## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3217-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3217-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3217-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3217-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3217-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3217-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3217-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3217-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3217-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3217-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3217-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3217-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3217-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3217-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3217-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3217-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3217-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3217-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3217-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3217-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3217-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3217-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3217-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3217-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3217-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3217-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3217-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3217-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3217-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3217-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3217-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3217-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3217-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3217-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3217-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3217-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3217-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3217-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3217-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3217-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3217-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3217-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3217-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3217-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3217-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3217-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3217-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3217-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3217-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3217-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3217-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3217-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3217-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3217-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3217-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3217-8_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3217-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3217-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3217-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3217-8_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3217-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3217-8_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3217-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3217-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3217-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3217-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3217-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3217-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3217-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3217-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3217-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3217-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3217-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3217-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3217-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3217-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3217-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3217-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3217-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3217-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3217-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3217-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3217-8_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3217-8_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3217-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3217-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3217-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3217-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3217-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3217-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3217-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3217-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3217-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3217-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3217-8_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3217-8_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3217-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3217-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3217-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3217-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3217-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3217-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3217-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3217-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3217-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3217-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3217-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3217-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3217-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3217-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3217-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3217-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3217-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3217-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3217-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3217-8_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3217-8_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3217-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3217-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3217-8_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3217-8_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3217-8_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3217-8_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3217-8_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3217-8_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3217-8_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3217-8_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3217-8_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3217-8_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_48_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3217-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0081346 | 0.0020387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3217-8_0_4_load_3 | 2 | 0.0034233 | 0.00085796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3217-8_0_4_load_4 | 3 | 0.0044417 | 0.0011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3217-8_0_4_load_7 | 6 | 0.0071026 | 0.0017801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3217-8_0_4_load_13 | 9 | 0.0034425 | 0.00086277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3217-8_0_4_load_11 | 10 | 0.0038419 | 0.00096287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3217-8_0_4_load_79 | 11 | 0.066242 | 0.016602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3217-8_0_4_load_78 | 14 | 0.0054403 | 0.0013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3217-8_0_4_load_10 | 15 | 0.0060292 | 0.0015111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3217-8_0_4_load_8 | 16 | 0.0075468 | 0.0018914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3217-8_0_4_load_18 | 19 | 0.0032373 | 0.00081133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3217-8_0_4_load_19 | 21 | 0.0025979 | 0.0006511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3217-8_0_4_load_21 | 23 | 0.0023271 | 0.00058323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3217-8_0_4_load_60 | 27 | 0.0020567 | 0.00051546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3217-8_0_4_load_34 | 30 | 0.0018847 | 0.00047235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3217-8_0_4_load_23 | 32 | 0.0013849 | 0.00034709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3217-8_0_4_load_26 | 35 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3217-8_0_4_load_28 | 36 | 0.0023623 | 0.00059205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3217-8_0_4_load_61 | 37 | 0.0026912 | 0.00067449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3217-8_0_4_load_57 | 38 | 0.0017168 | 0.00043026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3217-8_0_4_load_63 | 39 | 0.0068916 | 0.0017272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3217-8_0_4_load_62 | 40 | 0.0012662 | 0.00031733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3217-8_0_4_load_29 | 43 | 0.0014264 | 0.00035749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3217-8_0_4_load_30 | 44 | 0.0013578 | 0.00034029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3217-8_0_4_load_31 | 45 | 0.0016563 | 0.00041511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3217-8_0_4_load_32 | 46 | 0.0023281 | 0.00058347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3217-8_0_4_load_33 | 47 | 0.0017765 | 0.00044524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3217-8_0_4_load_36 | 51 | 0.0017382 | 0.00043564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3217-8_0_4_load_83 | 53 | 0.0036931 | 0.00092558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3217-8_0_4_load_80 | 54 | 0.0019984 | 0.00050084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3217-8_0_4_load_123 | 55 | 0.071645 | 0.017956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3217-8_0_4_load_38 | 56 | 0.0039047 | 0.0009786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3217-8_0_4_load_39 | 57 | 0.002617 | 0.00065589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3217-8_0_4_load_40 | 58 | 0.001412 | 0.00035387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3217-8_0_4_load_134 | 59 | 0.00117 | 0.00029323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3217-8_0_4_load_114 | 60 | 0.0040791 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3217-8_0_4_load_113 | 61 | 0.0034743 | 0.00087075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3217-8_0_4_load_45 | 62 | 0.0013589 | 0.00034057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3217-8_0_4_load_46 | 63 | 0.0012521 | 0.0003138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3217-8_0_4_load_47 | 64 | 0.0016734 | 0.00041938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3217-8_0_4_load_48 | 65 | 0.0015856 | 0.00039738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3217-8_0_4_load_49 | 66 | 0.0024822 | 0.00062209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3217-8_0_4_load_51 | 67 | 0.003124 | 0.00078294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3217-8_0_4_load_95 | 68 | 0.0019633 | 0.00049206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3217-8_0_4_load_50 | 69 | 0.001132 | 0.0002837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3217-8_0_4_load_93 | 70 | 0.0014665 | 0.00036753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3217-8_0_4_load_52 | 71 | 0.0023479 | 0.00058845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3217-8_0_4_load_70 | 73 | 0.0050869 | 0.0012749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3217-8_0_4_load_89 | 74 | 0.0022708 | 0.00056912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3217-8_0_4_load_71 | 75 | 0.00086551 | 0.00021692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3217-8_0_4_load_54 | 76 | 0.0016368 | 0.00041023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3217-8_0_4_load_55 | 77 | 0.0017261 | 0.0004326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3217-8_0_4_load_58 | 78 | 0.0025687 | 0.00064378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3217-8_0_4_load_84 | 79 | 0.0014153 | 0.0003547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3217-8_0_4_load_65 | 80 | 0.0021317 | 0.00053426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3217-8_0_4_load_120 | 82 | 0.0043012 | 0.001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3217-8_0_4_load_67 | 84 | 0.0026906 | 0.00067432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3217-8_0_4_load_69 | 85 | 0.0026724 | 0.00066976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3217-8_0_4_load_97 | 86 | 0.0011053 | 0.000277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3217-8_0_4_load_98 | 87 | 0.0022179 | 0.00055585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3217-8_0_4_load_77 | 88 | 0.0019074 | 0.00047804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3217-8_0_4_load_74 | 90 | 0.0013173 | 0.00033014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3217-8_0_4_load_75 | 91 | 0.0020236 | 0.00050717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3217-8_0_4_load_90 | 92 | 0.0016687 | 0.00041821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3217-8_0_4_load_85 | 93 | 0.0017759 | 0.00044509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3217-8_0_4_load_121 | 94 | 0.041566 | 0.010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3217-8_0_4_load_122 | 95 | 0.06608 | 0.016561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3217-8_0_4_load_87 | 97 | 0.0017082 | 0.00042813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3217-8_0_4_load_88 | 98 | 0.0041273 | 0.0010344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3217-8_0_4_load_91 | 99 | 0.0020674 | 0.00051815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3217-8_0_4_load_92 | 100 | 0.0073576 | 0.001844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3217-8_0_4_load_94 | 101 | 0.0018072 | 0.00045293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3217-8_0_4_load_96 | 102 | 0.0015803 | 0.00039607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3217-8_0_4_load_109 | 103 | 0.00333 | 0.00083457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3217-8_0_4_load_99 | 105 | 0.0022711 | 0.0005692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3217-8_0_4_load_100 | 106 | 0.0061115 | 0.0015317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3217-8_0_4_load_101 | 107 | 0.0016951 | 0.00042483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3217-8_0_4_load_102 | 108 | 0.0033559 | 0.00084106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3217-8_0_4_load_103 | 109 | 0.001287 | 0.00032256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3217-8_0_4_load_104 | 110 | 0.0013235 | 0.00033171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3217-8_0_4_load_105 | 111 | 0.0011975 | 0.00030012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3217-8_0_4_load_106 | 112 | 0.0013129 | 0.00032904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3217-8_0_4_load_111 | 115 | 0.0028204 | 0.00070686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3217-8_0_4_load_112 | 116 | 0.0032566 | 0.00081619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3217-8_0_4_load_115 | 117 | 0.0058124 | 0.0014567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3217-8_0_4_load_116 | 118 | 0.0040333 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3217-8_0_4_load_119 | 120 | 0.0024709 | 0.00061928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3217-8_0_4_load_125 | 121 | 0.001868 | 0.00046816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3217-8_0_4_load_126 | 122 | 0.0017867 | 0.00044779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3217-8_0_4_load_127 | 123 | 0.0045652 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3217-8_0_4_load_128 | 124 | 0.0047513 | 0.0011908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3217-8_0_4_load_130 | 126 | 0.002532 | 0.00063459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3217-8_0_4_load_131 | 127 | 0.0043469 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3217-8_0_4_load_132 | 128 | 0.0023089 | 0.00057866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3217-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3217-8_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3217-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3217-8_0_4_line_3 |  | 2 | 7 | 0.0069392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3217-8_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.021264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3217-8_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.021318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3217-8_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.016112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3217-8_0_4_line_7 |  | 5 | 9 | 0.045849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3217-8_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.024746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3217-8_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.019736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3217-8_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.028478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3217-8_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3217-8_0_4_line_12 |  | 10 | 17 | 0.0098958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3217-8_0_4_line_13 |  | 11 | 20 | 0.016251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3217-8_0_4_line_14 |  | 12 | 18 | 0.04208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3217-8_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.015839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3217-8_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.010114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3217-8_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.018386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3217-8_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3217-8_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3217-8_0_4_line_20 |  | 20 | 52 | 0.032121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3217-8_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.028919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3217-8_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.035922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3217-8_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.041934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3217-8_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.038463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3217-8_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.005044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3217-8_0_4_line_26 |  | 24 | 27 | 0.019033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3217-8_0_4_line_27 |  | 25 | 28 | 0.037781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3217-8_0_4_line_28 |  | 25 | 29 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3217-8_0_4_line_29 |  | 26 | 30 | 0.030382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3217-8_0_4_line_30 |  | 27 | 31 | 0.018577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3217-8_0_4_line_31 |  | 28 | 58 | 0.056524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3217-8_0_4_line_32 |  | 29 | 59 | 0.032222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3217-8_0_4_line_33 |  | 30 | 51 | 0.00028525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3217-8_0_4_line_34 |  | 31 | 37 | 0.020914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3217-8_0_4_line_35 |  | 31 | 38 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3217-8_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.030789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3217-8_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.024489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3217-8_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0041379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3217-8_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3217-8_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.013397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3217-8_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.020912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3217-8_0_4_line_42 |  | 37 | 40 | 0.020578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3217-8_0_4_line_43 |  | 38 | 41 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3217-8_0_4_line_44 |  | 39 | 42 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3217-8_0_4_line_45 |  | 41 | 78 | 0.006077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3217-8_0_4_line_46 |  | 41 | 76 | 0.017283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3217-8_0_4_line_47 |  | 42 | 80 | 0.011938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3217-8_0_4_line_48 |  | 42 | 81 | 0.00861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3217-8_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3217-8_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.017687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3217-8_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.021646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3217-8_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.0099893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3217-8_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.018243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3217-8_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.028895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3217-8_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.010498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3217-8_0_4_line_56 |  | 49 | 74 | 0.016959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3217-8_0_4_line_57 |  | 49 | 72 | 0.008611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3217-8_0_4_line_58 |  | 50 | 79 | 0.016658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3217-8_0_4_line_59 |  | 50 | 54 | 0.029983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3217-8_0_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.015438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3217-8_0_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3217-8_0_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.044413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_3217-8_0_4_line_63 |  | 55 | 81 | 0.039066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_3217-8_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0061138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3217-8_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3217-8_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3217-8_0_4_line_67 |  | 61 | 116 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3217-8_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.019184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3217-8_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.0073588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3217-8_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0046056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3217-8_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3217-8_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3217-8_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.0055381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3217-8_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3217-8_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3217-8_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.021612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3217-8_0_4_line_77 |  | 70 | 100 | 0.013024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3217-8_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3217-8_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.034806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3217-8_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0034145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3217-8_0_4_line_81 |  | 74 | 92 | 0.00036686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3217-8_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0029352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3217-8_0_4_line_83 |  | 79 | 93 | 0.0002511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3217-8_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.016347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3217-8_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.015777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_3217-8_0_4_line_86 |  | 83 | 120 | 0.013656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3217-8_0_4_line_87 |  | 83 | 117 | 0.0090533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3217-8_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0055092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3217-8_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.054765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3217-8_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3217-8_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.014559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3217-8_0_4_line_92 |  | 87 | 105 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3217-8_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0021974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3217-8_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.013399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3217-8_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.011765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3217-8_0_4_line_96 |  | 92 | 99 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3217-8_0_4_line_97 |  | 93 | 96 | 0.016163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3217-8_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.020871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3217-8_0_4_line_99 |  | 95 | 120 | 0.00078392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3217-8_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.006525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3217-8_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.013755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3217-8_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3217-8_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0046898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3217-8_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.011561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3217-8_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.018863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3217-8_0_4_line_106 |  | 104 | 116 | 0.033858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3217-8_0_4_line_107 |  | 104 | 115 | 0.0175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3217-8_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.024815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3217-8_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0022712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3217-8_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.019805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3217-8_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0063005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3217-8_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3217-8_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.018314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3217-8_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3217-8_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.037051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3217-8_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.002284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3217-8_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.030144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3217-8_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.00081825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3217-8_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3217-8_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.0099416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3217-8_0_4_line_121 |  | 119 | 122 | 0.0242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3217-8_0_4_line_122 |  | 121 | 123 | 0.0013591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3217-8_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3217-8_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.02902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3217-8_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3217-8_0_4_line_126 |  | 125 | 127 | 0.010957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3217-8_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.023572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3217-8_0_4_trafo_83 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2750453.769 | 1263128.7374 | 2750427.0105 | 1263132.364
1 | 2750453.769 | 1263128.7374 | 2750457.0436 | 1263147.3426
2 | 2750453.769 | 1263128.7374 | 2750451.3896 | 1263115.2446
3 | 2750458.2464 | 1263154.1768 | 2750457.0436 | 1263147.3426
4 | 2750447.6967 | 1263094.3038 | 2750451.3896 | 1263115.2446
5 | 2750419.4025 | 1263166.846 | 2750410.439 | 1263169.8877 | 2750404.8161 | 1263170.7901 | 2750398.5988 | 1263170.7653
6 | 2750419.4025 | 1263166.846 | 2750434.7205 | 1263161.8499
7 | 2750398.5988 | 1263170.7653 | 2750400.0678 | 1263156.8776 | 2750400.116 | 1263133.3663 | 2750398.2185 | 1263125.2119
8 | 2750458.2464 | 1263154.1768 | 2750434.7205 | 1263161.8499
9 | 2750458.2464 | 1263154.1768 | 2750461.672 | 1263173.6136
10 | 2750447.6967 | 1263094.3038 | 2750471.379 | 1263088.645 | 2750475.2685 | 1263087.2591
11 | 2750393.56 | 1263105.1935 | 2750398.2185 | 1263125.2119
12 | 2750463.3896 | 1263183.3592 | 2750461.672 | 1263173.6136
13 | 2750490.5767 | 1263081.8044 | 2750475.2685 | 1263087.2591
14 | 2750393.56 | 1263105.1935 | 2750351.8392 | 1263111.5503
15 | 2750473.2245 | 1263210.0251 | 2750479.158 | 1263224.7103
16 | 2750473.2245 | 1263210.0251 | 2750469.434 | 1263200.6483
17 | 2750463.3896 | 1263183.3592 | 2750464.1206 | 1263187.5042 | 2750469.434 | 1263200.6483
18 | 2750463.3896 | 1263183.3592 | 2750446.7333 | 1263188.0847
19 | 2750351.8392 | 1263111.5503 | 2750350.7363 | 1263128.1759
20 | 2750490.5767 | 1263081.8044 | 2750520.8325 | 1263070.7743
21 | 2750612.6816 | 1263023.6652 | 2750627.0422 | 1263048.7668
22 | 2750612.6816 | 1263023.6652 | 2750643.8427 | 1263005.7949
23 | 2750576.2052 | 1263044.5352 | 2750612.6816 | 1263023.6652
24 | 2750677.2085 | 1262986.6603 | 2750643.8427 | 1263005.7949
25 | 2750576.2052 | 1263044.5352 | 2750571.7934 | 1263047.0031
26 | 2750576.2052 | 1263044.5352 | 2750568.756 | 1263027.0207
27 | 2750662.0716 | 1262952.1623 | 2750664.9238 | 1262962.0894 | 2750677.2085 | 1262986.6603
28 | 2750677.2085 | 1262986.6603 | 2750692.7946 | 1262977.526 | 2750694.9188 | 1262981.7177
29 | 2750571.7934 | 1263047.0031 | 2750585.5214 | 1263074.1067
30 | 2750561.4853 | 1263009.9257 | 2750568.756 | 1263027.0207
31 | 2750662.0716 | 1262952.1623 | 2750653.5681 | 1262956.361 | 2750614.2475 | 1262979.3827 | 2750614.672 | 1262980.7964
32 | 2750702.057 | 1263013.0199 | 2750696.5336 | 1262984.8954 | 2750694.9188 | 1262981.7177
33 | 2750585.6503 | 1263074.3612 | 2750585.5214 | 1263074.1067
34 | 2750561.4853 | 1263009.9257 | 2750571.1634 | 1263004.2886 | 2750579.5588 | 1262999.4023
35 | 2750561.4853 | 1263009.9257 | 2750551.3035 | 1263016.1066
36 | 2750561.4853 | 1263009.9257 | 2750551.9812 | 1262980.6321
37 | 2750551.9812 | 1262980.6321 | 2750547.767 | 1262961.4388 | 2750548.0282 | 1262956.6074
38 | 2750548.2516 | 1262952.4755 | 2750548.0282 | 1262956.6074
39 | 2750551.9812 | 1262980.6321 | 2750538.6137 | 1262984.1802
40 | 2750548.2516 | 1262952.4755 | 2750534.8614 | 1262952.0454 | 2750534.8614 | 1262952.0454
41 | 2750516.8451 | 1262962.6631 | 2750534.8614 | 1262952.0454
42 | 2750597.3439 | 1262989.0509 | 2750579.5588 | 1262999.4023
43 | 2750536.4287 | 1263025.1365 | 2750551.3035 | 1263016.1066
44 | 2750501.7739 | 1262971.5451 | 2750516.8451 | 1262962.6631
45 | 2750531.223 | 1263028.2961 | 2750536.4287 | 1263025.1365
46 | 2750536.4287 | 1263025.1365 | 2750540.7219 | 1263040.3388 | 2750541.127 | 1263041.7683
47 | 2750501.7739 | 1262971.5451 | 2750501.2354 | 1262976.1138 | 2750503.5148 | 1262983.0899
48 | 2750501.7739 | 1262971.5451 | 2750494.12 | 1262975.5322
49 | 2750578.6845 | 1263120.7497 | 2750595.6029 | 1263113.7758
50 | 2750611.9548 | 1263107.0355 | 2750595.6029 | 1263113.7758
51 | 2750578.6845 | 1263120.7497 | 2750558.6719 | 1263128.999
52 | 2750621.1902 | 1263103.2285 | 2750611.9548 | 1263107.0355
53 | 2750541.8057 | 1263135.9514 | 2750558.6719 | 1263128.999
54 | 2750541.8057 | 1263135.9514 | 2750550.9883 | 1263163.3572
55 | 2750541.8057 | 1263135.9514 | 2750538.5782 | 1263125.9592
56 | 2750550.9883 | 1263163.3572 | 2750535.0823 | 1263169.2385
57 | 2750553.7272 | 1263171.524 | 2750550.9883 | 1263163.3572
58 | 2750538.5782 | 1263125.9592 | 2750522.9323 | 1263131.6782
59 | 2750538.5782 | 1263125.9592 | 2750529.3994 | 1263097.4155
60 | 2750520.8325 | 1263070.7743 | 2750516.6635 | 1263055.9099
61 | 2750520.8325 | 1263070.7743 | 2750529.3994 | 1263097.4155
62 | 2750516.6635 | 1263055.9099 | 2750504.6699 | 1263013.1472
63 | 2750494.12 | 1262975.5322 | 2750504.6699 | 1263013.1472
64 | 2750621.5445 | 1263003.6845 | 2750619.7863 | 1262997.829
65 | 2750619.7863 | 1262997.829 | 2750614.672 | 1262980.7964
66 | 2750712.5664 | 1263046.8121 | 2750708.9664 | 1263029.4919
67 | 2750715.793 | 1263062.3352 | 2750712.5664 | 1263046.8121
68 | 2750628.3588 | 1263133.5106 | 2750611.9179 | 1263143.3963
69 | 2750628.3588 | 1263133.5106 | 2750634.6654 | 1263129.7185
70 | 2750611.9179 | 1263143.3963 | 2750607.9709 | 1263145.7696
71 | 2750645.2059 | 1263123.3806 | 2750634.6654 | 1263129.7185
72 | 2750589.4023 | 1263154.7604 | 2750605.9505 | 1263146.9845 | 2750607.9709 | 1263145.7696
73 | 2750645.2059 | 1263123.3806 | 2750649.9521 | 1263120.5267
74 | 2750587.7577 | 1263155.5332 | 2750589.4023 | 1263154.7604
75 | 2750649.9521 | 1263120.5267 | 2750661.8118 | 1263113.3956
76 | 2750587.7577 | 1263155.5332 | 2750568.1979 | 1263164.7243
77 | 2750669.1706 | 1263102.65 | 2750669.1706 | 1263102.65 | 2750661.8118 | 1263113.3956 | 2750661.8118 | 1263113.3956
78 | 2750553.7272 | 1263171.524 | 2750568.1979 | 1263164.7243
79 | 2750553.7272 | 1263171.524 | 2750564.7971 | 1263204.5232
80 | 2750564.7971 | 1263204.5232 | 2750565.8831 | 1263207.7604
81 | 2750535.0823 | 1263169.2385 | 2750534.7382 | 1263169.3657
82 | 2750541.127 | 1263041.7683 | 2750541.9273 | 1263044.5922
83 | 2750522.6965 | 1263131.7644 | 2750522.9323 | 1263131.6782
84 | 2750494.12 | 1262975.5322 | 2750478.4909 | 1262980.3243
85 | 2750463.4074 | 1262984.9491 | 2750478.4909 | 1262980.3243
86 | 2750463.4074 | 1262984.9491 | 2750467.0958 | 1262998.0977
87 | 2750463.4074 | 1262984.9491 | 2750460.9622 | 1262976.2323
88 | 2750619.7774 | 1263282.5285 | 2750620.5319 | 1263287.9858
89 | 2750592.1523 | 1263235.2419 | 2750619.7774 | 1263282.5285
90 | 2750592.1523 | 1263235.2419 | 2750601.6106 | 1263228.9077
91 | 2750592.1523 | 1263235.2419 | 2750580.0557 | 1263243.343
92 | 2750609.9989 | 1263223.2901 | 2750601.6106 | 1263228.9077
93 | 2750578.2299 | 1263244.5657 | 2750580.0557 | 1263243.343
94 | 2750578.2299 | 1263244.5657 | 2750565.7101 | 1263249.3406
95 | 2750565.7101 | 1263249.3406 | 2750558.6043 | 1263258.7172
96 | 2750518.4006 | 1263175.4065 | 2750534.7382 | 1263169.3657
97 | 2750507.5154 | 1263137.3134 | 2750522.6965 | 1263131.7644
98 | 2750472.9444 | 1263018.9474 | 2750467.3075 | 1262998.8525
99 | 2750467.0958 | 1262998.0977 | 2750467.3075 | 1262998.8525
100 | 2750507.5154 | 1263137.3134 | 2750506.6047 | 1263143.7745
101 | 2750500.0668 | 1263128.8153 | 2750502.8031 | 1263127.6171 | 2750507.5154 | 1263137.3134
102 | 2750669.1706 | 1263102.65 | 2750685.8373 | 1263100.5489
103 | 2750690.4903 | 1263099.9623 | 2750685.8373 | 1263100.5489
104 | 2750690.4903 | 1263099.9623 | 2750692.2857 | 1263099.736 | 2750701.8611 | 1263097.889
105 | 2750720.5657 | 1263095.8527 | 2750709.805 | 1263096.3568 | 2750701.8611 | 1263097.889
106 | 2750720.5657 | 1263095.8527 | 2750715.9989 | 1263063.3258 | 2750715.793 | 1263062.3352
107 | 2750720.5657 | 1263095.8527 | 2750723.1819 | 1263113.1563
108 | 2750609.9989 | 1263223.2901 | 2750630.6177 | 1263209.4817
109 | 2750632.5049 | 1263208.2179 | 2750630.6177 | 1263209.4817
110 | 2750632.5049 | 1263208.2179 | 2750648.9609 | 1263197.1974
111 | 2750654.1959 | 1263193.6915 | 2750648.9609 | 1263197.1974
112 | 2750654.1959 | 1263193.6915 | 2750666.7454 | 1263185.2871
113 | 2750681.962 | 1263175.0967 | 2750666.7454 | 1263185.2871
114 | 2750681.962 | 1263175.0967 | 2750698.2566 | 1263164.1842
115 | 2750729.5825 | 1263144.7984 | 2750725.8512 | 1263145.7042 | 2750698.2566 | 1263164.1842
116 | 2750729.5825 | 1263144.7984 | 2750728.3963 | 1263142.844
117 | 2750728.3963 | 1263142.844 | 2750724.1513 | 1263119.5679 | 2750723.1819 | 1263113.1563
118 | 2750460.9622 | 1262976.2323 | 2750460.7412 | 1262975.4445
119 | 2750455.9378 | 1262958.3213 | 2750460.7412 | 1262975.4445
120 | 2750455.9378 | 1262958.3213 | 2750453.2495 | 1262948.7501
121 | 2750455.9378 | 1262958.3213 | 2750479.3085 | 1262952.0411
122 | 2750452.882 | 1262947.4416 | 2750453.2495 | 1262948.7501
123 | 2750452.882 | 1262947.4416 | 2750447.6311 | 1262928.7469 | 2750447.6438 | 1262928.6133
124 | 2750457.4776 | 1262901.9927 | 2750452.2635 | 1262909.0338 | 2750448.4648 | 1262919.9815 | 2750447.6438 | 1262928.6133
125 | 2750457.4776 | 1262901.9927 | 2750443.0763 | 1262894.3679
126 | 2750457.4776 | 1262901.9927 | 2750467.398 | 1262897.3405
127 | 2750422.244 | 1262883.3383 | 2750443.0763 | 1262894.3679

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2750427.0105 | 1263132.364
1 | 2750453.769 | 1263128.7374
2 | 2750457.0436 | 1263147.3426
3 | 2750451.3896 | 1263115.2446
4 | 2750419.4025 | 1263166.846
5 | 2750398.5988 | 1263170.7653
6 | 2750434.7205 | 1263161.8499
7 | 2750458.2464 | 1263154.1768
8 | 2750447.6967 | 1263094.3038
9 | 2750398.2185 | 1263125.2119
10 | 2750461.672 | 1263173.6136
11 | 2750475.2685 | 1263087.2591
12 | 2750393.56 | 1263105.1935
13 | 2750473.2245 | 1263210.0251
14 | 2750479.158 | 1263224.7103
15 | 2750469.434 | 1263200.6483
16 | 2750446.7333 | 1263188.0847
17 | 2750463.3896 | 1263183.3592
18 | 2750351.8392 | 1263111.5503
19 | 2750350.7363 | 1263128.1759
20 | 2750490.5767 | 1263081.8044
21 | 2750627.0422 | 1263048.7668
22 | 2750612.6816 | 1263023.6652
23 | 2750643.8427 | 1263005.7949
24 | 2750576.2052 | 1263044.5352
25 | 2750677.2085 | 1262986.6603
26 | 2750571.7934 | 1263047.0031
27 | 2750568.756 | 1263027.0207
28 | 2750662.0716 | 1262952.1623
29 | 2750694.9188 | 1262981.7177
30 | 2750585.5214 | 1263074.1067
31 | 2750561.4853 | 1263009.9257
32 | 2750548.0282 | 1262956.6074
33 | 2750551.9812 | 1262980.6321
34 | 2750548.2516 | 1262952.4755
35 | 2750538.6137 | 1262984.1802
36 | 2750534.8614 | 1262952.0454
37 | 2750579.5588 | 1262999.4023
38 | 2750551.3035 | 1263016.1066
39 | 2750516.8451 | 1262962.6631
40 | 2750597.3439 | 1262989.0509
41 | 2750536.4287 | 1263025.1365
42 | 2750501.7739 | 1262971.5451
43 | 2750595.6029 | 1263113.7758
44 | 2750578.6845 | 1263120.7497
45 | 2750611.9548 | 1263107.0355
46 | 2750558.6719 | 1263128.999
47 | 2750621.1902 | 1263103.2285
48 | 2750541.8057 | 1263135.9514
49 | 2750550.9883 | 1263163.3572
50 | 2750538.5782 | 1263125.9592
51 | 2750585.6503 | 1263074.3612
52 | 2750520.8325 | 1263070.7743
53 | 2750516.6635 | 1263055.9099
54 | 2750529.3994 | 1263097.4155
55 | 2750504.6699 | 1263013.1472
56 | 2750621.5445 | 1263003.6845
57 | 2750619.7863 | 1262997.829
58 | 2750614.672 | 1262980.7964
59 | 2750702.057 | 1263013.0199
60 | 2750708.9664 | 1263029.4919
61 | 2750712.5664 | 1263046.8121
62 | 2750628.3588 | 1263133.5106
63 | 2750611.9179 | 1263143.3963
64 | 2750634.6654 | 1263129.7185
65 | 2750607.9709 | 1263145.7696
66 | 2750645.2059 | 1263123.3806
67 | 2750589.4023 | 1263154.7604
68 | 2750649.9521 | 1263120.5267
69 | 2750587.7577 | 1263155.5332
70 | 2750661.8118 | 1263113.3956
71 | 2750568.1979 | 1263164.7243
72 | 2750553.7272 | 1263171.524
73 | 2750564.7971 | 1263204.5232
74 | 2750535.0823 | 1263169.2385
75 | 2750565.8831 | 1263207.7604
76 | 2750541.127 | 1263041.7683
77 | 2750541.9273 | 1263044.5922
78 | 2750531.223 | 1263028.2961
79 | 2750522.9323 | 1263131.6782
80 | 2750503.5148 | 1262983.0899
81 | 2750494.12 | 1262975.5322
82 | 2750478.4909 | 1262980.3243
83 | 2750463.4074 | 1262984.9491
84 | 2750620.5319 | 1263287.9858
85 | 2750619.7774 | 1263282.5285
86 | 2750592.1523 | 1263235.2419
87 | 2750601.6106 | 1263228.9077
88 | 2750580.0557 | 1263243.343
89 | 2750578.2299 | 1263244.5657
90 | 2750565.7101 | 1263249.3406
91 | 2750558.6043 | 1263258.7172
92 | 2750534.7382 | 1263169.3657
93 | 2750522.6965 | 1263131.7644
94 | 2750472.9444 | 1263018.9474
95 | 2750467.3075 | 1262998.8525
96 | 2750507.5154 | 1263137.3134
97 | 2750506.6047 | 1263143.7745
98 | 2750500.0668 | 1263128.8153
99 | 2750518.4006 | 1263175.4065
100 | 2750669.1706 | 1263102.65
101 | 2750685.8373 | 1263100.5489
102 | 2750690.4903 | 1263099.9623
103 | 2750701.8611 | 1263097.889
104 | 2750720.5657 | 1263095.8527
105 | 2750609.9989 | 1263223.2901
106 | 2750630.6177 | 1263209.4817
107 | 2750632.5049 | 1263208.2179
108 | 2750648.9609 | 1263197.1974
109 | 2750654.1959 | 1263193.6915
110 | 2750666.7454 | 1263185.2871
111 | 2750681.962 | 1263175.0967
112 | 2750698.2566 | 1263164.1842
113 | 2750729.5825 | 1263144.7984
114 | 2750728.3963 | 1263142.844
115 | 2750723.1819 | 1263113.1563
116 | 2750715.793 | 1263062.3352
117 | 2750460.9622 | 1262976.2323
118 | 2750460.7412 | 1262975.4445
119 | 2750455.9378 | 1262958.3213
120 | 2750467.0958 | 1262998.0977
121 | 2750453.2495 | 1262948.7501
122 | 2750479.3085 | 1262952.0411
123 | 2750452.882 | 1262947.4416
124 | 2750447.6438 | 1262928.6133
125 | 2750457.4776 | 1262901.9927
126 | 2750443.0763 | 1262894.3679
127 | 2750467.398 | 1262897.3405
128 | 2750422.244 | 1262883.3383
129 | 2750520.8325 | 1263070.7743

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1