## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_329-17_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_329-17_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_329-17_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_329-17_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_329-17_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_329-17_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_329-17_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_329-17_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_329-17_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_329-17_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_329-17_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_329-17_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_329-17_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_329-17_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_329-17_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_329-17_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_329-17_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_329-17_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_329-17_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_329-17_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_329-17_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_329-17_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_329-17_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_329-17_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_329-17_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_329-17_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_329-17_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_329-17_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_329-17_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_329-17_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_329-17_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_329-17_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_329-17_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_329-17_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_329-17_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_329-17_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_329-17_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_329-17_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_329-17_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_329-17_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_329-17_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_329-17_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_329-17_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_329-17_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_329-17_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_329-17_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_329-17_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_329-17_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_329-17_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_329-17_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_329-17_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_329-17_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_329-17_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_329-17_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_329-17_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_329-17_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_329-17_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_329-17_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_329-17_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_329-17_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_329-17_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_329-17_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_329-17_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_329-17_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_329-17_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_329-17_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_329-17_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_329-17_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_329-17_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_329-17_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_329-17_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_329-17_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_329-17_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_329-17_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_329-17_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_329-17_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_329-17_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_329-17_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_329-17_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_329-17_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_329-17_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_329-17_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_329-17_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_329-17_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_329-17_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_329-17_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_329-17_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_329-17_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_329-17_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_329-17_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_329-17_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_329-17_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_329-17_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_329-17_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_329-17_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_329-17_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_329-17_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_329-17_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_329-17_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_329-17_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_329-17_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_329-17_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_329-17_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_329-17_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_329-17_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_329-17_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_329-17_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_329-17_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_329-17_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_329-17_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_329-17_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_329-17_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_329-17_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_329-17_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_329-17_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_329-17_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_329-17_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_329-17_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_329-17_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_329-17_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_329-17_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_329-17_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_329-17_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_329-17_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_329-17_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_329-17_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_329-17_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_329-17_0_2_load_0 | 0 | 0.0007796 | 0.00019539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_329-17_0_2_load_1 | 1 | 0.0039185 | 0.00098208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_329-17_0_2_load_5 | 5 | 0.00070447 | 0.00017656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_329-17_0_2_load_6 | 6 | 0.00061197 | 0.00015337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_329-17_0_2_load_124 | 7 | 0.0027168 | 0.00068089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_329-17_0_2_load_69 | 8 | 0.00018865 | 4.728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_329-17_0_2_load_17 | 12 | 0.00031974 | 8.0135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_329-17_0_2_load_70 | 13 | 0.00017159 | 4.3006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_329-17_0_2_load_38 | 15 | 0.00065527 | 0.00016423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_329-17_0_2_load_28 | 16 | 0.00039398 | 9.8741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_329-17_0_2_load_7 | 17 | 0.00032089 | 8.0423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_329-17_0_2_load_8 | 18 | 0.00055554 | 0.00013923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_329-17_0_2_load_9 | 19 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_329-17_0_2_load_77 | 21 | 0.00013787 | 3.4554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_329-17_0_2_load_30 | 22 | 0.0015416 | 0.00038636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_329-17_0_2_load_31 | 23 | 0.00057936 | 0.0001452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_329-17_0_2_load_29 | 24 | 0.00058662 | 0.00014702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_329-17_0_2_load_33 | 26 | 0.00036192 | 9.0706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_329-17_0_2_load_34 | 27 | 0.00042326 | 0.00010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_329-17_0_2_load_36 | 29 | 0.0012106 | 0.00030341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_329-17_0_2_load_37 | 30 | 0.00022852 | 5.7272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_329-17_0_2_load_11 | 31 | 0.00076566 | 0.00019189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_329-17_0_2_load_15 | 35 | 0.0002931 | 7.3458e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_329-17_0_2_load_32 | 37 | 0.00073268 | 0.00018363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_329-17_0_2_load_16 | 38 | 0.00099702 | 0.00024988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_329-17_0_2_load_123 | 39 | 0.00073197 | 0.00018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_329-17_0_2_load_20 | 40 | 0.00031102 | 7.795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_329-17_0_2_load_21 | 41 | 0.0021901 | 0.00054889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_329-17_0_2_load_22 | 42 | 0.0008862 | 0.0002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_329-17_0_2_load_39 | 45 | 0.0036197 | 0.00090718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_329-17_0_2_load_23 | 47 | 0.0025176 | 0.00063098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_329-17_0_2_load_24 | 48 | 0.00019329 | 4.8442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_329-17_0_2_load_129 | 50 | 0.0042194 | 0.0010575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_329-17_0_2_load_45 | 51 | 0.000541 | 0.00013559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_329-17_0_2_load_43 | 52 | 0.00076846 | 0.00019259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_329-17_0_2_load_48 | 53 | 0.00098703 | 0.00024737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_329-17_0_2_load_110 | 56 | 0.0017359 | 0.00043507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_329-17_0_2_load_108 | 57 | 0.00047955 | 0.00012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_329-17_0_2_load_49 | 58 | 0.00033916 | 8.5002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_329-17_0_2_load_51 | 59 | 6.0204e-05 | 1.5089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_329-17_0_2_load_52 | 60 | 5.4583e-05 | 1.368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_329-17_0_2_load_55 | 63 | 0.00019305 | 4.8383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_329-17_0_2_load_127 | 64 | 0.00034107 | 8.5481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_329-17_0_2_load_66 | 65 | 0.00028229 | 7.0747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_329-17_0_2_load_67 | 67 | 0.00055139 | 0.00013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_329-17_0_2_load_62 | 69 | 0.0001291 | 3.2356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_329-17_0_2_load_56 | 70 | 0.00061582 | 0.00015434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_329-17_0_2_load_57 | 71 | 0.00024073 | 6.0333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_329-17_0_2_load_58 | 72 | 0.00059153 | 0.00014825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_329-17_0_2_load_59 | 73 | 0.00048118 | 0.00012059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_329-17_0_2_load_71 | 75 | 0.00054695 | 0.00013708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_329-17_0_2_load_75 | 76 | 8.311e-05 | 2.0829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_329-17_0_2_load_63 | 77 | 0.00085234 | 0.00021362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_329-17_0_2_load_65 | 78 | 6.0679e-05 | 1.5207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_329-17_0_2_load_72 | 79 | 6.8895e-05 | 1.7267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_329-17_0_2_load_73 | 80 | 0.00012088 | 3.0295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_329-17_0_2_load_68 | 81 | 0.00026839 | 6.7265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_329-17_0_2_load_74 | 82 | 0.00019483 | 4.883e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_329-17_0_2_load_76 | 83 | 0.00013314 | 3.3368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_329-17_0_2_load_79 | 84 | 0.00066612 | 0.00016695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_329-17_0_2_load_83 | 88 | 0.00033013 | 8.2737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_329-17_0_2_load_84 | 89 | 0.00032032 | 8.028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_329-17_0_2_load_125 | 91 | 0.0004957 | 0.00012423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_329-17_0_2_load_86 | 94 | 0.00022538 | 5.6485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_329-17_0_2_load_90 | 96 | 0.00077201 | 0.00019348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_329-17_0_2_load_98 | 98 | 8.1405e-05 | 2.0402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_329-17_0_2_load_94 | 99 | 0.00039399 | 9.8743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_329-17_0_2_load_104 | 100 | 0.00019873 | 4.9805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_329-17_0_2_load_102 | 101 | 0.00092625 | 0.00023214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_329-17_0_2_load_93 | 102 | 0.00014019 | 3.5135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_329-17_0_2_load_87 | 103 | 0.00046523 | 0.0001166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_329-17_0_2_load_128 | 104 | 9.3157e-05 | 2.3347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_329-17_0_2_load_88 | 106 | 6.2886e-05 | 1.5761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_329-17_0_2_load_95 | 107 | 0.00012604 | 3.1587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_329-17_0_2_load_97 | 108 | 0.00015162 | 3.7999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_329-17_0_2_load_103 | 109 | 7.9636e-05 | 1.9959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_329-17_0_2_load_101 | 111 | 0.00018277 | 4.5806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_329-17_0_2_load_122 | 112 | 8.4261e-05 | 2.1118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_329-17_0_2_load_120 | 113 | 0.0003941 | 9.8772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_329-17_0_2_load_121 | 114 | 0.00013132 | 3.2912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_329-17_0_2_load_119 | 115 | 0.00065879 | 0.00016511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_329-17_0_2_load_105 | 116 | 0.00014395 | 3.6076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_329-17_0_2_load_111 | 118 | 0.0010307 | 0.00025833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_329-17_0_2_load_107 | 119 | 0.00032306 | 8.0965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_329-17_0_2_load_109 | 120 | 0.00095729 | 0.00023992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_329-17_0_2_load_116 | 121 | 0.00064262 | 0.00016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_329-17_0_2_load_115 | 122 | 0.00027185 | 6.8132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_329-17_0_2_load_112 | 123 | 0.00019842 | 4.9729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_329-17_0_2_load_117 | 124 | 0.0014678 | 0.00036787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_329-17_0_2_load_113 | 125 | 0.002535 | 0.00063533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_329-17_0_2_load_114 | 126 | 0.00014497 | 3.6332e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_329-17_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_329-17_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_329-17_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_329-17_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.048446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_329-17_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.082108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_329-17_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.036003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_329-17_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.029664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_329-17_0_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.033745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_329-17_0_2_line_8 |  | 6 | 9 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_329-17_0_2_line_9 |  | 8 | 13 | 0.025701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_329-17_0_2_line_10 |  | 9 | 14 | 0.018174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_329-17_0_2_line_11 |  | 9 | 15 | 0.06835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_329-17_0_2_line_12 |  | 10 | 11 | 0.00618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_329-17_0_2_line_13 |  | 10 | 12 | 0.10018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_329-17_0_2_line_14 |  | 11 | 16 | 0.058755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_329-17_0_2_line_15 |  | 12 | 38 | 0.038845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_329-17_0_2_line_16 |  | 13 | 82 | 0.027977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_329-17_0_2_line_17 |  | 14 | 49 | 0.019934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_329-17_0_2_line_18 |  | 14 | 50 | 0.013233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_329-17_0_2_line_19 |  | 15 | 45 | 0.024391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_329-17_0_2_line_20 |  | 15 | 46 | 0.3717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_329-17_0_2_line_21 |  | 16 | 36 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_329-17_0_2_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0073232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_329-17_0_2_line_23 |  | 17 | 19 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_329-17_0_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.25313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_329-17_0_2_line_25 |  | 20 | 21 | 0.11589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_329-17_0_2_line_26 |  | 21 | 83 | 0.0075687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_329-17_0_2_line_27 |  | 22 | 23 | 0.031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_329-17_0_2_line_28 |  | 22 | 24 | 0.022152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_329-17_0_2_line_29 |  | 23 | 25 | 0.020086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_329-17_0_2_line_30 |  | 24 | 34 | 0.0099665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_329-17_0_2_line_31 |  | 25 | 28 | 0.061927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_329-17_0_2_line_32 |  | 26 | 27 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_329-17_0_2_line_33 |  | 26 | 28 | 0.060896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_329-17_0_2_line_34 |  | 27 | 29 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_329-17_0_2_line_35 |  | 29 | 30 | 0.0098669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_329-17_0_2_line_36 |  | 31 | 32 | 0.028694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_329-17_0_2_line_37 |  | 32 | 33 | 0.13687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_329-17_0_2_line_38 |  | 33 | 34 | 0.060848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_329-17_0_2_line_39 |  | 33 | 35 | 0.10988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_329-17_0_2_line_40 |  | 34 | 37 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_329-17_0_2_line_41 |  | 35 | 38 | 0.023637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_329-17_0_2_line_42 |  | 36 | 46 | 0.031783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_329-17_0_2_line_43 |  | 36 | 42 | 0.12575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_329-17_0_2_line_44 |  | 37 | 39 | 0.077555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_329-17_0_2_line_45 |  | 40 | 41 | 0.0078221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_329-17_0_2_line_46 |  | 41 | 42 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_329-17_0_2_line_47 |  | 43 | 44 | 0.090059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_329-17_0_2_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0049134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_329-17_0_2_line_49 |  | 44 | 51 | 0.05458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_329-17_0_2_line_50 |  | 44 | 52 | 0.016969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_329-17_0_2_line_51 |  | 46 | 47 | 0.018398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_329-17_0_2_line_52 |  | 47 | 48 | 0.030871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_329-17_0_2_line_53 |  | 49 | 53 | 0.040061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_329-17_0_2_line_54 |  | 52 | 54 | 0.2549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_329-17_0_2_line_55 |  | 53 | 58 | 0.0099375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_329-17_0_2_line_56 |  | 54 | 55 | 0.14038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_329-17_0_2_line_57 |  | 55 | 56 | 0.12717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_329-17_0_2_line_58 |  | 56 | 57 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_329-17_0_2_line_59 |  | 57 | 120 | 0.10475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_329-17_0_2_line_60 |  | 59 | 60 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_329-17_0_2_line_61 |  | 59 | 61 | 0.013003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_329-17_0_2_line_62 |  | 60 | 62 | 0.0121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_329-17_0_2_line_63 |  | 61 | 63 | 0.032766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_329-17_0_2_line_64 |  | 61 | 64 | 0.12375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_329-17_0_2_line_65 |  | 62 | 65 | 0.002694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_329-17_0_2_line_66 |  | 63 | 66 | 0.040894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_329-17_0_2_line_67 |  | 65 | 67 | 0.026596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_329-17_0_2_line_68 |  | 66 | 68 | 0.030369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_329-17_0_2_line_69 |  | 66 | 69 | 0.028237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_329-17_0_2_line_70 |  | 67 | 81 | 0.00033555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_329-17_0_2_line_71 |  | 68 | 73 | 0.0086889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_329-17_0_2_line_72 |  | 69 | 77 | 0.0096603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_329-17_0_2_line_73 |  | 70 | 71 | 0.030354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_329-17_0_2_line_74 |  | 70 | 72 | 0.028097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_329-17_0_2_line_75 |  | 71 | 73 | 0.039554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_329-17_0_2_line_76 |  | 72 | 74 | 0.1075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_329-17_0_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.050986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_329-17_0_2_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0084542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_329-17_0_2_line_79 |  | 76 | 83 | 0.0091395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_329-17_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.00064278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_329-17_0_2_line_81 |  | 78 | 79 | 0.07397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_329-17_0_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.00012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_329-17_0_2_line_83 |  | 81 | 82 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_329-17_0_2_line_84 |  | 84 | 85 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_329-17_0_2_line_85 |  | 84 | 86 | 0.025385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_329-17_0_2_line_86 |  | 85 | 87 | 0.096923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_329-17_0_2_line_87 |  | 85 | 88 | 0.043535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_329-17_0_2_line_88 |  | 86 | 89 | 0.019834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_329-17_0_2_line_89 |  | 86 | 90 | 0.00745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_329-17_0_2_line_90 |  | 87 | 91 | 0.026783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_329-17_0_2_line_91 |  | 87 | 92 | 0.067905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_329-17_0_2_line_92 |  | 88 | 93 | 0.018939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_329-17_0_2_line_93 |  | 89 | 94 | 0.0044893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_329-17_0_2_line_94 |  | 90 | 95 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_329-17_0_2_line_95 |  | 90 | 96 | 0.016685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_329-17_0_2_line_96 |  | 92 | 100 | 0.021123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_329-17_0_2_line_97 |  | 92 | 101 | 0.029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_329-17_0_2_line_98 |  | 93 | 102 | 0.020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_329-17_0_2_line_99 |  | 94 | 103 | 0.0073038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_329-17_0_2_line_100 |  | 95 | 104 | 0.028327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_329-17_0_2_line_101 |  | 96 | 105 | 0.044261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_329-17_0_2_line_102 |  | 97 | 98 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_329-17_0_2_line_103 |  | 97 | 99 | 0.08696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_329-17_0_2_line_104 |  | 98 | 110 | 0.013791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_329-17_0_2_line_105 |  | 99 | 107 | 0.0082108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_329-17_0_2_line_106 |  | 101 | 111 | 0.030488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_329-17_0_2_line_107 |  | 105 | 106 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_329-17_0_2_line_108 |  | 107 | 108 | 0.050036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_329-17_0_2_line_109 |  | 108 | 109 | 0.018281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_329-17_0_2_line_110 |  | 110 | 111 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_329-17_0_2_line_111 |  | 111 | 112 | 0.39631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_329-17_0_2_line_112 |  | 112 | 114 | 0.0061668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_329-17_0_2_line_113 |  | 113 | 114 | 0.01663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_329-17_0_2_line_114 |  | 113 | 115 | 0.33472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_329-17_0_2_line_115 |  | 115 | 126 | 0.03776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_329-17_0_2_line_116 |  | 116 | 117 | 0.021084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_329-17_0_2_line_117 |  | 116 | 118 | 0.15569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_329-17_0_2_line_118 |  | 117 | 119 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_329-17_0_2_line_119 |  | 118 | 121 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_329-17_0_2_line_120 |  | 118 | 120 | 0.032752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_329-17_0_2_line_121 |  | 119 | 122 | 0.012759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_329-17_0_2_line_122 |  | 119 | 123 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_329-17_0_2_line_123 |  | 122 | 124 | 0.0087817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_329-17_0_2_line_124 |  | 123 | 125 | 0.15138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_329-17_0_2_line_125 |  | 125 | 126 | 0.026933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_329-17_0_2_trafo_3 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2629598.6279 | 1227908.9173 | 2629582.8257 | 1227901.8388 | 2629569.2266 | 1227898.0006
1 | 2629615.3277 | 1227916.3979 | 2629598.6279 | 1227908.9173
2 | 2629469.5956 | 1227870.4922 | 2629548.7836 | 1227892.2308 | 2629569.2266 | 1227898.0006
3 | 2629636.6605 | 1227873.1557 | 2629635.2276 | 1227879.4079 | 2629628.994 | 1227892.6071 | 2629620.5429 | 1227908.3412 | 2629615.3277 | 1227916.3979
4 | 2629615.3277 | 1227916.3979 | 2629663.8219 | 1227955.8851 | 2629679.8153 | 1227967.1644
5 | 2629469.5956 | 1227870.4922 | 2629433.9171 | 1227865.6731
6 | 2629612.5164 | 1227860.0389 | 2629630.0686 | 1227863.9507 | 2629634.8225 | 1227867.9212 | 2629636.6605 | 1227873.1557
7 | 2629679.8153 | 1227967.1644 | 2629700.7669 | 1227981.9404 | 2629708.2966 | 1227984.946
8 | 2629412.2666 | 1227862.7487 | 2629433.9171 | 1227865.6731
9 | 2629732.1663 | 1227994.4738 | 2629708.2966 | 1227984.946
10 | 2629409.3366 | 1227880.6784 | 2629410.5309 | 1227872.068 | 2629412.2666 | 1227862.7487
11 | 2629412.2666 | 1227862.7487 | 2629344.5322 | 1227853.5993
12 | 2629506.0763 | 1227459.8257 | 2629507.418 | 1227465.8582
13 | 2629507.418 | 1227465.8582 | 2629514.6944 | 1227463.9709 | 2629574.255 | 1227448.8237 | 2629579.3959 | 1227445.147 | 2629599.0466 | 1227440.2639 | 2629603.4261 | 1227438.7269
14 | 2629506.0763 | 1227459.8257 | 2629449.0155 | 1227473.8339
15 | 2629638.8577 | 1227423.4126 | 2629629.722 | 1227429.4987 | 2629603.4261 | 1227438.7269
16 | 2629732.1663 | 1227994.4738 | 2629758.1497 | 1228004.8454
17 | 2629413.6208 | 1227900.0112 | 2629413.0824 | 1227892.4151 | 2629409.3366 | 1227880.6784
18 | 2629396.0796 | 1227880.0459 | 2629409.3366 | 1227880.6784
19 | 2629344.5322 | 1227853.5993 | 2629320.3608 | 1227850.3343
20 | 2629344.5322 | 1227853.5993 | 2629400.0325 | 1227486.0618
21 | 2629430.9199 | 1227478.2763 | 2629449.0155 | 1227473.8339
22 | 2630252.5471 | 1227629.7931 | 2630254.1746 | 1227622.653
23 | 2630256.5419 | 1227645.9231 | 2630255.6058 | 1227637.7801 | 2630252.5471 | 1227629.7931
24 | 2630303.7347 | 1227894.6127 | 2630256.5419 | 1227645.9231
25 | 2630303.7347 | 1227894.6127 | 2630295.9992 | 1227898.9093 | 2630277.9627 | 1227918.8296 | 2630254.2943 | 1227945.1253 | 2630242.4015 | 1227953.4366 | 2630219.1559 | 1227962.1794 | 2630214.0404 | 1227964.0435
26 | 2630206.9292 | 1227966.6349 | 2630214.0404 | 1227964.0435
27 | 2629854.2399 | 1227397.6722 | 2629850.1736 | 1227402.6383 | 2629843.0831 | 1227406.6942 | 2629830.0693 | 1227410.2645 | 2629826.4916 | 1227411.1665
28 | 2629804.892 | 1227415.6604 | 2629808.8397 | 1227415.617 | 2629826.4916 | 1227411.1665
29 | 2629865.2104 | 1227381.0118 | 2629862.7955 | 1227386.5586 | 2629859.811 | 1227390.8684 | 2629854.2399 | 1227397.6722
30 | 2629794.9261 | 1227415.7698 | 2629804.892 | 1227415.6604
31 | 2629865.2104 | 1227381.0118 | 2629926.2116 | 1227391.6798
32 | 2629904.6575 | 1227447.5037 | 2629896.2309 | 1227458.6362 | 2629891.8538 | 1227464.2531
33 | 2629926.2116 | 1227391.6798 | 2629916.0495 | 1227432.4533 | 2629904.6575 | 1227447.5037
34 | 2629891.8538 | 1227464.2531 | 2629877.6311 | 1227482.5042
35 | 2629871.5661 | 1227490.287 | 2629877.6311 | 1227482.5042
36 | 2629637.5373 | 1227421.3549 | 2629625.7228 | 1227401.6844 | 2629621.0338 | 1227398.3588
37 | 2629637.5373 | 1227421.3549 | 2629677.6222 | 1227394.3271 | 2629700.5085 | 1227378.8985 | 2629727.2588 | 1227368.181 | 2629753.9507 | 1227364.612 | 2629757.3641 | 1227368.4981
38 | 2629794.9261 | 1227415.7698 | 2629787.431 | 1227409.8287 | 2629774.2719 | 1227395.4765 | 2629773.8272 | 1227394.9851 | 2629763.6546 | 1227377.4349 | 2629757.3641 | 1227368.4981
39 | 2629757.3641 | 1227368.4981 | 2629741.524 | 1227368.9637 | 2629726.7535 | 1227370.7356 | 2629701.4644 | 1227381.7049 | 2629658.5295 | 1227410.3076
40 | 2629794.9261 | 1227415.7698 | 2629792.0251 | 1227425.8741
41 | 2629638.8577 | 1227423.4126 | 2629658.5295 | 1227410.3076
42 | 2629430.9199 | 1227478.2763 | 2629414.2004 | 1227481.9515 | 2629400.0325 | 1227486.0618
43 | 2629430.9199 | 1227478.2763 | 2629427.3257 | 1227458.8024 | 2629425.1984 | 1227441.5148 | 2629418.2364 | 1227431.9191 | 2629401.6375 | 1227431.0922 | 2629341.6615 | 1227434.2401
44 | 2629763.2205 | 1227418.802 | 2629758.3917 | 1227426.7271 | 2629751.939 | 1227439.6582 | 2629753.9676 | 1227444.6603 | 2629768.0881 | 1227448.5998 | 2629779.7553 | 1227440.0196 | 2629790.7538 | 1227430.3021 | 2629792.0251 | 1227425.8741
45 | 2629331.1534 | 1227434.7916 | 2629331.1534 | 1227434.7916 | 2629324.6274 | 1227430.4791
46 | 2629341.6615 | 1227434.2401 | 2629331.1534 | 1227434.7916
47 | 2629315.486 | 1227849.7196 | 2629225.872 | 1227838.4504
48 | 2629315.486 | 1227849.7196 | 2629319.6661 | 1227850.2404 | 2629320.3608 | 1227850.3343
49 | 2629225.872 | 1227838.4504 | 2629225.1046 | 1227849.6867 | 2629216.0744 | 1227887.9321 | 2629215.5032 | 1227891.9117
50 | 2629225.872 | 1227838.4504 | 2629208.9476 | 1227837.2274
51 | 2629400.0325 | 1227486.0618 | 2629401.9816 | 1227488.7953 | 2629416.6782 | 1227485.5981
52 | 2629446.8438 | 1227479.0358 | 2629416.6782 | 1227485.5981
53 | 2629413.6208 | 1227900.0112 | 2629403.2065 | 1227908.3426 | 2629386.7676 | 1227922.9703 | 2629382.4651 | 1227924.9107
54 | 2629208.9476 | 1227837.2274 | 2628954.2525 | 1227826.9508
55 | 2629382.4651 | 1227924.9107 | 2629379.7203 | 1227926.1486 | 2629372.8042 | 1227925.7698
56 | 2628954.2525 | 1227826.9508 | 2628956.1957 | 1227852.7425 | 2628956.336 | 1227892.4448 | 2628952.8046 | 1227939.3003 | 2628949.6393 | 1227966.946
57 | 2628949.6393 | 1227966.946 | 2628949.088 | 1227986.8442 | 2628948.3267 | 1228000.0595 | 2628949.4543 | 1228006.5689 | 2628954.0817 | 1228011.6945 | 2628964.058 | 1228018.4693 | 2628976.1109 | 1228028.2671 | 2628985.8395 | 1228039.221 | 2628992.5163 | 1228052.9395 | 2629001.0272 | 1228074.3271 | 2629001.0272 | 1228074.3271
58 | 2629007.4783 | 1228084.1599 | 2629001.0272 | 1228074.3271
59 | 2629007.4783 | 1228084.1599 | 2629010.4963 | 1228088.7597 | 2629024.6046 | 1228107.3952 | 2629034.7549 | 1228125.0775 | 2629045.8434 | 1228142.9979 | 2629050.4593 | 1228150.436 | 2629049.7283 | 1228157.3922 | 2629047.573 | 1228168.9886 | 2629047.7566 | 1228175.8529
60 | 2629831.3103 | 1228039.1092 | 2629819.3464 | 1228033.6443
61 | 2629843.1376 | 1228044.5117 | 2629831.3103 | 1228039.1092
62 | 2629808.3401 | 1228028.6168 | 2629819.3464 | 1228033.6443
63 | 2629843.1376 | 1228044.5117 | 2629875.2537 | 1228051.0045
64 | 2629843.1376 | 1228044.5117 | 2629810.5195 | 1228163.887
65 | 2629808.3401 | 1228028.6168 | 2629805.9062 | 1228027.4619
66 | 2629915.4515 | 1228058.3271 | 2629908.1582 | 1228057.6567 | 2629875.2537 | 1228051.0045
67 | 2629805.9062 | 1228027.4619 | 2629781.8778 | 1228016.0605
68 | 2629945.7834 | 1228061.0922 | 2629915.4515 | 1228058.3271
69 | 2629915.4515 | 1228058.3271 | 2629917.4669 | 1228044.7624 | 2629921.6775 | 1228030.8626
70 | 2629781.5746 | 1228015.9167 | 2629781.8778 | 1228016.0605
71 | 2629945.7834 | 1228061.0922 | 2629953.929 | 1228058.0677
72 | 2629921.6775 | 1228030.8626 | 2629923.2609 | 1228025.6355 | 2629924.7857 | 1228021.7234
73 | 2630016.63 | 1228027.6336 | 2629990.3777 | 1228042.8714
74 | 2630016.63 | 1228027.6336 | 2630018.3858 | 1228026.6145 | 2630041.3528 | 1228014.2867
75 | 2629990.3777 | 1228042.8714 | 2629985.0402 | 1228045.9694 | 2629962.9471 | 1228054.7191 | 2629953.929 | 1228058.0677
76 | 2630140.705 | 1227984.0953 | 2630112.7436 | 1227981.4857 | 2630101.2209 | 1227982.5726 | 2630092.1491 | 1227985.9732 | 2630076.9657 | 1227994.7574 | 2630058.6456 | 1228005.0045 | 2630041.3528 | 1228014.2867
77 | 2630140.705 | 1227984.0953 | 2630165.0955 | 1227978.1485 | 2630190.3515 | 1227972.4971
78 | 2630190.3515 | 1227972.4971 | 2630191.6228 | 1227972.2126 | 2630198.342 | 1227969.7641
79 | 2630198.342 | 1227969.7641 | 2630206.9292 | 1227966.6349
80 | 2629925.0191 | 1228021.1245 | 2629924.7857 | 1228021.7234
81 | 2629925.0191 | 1228021.1245 | 2629927.9663 | 1228013.5629 | 2629929.7205 | 1228000.7307 | 2629929.1025 | 1227997.0476 | 2629927.4711 | 1227985.4658 | 2629924.7816 | 1227974.8236 | 2629920.0706 | 1227966.9063 | 2629913.6625 | 1227960.448 | 2629906.6803 | 1227956.1773
82 | 2629906.5779 | 1227956.1146 | 2629906.6803 | 1227956.1773
83 | 2629781.5746 | 1228015.9167 | 2629758.7297 | 1228005.0769 | 2629758.1497 | 1228004.8454
84 | 2629692.7481 | 1228404.8109 | 2629692.5964 | 1228387.0341
85 | 2629692.3799 | 1228361.6497 | 2629692.5964 | 1228387.0341
86 | 2629692.7481 | 1228404.8109 | 2629669.0543 | 1228435.6004 | 2629632.3262 | 1228480.7115
87 | 2629692.7481 | 1228404.8109 | 2629697.4087 | 1228412.2053 | 2629706.4927 | 1228418.3209 | 2629728.4118 | 1228427.7061
88 | 2629692.3799 | 1228361.6497 | 2629680.9925 | 1228361.6041 | 2629676.2133 | 1228359.7458 | 2629673.7991 | 1228357.4685
89 | 2629692.4398 | 1228354.2011 | 2629692.3799 | 1228361.6497
90 | 2629632.3262 | 1228480.7115 | 2629636.8523 | 1228483.1466 | 2629642.19 | 1228486.9421 | 2629655.7178 | 1228493.7691
91 | 2629632.3262 | 1228480.7115 | 2629610.7425 | 1228516.9483 | 2629600.6187 | 1228531.0065 | 2629601.1604 | 1228539.392
92 | 2629745.8218 | 1228435.1606 | 2629728.4118 | 1228427.7061
93 | 2629670.5334 | 1228354.388 | 2629673.7991 | 1228357.4685
94 | 2629692.4398 | 1228354.2011 | 2629703.972 | 1228358.6279
95 | 2629692.4398 | 1228354.2011 | 2629692.2175 | 1228337.5172
96 | 2629601.1604 | 1228539.392 | 2629602.5134 | 1228560.4717
97 | 2629601.1604 | 1228539.392 | 2629596.1123 | 1228539.8338 | 2629587.0261 | 1228541.7899 | 2629581.5219 | 1228544.0751 | 2629578.0122 | 1228549.005 | 2629578.3153 | 1228552.0528
98 | 2629745.8218 | 1228435.1606 | 2629748.5815 | 1228443.8908 | 2629750.3464 | 1228454.7696
99 | 2629670.5334 | 1228354.388 | 2629665.2204 | 1228349.3763
100 | 2629730.4866 | 1228353.2791 | 2629723.5669 | 1228356.7578 | 2629715.9455 | 1228359.666 | 2629708.8938 | 1228360.7537 | 2629703.972 | 1228358.6279
101 | 2629707.7551 | 1228297.421 | 2629696.2773 | 1228313.9515 | 2629692.1035 | 1228328.962 | 2629692.2175 | 1228337.5172
102 | 2629562.2828 | 1228498.83 | 2629554.9366 | 1228499.7497 | 2629551.5955 | 1228503.4955
103 | 2629562.2828 | 1228498.83 | 2629524.3884 | 1228469.202 | 2629509.838 | 1228457.6897 | 2629494.3028 | 1228444.616
104 | 2629552.1061 | 1228515.9343 | 2629549.701 | 1228512.0311 | 2629549.2971 | 1228507.9267 | 2629550.3653 | 1228504.8746 | 2629551.5955 | 1228503.4955
105 | 2629494.3028 | 1228444.616 | 2629494.3028 | 1228444.616 | 2629489.7077 | 1228437.8113
106 | 2629557.4404 | 1228529.945 | 2629558.6802 | 1228531.6431 | 2629565.0918 | 1228537.3561 | 2629572.653 | 1228544.976 | 2629578.3153 | 1228552.0528
107 | 2629707.7551 | 1228297.421 | 2629715.2458 | 1228302.5058 | 2629720.4047 | 1228307.4951
108 | 2629476.8946 | 1228390.2157 | 2629478.1308 | 1228396.3846 | 2629480.2044 | 1228415.2285 | 2629484.4724 | 1228430.0585 | 2629489.7077 | 1228437.8113
109 | 2629476.8946 | 1228390.2157 | 2629473.3026 | 1228372.2907
110 | 2629552.1061 | 1228515.9343 | 2629552.5105 | 1228519.9387 | 2629553.7511 | 1228524.8923 | 2629557.4404 | 1228529.945
111 | 2629557.4404 | 1228529.945 | 2629259.2069 | 1228790.9325
112 | 2629253.4898 | 1228788.6206 | 2629259.2069 | 1228790.9325 | 2629259.2069 | 1228790.9325
113 | 2629237.8588 | 1228782.9563 | 2629249.3549 | 1228786.9484 | 2629253.4898 | 1228788.6206
114 | 2628976.7431 | 1228573.5303 | 2629237.8588 | 1228782.9563
115 | 2628987.4568 | 1228542.2569 | 2628990.0914 | 1228551.039 | 2628989.5773 | 1228561.7096 | 2628983.4833 | 1228570.0294 | 2628976.7431 | 1228573.5303
116 | 2628975.9872 | 1228341.7664 | 2628973.8423 | 1228332.5727 | 2628970.0786 | 1228324.3939 | 2628967.652 | 1228325.4329
117 | 2628967.652 | 1228325.4329 | 2629059.976 | 1228200.0763
118 | 2628975.9872 | 1228341.7664 | 2628958.6756 | 1228357.1471
119 | 2629079.5183 | 1228204.4102 | 2629059.976 | 1228200.0763
120 | 2629059.976 | 1228200.0763 | 2629049.5314 | 1228197.76 | 2629048.169 | 1228191.2605 | 2629047.7566 | 1228175.8529
121 | 2628958.6756 | 1228357.1471 | 2628950.7935 | 1228347.1137
122 | 2628958.6756 | 1228357.1471 | 2628962.2071 | 1228361.6447 | 2628962.7232 | 1228366.0408
123 | 2628945.3686 | 1228340.2081 | 2628950.7935 | 1228347.1137
124 | 2628962.7232 | 1228366.0408 | 2628979.718 | 1228516.4599
125 | 2628979.718 | 1228516.4599 | 2628987.4568 | 1228542.2569

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2629598.6279 | 1227908.9173
1 | 2629569.2266 | 1227898.0006
2 | 2629615.3277 | 1227916.3979
3 | 2629469.5956 | 1227870.4922
4 | 2629636.6605 | 1227873.1557
5 | 2629679.8153 | 1227967.1644
6 | 2629433.9171 | 1227865.6731
7 | 2629612.5164 | 1227860.0389
8 | 2629708.2966 | 1227984.946
9 | 2629412.2666 | 1227862.7487
10 | 2629507.418 | 1227465.8582
11 | 2629506.0763 | 1227459.8257
12 | 2629603.4261 | 1227438.7269
13 | 2629732.1663 | 1227994.4738
14 | 2629409.3366 | 1227880.6784
15 | 2629344.5322 | 1227853.5993
16 | 2629449.0155 | 1227473.8339
17 | 2630252.5471 | 1227629.7931
18 | 2630254.1746 | 1227622.653
19 | 2630256.5419 | 1227645.9231
20 | 2630303.7347 | 1227894.6127
21 | 2630214.0404 | 1227964.0435
22 | 2629826.4916 | 1227411.1665
23 | 2629854.2399 | 1227397.6722
24 | 2629804.892 | 1227415.6604
25 | 2629865.2104 | 1227381.0118
26 | 2629904.6575 | 1227447.5037
27 | 2629891.8538 | 1227464.2531
28 | 2629926.2116 | 1227391.6798
29 | 2629877.6311 | 1227482.5042
30 | 2629871.5661 | 1227490.287
31 | 2629621.0339 | 1227398.3588
32 | 2629637.5373 | 1227421.3549
33 | 2629757.3641 | 1227368.4981
34 | 2629794.9261 | 1227415.7698
35 | 2629658.5295 | 1227410.3076
36 | 2629430.9199 | 1227478.2763
37 | 2629792.0251 | 1227425.8741
38 | 2629638.8577 | 1227423.4126
39 | 2629763.2205 | 1227418.802
40 | 2629324.6274 | 1227430.4791
41 | 2629331.1534 | 1227434.7916
42 | 2629341.6615 | 1227434.2401
43 | 2629315.486 | 1227849.7196
44 | 2629225.872 | 1227838.4504
45 | 2629320.3608 | 1227850.3343
46 | 2629400.0325 | 1227486.0618
47 | 2629416.6782 | 1227485.5981
48 | 2629446.8438 | 1227479.0358
49 | 2629413.6208 | 1227900.0112
50 | 2629396.0796 | 1227880.0459
51 | 2629215.5032 | 1227891.9117
52 | 2629208.9476 | 1227837.2274
53 | 2629382.4651 | 1227924.9107
54 | 2628954.2525 | 1227826.9508
55 | 2628949.6393 | 1227966.946
56 | 2629001.0272 | 1228074.3271
57 | 2629007.4783 | 1228084.1599
58 | 2629372.8042 | 1227925.7698
59 | 2629831.3103 | 1228039.1092
60 | 2629819.3464 | 1228033.6443
61 | 2629843.1376 | 1228044.5117
62 | 2629808.3401 | 1228028.6168
63 | 2629875.2537 | 1228051.0045
64 | 2629810.5195 | 1228163.887
65 | 2629805.9062 | 1228027.4619
66 | 2629915.4515 | 1228058.3271
67 | 2629781.8778 | 1228016.0605
68 | 2629945.7834 | 1228061.0922
69 | 2629921.6775 | 1228030.8626
70 | 2630016.63 | 1228027.6336
71 | 2629990.3777 | 1228042.8714
72 | 2630041.3528 | 1228014.2867
73 | 2629953.929 | 1228058.0677
74 | 2630140.705 | 1227984.0953
75 | 2630190.3515 | 1227972.4971
76 | 2630198.342 | 1227969.7641
77 | 2629924.7857 | 1228021.7234
78 | 2629925.0191 | 1228021.1245
79 | 2629906.6803 | 1227956.1773
80 | 2629906.5779 | 1227956.1146
81 | 2629781.5746 | 1228015.9167
82 | 2629758.1497 | 1228004.8454
83 | 2630206.9292 | 1227966.6349
84 | 2629692.5964 | 1228387.0341
85 | 2629692.7481 | 1228404.8109
86 | 2629692.3799 | 1228361.6497
87 | 2629632.3262 | 1228480.7115
88 | 2629728.4118 | 1228427.7061
89 | 2629673.7991 | 1228357.4685
90 | 2629692.4398 | 1228354.2011
91 | 2629655.7178 | 1228493.7691
92 | 2629601.1604 | 1228539.392
93 | 2629745.8218 | 1228435.1606
94 | 2629670.5334 | 1228354.388
95 | 2629703.972 | 1228358.6279
96 | 2629692.2175 | 1228337.5172
97 | 2629562.2828 | 1228498.83
98 | 2629551.5955 | 1228503.4955
99 | 2629494.3028 | 1228444.616
100 | 2629602.5134 | 1228560.4717
101 | 2629578.3153 | 1228552.0528
102 | 2629750.3464 | 1228454.7696
103 | 2629665.2204 | 1228349.3763
104 | 2629730.4866 | 1228353.2791
105 | 2629707.7551 | 1228297.421
106 | 2629720.4047 | 1228307.4951
107 | 2629489.7077 | 1228437.8113
108 | 2629476.8946 | 1228390.2157
109 | 2629473.3026 | 1228372.2907
110 | 2629552.1061 | 1228515.9343
111 | 2629557.4404 | 1228529.945
112 | 2629259.2069 | 1228790.9325
113 | 2629237.8588 | 1228782.9563
114 | 2629253.4898 | 1228788.6206
115 | 2628976.7431 | 1228573.5303
116 | 2628967.652 | 1228325.4329
117 | 2628975.9872 | 1228341.7664
118 | 2629059.976 | 1228200.0763
119 | 2628958.6756 | 1228357.1471
120 | 2629047.7566 | 1228175.8529
121 | 2629079.5183 | 1228204.4102
122 | 2628950.7935 | 1228347.1137
123 | 2628962.7232 | 1228366.0408
124 | 2628945.3686 | 1228340.2081
125 | 2628979.718 | 1228516.4599
126 | 2628987.4568 | 1228542.2569
127 | 2629469.5956 | 1227870.4922

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1