## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_329-31_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_329-31_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_329-31_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_329-31_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_329-31_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_329-31_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_329-31_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_329-31_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_329-31_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_329-31_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_329-31_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_329-31_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_329-31_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_329-31_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_329-31_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_329-31_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_329-31_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_329-31_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_329-31_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_329-31_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_329-31_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_329-31_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_329-31_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_329-31_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_329-31_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_329-31_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_329-31_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_329-31_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_329-31_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_329-31_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_329-31_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_329-31_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_329-31_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_329-31_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_329-31_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_329-31_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_329-31_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_329-31_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_329-31_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_329-31_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_329-31_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_329-31_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_329-31_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_329-31_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_329-31_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_329-31_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_329-31_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_329-31_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_329-31_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_329-31_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_329-31_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_329-31_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_329-31_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_329-31_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_329-31_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_329-31_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_329-31_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_329-31_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_329-31_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_329-31_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_329-31_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_329-31_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_329-31_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_329-31_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_329-31_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_329-31_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_329-31_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_329-31_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_329-31_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_329-31_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_329-31_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_329-31_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_329-31_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_329-31_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_329-31_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_329-31_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_329-31_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_329-31_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_329-31_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_329-31_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_329-31_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_329-31_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_329-31_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_329-31_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_329-31_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_329-31_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_329-31_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_329-31_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_329-31_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_329-31_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_329-31_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_329-31_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_329-31_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_329-31_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_329-31_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_329-31_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_329-31_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_329-31_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_329-31_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_329-31_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_329-31_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_329-31_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_329-31_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_329-31_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_329-31_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_329-31_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_329-31_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_329-31_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_329-31_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_329-31_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_329-31_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_329-31_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_329-31_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_329-31_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_329-31_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_329-31_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_329-31_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_329-31_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_329-31_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_329-31_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_329-31_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_584_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_329-31_0_6_load_0 | 0 | 0.006134 | 0.0015373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_329-31_0_6_load_1 | 1 | 0.0054438 | 0.0013643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_329-31_0_6_load_115 | 7 | 0.0008551 | 0.00021431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_329-31_0_6_load_90 | 9 | 0.0036426 | 0.00091293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_329-31_0_6_load_89 | 10 | 0.0064152 | 0.0016078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_329-31_0_6_load_104 | 12 | 0.0022703 | 0.000569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_329-31_0_6_load_37 | 14 | 0.0070868 | 0.0017761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_329-31_0_6_load_34 | 15 | 0.0038939 | 0.00097591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_329-31_0_6_load_94 | 17 | 0.0095727 | 0.0023991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_329-31_0_6_load_95 | 18 | 0.0021759 | 0.00054534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_329-31_0_6_load_92 | 20 | 0.008185 | 0.0020514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_329-31_0_6_load_39 | 21 | 0.012256 | 0.0030716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_329-31_0_6_load_38 | 23 | 0.0064256 | 0.0016104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_329-31_0_6_load_43 | 25 | 0.0045795 | 0.0011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_329-31_0_6_load_44 | 26 | 0.0090874 | 0.0022775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_329-31_0_6_load_42 | 27 | 0.0054039 | 0.0013544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_329-31_0_6_load_124 | 28 | 0.033163 | 0.0083113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_329-31_0_6_load_93 | 29 | 0.037415 | 0.009377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_329-31_0_6_load_27 | 32 | 0.0049844 | 0.0012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_329-31_0_6_load_62 | 33 | 0.0011539 | 0.0002892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_329-31_0_6_load_60 | 34 | 0.0027887 | 0.00069891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_329-31_0_6_load_61 | 35 | 0.0026282 | 0.00065869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_329-31_0_6_load_74 | 37 | 0.016724 | 0.0041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_329-31_0_6_load_82 | 39 | 0.0042875 | 0.0010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_329-31_0_6_load_88 | 41 | 0.0048688 | 0.0012202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_329-31_0_6_load_97 | 45 | 0.010774 | 0.0027002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_329-31_0_6_load_63 | 46 | 0.0063243 | 0.001585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_329-31_0_6_load_83 | 48 | 0.0045898 | 0.0011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_329-31_0_6_load_87 | 49 | 0.0045841 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_329-31_0_6_load_107 | 50 | 0.009287 | 0.0023275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_329-31_0_6_load_125 | 52 | 0.010135 | 0.00254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_329-31_0_6_load_118 | 54 | 0.00085477 | 0.00021423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_329-31_0_6_load_91 | 55 | 0.065288 | 0.016363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_329-31_0_6_load_103 | 56 | 0.0072348 | 0.0018132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_329-31_0_6_load_35 | 57 | 0.0070028 | 0.0017551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_329-31_0_6_load_96 | 58 | 0.0039272 | 0.00098425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_329-31_0_6_load_40 | 59 | 0.0036057 | 0.00090366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_329-31_0_6_load_45 | 60 | 0.0054631 | 0.0013692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_329-31_0_6_load_41 | 61 | 0.0046434 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_329-31_0_6_load_111 | 63 | 0.0021313 | 0.00053415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_329-31_0_6_load_112 | 64 | 0.0092885 | 0.0023279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_329-31_0_6_load_108 | 65 | 0.0038126 | 0.00095553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_329-31_0_6_load_109 | 66 | 0.0022239 | 0.00055735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_329-31_0_6_load_59 | 67 | 0.0039223 | 0.00098302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_329-31_0_6_load_126 | 68 | 0.0068487 | 0.0017165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_329-31_0_6_load_86 | 70 | 0.0048969 | 0.0012273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_329-31_0_6_load_81 | 72 | 0.010044 | 0.0025173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_329-31_0_6_load_85 | 73 | 0.0045922 | 0.0011509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_329-31_0_6_load_105 | 74 | 0.0092902 | 0.0023284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_329-31_0_6_load_29 | 76 | 0.015419 | 0.0038643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_329-31_0_6_load_30 | 77 | 0.0083804 | 0.0021003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_329-31_0_6_load_32 | 78 | 0.0055908 | 0.0014012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_329-31_0_6_load_54 | 79 | 0.0016386 | 0.00041067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_329-31_0_6_load_33 | 80 | 0.0090262 | 0.0022622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_329-31_0_6_load_52 | 81 | 0.0060856 | 0.0015252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_329-31_0_6_load_73 | 82 | 0.0047131 | 0.0011812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_329-31_0_6_load_72 | 83 | 0.016707 | 0.0041872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_329-31_0_6_load_51 | 84 | 0.0039675 | 0.00099434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_329-31_0_6_load_36 | 85 | 0.006821 | 0.0017095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_329-31_0_6_load_46 | 86 | 0.0017143 | 0.00042964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_329-31_0_6_load_49 | 87 | 0.0043311 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_329-31_0_6_load_47 | 88 | 0.0062626 | 0.0015696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_329-31_0_6_load_48 | 89 | 0.0044857 | 0.0011242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_329-31_0_6_load_50 | 90 | 0.0027161 | 0.00068071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_329-31_0_6_load_53 | 91 | 0.0012472 | 0.00031258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_329-31_0_6_load_55 | 92 | 0.002125 | 0.00053257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_329-31_0_6_load_56 | 93 | 0.0022489 | 0.00056362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_329-31_0_6_load_57 | 94 | 0.001702 | 0.00042656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_329-31_0_6_load_58 | 95 | 0.0022661 | 0.00056794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_329-31_0_6_load_64 | 96 | 0.0017746 | 0.00044477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_329-31_0_6_load_65 | 97 | 0.0022705 | 0.00056905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_329-31_0_6_load_66 | 98 | 0.0022719 | 0.0005694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_329-31_0_6_load_78 | 102 | 0.012552 | 0.0031459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_329-31_0_6_load_76 | 103 | 0.015181 | 0.0038047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_329-31_0_6_load_70 | 104 | 0.0027184 | 0.0006813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_329-31_0_6_load_71 | 106 | 0.0022711 | 0.00056918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_329-31_0_6_load_77 | 107 | 0.014066 | 0.0035253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_329-31_0_6_load_84 | 108 | 0.0046107 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_329-31_0_6_load_99 | 109 | 0.0026548 | 0.00066535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_329-31_0_6_load_101 | 110 | 0.0054541 | 0.0013669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_329-31_0_6_load_102 | 112 | 0.0054532 | 0.0013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_329-31_0_6_load_113 | 114 | 0.00085453 | 0.00021417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_329-31_0_6_load_116 | 115 | 0.0026976 | 0.00067609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_329-31_0_6_load_117 | 116 | 0.0022707 | 0.0005691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_329-31_0_6_load_119 | 117 | 0.0022704 | 0.00056901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_329-31_0_6_load_121 | 118 | 0.0022709 | 0.00056914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_329-31_0_6_load_122 | 119 | 0.0022706 | 0.00056906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_329-31_0_6_load_123 | 120 | 0.0022714 | 0.00056926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_329-31_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_329-31_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.048367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_329-31_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.056619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_329-31_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_329-31_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_329-31_0_6_line_5 |  | 3 | 9 | 0.062937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_329-31_0_6_line_6 |  | 3 | 10 | 0.031586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_329-31_0_6_line_7 |  | 4 | 21 | 0.016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_329-31_0_6_line_8 |  | 4 | 22 | 0.034899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_329-31_0_6_line_9 |  | 4 | 23 | 0.04507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_329-31_0_6_line_10 |  | 5 | 28 | 0.01975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_329-31_0_6_line_11 |  | 6 | 7 | 0.046993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_329-31_0_6_line_12 |  | 6 | 8 | 0.019837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_329-31_0_6_line_13 |  | 7 | 53 | 0.030269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_329-31_0_6_line_14 |  | 8 | 54 | 0.022591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_329-31_0_6_line_15 |  | 8 | 11 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_329-31_0_6_line_16 |  | 9 | 55 | 0.03351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_329-31_0_6_line_17 |  | 11 | 12 | 0.036386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_329-31_0_6_line_18 |  | 12 | 56 | 0.047708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_329-31_0_6_line_19 |  | 13 | 14 | 0.034758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_329-31_0_6_line_20 |  | 13 | 15 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_329-31_0_6_line_21 |  | 14 | 23 | 0.032407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_329-31_0_6_line_22 |  | 15 | 57 | 0.074262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_329-31_0_6_line_23 |  | 16 | 17 | 0.021003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_329-31_0_6_line_24 |  | 16 | 18 | 0.03333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_329-31_0_6_line_25 |  | 16 | 19 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_329-31_0_6_line_26 |  | 16 | 20 | 0.047902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_329-31_0_6_line_27 |  | 17 | 58 | 0.00091944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_329-31_0_6_line_28 |  | 19 | 33 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_329-31_0_6_line_29 |  | 19 | 34 | 0.034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_329-31_0_6_line_30 |  | 19 | 35 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_329-31_0_6_line_31 |  | 21 | 59 | 0.035292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_329-31_0_6_line_32 |  | 22 | 29 | 0.015337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_329-31_0_6_line_33 |  | 24 | 25 | 0.02216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_329-31_0_6_line_34 |  | 24 | 26 | 0.017779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_329-31_0_6_line_35 |  | 24 | 27 | 0.015343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_329-31_0_6_line_36 |  | 25 | 60 | 0.019857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_329-31_0_6_line_37 |  | 26 | 35 | 0.024319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_329-31_0_6_line_38 |  | 27 | 61 | 0.010382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_329-31_0_6_line_39 |  | 30 | 31 | 0.038318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_329-31_0_6_line_40 |  | 30 | 32 | 0.038902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_329-31_0_6_line_41 |  | 31 | 36 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_329-31_0_6_line_42 |  | 32 | 62 | 0.0068777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_329-31_0_6_line_43 |  | 33 | 46 | 0.029956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_329-31_0_6_line_44 |  | 34 | 67 | 0.015038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_329-31_0_6_line_45 |  | 36 | 37 | 0.049432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_329-31_0_6_line_46 |  | 38 | 39 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_329-31_0_6_line_47 |  | 38 | 40 | 0.037315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_329-31_0_6_line_48 |  | 38 | 41 | 0.025268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_329-31_0_6_line_49 |  | 39 | 69 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_329-31_0_6_line_50 |  | 40 | 50 | 0.040732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_329-31_0_6_line_51 |  | 40 | 51 | 0.10324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_329-31_0_6_line_52 |  | 41 | 70 | 0.0055924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_329-31_0_6_line_53 |  | 42 | 43 | 0.015184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_329-31_0_6_line_54 |  | 42 | 44 | 0.010585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_329-31_0_6_line_55 |  | 42 | 45 | 0.021802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_329-31_0_6_line_56 |  | 43 | 47 | 0.021512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_329-31_0_6_line_57 |  | 44 | 46 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_329-31_0_6_line_58 |  | 45 | 71 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_329-31_0_6_line_59 |  | 47 | 48 | 0.012999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_329-31_0_6_line_60 |  | 47 | 49 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_329-31_0_6_line_61 |  | 48 | 72 | 0.0098608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_329-31_0_6_line_62 |  | 49 | 73 | 0.0049164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_329-31_0_6_line_63 |  | 51 | 52 | 0.049791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_329-31_0_6_line_64 |  | 52 | 68 | 0.0046733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_329-31_0_6_line_65 |  | 53 | 114 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_329-31_0_6_line_66 |  | 54 | 115 | 0.025844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_329-31_0_6_line_67 |  | 56 | 112 | 0.017708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_329-31_0_6_line_68 |  | 57 | 85 | 0.0057646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_329-31_0_6_line_69 |  | 59 | 61 | 0.0012792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_329-31_0_6_line_70 |  | 60 | 86 | 0.019944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_329-31_0_6_line_71 |  | 62 | 76 | 0.033761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_329-31_0_6_line_72 |  | 62 | 77 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_329-31_0_6_line_73 |  | 63 | 64 | 0.03237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_329-31_0_6_line_74 |  | 64 | 113 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_329-31_0_6_line_75 |  | 65 | 66 | 0.02865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_329-31_0_6_line_76 |  | 66 | 113 | 0.028679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_329-31_0_6_line_77 |  | 67 | 95 | 0.0089794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_329-31_0_6_line_78 |  | 69 | 107 | 0.027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_329-31_0_6_line_79 |  | 70 | 108 | 0.0064496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_329-31_0_6_line_80 |  | 71 | 109 | 0.027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_329-31_0_6_line_81 |  | 71 | 75 | 0.022055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_329-31_0_6_line_82 |  | 73 | 108 | 0.0059704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_329-31_0_6_line_83 |  | 74 | 75 | 0.022261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_329-31_0_6_line_84 |  | 75 | 111 | 0.007407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_329-31_0_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.00097308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_329-31_0_6_line_86 |  | 77 | 79 | 0.016748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_329-31_0_6_line_87 |  | 78 | 80 | 0.027395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_329-31_0_6_line_88 |  | 79 | 81 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_329-31_0_6_line_89 |  | 80 | 84 | 0.0023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_329-31_0_6_line_90 |  | 81 | 91 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_329-31_0_6_line_91 |  | 82 | 83 | 0.032857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_329-31_0_6_line_92 |  | 83 | 101 | 0.0025387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_329-31_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_329-31_0_6_line_94 |  | 87 | 88 | 0.0040433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_329-31_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.020604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_329-31_0_6_line_96 |  | 89 | 90 | 0.00056141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_329-31_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_329-31_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_329-31_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.019478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_329-31_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_329-31_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.005599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_329-31_0_6_line_102 |  | 96 | 98 | 0.00061396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_329-31_0_6_line_103 |  | 97 | 99 | 0.013246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_329-31_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.038764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_329-31_0_6_line_105 |  | 99 | 101 | 0.02697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_329-31_0_6_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0088369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_329-31_0_6_line_107 |  | 100 | 103 | 0.015499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_329-31_0_6_line_108 |  | 101 | 104 | 0.011085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_329-31_0_6_line_109 |  | 103 | 105 | 0.025191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_329-31_0_6_line_110 |  | 104 | 106 | 0.006494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_329-31_0_6_line_111 |  | 105 | 107 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_329-31_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.023984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_329-31_0_6_line_113 |  | 110 | 112 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_329-31_0_6_line_114 |  | 111 | 113 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_329-31_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.021956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_329-31_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0062273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_329-31_0_6_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0016383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_329-31_0_6_line_118 |  | 118 | 119 | 0.014418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_329-31_0_6_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0046604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_329-31_0_6_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2626492.4281 | 1229628.6625 | 2626491.2272 | 1229605.5139
1 | 2626480.5528 | 1229558.6102 | 2626482.7371 | 1229563.1226 | 2626490.7619 | 1229596.5451 | 2626491.2272 | 1229605.5139
2 | 2626480.5528 | 1229558.6102 | 2626484.8123 | 1229554.6934 | 2626484.88 | 1229554.7938 | 2626486.4957 | 1229557.7138 | 2626487.53 | 1229560.1866 | 2626488.4307 | 1229563.7705 | 2626491.6603 | 1229575.0806 | 2626496.0841 | 1229598.9369 | 2626501.0124 | 1229599.6037
3 | 2626480.5528 | 1229558.6102 | 2626484.8123 | 1229554.6934 | 2626489.2659 | 1229551.4001 | 2626490.4366 | 1229550.4603 | 2626490.6433 | 1229548.2821 | 2626491.4948 | 1229544.1723 | 2626492.6896 | 1229537.8294 | 2626492.4479 | 1229537.6726
4 | 2626480.5528 | 1229558.6102 | 2626476.6294 | 1229555.1129 | 2626471.4545 | 1229553.6557 | 2626465.4347 | 1229554.8185 | 2626460.6036 | 1229557.8433
5 | 2626501.0124 | 1229599.6037 | 2626523.315 | 1229602.6047 | 2626525.5787 | 1229640.282 | 2626528.2643 | 1229640.167
6 | 2626501.0124 | 1229599.6037 | 2626503.0347 | 1229618.3795 | 2626503.3784 | 1229631.0763
7 | 2626492.4479 | 1229537.6726 | 2626502.5091 | 1229540.7303 | 2626508.5024 | 1229541.4459
8 | 2626492.4479 | 1229537.6726 | 2626492.6896 | 1229537.8294 | 2626491.4948 | 1229544.1723 | 2626502.7229 | 1229545.4564 | 2626513.8857 | 1229546.0953 | 2626513.6408 | 1229551.7643
9 | 2626492.4479 | 1229537.6726 | 2626488.8148 | 1229535.3106 | 2626485.6804 | 1229529.8156 | 2626485.1011 | 1229522.1195 | 2626485.0539 | 1229495.4268
10 | 2626460.6036 | 1229557.8433 | 2626455.3238 | 1229564.6462 | 2626448.0601 | 1229573.0903
11 | 2626619.9373 | 1229727.2553 | 2626641.207 | 1229725.6605 | 2626654.3941 | 1229724.1185 | 2626661.7677 | 1229723.3955 | 2626666.7431 | 1229723.5437
12 | 2626606.4346 | 1229712.9863 | 2626613.4172 | 1229718.3763 | 2626619.9373 | 1229727.2553
13 | 2626696.7341 | 1229721.4843 | 2626685.8835 | 1229723.9371 | 2626674.5144 | 1229723.775 | 2626666.7431 | 1229723.5437
14 | 2626606.4346 | 1229712.9863 | 2626628.9952 | 1229711.807
15 | 2626595.9637 | 1229711.8389 | 2626606.4346 | 1229712.9863
16 | 2626561.7436 | 1229638.734 | 2626528.2643 | 1229640.167
17 | 2626595.9637 | 1229711.8389 | 2626605.4788 | 1229708.1903 | 2626608.4435 | 1229704.1567 | 2626608.5232 | 1229686.324 | 2626607.9313 | 1229683.0204
18 | 2626619.4466 | 1229646.0658 | 2626611.9058 | 1229648.0716 | 2626602.8841 | 1229654.8465 | 2626607.9313 | 1229683.0204
19 | 2626484.9352 | 1229428.2621 | 2626484.9966 | 1229463.0203
20 | 2626484.9352 | 1229428.2621 | 2626489.1234 | 1229428.4698 | 2626499.9457 | 1229425.0641
21 | 2626484.9966 | 1229463.0203 | 2626485.0539 | 1229495.4268
22 | 2626499.9457 | 1229425.0641 | 2626529.1159 | 1229415.8845 | 2626543.2832 | 1229435.9153 | 2626559.0113 | 1229424.9964
23 | 2626622.5896 | 1229560.9667 | 2626620.8752 | 1229581.9
24 | 2626622.5896 | 1229560.9667 | 2626644.1746 | 1229563.5314 | 2626655.6836 | 1229564.9266
25 | 2626622.5896 | 1229560.9667 | 2626623.1514 | 1229555.6104 | 2626626.6047 | 1229555.8038 | 2626626.9739 | 1229551.1693
26 | 2626622.5896 | 1229560.9667 | 2626579.9797 | 1229555.9401 | 2626575.0134 | 1229555.3943
27 | 2626620.8001 | 1229582.8164 | 2626620.8752 | 1229581.9
28 | 2626626.9739 | 1229551.1693 | 2626640.4944 | 1229552.8558
29 | 2626626.9739 | 1229551.1693 | 2626629.3651 | 1229517.2534
30 | 2626626.9739 | 1229551.1693 | 2626612.5252 | 1229549.3207
31 | 2626543.7708 | 1229542.632 | 2626509.3761 | 1229541.5503 | 2626508.5024 | 1229541.4459
32 | 2626513.262 | 1229567.0941 | 2626513.6408 | 1229551.7643
33 | 2626570.7059 | 1229544.4919 | 2626572.1337 | 1229522.3776
34 | 2626570.7059 | 1229544.4919 | 2626588.3741 | 1229546.4771
35 | 2626570.7059 | 1229544.4919 | 2626555.411 | 1229543.2721
36 | 2626572.1337 | 1229522.3776 | 2626573.4131 | 1229502.5621
37 | 2626588.3741 | 1229546.4771 | 2626604.1936 | 1229548.2547 | 2626612.5252 | 1229549.3207
38 | 2626555.411 | 1229543.2721 | 2626549.738 | 1229542.8196 | 2626545.0494 | 1229542.6722
39 | 2626678.3591 | 1229349.1328 | 2626692.9945 | 1229349.165 | 2626706.5697 | 1229350.8046 | 2626707.6008 | 1229360.7597
40 | 2626678.3591 | 1229349.1328 | 2626645.3471 | 1229369.7128
41 | 2626707.6008 | 1229360.7597 | 2626718.7841 | 1229351.8155 | 2626726.4125 | 1229351.8164
42 | 2626639.5106 | 1229373.3514 | 2626645.3471 | 1229369.7128
43 | 2626640.4944 | 1229552.8558 | 2626651.5639 | 1229554.2366 | 2626670.2635 | 1229556.1809
44 | 2626630.4227 | 1229502.2525 | 2626629.3651 | 1229517.2534
45 | 2626726.4125 | 1229351.8164 | 2626726.8458 | 1229353.1747 | 2626726.9446 | 1229354.7761 | 2626726.6428 | 1229359.5777 | 2626726.9114 | 1229362.1693 | 2626730.6626 | 1229375.3608 | 2626734.5503 | 1229391.8882 | 2626737.2833 | 1229399.7171
46 | 2626777.9992 | 1229579.4965 | 2626778.8422 | 1229573.9747 | 2626776.7812 | 1229557.2554 | 2626776.5621 | 1229556.2141
47 | 2626777.9992 | 1229579.4965 | 2626796.4687 | 1229585.8723 | 2626795.1331 | 1229589.7909 | 2626793.3528 | 1229596.5536 | 2626787.0753 | 1229594.3796
48 | 2626777.9992 | 1229579.4965 | 2626754.0637 | 1229571.4004
49 | 2626773.2806 | 1229540.6185 | 2626776.5621 | 1229556.2141
50 | 2626787.0753 | 1229594.3796 | 2626748.4669 | 1229581.3987
51 | 2626787.0753 | 1229594.3796 | 2626793.3528 | 1229596.5536 | 2626795.1331 | 1229589.7909 | 2626799.157 | 1229591.1209 | 2626801.5615 | 1229592.0767 | 2626807.7257 | 1229594.1724 | 2626810.6908 | 1229595.1418 | 2626812.9293 | 1229595.9524 | 2626818.5642 | 1229597.8345 | 2626827.2545 | 1229600.8087 | 2626829.1806 | 1229596.9929 | 2626831.1646 | 1229588.7301 | 2626833.5453 | 1229578.1567 | 2626833.8336 | 1229546.1275
52 | 2626754.0637 | 1229571.4004 | 2626752.9488 | 1229571.0233 | 2626748.7025 | 1229569.8131
53 | 2626690.403 | 1229569.0527 | 2626699.2052 | 1229570.7376 | 2626705.374 | 1229571.8326
54 | 2626690.403 | 1229569.0527 | 2626690.5201 | 1229563.2053 | 2626690.5414 | 1229558.4692
55 | 2626690.403 | 1229569.0527 | 2626690.5691 | 1229572.5667 | 2626688.038 | 1229590.6747
56 | 2626705.374 | 1229571.8326 | 2626706.1307 | 1229565.2543 | 2626706.9316 | 1229560.644 | 2626717.0456 | 1229562.0457
57 | 2626690.5414 | 1229558.4692 | 2626686.6504 | 1229557.8848 | 2626670.2635 | 1229556.1809
58 | 2626685.5761 | 1229608.2881 | 2626688.038 | 1229590.6747
59 | 2626717.0456 | 1229562.0457 | 2626717.2862 | 1229560.7571 | 2626718.8377 | 1229549.1722
60 | 2626717.0456 | 1229562.0457 | 2626732.0085 | 1229565.1487
61 | 2626720.1466 | 1229539.3987 | 2626718.8377 | 1229549.1722
62 | 2626736.7581 | 1229566.409 | 2626733.2108 | 1229565.398 | 2626732.0085 | 1229565.1487
63 | 2626833.8336 | 1229546.1275 | 2626828.454 | 1229546.4035 | 2626828.4317 | 1229501.9994
64 | 2626828.4317 | 1229501.9994 | 2626828.4293 | 1229497.3262
65 | 2626696.7341 | 1229721.4843 | 2626689.4242 | 1229700.6597
66 | 2626642.1471 | 1229697.6762 | 2626641.3098 | 1229711.1633 | 2626628.9952 | 1229711.807
67 | 2626636.56 | 1229641.5137 | 2626619.4466 | 1229646.0658
68 | 2626563.7466 | 1229421.709 | 2626559.0113 | 1229424.9964
69 | 2626543.7708 | 1229542.632 | 2626545.0494 | 1229542.6722
70 | 2626573.4131 | 1229502.5621 | 2626574.6982 | 1229482.6596
71 | 2626639.5106 | 1229373.3514 | 2626612.1128 | 1229393.0793
72 | 2626639.5106 | 1229373.3514 | 2626637.9696 | 1229395.2095
73 | 2626705.7151 | 1229665.0675 | 2626707.1615 | 1229676.5928 | 2626712.2759 | 1229696.707
74 | 2626703.395 | 1229646.58 | 2626705.7151 | 1229665.0675
75 | 2626759.51 | 1229635.045 | 2626739.7648 | 1229639.272 | 2626731.5318 | 1229641.2069
76 | 2626703.395 | 1229646.58 | 2626715.7193 | 1229644.9231 | 2626731.5318 | 1229641.2069
77 | 2626630.4227 | 1229502.2525 | 2626631.0542 | 1229493.2954
78 | 2626773.2806 | 1229540.6185 | 2626769.3422 | 1229521.9229 | 2626768.0128 | 1229513.6188
79 | 2626742.4999 | 1229568.0454 | 2626748.7025 | 1229569.8131
80 | 2626685.5761 | 1229608.2881 | 2626681.599 | 1229623.5685 | 2626678.1642 | 1229629.3788 | 2626673.8648 | 1229631.6018
81 | 2626685.5761 | 1229608.2881 | 2626688.3049 | 1229616.3386 | 2626692.0221 | 1229625.2717 | 2626693.2782 | 1229628.9462
82 | 2626742.4999 | 1229568.0454 | 2626736.7581 | 1229566.409
83 | 2626693.2782 | 1229628.9462 | 2626700.4108 | 1229626.2321 | 2626714.0693 | 1229620.9902
84 | 2626688.209 | 1229634.3601 | 2626693.2782 | 1229628.9462
85 | 2626611.3231 | 1229393.6479 | 2626612.1128 | 1229393.0793
86 | 2626637.9696 | 1229395.2095 | 2626636.7917 | 1229411.9158
87 | 2626611.3231 | 1229393.6479 | 2626589.0916 | 1229409.6557
88 | 2626635.5713 | 1229429.2258 | 2626636.7917 | 1229411.9158
89 | 2626587.2212 | 1229411.0025 | 2626589.0916 | 1229409.6557
90 | 2626635.5713 | 1229429.2258 | 2626634.2814 | 1229447.5222
91 | 2626703.0154 | 1229411.3808 | 2626700.0513 | 1229444.1039
92 | 2626699.8223 | 1229446.6322 | 2626700.0513 | 1229444.1039
93 | 2626575.7643 | 1229468.7366 | 2626575.2873 | 1229473.5361 | 2626574.6982 | 1229482.6596
94 | 2626576.1641 | 1229464.7131 | 2626575.7643 | 1229468.7366
95 | 2626576.1641 | 1229464.7131 | 2626578.2018 | 1229444.2096
96 | 2626578.2018 | 1229444.2096 | 2626578.2574 | 1229443.651
97 | 2626633.2692 | 1229461.8788 | 2626634.2814 | 1229447.5222
98 | 2626632.547 | 1229472.1216 | 2626633.2692 | 1229461.8788
99 | 2626632.547 | 1229472.1216 | 2626631.1772 | 1229491.5513
100 | 2626631.1772 | 1229491.5513 | 2626631.0542 | 1229493.2954
101 | 2626680.4547 | 1229472.9175 | 2626686.0366 | 1229473.3538
102 | 2626679.8426 | 1229472.8696 | 2626680.4547 | 1229472.9175
103 | 2626699.1419 | 1229473.3564 | 2626696.29 | 1229474.1552 | 2626686.0366 | 1229473.3538
104 | 2626699.1419 | 1229473.3564 | 2626704.2914 | 1229475.3918 | 2626714.9701 | 1229477.5854 | 2626720.737 | 1229482.1696 | 2626724.7132 | 1229489.0805 | 2626725.6542 | 1229495.4552 | 2626725.5834 | 1229496.0553
105 | 2626699.8223 | 1229446.6322 | 2626697.8983 | 1229468.5701 | 2626699.1419 | 1229473.3564
106 | 2626725.5834 | 1229496.0553 | 2626724.4959 | 1229504.825
107 | 2626725.5834 | 1229496.0553 | 2626740.9743 | 1229497.8779
108 | 2626699.8223 | 1229446.6322 | 2626688.7729 | 1229445.7484
109 | 2626765.9119 | 1229501.4395 | 2626741.3918 | 1229497.9273 | 2626740.9743 | 1229497.8779
110 | 2626682.2995 | 1229445.2306 | 2626688.7729 | 1229445.7484
111 | 2626765.9119 | 1229501.4395 | 2626766.2697 | 1229502.7308 | 2626768.0128 | 1229513.6188
112 | 2626673.8648 | 1229631.6018 | 2626672.6217 | 1229632.2446 | 2626661.3154 | 1229634.929 | 2626650.7202 | 1229637.7472
113 | 2626636.56 | 1229641.5137 | 2626650.7202 | 1229637.7472
114 | 2626688.209 | 1229634.3601 | 2626690.0647 | 1229636.0806 | 2626695.6461 | 1229641.4533 | 2626703.395 | 1229646.58
115 | 2626642.1471 | 1229697.6762 | 2626642.7954 | 1229687.2333 | 2626642.8306 | 1229679.3842 | 2626642.8469 | 1229675.7401
116 | 2626642.8469 | 1229675.7401 | 2626642.8556 | 1229673.7921 | 2626644.8571 | 1229670.0099 | 2626644.8571 | 1229670.0099
117 | 2626646.4334 | 1229669.5635 | 2626644.8571 | 1229670.0099
118 | 2626646.4334 | 1229669.5635 | 2626651.7363 | 1229668.0617 | 2626660.6423 | 1229668.1015
119 | 2626665.3027 | 1229668.1224 | 2626660.6423 | 1229668.1015

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626492.4281 | 1229628.6625
1 | 2626491.2272 | 1229605.5139
2 | 2626480.5528 | 1229558.6102
3 | 2626501.0124 | 1229599.6037
4 | 2626492.4479 | 1229537.6726
5 | 2626460.6036 | 1229557.8433
6 | 2626619.9373 | 1229727.2553
7 | 2626666.7431 | 1229723.5437
8 | 2626606.4346 | 1229712.9863
9 | 2626528.2643 | 1229640.167
10 | 2626503.3784 | 1229631.0763
11 | 2626595.9637 | 1229711.8389
12 | 2626607.9313 | 1229683.0204
13 | 2626484.9352 | 1229428.2621
14 | 2626484.9966 | 1229463.0203
15 | 2626499.9457 | 1229425.0641
16 | 2626622.5896 | 1229560.9667
17 | 2626620.8752 | 1229581.9
18 | 2626655.6836 | 1229564.9266
19 | 2626626.9739 | 1229551.1693
20 | 2626575.0134 | 1229555.3943
21 | 2626508.5024 | 1229541.4459
22 | 2626513.6408 | 1229551.7643
23 | 2626485.0539 | 1229495.4268
24 | 2626570.7059 | 1229544.4919
25 | 2626572.1337 | 1229522.3776
26 | 2626588.3741 | 1229546.4771
27 | 2626555.411 | 1229543.2721
28 | 2626448.0601 | 1229573.0904
29 | 2626513.262 | 1229567.0941
30 | 2626678.3591 | 1229349.1328
31 | 2626707.6008 | 1229360.7597
32 | 2626645.3471 | 1229369.7128
33 | 2626640.4944 | 1229552.8558
34 | 2626629.3651 | 1229517.2534
35 | 2626612.5252 | 1229549.3207
36 | 2626726.4125 | 1229351.8164
37 | 2626737.2833 | 1229399.7171
38 | 2626777.9992 | 1229579.4965
39 | 2626776.5621 | 1229556.2141
40 | 2626787.0753 | 1229594.3796
41 | 2626754.0637 | 1229571.4004
42 | 2626690.403 | 1229569.0527
43 | 2626705.374 | 1229571.8326
44 | 2626690.5414 | 1229558.4692
45 | 2626688.038 | 1229590.6747
46 | 2626670.2636 | 1229556.1809
47 | 2626717.0456 | 1229562.0457
48 | 2626718.8377 | 1229549.1722
49 | 2626732.0085 | 1229565.1487
50 | 2626748.4669 | 1229581.3987
51 | 2626833.8336 | 1229546.1275
52 | 2626828.4317 | 1229501.9994
53 | 2626696.7341 | 1229721.4843
54 | 2626628.9952 | 1229711.807
55 | 2626561.7436 | 1229638.734
56 | 2626619.4466 | 1229646.0658
57 | 2626559.0113 | 1229424.9964
58 | 2626620.8001 | 1229582.8164
59 | 2626543.7708 | 1229542.632
60 | 2626573.4131 | 1229502.5621
61 | 2626545.0494 | 1229542.6722
62 | 2626639.5106 | 1229373.3514
63 | 2626712.2759 | 1229696.707
64 | 2626705.7151 | 1229665.0675
65 | 2626759.51 | 1229635.045
66 | 2626731.5318 | 1229641.2069
67 | 2626630.4227 | 1229502.2525
68 | 2626828.4293 | 1229497.3262
69 | 2626773.2806 | 1229540.6185
70 | 2626748.7025 | 1229569.8131
71 | 2626685.5761 | 1229608.2881
72 | 2626720.1466 | 1229539.3987
73 | 2626736.7581 | 1229566.409
74 | 2626714.0693 | 1229620.9902
75 | 2626693.2782 | 1229628.9462
76 | 2626612.1128 | 1229393.0793
77 | 2626637.9696 | 1229395.2095
78 | 2626611.3231 | 1229393.6479
79 | 2626636.7917 | 1229411.9158
80 | 2626589.0916 | 1229409.6557
81 | 2626635.5713 | 1229429.2258
82 | 2626703.0154 | 1229411.3808
83 | 2626700.0513 | 1229444.1039
84 | 2626587.2212 | 1229411.0025
85 | 2626563.7466 | 1229421.709
86 | 2626574.6982 | 1229482.6596
87 | 2626575.7643 | 1229468.7366
88 | 2626576.1641 | 1229464.7131
89 | 2626578.2018 | 1229444.2096
90 | 2626578.2574 | 1229443.651
91 | 2626634.2814 | 1229447.5222
92 | 2626633.2692 | 1229461.8788
93 | 2626632.547 | 1229472.1216
94 | 2626631.1772 | 1229491.5513
95 | 2626631.0542 | 1229493.2954
96 | 2626680.4547 | 1229472.9175
97 | 2626686.0366 | 1229473.3538
98 | 2626679.8426 | 1229472.8696
99 | 2626699.1419 | 1229473.3564
100 | 2626725.5834 | 1229496.0553
101 | 2626699.8223 | 1229446.6322
102 | 2626724.4959 | 1229504.825
103 | 2626740.9743 | 1229497.8779
104 | 2626688.7729 | 1229445.7484
105 | 2626765.9119 | 1229501.4395
106 | 2626682.2995 | 1229445.2306
107 | 2626768.0128 | 1229513.6188
108 | 2626742.4999 | 1229568.0454
109 | 2626673.8648 | 1229631.6018
110 | 2626650.7202 | 1229637.7472
111 | 2626688.209 | 1229634.3601
112 | 2626636.56 | 1229641.5138
113 | 2626703.395 | 1229646.58
114 | 2626689.4242 | 1229700.6597
115 | 2626642.1471 | 1229697.6762
116 | 2626642.8469 | 1229675.7401
117 | 2626644.8571 | 1229670.0099
118 | 2626646.4334 | 1229669.5635
119 | 2626660.6423 | 1229668.1015
120 | 2626665.3027 | 1229668.1224
121 | 2626626.9739 | 1229551.1693

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1