## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_329-38_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_329-38_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_329-38_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_329-38_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_329-38_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_329-38_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_329-38_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_329-38_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_329-38_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_329-38_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_329-38_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_329-38_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_329-38_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_329-38_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_329-38_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_329-38_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_329-38_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_329-38_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_329-38_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_329-38_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_329-38_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_329-38_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_329-38_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_329-38_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_329-38_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_329-38_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_329-38_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_329-38_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_329-38_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_329-38_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_329-38_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_329-38_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_329-38_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_329-38_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_329-38_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_329-38_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_329-38_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_329-38_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_329-38_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_329-38_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_329-38_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_329-38_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_329-38_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_329-38_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_329-38_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_329-38_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_329-38_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_329-38_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_329-38_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_329-38_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_329-38_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_329-38_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_329-38_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_329-38_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_329-38_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_329-38_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_329-38_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_329-38_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_329-38_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_329-38_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_329-38_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_329-38_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_329-38_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_329-38_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_329-38_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_329-38_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_329-38_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_329-38_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_329-38_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_329-38_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_329-38_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_329-38_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_329-38_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_329-38_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_329-38_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_329-38_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_329-38_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_329-38_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_329-38_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_329-38_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_329-38_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_329-38_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_329-38_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_329-38_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_329-38_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_329-38_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_329-38_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_329-38_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_329-38_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_329-38_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_329-38_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_329-38_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_329-38_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_329-38_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_329-38_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_329-38_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_329-38_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_329-38_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_329-38_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_329-38_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_329-38_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_329-38_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_329-38_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_329-38_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_329-38_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_329-38_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_329-38_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_329-38_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_329-38_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_329-38_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_329-38_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_329-38_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_329-38_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_329-38_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_329-38_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_329-38_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_329-38_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_329-38_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_329-38_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_329-38_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_329-38_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_329-38_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_329-38_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_329-38_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_329-38_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_329-38_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_329-38_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_329-38_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_329-38_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_329-38_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_329-38_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_329-38_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_329-38_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_329-38_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_329-38_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_329-38_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_329-38_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_329-38_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_329-38_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_584_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_329-38_0_4_load_0 | 0 | 0.010929 | 0.0027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_329-38_0_4_load_41 | 4 | 0.0026457 | 0.00066308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_329-38_0_4_load_3 | 5 | 0.0029228 | 0.00073252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_329-38_0_4_load_5 | 7 | 0.0041572 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_329-38_0_4_load_6 | 8 | 0.0047572 | 0.0011923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_329-38_0_4_load_7 | 9 | 0.0029344 | 0.00073543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_329-38_0_4_load_69 | 10 | 0.013213 | 0.0033114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_329-38_0_4_load_68 | 12 | 0.0090046 | 0.0022568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_329-38_0_4_load_9 | 13 | 0.00159 | 0.00039849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_329-38_0_4_load_10 | 14 | 0.0013822 | 0.0003464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_329-38_0_4_load_12 | 16 | 0.00049014 | 0.00012284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_329-38_0_4_load_13 | 17 | 0.001858 | 0.00046566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_329-38_0_4_load_14 | 18 | 0.0018571 | 0.00046544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_329-38_0_4_load_143 | 19 | 0.0018564 | 0.00046525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_329-38_0_4_load_15 | 20 | 0.00048428 | 0.00012137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_329-38_0_4_load_144 | 21 | 0.011467 | 0.0028739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_329-38_0_4_load_16 | 22 | 0.00052717 | 0.00013212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_329-38_0_4_load_18 | 24 | 0.00082855 | 0.00020766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_329-38_0_4_load_19 | 25 | 0.0030122 | 0.00075493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_329-38_0_4_load_20 | 26 | 0.0035096 | 0.00087959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_329-38_0_4_load_21 | 27 | 0.0021994 | 0.00055122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_329-38_0_4_load_27 | 30 | 0.0037795 | 0.00094723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_329-38_0_4_load_24 | 31 | 0.0015586 | 0.00039062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_329-38_0_4_load_43 | 32 | 0.0018641 | 0.0004672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_329-38_0_4_load_25 | 33 | 0.0015692 | 0.00039327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_329-38_0_4_load_141 | 35 | 0.0026506 | 0.0006643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_329-38_0_4_load_35 | 36 | 0.0019942 | 0.00049979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_329-38_0_4_load_28 | 37 | 0.0016756 | 0.00041995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_329-38_0_4_load_31 | 39 | 0.0031666 | 0.00079361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_329-38_0_4_load_32 | 40 | 0.0014717 | 0.00036885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_329-38_0_4_load_34 | 41 | 0.005881 | 0.0014739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_329-38_0_4_load_36 | 42 | 0.0071566 | 0.0017936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_329-38_0_4_load_38 | 43 | 0.0064678 | 0.001621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_329-38_0_4_load_39 | 44 | 0.011081 | 0.0027773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_329-38_0_4_load_44 | 48 | 0.010213 | 0.0025595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_329-38_0_4_load_48 | 50 | 0.010227 | 0.0025632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_329-38_0_4_load_45 | 51 | 0.013236 | 0.0033173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_329-38_0_4_load_46 | 52 | 0.0050253 | 0.0012595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_329-38_0_4_load_55 | 53 | 0.0087133 | 0.0021837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_329-38_0_4_load_52 | 54 | 0.010215 | 0.0025601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_329-38_0_4_load_49 | 55 | 0.0047192 | 0.0011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_329-38_0_4_load_50 | 56 | 0.0045796 | 0.0011478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_329-38_0_4_load_58 | 57 | 0.0061856 | 0.0015503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_329-38_0_4_load_61 | 58 | 0.0087178 | 0.0021849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_329-38_0_4_load_53 | 59 | 0.0041406 | 0.0010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_329-38_0_4_load_60 | 61 | 0.019918 | 0.0049919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_329-38_0_4_load_62 | 62 | 0.0098791 | 0.0024759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_329-38_0_4_load_63 | 64 | 0.0090265 | 0.0022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_329-38_0_4_load_100 | 67 | 0.0052887 | 0.0013255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_329-38_0_4_load_102 | 68 | 0.0032 | 0.00080199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_329-38_0_4_load_109 | 69 | 0.0029312 | 0.00073463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_329-38_0_4_load_70 | 71 | 0.0021579 | 0.00054082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_329-38_0_4_load_71 | 72 | 0.0015084 | 0.00037805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_329-38_0_4_load_72 | 73 | 0.0023157 | 0.00058036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_329-38_0_4_load_73 | 74 | 0.0014896 | 0.00037334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_329-38_0_4_load_74 | 75 | 0.0024898 | 0.00062401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_329-38_0_4_load_75 | 76 | 0.0015528 | 0.00038918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_329-38_0_4_load_76 | 77 | 0.0010305 | 0.00025827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_329-38_0_4_load_81 | 80 | 0.001596 | 0.00039999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_329-38_0_4_load_78 | 81 | 0.0015675 | 0.00039285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_329-38_0_4_load_80 | 82 | 0.0039486 | 0.00098962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_329-38_0_4_load_82 | 83 | 0.0031966 | 0.00080114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_329-38_0_4_load_83 | 84 | 0.0022118 | 0.00055434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_329-38_0_4_load_84 | 85 | 0.0036189 | 0.00090699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_329-38_0_4_load_90 | 86 | 0.0023624 | 0.00059209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_329-38_0_4_load_85 | 88 | 0.0060871 | 0.0015256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_329-38_0_4_load_86 | 89 | 0.0043597 | 0.0010926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_329-38_0_4_load_87 | 90 | 0.003415 | 0.00085588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_329-38_0_4_load_89 | 91 | 0.0024592 | 0.00061633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_329-38_0_4_load_91 | 92 | 0.0035062 | 0.00087873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_329-38_0_4_load_92 | 93 | 0.0021329 | 0.00053456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_329-38_0_4_load_130 | 94 | 0.001611 | 0.00040376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_329-38_0_4_load_93 | 95 | 0.010787 | 0.0027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_329-38_0_4_load_116 | 96 | 0.0028713 | 0.00071962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_329-38_0_4_load_131 | 97 | 0.0019666 | 0.00049289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_329-38_0_4_load_117 | 99 | 0.0023943 | 0.00060006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_329-38_0_4_load_99 | 100 | 0.0073009 | 0.0018298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_329-38_0_4_load_115 | 101 | 0.0016354 | 0.00040987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_329-38_0_4_load_120 | 102 | 0.0018193 | 0.00045597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_329-38_0_4_load_98 | 103 | 0.0073192 | 0.0018344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_329-38_0_4_load_103 | 104 | 0.0054104 | 0.001356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_329-38_0_4_load_95 | 105 | 0.0012983 | 0.00032538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_329-38_0_4_load_96 | 106 | 0.0067486 | 0.0016914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_329-38_0_4_load_104 | 107 | 0.0017948 | 0.00044982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_329-38_0_4_load_110 | 108 | 0.003864 | 0.00096842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_329-38_0_4_load_105 | 109 | 0.0016492 | 0.00041332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_329-38_0_4_load_106 | 110 | 0.0016626 | 0.00041669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_329-38_0_4_load_107 | 111 | 0.002688 | 0.00067366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_329-38_0_4_load_108 | 112 | 0.0014802 | 0.00037096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_329-38_0_4_load_111 | 113 | 0.0023733 | 0.0005948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_329-38_0_4_load_112 | 114 | 0.0024197 | 0.00060642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_329-38_0_4_load_140 | 116 | 0.0022564 | 0.00056551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_329-38_0_4_load_139 | 118 | 0.002707 | 0.00067845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_329-38_0_4_load_125 | 120 | 0.0023095 | 0.00057882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_329-38_0_4_load_121 | 121 | 0.0026448 | 0.00066284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_329-38_0_4_load_118 | 122 | 0.0011531 | 0.00028899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_329-38_0_4_load_119 | 123 | 0.0019554 | 0.00049008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_329-38_0_4_load_123 | 124 | 0.0011702 | 0.00029328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_329-38_0_4_load_124 | 125 | 0.0010507 | 0.00026332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_329-38_0_4_load_129 | 126 | 0.0012778 | 0.00032025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_329-38_0_4_load_126 | 127 | 0.0026569 | 0.00066589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_329-38_0_4_load_128 | 129 | 0.001619 | 0.00040576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_329-38_0_4_load_138 | 130 | 0.0018404 | 0.00046125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_329-38_0_4_load_132 | 132 | 0.0031382 | 0.0007865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_329-38_0_4_load_133 | 133 | 0.00409 | 0.0010251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_329-38_0_4_load_134 | 134 | 0.00092662 | 0.00023223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_329-38_0_4_load_136 | 135 | 0.002385 | 0.00059774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_329-38_0_4_load_145 | 136 | 0.0018645 | 0.00046729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_329-38_0_4_load_146 | 137 | 0.011468 | 0.0028741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_329-38_0_4_load_147 | 138 | 0.0072217 | 0.0018099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_329-38_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_329-38_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0075682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_329-38_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.064039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_329-38_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_329-38_0_4_line_4 |  | 4 | 44 | 0.021148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_329-38_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.023054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_329-38_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0062182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_329-38_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.032988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_329-38_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.029864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_329-38_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.038796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_329-38_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_329-38_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_329-38_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.015163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_329-38_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 9.8722e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_329-38_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.011137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_329-38_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.012982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_329-38_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_329-38_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_329-38_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.00042743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_329-38_0_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.00090671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_329-38_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.030636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_329-38_0_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.022354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_329-38_0_4_line_22 |  | 21 | 136 | 0.0067666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_329-38_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.025158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_329-38_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.020059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_329-38_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_329-38_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.03913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_329-38_0_4_line_27 |  | 24 | 27 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_329-38_0_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.018173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_329-38_0_4_line_29 |  | 26 | 29 | 0.015433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_329-38_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_329-38_0_4_line_31 |  | 28 | 31 | 0.014945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_329-38_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.0080168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_329-38_0_4_line_33 |  | 30 | 34 | 0.022105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_329-38_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0074621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_329-38_0_4_line_35 |  | 32 | 45 | 0.027328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_329-38_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.0071132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_329-38_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_329-38_0_4_line_38 |  | 35 | 40 | 0.00031693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_329-38_0_4_line_39 |  | 36 | 41 | 0.020988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_329-38_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_329-38_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_329-38_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.021093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_329-38_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.010677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_329-38_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.025446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_329-38_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.012402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_329-38_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.022065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_329-38_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_329-38_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.012965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_329-38_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_329-38_0_4_line_50 |  | 47 | 50 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_329-38_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.022619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_329-38_0_4_line_52 |  | 49 | 53 | 0.022345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_329-38_0_4_line_53 |  | 49 | 54 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_329-38_0_4_line_54 |  | 50 | 55 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_329-38_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.017966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_329-38_0_4_line_56 |  | 53 | 58 | 0.022422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_329-38_0_4_line_57 |  | 54 | 59 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_329-38_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0075846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_329-38_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.012152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_329-38_0_4_line_60 |  | 58 | 62 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_329-38_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.010844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_329-38_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.053457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_329-38_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.027879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_329-38_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0055489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_329-38_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.041418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_329-38_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.025153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_329-38_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.010112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_329-38_0_4_line_68 |  | 67 | 70 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_329-38_0_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.025808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_329-38_0_4_line_70 |  | 69 | 108 | 0.02694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_329-38_0_4_line_71 |  | 70 | 104 | 0.015485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_329-38_0_4_line_72 |  | 70 | 98 | 0.030593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_329-38_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.018818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_329-38_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0045124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_329-38_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.029837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_329-38_0_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.036267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_329-38_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.003671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_329-38_0_4_line_78 |  | 76 | 77 | 0.00049461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_329-38_0_4_line_79 |  | 77 | 78 | 0.019892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_329-38_0_4_line_80 |  | 78 | 79 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_329-38_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0078315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_329-38_0_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.020765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_329-38_0_4_line_83 |  | 80 | 83 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_329-38_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.019597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_329-38_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0052586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_329-38_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.023635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_329-38_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.00048852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_329-38_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.032606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_329-38_0_4_line_89 |  | 87 | 92 | 0.01223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_329-38_0_4_line_90 |  | 87 | 93 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_329-38_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.027882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_329-38_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_329-38_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.021138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_329-38_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_329-38_0_4_line_95 |  | 91 | 94 | 0.012008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_329-38_0_4_line_96 |  | 92 | 95 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_329-38_0_4_line_97 |  | 93 | 96 | 0.0013566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_329-38_0_4_line_98 |  | 94 | 97 | 0.021708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_329-38_0_4_line_99 |  | 95 | 98 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_329-38_0_4_line_100 |  | 96 | 99 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_329-38_0_4_line_101 |  | 97 | 132 | 0.0021429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_329-38_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.024621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_329-38_0_4_line_103 |  | 99 | 122 | 0.00093946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_329-38_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.0091038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_329-38_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_329-38_0_4_line_106 |  | 102 | 121 | 0.023236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_329-38_0_4_line_107 |  | 103 | 106 | 0.023017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_329-38_0_4_line_108 |  | 104 | 107 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_329-38_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.020562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_329-38_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.00034331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_329-38_0_4_line_111 |  | 108 | 115 | 0.03429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_329-38_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_329-38_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_329-38_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.025502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_329-38_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.00094288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_329-38_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_329-38_0_4_line_117 |  | 114 | 117 | 0.014133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_329-38_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.018418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_329-38_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.034455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_329-38_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.014143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_329-38_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.029044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_329-38_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_329-38_0_4_line_123 |  | 119 | 121 | 0.037822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_329-38_0_4_line_124 |  | 120 | 126 | 0.021844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_329-38_0_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.021434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_329-38_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0019377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_329-38_0_4_line_127 |  | 124 | 125 | 0.025121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_329-38_0_4_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_329-38_0_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.012125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_329-38_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.011922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_329-38_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.024733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_329-38_0_4_line_132 |  | 130 | 131 | 0.013443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_329-38_0_4_line_133 |  | 131 | 135 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_329-38_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_329-38_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0041546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_329-38_0_4_line_136 |  | 136 | 137 | 0.022732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_329-38_0_4_line_137 |  | 137 | 138 | 0.033327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_329-38_0_4_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2626353.707 | 1228148.1546 | 2626355.0951 | 1228149.506
1 | 2626351.735 | 1228155.4614 | 2626352.7132 | 1228151.8636 | 2626353.707 | 1228148.1546
2 | 2626389.6481 | 1228207.0713 | 2626351.735 | 1228155.4614
3 | 2626389.6481 | 1228207.0713 | 2626391.478 | 1228211.3264 | 2626395.2696 | 1228226.2582
4 | 2626400.4745 | 1228246.7559 | 2626395.2696 | 1228226.2582
5 | 2626375.4486 | 1228460.4495 | 2626374.405 | 1228483.4794
6 | 2626375.4486 | 1228460.4495 | 2626374.4908 | 1228454.3055
7 | 2626375.4486 | 1228460.4495 | 2626408.2337 | 1228456.7944
8 | 2626368.3901 | 1228425.1518 | 2626371.4335 | 1228434.694 | 2626374.4908 | 1228454.3055
9 | 2626408.2337 | 1228456.7944 | 2626446.7912 | 1228452.4958
10 | 2626364.424 | 1228412.7165 | 2626368.3901 | 1228425.1518
11 | 2626460.74 | 1228450.9408 | 2626446.7912 | 1228452.4958
12 | 2626364.424 | 1228412.7165 | 2626358.6417 | 1228398.6997
13 | 2626358.6417 | 1228398.6997 | 2626358.604 | 1228398.6085
14 | 2626354.3568 | 1228388.3128 | 2626358.604 | 1228398.6085
15 | 2626354.3568 | 1228388.3128 | 2626349.6593 | 1228376.2108
16 | 2626354.3568 | 1228388.3128 | 2626375.1675 | 1228380.7521
17 | 2626342.1145 | 1228356.773 | 2626349.6593 | 1228376.2108
18 | 2626375.5693 | 1228380.6061 | 2626375.1675 | 1228380.7521
19 | 2626342.1145 | 1228356.773 | 2626341.7864 | 1228355.9277
20 | 2626375.5693 | 1228380.6061 | 2626404.3634 | 1228370.1449
21 | 2626341.7864 | 1228355.9277 | 2626333.6974 | 1228335.0883
22 | 2626410.7232 | 1228367.8343 | 2626404.3634 | 1228370.1449
23 | 2626324.5941 | 1228311.6352 | 2626333.6974 | 1228335.0883
24 | 2626324.5941 | 1228311.6352 | 2626306.0575 | 1228319.3003
25 | 2626324.5941 | 1228311.6352 | 2626317.8668 | 1228297.4413
26 | 2626324.5941 | 1228311.6352 | 2626360.8994 | 1228297.038
27 | 2626306.0575 | 1228319.3003 | 2626285.5331 | 1228327.7873
28 | 2626310.0836 | 1228281.0195 | 2626317.8668 | 1228297.4413
29 | 2626375.572 | 1228292.2934 | 2626373.9408 | 1228292.7754 | 2626364.5258 | 1228295.5799 | 2626360.8994 | 1228297.038
30 | 2626310.0836 | 1228281.0195 | 2626305.8109 | 1228269.938
31 | 2626310.0836 | 1228281.0195 | 2626296.1361 | 1228286.3865
32 | 2626375.572 | 1228292.2934 | 2626383.3332 | 1228290.2852
33 | 2626297.8585 | 1228249.3131 | 2626305.8109 | 1228269.938
34 | 2626289.1719 | 1228289.0664 | 2626296.1361 | 1228286.3865
35 | 2626409.7895 | 1228283.4397 | 2626383.3332 | 1228290.2852
36 | 2626297.8585 | 1228249.3131 | 2626295.1704 | 1228242.7274
37 | 2626297.8585 | 1228249.3131 | 2626308.7318 | 1228244.7499
38 | 2626295.0506 | 1228242.4339 | 2626295.1704 | 1228242.7274
39 | 2626328.085 | 1228236.6279 | 2626328.085 | 1228236.6279 | 2626308.7318 | 1228244.7499
40 | 2626287.0797 | 1228222.9053 | 2626274.3775 | 1228227.1629 | 2626270.1712 | 1228228.8289
41 | 2626287.0797 | 1228222.9053 | 2626281.322 | 1228206.9494
42 | 2626287.0797 | 1228222.9053 | 2626295.0506 | 1228242.4339
43 | 2626332.2391 | 1228246.4632 | 2626328.085 | 1228236.6279
44 | 2626406.7373 | 1228271.4195 | 2626400.4745 | 1228246.7559
45 | 2626409.7895 | 1228283.4397 | 2626406.7373 | 1228271.4195
46 | 2626409.7895 | 1228283.4397 | 2626419.8833 | 1228281.3498 | 2626431.5817 | 1228279.6562
47 | 2626431.5817 | 1228279.6562 | 2626444.0628 | 1228279.1224 | 2626454.3197 | 1228279.5681
48 | 2626431.5817 | 1228279.6562 | 2626430.5317 | 1228266.7337
49 | 2626454.3197 | 1228279.5681 | 2626466.0834 | 1228280.1985 | 2626476.2149 | 1228283.2787
50 | 2626454.3197 | 1228279.5681 | 2626455.1137 | 1228266.4118
51 | 2626430.5317 | 1228266.7337 | 2626428.6999 | 1228244.1889
52 | 2626476.2149 | 1228283.2787 | 2626477.3953 | 1228283.6397 | 2626473.7362 | 1228302.3013 | 2626473.2609 | 1228304.3407
53 | 2626476.2149 | 1228283.2787 | 2626479.4147 | 1228269.5257
54 | 2626455.1137 | 1228266.4118 | 2626456.065 | 1228250.6514
55 | 2626428.6999 | 1228244.1889 | 2626427.2449 | 1228226.282
56 | 2626473.2609 | 1228304.3407 | 2626468.1719 | 1228326.1773
57 | 2626479.4147 | 1228269.5257 | 2626483.135 | 1228253.5355
58 | 2626456.5219 | 1228243.0806 | 2626456.065 | 1228250.6514
59 | 2626456.5219 | 1228243.0806 | 2626457.254 | 1228230.9506
60 | 2626462.7486 | 1228349.4484 | 2626468.1719 | 1228326.1773
61 | 2626485.5922 | 1228242.9739 | 2626483.135 | 1228253.5355
62 | 2626485.5922 | 1228242.9739 | 2626500.5163 | 1228248.5547 | 2626504.9797 | 1228251.7876 | 2626509.034 | 1228255.0187 | 2626511.638 | 1228262.3681 | 2626511.7174 | 1228273.4751 | 2626510.9241 | 1228281.359
63 | 2626455.5266 | 1228376.3094 | 2626457.6782 | 1228371.2048 | 2626462.7486 | 1228349.4484
64 | 2626455.5266 | 1228376.3094 | 2626460.9693 | 1228377.3898
65 | 2626499.7352 | 1228362.8199 | 2626467.4115 | 1228375.2059 | 2626460.9693 | 1228377.3898
66 | 2626499.7352 | 1228362.8199 | 2626504.7845 | 1228362.0752 | 2626517.2367 | 1228361.1968 | 2626519.5951 | 1228360.7292 | 2626518.2167 | 1228365.7038
67 | 2626518.2167 | 1228365.7038 | 2626528.3248 | 1228365.4348
68 | 2626545.4123 | 1228364.98 | 2626528.3248 | 1228365.4348
69 | 2626496.1294 | 1228411.056 | 2626494.0415 | 1228416.4379 | 2626486.7763 | 1228435.1092
70 | 2626478.4939 | 1228460.6444 | 2626480.1312 | 1228452.1865 | 2626486.7763 | 1228435.1092
71 | 2626545.4123 | 1228364.98 | 2626546.1912 | 1228380.4451
72 | 2626576.0446 | 1228363.2266 | 2626545.4123 | 1228364.98
73 | 2626629.8162 | 1228147.304 | 2626627.6349 | 1228149.3395 | 2626626.3399 | 1228161.0741 | 2626626.9092 | 1228165.0623
74 | 2626626.9092 | 1228165.0623 | 2626627.547 | 1228169.5294
75 | 2626627.547 | 1228169.5294 | 2626629.4623 | 1228182.9456 | 2626627.0379 | 1228199.0493
76 | 2626622.244 | 1228234.9915 | 2626623.9728 | 1228219.4097 | 2626627.0379 | 1228199.0493
77 | 2626622.244 | 1228234.9915 | 2626621.8392 | 1228238.6401
78 | 2626621.7847 | 1228239.1317 | 2626621.8392 | 1228238.6401
79 | 2626619.5912 | 1228258.9027 | 2626621.7847 | 1228239.1317
80 | 2626619.5912 | 1228258.9027 | 2626621.0862 | 1228277.0203
81 | 2626621.0862 | 1228277.0203 | 2626621.5886 | 1228284.8356
82 | 2626621.0862 | 1228277.0203 | 2626641.8385 | 1228276.2837
83 | 2626622.5286 | 1228299.4573 | 2626621.5886 | 1228284.8356
84 | 2626661.4233 | 1228275.5886 | 2626641.8385 | 1228276.2837
85 | 2626622.5286 | 1228299.4573 | 2626622.866 | 1228304.705
86 | 2626624.3823 | 1228328.2911 | 2626622.866 | 1228304.705
87 | 2626624.4136 | 1228328.7786 | 2626624.3823 | 1228328.2911
88 | 2626626.5055 | 1228361.3173 | 2626624.4136 | 1228328.7786
89 | 2626626.5055 | 1228361.3173 | 2626614.2845 | 1228361.7797
90 | 2626626.5055 | 1228361.3173 | 2626627.3425 | 1228377.8814
91 | 2626626.5055 | 1228361.3173 | 2626654.3545 | 1228359.9592
92 | 2626672.0279 | 1228359.0973 | 2626654.3545 | 1228359.9592
93 | 2626672.0279 | 1228359.0973 | 2626672.0279 | 1228359.0973 | 2626677.6883 | 1228365.7267 | 2626678.2303 | 1228378.1354
94 | 2626678.7649 | 1228390.3722 | 2626678.2303 | 1228378.1354
95 | 2626678.7649 | 1228390.3722 | 2626679.289 | 1228402.3686
96 | 2626614.2845 | 1228361.7797 | 2626592.0901 | 1228362.6195
97 | 2626627.411 | 1228379.2363 | 2626627.3425 | 1228377.8814
98 | 2626680.2364 | 1228424.0557 | 2626679.289 | 1228402.3686
99 | 2626576.0446 | 1228363.2266 | 2626592.0901 | 1228362.6195
100 | 2626627.411 | 1228379.2363 | 2626628.4403 | 1228399.6062
101 | 2626680.2364 | 1228424.0557 | 2626680.33 | 1228426.1965
102 | 2626576.0446 | 1228363.2266 | 2626573.7832 | 1228338.7093
103 | 2626628.4877 | 1228400.5444 | 2626628.4403 | 1228399.6062
104 | 2626572.947 | 1228329.644 | 2626573.7832 | 1228338.7093
105 | 2626577.6453 | 1228405.5814 | 2626578.4143 | 1228425.9295
106 | 2626578.4143 | 1228425.9295 | 2626579.2919 | 1228449.1486
107 | 2626572.0114 | 1228306.6508 | 2626572.6479 | 1228326.4004 | 2626572.947 | 1228329.644
108 | 2626547.2341 | 1228401.1506 | 2626546.1912 | 1228380.4451
109 | 2626571.349 | 1228286.0994 | 2626572.0114 | 1228306.6508
110 | 2626547.2514 | 1228401.4934 | 2626547.2341 | 1228401.1506
111 | 2626484.9037 | 1228493.2435 | 2626480.5301 | 1228486.8869 | 2626478.3075 | 1228477.2712 | 2626477.7894 | 1228464.2833 | 2626478.4939 | 1228460.6444
112 | 2626548.3039 | 1228422.3882 | 2626547.2514 | 1228401.4934
113 | 2626548.3039 | 1228422.3882 | 2626548.3884 | 1228424.0664
114 | 2626549.6713 | 1228449.5364 | 2626548.3884 | 1228424.0664
115 | 2626549.7188 | 1228450.4781 | 2626549.6713 | 1228449.5364
116 | 2626549.7188 | 1228450.4781 | 2626550.931 | 1228474.5448
117 | 2626551.642 | 1228488.6599 | 2626550.931 | 1228474.5448
118 | 2626484.9037 | 1228493.2435 | 2626496.5666 | 1228490.905 | 2626503.0843 | 1228490.6393
119 | 2626537.5111 | 1228489.2359 | 2626503.0843 | 1228490.6393
120 | 2626551.642 | 1228488.6599 | 2626537.5111 | 1228489.2359
121 | 2626551.642 | 1228488.6599 | 2626580.7203 | 1228486.944
122 | 2626580.7203 | 1228486.944 | 2626598.8038 | 1228486.1784
123 | 2626580.7203 | 1228486.944 | 2626579.2919 | 1228449.1486
124 | 2626620.6286 | 1228485.2545 | 2626598.8038 | 1228486.1784
125 | 2626629.5694 | 1228421.9509 | 2626628.4877 | 1228400.5444
126 | 2626629.5694 | 1228421.9509 | 2626629.6672 | 1228423.8862
127 | 2626630.9349 | 1228448.9751 | 2626629.6672 | 1228423.8862
128 | 2626630.9349 | 1228448.9751 | 2626630.9996 | 1228450.2543
129 | 2626632.7422 | 1228484.7416 | 2626620.6286 | 1228485.2545
130 | 2626632.7422 | 1228484.7416 | 2626644.6496 | 1228484.1573
131 | 2626669.3532 | 1228482.9451 | 2626644.6496 | 1228484.1573
132 | 2626682.7803 | 1228482.2862 | 2626669.3532 | 1228482.9451
133 | 2626682.7803 | 1228482.2862 | 2626699.9733 | 1228481.4602
134 | 2626680.33 | 1228426.1965 | 2626681.1723 | 1228445.4784
135 | 2626681.3537 | 1228449.6291 | 2626681.1723 | 1228445.4784
136 | 2626410.7232 | 1228367.8343 | 2626425.5546 | 1228362.4459 | 2626431.7961 | 1228359.3828
137 | 2626438.6988 | 1228328.5727 | 2626439.0332 | 1228336.8792 | 2626439.3669 | 1228347.0423 | 2626437.3534 | 1228353.4483 | 2626431.7961 | 1228359.3828

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626355.0951 | 1228149.506
1 | 2626353.707 | 1228148.1546
2 | 2626351.735 | 1228155.4614
3 | 2626389.6481 | 1228207.0713
4 | 2626395.2696 | 1228226.2582
5 | 2626374.405 | 1228483.4794
6 | 2626375.4486 | 1228460.4495
7 | 2626374.4908 | 1228454.3055
8 | 2626408.2337 | 1228456.7944
9 | 2626368.3901 | 1228425.1518
10 | 2626446.7912 | 1228452.4958
11 | 2626364.424 | 1228412.7165
12 | 2626460.74 | 1228450.9408
13 | 2626358.6417 | 1228398.6997
14 | 2626358.604 | 1228398.6085
15 | 2626354.3568 | 1228388.3128
16 | 2626349.6593 | 1228376.2108
17 | 2626375.1675 | 1228380.7521
18 | 2626342.1145 | 1228356.773
19 | 2626375.5693 | 1228380.6061
20 | 2626341.7864 | 1228355.9277
21 | 2626404.3634 | 1228370.1449
22 | 2626333.6974 | 1228335.0883
23 | 2626324.5941 | 1228311.6352
24 | 2626306.0575 | 1228319.3003
25 | 2626317.8668 | 1228297.4413
26 | 2626360.8994 | 1228297.038
27 | 2626285.5331 | 1228327.7873
28 | 2626310.0836 | 1228281.0195
29 | 2626375.572 | 1228292.2934
30 | 2626305.8109 | 1228269.938
31 | 2626296.1361 | 1228286.3865
32 | 2626383.3332 | 1228290.2852
33 | 2626289.1719 | 1228289.0664
34 | 2626297.8585 | 1228249.3131
35 | 2626295.1704 | 1228242.7274
36 | 2626308.7318 | 1228244.7499
37 | 2626270.1712 | 1228228.8289
38 | 2626287.0797 | 1228222.9053
39 | 2626281.322 | 1228206.9494
40 | 2626295.0506 | 1228242.4339
41 | 2626328.085 | 1228236.6279
42 | 2626332.2391 | 1228246.4632
43 | 2626406.7373 | 1228271.4195
44 | 2626400.4745 | 1228246.7559
45 | 2626409.7895 | 1228283.4397
46 | 2626431.5817 | 1228279.6562
47 | 2626454.3197 | 1228279.5681
48 | 2626430.5317 | 1228266.7337
49 | 2626476.2149 | 1228283.2787
50 | 2626455.1137 | 1228266.4118
51 | 2626428.6999 | 1228244.1889
52 | 2626427.2449 | 1228226.282
53 | 2626473.2609 | 1228304.3407
54 | 2626479.4147 | 1228269.5257
55 | 2626456.065 | 1228250.6514
56 | 2626456.5219 | 1228243.0806
57 | 2626457.254 | 1228230.9506
58 | 2626468.1719 | 1228326.1773
59 | 2626483.135 | 1228253.5355
60 | 2626485.5922 | 1228242.9739
61 | 2626510.9241 | 1228281.359
62 | 2626462.7486 | 1228349.4484
63 | 2626455.5266 | 1228376.3094
64 | 2626460.9693 | 1228377.3898
65 | 2626499.7352 | 1228362.8199
66 | 2626518.2167 | 1228365.7038
67 | 2626528.3248 | 1228365.4348
68 | 2626496.1294 | 1228411.056
69 | 2626486.7763 | 1228435.1092
70 | 2626545.4123 | 1228364.98
71 | 2626629.8162 | 1228147.304
72 | 2626626.9092 | 1228165.0623
73 | 2626627.547 | 1228169.5294
74 | 2626627.0379 | 1228199.0493
75 | 2626622.244 | 1228234.9915
76 | 2626621.8392 | 1228238.6401
77 | 2626621.7847 | 1228239.1317
78 | 2626619.5912 | 1228258.9027
79 | 2626621.0862 | 1228277.0203
80 | 2626621.5886 | 1228284.8356
81 | 2626641.8385 | 1228276.2837
82 | 2626661.4233 | 1228275.5886
83 | 2626622.5286 | 1228299.4573
84 | 2626622.866 | 1228304.705
85 | 2626624.3823 | 1228328.2911
86 | 2626624.4136 | 1228328.7786
87 | 2626626.5055 | 1228361.3173
88 | 2626672.0279 | 1228359.0973
89 | 2626654.3545 | 1228359.9592
90 | 2626678.2303 | 1228378.1354
91 | 2626678.7649 | 1228390.3722
92 | 2626614.2845 | 1228361.7797
93 | 2626627.3425 | 1228377.8814
94 | 2626679.289 | 1228402.3686
95 | 2626592.0901 | 1228362.6195
96 | 2626627.411 | 1228379.2363
97 | 2626680.2364 | 1228424.0557
98 | 2626576.0446 | 1228363.2266
99 | 2626628.4403 | 1228399.6062
100 | 2626573.7832 | 1228338.7093
101 | 2626577.6453 | 1228405.5814
102 | 2626578.4143 | 1228425.9295
103 | 2626572.947 | 1228329.644
104 | 2626546.1912 | 1228380.4451
105 | 2626571.349 | 1228286.0994
106 | 2626572.0114 | 1228306.6508
107 | 2626547.2341 | 1228401.1506
108 | 2626478.4938 | 1228460.6444
109 | 2626547.2514 | 1228401.4934
110 | 2626548.3039 | 1228422.3882
111 | 2626548.3884 | 1228424.0664
112 | 2626549.6713 | 1228449.5364
113 | 2626549.7188 | 1228450.4781
114 | 2626550.931 | 1228474.5448
115 | 2626484.9037 | 1228493.2435
116 | 2626503.0843 | 1228490.6393
117 | 2626551.642 | 1228488.6599
118 | 2626537.5111 | 1228489.2359
119 | 2626580.7203 | 1228486.944
120 | 2626598.8038 | 1228486.1784
121 | 2626579.2919 | 1228449.1486
122 | 2626628.4877 | 1228400.5444
123 | 2626629.5694 | 1228421.9509
124 | 2626629.6672 | 1228423.8862
125 | 2626630.9349 | 1228448.9751
126 | 2626620.6286 | 1228485.2545
127 | 2626630.9996 | 1228450.2543
128 | 2626632.7422 | 1228484.7416
129 | 2626644.6495 | 1228484.1573
130 | 2626669.3532 | 1228482.9451
131 | 2626682.7803 | 1228482.2862
132 | 2626680.33 | 1228426.1965
133 | 2626681.1723 | 1228445.4784
134 | 2626681.3537 | 1228449.6291
135 | 2626699.9733 | 1228481.4602
136 | 2626410.7232 | 1228367.8343
137 | 2626431.7961 | 1228359.3828
138 | 2626438.6988 | 1228328.5727
139 | 2626476.2149 | 1228283.2787

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1