## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_329-49_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_329-49_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_329-49_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_329-49_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_329-49_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_329-49_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_329-49_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_329-49_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_329-49_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_329-49_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_329-49_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_329-49_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_329-49_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_329-49_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_329-49_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_329-49_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_329-49_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_329-49_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_329-49_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_329-49_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_329-49_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_329-49_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_329-49_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_329-49_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_329-49_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_329-49_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_329-49_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_329-49_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_329-49_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_329-49_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_329-49_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_329-49_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_329-49_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_329-49_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_329-49_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_329-49_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_329-49_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_329-49_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_329-49_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_329-49_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_329-49_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_329-49_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_329-49_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_329-49_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_329-49_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_329-49_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_329-49_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_329-49_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_329-49_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_329-49_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_329-49_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_329-49_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_329-49_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_329-49_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_329-49_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_329-49_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_329-49_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_329-49_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_329-49_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_329-49_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_329-49_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_329-49_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_329-49_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_329-49_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_329-49_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_329-49_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_329-49_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_329-49_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_329-49_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_329-49_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_329-49_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_329-49_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_329-49_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_329-49_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_329-49_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_329-49_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_329-49_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_329-49_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_329-49_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_329-49_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_329-49_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_329-49_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_329-49_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_329-49_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_329-49_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_329-49_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_329-49_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_329-49_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_329-49_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_329-49_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_329-49_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_329-49_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_329-49_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_329-49_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_329-49_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_329-49_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_329-49_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_329-49_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_329-49_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_329-49_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_329-49_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_329-49_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_329-49_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_329-49_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_329-49_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_329-49_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_329-49_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_329-49_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_329-49_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_329-49_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_329-49_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_329-49_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_329-49_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_329-49_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_329-49_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_329-49_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_329-49_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_329-49_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_329-49_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_329-49_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_329-49_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_329-49_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_329-49_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_329-49_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_329-49_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_329-49_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_329-49_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_329-49_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_329-49_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_329-49_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_329-49_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_329-49_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_329-49_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_329-49_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_329-49_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_329-49_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_329-49_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_329-49_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_329-49_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_476_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_329-49_0_3_load_0 | 0 | 0.00056487 | 0.00014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_329-49_0_3_load_1 | 1 | 0.0031697 | 0.00079441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_329-49_0_3_load_3 | 3 | 0.0028116 | 0.00070466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_329-49_0_3_load_4 | 4 | 0.0030195 | 0.00075676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_329-49_0_3_load_5 | 5 | 0.004291 | 0.0010754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_329-49_0_3_load_48 | 6 | 0.001472 | 0.00036892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_329-49_0_3_load_66 | 7 | 0.0010041 | 0.00025166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_329-49_0_3_load_49 | 8 | 0.0026011 | 0.00065191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_329-49_0_3_load_67 | 9 | 0.001309 | 0.00032805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_329-49_0_3_load_6 | 10 | 0.00023577 | 5.909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_329-49_0_3_load_7 | 11 | 0.00044131 | 0.0001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_329-49_0_3_load_8 | 12 | 0.00032655 | 8.1841e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_329-49_0_3_load_9 | 13 | 0.0012687 | 0.00031796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_329-49_0_3_load_10 | 14 | 0.00068869 | 0.0001726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_329-49_0_3_load_20 | 15 | 0.00014751 | 3.697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_329-49_0_3_load_25 | 16 | 0.0005144 | 0.00012892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_329-49_0_3_load_26 | 17 | 0.00084245 | 0.00021114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_329-49_0_3_load_23 | 18 | 0.0010142 | 0.00025419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_329-49_0_3_load_18 | 19 | 0.00043848 | 0.00010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_329-49_0_3_load_11 | 20 | 0.00020982 | 5.2586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_329-49_0_3_load_12 | 21 | 0.00022742 | 5.6997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_329-49_0_3_load_13 | 22 | 0.00013485 | 3.3796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_329-49_0_3_load_14 | 23 | 7.8643e-05 | 1.971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_329-49_0_3_load_15 | 24 | 0.00021032 | 5.2712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_329-49_0_3_load_21 | 25 | 0.00023284 | 5.8356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_329-49_0_3_load_24 | 26 | 0.00019698 | 4.9368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_329-49_0_3_load_22 | 27 | 0.00033922 | 8.5017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_329-49_0_3_load_16 | 28 | 0.00015982 | 4.0055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_329-49_0_3_load_17 | 29 | 0.00054473 | 0.00013652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_329-49_0_3_load_42 | 31 | 0.00017146 | 4.2971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_329-49_0_3_load_43 | 32 | 0.0015278 | 0.00038291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_329-49_0_3_load_41 | 33 | 0.0023826 | 0.00059714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_329-49_0_3_load_60 | 34 | 0.0016518 | 0.00041397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_329-49_0_3_load_68 | 35 | 0.0016733 | 0.00041937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_329-49_0_3_load_28 | 37 | 0.00038572 | 9.667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_329-49_0_3_load_29 | 38 | 0.00050698 | 0.00012706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_329-49_0_3_load_33 | 42 | 0.00067661 | 0.00016957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_329-49_0_3_load_44 | 43 | 0.00055475 | 0.00013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_329-49_0_3_load_45 | 44 | 0.0003363 | 8.4284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_329-49_0_3_load_127 | 45 | 0.00056439 | 0.00014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_329-49_0_3_load_46 | 46 | 0.0020355 | 0.00051014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_329-49_0_3_load_78 | 47 | 0.00027332 | 6.8502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_329-49_0_3_load_126 | 49 | 0.00086995 | 0.00021803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_329-49_0_3_load_47 | 50 | 0.00051186 | 0.00012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_329-49_0_3_load_34 | 51 | 0.0018911 | 0.00047395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_329-49_0_3_load_37 | 54 | 0.0037748 | 0.00094606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_329-49_0_3_load_38 | 55 | 0.0013801 | 0.00034589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_329-49_0_3_load_39 | 56 | 0.0002613 | 6.5488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_329-49_0_3_load_40 | 57 | 0.0011058 | 0.00027714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_329-49_0_3_load_55 | 58 | 0.00073683 | 0.00018467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_329-49_0_3_load_64 | 59 | 0.0013808 | 0.00034606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_329-49_0_3_load_65 | 60 | 0.0056987 | 0.0014282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_329-49_0_3_load_58 | 63 | 0.0012498 | 0.00031322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_329-49_0_3_load_77 | 64 | 0.00029888 | 7.4906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_329-49_0_3_load_50 | 67 | 0.0019376 | 0.00048562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_329-49_0_3_load_108 | 69 | 0.0022355 | 0.00056026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_329-49_0_3_load_52 | 71 | 0.00038192 | 9.5717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_329-49_0_3_load_54 | 72 | 0.0025913 | 0.00064945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_329-49_0_3_load_57 | 73 | 0.00017834 | 4.4696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_329-49_0_3_load_59 | 74 | 0.0024837 | 0.00062248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_329-49_0_3_load_62 | 75 | 0.0014592 | 0.0003657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_329-49_0_3_load_63 | 76 | 0.00038083 | 9.5444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_329-49_0_3_load_69 | 77 | 8.8055e-05 | 2.2069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_329-49_0_3_load_70 | 78 | 0.0011008 | 0.00027589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_329-49_0_3_load_139 | 79 | 0.00079768 | 0.00019992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_329-49_0_3_load_87 | 80 | 0.0003534 | 8.857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_329-49_0_3_load_85 | 81 | 0.0010126 | 0.00025379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_329-49_0_3_load_75 | 82 | 0.0014268 | 0.00035758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_329-49_0_3_load_72 | 83 | 0.0016692 | 0.00041835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_329-49_0_3_load_73 | 84 | 0.00018483 | 4.6324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_329-49_0_3_load_74 | 85 | 0.00050084 | 0.00012552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_329-49_0_3_load_76 | 86 | 0.00019584 | 4.9082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_329-49_0_3_load_79 | 87 | 0.00022039 | 5.5235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_329-49_0_3_load_80 | 88 | 0.00068943 | 0.00017279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_329-49_0_3_load_83 | 90 | 0.00082362 | 0.00020642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_329-49_0_3_load_86 | 91 | 0.00046035 | 0.00011537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_329-49_0_3_load_82 | 92 | 0.00065819 | 0.00016496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_329-49_0_3_load_84 | 93 | 0.00016206 | 4.0616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_329-49_0_3_load_138 | 94 | 0.001542 | 0.00038645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_329-49_0_3_load_91 | 97 | 0.00090963 | 0.00022797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_329-49_0_3_load_136 | 98 | 0.0006127 | 0.00015356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_329-49_0_3_load_140 | 99 | 0.0012324 | 0.00030887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_329-49_0_3_load_93 | 100 | 0.0055496 | 0.0013909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_329-49_0_3_load_94 | 101 | 0.0084644 | 0.0021214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_329-49_0_3_load_95 | 102 | 0.0052952 | 0.0013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_329-49_0_3_load_96 | 103 | 0.0047786 | 0.0011976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_329-49_0_3_load_97 | 104 | 0.0038192 | 0.00095718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_329-49_0_3_load_103 | 105 | 0.004551 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_329-49_0_3_load_107 | 106 | 0.0036125 | 0.00090537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_329-49_0_3_load_104 | 107 | 0.0024931 | 0.00062484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_329-49_0_3_load_98 | 109 | 0.0027761 | 0.00069576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_329-49_0_3_load_99 | 110 | 0.0024066 | 0.00060315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_329-49_0_3_load_100 | 111 | 0.0030186 | 0.00075653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_329-49_0_3_load_102 | 112 | 0.0031196 | 0.00078183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_329-49_0_3_load_106 | 113 | 0.0038225 | 0.00095801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_329-49_0_3_load_105 | 114 | 0.0026344 | 0.00066025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_329-49_0_3_load_124 | 115 | 0.0040285 | 0.0010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_329-49_0_3_load_117 | 116 | 0.0043113 | 0.0010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_329-49_0_3_load_116 | 117 | 0.0042003 | 0.0010527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_329-49_0_3_load_110 | 119 | 0.0004412 | 0.00011058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_329-49_0_3_load_111 | 120 | 0.0011616 | 0.00029111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_329-49_0_3_load_113 | 122 | 0.0031985 | 0.00080161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_329-49_0_3_load_115 | 123 | 0.0051535 | 0.0012916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_329-49_0_3_load_121 | 124 | 0.0012804 | 0.00032091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_329-49_0_3_load_118 | 125 | 0.0010812 | 0.00027096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_329-49_0_3_load_122 | 126 | 0.0021796 | 0.00054626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_329-49_0_3_load_119 | 127 | 0.0028197 | 0.00070667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_329-49_0_3_load_120 | 128 | 0.0027209 | 0.00068191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_329-49_0_3_load_125 | 130 | 0.00091299 | 0.00022882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_329-49_0_3_load_134 | 131 | 0.000508 | 0.00012732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_329-49_0_3_load_135 | 132 | 0.001086 | 0.00027218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_329-49_0_3_load_128 | 133 | 0.001536 | 0.00038496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_329-49_0_3_load_129 | 134 | 0.00068559 | 0.00017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_329-49_0_3_load_132 | 135 | 0.0011261 | 0.00028222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_329-49_0_3_load_133 | 136 | 0.00054776 | 0.00013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_329-49_0_3_load_131 | 137 | 0.00093756 | 0.00023498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_329-49_0_3_load_130 | 138 | 0.001274 | 0.00031928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_329-49_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_329-49_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_329-49_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_329-49_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_329-49_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.078432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_329-49_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_329-49_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_329-49_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.055023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_329-49_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.017538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_329-49_0_3_line_9 |  | 8 | 69 | 0.02763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_329-49_0_3_line_10 |  | 9 | 35 | 0.001697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_329-49_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0094619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_329-49_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0020832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_329-49_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.021214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_329-49_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_329-49_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_329-49_0_3_line_16 |  | 15 | 19 | 0.0017773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_329-49_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.011724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_329-49_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.039646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_329-49_0_3_line_19 |  | 17 | 36 | 0.062709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_329-49_0_3_line_20 |  | 18 | 27 | 0.015368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_329-49_0_3_line_21 |  | 19 | 28 | 0.0023993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_329-49_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_329-49_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0063474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_329-49_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_329-49_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.026468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_329-49_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.034485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_329-49_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.082356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_329-49_0_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_329-49_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.019544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_329-49_0_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.032688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_329-49_0_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.035133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_329-49_0_3_line_32 |  | 30 | 32 | 0.02091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_329-49_0_3_line_33 |  | 30 | 33 | 0.028685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_329-49_0_3_line_34 |  | 31 | 34 | 0.00060893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_329-49_0_3_line_35 |  | 32 | 35 | 0.019701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_329-49_0_3_line_36 |  | 33 | 36 | 0.1087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_329-49_0_3_line_37 |  | 34 | 63 | 0.019664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_329-49_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0056273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_329-49_0_3_line_39 |  | 37 | 39 | 0.017541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_329-49_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.087156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_329-49_0_3_line_41 |  | 39 | 41 | 0.030735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_329-49_0_3_line_42 |  | 39 | 42 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_329-49_0_3_line_43 |  | 40 | 43 | 0.037367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_329-49_0_3_line_44 |  | 40 | 44 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_329-49_0_3_line_45 |  | 41 | 45 | 0.027437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_329-49_0_3_line_46 |  | 42 | 46 | 0.046009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_329-49_0_3_line_47 |  | 43 | 47 | 0.086821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_329-49_0_3_line_48 |  | 44 | 48 | 0.032847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_329-49_0_3_line_49 |  | 45 | 49 | 0.023727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_329-49_0_3_line_50 |  | 46 | 50 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_329-49_0_3_line_51 |  | 47 | 64 | 0.0040575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_329-49_0_3_line_52 |  | 48 | 65 | 0.009322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_329-49_0_3_line_53 |  | 48 | 66 | 0.031228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_329-49_0_3_line_54 |  | 49 | 133 | 0.04617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_329-49_0_3_line_55 |  | 50 | 67 | 0.034414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_329-49_0_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_329-49_0_3_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0041946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_329-49_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_329-49_0_3_line_59 |  | 52 | 55 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_329-49_0_3_line_60 |  | 53 | 56 | 0.02336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_329-49_0_3_line_61 |  | 53 | 57 | 0.0096401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_329-49_0_3_line_62 |  | 54 | 58 | 0.02074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_329-49_0_3_line_63 |  | 55 | 59 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_329-49_0_3_line_64 |  | 57 | 60 | 0.009452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_329-49_0_3_line_65 |  | 58 | 61 | 0.034584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_329-49_0_3_line_66 |  | 59 | 62 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_329-49_0_3_line_67 |  | 61 | 71 | 0.01334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_329-49_0_3_line_68 |  | 61 | 68 | 0.024754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_329-49_0_3_line_69 |  | 62 | 75 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_329-49_0_3_line_70 |  | 62 | 74 | 0.0046512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_329-49_0_3_line_71 |  | 63 | 73 | 0.0055387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_329-49_0_3_line_72 |  | 64 | 86 | 0.0054367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_329-49_0_3_line_73 |  | 65 | 96 | 0.043473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_329-49_0_3_line_74 |  | 65 | 97 | 0.043609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_329-49_0_3_line_75 |  | 66 | 98 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_329-49_0_3_line_76 |  | 67 | 68 | 0.040737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_329-49_0_3_line_77 |  | 69 | 70 | 0.042228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_329-49_0_3_line_78 |  | 70 | 117 | 0.018855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_329-49_0_3_line_79 |  | 70 | 116 | 0.016322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_329-49_0_3_line_80 |  | 71 | 72 | 0.012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_329-49_0_3_line_81 |  | 73 | 74 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_329-49_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_329-49_0_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.035071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_329-49_0_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.17167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_329-49_0_3_line_85 |  | 79 | 80 | 0.095062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_329-49_0_3_line_86 |  | 80 | 81 | 0.13054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_329-49_0_3_line_87 |  | 80 | 91 | 0.013001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_329-49_0_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.03051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_329-49_0_3_line_89 |  | 82 | 84 | 0.017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_329-49_0_3_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0069858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_329-49_0_3_line_91 |  | 83 | 85 | 0.0043231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_329-49_0_3_line_92 |  | 85 | 86 | 0.0094359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_329-49_0_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.032544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_329-49_0_3_line_94 |  | 87 | 89 | 0.010588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_329-49_0_3_line_95 |  | 88 | 92 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_329-49_0_3_line_96 |  | 89 | 90 | 0.079332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_329-49_0_3_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0033252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_329-49_0_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.015512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_329-49_0_3_line_99 |  | 94 | 95 | 0.056765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_329-49_0_3_line_100 |  | 95 | 96 | 0.086393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_329-49_0_3_line_101 |  | 96 | 99 | 0.026261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_329-49_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.008684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_329-49_0_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.013815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_329-49_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_329-49_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.011607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_329-49_0_3_line_106 |  | 103 | 105 | 0.026717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_329-49_0_3_line_107 |  | 104 | 106 | 0.011919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_329-49_0_3_line_108 |  | 105 | 107 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_329-49_0_3_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0049203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_329-49_0_3_line_110 |  | 107 | 115 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_329-49_0_3_line_111 |  | 108 | 113 | 0.06727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_329-49_0_3_line_112 |  | 108 | 110 | 0.017813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_329-49_0_3_line_113 |  | 109 | 110 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_329-49_0_3_line_114 |  | 109 | 111 | 0.010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_329-49_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.019024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_329-49_0_3_line_116 |  | 112 | 114 | 0.004463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_329-49_0_3_line_117 |  | 115 | 116 | 0.026612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_329-49_0_3_line_118 |  | 117 | 118 | 0.059401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_329-49_0_3_line_119 |  | 118 | 124 | 0.04119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_329-49_0_3_line_120 |  | 118 | 121 | 0.011826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_329-49_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0051462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_329-49_0_3_line_122 |  | 119 | 121 | 0.027326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_329-49_0_3_line_123 |  | 120 | 122 | 0.014769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_329-49_0_3_line_124 |  | 121 | 123 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_329-49_0_3_line_125 |  | 123 | 125 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_329-49_0_3_line_126 |  | 124 | 126 | 0.06838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_329-49_0_3_line_127 |  | 125 | 127 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_329-49_0_3_line_128 |  | 126 | 129 | 0.036494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_329-49_0_3_line_129 |  | 127 | 128 | 0.020347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_329-49_0_3_line_130 |  | 129 | 130 | 0.047259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_329-49_0_3_line_131 |  | 130 | 131 | 0.0059939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_329-49_0_3_line_132 |  | 131 | 132 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_329-49_0_3_line_133 |  | 133 | 134 | 0.029126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_329-49_0_3_line_134 |  | 134 | 135 | 0.021946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_329-49_0_3_line_135 |  | 135 | 136 | 0.060789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_329-49_0_3_line_136 |  | 135 | 137 | 0.0015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_329-49_0_3_line_137 |  | 137 | 138 | 0.040691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_329-49_0_3_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2628536.066 | 1227513.6452 | 2628552.8963 | 1227505.0765 | 2628562.7057 | 1227501.0989 | 2628566.3185 | 1227500.0988
1 | 2628521.7442 | 1227520.9368 | 2628536.066 | 1227513.6452
2 | 2628593.322 | 1227496.985 | 2628589.9073 | 1227496.849 | 2628578.6126 | 1227497.662 | 2628571.2723 | 1227498.7274 | 2628566.3185 | 1227500.0988
3 | 2628521.7442 | 1227520.9368 | 2628509.3231 | 1227527.5369 | 2628506.9829 | 1227528.8837
4 | 2628532.7411 | 1227473.1274 | 2628512.6747 | 1227468.5064 | 2628510.8266 | 1227468.3197 | 2628509.4912 | 1227468.6802 | 2628508.5856 | 1227469.4763 | 2628508.0792 | 1227470.7858 | 2628508.0729 | 1227472.1088 | 2628508.5222 | 1227474.8125 | 2628515.3236 | 1227500.8385 | 2628521.7442 | 1227520.9368
5 | 2628616.656 | 1227497.9145 | 2628593.322 | 1227496.985
6 | 2628488.1435 | 1227540.651 | 2628495.0302 | 1227535.7624 | 2628506.9829 | 1227528.8837
7 | 2628616.656 | 1227497.9145 | 2628626.4021 | 1227498.3028 | 2628633.6334 | 1227499.416 | 2628670.6658 | 1227507.7243
8 | 2628474.3824 | 1227551.5056 | 2628477.1286 | 1227549.0959 | 2628484.2181 | 1227543.4375 | 2628488.1435 | 1227540.651
9 | 2628670.6658 | 1227507.7243 | 2628676.7797 | 1227509.0959 | 2628697.6508 | 1227513.6599
10 | 2628473.1068 | 1227552.6249 | 2628474.3824 | 1227551.5056
11 | 2628381.6935 | 1227669.9558 | 2628386.9458 | 1227662.0855
12 | 2628381.6935 | 1227669.9558 | 2628380.5372 | 1227671.6886
13 | 2628386.9458 | 1227662.0855 | 2628398.7217 | 1227644.4399
14 | 2628380.5372 | 1227671.6886 | 2628369.6878 | 1227687.9459
15 | 2628410.7777 | 1227626.3745 | 2628398.7217 | 1227644.4399
16 | 2628411.7643 | 1227624.8962 | 2628410.7777 | 1227626.3745
17 | 2628269.4317 | 1227565.8581 | 2628260.596 | 1227573.4354 | 2628260.5325 | 1227573.4907
18 | 2628231.0652 | 1227599.9775 | 2628235.3796 | 1227595.418 | 2628260.5325 | 1227573.4907
19 | 2628317.9935 | 1227526.2239 | 2628297.4825 | 1227541.8025 | 2628269.4317 | 1227565.8581
20 | 2628231.0652 | 1227599.9775 | 2628220.5026 | 1227611.1403
21 | 2628411.7643 | 1227624.8962 | 2628413.0961 | 1227622.9005
22 | 2628139.2605 | 1227717.4866 | 2628134.3296 | 1227724.4175 | 2628128.4166 | 1227733.0955
23 | 2628139.2605 | 1227717.4866 | 2628142.9401 | 1227712.3145
24 | 2628119.015 | 1227746.8934 | 2628128.4166 | 1227733.0955
25 | 2628158.2837 | 1227690.7472 | 2628142.9401 | 1227712.3145
26 | 2628099.496 | 1227775.3232 | 2628113.2167 | 1227755.4032 | 2628119.015 | 1227746.8934
27 | 2628207.7468 | 1227624.9195 | 2628175.8495 | 1227666.0564 | 2628158.2837 | 1227690.7472
28 | 2628207.7468 | 1227624.9195 | 2628209.0293 | 1227623.2655 | 2628220.5026 | 1227611.1403
29 | 2628413.0961 | 1227622.9005 | 2628423.9448 | 1227606.6443
30 | 2628443.6745 | 1227580.5995 | 2628427.4807 | 1227601.3458 | 2628423.9448 | 1227606.6443
31 | 2628443.6745 | 1227580.5995 | 2628473.3662 | 1227599.3811
32 | 2628443.6745 | 1227580.5995 | 2628458.7368 | 1227566.0952
33 | 2628443.6745 | 1227580.5995 | 2628419.4412 | 1227565.252
34 | 2628473.8808 | 1227599.7066 | 2628473.3662 | 1227599.3811
35 | 2628473.1068 | 1227552.6249 | 2628468.8114 | 1227556.3939 | 2628458.7368 | 1227566.0952
36 | 2628419.4412 | 1227565.252 | 2628317.9935 | 1227526.2239
37 | 2628473.8808 | 1227599.7066 | 2628490.4996 | 1227610.2189
38 | 2628782.6351 | 1227709.5043 | 2628779.3684 | 1227704.9223
39 | 2628771.3722 | 1227689.438 | 2628773.0461 | 1227694.2934 | 2628774.7182 | 1227697.9592 | 2628777.1471 | 1227701.8066 | 2628779.3684 | 1227704.9223
40 | 2628841.1076 | 1227773.9258 | 2628820.4501 | 1227752.3463 | 2628792.9751 | 1227724.0075 | 2628782.6351 | 1227709.5043
41 | 2628802.1313 | 1227687.4187 | 2628771.3722 | 1227689.438
42 | 2628771.3722 | 1227689.438 | 2628765.0492 | 1227690.1523 | 2628758.4534 | 1227690.8542
43 | 2628841.1076 | 1227773.9258 | 2628818.0481 | 1227794.6156 | 2628813.0534 | 1227798.5947
44 | 2628841.1076 | 1227773.9258 | 2628854.0928 | 1227780.7505
45 | 2628802.1313 | 1227687.4187 | 2628802.4099 | 1227679.96 | 2628803.6146 | 1227676.8417 | 2628806.0725 | 1227673.1402 | 2628813.634 | 1227665.4722 | 2628814.7307 | 1227664.573
46 | 2628758.4534 | 1227690.8542 | 2628742.5749 | 1227693.2013 | 2628736.5169 | 1227693.9392 | 2628729.6561 | 1227694.6176 | 2628721.9852 | 1227695.1254 | 2628712.7159 | 1227695.3842
47 | 2628742.5914 | 1227849.14 | 2628755.2262 | 1227839.7837 | 2628785.3397 | 1227820.6732 | 2628813.0534 | 1227798.5947
48 | 2628883.1684 | 1227796.0317 | 2628854.0928 | 1227780.7505
49 | 2628814.7307 | 1227664.573 | 2628828.8265 | 1227653.016 | 2628833.5164 | 1227650.1453
50 | 2628700.396 | 1227695.7167 | 2628702.2888 | 1227695.6753 | 2628712.7159 | 1227695.3842
51 | 2628742.5914 | 1227849.14 | 2628739.3306 | 1227851.5547
52 | 2628891.5822 | 1227800.0972 | 2628883.1684 | 1227796.0317
53 | 2628868.1538 | 1227823.4088 | 2628870.7573 | 1227817.7958 | 2628876.2883 | 1227808.5059 | 2628883.1684 | 1227796.0317
54 | 2628876.2059 | 1227632.7316 | 2628857.4363 | 1227639.5463 | 2628845.4411 | 1227644.2355 | 2628835.8186 | 1227648.7361 | 2628833.5164 | 1227650.1453
55 | 2628700.396 | 1227695.7167 | 2628665.9903 | 1227696.4698
56 | 2628546.4037 | 1227645.463 | 2628537.3184 | 1227656.515 | 2628532.3849 | 1227661.8393
57 | 2628529.5339 | 1227664.9161 | 2628532.3849 | 1227661.8393
58 | 2628546.4037 | 1227645.463 | 2628562.6226 | 1227652.734 | 2628565.083 | 1227653.8168
59 | 2628546.4037 | 1227645.463 | 2628536.6211 | 1227639.7475
60 | 2628529.5339 | 1227664.9161 | 2628520.0427 | 1227672.1195 | 2628516.8738 | 1227674.0277 | 2628513.9971 | 1227675.0367 | 2628509.3772 | 1227676.1264
61 | 2628529.5339 | 1227664.9161 | 2628527.0883 | 1227670.8524 | 2628526.4695 | 1227674.0121
62 | 2628584.0657 | 1227662.1714 | 2628565.083 | 1227653.8168
63 | 2628526.4063 | 1227633.4484 | 2628530.4598 | 1227636.1477 | 2628536.6211 | 1227639.7475
64 | 2628525.4143 | 1227683.3853 | 2628525.7678 | 1227677.5946 | 2628526.4695 | 1227674.0121
65 | 2628615.7196 | 1227676.1027 | 2628584.0657 | 1227662.1714
66 | 2628510.919 | 1227623.1353 | 2628526.4063 | 1227633.4484
67 | 2628615.7196 | 1227676.1027 | 2628620.4775 | 1227663.6403
68 | 2628615.7196 | 1227676.1027 | 2628618.8315 | 1227678.1745 | 2628621.0561 | 1227680.4198 | 2628623.5969 | 1227684.6679 | 2628624.5249 | 1227687.0738 | 2628625.0425 | 1227689.7446 | 2628625.2635 | 1227697.3613
69 | 2628510.919 | 1227623.1353 | 2628502.753 | 1227632.1127 | 2628500.2058 | 1227634.5493
70 | 2628510.919 | 1227623.1353 | 2628506.9882 | 1227620.6488
71 | 2628495.1804 | 1227613.1797 | 2628490.4996 | 1227610.2189
72 | 2628734.9615 | 1227854.7901 | 2628739.3306 | 1227851.5547
73 | 2628891.5822 | 1227800.0972 | 2628914.6389 | 1227811.2379 | 2628922.1232 | 1227808.5504 | 2628932.033 | 1227808.8209
74 | 2628891.5822 | 1227800.0972 | 2628894.6553 | 1227791.4069 | 2628898.2713 | 1227783.2639 | 2628904.6363 | 1227778.5809 | 2628913.6367 | 1227775.7562 | 2628921.6853 | 1227774.496
75 | 2628868.1538 | 1227823.4088 | 2628861.8063 | 1227835.4408
76 | 2628625.2635 | 1227697.3613 | 2628665.9903 | 1227696.4698
77 | 2628738.9042 | 1227522.6811 | 2628697.6508 | 1227513.6599
78 | 2628738.9042 | 1227522.6811 | 2628757.3474 | 1227526.599
79 | 2628738.9042 | 1227522.6811 | 2628743.2735 | 1227506.9544
80 | 2628627.1374 | 1227652.7547 | 2628620.4775 | 1227663.6403
81 | 2628495.1804 | 1227613.1797 | 2628506.9882 | 1227620.6488
82 | 2628489.7891 | 1227644.5137 | 2628500.2058 | 1227634.5493
83 | 2628483.2928 | 1228059.4574 | 2628483.7316 | 1228058.6671 | 2628499.202 | 1228035.3048 | 2628503.6033 | 1228031.0134
84 | 2628673.6692 | 1228054.4199 | 2628503.6033 | 1228031.0134
85 | 2628749.8233 | 1227997.5223 | 2628673.6692 | 1228054.4199
86 | 2628675.5815 | 1227890.1525 | 2628749.8233 | 1227997.5223
87 | 2628749.8233 | 1227997.5223 | 2628752.5893 | 1227999.8673 | 2628758.6992 | 1228006.9771
88 | 2628675.5815 | 1227890.1525 | 2628702.4225 | 1227875.646
89 | 2628718.0992 | 1227866.8734 | 2628717.6168 | 1227867.2189 | 2628705.2478 | 1227874.119 | 2628702.4225 | 1227875.646
90 | 2628723.7787 | 1227862.8059 | 2628718.0992 | 1227866.8734
91 | 2628723.7787 | 1227862.8059 | 2628727.2934 | 1227860.2888
92 | 2628734.9615 | 1227854.7901 | 2628734.6714 | 1227855.0049 | 2628727.2934 | 1227860.2888
93 | 2628846.3581 | 1228052.5188 | 2628846.3581 | 1228052.5188 | 2628841.9523 | 1228048.5618 | 2628835.4385 | 1228048.0633 | 2628831.2471 | 1228049.8997 | 2628825.1561 | 1228057.5304 | 2628821.2389 | 1228061.7395
94 | 2628812.631 | 1228066.9977 | 2628817.2044 | 1228066.0748 | 2628821.2389 | 1228061.7395
95 | 2628846.3581 | 1228052.5188 | 2628852.4119 | 1228052.5482 | 2628854.9808 | 1228050.9374 | 2628860.5183 | 1228043.6462
96 | 2628812.631 | 1228066.9977 | 2628810.4467 | 1228067.4319 | 2628801.3933 | 1228062.5185 | 2628787.7426 | 1228046.2094 | 2628767.4026 | 1228017.1047 | 2628760.8664 | 1228009.499
97 | 2628758.6992 | 1228006.9771 | 2628760.8664 | 1228009.499
98 | 2628869.6734 | 1228031.1264 | 2628864.1087 | 1228038.9188 | 2628860.5183 | 1228043.6462
99 | 2628956.1957 | 1227852.7425 | 2628951.8785 | 1227852.3546 | 2628944.1653 | 1227850.705 | 2628930.1279 | 1227845.3558 | 2628921.8422 | 1227843.0142 | 2628911.1078 | 1227845.6081 | 2628901.1897 | 1227847.0498
100 | 2628932.033 | 1227808.8209 | 2628922.1232 | 1227808.5504 | 2628914.6389 | 1227811.2379 | 2628925.9329 | 1227816.696 | 2628954.2525 | 1227826.9508 | 2628956.1957 | 1227852.7425
101 | 2628926.9568 | 1227786.8497 | 2628930.7511 | 1227788.8249 | 2628934.523 | 1227795.3916 | 2628935.4013 | 1227803.3228 | 2628932.033 | 1227808.8209
102 | 2628640.3408 | 1227453.3763 | 2628648.6117 | 1227456.0227
103 | 2628640.3408 | 1227453.3763 | 2628627.1833 | 1227449.1663
104 | 2628664.8071 | 1227461.2046 | 2628648.6117 | 1227456.0227
105 | 2628616.1283 | 1227445.6292 | 2628627.1833 | 1227449.1663
106 | 2628664.8071 | 1227461.2046 | 2628690.2531 | 1227469.3464
107 | 2628616.1283 | 1227445.6292 | 2628604.7758 | 1227441.9968
108 | 2628690.2531 | 1227469.3464 | 2628713.3006 | 1227476.7207
109 | 2628600.0895 | 1227440.4973 | 2628604.7758 | 1227441.9968
110 | 2628713.3006 | 1227476.7207 | 2628730.1583 | 1227482.1146 | 2628734.7108 | 1227484.0377 | 2628734.7108 | 1227484.0377
111 | 2628600.0895 | 1227440.4973 | 2628601.6196 | 1227431.1657 | 2628603.0055 | 1227426.603 | 2628604.3116 | 1227424.4524 | 2628606.4178 | 1227422.9727 | 2628610.57 | 1227421.4695 | 2628618.2237 | 1227418.3044 | 2628621.4153 | 1227416.4408 | 2628624.2689 | 1227413.9641 | 2628626.4793 | 1227411.2954 | 2628627.752 | 1227408.2108 | 2628627.9048 | 1227406.3882 | 2628627.3132 | 1227404.9067 | 2628625.5302 | 1227403.7974 | 2628622.2086 | 1227402.7475 | 2628610.3611 | 1227401.0229
112 | 2628600.0895 | 1227440.4973 | 2628596.818 | 1227440.0703 | 2628592.7818 | 1227439.4839 | 2628584.5384 | 1227439.2331 | 2628582.374 | 1227438.9139
113 | 2628571.862 | 1227436.1872 | 2628573.1763 | 1227436.6993 | 2628579.4725 | 1227438.4861 | 2628582.374 | 1227438.9139
114 | 2628571.862 | 1227436.1872 | 2628562.3012 | 1227432.4619
115 | 2628544.5757 | 1227425.5552 | 2628562.3012 | 1227432.4619
116 | 2628544.5757 | 1227425.5552 | 2628540.4173 | 1227423.9349
117 | 2628743.2735 | 1227506.9544 | 2628743.6238 | 1227505.6937 | 2628744.1942 | 1227502.1165 | 2628744.1402 | 1227499.17 | 2628743.6349 | 1227495.5321 | 2628742.4542 | 1227492.091 | 2628740.8321 | 1227489.048 | 2628738.1935 | 1227486.2336 | 2628734.7108 | 1227484.0377
118 | 2628815.6537 | 1227537.7608 | 2628800.6519 | 1227535.7982 | 2628757.3474 | 1227526.599
119 | 2628815.6537 | 1227537.7608 | 2628827.8491 | 1227538.7092 | 2628839.6173 | 1227538.6884 | 2628851.6994 | 1227538.002 | 2628856.6781 | 1227536.9543
120 | 2628815.3016 | 1227525.9631 | 2628815.8403 | 1227532.0805 | 2628815.6537 | 1227537.7608
121 | 2628836.0088 | 1227508.4408 | 2628837.8426 | 1227506.138 | 2628839.5657 | 1227504.7662
122 | 2628815.3016 | 1227525.9631 | 2628822.264 | 1227521.5608 | 2628830.1678 | 1227515.2397 | 2628833.7943 | 1227511.2215 | 2628836.0088 | 1227508.4408
123 | 2628851.6063 | 1227496.2209 | 2628841.5625 | 1227503.1765 | 2628839.5657 | 1227504.7662
124 | 2628815.3016 | 1227525.9631 | 2628810.6261 | 1227513.0748
125 | 2628810.6261 | 1227513.0748 | 2628808.6836 | 1227507.7202 | 2628807.7464 | 1227505.6588 | 2628806.2629 | 1227503.7172 | 2628803.9648 | 1227502.5831 | 2628800.4277 | 1227501.5238
126 | 2628856.6781 | 1227536.9543 | 2628861.4087 | 1227535.9589 | 2628870.6138 | 1227533.2018 | 2628881.6604 | 1227528.8416 | 2628891.2247 | 1227523.8961 | 2628900.3159 | 1227518.0589 | 2628906.2764 | 1227514.0298 | 2628917.3211 | 1227506.6292
127 | 2628800.4277 | 1227501.5238 | 2628781.8157 | 1227495.9497
128 | 2628950.3029 | 1227492.1638 | 2628944.7203 | 1227493.2818 | 2628940.1471 | 1227494.0711 | 2628935.2126 | 1227495.9149 | 2628927.4111 | 1227499.8683 | 2628917.3211 | 1227506.6292
129 | 2628762.3245 | 1227490.1123 | 2628781.8157 | 1227495.9497
130 | 2628950.3029 | 1227492.1638 | 2628949.0066 | 1227476.6704 | 2628945.1889 | 1227445.1891
131 | 2628945.1889 | 1227445.1891 | 2628944.4673 | 1227439.2388
132 | 2628944.4673 | 1227439.2388 | 2628944.2417 | 1227437.3792 | 2628942.9135 | 1227428.4598
133 | 2628903.381 | 1227622.2673 | 2628890.5249 | 1227627.5328 | 2628876.2059 | 1227632.7316
134 | 2628903.381 | 1227622.2673 | 2628919.9009 | 1227615.5014 | 2628923.5818 | 1227613.709
135 | 2628923.5818 | 1227613.709 | 2628939.3395 | 1227672.4202
136 | 2628923.5818 | 1227613.709 | 2628924.9475 | 1227613.0439
137 | 2628924.9475 | 1227613.0439 | 2628933.2386 | 1227609.0066 | 2628941.3174 | 1227604.0985 | 2628946.0048 | 1227600.0521 | 2628949.7846 | 1227595.6679 | 2628952.514 | 1227590.6892 | 2628954.0642 | 1227586.6172

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2628536.066 | 1227513.6452
1 | 2628566.3185 | 1227500.0988
2 | 2628521.7442 | 1227520.9368
3 | 2628593.322 | 1227496.985
4 | 2628506.9829 | 1227528.8837
5 | 2628532.7411 | 1227473.1274
6 | 2628616.656 | 1227497.9145
7 | 2628488.1435 | 1227540.651
8 | 2628670.6658 | 1227507.7243
9 | 2628474.3824 | 1227551.5056
10 | 2628381.6935 | 1227669.9558
11 | 2628386.9458 | 1227662.0855
12 | 2628380.5372 | 1227671.6886
13 | 2628398.7217 | 1227644.4399
14 | 2628369.6878 | 1227687.9459
15 | 2628410.7777 | 1227626.3745
16 | 2628260.5325 | 1227573.4907
17 | 2628269.4317 | 1227565.8581
18 | 2628231.0652 | 1227599.9775
19 | 2628411.7643 | 1227624.8962
20 | 2628139.2605 | 1227717.4866
21 | 2628128.4166 | 1227733.0955
22 | 2628142.9401 | 1227712.3145
23 | 2628119.015 | 1227746.8934
24 | 2628158.2837 | 1227690.7472
25 | 2628099.496 | 1227775.3232
26 | 2628207.7468 | 1227624.9195
27 | 2628220.5026 | 1227611.1403
28 | 2628413.0961 | 1227622.9005
29 | 2628423.9448 | 1227606.6443
30 | 2628443.6745 | 1227580.5995
31 | 2628473.3662 | 1227599.3811
32 | 2628458.7368 | 1227566.0952
33 | 2628419.4412 | 1227565.252
34 | 2628473.8808 | 1227599.7066
35 | 2628473.1068 | 1227552.6249
36 | 2628317.9935 | 1227526.2239
37 | 2628779.3684 | 1227704.9223
38 | 2628782.6351 | 1227709.5043
39 | 2628771.3722 | 1227689.438
40 | 2628841.1076 | 1227773.9258
41 | 2628802.1313 | 1227687.4187
42 | 2628758.4534 | 1227690.8542
43 | 2628813.0534 | 1227798.5947
44 | 2628854.0928 | 1227780.7505
45 | 2628814.7307 | 1227664.573
46 | 2628712.7159 | 1227695.3842
47 | 2628742.5914 | 1227849.14
48 | 2628883.1684 | 1227796.0317
49 | 2628833.5164 | 1227650.1453
50 | 2628700.396 | 1227695.7167
51 | 2628532.3849 | 1227661.8393
52 | 2628546.4037 | 1227645.463
53 | 2628529.5339 | 1227664.9161
54 | 2628565.083 | 1227653.8168
55 | 2628536.6211 | 1227639.7475
56 | 2628509.3772 | 1227676.1264
57 | 2628526.4695 | 1227674.0121
58 | 2628584.0657 | 1227662.1714
59 | 2628526.4063 | 1227633.4484
60 | 2628525.4143 | 1227683.3853
61 | 2628615.7196 | 1227676.1027
62 | 2628510.919 | 1227623.1353
63 | 2628490.4996 | 1227610.2189
64 | 2628739.3306 | 1227851.5547
65 | 2628891.5822 | 1227800.0972
66 | 2628868.1538 | 1227823.4088
67 | 2628665.9903 | 1227696.4698
68 | 2628625.2635 | 1227697.3613
69 | 2628697.6508 | 1227513.6599
70 | 2628738.9042 | 1227522.6811
71 | 2628620.4775 | 1227663.6403
72 | 2628627.1374 | 1227652.7547
73 | 2628495.1804 | 1227613.1797
74 | 2628506.9882 | 1227620.6488
75 | 2628500.2058 | 1227634.5493
76 | 2628489.7891 | 1227644.5137
77 | 2628483.2928 | 1228059.4574
78 | 2628503.6033 | 1228031.0134
79 | 2628673.6692 | 1228054.4199
80 | 2628749.8233 | 1227997.5223
81 | 2628675.5815 | 1227890.1525
82 | 2628702.4225 | 1227875.646
83 | 2628723.7787 | 1227862.8059
84 | 2628718.0992 | 1227866.8734
85 | 2628727.2934 | 1227860.2888
86 | 2628734.9615 | 1227854.7901
87 | 2628821.2389 | 1228061.7395
88 | 2628846.3581 | 1228052.5188
89 | 2628812.631 | 1228066.9977
90 | 2628760.8664 | 1228009.499
91 | 2628758.6992 | 1228006.9771
92 | 2628860.5183 | 1228043.6462
93 | 2628869.6734 | 1228031.1264
94 | 2628901.1897 | 1227847.0498
95 | 2628956.1957 | 1227852.7425
96 | 2628932.033 | 1227808.8209
97 | 2628921.6853 | 1227774.496
98 | 2628861.8063 | 1227835.4408
99 | 2628926.9568 | 1227786.8497
100 | 2628640.3408 | 1227453.3763
101 | 2628648.6117 | 1227456.0227
102 | 2628627.1833 | 1227449.1663
103 | 2628664.8071 | 1227461.2046
104 | 2628616.1283 | 1227445.6292
105 | 2628690.2531 | 1227469.3464
106 | 2628604.7758 | 1227441.9968
107 | 2628713.3006 | 1227476.7207
108 | 2628600.0895 | 1227440.4973
109 | 2628571.862 | 1227436.1872
110 | 2628582.374 | 1227438.9139
111 | 2628562.3012 | 1227432.4619
112 | 2628544.5757 | 1227425.5552
113 | 2628610.3611 | 1227401.0229
114 | 2628540.4173 | 1227423.9349
115 | 2628734.7108 | 1227484.0377
116 | 2628743.2735 | 1227506.9544
117 | 2628757.3474 | 1227526.599
118 | 2628815.6537 | 1227537.7608
119 | 2628836.0088 | 1227508.4408
120 | 2628839.5657 | 1227504.7662
121 | 2628815.3016 | 1227525.9631
122 | 2628851.6063 | 1227496.2209
123 | 2628810.6261 | 1227513.0748
124 | 2628856.6781 | 1227536.9543
125 | 2628800.4277 | 1227501.5238
126 | 2628917.3211 | 1227506.6292
127 | 2628781.8157 | 1227495.9497
128 | 2628762.3245 | 1227490.1123
129 | 2628950.3029 | 1227492.1638
130 | 2628945.1889 | 1227445.1891
131 | 2628944.4673 | 1227439.2388
132 | 2628942.9135 | 1227428.4598
133 | 2628876.2059 | 1227632.7316
134 | 2628903.381 | 1227622.2673
135 | 2628923.5818 | 1227613.709
136 | 2628939.3395 | 1227672.4202
137 | 2628924.9475 | 1227613.0439
138 | 2628954.0642 | 1227586.6172
139 | 2628738.9042 | 1227522.6811

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1