## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3340-27_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3340-27_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3340-27_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3340-27_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3340-27_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3340-27_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3340-27_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3340-27_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3340-27_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3340-27_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3340-27_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3340-27_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3340-27_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3340-27_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3340-27_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3340-27_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3340-27_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3340-27_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3340-27_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3340-27_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3340-27_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3340-27_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3340-27_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3340-27_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3340-27_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3340-27_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3340-27_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3340-27_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3340-27_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3340-27_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3340-27_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3340-27_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3340-27_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3340-27_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3340-27_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3340-27_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3340-27_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3340-27_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3340-27_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3340-27_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3340-27_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3340-27_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3340-27_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3340-27_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3340-27_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3340-27_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3340-27_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3340-27_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3340-27_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3340-27_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3340-27_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3340-27_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3340-27_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3340-27_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3340-27_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3340-27_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3340-27_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3340-27_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3340-27_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3340-27_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3340-27_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3340-27_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3340-27_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3340-27_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3340-27_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3340-27_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3340-27_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3340-27_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3340-27_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3340-27_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3340-27_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3340-27_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3340-27_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3340-27_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3340-27_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3340-27_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3340-27_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3340-27_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3340-27_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3340-27_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3340-27_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3340-27_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3340-27_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3340-27_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3340-27_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3340-27_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3340-27_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3340-27_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3340-27_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3340-27_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3340-27_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3340-27_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3340-27_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3340-27_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3340-27_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3340-27_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3340-27_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3340-27_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3340-27_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3340-27_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3340-27_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3340-27_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3340-27_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3340-27_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3340-27_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3340-27_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3340-27_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3340-27_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3340-27_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3340-27_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3340-27_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3340-27_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3340-27_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3340-27_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3340-27_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3340-27_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3340-27_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3340-27_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3340-27_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3340-27_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3340-27_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3340-27_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3340-27_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3340-27_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3340-27_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3340-27_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3340-27_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3340-27_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3340-27_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3340-27_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3340-27_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3340-27_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3340-27_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_585_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3340-27_0_5_load_0 | 0 | 0.013939 | 0.0034933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3340-27_0_5_load_39 | 3 | 0.0024737 | 0.00061998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3340-27_0_5_load_36 | 5 | 0.0042735 | 0.001071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3340-27_0_5_load_60 | 8 | 0.0031343 | 0.00078553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3340-27_0_5_load_49 | 10 | 0.012308 | 0.0030848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3340-27_0_5_load_47 | 11 | 0.0035319 | 0.00088517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3340-27_0_5_load_35 | 12 | 0.0041057 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3340-27_0_5_load_38 | 13 | 0.0028264 | 0.00070837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3340-27_0_5_load_99 | 14 | 0.004379 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3340-27_0_5_load_9 | 16 | 0.0065801 | 0.0016491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3340-27_0_5_load_13 | 20 | 0.0051054 | 0.0012795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3340-27_0_5_load_14 | 21 | 0.012001 | 0.0030077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3340-27_0_5_load_17 | 24 | 0.013269 | 0.0033256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3340-27_0_5_load_46 | 26 | 0.0016414 | 0.00041137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3340-27_0_5_load_34 | 27 | 0.0023691 | 0.00059375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3340-27_0_5_load_98 | 28 | 0.012219 | 0.0030624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3340-27_0_5_load_16 | 29 | 0.0027228 | 0.0006824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3340-27_0_5_load_58 | 30 | 0.026298 | 0.0065909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3340-27_0_5_load_32 | 32 | 0.0037407 | 0.0009375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3340-27_0_5_load_141 | 34 | 0.025171 | 0.0063085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3340-27_0_5_load_19 | 36 | 0.0096771 | 0.0024253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3340-27_0_5_load_20 | 37 | 0.0036591 | 0.00091707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3340-27_0_5_load_88 | 41 | 0.0068346 | 0.0017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3340-27_0_5_load_89 | 42 | 0.0038353 | 0.00096122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3340-27_0_5_load_87 | 44 | 0.0049393 | 0.0012379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3340-27_0_5_load_139 | 45 | 0.00089617 | 0.0002246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3340-27_0_5_load_90 | 46 | 0.0033389 | 0.0008368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3340-27_0_5_load_81 | 49 | 0.0034913 | 0.000875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3340-27_0_5_load_73 | 53 | 0.010268 | 0.0025734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3340-27_0_5_load_50 | 54 | 0.0030989 | 0.00077667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3340-27_0_5_load_45 | 55 | 0.0022365 | 0.00056052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3340-27_0_5_load_25 | 56 | 0.0022864 | 0.00057302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3340-27_0_5_load_26 | 57 | 0.0023408 | 0.00058667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3340-27_0_5_load_27 | 58 | 0.002242 | 0.0005619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3340-27_0_5_load_28 | 59 | 0.0018862 | 0.00047273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3340-27_0_5_load_29 | 60 | 0.00084164 | 0.00021094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3340-27_0_5_load_71 | 61 | 0.0051636 | 0.0012941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3340-27_0_5_load_72 | 63 | 0.0021479 | 0.00053832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3340-27_0_5_load_62 | 64 | 0.001097 | 0.00027493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3340-27_0_5_load_53 | 65 | 0.0078486 | 0.0019671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3340-27_0_5_load_30 | 66 | 0.0048968 | 0.0012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3340-27_0_5_load_31 | 67 | 0.0024355 | 0.00061039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3340-27_0_5_load_40 | 69 | 0.0019686 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3340-27_0_5_load_66 | 71 | 0.0038669 | 0.00096913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3340-27_0_5_load_69 | 72 | 0.0038833 | 0.00097325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3340-27_0_5_load_64 | 73 | 0.0016141 | 0.00040454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3340-27_0_5_load_70 | 74 | 0.0031269 | 0.00078367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3340-27_0_5_load_42 | 75 | 0.0021218 | 0.00053178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3340-27_0_5_load_43 | 76 | 0.0085537 | 0.0021438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3340-27_0_5_load_94 | 79 | 0.0033357 | 0.00083601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3340-27_0_5_load_52 | 80 | 0.0076955 | 0.0019287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3340-27_0_5_load_54 | 81 | 0.0062238 | 0.0015598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3340-27_0_5_load_104 | 83 | 0.01616 | 0.0040501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3340-27_0_5_load_101 | 84 | 0.038431 | 0.0096317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3340-27_0_5_load_63 | 85 | 0.0012206 | 0.00030592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3340-27_0_5_load_67 | 87 | 0.003159 | 0.00079171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3340-27_0_5_load_68 | 88 | 0.0031872 | 0.00079879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3340-27_0_5_load_103 | 89 | 0.014859 | 0.0037241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3340-27_0_5_load_140 | 90 | 0.00088196 | 0.00022104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3340-27_0_5_load_102 | 91 | 0.0087066 | 0.0021821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3340-27_0_5_load_124 | 93 | 0.0022188 | 0.0005561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3340-27_0_5_load_105 | 96 | 0.0065039 | 0.00163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3340-27_0_5_load_82 | 97 | 0.0035368 | 0.0008864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3340-27_0_5_load_84 | 98 | 0.001364 | 0.00034184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3340-27_0_5_load_85 | 99 | 0.0037198 | 0.00093227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3340-27_0_5_load_92 | 100 | 0.0095769 | 0.0024002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3340-27_0_5_load_93 | 101 | 0.0031014 | 0.00077729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3340-27_0_5_load_114 | 102 | 0.0027748 | 0.00069544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3340-27_0_5_load_137 | 103 | 0.0032913 | 0.00082489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3340-27_0_5_load_110 | 104 | 0.0031334 | 0.00078531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3340-27_0_5_load_134 | 107 | 0.0012112 | 0.00030356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3340-27_0_5_load_133 | 108 | 0.0014169 | 0.00035511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3340-27_0_5_load_131 | 110 | 0.0012269 | 0.00030748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3340-27_0_5_load_135 | 111 | 0.0014801 | 0.00037095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3340-27_0_5_load_132 | 112 | 0.0017987 | 0.0004508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3340-27_0_5_load_126 | 113 | 0.0010594 | 0.00026552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3340-27_0_5_load_130 | 114 | 0.001314 | 0.00032932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3340-27_0_5_load_100 | 115 | 0.078553 | 0.019687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3340-27_0_5_load_106 | 116 | 0.017718 | 0.0044406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3340-27_0_5_load_107 | 117 | 0.0091331 | 0.002289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3340-27_0_5_load_108 | 118 | 0.0027179 | 0.00068118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3340-27_0_5_load_111 | 120 | 0.0032063 | 0.00080356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3340-27_0_5_load_138 | 121 | 0.0024578 | 0.00061597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3340-27_0_5_load_119 | 123 | 0.0021414 | 0.00053669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3340-27_0_5_load_115 | 124 | 0.0063312 | 0.0015868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3340-27_0_5_load_120 | 125 | 0.0020509 | 0.000514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3340-27_0_5_load_117 | 126 | 0.0019607 | 0.0004914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3340-27_0_5_load_116 | 127 | 0.0018622 | 0.00046671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3340-27_0_5_load_118 | 128 | 0.0016596 | 0.00041593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3340-27_0_5_load_121 | 129 | 0.0020566 | 0.00051542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3340-27_0_5_load_122 | 130 | 0.0064374 | 0.0016134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3340-27_0_5_load_128 | 131 | 0.0024587 | 0.0006162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3340-27_0_5_load_136 | 132 | 0.0012975 | 0.00032518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3340-27_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3340-27_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.003795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3340-27_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3340-27_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3340-27_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3340-27_0_5_line_5 |  | 5 | 12 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3340-27_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.013035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3340-27_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3340-27_0_5_line_8 |  | 7 | 13 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3340-27_0_5_line_9 |  | 7 | 12 | 0.023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3340-27_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.019875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3340-27_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.043359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3340-27_0_5_line_12 |  | 10 | 20 | 0.00081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3340-27_0_5_line_13 |  | 13 | 69 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3340-27_0_5_line_14 |  | 14 | 15 | 0.031696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3340-27_0_5_line_15 |  | 15 | 28 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3340-27_0_5_line_16 |  | 15 | 35 | 0.029408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3340-27_0_5_line_17 |  | 15 | 78 | 0.05014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3340-27_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0045822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3340-27_0_5_line_19 |  | 17 | 21 | 0.024482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3340-27_0_5_line_20 |  | 17 | 22 | 0.022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3340-27_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3340-27_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3340-27_0_5_line_23 |  | 19 | 23 | 0.031108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3340-27_0_5_line_24 |  | 19 | 24 | 0.026597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3340-27_0_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3340-27_0_5_line_26 |  | 22 | 26 | 0.032652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3340-27_0_5_line_27 |  | 22 | 27 | 0.0049169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3340-27_0_5_line_28 |  | 23 | 28 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3340-27_0_5_line_29 |  | 24 | 29 | 0.032894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3340-27_0_5_line_30 |  | 25 | 30 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3340-27_0_5_line_31 |  | 26 | 31 | 0.010101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3340-27_0_5_line_32 |  | 27 | 32 | 0.009778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3340-27_0_5_line_33 |  | 31 | 75 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3340-27_0_5_line_34 |  | 32 | 66 | 0.01551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3340-27_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.011097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3340-27_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3340-27_0_5_line_37 |  | 35 | 53 | 0.026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3340-27_0_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.023819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_3340-27_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_3340-27_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.009723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_3340-27_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.005763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_3340-27_0_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_3340-27_0_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_3340-27_0_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.014412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_3340-27_0_5_line_45 |  | 40 | 44 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3340-27_0_5_line_46 |  | 42 | 45 | 0.0069085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_3340-27_0_5_line_47 |  | 43 | 46 | 0.025143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_3340-27_0_5_line_48 |  | 44 | 50 | 0.016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3340-27_0_5_line_49 |  | 45 | 90 | 0.0015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_3340-27_0_5_line_50 |  | 46 | 92 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_3340-27_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.044062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3340-27_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.063541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3340-27_0_5_line_53 |  | 48 | 84 | 0.088524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3340-27_0_5_line_54 |  | 48 | 82 | 0.016744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3340-27_0_5_line_55 |  | 49 | 97 | 0.025365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3340-27_0_5_line_56 |  | 50 | 99 | 0.018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3340-27_0_5_line_57 |  | 51 | 52 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3340-27_0_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3340-27_0_5_line_59 |  | 52 | 77 | 0.029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3340-27_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3340-27_0_5_line_61 |  | 55 | 76 | 0.0071857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3340-27_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3340-27_0_5_line_63 |  | 56 | 58 | 0.018684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3340-27_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.022911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3340-27_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.019402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3340-27_0_5_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0066664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3340-27_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0025162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3340-27_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.012798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3340-27_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.0062984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3340-27_0_5_line_70 |  | 62 | 65 | 0.014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3340-27_0_5_line_71 |  | 64 | 74 | 0.0096057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3340-27_0_5_line_72 |  | 65 | 80 | 0.027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3340-27_0_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.012828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3340-27_0_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.00036889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3340-27_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.018173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3340-27_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3340-27_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_3340-27_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0089858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3340-27_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.030338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_3340-27_0_5_line_80 |  | 72 | 74 | 0.022654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3340-27_0_5_line_81 |  | 73 | 85 | 0.024047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_3340-27_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0099441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3340-27_0_5_line_83 |  | 77 | 93 | 0.0079045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3340-27_0_5_line_84 |  | 77 | 94 | 0.012737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3340-27_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3340-27_0_5_line_86 |  | 79 | 95 | 0.020372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3340-27_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0027045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3340-27_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.058997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3340-27_0_5_line_89 |  | 83 | 96 | 0.014398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3340-27_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_3340-27_0_5_line_91 |  | 86 | 87 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3340-27_0_5_line_92 |  | 86 | 88 | 0.016139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_3340-27_0_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.003153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3340-27_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.001869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_3340-27_0_5_line_95 |  | 89 | 91 | 0.025756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3340-27_0_5_line_96 |  | 91 | 115 | 0.039183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3340-27_0_5_line_97 |  | 92 | 100 | 0.013644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_3340-27_0_5_line_98 |  | 92 | 101 | 0.01 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3340-27_0_5_line_99 |  | 94 | 129 | 0.018951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3340-27_0_5_line_100 |  | 95 | 105 | 0.008269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3340-27_0_5_line_101 |  | 95 | 106 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3340-27_0_5_line_102 |  | 96 | 116 | 0.041613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3340-27_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.023932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3340-27_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.024762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3340-27_0_5_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0074934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_3340-27_0_5_line_106 |  | 101 | 103 | 8.3956e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3340-27_0_5_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0038987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_3340-27_0_5_line_108 |  | 104 | 118 | 0.0017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_3340-27_0_5_line_109 |  | 105 | 107 | 0.011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3340-27_0_5_line_110 |  | 105 | 108 | 0.009483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3340-27_0_5_line_111 |  | 106 | 109 | 0.009126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3340-27_0_5_line_112 |  | 106 | 110 | 0.017281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3340-27_0_5_line_113 |  | 107 | 111 | 0.0064019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3340-27_0_5_line_114 |  | 108 | 112 | 0.0039711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3340-27_0_5_line_115 |  | 109 | 113 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3340-27_0_5_line_116 |  | 110 | 114 | 0.0010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3340-27_0_5_line_117 |  | 111 | 132 | 0.0087776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3340-27_0_5_line_118 |  | 113 | 131 | 0.0093493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3340-27_0_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.013731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_3340-27_0_5_line_120 |  | 117 | 119 | 0.0061952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_3340-27_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_3340-27_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0067052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_3340-27_0_5_line_123 |  | 121 | 123 | 4.6457e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_3340-27_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_3340-27_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_3340-27_0_5_line_126 |  | 124 | 127 | 0.024972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_3340-27_0_5_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0070524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3340-27_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0047834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3340-27_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0059325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3340-27_0_5_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0043442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3340-27_0_5_line_131 |  | 129 | 130 | 0.017378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3340-27_0_5_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2704696.5132 | 1232278.8687 | 2704694.2339 | 1232284.4328 | 2704688.7377 | 1232299.1066
1 | 2704696.5132 | 1232278.8687 | 2704699.9455 | 1232280.5082
2 | 2704699.9455 | 1232280.5082 | 2704702.6944 | 1232274.0851 | 2704705.4611 | 1232268.3893
3 | 2704712.908 | 1232253.227 | 2704712.4788 | 1232253.9422 | 2704705.4611 | 1232268.3893
4 | 2704712.908 | 1232253.227 | 2704713.7247 | 1232251.8708
5 | 2704724.001 | 1232234.7608 | 2704720.7804 | 1232240.1558 | 2704713.7247 | 1232251.8708
6 | 2704736.9667 | 1232215.6114 | 2704744.6881 | 1232205.095
7 | 2704744.6881 | 1232205.095 | 2704755.6157 | 1232191.4328 | 2704755.9759 | 1232190.9495
8 | 2704736.9667 | 1232215.6114 | 2704751.9164 | 1232226.3458
9 | 2704736.9667 | 1232215.6114 | 2704733.0458 | 1232221.4912 | 2704726.5477 | 1232230.4946 | 2704724.001 | 1232234.7608
10 | 2704688.3603 | 1232311.7277 | 2704695.6558 | 1232314.1913 | 2704705.7794 | 1232320.9545
11 | 2704688.3603 | 1232311.7277 | 2704680.9693 | 1232334.8816 | 2704675.6821 | 1232353.187
12 | 2704705.7794 | 1232320.9545 | 2704706.4529 | 1232321.4045
13 | 2704751.9164 | 1232226.3458 | 2704769.3084 | 1232238.8339
14 | 2704769.2748 | 1232409.8271 | 2704738.3339 | 1232416.7049
15 | 2704769.2748 | 1232409.8271 | 2704764.4407 | 1232392.7734 | 2704761.5614 | 1232387.3604
16 | 2704769.2748 | 1232409.8271 | 2704776.1547 | 1232408.3694 | 2704798.0551 | 1232403.7853
17 | 2704769.2748 | 1232409.8271 | 2704776.1547 | 1232408.3694 | 2704776.9092 | 1232411.9632 | 2704779.7741 | 1232425.5906 | 2704785.8275 | 1232450.3716
18 | 2704744.7841 | 1232301.8808 | 2704743.1062 | 1232303.8305 | 2704741.5689 | 1232302.5357
19 | 2704744.7841 | 1232301.8808 | 2704751.0312 | 1232313.9777 | 2704759.4861 | 1232320.8046
20 | 2704744.7841 | 1232301.8808 | 2704759.2441 | 1232285.034
21 | 2704721.9826 | 1232331.7794 | 2704733.9603 | 1232342.7431
22 | 2704721.9826 | 1232331.7794 | 2704706.4529 | 1232321.4045
23 | 2704751.4068 | 1232368.2697 | 2704744.1201 | 1232354.5755 | 2704739.1255 | 1232348.7609 | 2704733.9603 | 1232342.7431
24 | 2704733.9603 | 1232342.7431 | 2704721.6356 | 1232366.3126
25 | 2704767.8553 | 1232327.5622 | 2704759.4861 | 1232320.8046
26 | 2704759.2441 | 1232285.034 | 2704785.9608 | 1232303.8063
27 | 2704759.2441 | 1232285.034 | 2704762.0566 | 1232281.0009
28 | 2704751.4068 | 1232368.2697 | 2704761.5614 | 1232387.3604
29 | 2704706.3929 | 1232395.4623 | 2704721.6356 | 1232366.3126
30 | 2704757.2607 | 1232338.2391 | 2704763.1745 | 1232331.4382 | 2704767.8553 | 1232327.5622
31 | 2704794.2255 | 1232309.6135 | 2704785.9608 | 1232303.8063
32 | 2704767.6497 | 1232272.9805 | 2704762.0566 | 1232281.0009
33 | 2704794.2255 | 1232309.6135 | 2704803.6728 | 1232316.2216
34 | 2704767.6497 | 1232272.9805 | 2704776.5215 | 1232260.2584
35 | 2704781.5389 | 1232381.3551 | 2704786.5987 | 1232377.8861 | 2704791.3871 | 1232376.4916
36 | 2704798.0551 | 1232403.7853 | 2704791.3871 | 1232376.4916
37 | 2704798.0551 | 1232403.7853 | 2704823.3237 | 1232397.5973
38 | 2704914.4516 | 1232343.6871 | 2704904.0163 | 1232322.2752
39 | 2704925.2284 | 1232365.7999 | 2704914.4516 | 1232343.6871
40 | 2704898.7855 | 1232314.0831 | 2704903.8062 | 1232321.8442 | 2704904.0163 | 1232322.2752
41 | 2704925.2284 | 1232365.7999 | 2704930.5762 | 1232363.6148
42 | 2704898.7855 | 1232314.0831 | 2704883.7002 | 1232322.1452
43 | 2704898.7855 | 1232314.0831 | 2704892.9097 | 1232304.9948
44 | 2704921.8507 | 1232371.3667 | 2704931.7506 | 1232367.0159 | 2704930.5762 | 1232363.6148
45 | 2704930.5762 | 1232363.6148 | 2704940.2402 | 1232359.3266 | 2704942.6228 | 1232358.1986
46 | 2704888.5098 | 1232299.6687 | 2704892.9097 | 1232304.9948 | 2704892.9097 | 1232304.9948
47 | 2704921.8507 | 1232371.3667 | 2704931.0853 | 1232394.7525
48 | 2704957.4935 | 1232351.1584 | 2704942.6228 | 1232358.1986
49 | 2704888.5098 | 1232299.6687 | 2704887.5117 | 1232298.4605
50 | 2704946.3127 | 1232414.7201 | 2704938.8285 | 1232409.6619 | 2704934.9213 | 1232404.4668 | 2704931.0853 | 1232394.7525
51 | 2705065.6822 | 1232227.0647 | 2705070.9307 | 1232235.6417 | 2705077.4337 | 1232246.9429 | 2705084.3346 | 1232259.2964 | 2705087.1711 | 1232265.4957
52 | 2705087.1711 | 1232265.4957 | 2705038.1571 | 1232305.9315
53 | 2705065.6822 | 1232227.0647 | 2705045.0877 | 1232251.1189 | 2705009.878 | 1232285.7674 | 2705003.5095 | 1232289.6505
54 | 2705065.6822 | 1232227.0647 | 2705056.3015 | 1232213.1773
55 | 2705038.1571 | 1232305.9315 | 2705023.2781 | 1232318.2064 | 2705018.2872 | 1232321.6726
56 | 2704957.4935 | 1232351.1584 | 2704974.8849 | 1232343.5795
57 | 2704840.3245 | 1232393.4339 | 2704841.8284 | 1232397.9083 | 2704845.9091 | 1232410.0116
58 | 2704840.3245 | 1232393.4339 | 2704823.3237 | 1232397.5973
59 | 2704845.9091 | 1232410.0116 | 2704855.9458 | 1232409.4882 | 2704864.7507 | 1232426.4007
60 | 2704827.9264 | 1232340.7942 | 2704817.7097 | 1232326.0399
61 | 2704817.7097 | 1232326.0399 | 2704817.7097 | 1232326.0399 | 2704811.8214 | 1232321.9212
62 | 2704850.2252 | 1232158.5091 | 2704849.2876 | 1232159.7852
63 | 2704838.2244 | 1232174.8423 | 2704849.2876 | 1232159.7852
64 | 2704863.7911 | 1232140.0458 | 2704850.2252 | 1232158.5091
65 | 2704838.2244 | 1232174.8423 | 2704826.7362 | 1232190.4777
66 | 2704867.7383 | 1232134.6737 | 2704863.7911 | 1232140.0458
67 | 2704825.2464 | 1232192.5054 | 2704826.7362 | 1232190.4777
68 | 2704867.7383 | 1232134.6737 | 2704869.7597 | 1232131.9226 | 2704874.9371 | 1232124.0962
69 | 2704825.2464 | 1232192.5054 | 2704821.5831 | 1232197.6289
70 | 2704825.2464 | 1232192.5054 | 2704812.4957 | 1232185.1405
71 | 2704815.9961 | 1232205.4427 | 2704821.5831 | 1232197.6289
72 | 2704788.3893 | 1232171.515 | 2704792.7597 | 1232173.7408 | 2704812.4957 | 1232185.1405
73 | 2704776.5215 | 1232260.2584 | 2704783.8593 | 1232249.7361
74 | 2704784.0703 | 1232249.4336 | 2704783.8593 | 1232249.7361
75 | 2704784.0703 | 1232249.4336 | 2704769.3084 | 1232238.8339
76 | 2704797.5935 | 1232231.1804 | 2704784.0703 | 1232249.4336
77 | 2704797.5935 | 1232231.1804 | 2704813.4654 | 1232241.8449
78 | 2704797.5935 | 1232231.1804 | 2704802.8199 | 1232223.8708
79 | 2704838.5845 | 1232258.8574 | 2704821.7779 | 1232247.4301 | 2704813.4654 | 1232241.8449
80 | 2704802.8199 | 1232223.8708 | 2704815.9961 | 1232205.4427
81 | 2704858.47 | 1232272.3781 | 2704838.5845 | 1232258.8574
82 | 2704803.6728 | 1232316.2216 | 2704811.8214 | 1232321.9212
83 | 2704864.7507 | 1232426.4007 | 2704864.3034 | 1232429.8621 | 2704862.6279 | 1232431.2447 | 2704860.392 | 1232431.4106
84 | 2704864.7507 | 1232426.4007 | 2704867.7377 | 1232426.2311 | 2704875.0222 | 1232432.7422
85 | 2704785.8275 | 1232450.3716 | 2704784.2672 | 1232450.8111 | 2704780.2938 | 1232451.9419 | 2704770.0635 | 1232454.6737
86 | 2704753.8251 | 1232466.0639 | 2704758.2438 | 1232460.2929 | 2704769.1613 | 1232454.9146 | 2704770.0635 | 1232454.6737
87 | 2704788.3893 | 1232171.515 | 2704785.9793 | 1232170.2877
88 | 2705056.3015 | 1232213.1773 | 2705050.1504 | 1232216.2376 | 2705042.6804 | 1232218.9298 | 2705036.6749 | 1232218.4678 | 2705029.628 | 1232216.9311 | 2705023.6786 | 1232213.301 | 2705020.7737 | 1232210.1028 | 2705016.3665 | 1232210.9145 | 2705011.2544 | 1232214.3267 | 2705002.286 | 1232215.4077
89 | 2705002.286 | 1232215.4077 | 2705002.0021 | 1232215.4419 | 2704997.3521 | 1232210.7118 | 2704992.6608 | 1232204.8865
90 | 2704874.9765 | 1232285.6082 | 2704863.8529 | 1232276.0381 | 2704858.47 | 1232272.3781
91 | 2704874.9765 | 1232285.6082 | 2704884.3314 | 1232271.8073 | 2704888.6367 | 1232266.1737
92 | 2704874.9765 | 1232285.6082 | 2704882.1057 | 1232291.9165 | 2704886.3214 | 1232297.0196
93 | 2704890.5513 | 1232263.6684 | 2704888.6367 | 1232266.1737
94 | 2704887.5117 | 1232298.4605 | 2704886.3214 | 1232297.0196
95 | 2704890.5513 | 1232263.6684 | 2704894.8289 | 1232258.071 | 2704904.4707 | 1232242.0355
96 | 2704936.9123 | 1232263.8279 | 2704932.6387 | 1232260.1398 | 2704924.9454 | 1232254.9001 | 2704910.0948 | 1232244.9416 | 2704904.4812 | 1232242.0181 | 2704904.4707 | 1232242.0355
97 | 2704946.3127 | 1232414.7201 | 2704950.6652 | 1232421.7133 | 2704949.9805 | 1232427.0768
98 | 2704946.3127 | 1232414.7201 | 2704936.3131 | 1232414.6125
99 | 2704875.0512 | 1232451.6904 | 2704875.0222 | 1232432.7422
100 | 2704753.8251 | 1232466.0639 | 2704747.8369 | 1232460.3429
101 | 2704753.8251 | 1232466.0639 | 2704752.2437 | 1232468.1265 | 2704749.2997 | 1232480.4617 | 2704751.4735 | 1232489.0398
102 | 2704967.2158 | 1232225.702 | 2704977.2439 | 1232218.8295 | 2704981.5961 | 1232212.5572 | 2704982.0639 | 1232206.2273 | 2704983.5546 | 1232202.0171 | 2704989.5851 | 1232201.0674 | 2704992.6608 | 1232204.8865
103 | 2705018.2872 | 1232321.6726 | 2705015.0811 | 1232323.8992 | 2704997.4149 | 1232333.3366
104 | 2704997.4149 | 1232333.3366 | 2704993.0991 | 1232335.6421 | 2704974.8849 | 1232343.5795
105 | 2704949.9805 | 1232427.0768 | 2704949.0316 | 1232434.5099
106 | 2704936.2292 | 1232414.6116 | 2704936.3131 | 1232414.6125
107 | 2704949.0316 | 1232434.5099 | 2704948.538 | 1232438.3772 | 2704948.538 | 1232438.3772
108 | 2704948.538 | 1232438.3772 | 2704949.1175 | 1232440.0578
109 | 2704747.8369 | 1232460.3429 | 2704750.2575 | 1232448.686
110 | 2704747.8369 | 1232460.3429 | 2704738.3542 | 1232460.423
111 | 2704751.4735 | 1232489.0398 | 2704753.7184 | 1232497.886
112 | 2704751.4735 | 1232489.0398 | 2704734.1928 | 1232489.0622
113 | 2704751.5591 | 1232442.4178 | 2704750.2575 | 1232448.686
114 | 2704734.3833 | 1232460.4565 | 2704738.3542 | 1232460.423
115 | 2704753.7184 | 1232497.886 | 2704768.8164 | 1232493.7934 | 2704777.1424 | 1232488.7336
116 | 2704733.1473 | 1232489.0635 | 2704734.1928 | 1232489.0622
117 | 2704751.6582 | 1232433.9014 | 2704752.6646 | 1232438.2447 | 2704751.7847 | 1232441.3315 | 2704751.5591 | 1232442.4178
118 | 2704783.4388 | 1232483.1765 | 2704783.806 | 1232484.6841 | 2704777.1424 | 1232488.7336
119 | 2704953.5933 | 1232453.0386 | 2704949.1175 | 1232440.0578
120 | 2704955.6127 | 1232458.8954 | 2704953.5933 | 1232453.0386
121 | 2704955.6127 | 1232458.8954 | 2704943.2167 | 1232459.2252
122 | 2704936.5139 | 1232459.4036 | 2704943.2167 | 1232459.2252
123 | 2704936.5139 | 1232459.4036 | 2704936.4675 | 1232459.4048
124 | 2704922.6921 | 1232465.2301 | 2704927.9865 | 1232459.6305 | 2704936.4675 | 1232459.4048
125 | 2704922.6921 | 1232465.2301 | 2704899.3816 | 1232465.7184
126 | 2704875.15 | 1232461.9666 | 2704885.8256 | 1232466.0024 | 2704899.3816 | 1232465.7184
127 | 2704874.9997 | 1232473.7895 | 2704875.2396 | 1232471.4753 | 2704875.1951 | 1232466.7497
128 | 2704875.15 | 1232461.9666 | 2704875.1951 | 1232466.7497
129 | 2704875.15 | 1232461.9666 | 2704875.0929 | 1232456.0344
130 | 2704875.0512 | 1232451.6904 | 2704875.0929 | 1232456.0344
131 | 2704875.0512 | 1232451.6904 | 2704885.2217 | 1232437.5814

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704688.7377 | 1232299.1066
1 | 2704696.5132 | 1232278.8687
2 | 2704699.9455 | 1232280.5082
3 | 2704705.4611 | 1232268.3893
4 | 2704712.908 | 1232253.227
5 | 2704713.7247 | 1232251.8708
6 | 2704744.6881 | 1232205.095
7 | 2704736.9667 | 1232215.6114
8 | 2704755.9759 | 1232190.9495
9 | 2704688.3603 | 1232311.7277
10 | 2704705.7794 | 1232320.9545
11 | 2704675.6821 | 1232353.187
12 | 2704724.001 | 1232234.7608
13 | 2704751.9164 | 1232226.3458
14 | 2704738.3339 | 1232416.7049
15 | 2704769.2748 | 1232409.8271
16 | 2704741.5689 | 1232302.5357
17 | 2704744.7841 | 1232301.8808
18 | 2704721.9826 | 1232331.7794
19 | 2704733.9603 | 1232342.7431
20 | 2704706.4529 | 1232321.4045
21 | 2704759.4861 | 1232320.8046
22 | 2704759.2441 | 1232285.034
23 | 2704751.4068 | 1232368.2697
24 | 2704721.6356 | 1232366.3126
25 | 2704767.8553 | 1232327.5622
26 | 2704785.9608 | 1232303.8063
27 | 2704762.0566 | 1232281.0009
28 | 2704761.5614 | 1232387.3604
29 | 2704706.3929 | 1232395.4623
30 | 2704757.2607 | 1232338.2391
31 | 2704794.2255 | 1232309.6135
32 | 2704767.6497 | 1232272.9805
33 | 2704791.3871 | 1232376.4916
34 | 2704781.5389 | 1232381.3551
35 | 2704798.0551 | 1232403.7853
36 | 2704914.4516 | 1232343.6871
37 | 2704904.0163 | 1232322.2752
38 | 2704925.2284 | 1232365.7999
39 | 2704898.7855 | 1232314.0831
40 | 2704930.5762 | 1232363.6148
41 | 2704883.7002 | 1232322.1452
42 | 2704892.9097 | 1232304.9948
43 | 2704921.8507 | 1232371.3667
44 | 2704942.6228 | 1232358.1986
45 | 2704888.5098 | 1232299.6687
46 | 2704931.0853 | 1232394.7525
47 | 2705087.1711 | 1232265.4957
48 | 2705065.6822 | 1232227.0647
49 | 2705038.1571 | 1232305.9315
50 | 2704957.4935 | 1232351.1584
51 | 2704840.3245 | 1232393.4339
52 | 2704845.9091 | 1232410.0116
53 | 2704823.3237 | 1232397.5973
54 | 2704827.9264 | 1232340.7942
55 | 2704817.7097 | 1232326.0399
56 | 2704849.2876 | 1232159.7852
57 | 2704850.2252 | 1232158.5091
58 | 2704838.2244 | 1232174.8423
59 | 2704863.7911 | 1232140.0458
60 | 2704826.7362 | 1232190.4777
61 | 2704867.7383 | 1232134.6737
62 | 2704825.2464 | 1232192.5054
63 | 2704874.9371 | 1232124.0962
64 | 2704821.5831 | 1232197.6289
65 | 2704812.4957 | 1232185.1405
66 | 2704776.5215 | 1232260.2584
67 | 2704783.8593 | 1232249.7361
68 | 2704784.0703 | 1232249.4336
69 | 2704769.3084 | 1232238.8339
70 | 2704797.5935 | 1232231.1804
71 | 2704813.4654 | 1232241.8449
72 | 2704802.8199 | 1232223.8708
73 | 2704838.5845 | 1232258.8574
74 | 2704815.9961 | 1232205.4427
75 | 2704803.6728 | 1232316.2216
76 | 2704811.8214 | 1232321.9212
77 | 2704864.7507 | 1232426.4007
78 | 2704785.8275 | 1232450.3716
79 | 2704770.0635 | 1232454.6737
80 | 2704788.3893 | 1232171.515
81 | 2704785.9793 | 1232170.2877
82 | 2705056.3015 | 1232213.1773
83 | 2705002.286 | 1232215.4077
84 | 2705003.5095 | 1232289.6505
85 | 2704858.47 | 1232272.3781
86 | 2704874.9765 | 1232285.6082
87 | 2704888.6367 | 1232266.1737
88 | 2704886.3214 | 1232297.0196
89 | 2704890.5513 | 1232263.6684
90 | 2704887.5117 | 1232298.4605
91 | 2704904.4707 | 1232242.0355
92 | 2704946.3127 | 1232414.7201
93 | 2704860.392 | 1232431.4106
94 | 2704875.0222 | 1232432.7422
95 | 2704753.8251 | 1232466.0639
96 | 2704992.6608 | 1232204.8865
97 | 2705018.2872 | 1232321.6726
98 | 2704997.4149 | 1232333.3366
99 | 2704974.8849 | 1232343.5795
100 | 2704949.9805 | 1232427.0768
101 | 2704936.3131 | 1232414.6125
102 | 2704949.0316 | 1232434.5099
103 | 2704936.2292 | 1232414.6116
104 | 2704948.538 | 1232438.3772
105 | 2704747.8369 | 1232460.3429
106 | 2704751.4735 | 1232489.0398
107 | 2704750.2575 | 1232448.686
108 | 2704738.3542 | 1232460.423
109 | 2704753.7184 | 1232497.886
110 | 2704734.1928 | 1232489.0622
111 | 2704751.5591 | 1232442.4178
112 | 2704734.3833 | 1232460.4565
113 | 2704777.1424 | 1232488.7336
114 | 2704733.1473 | 1232489.0635
115 | 2704936.9123 | 1232263.8279
116 | 2704967.2158 | 1232225.702
117 | 2704953.5933 | 1232453.0386
118 | 2704949.1175 | 1232440.0578
119 | 2704955.6127 | 1232458.8954
120 | 2704943.2167 | 1232459.2252
121 | 2704936.5139 | 1232459.4036
122 | 2704922.6921 | 1232465.2301
123 | 2704936.4675 | 1232459.4048
124 | 2704899.3816 | 1232465.7184
125 | 2704874.9997 | 1232473.7895
126 | 2704875.1951 | 1232466.7497
127 | 2704875.15 | 1232461.9666
128 | 2704875.0929 | 1232456.0344
129 | 2704875.0512 | 1232451.6904
130 | 2704885.2217 | 1232437.5814
131 | 2704783.4388 | 1232483.1765
132 | 2704751.6582 | 1232433.9014
133 | 2704898.7855 | 1232314.0831

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1