## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3340-42_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3340-42_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3340-42_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3340-42_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3340-42_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3340-42_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3340-42_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3340-42_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3340-42_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3340-42_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3340-42_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3340-42_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3340-42_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3340-42_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3340-42_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3340-42_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3340-42_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3340-42_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3340-42_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3340-42_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3340-42_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3340-42_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3340-42_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3340-42_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3340-42_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3340-42_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3340-42_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3340-42_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3340-42_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3340-42_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3340-42_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3340-42_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3340-42_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3340-42_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3340-42_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3340-42_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3340-42_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3340-42_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3340-42_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3340-42_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3340-42_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3340-42_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3340-42_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3340-42_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3340-42_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3340-42_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3340-42_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3340-42_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3340-42_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3340-42_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3340-42_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3340-42_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3340-42_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3340-42_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3340-42_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3340-42_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3340-42_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3340-42_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3340-42_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3340-42_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3340-42_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3340-42_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3340-42_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3340-42_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3340-42_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3340-42_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3340-42_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3340-42_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3340-42_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3340-42_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3340-42_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3340-42_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3340-42_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3340-42_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3340-42_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3340-42_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3340-42_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3340-42_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3340-42_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3340-42_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3340-42_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3340-42_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3340-42_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3340-42_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3340-42_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3340-42_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3340-42_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3340-42_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3340-42_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3340-42_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3340-42_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3340-42_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3340-42_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3340-42_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3340-42_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3340-42_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3340-42_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3340-42_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3340-42_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3340-42_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3340-42_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3340-42_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3340-42_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3340-42_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3340-42_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3340-42_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3340-42_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3340-42_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3340-42_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3340-42_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3340-42_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3340-42_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3340-42_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3340-42_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3340-42_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3340-42_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3340-42_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3340-42_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3340-42_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3340-42_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3340-42_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3340-42_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3340-42_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3340-42_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3340-42_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3340-42_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3340-42_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3340-42_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3340-42_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3340-42_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_585_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3340-42_0_7_load_0 | 0 | 0.050101 | 0.012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3340-42_0_7_load_88 | 6 | 0.00069925 | 0.00017525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3340-42_0_7_load_62 | 8 | 0.00064869 | 0.00016258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3340-42_0_7_load_93 | 11 | 0.0043291 | 0.001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3340-42_0_7_load_83 | 15 | 0.0030785 | 0.00077154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3340-42_0_7_load_64 | 18 | 0.0008683 | 0.00021762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3340-42_0_7_load_89 | 19 | 0.0034123 | 0.0008552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3340-42_0_7_load_91 | 20 | 0.0031537 | 0.00079038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3340-42_0_7_load_94 | 24 | 0.0040003 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3340-42_0_7_load_132 | 26 | 0.0055365 | 0.0013876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3340-42_0_7_load_36 | 31 | 0.010359 | 0.0025963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3340-42_0_7_load_51 | 32 | 0.00673 | 0.0016867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3340-42_0_7_load_108 | 35 | 0.013142 | 0.0032936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3340-42_0_7_load_102 | 39 | 0.0053863 | 0.0013499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3340-42_0_7_load_34 | 41 | 0.0051949 | 0.001302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3340-42_0_7_load_68 | 42 | 0.013866 | 0.0034751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3340-42_0_7_load_67 | 43 | 0.013998 | 0.0035083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3340-42_0_7_load_85 | 47 | 0.012361 | 0.0030979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3340-42_0_7_load_31 | 49 | 0.00227 | 0.00056892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3340-42_0_7_load_114 | 50 | 0.0076406 | 0.0019149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3340-42_0_7_load_111 | 51 | 0.011224 | 0.0028131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3340-42_0_7_load_99 | 52 | 0.0050898 | 0.0012756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3340-42_0_7_load_100 | 53 | 0.0056405 | 0.0014136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3340-42_0_7_load_104 | 55 | 0.0062981 | 0.0015785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3340-42_0_7_load_52 | 58 | 0.0065055 | 0.0016304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3340-42_0_7_load_127 | 59 | 0.0067998 | 0.0017042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3340-42_0_7_load_60 | 60 | 0.00064532 | 0.00016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3340-42_0_7_load_125 | 61 | 0.019017 | 0.0047661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3340-42_0_7_load_126 | 62 | 0.012038 | 0.003017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3340-42_0_7_load_119 | 64 | 0.0087428 | 0.0021912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3340-42_0_7_load_82 | 68 | 0.0083305 | 0.0020878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3340-42_0_7_load_55 | 69 | 0.00073777 | 0.0001849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3340-42_0_7_load_84 | 71 | 0.0086416 | 0.0021658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3340-42_0_7_load_28 | 73 | 0.0075645 | 0.0018958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3340-42_0_7_load_109 | 74 | 0.012492 | 0.0031308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3340-42_0_7_load_98 | 76 | 0.02101 | 0.0052655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3340-42_0_7_load_129 | 79 | 0.013598 | 0.003408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3340-42_0_7_load_44 | 81 | 0.01055 | 0.0026442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3340-42_0_7_load_121 | 84 | 0.014231 | 0.0035665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3340-42_0_7_load_103 | 87 | 0.0059972 | 0.001503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3340-42_0_7_load_37 | 88 | 0.0026648 | 0.00066786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3340-42_0_7_load_112 | 91 | 0.0059246 | 0.0014849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3340-42_0_7_load_113 | 92 | 0.0082687 | 0.0020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3340-42_0_7_load_48 | 96 | 0.0058704 | 0.0014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3340-42_0_7_load_131 | 97 | 0.0046178 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3340-42_0_7_load_106 | 100 | 0.0054214 | 0.0013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3340-42_0_7_load_46 | 101 | 0.009601 | 0.0024062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3340-42_0_7_load_128 | 102 | 0.0057321 | 0.0014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3340-42_0_7_load_53 | 103 | 0.0025325 | 0.00063471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3340-42_0_7_load_54 | 104 | 0.002251 | 0.00056416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3340-42_0_7_load_56 | 105 | 0.011642 | 0.0029177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3340-42_0_7_load_59 | 106 | 0.00076447 | 0.00019159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3340-42_0_7_load_61 | 107 | 0.00060636 | 0.00015197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3340-42_0_7_load_63 | 108 | 0.0034394 | 0.00086199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3340-42_0_7_load_92 | 109 | 0.0031795 | 0.00079685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3340-42_0_7_load_75 | 112 | 0.0084217 | 0.0021107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3340-42_0_7_load_115 | 115 | 0.016641 | 0.0041706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3340-42_0_7_load_110 | 116 | 0.017076 | 0.0042796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3340-42_0_7_load_117 | 118 | 0.012475 | 0.0031264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3340-42_0_7_load_116 | 120 | 0.017195 | 0.0043094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3340-42_0_7_load_123 | 122 | 0.013514 | 0.003387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3340-42_0_7_load_124 | 124 | 0.0079438 | 0.0019909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3340-42_0_7_load_130 | 125 | 0.0080614 | 0.0020204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3340-42_0_7_load_118 | 126 | 0.014001 | 0.003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3340-42_0_7_load_97 | 127 | 0.017 | 0.0042606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3340-42_0_7_load_122 | 128 | 0.013277 | 0.0033276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3340-42_0_7_load_87 | 129 | 0.01362 | 0.0034136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3340-42_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0073219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_3340-42_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0090589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_3340-42_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.068161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_3340-42_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.037998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_3340-42_0_7_line_4 |  | 3 | 15 | 0.030737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3340-42_0_7_line_5 |  | 3 | 9 | 0.077242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_3340-42_0_7_line_6 |  | 4 | 21 | 0.063556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_3340-42_0_7_line_7 |  | 5 | 6 | 0.01384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3340-42_0_7_line_8 |  | 5 | 7 | 0.029427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3340-42_0_7_line_9 |  | 5 | 8 | 0.013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3340-42_0_7_line_10 |  | 6 | 16 | 0.043516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3340-42_0_7_line_11 |  | 7 | 18 | 0.022457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3340-42_0_7_line_12 |  | 8 | 60 | 0.0060881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3340-42_0_7_line_13 |  | 9 | 10 | 0.0098648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3340-42_0_7_line_14 |  | 9 | 11 | 0.019215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_3340-42_0_7_line_15 |  | 10 | 59 | 0.014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3340-42_0_7_line_16 |  | 10 | 57 | 0.019945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3340-42_0_7_line_17 |  | 11 | 12 | 0.030503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_3340-42_0_7_line_18 |  | 12 | 13 | 0.033277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3340-42_0_7_line_19 |  | 12 | 14 | 0.015982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3340-42_0_7_line_20 |  | 13 | 61 | 0.00355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3340-42_0_7_line_21 |  | 13 | 62 | 0.043439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3340-42_0_7_line_22 |  | 14 | 19 | 0.033797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3340-42_0_7_line_23 |  | 16 | 17 | 0.037668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3340-42_0_7_line_24 |  | 17 | 20 | 0.018435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3340-42_0_7_line_25 |  | 17 | 19 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3340-42_0_7_line_26 |  | 18 | 69 | 0.013525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3340-42_0_7_line_27 |  | 21 | 41 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3340-42_0_7_line_28 |  | 21 | 29 | 0.050422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_3340-42_0_7_line_29 |  | 22 | 23 | 0.065557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3340-42_0_7_line_30 |  | 22 | 24 | 0.023975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3340-42_0_7_line_31 |  | 23 | 74 | 0.021549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3340-42_0_7_line_32 |  | 23 | 75 | 0.028642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3340-42_0_7_line_33 |  | 24 | 78 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3340-42_0_7_line_34 |  | 25 | 26 | 0.007161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3340-42_0_7_line_35 |  | 25 | 27 | 0.033314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3340-42_0_7_line_36 |  | 25 | 28 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3340-42_0_7_line_37 |  | 27 | 29 | 0.036147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_3340-42_0_7_line_38 |  | 27 | 30 | 0.053591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_3340-42_0_7_line_39 |  | 27 | 31 | 0.022806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3340-42_0_7_line_40 |  | 28 | 79 | 0.004204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3340-42_0_7_line_41 |  | 28 | 80 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3340-42_0_7_line_42 |  | 29 | 32 | 0.021708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3340-42_0_7_line_43 |  | 30 | 55 | 0.007438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3340-42_0_7_line_44 |  | 30 | 56 | 0.053028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3340-42_0_7_line_45 |  | 30 | 37 | 0.074352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_3340-42_0_7_line_46 |  | 33 | 34 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_3340-42_0_7_line_47 |  | 33 | 35 | 0.003134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3340-42_0_7_line_48 |  | 33 | 36 | 0.031326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_3340-42_0_7_line_49 |  | 34 | 83 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_3340-42_0_7_line_50 |  | 34 | 84 | 0.012673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3340-42_0_7_line_51 |  | 36 | 42 | 0.039919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_3340-42_0_7_line_52 |  | 36 | 43 | 0.018515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3340-42_0_7_line_53 |  | 36 | 37 | 0.052357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_3340-42_0_7_line_54 |  | 37 | 38 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3340-42_0_7_line_55 |  | 37 | 39 | 0.024723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3340-42_0_7_line_56 |  | 37 | 40 | 0.058556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3340-42_0_7_line_57 |  | 38 | 50 | 0.026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3340-42_0_7_line_58 |  | 38 | 46 | 0.099731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3340-42_0_7_line_59 |  | 40 | 52 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3340-42_0_7_line_60 |  | 40 | 53 | 0.042626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3340-42_0_7_line_61 |  | 40 | 54 | 0.010019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3340-42_0_7_line_62 |  | 42 | 85 | 0.0041961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_3340-42_0_7_line_63 |  | 44 | 45 | 0.048461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3340-42_0_7_line_64 |  | 44 | 46 | 0.041136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3340-42_0_7_line_65 |  | 44 | 47 | 0.038621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3340-42_0_7_line_66 |  | 45 | 51 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3340-42_0_7_line_67 |  | 46 | 48 | 0.035341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3340-42_0_7_line_68 |  | 46 | 49 | 0.024111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3340-42_0_7_line_69 |  | 47 | 86 | 0.054222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3340-42_0_7_line_70 |  | 48 | 76 | 0.01231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3340-42_0_7_line_71 |  | 49 | 77 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3340-42_0_7_line_72 |  | 54 | 87 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3340-42_0_7_line_73 |  | 56 | 81 | 0.021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3340-42_0_7_line_74 |  | 56 | 82 | 0.008118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3340-42_0_7_line_75 |  | 57 | 58 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3340-42_0_7_line_76 |  | 60 | 106 | 0.0065549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3340-42_0_7_line_77 |  | 63 | 64 | 0.004863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3340-42_0_7_line_78 |  | 63 | 65 | 0.061356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3340-42_0_7_line_79 |  | 65 | 110 | 0.018504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3340-42_0_7_line_80 |  | 65 | 68 | 0.023275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3340-42_0_7_line_81 |  | 66 | 67 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3340-42_0_7_line_82 |  | 66 | 68 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3340-42_0_7_line_83 |  | 67 | 111 | 0.051782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3340-42_0_7_line_84 |  | 67 | 112 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3340-42_0_7_line_85 |  | 69 | 104 | 0.0064978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3340-42_0_7_line_86 |  | 70 | 71 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3340-42_0_7_line_87 |  | 70 | 72 | 0.021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3340-42_0_7_line_88 |  | 72 | 73 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3340-42_0_7_line_89 |  | 73 | 77 | 0.01283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3340-42_0_7_line_90 |  | 75 | 116 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3340-42_0_7_line_91 |  | 75 | 114 | 0.043702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3340-42_0_7_line_92 |  | 78 | 127 | 0.006072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3340-42_0_7_line_93 |  | 78 | 117 | 0.021051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3340-42_0_7_line_94 |  | 80 | 105 | 0.023036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3340-42_0_7_line_95 |  | 81 | 95 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3340-42_0_7_line_96 |  | 82 | 89 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3340-42_0_7_line_97 |  | 82 | 90 | 0.028915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3340-42_0_7_line_98 |  | 82 | 88 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3340-42_0_7_line_99 |  | 83 | 128 | 0.008488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3340-42_0_7_line_100 |  | 83 | 121 | 0.030311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3340-42_0_7_line_101 |  | 85 | 113 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_3340-42_0_7_line_102 |  | 86 | 129 | 0.00066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3340-42_0_7_line_103 |  | 89 | 91 | 0.002593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3340-42_0_7_line_104 |  | 90 | 92 | 0.001881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3340-42_0_7_line_105 |  | 93 | 94 | 0.020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3340-42_0_7_line_106 |  | 93 | 95 | 0.025568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3340-42_0_7_line_107 |  | 93 | 96 | 0.020932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3340-42_0_7_line_108 |  | 94 | 97 | 0.003239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3340-42_0_7_line_109 |  | 95 | 101 | 0.03778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3340-42_0_7_line_110 |  | 95 | 98 | 0.026019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3340-42_0_7_line_111 |  | 98 | 99 | 0.015966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3340-42_0_7_line_112 |  | 98 | 100 | 0.005293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3340-42_0_7_line_113 |  | 99 | 102 | 0.00508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3340-42_0_7_line_114 |  | 103 | 104 | 0.0065672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3340-42_0_7_line_115 |  | 106 | 107 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3340-42_0_7_line_116 |  | 107 | 108 | 0.0062574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3340-42_0_7_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0055235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3340-42_0_7_line_118 |  | 110 | 125 | 0.008474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3340-42_0_7_line_119 |  | 110 | 123 | 0.034833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3340-42_0_7_line_120 |  | 111 | 126 | 0.006259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3340-42_0_7_line_121 |  | 111 | 119 | 0.022936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3340-42_0_7_line_122 |  | 112 | 113 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_3340-42_0_7_line_123 |  | 114 | 115 | 0.013502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3340-42_0_7_line_124 |  | 117 | 118 | 0.006288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3340-42_0_7_line_125 |  | 117 | 119 | 0.039974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3340-42_0_7_line_126 |  | 119 | 120 | 0.007784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3340-42_0_7_line_127 |  | 121 | 122 | 0.00844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3340-42_0_7_line_128 |  | 123 | 124 | 0.005205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3340-42_0_7_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2705658.7199 | 1231393.423 | 2705651.4371 | 1231394.1782
1 | 2705642.4264 | 1231395.1125 | 2705651.4371 | 1231394.1782
2 | 2705681.7792 | 1231362.6985 | 2705686.708 | 1231362.8418 | 2705688.9237 | 1231363.9042 | 2705690.6733 | 1231369.028 | 2705692.9465 | 1231389.8508 | 2705686.2834 | 1231390.544 | 2705674.7555 | 1231391.7511 | 2705658.7199 | 1231393.423
3 | 2705604.6331 | 1231399.0552 | 2705614.1574 | 1231398.057 | 2705625.852 | 1231396.8416 | 2705642.4264 | 1231395.1125
4 | 2705681.7792 | 1231362.6985 | 2705651.2406 | 1231366.1829
5 | 2705681.7792 | 1231362.6985 | 2705686.708 | 1231362.8418 | 2705688.9237 | 1231363.9042 | 2705690.6733 | 1231369.028 | 2705692.9465 | 1231389.8508 | 2705694.8953 | 1231403.3623 | 2705698.7548 | 1231432.9533
6 | 2705599.0247 | 1231440.9873 | 2705599.1585 | 1231449.2292 | 2705603.0168 | 1231445.2391 | 2705607.8251 | 1231443.6344 | 2705604.6331 | 1231399.0552
7 | 2705843.4895 | 1231481.3756 | 2705845.02 | 1231467.62
8 | 2705843.4895 | 1231481.3756 | 2705839.6822 | 1231510.5521
9 | 2705843.4895 | 1231481.3756 | 2705830.4105 | 1231482.127
10 | 2705847.7763 | 1231424.4312 | 2705848.7908 | 1231427.8629 | 2705846.3936 | 1231455.2743 | 2705845.02 | 1231467.62
11 | 2705839.6822 | 1231510.5521 | 2705818.6332 | 1231513.0238 | 2705817.3725 | 1231513.0995
12 | 2705824.3325 | 1231482.4761 | 2705830.4105 | 1231482.127
13 | 2705691.8785 | 1231436.6894 | 2705691.8623 | 1231433.7647 | 2705698.7548 | 1231432.9533
14 | 2705698.7548 | 1231432.9533 | 2705717.8883 | 1231431.188
15 | 2705691.8785 | 1231436.6894 | 2705691.9533 | 1231450.7903
16 | 2705672.02 | 1231439.0827 | 2705691.8785 | 1231436.6894
17 | 2705748.2623 | 1231428.3857 | 2705717.8883 | 1231431.188
18 | 2705748.2623 | 1231428.3857 | 2705748.2849 | 1231430.521 | 2705748.6018 | 1231461.6613
19 | 2705748.2623 | 1231428.3857 | 2705758.0274 | 1231427.4809 | 2705761.9891 | 1231427.051 | 2705762.1699 | 1231429.2337
20 | 2705745.0413 | 1231461.6757 | 2705748.6018 | 1231461.6613
21 | 2705754.3983 | 1231499.4373 | 2705748.8737 | 1231499.5836 | 2705748.6018 | 1231461.6613
22 | 2705762.1699 | 1231429.2337 | 2705795.7421 | 1231425.3382
23 | 2705847.7763 | 1231424.4312 | 2705846.0388 | 1231422.888 | 2705844.3859 | 1231422.1246 | 2705839.4944 | 1231421.5927 | 2705813.1029 | 1231423.3243 | 2705810.856 | 1231423.5845
24 | 2705812.0814 | 1231441.9757 | 2705810.856 | 1231423.5845
25 | 2705810.856 | 1231423.5845 | 2705795.7421 | 1231425.3382
26 | 2705817.3725 | 1231513.0995 | 2705803.8714 | 1231513.9108
27 | 2705599.0247 | 1231440.9873 | 2705598.7894 | 1231426.0196
28 | 2705599.0247 | 1231440.9873 | 2705599.1585 | 1231449.2292 | 2705598.3571 | 1231487.4994 | 2705602.2579 | 1231487.5131
29 | 2705604.9086 | 1231634.1375 | 2705604.5004 | 1231644.3157 | 2705605.3931 | 1231650.7698 | 2705612.0759 | 1231670.2587 | 2705625.159 | 1231695.2989
30 | 2705604.9086 | 1231634.1375 | 2705611.4691 | 1231637.9235 | 2705627.8523 | 1231638.6796
31 | 2705631.8581 | 1231675.9478 | 2705631.9383 | 1231680.8084 | 2705631.0604 | 1231686.7306 | 2705629.2936 | 1231691.5251 | 2705625.159 | 1231695.2989
32 | 2705625.159 | 1231695.2989 | 2705626.8658 | 1231698.565 | 2705638.747 | 1231699.1766 | 2705651.796 | 1231699.7089
33 | 2705638.3334 | 1231637.2336 | 2705629.8906 | 1231638.7737 | 2705627.8523 | 1231638.6796
34 | 2705625.5691 | 1231506.9196 | 2705625.3585 | 1231514.0768
35 | 2705592.0888 | 1231514.9977 | 2705597.6504 | 1231514.4738 | 2705601.6191 | 1231514.0774 | 2705625.3585 | 1231514.0768
36 | 2705625.3585 | 1231514.0768 | 2705630.1931 | 1231513.9737 | 2705633.5729 | 1231512.6105 | 2705639.098 | 1231512.4419
37 | 2705592.0888 | 1231514.9977 | 2705597.6504 | 1231514.4738 | 2705601.6191 | 1231514.0774 | 2705602.2579 | 1231487.5131
38 | 2705571.1719 | 1231539.0333 | 2705591.2476 | 1231546.9847 | 2705591.8044 | 1231527.591 | 2705592.0888 | 1231514.9977
39 | 2705592.0888 | 1231514.9977 | 2705592.7149 | 1231499.3748 | 2705592.9865 | 1231492.209
40 | 2705639.1197 | 1231508.2391 | 2705639.098 | 1231512.4419
41 | 2705659.7408 | 1231511.9305 | 2705659.1651 | 1231511.9314 | 2705639.098 | 1231512.4419
42 | 2705602.2579 | 1231487.5131 | 2705602.6817 | 1231465.8097
43 | 2705571.1719 | 1231539.0333 | 2705571.457 | 1231532.3666 | 2705572.2226 | 1231532.3358
44 | 2705571.1719 | 1231539.0333 | 2705555.0371 | 1231532.6642 | 2705548.7175 | 1231529.8054 | 2705546.7585 | 1231527.5134 | 2705545.1935 | 1231524.361 | 2705544.6061 | 1231521.1815 | 2705544.9815 | 1231518.3861 | 2705543.8233 | 1231516.642 | 2705540.7463 | 1231512.8956 | 2705531.7115 | 1231511.0783
45 | 2705571.1719 | 1231539.0333 | 2705591.2476 | 1231546.9847 | 2705591.0396 | 1231557.8336 | 2705590.1233 | 1231579.5559 | 2705588.6221 | 1231599.6667
46 | 2705631.8126 | 1231552.3982 | 2705631.5989 | 1231566.1269 | 2705627.7603 | 1231566.0253
47 | 2705624.6166 | 1231566.0362 | 2705627.7603 | 1231566.0253
48 | 2705627.7603 | 1231566.0253 | 2705627.7088 | 1231568.0704 | 2705625.6582 | 1231591.8075 | 2705631.1077 | 1231592.0489
49 | 2705631.8126 | 1231552.3982 | 2705646.6857 | 1231552.607
50 | 2705631.8126 | 1231552.3982 | 2705631.968 | 1231546.2185 | 2705625.4669 | 1231545.9028
51 | 2705631.1077 | 1231592.0489 | 2705670.9891 | 1231593.7744
52 | 2705631.1077 | 1231592.0489 | 2705632.0622 | 1231573.5585
53 | 2705588.6221 | 1231599.6667 | 2705592.4342 | 1231601.2578 | 2705593.3925 | 1231590.8114 | 2705625.6582 | 1231591.8075 | 2705631.1077 | 1231592.0489
54 | 2705587.1569 | 1231616.4756 | 2705588.6221 | 1231599.6667
55 | 2705588.6221 | 1231599.6667 | 2705569.08 | 1231591.5357 | 2705570.4949 | 1231588.2139
56 | 2705588.6221 | 1231599.6667 | 2705590.1233 | 1231579.5559 | 2705554.4484 | 1231565.3785
57 | 2705587.1569 | 1231616.4756 | 2705584.4895 | 1231616.5393 | 2705581.8904 | 1231617.872 | 2705580.1823 | 1231620.2212 | 2705578.9416 | 1231622.6899 | 2705568.3295 | 1231617.9979 | 2705567.8268 | 1231614.3196
58 | 2705582.7591 | 1231716.0393 | 2705582.631 | 1231705.7737 | 2705582.4262 | 1231689.5912 | 2705582.8051 | 1231678.5006 | 2705583.9685 | 1231656.9384 | 2705584.0909 | 1231654.7389 | 2705585.474 | 1231639.1405 | 2705587.1569 | 1231616.4756
59 | 2705554.4484 | 1231565.3785 | 2705558.9866 | 1231552.1046
60 | 2705554.4484 | 1231565.3785 | 2705548.1388 | 1231581.5675 | 2705546.8163 | 1231585.6583 | 2705545.486 | 1231586.7799 | 2705543.1451 | 1231586.3714 | 2705530.8545 | 1231581.9277 | 2705532.1755 | 1231578.3484
61 | 2705554.4484 | 1231565.3785 | 2705544.939 | 1231562.1405
62 | 2705675.1812 | 1231593.9557 | 2705670.9891 | 1231593.7744
63 | 2705590.9656 | 1231728.639 | 2705591.241 | 1231738.7181 | 2705591.6811 | 1231759.1302 | 2705592.1421 | 1231777.0853
64 | 2705582.7591 | 1231716.0393 | 2705582.631 | 1231705.7737 | 2705586.5774 | 1231705.766 | 2705590.6297 | 1231705.7713 | 2705590.8716 | 1231718.5853 | 2705590.9656 | 1231728.639
65 | 2705590.9656 | 1231728.639 | 2705609.7507 | 1231722.657 | 2705613.4568 | 1231728.9275 | 2705617.7592 | 1231739.7245
66 | 2705592.1421 | 1231777.0853 | 2705604.2298 | 1231772.4632 | 2705603.14 | 1231769.4304 | 2705604.4867 | 1231769.0874
67 | 2705582.7591 | 1231716.0393 | 2705583.3536 | 1231738.8448 | 2705583.4265 | 1231751.3667
68 | 2705582.7591 | 1231716.0393 | 2705578.4194 | 1231715.5841 | 2705572.3794 | 1231714.0534 | 2705562.1766 | 1231705.188
69 | 2705620.1944 | 1231788.3588 | 2705621.224 | 1231787.9657 | 2705627.4618 | 1231773.6768 | 2705618.2308 | 1231747.1372 | 2705620.3961 | 1231746.3417 | 2705617.7592 | 1231739.7245
70 | 2705571.6374 | 1231747.7101 | 2705583.4265 | 1231751.3667
71 | 2705550.6278 | 1231695.153 | 2705562.1766 | 1231705.188
72 | 2705546.7955 | 1231547.607 | 2705550.6528 | 1231549.21 | 2705544.939 | 1231562.1405
73 | 2705531.7115 | 1231511.0783 | 2705533.3324 | 1231489.1771
74 | 2705524.2394 | 1231507.8544 | 2705531.7115 | 1231511.0783
75 | 2705672.02 | 1231439.0827 | 2705671.8974 | 1231451.9346
76 | 2705817.7883 | 1231482.8521 | 2705824.3325 | 1231482.4761
77 | 2705782.7468 | 1231563.0563 | 2705787.6246 | 1231563.0764
78 | 2705759.5658 | 1231557.2284 | 2705760.0709 | 1231550.5546 | 2705774.0449 | 1231539.1501 | 2705786.1069 | 1231539.4093 | 2705787.5754 | 1231540.3139 | 2705788.2501 | 1231541.9827 | 2705787.6246 | 1231563.0764
79 | 2705759.5658 | 1231557.2284 | 2705755.0473 | 1231557.4482 | 2705747.2657 | 1231557.154 | 2705747.4592 | 1231550.9639
80 | 2705759.5658 | 1231557.2284 | 2705758.553 | 1231580.4812
81 | 2705751.3837 | 1231598.1582 | 2705734.2687 | 1231597.52
82 | 2705751.3837 | 1231598.1582 | 2705758.0926 | 1231591.05 | 2705758.553 | 1231580.4812
83 | 2705718.1687 | 1231634.3393 | 2705732.3005 | 1231634.9021 | 2705731.1454 | 1231625.7525 | 2705732.3174 | 1231611.3958 | 2705734.2687 | 1231597.52
84 | 2705734.2687 | 1231597.52 | 2705715.2822 | 1231596.3765
85 | 2705797.3853 | 1231514.3006 | 2705803.8714 | 1231513.9108
86 | 2705513.7429 | 1231664.2639 | 2705525.8202 | 1231650.8426
87 | 2705529.8717 | 1231677.7714 | 2705513.7429 | 1231664.2639
88 | 2705529.8717 | 1231677.7714 | 2705540.791 | 1231686.9155
89 | 2705550.6278 | 1231695.153 | 2705540.791 | 1231686.9155
90 | 2705652.2318 | 1231682.8706 | 2705651.796 | 1231699.7089
91 | 2705651.796 | 1231699.7089 | 2705673.4966 | 1231700.5952 | 2705695.4621 | 1231701.4863
92 | 2705638.3334 | 1231637.2336 | 2705638.3505 | 1231631.1627
93 | 2705658.8776 | 1231632.4506 | 2705649.2482 | 1231634.2697 | 2705638.3334 | 1231637.2336
94 | 2705659.7408 | 1231511.9305 | 2705682.7732 | 1231511.5364
95 | 2705534.5222 | 1231473.0996 | 2705533.3324 | 1231489.1771
96 | 2705524.2394 | 1231507.8544 | 2705522.9164 | 1231507.286 | 2705524.1187 | 1231503.1376 | 2705525.5955 | 1231499.739 | 2705527.1247 | 1231489.5585
97 | 2705507.7984 | 1231520.0051 | 2705510.3807 | 1231513.6462 | 2705514.2612 | 1231503.285 | 2705515.9028 | 1231504.2593 | 2705522.9164 | 1231507.286 | 2705524.2394 | 1231507.8544
98 | 2705524.2394 | 1231507.8544 | 2705519.442 | 1231521.4938
99 | 2705647.0789 | 1231544.1298 | 2705646.6857 | 1231552.607
100 | 2705677.0614 | 1231553.8366 | 2705646.6857 | 1231552.607
101 | 2705675.1812 | 1231593.9557 | 2705691.8201 | 1231594.9634
102 | 2705620.1944 | 1231788.3588 | 2705619.5839 | 1231788.6148
103 | 2705527.1247 | 1231489.5585 | 2705524.6304 | 1231488.8248
104 | 2705506.1403 | 1231519.1084 | 2705507.7984 | 1231520.0051
105 | 2705504.1064 | 1231475.8174 | 2705505.0808 | 1231470.8532 | 2705509.7999 | 1231470.0029 | 2705513.5845 | 1231460.3517
106 | 2705513.5845 | 1231460.3517 | 2705530.1311 | 1231467.851 | 2705533.8255 | 1231470.1072 | 2705534.5222 | 1231473.0996
107 | 2705513.5845 | 1231460.3517 | 2705494.5191 | 1231451.7107
108 | 2705504.1064 | 1231475.8174 | 2705501.0585 | 1231474.6958
109 | 2705572.289 | 1231472.325 | 2705541.112 | 1231471.8378 | 2705534.5222 | 1231473.0996
110 | 2705534.5222 | 1231473.0996 | 2705533.8255 | 1231470.1072 | 2705530.1311 | 1231467.851 | 2705537.7727 | 1231450.8738
111 | 2705544.4615 | 1231436.3705 | 2705537.7727 | 1231450.8738
112 | 2705532.9095 | 1231448.7526 | 2705537.7727 | 1231450.8738
113 | 2705544.4615 | 1231436.3705 | 2705540.3718 | 1231433.3401
114 | 2705790.83 | 1231514.6945 | 2705797.3853 | 1231514.3006
115 | 2705817.7883 | 1231482.8521 | 2705802.9461 | 1231483.7047
116 | 2705796.699 | 1231484.0636 | 2705802.9461 | 1231483.7047
117 | 2705791.1847 | 1231484.3804 | 2705796.699 | 1231484.0636
118 | 2705747.7236 | 1231542.4955 | 2705747.4592 | 1231550.9639
119 | 2705712.5478 | 1231549.6532 | 2705747.4592 | 1231550.9639
120 | 2705718.1687 | 1231634.3393 | 2705717.4537 | 1231628.1219
121 | 2705718.1687 | 1231634.3393 | 2705704.2033 | 1231640.5957 | 2705696.5228 | 1231641.0151
122 | 2705691.8201 | 1231594.9634 | 2705715.2822 | 1231596.3765
123 | 2705695.4144 | 1231687.9864 | 2705695.4621 | 1231701.4863
124 | 2705658.8776 | 1231632.4506 | 2705659.451 | 1231626.1894
125 | 2705658.8776 | 1231632.4506 | 2705673.972 | 1231635.966 | 2705676.6826 | 1231639.0053 | 2705686.5264 | 1231642.1716 | 2705696.5228 | 1231641.0151
126 | 2705696.7445 | 1231633.2353 | 2705696.5228 | 1231641.0151
127 | 2705677.2038 | 1231545.3995 | 2705677.0614 | 1231553.8366
128 | 2705712.7539 | 1231544.4529 | 2705712.5478 | 1231549.6532

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2705651.4371 | 1231394.1782
1 | 2705658.7199 | 1231393.423
2 | 2705642.4264 | 1231395.1125
3 | 2705681.7792 | 1231362.6985
4 | 2705604.6331 | 1231399.0552
5 | 2705843.4895 | 1231481.3756
6 | 2705845.02 | 1231467.62
7 | 2705839.6822 | 1231510.5521
8 | 2705830.4105 | 1231482.127
9 | 2705698.7548 | 1231432.9533
10 | 2705691.8785 | 1231436.6894
11 | 2705717.8883 | 1231431.188
12 | 2705748.2623 | 1231428.3857
13 | 2705748.6018 | 1231461.6613
14 | 2705762.1699 | 1231429.2337
15 | 2705651.2406 | 1231366.1829
16 | 2705847.7763 | 1231424.4312
17 | 2705810.856 | 1231423.5845
18 | 2705817.3725 | 1231513.0995
19 | 2705795.7421 | 1231425.3382
20 | 2705812.0814 | 1231441.9757
21 | 2705599.0247 | 1231440.9873
22 | 2705604.9086 | 1231634.1375
23 | 2705625.159 | 1231695.2989
24 | 2705627.8523 | 1231638.6796
25 | 2705625.3585 | 1231514.0768
26 | 2705625.5691 | 1231506.9196
27 | 2705592.0888 | 1231514.9977
28 | 2705639.098 | 1231512.4419
29 | 2705602.2579 | 1231487.5131
30 | 2705571.1719 | 1231539.0333
31 | 2705592.9865 | 1231492.209
32 | 2705602.6817 | 1231465.8097
33 | 2705627.7603 | 1231566.0253
34 | 2705631.8126 | 1231552.3982
35 | 2705624.6166 | 1231566.0362
36 | 2705631.1077 | 1231592.0489
37 | 2705588.6221 | 1231599.6667
38 | 2705587.1569 | 1231616.4756
39 | 2705570.4949 | 1231588.2139
40 | 2705554.4484 | 1231565.3785
41 | 2705598.7894 | 1231426.0196
42 | 2705670.9891 | 1231593.7744
43 | 2705632.0622 | 1231573.5585
44 | 2705590.9656 | 1231728.639
45 | 2705592.1421 | 1231777.0853
46 | 2705582.7591 | 1231716.0393
47 | 2705617.7592 | 1231739.7245
48 | 2705583.4265 | 1231751.3667
49 | 2705562.1766 | 1231705.188
50 | 2705567.8268 | 1231614.3196
51 | 2705604.4867 | 1231769.0874
52 | 2705558.9866 | 1231552.1046
53 | 2705532.1755 | 1231578.3484
54 | 2705544.939 | 1231562.1405
55 | 2705572.2226 | 1231532.3358
56 | 2705531.7115 | 1231511.0783
57 | 2705672.02 | 1231439.0827
58 | 2705671.8974 | 1231451.9346
59 | 2705691.9533 | 1231450.7903
60 | 2705824.3325 | 1231482.4761
61 | 2705745.0413 | 1231461.6757
62 | 2705754.3983 | 1231499.4373
63 | 2705787.6246 | 1231563.0764
64 | 2705782.7468 | 1231563.0563
65 | 2705759.5658 | 1231557.2284
66 | 2705751.3837 | 1231598.1582
67 | 2705734.2687 | 1231597.52
68 | 2705758.553 | 1231580.4812
69 | 2705803.8714 | 1231513.9108
70 | 2705513.7429 | 1231664.2639
71 | 2705525.8202 | 1231650.8426
72 | 2705529.8717 | 1231677.7714
73 | 2705540.791 | 1231686.9155
74 | 2705631.8581 | 1231675.9478
75 | 2705651.796 | 1231699.7089
76 | 2705571.6374 | 1231747.7101
77 | 2705550.6278 | 1231695.153
78 | 2705638.3334 | 1231637.2336
79 | 2705639.1197 | 1231508.2391
80 | 2705659.7408 | 1231511.9305
81 | 2705533.3324 | 1231489.1771
82 | 2705524.2394 | 1231507.8544
83 | 2705646.6857 | 1231552.607
84 | 2705625.4669 | 1231545.9028
85 | 2705675.1812 | 1231593.9557
86 | 2705620.1944 | 1231788.3588
87 | 2705546.7954 | 1231547.607
88 | 2705519.442 | 1231521.4938
89 | 2705527.1247 | 1231489.5585
90 | 2705507.7984 | 1231520.0051
91 | 2705524.6304 | 1231488.8248
92 | 2705506.1403 | 1231519.1084
93 | 2705513.5845 | 1231460.3517
94 | 2705504.1064 | 1231475.8174
95 | 2705534.5222 | 1231473.0996
96 | 2705494.5191 | 1231451.7107
97 | 2705501.0585 | 1231474.6958
98 | 2705537.7727 | 1231450.8738
99 | 2705544.4615 | 1231436.3705
100 | 2705532.9095 | 1231448.7526
101 | 2705572.289 | 1231472.325
102 | 2705540.3718 | 1231433.3401
103 | 2705790.83 | 1231514.6945
104 | 2705797.3853 | 1231514.3006
105 | 2705682.7732 | 1231511.5364
106 | 2705817.7883 | 1231482.8521
107 | 2705802.9461 | 1231483.7047
108 | 2705796.699 | 1231484.0636
109 | 2705791.1847 | 1231484.3804
110 | 2705747.4592 | 1231550.9639
111 | 2705718.1687 | 1231634.3393
112 | 2705715.2822 | 1231596.3765
113 | 2705691.8201 | 1231594.9634
114 | 2705695.4621 | 1231701.4863
115 | 2705695.4144 | 1231687.9864
116 | 2705652.2318 | 1231682.8706
117 | 2705658.8776 | 1231632.4506
118 | 2705659.451 | 1231626.1894
119 | 2705696.5228 | 1231641.0151
120 | 2705696.7445 | 1231633.2353
121 | 2705677.0614 | 1231553.8366
122 | 2705677.2038 | 1231545.3995
123 | 2705712.5478 | 1231549.6532
124 | 2705712.7539 | 1231544.4529
125 | 2705747.7236 | 1231542.4955
126 | 2705717.4537 | 1231628.1219
127 | 2705638.3505 | 1231631.1627
128 | 2705647.0789 | 1231544.1298
129 | 2705619.5839 | 1231788.6148
130 | 2705647.0789 | 1231544.1298

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1