## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3402-13_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3402-13_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3402-13_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3402-13_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3402-13_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3402-13_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3402-13_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3402-13_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3402-13_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3402-13_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3402-13_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3402-13_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3402-13_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3402-13_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3402-13_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3402-13_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3402-13_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3402-13_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3402-13_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3402-13_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3402-13_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3402-13_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3402-13_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3402-13_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3402-13_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3402-13_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3402-13_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3402-13_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3402-13_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3402-13_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3402-13_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3402-13_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3402-13_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3402-13_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3402-13_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3402-13_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3402-13_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3402-13_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3402-13_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3402-13_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3402-13_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3402-13_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3402-13_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3402-13_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3402-13_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3402-13_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3402-13_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3402-13_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3402-13_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3402-13_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3402-13_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3402-13_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3402-13_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3402-13_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3402-13_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3402-13_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3402-13_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3402-13_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3402-13_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3402-13_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3402-13_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3402-13_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3402-13_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3402-13_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3402-13_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3402-13_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3402-13_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3402-13_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3402-13_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3402-13_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3402-13_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3402-13_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3402-13_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3402-13_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3402-13_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3402-13_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3402-13_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3402-13_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3402-13_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3402-13_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3402-13_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3402-13_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3402-13_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3402-13_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3402-13_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3402-13_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3402-13_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3402-13_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3402-13_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3402-13_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3402-13_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3402-13_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3402-13_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3402-13_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3402-13_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3402-13_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3402-13_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3402-13_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3402-13_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3402-13_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3402-13_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3402-13_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3402-13_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3402-13_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3402-13_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3402-13_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3402-13_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3402-13_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3402-13_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3402-13_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3402-13_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3402-13_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3402-13_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3402-13_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3402-13_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3402-13_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3402-13_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3402-13_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3402-13_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3402-13_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3402-13_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3402-13_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3402-13_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3402-13_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3402-13_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3402-13_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3402-13_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3402-13_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3402-13_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3402-13_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3402-13_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_155_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3402-13_0_5_load_0 | 0 | 0.0070234 | 0.0017602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3402-13_0_5_load_10 | 6 | 0.0010785 | 0.00027031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3402-13_0_5_load_13 | 8 | 0.0028207 | 0.00070694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3402-13_0_5_load_12 | 9 | 0.0052965 | 0.0013274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3402-13_0_5_load_15 | 10 | 0.0031606 | 0.00079212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3402-13_0_5_load_41 | 11 | 0.0066752 | 0.001673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3402-13_0_5_load_42 | 12 | 0.0076977 | 0.0019292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3402-13_0_5_load_38 | 13 | 0.0050841 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3402-13_0_5_load_133 | 16 | 0.011234 | 0.0028155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3402-13_0_5_load_43 | 17 | 0.0060708 | 0.0015215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3402-13_0_5_load_31 | 18 | 0.0098895 | 0.0024786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3402-13_0_5_load_39 | 19 | 0.001901 | 0.00047643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3402-13_0_5_load_59 | 21 | 0.01844 | 0.0046215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3402-13_0_5_load_56 | 22 | 0.010274 | 0.0025749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3402-13_0_5_load_57 | 24 | 0.010156 | 0.0025454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3402-13_0_5_load_17 | 25 | 0.028203 | 0.0070684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3402-13_0_5_load_18 | 26 | 0.025186 | 0.0063123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3402-13_0_5_load_21 | 28 | 0.010669 | 0.002674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3402-13_0_5_load_72 | 30 | 0.0020493 | 0.00051361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3402-13_0_5_load_73 | 31 | 0.0027297 | 0.00068414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3402-13_0_5_load_29 | 32 | 0.0065802 | 0.0016492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3402-13_0_5_load_78 | 34 | 0.025253 | 0.0063289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3402-13_0_5_load_32 | 35 | 0.00685 | 0.0017168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3402-13_0_5_load_79 | 36 | 0.0038647 | 0.00096858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3402-13_0_5_load_23 | 38 | 0.0027834 | 0.00069759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3402-13_0_5_load_24 | 39 | 0.0078018 | 0.0019553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3402-13_0_5_load_26 | 41 | 0.0025043 | 0.00062764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3402-13_0_5_load_27 | 42 | 0.0023261 | 0.00058298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3402-13_0_5_load_55 | 44 | 0.0082214 | 0.0020605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3402-13_0_5_load_74 | 45 | 0.0047867 | 0.0011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3402-13_0_5_load_58 | 46 | 0.0082627 | 0.0020708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3402-13_0_5_load_75 | 47 | 0.010013 | 0.0025094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3402-13_0_5_load_61 | 48 | 0.0081781 | 0.0020496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3402-13_0_5_load_33 | 49 | 0.011377 | 0.0028513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3402-13_0_5_load_34 | 50 | 0.0019249 | 0.00048242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3402-13_0_5_load_35 | 51 | 0.0040585 | 0.0010172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3402-13_0_5_load_36 | 52 | 0.0040631 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3402-13_0_5_load_37 | 53 | 0.0030705 | 0.00076955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3402-13_0_5_load_60 | 54 | 0.0017483 | 0.00043816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3402-13_0_5_load_77 | 56 | 0.0051611 | 0.0012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3402-13_0_5_load_69 | 57 | 0.0028107 | 0.00070444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3402-13_0_5_load_44 | 58 | 0.0066199 | 0.0016591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3402-13_0_5_load_45 | 59 | 0.0098848 | 0.0024774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3402-13_0_5_load_51 | 60 | 0.0096501 | 0.0024185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3402-13_0_5_load_46 | 62 | 0.0047908 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3402-13_0_5_load_47 | 63 | 0.0058572 | 0.001468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3402-13_0_5_load_48 | 64 | 0.0067368 | 0.0016884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3402-13_0_5_load_49 | 65 | 0.0038395 | 0.00096226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3402-13_0_5_load_50 | 66 | 0.0044055 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3402-13_0_5_load_70 | 68 | 0.0037386 | 0.00093699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3402-13_0_5_load_71 | 69 | 0.0020247 | 0.00050744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3402-13_0_5_load_53 | 70 | 0.0026861 | 0.0006732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3402-13_0_5_load_54 | 71 | 0.0087701 | 0.002198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3402-13_0_5_load_68 | 72 | 0.0032982 | 0.00082661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3402-13_0_5_load_66 | 73 | 0.0092924 | 0.0023289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3402-13_0_5_load_64 | 74 | 0.0048385 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3402-13_0_5_load_63 | 75 | 0.0016924 | 0.00042415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3402-13_0_5_load_65 | 76 | 0.0017647 | 0.00044227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3402-13_0_5_load_67 | 77 | 0.0046557 | 0.0011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3402-13_0_5_load_112 | 78 | 0.0031144 | 0.00078054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3402-13_0_5_load_80 | 80 | 0.0038711 | 0.00097018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3402-13_0_5_load_81 | 81 | 0.0031648 | 0.00079318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3402-13_0_5_load_82 | 82 | 0.0034133 | 0.00085545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3402-13_0_5_load_83 | 83 | 0.0018592 | 0.00046596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3402-13_0_5_load_84 | 84 | 0.0023746 | 0.00059514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3402-13_0_5_load_91 | 87 | 0.011558 | 0.0028968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3402-13_0_5_load_87 | 89 | 0.0013667 | 0.00034252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3402-13_0_5_load_88 | 90 | 0.022551 | 0.0056517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3402-13_0_5_load_93 | 93 | 0.029326 | 0.0073499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3402-13_0_5_load_94 | 94 | 0.0012462 | 0.00031234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3402-13_0_5_load_129 | 95 | 0.0019669 | 0.00049295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3402-13_0_5_load_96 | 97 | 0.00074554 | 0.00018685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3402-13_0_5_load_97 | 98 | 0.001301 | 0.00032606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3402-13_0_5_load_99 | 100 | 0.0014253 | 0.00035722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3402-13_0_5_load_100 | 101 | 0.0014377 | 0.00036033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3402-13_0_5_load_101 | 102 | 0.0012171 | 0.00030503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3402-13_0_5_load_107 | 104 | 0.00097852 | 0.00024524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3402-13_0_5_load_118 | 105 | 0.00053253 | 0.00013346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3402-13_0_5_load_111 | 106 | 0.001256 | 0.00031479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3402-13_0_5_load_106 | 108 | 0.0012911 | 0.00032357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3402-13_0_5_load_117 | 109 | 0.001051 | 0.0002634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3402-13_0_5_load_102 | 110 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3402-13_0_5_load_103 | 111 | 0.002336 | 0.00058546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3402-13_0_5_load_108 | 112 | 0.0012264 | 0.00030736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3402-13_0_5_load_109 | 113 | 0.0022571 | 0.00056569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3402-13_0_5_load_105 | 114 | 0.0024733 | 0.00061986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3402-13_0_5_load_128 | 115 | 0.0012622 | 0.00031635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3402-13_0_5_load_114 | 117 | 0.0034524 | 0.00086526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3402-13_0_5_load_126 | 119 | 0.0013515 | 0.00033871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3402-13_0_5_load_130 | 120 | 0.008813 | 0.0022087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3402-13_0_5_load_134 | 121 | 0.00095604 | 0.00023961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3402-13_0_5_load_127 | 122 | 0.0011019 | 0.00027617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3402-13_0_5_load_123 | 123 | 0.0020852 | 0.00052259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3402-13_0_5_load_119 | 124 | 0.0047229 | 0.0011837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3402-13_0_5_load_120 | 125 | 0.00092453 | 0.00023171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3402-13_0_5_load_131 | 126 | 0.00060345 | 0.00015124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3402-13_0_5_load_132 | 127 | 0.0010936 | 0.00027407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3402-13_0_5_load_121 | 128 | 0.0008036 | 0.0002014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3402-13_0_5_load_122 | 129 | 0.0020043 | 0.00050232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3402-13_0_5_load_124 | 130 | 0.0017071 | 0.00042783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3402-13_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3402-13_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3402-13_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.043008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3402-13_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3402-13_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.11107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3402-13_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3402-13_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.0033871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3402-13_0_5_line_7 |  | 4 | 9 | 0.033509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3402-13_0_5_line_8 |  | 5 | 11 | 0.029627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_3402-13_0_5_line_9 |  | 5 | 12 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_3402-13_0_5_line_10 |  | 5 | 13 | 0.04077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3402-13_0_5_line_11 |  | 7 | 8 | 0.010112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3402-13_0_5_line_12 |  | 7 | 9 | 0.041185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3402-13_0_5_line_13 |  | 10 | 15 | 0.0051059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3402-13_0_5_line_14 |  | 11 | 17 | 0.020822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_3402-13_0_5_line_15 |  | 12 | 18 | 0.0030744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_3402-13_0_5_line_16 |  | 13 | 19 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3402-13_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.014005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3402-13_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3402-13_0_5_line_19 |  | 17 | 58 | 0.026746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3402-13_0_5_line_20 |  | 18 | 37 | 0.023286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_3402-13_0_5_line_21 |  | 19 | 23 | 0.0045104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3402-13_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.034026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3402-13_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.058241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3402-13_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.034543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3402-13_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3402-13_0_5_line_26 |  | 23 | 48 | 0.032903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3402-13_0_5_line_27 |  | 24 | 46 | 0.05321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3402-13_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.052838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3402-13_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.024146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3402-13_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.026133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3402-13_0_5_line_31 |  | 28 | 32 | 0.022489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_3402-13_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.015977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_3402-13_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0023863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_3402-13_0_5_line_34 |  | 30 | 36 | 0.0074483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_3402-13_0_5_line_35 |  | 31 | 34 | 0.044766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_3402-13_0_5_line_36 |  | 32 | 37 | 0.053511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3402-13_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0087689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_3402-13_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.042617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_3402-13_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_3402-13_0_5_line_40 |  | 36 | 80 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_3402-13_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3402-13_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0035556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3402-13_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0010787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3402-13_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3402-13_0_5_line_45 |  | 40 | 43 | 0.025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3402-13_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0072235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3402-13_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.021427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3402-13_0_5_line_48 |  | 43 | 46 | 0.025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3402-13_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.038008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3402-13_0_5_line_50 |  | 49 | 50 | 0.036972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3402-13_0_5_line_51 |  | 49 | 51 | 0.048255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3402-13_0_5_line_52 |  | 50 | 52 | 0.14795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3402-13_0_5_line_53 |  | 51 | 53 | 0.033141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3402-13_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0031598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3402-13_0_5_line_55 |  | 53 | 55 | 0.013119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3402-13_0_5_line_56 |  | 55 | 56 | 0.020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3402-13_0_5_line_57 |  | 55 | 57 | 0.019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3402-13_0_5_line_58 |  | 56 | 69 | 0.0099578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3402-13_0_5_line_59 |  | 57 | 72 | 0.0054354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3402-13_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0089447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3402-13_0_5_line_61 |  | 59 | 60 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_3402-13_0_5_line_62 |  | 60 | 61 | 0.00869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3402-13_0_5_line_63 |  | 61 | 70 | 0.035417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3402-13_0_5_line_64 |  | 61 | 71 | 0.0047662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_3402-13_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0083285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3402-13_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3402-13_0_5_line_67 |  | 63 | 65 | 0.026821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3402-13_0_5_line_68 |  | 64 | 66 | 0.0024875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3402-13_0_5_line_69 |  | 65 | 67 | 0.0271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3402-13_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.1298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3402-13_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3402-13_0_5_line_72 |  | 70 | 72 | 0.020379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3402-13_0_5_line_73 |  | 71 | 73 | 0.0017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_3402-13_0_5_line_74 |  | 73 | 74 | 0.020447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_3402-13_0_5_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0055399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_3402-13_0_5_line_76 |  | 75 | 76 | 0.025455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3402-13_0_5_line_77 |  | 76 | 77 | 0.0083596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3402-13_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3402-13_0_5_line_79 |  | 78 | 79 | 0.048542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3402-13_0_5_line_80 |  | 79 | 117 | 0.024274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3402-13_0_5_line_81 |  | 79 | 96 | 0.10443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3402-13_0_5_line_82 |  | 79 | 118 | 0.05656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3402-13_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.035758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_3402-13_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_3402-13_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_3402-13_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_3402-13_0_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_3402-13_0_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.18433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_3402-13_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.12903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3402-13_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.02056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3402-13_0_5_line_91 |  | 88 | 93 | 0.09155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3402-13_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0033007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3402-13_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.075446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3402-13_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.07147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3402-13_0_5_line_95 |  | 92 | 94 | 0.029569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3402-13_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.044013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3402-13_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3402-13_0_5_line_98 |  | 96 | 120 | 0.0014015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3402-13_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.012534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3402-13_0_5_line_100 |  | 97 | 99 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3402-13_0_5_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3402-13_0_5_line_102 |  | 99 | 101 | 0.013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3402-13_0_5_line_103 |  | 99 | 102 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3402-13_0_5_line_104 |  | 100 | 103 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3402-13_0_5_line_105 |  | 101 | 104 | 0.0099604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3402-13_0_5_line_106 |  | 102 | 105 | 0.0096925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3402-13_0_5_line_107 |  | 103 | 106 | 0.025884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3402-13_0_5_line_108 |  | 103 | 107 | 0.036436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3402-13_0_5_line_109 |  | 104 | 108 | 0.0098466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3402-13_0_5_line_110 |  | 105 | 109 | 0.0095982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3402-13_0_5_line_111 |  | 106 | 115 | 0.018744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3402-13_0_5_line_112 |  | 107 | 112 | 0.022818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3402-13_0_5_line_113 |  | 107 | 111 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3402-13_0_5_line_114 |  | 108 | 114 | 0.019977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3402-13_0_5_line_115 |  | 109 | 124 | 0.0058453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3402-13_0_5_line_116 |  | 110 | 111 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3402-13_0_5_line_117 |  | 112 | 113 | 0.040655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3402-13_0_5_line_118 |  | 115 | 116 | 0.019191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3402-13_0_5_line_119 |  | 116 | 123 | 0.025669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3402-13_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.071661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3402-13_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.0091426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3402-13_0_5_line_122 |  | 118 | 121 | 0.032275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3402-13_0_5_line_123 |  | 119 | 122 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3402-13_0_5_line_124 |  | 123 | 128 | 0.0033462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3402-13_0_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.018908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3402-13_0_5_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0090552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3402-13_0_5_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0092691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3402-13_0_5_line_128 |  | 128 | 129 | 0.024653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3402-13_0_5_line_129 |  | 129 | 130 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3402-13_0_5_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 131 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2732155.1367 | 1253039.6409 | 2732152.0078 | 1253043.8638 | 2732148.8552 | 1253046.7849 | 2732143.5315 | 1253052.0092
1 | 2732127.8242 | 1253067.4233 | 2732143.5315 | 1253052.0092
2 | 2732155.1367 | 1253039.6409 | 2732159.3921 | 1253039.7359 | 2732165.0193 | 1253037.8931 | 2732170.7658 | 1253034.0845 | 2732176.1773 | 1253028.0442 | 2732178.4916 | 1253023.1137 | 2732178.0092 | 1253018.6878 | 2732184.3184 | 1253023.4885
3 | 2732127.8242 | 1253067.4233 | 2732107.8189 | 1253084.3925 | 2732110.5323 | 1253088.6346
4 | 2732184.3184 | 1253023.4885 | 2732186.0033 | 1253024.7716 | 2732184.1336 | 1253027.032 | 2732180.5475 | 1253030.4328 | 2732182.4217 | 1253032.3652 | 2732185.4333 | 1253029.3408 | 2732193.58 | 1253037.719 | 2732199.8341 | 1253044.309 | 2732195.8606 | 1253048.1571 | 2732193.5338 | 1253051.9531 | 2732192.3315 | 1253055.763 | 2732191.8399 | 1253061.2125 | 2732192.5887 | 1253066.5562 | 2732193.8131 | 1253072.9115 | 2732195.1493 | 1253080.0033 | 2732198.702 | 1253087.9008 | 2732203.2756 | 1253094.6978 | 2732208.2598 | 1253100.0139 | 2732216.0378 | 1253107.3163
5 | 2732184.3184 | 1253023.4885 | 2732186.5035 | 1253020.9683 | 2732195.7324 | 1253012.5397
6 | 2732110.5323 | 1253088.6346 | 2732113.4238 | 1253089.6333 | 2732113.6536 | 1253089.8674
7 | 2732110.5323 | 1253088.6346 | 2732109.0173 | 1253090.9029 | 2732116.3343 | 1253098.5729 | 2732102.0004 | 1253112.7788
8 | 2732216.0378 | 1253107.3163 | 2732233.1473 | 1253131.5031
9 | 2732216.0378 | 1253107.3163 | 2732197.7875 | 1253119.2303
10 | 2732216.0378 | 1253107.3163 | 2732215.4724 | 1253090.3884 | 2732219.1467 | 1253073.5775 | 2732222.6881 | 1253067.9783
11 | 2732069.905 | 1253113.351 | 2732069.8463 | 1253117.6758 | 2732068.1996 | 1253121.1089 | 2732066.7545 | 1253122.4608
12 | 2732069.905 | 1253113.351 | 2732079.5938 | 1253114.8684 | 2732089.8646 | 1253124.8063 | 2732102.0004 | 1253112.7788
13 | 2732115.5963 | 1253094.0969 | 2732115.7783 | 1253092.0324 | 2732113.6536 | 1253089.8674
14 | 2732233.1473 | 1253131.5031 | 2732245.1722 | 1253148.5021
15 | 2732195.2131 | 1253120.9109 | 2732197.7875 | 1253119.2303
16 | 2732231.3158 | 1253056.8581 | 2732225.9857 | 1253062.7648 | 2732222.6881 | 1253067.9783
17 | 2732125.4356 | 1253104.092 | 2732115.5963 | 1253094.0969
18 | 2732125.4356 | 1253104.092 | 2732116.0224 | 1253113.1222
19 | 2732259.9863 | 1253170.7676 | 2732247.8031 | 1253152.2213 | 2732245.1722 | 1253148.5021
20 | 2732175.7139 | 1253133.6402 | 2732195.2131 | 1253120.9109
21 | 2732234.3376 | 1253053.5095 | 2732231.3158 | 1253056.8581
22 | 2732281.1916 | 1253003.555 | 2732272.1992 | 1253015.1202 | 2732260.9921 | 1253026.4802 | 2732258.5919 | 1253028.9142
23 | 2732281.1916 | 1253003.555 | 2732284.6506 | 1253004.8333 | 2732288.9613 | 1253006.8425 | 2732293.2463 | 1253009.3293 | 2732296.3287 | 1253013.2684 | 2732298.2116 | 1253017.5143 | 2732299.5616 | 1253024.662 | 2732303.3461 | 1253042.1066 | 2732304.6846 | 1253046.7296 | 2732306.842 | 1253051.5265
24 | 2732234.3376 | 1253053.5095 | 2732258.5919 | 1253028.9142
25 | 2732306.842 | 1253051.5265 | 2732309.7827 | 1253056.063 | 2732313.5565 | 1253059.4614 | 2732317.2575 | 1253062.0687
26 | 2732234.3376 | 1253053.5095 | 2732256.9953 | 1253077.368
27 | 2732341.9773 | 1253102.1046 | 2732342.0688 | 1253101.2916 | 2732343.1887 | 1253083.6118 | 2732337.2501 | 1253073.7257 | 2732327.0539 | 1253067.8927 | 2732317.2575 | 1253062.0687 | 2732317.2575 | 1253062.0687
28 | 2732119.0396 | 1253267.5844 | 2732124.0737 | 1253265.5293 | 2732150.305 | 1253226.0485
29 | 2732163.6674 | 1253205.9366 | 2732150.305 | 1253226.0485
30 | 2732163.6674 | 1253205.9366 | 2732186.6005 | 1253193.4063
31 | 2732186.6005 | 1253193.4063 | 2732197.6733 | 1253187.3563 | 2732202.6869 | 1253179.1831 | 2732202.641 | 1253178.9037
32 | 2732082.9378 | 1253198.0846 | 2732069.7672 | 1253207.129
33 | 2732082.9378 | 1253198.0846 | 2732084.9033 | 1253196.7313
34 | 2732063.6273 | 1253211.3454 | 2732069.7672 | 1253207.129
35 | 2732121.7747 | 1253171.3448 | 2732084.9033 | 1253196.7313
36 | 2732175.7139 | 1253133.6402 | 2732201.0189 | 1253169.0367 | 2732202.641 | 1253178.9037
37 | 2732128.9972 | 1253166.372 | 2732121.7747 | 1253171.3448
38 | 2732128.9972 | 1253166.372 | 2732163.9 | 1253141.9175
39 | 2732175.7139 | 1253133.6402 | 2732163.9 | 1253141.9175
40 | 2732063.6273 | 1253211.3454 | 2732049.6958 | 1253220.9124
41 | 2732313.9544 | 1253150.8349 | 2732332.5617 | 1253152.2747
42 | 2732336.1067 | 1253152.5491 | 2732332.5617 | 1253152.2747
43 | 2732312.8789 | 1253150.7517 | 2732313.9544 | 1253150.8349
44 | 2732336.1067 | 1253152.5491 | 2732351.4222 | 1253153.9515
45 | 2732339.1292 | 1253127.4272 | 2732336.1067 | 1253152.5491
46 | 2732358.6155 | 1253154.6102 | 2732351.4222 | 1253153.9515
47 | 2732339.1292 | 1253127.4272 | 2732360.5091 | 1253128.8517
48 | 2732339.1292 | 1253127.4272 | 2732341.9773 | 1253102.1046
49 | 2732283.1682 | 1253104.928 | 2732256.9953 | 1253077.368
50 | 2732490.4672 | 1253213.516 | 2732453.5115 | 1253212.4102
51 | 2732405.2775 | 1253210.9694 | 2732421.8238 | 1253211.462 | 2732453.5115 | 1253212.4102
52 | 2732541.3221 | 1253285.8475 | 2732547.73 | 1253272.2771 | 2732562.3883 | 1253240.6321 | 2732566.0714 | 1253229.8715 | 2732565.694 | 1253222.4563 | 2732562.2059 | 1253216.4173 | 2732553.217 | 1253213.3244 | 2732534.1683 | 1253214.1657 | 2732517.6453 | 1253213.7957 | 2732510.259 | 1253213.6303 | 2732502.9236 | 1253213.8887 | 2732490.4672 | 1253213.516
53 | 2732372.1423 | 1253210.4156 | 2732397.7903 | 1253210.7465 | 2732405.2775 | 1253210.9694
54 | 2732541.3221 | 1253285.8475 | 2732539.9728 | 1253288.7048
55 | 2732359.0247 | 1253210.2464 | 2732372.1423 | 1253210.4156
56 | 2732359.0247 | 1253210.2464 | 2732367.6747 | 1253228.5006 | 2732367.9908 | 1253228.941
57 | 2732359.0247 | 1253210.2464 | 2732348.108 | 1253209.9801 | 2732339.6661 | 1253208.7399
58 | 2732367.9908 | 1253228.941 | 2732373.7979 | 1253237.0302
59 | 2732339.6661 | 1253208.7399 | 2732334.2884 | 1253207.9499
60 | 2732264.8974 | 1253178.2436 | 2732259.9863 | 1253170.7676
61 | 2732274.3134 | 1253192.5774 | 2732264.8974 | 1253178.2436
62 | 2732279.0846 | 1253199.8404 | 2732274.3134 | 1253192.5774
63 | 2732279.0846 | 1253199.8404 | 2732314.1256 | 1253204.988
64 | 2732279.0846 | 1253199.8404 | 2732281.6957 | 1253203.8277
65 | 2732430.4851 | 1253259.1131 | 2732429.9994 | 1253267.4274
66 | 2732428.7505 | 1253288.8024 | 2732429.9994 | 1253267.4274
67 | 2732430.4851 | 1253259.1131 | 2732430.6606 | 1253256.111 | 2732428.9227 | 1253252.8136 | 2732408.9061 | 1253251.1397
68 | 2732428.6054 | 1253291.2857 | 2732428.7505 | 1253288.8024
69 | 2732381.9007 | 1253248.8813 | 2732408.9061 | 1253251.1397
70 | 2732381.9007 | 1253248.8813 | 2732394.0434 | 1253264.8671 | 2732399.0958 | 1253281.9621 | 2732399.3435 | 1253303.2869 | 2732403.1448 | 1253311.8574 | 2732420.1364 | 1253321.6349 | 2732428.4003 | 1253332.8408 | 2732431.9519 | 1253344.4752 | 2732429.6058 | 1253351.8294 | 2732423.1632 | 1253356.3895
71 | 2732381.9007 | 1253248.8813 | 2732379.2776 | 1253244.6633 | 2732373.7979 | 1253237.0302
72 | 2732314.1256 | 1253204.988 | 2732334.2884 | 1253207.9499
73 | 2732282.6511 | 1253205.2864 | 2732281.6957 | 1253203.8277
74 | 2732282.6511 | 1253205.2864 | 2732289.6541 | 1253215.9799 | 2732292.6477 | 1253222.8752 | 2732292.7065 | 1253223.0108
75 | 2732294.9101 | 1253228.0936 | 2732292.7065 | 1253223.0108
76 | 2732294.9101 | 1253228.0936 | 2732297.2778 | 1253233.5549 | 2732304.352 | 1253251.7292
77 | 2732306.474 | 1253259.815 | 2732304.352 | 1253251.7292 | 2732304.352 | 1253251.7292
78 | 2732309.3201 | 1253271.9178 | 2732309.1725 | 1253270.0979 | 2732306.474 | 1253259.815
79 | 2732313.2435 | 1253320.3008 | 2732309.3201 | 1253271.9178
80 | 2732313.2435 | 1253320.3008 | 2732337.5163 | 1253320.1084
81 | 2732233.971 | 1253366.9062 | 2732259.0499 | 1253358.9811 | 2732310.8989 | 1253344.4814 | 2732313.2435 | 1253320.3008
82 | 2732306.0418 | 1253376.3794 | 2732310.8989 | 1253344.4814 | 2732313.2435 | 1253320.3008
83 | 2732049.6958 | 1253220.9124 | 2732020.2192 | 1253241.1545
84 | 2732003.9218 | 1253252.3462 | 2732020.2192 | 1253241.1545
85 | 2732003.9218 | 1253252.3462 | 2732002.9439 | 1253253.0177 | 2731988.1577 | 1253264.3038
86 | 2731977.0151 | 1253274.679 | 2731984.13 | 1253267.3782 | 2731988.1577 | 1253264.3038
87 | 2731966.1612 | 1253285.8167 | 2731977.0151 | 1253274.679
88 | 2731966.1612 | 1253285.8167 | 2731916.0853 | 1253338.3042 | 2731865.8074 | 1253388.7191 | 2731836.454 | 1253417.1025
89 | 2731836.454 | 1253417.1025 | 2731854.2554 | 1253427.4858 | 2731874.5592 | 1253439.3818 | 2731896.3782 | 1253449.3321 | 2731935.7801 | 1253463.8782 | 2731953.7469 | 1253468.1823 | 2731954.1763 | 1253468.2649
90 | 2731974.0743 | 1253473.2508 | 2731966.2909 | 1253470.5972 | 2731954.1763 | 1253468.2649
91 | 2731974.0743 | 1253473.2508 | 2732004.1263 | 1253472.7866 | 2732022.7894 | 1253473.2807 | 2732052.3719 | 1253468.4913 | 2732056.0978 | 1253480.7966
92 | 2731972.1102 | 1253561.4551 | 2731974.8082 | 1253559.5537
93 | 2732036.4778 | 1253516.0911 | 2731974.8082 | 1253559.5537
94 | 2732036.4778 | 1253516.0911 | 2732062.3344 | 1253509.8062 | 2732091.8456 | 1253502.7912 | 2732106.248 | 1253499.7207
95 | 2732106.248 | 1253499.7207 | 2732100.0275 | 1253471.6901 | 2732099.1862 | 1253471.8506
96 | 2732056.0978 | 1253480.7966 | 2732078.2716 | 1253475.842 | 2732099.1862 | 1253471.8506
97 | 2732233.971 | 1253366.9062 | 2732236.6824 | 1253384.7349
98 | 2732233.971 | 1253366.9062 | 2732232.5806 | 1253367.0823
99 | 2732347.2291 | 1253517.2171 | 2732334.8618 | 1253515.1794
100 | 2732370.1007 | 1253520.9855 | 2732347.2291 | 1253517.2171
101 | 2732331.3099 | 1253514.5942 | 2732334.8618 | 1253515.1794
102 | 2732370.1007 | 1253520.9855 | 2732368.0362 | 1253534.0898
103 | 2732370.1007 | 1253520.9855 | 2732372.5001 | 1253509.9942
104 | 2732309.1853 | 1253510.9489 | 2732331.3099 | 1253514.5942
105 | 2732368.0362 | 1253534.0898 | 2732366.4862 | 1253543.9288
106 | 2732372.5001 | 1253509.9942 | 2732374.5673 | 1253500.5247
107 | 2732309.1853 | 1253510.9489 | 2732310.858 | 1253485.1192
108 | 2732309.1853 | 1253510.9489 | 2732298.6534 | 1253545.8341
109 | 2732364.9538 | 1253553.6555 | 2732366.4862 | 1253543.9288
110 | 2732376.6144 | 1253491.1473 | 2732374.5673 | 1253500.5247
111 | 2732310.858 | 1253485.1192 | 2732312.0692 | 1253466.4144
112 | 2732298.6534 | 1253545.8341 | 2732320.207 | 1253553.325
113 | 2732298.6534 | 1253545.8341 | 2732291.3471 | 1253562.7469
114 | 2732361.8449 | 1253573.3895 | 2732364.9538 | 1253553.6555
115 | 2732376.6144 | 1253491.1473 | 2732377.861 | 1253485.4365
116 | 2732280.4954 | 1253587.8672 | 2732291.3471 | 1253562.7469
117 | 2732328.5008 | 1253585.9036 | 2732333.4843 | 1253562.1935 | 2732330.3684 | 1253558.0757 | 2732324.8155 | 1253554.9266 | 2732320.207 | 1253553.325
118 | 2732311.5228 | 1253447.2436 | 2732312.2287 | 1253463.9522 | 2732312.0692 | 1253466.4144
119 | 2732311.5228 | 1253447.2436 | 2732336.0314 | 1253439.6131
120 | 2732311.5228 | 1253447.2436 | 2732305.1279 | 1253416.2506 | 2732303.9417 | 1253397.7296 | 2732305.8026 | 1253377.9644 | 2732306.0418 | 1253376.3794
121 | 2732337.5163 | 1253320.1084 | 2732346.6586 | 1253320.0359
122 | 2732306.0418 | 1253376.3794 | 2732338.1148 | 1253380.7554
123 | 2732349.2809 | 1253338.4666 | 2732346.6586 | 1253320.0359
124 | 2732339.2264 | 1253438.6184 | 2732336.0314 | 1253439.6131
125 | 2732381.8937 | 1253466.9631 | 2732377.861 | 1253485.4365
126 | 2732381.8937 | 1253466.9631 | 2732383.825 | 1253458.1162
127 | 2732385.8019 | 1253449.0603 | 2732383.825 | 1253458.1162
128 | 2732339.2264 | 1253438.6184 | 2732351.0487 | 1253434.9377 | 2732347.0106 | 1253423.35
129 | 2732340.6103 | 1253411.272 | 2732346.424 | 1253421.6668 | 2732347.0106 | 1253423.35

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732143.5315 | 1253052.0092
1 | 2732155.1367 | 1253039.6409
2 | 2732127.8242 | 1253067.4233
3 | 2732184.3184 | 1253023.4885
4 | 2732110.5323 | 1253088.6346
5 | 2732216.0378 | 1253107.3163
6 | 2732195.7324 | 1253012.5397
7 | 2732069.905 | 1253113.351
8 | 2732066.7545 | 1253122.4608
9 | 2732102.0004 | 1253112.7789
10 | 2732113.6536 | 1253089.8674
11 | 2732233.1473 | 1253131.5031
12 | 2732197.7875 | 1253119.2303
13 | 2732222.6881 | 1253067.9783
14 | 2732125.4356 | 1253104.092
15 | 2732115.5963 | 1253094.0969
16 | 2732116.0224 | 1253113.1222
17 | 2732245.1722 | 1253148.5021
18 | 2732195.2131 | 1253120.9109
19 | 2732231.3158 | 1253056.8581
20 | 2732281.1916 | 1253003.555
21 | 2732258.5919 | 1253028.9142
22 | 2732306.842 | 1253051.5265
23 | 2732234.3376 | 1253053.5095
24 | 2732317.2575 | 1253062.0687
25 | 2732150.305 | 1253226.0485
26 | 2732119.0396 | 1253267.5844
27 | 2732163.6674 | 1253205.9366
28 | 2732186.6005 | 1253193.4063
29 | 2732082.9378 | 1253198.0846
30 | 2732069.7672 | 1253207.129
31 | 2732084.9033 | 1253196.7313
32 | 2732202.641 | 1253178.9037
33 | 2732128.9972 | 1253166.372
34 | 2732121.7747 | 1253171.3448
35 | 2732163.9 | 1253141.9175
36 | 2732063.6273 | 1253211.3454
37 | 2732175.7139 | 1253133.6402
38 | 2732332.5617 | 1253152.2747
39 | 2732313.9544 | 1253150.8349
40 | 2732336.1067 | 1253152.5491
41 | 2732312.8789 | 1253150.7517
42 | 2732351.4222 | 1253153.9515
43 | 2732339.1292 | 1253127.4272
44 | 2732358.6155 | 1253154.6102
45 | 2732360.5091 | 1253128.8517
46 | 2732341.9773 | 1253102.1046
47 | 2732283.1682 | 1253104.928
48 | 2732256.9953 | 1253077.368
49 | 2732453.5115 | 1253212.4102
50 | 2732490.4672 | 1253213.516
51 | 2732405.2775 | 1253210.9694
52 | 2732541.3221 | 1253285.8475
53 | 2732372.1423 | 1253210.4156
54 | 2732539.9728 | 1253288.7048
55 | 2732359.0247 | 1253210.2464
56 | 2732367.9908 | 1253228.941
57 | 2732339.6661 | 1253208.7399
58 | 2732259.9863 | 1253170.7676
59 | 2732264.8974 | 1253178.2436
60 | 2732274.3134 | 1253192.5774
61 | 2732279.0846 | 1253199.8404
62 | 2732429.9994 | 1253267.4274
63 | 2732430.4851 | 1253259.1131
64 | 2732428.7505 | 1253288.8024
65 | 2732408.9061 | 1253251.1397
66 | 2732428.6054 | 1253291.2857
67 | 2732381.9007 | 1253248.8813
68 | 2732423.1632 | 1253356.3895
69 | 2732373.7979 | 1253237.0302
70 | 2732314.1256 | 1253204.988
71 | 2732281.6957 | 1253203.8277
72 | 2732334.2884 | 1253207.9499
73 | 2732282.6511 | 1253205.2864
74 | 2732292.7065 | 1253223.0108
75 | 2732294.9101 | 1253228.0936
76 | 2732304.352 | 1253251.7292
77 | 2732306.474 | 1253259.815
78 | 2732309.3201 | 1253271.9178
79 | 2732313.2435 | 1253320.3008
80 | 2732049.6958 | 1253220.9124
81 | 2732020.2192 | 1253241.1545
82 | 2732003.9218 | 1253252.3462
83 | 2731988.1578 | 1253264.3038
84 | 2731977.0151 | 1253274.679
85 | 2731966.1612 | 1253285.8167
86 | 2731836.454 | 1253417.1025
87 | 2731954.1763 | 1253468.2649
88 | 2731974.0743 | 1253473.2508
89 | 2731972.1102 | 1253561.4551
90 | 2731974.8082 | 1253559.5537
91 | 2732036.4778 | 1253516.0911
92 | 2732106.248 | 1253499.7207
93 | 2732056.0978 | 1253480.7966
94 | 2732099.1862 | 1253471.8506
95 | 2732236.6824 | 1253384.7349
96 | 2732233.971 | 1253366.9062
97 | 2732347.2291 | 1253517.2171
98 | 2732334.8618 | 1253515.1794
99 | 2732370.1007 | 1253520.9855
100 | 2732331.3099 | 1253514.5942
101 | 2732368.0362 | 1253534.0898
102 | 2732372.5001 | 1253509.9942
103 | 2732309.1853 | 1253510.9489
104 | 2732366.4862 | 1253543.9288
105 | 2732374.5673 | 1253500.5247
106 | 2732310.858 | 1253485.1192
107 | 2732298.6534 | 1253545.8341
108 | 2732364.9538 | 1253553.6555
109 | 2732376.6144 | 1253491.1473
110 | 2732280.4954 | 1253587.8672
111 | 2732291.3471 | 1253562.7469
112 | 2732320.207 | 1253553.325
113 | 2732328.5008 | 1253585.9036
114 | 2732361.8449 | 1253573.3895
115 | 2732312.0692 | 1253466.4144
116 | 2732311.5228 | 1253447.2436
117 | 2732337.5163 | 1253320.1084
118 | 2732306.0418 | 1253376.3794
119 | 2732346.6586 | 1253320.0359
120 | 2732232.5806 | 1253367.0823
121 | 2732338.1148 | 1253380.7554
122 | 2732349.2809 | 1253338.4666
123 | 2732336.0314 | 1253439.6131
124 | 2732377.861 | 1253485.4365
125 | 2732381.8937 | 1253466.9631
126 | 2732383.825 | 1253458.1162
127 | 2732385.8019 | 1253449.0603
128 | 2732339.2264 | 1253438.6184
129 | 2732347.0106 | 1253423.35
130 | 2732340.6103 | 1253411.272
131 | 2732186.6005 | 1253193.4063

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1