## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3402-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3402-15_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3402-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3402-15_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3402-15_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3402-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3402-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3402-15_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3402-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3402-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3402-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3402-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3402-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3402-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3402-15_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3402-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3402-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3402-15_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3402-15_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3402-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3402-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3402-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3402-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3402-15_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3402-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3402-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3402-15_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3402-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3402-15_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3402-15_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3402-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3402-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3402-15_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3402-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3402-15_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3402-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3402-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3402-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3402-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3402-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3402-15_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3402-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3402-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3402-15_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3402-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3402-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3402-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3402-15_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3402-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3402-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3402-15_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3402-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3402-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3402-15_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3402-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3402-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3402-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3402-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3402-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3402-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3402-15_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3402-15_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3402-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3402-15_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3402-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3402-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3402-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3402-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3402-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3402-15_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3402-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3402-15_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3402-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3402-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3402-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3402-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3402-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3402-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3402-15_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3402-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3402-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3402-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3402-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3402-15_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3402-15_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3402-15_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3402-15_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3402-15_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3402-15_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3402-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3402-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3402-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3402-15_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3402-15_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3402-15_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3402-15_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3402-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3402-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3402-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3402-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3402-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3402-15_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3402-15_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3402-15_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3402-15_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3402-15_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3402-15_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3402-15_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3402-15_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3402-15_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3402-15_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3402-15_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3402-15_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3402-15_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3402-15_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3402-15_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3402-15_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3402-15_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3402-15_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3402-15_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3402-15_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3402-15_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3402-15_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3402-15_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3402-15_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_155_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3402-15_0_4_load_0 | 0 | 0.012188 | 0.0030545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3402-15_0_4_load_1 | 1 | 0.0070135 | 0.0017578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3402-15_0_4_load_2 | 2 | 0.0055389 | 0.0013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3402-15_0_4_load_3 | 3 | 0.0033328 | 0.00083527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3402-15_0_4_load_19 | 5 | 0.008882 | 0.002226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3402-15_0_4_load_30 | 6 | 0.0021504 | 0.00053894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3402-15_0_4_load_21 | 7 | 0.0026195 | 0.0006565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3402-15_0_4_load_27 | 8 | 0.0019332 | 0.00048452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3402-15_0_4_load_18 | 9 | 0.0019509 | 0.00048895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3402-15_0_4_load_57 | 10 | 0.0018278 | 0.00045808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3402-15_0_4_load_20 | 11 | 0.0021506 | 0.000539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3402-15_0_4_load_26 | 12 | 0.0018983 | 0.00047576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3402-15_0_4_load_5 | 13 | 0.0013222 | 0.00033137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3402-15_0_4_load_6 | 14 | 0.0038955 | 0.00097629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3402-15_0_4_load_7 | 15 | 0.0060334 | 0.0015121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3402-15_0_4_load_16 | 18 | 0.0018774 | 0.00047053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3402-15_0_4_load_17 | 19 | 0.0018769 | 0.0004704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3402-15_0_4_load_24 | 20 | 0.006512 | 0.0016321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3402-15_0_4_load_39 | 21 | 0.0018757 | 0.0004701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3402-15_0_4_load_10 | 22 | 0.0070107 | 0.001757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3402-15_0_4_load_15 | 25 | 0.0051235 | 0.0012841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3402-15_0_4_load_14 | 27 | 0.040274 | 0.010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3402-15_0_4_load_116 | 28 | 0.0036157 | 0.00090618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3402-15_0_4_load_33 | 30 | 0.013444 | 0.0033693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3402-15_0_4_load_22 | 31 | 0.0026091 | 0.0006539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3402-15_0_4_load_23 | 32 | 0.0026256 | 0.00065804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3402-15_0_4_load_75 | 33 | 0.0024988 | 0.00062625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3402-15_0_4_load_90 | 34 | 0.0031932 | 0.00080029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3402-15_0_4_load_28 | 35 | 0.0029925 | 0.00074999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3402-15_0_4_load_29 | 36 | 0.0011818 | 0.00029618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3402-15_0_4_load_69 | 37 | 0.0097593 | 0.0024459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3402-15_0_4_load_68 | 38 | 0.001034 | 0.00025914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3402-15_0_4_load_58 | 39 | 0.00093497 | 0.00023432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3402-15_0_4_load_31 | 40 | 0.0038794 | 0.00097227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3402-15_0_4_load_34 | 42 | 0.01245 | 0.0031202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3402-15_0_4_load_35 | 43 | 0.00092808 | 0.0002326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3402-15_0_4_load_36 | 44 | 0.0011274 | 0.00028256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3402-15_0_4_load_38 | 46 | 0.00094928 | 0.00023791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3402-15_0_4_load_46 | 47 | 0.0013564 | 0.00033994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3402-15_0_4_load_47 | 48 | 0.0025213 | 0.0006319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3402-15_0_4_load_43 | 49 | 0.0011237 | 0.00028163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3402-15_0_4_load_44 | 50 | 0.00756 | 0.0018947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3402-15_0_4_load_40 | 51 | 0.010321 | 0.0025867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3402-15_0_4_load_41 | 52 | 0.00078251 | 0.00019612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3402-15_0_4_load_42 | 53 | 0.0020966 | 0.00052546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3402-15_0_4_load_45 | 56 | 0.0027263 | 0.00068327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3402-15_0_4_load_56 | 57 | 0.0016709 | 0.00041876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3402-15_0_4_load_53 | 58 | 0.0041222 | 0.0010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3402-15_0_4_load_55 | 59 | 0.0054546 | 0.0013671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3402-15_0_4_load_88 | 60 | 0.0054456 | 0.0013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3402-15_0_4_load_124 | 61 | 0.0047481 | 0.00119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3402-15_0_4_load_51 | 62 | 0.0018138 | 0.00045458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3402-15_0_4_load_50 | 63 | 0.0011443 | 0.00028678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3402-15_0_4_load_52 | 64 | 0.0022537 | 0.00056482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3402-15_0_4_load_54 | 65 | 0.0064859 | 0.0016255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3402-15_0_4_load_66 | 66 | 0.00099021 | 0.00024817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3402-15_0_4_load_67 | 67 | 0.00098442 | 0.00024672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3402-15_0_4_load_123 | 69 | 0.021704 | 0.0054396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3402-15_0_4_load_59 | 70 | 0.0029309 | 0.00073455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3402-15_0_4_load_65 | 71 | 0.0020533 | 0.00051461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3402-15_0_4_load_60 | 73 | 0.0095266 | 0.0023876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3402-15_0_4_load_61 | 74 | 0.0031785 | 0.0007966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3402-15_0_4_load_63 | 75 | 0.0025414 | 0.00063694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3402-15_0_4_load_64 | 76 | 0.0031173 | 0.00078128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3402-15_0_4_load_87 | 77 | 0.0087957 | 0.0022044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3402-15_0_4_load_70 | 78 | 0.0035774 | 0.00089658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3402-15_0_4_load_71 | 79 | 0.0024788 | 0.00062125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3402-15_0_4_load_72 | 80 | 0.0019842 | 0.00049729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3402-15_0_4_load_73 | 81 | 0.0019428 | 0.00048692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3402-15_0_4_load_74 | 82 | 0.001985 | 0.00049748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3402-15_0_4_load_92 | 83 | 0.0049629 | 0.0012438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3402-15_0_4_load_89 | 84 | 0.0044472 | 0.0011146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3402-15_0_4_load_91 | 85 | 0.0052907 | 0.001326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3402-15_0_4_load_76 | 87 | 0.0022889 | 0.00057365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3402-15_0_4_load_77 | 88 | 0.0034659 | 0.00086863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3402-15_0_4_load_78 | 89 | 0.0028575 | 0.00071616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3402-15_0_4_load_79 | 90 | 0.0036504 | 0.00091487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3402-15_0_4_load_104 | 92 | 0.0087278 | 0.0021874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3402-15_0_4_load_127 | 95 | 0.001138 | 0.0002852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3402-15_0_4_load_81 | 96 | 0.002976 | 0.00074586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3402-15_0_4_load_82 | 97 | 0.0033698 | 0.00084455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3402-15_0_4_load_84 | 99 | 0.0026817 | 0.00067211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3402-15_0_4_load_85 | 100 | 0.005115 | 0.0012819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3402-15_0_4_load_102 | 101 | 0.007582 | 0.0019002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3402-15_0_4_load_93 | 102 | 0.0049039 | 0.001229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3402-15_0_4_load_95 | 104 | 0.0026336 | 0.00066004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3402-15_0_4_load_96 | 105 | 0.0070555 | 0.0017683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3402-15_0_4_load_97 | 106 | 0.0057385 | 0.0014382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3402-15_0_4_load_98 | 107 | 0.0094891 | 0.0023782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3402-15_0_4_load_105 | 108 | 0.0023141 | 0.00057997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3402-15_0_4_load_114 | 109 | 0.0034804 | 0.00087227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3402-15_0_4_load_115 | 110 | 0.0032946 | 0.00082571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3402-15_0_4_load_99 | 111 | 0.0027892 | 0.00069904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3402-15_0_4_load_100 | 112 | 0.0017398 | 0.00043603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3402-15_0_4_load_101 | 113 | 0.0016632 | 0.00041683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3402-15_0_4_load_103 | 114 | 0.0016664 | 0.00041765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3402-15_0_4_load_107 | 115 | 0.0020742 | 0.00051985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3402-15_0_4_load_125 | 116 | 0.006112 | 0.0015318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3402-15_0_4_load_117 | 117 | 0.0035284 | 0.0008843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3402-15_0_4_load_118 | 118 | 0.0092767 | 0.002325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3402-15_0_4_load_119 | 119 | 0.0031899 | 0.00079947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3402-15_0_4_load_120 | 120 | 0.0096225 | 0.0024116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3402-15_0_4_load_121 | 121 | 0.01377 | 0.003451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3402-15_0_4_load_122 | 122 | 0.004025 | 0.0010088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3402-15_0_4_load_126 | 123 | 0.0036426 | 0.00091292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3402-15_0_4_load_128 | 124 | 0.0025035 | 0.00062743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3402-15_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3402-15_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3402-15_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0072556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3402-15_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3402-15_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0010472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3402-15_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_3402-15_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_3402-15_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.039737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3402-15_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.013384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3402-15_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0023964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_3402-15_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.014037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_3402-15_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3402-15_0_4_line_12 |  | 9 | 18 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3402-15_0_4_line_13 |  | 10 | 39 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_3402-15_0_4_line_14 |  | 11 | 31 | 0.026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_3402-15_0_4_line_15 |  | 12 | 35 | 0.013344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3402-15_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0069016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3402-15_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.019718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3402-15_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3402-15_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.032415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3402-15_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0063761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3402-15_0_4_line_21 |  | 16 | 19 | 0.0001517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3402-15_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.042353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3402-15_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.006118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3402-15_0_4_line_24 |  | 21 | 30 | 0.023638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3402-15_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3402-15_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.041715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3402-15_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.029383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3402-15_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.040159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3402-15_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3402-15_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.001711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3402-15_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.042636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_3402-15_0_4_line_32 |  | 28 | 117 | 0.029032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3402-15_0_4_line_33 |  | 29 | 86 | 0.044076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3402-15_0_4_line_34 |  | 29 | 106 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3402-15_0_4_line_35 |  | 30 | 41 | 0.017223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3402-15_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.021203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3402-15_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.020975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_3402-15_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.017384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_3402-15_0_4_line_39 |  | 34 | 86 | 0.0097777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_3402-15_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3402-15_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.011122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3402-15_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.0045919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3402-15_0_4_line_43 |  | 38 | 46 | 0.015621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3402-15_0_4_line_44 |  | 39 | 70 | 0.016587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3402-15_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.031813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3402-15_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0048992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3402-15_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3402-15_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.035309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3402-15_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.014854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3402-15_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3402-15_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.022485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3402-15_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0040313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3402-15_0_4_line_53 |  | 50 | 56 | 0.010254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3402-15_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.057145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3402-15_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.051344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3402-15_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3402-15_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3402-15_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.019111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3402-15_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.024164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3402-15_0_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.0084209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3402-15_0_4_line_61 |  | 57 | 61 | 0.022743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3402-15_0_4_line_62 |  | 58 | 62 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3402-15_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.028366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3402-15_0_4_line_64 |  | 60 | 68 | 0.0011194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3402-15_0_4_line_65 |  | 61 | 69 | 0.082791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3402-15_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0085448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3402-15_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0016112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3402-15_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.009049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3402-15_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.010388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3402-15_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0022108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3402-15_0_4_line_71 |  | 67 | 76 | 0.023983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3402-15_0_4_line_72 |  | 68 | 77 | 0.035953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_3402-15_0_4_line_73 |  | 68 | 75 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_3402-15_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.00011208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_3402-15_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_3402-15_0_4_line_76 |  | 72 | 76 | 0.0038034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3402-15_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.031655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_3402-15_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_3402-15_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.015719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_3402-15_0_4_line_80 |  | 77 | 91 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_3402-15_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0061583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3402-15_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3402-15_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.0075452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3402-15_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0063416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3402-15_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.019044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3402-15_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3402-15_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3402-15_0_4_line_88 |  | 85 | 99 | 0.0079448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3402-15_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_3402-15_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.00025339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_3402-15_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_3402-15_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3402-15_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.018366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3402-15_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3402-15_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.00607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3402-15_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.026893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3402-15_0_4_line_97 |  | 94 | 101 | 0.041099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3402-15_0_4_line_98 |  | 94 | 100 | 0.018764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3402-15_0_4_line_99 |  | 95 | 116 | 0.010956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3402-15_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.023521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3402-15_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.013148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3402-15_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.027061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3402-15_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3402-15_0_4_line_104 |  | 101 | 112 | 0.031469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3402-15_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.022981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3402-15_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0095593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3402-15_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.035477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3402-15_0_4_line_108 |  | 103 | 106 | 0.018818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3402-15_0_4_line_109 |  | 103 | 107 | 0.015419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3402-15_0_4_line_110 |  | 105 | 108 | 0.032411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3402-15_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.019905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3402-15_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3402-15_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.018009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3402-15_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.0075274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3402-15_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.009761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3402-15_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3402-15_0_4_line_117 |  | 116 | 123 | 0.013782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3402-15_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0054105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3402-15_0_4_line_119 |  | 118 | 120 | 0.012447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3402-15_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.019888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3402-15_0_4_line_121 |  | 120 | 122 | 0.026103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3402-15_0_4_line_122 |  | 121 | 123 | 0.011492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3402-15_0_4_line_123 |  | 122 | 124 | 0.013933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3402-15_0_4_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2730847.1069 | 1253188.9306 | 2730843.9454 | 1253181.6974 | 2730839.7146 | 1253174.0082 | 2730839.7146 | 1253174.0082
1 | 2730847.1069 | 1253188.9306 | 2730849.6144 | 1253194.6676 | 2730853.4477 | 1253206.4261
2 | 2730839.7146 | 1253174.0082 | 2730836.1399 | 1253170.4483 | 2730834.3485 | 1253169.153
3 | 2730858.4154 | 1253221.664 | 2730853.4477 | 1253206.4261
4 | 2730833.4999 | 1253168.5393 | 2730834.3485 | 1253169.153
5 | 2730858.4154 | 1253221.664 | 2730854.2448 | 1253230.7133 | 2730851.5993 | 1253241.7592
6 | 2730858.4154 | 1253221.664 | 2730872.304 | 1253218.6125 | 2730872.304 | 1253218.6125
7 | 2730858.4154 | 1253221.664 | 2730843.4055 | 1253225.9251 | 2730820.1165 | 1253232.2552
8 | 2730833.4999 | 1253168.5393 | 2730831.3328 | 1253166.9723 | 2730822.394 | 1253161.0735
9 | 2730851.0411 | 1253244.0897 | 2730851.5993 | 1253241.7592
10 | 2730872.304 | 1253218.6125 | 2730885.8105 | 1253214.7897
11 | 2730817.7682 | 1253232.8935 | 2730820.1165 | 1253232.2552
12 | 2730807.78 | 1253151.4295 | 2730822.394 | 1253161.0735
13 | 2730851.0411 | 1253244.0897 | 2730849.3883 | 1253250.9909 | 2730848.0011 | 1253255.0083 | 2730847.2792 | 1253256.2031
14 | 2730911.401 | 1253207.8958 | 2730890.3444 | 1253213.5065 | 2730885.8105 | 1253214.7897
15 | 2730817.7682 | 1253232.8935 | 2730812.794 | 1253234.2455 | 2730804.8839 | 1253236.364
16 | 2730810.5332 | 1253128.4198 | 2730807.8925 | 1253134.7962
17 | 2730810.5332 | 1253128.4198 | 2730815.1051 | 1253117.3806 | 2730817.4324 | 1253109.9683
18 | 2730802.4583 | 1253147.9176 | 2730807.8925 | 1253134.7962
19 | 2730817.1056 | 1253077.756 | 2730818.7786 | 1253093.2512 | 2730818.0527 | 1253107.9929 | 2730817.4324 | 1253109.9683
20 | 2730802.4583 | 1253147.9176 | 2730807.78 | 1253151.4295
21 | 2730802.3297 | 1253147.8371 | 2730802.4583 | 1253147.9176
22 | 2730817.1056 | 1253077.756 | 2730831.2681 | 1253074.6215 | 2730840.9159 | 1253073.5669 | 2730859.0419 | 1253072.7999
23 | 2730802.3297 | 1253147.8371 | 2730797.1455 | 1253144.5885
24 | 2730797.1455 | 1253144.5885 | 2730777.115 | 1253132.0366
25 | 2731040.4227 | 1253088.7012 | 2731015.6537 | 1253095.4621
26 | 2731040.4227 | 1253088.7012 | 2731042.8302 | 1253098.9525 | 2731050.9956 | 1253129.0491
27 | 2731050.9956 | 1253129.0491 | 2731022.6695 | 1253136.8607
28 | 2731050.9956 | 1253129.0491 | 2731058.7075 | 1253157.4674 | 2731062.273 | 1253167.5775
29 | 2731022.6695 | 1253136.8607 | 2731007.8794 | 1253140.9394 | 2731007.8794 | 1253140.9394
30 | 2731062.273 | 1253167.5775 | 2731063.9264 | 1253167.1371
31 | 2731020.9791 | 1253178.6518 | 2731062.273 | 1253167.5775
32 | 2731063.9264 | 1253167.1371 | 2731091.9799 | 1253159.6637
33 | 2730978.4028 | 1253190.0428 | 2730986.2942 | 1253187.8486 | 2731003.3602 | 1253183.1218 | 2731020.9791 | 1253178.6518
34 | 2731020.9791 | 1253178.6518 | 2731025.568 | 1253194.902
35 | 2730762.521 | 1253122.8913 | 2730777.115 | 1253132.0366
36 | 2730911.401 | 1253207.8958 | 2730931.8888 | 1253202.4367
37 | 2730931.8888 | 1253202.4367 | 2730952.1567 | 1253197.0362
38 | 2730968.9547 | 1253192.5603 | 2730952.1567 | 1253197.0362
39 | 2730978.4028 | 1253190.0428 | 2730968.9547 | 1253192.5603
40 | 2730804.8839 | 1253236.364 | 2730788.5119 | 1253240.7488
41 | 2730788.5119 | 1253240.7488 | 2730777.7685 | 1253243.6261
42 | 2730773.3329 | 1253244.8141 | 2730777.7685 | 1253243.6261
43 | 2730773.3329 | 1253244.8141 | 2730758.2433 | 1253248.8554
44 | 2730847.2792 | 1253256.2031 | 2730845.7995 | 1253258.6518 | 2730843.0088 | 1253261.6262 | 2730839.6733 | 1253263.9768 | 2730835.1812 | 1253267.2641
45 | 2730762.521 | 1253122.8913 | 2730751.7686 | 1253152.8322
46 | 2730731.3382 | 1253255.8807 | 2730726.5956 | 1253257.1093
47 | 2730731.3382 | 1253255.8807 | 2730743.8773 | 1253252.6322
48 | 2730692.186 | 1253264.9999 | 2730716.3963 | 1253259.7516 | 2730726.5956 | 1253257.1093
49 | 2730743.8773 | 1253252.6322 | 2730751.9563 | 1253250.5392 | 2730758.2433 | 1253248.8554
50 | 2730692.186 | 1253264.9999 | 2730673.9078 | 1253268.2441 | 2730673.9078 | 1253268.2441
51 | 2730651.6338 | 1253271.3209 | 2730673.9078 | 1253268.2441
52 | 2730715.3647 | 1253300.6007 | 2730717.8001 | 1253303.8132
53 | 2730724.705 | 1253311.3805 | 2730718.9817 | 1253305.3718 | 2730717.8001 | 1253303.8132
54 | 2730688.5657 | 1253365.5315 | 2730634.5997 | 1253346.7364
55 | 2730729.6919 | 1253336.3023 | 2730722.7997 | 1253345.4253 | 2730715.8765 | 1253351.3 | 2730694.6027 | 1253363.0522 | 2730688.5657 | 1253365.5315
56 | 2730738.7241 | 1253324.3467 | 2730729.6919 | 1253336.3023
57 | 2730738.7241 | 1253324.3467 | 2730749.7552 | 1253331.3853
58 | 2730738.7241 | 1253324.3467 | 2730728.4172 | 1253315.2778 | 2730724.705 | 1253311.3805
59 | 2730749.7552 | 1253331.3853 | 2730749.7081 | 1253342.7389 | 2730750.2899 | 1253347.5005 | 2730753.1288 | 1253354.9809 | 2730753.1338 | 1253354.9923
60 | 2730749.7552 | 1253331.3853 | 2730756.9908 | 1253327.0774
61 | 2730753.1338 | 1253354.9923 | 2730758.5263 | 1253367.2555 | 2730762.5245 | 1253373.1713 | 2730764.0307 | 1253374.7832
62 | 2730756.9908 | 1253327.0774 | 2730758.1842 | 1253326.3669 | 2730773.1431 | 1253314.7552
63 | 2730809.4213 | 1253343.5909 | 2730817.2461 | 1253343.2526 | 2730837.6478 | 1253340.93
64 | 2730838.76 | 1253340.8033 | 2730837.6478 | 1253340.93
65 | 2730764.0307 | 1253374.7832 | 2730818.6538 | 1253436.9981
66 | 2730779.893 | 1253309.5157 | 2730773.1431 | 1253314.7552
67 | 2730779.893 | 1253309.5157 | 2730781.1657 | 1253308.5277
68 | 2730788.3139 | 1253302.9791 | 2730781.1657 | 1253308.5277
69 | 2730788.3139 | 1253302.9791 | 2730796.5198 | 1253296.6093
70 | 2730796.5198 | 1253296.6093 | 2730798.2662 | 1253295.2537
71 | 2730817.2115 | 1253280.5476 | 2730798.2662 | 1253295.2537
72 | 2730838.76 | 1253340.8033 | 2730843.9519 | 1253339.8394 | 2730873.8836 | 1253333.1384
73 | 2730838.76 | 1253340.8033 | 2730835.1979 | 1253324.9231
74 | 2730835.1812 | 1253267.2641 | 2730835.0908 | 1253267.3303
75 | 2730820.2159 | 1253278.2154 | 2730835.0908 | 1253267.3303
76 | 2730820.2159 | 1253278.2154 | 2730817.2115 | 1253280.5476
77 | 2730820.2159 | 1253278.2154 | 2730827.1477 | 1253289.0338 | 2730831.2638 | 1253307.3842
78 | 2730831.2638 | 1253307.3842 | 2730831.7575 | 1253309.5852
79 | 2730835.1979 | 1253324.9231 | 2730831.7575 | 1253309.5852
80 | 2730894.5872 | 1253328.5034 | 2730873.8836 | 1253333.1384
81 | 2731009.8257 | 1253265.0934 | 2731006.4566 | 1253264.2185 | 2731003.7969 | 1253263.9107
82 | 2731009.8257 | 1253265.0934 | 2731012.3557 | 1253265.7504 | 2731012.555 | 1253265.8331
83 | 2730996.2747 | 1253263.6266 | 2731000.5162 | 1253263.531 | 2731003.7969 | 1253263.9107
84 | 2731018.383 | 1253268.3223 | 2731017.9879 | 1253268.0881 | 2731012.555 | 1253265.8331
85 | 2730996.2747 | 1253263.6266 | 2730994.5424 | 1253263.6657 | 2730988.6415 | 1253264.6027 | 2730977.6056 | 1253267.1938
86 | 2731018.383 | 1253268.3223 | 2731023.2331 | 1253271.1958 | 2731028.7087 | 1253275.8322 | 2731029.3297 | 1253276.5562
87 | 2730952.571 | 1253273.0715 | 2730977.6056 | 1253267.1938
88 | 2730952.571 | 1253273.0715 | 2730950.5053 | 1253273.5565 | 2730948.1135 | 1253275.2163 | 2730946.4305 | 1253277.5923
89 | 2730891.649 | 1253314.4194 | 2730886.5882 | 1253290.1611
90 | 2730891.649 | 1253314.4194 | 2730891.7007 | 1253314.6674
91 | 2730886.101 | 1253287.8259 | 2730886.5882 | 1253290.1611
92 | 2730894.5872 | 1253328.5034 | 2730891.7007 | 1253314.6674
93 | 2730882.3502 | 1253269.847 | 2730886.101 | 1253287.8259
94 | 2730894.5872 | 1253328.5034 | 2730921.6353 | 1253323.6078
95 | 2730927.6024 | 1253322.4052 | 2730921.6353 | 1253323.6078
96 | 2730921.6353 | 1253323.6078 | 2730924.6105 | 1253331.4027 | 2730931.5653 | 1253345.9473 | 2730932.9365 | 1253347.9502
97 | 2730927.6024 | 1253322.4052 | 2730967.6923 | 1253313.3527
98 | 2730927.6024 | 1253322.4052 | 2730927.9168 | 1253315.3614 | 2730928.7397 | 1253312.6216 | 2730930.3767 | 1253310.2779 | 2730932.7936 | 1253308.5075 | 2730935.6588 | 1253307.6256
99 | 2730939.1259 | 1253356.991 | 2730932.9365 | 1253347.9502
100 | 2730963.6952 | 1253300.8909 | 2730986.5763 | 1253295.4414
101 | 2730950.905 | 1253303.9371 | 2730963.6952 | 1253300.8909
102 | 2730950.905 | 1253303.9371 | 2730945.8276 | 1253283.0061 | 2730945.6774 | 1253280.2447 | 2730946.4305 | 1253277.5923
103 | 2730950.905 | 1253303.9371 | 2730935.6588 | 1253307.6256
104 | 2730967.6923 | 1253313.3527 | 2730980.0383 | 1253310.5649 | 2730998.5373 | 1253307.1464
105 | 2731033.9341 | 1253210.6226 | 2731027.9549 | 1253211.0018 | 2731011.729 | 1253216.0371
106 | 2731002.5992 | 1253218.8703 | 2731011.729 | 1253216.0371
107 | 2731033.9341 | 1253210.6226 | 2731036.6327 | 1253212.4951 | 2731039.6199 | 1253217.6992 | 2731040.7547 | 1253219.2924 | 2731042.3947 | 1253220.5631 | 2731050.4265 | 1253224.6445 | 2731059.1196 | 1253231.2427 | 2731060.7085 | 1253232.8187
108 | 2731033.9341 | 1253210.6226 | 2731030.6808 | 1253208.9158 | 2731029.0218 | 1253207.1331 | 2731025.568 | 1253194.902
109 | 2731033.9341 | 1253210.6226 | 2731048.8532 | 1253206.7276
110 | 2731060.7085 | 1253232.8187 | 2731065.7598 | 1253237.8288 | 2731072.0485 | 1253245.2858 | 2731081.4563 | 1253257.6566
111 | 2731068.679 | 1253207.1714 | 2731058.4954 | 1253206.2509 | 2731049.916 | 1253206.4502 | 2731048.8532 | 1253206.7276
112 | 2731068.679 | 1253207.1714 | 2731087.6209 | 1253208.8835
113 | 2731016.4113 | 1253305.338 | 2731005.9974 | 1253305.7679 | 2730998.5373 | 1253307.1464
114 | 2731023.9323 | 1253305.0275 | 2731016.4113 | 1253305.338
115 | 2731023.9323 | 1253305.0275 | 2731024.4095 | 1253305.0078 | 2731033.6377 | 1253303.9969
116 | 2731053.8361 | 1253301.1718 | 2731042.6527 | 1253303.0095 | 2731033.6377 | 1253303.9969
117 | 2730939.1259 | 1253356.991 | 2730939.1259 | 1253356.991 | 2730945.6174 | 1253364.4967 | 2730948.4246 | 1253367.1441
118 | 2730978.4753 | 1253388.0109 | 2730973.6187 | 1253385.6261
119 | 2730990.0992 | 1253392.4608 | 2730978.4753 | 1253388.0109
120 | 2730957.0233 | 1253374.7461 | 2730963.8313 | 1253379.8465 | 2730970.5304 | 1253384.1095 | 2730973.6187 | 1253385.6261
121 | 2730990.0992 | 1253392.4608 | 2730992.1393 | 1253385.8889 | 2730993.0693 | 1253383.4295 | 2730995.0981 | 1253380.0936 | 2730998.8988 | 1253375.4846 | 2731003.8474 | 1253370.9475
122 | 2730957.0233 | 1253374.7461 | 2730954.4088 | 1253372.7874 | 2730948.4246 | 1253367.1441
123 | 2731015.281 | 1253363.0913 | 2731007.0117 | 1253368.0462 | 2731003.8474 | 1253370.9475

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730847.1069 | 1253188.9306
1 | 2730839.7146 | 1253174.0082
2 | 2730853.4477 | 1253206.4261
3 | 2730834.3485 | 1253169.153
4 | 2730858.4154 | 1253221.664
5 | 2730833.4999 | 1253168.5393
6 | 2730851.5993 | 1253241.7592
7 | 2730872.304 | 1253218.6125
8 | 2730820.1165 | 1253232.2552
9 | 2730822.394 | 1253161.0735
10 | 2730851.0411 | 1253244.0897
11 | 2730885.8105 | 1253214.7897
12 | 2730817.7682 | 1253232.8935
13 | 2730810.5332 | 1253128.4198
14 | 2730807.8925 | 1253134.7962
15 | 2730817.4324 | 1253109.9683
16 | 2730802.4583 | 1253147.9176
17 | 2730817.1056 | 1253077.756
18 | 2730807.78 | 1253151.4295
19 | 2730802.3297 | 1253147.8371
20 | 2730859.0419 | 1253072.7999
21 | 2730797.1455 | 1253144.5885
22 | 2731015.6537 | 1253095.4621
23 | 2731040.4227 | 1253088.7012
24 | 2731050.9956 | 1253129.0491
25 | 2731022.6695 | 1253136.8607
26 | 2731062.273 | 1253167.5775
27 | 2731007.8794 | 1253140.9394
28 | 2731063.9264 | 1253167.1371
29 | 2731020.9791 | 1253178.6518
30 | 2730777.115 | 1253132.0366
31 | 2730911.401 | 1253207.8958
32 | 2730931.8888 | 1253202.4367
33 | 2730952.1567 | 1253197.0362
34 | 2730968.9547 | 1253192.5603
35 | 2730804.8839 | 1253236.364
36 | 2730788.5119 | 1253240.7488
37 | 2730777.7685 | 1253243.6261
38 | 2730773.3329 | 1253244.8141
39 | 2730847.2792 | 1253256.2031
40 | 2730751.7686 | 1253152.8322
41 | 2730762.521 | 1253122.8913
42 | 2730731.3382 | 1253255.8807
43 | 2730726.5956 | 1253257.1093
44 | 2730743.8773 | 1253252.6322
45 | 2730692.186 | 1253264.9999
46 | 2730758.2433 | 1253248.8554
47 | 2730673.9078 | 1253268.2441
48 | 2730651.6338 | 1253271.3209
49 | 2730715.3647 | 1253300.6007
50 | 2730717.8001 | 1253303.8132
51 | 2730634.5997 | 1253346.7364
52 | 2730688.5657 | 1253365.5315
53 | 2730729.6919 | 1253336.3023
54 | 2730738.7241 | 1253324.3467
55 | 2730749.7552 | 1253331.3853
56 | 2730724.705 | 1253311.3805
57 | 2730753.1338 | 1253354.9923
58 | 2730756.9908 | 1253327.0774
59 | 2730809.4213 | 1253343.5909
60 | 2730837.6478 | 1253340.93
61 | 2730764.0307 | 1253374.7832
62 | 2730773.1431 | 1253314.7552
63 | 2730779.893 | 1253309.5157
64 | 2730781.1657 | 1253308.5277
65 | 2730788.3139 | 1253302.9791
66 | 2730796.5198 | 1253296.6093
67 | 2730798.2662 | 1253295.2537
68 | 2730838.76 | 1253340.8033
69 | 2730818.6538 | 1253436.9981
70 | 2730835.1812 | 1253267.2641
71 | 2730835.0908 | 1253267.3302
72 | 2730820.2159 | 1253278.2154
73 | 2730831.2638 | 1253307.3842
74 | 2730831.7575 | 1253309.5852
75 | 2730835.1979 | 1253324.9231
76 | 2730817.2115 | 1253280.5476
77 | 2730873.8836 | 1253333.1384
78 | 2731009.8257 | 1253265.0934
79 | 2731003.7969 | 1253263.9107
80 | 2731012.555 | 1253265.8331
81 | 2730996.2747 | 1253263.6266
82 | 2731018.383 | 1253268.3223
83 | 2730977.6056 | 1253267.1938
84 | 2731029.3297 | 1253276.5562
85 | 2730952.571 | 1253273.0715
86 | 2730978.4028 | 1253190.0428
87 | 2730891.649 | 1253314.4194
88 | 2730886.5882 | 1253290.1611
89 | 2730891.7007 | 1253314.6674
90 | 2730886.101 | 1253287.8259
91 | 2730894.5872 | 1253328.5034
92 | 2730882.3502 | 1253269.847
93 | 2730921.6353 | 1253323.6078
94 | 2730927.6024 | 1253322.4052
95 | 2730932.9365 | 1253347.9502
96 | 2730963.6952 | 1253300.8909
97 | 2730986.5763 | 1253295.4414
98 | 2730950.905 | 1253303.9371
99 | 2730946.4305 | 1253277.5923
100 | 2730935.6588 | 1253307.6256
101 | 2730967.6923 | 1253313.3527
102 | 2731011.729 | 1253216.0371
103 | 2731033.9341 | 1253210.6226
104 | 2731002.5992 | 1253218.8703
105 | 2731060.7085 | 1253232.8187
106 | 2731025.568 | 1253194.902
107 | 2731048.8532 | 1253206.7276
108 | 2731081.4563 | 1253257.6566
109 | 2731068.679 | 1253207.1714
110 | 2731087.6209 | 1253208.8835
111 | 2731016.4113 | 1253305.338
112 | 2730998.5373 | 1253307.1464
113 | 2731023.9323 | 1253305.0275
114 | 2731033.6377 | 1253303.9969
115 | 2731053.8361 | 1253301.1718
116 | 2730939.1259 | 1253356.991
117 | 2731091.9799 | 1253159.6637
118 | 2730978.4753 | 1253388.0109
119 | 2730973.6187 | 1253385.6261
120 | 2730990.0992 | 1253392.4608
121 | 2730957.0233 | 1253374.7461
122 | 2731003.8474 | 1253370.9475
123 | 2730948.4246 | 1253367.1441
124 | 2731015.281 | 1253363.0913
125 | 2730894.5872 | 1253328.5034

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1