## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3402-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3402-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3402-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3402-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3402-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3402-19_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3402-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3402-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3402-19_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3402-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3402-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3402-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3402-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3402-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3402-19_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3402-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3402-19_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3402-19_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3402-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3402-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3402-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3402-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3402-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3402-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3402-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3402-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3402-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3402-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3402-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3402-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3402-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3402-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3402-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3402-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3402-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3402-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3402-19_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3402-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3402-19_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3402-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3402-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3402-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3402-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3402-19_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3402-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3402-19_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3402-19_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3402-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3402-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3402-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3402-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3402-19_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3402-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3402-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3402-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3402-19_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3402-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3402-19_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3402-19_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3402-19_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3402-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3402-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3402-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3402-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3402-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3402-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3402-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3402-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3402-19_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3402-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3402-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3402-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3402-19_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3402-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3402-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3402-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3402-19_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3402-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3402-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3402-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3402-19_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3402-19_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3402-19_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3402-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3402-19_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3402-19_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3402-19_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3402-19_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3402-19_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3402-19_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3402-19_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3402-19_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3402-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3402-19_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3402-19_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3402-19_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3402-19_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3402-19_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3402-19_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3402-19_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3402-19_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3402-19_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3402-19_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3402-19_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3402-19_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3402-19_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3402-19_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3402-19_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3402-19_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3402-19_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3402-19_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3402-19_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3402-19_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3402-19_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3402-19_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3402-19_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3402-19_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3402-19_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3402-19_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_155_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3402-19_0_4_load_0 | 0 | 0.013124 | 0.0032892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3402-19_0_4_load_1 | 1 | 0.0069007 | 0.0017295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3402-19_0_4_load_2 | 2 | 0.015825 | 0.0039661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3402-19_0_4_load_4 | 3 | 0.0036379 | 0.00091174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3402-19_0_4_load_3 | 4 | 0.0016379 | 0.0004105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3402-19_0_4_load_5 | 5 | 0.00145 | 0.00036339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3402-19_0_4_load_41 | 7 | 0.0088095 | 0.0022079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3402-19_0_4_load_29 | 8 | 0.010276 | 0.0025755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3402-19_0_4_load_40 | 9 | 0.0014604 | 0.00036601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3402-19_0_4_load_10 | 10 | 0.004506 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3402-19_0_4_load_12 | 11 | 0.010141 | 0.0025417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3402-19_0_4_load_8 | 12 | 0.014583 | 0.0036547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3402-19_0_4_load_121 | 17 | 0.00143 | 0.00035839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3402-19_0_4_load_51 | 18 | 0.0011636 | 0.00029163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3402-19_0_4_load_7 | 19 | 0.010986 | 0.0027534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3402-19_0_4_load_11 | 21 | 0.0068167 | 0.0017084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3402-19_0_4_load_14 | 23 | 0.0062638 | 0.0015698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3402-19_0_4_load_26 | 24 | 0.0070462 | 0.001766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3402-19_0_4_load_23 | 25 | 0.0092774 | 0.0023251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3402-19_0_4_load_24 | 26 | 0.0036137 | 0.00090569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3402-19_0_4_load_15 | 27 | 0.0023479 | 0.00058845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3402-19_0_4_load_16 | 28 | 0.0018073 | 0.00045296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3402-19_0_4_load_17 | 29 | 0.00097442 | 0.00024421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3402-19_0_4_load_18 | 30 | 0.0011008 | 0.00027589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3402-19_0_4_load_19 | 31 | 0.0022419 | 0.00056186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3402-19_0_4_load_20 | 32 | 0.0032881 | 0.00082409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3402-19_0_4_load_21 | 33 | 0.0093266 | 0.0023375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3402-19_0_4_load_22 | 34 | 0.0062652 | 0.0015702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3402-19_0_4_load_35 | 35 | 0.00071092 | 0.00017817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3402-19_0_4_load_109 | 36 | 0.0012525 | 0.00031392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3402-19_0_4_load_39 | 37 | 0.0026462 | 0.0006632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3402-19_0_4_load_27 | 40 | 0.0024047 | 0.00060267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3402-19_0_4_load_28 | 41 | 0.0022641 | 0.00056744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3402-19_0_4_load_44 | 42 | 0.0028518 | 0.00071474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3402-19_0_4_load_92 | 43 | 0.0022844 | 0.00057252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3402-19_0_4_load_43 | 44 | 0.011538 | 0.0028918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3402-19_0_4_load_90 | 45 | 0.0022013 | 0.00055169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3402-19_0_4_load_36 | 46 | 0.0021833 | 0.0005472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3402-19_0_4_load_50 | 47 | 0.0060041 | 0.0015048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3402-19_0_4_load_37 | 48 | 0.0049064 | 0.0012297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3402-19_0_4_load_38 | 49 | 0.0014756 | 0.00036982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3402-19_0_4_load_47 | 51 | 0.0023246 | 0.0005826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3402-19_0_4_load_46 | 52 | 0.021231 | 0.0053209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3402-19_0_4_load_48 | 53 | 0.017062 | 0.0042762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3402-19_0_4_load_62 | 56 | 0.002003 | 0.00050199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3402-19_0_4_load_81 | 57 | 0.0022457 | 0.00056282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3402-19_0_4_load_98 | 58 | 0.018001 | 0.0045114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3402-19_0_4_load_54 | 62 | 0.0025243 | 0.00063264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3402-19_0_4_load_55 | 63 | 0.0033682 | 0.00084415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3402-19_0_4_load_56 | 64 | 0.0021811 | 0.00054664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3402-19_0_4_load_57 | 65 | 0.0021276 | 0.00053323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3402-19_0_4_load_58 | 66 | 0.0022327 | 0.00055958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3402-19_0_4_load_60 | 68 | 0.0023205 | 0.00058158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3402-19_0_4_load_61 | 69 | 0.0022094 | 0.00055374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3402-19_0_4_load_63 | 70 | 0.0017559 | 0.00044008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3402-19_0_4_load_64 | 71 | 0.0021937 | 0.0005498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3402-19_0_4_load_74 | 72 | 0.0016061 | 0.00040252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3402-19_0_4_load_71 | 73 | 0.001716 | 0.00043008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3402-19_0_4_load_65 | 75 | 0.0043909 | 0.0011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3402-19_0_4_load_66 | 76 | 0.0046161 | 0.0011569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3402-19_0_4_load_67 | 77 | 0.0025516 | 0.00063948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3402-19_0_4_load_68 | 78 | 0.0016702 | 0.00041859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3402-19_0_4_load_70 | 79 | 0.0017196 | 0.00043097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3402-19_0_4_load_72 | 80 | 0.0022918 | 0.00057438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3402-19_0_4_load_73 | 81 | 0.0014482 | 0.00036295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3402-19_0_4_load_84 | 83 | 0.0017489 | 0.00043832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3402-19_0_4_load_87 | 84 | 0.001804 | 0.00045213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3402-19_0_4_load_86 | 85 | 0.0040712 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3402-19_0_4_load_75 | 86 | 0.0030096 | 0.00075428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3402-19_0_4_load_85 | 87 | 0.0040766 | 0.0010217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3402-19_0_4_load_76 | 88 | 0.0047481 | 0.00119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3402-19_0_4_load_77 | 89 | 0.0021989 | 0.0005511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3402-19_0_4_load_78 | 90 | 0.0021728 | 0.00054456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3402-19_0_4_load_79 | 91 | 0.006672 | 0.0016722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3402-19_0_4_load_82 | 92 | 0.0086655 | 0.0021718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3402-19_0_4_load_94 | 93 | 0.0025811 | 0.00064688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3402-19_0_4_load_88 | 94 | 0.0024768 | 0.00062073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3402-19_0_4_load_89 | 95 | 0.0060415 | 0.0015141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3402-19_0_4_load_91 | 96 | 0.0015323 | 0.00038402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3402-19_0_4_load_100 | 97 | 0.00149 | 0.00037343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3402-19_0_4_load_93 | 99 | 0.0026332 | 0.00065995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3402-19_0_4_load_96 | 101 | 0.002354 | 0.00058997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3402-19_0_4_load_97 | 102 | 0.0088458 | 0.002217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3402-19_0_4_load_120 | 103 | 0.0072836 | 0.0018254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3402-19_0_4_load_119 | 104 | 0.007812 | 0.0019579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3402-19_0_4_load_122 | 106 | 0.0042191 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3402-19_0_4_load_103 | 107 | 0.0024425 | 0.00061215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3402-19_0_4_load_104 | 108 | 0.0030195 | 0.00075675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3402-19_0_4_load_108 | 110 | 0.00096789 | 0.00024258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3402-19_0_4_load_110 | 111 | 0.024612 | 0.0061684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3402-19_0_4_load_113 | 114 | 0.0023797 | 0.0005964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3402-19_0_4_load_114 | 116 | 0.014388 | 0.0036059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3402-19_0_4_load_115 | 117 | 0.0060269 | 0.0015105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3402-19_0_4_load_116 | 118 | 0.0027068 | 0.00067839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3402-19_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_3402-19_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.081381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_3402-19_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_3402-19_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3402-19_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.004755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_3402-19_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.022759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3402-19_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3402-19_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.004748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_3402-19_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.024869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3402-19_0_4_line_9 |  | 8 | 13 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_3402-19_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.01961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3402-19_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3402-19_0_4_line_12 |  | 11 | 23 | 0.00029946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3402-19_0_4_line_13 |  | 12 | 19 | 0.051122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3402-19_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.031319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3402-19_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.024552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_3402-19_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.033121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3402-19_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.01329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3402-19_0_4_line_18 |  | 15 | 46 | 0.014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_3402-19_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.020379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3402-19_0_4_line_20 |  | 18 | 47 | 0.030888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3402-19_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3402-19_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.03153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3402-19_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.031303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3402-19_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.039396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3402-19_0_4_line_25 |  | 22 | 25 | 0.013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3402-19_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3402-19_0_4_line_27 |  | 26 | 39 | 0.036797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3402-19_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.0028937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_3402-19_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.013952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_3402-19_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.00095561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_3402-19_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.008487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_3402-19_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.026655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_3402-19_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_3402-19_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.034822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_3402-19_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0041987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_3402-19_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.04673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3402-19_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0086278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_3402-19_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.063415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_3402-19_0_4_line_39 |  | 37 | 49 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_3402-19_0_4_line_40 |  | 38 | 111 | 0.024249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_3402-19_0_4_line_41 |  | 38 | 109 | 0.043377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3402-19_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.010534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_3402-19_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.010615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3402-19_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0099397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3402-19_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.0086779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3402-19_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.00614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_3402-19_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.013512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3402-19_0_4_line_48 |  | 44 | 50 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_3402-19_0_4_line_49 |  | 45 | 82 | 0.020567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3402-19_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_3402-19_0_4_line_51 |  | 47 | 60 | 0.0021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3402-19_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.024012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_3402-19_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.013455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_3402-19_0_4_line_54 |  | 51 | 54 | 0.017544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_3402-19_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.036717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_3402-19_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3402-19_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.010238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3402-19_0_4_line_58 |  | 54 | 57 | 0.009554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3402-19_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.031281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_3402-19_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3402-19_0_4_line_61 |  | 58 | 93 | 0.028687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_3402-19_0_4_line_62 |  | 58 | 92 | 0.030038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3402-19_0_4_line_63 |  | 59 | 92 | 0.035711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_3402-19_0_4_line_64 |  | 59 | 90 | 0.0048894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3402-19_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3402-19_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.071335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3402-19_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0062358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3402-19_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3402-19_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0052836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3402-19_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.01387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3402-19_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.00037507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3402-19_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.016775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3402-19_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.027743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3402-19_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.018499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3402-19_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.00076936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3402-19_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0073034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3402-19_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0030075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3402-19_0_4_line_78 |  | 74 | 80 | 0.018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3402-19_0_4_line_79 |  | 74 | 77 | 0.023997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3402-19_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.028125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3402-19_0_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.029013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3402-19_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3402-19_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.006145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3402-19_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0065331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3402-19_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3402-19_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0058525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3402-19_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.017668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3402-19_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0057767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3402-19_0_4_line_89 |  | 84 | 94 | 0.025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3402-19_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.018412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3402-19_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.0016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3402-19_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.025447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3402-19_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.027677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3402-19_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.045418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3402-19_0_4_line_95 |  | 93 | 99 | 0.017927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_3402-19_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 3.8975e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3402-19_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3402-19_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0059281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3402-19_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.065075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3402-19_0_4_line_100 |  | 98 | 105 | 0.057835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3402-19_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0075619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_3402-19_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_3402-19_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0082184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_3402-19_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_3402-19_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.044412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_3402-19_0_4_line_106 |  | 104 | 113 | 0.034099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_3402-19_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.054284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3402-19_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.02749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3402-19_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.054358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3402-19_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3402-19_0_4_line_111 |  | 110 | 112 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3402-19_0_4_line_112 |  | 111 | 113 | 0.04886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_3402-19_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3402-19_0_4_line_114 |  | 114 | 118 | 0.0090957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3402-19_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.049556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3402-19_0_4_line_116 |  | 115 | 117 | 0.035283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3402-19_0_4_line_117 |  | 117 | 118 | 0.019004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3402-19_0_4_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2730531.0874 | 1253271.0777 | 2730517.7115 | 1253268.8568 | 2730517.4179 | 1253268.8061
1 | 2730531.0874 | 1253271.0777 | 2730612.3207 | 1253275.9825
2 | 2730491.9123 | 1253264.4009 | 2730517.4179 | 1253268.8061
3 | 2730612.3207 | 1253275.9825 | 2730622.9996 | 1253274.8384 | 2730633.9083 | 1253273.5268
4 | 2730487.2267 | 1253263.5917 | 2730491.9123 | 1253264.4009
5 | 2730656.4838 | 1253270.651 | 2730647.4608 | 1253271.8974 | 2730633.9083 | 1253273.5268
6 | 2730658.6416 | 1253270.3529 | 2730656.4838 | 1253270.651
7 | 2730487.2267 | 1253263.5917 | 2730483.0113 | 1253261.4066
8 | 2730683.2204 | 1253266.5912 | 2730673.9078 | 1253268.2441 | 2730658.6416 | 1253270.3529
9 | 2730468.6773 | 1253254.4861 | 2730478.174 | 1253258.8992 | 2730483.0113 | 1253261.4066
10 | 2730695.3211 | 1253167.4595 | 2730695.3211 | 1253167.4595 | 2730676.6431 | 1253161.4874
11 | 2730715.7635 | 1253158.18 | 2730715.7635 | 1253158.18 | 2730714.0559 | 1253158.2535 | 2730712.3717 | 1253158.6389 | 2730710.7866 | 1253159.3156 | 2730700.8061 | 1253166.5575 | 2730698.0915 | 1253167.4539 | 2730695.3211 | 1253167.4595
12 | 2730676.3579 | 1253161.3962 | 2730676.6431 | 1253161.4874
13 | 2730753.5004 | 1253148.0097 | 2730748.0028 | 1253163.3182 | 2730746.7588 | 1253164.9589 | 2730745.0576 | 1253166.1113 | 2730743.2497 | 1253166.6274 | 2730741.3635 | 1253166.5858 | 2730717.4569 | 1253158.4064 | 2730715.7635 | 1253158.18
14 | 2730451.7001 | 1253265.8335 | 2730450.5213 | 1253263.1496 | 2730450.1552 | 1253260.2389 | 2730450.6338 | 1253257.358 | 2730451.9149 | 1253254.7172 | 2730453.0629 | 1253253.319 | 2730454.4401 | 1253252.1371 | 2730456.6172 | 1253250.9618 | 2730459.0163 | 1253250.3363 | 2730461.5005 | 1253250.3021 | 2730463.9108 | 1253250.8779 | 2730465.7333 | 1253251.7521 | 2730467.3443 | 1253252.9776 | 2730468.6773 | 1253254.4861
15 | 2730456.4372 | 1253234.1316 | 2730458.9335 | 1253237.3117 | 2730460.8172 | 1253242.6023 | 2730463.9108 | 1253250.8779 | 2730465.7333 | 1253251.7521 | 2730467.3443 | 1253252.9776 | 2730468.6773 | 1253254.4861
16 | 2730451.7001 | 1253265.8335 | 2730452.9479 | 1253267.4402 | 2730454.4885 | 1253268.7753 | 2730455.7167 | 1253278.1218 | 2730456.5209 | 1253287.181 | 2730459.2027 | 1253297.3603
17 | 2730451.7001 | 1253265.8335 | 2730446.5132 | 1253262.4607 | 2730440.6728 | 1253259.6296 | 2730440.0979 | 1253259.4172
18 | 2730456.4372 | 1253234.1316 | 2730452.2789 | 1253219.7956
19 | 2730459.2027 | 1253297.3603 | 2730459.7866 | 1253317.7304
20 | 2730460.5032 | 1253348.6101 | 2730460.0305 | 1253326.2377 | 2730459.7866 | 1253317.7304
21 | 2730762.521 | 1253122.8913 | 2730753.5004 | 1253148.0097
22 | 2730762.521 | 1253122.8913 | 2730734.9883 | 1253107.527
23 | 2730707.3401 | 1253092.8578 | 2730725.1707 | 1253102.0484 | 2730734.9883 | 1253107.527
24 | 2730707.3401 | 1253092.8578 | 2730709.7553 | 1253088.4294 | 2730735.4256 | 1253065.6023
25 | 2730707.3401 | 1253092.8578 | 2730694.9131 | 1253086.4557
26 | 2730693.2569 | 1253085.4426 | 2730694.9131 | 1253086.4557
27 | 2730668.412 | 1253059.0132 | 2730671.2012 | 1253064.3128 | 2730674.1771 | 1253068.3376 | 2730678.7807 | 1253073.8552 | 2730683.731 | 1253078.7132 | 2730689.1037 | 1253082.9021 | 2730693.2569 | 1253085.4426
28 | 2730423.7729 | 1253124.5612 | 2730422.9415 | 1253121.7895
29 | 2730427.7812 | 1253137.9255 | 2730423.7729 | 1253124.5612
30 | 2730422.9415 | 1253121.7895 | 2730422.667 | 1253120.8742
31 | 2730427.7812 | 1253137.9255 | 2730430.2193 | 1253146.0547
32 | 2730422.667 | 1253120.8742 | 2730415.0096 | 1253095.3431
33 | 2730437.719 | 1253171.0597 | 2730430.2193 | 1253146.0547
34 | 2730405.0056 | 1253061.9886 | 2730415.0096 | 1253095.3431
35 | 2730437.719 | 1253171.0597 | 2730438.9252 | 1253175.0814
36 | 2730405.0056 | 1253061.9886 | 2730404.7105 | 1253061.0045 | 2730401.9366 | 1253052.6026 | 2730398.7642 | 1253044.1252 | 2730394.1235 | 1253033.7694 | 2730386.8873 | 1253021.6437 | 2730385.6727 | 1253019.6505
37 | 2730441.4038 | 1253183.3455 | 2730438.9252 | 1253175.0814
38 | 2730352.6753 | 1252965.4962 | 2730385.6727 | 1253019.6505
39 | 2730444.99 | 1253195.3023 | 2730441.4038 | 1253183.3455
40 | 2730352.6753 | 1252965.4962 | 2730356.4925 | 1252963.2115 | 2730360.9637 | 1252958.3055 | 2730363.3517 | 1252955.0996 | 2730364.9184 | 1252953.1991 | 2730370.262 | 1252957.2446
41 | 2730330.1442 | 1252928.3896 | 2730352.6753 | 1252965.4962
42 | 2730668.412 | 1253059.0132 | 2730663.2098 | 1253060.7778 | 2730658.3219 | 1253062.0106
43 | 2730668.412 | 1253059.0132 | 2730674.8174 | 1253056.43 | 2730678.1415 | 1253054.7858
44 | 2730648.5783 | 1253063.94 | 2730655.0193 | 1253062.8435 | 2730658.3219 | 1253062.0106
45 | 2730685.8746 | 1253050.8555 | 2730684.8687 | 1253051.4583 | 2730678.1415 | 1253054.7858
46 | 2730642.4826 | 1253064.6413 | 2730646.6921 | 1253064.2611 | 2730648.5783 | 1253063.94
47 | 2730685.8746 | 1253050.8555 | 2730693.6737 | 1253046.1812 | 2730697.2012 | 1253043.519
48 | 2730629.8326 | 1253065.1012 | 2730638.2812 | 1253065.0208 | 2730642.4826 | 1253064.6413
49 | 2730713.6174 | 1253031.1299 | 2730697.2012 | 1253043.519
50 | 2730452.2789 | 1253219.7956 | 2730451.8489 | 1253218.3133
51 | 2730460.5477 | 1253350.7154 | 2730460.5032 | 1253348.6101
52 | 2730451.8489 | 1253218.3133 | 2730450.5934 | 1253213.9849 | 2730444.99 | 1253195.3023
53 | 2730629.8326 | 1253065.1012 | 2730628.0056 | 1253051.7712
54 | 2730620.6401 | 1253035.9502 | 2730624.1098 | 1253041.5428 | 2730626.6536 | 1253047.3597 | 2730628.0056 | 1253051.7712
55 | 2730548.0066 | 1253049.321 | 2730578.9008 | 1253057.2936 | 2730583.5723 | 1253058.4422
56 | 2730535.1715 | 1253046.0087 | 2730548.0066 | 1253049.321
57 | 2730620.6401 | 1253035.9502 | 2730624.9647 | 1253033.9326 | 2730630.304 | 1253032.765
58 | 2730620.6401 | 1253035.9502 | 2730614.6005 | 1253028.5473
59 | 2730535.1715 | 1253046.0087 | 2730532.6963 | 1253014.8263 | 2730532.6963 | 1253014.8263
60 | 2730598.2419 | 1253009.6662 | 2730602.4048 | 1253015.6633 | 2730613.7753 | 1253027.5358 | 2730614.6005 | 1253028.5473
61 | 2730532.6963 | 1253014.8263 | 2730525.918 | 1252986.9511
62 | 2730532.6963 | 1253014.8263 | 2730562.6413 | 1253012.4689
63 | 2730598.2419 | 1253009.6662 | 2730562.6413 | 1253012.4689
64 | 2730598.2419 | 1253009.6662 | 2730595.8431 | 1253005.4056
65 | 2730459.7618 | 1253371.3055 | 2730460.5477 | 1253350.7154
66 | 2730459.7618 | 1253371.3055 | 2730478.4988 | 1253371.1958 | 2730500.3198 | 1253373.2894 | 2730522.2398 | 1253370.5477 | 2730528.4529 | 1253364.622
67 | 2730532.9654 | 1253360.3182 | 2730528.4529 | 1253364.622
68 | 2730532.9654 | 1253360.3182 | 2730536.3036 | 1253357.1344 | 2730542.5089 | 1253350.3685
69 | 2730642.9468 | 1253015.033 | 2730639.5692 | 1253010.97
70 | 2730651.3933 | 1253026.0306 | 2730644.9917 | 1253017.4929 | 2730642.9468 | 1253015.033
71 | 2730639.5692 | 1253010.97 | 2730639.3294 | 1253010.6816
72 | 2730651.3933 | 1253026.0306 | 2730658.684 | 1253024.034 | 2730665.7836 | 1253021.4661 | 2730667.3 | 1253020.7762
73 | 2730639.3294 | 1253010.6816 | 2730632.8144 | 1253002.8446 | 2730622.2878 | 1252988.7998
74 | 2730683.4677 | 1253011.859 | 2730679.3413 | 1253014.6145 | 2730672.6616 | 1253018.3372 | 2730667.3 | 1253020.7762
75 | 2730622.2878 | 1252988.7998 | 2730621.8264 | 1252988.1842
76 | 2730689.3159 | 1253007.494 | 2730685.6928 | 1253010.3731 | 2730683.4677 | 1253011.859
77 | 2730691.6706 | 1253005.6229 | 2730689.3159 | 1253007.494
78 | 2730691.6706 | 1253005.6229 | 2730703.4655 | 1253019.3312
79 | 2730691.6706 | 1253005.6229 | 2730708.1801 | 1252988.207
80 | 2730709.8346 | 1252965.0633 | 2730708.0487 | 1252963.6911 | 2730704.3106 | 1252961.7069 | 2730700.3867 | 1252960.2746 | 2730683.5779 | 1252957.7793 | 2730683.1093 | 1252957.7412
81 | 2730709.8346 | 1252965.0633 | 2730711.864 | 1252966.6224 | 2730714.2238 | 1252968.465 | 2730715.9205 | 1252970.938 | 2730716.7857 | 1252973.8041 | 2730716.7603 | 1252976.6616 | 2730715.8997 | 1252979.4006 | 2730714.2848 | 1252981.7671 | 2730708.1801 | 1252988.207
82 | 2730683.1093 | 1252957.7412 | 2730672.3626 | 1252956.8677
83 | 2730672.3626 | 1252956.8677 | 2730666.2379 | 1252956.3699
84 | 2730659.7205 | 1252955.9263 | 2730662.7279 | 1252956.0846 | 2730666.2379 | 1252956.3699
85 | 2730713.6174 | 1253031.1299 | 2730703.4655 | 1253019.3312
86 | 2730653.8761 | 1252955.6186 | 2730659.7205 | 1252955.9263
87 | 2730713.6174 | 1253031.1299 | 2730723.8658 | 1253021.6809 | 2730726.5036 | 1253019.0462
88 | 2730648.1074 | 1252955.315 | 2730653.8761 | 1252955.6186
89 | 2730726.5036 | 1253019.0462 | 2730734.1706 | 1253011.388 | 2730744.3513 | 1253000.6574
90 | 2730629.6969 | 1252955.3355 | 2730647.0825 | 1252955.261 | 2730648.1074 | 1252955.315
91 | 2730628.0596 | 1252955.3425 | 2730629.6969 | 1252955.3355
92 | 2730581.3432 | 1252981.8859 | 2730575.6408 | 1252975.126 | 2730565.237 | 1252962.1868
93 | 2730581.3432 | 1252981.8859 | 2730582.8868 | 1252983.7156 | 2730587.3241 | 1252990.2749 | 2730595.8431 | 1253005.4056
94 | 2730565.237 | 1252962.1868 | 2730559.455 | 1252954.9957 | 2730556.1048 | 1252950.1398 | 2730553.3251 | 1252945.0851 | 2730551.2605 | 1252939.7793 | 2730549.5626 | 1252933.5919 | 2730548.5894 | 1252926.7199 | 2730548.2591 | 1252921.2577
95 | 2730508.0412 | 1252988.2861 | 2730525.918 | 1252986.9511
96 | 2730744.3781 | 1253000.6291 | 2730744.3513 | 1253000.6574
97 | 2730744.3781 | 1253000.6291 | 2730755.5242 | 1252988.881
98 | 2730759.6043 | 1252984.5805 | 2730755.5242 | 1252988.881
99 | 2730804.3936 | 1252937.3718 | 2730759.6043 | 1252984.5805
100 | 2730804.3936 | 1252937.3718 | 2730819.3111 | 1252922.9771 | 2730792.1892 | 1252897.6556
101 | 2730500.5003 | 1252988.8493 | 2730508.0412 | 1252988.2861
102 | 2730500.5003 | 1252988.8493 | 2730490.0728 | 1252989.6282
103 | 2730481.8772 | 1252990.2403 | 2730490.0728 | 1252989.6282
104 | 2730459.6328 | 1252982.9773 | 2730481.8772 | 1252990.2403
105 | 2730441.3035 | 1252962.217 | 2730460.7201 | 1252960.7035 | 2730462.4459 | 1252982.7501 | 2730459.6328 | 1252982.9773
106 | 2730412.6053 | 1252975.057 | 2730418.9943 | 1252966.0229 | 2730420.9667 | 1252964.5539 | 2730423.2367 | 1252963.6253 | 2730441.3035 | 1252962.217
107 | 2730792.1892 | 1252897.6556 | 2730754.974 | 1252937.2696
108 | 2730301.7891 | 1252882.0127 | 2730287.4496 | 1252858.5595
109 | 2730330.1442 | 1252928.3896 | 2730301.7891 | 1252882.0127
110 | 2730330.1442 | 1252928.3896 | 2730340.2748 | 1252919.4711 | 2730344.8182 | 1252913.8748
111 | 2730352.7284 | 1252904.1314 | 2730344.8182 | 1252913.8748
112 | 2730412.6053 | 1252975.057 | 2730402.2514 | 1252977.6648 | 2730393.6542 | 1252974.2058 | 2730388.2326 | 1252970.8501 | 2730370.262 | 1252957.2446
113 | 2730352.7284 | 1252904.1314 | 2730350.6484 | 1252901.917 | 2730343.5422 | 1252890.4757
114 | 2730343.5422 | 1252890.4757 | 2730338.7433 | 1252882.749
115 | 2730375.3866 | 1252876.8612 | 2730401.7553 | 1252845.9917 | 2730407.3373 | 1252838.9861
116 | 2730375.3866 | 1252876.8612 | 2730365.2442 | 1252863.3481 | 2730362.8019 | 1252862.16 | 2730360.0946 | 1252862.0336 | 2730349.2752 | 1252869.1707
117 | 2730349.2752 | 1252869.1707 | 2730339.9792 | 1252875.3029 | 2730338.9375 | 1252877.0149 | 2730338.3745 | 1252878.9264 | 2730338.3168 | 1252880.8602 | 2730338.7433 | 1252882.749 | 2730338.7433 | 1252882.749

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730531.0874 | 1253271.0777
1 | 2730517.4179 | 1253268.8061
2 | 2730612.3207 | 1253275.9825
3 | 2730491.9123 | 1253264.4009
4 | 2730633.9083 | 1253273.5268
5 | 2730656.4838 | 1253270.651
6 | 2730487.2267 | 1253263.5917
7 | 2730658.6416 | 1253270.3529
8 | 2730483.0113 | 1253261.4066
9 | 2730683.2204 | 1253266.5912
10 | 2730695.3211 | 1253167.4595
11 | 2730676.6431 | 1253161.4874
12 | 2730715.7635 | 1253158.18
13 | 2730468.6773 | 1253254.4861
14 | 2730451.7001 | 1253265.8335
15 | 2730456.4372 | 1253234.1316
16 | 2730459.2027 | 1253297.3603
17 | 2730440.0979 | 1253259.4172
18 | 2730459.7866 | 1253317.7304
19 | 2730753.5004 | 1253148.0097
20 | 2730762.521 | 1253122.8913
21 | 2730734.9883 | 1253107.527
22 | 2730707.3401 | 1253092.8578
23 | 2730676.3579 | 1253161.3962
24 | 2730735.4256 | 1253065.6023
25 | 2730694.9131 | 1253086.4557
26 | 2730693.2569 | 1253085.4426
27 | 2730423.7729 | 1253124.5612
28 | 2730422.9415 | 1253121.7895
29 | 2730427.7812 | 1253137.9255
30 | 2730422.667 | 1253120.8742
31 | 2730430.2193 | 1253146.0547
32 | 2730415.0096 | 1253095.3431
33 | 2730437.719 | 1253171.0597
34 | 2730405.0056 | 1253061.9886
35 | 2730438.9252 | 1253175.0814
36 | 2730385.6727 | 1253019.6505
37 | 2730441.4038 | 1253183.3455
38 | 2730352.6753 | 1252965.4962
39 | 2730668.412 | 1253059.0132
40 | 2730658.3219 | 1253062.0106
41 | 2730678.1415 | 1253054.7858
42 | 2730648.5783 | 1253063.94
43 | 2730685.8746 | 1253050.8555
44 | 2730642.4826 | 1253064.6413
45 | 2730697.2012 | 1253043.519
46 | 2730452.2789 | 1253219.7956
47 | 2730460.5032 | 1253348.6101
48 | 2730451.8489 | 1253218.3133
49 | 2730444.99 | 1253195.3023
50 | 2730629.8326 | 1253065.1012
51 | 2730628.0056 | 1253051.7712
52 | 2730583.5723 | 1253058.4422
53 | 2730548.0066 | 1253049.321
54 | 2730620.6401 | 1253035.9502
55 | 2730535.1715 | 1253046.0087
56 | 2730630.304 | 1253032.765
57 | 2730614.6005 | 1253028.5473
58 | 2730532.6963 | 1253014.8263
59 | 2730598.2419 | 1253009.6662
60 | 2730460.5477 | 1253350.7154
61 | 2730459.7618 | 1253371.3055
62 | 2730528.4529 | 1253364.622
63 | 2730532.9654 | 1253360.3182
64 | 2730542.5089 | 1253350.3685
65 | 2730642.9468 | 1253015.033
66 | 2730639.5692 | 1253010.97
67 | 2730651.3933 | 1253026.0306
68 | 2730639.3294 | 1253010.6816
69 | 2730667.3 | 1253020.7762
70 | 2730622.2878 | 1252988.7998
71 | 2730683.4677 | 1253011.859
72 | 2730621.8264 | 1252988.1842
73 | 2730689.3159 | 1253007.494
74 | 2730691.6706 | 1253005.6229
75 | 2730709.8346 | 1252965.0633
76 | 2730683.1093 | 1252957.7412
77 | 2730708.1801 | 1252988.207
78 | 2730672.3626 | 1252956.8677
79 | 2730666.2379 | 1252956.3699
80 | 2730703.4655 | 1253019.3312
81 | 2730659.7205 | 1252955.9263
82 | 2730713.6174 | 1253031.1299
83 | 2730653.8761 | 1252955.6186
84 | 2730726.5036 | 1253019.0462
85 | 2730648.1074 | 1252955.315
86 | 2730628.0596 | 1252955.3425
87 | 2730629.6969 | 1252955.3355
88 | 2730581.3432 | 1252981.8859
89 | 2730565.237 | 1252962.1868
90 | 2730595.8431 | 1253005.4056
91 | 2730548.2591 | 1252921.2577
92 | 2730562.6413 | 1253012.4689
93 | 2730525.918 | 1252986.9511
94 | 2730744.3513 | 1253000.6574
95 | 2730744.3781 | 1253000.6291
96 | 2730755.5242 | 1252988.881
97 | 2730759.6043 | 1252984.5805
98 | 2730804.3936 | 1252937.3718
99 | 2730508.0412 | 1252988.2861
100 | 2730500.5003 | 1252988.8493
101 | 2730490.0728 | 1252989.6282
102 | 2730481.8772 | 1252990.2403
103 | 2730459.6328 | 1252982.9773
104 | 2730441.3035 | 1252962.217
105 | 2730792.1892 | 1252897.6556
106 | 2730754.974 | 1252937.2696
107 | 2730301.7891 | 1252882.0127
108 | 2730287.4496 | 1252858.5595
109 | 2730330.1442 | 1252928.3896
110 | 2730344.8182 | 1252913.8748
111 | 2730370.262 | 1252957.2446
112 | 2730352.7284 | 1252904.1314
113 | 2730412.6053 | 1252975.057
114 | 2730343.5422 | 1252890.4757
115 | 2730375.3866 | 1252876.8612
116 | 2730407.3373 | 1252838.9861
117 | 2730349.2752 | 1252869.1707
118 | 2730338.7433 | 1252882.7491
119 | 2730629.8326 | 1253065.1012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1