## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3407-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3407-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3407-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3407-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3407-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3407-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3407-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3407-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3407-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3407-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3407-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3407-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3407-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3407-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3407-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3407-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3407-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3407-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3407-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3407-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3407-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3407-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3407-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3407-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3407-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3407-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3407-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3407-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3407-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3407-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3407-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3407-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3407-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3407-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3407-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3407-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3407-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3407-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3407-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3407-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3407-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3407-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3407-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3407-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3407-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3407-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3407-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3407-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3407-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3407-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3407-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3407-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3407-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3407-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3407-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3407-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3407-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3407-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3407-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3407-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3407-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3407-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3407-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3407-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3407-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3407-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3407-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3407-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3407-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3407-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3407-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3407-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3407-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3407-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3407-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3407-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3407-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3407-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3407-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3407-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3407-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3407-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3407-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3407-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3407-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3407-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3407-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3407-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3407-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3407-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3407-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3407-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3407-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3407-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3407-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3407-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3407-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3407-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3407-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3407-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3407-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3407-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3407-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3407-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3407-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3407-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3407-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3407-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3407-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3407-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3407-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3407-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3407-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3407-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3407-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3407-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3407-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3407-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3407-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3407-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3407-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3407-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3407-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3407-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_587_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3407-10_0_4_load_0 | 0 | 0.018268 | 0.0045783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3407-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0063606 | 0.0015941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3407-10_0_4_load_4 | 4 | 0.0080676 | 0.0020219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3407-10_0_4_load_17 | 6 | 0.0038931 | 0.00097571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3407-10_0_4_load_20 | 7 | 0.0022939 | 0.00057491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3407-10_0_4_load_14 | 8 | 0.0018167 | 0.00045531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3407-10_0_4_load_5 | 9 | 0.00056088 | 0.00014057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3407-10_0_4_load_6 | 10 | 0.00024694 | 6.1889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3407-10_0_4_load_11 | 11 | 0.00090782 | 0.00022752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3407-10_0_4_load_7 | 13 | 0.0012392 | 0.00031058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3407-10_0_4_load_8 | 14 | 0.00028016 | 7.0215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3407-10_0_4_load_12 | 16 | 0.00051622 | 0.00012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3407-10_0_4_load_19 | 17 | 0.00016659 | 4.1751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3407-10_0_4_load_13 | 19 | 0.0027614 | 0.00069208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3407-10_0_4_load_16 | 21 | 0.00018623 | 4.6673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3407-10_0_4_load_18 | 22 | 0.0004614 | 0.00011564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3407-10_0_4_load_118 | 24 | 0.021893 | 0.0054869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3407-10_0_4_load_23 | 25 | 0.00090632 | 0.00022714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3407-10_0_4_load_24 | 26 | 0.0010542 | 0.00026421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3407-10_0_4_load_25 | 27 | 0.0036615 | 0.00091765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3407-10_0_4_load_26 | 28 | 0.00077917 | 0.00019528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3407-10_0_4_load_27 | 29 | 0.023361 | 0.0058547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3407-10_0_4_load_28 | 30 | 0.0039989 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3407-10_0_4_load_94 | 31 | 0.0045113 | 0.0011306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3407-10_0_4_load_29 | 33 | 0.00031986 | 8.0163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3407-10_0_4_load_30 | 34 | 0.00025921 | 6.4965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3407-10_0_4_load_31 | 35 | 0.00018406 | 4.6129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3407-10_0_4_load_37 | 38 | 0.0011503 | 0.00028828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3407-10_0_4_load_33 | 40 | 0.0010223 | 0.00025622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3407-10_0_4_load_106 | 41 | 0.0017269 | 0.00043279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3407-10_0_4_load_35 | 42 | 0.00055771 | 0.00013978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3407-10_0_4_load_110 | 43 | 0.00080918 | 0.0002028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3407-10_0_4_load_36 | 44 | 0.00073019 | 0.000183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3407-10_0_4_load_105 | 45 | 0.0030634 | 0.00076777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3407-10_0_4_load_104 | 46 | 0.00057933 | 0.00014519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3407-10_0_4_load_41 | 47 | 0.0016741 | 0.00041957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3407-10_0_4_load_40 | 50 | 0.00082237 | 0.00020611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3407-10_0_4_load_53 | 53 | 0.0024166 | 0.00060567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3407-10_0_4_load_45 | 54 | 0.0011575 | 0.0002901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3407-10_0_4_load_49 | 55 | 0.00051283 | 0.00012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3407-10_0_4_load_48 | 56 | 0.00040641 | 0.00010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3407-10_0_4_load_46 | 57 | 0.0016444 | 0.00041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3407-10_0_4_load_47 | 58 | 0.00089873 | 0.00022524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3407-10_0_4_load_50 | 59 | 0.0020212 | 0.00050655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3407-10_0_4_load_51 | 60 | 0.0047698 | 0.0011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3407-10_0_4_load_58 | 62 | 0.0015666 | 0.00039264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3407-10_0_4_load_66 | 64 | 0.0023789 | 0.0005962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3407-10_0_4_load_56 | 65 | 0.0055602 | 0.0013935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3407-10_0_4_load_126 | 67 | 0.0061471 | 0.0015406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3407-10_0_4_load_59 | 70 | 0.0028802 | 0.00072185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3407-10_0_4_load_60 | 71 | 0.0036292 | 0.00090957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3407-10_0_4_load_88 | 75 | 0.0022709 | 0.00056913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3407-10_0_4_load_85 | 76 | 0.0032114 | 0.00080486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3407-10_0_4_load_73 | 79 | 0.0030748 | 0.00077061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3407-10_0_4_load_96 | 80 | 0.002414 | 0.000605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3407-10_0_4_load_62 | 81 | 0.0066346 | 0.0016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3407-10_0_4_load_63 | 82 | 0.0039092 | 0.00097974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3407-10_0_4_load_64 | 83 | 0.0012463 | 0.00031234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3407-10_0_4_load_65 | 84 | 0.0019133 | 0.00047952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3407-10_0_4_load_68 | 85 | 0.0031617 | 0.00079239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3407-10_0_4_load_82 | 87 | 0.0027275 | 0.00068357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3407-10_0_4_load_72 | 88 | 0.0076021 | 0.0019053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3407-10_0_4_load_69 | 89 | 0.0029136 | 0.00073022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3407-10_0_4_load_70 | 90 | 0.00097284 | 0.00024382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3407-10_0_4_load_71 | 91 | 0.0023221 | 0.00058197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3407-10_0_4_load_79 | 92 | 0.0027209 | 0.00068192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3407-10_0_4_load_80 | 93 | 0.0018491 | 0.00046342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3407-10_0_4_load_109 | 94 | 0.0058561 | 0.0014677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3407-10_0_4_load_107 | 95 | 0.00082263 | 0.00020617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3407-10_0_4_load_124 | 96 | 0.0011137 | 0.00027911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3407-10_0_4_load_86 | 97 | 0.0098349 | 0.0024649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3407-10_0_4_load_95 | 98 | 0.0029711 | 0.00074462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3407-10_0_4_load_108 | 99 | 0.0019621 | 0.00049175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3407-10_0_4_load_87 | 100 | 0.020088 | 0.0050346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3407-10_0_4_load_89 | 101 | 0.0064316 | 0.0016119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3407-10_0_4_load_90 | 102 | 0.0044603 | 0.0011178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3407-10_0_4_load_92 | 103 | 0.0012902 | 0.00032334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3407-10_0_4_load_93 | 104 | 0.0063756 | 0.0015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3407-10_0_4_load_102 | 105 | 0.0014165 | 0.00035501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3407-10_0_4_load_99 | 106 | 0.004789 | 0.0012002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3407-10_0_4_load_103 | 107 | 0.0010723 | 0.00026874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3407-10_0_4_load_100 | 108 | 0.0030632 | 0.00076772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3407-10_0_4_load_97 | 109 | 0.00084687 | 0.00021225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3407-10_0_4_load_98 | 110 | 0.0092507 | 0.0023184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3407-10_0_4_load_116 | 111 | 0.0023751 | 0.00059526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3407-10_0_4_load_115 | 112 | 0.0012021 | 0.00030127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3407-10_0_4_load_101 | 113 | 0.014079 | 0.0035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3407-10_0_4_load_114 | 116 | 0.00082035 | 0.0002056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3407-10_0_4_load_112 | 117 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3407-10_0_4_load_111 | 118 | 0.00070173 | 0.00017587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3407-10_0_4_load_125 | 119 | 0.002381 | 0.00059673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3407-10_0_4_load_121 | 120 | 0.016613 | 0.0041635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3407-10_0_4_load_120 | 121 | 0.065842 | 0.016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3407-10_0_4_load_122 | 122 | 0.002794 | 0.00070023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3407-10_0_4_load_123 | 123 | 0.0049299 | 0.0012356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 123 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3407-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0035652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3407-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3407-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.074707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3407-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0076977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3407-10_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.20651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_3407-10_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3407-10_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.13225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_3407-10_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.43759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3407-10_0_4_line_8 |  | 7 | 18 | 0.12203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_3407-10_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.25518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3407-10_0_4_line_10 |  | 8 | 19 | 0.07669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3407-10_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0042842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3407-10_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.2026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3407-10_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.058849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3407-10_0_4_line_14 |  | 12 | 16 | 0.034858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3407-10_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.013662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3407-10_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0042563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3407-10_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.097279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3407-10_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0092536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3407-10_0_4_line_19 |  | 18 | 23 | 0.17024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3407-10_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0093058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3407-10_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.025297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3407-10_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.002253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3407-10_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.070933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_3407-10_0_4_line_24 |  | 24 | 100 | 0.051243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_3407-10_0_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.056995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3407-10_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.10051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3407-10_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.023026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3407-10_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3407-10_0_4_line_29 |  | 28 | 30 | 0.064271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3407-10_0_4_line_30 |  | 29 | 31 | 0.043212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3407-10_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.021435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3407-10_0_4_line_32 |  | 32 | 104 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3407-10_0_4_line_33 |  | 32 | 101 | 0.03316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3407-10_0_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.048399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3407-10_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3407-10_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.045709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3407-10_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.16412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3407-10_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0043564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3407-10_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.20299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3407-10_0_4_line_40 |  | 39 | 50 | 0.05152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3407-10_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.16026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3407-10_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.19807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3407-10_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.060544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3407-10_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.03343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3407-10_0_4_line_45 |  | 43 | 118 | 0.024362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3407-10_0_4_line_46 |  | 44 | 47 | 0.042054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3407-10_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.065263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3407-10_0_4_line_48 |  | 46 | 74 | 0.11827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3407-10_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.16189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3407-10_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.057865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3407-10_0_4_line_51 |  | 49 | 54 | 0.047856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3407-10_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0094481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3407-10_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.011632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3407-10_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.01378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3407-10_0_4_line_55 |  | 52 | 67 | 0.014912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3407-10_0_4_line_56 |  | 53 | 63 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3407-10_0_4_line_57 |  | 54 | 57 | 0.021805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3407-10_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.023682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3407-10_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.045747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3407-10_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3407-10_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.025245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3407-10_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.016764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3407-10_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0032796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3407-10_0_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.023746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3407-10_0_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3407-10_0_4_line_66 |  | 63 | 65 | 0.0039606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3407-10_0_4_line_67 |  | 64 | 69 | 0.045555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3407-10_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.016317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3407-10_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.028803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3407-10_0_4_line_70 |  | 68 | 88 | 0.018911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3407-10_0_4_line_71 |  | 68 | 85 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3407-10_0_4_line_72 |  | 69 | 86 | 0.1396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3407-10_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.038864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3407-10_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.022704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3407-10_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.006718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_3407-10_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.044178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_3407-10_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.024981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3407-10_0_4_line_78 |  | 73 | 76 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_3407-10_0_4_line_79 |  | 74 | 80 | 0.015391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_3407-10_0_4_line_80 |  | 74 | 77 | 0.042981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3407-10_0_4_line_81 |  | 75 | 96 | 0.028411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3407-10_0_4_line_82 |  | 76 | 97 | 0.0040278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_3407-10_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3407-10_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0091684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3407-10_0_4_line_85 |  | 78 | 94 | 0.022769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3407-10_0_4_line_86 |  | 78 | 95 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3407-10_0_4_line_87 |  | 79 | 88 | 0.036444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3407-10_0_4_line_88 |  | 80 | 98 | 0.019143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_3407-10_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0076147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3407-10_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0096885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3407-10_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.018263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3407-10_0_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.019949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3407-10_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.036952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3407-10_0_4_line_94 |  | 87 | 93 | 0.0050405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3407-10_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.010493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3407-10_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.025052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3407-10_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.0097208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3407-10_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.019423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3407-10_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.0010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3407-10_0_4_line_100 |  | 97 | 100 | 0.038091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_3407-10_0_4_line_101 |  | 98 | 109 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_3407-10_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.025835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3407-10_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.030604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3407-10_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.019109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3407-10_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 0.016658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3407-10_0_4_line_106 |  | 105 | 107 | 0.025471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3407-10_0_4_line_107 |  | 106 | 108 | 0.0027292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3407-10_0_4_line_108 |  | 107 | 116 | 0.025041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3407-10_0_4_line_109 |  | 108 | 113 | 0.019512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3407-10_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_3407-10_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.015616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_3407-10_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_3407-10_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.0028902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_3407-10_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.022712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3407-10_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.033759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_3407-10_0_4_line_116 |  | 115 | 119 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3407-10_0_4_line_117 |  | 115 | 120 | 0.022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_3407-10_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.020138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3407-10_0_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3407-10_0_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.01933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_3407-10_0_4_line_121 |  | 121 | 122 | 0.0021733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3407-10_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.01605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3407-10_0_4_trafo_123 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 123 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2728797.6637 | 1253238.1152 | 2728794.151 | 1253237.5057
1 | 2728814.6754 | 1253241.0671 | 2728797.6637 | 1253238.1152
2 | 2728720.6694 | 1253224.0531 | 2728754.6592 | 1253230.6531 | 2728794.151 | 1253237.5057
3 | 2728814.6754 | 1253241.0671 | 2728822.2595 | 1253242.3844
4 | 2728720.6694 | 1253224.0531 | 2728559.7042 | 1253094.6762
5 | 2728834.2852 | 1253244.4732 | 2728822.2595 | 1253242.3844
6 | 2728559.7042 | 1253094.6762 | 2728500.8677 | 1253090.685 | 2728481.6724 | 1253087.1878 | 2728430.2654 | 1253071.4386
7 | 2728834.2852 | 1253244.4732 | 2729094.2742 | 1252892.4939
8 | 2728393.5964 | 1253170.0407 | 2728415.9613 | 1253147.1163 | 2728411.6273 | 1253091.851 | 2728421.1961 | 1253068.6601 | 2728430.2654 | 1253071.4386
9 | 2728175.8773 | 1253051.2875 | 2728430.2654 | 1253071.4386
10 | 2729094.2742 | 1252892.4939 | 2729098.4417 | 1252890.6546 | 2729104.9764 | 1252886.6156 | 2729111.0632 | 1252880.9655 | 2729115.9891 | 1252874.2002 | 2729119.4775 | 1252866.5472 | 2729121.8361 | 1252847.704 | 2729123.3677 | 1252827.3836
11 | 2728188.6462 | 1252844.9322 | 2728187.3333 | 1252849.0103
12 | 2728175.8773 | 1253051.2875 | 2728187.3333 | 1252849.0103
13 | 2728124.0648 | 1253069.0603 | 2728130.4192 | 1253068.7752 | 2728139.4092 | 1253066.3453 | 2728151.4045 | 1253064.9146 | 2728161.4454 | 1253063.4527 | 2728165.92 | 1253062.482 | 2728170.7733 | 1253060.4074 | 2728173.3385 | 1253058.0275 | 2728175.767 | 1253054.9884 | 2728175.8773 | 1253051.2875
14 | 2728124.0648 | 1253069.0603 | 2728121.1576 | 1253066.3172 | 2728117.058 | 1253060.0786 | 2728111.8777 | 1253050.7583 | 2728106.1374 | 1253039.3932
15 | 2728124.0648 | 1253069.0603 | 2728124.3635 | 1253074.0934 | 2728122.4866 | 1253082.5067
16 | 2728122.4866 | 1253082.5067 | 2728121.5598 | 1253086.6609
17 | 2728046.032 | 1253124.7447 | 2728069.9319 | 1253122.5705 | 2728071.801 | 1253122.3552 | 2728097.654 | 1253120.6237 | 2728107.8834 | 1253117.0751 | 2728114.7887 | 1253111.564 | 2728115.9763 | 1253108.309 | 2728118.5866 | 1253098.6124 | 2728120.376 | 1253091.9675 | 2728121.5598 | 1253086.6609
18 | 2728046.032 | 1253124.7447 | 2728043.7172 | 1253115.7854
19 | 2728405.6808 | 1253339.8534 | 2728393.5964 | 1253170.0407
20 | 2729124.0671 | 1252818.1041 | 2729123.3677 | 1252827.3836
21 | 2729124.0671 | 1252818.1041 | 2729127.431 | 1252794.0116 | 2729127.3985 | 1252793.0409
22 | 2729127.3229 | 1252790.7892 | 2729127.3985 | 1252793.0409
23 | 2728405.6808 | 1253339.8534 | 2728393.6407 | 1253366.6829 | 2728390.4756 | 1253375.8447 | 2728384.6059 | 1253396.9473 | 2728383.6979 | 1253406.8345
24 | 2728381.1023 | 1253457.9466 | 2728380.8704 | 1253437.6247 | 2728383.6979 | 1253406.8345
25 | 2728749.1548 | 1253518.5803 | 2728758.5129 | 1253517.0583 | 2728802.8301 | 1253505.1111 | 2728804.3557 | 1253504.5827
26 | 2728749.1548 | 1253518.5803 | 2728739.5155 | 1253520.1481 | 2728713.0039 | 1253524.4647 | 2728703.1923 | 1253525.1299 | 2728669.5321 | 1253527.4007 | 2728660.0474 | 1253528.6514 | 2728649.415 | 1253530.2005
27 | 2728826.114 | 1253497.0473 | 2728804.3557 | 1253504.5827
28 | 2728649.415 | 1253530.2005 | 2728630.8074 | 1253532.9117
29 | 2728826.114 | 1253497.0473 | 2728848.0587 | 1253489.4474 | 2728873.2701 | 1253483.8464 | 2728888.3975 | 1253482.1598
30 | 2728588.0473 | 1253539.142 | 2728630.8074 | 1253532.9117
31 | 2728566.9384 | 1253542.8091 | 2728576.1587 | 1253540.8742 | 2728588.0473 | 1253539.142
32 | 2728566.9384 | 1253542.8091 | 2728556.783 | 1253545.0004
33 | 2728566.9384 | 1253542.8091 | 2728579.2881 | 1253555.2549 | 2728592.5122 | 1253563.5802
34 | 2728400.5551 | 1254081.0732 | 2728401.5843 | 1254071.3705 | 2728401.3653 | 1254064.0704 | 2728399.8575 | 1254055.9972 | 2728397.3663 | 1254048.3697 | 2728391.2712 | 1254034.5532
35 | 2728400.5551 | 1254081.0732 | 2728399.0609 | 1254095.1585
36 | 2728372.8221 | 1253992.7327 | 2728391.2712 | 1254034.5532
37 | 2728372.8221 | 1253992.7327 | 2728284.1843 | 1253854.6117
38 | 2728284.1843 | 1253854.6117 | 2728283.0635 | 1253850.402
39 | 2728220.2055 | 1253657.3846 | 2728283.0635 | 1253850.402
40 | 2728220.2055 | 1253657.3846 | 2728228.4954 | 1253641.9392 | 2728234.9037 | 1253626.2529 | 2728235.6839 | 1253619.853 | 2728235.1399 | 1253609.2689
41 | 2728735.4549 | 1253711.6859 | 2728644.3769 | 1253843.5501
42 | 2728644.3769 | 1253843.5501 | 2728822.1234 | 1253930.9344
43 | 2728749.5076 | 1253652.7952 | 2728735.4549 | 1253711.6859
44 | 2728846.8249 | 1253953.4543 | 2728845.1154 | 1253951.9175 | 2728838.7567 | 1253946.1963 | 2728826.641 | 1253934.856 | 2728822.1234 | 1253930.9344
45 | 2728749.5076 | 1253652.7952 | 2728725.5498 | 1253648.374
46 | 2728846.8249 | 1253953.4543 | 2728863.8658 | 1253968.7737 | 2728878.0938 | 1253981.5759
47 | 2728484.0995 | 1253618.3222 | 2728499.2975 | 1253622.6235 | 2728516.038 | 1253626.8126 | 2728528.8977 | 1253629.3272 | 2728542.0112 | 1253632.3144 | 2728547.4774 | 1253633.7787
48 | 2728390.0677 | 1253565.838 | 2728391.9178 | 1253573.1067 | 2728399.4252 | 1253586.1032 | 2728405.6466 | 1253595.4019 | 2728410.7594 | 1253601.5293 | 2728415.0934 | 1253605.2821 | 2728420.0216 | 1253608.0915 | 2728425.3221 | 1253610.0859 | 2728431.5032 | 1253611.1542 | 2728439.217 | 1253611.1548 | 2728463.9934 | 1253613.7277 | 2728479.8906 | 1253617.131 | 2728484.0995 | 1253618.3222
49 | 2728995.5466 | 1254092.9841 | 2728878.0938 | 1253981.5759
50 | 2728991.2722 | 1254146.0828 | 2728990.489 | 1254134.5777 | 2728987.9136 | 1254096.9214 | 2728995.5466 | 1254092.9841
51 | 2728991.2722 | 1254146.0828 | 2729029.7231 | 1254146.5096 | 2729038.8384 | 1254144.2041
52 | 2728234.6307 | 1253599.8346 | 2728234.8078 | 1253602.8078 | 2728235.1399 | 1253609.2689
53 | 2728246.2961 | 1253599.9984 | 2728234.6307 | 1253599.8346
54 | 2728234.6307 | 1253599.8346 | 2728233.7996 | 1253586.0801
55 | 2728246.2961 | 1253599.9984 | 2728261.2509 | 1253600.2224
56 | 2728233.592 | 1253569.3962 | 2728233.6363 | 1253583.3762 | 2728233.7996 | 1253586.0801
57 | 2729038.8384 | 1254144.2041 | 2729050.57 | 1254141.2368 | 2729058.2099 | 1254135.2535 | 2729058.2099 | 1254135.2535
58 | 2729079.1801 | 1254057.8969 | 2729079.1801 | 1254057.8969 | 2729072.7463 | 1254080.6887
59 | 2729060.8204 | 1254124.8489 | 2729065.1365 | 1254107.6464 | 2729072.7463 | 1254080.6887
60 | 2729060.8204 | 1254124.8489 | 2729058.2099 | 1254135.2535
61 | 2728198.2296 | 1253602.7838 | 2728208.6803 | 1253598.4939 | 2728209.2016 | 1253584.5551
62 | 2728209.8282 | 1253567.8026 | 2728209.2016 | 1253584.5551
63 | 2728209.8282 | 1253567.8026 | 2728206.5519 | 1253567.6557
64 | 2728233.592 | 1253569.3962 | 2728209.8282 | 1253567.8026
65 | 2728206.5519 | 1253567.6557 | 2728187.5711 | 1253566.8047
66 | 2728233.592 | 1253569.3962 | 2728237.5493 | 1253569.2365
67 | 2728142.0655 | 1253568.4259 | 2728157.4288 | 1253567.9133 | 2728182.4788 | 1253566.5763 | 2728187.5711 | 1253566.8047
68 | 2728253.853 | 1253568.5786 | 2728237.5493 | 1253569.2365
69 | 2728282.7165 | 1253569.5933 | 2728256.3004 | 1253568.487 | 2728253.853 | 1253568.5786
70 | 2728282.7165 | 1253569.5933 | 2728301.6274 | 1253569.4852
71 | 2728282.7165 | 1253569.5933 | 2728281.8216 | 1253548.2998
72 | 2728134.3571 | 1253516.2239 | 2728107.406 | 1253516.4634 | 2728094.3365 | 1253518.0489 | 2728084.9729 | 1253520.6821 | 2728091.5701 | 1253545.0797 | 2728091.87 | 1253548.3113 | 2728091.3134 | 1253553.8041 | 2728095.429 | 1253555.1054 | 2728101.3174 | 1253558.191 | 2728120.7178 | 1253568.8867 | 2728124.2097 | 1253571.4534 | 2728126.9458 | 1253570.2337 | 2728131.1031 | 1253569.2561 | 2728142.0655 | 1253568.4259
73 | 2728338.2695 | 1253517.8144 | 2728350.6571 | 1253517.9636 | 2728351.5915 | 1253531.6071 | 2728354.0879 | 1253533.7853 | 2728363.5516 | 1253533.1221
74 | 2728386.2001 | 1253531.5348 | 2728363.5516 | 1253533.1221
75 | 2728386.1722 | 1253524.8171 | 2728386.2001 | 1253531.5348
76 | 2728386.2001 | 1253531.5348 | 2728380.7435 | 1253565.9582 | 2728390.0677 | 1253565.838
77 | 2728386.1722 | 1253524.8171 | 2728411.102 | 1253523.2214
78 | 2728386.1722 | 1253524.8171 | 2728383.379 | 1253499.9573
79 | 2728390.0677 | 1253565.838 | 2728405.4588 | 1253565.7637
80 | 2728390.0677 | 1253565.838 | 2728380.7435 | 1253565.9582 | 2728351.8946 | 1253566.3556 | 2728347.1141 | 1253566.8302
81 | 2728432.2529 | 1253511.215 | 2728429.3134 | 1253520.415 | 2728426.2695 | 1253522.2506 | 2728411.102 | 1253523.2214
82 | 2728383.379 | 1253499.9573 | 2728382.9293 | 1253495.9547
83 | 2728348.4843 | 1253588.2234 | 2728347.1141 | 1253566.8302
84 | 2728347.1141 | 1253566.8302 | 2728337.9899 | 1253567.7284
85 | 2728348.4843 | 1253588.2234 | 2728348.7316 | 1253592.1322 | 2728347.6897 | 1253594.9344 | 2728345.3237 | 1253597.1851 | 2728332.7036 | 1253597.8901
86 | 2728348.4843 | 1253588.2234 | 2728358.7385 | 1253587.6866
87 | 2728301.6274 | 1253569.4852 | 2728321.2831 | 1253569.3729 | 2728337.9899 | 1253567.7284
88 | 2728424.6018 | 1253565.6714 | 2728405.4588 | 1253565.7637
89 | 2728304.9856 | 1253525.7741 | 2728297.3752 | 1253526.0297
90 | 2728304.9856 | 1253525.7741 | 2728314.6686 | 1253525.449
91 | 2728297.3752 | 1253526.0297 | 2728280.9089 | 1253526.5827 | 2728280.9839 | 1253528.368
92 | 2728280.9839 | 1253528.368 | 2728281.8216 | 1253548.2998
93 | 2728134.3571 | 1253516.2239 | 2728171.3078 | 1253515.9003
94 | 2728171.3078 | 1253515.9003 | 2728176.3481 | 1253515.8562
95 | 2728236.4428 | 1253508.9871 | 2728225.9952 | 1253509.964
96 | 2728205.4912 | 1253515.601 | 2728212.9757 | 1253515.5355 | 2728212.8282 | 1253511.1951 | 2728225.9952 | 1253509.964
97 | 2728205.4912 | 1253515.601 | 2728195.7708 | 1253515.6861
98 | 2728195.7708 | 1253515.6861 | 2728176.3481 | 1253515.8562
99 | 2728359.7509 | 1253587.6336 | 2728358.7385 | 1253587.6866
100 | 2728381.1023 | 1253457.9466 | 2728381.3622 | 1253480.7181 | 2728382.06 | 1253488.2177 | 2728382.9293 | 1253495.9547
101 | 2728424.6018 | 1253565.6714 | 2728437.8732 | 1253565.6074 | 2728439.0909 | 1253565.5839
102 | 2728592.5122 | 1253563.5802 | 2728596.816 | 1253566.2896 | 2728604.4857 | 1253575.9647 | 2728609.706 | 1253582.5493
103 | 2728628.7955 | 1253606.4696 | 2728614.9912 | 1253589.2157 | 2728609.706 | 1253582.5493
104 | 2728628.7955 | 1253606.4696 | 2728630.1946 | 1253608.2183 | 2728644.4448 | 1253617.2469 | 2728644.4448 | 1253617.2469
105 | 2728540.4995 | 1253548.5139 | 2728556.783 | 1253545.0004
106 | 2728644.4448 | 1253617.2469 | 2728668.0848 | 1253626.73
107 | 2728540.4995 | 1253548.5139 | 2728537.8317 | 1253549.0895
108 | 2728691.3252 | 1253636.0529 | 2728668.0848 | 1253626.73
109 | 2728537.8317 | 1253549.0895 | 2728518.7583 | 1253553.205
110 | 2728460.7034 | 1253565.1665 | 2728439.0909 | 1253565.5839
111 | 2728460.7034 | 1253565.1665 | 2728464.9889 | 1253565.0838 | 2728476.0508 | 1253562.6351
112 | 2728493.7388 | 1253558.6369 | 2728480.4532 | 1253561.6606 | 2728476.0508 | 1253562.6351
113 | 2728496.5569 | 1253557.9955 | 2728493.7388 | 1253558.6369
114 | 2728496.5569 | 1253557.9955 | 2728518.7583 | 1253553.205
115 | 2728496.5569 | 1253557.9955 | 2728489.742 | 1253524.9294
116 | 2728489.742 | 1253524.9294 | 2728482.2344 | 1253526.201 | 2728469.4144 | 1253528.1997
117 | 2728489.742 | 1253524.9294 | 2728488.7107 | 1253519.9359 | 2728505.9791 | 1253516.6563
118 | 2728691.3252 | 1253636.0529 | 2728706.1456 | 1253641.9981 | 2728710.053 | 1253643.4536
119 | 2728725.5498 | 1253648.374 | 2728721.015 | 1253647.5372 | 2728710.053 | 1253643.4536
120 | 2728524.9694 | 1253513.0497 | 2728524.9694 | 1253513.0497 | 2728505.9791 | 1253516.6563
121 | 2728524.9694 | 1253513.0497 | 2728524.5279 | 1253510.9217
122 | 2728524.5279 | 1253510.9217 | 2728521.2681 | 1253495.2064

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728797.6637 | 1253238.1152
1 | 2728794.151 | 1253237.5057
2 | 2728814.6754 | 1253241.0671
3 | 2728720.6694 | 1253224.0531
4 | 2728822.2595 | 1253242.3844
5 | 2728559.7042 | 1253094.6762
6 | 2728834.2852 | 1253244.4732
7 | 2728430.2654 | 1253071.4386
8 | 2729094.2742 | 1252892.4939
9 | 2728188.6462 | 1252844.9322
10 | 2728187.3333 | 1252849.0103
11 | 2728175.8773 | 1253051.2875
12 | 2728124.0648 | 1253069.0603
13 | 2728122.4866 | 1253082.5067
14 | 2728121.5598 | 1253086.6609
15 | 2728046.032 | 1253124.7447
16 | 2728106.1374 | 1253039.3932
17 | 2728043.7172 | 1253115.7854
18 | 2728393.5964 | 1253170.0407
19 | 2729123.3677 | 1252827.3836
20 | 2729124.0671 | 1252818.1041
21 | 2729127.3985 | 1252793.0409
22 | 2729127.3229 | 1252790.7892
23 | 2728405.6808 | 1253339.8534
24 | 2728383.6979 | 1253406.8345
25 | 2728749.1548 | 1253518.5803
26 | 2728804.3557 | 1253504.5827
27 | 2728649.415 | 1253530.2005
28 | 2728826.114 | 1253497.0473
29 | 2728630.8074 | 1253532.9117
30 | 2728888.3975 | 1253482.1598
31 | 2728588.0473 | 1253539.142
32 | 2728566.9384 | 1253542.8091
33 | 2728400.5551 | 1254081.0732
34 | 2728391.2712 | 1254034.5532
35 | 2728399.0609 | 1254095.1585
36 | 2728372.8221 | 1253992.7327
37 | 2728284.1843 | 1253854.6117
38 | 2728283.0635 | 1253850.402
39 | 2728220.2055 | 1253657.3846
40 | 2728644.3769 | 1253843.5501
41 | 2728735.4549 | 1253711.6859
42 | 2728822.1234 | 1253930.9344
43 | 2728749.5076 | 1253652.7952
44 | 2728846.8249 | 1253953.4543
45 | 2728547.4774 | 1253633.7787
46 | 2728484.0995 | 1253618.3222
47 | 2728878.0938 | 1253981.5759
48 | 2728995.5466 | 1254092.9841
49 | 2728991.2722 | 1254146.0828
50 | 2728235.1399 | 1253609.2689
51 | 2728234.6307 | 1253599.8346
52 | 2728246.2961 | 1253599.9984
53 | 2728233.7996 | 1253586.0801
54 | 2729038.8384 | 1254144.2041
55 | 2729079.1801 | 1254057.8969
56 | 2729072.7463 | 1254080.6887
57 | 2729058.2099 | 1254135.2535
58 | 2729060.8204 | 1254124.8489
59 | 2728198.2296 | 1253602.7838
60 | 2728209.2016 | 1253584.5551
61 | 2728209.8282 | 1253567.8026
62 | 2728206.5519 | 1253567.6557
63 | 2728233.592 | 1253569.3962
64 | 2728187.5711 | 1253566.8047
65 | 2728237.5493 | 1253569.2365
66 | 2728253.853 | 1253568.5786
67 | 2728261.2509 | 1253600.2224
68 | 2728282.7165 | 1253569.5933
69 | 2728142.0655 | 1253568.4259
70 | 2728338.2695 | 1253517.8144
71 | 2728363.5516 | 1253533.1221
72 | 2728386.2001 | 1253531.5348
73 | 2728386.1722 | 1253524.8171
74 | 2728390.0677 | 1253565.838
75 | 2728411.102 | 1253523.2214
76 | 2728383.379 | 1253499.9573
77 | 2728347.1141 | 1253566.8302
78 | 2728348.4843 | 1253588.2234
79 | 2728337.9899 | 1253567.7284
80 | 2728405.4588 | 1253565.7637
81 | 2728304.9856 | 1253525.7741
82 | 2728297.3752 | 1253526.0297
83 | 2728314.6686 | 1253525.449
84 | 2728280.9839 | 1253528.368
85 | 2728281.8216 | 1253548.2998
86 | 2728134.3571 | 1253516.2239
87 | 2728171.3078 | 1253515.9003
88 | 2728301.6274 | 1253569.4852
89 | 2728236.4428 | 1253508.9871
90 | 2728225.9952 | 1253509.964
91 | 2728205.4912 | 1253515.601
92 | 2728195.7708 | 1253515.6861
93 | 2728176.3481 | 1253515.8562
94 | 2728332.7036 | 1253597.8901
95 | 2728358.7385 | 1253587.6866
96 | 2728432.2529 | 1253511.215
97 | 2728382.9293 | 1253495.9547
98 | 2728424.6018 | 1253565.6714
99 | 2728359.7509 | 1253587.6336
100 | 2728381.1023 | 1253457.9466
101 | 2728592.5122 | 1253563.5802
102 | 2728609.706 | 1253582.5493
103 | 2728628.7955 | 1253606.4696
104 | 2728556.783 | 1253545.0004
105 | 2728644.4448 | 1253617.2469
106 | 2728540.4995 | 1253548.5139
107 | 2728668.0848 | 1253626.73
108 | 2728537.8317 | 1253549.0895
109 | 2728439.0909 | 1253565.5839
110 | 2728460.7034 | 1253565.1665
111 | 2728476.0508 | 1253562.6351
112 | 2728493.7388 | 1253558.6369
113 | 2728518.7584 | 1253553.205
114 | 2728496.5569 | 1253557.9955
115 | 2728489.742 | 1253524.9294
116 | 2728691.3252 | 1253636.0529
117 | 2728710.053 | 1253643.4536
118 | 2728725.5498 | 1253648.374
119 | 2728469.4144 | 1253528.1997
120 | 2728505.9791 | 1253516.6563
121 | 2728524.9694 | 1253513.0497
122 | 2728524.5279 | 1253510.9217
123 | 2728521.2681 | 1253495.2064
124 | 2728520.7195 | 1253492.5615

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1