## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3407-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3407-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3407-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3407-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3407-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3407-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3407-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3407-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3407-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3407-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3407-12_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3407-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3407-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3407-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3407-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3407-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3407-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3407-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3407-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3407-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3407-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3407-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3407-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3407-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3407-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3407-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3407-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3407-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3407-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3407-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3407-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3407-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3407-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3407-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3407-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3407-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3407-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3407-12_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3407-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3407-12_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3407-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3407-12_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3407-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3407-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3407-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3407-12_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3407-12_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3407-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3407-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3407-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3407-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3407-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3407-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3407-12_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3407-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3407-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3407-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3407-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3407-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3407-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3407-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3407-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3407-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3407-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3407-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3407-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3407-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3407-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3407-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3407-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3407-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3407-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3407-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3407-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3407-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3407-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3407-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3407-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3407-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3407-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3407-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3407-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3407-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3407-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3407-12_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3407-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3407-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3407-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3407-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3407-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3407-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3407-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3407-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3407-12_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3407-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3407-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3407-12_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3407-12_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3407-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3407-12_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3407-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3407-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3407-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3407-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3407-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3407-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3407-12_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3407-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3407-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3407-12_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3407-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3407-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3407-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3407-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3407-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3407-12_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3407-12_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3407-12_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3407-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3407-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3407-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3407-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3407-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3407-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3407-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3407-12_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3407-12_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3407-12_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3407-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3407-12_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3407-12_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3407-12_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3407-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3407-12_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3407-12_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3407-12_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3407-12_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3407-12_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3407-12_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_587_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3407-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0026381 | 0.00066117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3407-12_0_4_load_1 | 1 | 0.0012292 | 0.00030807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3407-12_0_4_load_3 | 3 | 0.00059697 | 0.00014961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3407-12_0_4_load_111 | 6 | 0.0029365 | 0.00073597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3407-12_0_4_load_6 | 7 | 0.0011305 | 0.00028334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3407-12_0_4_load_35 | 8 | 0.0068563 | 0.0017184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3407-12_0_4_load_112 | 10 | 0.0014088 | 0.00035307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3407-12_0_4_load_7 | 11 | 0.0053512 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3407-12_0_4_load_8 | 12 | 0.0026793 | 0.00067149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3407-12_0_4_load_9 | 13 | 0.0011666 | 0.00029238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3407-12_0_4_load_10 | 14 | 0.0017818 | 0.00044655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3407-12_0_4_load_38 | 17 | 0.002875 | 0.00072054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3407-12_0_4_load_88 | 18 | 0.0032233 | 0.00080783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3407-12_0_4_load_17 | 22 | 0.0015623 | 0.00039155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3407-12_0_4_load_12 | 24 | 0.0053903 | 0.0013509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3407-12_0_4_load_14 | 26 | 0.0032412 | 0.00081231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3407-12_0_4_load_15 | 27 | 0.0038526 | 0.00096556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3407-12_0_4_load_82 | 28 | 0.0039123 | 0.00098051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3407-12_0_4_load_16 | 30 | 0.006578 | 0.0016486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3407-12_0_4_load_20 | 32 | 0.015465 | 0.003876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3407-12_0_4_load_62 | 34 | 0.0052788 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3407-12_0_4_load_116 | 37 | 0.016612 | 0.0041634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3407-12_0_4_load_77 | 38 | 0.012196 | 0.0030565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3407-12_0_4_load_131 | 39 | 0.015033 | 0.0037677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3407-12_0_4_load_133 | 41 | 0.0027805 | 0.00069687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3407-12_0_4_load_114 | 45 | 0.0051494 | 0.0012906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3407-12_0_4_load_132 | 46 | 0.0069413 | 0.0017396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3407-12_0_4_load_24 | 47 | 0.0051323 | 0.0012863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3407-12_0_4_load_27 | 50 | 0.0080272 | 0.0020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3407-12_0_4_load_28 | 51 | 0.0026363 | 0.00066073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3407-12_0_4_load_32 | 52 | 0.0051749 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3407-12_0_4_load_138 | 53 | 0.0036812 | 0.00092259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3407-12_0_4_load_33 | 54 | 0.010074 | 0.0025248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3407-12_0_4_load_31 | 56 | 0.01826 | 0.0045765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3407-12_0_4_load_105 | 58 | 0.0052123 | 0.0013063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3407-12_0_4_load_104 | 59 | 0.0092239 | 0.0023117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3407-12_0_4_load_36 | 60 | 0.0026716 | 0.00066957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3407-12_0_4_load_37 | 61 | 0.0052789 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3407-12_0_4_load_66 | 62 | 0.0037385 | 0.00093696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3407-12_0_4_load_106 | 64 | 0.0089149 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3407-12_0_4_load_103 | 65 | 0.0095974 | 0.0024053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3407-12_0_4_load_40 | 66 | 0.0071683 | 0.0017966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3407-12_0_4_load_54 | 69 | 0.00472 | 0.0011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3407-12_0_4_load_81 | 70 | 0.0043973 | 0.0011021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3407-12_0_4_load_80 | 71 | 0.010262 | 0.0025718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3407-12_0_4_load_45 | 72 | 0.0039225 | 0.00098306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3407-12_0_4_load_46 | 73 | 0.0020106 | 0.00050391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3407-12_0_4_load_47 | 74 | 0.0038938 | 0.00097587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3407-12_0_4_load_48 | 75 | 0.0003956 | 9.9147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3407-12_0_4_load_49 | 78 | 0.00061662 | 0.00015454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3407-12_0_4_load_50 | 79 | 0.00048171 | 0.00012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3407-12_0_4_load_52 | 81 | 0.001233 | 0.00030901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3407-12_0_4_load_140 | 84 | 0.0034457 | 0.00086357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3407-12_0_4_load_58 | 85 | 0.00038186 | 9.5704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3407-12_0_4_load_57 | 86 | 0.00024204 | 6.0661e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3407-12_0_4_load_59 | 87 | 0.001732 | 0.00043407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3407-12_0_4_load_61 | 88 | 0.0002156 | 5.4035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3407-12_0_4_load_85 | 90 | 0.0072183 | 0.0018091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3407-12_0_4_load_70 | 92 | 0.00096982 | 0.00024306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3407-12_0_4_load_141 | 93 | 0.0046103 | 0.0011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3407-12_0_4_load_134 | 97 | 0.00053763 | 0.00013474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3407-12_0_4_load_84 | 98 | 0.0071632 | 0.0017953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3407-12_0_4_load_122 | 99 | 0.00061632 | 0.00015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3407-12_0_4_load_72 | 100 | 0.009158 | 0.0022952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3407-12_0_4_load_75 | 101 | 0.023336 | 0.0058486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3407-12_0_4_load_89 | 102 | 0.0049155 | 0.0012319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3407-12_0_4_load_76 | 103 | 0.0021656 | 0.00054275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3407-12_0_4_load_115 | 106 | 0.0044372 | 0.0011121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3407-12_0_4_load_110 | 107 | 0.010449 | 0.0026188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3407-12_0_4_load_108 | 108 | 0.0097454 | 0.0024424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3407-12_0_4_load_135 | 109 | 0.00084782 | 0.00021248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3407-12_0_4_load_90 | 110 | 0.0024359 | 0.00061051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3407-12_0_4_load_91 | 111 | 0.0022128 | 0.00055458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3407-12_0_4_load_92 | 112 | 0.0018303 | 0.00045873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3407-12_0_4_load_93 | 113 | 0.0027721 | 0.00069476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3407-12_0_4_load_119 | 115 | 0.0028761 | 0.00072083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3407-12_0_4_load_139 | 116 | 0.0012086 | 0.00030291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3407-12_0_4_load_118 | 117 | 0.0071465 | 0.0017911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3407-12_0_4_load_95 | 118 | 0.0056229 | 0.0014092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3407-12_0_4_load_96 | 119 | 0.0044103 | 0.0011053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3407-12_0_4_load_98 | 121 | 0.0017746 | 0.00044476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3407-12_0_4_load_100 | 123 | 0.0024542 | 0.00061508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3407-12_0_4_load_101 | 124 | 0.0054917 | 0.0013764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3407-12_0_4_load_136 | 125 | 0.0038226 | 0.00095803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3407-12_0_4_load_130 | 126 | 0.0026465 | 0.00066327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3407-12_0_4_load_102 | 128 | 0.0017691 | 0.00044337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3407-12_0_4_load_137 | 129 | 0.004176 | 0.0010466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3407-12_0_4_load_124 | 131 | 0.0031543 | 0.00079054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3407-12_0_4_load_107 | 132 | 0.0032829 | 0.00082276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3407-12_0_4_load_121 | 134 | 0.0019393 | 0.00048604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3407-12_0_4_load_123 | 135 | 0.0013298 | 0.00033328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3407-12_0_4_load_127 | 136 | 0.011219 | 0.0028119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3407-12_0_4_load_125 | 137 | 0.0032213 | 0.00080733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3407-12_0_4_load_128 | 138 | 0.011944 | 0.0029934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3407-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0053086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3407-12_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.031126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3407-12_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.034605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3407-12_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3407-12_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3407-12_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.030562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3407-12_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3407-12_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.0098163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3407-12_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.024431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3407-12_0_4_line_9 |  | 9 | 54 | 0.014528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3407-12_0_4_line_10 |  | 9 | 49 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3407-12_0_4_line_11 |  | 10 | 96 | 0.043296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3407-12_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0074156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3407-12_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.023331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3407-12_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0080109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3407-12_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.014976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3407-12_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0087827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3407-12_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.034173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_3407-12_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0096275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3407-12_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.040721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3407-12_0_4_line_20 |  | 17 | 23 | 0.026443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3407-12_0_4_line_21 |  | 18 | 102 | 0.010404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3407-12_0_4_line_22 |  | 19 | 101 | 0.021465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3407-12_0_4_line_23 |  | 19 | 100 | 0.0097189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3407-12_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.009869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3407-12_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0073621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3407-12_0_4_line_26 |  | 21 | 40 | 0.004842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3407-12_0_4_line_27 |  | 21 | 41 | 0.025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3407-12_0_4_line_28 |  | 22 | 30 | 0.028583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3407-12_0_4_line_29 |  | 23 | 55 | 0.02073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_3407-12_0_4_line_30 |  | 23 | 49 | 0.022406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3407-12_0_4_line_31 |  | 24 | 25 | 0.022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3407-12_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.038933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3407-12_0_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3407-12_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.0036872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3407-12_0_4_line_35 |  | 28 | 29 | 0.025309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3407-12_0_4_line_36 |  | 29 | 95 | 0.003395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3407-12_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.021827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3407-12_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.026882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3407-12_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.017568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3407-12_0_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.036484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3407-12_0_4_line_41 |  | 33 | 39 | 0.0096655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3407-12_0_4_line_42 |  | 33 | 35 | 0.034265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3407-12_0_4_line_43 |  | 34 | 42 | 0.037866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3407-12_0_4_line_44 |  | 35 | 36 | 0.033205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3407-12_0_4_line_45 |  | 35 | 37 | 0.016183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3407-12_0_4_line_46 |  | 36 | 38 | 0.020704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3407-12_0_4_line_47 |  | 37 | 45 | 0.03637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3407-12_0_4_line_48 |  | 39 | 46 | 0.031091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3407-12_0_4_line_49 |  | 40 | 107 | 0.036664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3407-12_0_4_line_50 |  | 40 | 108 | 0.027441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3407-12_0_4_line_51 |  | 42 | 43 | 0.072463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3407-12_0_4_line_52 |  | 42 | 44 | 0.063282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3407-12_0_4_line_53 |  | 43 | 71 | 0.010431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3407-12_0_4_line_54 |  | 44 | 69 | 0.0065981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3407-12_0_4_line_55 |  | 45 | 106 | 0.031232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3407-12_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3407-12_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.027897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3407-12_0_4_line_58 |  | 48 | 50 | 0.0032246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3407-12_0_4_line_59 |  | 48 | 51 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3407-12_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.025356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3407-12_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.0078244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3407-12_0_4_line_62 |  | 52 | 56 | 0.039521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3407-12_0_4_line_63 |  | 54 | 57 | 0.024637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3407-12_0_4_line_64 |  | 55 | 58 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3407-12_0_4_line_65 |  | 55 | 59 | 0.060284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3407-12_0_4_line_66 |  | 57 | 60 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3407-12_0_4_line_67 |  | 57 | 61 | 0.025485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3407-12_0_4_line_68 |  | 58 | 64 | 0.028519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_3407-12_0_4_line_69 |  | 59 | 65 | 0.035922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3407-12_0_4_line_70 |  | 60 | 62 | 0.037916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3407-12_0_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3407-12_0_4_line_72 |  | 63 | 91 | 0.029687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3407-12_0_4_line_73 |  | 63 | 92 | 0.011176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3407-12_0_4_line_74 |  | 64 | 132 | 0.0010041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3407-12_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.006296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3407-12_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.027427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3407-12_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.0063777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3407-12_0_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3407-12_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.013092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3407-12_0_4_line_80 |  | 72 | 74 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3407-12_0_4_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0067302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3407-12_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0080046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3407-12_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.007886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3407-12_0_4_line_84 |  | 77 | 89 | 0.087778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3407-12_0_4_line_85 |  | 77 | 88 | 0.0074295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3407-12_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.01864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3407-12_0_4_line_87 |  | 78 | 80 | 0.040143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3407-12_0_4_line_88 |  | 79 | 81 | 0.0021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3407-12_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.052204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3407-12_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.019086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3407-12_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.074086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3407-12_0_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.031658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3407-12_0_4_line_93 |  | 85 | 86 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3407-12_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.00039393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3407-12_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.018157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3407-12_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0074951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3407-12_0_4_line_97 |  | 90 | 98 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3407-12_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.079044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3407-12_0_4_line_99 |  | 91 | 94 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3407-12_0_4_line_100 |  | 92 | 96 | 0.019839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3407-12_0_4_line_101 |  | 94 | 97 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3407-12_0_4_line_102 |  | 94 | 95 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3407-12_0_4_line_103 |  | 95 | 98 | 0.015099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3407-12_0_4_line_104 |  | 96 | 99 | 0.015231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3407-12_0_4_line_105 |  | 97 | 109 | 0.067142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3407-12_0_4_line_106 |  | 99 | 135 | 0.011218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3407-12_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.03895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3407-12_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.033654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3407-12_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.027724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3407-12_0_4_line_110 |  | 107 | 133 | 0.028038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3407-12_0_4_line_111 |  | 108 | 132 | 0.028727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_3407-12_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3407-12_0_4_line_113 |  | 110 | 112 | 0.0099528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3407-12_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3407-12_0_4_line_115 |  | 112 | 114 | 0.046717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3407-12_0_4_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3407-12_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.026774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3407-12_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.0048021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3407-12_0_4_line_119 |  | 117 | 133 | 0.049147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3407-12_0_4_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0020879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3407-12_0_4_line_121 |  | 118 | 120 | 0.022055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3407-12_0_4_line_122 |  | 119 | 121 | 0.026933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3407-12_0_4_line_123 |  | 120 | 122 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3407-12_0_4_line_124 |  | 120 | 123 | 0.0048185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3407-12_0_4_line_125 |  | 121 | 124 | 0.0078588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3407-12_0_4_line_126 |  | 122 | 125 | 0.039739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3407-12_0_4_line_127 |  | 122 | 126 | 0.026971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3407-12_0_4_line_128 |  | 123 | 127 | 0.032802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3407-12_0_4_line_129 |  | 124 | 128 | 0.0073735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3407-12_0_4_line_130 |  | 125 | 129 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3407-12_0_4_line_131 |  | 126 | 130 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3407-12_0_4_line_132 |  | 127 | 131 | 0.054554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3407-12_0_4_line_133 |  | 130 | 136 | 0.025733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3407-12_0_4_line_134 |  | 130 | 134 | 0.0065368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3407-12_0_4_line_135 |  | 131 | 137 | 0.029425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3407-12_0_4_line_136 |  | 133 | 134 | 0.016562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3407-12_0_4_line_137 |  | 136 | 138 | 0.040027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3407-12_0_4_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2727954.3384 | 1254171.4068 | 2727959.6468 | 1254171.453
1 | 2727990.7717 | 1254171.7241 | 2727959.6468 | 1254171.453
2 | 2727990.7717 | 1254171.7241 | 2727990.8079 | 1254161.6715 | 2727995.3824 | 1254137.5489
3 | 2727990.7717 | 1254171.7241 | 2727990.7268 | 1254184.2676 | 2727989.2748 | 1254195.2238 | 2727988.1122 | 1254203.962
4 | 2728001.7179 | 1254125.1748 | 2727995.3824 | 1254137.5489
5 | 2727988.1122 | 1254203.962 | 2727993.2122 | 1254211.0229 | 2727998.4877 | 1254218.3434 | 2728005.6541 | 1254228.9837
6 | 2728015.9923 | 1254117.0205 | 2728010.4974 | 1254120.5382 | 2728001.7179 | 1254125.1748
7 | 2728005.6541 | 1254228.9837 | 2728008.6881 | 1254233.4884 | 2728011.417 | 1254236.9211
8 | 2727961.8059 | 1254306.1066 | 2727957.5191 | 1254282.055
9 | 2727961.8059 | 1254306.1066 | 2727976.1147 | 1254303.5945
10 | 2727961.8059 | 1254306.1066 | 2727950.108 | 1254308.2113
11 | 2728041.6065 | 1254267.7415 | 2728034.8005 | 1254262.1005 | 2728021.6777 | 1254249.8281 | 2728011.417 | 1254236.9211
12 | 2727875.1858 | 1254361.0411 | 2727876.5362 | 1254368.3328
13 | 2727871.026 | 1254338.0841 | 2727871.4381 | 1254340.4077 | 2727872.8159 | 1254348.2444 | 2727875.1858 | 1254361.0411
14 | 2727877.9951 | 1254376.2097 | 2727876.5362 | 1254368.3328
15 | 2727868.4109 | 1254323.3383 | 2727871.026 | 1254338.0841
16 | 2727879.5944 | 1254384.8455 | 2727877.9951 | 1254376.2097
17 | 2727868.4109 | 1254323.3383 | 2727902.0196 | 1254317.1557
18 | 2727879.5944 | 1254384.8455 | 2727881.0353 | 1254393.2508 | 2727881.2944 | 1254394.3194
19 | 2727879.5944 | 1254384.8455 | 2727839.1957 | 1254390.8232
20 | 2727928.0265 | 1254312.3714 | 2727902.0196 | 1254317.1557
21 | 2727881.2944 | 1254394.3194 | 2727883.7455 | 1254404.4305
22 | 2727839.1957 | 1254390.8232 | 2727843.0509 | 1254411.9392
23 | 2727839.1957 | 1254390.8232 | 2727837.4965 | 1254381.254
24 | 2727832.6297 | 1254330.0497 | 2727832.4957 | 1254320.1825
25 | 2727832.6297 | 1254330.0497 | 2727825.3925 | 1254331.3999
26 | 2727832.3739 | 1254315.3422 | 2727832.4957 | 1254320.1825
27 | 2727832.4957 | 1254320.1825 | 2727806.8204 | 1254321.2738
28 | 2727825.3925 | 1254331.3999 | 2727797.2945 | 1254336.6418
29 | 2727928.0265 | 1254312.3714 | 2727924.9907 | 1254291.8654
30 | 2727928.0265 | 1254312.3714 | 2727950.108 | 1254308.2113
31 | 2728077.8721 | 1254342.5922 | 2728076.4085 | 1254346.7531 | 2728073.7139 | 1254364.8895
32 | 2728077.8721 | 1254342.5922 | 2728039.351 | 1254348.965
33 | 2728077.8721 | 1254342.5922 | 2728080.9921 | 1254335.1197 | 2728083.7893 | 1254329.6642 | 2728086.0731 | 1254326.9045
34 | 2728086.0731 | 1254326.9045 | 2728088.4239 | 1254324.0639
35 | 2728102.4252 | 1254303.0435 | 2728092.9028 | 1254318.6515 | 2728088.4239 | 1254324.0639
36 | 2728102.4252 | 1254303.0435 | 2728105.3823 | 1254301.3615
37 | 2727775.8375 | 1254340.6448 | 2727797.2945 | 1254336.6418
38 | 2727775.8375 | 1254340.6448 | 2727779.3333 | 1254365.0308 | 2727779.2299 | 1254367.2753
39 | 2727768.719 | 1254329.1922 | 2727771.0016 | 1254341.6191 | 2727775.8375 | 1254340.6448
40 | 2727773.9418 | 1254403.3461 | 2727775.1428 | 1254396.2348 | 2727779.0067 | 1254372.1189 | 2727779.2299 | 1254367.2753
41 | 2727768.719 | 1254329.1922 | 2727766.7953 | 1254319.72
42 | 2727768.719 | 1254329.1922 | 2727747.0779 | 1254333.2401 | 2727742.1617 | 1254334.0903 | 2727734.9122 | 1254335.3462
43 | 2727746.7402 | 1254419.1536 | 2727767.9339 | 1254417.9875 | 2727769.5987 | 1254417.0781 | 2727770.8534 | 1254415.9375 | 2727772.1574 | 1254413.2188 | 2727773.9227 | 1254403.4593 | 2727773.9418 | 1254403.3461
44 | 2727717.7518 | 1254351.7352 | 2727729.2353 | 1254349.4141 | 2727737.728 | 1254347.8959 | 2727734.9122 | 1254335.3462
45 | 2727734.9122 | 1254335.3462 | 2727723.5571 | 1254337.3142 | 2727719.0329 | 1254338.4261
46 | 2727717.7518 | 1254351.7352 | 2727718.9729 | 1254355.9986 | 2727702.9901 | 1254359.0365
47 | 2727683.6082 | 1254346.6344 | 2727695.6443 | 1254344.174 | 2727719.0329 | 1254338.4261
48 | 2727767.9893 | 1254297.6261 | 2727770.9711 | 1254297.5904 | 2727773.0603 | 1254319.3215 | 2727766.7953 | 1254319.72
49 | 2727832.3739 | 1254315.3422 | 2727831.9343 | 1254297.9617 | 2727831.4527 | 1254278.6896
50 | 2727832.3739 | 1254315.3422 | 2727841.9516 | 1254314.2591 | 2727841.5649 | 1254308.4011 | 2727844.3464 | 1254302.9674 | 2727850.1193 | 1254302.1727
51 | 2727704.276 | 1254407.9056 | 2727705.4962 | 1254402.0712 | 2727708.1708 | 1254397.7361 | 2727739.9727 | 1254391.0938 | 2727745.6922 | 1254411.413 | 2727746.7402 | 1254419.1536
52 | 2727746.7402 | 1254419.1536 | 2727746.8794 | 1254428.0867 | 2727746.1916 | 1254436.5239 | 2727745.0442 | 1254445.6294 | 2727763.4523 | 1254447.9952 | 2727765.3637 | 1254445.8012 | 2727766.9437 | 1254447.7704 | 2727765.4561 | 1254460.3939
53 | 2727704.276 | 1254407.9056 | 2727702.5926 | 1254413.8746 | 2727702.69 | 1254418.1023
54 | 2727765.4561 | 1254460.3939 | 2727764.7006 | 1254466.9487
55 | 2727683.6082 | 1254346.6344 | 2727653.0088 | 1254352.8895
56 | 2727949.1029 | 1254351.9063 | 2727949.5666 | 1254340.584 | 2727949.8111 | 1254336.0547
57 | 2727950.108 | 1254308.2113 | 2727950.813 | 1254317.4904 | 2727949.8111 | 1254336.0547
58 | 2727949.1029 | 1254351.9063 | 2727948.7873 | 1254355.1154
59 | 2727949.1029 | 1254351.9063 | 2727928.7487 | 1254350.3326
60 | 2727946.4464 | 1254380.3622 | 2727946.9168 | 1254374.1344 | 2727948.7873 | 1254355.1154
61 | 2727920.9476 | 1254349.7295 | 2727928.7487 | 1254350.3326
62 | 2727944.3201 | 1254419.81 | 2727944.501 | 1254406.6333 | 2727946.1872 | 1254383.7939 | 2727946.4464 | 1254380.3622
63 | 2728000.3811 | 1254299.3341 | 2727976.1147 | 1254303.5945
64 | 2727924.9907 | 1254291.8654 | 2727907.8249 | 1254294.2286
65 | 2727924.9907 | 1254291.8654 | 2727920.5546 | 1254269.8055 | 2727918.617 | 1254258.8873 | 2727916.4716 | 1254256.1941 | 2727913.494 | 1254254.9843 | 2727893.5728 | 1254257.1298
66 | 2728000.3811 | 1254299.3341 | 2728013.8384 | 1254296.9739
67 | 2728000.3811 | 1254299.3341 | 2728003.4229 | 1254310.1317 | 2728017.4577 | 1254307.5677
68 | 2727879.5728 | 1254298.1179 | 2727907.8249 | 1254294.2286
69 | 2727857.8569 | 1254260.9763 | 2727893.5728 | 1254257.1298
70 | 2728051.1846 | 1254290.4238 | 2728013.8384 | 1254296.9739
71 | 2728061.3422 | 1254288.6423 | 2728051.1846 | 1254290.4238
72 | 2728091.0298 | 1254288.7288 | 2728083.6357 | 1254287.946 | 2728076.2082 | 1254287.6629 | 2728068.7617 | 1254287.9021 | 2728061.3422 | 1254288.6423
73 | 2728061.3422 | 1254288.6423 | 2728060.9498 | 1254283.0622 | 2728058.5838 | 1254278.0066
74 | 2727879.5728 | 1254298.1179 | 2727878.5781 | 1254298.2548
75 | 2727762.1516 | 1254500.5472 | 2727761.3204 | 1254506.7882
76 | 2727762.1516 | 1254500.5472 | 2727763.4854 | 1254490.5004 | 2727762.9522 | 1254481.9925 | 2727763.4068 | 1254478.0654 | 2727763.9703 | 1254473.2845
77 | 2727763.9703 | 1254473.2845 | 2727764.7006 | 1254466.9487
78 | 2727702.69 | 1254418.1023 | 2727702.69 | 1254418.1027 | 2727709.9284 | 1254432.7385 | 2727709.9284 | 1254432.7385
79 | 2728182.673 | 1254332.8064 | 2728192.7468 | 1254332.6351 | 2728195.5449 | 1254333.7634 | 2728195.5449 | 1254333.7634
80 | 2728171.1542 | 1254335.4704 | 2728175.2015 | 1254332.9335 | 2728182.673 | 1254332.8064
81 | 2728202.2344 | 1254333.0244 | 2728195.5449 | 1254333.7634
82 | 2728210.1906 | 1254332.1456 | 2728202.2344 | 1254333.0244
83 | 2728210.9452 | 1254324.4884 | 2728211.3249 | 1254329.2565 | 2728210.1906 | 1254332.1456
84 | 2728141.5299 | 1254299.7087 | 2728153.4952 | 1254301.2912 | 2728168.5251 | 1254302.1505 | 2728186.8145 | 1254302.3465 | 2728205.7539 | 1254301.8003 | 2728207.0944 | 1254313.4286 | 2728210.9452 | 1254324.4884
85 | 2728210.9452 | 1254324.4884 | 2728218.363 | 1254324.0719
86 | 2728300.0446 | 1254289.4842 | 2728292.7592 | 1254291.1414 | 2728281.7616 | 1254293.0903
87 | 2728339.0795 | 1254280.124 | 2728316.5056 | 1254285.7399 | 2728300.0446 | 1254289.4842
88 | 2728279.623 | 1254293.4693 | 2728281.7616 | 1254293.0903
89 | 2728339.0795 | 1254280.124 | 2728351.3404 | 1254283.7373 | 2728371.2753 | 1254282.8797 | 2728390.8127 | 1254284.6936
90 | 2728260.8402 | 1254296.8552 | 2728270.2811 | 1254295.1248 | 2728279.623 | 1254293.4693
91 | 2728451.3271 | 1254323.4847 | 2728441.2009 | 1254308.1069 | 2728423.5782 | 1254298.4051 | 2728405.4244 | 1254288.8252 | 2728390.8127 | 1254284.6936
92 | 2728260.8402 | 1254296.8552 | 2728262.9738 | 1254319.5883 | 2728262.6165 | 1254322.4943 | 2728258.1748 | 1254325.1227 | 2728257.4398 | 1254325.1516
93 | 2728236.8514 | 1254324.537 | 2728247.0639 | 1254325.5602 | 2728257.4398 | 1254325.1516
94 | 2728236.8514 | 1254324.537 | 2728236.4594 | 1254324.4977
95 | 2728218.363 | 1254324.0719 | 2728227.236 | 1254323.5736 | 2728236.4594 | 1254324.4977
96 | 2728141.5299 | 1254299.7087 | 2728134.6312 | 1254302.6386
97 | 2728120.151 | 1254302.3142 | 2728125.8707 | 1254303.5177 | 2728132.6105 | 1254303.4969 | 2728134.6312 | 1254302.6386
98 | 2728085.7978 | 1254217.341 | 2728090.0818 | 1254217.4671 | 2728094.9318 | 1254221.7758 | 2728096.1685 | 1254249.7163 | 2728091.9114 | 1254256.0188 | 2728091.0298 | 1254288.7288
99 | 2728091.0298 | 1254288.7288 | 2728106.0975 | 1254291.6795
100 | 2728041.6065 | 1254267.7415 | 2728058.5838 | 1254278.0066
101 | 2728106.0975 | 1254291.6795 | 2728105.1965 | 1254281.6612
102 | 2728106.0975 | 1254291.6795 | 2728105.0863 | 1254295.8614 | 2728104.435 | 1254298.4051 | 2728105.3823 | 1254301.3615
103 | 2728105.3823 | 1254301.3615 | 2728107.6397 | 1254300.6208 | 2728109.5323 | 1254300.3504 | 2728111.7318 | 1254300.5426 | 2728120.151 | 1254302.3142
104 | 2728041.6065 | 1254267.7415 | 2728040.4183 | 1254252.5572
105 | 2728109.9105 | 1254221.177 | 2728103.0818 | 1254221.4629 | 2728102.7885 | 1254254.8863 | 2728105.1965 | 1254281.6612
106 | 2728039.5431 | 1254241.3735 | 2728040.4183 | 1254252.5572
107 | 2727620.6337 | 1254382.8027 | 2727627.4302 | 1254382.9493 | 2727629.2941 | 1254376.3058 | 2727636.0029 | 1254371.7686 | 2727652.8539 | 1254368.5657
108 | 2727620.6337 | 1254382.8027 | 2727620.0287 | 1254369.9116 | 2727629.3239 | 1254368.2771 | 2727628.4124 | 1254357.003
109 | 2727628.4124 | 1254357.003 | 2727633.6689 | 1254356.4713 | 2727634.3866 | 1254354.6852 | 2727639.677 | 1254353.6316 | 2727639.9031 | 1254355.3936 | 2727644.3186 | 1254354.6659 | 2727653.0088 | 1254352.8895
110 | 2727830.7523 | 1254250.6608 | 2727831.4527 | 1254278.6896
111 | 2727850.1193 | 1254302.1727 | 2727878.5781 | 1254298.2548
112 | 2727720.3265 | 1254258.0639 | 2727742.1602 | 1254255.6031
113 | 2727720.3265 | 1254258.0639 | 2727710.4364 | 1254259.1786
114 | 2727742.1602 | 1254255.6031 | 2727759.7313 | 1254253.6227
115 | 2727665.2998 | 1254269.954 | 2727674.5644 | 1254265.5498 | 2727688.183 | 1254262.5629 | 2727691.0311 | 1254262.0794 | 2727703.4385 | 1254259.9673 | 2727710.4364 | 1254259.1786
116 | 2727759.7313 | 1254253.6227 | 2727774.3257 | 1254251.9778 | 2727776.8369 | 1254251.8738
117 | 2727675.7104 | 1254294.6336 | 2727665.2998 | 1254269.954
118 | 2727781.6349 | 1254251.675 | 2727776.8369 | 1254251.8738
119 | 2727830.7523 | 1254250.6608 | 2727813.3178 | 1254250.3621 | 2727781.6349 | 1254251.675
120 | 2727845.427 | 1254160.5416 | 2727847.4713 | 1254160.1173
121 | 2727823.8325 | 1254165.0243 | 2727845.427 | 1254160.5416
122 | 2727873.8422 | 1254154.6431 | 2727847.4713 | 1254160.1173
123 | 2727828.0922 | 1254181.998 | 2727826.591 | 1254174.281 | 2727823.8325 | 1254165.0243
124 | 2727823.8325 | 1254165.0243 | 2727821.7452 | 1254160.6814
125 | 2727881.537 | 1254153.0458 | 2727873.8422 | 1254154.6431
126 | 2727828.0922 | 1254181.998 | 2727808.172 | 1254184.9596 | 2727788.6301 | 1254186.4721
127 | 2727828.0922 | 1254181.998 | 2727830.5171 | 1254204.9485 | 2727830.5513 | 1254208.8407
128 | 2727802.0638 | 1254134.761 | 2727808.914 | 1254141.1701 | 2727814.0672 | 1254147.8761 | 2727819.5279 | 1254156.0679 | 2727821.7452 | 1254160.6814
129 | 2727888.7566 | 1254151.5471 | 2727881.537 | 1254153.0458
130 | 2727765.876 | 1254188.2332 | 2727788.6301 | 1254186.4721
131 | 2727830.7154 | 1254227.5617 | 2727830.5513 | 1254208.8407
132 | 2727802.0638 | 1254134.761 | 2727807.9069 | 1254130.8392 | 2727816.5299 | 1254126.7994 | 2727820.7502 | 1254123.5877 | 2727826.9803 | 1254117.4722 | 2727831.9485 | 1254113.8763 | 2727839.0286 | 1254109.9923 | 2727847.0721 | 1254107.2746 | 2727848.3059 | 1254107.0076
133 | 2727830.7154 | 1254227.5617 | 2727856.3045 | 1254224.8399
134 | 2727830.7154 | 1254227.5617 | 2727830.7259 | 1254234.0985
135 | 2727848.3059 | 1254107.0076 | 2727877.0653 | 1254100.7853
136 | 2727830.7523 | 1254250.6608 | 2727830.7259 | 1254234.0985
137 | 2727895.8858 | 1254219.0722 | 2727875.3829 | 1254222.8106 | 2727856.3045 | 1254224.8399

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2727954.3384 | 1254171.4068
1 | 2727959.6468 | 1254171.453
2 | 2727990.7717 | 1254171.7241
3 | 2727995.3824 | 1254137.5489
4 | 2727988.1122 | 1254203.962
5 | 2728001.718 | 1254125.1748
6 | 2728005.6541 | 1254228.9837
7 | 2728015.9923 | 1254117.0205
8 | 2727957.5191 | 1254282.055
9 | 2727961.8059 | 1254306.1066
10 | 2728011.417 | 1254236.9211
11 | 2727875.1858 | 1254361.0411
12 | 2727876.5362 | 1254368.3328
13 | 2727871.026 | 1254338.0841
14 | 2727877.9951 | 1254376.2097
15 | 2727868.4109 | 1254323.3383
16 | 2727879.5944 | 1254384.8455
17 | 2727902.0196 | 1254317.1557
18 | 2727881.2944 | 1254394.3194
19 | 2727839.1957 | 1254390.8232
20 | 2727832.6297 | 1254330.0497
21 | 2727832.4957 | 1254320.1825
22 | 2727825.3925 | 1254331.3999
23 | 2727928.0265 | 1254312.3714
24 | 2728073.7139 | 1254364.8895
25 | 2728077.8721 | 1254342.5922
26 | 2728039.351 | 1254348.965
27 | 2728086.0731 | 1254326.9045
28 | 2728088.4239 | 1254324.0639
29 | 2728102.4252 | 1254303.0435
30 | 2727797.2945 | 1254336.6418
31 | 2727775.8375 | 1254340.6448
32 | 2727779.2299 | 1254367.2753
33 | 2727768.719 | 1254329.1922
34 | 2727773.9418 | 1254403.3461
35 | 2727734.9122 | 1254335.3462
36 | 2727717.7518 | 1254351.7352
37 | 2727719.0329 | 1254338.4261
38 | 2727702.9901 | 1254359.0365
39 | 2727766.7953 | 1254319.72
40 | 2727832.3739 | 1254315.3422
41 | 2727806.8204 | 1254321.2738
42 | 2727746.7402 | 1254419.1536
43 | 2727704.276 | 1254407.9056
44 | 2727765.4561 | 1254460.3939
45 | 2727683.6082 | 1254346.6344
46 | 2727767.9893 | 1254297.6261
47 | 2727949.8111 | 1254336.0547
48 | 2727949.1029 | 1254351.9063
49 | 2727950.108 | 1254308.2113
50 | 2727948.7873 | 1254355.1154
51 | 2727928.7487 | 1254350.3326
52 | 2727946.4464 | 1254380.3622
53 | 2727920.9476 | 1254349.7295
54 | 2727976.1147 | 1254303.5945
55 | 2727924.9907 | 1254291.8654
56 | 2727944.3201 | 1254419.81
57 | 2728000.3811 | 1254299.3341
58 | 2727907.8249 | 1254294.2285
59 | 2727893.5728 | 1254257.1298
60 | 2728013.8384 | 1254296.9739
61 | 2728017.4577 | 1254307.5677
62 | 2728051.1846 | 1254290.4238
63 | 2728061.3422 | 1254288.6423
64 | 2727879.5728 | 1254298.1179
65 | 2727857.8569 | 1254260.9763
66 | 2727761.3204 | 1254506.7882
67 | 2727762.1516 | 1254500.5472
68 | 2727763.9703 | 1254473.2845
69 | 2727764.7006 | 1254466.9487
70 | 2727709.9284 | 1254432.7385
71 | 2727702.69 | 1254418.1023
72 | 2728182.673 | 1254332.8064
73 | 2728195.5449 | 1254333.7634
74 | 2728171.1542 | 1254335.4704
75 | 2728202.2344 | 1254333.0244
76 | 2728210.1906 | 1254332.1456
77 | 2728210.9452 | 1254324.4884
78 | 2728300.0446 | 1254289.4842
79 | 2728281.7616 | 1254293.0903
80 | 2728339.0795 | 1254280.124
81 | 2728279.623 | 1254293.4693
82 | 2728390.8127 | 1254284.6936
83 | 2728260.8402 | 1254296.8552
84 | 2728451.3271 | 1254323.4847
85 | 2728257.4398 | 1254325.1516
86 | 2728236.8514 | 1254324.537
87 | 2728236.4594 | 1254324.4977
88 | 2728218.363 | 1254324.0719
89 | 2728141.5299 | 1254299.7087
90 | 2728134.6312 | 1254302.6386
91 | 2728091.0298 | 1254288.7288
92 | 2728058.5838 | 1254278.0066
93 | 2728085.7978 | 1254217.341
94 | 2728106.0975 | 1254291.6795
95 | 2728105.3823 | 1254301.3615
96 | 2728041.6065 | 1254267.7415
97 | 2728105.1965 | 1254281.6612
98 | 2728120.151 | 1254302.3142
99 | 2728040.4183 | 1254252.5572
100 | 2727837.4965 | 1254381.254
101 | 2727843.0509 | 1254411.9392
102 | 2727883.7455 | 1254404.4305
103 | 2727652.8539 | 1254368.5657
104 | 2727620.6337 | 1254382.8027
105 | 2727628.4124 | 1254357.003
106 | 2727653.0088 | 1254352.8895
107 | 2727831.4527 | 1254278.6896
108 | 2727850.1193 | 1254302.1727
109 | 2728109.9105 | 1254221.177
110 | 2727720.3265 | 1254258.0639
111 | 2727742.1602 | 1254255.6031
112 | 2727710.4364 | 1254259.1786
113 | 2727759.7313 | 1254253.6227
114 | 2727665.2998 | 1254269.954
115 | 2727776.8369 | 1254251.8738
116 | 2727675.7104 | 1254294.6336
117 | 2727781.6349 | 1254251.675
118 | 2727845.427 | 1254160.5416
119 | 2727847.4713 | 1254160.1173
120 | 2727823.8325 | 1254165.0243
121 | 2727873.8422 | 1254154.6431
122 | 2727828.0922 | 1254181.998
123 | 2727821.7452 | 1254160.6814
124 | 2727881.537 | 1254153.0458
125 | 2727788.6301 | 1254186.4721
126 | 2727830.5513 | 1254208.8407
127 | 2727802.0638 | 1254134.761
128 | 2727888.7566 | 1254151.5471
129 | 2727765.876 | 1254188.2332
130 | 2727830.7154 | 1254227.5617
131 | 2727848.3059 | 1254107.0076
132 | 2727878.5781 | 1254298.2548
133 | 2727830.7523 | 1254250.6608
134 | 2727830.7259 | 1254234.0985
135 | 2728039.5431 | 1254241.3735
136 | 2727856.3045 | 1254224.8399
137 | 2727877.0653 | 1254100.7853
138 | 2727895.8858 | 1254219.0722
139 | 2727832.6297 | 1254330.0497

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1