## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3407-18_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3407-18_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3407-18_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3407-18_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3407-18_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3407-18_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3407-18_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3407-18_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3407-18_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3407-18_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3407-18_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3407-18_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3407-18_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3407-18_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3407-18_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3407-18_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3407-18_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3407-18_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3407-18_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3407-18_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3407-18_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3407-18_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3407-18_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3407-18_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3407-18_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3407-18_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3407-18_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3407-18_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3407-18_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3407-18_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3407-18_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3407-18_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3407-18_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3407-18_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3407-18_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3407-18_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3407-18_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3407-18_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3407-18_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3407-18_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3407-18_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3407-18_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3407-18_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3407-18_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3407-18_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3407-18_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3407-18_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3407-18_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3407-18_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3407-18_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3407-18_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3407-18_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3407-18_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3407-18_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3407-18_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3407-18_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3407-18_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3407-18_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3407-18_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3407-18_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3407-18_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3407-18_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3407-18_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3407-18_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3407-18_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3407-18_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3407-18_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3407-18_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3407-18_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3407-18_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3407-18_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3407-18_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3407-18_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3407-18_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3407-18_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3407-18_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3407-18_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3407-18_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3407-18_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3407-18_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3407-18_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3407-18_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3407-18_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3407-18_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3407-18_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3407-18_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3407-18_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3407-18_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3407-18_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3407-18_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3407-18_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3407-18_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3407-18_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3407-18_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3407-18_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3407-18_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3407-18_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3407-18_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3407-18_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3407-18_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3407-18_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3407-18_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3407-18_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3407-18_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3407-18_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3407-18_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3407-18_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3407-18_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3407-18_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3407-18_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3407-18_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3407-18_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3407-18_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3407-18_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3407-18_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3407-18_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3407-18_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3407-18_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3407-18_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3407-18_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3407-18_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3407-18_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3407-18_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3407-18_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3407-18_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3407-18_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3407-18_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3407-18_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3407-18_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3407-18_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3407-18_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3407-18_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3407-18_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3407-18_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3407-18_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3407-18_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3407-18_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3407-18_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3407-18_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_3407-18_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_587_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3407-18_0_4_load_0 | 0 | 0.003739 | 0.00093709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3407-18_0_4_load_1 | 1 | 0.0049821 | 0.0012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3407-18_0_4_load_11 | 3 | 0.0083231 | 0.002086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3407-18_0_4_load_12 | 4 | 0.0020955 | 0.00052518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3407-18_0_4_load_19 | 5 | 0.0033971 | 0.00085138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3407-18_0_4_load_21 | 6 | 0.0020953 | 0.00052512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3407-18_0_4_load_3 | 7 | 0.0039719 | 0.00099546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3407-18_0_4_load_15 | 12 | 0.0065466 | 0.0016407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3407-18_0_4_load_6 | 13 | 0.0016029 | 0.00040173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3407-18_0_4_load_7 | 14 | 0.0022135 | 0.00055477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3407-18_0_4_load_8 | 15 | 0.0024852 | 0.00062285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3407-18_0_4_load_9 | 16 | 0.0043628 | 0.0010934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3407-18_0_4_load_42 | 19 | 0.0024207 | 0.00060668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3407-18_0_4_load_30 | 20 | 0.0026622 | 0.00066722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3407-18_0_4_load_41 | 21 | 0.0023934 | 0.00059984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3407-18_0_4_load_20 | 22 | 0.0022184 | 0.00055598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3407-18_0_4_load_13 | 23 | 0.010848 | 0.0027187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3407-18_0_4_load_14 | 24 | 0.012499 | 0.0031326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3407-18_0_4_load_16 | 25 | 0.0047512 | 0.0011908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3407-18_0_4_load_18 | 26 | 0.012545 | 0.003144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3407-18_0_4_load_22 | 27 | 0.006208 | 0.0015559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3407-18_0_4_load_43 | 28 | 0.010582 | 0.0026522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3407-18_0_4_load_25 | 29 | 0.006112 | 0.0015318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3407-18_0_4_load_26 | 30 | 0.0036665 | 0.00091891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3407-18_0_4_load_28 | 31 | 0.0015461 | 0.00038748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3407-18_0_4_load_33 | 32 | 0.0013506 | 0.0003385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3407-18_0_4_load_31 | 33 | 0.00386 | 0.0009674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3407-18_0_4_load_27 | 34 | 0.0038706 | 0.00097005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3407-18_0_4_load_29 | 35 | 0.0015085 | 0.00037807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3407-18_0_4_load_34 | 36 | 0.0025348 | 0.00063528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3407-18_0_4_load_35 | 37 | 0.0032099 | 0.00080447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3407-18_0_4_load_36 | 38 | 0.0017571 | 0.00044036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3407-18_0_4_load_37 | 39 | 0.0086268 | 0.0021621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3407-18_0_4_load_38 | 40 | 0.0016055 | 0.00040238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3407-18_0_4_load_39 | 42 | 0.0014718 | 0.00036888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3407-18_0_4_load_46 | 44 | 0.0038839 | 0.00097339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3407-18_0_4_load_40 | 45 | 0.0025361 | 0.00063562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3407-18_0_4_load_44 | 46 | 0.012485 | 0.003129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3407-18_0_4_load_45 | 47 | 0.0032933 | 0.00082538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3407-18_0_4_load_47 | 48 | 0.0024675 | 0.00061841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3407-18_0_4_load_50 | 49 | 0.0047646 | 0.0011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3407-18_0_4_load_51 | 50 | 0.0025736 | 0.000645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3407-18_0_4_load_56 | 51 | 0.0026105 | 0.00065425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3407-18_0_4_load_53 | 52 | 0.0022589 | 0.00056612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3407-18_0_4_load_67 | 53 | 0.0051469 | 0.0012899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3407-18_0_4_load_54 | 54 | 0.0038724 | 0.00097051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3407-18_0_4_load_52 | 55 | 0.00205 | 0.00051379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3407-18_0_4_load_81 | 56 | 0.0025275 | 0.00063345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3407-18_0_4_load_145 | 57 | 0.0030954 | 0.00077578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3407-18_0_4_load_55 | 58 | 0.0029657 | 0.00074327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3407-18_0_4_load_65 | 59 | 0.004215 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3407-18_0_4_load_63 | 60 | 0.0029135 | 0.00073018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3407-18_0_4_load_68 | 61 | 0.001769 | 0.00044335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3407-18_0_4_load_57 | 62 | 0.00090428 | 0.00022663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3407-18_0_4_load_58 | 63 | 0.0033507 | 0.00083977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3407-18_0_4_load_59 | 64 | 0.0034311 | 0.00085992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3407-18_0_4_load_66 | 66 | 0.0027783 | 0.00069631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3407-18_0_4_load_64 | 67 | 0.0052677 | 0.0013202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3407-18_0_4_load_73 | 68 | 0.002538 | 0.00063609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3407-18_0_4_load_62 | 69 | 0.0030129 | 0.00075509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3407-18_0_4_load_61 | 70 | 0.0046454 | 0.0011642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3407-18_0_4_load_74 | 71 | 0.0025324 | 0.00063467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3407-18_0_4_load_69 | 72 | 0.0030351 | 0.00076066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3407-18_0_4_load_71 | 74 | 0.0025385 | 0.00063622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3407-18_0_4_load_72 | 75 | 0.0023164 | 0.00058053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3407-18_0_4_load_80 | 77 | 0.0035421 | 0.00088773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3407-18_0_4_load_85 | 78 | 0.0022436 | 0.0005623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3407-18_0_4_load_78 | 79 | 0.0034502 | 0.0008647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3407-18_0_4_load_75 | 80 | 0.0032844 | 0.00082316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3407-18_0_4_load_76 | 81 | 0.0031933 | 0.0008003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3407-18_0_4_load_77 | 82 | 0.0034705 | 0.00086978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3407-18_0_4_load_79 | 83 | 0.0020286 | 0.00050842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3407-18_0_4_load_82 | 84 | 0.003756 | 0.00094133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3407-18_0_4_load_86 | 87 | 0.0053495 | 0.0013407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3407-18_0_4_load_128 | 88 | 0.0045201 | 0.0011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3407-18_0_4_load_135 | 89 | 0.0047226 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3407-18_0_4_load_148 | 90 | 0.0043019 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3407-18_0_4_load_98 | 92 | 0.0024375 | 0.00061088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3407-18_0_4_load_99 | 93 | 0.0023903 | 0.00059906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3407-18_0_4_load_91 | 94 | 0.0030362 | 0.00076094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3407-18_0_4_load_127 | 95 | 0.0051512 | 0.001291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3407-18_0_4_load_88 | 96 | 0.0027313 | 0.00068454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3407-18_0_4_load_89 | 97 | 0.0019162 | 0.00048026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3407-18_0_4_load_90 | 98 | 0.0030058 | 0.00075331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3407-18_0_4_load_92 | 99 | 0.0029629 | 0.00074257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3407-18_0_4_load_94 | 100 | 0.0027532 | 0.00069003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3407-18_0_4_load_93 | 101 | 0.002061 | 0.00051653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3407-18_0_4_load_95 | 102 | 0.0019493 | 0.00048855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3407-18_0_4_load_106 | 105 | 0.0030395 | 0.00076177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3407-18_0_4_load_131 | 106 | 0.0030573 | 0.00076623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3407-18_0_4_load_100 | 108 | 0.0027006 | 0.00067684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3407-18_0_4_load_114 | 110 | 0.0012328 | 0.00030896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3407-18_0_4_load_112 | 111 | 0.0012328 | 0.00030896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3407-18_0_4_load_111 | 112 | 0.0025529 | 0.00063982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3407-18_0_4_load_117 | 113 | 0.001242 | 0.00031128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3407-18_0_4_load_123 | 114 | 0.0012197 | 0.00030568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3407-18_0_4_load_116 | 115 | 0.0012197 | 0.00030569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3407-18_0_4_load_104 | 116 | 0.0023812 | 0.00059678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3407-18_0_4_load_105 | 117 | 0.0017184 | 0.00043067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3407-18_0_4_load_107 | 118 | 0.0021627 | 0.00054202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3407-18_0_4_load_109 | 119 | 0.0016858 | 0.0004225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3407-18_0_4_load_110 | 120 | 0.0027065 | 0.00067831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3407-18_0_4_load_143 | 122 | 0.0029507 | 0.00073952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3407-18_0_4_load_133 | 123 | 0.0032615 | 0.0008174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3407-18_0_4_load_115 | 125 | 0.0017527 | 0.00043927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3407-18_0_4_load_120 | 126 | 0.0013747 | 0.00034454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3407-18_0_4_load_118 | 127 | 0.0012426 | 0.00031142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3407-18_0_4_load_121 | 128 | 0.0013291 | 0.00033309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3407-18_0_4_load_119 | 129 | 0.0012366 | 0.00030992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3407-18_0_4_load_124 | 130 | 0.00049518 | 0.0001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3407-18_0_4_load_130 | 132 | 0.0020216 | 0.00050665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_3407-18_0_4_load_142 | 133 | 0.0027655 | 0.0006931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_3407-18_0_4_load_144 | 135 | 0.0016727 | 0.00041921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_3407-18_0_4_load_140 | 136 | 0.0048496 | 0.0012154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_3407-18_0_4_load_132 | 137 | 0.0034905 | 0.0008748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_3407-18_0_4_load_138 | 138 | 0.0066913 | 0.001677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_3407-18_0_4_load_139 | 139 | 0.0062504 | 0.0015665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3407-18_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0022435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3407-18_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3407-18_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3407-18_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3407-18_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.036103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3407-18_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0083833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3407-18_0_4_line_6 |  | 5 | 22 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3407-18_0_4_line_7 |  | 6 | 9 | 0.034064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3407-18_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.023776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3407-18_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.022592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3407-18_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.040922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3407-18_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.034818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3407-18_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3407-18_0_4_line_13 |  | 11 | 28 | 0.05081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3407-18_0_4_line_14 |  | 12 | 23 | 0.025897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3407-18_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3407-18_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.011532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3407-18_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.027482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3407-18_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0095547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3407-18_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.055141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3407-18_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0069205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3407-18_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.045656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_3407-18_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.025514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3407-18_0_4_line_23 |  | 20 | 31 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_3407-18_0_4_line_24 |  | 21 | 45 | 0.0067904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3407-18_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.049608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3407-18_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.025669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3407-18_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.024317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3407-18_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3407-18_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0083054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3407-18_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.015489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3407-18_0_4_line_31 |  | 30 | 32 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3407-18_0_4_line_32 |  | 31 | 34 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_3407-18_0_4_line_33 |  | 32 | 33 | 0.011458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_3407-18_0_4_line_34 |  | 33 | 35 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3407-18_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0090714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_3407-18_0_4_line_36 |  | 36 | 37 | 0.017849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_3407-18_0_4_line_37 |  | 36 | 38 | 0.012144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3407-18_0_4_line_38 |  | 37 | 39 | 0.0092029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3407-18_0_4_line_39 |  | 38 | 40 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3407-18_0_4_line_40 |  | 39 | 41 | 0.014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3407-18_0_4_line_41 |  | 40 | 42 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3407-18_0_4_line_42 |  | 41 | 43 | 0.058756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_3407-18_0_4_line_43 |  | 41 | 44 | 0.015995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3407-18_0_4_line_44 |  | 42 | 45 | 0.016329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_3407-18_0_4_line_45 |  | 43 | 51 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_3407-18_0_4_line_46 |  | 43 | 52 | 0.015531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3407-18_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.022397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3407-18_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0061905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3407-18_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3407-18_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.023715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3407-18_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 5.1777e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3407-18_0_4_line_52 |  | 50 | 55 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3407-18_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.024236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_3407-18_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3407-18_0_4_line_55 |  | 53 | 61 | 0.012127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3407-18_0_4_line_56 |  | 54 | 58 | 0.0099035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3407-18_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.022071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3407-18_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.037652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3407-18_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0077911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3407-18_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3407-18_0_4_line_61 |  | 60 | 70 | 0.004482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3407-18_0_4_line_62 |  | 61 | 72 | 0.020189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_3407-18_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3407-18_0_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.0134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3407-18_0_4_line_65 |  | 63 | 65 | 0.0028133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3407-18_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3407-18_0_4_line_67 |  | 65 | 67 | 0.025329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3407-18_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3407-18_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.0077947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3407-18_0_4_line_70 |  | 68 | 71 | 0.00021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3407-18_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3407-18_0_4_line_72 |  | 72 | 73 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_3407-18_0_4_line_73 |  | 73 | 74 | 0.0063402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3407-18_0_4_line_74 |  | 73 | 75 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3407-18_0_4_line_75 |  | 74 | 76 | 0.011561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3407-18_0_4_line_76 |  | 75 | 77 | 0.025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3407-18_0_4_line_77 |  | 76 | 78 | 0.012574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3407-18_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.029969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3407-18_0_4_line_79 |  | 78 | 91 | 0.02726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3407-18_0_4_line_80 |  | 79 | 81 | 0.0048609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3407-18_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.025069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3407-18_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.00046932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3407-18_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.024001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3407-18_0_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.0046458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3407-18_0_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3407-18_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.03657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3407-18_0_4_line_87 |  | 85 | 87 | 0.017684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3407-18_0_4_line_88 |  | 86 | 88 | 0.042027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3407-18_0_4_line_89 |  | 86 | 89 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3407-18_0_4_line_90 |  | 87 | 90 | 0.033766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3407-18_0_4_line_91 |  | 88 | 95 | 0.034781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3407-18_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.026948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3407-18_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3407-18_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.040677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3407-18_0_4_line_95 |  | 93 | 106 | 0.027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3407-18_0_4_line_96 |  | 94 | 97 | 0.005737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3407-18_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3407-18_0_4_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0058718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3407-18_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.014876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3407-18_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3407-18_0_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.013313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3407-18_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3407-18_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.040388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3407-18_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.033302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3407-18_0_4_line_105 |  | 104 | 114 | 0.035193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3407-18_0_4_line_106 |  | 105 | 116 | 0.020233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3407-18_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.030007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3407-18_0_4_line_108 |  | 107 | 122 | 0.03677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3407-18_0_4_line_109 |  | 107 | 133 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3407-18_0_4_line_110 |  | 107 | 131 | 0.043623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3407-18_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3407-18_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.027603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3407-18_0_4_line_113 |  | 110 | 113 | 0.021044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3407-18_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.010086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3407-18_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.024253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3407-18_0_4_line_116 |  | 112 | 124 | 0.026959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3407-18_0_4_line_117 |  | 113 | 127 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3407-18_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0061785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3407-18_0_4_line_119 |  | 115 | 124 | 0.0033056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3407-18_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0022323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3407-18_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3407-18_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3407-18_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.026761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3407-18_0_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0098665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3407-18_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.029316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3407-18_0_4_line_126 |  | 121 | 123 | 0.026653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3407-18_0_4_line_127 |  | 123 | 137 | 0.00078075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3407-18_0_4_line_128 |  | 124 | 125 | 0.033244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3407-18_0_4_line_129 |  | 125 | 126 | 0.024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3407-18_0_4_line_130 |  | 126 | 128 | 0.021287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3407-18_0_4_line_131 |  | 127 | 129 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3407-18_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0091443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3407-18_0_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0092878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3407-18_0_4_line_134 |  | 132 | 134 | 0.011126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3407-18_0_4_line_135 |  | 133 | 136 | 0.037405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3407-18_0_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3407-18_0_4_line_137 |  | 136 | 139 | 0.035857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_3407-18_0_4_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0017563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3407-18_0_4_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2727672.9834 | 1254288.1688 | 2727672.1114 | 1254286.1017
1 | 2727665.2998 | 1254269.954 | 2727672.1114 | 1254286.1017
2 | 2727665.2998 | 1254269.954 | 2727667.5376 | 1254268.8902
3 | 2727665.2998 | 1254269.954 | 2727664.3924 | 1254270.3904 | 2727656.7909 | 1254275.7201 | 2727647.5252 | 1254283.5131
4 | 2727667.5376 | 1254268.8902 | 2727674.5644 | 1254265.5498 | 2727688.183 | 1254262.5629 | 2727691.0311 | 1254262.0794 | 2727702.3595 | 1254260.151
5 | 2727647.5252 | 1254283.5131 | 2727641.1093 | 1254288.9091
6 | 2727721.6328 | 1254257.9166 | 2727703.4385 | 1254259.9673 | 2727702.3595 | 1254260.151
7 | 2727616.4321 | 1254312.3719 | 2727636.5374 | 1254292.7543 | 2727641.1093 | 1254288.9091
8 | 2727624.7346 | 1254333.3249 | 2727646.0635 | 1254322.8195
9 | 2727624.7346 | 1254333.3249 | 2727621.5787 | 1254323.2369 | 2727616.4321 | 1254312.3719
10 | 2727585.8022 | 1254286.3445 | 2727606.7407 | 1254299.1291 | 2727611.2862 | 1254304.276 | 2727616.4321 | 1254312.3719
11 | 2727553.8606 | 1254272.4886 | 2727564.4646 | 1254277.0099 | 2727585.8022 | 1254286.3445
12 | 2727585.8022 | 1254286.3445 | 2727588.4307 | 1254278.5386 | 2727589.9859 | 1254268.4846
13 | 2727553.8606 | 1254272.4886 | 2727553.6951 | 1254260.2075 | 2727551.8943 | 1254235.9138 | 2727546.8711 | 1254224.2175 | 2727545.9435 | 1254223.1187
14 | 2727589.9859 | 1254268.4846 | 2727593.9447 | 1254242.8923
15 | 2727820.1325 | 1254124.0577 | 2727820.7502 | 1254123.5877 | 2727826.9803 | 1254117.4722 | 2727831.9485 | 1254113.8763 | 2727834.311 | 1254112.5803
16 | 2727820.1325 | 1254124.0577 | 2727816.5299 | 1254126.7994 | 2727810.1866 | 1254129.7712
17 | 2727834.311 | 1254112.5803 | 2727839.0286 | 1254109.9923 | 2727847.0721 | 1254107.2746 | 2727860.3756 | 1254104.3962
18 | 2727802.0638 | 1254134.761 | 2727807.9069 | 1254130.8392 | 2727810.1866 | 1254129.7712
19 | 2727802.0638 | 1254134.761 | 2727808.914 | 1254141.1701 | 2727814.0672 | 1254147.8761 | 2727819.5279 | 1254156.0679 | 2727823.8325 | 1254165.0243 | 2727826.591 | 1254174.281 | 2727828.0922 | 1254181.998
20 | 2727802.0638 | 1254134.761 | 2727797.2082 | 1254131.3977 | 2727796.3366 | 1254130.8798
21 | 2727828.0922 | 1254181.998 | 2727808.172 | 1254184.9596 | 2727782.7312 | 1254186.9287
22 | 2727796.3366 | 1254130.8798 | 2727791.9847 | 1254128.2934 | 2727786.1613 | 1254125.7099 | 2727779.8268 | 1254123.727 | 2727772.5046 | 1254122.3915
23 | 2727758.3719 | 1254188.814 | 2727782.7312 | 1254186.9287
24 | 2727765.7512 | 1254121.7784 | 2727770.8359 | 1254122.0872 | 2727772.5046 | 1254122.3915
25 | 2727593.9447 | 1254242.8923 | 2727597.8401 | 1254217.7095 | 2727621.9654 | 1254217.8069
26 | 2727621.9654 | 1254217.8069 | 2727647.6345 | 1254217.9105
27 | 2727660.8541 | 1254200.7065 | 2727653.0338 | 1254217.9323 | 2727647.6345 | 1254217.9105
28 | 2727675.074 | 1254195.261 | 2727662.8985 | 1254196.2034 | 2727660.8541 | 1254200.7065
29 | 2727675.074 | 1254195.261 | 2727683.3546 | 1254194.6202
30 | 2727698.7979 | 1254193.4249 | 2727683.3546 | 1254194.6202
31 | 2727698.7979 | 1254193.4249 | 2727709.4039 | 1254192.604
32 | 2727743.4288 | 1254189.9706 | 2727758.3719 | 1254188.814
33 | 2727720.8279 | 1254191.7198 | 2727709.4039 | 1254192.604
34 | 2727720.8279 | 1254191.7198 | 2727734.3845 | 1254190.6706
35 | 2727743.4288 | 1254189.9706 | 2727734.3845 | 1254190.6706
36 | 2727712.6369 | 1254123.6837 | 2727694.9706 | 1254126.2332
37 | 2727712.6369 | 1254123.6837 | 2727713.9457 | 1254123.4948 | 2727724.7201 | 1254122.4885
38 | 2727685.862 | 1254127.5476 | 2727694.9706 | 1254126.2332
39 | 2727736.2619 | 1254121.7069 | 2727728.1629 | 1254122.1669 | 2727724.7201 | 1254122.4885
40 | 2727671.8453 | 1254129.5704 | 2727685.862 | 1254127.5476
41 | 2727736.2619 | 1254121.7069 | 2727742.0666 | 1254121.3771 | 2727749.4406 | 1254121.2785
42 | 2727671.8453 | 1254129.5704 | 2727671.3027 | 1254122.1855 | 2727672.1133 | 1254117.4988 | 2727674.4178 | 1254111.0761 | 2727679.9911 | 1254102.8667 | 2727685.8262 | 1254095.119 | 2727692.7913 | 1254088.163 | 2727701.0764 | 1254081.9472
43 | 2727671.8453 | 1254129.5704 | 2727656.0175 | 1254131.8739
44 | 2727765.7512 | 1254121.7784 | 2727756.063 | 1254121.19 | 2727749.4406 | 1254121.2785
45 | 2727701.0764 | 1254081.9472 | 2727695.9748 | 1254075.2868 | 2727691.2665 | 1254071.0371 | 2727689.66 | 1254070.3196
46 | 2727701.0764 | 1254081.9472 | 2727711.0497 | 1254076.5352 | 2727714.8266 | 1254074.7343
47 | 2727633.8535 | 1254135.0995 | 2727656.0175 | 1254131.8739
48 | 2727633.8535 | 1254135.0995 | 2727632.7798 | 1254135.2558 | 2727627.7877 | 1254136.3258
49 | 2727627.7877 | 1254136.3258 | 2727605.4387 | 1254141.1163 | 2727604.7722 | 1254141.3811
50 | 2727582.7327 | 1254150.138 | 2727604.7722 | 1254141.3811
51 | 2727582.6846 | 1254150.1572 | 2727582.7327 | 1254150.138
52 | 2727582.6846 | 1254150.1572 | 2727571.0845 | 1254154.7662 | 2727562.2123 | 1254159.9074
53 | 2727666.09 | 1254065.9853 | 2727672.4205 | 1254065.8262 | 2727680.7145 | 1254067.2396 | 2727685.8246 | 1254068.6065 | 2727689.66 | 1254070.3196
54 | 2727714.8266 | 1254074.7343 | 2727726.4459 | 1254069.194 | 2727727.6776 | 1254068.7167
55 | 2727666.09 | 1254065.9853 | 2727664.8013 | 1254066.0177 | 2727654.0632 | 1254067.4876
56 | 2727736.9121 | 1254065.1384 | 2727727.6776 | 1254068.7167
57 | 2727543.9572 | 1254172.2469 | 2727554.4315 | 1254164.4161 | 2727562.2123 | 1254159.9074
58 | 2727543.9572 | 1254172.2469 | 2727517.2932 | 1254145.6628
59 | 2727736.9121 | 1254065.1384 | 2727744.1769 | 1254062.3234
60 | 2727763.6346 | 1254056.0848 | 2727763.2629 | 1254056.1653 | 2727745.6936 | 1254061.7357 | 2727744.1769 | 1254062.3234
61 | 2727768.0149 | 1254055.1359 | 2727763.6346 | 1254056.0848
62 | 2727634.0611 | 1254070.2256 | 2727654.0632 | 1254067.4876
63 | 2727836.2996 | 1254042.3621 | 2727821.9836 | 1254044.9511
64 | 2727836.2996 | 1254042.3621 | 2727844.9232 | 1254040.8025 | 2727849.4679 | 1254039.8838
65 | 2727819.2152 | 1254045.4518 | 2727821.9836 | 1254044.9511
66 | 2727819.2152 | 1254045.4518 | 2727816.3325 | 1254031.2119
67 | 2727819.2152 | 1254045.4518 | 2727794.2866 | 1254049.9372
68 | 2727831.4829 | 1254018.349 | 2727818.2413 | 1254021.3538 | 2727816.7621 | 1254022.4006 | 2727815.8903 | 1254023.6273 | 2727815.34 | 1254024.9945 | 2727815.3689 | 1254026.4519 | 2727816.3325 | 1254031.2119
69 | 2727794.2866 | 1254049.9372 | 2727786.615 | 1254051.3176
70 | 2727831.6909 | 1254018.3018 | 2727831.4829 | 1254018.349
71 | 2727768.0149 | 1254055.1359 | 2727780.8623 | 1254052.3527 | 2727786.615 | 1254051.3176
72 | 2727610.9197 | 1254075.2315 | 2727622.7117 | 1254073.6731 | 2727624.3044 | 1254071.5611 | 2727634.0611 | 1254070.2256
73 | 2727610.9197 | 1254075.2315 | 2727606.5514 | 1254079.8267
74 | 2727610.9197 | 1254075.2315 | 2727618.8785 | 1254066.0187
75 | 2727598.2769 | 1254087.8926 | 2727603.3055 | 1254083.2412 | 2727606.5514 | 1254079.8267
76 | 2727618.8785 | 1254066.0187 | 2727630.3016 | 1254052.7959 | 2727636.1052 | 1254046.82
77 | 2727598.2769 | 1254087.8926 | 2727595.0728 | 1254075.7335
78 | 2727658.4775 | 1254027.07 | 2727655.3092 | 1254028.8246 | 2727645.2602 | 1254037.3934 | 2727636.1052 | 1254046.82
79 | 2727588.1263 | 1254049.3731 | 2727595.0728 | 1254075.7335
80 | 2727662.7298 | 1254024.715 | 2727658.4775 | 1254027.07
81 | 2727684.6677 | 1254012.5829 | 2727684.3202 | 1254012.7579 | 2727662.7298 | 1254024.715
82 | 2727685.0869 | 1254012.3719 | 2727684.6677 | 1254012.5829
83 | 2727706.4626 | 1254001.4597 | 2727700.0839 | 1254004.824 | 2727685.0869 | 1254012.3719
84 | 2727706.4626 | 1254001.4597 | 2727710.5718 | 1253999.2924
85 | 2727722.994 | 1253992.7406 | 2727710.5718 | 1253999.2924
86 | 2727704.567 | 1253962.5053 | 2727709.3116 | 1253964.3759 | 2727716.6598 | 1253978.8472 | 2727722.994 | 1253992.7406
87 | 2727722.994 | 1253992.7406 | 2727738.5317 | 1253984.2954
88 | 2727704.567 | 1253962.5053 | 2727702.7824 | 1253966.159 | 2727699.6814 | 1253968.9168 | 2727670.0954 | 1253985.2823
89 | 2727704.567 | 1253962.5053 | 2727703.6983 | 1253956.5924 | 2727700.905 | 1253950.6301
90 | 2727738.5317 | 1253984.2954 | 2727755.9967 | 1253955.3969
91 | 2727639.7711 | 1254002.3143 | 2727652.5447 | 1253994.9906 | 2727670.0954 | 1253985.2823
92 | 2727588.1263 | 1254049.3731 | 2727606.6738 | 1254029.8236
93 | 2727588.1263 | 1254049.3731 | 2727585.2454 | 1254038.8869
94 | 2727588.1263 | 1254049.3731 | 2727574.8414 | 1254063.8109 | 2727564.3261 | 1254072.3142 | 2727558.1033 | 1254076.5616
95 | 2727578.0067 | 1254012.5387 | 2727585.2454 | 1254038.8869
96 | 2727553.3649 | 1254079.7959 | 2727558.1033 | 1254076.5616
97 | 2727534.5481 | 1254088.9228 | 2727542.5764 | 1254085.5687 | 2727553.3649 | 1254079.7959 | 2727553.3649 | 1254079.7959
98 | 2727534.5481 | 1254088.9228 | 2727531.1604 | 1254090.3382 | 2727529.0294 | 1254090.8861
99 | 2727514.6225 | 1254094.5903 | 2727529.0294 | 1254090.8861
100 | 2727514.6225 | 1254094.5903 | 2727511.7246 | 1254095.3353 | 2727503.1919 | 1254097.1958
101 | 2727490.1798 | 1254100.0092 | 2727491.8578 | 1254099.6671 | 2727503.1919 | 1254097.1958
102 | 2727490.1798 | 1254100.0092 | 2727475.7924 | 1254102.9425
103 | 2727397.4778 | 1254003.4177 | 2727397.3048 | 1254018.1159 | 2727399.8867 | 1254043.6719
104 | 2727399.8867 | 1254043.6719 | 2727431.7936 | 1254034.1345
105 | 2727397.4778 | 1254003.4177 | 2727403.7096 | 1254001.4167 | 2727425.2596 | 1253993.2285 | 2727427.8258 | 1253990.7704 | 2727428.8779 | 1253989.0218
106 | 2727431.7936 | 1254034.1345 | 2727451.1793 | 1254028.3398
107 | 2727570.0572 | 1253983.6034 | 2727578.0067 | 1254012.5387
108 | 2727570.0572 | 1253983.6034 | 2727557.6361 | 1253992.2769 | 2727542.537 | 1253999.8474 | 2727538.1167 | 1254001.5289
109 | 2727570.0572 | 1253983.6034 | 2727581.1969 | 1253974.8604
110 | 2727570.0572 | 1253983.6034 | 2727568.5624 | 1253978.7224 | 2727559.1055 | 1253972.0795 | 2727554.944 | 1253969.065 | 2727553.038 | 1253966.7997 | 2727549.612 | 1253955.5716 | 2727549.5953 | 1253952.8466 | 2727552.0599 | 1253949.1519
111 | 2727457.46 | 1253919.4559 | 2727444.2703 | 1253930.2815
112 | 2727477.2576 | 1253938.691 | 2727457.46 | 1253919.4559
113 | 2727477.2576 | 1253938.691 | 2727493.3444 | 1253925.1241
114 | 2727477.2576 | 1253938.691 | 2727469.5477 | 1253945.1932
115 | 2727451.1365 | 1253960.9646 | 2727452.2135 | 1253959.8121 | 2727469.5477 | 1253945.1932
116 | 2727435.9587 | 1253982.8495 | 2727440.1191 | 1253973.2972 | 2727446.9062 | 1253965.4919 | 2727451.1365 | 1253960.9646
117 | 2727501.0475 | 1253918.6276 | 2727493.3444 | 1253925.1241
118 | 2727433.339 | 1253984.8654 | 2727429.6887 | 1253987.6744 | 2727428.8779 | 1253989.0218
119 | 2727435.9587 | 1253982.8495 | 2727433.339 | 1253984.8654
120 | 2727451.1793 | 1254028.3398 | 2727453.3181 | 1254027.7005
121 | 2727473.2244 | 1254021.7503 | 2727453.3181 | 1254027.7005
122 | 2727473.2244 | 1254021.7503 | 2727475.1873 | 1254021.1635
123 | 2727500.8275 | 1254013.4993 | 2727475.1873 | 1254021.1635
124 | 2727510.2808 | 1254010.6736 | 2727500.8275 | 1254013.4993
125 | 2727510.2808 | 1254010.6736 | 2727528.5657 | 1254005.1624 | 2727538.1167 | 1254001.5289
126 | 2727510.2808 | 1254010.6736 | 2727518.6236 | 1254035.9869
127 | 2727518.6236 | 1254035.9869 | 2727518.868 | 1254036.7284
128 | 2727435.9587 | 1253982.8495 | 2727448.4386 | 1253984.753 | 2727467.2703 | 1253976.3542
129 | 2727467.2703 | 1253976.3542 | 2727472.5345 | 1253974.0064 | 2727489.8659 | 1253967.5289
130 | 2727489.8659 | 1253967.5289 | 2727509.806 | 1253960.0764
131 | 2727510.2487 | 1253910.8677 | 2727501.0475 | 1253918.6276
132 | 2727510.2487 | 1253910.8677 | 2727517.239 | 1253904.9724
133 | 2727552.0599 | 1253949.1519 | 2727554.7442 | 1253946.8187 | 2727559.4688 | 1253943.5744
134 | 2727568.6407 | 1253937.2762 | 2727559.4688 | 1253943.5744
135 | 2727581.1969 | 1253974.8604 | 2727600.7966 | 1253959.4774 | 2727610.4075 | 1253951.5014
136 | 2727568.6407 | 1253937.2762 | 2727590.7104 | 1253922.1604 | 2727592.0222 | 1253921.4463
137 | 2727638.9423 | 1253929.8778 | 2727627.2324 | 1253937.5386 | 2727610.4075 | 1253951.5014
138 | 2727638.9423 | 1253929.8778 | 2727640.4119 | 1253928.9163

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2727672.9834 | 1254288.1688
1 | 2727672.1114 | 1254286.1017
2 | 2727665.2998 | 1254269.954
3 | 2727667.5376 | 1254268.8902
4 | 2727647.5252 | 1254283.5131
5 | 2727702.3595 | 1254260.151
6 | 2727641.1093 | 1254288.9091
7 | 2727646.0635 | 1254322.8195
8 | 2727624.7346 | 1254333.3249
9 | 2727616.4321 | 1254312.3719
10 | 2727585.8022 | 1254286.3445
11 | 2727553.8606 | 1254272.4886
12 | 2727589.9859 | 1254268.4846
13 | 2727820.1325 | 1254124.0577
14 | 2727834.311 | 1254112.5803
15 | 2727810.1866 | 1254129.7712
16 | 2727860.3756 | 1254104.3962
17 | 2727802.0638 | 1254134.761
18 | 2727828.0922 | 1254181.998
19 | 2727796.3366 | 1254130.8798
20 | 2727782.7312 | 1254186.9287
21 | 2727772.5046 | 1254122.3915
22 | 2727721.6328 | 1254257.9166
23 | 2727593.9447 | 1254242.8923
24 | 2727621.9654 | 1254217.8069
25 | 2727647.6345 | 1254217.9105
26 | 2727660.8541 | 1254200.7065
27 | 2727675.074 | 1254195.261
28 | 2727545.9435 | 1254223.1187
29 | 2727683.3546 | 1254194.6202
30 | 2727698.7979 | 1254193.4249
31 | 2727758.3719 | 1254188.814
32 | 2727709.4039 | 1254192.604
33 | 2727720.8279 | 1254191.7198
34 | 2727743.4288 | 1254189.9706
35 | 2727734.3845 | 1254190.6706
36 | 2727712.6369 | 1254123.6837
37 | 2727694.9706 | 1254126.2332
38 | 2727724.7201 | 1254122.4885
39 | 2727685.862 | 1254127.5476
40 | 2727736.2619 | 1254121.7069
41 | 2727671.8453 | 1254129.5704
42 | 2727749.4406 | 1254121.2785
43 | 2727701.0764 | 1254081.9472
44 | 2727656.0175 | 1254131.8739
45 | 2727765.7512 | 1254121.7784
46 | 2727633.8535 | 1254135.0995
47 | 2727627.7877 | 1254136.3258
48 | 2727604.7722 | 1254141.3811
49 | 2727582.7327 | 1254150.138
50 | 2727582.6846 | 1254150.1572
51 | 2727689.66 | 1254070.3196
52 | 2727714.8266 | 1254074.7343
53 | 2727666.09 | 1254065.9853
54 | 2727727.6776 | 1254068.7167
55 | 2727562.2123 | 1254159.9074
56 | 2727543.9572 | 1254172.2469
57 | 2727517.2932 | 1254145.6628
58 | 2727736.9121 | 1254065.1384
59 | 2727744.1769 | 1254062.3234
60 | 2727763.6346 | 1254056.0848
61 | 2727654.0632 | 1254067.4876
62 | 2727836.2996 | 1254042.3621
63 | 2727821.9836 | 1254044.9511
64 | 2727849.4679 | 1254039.8838
65 | 2727819.2152 | 1254045.4518
66 | 2727816.3325 | 1254031.2119
67 | 2727794.2866 | 1254049.9372
68 | 2727831.4829 | 1254018.349
69 | 2727786.615 | 1254051.3176
70 | 2727768.0149 | 1254055.1359
71 | 2727831.6909 | 1254018.3018
72 | 2727634.0611 | 1254070.2256
73 | 2727610.9197 | 1254075.2315
74 | 2727606.5514 | 1254079.8267
75 | 2727618.8785 | 1254066.0187
76 | 2727598.2769 | 1254087.8926
77 | 2727636.1052 | 1254046.82
78 | 2727595.0728 | 1254075.7335
79 | 2727658.4775 | 1254027.07
80 | 2727684.6677 | 1254012.5829
81 | 2727662.7298 | 1254024.715
82 | 2727685.0869 | 1254012.3719
83 | 2727706.4626 | 1254001.4597
84 | 2727710.5718 | 1253999.2924
85 | 2727722.994 | 1253992.7406
86 | 2727704.567 | 1253962.5053
87 | 2727738.5317 | 1253984.2954
88 | 2727670.0954 | 1253985.2823
89 | 2727700.905 | 1253950.6301
90 | 2727755.9967 | 1253955.3969
91 | 2727588.1263 | 1254049.3731
92 | 2727606.6738 | 1254029.8236
93 | 2727585.2454 | 1254038.8869
94 | 2727558.1033 | 1254076.5616
95 | 2727639.7711 | 1254002.3143
96 | 2727534.5481 | 1254088.9228
97 | 2727553.3649 | 1254079.7959
98 | 2727529.0294 | 1254090.8861
99 | 2727514.6225 | 1254094.5903
100 | 2727503.1919 | 1254097.1958
101 | 2727490.1798 | 1254100.0092
102 | 2727475.7924 | 1254102.9425
103 | 2727399.8867 | 1254043.6719
104 | 2727397.4778 | 1254003.4177
105 | 2727431.7936 | 1254034.1345
106 | 2727578.0067 | 1254012.5387
107 | 2727570.0572 | 1253983.6034
108 | 2727444.2703 | 1253930.2815
109 | 2727457.46 | 1253919.4559
110 | 2727477.2576 | 1253938.691
111 | 2727469.5477 | 1253945.1932
112 | 2727451.1365 | 1253960.9646
113 | 2727493.3444 | 1253925.1241
114 | 2727428.8779 | 1253989.0218
115 | 2727433.339 | 1253984.8654
116 | 2727451.1793 | 1254028.3398
117 | 2727453.3181 | 1254027.7005
118 | 2727473.2244 | 1254021.7503
119 | 2727475.1873 | 1254021.1635
120 | 2727500.8275 | 1254013.4993
121 | 2727510.2808 | 1254010.6736
122 | 2727538.1167 | 1254001.5289
123 | 2727518.6236 | 1254035.9869
124 | 2727435.9587 | 1253982.8495
125 | 2727467.2703 | 1253976.3542
126 | 2727489.8659 | 1253967.5289
127 | 2727501.0475 | 1253918.6276
128 | 2727509.806 | 1253960.0764
129 | 2727510.2487 | 1253910.8677
130 | 2727517.239 | 1253904.9724
131 | 2727552.0599 | 1253949.1519
132 | 2727559.4688 | 1253943.5744
133 | 2727581.1969 | 1253974.8604
134 | 2727568.6407 | 1253937.2762
135 | 2727592.0222 | 1253921.4463
136 | 2727610.4075 | 1253951.5014
137 | 2727518.868 | 1254036.7284
138 | 2727640.4119 | 1253928.9163
139 | 2727638.9423 | 1253929.8778
140 | 2727671.8453 | 1254129.5704

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1