## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3407-2_1_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3407-2_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3407-2_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3407-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3407-2_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3407-2_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3407-2_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3407-2_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3407-2_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3407-2_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3407-2_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3407-2_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3407-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3407-2_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3407-2_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3407-2_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3407-2_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3407-2_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3407-2_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3407-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3407-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3407-2_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3407-2_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3407-2_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3407-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3407-2_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3407-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3407-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3407-2_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3407-2_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3407-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3407-2_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3407-2_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3407-2_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3407-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3407-2_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3407-2_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3407-2_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3407-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3407-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3407-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3407-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3407-2_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3407-2_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3407-2_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3407-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3407-2_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3407-2_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3407-2_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3407-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3407-2_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3407-2_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3407-2_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3407-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3407-2_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3407-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3407-2_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3407-2_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3407-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3407-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3407-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3407-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3407-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3407-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3407-2_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3407-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3407-2_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3407-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3407-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3407-2_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3407-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3407-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3407-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3407-2_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3407-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3407-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3407-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3407-2_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3407-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3407-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3407-2_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3407-2_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3407-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3407-2_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3407-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3407-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3407-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3407-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3407-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3407-2_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3407-2_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3407-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3407-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3407-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3407-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3407-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3407-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3407-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3407-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3407-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3407-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3407-2_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3407-2_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3407-2_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3407-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3407-2_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3407-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3407-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3407-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3407-2_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3407-2_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3407-2_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3407-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3407-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3407-2_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3407-2_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3407-2_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3407-2_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3407-2_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3407-2_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_587_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3407-2_1_4_load_10 | 1 | 0.0013628 | 0.00034154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3407-2_1_4_load_9 | 2 | 0.00074562 | 0.00018687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3407-2_1_4_load_99 | 3 | 0.0013628 | 0.00034154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3407-2_1_4_load_8 | 4 | 0.0013497 | 0.00033826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3407-2_1_4_load_4 | 5 | 0.0012814 | 0.00032114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3407-2_1_4_load_5 | 6 | 0.0013212 | 0.00033112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3407-2_1_4_load_6 | 7 | 0.0010299 | 0.00025812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3407-2_1_4_load_7 | 8 | 0.0013488 | 0.00033804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3407-2_1_4_load_100 | 9 | 0.0016395 | 0.00041089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3407-2_1_4_load_76 | 11 | 0.000596 | 0.00014937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3407-2_1_4_load_29 | 13 | 0.082705 | 0.020728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3407-2_1_4_load_111 | 19 | 0.0028136 | 0.00070516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3407-2_1_4_load_108 | 20 | 0.010709 | 0.002684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3407-2_1_4_load_183 | 21 | 0.0047674 | 0.0011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3407-2_1_4_load_39 | 22 | 0.0027361 | 0.00068572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3407-2_1_4_load_142 | 24 | 0.0037812 | 0.00094765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3407-2_1_4_load_102 | 25 | 0.0056442 | 0.0014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3407-2_1_4_load_130 | 26 | 0.0017445 | 0.00043722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3407-2_1_4_load_109 | 27 | 0.00093482 | 0.00023429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3407-2_1_4_load_37 | 28 | 0.0034874 | 0.00087402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3407-2_1_4_load_161 | 29 | 0.007075 | 0.0017732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3407-2_1_4_load_157 | 30 | 0.0099706 | 0.0024989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3407-2_1_4_load_35 | 31 | 0.0034397 | 0.00086207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3407-2_1_4_load_36 | 32 | 0.013491 | 0.0033812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3407-2_1_4_load_38 | 33 | 0.0023408 | 0.00058665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3407-2_1_4_load_162 | 34 | 0.0023393 | 0.00058628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3407-2_1_4_load_173 | 35 | 0.0023605 | 0.00059158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3407-2_1_4_load_40 | 36 | 0.002103 | 0.00052707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3407-2_1_4_load_41 | 37 | 0.0016686 | 0.00041819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3407-2_1_4_load_42 | 38 | 0.004499 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3407-2_1_4_load_74 | 44 | 0.00072671 | 0.00018213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3407-2_1_4_load_148 | 46 | 0.0072252 | 0.0018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3407-2_1_4_load_158 | 47 | 0.0028288 | 0.00070896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3407-2_1_4_load_79 | 48 | 0.00042075 | 0.00010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3407-2_1_4_load_120 | 49 | 0.0049467 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3407-2_1_4_load_105 | 51 | 0.00095054 | 0.00023823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3407-2_1_4_load_104 | 52 | 0.0053858 | 0.0013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3407-2_1_4_load_119 | 53 | 0.00097029 | 0.00024318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3407-2_1_4_load_58 | 54 | 0.0013188 | 0.00033053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3407-2_1_4_load_80 | 57 | 0.0012759 | 0.00031976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3407-2_1_4_load_88 | 58 | 0.0050448 | 0.0012643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3407-2_1_4_load_89 | 59 | 0.0023666 | 0.00059314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3407-2_1_4_load_91 | 61 | 0.0017388 | 0.00043578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3407-2_1_4_load_92 | 62 | 0.0023338 | 0.00058491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3407-2_1_4_load_93 | 63 | 0.0019178 | 0.00048063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3407-2_1_4_load_138 | 64 | 0.0012774 | 0.00032016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3407-2_1_4_load_123 | 65 | 0.002405 | 0.00060274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3407-2_1_4_load_150 | 66 | 0.014814 | 0.0037128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3407-2_1_4_load_132 | 67 | 0.0022514 | 0.00056425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3407-2_1_4_load_124 | 68 | 0.00087425 | 0.00021911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3407-2_1_4_load_94 | 70 | 0.0038137 | 0.00095581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3407-2_1_4_load_95 | 71 | 0.0024348 | 0.00061022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3407-2_1_4_load_96 | 72 | 0.0041118 | 0.0010305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3407-2_1_4_load_98 | 73 | 0.0025327 | 0.00063476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3407-2_1_4_load_107 | 75 | 0.0055259 | 0.0013849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3407-2_1_4_load_113 | 76 | 0.0095869 | 0.0024027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3407-2_1_4_load_139 | 77 | 0.0015237 | 0.00038188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3407-2_1_4_load_112 | 79 | 0.0034243 | 0.0008582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3407-2_1_4_load_140 | 80 | 0.0025764 | 0.00064572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3407-2_1_4_load_101 | 81 | 0.0016386 | 0.00041067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3407-2_1_4_load_110 | 82 | 0.003287 | 0.0008238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3407-2_1_4_load_129 | 83 | 0.0012517 | 0.00031371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3407-2_1_4_load_114 | 84 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3407-2_1_4_load_115 | 85 | 0.0012255 | 0.00030713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3407-2_1_4_load_116 | 86 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3407-2_1_4_load_117 | 87 | 0.0012234 | 0.00030662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3407-2_1_4_load_118 | 88 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3407-2_1_4_load_144 | 89 | 0.0012248 | 0.00030697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3407-2_1_4_load_126 | 90 | 0.0025079 | 0.00062855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3407-2_1_4_load_143 | 91 | 0.0014579 | 0.00036539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3407-2_1_4_load_127 | 92 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3407-2_1_4_load_125 | 93 | 0.0015843 | 0.00039705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3407-2_1_4_load_137 | 95 | 0.0029376 | 0.00073624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3407-2_1_4_load_133 | 96 | 0.0054685 | 0.0013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3407-2_1_4_load_128 | 97 | 0.0012221 | 0.00030629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3407-2_1_4_load_131 | 98 | 0.0017537 | 0.00043951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3407-2_1_4_load_134 | 99 | 0.0011957 | 0.00029967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3407-2_1_4_load_136 | 100 | 0.0012241 | 0.00030678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3407-2_1_4_load_146 | 101 | 0.0015014 | 0.00037629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3407-2_1_4_load_145 | 102 | 0.0020218 | 0.0005067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3407-2_1_4_load_141 | 103 | 0.0014784 | 0.00037052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3407-2_1_4_load_154 | 104 | 0.0027912 | 0.00069954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3407-2_1_4_load_152 | 105 | 0.01442 | 0.0036141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3407-2_1_4_load_153 | 106 | 0.0016626 | 0.00041669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3407-2_1_4_load_155 | 107 | 0.0031165 | 0.00078106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3407-2_1_4_load_156 | 108 | 0.017024 | 0.0042666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3407-2_1_4_load_163 | 109 | 0.013428 | 0.0033655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3407-2_1_4_load_165 | 112 | 0.0021651 | 0.00054263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3407-2_1_4_load_168 | 114 | 0.002866 | 0.00071828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3407-2_1_4_load_169 | 115 | 0.0033444 | 0.00083819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3407-2_1_4_load_177 | 116 | 0.0021661 | 0.00054289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3407-2_1_4_load_176 | 117 | 0.0033428 | 0.00083778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3407-2_1_4_load_170 | 118 | 0.0051664 | 0.0012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3407-2_1_4_load_174 | 119 | 0.0023801 | 0.00059652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3407-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3407-2_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3407-2_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3407-2_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0049816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3407-2_1_4_line_4 |  | 3 | 9 | 0.023621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3407-2_1_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3407-2_1_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.020019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3407-2_1_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.02746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3407-2_1_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.027986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3407-2_1_4_line_9 |  | 9 | 81 | 0.00024776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3407-2_1_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.036832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3407-2_1_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.069244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3407-2_1_4_line_12 |  | 11 | 56 | 0.018085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3407-2_1_4_line_13 |  | 12 | 43 | 0.1185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3407-2_1_4_line_14 |  | 12 | 44 | 0.0085976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3407-2_1_4_line_15 |  | 12 | 39 | 0.054781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3407-2_1_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.050511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3407-2_1_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.019567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_3407-2_1_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.027177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_3407-2_1_4_line_19 |  | 15 | 21 | 0.091836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3407-2_1_4_line_20 |  | 16 | 22 | 0.0080961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3407-2_1_4_line_21 |  | 16 | 23 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_3407-2_1_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.027997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3407-2_1_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.017935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3407-2_1_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.016576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3407-2_1_4_line_25 |  | 18 | 24 | 0.022025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3407-2_1_4_line_26 |  | 18 | 25 | 0.015161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3407-2_1_4_line_27 |  | 19 | 26 | 0.0022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3407-2_1_4_line_28 |  | 20 | 27 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3407-2_1_4_line_29 |  | 22 | 28 | 0.009267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3407-2_1_4_line_30 |  | 23 | 29 | 0.021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3407-2_1_4_line_31 |  | 23 | 30 | 0.019267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_3407-2_1_4_line_32 |  | 25 | 81 | 0.022292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3407-2_1_4_line_33 |  | 26 | 83 | 0.02045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3407-2_1_4_line_34 |  | 27 | 82 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3407-2_1_4_line_35 |  | 28 | 31 | 0.0027545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3407-2_1_4_line_36 |  | 30 | 108 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3407-2_1_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.031934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3407-2_1_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0046925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3407-2_1_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0061405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3407-2_1_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0066301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3407-2_1_4_line_41 |  | 35 | 111 | 0.0031834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3407-2_1_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3407-2_1_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3407-2_1_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.0079632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3407-2_1_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3407-2_1_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.013964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3407-2_1_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.038687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3407-2_1_4_line_48 |  | 41 | 45 | 0.04409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3407-2_1_4_line_49 |  | 41 | 46 | 0.025077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3407-2_1_4_line_50 |  | 42 | 47 | 0.015693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3407-2_1_4_line_51 |  | 43 | 48 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3407-2_1_4_line_52 |  | 45 | 49 | 0.061215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3407-2_1_4_line_53 |  | 47 | 50 | 0.02315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3407-2_1_4_line_54 |  | 48 | 57 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3407-2_1_4_line_55 |  | 49 | 53 | 0.073027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3407-2_1_4_line_56 |  | 50 | 104 | 0.011705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3407-2_1_4_line_57 |  | 50 | 69 | 0.003908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_3407-2_1_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.0023013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3407-2_1_4_line_59 |  | 52 | 78 | 0.075466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3407-2_1_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3407-2_1_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.004177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3407-2_1_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.029757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_3407-2_1_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_3407-2_1_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0061448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_3407-2_1_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3407-2_1_4_line_66 |  | 60 | 63 | 0.042478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_3407-2_1_4_line_67 |  | 61 | 64 | 0.022213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_3407-2_1_4_line_68 |  | 62 | 65 | 0.00064095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3407-2_1_4_line_69 |  | 63 | 66 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3407-2_1_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.0013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_3407-2_1_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.013198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3407-2_1_4_line_72 |  | 66 | 69 | 0.028286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_3407-2_1_4_line_73 |  | 67 | 98 | 0.022642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_3407-2_1_4_line_74 |  | 68 | 93 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3407-2_1_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0030814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3407-2_1_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.016396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3407-2_1_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.013552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3407-2_1_4_line_78 |  | 73 | 77 | 0.0021765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3407-2_1_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3407-2_1_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.018283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3407-2_1_4_line_81 |  | 75 | 78 | 0.014823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3407-2_1_4_line_82 |  | 76 | 79 | 0.0012026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3407-2_1_4_line_83 |  | 77 | 80 | 0.0097946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3407-2_1_4_line_84 |  | 79 | 82 | 0.0088302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3407-2_1_4_line_85 |  | 80 | 103 | 0.0072322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3407-2_1_4_line_86 |  | 83 | 98 | 0.0012288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3407-2_1_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.014613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3407-2_1_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.0059473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3407-2_1_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0059349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3407-2_1_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0059473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3407-2_1_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.0059329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3407-2_1_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0016806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3407-2_1_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.0011281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3407-2_1_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0042667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3407-2_1_4_line_95 |  | 91 | 100 | 0.0048069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3407-2_1_4_line_96 |  | 92 | 97 | 0.0059473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3407-2_1_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0088841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3407-2_1_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.031887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3407-2_1_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3407-2_1_4_line_100 |  | 95 | 101 | 0.0071005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3407-2_1_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.021815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3407-2_1_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0059334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3407-2_1_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0098006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3407-2_1_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.015739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3407-2_1_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.045316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_3407-2_1_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.010646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_3407-2_1_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.030975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_3407-2_1_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.003655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_3407-2_1_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.031991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3407-2_1_4_line_110 |  | 110 | 112 | 0.033645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3407-2_1_4_line_111 |  | 111 | 119 | 0.0094656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3407-2_1_4_line_112 |  | 111 | 118 | 0.054139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3407-2_1_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0091689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3407-2_1_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0054172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3407-2_1_4_line_115 |  | 113 | 115 | 0.0052414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3407-2_1_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0050262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3407-2_1_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0044643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3407-2_1_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.00047476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3407-2_1_4_trafo_183 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2726672.8357 | 1254378.4305 | 2726687.8582 | 1254411.829
1 | 2726672.8357 | 1254378.4305 | 2726658.8459 | 1254384.5004
2 | 2726687.9045 | 1254411.9318 | 2726687.8582 | 1254411.829
3 | 2726658.8459 | 1254384.5004 | 2726657.3494 | 1254385.1497 | 2726654.2537 | 1254386.4307
4 | 2726697.5748 | 1254433.4822 | 2726697.4079 | 1254433.0599 | 2726687.9045 | 1254411.9318
5 | 2726638.0702 | 1254390.504 | 2726648.3038 | 1254388.8929 | 2726654.2537 | 1254386.4307
6 | 2726565.0445 | 1254405.5061 | 2726574.7782 | 1254400.0978 | 2726583.1773 | 1254397.2026
7 | 2726610.2391 | 1254393.3795 | 2726609.8245 | 1254393.4187 | 2726588.5088 | 1254395.3648 | 2726583.1773 | 1254397.2026
8 | 2726610.2391 | 1254393.3795 | 2726624.4948 | 1254392.0311 | 2726634.2498 | 1254391.1055 | 2726638.0702 | 1254390.504
9 | 2726697.666 | 1254433.7125 | 2726697.5748 | 1254433.4822
10 | 2726730.1796 | 1254776.7766 | 2726735.0297 | 1254768.4174 | 2726735.3199 | 1254765.0873 | 2726734.908 | 1254757.5385 | 2726731.7878 | 1254750.3098 | 2726726.4624 | 1254743.8245
11 | 2726730.1796 | 1254776.7766 | 2726746.3797 | 1254770.5066 | 2726750.9148 | 1254767.3453 | 2726754.9397 | 1254763.6949 | 2726762.0995 | 1254756.7197 | 2726766.0794 | 1254750.9442 | 2726774.3585 | 1254738.2213 | 2726778.7906 | 1254730.7095
12 | 2726713.8795 | 1254730.9761 | 2726717.6263 | 1254733.6142 | 2726726.1175 | 1254743.4045 | 2726726.4624 | 1254743.8245
13 | 2726788.8081 | 1254812.2517 | 2726793.1589 | 1254812.0558 | 2726797.8643 | 1254810.0993 | 2726801.4022 | 1254786.5653 | 2726798.6796 | 1254784.7276 | 2726796.9601 | 1254782.5666 | 2726795.6763 | 1254780.1481 | 2726794.2856 | 1254776.7264 | 2726794.0101 | 1254772.6836 | 2726794.9521 | 1254764.6411 | 2726795.8499 | 1254759.3667 | 2726789.1292 | 1254757.4656 | 2726780.1929 | 1254756.4846 | 2726774.9263 | 1254755.7489 | 2726770.7348 | 1254753.7908 | 2726766.0794 | 1254750.9442 | 2726774.3585 | 1254738.2213 | 2726778.7906 | 1254730.7095
14 | 2726778.7906 | 1254730.7095 | 2726771.0677 | 1254726.9314
15 | 2726829.316 | 1254711.552 | 2726820.3083 | 1254716.3634 | 2726805.6033 | 1254719.0509 | 2726792.7598 | 1254721.8562 | 2726785.0148 | 1254725.8495 | 2726778.7906 | 1254730.7095
16 | 2726910.7215 | 1254557.9708 | 2726909.3948 | 1254552.2707 | 2726908.2125 | 1254546.8739 | 2726890.718 | 1254511.8681
17 | 2726910.7215 | 1254557.9708 | 2726891.0998 | 1254558.3618
18 | 2726937.7775 | 1254555.0703 | 2726917.1741 | 1254557.9535 | 2726910.7215 | 1254557.9708
19 | 2726849.8783 | 1254607.4112 | 2726864.8007 | 1254619.5861 | 2726894.6432 | 1254584.561 | 2726895.2664 | 1254579.0806 | 2726891.0998 | 1254558.3618
20 | 2726937.7775 | 1254555.0703 | 2726944.9055 | 1254551.2313
21 | 2726948.8457 | 1254577.3495 | 2726937.7775 | 1254555.0703
22 | 2726725.62 | 1254492.8386 | 2726714.0823 | 1254470.9391 | 2726712.6584 | 1254468.006
23 | 2726725.62 | 1254492.8386 | 2726734.6967 | 1254508.3075
24 | 2726725.62 | 1254492.8386 | 2726711.6486 | 1254501.7589
25 | 2726712.6584 | 1254468.006 | 2726692.7572 | 1254477.4413
26 | 2726712.6584 | 1254468.006 | 2726706.0558 | 1254454.3579
27 | 2726735.8148 | 1254510.2131 | 2726734.6967 | 1254508.3075
28 | 2726711.6486 | 1254501.7589 | 2726702.8958 | 1254507.3472
29 | 2726944.9055 | 1254551.2313 | 2726953.0645 | 1254546.8371
30 | 2726948.8457 | 1254577.3495 | 2726959.3649 | 1254594.2566 | 2726960.3397 | 1254595.4387
31 | 2726948.8457 | 1254577.3495 | 2726932.7849 | 1254587.9924 | 2726932.7849 | 1254587.9924
32 | 2726697.666 | 1254433.7125 | 2726704.8246 | 1254451.813 | 2726706.0558 | 1254454.3579
33 | 2726746.164 | 1254527.8505 | 2726735.8148 | 1254510.2131
34 | 2726692.6342 | 1254513.8989 | 2726702.8958 | 1254507.3472
35 | 2726955.4897 | 1254545.531 | 2726953.0645 | 1254546.8371
36 | 2726922.9383 | 1254601.4064 | 2726932.7849 | 1254587.9924
37 | 2726955.4897 | 1254545.531 | 2726965.3999 | 1254540.1936 | 2726973.2108 | 1254536.3132 | 2726983.9128 | 1254530.9819
38 | 2726988.2111 | 1254529.1052 | 2726985.1106 | 1254530.3852 | 2726983.9128 | 1254530.9819
39 | 2726993.887 | 1254526.7619 | 2726988.2111 | 1254529.1052
40 | 2727000.0153 | 1254524.2318 | 2726993.887 | 1254526.7619
41 | 2727002.9578 | 1254523.0169 | 2727000.0153 | 1254524.2318
42 | 2726841.01 | 1254732.0314 | 2726840.0508 | 1254728.2634 | 2726833.8013 | 1254725.5049 | 2726832.2059 | 1254723.5356 | 2726831.4728 | 1254720.773 | 2726831.3725 | 1254719.0709
43 | 2726841.01 | 1254732.0314 | 2726842.1458 | 1254736.4933 | 2726847.6094 | 1254738.6011 | 2726848.805 | 1254738.8484
44 | 2726829.316 | 1254711.552 | 2726831.1408 | 1254715.1387 | 2726831.3725 | 1254719.0709
45 | 2726869.4438 | 1254744.7965 | 2726862.6654 | 1254741.7152 | 2726848.805 | 1254738.8484
46 | 2726829.316 | 1254711.552 | 2726830.5094 | 1254706.5732 | 2726821.7248 | 1254705.5508
47 | 2726869.4438 | 1254744.7965 | 2726870.28 | 1254740.9888 | 2726870.6935 | 1254738.9514 | 2726871.57 | 1254735.3781 | 2726872.0934 | 1254732.7871 | 2726874.1228 | 1254722.2545 | 2726874.6091 | 1254719.2845 | 2726875.5225 | 1254713.2877 | 2726876.6357 | 1254713.4561 | 2726882.0282 | 1254714.3057
48 | 2726777.8838 | 1254699.7738 | 2726818.8418 | 1254705.211 | 2726821.7248 | 1254705.5508
49 | 2726821.7248 | 1254705.5508 | 2726823.6324 | 1254690.1336 | 2726820.3307 | 1254689.2621 | 2726820.9531 | 1254683.1663
50 | 2726882.0282 | 1254714.3057 | 2726882.1395 | 1254710.1711 | 2726881.8034 | 1254705.0816 | 2726880.8945 | 1254702.0706 | 2726879.2232 | 1254699.4213 | 2726879.092 | 1254699.3
51 | 2726788.8081 | 1254812.2517 | 2726780.181 | 1254811.2773 | 2726776.7856 | 1254811.2744
52 | 2726777.8838 | 1254699.7738 | 2726768.6714 | 1254698.2864 | 2726756.6205 | 1254695.0923 | 2726743.1939 | 1254689.8892 | 2726729.6715 | 1254683.5164 | 2726720.5978 | 1254679.1531
53 | 2726862.093 | 1254683.5848 | 2726879.092 | 1254699.3
54 | 2726776.7856 | 1254811.2744 | 2726774.2348 | 1254811.2722 | 2726769.1038 | 1254811.6072 | 2726764.3558 | 1254813.0846 | 2726759.6833 | 1254814.9084 | 2726757.7655 | 1254815.8904
55 | 2726654.7194 | 1254647.6447 | 2726663.8359 | 1254651.8578 | 2726720.5978 | 1254679.1531
56 | 2726862.093 | 1254683.5848 | 2726868.6899 | 1254673.9164
57 | 2726862.093 | 1254683.5848 | 2726859.3532 | 1254680.7903
58 | 2726627.7839 | 1254617.4914 | 2726626.6807 | 1254619.511
59 | 2726633.428 | 1254544.8239 | 2726631.5245 | 1254562.1875 | 2726631.2985 | 1254569.5781 | 2726631.7534 | 1254575.8267 | 2726634.2487 | 1254584.4099 | 2726635.9727 | 1254593.0655 | 2726636.6101 | 1254598.8954 | 2726635.6212 | 1254603.1447 | 2726627.7839 | 1254617.4914
60 | 2726710.2335 | 1254728.9185 | 2726701.0094 | 1254724.4086
61 | 2726710.2335 | 1254728.9185 | 2726713.8795 | 1254730.9761
62 | 2726790.6774 | 1254598.2645 | 2726776.9649 | 1254578.5244 | 2726773.9484 | 1254573.6629
63 | 2726797.6677 | 1254608.3274 | 2726790.6774 | 1254598.2645
64 | 2726773.9484 | 1254573.6629 | 2726770.7086 | 1254568.4415
65 | 2726797.6677 | 1254608.3274 | 2726782.4645 | 1254618.6991
66 | 2726797.6677 | 1254608.3274 | 2726823.5758 | 1254641.9901
67 | 2726758.9971 | 1254549.5666 | 2726770.7086 | 1254568.4415
68 | 2726781.9351 | 1254619.0603 | 2726782.4645 | 1254618.6991
69 | 2726823.5758 | 1254641.9901 | 2726835.0455 | 1254656.8929 | 2726839.1822 | 1254660.9598
70 | 2726758.9971 | 1254549.5666 | 2726758.2828 | 1254548.4153
71 | 2726771.0328 | 1254626.4979 | 2726781.9351 | 1254619.0603
72 | 2726859.3532 | 1254680.7903 | 2726839.1822 | 1254660.9598
73 | 2726746.7859 | 1254528.9104 | 2726757.3277 | 1254546.8761 | 2726758.2828 | 1254548.4153
74 | 2726771.0328 | 1254626.4979 | 2726756.5271 | 1254636.3938 | 2726755.3413 | 1254636.9129
75 | 2726669.7711 | 1254569.8313 | 2726669.3132 | 1254566.7841
76 | 2726669.7711 | 1254569.8313 | 2726670.2545 | 1254573.0475 | 2726672.239 | 1254581.1638 | 2726673.7706 | 1254585.7002
77 | 2726679.2858 | 1254598.0412 | 2726678.6005 | 1254597.0362 | 2726674.8222 | 1254588.8147 | 2726673.7706 | 1254585.7002
78 | 2726680.512 | 1254599.8395 | 2726679.2858 | 1254598.0412
79 | 2726668.3289 | 1254528.3334 | 2726646.83 | 1254538.4915
80 | 2726668.3289 | 1254528.3334 | 2726674.4033 | 1254525.5386 | 2726684.1779 | 1254519.2979
81 | 2726633.428 | 1254544.8239 | 2726646.83 | 1254538.4915
82 | 2726685.1915 | 1254518.6507 | 2726684.1779 | 1254519.2979
83 | 2726680.512 | 1254599.8395 | 2726683.6563 | 1254604.4509 | 2726686.255 | 1254607.7672
84 | 2726692.6342 | 1254513.8989 | 2726685.1915 | 1254518.6507
85 | 2726690.7158 | 1254613.4598 | 2726686.255 | 1254607.7672
86 | 2726746.164 | 1254527.8505 | 2726746.7859 | 1254528.9104
87 | 2726714.1247 | 1254590.5411 | 2726706.0544 | 1254578.3583
88 | 2726702.77 | 1254573.4002 | 2726706.0544 | 1254578.3583
89 | 2726717.4023 | 1254595.4889 | 2726714.1247 | 1254590.5411
90 | 2726702.77 | 1254573.4002 | 2726699.4856 | 1254568.4421
91 | 2726720.6787 | 1254600.435 | 2726717.4023 | 1254595.4889
92 | 2726699.4856 | 1254568.4421 | 2726698.5575 | 1254567.041
93 | 2726720.6787 | 1254600.435 | 2726721.3017 | 1254601.3754
94 | 2726696.2012 | 1254563.484 | 2726698.5575 | 1254567.041
95 | 2726723.9563 | 1254605.3828 | 2726721.3017 | 1254601.3754
96 | 2726696.2012 | 1254563.484 | 2726692.9168 | 1254558.5259
97 | 2726747.2029 | 1254640.4757 | 2726755.3413 | 1254636.9129
98 | 2726747.2029 | 1254640.4757 | 2726743.0959 | 1254640.9104 | 2726738.4802 | 1254640.0775 | 2726717.982 | 1254633.4887 | 2726716.6189 | 1254632.7805
99 | 2726747.2029 | 1254640.4757 | 2726739.2803 | 1254628.5158
100 | 2726710.318 | 1254629.5069 | 2726716.6189 | 1254632.7805
101 | 2726739.2803 | 1254628.5158 | 2726727.233 | 1254610.3293
102 | 2726723.9563 | 1254605.3828 | 2726727.233 | 1254610.3293
103 | 2726710.318 | 1254629.5069 | 2726707.69 | 1254628.1415 | 2726702.0224 | 1254624.3137
104 | 2726690.7158 | 1254613.4598 | 2726693.0956 | 1254616.4968 | 2726700.6157 | 1254623.3637 | 2726702.0224 | 1254624.3137
105 | 2726868.6899 | 1254673.9164 | 2726879.0621 | 1254658.7151 | 2726895.7856 | 1254637.6283
106 | 2726895.7856 | 1254637.6283 | 2726902.4007 | 1254629.2873
107 | 2726920.7755 | 1254604.3528 | 2726903.362 | 1254628.0752 | 2726902.4007 | 1254629.2873
108 | 2726920.7755 | 1254604.3528 | 2726922.9383 | 1254601.4064
109 | 2727035.5384 | 1254563.3403 | 2727019.5312 | 1254559.5269 | 2727004.3997 | 1254563.05
110 | 2727035.5384 | 1254563.3403 | 2727029.2263 | 1254530.2923
111 | 2727002.9578 | 1254523.0169 | 2727012.4234 | 1254523.0117
112 | 2727002.9578 | 1254523.0169 | 2726999.1378 | 1254512.5368 | 2726995.2807 | 1254506.5933 | 2726978.0263 | 1254492.6666 | 2726970.3466 | 1254481.2913
113 | 2727027.5061 | 1254521.2863 | 2727029.2263 | 1254530.2923
114 | 2727027.5061 | 1254521.2863 | 2727032.8401 | 1254520.3406
115 | 2727027.5061 | 1254521.2863 | 2727022.3187 | 1254522.0362
116 | 2727017.3442 | 1254522.7553 | 2727022.3187 | 1254522.0362
117 | 2727012.8982 | 1254523.0114 | 2727015.5833 | 1254523.0099 | 2727017.3442 | 1254522.7553
118 | 2727012.8982 | 1254523.0114 | 2727012.4234 | 1254523.0117

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726672.8357 | 1254378.4305
1 | 2726687.8582 | 1254411.829
2 | 2726658.8459 | 1254384.5004
3 | 2726687.9045 | 1254411.9318
4 | 2726654.2537 | 1254386.4307
5 | 2726565.0445 | 1254405.5061
6 | 2726583.1773 | 1254397.2026
7 | 2726610.2391 | 1254393.3795
8 | 2726638.0702 | 1254390.504
9 | 2726697.5748 | 1254433.4822
10 | 2726730.1796 | 1254776.7766
11 | 2726726.4624 | 1254743.8245
12 | 2726778.7906 | 1254730.7095
13 | 2726890.718 | 1254511.8681
14 | 2726910.7215 | 1254557.9708
15 | 2726891.0998 | 1254558.3618
16 | 2726937.7775 | 1254555.0703
17 | 2726725.62 | 1254492.8386
18 | 2726712.6584 | 1254468.006
19 | 2726734.6967 | 1254508.3075
20 | 2726711.6486 | 1254501.7589
21 | 2726849.8783 | 1254607.4112
22 | 2726944.9055 | 1254551.2313
23 | 2726948.8457 | 1254577.3495
24 | 2726692.7572 | 1254477.4413
25 | 2726706.0558 | 1254454.3579
26 | 2726735.8148 | 1254510.2131
27 | 2726702.8958 | 1254507.3472
28 | 2726953.0645 | 1254546.8371
29 | 2726960.3397 | 1254595.4387
30 | 2726932.7849 | 1254587.9924
31 | 2726955.4897 | 1254545.531
32 | 2726983.9128 | 1254530.9819
33 | 2726988.2111 | 1254529.1052
34 | 2726993.887 | 1254526.7619
35 | 2727000.0153 | 1254524.2318
36 | 2726841.01 | 1254732.0315
37 | 2726831.3725 | 1254719.0709
38 | 2726848.805 | 1254738.8484
39 | 2726829.316 | 1254711.552
40 | 2726869.4438 | 1254744.7965
41 | 2726821.7248 | 1254705.5508
42 | 2726882.0282 | 1254714.3057
43 | 2726788.8081 | 1254812.2517
44 | 2726771.0677 | 1254726.9314
45 | 2726777.8838 | 1254699.7738
46 | 2726820.9531 | 1254683.1663
47 | 2726879.092 | 1254699.3
48 | 2726776.7856 | 1254811.2744
49 | 2726720.5978 | 1254679.1531
50 | 2726862.093 | 1254683.5848
51 | 2726626.6807 | 1254619.511
52 | 2726627.7839 | 1254617.4914
53 | 2726654.7194 | 1254647.6447
54 | 2726701.0094 | 1254724.4086
55 | 2726710.2335 | 1254728.9185
56 | 2726713.8795 | 1254730.9761
57 | 2726757.7655 | 1254815.8904
58 | 2726790.6774 | 1254598.2645
59 | 2726773.9484 | 1254573.6629
60 | 2726797.6677 | 1254608.3274
61 | 2726770.7086 | 1254568.4415
62 | 2726782.4645 | 1254618.6991
63 | 2726823.5758 | 1254641.9901
64 | 2726758.9971 | 1254549.5666
65 | 2726781.9351 | 1254619.0603
66 | 2726839.1822 | 1254660.9598
67 | 2726758.2828 | 1254548.4153
68 | 2726771.0328 | 1254626.4979
69 | 2726859.3532 | 1254680.7903
70 | 2726669.7712 | 1254569.8313
71 | 2726669.3132 | 1254566.7841
72 | 2726673.7706 | 1254585.7002
73 | 2726679.2858 | 1254598.0412
74 | 2726668.3289 | 1254528.3334
75 | 2726646.83 | 1254538.4915
76 | 2726684.1779 | 1254519.2979
77 | 2726680.512 | 1254599.8395
78 | 2726633.428 | 1254544.8239
79 | 2726685.1915 | 1254518.6507
80 | 2726686.255 | 1254607.7672
81 | 2726697.666 | 1254433.7125
82 | 2726692.6342 | 1254513.8989
83 | 2726746.164 | 1254527.8505
84 | 2726706.0544 | 1254578.3583
85 | 2726714.1247 | 1254590.5411
86 | 2726702.77 | 1254573.4002
87 | 2726717.4023 | 1254595.4889
88 | 2726699.4856 | 1254568.4421
89 | 2726720.6787 | 1254600.435
90 | 2726698.5575 | 1254567.041
91 | 2726721.3017 | 1254601.3754
92 | 2726696.2012 | 1254563.484
93 | 2726755.3413 | 1254636.9129
94 | 2726747.2029 | 1254640.4757
95 | 2726716.6189 | 1254632.7805
96 | 2726739.2803 | 1254628.5158
97 | 2726692.9168 | 1254558.5259
98 | 2726746.7859 | 1254528.9104
99 | 2726727.233 | 1254610.3293
100 | 2726723.9563 | 1254605.3828
101 | 2726710.318 | 1254629.5069
102 | 2726702.0224 | 1254624.3137
103 | 2726690.7158 | 1254613.4598
104 | 2726868.6899 | 1254673.9164
105 | 2726895.7856 | 1254637.6283
106 | 2726902.4007 | 1254629.2873
107 | 2726920.7755 | 1254604.3528
108 | 2726922.9384 | 1254601.4064
109 | 2727004.3997 | 1254563.05
110 | 2727035.5384 | 1254563.3403
111 | 2727002.9578 | 1254523.0169
112 | 2727029.2263 | 1254530.2923
113 | 2727027.5061 | 1254521.2863
114 | 2727032.8401 | 1254520.3406
115 | 2727022.3187 | 1254522.0362
116 | 2727017.3442 | 1254522.7553
117 | 2727012.8982 | 1254523.0114
118 | 2726970.3466 | 1254481.2913
119 | 2727012.4234 | 1254523.0117
120 | 2726891.0998 | 1254558.3618

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1