## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3407-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3407-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3407-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3407-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3407-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3407-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3407-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3407-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3407-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3407-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3407-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3407-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3407-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3407-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3407-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3407-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3407-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3407-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3407-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3407-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3407-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3407-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3407-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3407-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3407-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3407-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3407-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3407-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3407-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3407-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3407-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3407-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3407-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3407-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3407-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3407-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3407-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3407-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3407-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3407-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3407-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3407-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3407-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3407-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3407-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3407-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3407-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3407-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3407-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3407-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3407-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3407-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3407-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3407-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3407-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3407-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3407-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3407-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3407-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3407-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3407-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3407-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3407-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3407-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3407-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3407-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3407-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3407-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3407-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3407-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3407-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3407-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3407-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3407-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3407-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3407-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3407-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3407-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3407-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3407-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3407-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3407-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3407-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3407-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3407-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3407-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3407-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3407-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3407-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3407-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3407-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3407-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3407-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3407-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3407-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3407-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3407-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3407-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3407-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3407-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3407-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3407-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3407-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3407-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3407-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3407-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3407-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3407-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3407-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3407-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3407-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3407-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3407-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3407-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3407-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3407-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_587_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3407-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0020375 | 0.00051065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3407-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0020074 | 0.00050309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3407-4_0_3_load_56 | 6 | 0.00072587 | 0.00018192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3407-4_0_3_load_98 | 7 | 0.00026065 | 6.5324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3407-4_0_3_load_96 | 8 | 0.001435 | 0.00035964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3407-4_0_3_load_71 | 9 | 0.0007514 | 0.00018832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3407-4_0_3_load_9 | 10 | 0.00090748 | 0.00022744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3407-4_0_3_load_5 | 11 | 0.0015267 | 0.00038263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3407-4_0_3_load_58 | 13 | 0.00088974 | 0.00022299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3407-4_0_3_load_6 | 15 | 0.0016975 | 0.00042543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3407-4_0_3_load_12 | 17 | 0.00083439 | 0.00020912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3407-4_0_3_load_10 | 18 | 0.0010503 | 0.00026322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3407-4_0_3_load_99 | 19 | 0.0016864 | 0.00042265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3407-4_0_3_load_13 | 20 | 0.00079434 | 0.00019908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3407-4_0_3_load_100 | 21 | 0.00085657 | 0.00021468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3407-4_0_3_load_14 | 22 | 0.0014515 | 0.00036379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3407-4_0_3_load_15 | 23 | 0.0011488 | 0.00028792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3407-4_0_3_load_16 | 24 | 0.0046268 | 0.0011596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3407-4_0_3_load_17 | 25 | 0.0017606 | 0.00044126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3407-4_0_3_load_18 | 26 | 0.0014809 | 0.00037116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3407-4_0_3_load_19 | 27 | 0.0028757 | 0.00072072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3407-4_0_3_load_21 | 29 | 0.0012051 | 0.00030204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3407-4_0_3_load_22 | 30 | 0.00077426 | 0.00019405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3407-4_0_3_load_23 | 31 | 0.00048127 | 0.00012062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3407-4_0_3_load_24 | 33 | 0.0037913 | 0.0009502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3407-4_0_3_load_27 | 34 | 0.012779 | 0.0032026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3407-4_0_3_load_28 | 35 | 0.0016888 | 0.00042326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3407-4_0_3_load_29 | 36 | 0.0036104 | 0.00090486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3407-4_0_3_load_30 | 37 | 0.0016799 | 0.00042102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3407-4_0_3_load_31 | 38 | 0.0058462 | 0.0014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3407-4_0_3_load_32 | 39 | 0.0019085 | 0.00047832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3407-4_0_3_load_33 | 41 | 0.0019931 | 0.00049952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3407-4_0_3_load_35 | 42 | 0.0034039 | 0.00085309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3407-4_0_3_load_36 | 43 | 0.0036832 | 0.0009231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3407-4_0_3_load_105 | 44 | 0.002795 | 0.00070049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3407-4_0_3_load_103 | 45 | 0.0033334 | 0.00083544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3407-4_0_3_load_37 | 46 | 0.0035096 | 0.00087959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3407-4_0_3_load_38 | 48 | 0.0037363 | 0.00093642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3407-4_0_3_load_43 | 49 | 0.012684 | 0.0031789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3407-4_0_3_load_39 | 50 | 0.0015693 | 0.00039332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3407-4_0_3_load_40 | 51 | 0.0017403 | 0.00043617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3407-4_0_3_load_44 | 53 | 0.0015847 | 0.00039715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3407-4_0_3_load_45 | 54 | 0.0023112 | 0.00057925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3407-4_0_3_load_46 | 55 | 0.0016268 | 0.00040772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3407-4_0_3_load_47 | 57 | 0.0018253 | 0.00045748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3407-4_0_3_load_102 | 58 | 0.00094631 | 0.00023717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3407-4_0_3_load_48 | 59 | 0.0018632 | 0.00046695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3407-4_0_3_load_49 | 60 | 0.0012703 | 0.00031838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3407-4_0_3_load_50 | 61 | 0.0011061 | 0.00027722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3407-4_0_3_load_51 | 62 | 0.0019317 | 0.00048413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3407-4_0_3_load_52 | 63 | 0.0020909 | 0.00052403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3407-4_0_3_load_53 | 64 | 0.00065793 | 0.00016489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3407-4_0_3_load_54 | 65 | 0.0023698 | 0.00059393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3407-4_0_3_load_95 | 66 | 0.0002577 | 6.4585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3407-4_0_3_load_59 | 67 | 0.0002998 | 7.5138e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3407-4_0_3_load_60 | 68 | 0.00042255 | 0.0001059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3407-4_0_3_load_62 | 71 | 0.0050318 | 0.0012611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3407-4_0_3_load_63 | 72 | 0.0010204 | 0.00025574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3407-4_0_3_load_64 | 73 | 0.00061047 | 0.000153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3407-4_0_3_load_76 | 79 | 0.0014674 | 0.00036777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3407-4_0_3_load_72 | 80 | 0.0041534 | 0.001041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3407-4_0_3_load_77 | 81 | 0.00052178 | 0.00013077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3407-4_0_3_load_78 | 82 | 0.00092738 | 0.00023242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3407-4_0_3_load_80 | 84 | 0.0012165 | 0.00030489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3407-4_0_3_load_82 | 86 | 0.0010316 | 0.00025854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3407-4_0_3_load_118 | 88 | 0.0003868 | 9.6942e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3407-4_0_3_load_83 | 89 | 0.0017067 | 0.00042775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3407-4_0_3_load_84 | 90 | 0.00036047 | 9.0342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3407-4_0_3_load_87 | 92 | 0.00056945 | 0.00014272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3407-4_0_3_load_88 | 93 | 0.001984 | 0.00049724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3407-4_0_3_load_93 | 94 | 0.0013211 | 0.0003311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3407-4_0_3_load_94 | 95 | 0.0010502 | 0.00026321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3407-4_0_3_load_89 | 96 | 0.000322 | 8.07e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3407-4_0_3_load_90 | 97 | 0.0023354 | 0.0005853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3407-4_0_3_load_92 | 98 | 0.00050386 | 0.00012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3407-4_0_3_load_74 | 99 | 0.0024072 | 0.00060331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3407-4_0_3_load_68 | 100 | 0.0016638 | 0.000417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3407-4_0_3_load_69 | 101 | 0.0016939 | 0.00042454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3407-4_0_3_load_70 | 102 | 0.0013874 | 0.00034771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3407-4_0_3_load_117 | 103 | 0.00092414 | 0.00023161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3407-4_0_3_load_104 | 105 | 0.0021703 | 0.00054393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3407-4_0_3_load_106 | 106 | 0.001091 | 0.00027343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3407-4_0_3_load_107 | 107 | 0.001178 | 0.00029524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3407-4_0_3_load_115 | 108 | 0.0010537 | 0.00026409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3407-4_0_3_load_108 | 109 | 0.0016507 | 0.0004137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3407-4_0_3_load_109 | 110 | 0.0018293 | 0.00045847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3407-4_0_3_load_110 | 111 | 0.0026523 | 0.00066473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3407-4_0_3_load_111 | 112 | 0.0013887 | 0.00034804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3407-4_0_3_load_112 | 113 | 0.0015507 | 0.00038864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3407-4_0_3_load_114 | 114 | 0.0014064 | 0.00035249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3407-4_0_3_load_113 | 115 | 0.0046917 | 0.0011759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3407-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_3407-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.10486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_3407-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.005538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_3407-4_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_3407-4_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_3407-4_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0080903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_3407-4_0_3_line_6 |  | 5 | 10 | 0.031777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_3407-4_0_3_line_7 |  | 5 | 11 | 0.015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3407-4_0_3_line_8 |  | 6 | 14 | 0.0070776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_3407-4_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.02756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3407-4_0_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.25739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3407-4_0_3_line_11 |  | 8 | 66 | 0.029304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3407-4_0_3_line_12 |  | 8 | 13 | 0.21832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3407-4_0_3_line_13 |  | 9 | 79 | 0.022995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3407-4_0_3_line_14 |  | 9 | 101 | 0.072431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3407-4_0_3_line_15 |  | 10 | 19 | 0.0096558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_3407-4_0_3_line_16 |  | 11 | 15 | 0.0057285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3407-4_0_3_line_17 |  | 12 | 13 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_3407-4_0_3_line_18 |  | 12 | 14 | 0.011353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_3407-4_0_3_line_19 |  | 14 | 65 | 0.0041296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3407-4_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.01784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3407-4_0_3_line_21 |  | 16 | 17 | 0.011535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3407-4_0_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0092005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3407-4_0_3_line_23 |  | 17 | 20 | 0.02621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3407-4_0_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0088526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_3407-4_0_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3407-4_0_3_line_26 |  | 21 | 103 | 0.018191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_3407-4_0_3_line_27 |  | 22 | 23 | 0.031427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3407-4_0_3_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0081071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3407-4_0_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0042993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3407-4_0_3_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0094361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3407-4_0_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3407-4_0_3_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0027971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3407-4_0_3_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0035234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3407-4_0_3_line_34 |  | 29 | 30 | 0.031133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3407-4_0_3_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0015383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3407-4_0_3_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0050172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3407-4_0_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0089768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3407-4_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0036453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3407-4_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3407-4_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.018935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3407-4_0_3_line_41 |  | 36 | 38 | 0.028848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3407-4_0_3_line_42 |  | 37 | 39 | 0.019438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3407-4_0_3_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0072058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3407-4_0_3_line_44 |  | 39 | 41 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3407-4_0_3_line_45 |  | 40 | 42 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3407-4_0_3_line_46 |  | 40 | 43 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3407-4_0_3_line_47 |  | 41 | 44 | 0.014896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3407-4_0_3_line_48 |  | 42 | 46 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3407-4_0_3_line_49 |  | 43 | 47 | 0.021263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3407-4_0_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3407-4_0_3_line_51 |  | 45 | 105 | 0.018801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3407-4_0_3_line_52 |  | 46 | 48 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3407-4_0_3_line_53 |  | 47 | 49 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3407-4_0_3_line_54 |  | 48 | 50 | 0.012714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3407-4_0_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.0032442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3407-4_0_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3407-4_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3407-4_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.038405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3407-4_0_3_line_59 |  | 53 | 55 | 0.021333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3407-4_0_3_line_60 |  | 54 | 56 | 0.030574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3407-4_0_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.027584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3407-4_0_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.011387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3407-4_0_3_line_63 |  | 57 | 59 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3407-4_0_3_line_64 |  | 59 | 60 | 0.014469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3407-4_0_3_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3407-4_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.020135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3407-4_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3407-4_0_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.004232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3407-4_0_3_line_69 |  | 66 | 69 | 0.094921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3407-4_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.046224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3407-4_0_3_line_71 |  | 67 | 69 | 0.11631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3407-4_0_3_line_72 |  | 68 | 70 | 0.04743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3407-4_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.042169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3407-4_0_3_line_74 |  | 72 | 73 | 0.011387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3407-4_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.044652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3407-4_0_3_line_76 |  | 73 | 75 | 0.053615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3407-4_0_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.056498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3407-4_0_3_line_78 |  | 74 | 77 | 0.43557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3407-4_0_3_line_79 |  | 75 | 78 | 0.008842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3407-4_0_3_line_80 |  | 75 | 79 | 0.013044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3407-4_0_3_line_81 |  | 76 | 80 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3407-4_0_3_line_82 |  | 77 | 94 | 0.081667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3407-4_0_3_line_83 |  | 77 | 90 | 0.0095569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3407-4_0_3_line_84 |  | 78 | 99 | 0.031504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3407-4_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.022079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3407-4_0_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.062092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3407-4_0_3_line_87 |  | 83 | 84 | 0.031077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3407-4_0_3_line_88 |  | 83 | 85 | 0.050638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3407-4_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.022805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3407-4_0_3_line_90 |  | 85 | 87 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3407-4_0_3_line_91 |  | 85 | 88 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3407-4_0_3_line_92 |  | 87 | 94 | 0.012005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3407-4_0_3_line_93 |  | 87 | 96 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3407-4_0_3_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0098244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3407-4_0_3_line_95 |  | 89 | 91 | 0.019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3407-4_0_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.01777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3407-4_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.019925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3407-4_0_3_line_98 |  | 92 | 95 | 0.0097879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3407-4_0_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0041302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3407-4_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3407-4_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.03943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3407-4_0_3_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0085614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3407-4_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0034248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3407-4_0_3_line_104 |  | 104 | 108 | 0.019696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3407-4_0_3_line_105 |  | 104 | 107 | 0.012802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_3407-4_0_3_line_106 |  | 105 | 106 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_3407-4_0_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_3407-4_0_3_line_108 |  | 108 | 114 | 0.00064296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3407-4_0_3_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0052991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3407-4_0_3_line_110 |  | 109 | 111 | 0.014628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3407-4_0_3_line_111 |  | 110 | 112 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3407-4_0_3_line_112 |  | 111 | 113 | 0.0034001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3407-4_0_3_line_113 |  | 112 | 114 | 0.048402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3407-4_0_3_line_114 |  | 113 | 115 | 0.016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3407-4_0_3_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2726915.8242 | 1254051.0465 | 2726923.5371 | 1254067.265
1 | 2726847.3626 | 1253978.0224 | 2726855.5098 | 1253982.423 | 2726863.6766 | 1253985.5562 | 2726871.0545 | 1253988.528 | 2726878.5526 | 1253992.5811 | 2726884.291 | 1253996.6854 | 2726888.6148 | 1254000.5926 | 2726891.7391 | 1254004.4741 | 2726896.5165 | 1254011.516 | 2726900.1347 | 1254018.0548 | 2726915.8242 | 1254051.0465
2 | 2726925.9155 | 1254072.2663 | 2726923.5371 | 1254067.265
3 | 2726847.3626 | 1253978.0224 | 2726834.4572 | 1253993.1483
4 | 2726931.0919 | 1254082.8644 | 2726925.9155 | 1254072.2663
5 | 2726834.4572 | 1253993.1483 | 2726829.0391 | 1253999.1565
6 | 2726931.0919 | 1254082.8644 | 2726900.9789 | 1254093.0118
7 | 2726931.0919 | 1254082.8644 | 2726932.8566 | 1254098.7607
8 | 2726824.3061 | 1254004.4187 | 2726827.1669 | 1254001.2327 | 2726829.0391 | 1253999.1565
9 | 2726756.7476 | 1253775.7938 | 2726782.7207 | 1253766.5781
10 | 2726782.7207 | 1253766.5781 | 2726757.6558 | 1253510.4113
11 | 2726729.2462 | 1253785.8923 | 2726734.6108 | 1253783.6483 | 2726756.7476 | 1253775.7938
12 | 2726804.7818 | 1253988.7664 | 2726756.7476 | 1253775.7938
13 | 2726757.6558 | 1253510.4113 | 2726757.6558 | 1253510.4113 | 2726734.755 | 1253508.3305
14 | 2726757.6558 | 1253510.4113 | 2726783.2387 | 1253506.7333 | 2726825.0669 | 1253494.1397 | 2726827.967 | 1253494.0297
15 | 2726900.9789 | 1254093.0118 | 2726891.8286 | 1254096.0952
16 | 2726932.8566 | 1254098.7607 | 2726932.8566 | 1254098.7607 | 2726932.3929 | 1254104.4703
17 | 2726819.4407 | 1253994.4391 | 2726811.9055 | 1253992.1201 | 2726806.8203 | 1253989.9315 | 2726804.7818 | 1253988.7664
18 | 2726824.3061 | 1254004.4187 | 2726823.1049 | 1253999.9001 | 2726822.1082 | 1253997.4544 | 2726820.9645 | 1253995.8841 | 2726819.4407 | 1253994.4391
19 | 2726824.3061 | 1254004.4187 | 2726821.2387 | 1254007.1836
20 | 2726930.949 | 1254122.2517 | 2726932.3929 | 1254104.4703
21 | 2726930.949 | 1254122.2517 | 2726930.0171 | 1254133.7489
22 | 2726930.949 | 1254122.2517 | 2726932.918 | 1254120.8816 | 2726936.4375 | 1254118.9998 | 2726939.1081 | 1254118.1234
23 | 2726927.8997 | 1254159.8735 | 2726930.0171 | 1254133.7489
24 | 2726891.8286 | 1254096.0952 | 2726883.4396 | 1254098.9221
25 | 2726927.8997 | 1254159.8735 | 2726926.8515 | 1254172.8062
26 | 2726883.4396 | 1254098.9221 | 2726866.2006 | 1254104.7313
27 | 2726926.8515 | 1254172.8062 | 2726926.1665 | 1254181.257 | 2726925.7546 | 1254186.3861 | 2726924.9129 | 1254196.7772 | 2726922.3331 | 1254203.6889
28 | 2726919.4982 | 1254211.2842 | 2726922.3331 | 1254203.6889
29 | 2726919.4982 | 1254211.2842 | 2726917.9949 | 1254215.312 | 2726917.9949 | 1254215.312
30 | 2726916.698 | 1254224.6586 | 2726917.9949 | 1254215.312
31 | 2726914.0945 | 1254243.4214 | 2726916.698 | 1254224.6586
32 | 2726913.7101 | 1254246.192 | 2726914.0945 | 1254243.4214
33 | 2726913.7101 | 1254246.192 | 2726913.4248 | 1254248.2322 | 2726913.2219 | 1254249.6815
34 | 2726913.2219 | 1254249.6815 | 2726912.6316 | 1254253.898 | 2726908.9786 | 1254280.5242
35 | 2726908.7695 | 1254282.0482 | 2726908.9786 | 1254280.5242
36 | 2726908.0876 | 1254287.0188 | 2726908.7695 | 1254282.0482
37 | 2726908.0876 | 1254287.0188 | 2726907.1319 | 1254292.8702 | 2726906.7059 | 1254295.8882
38 | 2726748.0904 | 1254195.3162 | 2726749.884 | 1254192.1428
39 | 2726748.0904 | 1254195.3162 | 2726741.0414 | 1254207.7882
40 | 2726759.0921 | 1254175.598 | 2726754.9056 | 1254183.258 | 2726749.884 | 1254192.1428
41 | 2726741.0414 | 1254207.7882 | 2726726.847 | 1254232.9025
42 | 2726759.0921 | 1254175.598 | 2726762.0849 | 1254170.1222 | 2726764.9866 | 1254164.6684 | 2726768.6361 | 1254158.6712
43 | 2726723.3015 | 1254239.1757 | 2726726.847 | 1254232.9025
44 | 2726777.5458 | 1254148.8557 | 2726771.44 | 1254154.0638 | 2726768.6361 | 1254158.6712
45 | 2726723.3015 | 1254239.1757 | 2726711.2546 | 1254253.1528
46 | 2726723.3015 | 1254239.1757 | 2726735.4528 | 1254246.0592
47 | 2726777.5458 | 1254148.8557 | 2726785.977 | 1254141.664 | 2726789.2463 | 1254139.6999
48 | 2726711.2546 | 1254253.1528 | 2726708.6668 | 1254256.1554 | 2726703.8738 | 1254260.4826
49 | 2726753.5469 | 1254254.4475 | 2726752.6444 | 1254255.707 | 2726742.2557 | 1254249.9129 | 2726735.4528 | 1254246.0592
50 | 2726803.3564 | 1254131.378 | 2726802.0095 | 1254132.032 | 2726789.2463 | 1254139.6999
51 | 2726803.3564 | 1254131.378 | 2726820.2696 | 1254123.1665
52 | 2726703.8738 | 1254260.4826 | 2726694.6608 | 1254268.8003 | 2726693.5989 | 1254269.7562 | 2726693.5989 | 1254269.7562
53 | 2726760.6935 | 1254244.5917 | 2726753.5469 | 1254254.4475
54 | 2726681.5318 | 1254266.989 | 2726686.418 | 1254269.5802 | 2726689.4653 | 1254269.6566 | 2726693.5989 | 1254269.7562
55 | 2726681.5318 | 1254266.989 | 2726678.6656 | 1254265.469
56 | 2726658.7283 | 1254257.2549 | 2726669.3073 | 1254260.5062 | 2726678.6656 | 1254265.469
57 | 2726658.7283 | 1254257.2549 | 2726663.9854 | 1254246.4689
58 | 2726658.7283 | 1254257.2549 | 2726656.9994 | 1254265.7477 | 2726652.3594 | 1254295.1218
59 | 2726663.9854 | 1254246.4689 | 2726663.9854 | 1254246.4689 | 2726681.3524 | 1254234.0797
60 | 2726647.589 | 1254325.3214 | 2726652.3594 | 1254295.1218
61 | 2726681.3524 | 1254234.0797 | 2726694.6641 | 1254224.5835 | 2726701.5512 | 1254215.7098
62 | 2726647.589 | 1254325.3214 | 2726658.5788 | 1254328.3012
63 | 2726701.5512 | 1254215.7098 | 2726705.2345 | 1254210.9642 | 2726714.0392 | 1254192.1837
64 | 2726714.0392 | 1254192.1837 | 2726720.1812 | 1254179.0825
65 | 2726720.1812 | 1254179.0825 | 2726726.9306 | 1254164.6858
66 | 2726726.9306 | 1254164.6858 | 2726733.2531 | 1254151.1997 | 2726735.3704 | 1254146.4056
67 | 2726742.1607 | 1254131.0304 | 2726735.3704 | 1254146.4056
68 | 2726818.0952 | 1254010.0169 | 2726821.2387 | 1254007.1836
69 | 2726687.9082 | 1253866.0999 | 2726691.5678 | 1253848.1623 | 2726702.3904 | 1253814.6864 | 2726706.129 | 1253804.6909 | 2726716.8815 | 1253791.0644 | 2726729.2462 | 1253785.8923
70 | 2726555.0436 | 1253956.5593 | 2726560.528 | 1253953.7877 | 2726575.5723 | 1253944.4898 | 2726579.1422 | 1253941.6636 | 2726581.5268 | 1253938.8565 | 2726586.3693 | 1253930.8752 | 2726588.5524 | 1253926.5766
71 | 2726588.5524 | 1253926.5766 | 2726687.9082 | 1253866.0999
72 | 2726510.132 | 1253970.5259 | 2726515.0975 | 1253970.1983 | 2726521.2892 | 1253969.352 | 2726528.7162 | 1253967.5647 | 2726536.4712 | 1253964.9058 | 2726551.2808 | 1253958.4609 | 2726555.0436 | 1253956.5593
73 | 2726531.731 | 1253935.2783 | 2726529.4511 | 1253944.8381 | 2726525.8095 | 1253952.0778 | 2726521.231 | 1253958.3077 | 2726515.974 | 1253964.8568 | 2726510.132 | 1253970.5259
74 | 2726685.0747 | 1253454.1235 | 2726692.4875 | 1253462.767
75 | 2726655.9993 | 1253420.2351 | 2726659.1659 | 1253423.9283 | 2726680.5149 | 1253448.8067 | 2726685.0747 | 1253454.1235
76 | 2726721.9036 | 1253506.0981 | 2726719.7284 | 1253494.5302 | 2726692.4875 | 1253462.767
77 | 2726655.9993 | 1253420.2351 | 2726631.6879 | 1253461.841 | 2726632.1211 | 1253470.1687
78 | 2726655.9993 | 1253420.2351 | 2726645.7067 | 1252984.7869
79 | 2726721.9036 | 1253506.0981 | 2726717.5721 | 1253513.8122
80 | 2726721.9036 | 1253506.0981 | 2726734.755 | 1253508.3305 | 2726734.755 | 1253508.3305
81 | 2726632.1211 | 1253470.1687 | 2726631.4304 | 1253473.8794 | 2726634.8274 | 1253480.9138 | 2726633.3954 | 1253490.9479
82 | 2726645.7067 | 1252984.7869 | 2726657.8868 | 1252974.3492 | 2726694.1006 | 1252938.5587 | 2726705.8008 | 1252929.6422
83 | 2726645.7067 | 1252984.7869 | 2726639.847 | 1252977.2372
84 | 2726717.5721 | 1253513.8122 | 2726686.6008 | 1253508.0414
85 | 2726824.1277 | 1252843.2775 | 2726841.9113 | 1252830.1915
86 | 2726773.9974 | 1252879.9162 | 2726817.5319 | 1252848.131 | 2726824.1277 | 1252843.2775
87 | 2726773.9974 | 1252879.9162 | 2726763.2194 | 1252874.5586 | 2726744.298 | 1252872.427
88 | 2726733.1568 | 1252910.0022 | 2726754.17 | 1252894.9385 | 2726773.9974 | 1252879.9162
89 | 2726721.547 | 1252871.8229 | 2726736.283 | 1252871.5241 | 2726744.298 | 1252872.427
90 | 2726733.1568 | 1252910.0022 | 2726715.3492 | 1252922.3655
91 | 2726733.1568 | 1252910.0022 | 2726728.3183 | 1252928.6818
92 | 2726715.3492 | 1252922.3655 | 2726705.8008 | 1252929.6422
93 | 2726715.3492 | 1252922.3655 | 2726707.3079 | 1252911.1426
94 | 2726633.8232 | 1252969.4761 | 2726639.847 | 1252977.2372
95 | 2726621.6044 | 1252953.7333 | 2726633.8232 | 1252969.4761
96 | 2726621.6044 | 1252953.7333 | 2726609.0501 | 1252966.3093
97 | 2726621.6044 | 1252953.7333 | 2726616.3918 | 1252944.0466 | 2726608.8779 | 1252939.2309
98 | 2726603.1101 | 1252973.848 | 2726603.963 | 1252971.4051 | 2726609.0501 | 1252966.3093
99 | 2726707.3079 | 1252911.1426 | 2726704.9023 | 1252907.7853
100 | 2726691.1656 | 1252900.3086 | 2726700.4188 | 1252901.5279 | 2726704.9023 | 1252907.7853
101 | 2726867.3327 | 1253493.6918 | 2726858.9692 | 1253492.8534 | 2726827.967 | 1253494.0297
102 | 2726867.3327 | 1253493.6918 | 2726875.8514 | 1253494.5457
103 | 2726862.9551 | 1254105.8249 | 2726866.2006 | 1254104.7313
104 | 2726862.9551 | 1254105.8249 | 2726868.8827 | 1254124.6081
105 | 2726862.9551 | 1254105.8249 | 2726850.9871 | 1254110.3699
106 | 2726820.2696 | 1254123.1665 | 2726830.9669 | 1254117.9729 | 2726836.0236 | 1254116.0525
107 | 2726850.9871 | 1254110.3699 | 2726836.0236 | 1254116.0525
108 | 2726869.0762 | 1254125.2212 | 2726868.8827 | 1254124.6081
109 | 2726817.0676 | 1254161.4768 | 2726821.2061 | 1254158.1673
110 | 2726817.0676 | 1254161.4768 | 2726805.6436 | 1254170.6123
111 | 2726821.2061 | 1254158.1673 | 2726823.9027 | 1254156.0108 | 2726840.2109 | 1254148.3088 | 2726840.2109 | 1254148.3088
112 | 2726802.9881 | 1254172.7358 | 2726805.6436 | 1254170.6123
113 | 2726840.2109 | 1254148.3088 | 2726873.2658 | 1254138.4969 | 2726869.0762 | 1254125.2212
114 | 2726790.4089 | 1254182.7952 | 2726802.9881 | 1254172.7358

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726915.8242 | 1254051.0465
1 | 2726923.5371 | 1254067.265
2 | 2726847.3625 | 1253978.0224
3 | 2726925.9155 | 1254072.2663
4 | 2726834.4571 | 1253993.1483
5 | 2726931.0919 | 1254082.8644
6 | 2726829.0391 | 1253999.1565
7 | 2726782.7207 | 1253766.5781
8 | 2726756.7476 | 1253775.7938
9 | 2726757.6558 | 1253510.4113
10 | 2726900.9789 | 1254093.0118
11 | 2726932.8566 | 1254098.7607
12 | 2726819.4407 | 1253994.4391
13 | 2726804.7818 | 1253988.7664
14 | 2726824.3061 | 1254004.4187
15 | 2726932.3929 | 1254104.4703
16 | 2726930.949 | 1254122.2517
17 | 2726930.0171 | 1254133.7489
18 | 2726939.1081 | 1254118.1234
19 | 2726891.8286 | 1254096.0952
20 | 2726927.8997 | 1254159.8735
21 | 2726883.4396 | 1254098.9221
22 | 2726926.8515 | 1254172.8062
23 | 2726922.3331 | 1254203.6889
24 | 2726919.4982 | 1254211.2842
25 | 2726917.9949 | 1254215.312
26 | 2726916.698 | 1254224.6586
27 | 2726914.0945 | 1254243.4214
28 | 2726913.7101 | 1254246.192
29 | 2726913.2219 | 1254249.6815
30 | 2726908.9786 | 1254280.5242
31 | 2726908.7695 | 1254282.0482
32 | 2726908.0876 | 1254287.0188
33 | 2726906.7059 | 1254295.8882
34 | 2726748.0904 | 1254195.3162
35 | 2726749.884 | 1254192.1428
36 | 2726741.0414 | 1254207.7882
37 | 2726759.0921 | 1254175.598
38 | 2726726.847 | 1254232.9025
39 | 2726768.6361 | 1254158.6712
40 | 2726723.3015 | 1254239.1757
41 | 2726777.5458 | 1254148.8557
42 | 2726711.2546 | 1254253.1528
43 | 2726735.4528 | 1254246.0592
44 | 2726789.2463 | 1254139.6999
45 | 2726803.3564 | 1254131.378
46 | 2726703.8738 | 1254260.4826
47 | 2726753.5469 | 1254254.4475
48 | 2726693.5989 | 1254269.7562
49 | 2726760.6935 | 1254244.5917
50 | 2726681.5318 | 1254266.989
51 | 2726678.6656 | 1254265.469
52 | 2726658.7283 | 1254257.2549
53 | 2726663.9854 | 1254246.4689
54 | 2726652.3594 | 1254295.1218
55 | 2726681.3524 | 1254234.0797
56 | 2726647.589 | 1254325.3214
57 | 2726701.5512 | 1254215.7098
58 | 2726658.5788 | 1254328.3012
59 | 2726714.0392 | 1254192.1837
60 | 2726720.1812 | 1254179.0825
61 | 2726726.9306 | 1254164.6858
62 | 2726735.3704 | 1254146.4056
63 | 2726742.1607 | 1254131.0304
64 | 2726818.0952 | 1254010.0169
65 | 2726821.2387 | 1254007.1836
66 | 2726729.2462 | 1253785.8923
67 | 2726588.5524 | 1253926.5766
68 | 2726555.0436 | 1253956.5593
69 | 2726687.9082 | 1253866.0999
70 | 2726510.132 | 1253970.5259
71 | 2726531.731 | 1253935.2783
72 | 2726685.0747 | 1253454.1235
73 | 2726692.4875 | 1253462.767
74 | 2726655.9993 | 1253420.2351
75 | 2726721.9036 | 1253506.0981
76 | 2726632.1211 | 1253470.1687
77 | 2726645.7067 | 1252984.7869
78 | 2726717.5721 | 1253513.8122
79 | 2726734.755 | 1253508.3305
80 | 2726633.3954 | 1253490.9479
81 | 2726824.1277 | 1252843.2775
82 | 2726841.9113 | 1252830.1915
83 | 2726773.9974 | 1252879.9162
84 | 2726744.298 | 1252872.427
85 | 2726733.1568 | 1252910.0022
86 | 2726721.547 | 1252871.8229
87 | 2726715.3492 | 1252922.3655
88 | 2726728.3183 | 1252928.6818
89 | 2726633.8232 | 1252969.4761
90 | 2726639.847 | 1252977.2372
91 | 2726621.6044 | 1252953.7332
92 | 2726609.0501 | 1252966.3093
93 | 2726608.8779 | 1252939.2309
94 | 2726705.8008 | 1252929.6422
95 | 2726603.1101 | 1252973.848
96 | 2726707.3079 | 1252911.1426
97 | 2726704.9023 | 1252907.7853
98 | 2726691.1656 | 1252900.3086
99 | 2726686.6008 | 1253508.0414
100 | 2726867.3327 | 1253493.6918
101 | 2726827.967 | 1253494.0297
102 | 2726875.8514 | 1253494.5457
103 | 2726866.2006 | 1254104.7313
104 | 2726862.9551 | 1254105.8249
105 | 2726820.2696 | 1254123.1665
106 | 2726836.0236 | 1254116.0525
107 | 2726850.9872 | 1254110.3699
108 | 2726868.8827 | 1254124.6081
109 | 2726817.0676 | 1254161.4768
110 | 2726821.2061 | 1254158.1673
111 | 2726805.6436 | 1254170.6123
112 | 2726840.2109 | 1254148.3088
113 | 2726802.9881 | 1254172.7358
114 | 2726869.0762 | 1254125.2212
115 | 2726790.4089 | 1254182.7952
116 | 2726819.4407 | 1253994.4391

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1