## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3408-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3408-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3408-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3408-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3408-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3408-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3408-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3408-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3408-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3408-8_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3408-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3408-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3408-8_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3408-8_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3408-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3408-8_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3408-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3408-8_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3408-8_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3408-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3408-8_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3408-8_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3408-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3408-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3408-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3408-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3408-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3408-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3408-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3408-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3408-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3408-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3408-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3408-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3408-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3408-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3408-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3408-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3408-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3408-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3408-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3408-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3408-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3408-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3408-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3408-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3408-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3408-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3408-8_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3408-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3408-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3408-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3408-8_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3408-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3408-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3408-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3408-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3408-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3408-8_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3408-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3408-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3408-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3408-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3408-8_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3408-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3408-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3408-8_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3408-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3408-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3408-8_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3408-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3408-8_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3408-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3408-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3408-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3408-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3408-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3408-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3408-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3408-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3408-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3408-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3408-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3408-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3408-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3408-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3408-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3408-8_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3408-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3408-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3408-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3408-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3408-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3408-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3408-8_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3408-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3408-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3408-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3408-8_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3408-8_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3408-8_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3408-8_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3408-8_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3408-8_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3408-8_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3408-8_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3408-8_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3408-8_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3408-8_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3408-8_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3408-8_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3408-8_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3408-8_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3408-8_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3408-8_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3408-8_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3408-8_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3408-8_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3408-8_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3408-8_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3408-8_0_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_408_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3408-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0041274 | 0.0010344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3408-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0022386 | 0.00056105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3408-8_0_3_load_14 | 5 | 0.0033661 | 0.00084362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3408-8_0_3_load_163 | 12 | 0.0022072 | 0.00055317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3408-8_0_3_load_166 | 13 | 0.0018025 | 0.00045175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3408-8_0_3_load_173 | 15 | 0.0030427 | 0.00076256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3408-8_0_3_load_20 | 16 | 0.0095536 | 0.0023944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3408-8_0_3_load_139 | 17 | 0.0043214 | 0.0010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3408-8_0_3_load_126 | 18 | 0.0024377 | 0.00061093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3408-8_0_3_load_17 | 19 | 0.0018444 | 0.00046225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3408-8_0_3_load_129 | 20 | 0.0022085 | 0.00055349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3408-8_0_3_load_125 | 21 | 0.0020764 | 0.00052039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3408-8_0_3_load_32 | 22 | 0.0096375 | 0.0024154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3408-8_0_3_load_23 | 24 | 0.0011592 | 0.00029052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3408-8_0_3_load_112 | 25 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3408-8_0_3_load_33 | 26 | 0.0043439 | 0.0010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3408-8_0_3_load_51 | 27 | 0.0020562 | 0.00051532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3408-8_0_3_load_52 | 28 | 0.0012261 | 0.00030729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3408-8_0_3_load_53 | 29 | 0.00256 | 0.0006416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3408-8_0_3_load_54 | 30 | 0.0020244 | 0.00050736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3408-8_0_3_load_55 | 31 | 0.0037541 | 0.00094088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3408-8_0_3_load_85 | 32 | 0.0028064 | 0.00070336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3408-8_0_3_load_56 | 33 | 0.0023365 | 0.00058559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3408-8_0_3_load_57 | 34 | 0.0048855 | 0.0012244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3408-8_0_3_load_62 | 35 | 0.0025306 | 0.00063423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3408-8_0_3_load_58 | 36 | 0.002763 | 0.00069247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3408-8_0_3_load_59 | 37 | 0.00261 | 0.00065414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3408-8_0_3_load_60 | 38 | 0.0047746 | 0.0011966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3408-8_0_3_load_61 | 39 | 0.0032693 | 0.00081936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3408-8_0_3_load_63 | 41 | 0.001422 | 0.0003564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3408-8_0_3_load_64 | 42 | 0.0018753 | 0.00047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3408-8_0_3_load_66 | 44 | 0.0050815 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3408-8_0_3_load_67 | 45 | 0.0029205 | 0.00073195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3408-8_0_3_load_78 | 47 | 0.0054557 | 0.0013673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3408-8_0_3_load_123 | 48 | 0.0025391 | 0.00063636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3408-8_0_3_load_124 | 52 | 0.001814 | 0.00045463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3408-8_0_3_load_73 | 53 | 0.0045568 | 0.001142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3408-8_0_3_load_76 | 56 | 0.0039179 | 0.00098192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3408-8_0_3_load_77 | 57 | 0.0019443 | 0.00048728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3408-8_0_3_load_122 | 63 | 0.0035554 | 0.00089106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3408-8_0_3_load_115 | 65 | 0.0026814 | 0.00067202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3408-8_0_3_load_262 | 66 | 0.0013724 | 0.00034395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3408-8_0_3_load_257 | 69 | 0.014162 | 0.0035494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3408-8_0_3_load_263 | 71 | 0.0015226 | 0.00038161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3408-8_0_3_load_90 | 72 | 0.0025135 | 0.00062993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3408-8_0_3_load_92 | 74 | 0.00067014 | 0.00016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3408-8_0_3_load_93 | 75 | 0.0019703 | 0.0004938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3408-8_0_3_load_94 | 76 | 0.0030651 | 0.00076819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3408-8_0_3_load_104 | 77 | 0.0033147 | 0.00083074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3408-8_0_3_load_95 | 78 | 0.0069311 | 0.0017371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3408-8_0_3_load_97 | 79 | 0.00068861 | 0.00017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3408-8_0_3_load_103 | 80 | 0.00084165 | 0.00021094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3408-8_0_3_load_98 | 81 | 0.0040457 | 0.001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3408-8_0_3_load_113 | 82 | 0.0022516 | 0.00056431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3408-8_0_3_load_99 | 83 | 0.0007114 | 0.00017829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3408-8_0_3_load_100 | 84 | 0.00084186 | 0.00021099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3408-8_0_3_load_101 | 85 | 0.00090645 | 0.00022718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3408-8_0_3_load_102 | 86 | 0.00089037 | 0.00022315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3408-8_0_3_load_268 | 87 | 0.00095517 | 0.00023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3408-8_0_3_load_105 | 88 | 0.0068228 | 0.00171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3408-8_0_3_load_106 | 89 | 0.0023775 | 0.00059585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3408-8_0_3_load_110 | 90 | 0.0013579 | 0.00034031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3408-8_0_3_load_108 | 91 | 0.0023861 | 0.00059802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3408-8_0_3_load_109 | 92 | 0.0018722 | 0.00046923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3408-8_0_3_load_111 | 93 | 0.0027499 | 0.00068919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3408-8_0_3_load_121 | 94 | 0.0012314 | 0.00030862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3408-8_0_3_load_117 | 95 | 0.0015903 | 0.00039856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3408-8_0_3_load_180 | 98 | 0.0053919 | 0.0013513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3408-8_0_3_load_130 | 99 | 0.0017978 | 0.00045058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3408-8_0_3_load_127 | 100 | 0.0017344 | 0.00043469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3408-8_0_3_load_128 | 101 | 0.001319 | 0.00033058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3408-8_0_3_load_131 | 102 | 0.0031158 | 0.0007809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3408-8_0_3_load_149 | 103 | 0.028734 | 0.0072014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3408-8_0_3_load_160 | 106 | 0.0017845 | 0.00044724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3408-8_0_3_load_179 | 107 | 0.0023567 | 0.00059064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3408-8_0_3_load_177 | 108 | 0.00087582 | 0.0002195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3408-8_0_3_load_159 | 109 | 0.00091444 | 0.00022918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3408-8_0_3_load_168 | 110 | 0.015189 | 0.0038068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3408-8_0_3_load_259 | 112 | 0.01881 | 0.0047142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3408-8_0_3_load_258 | 114 | 0.023522 | 0.0058951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3408-8_0_3_load_174 | 115 | 0.0035334 | 0.00088555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3408-8_0_3_load_175 | 116 | 0.0029992 | 0.00075166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3408-8_0_3_load_260 | 117 | 0.0037632 | 0.00094314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3408-8_0_3_load_264 | 118 | 0.0021123 | 0.0005294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3408-8_0_3_load_265 | 119 | 0.00087209 | 0.00021857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3408-8_0_3_load_266 | 120 | 0.00073862 | 0.00018512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3408-8_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3408-8_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3408-8_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3408-8_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.017436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3408-8_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3408-8_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.25774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3408-8_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3408-8_0_3_line_7 |  | 4 | 14 | 0.031108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3408-8_0_3_line_8 |  | 4 | 15 | 0.034703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3408-8_0_3_line_9 |  | 5 | 22 | 0.020179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3408-8_0_3_line_10 |  | 6 | 20 | 0.10463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3408-8_0_3_line_11 |  | 7 | 21 | 0.02517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3408-8_0_3_line_12 |  | 7 | 18 | 0.041315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3408-8_0_3_line_13 |  | 8 | 9 | 0.066149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3408-8_0_3_line_14 |  | 8 | 10 | 0.020915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3408-8_0_3_line_15 |  | 8 | 11 | 0.056002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3408-8_0_3_line_16 |  | 8 | 12 | 0.0029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3408-8_0_3_line_17 |  | 9 | 106 | 0.018946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3408-8_0_3_line_18 |  | 9 | 104 | 0.029311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3408-8_0_3_line_19 |  | 10 | 13 | 0.0097731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3408-8_0_3_line_20 |  | 11 | 17 | 0.040751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3408-8_0_3_line_21 |  | 11 | 18 | 0.042298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3408-8_0_3_line_22 |  | 11 | 19 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3408-8_0_3_line_23 |  | 14 | 16 | 0.018443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3408-8_0_3_line_24 |  | 15 | 115 | 0.026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3408-8_0_3_line_25 |  | 16 | 23 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3408-8_0_3_line_26 |  | 20 | 101 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3408-8_0_3_line_27 |  | 21 | 99 | 0.0066963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3408-8_0_3_line_28 |  | 22 | 26 | 0.031881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3408-8_0_3_line_29 |  | 23 | 24 | 0.03399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_3408-8_0_3_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0078883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_3408-8_0_3_line_31 |  | 25 | 62 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_3408-8_0_3_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0072865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3408-8_0_3_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0061228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3408-8_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0070726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3408-8_0_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.01556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3408-8_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0062594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3408-8_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0084747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3408-8_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.019506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3408-8_0_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0036786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3408-8_0_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3408-8_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.020504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3408-8_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.00545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3408-8_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0041142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3408-8_0_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.0086326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3408-8_0_3_line_45 |  | 40 | 66 | 0.031006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3408-8_0_3_line_46 |  | 40 | 58 | 0.026516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3408-8_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0093893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3408-8_0_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.017824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3408-8_0_3_line_49 |  | 42 | 44 | 0.032212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3408-8_0_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0098081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3408-8_0_3_line_51 |  | 43 | 46 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3408-8_0_3_line_52 |  | 44 | 47 | 0.03398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3408-8_0_3_line_53 |  | 46 | 48 | 0.036779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3408-8_0_3_line_54 |  | 47 | 55 | 0.016336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3408-8_0_3_line_55 |  | 48 | 51 | 0.043249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3408-8_0_3_line_56 |  | 49 | 50 | 0.003388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3408-8_0_3_line_57 |  | 49 | 51 | 0.007128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3408-8_0_3_line_58 |  | 49 | 52 | 0.012902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3408-8_0_3_line_59 |  | 50 | 79 | 0.0051307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3408-8_0_3_line_60 |  | 50 | 78 | 0.028425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3408-8_0_3_line_61 |  | 51 | 82 | 0.012685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3408-8_0_3_line_62 |  | 53 | 54 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3408-8_0_3_line_63 |  | 53 | 55 | 0.021831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3408-8_0_3_line_64 |  | 54 | 56 | 0.040699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3408-8_0_3_line_65 |  | 54 | 57 | 0.012217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3408-8_0_3_line_66 |  | 56 | 58 | 0.0115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3408-8_0_3_line_67 |  | 57 | 59 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3408-8_0_3_line_68 |  | 58 | 117 | 0.014865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3408-8_0_3_line_69 |  | 59 | 90 | 0.00077656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3408-8_0_3_line_70 |  | 59 | 89 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3408-8_0_3_line_71 |  | 60 | 61 | 0.0084576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_3408-8_0_3_line_72 |  | 60 | 62 | 0.005026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3408-8_0_3_line_73 |  | 60 | 63 | 0.025303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3408-8_0_3_line_74 |  | 61 | 64 | 0.037811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_3408-8_0_3_line_75 |  | 61 | 65 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3408-8_0_3_line_76 |  | 63 | 93 | 0.0074646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3408-8_0_3_line_77 |  | 64 | 94 | 0.038064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3408-8_0_3_line_78 |  | 64 | 76 | 0.010955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3408-8_0_3_line_79 |  | 67 | 68 | 0.008366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3408-8_0_3_line_80 |  | 67 | 69 | 0.10077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3408-8_0_3_line_81 |  | 68 | 98 | 0.16088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3408-8_0_3_line_82 |  | 68 | 70 | 0.003361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3408-8_0_3_line_83 |  | 68 | 96 | 0.012045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3408-8_0_3_line_84 |  | 69 | 113 | 0.033824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3408-8_0_3_line_85 |  | 70 | 71 | 0.025819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3408-8_0_3_line_86 |  | 71 | 118 | 0.030891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3408-8_0_3_line_87 |  | 72 | 73 | 0.010582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3408-8_0_3_line_88 |  | 72 | 74 | 0.0042469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3408-8_0_3_line_89 |  | 73 | 75 | 0.011807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3408-8_0_3_line_90 |  | 73 | 76 | 0.0079967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3408-8_0_3_line_91 |  | 75 | 77 | 0.0036524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3408-8_0_3_line_92 |  | 79 | 80 | 0.0029373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3408-8_0_3_line_93 |  | 80 | 85 | 0.0021168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3408-8_0_3_line_94 |  | 81 | 82 | 0.031458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3408-8_0_3_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3408-8_0_3_line_96 |  | 83 | 85 | 0.03035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3408-8_0_3_line_97 |  | 84 | 86 | 0.0020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3408-8_0_3_line_98 |  | 86 | 87 | 0.0019899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3408-8_0_3_line_99 |  | 88 | 89 | 0.0032236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3408-8_0_3_line_100 |  | 90 | 91 | 0.020792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3408-8_0_3_line_101 |  | 91 | 92 | 0.003615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3408-8_0_3_line_102 |  | 92 | 93 | 0.005005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3408-8_0_3_line_103 |  | 94 | 97 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3408-8_0_3_line_104 |  | 95 | 96 | 0.066735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3408-8_0_3_line_105 |  | 96 | 97 | 0.035508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3408-8_0_3_line_106 |  | 99 | 102 | 0.0085827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3408-8_0_3_line_107 |  | 100 | 101 | 0.036546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3408-8_0_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.004024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3408-8_0_3_line_109 |  | 104 | 105 | 0.031633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3408-8_0_3_line_110 |  | 105 | 107 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3408-8_0_3_line_111 |  | 105 | 108 | 0.015641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3408-8_0_3_line_112 |  | 106 | 109 | 0.021096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3408-8_0_3_line_113 |  | 110 | 111 | 0.035283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3408-8_0_3_line_114 |  | 111 | 112 | 0.041256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3408-8_0_3_line_115 |  | 112 | 114 | 0.049082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3408-8_0_3_line_116 |  | 113 | 114 | 0.079576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3408-8_0_3_line_117 |  | 115 | 116 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3408-8_0_3_line_118 |  | 118 | 119 | 0.011083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3408-8_0_3_line_119 |  | 119 | 120 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3408-8_0_3_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2726634.2188 | 1257285.0777 | 2726635.1093 | 1257283.4338
1 | 2726647.1038 | 1257261.3989 | 2726639.4177 | 1257275.4804 | 2726635.1093 | 1257283.4338
2 | 2726634.2188 | 1257285.0777 | 2726621.6217 | 1257311.1649 | 2726617.6581 | 1257319.2021
3 | 2726630.6612 | 1257273.3245 | 2726626.6985 | 1257281.5471 | 2726630.859 | 1257283.46 | 2726634.2188 | 1257285.0777
4 | 2726647.1038 | 1257261.3989 | 2726659.199 | 1257273.0464
5 | 2726647.1038 | 1257261.3989 | 2726651.2178 | 1257253.8579 | 2726657.5852 | 1257241.1272 | 2726661.7078 | 1257232.1296 | 2726667.229 | 1257219.1139 | 2726674.2975 | 1257201.8275 | 2726736.9429 | 1257208.8745 | 2726742.0017 | 1257233.6383 | 2726743.4843 | 1257236.9619 | 2726749.7306 | 1257266.4998 | 2726748.0554 | 1257269.7001 | 2726761.1418 | 1257334.8497
6 | 2726610.8977 | 1257332.9106 | 2726617.6581 | 1257319.2021
7 | 2726604.6795 | 1257275.6042 | 2726606.81 | 1257276.1502 | 2726610.2353 | 1257276.4682 | 2726622.2381 | 1257279.5499 | 2726623.997 | 1257279.4874 | 2726625.3665 | 1257278.5826 | 2726626.3714 | 1257276.391 | 2726627.8437 | 1257273.153 | 2726628.3326 | 1257272.1625 | 2726630.6612 | 1257273.3245
8 | 2726630.6612 | 1257273.3245 | 2726636.7071 | 1257262.9223 | 2726644.2212 | 1257248.7704 | 2726647.2107 | 1257242.8317
9 | 2726671.5801 | 1257288.9138 | 2726662.2103 | 1257275.9462 | 2726659.199 | 1257273.0464
10 | 2726761.1418 | 1257334.8497 | 2726741.3433 | 1257346.7364 | 2726689.0525 | 1257379.9913 | 2726669.5521 | 1257381.6081
11 | 2726610.8977 | 1257332.9106 | 2726612.8255 | 1257334.1195 | 2726614.276 | 1257339.2996 | 2726611.5087 | 1257351.9406 | 2726614.8681 | 1257355.0459
12 | 2726610.8977 | 1257332.9106 | 2726592.6248 | 1257369.9651
13 | 2726527.3683 | 1257376.586 | 2726531.7515 | 1257376.5463 | 2726535.699 | 1257375.0182 | 2726539.1959 | 1257372.335 | 2726541.299 | 1257368.8768 | 2726546.6218 | 1257356.3016 | 2726549.0617 | 1257357.5438 | 2726555.3509 | 1257360.4363 | 2726571.9036 | 1257367.3186 | 2726575.3739 | 1257374.3435
14 | 2726574.8494 | 1257355.1485 | 2726574.1554 | 1257357.9695 | 2726573.8799 | 1257360.6215 | 2726574.1586 | 1257362.7516 | 2726574.7091 | 1257364.5205 | 2726575.8241 | 1257366.7019 | 2726577.809 | 1257369.1131 | 2726575.3739 | 1257374.3435
15 | 2726576.2339 | 1257408.8816 | 2726572.3792 | 1257408.5434 | 2726574.9945 | 1257399.8248 | 2726585.8681 | 1257374.6015 | 2726581.604 | 1257372.2415 | 2726579.1492 | 1257370.2873 | 2726577.809 | 1257369.1131 | 2726575.3739 | 1257374.3435
16 | 2726575.3739 | 1257374.3435 | 2726576.0806 | 1257376.2158 | 2726576.3082 | 1257377.0933
17 | 2726527.3683 | 1257376.586 | 2726526.5743 | 1257378.7932 | 2726525.8681 | 1257381.8364 | 2726523.6532 | 1257392.2873 | 2726524.7219 | 1257394.868
18 | 2726498.8502 | 1257369.8149 | 2726503.0078 | 1257370.8046 | 2726527.3683 | 1257376.586
19 | 2726574.8494 | 1257355.1485 | 2726575.5766 | 1257352.1836 | 2726577.9558 | 1257345.8985
20 | 2726610.231 | 1257424.3113 | 2726607.3755 | 1257418.8787 | 2726603.6667 | 1257413.4835 | 2726598.3237 | 1257410.789 | 2726576.2339 | 1257408.8816
21 | 2726576.2339 | 1257408.8816 | 2726576.647 | 1257407.2001 | 2726579.335 | 1257399.3172 | 2726581.9361 | 1257392.678 | 2726586.7534 | 1257381.8713 | 2726592.6248 | 1257369.9651
22 | 2726576.2339 | 1257408.8816 | 2726574.8558 | 1257414.4127 | 2726573.306 | 1257423.542
23 | 2726604.6795 | 1257275.6042 | 2726606.4996 | 1257272.3291 | 2726593.3792 | 1257265.7087
24 | 2726647.2107 | 1257242.8317 | 2726650.8231 | 1257235.6555 | 2726653.7326 | 1257229.768 | 2726656.9166 | 1257222.6853 | 2726658.3856 | 1257218.9012
25 | 2726575.911 | 1257256.8945 | 2726593.3792 | 1257265.7087
26 | 2726657.4823 | 1257382.6088 | 2726669.5521 | 1257381.6081
27 | 2726619.7854 | 1257359.5912 | 2726614.8681 | 1257355.0459
28 | 2726678.0559 | 1257310.9165 | 2726684.0905 | 1257293.2965 | 2726671.5801 | 1257288.9138
29 | 2726575.911 | 1257256.8945 | 2726577.9803 | 1257252.9019 | 2726577.5642 | 1257249.4343 | 2726586.8197 | 1257231.8053 | 2726585.9687 | 1257228.2173 | 2726587.1151 | 1257226.1066
30 | 2726587.1151 | 1257226.1066 | 2726580.2552 | 1257222.2123
31 | 2726565.7721 | 1257211.8264 | 2726566.2941 | 1257212.4603 | 2726574.5143 | 1257216.4174 | 2726575.206 | 1257219.3459 | 2726580.2552 | 1257222.2123
32 | 2726507.6972 | 1257039.0648 | 2726501.64 | 1257035.0145
33 | 2726507.6972 | 1257039.0648 | 2726512.787 | 1257042.4681
34 | 2726501.64 | 1257035.0145 | 2726495.7607 | 1257031.0832
35 | 2726526.0892 | 1257050.5389 | 2726513.6239 | 1257043.0278 | 2726512.787 | 1257042.4681
36 | 2726495.7607 | 1257031.0832 | 2726490.5573 | 1257027.6039
37 | 2726526.0892 | 1257050.5389 | 2726533.3479 | 1257054.9127
38 | 2726533.3479 | 1257054.9127 | 2726550.055 | 1257064.9798
39 | 2726553.2058 | 1257066.8784 | 2726550.055 | 1257064.9798
40 | 2726553.2058 | 1257066.8784 | 2726565.1368 | 1257074.0676 | 2726568.7005 | 1257076.3699
41 | 2726573.2783 | 1257079.3273 | 2726590.501 | 1257090.4538
42 | 2726573.2783 | 1257079.3273 | 2726568.7005 | 1257076.3699
43 | 2726593.9567 | 1257092.6863 | 2726590.501 | 1257090.4538
44 | 2726601.2078 | 1257097.3707 | 2726593.9567 | 1257092.6863
45 | 2726601.2078 | 1257097.3707 | 2726618.1184 | 1257071.3536
46 | 2726601.2078 | 1257097.3707 | 2726623.2482 | 1257112.2109
47 | 2726496.2981 | 1257096.6556 | 2726488.4599 | 1257091.4864
48 | 2726473.58 | 1257081.6733 | 2726488.4599 | 1257091.4864
49 | 2726496.2981 | 1257096.6556 | 2726523.1888 | 1257114.3895
50 | 2726473.58 | 1257081.6733 | 2726465.2229 | 1257076.5393
51 | 2726473.58 | 1257081.6733 | 2726472.4203 | 1257085.463 | 2726483.2254 | 1257092.7226
52 | 2726523.1888 | 1257114.3895 | 2726551.1019 | 1257132.7978 | 2726551.5075 | 1257133.1601
53 | 2726483.2254 | 1257092.7226 | 2726481.1625 | 1257092.5339 | 2726479.1194 | 1257092.835 | 2726477.2699 | 1257093.6072 | 2726475.6609 | 1257094.7739 | 2726474.4341 | 1257096.7606 | 2726472.9497 | 1257100.9215 | 2726472.5958 | 1257103.0047 | 2726472.5551 | 1257105.6172 | 2726474.7917 | 1257122.6425
54 | 2726562.0617 | 1257145.5101 | 2726559.6003 | 1257141.743 | 2726555.7058 | 1257136.911 | 2726551.5075 | 1257133.1601
55 | 2726484.4477 | 1257163.2561 | 2726482.6244 | 1257162.4497 | 2726481.1052 | 1257161.1828 | 2726479.9936 | 1257159.5465 | 2726479.3927 | 1257157.6653 | 2726474.7917 | 1257122.6425
56 | 2726477.8557 | 1257167.8082 | 2726477.3995 | 1257164.451
57 | 2726477.3995 | 1257164.451 | 2726484.4477 | 1257163.2561
58 | 2726477.3995 | 1257164.451 | 2726475.6575 | 1257151.6675
59 | 2726477.8557 | 1257167.8082 | 2726472.7785 | 1257168.5473
60 | 2726477.8557 | 1257167.8082 | 2726506.0366 | 1257164.0926
61 | 2726484.4477 | 1257163.2561 | 2726486.4261 | 1257163.5097 | 2726497.0208 | 1257162.0831
62 | 2726596.0673 | 1257156.7472 | 2726582.4183 | 1257149.342
63 | 2726562.0617 | 1257145.5101 | 2726565.4177 | 1257144.1361 | 2726568.0168 | 1257143.936 | 2726570.9754 | 1257144.2106 | 2726574.5997 | 1257145.1 | 2726582.4183 | 1257149.342
64 | 2726596.0673 | 1257156.7472 | 2726615.0557 | 1257127.0378 | 2726617.6865 | 1257122.2766
65 | 2726596.0673 | 1257156.7472 | 2726606.2886 | 1257163.4388
66 | 2726623.2482 | 1257112.2109 | 2726617.6865 | 1257122.2766
67 | 2726617.6327 | 1257170.8654 | 2726606.2886 | 1257163.4388
68 | 2726623.2482 | 1257112.2109 | 2726631.588 | 1257099.9056
69 | 2726617.6327 | 1257170.8654 | 2726616.9976 | 1257171.3123
70 | 2726617.6327 | 1257170.8654 | 2726627.0922 | 1257163.2153
71 | 2726558.2367 | 1257208.9961 | 2726562.5963 | 1257207.955 | 2726566.4142 | 1257206.8468
72 | 2726565.7721 | 1257211.8264 | 2726566.1216 | 1257209.9433 | 2726566.4142 | 1257206.8468
73 | 2726566.4142 | 1257206.8468 | 2726571.8563 | 1257205.2728 | 2726587.2145 | 1257193.0344
74 | 2726521.3794 | 1257217.894 | 2726558.2367 | 1257208.9961
75 | 2726558.2367 | 1257208.9961 | 2726557.7645 | 1257211.6773 | 2726556.6994 | 1257215.6247 | 2726555.2746 | 1257219.4643
76 | 2726593.0523 | 1257188.3824 | 2726587.2145 | 1257193.0344
77 | 2726521.3794 | 1257217.894 | 2726498.0548 | 1257222.9001 | 2726484.4835 | 1257227.1072
78 | 2726521.3794 | 1257217.894 | 2726522.7341 | 1257224.7402 | 2726523.1322 | 1257228.6967
79 | 2726406.0276 | 1257250.1587 | 2726412.3295 | 1257248.9366 | 2726414.2407 | 1257248.4548
80 | 2726406.0276 | 1257250.1587 | 2726407.5331 | 1257257.364 | 2726408.5939 | 1257266.3168 | 2726408.0881 | 1257350.7061
81 | 2726414.2407 | 1257248.4548 | 2726416.0591 | 1257253.7205 | 2726415.0191 | 1257255.0884 | 2726414.1949 | 1257256.5944 | 2726413.5865 | 1257258.2384 | 2726413.2403 | 1257259.9659 | 2726411.9703 | 1257408.3207
82 | 2726414.2407 | 1257248.4548 | 2726413.1546 | 1257245.2732
83 | 2726414.2407 | 1257248.4548 | 2726419.5573 | 1257247.1004 | 2726425.8593 | 1257245.1666
84 | 2726407.8853 | 1257384.5294 | 2726408.0881 | 1257350.7061
85 | 2726413.1546 | 1257245.2732 | 2726418.7217 | 1257243.8464 | 2726426.7035 | 1257241.6704 | 2726437.9924 | 1257238.2382
86 | 2726437.9924 | 1257238.2382 | 2726467.5476 | 1257229.2524
87 | 2726522.4792 | 1257236.6565 | 2726512.0282 | 1257238.3138
88 | 2726507.8337 | 1257238.9789 | 2726512.0282 | 1257238.3138
89 | 2726522.4792 | 1257236.6565 | 2726521.3252 | 1257239.8235 | 2726520.859 | 1257248.2468
90 | 2726522.4792 | 1257236.6565 | 2726522.9697 | 1257233.1194 | 2726523.1322 | 1257228.6967
91 | 2726520.859 | 1257248.2468 | 2726520.6572 | 1257251.8936
92 | 2726469.8718 | 1257168.9704 | 2726472.7785 | 1257168.5473
93 | 2726469.8718 | 1257168.9704 | 2726467.7771 | 1257169.2753
94 | 2726528.1978 | 1257157.885 | 2726497.0208 | 1257162.0831
95 | 2726434.8612 | 1257174.0669 | 2726437.7437 | 1257173.6473
96 | 2726467.7771 | 1257169.2753 | 2726437.7437 | 1257173.6473
97 | 2726434.8612 | 1257174.0669 | 2726432.8457 | 1257174.3603
98 | 2726432.8457 | 1257174.3603 | 2726430.8766 | 1257174.6469
99 | 2726627.0922 | 1257163.2153 | 2726629.5987 | 1257161.1882
100 | 2726616.9976 | 1257171.3123 | 2726599.9936 | 1257183.2772
101 | 2726599.9936 | 1257183.2772 | 2726597.0372 | 1257185.3575
102 | 2726593.0523 | 1257188.3824 | 2726595.4231 | 1257186.4933 | 2726597.0372 | 1257185.3575
103 | 2726459.8979 | 1257234.7288 | 2726484.4835 | 1257227.1072
104 | 2726425.8593 | 1257245.1666 | 2726427.916 | 1257249.1697 | 2726433.6436 | 1257253.9963 | 2726440.5608 | 1257261.3951 | 2726442.2179 | 1257262.5649 | 2726444.1599 | 1257263.1068 | 2726446.1085 | 1257262.9928 | 2726447.9122 | 1257262.2417 | 2726449.6238 | 1257261.9225 | 2726471.0774 | 1257262.2143 | 2726479.4029 | 1257266.5405 | 2726483.489 | 1257266.5923
105 | 2726459.8979 | 1257234.7288 | 2726425.8593 | 1257245.1666
106 | 2726617.3614 | 1257367.8245 | 2726619.7854 | 1257359.5912
107 | 2726657.4823 | 1257382.6088 | 2726646.3065 | 1257383.5354 | 2726647.7487 | 1257366.907 | 2726652.9725 | 1257360.0237
108 | 2726498.8502 | 1257369.8149 | 2726499.7712 | 1257365.8978
109 | 2726496.5821 | 1257397.569 | 2726492.6916 | 1257396.7852 | 2726498.8502 | 1257369.8149
110 | 2726496.5821 | 1257397.569 | 2726508.2223 | 1257399.9278
111 | 2726496.5821 | 1257397.569 | 2726492.9222 | 1257412.7761
112 | 2726522.1073 | 1257415.8017 | 2726524.7219 | 1257394.868
113 | 2726245.119 | 1257402.8614 | 2726264.0327 | 1257423.1718 | 2726269.7745 | 1257428.0436
114 | 2726245.119 | 1257402.8614 | 2726260.5508 | 1257388.411 | 2726265.9353 | 1257384.5779 | 2726273.4476 | 1257382.8255 | 2726279.2378 | 1257382.8989
115 | 2726328.3159 | 1257383.5209 | 2726279.2378 | 1257382.8989
116 | 2726407.8853 | 1257384.5294 | 2726328.3159 | 1257383.5209
117 | 2726664.2996 | 1257204.1314 | 2726659.9822 | 1257214.7883 | 2726658.3856 | 1257218.9012
118 | 2726467.5476 | 1257229.2524 | 2726478.1516 | 1257226.0284
119 | 2726496.4729 | 1257220.4581 | 2726478.1516 | 1257226.0284

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726635.1093 | 1257283.4338
1 | 2726634.2188 | 1257285.0777
2 | 2726647.1038 | 1257261.3989
3 | 2726617.6581 | 1257319.2021
4 | 2726630.6612 | 1257273.3245
5 | 2726659.199 | 1257273.0464
6 | 2726761.1418 | 1257334.8497
7 | 2726610.8977 | 1257332.9106
8 | 2726575.3739 | 1257374.3435
9 | 2726527.3683 | 1257376.586
10 | 2726574.8494 | 1257355.1485
11 | 2726576.2339 | 1257408.8816
12 | 2726576.3082 | 1257377.0933
13 | 2726577.9558 | 1257345.8985
14 | 2726604.6795 | 1257275.6042
15 | 2726647.2107 | 1257242.8317
16 | 2726593.3792 | 1257265.7087
17 | 2726610.231 | 1257424.3113
18 | 2726592.6248 | 1257369.9651
19 | 2726573.306 | 1257423.542
20 | 2726669.5521 | 1257381.6081
21 | 2726614.8681 | 1257355.0459
22 | 2726671.5801 | 1257288.9138
23 | 2726575.911 | 1257256.8945
24 | 2726587.1151 | 1257226.1066
25 | 2726580.2552 | 1257222.2123
26 | 2726678.0559 | 1257310.9165
27 | 2726507.6972 | 1257039.0648
28 | 2726501.64 | 1257035.0145
29 | 2726512.787 | 1257042.4681
30 | 2726495.7607 | 1257031.0832
31 | 2726526.0892 | 1257050.5389
32 | 2726490.5573 | 1257027.6039
33 | 2726533.3479 | 1257054.9127
34 | 2726550.055 | 1257064.9798
35 | 2726553.2058 | 1257066.8784
36 | 2726573.2783 | 1257079.3273
37 | 2726590.501 | 1257090.4538
38 | 2726568.7005 | 1257076.3699
39 | 2726593.9567 | 1257092.6863
40 | 2726601.2078 | 1257097.3707
41 | 2726488.4599 | 1257091.4864
42 | 2726496.2981 | 1257096.6556
43 | 2726473.58 | 1257081.6733
44 | 2726523.1888 | 1257114.3895
45 | 2726465.2229 | 1257076.5393
46 | 2726483.2254 | 1257092.7226
47 | 2726551.5075 | 1257133.1601
48 | 2726474.7917 | 1257122.6425
49 | 2726477.3995 | 1257164.451
50 | 2726477.8557 | 1257167.8082
51 | 2726484.4477 | 1257163.2561
52 | 2726475.6575 | 1257151.6674
53 | 2726582.4183 | 1257149.342
54 | 2726596.0673 | 1257156.7472
55 | 2726562.0617 | 1257145.5101
56 | 2726617.6865 | 1257122.2766
57 | 2726606.2886 | 1257163.4388
58 | 2726623.2482 | 1257112.2109
59 | 2726617.6327 | 1257170.8654
60 | 2726566.4142 | 1257206.8468
61 | 2726558.2367 | 1257208.9961
62 | 2726565.7721 | 1257211.8264
63 | 2726587.2145 | 1257193.0344
64 | 2726521.3794 | 1257217.894
65 | 2726555.2746 | 1257219.4643
66 | 2726618.1184 | 1257071.3536
67 | 2726406.0276 | 1257250.1587
68 | 2726414.2407 | 1257248.4548
69 | 2726408.0881 | 1257350.7061
70 | 2726413.1546 | 1257245.2732
71 | 2726437.9924 | 1257238.2382
72 | 2726512.0282 | 1257238.3138
73 | 2726522.4792 | 1257236.6565
74 | 2726507.8337 | 1257238.9789
75 | 2726520.859 | 1257248.2468
76 | 2726523.1322 | 1257228.6967
77 | 2726520.6572 | 1257251.8936
78 | 2726506.0366 | 1257164.0926
79 | 2726472.7785 | 1257168.5473
80 | 2726469.8718 | 1257168.9704
81 | 2726528.1978 | 1257157.885
82 | 2726497.0208 | 1257162.0831
83 | 2726437.7437 | 1257173.6473
84 | 2726434.8612 | 1257174.0669
85 | 2726467.7771 | 1257169.2753
86 | 2726432.8457 | 1257174.3603
87 | 2726430.8766 | 1257174.6469
88 | 2726629.5987 | 1257161.1882
89 | 2726627.0922 | 1257163.2153
90 | 2726616.9976 | 1257171.3123
91 | 2726599.9936 | 1257183.2772
92 | 2726597.0372 | 1257185.3575
93 | 2726593.0523 | 1257188.3825
94 | 2726484.4835 | 1257227.1072
95 | 2726483.489 | 1257266.5923
96 | 2726425.8593 | 1257245.1666
97 | 2726459.8979 | 1257234.7288
98 | 2726411.9703 | 1257408.3207
99 | 2726619.7854 | 1257359.5912
100 | 2726652.9725 | 1257360.0237
101 | 2726657.4823 | 1257382.6088
102 | 2726617.3614 | 1257367.8245
103 | 2726499.7712 | 1257365.8978
104 | 2726498.8502 | 1257369.8149
105 | 2726496.5821 | 1257397.569
106 | 2726524.7219 | 1257394.868
107 | 2726508.2223 | 1257399.9278
108 | 2726492.9222 | 1257412.7761
109 | 2726522.1073 | 1257415.8017
110 | 2726269.7745 | 1257428.0436
111 | 2726245.119 | 1257402.8614
112 | 2726279.2378 | 1257382.8989
113 | 2726407.8853 | 1257384.5294
114 | 2726328.3159 | 1257383.5209
115 | 2726658.3856 | 1257218.9012
116 | 2726664.2996 | 1257204.1314
117 | 2726631.588 | 1257099.9056
118 | 2726467.5476 | 1257229.2524
119 | 2726478.1516 | 1257226.0284
120 | 2726496.4729 | 1257220.4581
121 | 2726520.649 | 1257252.0422

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1