## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3408-8_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3408-8_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3408-8_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3408-8_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3408-8_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3408-8_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3408-8_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3408-8_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3408-8_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3408-8_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3408-8_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3408-8_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3408-8_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3408-8_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3408-8_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3408-8_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3408-8_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3408-8_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3408-8_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3408-8_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3408-8_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3408-8_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3408-8_1_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3408-8_1_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3408-8_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3408-8_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3408-8_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3408-8_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3408-8_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3408-8_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3408-8_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3408-8_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3408-8_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3408-8_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3408-8_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3408-8_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3408-8_1_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3408-8_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3408-8_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3408-8_1_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3408-8_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3408-8_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3408-8_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3408-8_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3408-8_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3408-8_1_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3408-8_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3408-8_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3408-8_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3408-8_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3408-8_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3408-8_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3408-8_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3408-8_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3408-8_1_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3408-8_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3408-8_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3408-8_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3408-8_1_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3408-8_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3408-8_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3408-8_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3408-8_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3408-8_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3408-8_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3408-8_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3408-8_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3408-8_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3408-8_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3408-8_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3408-8_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3408-8_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3408-8_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3408-8_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3408-8_1_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3408-8_1_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3408-8_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3408-8_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3408-8_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3408-8_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3408-8_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3408-8_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3408-8_1_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3408-8_1_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3408-8_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3408-8_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3408-8_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3408-8_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3408-8_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3408-8_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3408-8_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3408-8_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3408-8_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3408-8_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3408-8_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3408-8_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3408-8_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3408-8_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3408-8_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3408-8_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3408-8_1_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3408-8_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3408-8_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3408-8_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3408-8_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3408-8_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3408-8_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3408-8_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3408-8_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3408-8_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3408-8_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3408-8_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3408-8_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3408-8_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3408-8_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3408-8_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3408-8_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3408-8_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3408-8_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3408-8_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3408-8_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3408-8_1_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3408-8_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3408-8_1_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3408-8_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3408-8_1_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3408-8_1_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3408-8_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3408-8_1_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3408-8_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3408-8_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3408-8_1_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3408-8_1_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3408-8_1_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3408-8_1_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3408-8_1_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_408_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3408-8_1_2_load_15 | 3 | 0.0012478 | 0.00031273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3408-8_1_2_load_165 | 4 | 0.0010728 | 0.00026888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3408-8_1_2_load_138 | 6 | 0.00054545 | 0.0001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3408-8_1_2_load_16 | 7 | 0.0027945 | 0.00070036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3408-8_1_2_load_137 | 9 | 0.00033096 | 8.2946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3408-8_1_2_load_26 | 13 | 0.0017727 | 0.00044429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3408-8_1_2_load_134 | 14 | 0.0019952 | 0.00050004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3408-8_1_2_load_178 | 16 | 0.00057558 | 0.00014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3408-8_1_2_load_162 | 17 | 0.00058907 | 0.00014763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3408-8_1_2_load_182 | 21 | 0.00025817 | 6.4705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3408-8_1_2_load_255 | 22 | 0.0011185 | 0.00028032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3408-8_1_2_load_256 | 23 | 0.0011307 | 0.00028338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3408-8_1_2_load_181 | 26 | 0.0016731 | 0.00041933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3408-8_1_2_load_176 | 27 | 0.00024617 | 6.1697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3408-8_1_2_load_164 | 28 | 0.00091215 | 0.00022861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3408-8_1_2_load_25 | 29 | 0.0017255 | 0.00043246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3408-8_1_2_load_29 | 31 | 0.0013941 | 0.00034939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3408-8_1_2_load_30 | 32 | 0.0015331 | 0.00038423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3408-8_1_2_load_237 | 34 | 0.0094563 | 0.00237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3408-8_1_2_load_233 | 35 | 0.0015832 | 0.00039679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3408-8_1_2_load_269 | 36 | 0.00032921 | 8.2507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3408-8_1_2_load_142 | 37 | 0.00023511 | 5.8925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3408-8_1_2_load_231 | 39 | 0.0015834 | 0.00039685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3408-8_1_2_load_135 | 40 | 0.0002913 | 7.3007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3408-8_1_2_load_140 | 41 | 0.00043275 | 0.00010846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3408-8_1_2_load_34 | 42 | 0.0014313 | 0.00035872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3408-8_1_2_load_271 | 45 | 0.0071893 | 0.0018018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3408-8_1_2_load_37 | 46 | 0.00038743 | 9.71e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3408-8_1_2_load_49 | 48 | 0.00022302 | 5.5893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3408-8_1_2_load_38 | 50 | 0.00092446 | 0.00023169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3408-8_1_2_load_39 | 51 | 0.0012759 | 0.00031977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3408-8_1_2_load_43 | 52 | 0.0048829 | 0.0012238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3408-8_1_2_load_267 | 54 | 0.0018851 | 0.00047245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3408-8_1_2_load_217 | 57 | 0.0013504 | 0.00033843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3408-8_1_2_load_232 | 58 | 0.0010481 | 0.00026268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3408-8_1_2_load_44 | 59 | 0.00031588 | 7.9167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3408-8_1_2_load_45 | 60 | 7.2843e-05 | 1.8256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3408-8_1_2_load_46 | 61 | 0.00031645 | 7.9309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3408-8_1_2_load_47 | 62 | 0.00017394 | 4.3593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3408-8_1_2_load_50 | 63 | 0.00015826 | 3.9665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3408-8_1_2_load_132 | 64 | 0.0032859 | 0.00082352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3408-8_1_2_load_133 | 65 | 0.0013155 | 0.00032968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3408-8_1_2_load_141 | 66 | 0.002424 | 0.00060751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3408-8_1_2_load_143 | 67 | 0.0016511 | 0.00041381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3408-8_1_2_load_144 | 68 | 0.0028922 | 0.00072485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3408-8_1_2_load_145 | 69 | 0.0028578 | 0.00071622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3408-8_1_2_load_216 | 70 | 0.00058882 | 0.00014757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3408-8_1_2_load_230 | 71 | 0.0018683 | 0.00046824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3408-8_1_2_load_219 | 72 | 0.0024813 | 0.00062187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3408-8_1_2_load_218 | 73 | 0.0031676 | 0.00079388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3408-8_1_2_load_246 | 74 | 0.00016914 | 4.239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3408-8_1_2_load_243 | 75 | 0.0011315 | 0.00028357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3408-8_1_2_load_193 | 76 | 0.002574 | 0.0006451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3408-8_1_2_load_194 | 77 | 0.0036422 | 0.00091281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3408-8_1_2_load_167 | 79 | 0.0073076 | 0.0018315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3408-8_1_2_load_188 | 80 | 0.0003163 | 7.9273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3408-8_1_2_load_161 | 81 | 0.00089773 | 0.00022499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3408-8_1_2_load_254 | 82 | 0.0011179 | 0.00028016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3408-8_1_2_load_245 | 83 | 0.0011304 | 0.0002833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3408-8_1_2_load_183 | 84 | 0.0036136 | 0.00090565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3408-8_1_2_load_184 | 85 | 0.0029438 | 0.00073778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3408-8_1_2_load_185 | 86 | 0.00051625 | 0.00012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3408-8_1_2_load_186 | 87 | 0.0013619 | 0.00034134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3408-8_1_2_load_187 | 88 | 0.0011087 | 0.00027786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3408-8_1_2_load_197 | 89 | 0.0056061 | 0.001405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3408-8_1_2_load_190 | 90 | 0.0016947 | 0.00042474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3408-8_1_2_load_191 | 92 | 0.00046544 | 0.00011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3408-8_1_2_load_192 | 93 | 0.0014002 | 0.00035093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3408-8_1_2_load_200 | 94 | 0.0011619 | 0.0002912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3408-8_1_2_load_201 | 95 | 0.0021319 | 0.00053431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3408-8_1_2_load_203 | 97 | 0.0036796 | 0.00092219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3408-8_1_2_load_210 | 98 | 0.0017957 | 0.00045004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3408-8_1_2_load_215 | 99 | 0.00016914 | 4.239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3408-8_1_2_load_244 | 100 | 0.0011313 | 0.00028353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3408-8_1_2_load_202 | 101 | 0.0036668 | 0.00091898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3408-8_1_2_load_208 | 102 | 0.0017947 | 0.00044979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3408-8_1_2_load_214 | 103 | 0.0019529 | 0.00048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3408-8_1_2_load_212 | 104 | 0.0019541 | 0.00048974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3408-8_1_2_load_204 | 105 | 0.0031991 | 0.00080177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3408-8_1_2_load_205 | 106 | 0.0029674 | 0.0007437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3408-8_1_2_load_206 | 107 | 0.0017203 | 0.00043116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3408-8_1_2_load_207 | 108 | 0.0017195 | 0.00043095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3408-8_1_2_load_209 | 109 | 0.0017291 | 0.00043337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3408-8_1_2_load_220 | 110 | 0.0022892 | 0.00057373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3408-8_1_2_load_221 | 111 | 0.0017295 | 0.00043347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3408-8_1_2_load_211 | 112 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3408-8_1_2_load_213 | 113 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3408-8_1_2_load_240 | 114 | 0.001514 | 0.00037945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3408-8_1_2_load_239 | 115 | 0.0011168 | 0.0002799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3408-8_1_2_load_222 | 116 | 0.0026869 | 0.00067339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3408-8_1_2_load_223 | 117 | 0.0030233 | 0.00075772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3408-8_1_2_load_224 | 118 | 0.0021902 | 0.0005489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3408-8_1_2_load_225 | 119 | 0.0013276 | 0.00033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3408-8_1_2_load_226 | 120 | 0.0021909 | 0.0005491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3408-8_1_2_load_252 | 121 | 0.0013276 | 0.00033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3408-8_1_2_load_227 | 122 | 0.0024986 | 0.0006262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3408-8_1_2_load_253 | 123 | 0.00084675 | 0.00021222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3408-8_1_2_load_228 | 124 | 0.0013889 | 0.00034809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3408-8_1_2_load_251 | 125 | 0.0013889 | 0.00034809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3408-8_1_2_load_238 | 126 | 0.0013941 | 0.00034939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3408-8_1_2_load_229 | 127 | 0.0023891 | 0.00059875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3408-8_1_2_load_234 | 128 | 0.00357 | 0.00089472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3408-8_1_2_load_236 | 129 | 0.0036014 | 0.0009026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3408-8_1_2_load_241 | 130 | 0.0011155 | 0.00027958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3408-8_1_2_load_242 | 131 | 0.006814 | 0.0017078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3408-8_1_2_load_247 | 132 | 0.0010823 | 0.00027125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3408-8_1_2_load_248 | 133 | 0.00059239 | 0.00014847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3408-8_1_2_load_249 | 134 | 0.0031816 | 0.00079738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3408-8_1_2_load_250 | 135 | 0.00074639 | 0.00018706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 129 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3408-8_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.004558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3408-8_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.006032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3408-8_1_2_line_2 |  | 0 | 3 | 0.017466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3408-8_1_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3408-8_1_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3408-8_1_2_line_5 |  | 2 | 6 | 0.041169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3408-8_1_2_line_6 |  | 3 | 7 | 0.032733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3408-8_1_2_line_7 |  | 4 | 28 | 0.023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3408-8_1_2_line_8 |  | 5 | 14 | 0.029771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_3408-8_1_2_line_9 |  | 5 | 11 | 0.0226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_3408-8_1_2_line_10 |  | 6 | 9 | 0.009742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3408-8_1_2_line_11 |  | 8 | 9 | 0.24366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3408-8_1_2_line_12 |  | 8 | 10 | 0.11356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3408-8_1_2_line_13 |  | 10 | 52 | 0.009227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3408-8_1_2_line_14 |  | 10 | 50 | 0.013829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3408-8_1_2_line_15 |  | 11 | 12 | 0.003451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3408-8_1_2_line_16 |  | 11 | 13 | 0.020388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3408-8_1_2_line_17 |  | 12 | 22 | 0.027914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3408-8_1_2_line_18 |  | 12 | 23 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3408-8_1_2_line_19 |  | 14 | 64 | 0.0021002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_3408-8_1_2_line_20 |  | 15 | 16 | 0.015512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3408-8_1_2_line_21 |  | 15 | 17 | 0.041117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3408-8_1_2_line_22 |  | 16 | 20 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3408-8_1_2_line_23 |  | 17 | 81 | 0.00031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3408-8_1_2_line_24 |  | 18 | 19 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3408-8_1_2_line_25 |  | 18 | 20 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3408-8_1_2_line_26 |  | 18 | 21 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3408-8_1_2_line_27 |  | 19 | 74 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3408-8_1_2_line_28 |  | 19 | 75 | 0.036062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3408-8_1_2_line_29 |  | 20 | 27 | 0.025986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3408-8_1_2_line_30 |  | 21 | 26 | 0.026453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3408-8_1_2_line_31 |  | 22 | 82 | 0.0043865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3408-8_1_2_line_32 |  | 23 | 83 | 0.005083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3408-8_1_2_line_33 |  | 24 | 25 | 0.004812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3408-8_1_2_line_34 |  | 24 | 26 | 0.02763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3408-8_1_2_line_35 |  | 25 | 80 | 0.0075527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3408-8_1_2_line_36 |  | 25 | 78 | 0.003782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3408-8_1_2_line_37 |  | 29 | 30 | 0.013074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3408-8_1_2_line_38 |  | 30 | 31 | 0.035156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3408-8_1_2_line_39 |  | 30 | 32 | 0.01851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3408-8_1_2_line_40 |  | 30 | 33 | 0.004018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_3408-8_1_2_line_41 |  | 31 | 34 | 0.0037253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3408-8_1_2_line_42 |  | 32 | 35 | 0.027628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3408-8_1_2_line_43 |  | 33 | 36 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_3408-8_1_2_line_44 |  | 33 | 37 | 0.0034101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3408-8_1_2_line_45 |  | 34 | 38 | 0.012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_3408-8_1_2_line_46 |  | 35 | 39 | 3.171e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3408-8_1_2_line_47 |  | 36 | 40 | 0.0070156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_3408-8_1_2_line_48 |  | 37 | 41 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3408-8_1_2_line_49 |  | 38 | 126 | 0.010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3408-8_1_2_line_50 |  | 38 | 128 | 0.01551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3408-8_1_2_line_51 |  | 39 | 127 | 0.045817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3408-8_1_2_line_52 |  | 40 | 65 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_3408-8_1_2_line_53 |  | 41 | 66 | 0.02661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3408-8_1_2_line_54 |  | 42 | 43 | 0.0092787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3408-8_1_2_line_55 |  | 42 | 44 | 0.06737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3408-8_1_2_line_56 |  | 43 | 45 | 0.33328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3408-8_1_2_line_57 |  | 44 | 46 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3408-8_1_2_line_58 |  | 45 | 47 | 0.29186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3408-8_1_2_line_59 |  | 46 | 48 | 0.093263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3408-8_1_2_line_60 |  | 47 | 96 | 0.033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3408-8_1_2_line_61 |  | 47 | 97 | 0.026893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3408-8_1_2_line_62 |  | 48 | 49 | 0.037182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3408-8_1_2_line_63 |  | 49 | 63 | 0.04025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3408-8_1_2_line_64 |  | 49 | 62 | 0.023922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3408-8_1_2_line_65 |  | 50 | 51 | 0.040634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3408-8_1_2_line_66 |  | 53 | 54 | 0.026619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3408-8_1_2_line_67 |  | 53 | 55 | 0.072046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3408-8_1_2_line_68 |  | 55 | 56 | 0.003753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3408-8_1_2_line_69 |  | 56 | 57 | 0.0099964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3408-8_1_2_line_70 |  | 56 | 58 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3408-8_1_2_line_71 |  | 57 | 70 | 0.015687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3408-8_1_2_line_72 |  | 58 | 71 | 0.024514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3408-8_1_2_line_73 |  | 59 | 60 | 0.0095945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3408-8_1_2_line_74 |  | 60 | 61 | 0.015078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3408-8_1_2_line_75 |  | 61 | 62 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3408-8_1_2_line_76 |  | 64 | 65 | 0.0093224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_3408-8_1_2_line_77 |  | 66 | 67 | 0.026346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3408-8_1_2_line_78 |  | 67 | 68 | 0.032957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3408-8_1_2_line_79 |  | 68 | 69 | 0.027135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3408-8_1_2_line_80 |  | 70 | 73 | 0.011831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3408-8_1_2_line_81 |  | 71 | 127 | 0.030593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3408-8_1_2_line_82 |  | 72 | 73 | 0.011873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3408-8_1_2_line_83 |  | 74 | 99 | 0.0013362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3408-8_1_2_line_84 |  | 75 | 100 | 0.0062977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3408-8_1_2_line_85 |  | 76 | 77 | 0.024247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3408-8_1_2_line_86 |  | 77 | 91 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3408-8_1_2_line_87 |  | 78 | 79 | 0.029242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3408-8_1_2_line_88 |  | 82 | 131 | 0.011172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3408-8_1_2_line_89 |  | 83 | 100 | 0.020681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3408-8_1_2_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0045586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3408-8_1_2_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3408-8_1_2_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0046164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3408-8_1_2_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0069599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3408-8_1_2_line_94 |  | 87 | 89 | 0.024882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3408-8_1_2_line_95 |  | 88 | 90 | 0.0027414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3408-8_1_2_line_96 |  | 89 | 91 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3408-8_1_2_line_97 |  | 90 | 92 | 0.021008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3408-8_1_2_line_98 |  | 91 | 96 | 0.01747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3408-8_1_2_line_99 |  | 92 | 93 | 0.0084445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3408-8_1_2_line_100 |  | 93 | 94 | 0.00032932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3408-8_1_2_line_101 |  | 94 | 95 | 0.018092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3408-8_1_2_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0095646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3408-8_1_2_line_103 |  | 97 | 101 | 0.06512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3408-8_1_2_line_104 |  | 98 | 102 | 0.0063822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3408-8_1_2_line_105 |  | 99 | 113 | 0.025927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3408-8_1_2_line_106 |  | 101 | 105 | 0.031412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3408-8_1_2_line_107 |  | 102 | 107 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3408-8_1_2_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0028752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3408-8_1_2_line_109 |  | 104 | 112 | 0.024417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3408-8_1_2_line_110 |  | 105 | 106 | 0.034771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3408-8_1_2_line_111 |  | 107 | 108 | 0.006458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3408-8_1_2_line_112 |  | 108 | 109 | 0.016957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3408-8_1_2_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0020876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3408-8_1_2_line_114 |  | 110 | 111 | 0.026161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3408-8_1_2_line_115 |  | 111 | 114 | 0.024455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3408-8_1_2_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0022984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3408-8_1_2_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0058363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3408-8_1_2_line_118 |  | 115 | 130 | 0.0043099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3408-8_1_2_line_119 |  | 116 | 117 | 0.023987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3408-8_1_2_line_120 |  | 116 | 118 | 0.0012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3408-8_1_2_line_121 |  | 117 | 119 | 0.0011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3408-8_1_2_line_122 |  | 118 | 120 | 0.00016388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3408-8_1_2_line_123 |  | 119 | 121 | 0.00015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3408-8_1_2_line_124 |  | 120 | 122 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3408-8_1_2_line_125 |  | 121 | 123 | 0.016732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3408-8_1_2_line_126 |  | 122 | 124 | 0.0015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3408-8_1_2_line_127 |  | 123 | 135 | 0.012846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3408-8_1_2_line_128 |  | 124 | 125 | 0.0011191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3408-8_1_2_line_129 |  | 125 | 126 | 0.022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3408-8_1_2_line_130 |  | 128 | 129 | 0.028488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_3408-8_1_2_line_131 |  | 130 | 131 | 0.016238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3408-8_1_2_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0074317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3408-8_1_2_line_133 |  | 132 | 134 | 0.0071771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3408-8_1_2_line_134 |  | 134 | 135 | 0.012375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3408-8_1_2_trafo_236 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 129 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2726562.3255 | 1257501.9119 | 2726557.7591 | 1257501.7029
1 | 2726561.9478 | 1257507.9314 | 2726562.3255 | 1257501.9119
2 | 2726562.3255 | 1257501.9119 | 2726566.3948 | 1257502.0879 | 2726567.1907 | 1257488.7187
3 | 2726557.7591 | 1257501.7029 | 2726558.2414 | 1257496.7866 | 2726558.6671 | 1257490.3394
4 | 2726561.9478 | 1257507.9314 | 2726562.079 | 1257520.8346
5 | 2726561.9478 | 1257507.9314 | 2726566.3653 | 1257508.0482 | 2726598.8262 | 1257508.8875 | 2726603.1031 | 1257508.7686
6 | 2726567.1907 | 1257488.7187 | 2726567.8785 | 1257477.164 | 2726569.8349 | 1257456.0963
7 | 2726560.2976 | 1257467.3166 | 2726559.9153 | 1257471.4331 | 2726558.6671 | 1257490.3394
8 | 2726562.079 | 1257520.8346 | 2726564.5174 | 1257533.7761 | 2726567.5842 | 1257543.0833 | 2726570.3501 | 1257549.2975
9 | 2726562.079 | 1257520.8346 | 2726551.7847 | 1257520.0583 | 2726552.0878 | 1257528.8059 | 2726550.3105 | 1257531.8484
10 | 2726612.8414 | 1257508.498 | 2726603.1031 | 1257508.7686
11 | 2726842.8337 | 1257428.6723 | 2726804.4931 | 1257444.8765 | 2726634.6264 | 1257502.0804 | 2726623.5067 | 1257506.3909 | 2726612.8414 | 1257508.498
12 | 2726852.7927 | 1257541.0974 | 2726854.8234 | 1257529.7641 | 2726855.2221 | 1257517.5061 | 2726848.2707 | 1257467.7793 | 2726845.8586 | 1257441.3262 | 2726842.8337 | 1257428.6723
13 | 2726852.7927 | 1257541.0974 | 2726850.6392 | 1257550.0704
14 | 2726852.7927 | 1257541.0974 | 2726839.6483 | 1257545.3932
15 | 2726548.2887 | 1257529.0472 | 2726550.3105 | 1257531.8484
16 | 2726550.3105 | 1257531.8484 | 2726559.7819 | 1257544.996 | 2726562.1149 | 1257548.4698
17 | 2726548.2887 | 1257529.0472 | 2726547.9462 | 1257530.9526 | 2726547.0991 | 1257532.4692 | 2726546.5903 | 1257543.913 | 2726544.9582 | 1257547.9262 | 2726539.0829 | 1257554.0036
18 | 2726548.2887 | 1257529.0472 | 2726544.1058 | 1257523.2526 | 2726538.1299 | 1257514.7769
19 | 2726570.3501 | 1257549.2975 | 2726571.2041 | 1257551.2162
20 | 2726512.7364 | 1257474.2049 | 2726500.2605 | 1257464.9869
21 | 2726512.7364 | 1257474.2049 | 2726519.5976 | 1257435.8951 | 2726519.87 | 1257433.7147
22 | 2726491.6408 | 1257458.618 | 2726500.2605 | 1257464.9869
23 | 2726519.9089 | 1257433.4033 | 2726519.87 | 1257433.7147
24 | 2726489.8598 | 1257467.4767 | 2726487.282 | 1257465.6311 | 2726483.3933 | 1257463.0012 | 2726479.1747 | 1257460.9871
25 | 2726479.1747 | 1257460.9871 | 2726480.7142 | 1257457.072 | 2726480.8015 | 1257452.9925 | 2726483.6648 | 1257454.188 | 2726486.8089 | 1257455.6565 | 2726491.6408 | 1257458.618
26 | 2726479.1747 | 1257460.9871 | 2726474.6262 | 1257459.5886 | 2726469.9418 | 1257458.8991 | 2726463.3581 | 1257458.7338
27 | 2726489.8598 | 1257467.4767 | 2726488.1948 | 1257467.3855 | 2726485.2321 | 1257467.6669 | 2726482.4849 | 1257468.7981 | 2726480.228 | 1257470.6404 | 2726478.6072 | 1257473.0635 | 2726474.4126 | 1257484.0921
28 | 2726489.8598 | 1257467.4767 | 2726508.2825 | 1257480.7267 | 2726514.6938 | 1257486.3687 | 2726518.0212 | 1257489.8683
29 | 2726491.6408 | 1257458.618 | 2726489.6815 | 1257456.0627 | 2726488.1049 | 1257453.2487 | 2726486.9546 | 1257450.2548 | 2726486.2387 | 1257447.0478 | 2726485.9995 | 1257443.7731 | 2726486.2506 | 1257440.4977 | 2726487.7665 | 1257434.1988
30 | 2726436.9131 | 1257458.07 | 2726463.3581 | 1257458.7338
31 | 2726536.0341 | 1257557.1573 | 2726539.0829 | 1257554.0036
32 | 2726535.2009 | 1257510.6227 | 2726538.1299 | 1257514.7769
33 | 2726408.3879 | 1257453.4795 | 2726413.2131 | 1257453.5827
34 | 2726413.2131 | 1257453.5827 | 2726413.1827 | 1257457.4744 | 2726436.9131 | 1257458.07
35 | 2726408.3879 | 1257453.4795 | 2726400.8883 | 1257454.3737
36 | 2726408.3879 | 1257453.4795 | 2726408.3707 | 1257449.698
37 | 2726591.0008 | 1257589.7591 | 2726583.3475 | 1257579.1596
38 | 2726591.0008 | 1257589.7591 | 2726565.22 | 1257613.6607
39 | 2726591.0008 | 1257589.7591 | 2726601.8379 | 1257604.7651
40 | 2726593.9482 | 1257587.0197 | 2726591.0008 | 1257589.7591
41 | 2726562.4881 | 1257616.1935 | 2726565.22 | 1257613.6607
42 | 2726601.8379 | 1257604.7651 | 2726615.922 | 1257624.2674 | 2726617.8589 | 1257627.2682
43 | 2726593.9482 | 1257587.0197 | 2726585.4932 | 1257575.0788
44 | 2726593.9482 | 1257587.0197 | 2726595.9393 | 1257589.7881
45 | 2726553.0477 | 1257624.9457 | 2726562.4881 | 1257616.1935
46 | 2726617.8589 | 1257627.2682 | 2726617.8761 | 1257627.2949
47 | 2726585.4932 | 1257575.0788 | 2726581.4391 | 1257569.3532
48 | 2726595.9393 | 1257589.7881 | 2726602.5466 | 1257598.9755
49 | 2726553.0477 | 1257624.9457 | 2726558.139 | 1257634.3496
50 | 2726553.0477 | 1257624.9457 | 2726549.3441 | 1257626.3678 | 2726545.6068 | 1257626.1878 | 2726540.2667 | 1257624.0717 | 2726538.7851 | 1257622.6448
51 | 2726640.9228 | 1257666.8692 | 2726632.4314 | 1257651.1001 | 2726623.2151 | 1257635.5668 | 2726617.8761 | 1257627.2949
52 | 2726575.4325 | 1257559.5154 | 2726578.8443 | 1257565.6887 | 2726581.4391 | 1257569.3532
53 | 2726602.5466 | 1257598.9755 | 2726618.0832 | 1257620.579
54 | 2725938.7954 | 1257621.5208 | 2725930.5183 | 1257617.3274
55 | 2725869.6903 | 1257588.933 | 2725873.2267 | 1257589.3419 | 2725876.7096 | 1257590.4837 | 2725881.5091 | 1257592.4986 | 2725930.5183 | 1257617.3274
56 | 2726215.8624 | 1257806.7538 | 2725938.7954 | 1257621.5208
57 | 2725869.6903 | 1257588.933 | 2725866.6898 | 1257588.8692 | 2725863.2856 | 1257589.3417 | 2725857.9429 | 1257591.2298 | 2725852.8883 | 1257593.6175
58 | 2726406.0667 | 1257585.3811 | 2726215.8624 | 1257806.7538
59 | 2725769.9988 | 1257636.2629 | 2725773.457 | 1257633.8722 | 2725786.0622 | 1257627.0561 | 2725801.4274 | 1257619.5537 | 2725840.2412 | 1257600.0613 | 2725849.6305 | 1257595.1565 | 2725852.8883 | 1257593.6175
60 | 2726406.0667 | 1257585.3811 | 2726416.3938 | 1257574.7366 | 2726425.7764 | 1257562.7596 | 2726428.5478 | 1257565.0764
61 | 2726406.0667 | 1257585.3811 | 2726426.5926 | 1257602.7573
62 | 2725738.1219 | 1257654.729 | 2725750.6015 | 1257650.2679 | 2725760.9563 | 1257642.5143 | 2725769.9988 | 1257636.2629
63 | 2725738.1219 | 1257654.729 | 2725730.3358 | 1257656.9656 | 2725712.5407 | 1257660.9801 | 2725699.3321 | 1257665.3304
64 | 2725738.1219 | 1257654.729 | 2725746.3276 | 1257664.69 | 2725741.3632 | 1257674.5245
65 | 2726801.0243 | 1257558.0164 | 2726839.6483 | 1257545.3932
66 | 2726700.2707 | 1257728.4765 | 2726707.3159 | 1257754.1502
67 | 2726683.4733 | 1257740.1163 | 2726685.0188 | 1257743.3189 | 2726693.8536 | 1257760.4455 | 2726704.2238 | 1257780.541 | 2726706.6312 | 1257765.6904 | 2726707.3159 | 1257754.1502
68 | 2726683.4733 | 1257740.1163 | 2726680.1327 | 1257741.8463
69 | 2726680.1327 | 1257741.8463 | 2726671.2511 | 1257746.4339
70 | 2726680.1327 | 1257741.8463 | 2726666.5019 | 1257715.679
71 | 2726657.3135 | 1257753.633 | 2726671.2511 | 1257746.4339
72 | 2726666.5019 | 1257715.679 | 2726655.1768 | 1257693.938
73 | 2725766.6715 | 1257687.4703 | 2725775.2493 | 1257691.7684
74 | 2725766.6715 | 1257687.4703 | 2725753.1914 | 1257680.7158
75 | 2725753.1914 | 1257680.7158 | 2725741.2566 | 1257674.7356 | 2725741.3632 | 1257674.5245
76 | 2726575.4325 | 1257559.5154 | 2726572.6866 | 1257554.5471 | 2726571.2041 | 1257551.2162
77 | 2726632.4389 | 1257642.64 | 2726625.3194 | 1257630.6408 | 2726618.0832 | 1257620.579
78 | 2726632.4389 | 1257642.64 | 2726640.8181 | 1257656.7623 | 2726648.3509 | 1257671.4823
79 | 2726648.3509 | 1257671.4823 | 2726660.7122 | 1257695.638
80 | 2726657.3135 | 1257753.633 | 2726646.8015 | 1257759.0627
81 | 2726640.9228 | 1257666.8692 | 2726645.6266 | 1257675.6043 | 2726655.1768 | 1257693.938
82 | 2726640.4877 | 1257767.6545 | 2726640.3943 | 1257764.6164 | 2726642.1971 | 1257761.4411 | 2726646.8015 | 1257759.0627
83 | 2726473.9338 | 1257485.3396 | 2726473.9878 | 1257485.209 | 2726474.4126 | 1257484.0921
84 | 2726518.0212 | 1257489.8683 | 2726520.4034 | 1257492.3739 | 2726522.313 | 1257494.4766
85 | 2726457.5932 | 1257511.8341 | 2726455.325 | 1257516.7051 | 2726445.744 | 1257532.9658
86 | 2726433.7573 | 1257551.431 | 2726444.7512 | 1257534.6509 | 2726445.744 | 1257532.9658
87 | 2726408.3707 | 1257449.698 | 2726403.9399 | 1257449.848 | 2726390.2768 | 1257450.3456 | 2726379.1482 | 1257449.927
88 | 2726536.0341 | 1257557.1573 | 2726528.2694 | 1257565.1893
89 | 2726535.2009 | 1257510.6227 | 2726531.551 | 1257505.4461 | 2726525.7387 | 1257498.2487 | 2726522.313 | 1257494.4766
90 | 2726398.1836 | 1257518.9609 | 2726401.5506 | 1257522.0341
91 | 2726384.4458 | 1257506.4215 | 2726398.1836 | 1257518.9609
92 | 2726404.9602 | 1257525.1463 | 2726401.5506 | 1257522.0341
93 | 2726384.4458 | 1257506.4215 | 2726379.3053 | 1257501.7295
94 | 2726404.9602 | 1257525.1463 | 2726423.3382 | 1257541.9209
95 | 2726377.2806 | 1257499.8814 | 2726379.3053 | 1257501.7295
96 | 2726433.7573 | 1257551.431 | 2726423.3382 | 1257541.9209
97 | 2726361.7641 | 1257485.7185 | 2726377.2806 | 1257499.8814
98 | 2726428.5478 | 1257565.0764 | 2726425.7764 | 1257562.7596 | 2726433.7573 | 1257551.431
99 | 2726361.7641 | 1257485.7185 | 2726355.5271 | 1257480.0257
100 | 2726355.2838 | 1257479.8037 | 2726355.5271 | 1257480.0257
101 | 2726341.921 | 1257467.6066 | 2726355.2838 | 1257479.8037
102 | 2726428.5478 | 1257565.0764 | 2726435.89 | 1257571.2062
103 | 2726426.5926 | 1257602.7573 | 2726476.2949 | 1257644.8327
104 | 2726435.89 | 1257571.2062 | 2726440.7893 | 1257575.2964
105 | 2726473.9338 | 1257485.3396 | 2726468.5554 | 1257498.338 | 2726463.5207 | 1257509.0757
106 | 2726500.2701 | 1257665.1288 | 2726476.2949 | 1257644.8327
107 | 2726454.2295 | 1257586.5171 | 2726440.7893 | 1257575.2964
108 | 2726449.316 | 1257535.0205 | 2726450.769 | 1257532.5394
109 | 2726462.5449 | 1257511.1567 | 2726462.5253 | 1257511.1985 | 2726455.9056 | 1257523.7683 | 2726450.769 | 1257532.5394
110 | 2726500.2701 | 1257665.1288 | 2726511.1631 | 1257674.3502 | 2726523.6294 | 1257690.6222
111 | 2726454.2295 | 1257586.5171 | 2726459.1869 | 1257590.6559
112 | 2726472.2041 | 1257601.5236 | 2726459.1869 | 1257590.6559
113 | 2726472.2041 | 1257601.5236 | 2726473.8066 | 1257602.8615
114 | 2726473.8066 | 1257602.8615 | 2726483.7918 | 1257611.1977 | 2726492.9338 | 1257601.7411
115 | 2726509.9311 | 1257584.1588 | 2726492.9338 | 1257601.7411
116 | 2726462.5449 | 1257511.1567 | 2726463.5207 | 1257509.0757
117 | 2726513.9875 | 1257579.9627 | 2726509.9311 | 1257584.1588
118 | 2726513.9875 | 1257579.9627 | 2726516.9831 | 1257576.8641
119 | 2726580.0819 | 1257674.8793 | 2726591.5024 | 1257695.9735
120 | 2726580.0819 | 1257674.8793 | 2726579.4632 | 1257673.7365
121 | 2726592.0693 | 1257697.0205 | 2726591.5024 | 1257695.9735
122 | 2726579.4632 | 1257673.7365 | 2726579.3852 | 1257673.5924
123 | 2726592.1433 | 1257697.1574 | 2726592.0693 | 1257697.0205
124 | 2726579.3852 | 1257673.5924 | 2726569.9598 | 1257656.1832
125 | 2726599.4304 | 1257712.2046 | 2726595.646 | 1257703.6269 | 2726592.1433 | 1257697.1574
126 | 2726569.2047 | 1257654.7885 | 2726569.9598 | 1257656.1832
127 | 2726604.6157 | 1257723.9575 | 2726599.4304 | 1257712.2046
128 | 2726569.2047 | 1257654.7885 | 2726568.6719 | 1257653.8044
129 | 2726558.139 | 1257634.3496 | 2726568.6719 | 1257653.8044
130 | 2726518.2658 | 1257602.8825 | 2726538.7851 | 1257622.6448
131 | 2726528.2694 | 1257565.1893 | 2726516.9831 | 1257576.8641
132 | 2726612.5082 | 1257741.8464 | 2726615.5081 | 1257748.6458
133 | 2726612.5082 | 1257741.8464 | 2726609.6112 | 1257735.28
134 | 2726604.6157 | 1257723.9575 | 2726609.6112 | 1257735.28

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726562.3255 | 1257501.9119
1 | 2726557.7591 | 1257501.7029
2 | 2726561.9478 | 1257507.9314
3 | 2726567.1907 | 1257488.7187
4 | 2726558.6671 | 1257490.3394
5 | 2726562.079 | 1257520.8346
6 | 2726603.1031 | 1257508.7686
7 | 2726569.8349 | 1257456.0963
8 | 2726842.8337 | 1257428.6723
9 | 2726612.8414 | 1257508.498
10 | 2726852.7927 | 1257541.0974
11 | 2726550.3105 | 1257531.8484
12 | 2726548.2887 | 1257529.0472
13 | 2726562.1149 | 1257548.4698
14 | 2726570.3501 | 1257549.2975
15 | 2726512.7364 | 1257474.2049
16 | 2726500.2605 | 1257464.9869
17 | 2726519.87 | 1257433.7147
18 | 2726479.1747 | 1257460.9871
19 | 2726489.8598 | 1257467.4767
20 | 2726491.6408 | 1257458.618
21 | 2726463.3581 | 1257458.7338
22 | 2726539.0829 | 1257554.0036
23 | 2726538.1299 | 1257514.7769
24 | 2726413.2131 | 1257453.5827
25 | 2726408.3879 | 1257453.4795
26 | 2726436.9131 | 1257458.07
27 | 2726487.7665 | 1257434.1988
28 | 2726560.2976 | 1257467.3166
29 | 2726583.3475 | 1257579.1596
30 | 2726591.0008 | 1257589.7591
31 | 2726565.22 | 1257613.6607
32 | 2726601.8379 | 1257604.7651
33 | 2726593.9482 | 1257587.0197
34 | 2726562.4881 | 1257616.1935
35 | 2726617.8589 | 1257627.2682
36 | 2726585.4932 | 1257575.0788
37 | 2726595.9393 | 1257589.7881
38 | 2726553.0477 | 1257624.9457
39 | 2726617.8761 | 1257627.2949
40 | 2726581.4391 | 1257569.3532
41 | 2726602.5466 | 1257598.9755
42 | 2725930.5183 | 1257617.3274
43 | 2725938.7954 | 1257621.5208
44 | 2725869.6903 | 1257588.933
45 | 2726215.8624 | 1257806.7538
46 | 2725852.8883 | 1257593.6175
47 | 2726406.0667 | 1257585.3811
48 | 2725769.9988 | 1257636.2629
49 | 2725738.1219 | 1257654.729
50 | 2726839.6483 | 1257545.3932
51 | 2726801.0243 | 1257558.0164
52 | 2726850.6392 | 1257550.0704
53 | 2726707.3159 | 1257754.1502
54 | 2726700.2707 | 1257728.4765
55 | 2726683.4733 | 1257740.1163
56 | 2726680.1327 | 1257741.8463
57 | 2726671.2511 | 1257746.4339
58 | 2726666.5019 | 1257715.679
59 | 2725775.2493 | 1257691.7684
60 | 2725766.6715 | 1257687.4703
61 | 2725753.1914 | 1257680.7158
62 | 2725741.3632 | 1257674.5245
63 | 2725699.3321 | 1257665.3304
64 | 2726571.2041 | 1257551.2162
65 | 2726575.4325 | 1257559.5154
66 | 2726618.0832 | 1257620.579
67 | 2726632.4389 | 1257642.64
68 | 2726648.3509 | 1257671.4823
69 | 2726660.7122 | 1257695.638
70 | 2726657.3135 | 1257753.633
71 | 2726655.1768 | 1257693.938
72 | 2726640.4877 | 1257767.6545
73 | 2726646.8015 | 1257759.0627
74 | 2726474.4126 | 1257484.0921
75 | 2726518.0212 | 1257489.8683
76 | 2726457.5932 | 1257511.8341
77 | 2726445.744 | 1257532.9658
78 | 2726408.3707 | 1257449.698
79 | 2726379.1482 | 1257449.927
80 | 2726400.8883 | 1257454.3737
81 | 2726519.9089 | 1257433.4033
82 | 2726536.0341 | 1257557.1573
83 | 2726535.2009 | 1257510.6227
84 | 2726398.1836 | 1257518.9609
85 | 2726401.5506 | 1257522.0341
86 | 2726384.4458 | 1257506.4215
87 | 2726404.9602 | 1257525.1463
88 | 2726379.3053 | 1257501.7295
89 | 2726423.3382 | 1257541.9209
90 | 2726377.2806 | 1257499.8814
91 | 2726433.7573 | 1257551.431
92 | 2726361.7641 | 1257485.7185
93 | 2726355.5271 | 1257480.0257
94 | 2726355.2838 | 1257479.8037
95 | 2726341.921 | 1257467.6066
96 | 2726428.5478 | 1257565.0764
97 | 2726426.5926 | 1257602.7573
98 | 2726435.89 | 1257571.2062
99 | 2726473.9338 | 1257485.3396
100 | 2726522.313 | 1257494.4766
101 | 2726476.2949 | 1257644.8327
102 | 2726440.7893 | 1257575.2964
103 | 2726449.316 | 1257535.0205
104 | 2726450.769 | 1257532.5394
105 | 2726500.2701 | 1257665.1288
106 | 2726523.6294 | 1257690.6222
107 | 2726454.2295 | 1257586.5171
108 | 2726459.1869 | 1257590.6559
109 | 2726472.2041 | 1257601.5236
110 | 2726473.8066 | 1257602.8615
111 | 2726492.9338 | 1257601.7411
112 | 2726462.5449 | 1257511.1567
113 | 2726463.5207 | 1257509.0757
114 | 2726509.9311 | 1257584.1588
115 | 2726513.9875 | 1257579.9627
116 | 2726580.0819 | 1257674.8793
117 | 2726591.5024 | 1257695.9735
118 | 2726579.4632 | 1257673.7365
119 | 2726592.0693 | 1257697.0205
120 | 2726579.3852 | 1257673.5924
121 | 2726592.1433 | 1257697.1574
122 | 2726569.9598 | 1257656.1832
123 | 2726599.4304 | 1257712.2046
124 | 2726569.2047 | 1257654.7885
125 | 2726568.6719 | 1257653.8044
126 | 2726558.139 | 1257634.3496
127 | 2726640.9228 | 1257666.8692
128 | 2726538.7851 | 1257622.6448
129 | 2726518.2658 | 1257602.8825
130 | 2726516.9831 | 1257576.8641
131 | 2726528.2694 | 1257565.1893
132 | 2726612.5082 | 1257741.8464
133 | 2726615.5081 | 1257748.6458
134 | 2726609.6112 | 1257735.28
135 | 2726604.6157 | 1257723.9575
136 | 2726553.0477 | 1257624.9457

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1