## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3424-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3424-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3424-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3424-3_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3424-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3424-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3424-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3424-3_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3424-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3424-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3424-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3424-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3424-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3424-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3424-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3424-3_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3424-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3424-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3424-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3424-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3424-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3424-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3424-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3424-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3424-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3424-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3424-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3424-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3424-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3424-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3424-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3424-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3424-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3424-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3424-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3424-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3424-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3424-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3424-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3424-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3424-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3424-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3424-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3424-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3424-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3424-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3424-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3424-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3424-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3424-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3424-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3424-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3424-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3424-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3424-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3424-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3424-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3424-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3424-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3424-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3424-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3424-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3424-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3424-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3424-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3424-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3424-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3424-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3424-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3424-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3424-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3424-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3424-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3424-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3424-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3424-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3424-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3424-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3424-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3424-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3424-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3424-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3424-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3424-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3424-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3424-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3424-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3424-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3424-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3424-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3424-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3424-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3424-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3424-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3424-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3424-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3424-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3424-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3424-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3424-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3424-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3424-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3424-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3424-3_0_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3424-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3424-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3424-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3424-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3424-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3424-3_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3424-3_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3424-3_0_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3424-3_0_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3424-3_0_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3424-3_0_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3424-3_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3424-3_0_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_409_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3424-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0020927 | 0.00052448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3424-3_0_4_load_1 | 1 | 0.00069318 | 0.00017373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3424-3_0_4_load_10 | 4 | 0.00063149 | 0.00015827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3424-3_0_4_load_11 | 5 | 0.0034742 | 0.00087071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3424-3_0_4_load_29 | 10 | 0.0015702 | 0.00039352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3424-3_0_4_load_28 | 11 | 0.0047238 | 0.0011839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3424-3_0_4_load_26 | 12 | 0.00079274 | 0.00019868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3424-3_0_4_load_27 | 13 | 0.00050195 | 0.0001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3424-3_0_4_load_61 | 16 | 0.00027703 | 6.943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3424-3_0_4_load_62 | 17 | 0.0024202 | 0.00060657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3424-3_0_4_load_63 | 18 | 0.00057259 | 0.0001435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3424-3_0_4_load_64 | 19 | 0.0011985 | 0.00030036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3424-3_0_4_load_69 | 20 | 0.00066093 | 0.00016565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3424-3_0_4_load_77 | 21 | 0.00060672 | 0.00015206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3424-3_0_4_load_65 | 22 | 0.0018715 | 0.00046903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3424-3_0_4_load_78 | 25 | 0.0015749 | 0.0003947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3424-3_0_4_load_177 | 27 | 0.0014898 | 0.00037338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3424-3_0_4_load_74 | 30 | 0.0036578 | 0.00091674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3424-3_0_4_load_72 | 31 | 0.002936 | 0.00073583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3424-3_0_4_load_73 | 33 | 0.0029928 | 0.00075006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3424-3_0_4_load_75 | 34 | 0.0022107 | 0.00055406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3424-3_0_4_load_172 | 37 | 0.0020476 | 0.00051317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3424-3_0_4_load_186 | 38 | 0.0024976 | 0.00062596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3424-3_0_4_load_87 | 39 | 0.0003195 | 8.0075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3424-3_0_4_load_91 | 43 | 0.0014659 | 0.00036738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3424-3_0_4_load_115 | 45 | 0.001262 | 0.00031629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3424-3_0_4_load_92 | 46 | 0.0028202 | 0.0007068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3424-3_0_4_load_93 | 47 | 0.0013658 | 0.0003423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3424-3_0_4_load_96 | 49 | 0.0041685 | 0.0010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3424-3_0_4_load_97 | 50 | 9.9831e-05 | 2.502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3424-3_0_4_load_114 | 53 | 0.00024729 | 6.1977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3424-3_0_4_load_100 | 54 | 0.00047446 | 0.00011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3424-3_0_4_load_101 | 55 | 0.00027573 | 6.9105e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3424-3_0_4_load_102 | 56 | 0.00032012 | 8.0229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3424-3_0_4_load_106 | 57 | 0.00029725 | 7.4499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3424-3_0_4_load_103 | 58 | 0.00015641 | 3.9201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3424-3_0_4_load_104 | 59 | 0.00012686 | 3.1793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3424-3_0_4_load_105 | 60 | 0.00058456 | 0.00014651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3424-3_0_4_load_108 | 61 | 0.00014976 | 3.7533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3424-3_0_4_load_109 | 62 | 6.4492e-05 | 1.6163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3424-3_0_4_load_110 | 63 | 0.0014378 | 0.00036035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3424-3_0_4_load_112 | 65 | 0.00019373 | 4.8554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3424-3_0_4_load_113 | 66 | 0.0010914 | 0.00027352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3424-3_0_4_load_117 | 68 | 0.00071489 | 0.00017917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3424-3_0_4_load_164 | 70 | 0.00039466 | 9.891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3424-3_0_4_load_151 | 71 | 0.0014482 | 0.00036296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3424-3_0_4_load_152 | 72 | 0.0020965 | 0.00052542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3424-3_0_4_load_153 | 73 | 0.0018656 | 0.00046755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3424-3_0_4_load_154 | 74 | 0.0026957 | 0.00067562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3424-3_0_4_load_155 | 75 | 0.00069468 | 0.0001741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3424-3_0_4_load_161 | 76 | 0.0019104 | 0.0004788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3424-3_0_4_load_168 | 77 | 0.001129 | 0.00028295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3424-3_0_4_load_156 | 78 | 0.0022196 | 0.00055628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3424-3_0_4_load_157 | 79 | 0.00086318 | 0.00021633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3424-3_0_4_load_158 | 80 | 0.0017569 | 0.00044032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3424-3_0_4_load_159 | 81 | 0.0012718 | 0.00031874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3424-3_0_4_load_160 | 82 | 0.0042754 | 0.0010715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3424-3_0_4_load_165 | 83 | 0.0027301 | 0.00068423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3424-3_0_4_load_163 | 84 | 0.0016155 | 0.00040487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3424-3_0_4_load_162 | 85 | 0.0037185 | 0.00093194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3424-3_0_4_load_170 | 86 | 0.0034203 | 0.00085721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3424-3_0_4_load_171 | 87 | 0.0020685 | 0.0005184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3424-3_0_4_load_166 | 88 | 0.0005911 | 0.00014814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3424-3_0_4_load_167 | 89 | 0.0014094 | 0.00035324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3424-3_0_4_load_188 | 91 | 0.0014186 | 0.00035554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3424-3_0_4_load_189 | 92 | 0.001896 | 0.00047518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3424-3_0_4_load_181 | 93 | 0.0019427 | 0.0004869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3424-3_0_4_load_173 | 94 | 0.0015151 | 0.00037972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3424-3_0_4_load_183 | 95 | 0.0020732 | 0.00051959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3424-3_0_4_load_174 | 96 | 0.00077792 | 0.00019496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3424-3_0_4_load_175 | 97 | 0.00028777 | 7.2123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3424-3_0_4_load_176 | 99 | 0.0014163 | 0.00035495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3424-3_0_4_load_178 | 100 | 0.00060385 | 0.00015134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3424-3_0_4_load_179 | 101 | 0.0035967 | 0.00090142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3424-3_0_4_load_305 | 103 | 0.0018443 | 0.00046223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3424-3_0_4_load_182 | 104 | 0.0024893 | 0.00062387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3424-3_0_4_load_184 | 105 | 0.0013446 | 0.00033699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3424-3_0_4_load_185 | 106 | 0.00054788 | 0.00013731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3424-3_0_4_load_190 | 107 | 0.0018815 | 0.00047154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3424-3_0_4_load_293 | 109 | 0.001828 | 0.00045815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3424-3_0_4_load_292 | 110 | 0.001827 | 0.0004579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3424-3_0_4_load_306 | 111 | 0.0018046 | 0.00045228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3424-3_0_4_load_294 | 113 | 0.0018314 | 0.00045899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3424-3_0_4_load_296 | 114 | 0.0014166 | 0.00035504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3424-3_0_4_load_299 | 115 | 8.6944e-05 | 2.179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3424-3_0_4_load_304 | 116 | 0.0013154 | 0.00032967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3424-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3424-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3424-3_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.33375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3424-3_0_4_line_3 |  | 3 | 115 | 0.01115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3424-3_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.019071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3424-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3424-3_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.11345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3424-3_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.039107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3424-3_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.090861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3424-3_0_4_line_9 |  | 7 | 116 | 0.071062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3424-3_0_4_line_10 |  | 7 | 24 | 0.23488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3424-3_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.0083242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3424-3_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.056947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3424-3_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.0056729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3424-3_0_4_line_14 |  | 10 | 15 | 0.31992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3424-3_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.021778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3424-3_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.43488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3424-3_0_4_line_17 |  | 14 | 47 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3424-3_0_4_line_18 |  | 15 | 115 | 0.004874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3424-3_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.028265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_3424-3_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_3424-3_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.021852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3424-3_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.13773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_3424-3_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.17408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3424-3_0_4_line_24 |  | 20 | 28 | 0.023768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_3424-3_0_4_line_25 |  | 21 | 25 | 0.0084847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3424-3_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.014861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3424-3_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.042613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3424-3_0_4_line_28 |  | 23 | 27 | 0.028469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3424-3_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.10552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3424-3_0_4_line_30 |  | 26 | 102 | 0.012226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3424-3_0_4_line_31 |  | 26 | 103 | 0.007124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3424-3_0_4_line_32 |  | 27 | 99 | 0.00071711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3424-3_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.004811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_3424-3_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0086125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_3424-3_0_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.028795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_3424-3_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.029394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3424-3_0_4_line_37 |  | 32 | 37 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_3424-3_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.005013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_3424-3_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.096093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_3424-3_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.079156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3424-3_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.004336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3424-3_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3424-3_0_4_line_43 |  | 37 | 95 | 0.033017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_3424-3_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.060849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3424-3_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0074324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3424-3_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.088342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3424-3_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.038323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3424-3_0_4_line_48 |  | 41 | 44 | 0.21405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3424-3_0_4_line_49 |  | 42 | 45 | 0.059851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3424-3_0_4_line_50 |  | 43 | 46 | 0.057091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3424-3_0_4_line_51 |  | 44 | 61 | 0.042707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3424-3_0_4_line_52 |  | 44 | 60 | 0.063055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3424-3_0_4_line_53 |  | 45 | 67 | 0.044127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3424-3_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3424-3_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.037253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3424-3_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.099356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3424-3_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0096573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3424-3_0_4_line_58 |  | 50 | 53 | 0.13806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3424-3_0_4_line_59 |  | 51 | 54 | 0.028808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3424-3_0_4_line_60 |  | 52 | 55 | 0.00069492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3424-3_0_4_line_61 |  | 53 | 66 | 0.028058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3424-3_0_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.047245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3424-3_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.01197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3424-3_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.0066204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3424-3_0_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.14391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3424-3_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.015232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3424-3_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.025338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3424-3_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.065221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3424-3_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.079927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3424-3_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.047721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3424-3_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.032347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3424-3_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.10093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3424-3_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3424-3_0_4_line_74 |  | 70 | 84 | 0.0010827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3424-3_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.011698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3424-3_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3424-3_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3424-3_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0088379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3424-3_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3424-3_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.011514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3424-3_0_4_line_81 |  | 76 | 85 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3424-3_0_4_line_82 |  | 77 | 88 | 0.0019352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3424-3_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0002144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3424-3_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0087051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3424-3_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.027311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3424-3_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3424-3_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.012454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3424-3_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.02482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3424-3_0_4_line_89 |  | 83 | 87 | 0.013837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3424-3_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.014328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3424-3_0_4_line_91 |  | 86 | 93 | 0.0075129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3424-3_0_4_line_92 |  | 87 | 94 | 0.027589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3424-3_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0085608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3424-3_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0090699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3424-3_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.036335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3424-3_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.054121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_3424-3_0_4_line_97 |  | 91 | 107 | 0.015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_3424-3_0_4_line_98 |  | 91 | 101 | 0.013008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3424-3_0_4_line_99 |  | 92 | 98 | 0.019488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_3424-3_0_4_line_100 |  | 94 | 96 | 0.037639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3424-3_0_4_line_101 |  | 95 | 104 | 0.027976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3424-3_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0068633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3424-3_0_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.007205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3424-3_0_4_line_104 |  | 98 | 108 | 0.050648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3424-3_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.0091885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3424-3_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.029001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3424-3_0_4_line_107 |  | 102 | 109 | 0.02614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3424-3_0_4_line_108 |  | 102 | 110 | 0.029642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3424-3_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0077683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_3424-3_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0048344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_3424-3_0_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.013885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_3424-3_0_4_line_112 |  | 108 | 111 | 0.009292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3424-3_0_4_line_113 |  | 108 | 112 | 0.009216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3424-3_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.027405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3424-3_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3424-3_0_4_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2730609.1056 | 1257640.0042 | 2730598.2651 | 1257640.0653 | 2730598.0183 | 1257640.065
1 | 2730622.7369 | 1257639.9273 | 2730609.1056 | 1257640.0042
2 | 2730622.7369 | 1257639.9273 | 2730863.4865 | 1257871.0772
3 | 2730863.4865 | 1257871.0772 | 2730869.4937 | 1257861.6841
4 | 2730990.1328 | 1257517.9417 | 2730972.7543 | 1257514.1354 | 2730971.4944 | 1257513.9079
5 | 2730991.7909 | 1257518.3049 | 2730990.1328 | 1257517.9417
6 | 2730971.4944 | 1257513.9079 | 2730971.2588 | 1257400.4545
7 | 2730982.479 | 1257556.289 | 2730991.7909 | 1257518.3049
8 | 2730991.7909 | 1257518.3049 | 2731014.8362 | 1257523.3417 | 2731021.6942 | 1257524.2943 | 2731024.8406 | 1257524.2528 | 2731027.995 | 1257522.8213 | 2731032.3431 | 1257519.9483 | 2731027.7361 | 1257528.0426 | 2731042.0228 | 1257534.8316 | 2731050.0202 | 1257539.5129 | 2731057.0441 | 1257541.4925 | 2731063.8401 | 1257542.1769
9 | 2731014.5542 | 1257344.0167 | 2730971.2588 | 1257400.4545
10 | 2730971.2588 | 1257400.4545 | 2730766.3627 | 1257285.6206
11 | 2730982.479 | 1257556.289 | 2730974.3626 | 1257554.4402
12 | 2731063.8401 | 1257542.1769 | 2731058.6169 | 1257568.2072 | 2731058.6929 | 1257571.9233 | 2731059.9799 | 1257574.7767 | 2731062.6978 | 1257577.05 | 2731065.7121 | 1257578.1956 | 2731082.2267 | 1257581.1816
13 | 2731063.8401 | 1257542.1769 | 2731069.4902 | 1257541.6686
14 | 2730974.3626 | 1257554.4402 | 2730872.1197 | 1257857.578
15 | 2731069.4902 | 1257541.6686 | 2731071.0807 | 1257541.5255 | 2731077.9906 | 1257541.5007 | 2731085.4912 | 1257542.045 | 2731091.1698 | 1257542.9562
16 | 2731091.1698 | 1257542.9562 | 2731526.0477 | 1257542.5507
17 | 2731526.0477 | 1257542.5507 | 2731537.5662 | 1257549.7897
18 | 2730872.1197 | 1257857.578 | 2730869.4937 | 1257861.6841
19 | 2730607.3646 | 1257041.4038 | 2730609.0337 | 1257042.0487 | 2730623.0371 | 1257047.3958 | 2730633.9731 | 1257050.907
20 | 2730607.3646 | 1257041.4038 | 2730605.8763 | 1257040.8287
21 | 2730633.9731 | 1257050.907 | 2730633.9731 | 1257050.907 | 2730646.1474 | 1257054.0229 | 2730655.3943 | 1257054.8615
22 | 2730605.8763 | 1257040.8287 | 2730528.4541 | 1257154.7327
23 | 2730655.3943 | 1257054.8615 | 2730667.7145 | 1257228.5087
24 | 2730505.9817 | 1257151.7868 | 2730510.9212 | 1257149.4603 | 2730528.4541 | 1257154.7327
25 | 2730667.7145 | 1257228.5087 | 2730668.6019 | 1257228.9662 | 2730675.193 | 1257232.5161
26 | 2730443.5358 | 1257005.8116 | 2730457.5978 | 1257010.6186
27 | 2730472.0166 | 1256976.5682 | 2730471.5425 | 1256977.8812 | 2730470.9002 | 1256979.3016 | 2730469.7066 | 1256981.088 | 2730467.9138 | 1256982.6833 | 2730466.5233 | 1256983.8204 | 2730464.3588 | 1256985.1628 | 2730462.1541 | 1256986.2819 | 2730457.1955 | 1256988.4412 | 2730454.0323 | 1256990.2621 | 2730451.2159 | 1256992.4353 | 2730449.5635 | 1256993.8224 | 2730448.5748 | 1256994.8682 | 2730447.2541 | 1256996.6074 | 2730446.2356 | 1256998.3198 | 2730443.5358 | 1257005.8116
28 | 2730443.5358 | 1257005.8116 | 2730430.9771 | 1257001.6422 | 2730416.2001 | 1256997.9284
29 | 2730766.3627 | 1257285.6206 | 2730693.4217 | 1257242.5152 | 2730683.4589 | 1257236.968 | 2730675.193 | 1257232.5161
30 | 2730472.0166 | 1256976.5682 | 2730472.4741 | 1256975.3216 | 2730473.4343 | 1256973.8525 | 2730474.5799 | 1256972.5321 | 2730475.2613 | 1256972.0801 | 2730476.0843 | 1256973.4105 | 2730478.0171 | 1256975.3882 | 2730479.6039 | 1256976.9802
31 | 2730464.9665 | 1256976.079 | 2730465.8175 | 1256976.4871 | 2730466.661 | 1256976.5501 | 2730472.0166 | 1256976.5682
32 | 2730415.5046 | 1256997.7536 | 2730416.2001 | 1256997.9284
33 | 2730505.9817 | 1257151.7868 | 2730504.2458 | 1257156.2748
34 | 2730504.2458 | 1257156.2748 | 2730496.3577 | 1257152.8175
35 | 2730469.9849 | 1257141.2586 | 2730496.3577 | 1257152.8175
36 | 2730311.4437 | 1257066.2685 | 2730338.3993 | 1257077.9901
37 | 2730311.4437 | 1257066.2685 | 2730316.0737 | 1257054.3596 | 2730318.3659 | 1257052.3527 | 2730320.342 | 1257051.3398 | 2730321.6475 | 1257051.2334
38 | 2730311.4437 | 1257066.2685 | 2730309.4863 | 1257070.8852
39 | 2730469.9849 | 1257141.2586 | 2730439.0524 | 1257127.7011 | 2730381.9707 | 1257102.6918
40 | 2730309.4863 | 1257070.8852 | 2730355.5535 | 1257091.1177 | 2730381.9707 | 1257102.6918
41 | 2730305.5199 | 1257069.1074 | 2730309.4863 | 1257070.8852
42 | 2730305.5199 | 1257069.1074 | 2730295.2181 | 1257064.8768 | 2730291.9274 | 1257063.6214
43 | 2730308.9306 | 1257020.7632 | 2730321.6475 | 1257051.2334
44 | 2730919.1164 | 1256786.8548 | 2730943.9012 | 1256788.4154 | 2730952.6432 | 1256788.8203 | 2730979.8908 | 1256789.7469
45 | 2730987.3189 | 1256789.9995 | 2730979.8908 | 1256789.7469
46 | 2730830.5191 | 1256785.5841 | 2730919.1164 | 1256786.8548
47 | 2730987.3189 | 1256789.9995 | 2730989.2571 | 1256795.8143 | 2730990.9344 | 1256802.5131 | 2730990.8362 | 1256806.9483 | 2730990.5432 | 1256810.9788 | 2730990.8402 | 1256815.6229 | 2730990.3102 | 1256818.436 | 2730987.3573 | 1256822.3297 | 2730984.4082 | 1256824.6888 | 2730983.93 | 1256825.1004
48 | 2730987.3189 | 1256789.9995 | 2731199.5611 | 1256817.7687
49 | 2730830.5191 | 1256785.5841 | 2730789.0988 | 1256784.0787 | 2730770.6953 | 1256784.0745
50 | 2730943.8629 | 1256817.4076 | 2730946.1365 | 1256815.2337 | 2730949.4158 | 1256813.2933 | 2730952.0578 | 1256812.8736 | 2730954.9731 | 1256813.4052 | 2730958.1863 | 1256814.7887 | 2730960.191 | 1256816.9238 | 2730961.0562 | 1256820.4351 | 2730961.1325 | 1256823.4617 | 2730962.5471 | 1256826.6959 | 2730970.5221 | 1256833.4563 | 2730972.8476 | 1256834.3863 | 2730974.7132 | 1256834.2831 | 2730976.3617 | 1256833.0851 | 2730981.1706 | 1256827.4753 | 2730983.93 | 1256825.1004
51 | 2731199.5611 | 1256817.7687 | 2731202.8753 | 1256826.1608 | 2731205.6 | 1256830.8588 | 2731210.317 | 1256837.2247 | 2731213.6838 | 1256840.5245 | 2731219.9071 | 1256844.6217 | 2731226.7284 | 1256849.1086
52 | 2731199.5611 | 1256817.7687 | 2731214.0067 | 1256821.5478 | 2731224.824 | 1256824.6348 | 2731260.2655 | 1256834.8118
53 | 2730726.568 | 1256784.0643 | 2730770.6953 | 1256784.0745
54 | 2731553.502 | 1257563.3241 | 2731551.9873 | 1257558.853 | 2731537.5662 | 1257549.7897
55 | 2731553.502 | 1257563.3241 | 2731565.547 | 1257557.6088 | 2731569.6853 | 1257553.6638 | 2731575.8849 | 1257536.549
56 | 2731517.0855 | 1256902.1014 | 2731429.6421 | 1256881.8967 | 2731420.2597 | 1256879.8247
57 | 2731410.8296 | 1256877.742 | 2731420.2597 | 1256879.8247
58 | 2731420.2597 | 1256879.8247 | 2731465.8001 | 1256749.4902
59 | 2731517.0855 | 1256902.1014 | 2731521.3652 | 1256913.5291 | 2731530.0927 | 1256924.4106 | 2731532.4427 | 1256925.6476
60 | 2731410.1576 | 1256877.5654 | 2731410.8296 | 1256877.742
61 | 2731465.8001 | 1256749.4902 | 2731461.7807 | 1256748.4 | 2731453.5986 | 1256743.1691 | 2731442.7164 | 1256734.0742
62 | 2731546.9367 | 1256963.6782 | 2731546.7373 | 1256935.8019 | 2731544.7394 | 1256929.9856 | 2731541.8182 | 1256928.03 | 2731533.2915 | 1256926.0944 | 2731532.4427 | 1256925.6476
63 | 2731410.1576 | 1256877.5654 | 2731398.5811 | 1256874.5224
64 | 2731546.9367 | 1256963.6782 | 2731546.9841 | 1256970.2985
65 | 2731260.2655 | 1256834.8118 | 2731290.7219 | 1256843.5574 | 2731343.5619 | 1256858.7098 | 2731380.8372 | 1256869.8581 | 2731398.5811 | 1256874.5224
66 | 2731546.9841 | 1256970.2985 | 2731547.0568 | 1256980.4608 | 2731547.5886 | 1256985.5022
67 | 2731248.6432 | 1256860.8624 | 2731242.5912 | 1256859.9274 | 2731240.0122 | 1256857.8461 | 2731226.7284 | 1256849.1086
68 | 2731501.6614 | 1256739.7666 | 2731516.0901 | 1256720.5585 | 2731517.2295 | 1256718.1706 | 2731517.6271 | 1256715.5548 | 2731516.3461 | 1256712.4346 | 2731514.0429 | 1256709.8255 | 2731491.1335 | 1256691.959
69 | 2731501.6614 | 1256739.7666 | 2731443.9491 | 1256693.2984 | 2731440.2938 | 1256697.8437
70 | 2731442.7164 | 1256734.0742 | 2731428.9649 | 1256722.5813 | 2731427.252 | 1256719.5405 | 2731426.9195 | 1256716.1745 | 2731427.8979 | 1256712.8821 | 2731432.1486 | 1256707.972 | 2731440.2938 | 1256697.8437
71 | 2730726.568 | 1256784.0643 | 2730731.7237 | 1256789.0382 | 2730736.1918 | 1256793.0405 | 2730739.5721 | 1256795.7398 | 2730741.4295 | 1256798.7391 | 2730742.0713 | 1256801.4447 | 2730742.4116 | 1256804.4771 | 2730742.5663 | 1256806.6937 | 2730744.5291 | 1256809.3617
72 | 2730726.568 | 1256784.0643 | 2730691.3084 | 1256785.7541 | 2730664.7108 | 1256789.7596 | 2730651.0819 | 1256794.7522 | 2730630.1317 | 1256807.4348
73 | 2730630.1317 | 1256807.4348 | 2730610.3037 | 1256820.7017
74 | 2730609.4038 | 1256821.3038 | 2730610.3037 | 1256820.7017
75 | 2730396.0989 | 1256907.7333 | 2730393.4981 | 1256903.2052 | 2730389.0685 | 1256898.4811 | 2730389.0685 | 1256898.4811
76 | 2730396.0989 | 1256907.7333 | 2730396.0989 | 1256907.7333 | 2730397.501 | 1256912.9133 | 2730397.7026 | 1256917.7999 | 2730397.1401 | 1256921.7578 | 2730396.1757 | 1256924.5986
77 | 2730376.1025 | 1256894.58 | 2730376.422 | 1256894.5213 | 2730382.9688 | 1256895.5998 | 2730389.0685 | 1256898.4811
78 | 2730393.3349 | 1256932.9676 | 2730396.1757 | 1256924.5986
79 | 2730376.1025 | 1256894.58 | 2730369.7262 | 1256895.7527 | 2730364.8684 | 1256898.3667
80 | 2730390.7938 | 1256944.0938 | 2730390.7938 | 1256944.0938 | 2730391.0248 | 1256939.7727 | 2730393.3349 | 1256932.9676
81 | 2730364.8684 | 1256898.3667 | 2730364.2066 | 1256898.7228 | 2730359.7784 | 1256903.5185 | 2730357.1898 | 1256909.389
82 | 2730390.7938 | 1256944.0938 | 2730391.1781 | 1256945.9904
83 | 2730569.7476 | 1256847.8378 | 2730569.9258 | 1256847.7186
84 | 2730569.9258 | 1256847.7186 | 2730577.1608 | 1256842.8777
85 | 2730569.7476 | 1256847.8378 | 2730560.7831 | 1256853.836 | 2730547.05 | 1256863.0262
86 | 2730588.7757 | 1256835.1061 | 2730577.1608 | 1256842.8777
87 | 2730547.05 | 1256863.0262 | 2730536.6998 | 1256869.9526
88 | 2730588.7757 | 1256835.1061 | 2730609.4038 | 1256821.3038
89 | 2730536.6998 | 1256869.9526 | 2730525.2005 | 1256877.6479
90 | 2730358.9413 | 1256923.2722 | 2730357.4833 | 1256920.3721 | 2730356.618 | 1256915.1372 | 2730357.1898 | 1256909.389 | 2730357.1898 | 1256909.389
91 | 2730358.9413 | 1256923.2722 | 2730359.8465 | 1256925.0728 | 2730364.0556 | 1256928.6093
92 | 2730502.2106 | 1256892.8994 | 2730517.0396 | 1256883.1092 | 2730525.2005 | 1256877.6479
93 | 2730391.1781 | 1256945.9904 | 2730392.8783 | 1256954.3808
94 | 2730397.6272 | 1256961.9382 | 2730393.2363 | 1256956.1474 | 2730392.8783 | 1256954.3808
95 | 2730397.6272 | 1256961.9382 | 2730367.6829 | 1256982.642
96 | 2730397.6272 | 1256961.9382 | 2730442.7951 | 1256932.1238
97 | 2730367.6829 | 1256982.642 | 2730354.6422 | 1256991.1554
98 | 2730367.6829 | 1256982.642 | 2730370.2483 | 1256986.3797 | 2730378.4669 | 1256988.4452
99 | 2730459.0592 | 1256921.3882 | 2730442.7951 | 1256932.1238
100 | 2730502.2106 | 1256892.8994 | 2730470.7996 | 1256913.6371
101 | 2730332.4626 | 1257005.6351 | 2730321.8221 | 1257012.5817 | 2730308.9306 | 1257020.7632
102 | 2730465.072 | 1256917.4185 | 2730470.7996 | 1256913.6371
103 | 2730459.0592 | 1256921.3882 | 2730465.072 | 1256917.4185
104 | 2730459.0592 | 1256921.3882 | 2730464.2957 | 1256929.1996 | 2730466.3696 | 1256932.3036 | 2730473.6946 | 1256943.2416 | 2730476.5018 | 1256942.5139 | 2730479.2263 | 1256940.7502 | 2730481.1896 | 1256941.0048 | 2730482.9558 | 1256941.6443 | 2730485.5552 | 1256942.469 | 2730487.3256 | 1256942.9195 | 2730488.8299 | 1256943.1195 | 2730490.7978 | 1256943.1629 | 2730492.9881 | 1256943.0444 | 2730495.0373 | 1256942.8227 | 2730497.0316 | 1256942.3552
105 | 2730406.5932 | 1256995.514 | 2730415.5046 | 1256997.7536
106 | 2730406.5932 | 1256995.514 | 2730378.4669 | 1256988.4452
107 | 2730497.7862 | 1256964.9145 | 2730493.976 | 1256974.517 | 2730492.7504 | 1256976.0469 | 2730491.5669 | 1256977.0328 | 2730490.194 | 1256977.7143 | 2730488.6899 | 1256977.8479 | 2730486.4175 | 1256977.5865 | 2730481.7809 | 1256976.4388 | 2730479.6039 | 1256976.9802
108 | 2730479.6039 | 1256976.9802 | 2730482.2242 | 1256979.5959 | 2730483.7238 | 1256981.375 | 2730484.4868 | 1256982.693 | 2730485.3239 | 1256984.413 | 2730485.8529 | 1256986.0817 | 2730486.2512 | 1256988.2036 | 2730486.3481 | 1256994.0666 | 2730482.8238 | 1257003.8549
109 | 2730338.9674 | 1257001.3885 | 2730332.4626 | 1257005.6351
110 | 2730338.9674 | 1257001.3885 | 2730343.0155 | 1256998.7458
111 | 2730343.0155 | 1256998.7458 | 2730354.6422 | 1256991.1554
112 | 2730496.4441 | 1256933.423 | 2730496.8935 | 1256934.2559 | 2730497.3901 | 1256935.6792 | 2730497.6733 | 1256936.8643 | 2730497.8209 | 1256938.0353 | 2730497.7676 | 1256939.769 | 2730497.5171 | 1256941.2093 | 2730497.0316 | 1256942.3552
113 | 2730497.0316 | 1256942.3552 | 2730498.2677 | 1256942.0599 | 2730502.377 | 1256940.7827 | 2730504.2646 | 1256940.3684 | 2730505.9949 | 1256940.2397
114 | 2730505.9949 | 1256940.2397 | 2730507.1684 | 1256940.3879 | 2730508.3852 | 1256940.6261 | 2730509.9651 | 1256941.1614 | 2730513.1664 | 1256942.7445 | 2730515.027 | 1256943.5529 | 2730516.3413 | 1256943.8155 | 2730517.5611 | 1256943.9202 | 2730518.8402 | 1256943.726 | 2730521.0124 | 1256943.0622 | 2730530.6968 | 1256936.705
115 | 2730539.2225 | 1256931.1084 | 2730530.6968 | 1256936.705

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730609.1056 | 1257640.0042
1 | 2730598.0183 | 1257640.065
2 | 2730622.7369 | 1257639.9273
3 | 2730863.4865 | 1257871.0772
4 | 2730990.1328 | 1257517.9417
5 | 2730971.4944 | 1257513.9079
6 | 2730991.7909 | 1257518.3049
7 | 2730971.2588 | 1257400.4545
8 | 2730982.479 | 1257556.289
9 | 2731063.8401 | 1257542.1769
10 | 2730974.3626 | 1257554.4402
11 | 2731082.2267 | 1257581.1816
12 | 2731069.4902 | 1257541.6686
13 | 2731091.1698 | 1257542.9562
14 | 2731526.0477 | 1257542.5507
15 | 2730872.1197 | 1257857.578
16 | 2730607.3646 | 1257041.4037
17 | 2730633.9731 | 1257050.907
18 | 2730605.8763 | 1257040.8287
19 | 2730655.3943 | 1257054.8615
20 | 2730528.4541 | 1257154.7327
21 | 2730667.7145 | 1257228.5087
22 | 2730457.5978 | 1257010.6186
23 | 2730443.5358 | 1257005.8116
24 | 2730766.3627 | 1257285.6206
25 | 2730675.193 | 1257232.5161
26 | 2730472.0166 | 1256976.5682
27 | 2730416.2001 | 1256997.9284
28 | 2730505.9817 | 1257151.7868
29 | 2730504.2458 | 1257156.2748
30 | 2730496.3577 | 1257152.8175
31 | 2730338.3993 | 1257077.9901
32 | 2730311.4437 | 1257066.2685
33 | 2730469.9849 | 1257141.2586
34 | 2730381.9707 | 1257102.6918
35 | 2730309.4863 | 1257070.8852
36 | 2730305.5199 | 1257069.1074
37 | 2730321.6475 | 1257051.2334
38 | 2730291.9274 | 1257063.6214
39 | 2730979.8908 | 1256789.7469
40 | 2730919.1164 | 1256786.8548
41 | 2730987.3189 | 1256789.9995
42 | 2730830.5191 | 1256785.5841
43 | 2730983.93 | 1256825.1004
44 | 2731199.5611 | 1256817.7687
45 | 2730770.6953 | 1256784.0745
46 | 2730943.8629 | 1256817.4076
47 | 2731537.5662 | 1257549.7897
48 | 2731553.502 | 1257563.3241
49 | 2731575.8849 | 1257536.549
50 | 2731420.2597 | 1256879.8247
51 | 2731517.0855 | 1256902.1014
52 | 2731410.8296 | 1256877.742
53 | 2731465.8001 | 1256749.4902
54 | 2731532.4427 | 1256925.6476
55 | 2731410.1576 | 1256877.5654
56 | 2731546.9367 | 1256963.6782
57 | 2731398.5811 | 1256874.5224
58 | 2731546.9841 | 1256970.2985
59 | 2731547.5886 | 1256985.5022
60 | 2731260.2655 | 1256834.8118
61 | 2731226.7284 | 1256849.1086
62 | 2731248.6432 | 1256860.8624
63 | 2731491.1335 | 1256691.959
64 | 2731501.6614 | 1256739.7666
65 | 2731440.2938 | 1256697.8437
66 | 2731442.7164 | 1256734.0742
67 | 2730726.568 | 1256784.0643
68 | 2730744.5291 | 1256809.3617
69 | 2730630.1317 | 1256807.4348
70 | 2730610.3037 | 1256820.7017
71 | 2730396.0989 | 1256907.7333
72 | 2730389.0685 | 1256898.4811
73 | 2730396.1757 | 1256924.5986
74 | 2730376.1025 | 1256894.58
75 | 2730393.3349 | 1256932.9676
76 | 2730364.8684 | 1256898.3667
77 | 2730390.7938 | 1256944.0938
78 | 2730569.9258 | 1256847.7186
79 | 2730569.7476 | 1256847.8378
80 | 2730577.1608 | 1256842.8777
81 | 2730547.05 | 1256863.0262
82 | 2730588.7757 | 1256835.1061
83 | 2730536.6998 | 1256869.9526
84 | 2730609.4039 | 1256821.3038
85 | 2730357.1898 | 1256909.389
86 | 2730358.9413 | 1256923.2722
87 | 2730525.2005 | 1256877.6479
88 | 2730391.1781 | 1256945.9904
89 | 2730392.8783 | 1256954.3808
90 | 2730397.6272 | 1256961.9382
91 | 2730367.6829 | 1256982.642
92 | 2730442.7951 | 1256932.1238
93 | 2730364.0556 | 1256928.6093
94 | 2730502.2106 | 1256892.8994
95 | 2730308.9306 | 1257020.7632
96 | 2730470.7996 | 1256913.6371
97 | 2730465.072 | 1256917.4185
98 | 2730459.0592 | 1256921.3882
99 | 2730415.5046 | 1256997.7536
100 | 2730406.5932 | 1256995.514
101 | 2730378.4669 | 1256988.4452
102 | 2730479.6039 | 1256976.9802
103 | 2730464.9665 | 1256976.079
104 | 2730332.4626 | 1257005.6351
105 | 2730338.9674 | 1257001.3885
106 | 2730343.0155 | 1256998.7458
107 | 2730354.6422 | 1256991.1554
108 | 2730497.0316 | 1256942.3552
109 | 2730497.7862 | 1256964.9145
110 | 2730482.8238 | 1257003.8549
111 | 2730496.4441 | 1256933.423
112 | 2730505.9949 | 1256940.2397
113 | 2730530.6968 | 1256936.705
114 | 2730539.2225 | 1256931.1084
115 | 2730869.4937 | 1257861.6841
116 | 2731014.5542 | 1257344.0167
117 | 2730443.5358 | 1257005.8116

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1