## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3424-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3424-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3424-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3424-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3424-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3424-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3424-6_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3424-6_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3424-6_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3424-6_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3424-6_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3424-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3424-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3424-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3424-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3424-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3424-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3424-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3424-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3424-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3424-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3424-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3424-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3424-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3424-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3424-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3424-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3424-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3424-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3424-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3424-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3424-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3424-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3424-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3424-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3424-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3424-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3424-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3424-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3424-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3424-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3424-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3424-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3424-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3424-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3424-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3424-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3424-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3424-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3424-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3424-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3424-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3424-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3424-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3424-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3424-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3424-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3424-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3424-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3424-6_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3424-6_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3424-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3424-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3424-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3424-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3424-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3424-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3424-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3424-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3424-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3424-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3424-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3424-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3424-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3424-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3424-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3424-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3424-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3424-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3424-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3424-6_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3424-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3424-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3424-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3424-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3424-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3424-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3424-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3424-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3424-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3424-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3424-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3424-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3424-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3424-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3424-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3424-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3424-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3424-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3424-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3424-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3424-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3424-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3424-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3424-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3424-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3424-6_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3424-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3424-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3424-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3424-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3424-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3424-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3424-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3424-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3424-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3424-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3424-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3424-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3424-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3424-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3424-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3424-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3424-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3424-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3424-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3424-6_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3424-6_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3424-6_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3424-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3424-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3424-6_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3424-6_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3424-6_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3424-6_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3424-6_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3424-6_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_588_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3424-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00057645 | 0.00014447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3424-6_0_3_load_8 | 1 | 0.0026308 | 0.00065933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3424-6_0_3_load_6 | 4 | 0.0024779 | 0.00062101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3424-6_0_3_load_140 | 7 | 0.0011849 | 0.00029697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3424-6_0_3_load_139 | 8 | 0.0013641 | 0.00034188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3424-6_0_3_load_130 | 9 | 0.0047508 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3424-6_0_3_load_126 | 10 | 0.0022044 | 0.00055248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3424-6_0_3_load_9 | 11 | 0.00099107 | 0.00024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3424-6_0_3_load_10 | 12 | 0.0031262 | 0.00078349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3424-6_0_3_load_12 | 15 | 0.00080328 | 0.00020132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3424-6_0_3_load_22 | 17 | 0.0046305 | 0.0011605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3424-6_0_3_load_20 | 18 | 0.0044651 | 0.0011191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3424-6_0_3_load_13 | 19 | 0.0040545 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3424-6_0_3_load_14 | 20 | 0.002935 | 0.00073557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3424-6_0_3_load_16 | 21 | 0.00067487 | 0.00016914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3424-6_0_3_load_28 | 22 | 0.0022412 | 0.0005617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3424-6_0_3_load_38 | 23 | 0.0041044 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3424-6_0_3_load_17 | 26 | 0.0023907 | 0.00059917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3424-6_0_3_load_55 | 29 | 0.0020296 | 0.00050867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3424-6_0_3_load_100 | 32 | 0.0011494 | 0.00028805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3424-6_0_3_load_25 | 33 | 0.0038296 | 0.0009598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3424-6_0_3_load_36 | 34 | 0.0018479 | 0.00046314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3424-6_0_3_load_79 | 35 | 0.0012354 | 0.00030962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3424-6_0_3_load_47 | 36 | 0.0027931 | 0.00070002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3424-6_0_3_load_89 | 37 | 0.0012124 | 0.00030385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3424-6_0_3_load_23 | 38 | 0.001936 | 0.00048521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3424-6_0_3_load_24 | 39 | 0.0012526 | 0.00031394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3424-6_0_3_load_26 | 40 | 0.0014603 | 0.00036597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3424-6_0_3_load_86 | 41 | 0.0054353 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3424-6_0_3_load_29 | 44 | 0.00092233 | 0.00023116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3424-6_0_3_load_94 | 47 | 0.00156 | 0.00039097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3424-6_0_3_load_59 | 49 | 0.0022166 | 0.00055554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3424-6_0_3_load_90 | 50 | 0.0054488 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3424-6_0_3_load_31 | 51 | 0.0020339 | 0.00050973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3424-6_0_3_load_32 | 52 | 0.0013096 | 0.00032821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3424-6_0_3_load_33 | 53 | 0.0042387 | 0.0010623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3424-6_0_3_load_35 | 55 | 0.001994 | 0.00049975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3424-6_0_3_load_61 | 56 | 0.0063516 | 0.0015919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3424-6_0_3_load_97 | 58 | 0.0047208 | 0.0011831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3424-6_0_3_load_125 | 59 | 0.00098921 | 0.00024792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3424-6_0_3_load_118 | 61 | 0.0090894 | 0.002278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3424-6_0_3_load_37 | 62 | 0.0025074 | 0.0006284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3424-6_0_3_load_39 | 63 | 0.0025925 | 0.00064975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3424-6_0_3_load_40 | 64 | 0.0005476 | 0.00013724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3424-6_0_3_load_58 | 65 | 0.0030096 | 0.00075428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3424-6_0_3_load_41 | 66 | 0.0033468 | 0.00083879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3424-6_0_3_load_42 | 67 | 0.00051233 | 0.0001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3424-6_0_3_load_44 | 68 | 0.00087513 | 0.00021933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3424-6_0_3_load_80 | 69 | 0.0023241 | 0.00058246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3424-6_0_3_load_108 | 71 | 0.00089162 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3424-6_0_3_load_121 | 72 | 0.0028036 | 0.00070265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3424-6_0_3_load_116 | 73 | 0.0081055 | 0.0020314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3424-6_0_3_load_46 | 74 | 0.001135 | 0.00028446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3424-6_0_3_load_48 | 75 | 0.0019685 | 0.00049335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3424-6_0_3_load_81 | 77 | 0.0046278 | 0.0011598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3424-6_0_3_load_78 | 78 | 0.0020795 | 0.00052117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3424-6_0_3_load_73 | 79 | 0.00079791 | 0.00019997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3424-6_0_3_load_137 | 80 | 0.0032265 | 0.00080864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3424-6_0_3_load_77 | 81 | 0.0030459 | 0.00076337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3424-6_0_3_load_51 | 82 | 0.0015336 | 0.00038436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3424-6_0_3_load_52 | 83 | 0.0010497 | 0.00026308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3424-6_0_3_load_54 | 84 | 0.0035683 | 0.0008943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3424-6_0_3_load_56 | 85 | 0.0013771 | 0.00034513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3424-6_0_3_load_57 | 86 | 0.0026344 | 0.00066025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3424-6_0_3_load_67 | 87 | 0.0040246 | 0.0010087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3424-6_0_3_load_76 | 88 | 0.0046359 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3424-6_0_3_load_68 | 89 | 0.0042427 | 0.0010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3424-6_0_3_load_74 | 90 | 0.0023615 | 0.00059186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3424-6_0_3_load_62 | 91 | 0.0019487 | 0.0004884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3424-6_0_3_load_63 | 92 | 0.0016608 | 0.00041623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3424-6_0_3_load_64 | 93 | 0.0017223 | 0.00043164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3424-6_0_3_load_65 | 94 | 0.001664 | 0.00041704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3424-6_0_3_load_66 | 95 | 0.0031033 | 0.00077776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3424-6_0_3_load_87 | 96 | 0.0014602 | 0.00036596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3424-6_0_3_load_95 | 97 | 0.0041351 | 0.0010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3424-6_0_3_load_92 | 99 | 0.0014095 | 0.00035326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3424-6_0_3_load_93 | 100 | 0.0013953 | 0.00034968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3424-6_0_3_load_96 | 101 | 0.001443 | 0.00036164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3424-6_0_3_load_70 | 102 | 0.001861 | 0.00046641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3424-6_0_3_load_71 | 103 | 0.0030457 | 0.00076332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3424-6_0_3_load_72 | 104 | 0.0025774 | 0.00064596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3424-6_0_3_load_75 | 105 | 0.002256 | 0.0005654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3424-6_0_3_load_138 | 106 | 0.0051162 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3424-6_0_3_load_82 | 107 | 0.0019236 | 0.0004821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3424-6_0_3_load_83 | 108 | 0.0018551 | 0.00046494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3424-6_0_3_load_85 | 109 | 0.001524 | 0.00038195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3424-6_0_3_load_101 | 110 | 0.00098488 | 0.00024683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3424-6_0_3_load_102 | 111 | 0.00090479 | 0.00022676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3424-6_0_3_load_103 | 112 | 0.00094534 | 0.00023692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3424-6_0_3_load_119 | 113 | 0.001644 | 0.00041202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3424-6_0_3_load_104 | 114 | 0.00095696 | 0.00023984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3424-6_0_3_load_117 | 115 | 0.0059749 | 0.0014975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3424-6_0_3_load_105 | 116 | 0.0016746 | 0.00041969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3424-6_0_3_load_107 | 118 | 0.00098095 | 0.00024585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3424-6_0_3_load_114 | 119 | 0.0018012 | 0.00045143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3424-6_0_3_load_115 | 120 | 0.0020127 | 0.00050444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3424-6_0_3_load_109 | 121 | 0.0024444 | 0.00061262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3424-6_0_3_load_110 | 122 | 0.0024653 | 0.00061786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3424-6_0_3_load_111 | 123 | 0.0032369 | 0.00081124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3424-6_0_3_load_112 | 124 | 0.001435 | 0.00035964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3424-6_0_3_load_113 | 125 | 0.0015696 | 0.00039338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3424-6_0_3_load_133 | 126 | 0.0029132 | 0.00073011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3424-6_0_3_load_131 | 127 | 0.001723 | 0.00043182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3424-6_0_3_load_132 | 128 | 0.0035658 | 0.00089367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3424-6_0_3_load_120 | 129 | 0.002839 | 0.00071151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3424-6_0_3_load_122 | 130 | 0.0034142 | 0.00085567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3424-6_0_3_load_124 | 131 | 0.0035846 | 0.00089838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3424-6_0_3_load_136 | 133 | 0.0044665 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3424-6_0_3_load_134 | 134 | 0.0033799 | 0.00084707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3424-6_0_3_load_127 | 135 | 0.0012163 | 0.00030484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3424-6_0_3_load_129 | 136 | 0.0003865 | 9.6867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3424-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.13919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3424-6_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3424-6_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.004125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3424-6_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.077003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3424-6_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3424-6_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.025746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3424-6_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.051217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3424-6_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3424-6_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.052151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3424-6_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.031809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3424-6_0_3_line_10 |  | 9 | 59 | 0.024211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3424-6_0_3_line_11 |  | 10 | 135 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3424-6_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.1074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3424-6_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.046089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3424-6_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.005405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3424-6_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.048033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3424-6_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.00456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3424-6_0_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.034133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3424-6_0_3_line_18 |  | 14 | 18 | 0.024499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3424-6_0_3_line_19 |  | 15 | 19 | 0.028661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3424-6_0_3_line_20 |  | 16 | 23 | 0.045317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3424-6_0_3_line_21 |  | 16 | 24 | 0.008968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3424-6_0_3_line_22 |  | 17 | 25 | 0.0097157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3424-6_0_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.017218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3424-6_0_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3424-6_0_3_line_25 |  | 21 | 22 | 0.016461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3424-6_0_3_line_26 |  | 23 | 34 | 0.037975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3424-6_0_3_line_27 |  | 24 | 35 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3424-6_0_3_line_28 |  | 24 | 36 | 0.012612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3424-6_0_3_line_29 |  | 25 | 37 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3424-6_0_3_line_30 |  | 25 | 31 | 0.004265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3424-6_0_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.038321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3424-6_0_3_line_32 |  | 27 | 28 | 0.010604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3424-6_0_3_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0061947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3424-6_0_3_line_34 |  | 29 | 30 | 0.03473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3424-6_0_3_line_35 |  | 30 | 85 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3424-6_0_3_line_36 |  | 30 | 86 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3424-6_0_3_line_37 |  | 30 | 82 | 0.049605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3424-6_0_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_3424-6_0_3_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0092214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_3424-6_0_3_line_40 |  | 32 | 43 | 0.032842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_3424-6_0_3_line_41 |  | 33 | 38 | 0.026389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_3424-6_0_3_line_42 |  | 34 | 62 | 0.028514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3424-6_0_3_line_43 |  | 35 | 79 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3424-6_0_3_line_44 |  | 36 | 74 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3424-6_0_3_line_45 |  | 38 | 39 | 0.024167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_3424-6_0_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.003601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_3424-6_0_3_line_47 |  | 40 | 41 | 0.013402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_3424-6_0_3_line_48 |  | 41 | 42 | 0.068777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3424-6_0_3_line_49 |  | 42 | 107 | 0.038271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3424-6_0_3_line_50 |  | 43 | 110 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3424-6_0_3_line_51 |  | 43 | 111 | 0.058301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3424-6_0_3_line_52 |  | 43 | 70 | 0.004384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3424-6_0_3_line_53 |  | 44 | 45 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3424-6_0_3_line_54 |  | 45 | 46 | 0.004606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3424-6_0_3_line_55 |  | 46 | 47 | 0.034761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3424-6_0_3_line_56 |  | 46 | 48 | 0.008153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3424-6_0_3_line_57 |  | 46 | 49 | 0.052789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3424-6_0_3_line_58 |  | 48 | 50 | 0.049135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3424-6_0_3_line_59 |  | 49 | 65 | 0.018661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3424-6_0_3_line_60 |  | 51 | 52 | 0.0080487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3424-6_0_3_line_61 |  | 51 | 53 | 0.0097954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3424-6_0_3_line_62 |  | 52 | 54 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3424-6_0_3_line_63 |  | 53 | 55 | 0.014049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3424-6_0_3_line_64 |  | 54 | 56 | 0.014353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3424-6_0_3_line_65 |  | 54 | 57 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3424-6_0_3_line_66 |  | 56 | 58 | 0.036858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3424-6_0_3_line_67 |  | 57 | 59 | 0.021624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3424-6_0_3_line_68 |  | 57 | 60 | 0.027443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3424-6_0_3_line_69 |  | 57 | 61 | 0.030811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_3424-6_0_3_line_70 |  | 60 | 71 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3424-6_0_3_line_71 |  | 60 | 72 | 0.024725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3424-6_0_3_line_72 |  | 61 | 73 | 0.046383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_3424-6_0_3_line_73 |  | 62 | 63 | 0.0049943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3424-6_0_3_line_74 |  | 63 | 64 | 0.030572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3424-6_0_3_line_75 |  | 64 | 65 | 0.0012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3424-6_0_3_line_76 |  | 66 | 67 | 0.031673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3424-6_0_3_line_77 |  | 67 | 68 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3424-6_0_3_line_78 |  | 68 | 69 | 0.031125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3424-6_0_3_line_79 |  | 69 | 70 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3424-6_0_3_line_80 |  | 71 | 117 | 0.01675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3424-6_0_3_line_81 |  | 72 | 129 | 0.019476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3424-6_0_3_line_82 |  | 73 | 115 | 0.042427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3424-6_0_3_line_83 |  | 74 | 75 | 0.0089068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3424-6_0_3_line_84 |  | 75 | 76 | 0.045046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3424-6_0_3_line_85 |  | 76 | 77 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3424-6_0_3_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0077207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3424-6_0_3_line_87 |  | 77 | 80 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3424-6_0_3_line_88 |  | 78 | 81 | 0.01225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3424-6_0_3_line_89 |  | 79 | 103 | 0.0082989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3424-6_0_3_line_90 |  | 80 | 106 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3424-6_0_3_line_91 |  | 81 | 105 | 0.010295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3424-6_0_3_line_92 |  | 82 | 83 | 0.022795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3424-6_0_3_line_93 |  | 83 | 84 | 0.0059642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3424-6_0_3_line_94 |  | 85 | 87 | 0.019992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3424-6_0_3_line_95 |  | 86 | 88 | 0.0046601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3424-6_0_3_line_96 |  | 87 | 89 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3424-6_0_3_line_97 |  | 88 | 90 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3424-6_0_3_line_98 |  | 89 | 98 | 0.024017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3424-6_0_3_line_99 |  | 90 | 105 | 0.0099891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3424-6_0_3_line_100 |  | 91 | 92 | 0.0009158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3424-6_0_3_line_101 |  | 91 | 93 | 0.030578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3424-6_0_3_line_102 |  | 92 | 94 | 0.0082719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3424-6_0_3_line_103 |  | 93 | 95 | 0.0078444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3424-6_0_3_line_104 |  | 95 | 96 | 0.023087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3424-6_0_3_line_105 |  | 96 | 97 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3424-6_0_3_line_106 |  | 97 | 99 | 0.013714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3424-6_0_3_line_107 |  | 98 | 99 | 0.0071777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3424-6_0_3_line_108 |  | 98 | 100 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3424-6_0_3_line_109 |  | 100 | 101 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3424-6_0_3_line_110 |  | 102 | 103 | 0.014285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3424-6_0_3_line_111 |  | 102 | 104 | 0.013846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3424-6_0_3_line_112 |  | 107 | 108 | 0.025362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3424-6_0_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.0060989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3424-6_0_3_line_114 |  | 110 | 112 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3424-6_0_3_line_115 |  | 111 | 113 | 0.022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_3424-6_0_3_line_116 |  | 112 | 114 | 0.029409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3424-6_0_3_line_117 |  | 113 | 115 | 0.040566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_3424-6_0_3_line_118 |  | 116 | 117 | 0.033417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3424-6_0_3_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0085693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3424-6_0_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.019178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3424-6_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.025104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3424-6_0_3_line_122 |  | 120 | 127 | 0.0052069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3424-6_0_3_line_123 |  | 121 | 122 | 0.017164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3424-6_0_3_line_124 |  | 121 | 123 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3424-6_0_3_line_125 |  | 122 | 124 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3424-6_0_3_line_126 |  | 123 | 125 | 0.0085738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3424-6_0_3_line_127 |  | 124 | 126 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3424-6_0_3_line_128 |  | 125 | 127 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3424-6_0_3_line_129 |  | 126 | 128 | 0.0065654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3424-6_0_3_line_130 |  | 128 | 134 | 0.02004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3424-6_0_3_line_131 |  | 129 | 130 | 0.026459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3424-6_0_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.023246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3424-6_0_3_line_133 |  | 132 | 133 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3424-6_0_3_line_134 |  | 132 | 134 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3424-6_0_3_line_135 |  | 135 | 136 | 0.0064379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3424-6_0_3_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2728748.7569 | 1257730.4618 | 2728883.4914 | 1257695.525
1 | 2728722.1862 | 1257736.4937 | 2728748.7569 | 1257730.4618
2 | 2728722.1862 | 1257736.4937 | 2728720.8988 | 1257732.5733
3 | 2728720.8988 | 1257732.5733 | 2728647.7015 | 1257749.4195 | 2728645.8912 | 1257749.9711
4 | 2728708.3176 | 1257695.8444 | 2728720.8988 | 1257732.5733
5 | 2728621.2633 | 1257757.4745 | 2728645.8912 | 1257749.9711
6 | 2728708.3176 | 1257695.8444 | 2728658.1946 | 1257707.0538
7 | 2728703.4714 | 1257682.8495 | 2728708.3176 | 1257695.8444
8 | 2728621.2633 | 1257757.4745 | 2728607.3235 | 1257763.7773 | 2728595.0158 | 1257770.6384 | 2728580.4677 | 1257780.2866 | 2728576.342 | 1257783.6213
9 | 2728621.2633 | 1257757.4745 | 2728616.7483 | 1257752.483 | 2728606.3745 | 1257745.6737 | 2728600.189 | 1257740.1566 | 2728598.2904 | 1257736.2079
10 | 2728576.342 | 1257783.6213 | 2728567.1091 | 1257791.084 | 2728558.8481 | 1257800.2499
11 | 2728598.2904 | 1257736.2079 | 2728593.6842 | 1257726.6282
12 | 2728211.73 | 1257978.5277 | 2728190.4026 | 1258083.7848
13 | 2728237.6949 | 1257942.2859 | 2728233.4069 | 1257950.4671 | 2728218.5114 | 1257962.2773 | 2728214.2208 | 1257968.8458 | 2728211.73 | 1257978.5277
14 | 2728243.0459 | 1257941.4233 | 2728237.6949 | 1257942.2859
15 | 2728237.6949 | 1257942.2859 | 2728209.1287 | 1257949.7628 | 2728191.8308 | 1257956.3359
16 | 2728243.0459 | 1257941.4233 | 2728241.7985 | 1257937.0368
17 | 2728243.0459 | 1257941.4233 | 2728262.1199 | 1257938.3115 | 2728276.8219 | 1257936.5555
18 | 2728243.0459 | 1257941.4233 | 2728238.8886 | 1257955.7573 | 2728239.1458 | 1257964.4151 | 2728239.2148 | 1257965.3253
19 | 2728191.8308 | 1257956.3359 | 2728184.6258 | 1257959.0738 | 2728166.3938 | 1257969.4
20 | 2728241.7985 | 1257937.0368 | 2728216.6695 | 1257942.5196 | 2728198.1557 | 1257948.9431
21 | 2728239.5355 | 1257928.3577 | 2728241.7985 | 1257937.0368
22 | 2728286.4691 | 1257935.4032 | 2728276.8219 | 1257936.5555
23 | 2728166.3938 | 1257969.4 | 2728161.0994 | 1257972.3987 | 2728151.295 | 1257977.6731
24 | 2728142.298 | 1257982.3016 | 2728144.4864 | 1257981.3359 | 2728151.295 | 1257977.6731
25 | 2728142.298 | 1257982.3016 | 2728127.2384 | 1257988.9472 | 2728127.2384 | 1257988.9472
26 | 2728164.104 | 1257965.6833 | 2728183.1381 | 1257956.0278 | 2728194.6769 | 1257950.1501 | 2728198.1557 | 1257948.9431
27 | 2728239.5355 | 1257928.3577 | 2728247.0023 | 1257922.4475 | 2728248.3202 | 1257919.0619 | 2728248.7919 | 1257914.7015 | 2728248.5024 | 1257913.8001
28 | 2728239.5355 | 1257928.3577 | 2728235.643 | 1257924.2141 | 2728229.8401 | 1257920.4312
29 | 2728286.4691 | 1257935.4032 | 2728300.1224 | 1257933.2284
30 | 2728286.4691 | 1257935.4032 | 2728285.5639 | 1257931.2354
31 | 2728049.5837 | 1257838.4758 | 2728051.6866 | 1257827.745 | 2728054.2958 | 1257814.1781 | 2728057.3857 | 1257800.9641
32 | 2728049.5837 | 1257838.4758 | 2728058.8382 | 1257843.7029
33 | 2728058.8382 | 1257843.7029 | 2728059.8128 | 1257844.3246 | 2728064.2456 | 1257846.7201
34 | 2728094.7996 | 1257863.2319 | 2728064.2456 | 1257846.7201
35 | 2728094.7996 | 1257863.2319 | 2728100.3983 | 1257855.8131 | 2728103.9997 | 1257848.0895
36 | 2728094.7996 | 1257863.2319 | 2728109.3869 | 1257871.7558
37 | 2728094.7996 | 1257863.2319 | 2728081.6228 | 1257885.1888 | 2728079.6327 | 1257886.8806 | 2728077.4153 | 1257887.9224 | 2728072.3308 | 1257889.0134 | 2728068.5976 | 1257890.0447 | 2728066.6804 | 1257891.1598 | 2728065.4084 | 1257892.7781 | 2728063.0069 | 1257897.8218
38 | 2728285.5639 | 1257931.2354 | 2728302.9075 | 1257928.2179
39 | 2728285.5639 | 1257931.2354 | 2728284.9267 | 1257925.4942 | 2728285.171 | 1257922.058
40 | 2728334.8899 | 1257920.8286 | 2728323.2962 | 1257924.0134 | 2728305.7402 | 1257927.7251 | 2728302.9075 | 1257928.2179
41 | 2728285.171 | 1257922.058 | 2728285.9577 | 1257910.9924 | 2728287.5576 | 1257901.563 | 2728289.0726 | 1257896.0358
42 | 2728164.104 | 1257965.6833 | 2728157.5298 | 1257969.0183 | 2728141.7817 | 1257977.7186 | 2728138.884 | 1257978.955
43 | 2728243.9227 | 1257903.7428 | 2728246.9832 | 1257909.0683 | 2728248.5024 | 1257913.8001
44 | 2728214.1157 | 1257914.297 | 2728228.6372 | 1257919.6471 | 2728229.8401 | 1257920.4312
45 | 2728295.6683 | 1257872.7955 | 2728294.8062 | 1257875.1185 | 2728289.0726 | 1257896.0358
46 | 2728295.6683 | 1257872.7955 | 2728296.9213 | 1257869.4195
47 | 2728303.8139 | 1257858.0016 | 2728297.9303 | 1257866.7008 | 2728296.9213 | 1257869.4195
48 | 2728345.0311 | 1257803.1535 | 2728339.5706 | 1257813.2219 | 2728317.9547 | 1257839.6104 | 2728306.759 | 1257853.6471 | 2728303.8139 | 1257858.0016
49 | 2728345.0311 | 1257803.1535 | 2728336.5837 | 1257802.1027 | 2728319.7903 | 1257803.3287 | 2728317.0802 | 1257803.4367 | 2728307.05 | 1257805.3346
50 | 2728334.8899 | 1257920.8286 | 2728333.3253 | 1257914.3777 | 2728332.9031 | 1257907.0731 | 2728332.9031 | 1257907.0731
51 | 2728334.8899 | 1257920.8286 | 2728391.1037 | 1257905.3687
52 | 2728335.9288 | 1257925.0883 | 2728334.8899 | 1257920.8286
53 | 2728032.2335 | 1257988.0685 | 2728047.9011 | 1257991.4327 | 2728052.7177 | 1257992.3138
54 | 2728032.2335 | 1257988.0685 | 2728033.1307 | 1257983.5505
55 | 2728054.3618 | 1257967.8846 | 2728043.7043 | 1257965.463 | 2728040.6373 | 1257965.6857 | 2728038.2959 | 1257966.5358 | 2728036.5806 | 1257968.0779 | 2728035.4347 | 1257969.7991 | 2728033.1307 | 1257983.5505
56 | 2728033.1307 | 1257983.5505 | 2728025.2429 | 1257981.4002
57 | 2728033.1307 | 1257983.5505 | 2728062.618 | 1257989.5938 | 2728077.3306 | 1257991.0913 | 2728085.2305 | 1257991.0533
58 | 2728025.2429 | 1257981.4002 | 2728028.9202 | 1257957.5138 | 2728030.4055 | 1257955.4441 | 2728033.5705 | 1257954.178 | 2728052.5397 | 1257955.4405
59 | 2728103.791 | 1257989.6696 | 2728094.9811 | 1257991.0065 | 2728085.2305 | 1257991.0533
60 | 2728544.8099 | 1257851.2873 | 2728539.6907 | 1257857.4981
61 | 2728533.0434 | 1257864.6262 | 2728535.1653 | 1257862.9885 | 2728539.6907 | 1257857.4981
62 | 2728544.7138 | 1257832.4571 | 2728544.8099 | 1257851.2873
63 | 2728521.8253 | 1257873.0206 | 2728522.3701 | 1257872.864 | 2728533.0434 | 1257864.6262
64 | 2728544.7138 | 1257832.4571 | 2728554.0715 | 1257829.1018 | 2728557.302 | 1257826.097
65 | 2728544.3708 | 1257816.3129 | 2728547.9119 | 1257819.615 | 2728542.0744 | 1257826.5389 | 2728544.7138 | 1257832.4571
66 | 2728584.847 | 1257819.2724 | 2728580.7873 | 1257812.4225 | 2728576.7201 | 1257811.4667 | 2728570.8841 | 1257813.4639 | 2728557.302 | 1257826.097
67 | 2728544.3708 | 1257816.3129 | 2728558.8481 | 1257800.2499
68 | 2728529.6813 | 1257793.262 | 2728541.3865 | 1257813.4233 | 2728544.3708 | 1257816.3129
69 | 2728544.3708 | 1257816.3129 | 2728524.6086 | 1257839.9518
70 | 2728529.6813 | 1257793.262 | 2728527.2121 | 1257787.4921 | 2728525.6968 | 1257781.7144
71 | 2728529.6813 | 1257793.262 | 2728522.0757 | 1257798.9465 | 2728512.0562 | 1257810.4168
72 | 2728489.6291 | 1257870.189 | 2728501.0328 | 1257862.1022 | 2728512.6238 | 1257852.4562 | 2728523.7338 | 1257840.9982 | 2728524.6086 | 1257839.9518
73 | 2728138.884 | 1257978.955 | 2728134.2904 | 1257980.915
74 | 2728105.0685 | 1257989.4757 | 2728110.5011 | 1257988.6513 | 2728125.4603 | 1257984.6827 | 2728134.2904 | 1257980.915
75 | 2728105.0685 | 1257989.4757 | 2728103.791 | 1257989.6696
76 | 2728429.6497 | 1257899.3441 | 2728410.6789 | 1257904.6576 | 2728399.1304 | 1257907.814
77 | 2728399.1304 | 1257907.814 | 2728383.6238 | 1257912.0523
78 | 2728353.6001 | 1257920.2583 | 2728383.6238 | 1257912.0523
79 | 2728335.9288 | 1257925.0883 | 2728353.6001 | 1257920.2583
80 | 2728524.8701 | 1257765.11 | 2728525.6424 | 1257768.0961 | 2728525.1095 | 1257775.6135 | 2728525.6867 | 1257781.676 | 2728525.6968 | 1257781.7144
81 | 2728499.2432 | 1257825.0851 | 2728512.0562 | 1257810.4168
82 | 2728489.6291 | 1257870.189 | 2728487.6424 | 1257871.5978 | 2728475.3078 | 1257878.3251 | 2728460.4252 | 1257884.997 | 2728451.2565 | 1257887.9496
83 | 2728205.5991 | 1257911.8571 | 2728208.5916 | 1257912.2618 | 2728214.1157 | 1257914.297
84 | 2728162.3756 | 1257902.7191 | 2728170.6089 | 1257907.7241 | 2728173.1329 | 1257908.8909 | 2728176.2073 | 1257909.369 | 2728194.5889 | 1257910.3679 | 2728205.5991 | 1257911.8571
85 | 2728162.3756 | 1257902.7191 | 2728165.8625 | 1257895.299 | 2728169.1913 | 1257887.3342
86 | 2728162.3756 | 1257902.7191 | 2728155.7095 | 1257898.8238
87 | 2728169.1913 | 1257887.3342 | 2728170.8741 | 1257883.3078 | 2728173.2688 | 1257874.4294 | 2728172.9773 | 1257871.1757 | 2728171.1732 | 1257868.1117
88 | 2728145.133 | 1257892.6436 | 2728155.7095 | 1257898.8238
89 | 2728243.9227 | 1257903.7428 | 2728242.7895 | 1257901.7709 | 2728242.1825 | 1257895.777
90 | 2728155.64 | 1257859.9236 | 2728171.1732 | 1257868.1117
91 | 2728145.133 | 1257892.6436 | 2728136.2439 | 1257887.4493
92 | 2728063.0069 | 1257897.8218 | 2728061.7815 | 1257900.3954 | 2728061.5707 | 1257902.4705 | 2728061.8885 | 1257904.5125 | 2728062.7809 | 1257906.4892 | 2728064.5028 | 1257908.1279 | 2728074.955 | 1257912.2785
93 | 2728080.4982 | 1257914.4797 | 2728074.955 | 1257912.2785
94 | 2728112.4483 | 1257829.9704 | 2728103.9997 | 1257848.0895
95 | 2728109.3869 | 1257871.7558 | 2728113.4104 | 1257874.1069
96 | 2728112.4483 | 1257829.9704 | 2728117.5758 | 1257818.9739
97 | 2728127.6192 | 1257882.4097 | 2728113.4104 | 1257874.1069
98 | 2728124.6865 | 1257796.1961 | 2728121.8419 | 1257809.8246 | 2728117.5758 | 1257818.9739
99 | 2728127.6192 | 1257882.4097 | 2728136.2439 | 1257887.4493
100 | 2728218.9105 | 1257820.4323 | 2728218.0193 | 1257820.2217
101 | 2728218.0193 | 1257820.2217 | 2728188.2604 | 1257813.1912
102 | 2728226.9609 | 1257822.3342 | 2728218.9105 | 1257820.4323
103 | 2728180.6262 | 1257811.3876 | 2728188.2604 | 1257813.1912
104 | 2728180.6262 | 1257811.3876 | 2728175.2359 | 1257810.1141 | 2728158.4321 | 1257805.0566
105 | 2728145.0125 | 1257801.0177 | 2728158.4321 | 1257805.0566
106 | 2728145.0125 | 1257801.0177 | 2728144.3775 | 1257800.8265 | 2728131.6736 | 1257797.8392
107 | 2728124.6865 | 1257796.1961 | 2728131.6736 | 1257797.8392
108 | 2728124.6865 | 1257796.1961 | 2728108.9219 | 1257794.0154
109 | 2728089.4181 | 1257791.3174 | 2728108.9219 | 1257794.0154
110 | 2728240.7432 | 1257881.5649 | 2728242.1825 | 1257895.777
111 | 2728240.6157 | 1257867.7598 | 2728240.1742 | 1257875.9465 | 2728240.7432 | 1257881.5649
112 | 2728307.05 | 1257805.3346 | 2728298.9417 | 1257806.8688 | 2728282.7103 | 1257812.2804
113 | 2728276.9245 | 1257814.2094 | 2728282.7103 | 1257812.2804
114 | 2728332.9031 | 1257907.0731 | 2728333.637 | 1257900.016 | 2728335.617 | 1257894.6207 | 2728342.6386 | 1257894.0561
115 | 2728391.1037 | 1257905.3687 | 2728409.3242 | 1257900.3577 | 2728412.3743 | 1257899.4957
116 | 2728371.1212 | 1257887.1666 | 2728349.232 | 1257893.526 | 2728342.6386 | 1257894.0561
117 | 2728451.2565 | 1257887.9496 | 2728437.0995 | 1257892.5087 | 2728412.3743 | 1257899.4957
118 | 2728524.8701 | 1257765.11 | 2728527.9236 | 1257761.6954 | 2728533.9974 | 1257742.1652 | 2728535.133 | 1257735.0279 | 2728535.108 | 1257733.8718
119 | 2728524.8701 | 1257765.11 | 2728522.9534 | 1257763.0665 | 2728519.8511 | 1257761.7869 | 2728517.4486 | 1257761.9983
120 | 2728499.1441 | 1257767.5944 | 2728499.9701 | 1257767.2936 | 2728515.8988 | 1257762.1347 | 2728517.4486 | 1257761.9983
121 | 2728499.1441 | 1257767.5944 | 2728475.5554 | 1257776.1846
122 | 2728470.6628 | 1257777.9663 | 2728475.5554 | 1257776.1846
123 | 2728427.638 | 1257791.6598 | 2728415.9792 | 1257795.3296 | 2728412.1111 | 1257798.404 | 2728412.1111 | 1257798.404
124 | 2728447.0264 | 1257785.5571 | 2728427.638 | 1257791.6598
125 | 2728410.6732 | 1257811.4071 | 2728409.4931 | 1257806.777 | 2728409.8824 | 1257802.3926 | 2728412.1111 | 1257798.404
126 | 2728447.0264 | 1257785.5571 | 2728455.2046 | 1257782.9829
127 | 2728410.6732 | 1257811.4071 | 2728414.182 | 1257825.1741
128 | 2728455.2046 | 1257782.9829 | 2728467.6058 | 1257779.0795 | 2728470.6628 | 1257777.9663
129 | 2728415.8035 | 1257831.5361 | 2728414.182 | 1257825.1741
130 | 2728415.8035 | 1257831.5361 | 2728417.0063 | 1257836.2554 | 2728420.5421 | 1257851.0077
131 | 2728479.3129 | 1257842.3708 | 2728485.4202 | 1257838.1417 | 2728497.3551 | 1257827.2464 | 2728499.2432 | 1257825.0851
132 | 2728479.3129 | 1257842.3708 | 2728474.2554 | 1257845.873 | 2728464.2151 | 1257851.8382 | 2728459.3397 | 1257854.1967
133 | 2728415.9583 | 1257869.2402 | 2728425.5787 | 1257866.2796
134 | 2728425.5787 | 1257866.2796 | 2728421.4809 | 1257854.9249 | 2728420.5421 | 1257851.0077
135 | 2728590.8945 | 1257720.8261 | 2728593.6842 | 1257726.6282

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728883.4914 | 1257695.525
1 | 2728748.7569 | 1257730.4618
2 | 2728722.1862 | 1257736.4937
3 | 2728720.8988 | 1257732.5733
4 | 2728645.8912 | 1257749.9711
5 | 2728708.3176 | 1257695.8444
6 | 2728621.2633 | 1257757.4745
7 | 2728658.1946 | 1257707.0538
8 | 2728703.4714 | 1257682.8495
9 | 2728576.342 | 1257783.6213
10 | 2728598.2904 | 1257736.2079
11 | 2728190.4026 | 1258083.7848
12 | 2728211.73 | 1257978.5277
13 | 2728237.6949 | 1257942.2859
14 | 2728243.0459 | 1257941.4233
15 | 2728191.8308 | 1257956.3359
16 | 2728241.7985 | 1257937.0368
17 | 2728276.8219 | 1257936.5555
18 | 2728239.2148 | 1257965.3253
19 | 2728166.3938 | 1257969.4
20 | 2728151.295 | 1257977.6731
21 | 2728142.298 | 1257982.3016
22 | 2728127.2384 | 1257988.9472
23 | 2728198.1557 | 1257948.9431
24 | 2728239.5355 | 1257928.3577
25 | 2728286.4691 | 1257935.4032
26 | 2728057.3857 | 1257800.9641
27 | 2728049.5837 | 1257838.4758
28 | 2728058.8382 | 1257843.7029
29 | 2728064.2456 | 1257846.7201
30 | 2728094.7996 | 1257863.2319
31 | 2728285.5639 | 1257931.2354
32 | 2728302.9075 | 1257928.2179
33 | 2728285.171 | 1257922.058
34 | 2728164.104 | 1257965.6833
35 | 2728248.5024 | 1257913.8001
36 | 2728229.8401 | 1257920.4312
37 | 2728300.1224 | 1257933.2284
38 | 2728289.0726 | 1257896.0358
39 | 2728295.6683 | 1257872.7955
40 | 2728296.9213 | 1257869.4195
41 | 2728303.8139 | 1257858.0016
42 | 2728345.0311 | 1257803.1535
43 | 2728334.8899 | 1257920.8286
44 | 2728052.7177 | 1257992.3138
45 | 2728032.2335 | 1257988.0685
46 | 2728033.1307 | 1257983.5505
47 | 2728054.3618 | 1257967.8846
48 | 2728025.2429 | 1257981.4002
49 | 2728085.2305 | 1257991.0533
50 | 2728052.5397 | 1257955.4405
51 | 2728539.6907 | 1257857.4981
52 | 2728544.8099 | 1257851.2873
53 | 2728533.0434 | 1257864.6262
54 | 2728544.7138 | 1257832.4571
55 | 2728521.8253 | 1257873.0206
56 | 2728557.302 | 1257826.097
57 | 2728544.3708 | 1257816.3129
58 | 2728584.847 | 1257819.2724
59 | 2728558.8481 | 1257800.2499
60 | 2728529.6813 | 1257793.262
61 | 2728524.6086 | 1257839.9518
62 | 2728138.884 | 1257978.955
63 | 2728134.2904 | 1257980.915
64 | 2728105.0685 | 1257989.4757
65 | 2728103.791 | 1257989.6696
66 | 2728429.6497 | 1257899.3441
67 | 2728399.1304 | 1257907.814
68 | 2728383.6238 | 1257912.0523
69 | 2728353.6001 | 1257920.2583
70 | 2728335.9288 | 1257925.0883
71 | 2728525.6968 | 1257781.7144
72 | 2728512.0562 | 1257810.4168
73 | 2728489.6291 | 1257870.189
74 | 2728214.1157 | 1257914.297
75 | 2728205.5991 | 1257911.8571
76 | 2728162.3756 | 1257902.7191
77 | 2728169.1913 | 1257887.3342
78 | 2728155.7095 | 1257898.8238
79 | 2728243.9227 | 1257903.7428
80 | 2728171.1732 | 1257868.1117
81 | 2728145.133 | 1257892.6436
82 | 2728063.0069 | 1257897.8218
83 | 2728074.955 | 1257912.2785
84 | 2728080.4982 | 1257914.4797
85 | 2728103.9997 | 1257848.0895
86 | 2728109.3869 | 1257871.7558
87 | 2728112.4483 | 1257829.9704
88 | 2728113.4104 | 1257874.1069
89 | 2728117.5758 | 1257818.9739
90 | 2728127.6192 | 1257882.4096
91 | 2728218.0193 | 1257820.2217
92 | 2728218.9105 | 1257820.4323
93 | 2728188.2604 | 1257813.1912
94 | 2728226.9609 | 1257822.3342
95 | 2728180.6262 | 1257811.3876
96 | 2728158.4321 | 1257805.0566
97 | 2728145.0125 | 1257801.0177
98 | 2728124.6865 | 1257796.1961
99 | 2728131.6736 | 1257797.8392
100 | 2728108.9219 | 1257794.0154
101 | 2728089.4181 | 1257791.3174
102 | 2728240.7432 | 1257881.5649
103 | 2728242.1825 | 1257895.777
104 | 2728240.6157 | 1257867.7598
105 | 2728136.2439 | 1257887.4493
106 | 2728155.64 | 1257859.9236
107 | 2728307.05 | 1257805.3346
108 | 2728282.7103 | 1257812.2804
109 | 2728276.9245 | 1257814.2094
110 | 2728332.9031 | 1257907.0731
111 | 2728391.1037 | 1257905.3687
112 | 2728342.6386 | 1257894.0561
113 | 2728412.3743 | 1257899.4957
114 | 2728371.1212 | 1257887.1666
115 | 2728451.2565 | 1257887.9496
116 | 2728535.108 | 1257733.8718
117 | 2728524.8701 | 1257765.11
118 | 2728517.4486 | 1257761.9983
119 | 2728499.1441 | 1257767.5944
120 | 2728475.5554 | 1257776.1846
121 | 2728427.638 | 1257791.6598
122 | 2728412.1111 | 1257798.404
123 | 2728447.0264 | 1257785.5571
124 | 2728410.6732 | 1257811.4071
125 | 2728455.2046 | 1257782.9829
126 | 2728414.182 | 1257825.1741
127 | 2728470.6628 | 1257777.9663
128 | 2728415.8035 | 1257831.5361
129 | 2728499.2432 | 1257825.0851
130 | 2728479.3129 | 1257842.3708
131 | 2728459.3397 | 1257854.1967
132 | 2728425.5787 | 1257866.2796
133 | 2728415.9583 | 1257869.2402
134 | 2728420.5421 | 1257851.0077
135 | 2728593.6842 | 1257726.6282
136 | 2728590.8945 | 1257720.8261
137 | 2728345.0311 | 1257803.1535

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1