## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3427-40_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3427-40_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3427-40_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3427-40_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3427-40_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3427-40_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3427-40_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3427-40_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3427-40_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3427-40_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3427-40_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3427-40_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3427-40_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3427-40_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3427-40_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3427-40_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3427-40_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3427-40_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3427-40_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3427-40_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3427-40_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3427-40_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3427-40_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3427-40_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3427-40_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3427-40_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3427-40_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3427-40_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3427-40_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3427-40_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3427-40_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3427-40_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3427-40_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3427-40_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3427-40_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3427-40_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3427-40_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3427-40_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3427-40_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3427-40_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3427-40_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3427-40_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3427-40_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3427-40_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3427-40_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3427-40_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3427-40_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3427-40_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3427-40_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3427-40_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3427-40_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3427-40_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3427-40_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3427-40_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3427-40_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3427-40_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3427-40_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3427-40_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3427-40_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3427-40_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3427-40_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3427-40_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3427-40_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3427-40_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3427-40_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3427-40_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3427-40_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3427-40_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3427-40_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3427-40_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3427-40_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3427-40_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3427-40_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3427-40_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3427-40_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3427-40_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3427-40_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3427-40_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3427-40_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3427-40_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3427-40_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3427-40_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3427-40_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3427-40_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3427-40_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3427-40_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3427-40_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3427-40_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3427-40_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3427-40_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3427-40_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3427-40_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3427-40_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3427-40_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3427-40_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3427-40_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3427-40_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3427-40_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3427-40_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3427-40_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3427-40_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3427-40_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3427-40_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3427-40_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3427-40_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3427-40_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3427-40_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3427-40_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3427-40_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3427-40_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3427-40_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3427-40_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3427-40_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3427-40_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3427-40_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3427-40_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3427-40_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3427-40_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3427-40_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3427-40_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3427-40_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3427-40_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3427-40_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3427-40_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3427-40_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3427-40_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3427-40_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3427-40_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3427-40_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3427-40_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3427-40_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3427-40_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3427-40_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3427-40_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3427-40_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3427-40_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_589_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3427-40_0_5_load_0 | 0 | 0.0098617 | 0.0024716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3427-40_0_5_load_1 | 1 | 0.01069 | 0.0026792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3427-40_0_5_load_24 | 5 | 0.0048298 | 0.0012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3427-40_0_5_load_120 | 8 | 0.0015333 | 0.00038428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3427-40_0_5_load_122 | 10 | 0.021322 | 0.0053438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3427-40_0_5_load_121 | 11 | 0.0094008 | 0.0023561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3427-40_0_5_load_92 | 13 | 0.019586 | 0.0049088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3427-40_0_5_load_90 | 15 | 0.016857 | 0.0042249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3427-40_0_5_load_115 | 18 | 0.023967 | 0.0060066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3427-40_0_5_load_117 | 19 | 0.01485 | 0.0037217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3427-40_0_5_load_96 | 20 | 0.0097073 | 0.0024329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3427-40_0_5_load_95 | 21 | 0.0021673 | 0.00054317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3427-40_0_5_load_134 | 23 | 0.0047492 | 0.0011903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3427-40_0_5_load_133 | 25 | 0.0039833 | 0.00099832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3427-40_0_5_load_125 | 29 | 0.010015 | 0.0025099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3427-40_0_5_load_119 | 31 | 0.0012519 | 0.00031376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3427-40_0_5_load_112 | 32 | 0.00058613 | 0.0001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3427-40_0_5_load_124 | 33 | 0.010359 | 0.0025961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3427-40_0_5_load_23 | 36 | 0.0036235 | 0.00090814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3427-40_0_5_load_94 | 40 | 0.0093026 | 0.0023314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3427-40_0_5_load_123 | 43 | 0.019461 | 0.0048775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3427-40_0_5_load_107 | 44 | 0.0041132 | 0.0010309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3427-40_0_5_load_109 | 45 | 0.015238 | 0.0038191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3427-40_0_5_load_108 | 46 | 0.0011247 | 0.00028189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3427-40_0_5_load_118 | 48 | 0.015208 | 0.0038115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3427-40_0_5_load_101 | 51 | 0.010538 | 0.002641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3427-40_0_5_load_126 | 53 | 0.0016474 | 0.00041288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3427-40_0_5_load_26 | 57 | 0.01244 | 0.0031179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3427-40_0_5_load_49 | 58 | 0.0070743 | 0.001773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3427-40_0_5_load_83 | 59 | 0.0028996 | 0.0007267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3427-40_0_5_load_105 | 60 | 0.0031606 | 0.00079211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3427-40_0_5_load_57 | 63 | 0.021043 | 0.005274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3427-40_0_5_load_58 | 64 | 0.0070491 | 0.0017667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3427-40_0_5_load_61 | 67 | 0.0037507 | 0.00094001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3427-40_0_5_load_71 | 70 | 0.0024863 | 0.00062312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3427-40_0_5_load_87 | 71 | 0.0047317 | 0.0011859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3427-40_0_5_load_86 | 72 | 0.0048319 | 0.001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3427-40_0_5_load_37 | 74 | 0.0094138 | 0.0023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3427-40_0_5_load_39 | 76 | 0.0029084 | 0.00072892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3427-40_0_5_load_44 | 77 | 0.0063377 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3427-40_0_5_load_46 | 78 | 0.002247 | 0.00056315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3427-40_0_5_load_50 | 79 | 0.0027085 | 0.00067881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3427-40_0_5_load_97 | 80 | 0.0034744 | 0.00087078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3427-40_0_5_load_106 | 81 | 0.0015664 | 0.00039257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3427-40_0_5_load_75 | 82 | 0.0055308 | 0.0013862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3427-40_0_5_load_73 | 83 | 0.005532 | 0.0013864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3427-40_0_5_load_54 | 84 | 0.0015947 | 0.00039968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3427-40_0_5_load_62 | 86 | 0.0031613 | 0.0007923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3427-40_0_5_load_72 | 88 | 0.0055312 | 0.0013863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3427-40_0_5_load_42 | 89 | 0.0063377 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3427-40_0_5_load_45 | 90 | 0.0057244 | 0.0014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3427-40_0_5_load_98 | 91 | 0.0037422 | 0.00093787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3427-40_0_5_load_40 | 92 | 0.0083401 | 0.0020902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3427-40_0_5_load_41 | 93 | 0.0036378 | 0.00091173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3427-40_0_5_load_85 | 94 | 0.0037524 | 0.00094045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3427-40_0_5_load_47 | 95 | 0.0073791 | 0.0018494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3427-40_0_5_load_48 | 96 | 0.0032787 | 0.00082172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3427-40_0_5_load_51 | 99 | 0.0016612 | 0.00041633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3427-40_0_5_load_52 | 100 | 0.0016136 | 0.0004044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3427-40_0_5_load_56 | 103 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3427-40_0_5_load_127 | 105 | 0.0016247 | 0.00040718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3427-40_0_5_load_139 | 107 | 0.0042449 | 0.0010639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3427-40_0_5_load_82 | 108 | 0.019319 | 0.0048418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3427-40_0_5_load_70 | 110 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3427-40_0_5_load_68 | 111 | 0.0095468 | 0.0023926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3427-40_0_5_load_79 | 112 | 0.010646 | 0.0026681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3427-40_0_5_load_104 | 113 | 0.0053538 | 0.0013418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3427-40_0_5_load_67 | 114 | 0.0017199 | 0.00043105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3427-40_0_5_load_77 | 115 | 0.0029461 | 0.00073836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3427-40_0_5_load_69 | 116 | 0.001718 | 0.00043056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3427-40_0_5_load_76 | 117 | 0.014434 | 0.0036175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3427-40_0_5_load_131 | 119 | 0.0071724 | 0.0017976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3427-40_0_5_load_138 | 122 | 0.007172 | 0.0017975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3427-40_0_5_load_130 | 124 | 0.010535 | 0.0026402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3427-40_0_5_load_141 | 126 | 0.010476 | 0.0026255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3427-40_0_5_load_142 | 127 | 0.014993 | 0.0037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3427-40_0_5_load_99 | 128 | 0.010533 | 0.0026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3427-40_0_5_load_102 | 130 | 0.010536 | 0.0026406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3427-40_0_5_load_129 | 133 | 0.0098534 | 0.0024695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3427-40_0_5_load_136 | 134 | 0.0098519 | 0.0024691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3427-40_0_5_load_137 | 135 | 0.0071666 | 0.0017961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3427-40_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3427-40_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3427-40_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3427-40_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3427-40_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3427-40_0_5_line_5 |  | 4 | 20 | 0.044648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3427-40_0_5_line_6 |  | 4 | 21 | 0.022943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3427-40_0_5_line_7 |  | 5 | 38 | 0.016356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3427-40_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.089737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3427-40_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3427-40_0_5_line_10 |  | 7 | 33 | 0.0093791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3427-40_0_5_line_11 |  | 7 | 10 | 0.0040793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3427-40_0_5_line_12 |  | 8 | 30 | 0.038673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3427-40_0_5_line_13 |  | 9 | 10 | 0.036086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3427-40_0_5_line_14 |  | 9 | 11 | 0.019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3427-40_0_5_line_15 |  | 11 | 42 | 0.0038683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3427-40_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0059448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3427-40_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.077631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3427-40_0_5_line_18 |  | 12 | 15 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3427-40_0_5_line_19 |  | 14 | 19 | 0.018347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3427-40_0_5_line_20 |  | 14 | 18 | 0.016202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3427-40_0_5_line_21 |  | 15 | 47 | 0.0046562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3427-40_0_5_line_22 |  | 16 | 17 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3427-40_0_5_line_23 |  | 16 | 18 | 0.017775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3427-40_0_5_line_24 |  | 17 | 48 | 0.0076827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3427-40_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.005135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3427-40_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.021633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3427-40_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.007995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3427-40_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.071097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3427-40_0_5_line_29 |  | 26 | 32 | 0.0047219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3427-40_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.062759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3427-40_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0090375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3427-40_0_5_line_32 |  | 28 | 31 | 0.0090833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3427-40_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3427-40_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.055007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3427-40_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3427-40_0_5_line_36 |  | 35 | 44 | 0.015602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3427-40_0_5_line_37 |  | 35 | 42 | 0.038507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3427-40_0_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3427-40_0_5_line_39 |  | 37 | 49 | 0.032955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3427-40_0_5_line_40 |  | 37 | 50 | 0.004537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3427-40_0_5_line_41 |  | 38 | 51 | 0.034712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3427-40_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3427-40_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.030284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3427-40_0_5_line_44 |  | 40 | 47 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3427-40_0_5_line_45 |  | 41 | 118 | 0.002572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3427-40_0_5_line_46 |  | 41 | 117 | 0.033702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3427-40_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3427-40_0_5_line_48 |  | 44 | 81 | 0.0094723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3427-40_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.020352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3427-40_0_5_line_50 |  | 46 | 129 | 0.016588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3427-40_0_5_line_51 |  | 47 | 129 | 0.022085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3427-40_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.016474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3427-40_0_5_line_53 |  | 49 | 128 | 0.016676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3427-40_0_5_line_54 |  | 50 | 94 | 0.012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3427-40_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_3427-40_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0095779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_3427-40_0_5_line_57 |  | 53 | 84 | 0.0067439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_3427-40_0_5_line_58 |  | 54 | 59 | 0.019609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3427-40_0_5_line_59 |  | 54 | 60 | 0.0415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3427-40_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.042891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3427-40_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.061776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3427-40_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.063498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3427-40_0_5_line_63 |  | 58 | 79 | 0.024663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3427-40_0_5_line_64 |  | 60 | 81 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3427-40_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.033814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3427-40_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3427-40_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.04541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3427-40_0_5_line_68 |  | 64 | 66 | 0.014224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3427-40_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.009877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3427-40_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.021711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3427-40_0_5_line_71 |  | 67 | 85 | 0.003172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3427-40_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.034494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3427-40_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3427-40_0_5_line_74 |  | 69 | 86 | 0.0078555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3427-40_0_5_line_75 |  | 69 | 87 | 0.038509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3427-40_0_5_line_76 |  | 70 | 88 | 0.040316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3427-40_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3427-40_0_5_line_78 |  | 72 | 94 | 0.018977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3427-40_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.028165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3427-40_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.00388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3427-40_0_5_line_81 |  | 73 | 76 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3427-40_0_5_line_82 |  | 74 | 77 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3427-40_0_5_line_83 |  | 75 | 78 | 0.014982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3427-40_0_5_line_84 |  | 75 | 79 | 0.0041849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3427-40_0_5_line_85 |  | 76 | 80 | 0.022893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3427-40_0_5_line_86 |  | 77 | 89 | 0.0026754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3427-40_0_5_line_87 |  | 78 | 90 | 0.016293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3427-40_0_5_line_88 |  | 80 | 91 | 0.017941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3427-40_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.027492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3427-40_0_5_line_90 |  | 83 | 88 | 0.029374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3427-40_0_5_line_91 |  | 84 | 100 | 0.006629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3427-40_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.034618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3427-40_0_5_line_93 |  | 87 | 109 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3427-40_0_5_line_94 |  | 87 | 111 | 0.042992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_3427-40_0_5_line_95 |  | 89 | 92 | 0.027945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3427-40_0_5_line_96 |  | 90 | 95 | 0.035971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3427-40_0_5_line_97 |  | 91 | 113 | 0.0042767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3427-40_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.020894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3427-40_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.029629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3427-40_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3427-40_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.004082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3427-40_0_5_line_102 |  | 98 | 109 | 0.003843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3427-40_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0067973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_3427-40_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.010952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_3427-40_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.004097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3427-40_0_5_line_106 |  | 101 | 103 | 0.0056065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_3427-40_0_5_line_107 |  | 102 | 104 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3427-40_0_5_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0067633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_3427-40_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.035244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3427-40_0_5_line_110 |  | 104 | 107 | 0.030732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3427-40_0_5_line_111 |  | 105 | 110 | 0.0067633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_3427-40_0_5_line_112 |  | 106 | 126 | 0.006971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3427-40_0_5_line_113 |  | 106 | 127 | 0.007056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3427-40_0_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.051632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3427-40_0_5_line_115 |  | 109 | 112 | 0.027445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_3427-40_0_5_line_116 |  | 110 | 116 | 0.012062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_3427-40_0_5_line_117 |  | 111 | 114 | 0.030386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_3427-40_0_5_line_118 |  | 112 | 115 | 0.010809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_3427-40_0_5_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0070651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_3427-40_0_5_line_120 |  | 115 | 117 | 0.018845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_3427-40_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3427-40_0_5_line_122 |  | 118 | 120 | 0.01738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3427-40_0_5_line_123 |  | 118 | 121 | 0.031716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3427-40_0_5_line_124 |  | 120 | 122 | 0.004136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3427-40_0_5_line_125 |  | 120 | 123 | 0.034652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3427-40_0_5_line_126 |  | 121 | 124 | 0.013956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3427-40_0_5_line_127 |  | 121 | 125 | 0.029368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3427-40_0_5_line_128 |  | 123 | 135 | 0.005235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3427-40_0_5_line_129 |  | 123 | 132 | 0.033604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3427-40_0_5_line_130 |  | 125 | 130 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3427-40_0_5_line_131 |  | 125 | 128 | 0.023444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3427-40_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3427-40_0_5_line_133 |  | 131 | 133 | 0.022891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3427-40_0_5_line_134 |  | 132 | 134 | 0.005995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3427-40_0_5_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2721470.9477 | 1258183.52 | 2721468.5018 | 1258169.9751
1 | 2721472.9162 | 1258194.4213 | 2721470.9477 | 1258183.52
2 | 2721464.0051 | 1258145.0729 | 2721468.5018 | 1258169.9751
3 | 2721483.0974 | 1258192.5842 | 2721476.2895 | 1258193.9457 | 2721472.9162 | 1258194.4213
4 | 2721464.0051 | 1258145.0729 | 2721484.4376 | 1258139.1244
5 | 2721483.0974 | 1258192.5842 | 2721527.3394 | 1258186.5762
6 | 2721483.0974 | 1258192.5842 | 2721488.6223 | 1258183.9233 | 2721492.6767 | 1258178.1904 | 2721495.282 | 1258175.0856 | 2721496.4182 | 1258173.9663
7 | 2721497.2066 | 1258131.3311 | 2721495.3926 | 1258135.9313 | 2721492.8357 | 1258136.6794 | 2721484.4376 | 1258139.1244
8 | 2721650.0429 | 1258149.7975 | 2721650.4816 | 1258140.9321 | 2721656.9034 | 1258135.248 | 2721687.1687 | 1258136.3155 | 2721689.231 | 1258094.3654
9 | 2721650.0429 | 1258149.7975 | 2721660.5072 | 1258148.8673 | 2721661.3836 | 1258148.9123
10 | 2721689.231 | 1258094.3654 | 2721698.594 | 1258094.914
11 | 2721689.231 | 1258094.3654 | 2721685.152 | 1258094.3149
12 | 2721700.0063 | 1258150.8922 | 2721661.3836 | 1258148.9123
13 | 2721687.0172 | 1258058.2771 | 2721685.152 | 1258094.3149
14 | 2721687.0172 | 1258058.2771 | 2721687.8382 | 1258038.8992
15 | 2721691.7048 | 1258039.0121 | 2721687.8382 | 1258038.8992
16 | 2721604.1054 | 1258051.9343 | 2721608.8319 | 1258051.3087 | 2721608.7081 | 1258050.1381
17 | 2721596.9351 | 1258117.1332 | 2721593.7753 | 1258100.6204 | 2721593.6273 | 1258098.649 | 2721592.8079 | 1258091.1812 | 2721606.743 | 1258089.0767 | 2721604.1054 | 1258051.9343
18 | 2721604.1054 | 1258051.9343 | 2721584.5113 | 1258054.5341
19 | 2721596.9351 | 1258117.1332 | 2721578.7089 | 1258119.2384
20 | 2721596.9351 | 1258117.1332 | 2721599.9774 | 1258133.0471
21 | 2721583.9048 | 1258049.9176 | 2721584.5113 | 1258054.5341
22 | 2721593.9964 | 1258143.4181 | 2721581.4792 | 1258144.4286
23 | 2721593.9964 | 1258143.4181 | 2721601.8378 | 1258142.7786 | 2721599.9774 | 1258133.0471
24 | 2721581.4792 | 1258144.4286 | 2721573.8218 | 1258145.0518
25 | 2721785.0333 | 1258059.5718 | 2721784.8297 | 1258054.4409
26 | 2721784.8297 | 1258054.4409 | 2721787.9055 | 1258054.5042 | 2721791.6058 | 1258036.3199
27 | 2721783.6446 | 1258037.2792 | 2721791.6058 | 1258036.3199
28 | 2721770.2916 | 1258005.61 | 2721803.38 | 1258009.5164 | 2721802.4681 | 1258020.474 | 2721802.1565 | 1258024.2487 | 2721803.5071 | 1258035.2083 | 2721791.6058 | 1258036.3199
29 | 2721770.2916 | 1258005.61 | 2721765.571 | 1258005.4974
30 | 2721727.6038 | 1258151.4935 | 2721770.2252 | 1258153.5164 | 2721770.8674 | 1258133.3119
31 | 2721770.8674 | 1258133.3119 | 2721771.158 | 1258124.279
32 | 2721727.6038 | 1258151.4935 | 2721718.5227 | 1258151.2957
33 | 2721700.0063 | 1258150.8922 | 2721718.5227 | 1258151.2957
34 | 2721710.9773 | 1258009.538 | 2721722.0157 | 1258006.7403 | 2721746.4711 | 1258005.0418 | 2721765.571 | 1258005.4974
35 | 2721703.7435 | 1258005.5636 | 2721705.2373 | 1258007.3737 | 2721707.5356 | 1258008.9334 | 2721710.9773 | 1258009.538
36 | 2721703.7435 | 1258005.5636 | 2721703.3125 | 1258003.0525 | 2721700.9354 | 1257993.5953 | 2721701.0924 | 1257990.2967
37 | 2721703.7435 | 1258005.5636 | 2721702.8013 | 1258008.469 | 2721700.3195 | 1258010.6977 | 2721695.1022 | 1258012.8145 | 2721692.6827 | 1258024.108 | 2721692.4647 | 1258028.107 | 2721691.7048 | 1258039.0121
38 | 2721455.9011 | 1258086.5219 | 2721456.9509 | 1258093.4273 | 2721457.5034 | 1258097.4717
39 | 2721488.4686 | 1258080.8964 | 2721455.9011 | 1258086.5219
40 | 2721455.2164 | 1258082.0372 | 2721455.9011 | 1258086.5219
41 | 2721497.2066 | 1258131.3311 | 2721491.2809 | 1258097.1287
42 | 2721538.8214 | 1258053.8952 | 2721557.3492 | 1258050.7062 | 2721558.5485 | 1258050.6975 | 2721565.4925 | 1258050.4839
43 | 2721542.0571 | 1258023.7908 | 2721541.3805 | 1258032.1287 | 2721540.1185 | 1258043.257 | 2721538.8214 | 1258053.8952
44 | 2721583.9048 | 1258049.9176 | 2721565.4925 | 1258050.4839
45 | 2721542.0571 | 1258023.7908 | 2721539.48 | 1258023.6822
46 | 2721542.0571 | 1258023.7908 | 2721540.2905 | 1257990.1351
47 | 2721691.7048 | 1258039.0121 | 2721700.8585 | 1258039.4785 | 2721700.4626 | 1258048.7377
48 | 2721701.0924 | 1257990.2967 | 2721701.5427 | 1257980.8351
49 | 2721587.6796 | 1258017.8114 | 2721607.98 | 1258016.3566
50 | 2721587.709 | 1258034.3598 | 2721587.2846 | 1258025.2876 | 2721587.1814 | 1258022.2384 | 2721587.6796 | 1258017.8114
51 | 2721587.709 | 1258034.3598 | 2721581.7985 | 1258033.8825 | 2721583.9048 | 1258049.9176
52 | 2721488.4686 | 1258080.8964 | 2721491.2809 | 1258097.1287
53 | 2721488.4686 | 1258080.8964 | 2721486.1685 | 1258064.3794
54 | 2721455.2164 | 1258082.0372 | 2721442.6661 | 1258084.1523
55 | 2721698.3527 | 1257913.1271 | 2721685.2614 | 1257913.5627
56 | 2721698.3527 | 1257913.1271 | 2721703.5249 | 1257912.8332 | 2721704.5759 | 1257917.103
57 | 2721685.2614 | 1257913.5627 | 2721678.5212 | 1257913.787
58 | 2721704.5759 | 1257917.103 | 2721684.9749 | 1257917.6702
59 | 2721704.5759 | 1257917.103 | 2721702.603 | 1257958.556
60 | 2721328.5494 | 1258045.1072 | 2721325.2669 | 1258042.2596 | 2721331.3708 | 1258035.5121 | 2721340.4649 | 1258028.5925 | 2721352.5273 | 1258015.2058
61 | 2721328.5494 | 1258045.1072 | 2721345.1088 | 1258027.9427 | 2721356.9477 | 1258016.998 | 2721371.149 | 1258005.6014 | 2721374.0959 | 1258003.5434
62 | 2721352.5273 | 1258015.2058 | 2721378.5252 | 1257996.0331 | 2721398.1029 | 1257983.5792 | 2721405.0181 | 1257979.5725
63 | 2721426.7051 | 1257967.8525 | 2721416.1388 | 1257973.1289 | 2721405.0181 | 1257979.5725
64 | 2721702.603 | 1257958.556 | 2721701.5427 | 1257980.8351
65 | 2721420.2653 | 1257891.1527 | 2721420.4053 | 1257910.4169 | 2721434.9549 | 1257910.3598
66 | 2721420.2653 | 1257891.1527 | 2721437.9091 | 1257891.2412
67 | 2721434.9549 | 1257910.3598 | 2721480.3645 | 1257910.1878
68 | 2721494.4202 | 1257909.0233 | 2721490.7317 | 1257910.1486 | 2721480.3645 | 1257910.1878
69 | 2721494.4202 | 1257909.0233 | 2721494.3818 | 1257899.1471
70 | 2721494.3818 | 1257899.1471 | 2721516.0894 | 1257899.5166
71 | 2721517.0646 | 1257902.2488 | 2721516.4719 | 1257899.5231 | 2721516.0894 | 1257899.5166
72 | 2721557.8305 | 1257891.8878 | 2721571.7758 | 1257860.3243
73 | 2721571.7758 | 1257860.3243 | 2721582.5866 | 1257859.9651
74 | 2721557.8305 | 1257891.8878 | 2721554.2713 | 1257891.1252 | 2721550.2324 | 1257892.3327
75 | 2721557.8305 | 1257891.8878 | 2721542.8805 | 1257924.6429 | 2721543.3803 | 1257927.1109
76 | 2721582.5866 | 1257859.9651 | 2721622.8808 | 1257858.6262
77 | 2721423.9528 | 1258087.306 | 2721421.7236 | 1258087.6817
78 | 2721442.6661 | 1258084.1523 | 2721423.9528 | 1258087.306
79 | 2721432.4778 | 1257969.294 | 2721447.1219 | 1257993.3522
80 | 2721430.4491 | 1257965.9828 | 2721432.4778 | 1257969.294
81 | 2721432.4778 | 1257969.294 | 2721449.0418 | 1257962.1782
82 | 2721447.1219 | 1257993.3522 | 2721453.9242 | 1258004.5273
83 | 2721430.4491 | 1257965.9828 | 2721444.2541 | 1257960.1612
84 | 2721430.4491 | 1257965.9828 | 2721426.7051 | 1257967.8525
85 | 2721449.0418 | 1257962.1782 | 2721454.9851 | 1257959.6251 | 2721470.3514 | 1257953.8239
86 | 2721453.9242 | 1258004.5273 | 2721455.3153 | 1258006.8126
87 | 2721444.2541 | 1257960.1612 | 2721459.2665 | 1257953.8305
88 | 2721470.3514 | 1257953.8239 | 2721485.2971 | 1257948.1815 | 2721487.1727 | 1257947.5926
89 | 2721652.2387 | 1257857.6506 | 2721679.7156 | 1257856.7376
90 | 2721622.8808 | 1257858.6262 | 2721652.2387 | 1257857.6506
91 | 2721671.8959 | 1257914.0075 | 2721678.5212 | 1257913.787
92 | 2721517.0646 | 1257902.2488 | 2721550.2324 | 1257892.3327
93 | 2721537.8046 | 1257933.0905 | 2721537.5526 | 1257928.8372 | 2721543.3803 | 1257927.1109
94 | 2721543.3803 | 1257927.1109 | 2721554.1097 | 1257925.0405 | 2721571.9071 | 1257921.8143 | 2721585.7644 | 1257919.9868
95 | 2721445.4598 | 1258024.2641 | 2721445.4598 | 1258024.2641 | 2721445.8748 | 1258023.5164 | 2721446.527 | 1258022.9738 | 2721458.0983 | 1258018.4628 | 2721459.2891 | 1258017.7644 | 2721460.0071 | 1258016.5892 | 2721460.0745 | 1258015.1449 | 2721459.5959 | 1258013.845 | 2721455.3153 | 1258006.8126
96 | 2721493.1741 | 1257941.8258 | 2721459.5944 | 1257953.6922 | 2721459.2665 | 1257953.8305
97 | 2721487.1727 | 1257947.5926 | 2721491.253 | 1257946.3113
98 | 2721445.4598 | 1258024.2641 | 2721445.3378 | 1258025.0623 | 2721445.4253 | 1258025.9427 | 2721447.6823 | 1258039.0672 | 2721448.7371 | 1258042.0581 | 2721449.1711 | 1258044.7362
99 | 2721521.588 | 1257933.4408 | 2721517.1819 | 1257934.713 | 2721495.2244 | 1257941.1013 | 2721493.1741 | 1257941.8258
100 | 2721533.0385 | 1257930.1345 | 2721521.588 | 1257933.4408
101 | 2721534.0812 | 1257934.0816 | 2721533.0385 | 1257930.1345
102 | 2721537.8046 | 1257933.0905 | 2721534.0812 | 1257934.0816
103 | 2721665.1024 | 1257914.2335 | 2721671.8959 | 1257914.0075
104 | 2721654.1568 | 1257914.5977 | 2721665.1024 | 1257914.2335
105 | 2721654.2838 | 1257918.6928 | 2721654.1568 | 1257914.5977
106 | 2721654.1568 | 1257914.5977 | 2721648.5535 | 1257914.7851
107 | 2721654.2838 | 1257918.6928 | 2721654.3265 | 1257920.284 | 2721656.7546 | 1257933.501
108 | 2721648.5535 | 1257914.7851 | 2721641.7939 | 1257915.0111
109 | 2721647.1066 | 1257963.2956 | 2721650.0181 | 1257962.9106 | 2721652.4531 | 1257961.8598 | 2721654.3689 | 1257960.0197 | 2721655.9377 | 1257957.4497 | 2721656.5274 | 1257954.4481 | 2721656.7546 | 1257933.501
110 | 2721664.6448 | 1257961.2987 | 2721663.1683 | 1257939.5827 | 2721661.148 | 1257936.6052 | 2721656.7546 | 1257933.501
111 | 2721641.7939 | 1257915.0111 | 2721635.0344 | 1257915.2371
112 | 2721640.4833 | 1257961.1687 | 2721645.107 | 1257962.9764 | 2721647.1066 | 1257963.2956
113 | 2721647.2481 | 1257970.3491 | 2721647.1066 | 1257963.2956
114 | 2721537.8046 | 1257933.0905 | 2721560.2044 | 1257928.3019 | 2721577.7491 | 1257925.2595 | 2721588.5751 | 1257923.8331
115 | 2721537.8046 | 1257933.0905 | 2721539.0563 | 1257960.2623 | 2721539.0657 | 1257960.5068
116 | 2721635.0344 | 1257915.2371 | 2721629.6514 | 1257915.4171 | 2721623.0089 | 1257916.0808
117 | 2721615.9788 | 1257916.7833 | 2721591.5316 | 1257919.2262 | 2721585.7644 | 1257919.9868
118 | 2721539.0657 | 1257960.5068 | 2721539.483 | 1257971.308
119 | 2721615.9788 | 1257916.7833 | 2721623.0089 | 1257916.0808
120 | 2721540.2905 | 1257990.1351 | 2721539.9867 | 1257984.347 | 2721539.483 | 1257971.308
121 | 2721539.48 | 1258023.6822 | 2721539.4261 | 1258021.9018 | 2721538.9679 | 1258007.135 | 2721534.7213 | 1258008.2599
122 | 2721538.106 | 1258041.0026 | 2721539.1938 | 1258029.5371 | 2721539.48 | 1258023.6822
123 | 2721508.2275 | 1258029.5235 | 2721515.9884 | 1258027.6701 | 2721539.48 | 1258023.6822
124 | 2721538.106 | 1258041.0026 | 2721534.0392 | 1258041.8198
125 | 2721533.0282 | 1258075.2395 | 2721535.8213 | 1258061.8962 | 2721538.106 | 1258041.0026
126 | 2721508.2275 | 1258029.5235 | 2721506.2725 | 1258019.697 | 2721502.3367 | 1258020.0165
127 | 2721482.9348 | 1258041.159 | 2721505.0605 | 1258034.2738 | 2721507.7387 | 1258032.3938 | 2721508.2915 | 1258031.1819 | 2721508.2275 | 1258029.5235
128 | 2721533.0282 | 1258075.2395 | 2721527.7935 | 1258075.6435
129 | 2721532.2753 | 1258108.5755 | 2721530.6458 | 1258092.8171 | 2721531.3923 | 1258084.0136 | 2721533.0282 | 1258075.2395
130 | 2721482.9348 | 1258041.159 | 2721479.5339 | 1258032.3259 | 2721474.1742 | 1258033.6727
131 | 2721482.9348 | 1258041.159 | 2721486.1685 | 1258064.3794
132 | 2721534.8013 | 1258125.1086 | 2721532.2753 | 1258108.5755
133 | 2721534.8013 | 1258125.1086 | 2721537.5727 | 1258140.3455 | 2721530.2744 | 1258141.7191
134 | 2721532.2753 | 1258108.5755 | 2721526.3628 | 1258109.6662

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721470.9477 | 1258183.52
1 | 2721468.5018 | 1258169.9751
2 | 2721472.9162 | 1258194.4213
3 | 2721464.0051 | 1258145.0729
4 | 2721483.0974 | 1258192.5842
5 | 2721484.4376 | 1258139.1244
6 | 2721650.0429 | 1258149.7975
7 | 2721689.231 | 1258094.3654
8 | 2721661.3836 | 1258148.9123
9 | 2721687.0172 | 1258058.2771
10 | 2721685.152 | 1258094.3149
11 | 2721687.8382 | 1258038.8992
12 | 2721604.1054 | 1258051.9343
13 | 2721608.7081 | 1258050.1381
14 | 2721596.9351 | 1258117.1332
15 | 2721584.5113 | 1258054.5341
16 | 2721593.9964 | 1258143.4181
17 | 2721581.4792 | 1258144.4286
18 | 2721599.9774 | 1258133.0472
19 | 2721578.7089 | 1258119.2384
20 | 2721527.3394 | 1258186.5762
21 | 2721496.4182 | 1258173.9663
22 | 2721784.8297 | 1258054.4409
23 | 2721785.0333 | 1258059.5718
24 | 2721791.6058 | 1258036.3199
25 | 2721783.6446 | 1258037.2792
26 | 2721770.2916 | 1258005.61
27 | 2721770.8674 | 1258133.3119
28 | 2721727.6038 | 1258151.4935
29 | 2721771.158 | 1258124.279
30 | 2721700.0063 | 1258150.8922
31 | 2721718.5227 | 1258151.2957
32 | 2721765.571 | 1258005.4974
33 | 2721698.594 | 1258094.914
34 | 2721710.9773 | 1258009.538
35 | 2721703.7435 | 1258005.5636
36 | 2721457.5034 | 1258097.4717
37 | 2721455.9011 | 1258086.5219
38 | 2721497.2066 | 1258131.3311
39 | 2721538.8214 | 1258053.8952
40 | 2721565.4925 | 1258050.4839
41 | 2721542.0571 | 1258023.7908
42 | 2721691.7048 | 1258039.0121
43 | 2721700.4626 | 1258048.7377
44 | 2721701.0924 | 1257990.2967
45 | 2721607.98 | 1258016.3566
46 | 2721587.6796 | 1258017.8114
47 | 2721583.9048 | 1258049.9176
48 | 2721573.8218 | 1258145.0518
49 | 2721488.4686 | 1258080.8964
50 | 2721455.2164 | 1258082.0372
51 | 2721491.2809 | 1258097.1287
52 | 2721698.3527 | 1257913.1271
53 | 2721685.2614 | 1257913.5627
54 | 2721704.5759 | 1257917.103
55 | 2721328.5494 | 1258045.1072
56 | 2721352.5273 | 1258015.2058
57 | 2721374.0959 | 1258003.5434
58 | 2721405.0181 | 1257979.5725
59 | 2721684.9749 | 1257917.6702
60 | 2721702.603 | 1257958.556
61 | 2721420.2653 | 1257891.1527
62 | 2721434.9549 | 1257910.3598
63 | 2721437.9091 | 1257891.2412
64 | 2721480.3645 | 1257910.1878
65 | 2721494.3818 | 1257899.1471
66 | 2721494.4202 | 1257909.0233
67 | 2721516.0894 | 1257899.5166
68 | 2721571.7758 | 1257860.3243
69 | 2721557.8305 | 1257891.8878
70 | 2721582.5866 | 1257859.9651
71 | 2721421.7236 | 1258087.6817
72 | 2721423.9527 | 1258087.306
73 | 2721432.4778 | 1257969.294
74 | 2721447.1219 | 1257993.3522
75 | 2721430.4491 | 1257965.9828
76 | 2721449.0418 | 1257962.1782
77 | 2721453.9242 | 1258004.5273
78 | 2721444.2541 | 1257960.1612
79 | 2721426.7051 | 1257967.8525
80 | 2721470.3514 | 1257953.8239
81 | 2721701.5427 | 1257980.8351
82 | 2721679.7156 | 1257856.7376
83 | 2721652.2387 | 1257857.6506
84 | 2721678.5212 | 1257913.787
85 | 2721517.0646 | 1257902.2488
86 | 2721550.2324 | 1257892.3327
87 | 2721543.3803 | 1257927.1109
88 | 2721622.8808 | 1257858.6262
89 | 2721455.3153 | 1258006.8126
90 | 2721459.2665 | 1257953.8305
91 | 2721487.1727 | 1257947.5926
92 | 2721445.4598 | 1258024.2641
93 | 2721449.1711 | 1258044.7362
94 | 2721442.6661 | 1258084.1523
95 | 2721493.1741 | 1257941.8258
96 | 2721521.588 | 1257933.4408
97 | 2721533.0385 | 1257930.1345
98 | 2721534.0812 | 1257934.0816
99 | 2721665.1024 | 1257914.2335
100 | 2721671.8959 | 1257914.0075
101 | 2721654.1568 | 1257914.5977
102 | 2721654.2838 | 1257918.6928
103 | 2721648.5535 | 1257914.7851
104 | 2721656.7546 | 1257933.501
105 | 2721641.7939 | 1257915.0111
106 | 2721647.1066 | 1257963.2956
107 | 2721664.6448 | 1257961.2987
108 | 2721588.5751 | 1257923.8331
109 | 2721537.8046 | 1257933.0905
110 | 2721635.0344 | 1257915.2371
111 | 2721585.7644 | 1257919.9868
112 | 2721539.0657 | 1257960.5068
113 | 2721491.253 | 1257946.3113
114 | 2721615.9788 | 1257916.7833
115 | 2721539.483 | 1257971.308
116 | 2721623.0089 | 1257916.0808
117 | 2721540.2905 | 1257990.1351
118 | 2721539.48 | 1258023.6822
119 | 2721534.7213 | 1258008.2599
120 | 2721538.106 | 1258041.0026
121 | 2721508.2275 | 1258029.5235
122 | 2721534.0392 | 1258041.8198
123 | 2721533.0282 | 1258075.2395
124 | 2721502.3367 | 1258020.0165
125 | 2721482.9348 | 1258041.159
126 | 2721640.4833 | 1257961.1687
127 | 2721647.2481 | 1257970.3491
128 | 2721486.1685 | 1258064.3794
129 | 2721587.709 | 1258034.3599
130 | 2721474.1742 | 1258033.6727
131 | 2721534.8013 | 1258125.1086
132 | 2721532.2753 | 1258108.5755
133 | 2721530.2744 | 1258141.7191
134 | 2721526.3628 | 1258109.6662
135 | 2721527.7935 | 1258075.6435
136 | 2721539.48 | 1258023.6822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1