## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3427-44_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3427-44_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3427-44_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3427-44_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3427-44_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3427-44_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3427-44_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3427-44_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3427-44_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3427-44_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3427-44_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3427-44_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3427-44_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3427-44_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3427-44_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3427-44_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3427-44_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3427-44_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3427-44_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3427-44_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3427-44_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3427-44_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3427-44_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3427-44_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3427-44_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3427-44_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3427-44_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3427-44_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3427-44_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3427-44_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3427-44_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3427-44_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3427-44_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3427-44_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3427-44_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3427-44_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3427-44_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3427-44_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3427-44_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3427-44_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3427-44_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3427-44_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3427-44_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3427-44_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3427-44_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3427-44_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3427-44_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3427-44_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3427-44_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3427-44_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3427-44_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3427-44_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3427-44_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3427-44_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3427-44_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3427-44_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3427-44_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3427-44_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3427-44_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3427-44_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3427-44_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3427-44_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3427-44_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3427-44_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3427-44_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3427-44_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3427-44_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3427-44_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3427-44_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3427-44_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3427-44_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3427-44_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3427-44_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3427-44_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3427-44_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3427-44_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3427-44_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3427-44_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3427-44_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3427-44_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3427-44_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3427-44_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3427-44_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3427-44_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3427-44_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3427-44_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3427-44_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3427-44_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3427-44_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3427-44_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3427-44_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3427-44_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3427-44_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3427-44_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3427-44_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3427-44_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3427-44_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3427-44_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3427-44_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3427-44_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3427-44_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3427-44_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3427-44_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3427-44_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3427-44_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3427-44_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3427-44_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3427-44_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3427-44_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3427-44_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3427-44_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3427-44_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3427-44_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3427-44_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3427-44_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3427-44_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3427-44_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3427-44_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3427-44_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3427-44_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3427-44_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3427-44_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3427-44_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3427-44_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_410_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3427-44_0_4_load_0 | 0 | 0.0016361 | 0.00041005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3427-44_0_4_load_1 | 1 | 0.0044321 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3427-44_0_4_load_9 | 7 | 0.0050309 | 0.0012609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3427-44_0_4_load_117 | 12 | 0.0084861 | 0.0021268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3427-44_0_4_load_102 | 13 | 0.0044219 | 0.0011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3427-44_0_4_load_121 | 14 | 0.0041008 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3427-44_0_4_load_80 | 15 | 0.0034857 | 0.00087359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3427-44_0_4_load_71 | 16 | 0.0049575 | 0.0012425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3427-44_0_4_load_89 | 17 | 0.0033982 | 0.00085166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3427-44_0_4_load_85 | 18 | 0.0021131 | 0.00052958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3427-44_0_4_load_116 | 20 | 0.021824 | 0.0054695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3427-44_0_4_load_114 | 21 | 0.019888 | 0.0049844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3427-44_0_4_load_96 | 25 | 0.0044943 | 0.0011264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3427-44_0_4_load_92 | 26 | 0.0069852 | 0.0017507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3427-44_0_4_load_107 | 28 | 0.011868 | 0.0029744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3427-44_0_4_load_109 | 31 | 0.02139 | 0.0053608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3427-44_0_4_load_106 | 32 | 0.016745 | 0.0041966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3427-44_0_4_load_79 | 33 | 0.0055126 | 0.0013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3427-44_0_4_load_72 | 34 | 0.002113 | 0.00052957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3427-44_0_4_load_84 | 35 | 0.0043135 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3427-44_0_4_load_11 | 36 | 0.0012366 | 0.00030992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3427-44_0_4_load_12 | 37 | 0.001237 | 0.00031002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3427-44_0_4_load_14 | 39 | 0.0012368 | 0.00030996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3427-44_0_4_load_17 | 40 | 0.0012373 | 0.00031011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3427-44_0_4_load_18 | 41 | 0.0059294 | 0.001486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3427-44_0_4_load_23 | 43 | 0.0012364 | 0.00030987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3427-44_0_4_load_22 | 44 | 0.0075213 | 0.001885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3427-44_0_4_load_24 | 45 | 0.0012366 | 0.00030992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3427-44_0_4_load_127 | 47 | 0.011104 | 0.002783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3427-44_0_4_load_125 | 49 | 0.01356 | 0.0033985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3427-44_0_4_load_35 | 52 | 0.00601 | 0.0015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3427-44_0_4_load_31 | 53 | 0.0038419 | 0.00096287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3427-44_0_4_load_111 | 56 | 0.010397 | 0.0026057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3427-44_0_4_load_126 | 57 | 0.014858 | 0.0037237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3427-44_0_4_load_123 | 58 | 0.014114 | 0.0035374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3427-44_0_4_load_124 | 59 | 0.0020654 | 0.00051765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3427-44_0_4_load_25 | 60 | 0.0054094 | 0.0013557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3427-44_0_4_load_26 | 61 | 0.0059005 | 0.0014788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3427-44_0_4_load_27 | 62 | 0.0016955 | 0.00042492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3427-44_0_4_load_29 | 64 | 0.0029568 | 0.00074105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3427-44_0_4_load_30 | 65 | 0.0032418 | 0.00081246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3427-44_0_4_load_67 | 67 | 0.0033835 | 0.00084799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3427-44_0_4_load_66 | 69 | 0.0034762 | 0.00087123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3427-44_0_4_load_38 | 73 | 0.0051994 | 0.0013031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3427-44_0_4_load_39 | 74 | 0.0058336 | 0.001462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3427-44_0_4_load_43 | 76 | 0.0073547 | 0.0018433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3427-44_0_4_load_44 | 77 | 0.0086226 | 0.002161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3427-44_0_4_load_41 | 78 | 0.0032893 | 0.00082438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3427-44_0_4_load_91 | 79 | 0.0021774 | 0.00054572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3427-44_0_4_load_42 | 80 | 0.0043852 | 0.001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3427-44_0_4_load_73 | 81 | 0.0042663 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3427-44_0_4_load_45 | 82 | 0.0050537 | 0.0012666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3427-44_0_4_load_88 | 83 | 0.0021959 | 0.00055035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3427-44_0_4_load_47 | 85 | 0.0099311 | 0.002489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3427-44_0_4_load_49 | 87 | 0.0018457 | 0.00046258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3427-44_0_4_load_59 | 89 | 0.0061497 | 0.0015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3427-44_0_4_load_57 | 91 | 0.0030175 | 0.00075625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3427-44_0_4_load_58 | 92 | 0.0018437 | 0.00046207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3427-44_0_4_load_50 | 93 | 0.0015293 | 0.00038328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3427-44_0_4_load_51 | 94 | 0.0023386 | 0.00058611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3427-44_0_4_load_52 | 95 | 0.001531 | 0.0003837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3427-44_0_4_load_53 | 96 | 0.0043667 | 0.0010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3427-44_0_4_load_54 | 97 | 0.0044776 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3427-44_0_4_load_55 | 98 | 0.0038604 | 0.0009675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3427-44_0_4_load_56 | 99 | 0.004729 | 0.0011852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3427-44_0_4_load_60 | 100 | 0.0031677 | 0.00079391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3427-44_0_4_load_64 | 101 | 0.0028302 | 0.00070931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3427-44_0_4_load_62 | 102 | 0.0038159 | 0.00095635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3427-44_0_4_load_75 | 103 | 0.0054723 | 0.0013715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3427-44_0_4_load_76 | 104 | 0.0028087 | 0.00070392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3427-44_0_4_load_68 | 105 | 0.0024697 | 0.00061897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3427-44_0_4_load_69 | 106 | 0.0028926 | 0.00072496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3427-44_0_4_load_70 | 107 | 0.010521 | 0.0026368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3427-44_0_4_load_82 | 108 | 0.0021126 | 0.00052948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3427-44_0_4_load_81 | 109 | 0.0021475 | 0.00053821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3427-44_0_4_load_83 | 110 | 0.0034967 | 0.00087635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3427-44_0_4_load_77 | 111 | 0.0031561 | 0.00079099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3427-44_0_4_load_78 | 112 | 0.0021518 | 0.0005393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3427-44_0_4_load_87 | 114 | 0.0054305 | 0.001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3427-44_0_4_load_103 | 117 | 0.0047818 | 0.0011984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3427-44_0_4_load_105 | 118 | 0.0055362 | 0.0013875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3427-44_0_4_load_104 | 119 | 0.0033624 | 0.00084271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3427-44_0_4_load_93 | 120 | 0.00613 | 0.0015363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3427-44_0_4_load_95 | 121 | 0.0065477 | 0.001641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3427-44_0_4_load_119 | 122 | 0.013209 | 0.0033105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3427-44_0_4_load_120 | 123 | 0.021854 | 0.0054771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 119 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3427-44_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3427-44_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3427-44_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3427-44_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3427-44_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3427-44_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.011445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3427-44_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.10616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3427-44_0_4_line_7 |  | 5 | 14 | 0.024556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3427-44_0_4_line_8 |  | 6 | 15 | 0.11215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3427-44_0_4_line_9 |  | 7 | 16 | 0.0025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3427-44_0_4_line_10 |  | 8 | 17 | 0.0234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_3427-44_0_4_line_11 |  | 8 | 18 | 0.017129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_3427-44_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.034896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_3427-44_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.047792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_3427-44_0_4_line_14 |  | 9 | 12 | 0.030014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3427-44_0_4_line_15 |  | 10 | 13 | 0.0052258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_3427-44_0_4_line_16 |  | 11 | 27 | 0.007613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_3427-44_0_4_line_17 |  | 11 | 28 | 0.047739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3427-44_0_4_line_18 |  | 12 | 29 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3427-44_0_4_line_19 |  | 13 | 17 | 0.034424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3427-44_0_4_line_20 |  | 15 | 33 | 0.019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3427-44_0_4_line_21 |  | 16 | 34 | 0.017993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3427-44_0_4_line_22 |  | 18 | 35 | 0.012844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_3427-44_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.027477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_3427-44_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.037024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3427-44_0_4_line_25 |  | 20 | 27 | 0.013531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_3427-44_0_4_line_26 |  | 21 | 54 | 0.058482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3427-44_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.021505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3427-44_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.057561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3427-44_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.018462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3427-44_0_4_line_30 |  | 23 | 26 | 0.020249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3427-44_0_4_line_31 |  | 24 | 41 | 0.02341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3427-44_0_4_line_32 |  | 24 | 38 | 0.0084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3427-44_0_4_line_33 |  | 25 | 116 | 0.046738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3427-44_0_4_line_34 |  | 26 | 120 | 0.017257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3427-44_0_4_line_35 |  | 28 | 32 | 0.049162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3427-44_0_4_line_36 |  | 29 | 122 | 0.069227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3427-44_0_4_line_37 |  | 29 | 123 | 0.065379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3427-44_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.040131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3427-44_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.029134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3427-44_0_4_line_40 |  | 33 | 112 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3427-44_0_4_line_41 |  | 34 | 108 | 0.02016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3427-44_0_4_line_42 |  | 35 | 113 | 0.023079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_3427-44_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.0075427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3427-44_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3427-44_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.0069039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3427-44_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0069048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3427-44_0_4_line_47 |  | 40 | 45 | 0.006905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3427-44_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.012636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3427-44_0_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.07244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3427-44_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0069038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3427-44_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.050921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3427-44_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.007712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3427-44_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.031193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3427-44_0_4_line_54 |  | 49 | 59 | 0.014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3427-44_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.021533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_3427-44_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.020245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3427-44_0_4_line_57 |  | 50 | 53 | 0.036822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3427-44_0_4_line_58 |  | 51 | 72 | 0.009196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3427-44_0_4_line_59 |  | 51 | 73 | 0.0055893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3427-44_0_4_line_60 |  | 52 | 74 | 0.037629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_3427-44_0_4_line_61 |  | 53 | 70 | 0.01952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3427-44_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.030766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3427-44_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.044091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3427-44_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.027573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3427-44_0_4_line_65 |  | 55 | 58 | 0.021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3427-44_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.021901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3427-44_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.012647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3427-44_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3427-44_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.037856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3427-44_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0089676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3427-44_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.013509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3427-44_0_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.063342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3427-44_0_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3427-44_0_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.015311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3427-44_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.0066153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3427-44_0_4_line_76 |  | 68 | 103 | 0.020406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3427-44_0_4_line_77 |  | 68 | 101 | 0.034684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3427-44_0_4_line_78 |  | 69 | 105 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3427-44_0_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3427-44_0_4_line_80 |  | 71 | 75 | 0.024143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3427-44_0_4_line_81 |  | 72 | 76 | 0.0068532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3427-44_0_4_line_82 |  | 72 | 77 | 0.030618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_3427-44_0_4_line_83 |  | 73 | 78 | 0.0083185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3427-44_0_4_line_84 |  | 74 | 79 | 0.0096598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_3427-44_0_4_line_85 |  | 75 | 80 | 0.017432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3427-44_0_4_line_86 |  | 76 | 81 | 0.034854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3427-44_0_4_line_87 |  | 77 | 82 | 0.013532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_3427-44_0_4_line_88 |  | 79 | 83 | 0.03608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_3427-44_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_3427-44_0_4_line_90 |  | 83 | 113 | 0.033551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_3427-44_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.046152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3427-44_0_4_line_92 |  | 84 | 86 | 0.081971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3427-44_0_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.031247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3427-44_0_4_line_94 |  | 86 | 88 | 0.022409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3427-44_0_4_line_95 |  | 86 | 89 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3427-44_0_4_line_96 |  | 88 | 90 | 0.003514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3427-44_0_4_line_97 |  | 88 | 91 | 0.034251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3427-44_0_4_line_98 |  | 89 | 92 | 0.067901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3427-44_0_4_line_99 |  | 90 | 101 | 0.046667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3427-44_0_4_line_100 |  | 90 | 102 | 0.0095635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3427-44_0_4_line_101 |  | 91 | 98 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3427-44_0_4_line_102 |  | 92 | 100 | 0.0048578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3427-44_0_4_line_103 |  | 93 | 94 | 0.015709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3427-44_0_4_line_104 |  | 93 | 95 | 0.0080612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3427-44_0_4_line_105 |  | 94 | 96 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3427-44_0_4_line_106 |  | 95 | 97 | 0.024682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3427-44_0_4_line_107 |  | 96 | 98 | 0.025231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3427-44_0_4_line_108 |  | 97 | 99 | 0.00134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3427-44_0_4_line_109 |  | 103 | 104 | 0.013288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3427-44_0_4_line_110 |  | 104 | 111 | 0.064738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3427-44_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.00022959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3427-44_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0090942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3427-44_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.0092885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3427-44_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3427-44_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3427-44_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_3427-44_0_4_line_117 |  | 114 | 115 | 0.018179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_3427-44_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.00595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3427-44_0_4_line_119 |  | 115 | 117 | 0.0058706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_3427-44_0_4_line_120 |  | 116 | 118 | 0.012574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3427-44_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.027741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_3427-44_0_4_line_122 |  | 120 | 121 | 0.015559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3427-44_0_4_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 119 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2720818.3088 | 1259286.8978 | 2720815.6226 | 1259292.5993 | 2720812.9979 | 1259297.067
1 | 2720826.0765 | 1259265.133 | 2720820.2257 | 1259282.8291 | 2720818.3088 | 1259286.8978
2 | 2720827.6996 | 1259260.2396 | 2720826.0765 | 1259265.133
3 | 2720827.6996 | 1259260.2396 | 2720838.7144 | 1259255.9958
4 | 2720813.9237 | 1259265.0404 | 2720827.6996 | 1259260.2396
5 | 2720734.6044 | 1259413.3298 | 2720739.8489 | 1259403.1501
6 | 2720739.8489 | 1259403.1501 | 2720747.4832 | 1259405.9194 | 2720766.7988 | 1259416.7119 | 2720796.3214 | 1259436.4652 | 2720810.0438 | 1259437.9577 | 2720823.3115 | 1259432.179 | 2720831.8705 | 1259423.2682
7 | 2720734.6044 | 1259413.3298 | 2720741.3827 | 1259415.1808 | 2720743.4118 | 1259416.2454 | 2720745.4595 | 1259417.8775 | 2720746.8543 | 1259420.0968 | 2720747.352 | 1259421.9419 | 2720747.3961 | 1259423.8445 | 2720747.0636 | 1259425.7283 | 2720746.022 | 1259428.7319 | 2720745.5538 | 1259429.7184
8 | 2720831.8705 | 1259423.2682 | 2720844.6003 | 1259405.0788 | 2720859.2457 | 1259385.7608 | 2720879.6742 | 1259365.716 | 2720891.5442 | 1259357.5068 | 2720902.6814 | 1259352.3186 | 2720910.9526 | 1259346.0599
9 | 2720841.0757 | 1259255.086 | 2720838.7144 | 1259255.9958
10 | 2720813.9237 | 1259265.0404 | 2720797.295 | 1259268.8599 | 2720790.958 | 1259268.9898
11 | 2720813.9237 | 1259265.0404 | 2720810.8175 | 1259254.6901 | 2720809.2919 | 1259248.5541
12 | 2720721.3704 | 1259259.3912 | 2720730.5159 | 1259263.8595 | 2720739.9184 | 1259267.1875 | 2720746.5649 | 1259269.2249 | 2720750.7732 | 1259270.2895 | 2720751.4155 | 1259266.8996
13 | 2720685.7871 | 1259276.0801 | 2720690.4894 | 1259273.6294 | 2720703.4766 | 1259260.5494 | 2720709.231 | 1259252.3596 | 2720714.0229 | 1259255.4934 | 2720718.0777 | 1259257.8004 | 2720721.3704 | 1259259.3912
14 | 2720721.3704 | 1259259.3912 | 2720716.223 | 1259265.5472 | 2720715.9421 | 1259287.5348
15 | 2720751.4155 | 1259266.8996 | 2720756.6209 | 1259267.3608
16 | 2720687.3791 | 1259268.6394 | 2720686.5249 | 1259272.0694 | 2720685.7871 | 1259276.0801
17 | 2720685.7871 | 1259276.0801 | 2720685.3035 | 1259278.717 | 2720681.4727 | 1259284.2771 | 2720676.084 | 1259286.3691 | 2720663.9083 | 1259287.0325 | 2720652.7243 | 1259288.2389 | 2720644.56 | 1259292.2204 | 2720644.56 | 1259292.2204
18 | 2720722.0437 | 1259299.5402 | 2720716.4923 | 1259295.5679 | 2720715.9203 | 1259289.2396 | 2720715.9421 | 1259287.5348
19 | 2720790.958 | 1259268.9898 | 2720778.0067 | 1259269.2554 | 2720756.6209 | 1259267.3608
20 | 2720910.9526 | 1259346.0599 | 2720916.7144 | 1259337.8926 | 2720920.5283 | 1259329.5015
21 | 2720841.0757 | 1259255.086 | 2720839.5516 | 1259251.0736 | 2720839.8648 | 1259249.4007 | 2720842.5786 | 1259245.3748 | 2720846.7319 | 1259239.5619
22 | 2720811.0999 | 1259236.3938 | 2720810.6675 | 1259236.9381 | 2720809.0282 | 1259240.0407 | 2720808.4587 | 1259243.1874 | 2720808.8526 | 1259246.7875 | 2720809.2919 | 1259248.5541
23 | 2720679.0474 | 1259232.4265 | 2720679.589 | 1259234.7062 | 2720681.4249 | 1259247.0879 | 2720680.3887 | 1259253.895 | 2720680.3503 | 1259259.6259
24 | 2720679.0474 | 1259232.4265 | 2720648.2077 | 1259211.9406
25 | 2720687.3791 | 1259268.6394 | 2720685.2017 | 1259266.3374 | 2720680.3151 | 1259264.892 | 2720680.3503 | 1259259.6259
26 | 2720598.1635 | 1259181.7888 | 2720618.6525 | 1259192.7716 | 2720625.0895 | 1259196.5839 | 2720648.2077 | 1259211.9406
27 | 2720763.403 | 1259120.0263 | 2720762.9186 | 1259124.5426 | 2720763.0395 | 1259126.747 | 2720763.8935 | 1259128.8663 | 2720765.2936 | 1259130.4629 | 2720767.2431 | 1259131.7371 | 2720771.7965 | 1259133.6317 | 2720774.7979 | 1259134.3492
28 | 2720763.403 | 1259120.0263 | 2720764.3527 | 1259116.7205 | 2720766.1404 | 1259112.9982 | 2720770.3087 | 1259107.534 | 2720775.2453 | 1259101.7407 | 2720797.0218 | 1259073.6939
29 | 2720774.7979 | 1259134.3492 | 2720775.6285 | 1259137.2464 | 2720776.7055 | 1259139.526 | 2720777.6522 | 1259141.5359 | 2720782.2346 | 1259151.2103
30 | 2720774.7979 | 1259134.3492 | 2720777.3263 | 1259134.234 | 2720779.7722 | 1259133.7279 | 2720793.365 | 1259126.881
31 | 2720797.0218 | 1259073.6939 | 2720818.6607 | 1259082.6271
32 | 2720801.607 | 1259066.6479 | 2720797.0218 | 1259073.6939
33 | 2720799.3912 | 1259194.6708 | 2720796.8425 | 1259188.0351 | 2720795.6752 | 1259185.0086 | 2720791.7588 | 1259174.8198 | 2720790.8854 | 1259172.5444 | 2720790.4271 | 1259171.3562 | 2720789.3316 | 1259168.5091 | 2720788.587 | 1259166.57 | 2720787.248 | 1259163.0952 | 2720785.8447 | 1259159.4411 | 2720784.5989 | 1259156.2017 | 2720782.2346 | 1259151.2103
34 | 2720793.365 | 1259126.881 | 2720808.7775 | 1259119.1175
35 | 2720614.6404 | 1259320.9687 | 2720630.5044 | 1259320.3475 | 2720632.2935 | 1259319.5054 | 2720635.2017 | 1259318.1413 | 2720637.1482 | 1259312.9097 | 2720638.1768 | 1259304.2564 | 2720640.2967 | 1259297.9162 | 2720644.56 | 1259292.2204
36 | 2720722.0437 | 1259299.5402 | 2720723.2654 | 1259300.2658 | 2720702.6279 | 1259320.963 | 2720684.5942 | 1259338.5885 | 2720682.9278 | 1259340.0669 | 2720671.6851 | 1259340.4602
37 | 2720722.0437 | 1259299.5402 | 2720718.5354 | 1259300.0135 | 2720714.9495 | 1259302.8095 | 2720692.7503 | 1259322.0736 | 2720690.3879 | 1259322.5592 | 2720664.9007 | 1259322.7568
38 | 2720590.247 | 1259333.7054 | 2720556.4501 | 1259312.0653
39 | 2720590.247 | 1259333.7054 | 2720593.7357 | 1259328.2717 | 2720599.8221 | 1259323.7585 | 2720612.9522 | 1259321.0348 | 2720614.6404 | 1259320.9687
40 | 2720929.7559 | 1259315.8544 | 2720923.1096 | 1259323.822 | 2720920.5283 | 1259329.5015
41 | 2720846.7319 | 1259239.5619 | 2720847.8336 | 1259238.0201 | 2720855.657 | 1259228.5938 | 2720859.2585 | 1259223.7762
42 | 2720825.4571 | 1259218.3237 | 2720811.0999 | 1259236.3938
43 | 2720820.6189 | 1259072.0135 | 2720824.4496 | 1259071.6853 | 2720828.104 | 1259071.12
44 | 2720801.607 | 1259066.6479 | 2720807.6697 | 1259069.9635 | 2720811.3183 | 1259071.4838 | 2720815.0142 | 1259072.1709 | 2720819.3131 | 1259072.1253 | 2720820.6189 | 1259072.0135
45 | 2720828.104 | 1259071.12 | 2720834.9268 | 1259070.0646
46 | 2720834.9268 | 1259070.0646 | 2720841.7504 | 1259069.009
47 | 2720841.7504 | 1259069.009 | 2720848.5743 | 1259067.9534
48 | 2720867.884 | 1259064.9663 | 2720855.3969 | 1259066.898
49 | 2720867.884 | 1259064.9663 | 2720862.1344 | 1259086.1786 | 2720862.5092 | 1259089.9785 | 2720864.9586 | 1259094.8328 | 2720869.3313 | 1259098.9257 | 2720874.8443 | 1259101.8298 | 2720879.6656 | 1259102.4176 | 2720882.8713 | 1259100.8929 | 2720899.2482 | 1259088.431
50 | 2720848.5743 | 1259067.9534 | 2720855.3969 | 1259066.898
51 | 2720657.2148 | 1259088.1213 | 2720665.5454 | 1259093.7405 | 2720699.9633 | 1259115.7847
52 | 2720657.2148 | 1259088.1213 | 2720653.0705 | 1259094.6314
53 | 2720653.0705 | 1259094.6314 | 2720662.2046 | 1259100.4116 | 2720650.7758 | 1259117.29
54 | 2720642.3954 | 1259129.6663 | 2720650.7758 | 1259117.29
55 | 2720895.8193 | 1259114.4804 | 2720913.474 | 1259126.8853
56 | 2720895.8193 | 1259114.4804 | 2720889.0954 | 1259120.2815 | 2720885.575 | 1259126.5039 | 2720883.0827 | 1259128.5437 | 2720882.6694 | 1259129.4487
57 | 2720895.8193 | 1259114.4804 | 2720898.347 | 1259112.1856 | 2720902.7536 | 1259106.137 | 2720917.3906 | 1259084.7395
58 | 2720908.773 | 1259134.7962 | 2720913.474 | 1259126.8853
59 | 2720913.474 | 1259126.8853 | 2720916.5695 | 1259122.2314
60 | 2720882.6694 | 1259129.4487 | 2720874.4233 | 1259147.5057 | 2720868.0548 | 1259155.1046 | 2720860.9929 | 1259158.5643
61 | 2720928.4115 | 1259068.6282 | 2720917.3906 | 1259084.7395
62 | 2720598.1635 | 1259181.7888 | 2720601.2176 | 1259175.857 | 2720607.6154 | 1259169.3928 | 2720608.3064 | 1259169.8962 | 2720610.6858 | 1259167.8429 | 2720612.1254 | 1259167.8723 | 2720615.6355 | 1259170.2681 | 2720618.0917 | 1259165.5585
63 | 2720598.1635 | 1259181.7888 | 2720593.456 | 1259180.425 | 2720589.9155 | 1259180.9979 | 2720586.6563 | 1259182.9331 | 2720575.4448 | 1259194.7262 | 2720564.5948 | 1259205.8532
64 | 2720618.0917 | 1259165.5585 | 2720637.8623 | 1259184.7783
65 | 2720618.0917 | 1259165.5585 | 2720630.1157 | 1259147.8012
66 | 2720630.1157 | 1259147.8012 | 2720642.3954 | 1259129.6663
67 | 2721024.2324 | 1259318.1731 | 2721024.2324 | 1259318.1731 | 2721028.4206 | 1259318.003 | 2721036.8463 | 1259317.2947
68 | 2721051.0544 | 1259316.1004 | 2721036.8463 | 1259317.2947
69 | 2720990.802 | 1259302.2088 | 2720999.5212 | 1259309.0709 | 2721004.3746 | 1259312.1395 | 2721008.0338 | 1259314.2384 | 2721011.9056 | 1259315.8968 | 2721015.9371 | 1259317.1247 | 2721020.0537 | 1259317.8762 | 2721024.2324 | 1259318.1731
70 | 2720990.802 | 1259302.2088 | 2720996.1701 | 1259295.0254
71 | 2720990.802 | 1259302.2088 | 2720982.5285 | 1259312.8876
72 | 2721034.9519 | 1259244.9946 | 2721026.5641 | 1259254.3535 | 2720996.1701 | 1259295.0254
73 | 2720982.5285 | 1259312.8876 | 2720982.066 | 1259313.4846 | 2720975.0507 | 1259323.1757
74 | 2721034.9519 | 1259244.9946 | 2721029.9093 | 1259241.2214 | 2721027.4305 | 1259240.7592 | 2721024.4625 | 1259240.9876 | 2721021.1991 | 1259242.3888
75 | 2720971.1716 | 1259328.5344 | 2720975.0507 | 1259323.1757
76 | 2721021.1991 | 1259242.3888 | 2721003.354 | 1259252.287
77 | 2721021.1991 | 1259242.3888 | 2720994.7 | 1259220.7835 | 2720995.0169 | 1259220.4046
78 | 2720971.1716 | 1259328.5344 | 2720959.1417 | 1259345.1528
79 | 2720944.3356 | 1259080.4862 | 2720941.4422 | 1259077.4355 | 2720928.4115 | 1259068.6282
80 | 2720944.3356 | 1259080.4862 | 2720965.5734 | 1259092.086
81 | 2720908.773 | 1259134.7962 | 2720905.8845 | 1259141.011
82 | 2720908.773 | 1259134.7962 | 2720928.9762 | 1259146.8307 | 2720934.9411 | 1259150.6858
83 | 2720921.1764 | 1259115.3051 | 2720916.5695 | 1259122.2314
84 | 2720852.3182 | 1259162.8141 | 2720860.9929 | 1259158.5643
85 | 2720965.5734 | 1259092.086 | 2720956.0743 | 1259106.7031
86 | 2720891.1943 | 1259172.6183 | 2720905.8845 | 1259141.011
87 | 2720946.3058 | 1259158.0309 | 2720934.9411 | 1259150.6858
88 | 2720852.3182 | 1259162.8141 | 2720842.0366 | 1259167.8511 | 2720838.7909 | 1259170.5984 | 2720836.7242 | 1259173.581 | 2720834.8552 | 1259177.5908 | 2720834.3508 | 1259180.8723 | 2720834.4214 | 1259184.4324 | 2720835.2753 | 1259188.0308 | 2720835.9687 | 1259189.6345
89 | 2720956.7495 | 1259164.7807 | 2720946.3058 | 1259158.0309
90 | 2720825.4571 | 1259218.3237 | 2720837.5588 | 1259202.846 | 2720838.6215 | 1259200.2877 | 2720838.6383 | 1259197.619 | 2720837.9825 | 1259194.2916 | 2720835.9687 | 1259189.6345
91 | 2720956.7495 | 1259164.7807 | 2720948.5628 | 1259174.6332 | 2720926.8924 | 1259199.9725
92 | 2720956.7495 | 1259164.7807 | 2720978.593 | 1259137.5477 | 2720980.279 | 1259142.8535 | 2720978.9292 | 1259148.3863 | 2720959.1439 | 1259178.2193
93 | 2720926.8924 | 1259199.9725 | 2720925.7277 | 1259201.3345 | 2720914.4469 | 1259212.0579 | 2720909.6929 | 1259215.5527 | 2720903.2565 | 1259220.2868
94 | 2720959.1439 | 1259178.2193 | 2720976.4504 | 1259192.5189
95 | 2720959.1439 | 1259178.2193 | 2720947.3787 | 1259194.4827
96 | 2720978.5441 | 1259189.6926 | 2720976.4504 | 1259192.5189
97 | 2720976.4504 | 1259192.5189 | 2720958.3679 | 1259217.26 | 2720956.3748 | 1259220.2658
98 | 2720907.895 | 1259249.4921 | 2720926.1589 | 1259220.0709 | 2720931.4634 | 1259212.8841 | 2720945.9602 | 1259196.4436 | 2720947.3787 | 1259194.4827
99 | 2720978.5441 | 1259189.6926 | 2721004.1917 | 1259209.4343 | 2720995.0169 | 1259220.4046
100 | 2720978.5441 | 1259189.6926 | 2720984.5763 | 1259182.2715
101 | 2720942.1465 | 1259241.7239 | 2720956.3748 | 1259220.2658
102 | 2720905.3329 | 1259253.6193 | 2720907.895 | 1259249.4921
103 | 2720910.8014 | 1259289.9376 | 2720919.3344 | 1259276.748
104 | 2720910.8014 | 1259289.9376 | 2720906.4227 | 1259296.7058
105 | 2720919.3344 | 1259276.748 | 2720928.3338 | 1259262.8373
106 | 2720893.0157 | 1259317.4293 | 2720906.4227 | 1259296.7058
107 | 2720942.1465 | 1259241.7239 | 2720935.8364 | 1259251.2405 | 2720928.3338 | 1259262.8373
108 | 2720892.2878 | 1259318.5544 | 2720893.0157 | 1259317.4293
109 | 2720991.7558 | 1259258.7716 | 2721000.6449 | 1259253.7896 | 2721003.354 | 1259252.287
110 | 2720943.46 | 1259301.4506 | 2720957.4606 | 1259287.4142 | 2720964.7968 | 1259280.0577 | 2720983.0327 | 1259263.6605 | 2720991.7558 | 1259258.7716
111 | 2720959.1417 | 1259345.1528 | 2720959.0071 | 1259345.3388
112 | 2720953.6744 | 1259352.7054 | 2720959.0071 | 1259345.3388
113 | 2720864.82 | 1259216.3368 | 2720859.2585 | 1259223.7762
114 | 2720864.82 | 1259216.3368 | 2720864.82 | 1259216.3368 | 2720871.9431 | 1259205.1139
115 | 2720943.46 | 1259301.4506 | 2720933.1426 | 1259311.7943 | 2720929.7559 | 1259315.8544
116 | 2720825.4571 | 1259218.3237 | 2720812.5141 | 1259210.0228
117 | 2720797.2121 | 1259200.2089 | 2720812.5141 | 1259210.0228
118 | 2720799.3912 | 1259194.6708 | 2720797.2121 | 1259200.2089
119 | 2720797.2121 | 1259200.2089 | 2720794.019 | 1259205.1352
120 | 2720804.9975 | 1259183.4086 | 2720799.3912 | 1259194.6708
121 | 2720794.019 | 1259205.1352 | 2720792.7587 | 1259207.0796 | 2720779.5239 | 1259228.7872
122 | 2720822.6733 | 1259112.1179 | 2720808.7775 | 1259119.1175

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720818.3088 | 1259286.8978
1 | 2720812.9979 | 1259297.067
2 | 2720826.0765 | 1259265.133
3 | 2720827.6996 | 1259260.2396
4 | 2720739.8489 | 1259403.1501
5 | 2720734.6044 | 1259413.3298
6 | 2720831.8705 | 1259423.2682
7 | 2720838.7144 | 1259255.9958
8 | 2720813.9237 | 1259265.0404
9 | 2720721.3704 | 1259259.3912
10 | 2720751.4155 | 1259266.8996
11 | 2720685.7871 | 1259276.0801
12 | 2720715.9421 | 1259287.5348
13 | 2720756.6209 | 1259267.3608
14 | 2720745.5538 | 1259429.7184
15 | 2720910.9526 | 1259346.0599
16 | 2720841.0757 | 1259255.086
17 | 2720790.958 | 1259268.9898
18 | 2720809.2919 | 1259248.5541
19 | 2720679.0474 | 1259232.4265
20 | 2720680.3503 | 1259259.6259
21 | 2720648.2077 | 1259211.9406
22 | 2720763.403 | 1259120.0263
23 | 2720774.7979 | 1259134.3492
24 | 2720797.0218 | 1259073.6939
25 | 2720782.2346 | 1259151.2103
26 | 2720793.365 | 1259126.881
27 | 2720687.3791 | 1259268.6394
28 | 2720644.56 | 1259292.2204
29 | 2720722.0437 | 1259299.5402
30 | 2720590.247 | 1259333.7054
31 | 2720556.4501 | 1259312.0653
32 | 2720614.6404 | 1259320.9687
33 | 2720920.5283 | 1259329.5015
34 | 2720846.7319 | 1259239.5619
35 | 2720811.0999 | 1259236.3938
36 | 2720820.6189 | 1259072.0135
37 | 2720828.104 | 1259071.12
38 | 2720801.607 | 1259066.6479
39 | 2720834.9268 | 1259070.0646
40 | 2720841.7504 | 1259069.009
41 | 2720818.6607 | 1259082.6271
42 | 2720867.884 | 1259064.9663
43 | 2720855.3969 | 1259066.898
44 | 2720899.2482 | 1259088.431
45 | 2720848.5743 | 1259067.9534
46 | 2720657.2148 | 1259088.1213
47 | 2720699.9633 | 1259115.7847
48 | 2720653.0705 | 1259094.6314
49 | 2720650.7758 | 1259117.29
50 | 2720895.8193 | 1259114.4804
51 | 2720913.474 | 1259126.8853
52 | 2720882.6694 | 1259129.4487
53 | 2720917.3906 | 1259084.7395
54 | 2720598.1635 | 1259181.7888
55 | 2720618.0917 | 1259165.5585
56 | 2720564.5949 | 1259205.8532
57 | 2720637.8623 | 1259184.7783
58 | 2720630.1157 | 1259147.8012
59 | 2720642.3954 | 1259129.6663
60 | 2721036.8463 | 1259317.2947
61 | 2721024.2324 | 1259318.1731
62 | 2721051.0544 | 1259316.1004
63 | 2720990.802 | 1259302.2088
64 | 2720996.1701 | 1259295.0254
65 | 2720982.5285 | 1259312.8876
66 | 2721034.9519 | 1259244.9946
67 | 2720975.0507 | 1259323.1757
68 | 2721021.1991 | 1259242.3888
69 | 2720971.1716 | 1259328.5344
70 | 2720928.4115 | 1259068.6282
71 | 2720944.3356 | 1259080.4862
72 | 2720908.773 | 1259134.7962
73 | 2720916.5695 | 1259122.2314
74 | 2720860.9929 | 1259158.5643
75 | 2720965.5734 | 1259092.086
76 | 2720905.8845 | 1259141.011
77 | 2720934.9411 | 1259150.6858
78 | 2720921.1764 | 1259115.3051
79 | 2720852.3182 | 1259162.8141
80 | 2720956.0743 | 1259106.7031
81 | 2720891.1943 | 1259172.6183
82 | 2720946.3058 | 1259158.0309
83 | 2720835.9687 | 1259189.6345
84 | 2720956.7495 | 1259164.7807
85 | 2720926.8924 | 1259199.9725
86 | 2720959.1439 | 1259178.2193
87 | 2720903.2565 | 1259220.2868
88 | 2720976.4504 | 1259192.5189
89 | 2720947.3787 | 1259194.4827
90 | 2720978.5441 | 1259189.6926
91 | 2720956.3748 | 1259220.2658
92 | 2720907.895 | 1259249.4921
93 | 2720910.8014 | 1259289.9376
94 | 2720919.3344 | 1259276.748
95 | 2720906.4227 | 1259296.7058
96 | 2720928.3338 | 1259262.8373
97 | 2720893.0157 | 1259317.4293
98 | 2720942.1465 | 1259241.7239
99 | 2720892.2878 | 1259318.5544
100 | 2720905.3329 | 1259253.6193
101 | 2720995.0169 | 1259220.4046
102 | 2720984.5763 | 1259182.2715
103 | 2721003.354 | 1259252.287
104 | 2720991.7558 | 1259258.7716
105 | 2720959.1417 | 1259345.1528
106 | 2720959.0071 | 1259345.3388
107 | 2720953.6744 | 1259352.7054
108 | 2720859.2585 | 1259223.7762
109 | 2720864.82 | 1259216.3368
110 | 2720871.9431 | 1259205.1139
111 | 2720943.46 | 1259301.4506
112 | 2720929.7559 | 1259315.8544
113 | 2720825.4571 | 1259218.3237
114 | 2720812.5141 | 1259210.0228
115 | 2720797.2121 | 1259200.2089
116 | 2720799.3912 | 1259194.6708
117 | 2720794.019 | 1259205.1352
118 | 2720804.9975 | 1259183.4086
119 | 2720779.5239 | 1259228.7872
120 | 2720808.7775 | 1259119.1175
121 | 2720822.6733 | 1259112.1179
122 | 2720671.6851 | 1259340.4602
123 | 2720664.9007 | 1259322.7568
124 | 2720773.6526 | 1259238.4172

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1