## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3427-55_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3427-55_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3427-55_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3427-55_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3427-55_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3427-55_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3427-55_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3427-55_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3427-55_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3427-55_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3427-55_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3427-55_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3427-55_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3427-55_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3427-55_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3427-55_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3427-55_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3427-55_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3427-55_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3427-55_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3427-55_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3427-55_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3427-55_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3427-55_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3427-55_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3427-55_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3427-55_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3427-55_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3427-55_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3427-55_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3427-55_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3427-55_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3427-55_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3427-55_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3427-55_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3427-55_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3427-55_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3427-55_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3427-55_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3427-55_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3427-55_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3427-55_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3427-55_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3427-55_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3427-55_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3427-55_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3427-55_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3427-55_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3427-55_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3427-55_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3427-55_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3427-55_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3427-55_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3427-55_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3427-55_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3427-55_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3427-55_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3427-55_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3427-55_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3427-55_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3427-55_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3427-55_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3427-55_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3427-55_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3427-55_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3427-55_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3427-55_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3427-55_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3427-55_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3427-55_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3427-55_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3427-55_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3427-55_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3427-55_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3427-55_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3427-55_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3427-55_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3427-55_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3427-55_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3427-55_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3427-55_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3427-55_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3427-55_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3427-55_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3427-55_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3427-55_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3427-55_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3427-55_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3427-55_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3427-55_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3427-55_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3427-55_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3427-55_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3427-55_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3427-55_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3427-55_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3427-55_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3427-55_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3427-55_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3427-55_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3427-55_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3427-55_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3427-55_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3427-55_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3427-55_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3427-55_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3427-55_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3427-55_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3427-55_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3427-55_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3427-55_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3427-55_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3427-55_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3427-55_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3427-55_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3427-55_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3427-55_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3427-55_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3427-55_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3427-55_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3427-55_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3427-55_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3427-55_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3427-55_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3427-55_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3427-55_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3427-55_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3427-55_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3427-55_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3427-55_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3427-55_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3427-55_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3427-55_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3427-55_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3427-55_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3427-55_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3427-55_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3427-55_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3427-55_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_410_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3427-55_0_5_load_0 | 0 | 0.0050093 | 0.0012555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3427-55_0_5_load_1 | 1 | 0.0026024 | 0.00065223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3427-55_0_5_load_2 | 2 | 0.0010403 | 0.00026074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3427-55_0_5_load_3 | 3 | 0.0021387 | 0.000536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3427-55_0_5_load_4 | 4 | 0.0024215 | 0.00060689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3427-55_0_5_load_5 | 6 | 0.0010194 | 0.00025549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3427-55_0_5_load_6 | 8 | 0.0018246 | 0.00045729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3427-55_0_5_load_7 | 9 | 0.0010263 | 0.00025721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3427-55_0_5_load_8 | 10 | 0.0014346 | 0.00035955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3427-55_0_5_load_9 | 11 | 0.0010272 | 0.00025744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3427-55_0_5_load_10 | 12 | 0.0017343 | 0.00043466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3427-55_0_5_load_11 | 13 | 0.0012898 | 0.00032325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3427-55_0_5_load_12 | 14 | 0.0013746 | 0.0003445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3427-55_0_5_load_13 | 15 | 0.0011163 | 0.00027976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3427-55_0_5_load_14 | 16 | 0.0057851 | 0.0014499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3427-55_0_5_load_29 | 17 | 0.0077068 | 0.0019315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3427-55_0_5_load_15 | 19 | 0.0033001 | 0.00082707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3427-55_0_5_load_16 | 20 | 0.0033941 | 0.00085064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3427-55_0_5_load_18 | 21 | 0.0031324 | 0.00078505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3427-55_0_5_load_21 | 23 | 0.0036972 | 0.00092661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3427-55_0_5_load_111 | 24 | 0.0073367 | 0.0018388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3427-55_0_5_load_99 | 27 | 0.0021069 | 0.00052803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3427-55_0_5_load_107 | 32 | 0.013922 | 0.0034893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3427-55_0_5_load_74 | 35 | 0.002572 | 0.0006446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3427-55_0_5_load_87 | 38 | 0.057491 | 0.014409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3427-55_0_5_load_75 | 40 | 0.002992 | 0.00074987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3427-55_0_5_load_41 | 42 | 0.0024303 | 0.00060909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3427-55_0_5_load_37 | 43 | 0.005578 | 0.001398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3427-55_0_5_load_114 | 48 | 0.091538 | 0.022942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3427-55_0_5_load_116 | 50 | 0.00058277 | 0.00014606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3427-55_0_5_load_133 | 53 | 0.01701 | 0.0042632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3427-55_0_5_load_71 | 56 | 0.0037702 | 0.00094491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3427-55_0_5_load_78 | 59 | 0.0079911 | 0.0020028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3427-55_0_5_load_70 | 61 | 0.0050194 | 0.001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3427-55_0_5_load_97 | 62 | 0.0010621 | 0.00026618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3427-55_0_5_load_102 | 64 | 0.00097732 | 0.00024494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3427-55_0_5_load_32 | 65 | 0.0009585 | 0.00024022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3427-55_0_5_load_33 | 66 | 0.0037539 | 0.00094081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3427-55_0_5_load_34 | 67 | 0.0017543 | 0.00043967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3427-55_0_5_load_36 | 69 | 0.0076049 | 0.001906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3427-55_0_5_load_48 | 70 | 0.0037972 | 0.00095167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3427-55_0_5_load_39 | 71 | 0.0069871 | 0.0017511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3427-55_0_5_load_49 | 72 | 0.0011346 | 0.00028436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3427-55_0_5_load_47 | 73 | 0.00071822 | 0.00018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3427-55_0_5_load_42 | 75 | 0.0018174 | 0.00045549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3427-55_0_5_load_43 | 76 | 0.0047619 | 0.0011935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3427-55_0_5_load_45 | 77 | 0.011476 | 0.0028763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3427-55_0_5_load_46 | 78 | 0.0072602 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3427-55_0_5_load_50 | 79 | 0.0052382 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3427-55_0_5_load_51 | 80 | 0.0017484 | 0.00043819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3427-55_0_5_load_52 | 81 | 0.0029052 | 0.0007281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3427-55_0_5_load_58 | 83 | 0.0027381 | 0.00068623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3427-55_0_5_load_56 | 85 | 0.0035963 | 0.00090132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3427-55_0_5_load_62 | 86 | 0.0029311 | 0.0007346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3427-55_0_5_load_59 | 87 | 0.0029019 | 0.00072729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3427-55_0_5_load_54 | 88 | 0.017062 | 0.0042761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3427-55_0_5_load_55 | 89 | 0.0060618 | 0.0015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3427-55_0_5_load_57 | 90 | 0.0067085 | 0.0016813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3427-55_0_5_load_63 | 93 | 0.011405 | 0.0028583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3427-55_0_5_load_64 | 94 | 0.0017818 | 0.00044657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3427-55_0_5_load_67 | 96 | 0.00090312 | 0.00022634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3427-55_0_5_load_68 | 97 | 0.0012934 | 0.00032415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3427-55_0_5_load_73 | 98 | 0.0019358 | 0.00048517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3427-55_0_5_load_103 | 99 | 0.0011449 | 0.00028694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3427-55_0_5_load_84 | 100 | 0.018737 | 0.0046958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3427-55_0_5_load_83 | 101 | 0.064802 | 0.016241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3427-55_0_5_load_77 | 102 | 0.012823 | 0.0032137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3427-55_0_5_load_79 | 103 | 0.0040015 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3427-55_0_5_load_80 | 104 | 0.0040015 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3427-55_0_5_load_86 | 106 | 0.017828 | 0.0044681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3427-55_0_5_load_113 | 107 | 0.0054317 | 0.0013613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3427-55_0_5_load_129 | 109 | 0.0013777 | 0.00034527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3427-55_0_5_load_131 | 110 | 0.012572 | 0.0031507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3427-55_0_5_load_119 | 113 | 0.001085 | 0.00027191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3427-55_0_5_load_115 | 114 | 0.0030399 | 0.00076186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3427-55_0_5_load_127 | 115 | 0.0017614 | 0.00044144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3427-55_0_5_load_95 | 116 | 0.0028177 | 0.00070617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3427-55_0_5_load_96 | 117 | 0.0026022 | 0.00065218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3427-55_0_5_load_98 | 118 | 0.0028042 | 0.00070281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3427-55_0_5_load_100 | 119 | 0.0032928 | 0.00082526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3427-55_0_5_load_101 | 120 | 0.0017835 | 0.000447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3427-55_0_5_load_134 | 121 | 0.0029895 | 0.00074924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3427-55_0_5_load_145 | 123 | 0.0033154 | 0.00083092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3427-55_0_5_load_146 | 126 | 0.0031419 | 0.00078743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3427-55_0_5_load_140 | 129 | 0.0031582 | 0.00079153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3427-55_0_5_load_112 | 130 | 0.010306 | 0.0025829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3427-55_0_5_load_125 | 131 | 0.0017769 | 0.00044534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3427-55_0_5_load_121 | 132 | 0.0013226 | 0.00033147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3427-55_0_5_load_124 | 133 | 0.0013099 | 0.00032829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3427-55_0_5_load_141 | 134 | 0.0011519 | 0.00028871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3427-55_0_5_load_142 | 135 | 0.0011528 | 0.00028892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3427-55_0_5_load_143 | 137 | 0.0012946 | 0.00032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3427-55_0_5_load_144 | 138 | 0.0012946 | 0.00032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3427-55_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3427-55_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3427-55_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0086179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3427-55_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0027593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3427-55_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3427-55_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.005505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3427-55_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.031612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3427-55_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.013165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3427-55_0_5_line_8 |  | 7 | 22 | 0.005155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3427-55_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3427-55_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0022935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3427-55_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0058753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3427-55_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.01484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3427-55_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0096211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3427-55_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0087942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3427-55_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.021779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3427-55_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.016958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3427-55_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3427-55_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.025208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3427-55_0_5_line_19 |  | 18 | 44 | 0.020239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3427-55_0_5_line_20 |  | 18 | 33 | 0.006552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3427-55_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0084699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3427-55_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.023979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3427-55_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.008633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3427-55_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.034145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3427-55_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.016235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3427-55_0_5_line_26 |  | 25 | 33 | 0.005328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3427-55_0_5_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0097442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3427-55_0_5_line_28 |  | 26 | 28 | 0.07521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3427-55_0_5_line_29 |  | 27 | 62 | 0.0048095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3427-55_0_5_line_30 |  | 28 | 63 | 0.045805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3427-55_0_5_line_31 |  | 28 | 64 | 0.022997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3427-55_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.055009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3427-55_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.072202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3427-55_0_5_line_34 |  | 29 | 32 | 0.073473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3427-55_0_5_line_35 |  | 30 | 107 | 0.037624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3427-55_0_5_line_36 |  | 31 | 130 | 0.052257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3427-55_0_5_line_37 |  | 32 | 37 | 0.04624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3427-55_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.011754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3427-55_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.039866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3427-55_0_5_line_40 |  | 34 | 39 | 0.040616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_3427-55_0_5_line_41 |  | 34 | 40 | 0.069052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_3427-55_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.056478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3427-55_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.01692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3427-55_0_5_line_44 |  | 37 | 45 | 0.017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3427-55_0_5_line_45 |  | 38 | 54 | 0.066177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_3427-55_0_5_line_46 |  | 39 | 58 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_3427-55_0_5_line_47 |  | 39 | 59 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3427-55_0_5_line_48 |  | 40 | 42 | 0.012055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_3427-55_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.048449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_3427-55_0_5_line_50 |  | 41 | 43 | 0.058618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_3427-55_0_5_line_51 |  | 43 | 60 | 0.011173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_3427-55_0_5_line_52 |  | 44 | 61 | 0.031349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3427-55_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.037956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3427-55_0_5_line_54 |  | 46 | 47 | 0.004738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3427-55_0_5_line_55 |  | 46 | 48 | 0.034899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3427-55_0_5_line_56 |  | 47 | 49 | 0.078855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3427-55_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.031504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3427-55_0_5_line_58 |  | 50 | 114 | 0.0033768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3427-55_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.032856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3427-55_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3427-55_0_5_line_61 |  | 52 | 115 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3427-55_0_5_line_62 |  | 52 | 112 | 0.033049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3427-55_0_5_line_63 |  | 53 | 108 | 0.030984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_3427-55_0_5_line_64 |  | 54 | 105 | 0.004047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_3427-55_0_5_line_65 |  | 55 | 56 | 0.047783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3427-55_0_5_line_66 |  | 55 | 57 | 0.019977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3427-55_0_5_line_67 |  | 56 | 61 | 0.0069151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3427-55_0_5_line_68 |  | 57 | 94 | 0.047887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3427-55_0_5_line_69 |  | 58 | 100 | 0.025692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3427-55_0_5_line_70 |  | 58 | 101 | 0.035352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_3427-55_0_5_line_71 |  | 59 | 102 | 0.0044626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3427-55_0_5_line_72 |  | 60 | 71 | 0.0074709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_3427-55_0_5_line_73 |  | 62 | 116 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3427-55_0_5_line_74 |  | 63 | 121 | 0.020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3427-55_0_5_line_75 |  | 64 | 99 | 0.025692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3427-55_0_5_line_76 |  | 65 | 66 | 0.0063638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_3427-55_0_5_line_77 |  | 65 | 67 | 0.00048877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_3427-55_0_5_line_78 |  | 66 | 68 | 0.0075248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_3427-55_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.0094955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_3427-55_0_5_line_80 |  | 68 | 70 | 0.0030624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_3427-55_0_5_line_81 |  | 69 | 71 | 0.0017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_3427-55_0_5_line_82 |  | 70 | 72 | 0.0030616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_3427-55_0_5_line_83 |  | 72 | 78 | 0.020711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_3427-55_0_5_line_84 |  | 73 | 74 | 0.021024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3427-55_0_5_line_85 |  | 74 | 78 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_3427-55_0_5_line_86 |  | 74 | 75 | 0.0023927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_3427-55_0_5_line_87 |  | 75 | 76 | 0.020225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_3427-55_0_5_line_88 |  | 76 | 77 | 0.0018938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_3427-55_0_5_line_89 |  | 77 | 79 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_3427-55_0_5_line_90 |  | 79 | 80 | 0.0064178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_3427-55_0_5_line_91 |  | 80 | 81 | 0.003486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_3427-55_0_5_line_92 |  | 81 | 82 | 0.0023173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_3427-55_0_5_line_93 |  | 82 | 83 | 0.0018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_3427-55_0_5_line_94 |  | 82 | 84 | 0.049418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3427-55_0_5_line_95 |  | 83 | 85 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_3427-55_0_5_line_96 |  | 84 | 86 | 0.010621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3427-55_0_5_line_97 |  | 84 | 87 | 0.0078911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3427-55_0_5_line_98 |  | 85 | 88 | 0.014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_3427-55_0_5_line_99 |  | 86 | 93 | 0.035282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3427-55_0_5_line_100 |  | 88 | 89 | 0.016695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_3427-55_0_5_line_101 |  | 89 | 90 | 0.04268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_3427-55_0_5_line_102 |  | 90 | 91 | 0.022521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_3427-55_0_5_line_103 |  | 91 | 92 | 0.061944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_3427-55_0_5_line_104 |  | 92 | 109 | 0.029486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_3427-55_0_5_line_105 |  | 92 | 110 | 0.033312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3427-55_0_5_line_106 |  | 94 | 95 | 0.0016407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3427-55_0_5_line_107 |  | 95 | 96 | 0.033934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3427-55_0_5_line_108 |  | 95 | 97 | 0.058361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3427-55_0_5_line_109 |  | 96 | 98 | 0.0018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3427-55_0_5_line_110 |  | 97 | 99 | 0.02228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3427-55_0_5_line_111 |  | 100 | 106 | 0.035135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3427-55_0_5_line_112 |  | 101 | 105 | 0.015506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_3427-55_0_5_line_113 |  | 103 | 104 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3427-55_0_5_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0062497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3427-55_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.020129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_3427-55_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.036724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3427-55_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.02797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3427-55_0_5_line_118 |  | 112 | 131 | 0.022409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3427-55_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.010482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3427-55_0_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.017499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3427-55_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.0050469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3427-55_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3427-55_0_5_line_123 |  | 121 | 125 | 0.015617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3427-55_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.010409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3427-55_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.012454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3427-55_0_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.021179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3427-55_0_5_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3427-55_0_5_line_128 |  | 125 | 127 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3427-55_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.030438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3427-55_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3427-55_0_5_line_131 |  | 128 | 134 | 0.005739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3427-55_0_5_line_132 |  | 128 | 135 | 0.005208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3427-55_0_5_line_133 |  | 128 | 136 | 0.050934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3427-55_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.0028833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3427-55_0_5_line_135 |  | 132 | 133 | 0.020116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3427-55_0_5_line_136 |  | 136 | 137 | 0.008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3427-55_0_5_line_137 |  | 136 | 138 | 0.002091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3427-55_0_5_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2720222.6418 | 1260196.358 | 2720218.0639 | 1260207.9611
1 | 2720222.6418 | 1260196.358 | 2720226.8334 | 1260185.7342
2 | 2720218.0639 | 1260207.9611 | 2720214.901 | 1260215.9776
3 | 2720227.8461 | 1260183.1674 | 2720226.8334 | 1260185.7342
4 | 2720206.8963 | 1260236.2662 | 2720214.901 | 1260215.9776
5 | 2720227.8461 | 1260183.1674 | 2720229.8665 | 1260178.0465
6 | 2720206.8963 | 1260236.2662 | 2720192.276 | 1260223.0353 | 2720182.3199 | 1260219.1853 | 2720181.0563 | 1260219.4154
7 | 2720229.8665 | 1260178.0465 | 2720234.698 | 1260165.8006
8 | 2720175.9376 | 1260220.1454 | 2720181.0563 | 1260219.4154
9 | 2720234.698 | 1260165.8006 | 2720238.7737 | 1260155.4704
10 | 2720239.6155 | 1260153.337 | 2720238.7737 | 1260155.4704
11 | 2720239.6155 | 1260153.337 | 2720241.7718 | 1260147.8717
12 | 2720247.2183 | 1260134.067 | 2720241.7718 | 1260147.8717
13 | 2720247.2183 | 1260134.067 | 2720250.7493 | 1260125.1174
14 | 2720250.7493 | 1260125.1174 | 2720253.9769 | 1260116.9369
15 | 2720261.9557 | 1260096.6716 | 2720258.9682 | 1260104.2859 | 2720253.9769 | 1260116.9369
16 | 2720268.7179 | 1260081.1316 | 2720264.9158 | 1260089.1267 | 2720261.9557 | 1260096.6716
17 | 2720268.7179 | 1260081.1316 | 2720272.4217 | 1260073.3432 | 2720279.4229 | 1260058.6504 | 2720279.4229 | 1260058.6504
18 | 2720276.1509 | 1260034.5627 | 2720279.0775 | 1260039.6822 | 2720280.3964 | 1260044.8914 | 2720280.786 | 1260049.8259 | 2720280.5431 | 1260054.7252 | 2720279.4229 | 1260058.6504
19 | 2720294.59 | 1260026.864 | 2720291.877 | 1260027.9209 | 2720281.2579 | 1260030.7075 | 2720276.1509 | 1260034.5627
20 | 2720276.1509 | 1260034.5627 | 2720271.5799 | 1260029.8545
21 | 2720245.0948 | 1260077.0967 | 2720241.9176 | 1260082.6537 | 2720240.9446 | 1260084.4793
22 | 2720245.0948 | 1260077.0967 | 2720256.9969 | 1260056.2799
23 | 2720256.9969 | 1260056.2799 | 2720261.2819 | 1260048.7854
24 | 2720175.9376 | 1260220.1454 | 2720188.7864 | 1260188.51
25 | 2720269.3404 | 1260034.691 | 2720261.2819 | 1260048.7854
26 | 2720271.5799 | 1260029.8545 | 2720269.3404 | 1260034.691
27 | 2720287.7753 | 1260213.2117 | 2720289.8203 | 1260210.1506 | 2720284.6216 | 1260207.0311
28 | 2720287.7753 | 1260213.2117 | 2720298.5679 | 1260213.3646 | 2720324.91 | 1260205.1596 | 2720327.2412 | 1260168.408
29 | 2720286.011 | 1260202.4267 | 2720284.6216 | 1260207.0311 | 2720284.6216 | 1260207.0311
30 | 2720327.2412 | 1260168.408 | 2720340.9059 | 1260167.841 | 2720351.6745 | 1260167.3262 | 2720355.6066 | 1260167.1171 | 2720355.0147 | 1260162.4899 | 2720367.5601 | 1260160.2431
31 | 2720327.2412 | 1260168.408 | 2720327.8407 | 1260156.7322 | 2720327.978 | 1260145.4276
32 | 2720065.2982 | 1260175.5157 | 2720030.2756 | 1260161.237 | 2720024.2529 | 1260159.3354 | 2720022.5644 | 1260157.4662 | 2720016.3553 | 1260156.2058 | 2720014.238 | 1260155.7736
33 | 2720063.1795 | 1260247.5471 | 2720062.0427 | 1260221.1119 | 2720062.8956 | 1260198.4204 | 2720065.2982 | 1260175.5157
34 | 2720065.2982 | 1260175.5157 | 2720068.2623 | 1260164.6885 | 2720090.0295 | 1260106.3706
35 | 2720014.238 | 1260155.7736 | 2720022.2291 | 1260119.008
36 | 2720063.1795 | 1260247.5471 | 2720069.4052 | 1260247.618 | 2720085.1627 | 1260253.1204 | 2720091.1719 | 1260251.9746 | 2720096.4186 | 1260248.2779 | 2720102.6761 | 1260232.6813
37 | 2720106.0629 | 1260062.9996 | 2720098.8384 | 1260082.7703 | 2720090.0295 | 1260106.3706
38 | 2720261.8903 | 1260023.274 | 2720267.6281 | 1260026.5824 | 2720271.5799 | 1260029.8545
39 | 2720271.5799 | 1260029.8545 | 2720277.5369 | 1260019.055 | 2720291.1275 | 1259995.1107
40 | 2720235.6468 | 1259999.5309 | 2720235.6054 | 1260000.4531 | 2720236.9399 | 1260003.4162 | 2720237.6625 | 1260006.0665 | 2720239.3352 | 1260005.7447 | 2720240.7835 | 1260005.7074 | 2720242.3542 | 1260005.9506 | 2720243.6999 | 1260006.5118 | 2720255.053 | 1260013.2262 | 2720255.7214 | 1260014.0961 | 2720256.0998 | 1260015.138 | 2720256.3168 | 1260016.3324 | 2720256.2156 | 1260017.5981 | 2720255.9199 | 1260018.7932 | 2720255.4563 | 1260019.7179 | 2720261.8903 | 1260023.274
41 | 2720261.8903 | 1260023.274 | 2720289.0345 | 1259980.1322 | 2720298.0119 | 1259964.4369
42 | 2720106.0629 | 1260062.9996 | 2720153.0326 | 1260082.2367 | 2720154.5845 | 1260076.73
43 | 2720154.5845 | 1260076.73 | 2720155.476 | 1260072.1886 | 2720155.9557 | 1260059.9065
44 | 2720106.0629 | 1260062.9996 | 2720089.9212 | 1260056.7109
45 | 2720167.2685 | 1259996.0833 | 2720165.8788 | 1259996.9448 | 2720164.8026 | 1259998.3352 | 2720157.5036 | 1260020.273 | 2720155.9557 | 1260059.9065
46 | 2720235.6468 | 1259999.5309 | 2720217.5743 | 1260004.4013
47 | 2720235.6468 | 1259999.5309 | 2720236.0419 | 1259988.6633
48 | 2720298.0119 | 1259964.4369 | 2720303.9974 | 1259953.9725
49 | 2720327.3044 | 1259911.5611 | 2720325.3149 | 1259916.7029 | 2720303.9974 | 1259953.9725
50 | 2720327.3044 | 1259911.5611 | 2720325.1738 | 1259911.0395 | 2720317.6933 | 1259910.7427 | 2720303.1256 | 1259911.2025 | 2720291.2936 | 1259911.3399 | 2720280.7547 | 1259910.5472 | 2720274.0402 | 1259909.6543 | 2720268.9721 | 1259908.5449
51 | 2720258.1836 | 1259905.6508 | 2720266.7595 | 1259908.0605 | 2720268.9721 | 1259908.5449
52 | 2720294.59 | 1260026.864 | 2720296.0892 | 1260023.2135 | 2720298.8796 | 1260020.946 | 2720311.1533 | 1260010.9423 | 2720317.4917 | 1260006.1048
53 | 2720054.4766 | 1260043.1353 | 2720056.0709 | 1260043.7014 | 2720089.9212 | 1260056.7109
54 | 2720050.0085 | 1260041.521 | 2720054.4766 | 1260043.1353
55 | 2720054.4766 | 1260043.1353 | 2720048.1065 | 1260059.8207 | 2720064.0836 | 1260065.7414
56 | 2719976.5165 | 1260012.9387 | 2720021.1824 | 1260030.2041 | 2720050.0085 | 1260041.521
57 | 2719976.5165 | 1260012.9387 | 2719970.4003 | 1260043.8431
58 | 2719969.7447 | 1260047.1556 | 2719970.4003 | 1260043.8431
59 | 2719951.843 | 1259992.7652 | 2719966.3915 | 1259999.9331 | 2719981.7504 | 1260006.5392
60 | 2719981.7504 | 1260006.5392 | 2719986.961 | 1259985.6663
61 | 2719951.843 | 1259992.7652 | 2719957.8031 | 1259970.2259
62 | 2719922.9573 | 1259976.5655 | 2719931.9179 | 1259981.9407 | 2719951.843 | 1259992.7652
63 | 2719995.5225 | 1259956.1186 | 2719994.7224 | 1259960.9955 | 2719991.9427 | 1259965.7099 | 2719986.961 | 1259985.6663
64 | 2720167.2685 | 1259996.0833 | 2720168.9845 | 1259995.4843 | 2720171.2248 | 1259995.4298
65 | 2720361.9247 | 1259974.8987 | 2720356.9737 | 1259977.0109 | 2720352.4745 | 1259982.1128 | 2720347.3108 | 1259986.5228 | 2720340.22 | 1259991.1604 | 2720331.0654 | 1259996.4456 | 2720326.3394 | 1259999.352 | 2720322.9886 | 1260001.9094
66 | 2720361.9247 | 1259974.8987 | 2720359.3973 | 1259986.8355 | 2720357.6748 | 1259994.4183
67 | 2720317.4917 | 1260006.1048 | 2720322.9886 | 1260001.9094
68 | 2720357.6748 | 1259994.4183 | 2720350.8596 | 1260024.406 | 2720348.505 | 1260041.3781
69 | 2720217.5743 | 1260004.4013 | 2720216.6947 | 1260024.301 | 2720213.7847 | 1260029.2873
70 | 2720217.5743 | 1260004.4013 | 2720217.5457 | 1260003.2108 | 2720217.3228 | 1260001.9385 | 2720216.8877 | 1260000.7175 | 2720216.1218 | 1259999.4564 | 2720215.2373 | 1259998.4598 | 2720214.2093 | 1259997.8494 | 2720213.167 | 1259997.5725 | 2720186.7102 | 1259996.2209
71 | 2720236.204 | 1259984.2036 | 2720236.0419 | 1259988.6633
72 | 2720258.1836 | 1259905.6508 | 2720251.0293 | 1259903.4987
73 | 2720289.3917 | 1260191.2237 | 2720286.011 | 1260202.4267
74 | 2720367.5601 | 1260160.2431 | 2720370.1247 | 1260154.6236 | 2720374.5401 | 1260154.0018 | 2720384.4859 | 1260151.8663
75 | 2720327.978 | 1260145.4276 | 2720328.019 | 1260142.0451 | 2720327.6903 | 1260137.8236 | 2720325.7502 | 1260127.2081 | 2720325.4583 | 1260123.3988 | 2720325.6508 | 1260119.9407
76 | 2720240.0599 | 1259899.317 | 2720234.2756 | 1259896.6637
77 | 2720240.0599 | 1259899.317 | 2720240.5041 | 1259899.5207
78 | 2720227.436 | 1259893.5264 | 2720234.2756 | 1259896.6637
79 | 2720240.5041 | 1259899.5207 | 2720241.2623 | 1259899.8685 | 2720249.3413 | 1259902.991 | 2720249.3413 | 1259902.991
80 | 2720227.436 | 1259893.5264 | 2720224.6742 | 1259892.2032
81 | 2720251.0293 | 1259903.4987 | 2720249.3413 | 1259902.991
82 | 2720224.6742 | 1259892.2032 | 2720221.9132 | 1259890.8804
83 | 2720203.1189 | 1259882.2269 | 2720205.2079 | 1259882.8766 | 2720221.9132 | 1259890.8804
84 | 2720192.966 | 1259879.069 | 2720210.6504 | 1259867.6993
85 | 2720192.966 | 1259879.069 | 2720203.1189 | 1259882.2269
86 | 2720192.966 | 1259879.069 | 2720190.5965 | 1259878.737
87 | 2720190.5965 | 1259878.737 | 2720170.5673 | 1259875.93
88 | 2720170.5673 | 1259875.93 | 2720168.6918 | 1259875.6672
89 | 2720153.2777 | 1259873.5071 | 2720168.6918 | 1259875.6672
90 | 2720146.9221 | 1259872.6164 | 2720153.2777 | 1259873.5071
91 | 2720146.9221 | 1259872.6164 | 2720143.4698 | 1259872.1325
92 | 2720141.1749 | 1259871.8109 | 2720143.4698 | 1259872.1325
93 | 2720141.1749 | 1259871.8109 | 2720139.439 | 1259871.3136
94 | 2720141.1749 | 1259871.8109 | 2720137.9193 | 1259848.3687 | 2720136.7683 | 1259822.6449
95 | 2720129.6125 | 1259868.9266 | 2720131.5654 | 1259869.0579 | 2720139.439 | 1259871.3136
96 | 2720136.7683 | 1259822.6449 | 2720147.3885 | 1259822.7829
97 | 2720136.7683 | 1259822.6449 | 2720136.4177 | 1259814.7616
98 | 2720115.1468 | 1259868.4004 | 2720121.3711 | 1259868.3726 | 2720129.6125 | 1259868.9266
99 | 2720168.7642 | 1259843.7372 | 2720156.1668 | 1259841.2107 | 2720152.2935 | 1259839.2636 | 2720149.7573 | 1259836.81 | 2720147.7757 | 1259833.4112 | 2720147.3885 | 1259822.7829
100 | 2720115.1468 | 1259868.4004 | 2720098.4522 | 1259868.4752
101 | 2720098.4522 | 1259868.4752 | 2720089.5219 | 1259868.5151 | 2720078.0553 | 1259867.7373 | 2720058.7966 | 1259865.667 | 2720055.968 | 1259865.0915
102 | 2720033.8989 | 1259860.6019 | 2720055.968 | 1259865.0915
103 | 2720033.8989 | 1259860.6019 | 2720027.616 | 1259872.9853 | 2720022.3971 | 1259888.2929 | 2720018.2624 | 1259904.7902 | 2720018.1936 | 1259911.895 | 2720018.6164 | 1259919.666
104 | 2720018.6164 | 1259919.666 | 2720004.7299 | 1259922.2199 | 2720000.6144 | 1259929.2315 | 2719999.2679 | 1259936.3414
105 | 2720018.6164 | 1259919.666 | 2720033.8471 | 1259931.1072 | 2720034.3013 | 1259940.3023 | 2720033.1365 | 1259945.223
106 | 2720348.2796 | 1260043.0033 | 2720348.505 | 1260041.3781
107 | 2720348.2796 | 1260043.0033 | 2720342.0356 | 1260042.7094 | 2720339.8328 | 1260042.7757 | 2720338.1014 | 1260043.0185 | 2720336.1314 | 1260043.5011 | 2720334.5426 | 1260044.1471 | 2720332.1667 | 1260045.311 | 2720323.5633 | 1260050.9298 | 2720317.9826 | 1260055.2643
108 | 2720348.2796 | 1260043.0033 | 2720343.8575 | 1260066.9122 | 2720342.7464 | 1260071.1266 | 2720340.903 | 1260075.7599 | 2720337.9204 | 1260082.2827 | 2720331.9008 | 1260095.7833 | 2720330.9725 | 1260098.3691
109 | 2720316.5312 | 1260056.3917 | 2720317.9826 | 1260055.2643
110 | 2720325.6508 | 1260119.9407 | 2720325.6722 | 1260119.5553 | 2720326.2221 | 1260115.5074 | 2720327.3829 | 1260109.9595 | 2720329.4473 | 1260102.6172 | 2720330.9725 | 1260098.3691
111 | 2720217.6963 | 1260055.1262 | 2720207.0794 | 1260049.2832 | 2720206.3074 | 1260048.6892 | 2720205.6754 | 1260047.8868 | 2720205.3231 | 1260047.0455 | 2720205.0915 | 1260046.1956 | 2720205.0163 | 1260045.449 | 2720205.1517 | 1260044.3508 | 2720205.5089 | 1260043.4684 | 2720213.7847 | 1260029.2873
112 | 2720171.2248 | 1259995.4298 | 2720186.7102 | 1259996.2209
113 | 2720187.9473 | 1259989.8753 | 2720171.4648 | 1259989.1847
114 | 2720171.2248 | 1259995.4298 | 2720171.4648 | 1259989.1847 | 2720171.4648 | 1259989.1847
115 | 2719995.5225 | 1259956.1186 | 2719999.2679 | 1259936.3414
116 | 2719893.2478 | 1259954.8777 | 2719912.2695 | 1259969.3648 | 2719922.9573 | 1259976.5655
117 | 2719893.2478 | 1259954.8777 | 2719896.4624 | 1259948.415 | 2719901.1247 | 1259928.1937
118 | 2719922.9573 | 1259976.5655 | 2719928.1886 | 1259954.7757
119 | 2720289.3917 | 1260191.2237 | 2720292.42 | 1260181.1887
120 | 2720297.4754 | 1260164.4362 | 2720292.42 | 1260181.1887
121 | 2720297.4754 | 1260164.4362 | 2720298.9334 | 1260159.6045
122 | 2720301.8325 | 1260149.9974 | 2720298.9334 | 1260159.6045
123 | 2720399.7553 | 1260148.5878 | 2720384.4859 | 1260151.8663
124 | 2720410.5903 | 1260182.5715 | 2720400.4232 | 1260180.207
125 | 2720410.5903 | 1260182.5715 | 2720410.7935 | 1260175.9254 | 2720416.2041 | 1260173.8225
126 | 2720432.2486 | 1260164.4964 | 2720433.2942 | 1260167.1978 | 2720416.2041 | 1260173.8225
127 | 2720399.7553 | 1260148.5878 | 2720405.5933 | 1260147.3388 | 2720413.7354 | 1260167.7002 | 2720416.2041 | 1260173.8225
128 | 2720399.7553 | 1260148.5878 | 2720399.022 | 1260136.8403 | 2720401.3175 | 1260136.6647
129 | 2720387.238 | 1260114.2807 | 2720398.1 | 1260122.142 | 2720399.022 | 1260136.8403 | 2720401.3175 | 1260136.6647
130 | 2720417.3855 | 1260132.4768 | 2720417.5673 | 1260135.3942 | 2720401.3175 | 1260136.6647
131 | 2720387.238 | 1260114.2807 | 2720389.3553 | 1260111.3768 | 2720387.6093 | 1260110.1179
132 | 2720387.238 | 1260114.2807 | 2720385.423 | 1260116.7793 | 2720383.6993 | 1260115.532
133 | 2720387.238 | 1260114.2807 | 2720398.1 | 1260122.142 | 2720397.121 | 1260107.6537 | 2720399.5815 | 1260104.9236 | 2720408.2249 | 1260104.3768 | 2720416.3938 | 1260097.5148
134 | 2719928.8617 | 1259951.9721 | 2719928.1886 | 1259954.7757
135 | 2719928.8617 | 1259951.9721 | 2719933.5576 | 1259932.4121
136 | 2720416.3938 | 1260097.5148 | 2720421.0345 | 1260093.6058 | 2720419.7623 | 1260092.034
137 | 2720415.0007 | 1260095.9517 | 2720416.3938 | 1260097.5148

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720222.6418 | 1260196.358
1 | 2720218.0639 | 1260207.9611
2 | 2720226.8334 | 1260185.7342
3 | 2720214.901 | 1260215.9776
4 | 2720227.8461 | 1260183.1674
5 | 2720206.8963 | 1260236.2662
6 | 2720229.8665 | 1260178.0465
7 | 2720181.0563 | 1260219.4154
8 | 2720234.698 | 1260165.8006
9 | 2720238.7737 | 1260155.4704
10 | 2720239.6155 | 1260153.337
11 | 2720241.7718 | 1260147.8717
12 | 2720247.2183 | 1260134.067
13 | 2720250.7493 | 1260125.1174
14 | 2720253.9769 | 1260116.9369
15 | 2720261.9557 | 1260096.6716
16 | 2720268.7179 | 1260081.1316
17 | 2720279.4229 | 1260058.6504
18 | 2720276.1509 | 1260034.5627
19 | 2720240.9446 | 1260084.4793
20 | 2720245.0948 | 1260077.0967
21 | 2720256.9969 | 1260056.2799
22 | 2720175.9376 | 1260220.1454
23 | 2720261.2819 | 1260048.7854
24 | 2720188.7864 | 1260188.51
25 | 2720269.3404 | 1260034.691
26 | 2720287.7753 | 1260213.2117
27 | 2720284.6216 | 1260207.0311
28 | 2720327.2412 | 1260168.408
29 | 2720065.2982 | 1260175.5157
30 | 2720014.238 | 1260155.7736
31 | 2720063.1795 | 1260247.5471
32 | 2720090.0295 | 1260106.3706
33 | 2720271.5799 | 1260029.8545
34 | 2720261.8903 | 1260023.274
35 | 2720291.1275 | 1259995.1107
36 | 2720154.5845 | 1260076.73
37 | 2720106.0629 | 1260062.9996
38 | 2720155.9557 | 1260059.9065
39 | 2720235.6468 | 1259999.5309
40 | 2720298.0119 | 1259964.4369
41 | 2720327.3044 | 1259911.5611
42 | 2720303.9974 | 1259953.9725
43 | 2720268.9721 | 1259908.5449
44 | 2720294.59 | 1260026.864
45 | 2720089.9212 | 1260056.7109
46 | 2720054.4766 | 1260043.1353
47 | 2720050.0085 | 1260041.521
48 | 2720064.0836 | 1260065.7414
49 | 2719976.5165 | 1260012.9387
50 | 2719970.4003 | 1260043.8431
51 | 2719981.7504 | 1260006.5392
52 | 2719951.843 | 1259992.7652
53 | 2719986.961 | 1259985.6663
54 | 2720167.2685 | 1259996.0833
55 | 2720361.9247 | 1259974.8987
56 | 2720322.9886 | 1260001.9094
57 | 2720357.6748 | 1259994.4183
58 | 2720217.5743 | 1260004.4013
59 | 2720236.0419 | 1259988.6633
60 | 2720258.1836 | 1259905.6508
61 | 2720317.4917 | 1260006.1048
62 | 2720286.011 | 1260202.4267
63 | 2720367.5601 | 1260160.2431
64 | 2720327.978 | 1260145.4276
65 | 2720240.0599 | 1259899.317
66 | 2720234.2756 | 1259896.6637
67 | 2720240.5041 | 1259899.5207
68 | 2720227.436 | 1259893.5264
69 | 2720249.3413 | 1259902.991
70 | 2720224.6742 | 1259892.2032
71 | 2720251.0293 | 1259903.4987
72 | 2720221.9132 | 1259890.8804
73 | 2720210.6504 | 1259867.6993
74 | 2720192.966 | 1259879.069
75 | 2720190.5965 | 1259878.737
76 | 2720170.5673 | 1259875.93
77 | 2720168.6918 | 1259875.6672
78 | 2720203.1189 | 1259882.2269
79 | 2720153.2777 | 1259873.5071
80 | 2720146.9221 | 1259872.6164
81 | 2720143.4698 | 1259872.1325
82 | 2720141.1749 | 1259871.8109
83 | 2720139.439 | 1259871.3136
84 | 2720136.7683 | 1259822.6449
85 | 2720129.6125 | 1259868.9266
86 | 2720147.3885 | 1259822.7829
87 | 2720136.4177 | 1259814.7616
88 | 2720115.1468 | 1259868.4004
89 | 2720098.4522 | 1259868.4752
90 | 2720055.968 | 1259865.0915
91 | 2720033.8989 | 1259860.6019
92 | 2720018.6164 | 1259919.666
93 | 2720168.7642 | 1259843.7372
94 | 2720348.505 | 1260041.3781
95 | 2720348.2796 | 1260043.0033
96 | 2720317.9826 | 1260055.2643
97 | 2720330.9725 | 1260098.3691
98 | 2720316.5312 | 1260056.3917
99 | 2720325.6508 | 1260119.9407
100 | 2720213.7847 | 1260029.2873
101 | 2720186.7102 | 1259996.2209
102 | 2720236.204 | 1259984.2036
103 | 2720187.9473 | 1259989.8753
104 | 2720171.4648 | 1259989.1847
105 | 2720171.2248 | 1259995.4298
106 | 2720217.6963 | 1260055.1262
107 | 2720022.2291 | 1260119.008
108 | 2719995.5225 | 1259956.1186
109 | 2719999.2679 | 1259936.3414
110 | 2720033.1365 | 1259945.223
111 | 2719893.2478 | 1259954.8777
112 | 2719922.9573 | 1259976.5655
113 | 2719901.1247 | 1259928.1937
114 | 2719969.7447 | 1260047.1556
115 | 2719957.8031 | 1259970.2259
116 | 2720289.3917 | 1260191.2237
117 | 2720292.42 | 1260181.1887
118 | 2720297.4754 | 1260164.4362
119 | 2720298.9334 | 1260159.6045
120 | 2720301.8325 | 1260149.9974
121 | 2720384.4859 | 1260151.8663
122 | 2720410.5903 | 1260182.5715
123 | 2720400.4232 | 1260180.207
124 | 2720416.2041 | 1260173.8225
125 | 2720399.7553 | 1260148.5878
126 | 2720432.2486 | 1260164.4964
127 | 2720401.3175 | 1260136.6647
128 | 2720387.238 | 1260114.2807
129 | 2720417.3855 | 1260132.4768
130 | 2720102.6761 | 1260232.6813
131 | 2719928.1886 | 1259954.7757
132 | 2719933.5576 | 1259932.4121
133 | 2719928.8617 | 1259951.9721
134 | 2720387.6093 | 1260110.1179
135 | 2720383.6993 | 1260115.532
136 | 2720416.3938 | 1260097.5148
137 | 2720419.7623 | 1260092.034
138 | 2720415.0007 | 1260095.9517
139 | 2720171.2248 | 1259995.4298

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1