## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3427-63_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3427-63_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3427-63_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3427-63_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3427-63_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3427-63_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3427-63_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3427-63_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3427-63_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3427-63_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3427-63_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3427-63_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3427-63_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3427-63_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3427-63_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3427-63_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3427-63_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3427-63_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3427-63_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3427-63_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3427-63_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3427-63_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3427-63_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3427-63_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3427-63_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3427-63_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3427-63_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3427-63_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3427-63_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3427-63_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3427-63_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3427-63_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3427-63_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3427-63_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3427-63_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3427-63_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3427-63_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3427-63_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3427-63_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3427-63_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3427-63_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3427-63_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3427-63_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3427-63_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3427-63_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3427-63_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3427-63_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3427-63_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3427-63_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3427-63_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3427-63_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3427-63_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3427-63_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3427-63_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3427-63_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3427-63_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3427-63_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3427-63_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3427-63_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3427-63_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3427-63_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3427-63_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3427-63_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3427-63_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3427-63_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3427-63_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3427-63_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3427-63_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3427-63_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3427-63_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3427-63_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3427-63_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3427-63_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3427-63_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3427-63_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3427-63_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3427-63_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3427-63_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3427-63_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3427-63_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3427-63_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3427-63_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3427-63_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3427-63_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3427-63_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3427-63_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3427-63_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3427-63_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3427-63_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3427-63_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3427-63_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3427-63_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3427-63_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3427-63_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3427-63_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3427-63_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3427-63_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3427-63_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3427-63_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3427-63_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3427-63_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3427-63_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3427-63_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3427-63_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3427-63_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3427-63_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3427-63_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3427-63_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3427-63_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3427-63_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3427-63_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3427-63_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3427-63_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3427-63_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3427-63_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3427-63_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3427-63_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3427-63_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3427-63_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3427-63_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3427-63_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3427-63_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3427-63_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3427-63_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3427-63_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3427-63_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_410_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3427-63_0_5_load_0 | 0 | 0.019328 | 0.004844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3427-63_0_5_load_4 | 2 | 0.015545 | 0.0038959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3427-63_0_5_load_5 | 3 | 0.017238 | 0.0043202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3427-63_0_5_load_7 | 5 | 0.033474 | 0.0083894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3427-63_0_5_load_29 | 8 | 0.006554 | 0.0016426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3427-63_0_5_load_34 | 10 | 0.0019758 | 0.00049517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3427-63_0_5_load_33 | 12 | 0.0025393 | 0.0006364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3427-63_0_5_load_45 | 14 | 0.019102 | 0.0047874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3427-63_0_5_load_133 | 15 | 0.020399 | 0.0051126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3427-63_0_5_load_30 | 16 | 0.0025377 | 0.000636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3427-63_0_5_load_37 | 17 | 0.0027208 | 0.00068189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3427-63_0_5_load_46 | 19 | 0.0061513 | 0.0015417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3427-63_0_5_load_42 | 20 | 0.013099 | 0.0032829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3427-63_0_5_load_43 | 21 | 0.030573 | 0.0076623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3427-63_0_5_load_13 | 22 | 0.0030337 | 0.00076031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3427-63_0_5_load_14 | 23 | 0.0018191 | 0.0004559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3427-63_0_5_load_15 | 24 | 0.0039371 | 0.00098673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3427-63_0_5_load_17 | 25 | 0.0029919 | 0.00074985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3427-63_0_5_load_61 | 26 | 0.003087 | 0.00077368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3427-63_0_5_load_107 | 29 | 0.0012563 | 0.00031485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3427-63_0_5_load_59 | 30 | 0.0079458 | 0.0019914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3427-63_0_5_load_18 | 31 | 0.0050512 | 0.001266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3427-63_0_5_load_19 | 32 | 0.0042431 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3427-63_0_5_load_21 | 34 | 0.0064258 | 0.0016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3427-63_0_5_load_23 | 36 | 0.001762 | 0.0004416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3427-63_0_5_load_38 | 37 | 0.0032513 | 0.00081486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3427-63_0_5_load_36 | 38 | 0.002501 | 0.0006268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3427-63_0_5_load_51 | 39 | 0.0039606 | 0.00099262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3427-63_0_5_load_39 | 40 | 0.0014499 | 0.00036338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3427-63_0_5_load_40 | 41 | 0.0043078 | 0.0010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3427-63_0_5_load_27 | 42 | 0.002154 | 0.00053983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3427-63_0_5_load_49 | 43 | 0.0022225 | 0.000557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3427-63_0_5_load_24 | 44 | 0.0090014 | 0.002256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3427-63_0_5_load_25 | 45 | 0.0023273 | 0.00058327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3427-63_0_5_load_26 | 46 | 0.0042014 | 0.001053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3427-63_0_5_load_28 | 47 | 0.0072619 | 0.00182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3427-63_0_5_load_41 | 48 | 0.01029 | 0.002579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3427-63_0_5_load_53 | 49 | 0.0034018 | 0.00085258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3427-63_0_5_load_31 | 50 | 0.0089343 | 0.0022392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3427-63_0_5_load_68 | 51 | 0.0037561 | 0.00094137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3427-63_0_5_load_87 | 52 | 0.0026835 | 0.00067256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3427-63_0_5_load_69 | 53 | 0.0045484 | 0.0011399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3427-63_0_5_load_78 | 54 | 0.0026383 | 0.00066121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3427-63_0_5_load_54 | 55 | 0.0034018 | 0.00085258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3427-63_0_5_load_60 | 56 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3427-63_0_5_load_48 | 57 | 0.005662 | 0.001419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3427-63_0_5_load_50 | 58 | 0.0025049 | 0.00062777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3427-63_0_5_load_52 | 59 | 0.0059173 | 0.001483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3427-63_0_5_load_57 | 60 | 0.0021505 | 0.00053898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3427-63_0_5_load_56 | 61 | 0.0060764 | 0.0015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3427-63_0_5_load_55 | 62 | 0.003402 | 0.00085261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3427-63_0_5_load_58 | 63 | 0.0018143 | 0.00045472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3427-63_0_5_load_62 | 64 | 0.0017911 | 0.00044889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3427-63_0_5_load_63 | 65 | 0.0019583 | 0.0004908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3427-63_0_5_load_64 | 66 | 0.0062962 | 0.001578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3427-63_0_5_load_66 | 68 | 0.0022382 | 0.00056094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3427-63_0_5_load_82 | 71 | 0.0027722 | 0.00069478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3427-63_0_5_load_129 | 72 | 0.0056461 | 0.001415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3427-63_0_5_load_83 | 73 | 0.0019168 | 0.00048039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3427-63_0_5_load_70 | 74 | 0.0048749 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3427-63_0_5_load_71 | 75 | 0.0017715 | 0.00044399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3427-63_0_5_load_72 | 76 | 0.0031901 | 0.00079951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3427-63_0_5_load_73 | 77 | 0.0017168 | 0.00043027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3427-63_0_5_load_80 | 79 | 0.0016097 | 0.00040343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3427-63_0_5_load_86 | 81 | 0.0042445 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3427-63_0_5_load_81 | 82 | 0.0023811 | 0.00059675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3427-63_0_5_load_128 | 84 | 0.0048482 | 0.0012151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3427-63_0_5_load_125 | 85 | 0.0042765 | 0.0010718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3427-63_0_5_load_84 | 86 | 0.0024121 | 0.00060454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3427-63_0_5_load_75 | 87 | 0.0012565 | 0.00031491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3427-63_0_5_load_76 | 88 | 0.0023717 | 0.00059439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3427-63_0_5_load_77 | 89 | 0.0031741 | 0.0007955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3427-63_0_5_load_79 | 90 | 0.0013229 | 0.00033154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3427-63_0_5_load_88 | 91 | 0.0010121 | 0.00025366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3427-63_0_5_load_89 | 92 | 0.0053639 | 0.0013443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3427-63_0_5_load_98 | 93 | 0.0022147 | 0.00055506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3427-63_0_5_load_96 | 94 | 0.0031132 | 0.00078024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3427-63_0_5_load_95 | 95 | 0.0035915 | 0.00090011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3427-63_0_5_load_91 | 97 | 0.0023162 | 0.00058049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3427-63_0_5_load_92 | 98 | 0.0033701 | 0.00084464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3427-63_0_5_load_94 | 99 | 0.0027278 | 0.00068365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3427-63_0_5_load_97 | 100 | 0.0024357 | 0.00061044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3427-63_0_5_load_114 | 101 | 0.0029474 | 0.00073868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3427-63_0_5_load_115 | 102 | 0.0030499 | 0.00076438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3427-63_0_5_load_132 | 103 | 0.0030975 | 0.00077632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3427-63_0_5_load_130 | 104 | 0.0018731 | 0.00046945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3427-63_0_5_load_119 | 105 | 0.0035238 | 0.00088315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3427-63_0_5_load_100 | 106 | 0.0044054 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3427-63_0_5_load_101 | 107 | 0.0024971 | 0.00062584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3427-63_0_5_load_102 | 108 | 0.004324 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3427-63_0_5_load_103 | 109 | 0.0049461 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3427-63_0_5_load_104 | 110 | 0.0017902 | 0.00044865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3427-63_0_5_load_120 | 111 | 0.0016249 | 0.00040724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3427-63_0_5_load_105 | 112 | 0.0031301 | 0.00078449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3427-63_0_5_load_106 | 113 | 0.0028497 | 0.0007142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3427-63_0_5_load_109 | 115 | 0.0022995 | 0.00057631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3427-63_0_5_load_111 | 116 | 0.0022206 | 0.00055654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3427-63_0_5_load_112 | 117 | 0.0038179 | 0.00095685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3427-63_0_5_load_113 | 118 | 0.0017752 | 0.00044491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3427-63_0_5_load_122 | 119 | 0.0025801 | 0.00064663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3427-63_0_5_load_117 | 120 | 0.0016982 | 0.00042561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3427-63_0_5_load_116 | 121 | 0.0021236 | 0.00053221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3427-63_0_5_load_118 | 122 | 0.0017604 | 0.00044119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3427-63_0_5_load_131 | 125 | 0.0010966 | 0.00027482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3427-63_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3427-63_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0087382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3427-63_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3427-63_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3427-63_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.022379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3427-63_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.040141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3427-63_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3427-63_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.048593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3427-63_0_5_line_8 |  | 7 | 12 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3427-63_0_5_line_9 |  | 8 | 16 | 0.027967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3427-63_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_3427-63_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.048313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3427-63_0_5_line_12 |  | 9 | 12 | 0.003986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3427-63_0_5_line_13 |  | 10 | 17 | 0.031078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_3427-63_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.069188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3427-63_0_5_line_15 |  | 11 | 14 | 0.026774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3427-63_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.017011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3427-63_0_5_line_17 |  | 14 | 21 | 0.025964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3427-63_0_5_line_18 |  | 16 | 50 | 0.031085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3427-63_0_5_line_19 |  | 17 | 35 | 0.002197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_3427-63_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.012518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3427-63_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.018051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3427-63_0_5_line_22 |  | 19 | 56 | 0.027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3427-63_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.022912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3427-63_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0060125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3427-63_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.026716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3427-63_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0027951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3427-63_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.027382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3427-63_0_5_line_28 |  | 26 | 30 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3427-63_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.003082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3427-63_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.06244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3427-63_0_5_line_31 |  | 28 | 95 | 0.047695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3427-63_0_5_line_32 |  | 29 | 96 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3427-63_0_5_line_33 |  | 30 | 63 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3427-63_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.02873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_3427-63_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.012549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_3427-63_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.025813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_3427-63_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.035357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_3427-63_0_5_line_38 |  | 33 | 36 | 0.040542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_3427-63_0_5_line_39 |  | 34 | 37 | 0.028067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_3427-63_0_5_line_40 |  | 35 | 38 | 0.0088703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3427-63_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.025185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_3427-63_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.017374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_3427-63_0_5_line_43 |  | 37 | 41 | 0.02874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3427-63_0_5_line_44 |  | 38 | 42 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3427-63_0_5_line_45 |  | 39 | 43 | 0.0018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3427-63_0_5_line_46 |  | 40 | 51 | 0.0097684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_3427-63_0_5_line_47 |  | 41 | 52 | 0.012671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3427-63_0_5_line_48 |  | 42 | 45 | 0.0066832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3427-63_0_5_line_49 |  | 43 | 57 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3427-63_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.043947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3427-63_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.03089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3427-63_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.027568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3427-63_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.026292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3427-63_0_5_line_54 |  | 48 | 49 | 0.028894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3427-63_0_5_line_55 |  | 49 | 55 | 0.00074469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3427-63_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3427-63_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.010674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3427-63_0_5_line_58 |  | 53 | 68 | 0.024798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_3427-63_0_5_line_59 |  | 54 | 88 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3427-63_0_5_line_60 |  | 55 | 62 | 0.019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3427-63_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0011357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3427-63_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3427-63_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0028477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3427-63_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3427-63_0_5_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0060669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3427-63_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0033485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3427-63_0_5_line_67 |  | 64 | 66 | 0.021496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3427-63_0_5_line_68 |  | 65 | 67 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3427-63_0_5_line_69 |  | 67 | 68 | 0.0081114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3427-63_0_5_line_70 |  | 67 | 69 | 0.059259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_3427-63_0_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3427-63_0_5_line_72 |  | 69 | 71 | 0.039177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_3427-63_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.072027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3427-63_0_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.026039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_3427-63_0_5_line_75 |  | 73 | 86 | 0.023268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_3427-63_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.021539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3427-63_0_5_line_77 |  | 74 | 76 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3427-63_0_5_line_78 |  | 75 | 77 | 0.024648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3427-63_0_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3427-63_0_5_line_80 |  | 77 | 79 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3427-63_0_5_line_81 |  | 78 | 80 | 0.003148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3427-63_0_5_line_82 |  | 78 | 81 | 0.035197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3427-63_0_5_line_83 |  | 79 | 82 | 0.024339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3427-63_0_5_line_84 |  | 80 | 83 | 0.003374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3427-63_0_5_line_85 |  | 80 | 84 | 0.06806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3427-63_0_5_line_86 |  | 80 | 85 | 0.020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3427-63_0_5_line_87 |  | 81 | 86 | 0.027188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_3427-63_0_5_line_88 |  | 82 | 93 | 0.020873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3427-63_0_5_line_89 |  | 83 | 103 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3427-63_0_5_line_90 |  | 83 | 104 | 0.007692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3427-63_0_5_line_91 |  | 84 | 105 | 0.038795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3427-63_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.009295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3427-63_0_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3427-63_0_5_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0020935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3427-63_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3427-63_0_5_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0054765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3427-63_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.03568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3427-63_0_5_line_98 |  | 94 | 100 | 0.024068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3427-63_0_5_line_99 |  | 95 | 101 | 0.078874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3427-63_0_5_line_100 |  | 96 | 115 | 0.037815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3427-63_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.032772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3427-63_0_5_line_102 |  | 98 | 99 | 0.029989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3427-63_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.024021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3427-63_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.025032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3427-63_0_5_line_105 |  | 102 | 120 | 0.024826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3427-63_0_5_line_106 |  | 103 | 124 | 0.02927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3427-63_0_5_line_107 |  | 105 | 122 | 0.0712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3427-63_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0030543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3427-63_0_5_line_109 |  | 106 | 108 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3427-63_0_5_line_110 |  | 107 | 109 | 0.025074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3427-63_0_5_line_111 |  | 108 | 110 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3427-63_0_5_line_112 |  | 110 | 111 | 0.013645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3427-63_0_5_line_113 |  | 111 | 114 | 0.015971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3427-63_0_5_line_114 |  | 112 | 113 | 0.034849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3427-63_0_5_line_115 |  | 113 | 115 | 0.025101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3427-63_0_5_line_116 |  | 114 | 119 | 0.042354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3427-63_0_5_line_117 |  | 114 | 118 | 0.019016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3427-63_0_5_line_118 |  | 116 | 117 | 0.029996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3427-63_0_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.034627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3427-63_0_5_line_120 |  | 119 | 123 | 0.032522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3427-63_0_5_line_121 |  | 120 | 121 | 0.021187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3427-63_0_5_line_122 |  | 121 | 122 | 0.022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3427-63_0_5_line_123 |  | 123 | 124 | 0.010367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3427-63_0_5_line_124 |  | 124 | 125 | 0.0034853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3427-63_0_5_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2722312.3433 | 1258387.1551 | 2722346.0523 | 1258384.5332
1 | 2722312.3433 | 1258387.1551 | 2722303.6351 | 1258387.8788
2 | 2722312.3433 | 1258387.1551 | 2722316.948 | 1258369.4347 | 2722317.2748 | 1258365.3045
3 | 2722278.7212 | 1258389.4736 | 2722285.6613 | 1258389.3725 | 2722303.6351 | 1258387.8788
4 | 2722278.7212 | 1258389.4736 | 2722278.8748 | 1258386.4185 | 2722279.4403 | 1258375.1203 | 2722279.8454 | 1258367.1228
5 | 2722278.7212 | 1258389.4736 | 2722277.2028 | 1258419.869 | 2722277.3818 | 1258420.6957 | 2722278.2342 | 1258424.6946 | 2722279.0117 | 1258429.4037
6 | 2722279.0117 | 1258429.4037 | 2722266.2155 | 1258432.253
7 | 2722279.0117 | 1258429.4037 | 2722294.4203 | 1258427.1312 | 2722327.338 | 1258424.5599
8 | 2722266.2155 | 1258432.253 | 2722263.8902 | 1258434.9295 | 2722258.1526 | 1258443.9857
9 | 2722327.338 | 1258424.5599 | 2722355.2202 | 1258422.382
10 | 2722254.1793 | 1258444.3039 | 2722253.6799 | 1258446.9403 | 2722252.1711 | 1258450.9794 | 2722247.5644 | 1258458.5033
11 | 2722254.1793 | 1258444.3039 | 2722253.6657 | 1258439.2333 | 2722252.9758 | 1258436.1274 | 2722214.936 | 1258448.6084
12 | 2722254.1793 | 1258444.3039 | 2722258.1526 | 1258443.9857
13 | 2722247.5644 | 1258458.5033 | 2722241.8297 | 1258467.8696 | 2722239.276 | 1258471.3866 | 2722236.344 | 1258474.5956 | 2722232.9113 | 1258477.5829 | 2722229.1479 | 1258480.1519 | 2722227.1183 | 1258481.2236
14 | 2722159.7295 | 1258422.5346 | 2722176.3629 | 1258421.933 | 2722184.5651 | 1258422.0691 | 2722188.0661 | 1258423.0755 | 2722191.1216 | 1258424.4732 | 2722193.7211 | 1258426.0393 | 2722196.8124 | 1258428.6277 | 2722199.2078 | 1258431.3128 | 2722201.0493 | 1258434.1645 | 2722206.3437 | 1258433.4176 | 2722208.3108 | 1258436.0271 | 2722212.5876 | 1258440.3637 | 2722213.6635 | 1258444.1337 | 2722214.936 | 1258448.6084
15 | 2722214.936 | 1258448.6084 | 2722190.7084 | 1258456.8821 | 2722189.5951 | 1258457.2499
16 | 2722159.7295 | 1258422.5346 | 2722142.7182 | 1258422.6209
17 | 2722164.9421 | 1258465.3943 | 2722189.5951 | 1258457.2499
18 | 2722386.2104 | 1258419.9612 | 2722355.2202 | 1258422.382
19 | 2722225.1755 | 1258482.2495 | 2722227.1183 | 1258481.2236
20 | 2722126.0458 | 1258478.2442 | 2722114.2274 | 1258482.3709
21 | 2722126.0458 | 1258478.2442 | 2722143.1861 | 1258472.5817
22 | 2722114.2274 | 1258482.3709 | 2722104.2149 | 1258485.8671 | 2722088.4374 | 1258490.9207
23 | 2722143.1861 | 1258472.5817 | 2722164.9421 | 1258465.3943
24 | 2722450.7048 | 1258517.9908 | 2722456.6055 | 1258519.1449
25 | 2722450.7048 | 1258517.9908 | 2722439.8724 | 1258515.8721 | 2722424.3127 | 1258513.946
26 | 2722421.5389 | 1258513.6026 | 2722424.3127 | 1258513.946
27 | 2722421.5389 | 1258513.6026 | 2722411.4996 | 1258512.3599 | 2722394.2616 | 1258511.3747
28 | 2722381.3869 | 1258510.6389 | 2722394.2616 | 1258511.3747
29 | 2722579.2782 | 1258621.7844 | 2722576.4378 | 1258620.5689
30 | 2722579.2782 | 1258621.7844 | 2722569.3852 | 1258643.2095 | 2722563.6778 | 1258668.2579 | 2722561.5222 | 1258679.4787 | 2722561.2595 | 1258681.1837
31 | 2722576.4378 | 1258620.5689 | 2722533.4661 | 1258599.8759
32 | 2722559.3135 | 1258698.3608 | 2722560.3025 | 1258687.3938 | 2722561.2595 | 1258681.1837
33 | 2722381.3869 | 1258510.6389 | 2722380.3837 | 1258510.5815 | 2722363.6773 | 1258510.5695
34 | 2722178.5516 | 1258533.3414 | 2722203.3345 | 1258518.8081
35 | 2722214.3339 | 1258512.7747 | 2722207.5104 | 1258516.3592 | 2722203.3345 | 1258518.8081
36 | 2722156.2854 | 1258546.3989 | 2722178.5516 | 1258533.3414
37 | 2722225.1755 | 1258482.2495 | 2722222.1674 | 1258484.0334 | 2722219.482 | 1258486.2576 | 2722217.1879 | 1258488.8904 | 2722215.3396 | 1258491.8437 | 2722213.7337 | 1258495.8363 | 2722212.9525 | 1258500.0683 | 2722213.0143 | 1258504.3734 | 2722214.3339 | 1258512.7747
38 | 2722214.3339 | 1258512.7747 | 2722222.7599 | 1258511.1918 | 2722229.9842 | 1258510.4736 | 2722254.6925 | 1258510.4914
39 | 2722132.0747 | 1258560.5967 | 2722156.2854 | 1258546.3989
40 | 2722225.1755 | 1258482.2495 | 2722227.9753 | 1258484.7094 | 2722232.9235 | 1258486.1129
41 | 2722279.8775 | 1258510.5094 | 2722254.6925 | 1258510.4914
42 | 2722132.0747 | 1258560.5967 | 2722117.0133 | 1258569.258
43 | 2722132.0747 | 1258560.5967 | 2722139.7694 | 1258573.6114 | 2722141.5927 | 1258575.5174 | 2722143.7712 | 1258577.0192 | 2722146.2086 | 1258578.0371 | 2722149.0108 | 1258578.5509 | 2722151.856 | 1258578.4429 | 2722151.856 | 1258578.4429
44 | 2722232.9235 | 1258486.1129 | 2722232.9235 | 1258486.1129 | 2722252.3162 | 1258486.6664
45 | 2722279.8775 | 1258510.5094 | 2722281.7648 | 1258510.5108
46 | 2722117.0133 | 1258569.258 | 2722108.5452 | 1258574.1276
47 | 2722151.856 | 1258578.4429 | 2722164.0803 | 1258575.1074
48 | 2722258.9975 | 1258486.8224 | 2722255.5188 | 1258486.7579 | 2722252.3162 | 1258486.6664
49 | 2722306.3972 | 1258510.5285 | 2722281.7648 | 1258510.5108
50 | 2722258.9975 | 1258486.8224 | 2722260.7504 | 1258486.8549 | 2722263.8565 | 1258486.5299 | 2722266.9886 | 1258485.3157 | 2722282.6743 | 1258476.9324 | 2722285.1263 | 1258476.149 | 2722288.9327 | 1258475.516 | 2722299.404 | 1258474.9541 | 2722300.4099 | 1258474.9074
51 | 2722331.2669 | 1258473.4766 | 2722300.4099 | 1258474.9074
52 | 2722331.2669 | 1258473.4766 | 2722358.805 | 1258472.1996
53 | 2722385.0684 | 1258470.9756 | 2722371.2128 | 1258471.6242 | 2722358.805 | 1258472.1996
54 | 2722410.6283 | 1258465.277 | 2722398.797 | 1258464.4216 | 2722397.7904 | 1258466.7806 | 2722394.6059 | 1258470.5292 | 2722385.0684 | 1258470.9756
55 | 2722411.371 | 1258465.3307 | 2722410.6283 | 1258465.277
56 | 2722108.5452 | 1258574.1276 | 2722107.0437 | 1258574.9911
57 | 2722174.3779 | 1258572.2977 | 2722164.0803 | 1258575.1074
58 | 2722085.5469 | 1258587.3531 | 2722107.0437 | 1258574.9911
59 | 2722174.3779 | 1258572.2977 | 2722189.1533 | 1258568.2662
60 | 2722431.3149 | 1258466.7728 | 2722411.371 | 1258465.3307
61 | 2722306.3972 | 1258510.5285 | 2722307.5329 | 1258510.5293
62 | 2722331.2326 | 1258510.5463 | 2722307.5329 | 1258510.5293
63 | 2722331.2326 | 1258510.5463 | 2722334.0802 | 1258510.5483
64 | 2722357.6105 | 1258510.5652 | 2722334.0802 | 1258510.5483
65 | 2722357.6105 | 1258510.5652 | 2722363.6773 | 1258510.5695
66 | 2722073.8766 | 1258576.9663 | 2722074.9013 | 1258580.1542
67 | 2722067.298 | 1258556.5013 | 2722073.8766 | 1258576.9663
68 | 2722078.5153 | 1258591.3967 | 2722074.9013 | 1258580.1542
69 | 2722078.5153 | 1258591.3967 | 2722085.5469 | 1258587.3531
70 | 2722078.5153 | 1258591.3967 | 2722073.8483 | 1258595.0036 | 2722069.7635 | 1258599.2676 | 2722066.3687 | 1258604.0796 | 2722063.7336 | 1258609.3521 | 2722062.028 | 1258614.5326 | 2722061.0501 | 1258619.8949 | 2722061.3611 | 1258630.7665 | 2722063.3244 | 1258644.5191
71 | 2722063.3244 | 1258644.5191 | 2722065.9131 | 1258654.6481
72 | 2722063.3244 | 1258644.5191 | 2722078.8067 | 1258642.3031 | 2722102.2031 | 1258639.7345
73 | 2722065.9131 | 1258654.6481 | 2722069.6212 | 1258654.3799 | 2722069.4955 | 1258653.1651 | 2722069.6187 | 1258651.9444 | 2722070.0369 | 1258650.6852 | 2722070.7165 | 1258649.5427 | 2722072.6395 | 1258647.714 | 2722075.1031 | 1258646.7307 | 2722104.1661 | 1258643.0825 | 2722122.2132 | 1258641.9205 | 2722132.7364 | 1258641.8532
74 | 2722102.2031 | 1258639.7345 | 2722103.7032 | 1258639.5699 | 2722122.0176 | 1258638.2465 | 2722128.1849 | 1258638.1946
75 | 2722151.4443 | 1258638.5616 | 2722138.4674 | 1258638.1081 | 2722128.1849 | 1258638.1946
76 | 2722231.429 | 1258613.4737 | 2722231.5686 | 1258613.3193 | 2722237.1934 | 1258608.2532 | 2722243.3257 | 1258603.8093 | 2722248.6879 | 1258600.722
77 | 2722231.429 | 1258613.4737 | 2722226.6834 | 1258618.7232 | 2722222.3692 | 1258624.5948 | 2722218.6727 | 1258630.8684 | 2722218.2404 | 1258631.8083
78 | 2722271.2622 | 1258590.8516 | 2722256.8152 | 1258596.9485 | 2722249.8891 | 1258600.0304 | 2722248.6879 | 1258600.722
79 | 2722213.2529 | 1258644.9912 | 2722214.8493 | 1258639.6306 | 2722215.6328 | 1258637.4782 | 2722218.2404 | 1258631.8083
80 | 2722271.2622 | 1258590.8516 | 2722294.8449 | 1258580.8993
81 | 2722213.2529 | 1258644.9912 | 2722216.2167 | 1258646.0756
82 | 2722213.2529 | 1258644.9912 | 2722203.4993 | 1258642.2207 | 2722191.1642 | 1258640.2977 | 2722179.7172 | 1258639.5496 | 2722178.6153 | 1258639.5111
83 | 2722317.3386 | 1258571.6201 | 2722314.7692 | 1258572.4909 | 2722294.8449 | 1258580.8993
84 | 2722216.2167 | 1258646.0756 | 2722215.0203 | 1258649.2315
85 | 2722216.2167 | 1258646.0756 | 2722219.3918 | 1258637.6671 | 2722225.4204 | 1258626.9265 | 2722229.4374 | 1258621.2044 | 2722234.0186 | 1258615.9166 | 2722239.1173 | 1258611.1288 | 2722244.879 | 1258606.7328 | 2722251.08 | 1258602.9798 | 2722257.6367 | 1258599.8903 | 2722261.3551 | 1258598.3363
86 | 2722216.2167 | 1258646.0756 | 2722235.7663 | 1258653.2386
87 | 2722151.4443 | 1258638.5616 | 2722178.6153 | 1258639.5111
88 | 2722317.3386 | 1258571.6201 | 2722323.3356 | 1258569.5876 | 2722332.1352 | 1258567.4454 | 2722337.5606 | 1258566.6416
89 | 2722215.0203 | 1258649.2315 | 2722217.0132 | 1258649.862 | 2722234.581 | 1258656.43
90 | 2722215.0203 | 1258649.2315 | 2722208.7863 | 1258647.2899 | 2722207.6559 | 1258647.0178
91 | 2722261.3551 | 1258598.3363 | 2722297.1504 | 1258583.3771
92 | 2722198.1205 | 1258565.8195 | 2722189.1533 | 1258568.2662
93 | 2722210.5854 | 1258562.4184 | 2722198.1205 | 1258565.8195
94 | 2722210.5854 | 1258562.4184 | 2722212.6051 | 1258561.8673
95 | 2722227.723 | 1258554.0628 | 2722221.8412 | 1258555.6453 | 2722217.5172 | 1258560.527 | 2722212.6051 | 1258561.8673
96 | 2722233.0114 | 1258552.64 | 2722227.723 | 1258554.0628
97 | 2722373.1845 | 1258565.4021 | 2722350.6648 | 1258565.5712 | 2722341.3561 | 1258566.0792 | 2722337.5606 | 1258566.6416
98 | 2722373.1845 | 1258565.4021 | 2722397.2517 | 1258565.2214
99 | 2722533.4661 | 1258599.8759 | 2722519.5574 | 1258593.1781 | 2722506.6479 | 1258587.6727 | 2722493.4757 | 1258582.8403 | 2722480.0705 | 1258578.6925 | 2722466.4621 | 1258575.2524 | 2722459.3005 | 1258573.8237
100 | 2722559.3135 | 1258698.3608 | 2722556.7146 | 1258698.2291 | 2722555.8293 | 1258696.9207 | 2722524.8636 | 1258683.7949
101 | 2722482.9942 | 1258576.043 | 2722481.1103 | 1258575.4556 | 2722467.4954 | 1258571.9708 | 2722453.6173 | 1258569.1701 | 2722451.0583 | 1258568.7898
102 | 2722421.263 | 1258565.5526 | 2722425.5297 | 1258565.7416 | 2722439.6188 | 1258567.0898 | 2722451.0583 | 1258568.7898
103 | 2722397.2517 | 1258565.2214 | 2722411.388 | 1258565.1152 | 2722421.263 | 1258565.5526
104 | 2722459.3005 | 1258573.8237 | 2722452.8388 | 1258572.5348 | 2722439.0879 | 1258570.5152 | 2722434.5635 | 1258570.0832
105 | 2722434.5635 | 1258570.0832 | 2722425.2546 | 1258569.1945 | 2722411.3687 | 1258568.5957 | 2722409.7931 | 1258568.6118
106 | 2722259.067 | 1258669.3144 | 2722259.0823 | 1258667.8468 | 2722258.7684 | 1258666.617 | 2722258.0814 | 1258665.5574 | 2722256.9901 | 1258664.723 | 2722255.6788 | 1258664.3178 | 2722234.581 | 1258656.43
107 | 2722366.0341 | 1258569.0599 | 2722350.974 | 1258569.2141 | 2722341.7576 | 1258569.6351 | 2722332.6217 | 1258570.903 | 2722324.0819 | 1258572.8838 | 2722315.753 | 1258575.6029 | 2722297.1504 | 1258583.3771
108 | 2722363.7534 | 1258642.9902 | 2722366.8014 | 1258642.7935
109 | 2722363.7534 | 1258642.9902 | 2722355.039 | 1258643.5527 | 2722352.4317 | 1258644.1882 | 2722350.0101 | 1258645.328 | 2722347.8728 | 1258646.9408 | 2722347.8728 | 1258646.9408
110 | 2722391.8374 | 1258641.4516 | 2722382.5704 | 1258641.7759 | 2722366.8014 | 1258642.7935
111 | 2722342.3211 | 1258660.392 | 2722344.1747 | 1258652.9141 | 2722345.6142 | 1258649.6743 | 2722347.8728 | 1258646.9408
112 | 2722339.0381 | 1258673.6366 | 2722342.3211 | 1258660.392
113 | 2722335.2956 | 1258689.1626 | 2722337.0742 | 1258681.5593 | 2722339.0381 | 1258673.6366
114 | 2722501.7532 | 1258673.9988 | 2722469.6679 | 1258660.3984
115 | 2722524.8636 | 1258683.7949 | 2722501.7532 | 1258673.9988
116 | 2722335.2956 | 1258689.1626 | 2722327.6778 | 1258686.6807 | 2722305.605 | 1258678.673 | 2722295.4008 | 1258674.9508
117 | 2722335.2956 | 1258689.1626 | 2722353.8933 | 1258693.1314
118 | 2722416.8307 | 1258707.6425 | 2722404.6603 | 1258703.9653 | 2722387.7582 | 1258700.3583
119 | 2722353.8933 | 1258693.1314 | 2722387.7582 | 1258700.3583
120 | 2722264.82 | 1258663.884 | 2722280.719 | 1258669.5953 | 2722295.4008 | 1258674.9508
121 | 2722388.6076 | 1258568.8288 | 2722409.7931 | 1258568.6118
122 | 2722388.6076 | 1258568.8288 | 2722366.0341 | 1258569.0599
123 | 2722264.82 | 1258663.884 | 2722263.5601 | 1258668.2841 | 2722263.2568 | 1258669.8236 | 2722259.067 | 1258669.3144
124 | 2722259.067 | 1258669.3144 | 2722259.0447 | 1258672.7996

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722346.0523 | 1258384.5332
1 | 2722312.3433 | 1258387.1551
2 | 2722303.6351 | 1258387.8788
3 | 2722317.2748 | 1258365.3045
4 | 2722278.7212 | 1258389.4736
5 | 2722279.8454 | 1258367.1228
6 | 2722279.0117 | 1258429.4037
7 | 2722266.2155 | 1258432.253
8 | 2722327.338 | 1258424.5599
9 | 2722254.1793 | 1258444.3039
10 | 2722247.5644 | 1258458.5033
11 | 2722214.936 | 1258448.6084
12 | 2722258.1526 | 1258443.9857
13 | 2722159.7295 | 1258422.5346
14 | 2722189.5951 | 1258457.2499
15 | 2722142.7182 | 1258422.6209
16 | 2722355.2202 | 1258422.382
17 | 2722227.1183 | 1258481.2236
18 | 2722126.0458 | 1258478.2442
19 | 2722114.2274 | 1258482.3709
20 | 2722143.1861 | 1258472.5817
21 | 2722164.9421 | 1258465.3943
22 | 2722450.7048 | 1258517.9908
23 | 2722456.6055 | 1258519.1449
24 | 2722424.3127 | 1258513.946
25 | 2722421.5389 | 1258513.6026
26 | 2722394.2616 | 1258511.3747
27 | 2722579.2782 | 1258621.7844
28 | 2722576.4378 | 1258620.5689
29 | 2722561.2595 | 1258681.1837
30 | 2722381.3869 | 1258510.6389
31 | 2722203.3345 | 1258518.8081
32 | 2722178.5516 | 1258533.3414
33 | 2722214.3339 | 1258512.7747
34 | 2722156.2854 | 1258546.3989
35 | 2722225.1755 | 1258482.2495
36 | 2722254.6925 | 1258510.4914
37 | 2722132.0747 | 1258560.5967
38 | 2722232.9235 | 1258486.1129
39 | 2722279.8775 | 1258510.5094
40 | 2722117.0133 | 1258569.258
41 | 2722151.856 | 1258578.4429
42 | 2722252.3162 | 1258486.6664
43 | 2722281.7648 | 1258510.5108
44 | 2722300.4099 | 1258474.9074
45 | 2722258.9975 | 1258486.8224
46 | 2722331.2669 | 1258473.4766
47 | 2722358.805 | 1258472.1996
48 | 2722385.0684 | 1258470.9756
49 | 2722410.6283 | 1258465.277
50 | 2722386.2104 | 1258419.9612
51 | 2722108.5452 | 1258574.1276
52 | 2722164.0803 | 1258575.1074
53 | 2722107.0437 | 1258574.9911
54 | 2722174.3779 | 1258572.2977
55 | 2722411.371 | 1258465.3307
56 | 2722088.4374 | 1258490.9207
57 | 2722306.3972 | 1258510.5285
58 | 2722307.5329 | 1258510.5293
59 | 2722331.2326 | 1258510.5463
60 | 2722334.0802 | 1258510.5483
61 | 2722357.6105 | 1258510.5652
62 | 2722431.3149 | 1258466.7728
63 | 2722363.6773 | 1258510.5695
64 | 2722073.8766 | 1258576.9663
65 | 2722074.9013 | 1258580.1542
66 | 2722067.298 | 1258556.5013
67 | 2722078.5153 | 1258591.3967
68 | 2722085.5469 | 1258587.3531
69 | 2722063.3244 | 1258644.5191
70 | 2722065.9131 | 1258654.6481
71 | 2722102.2031 | 1258639.7345
72 | 2722132.7364 | 1258641.8532
73 | 2722128.1849 | 1258638.1946
74 | 2722231.429 | 1258613.4737
75 | 2722248.6879 | 1258600.722
76 | 2722218.2404 | 1258631.8083
77 | 2722271.2622 | 1258590.8516
78 | 2722213.2529 | 1258644.9912
79 | 2722294.8449 | 1258580.8993
80 | 2722216.2167 | 1258646.0756
81 | 2722178.6153 | 1258639.5111
82 | 2722317.3386 | 1258571.6201
83 | 2722215.0203 | 1258649.2315
84 | 2722261.3551 | 1258598.3363
85 | 2722235.7663 | 1258653.2386
86 | 2722151.4443 | 1258638.5616
87 | 2722198.1205 | 1258565.8195
88 | 2722189.1533 | 1258568.2662
89 | 2722210.5854 | 1258562.4184
90 | 2722212.6051 | 1258561.8673
91 | 2722227.723 | 1258554.0628
92 | 2722233.0114 | 1258552.64
93 | 2722337.5606 | 1258566.6416
94 | 2722373.1845 | 1258565.4021
95 | 2722533.4661 | 1258599.8759
96 | 2722559.3135 | 1258698.3608
97 | 2722482.9942 | 1258576.043
98 | 2722451.0583 | 1258568.7898
99 | 2722421.263 | 1258565.5526
100 | 2722397.2517 | 1258565.2214
101 | 2722459.3005 | 1258573.8237
102 | 2722434.5635 | 1258570.0832
103 | 2722234.581 | 1258656.43
104 | 2722207.6559 | 1258647.0178
105 | 2722297.1504 | 1258583.3771
106 | 2722363.7534 | 1258642.9902
107 | 2722366.8014 | 1258642.7935
108 | 2722347.8728 | 1258646.9408
109 | 2722391.8374 | 1258641.4516
110 | 2722342.3211 | 1258660.392
111 | 2722339.0381 | 1258673.6366
112 | 2722469.6679 | 1258660.3984
113 | 2722501.7532 | 1258673.9988
114 | 2722335.2956 | 1258689.1626
115 | 2722524.8636 | 1258683.7949
116 | 2722416.8307 | 1258707.6425
117 | 2722387.7582 | 1258700.3583
118 | 2722353.8933 | 1258693.1314
119 | 2722295.4008 | 1258674.9508
120 | 2722409.7931 | 1258568.6118
121 | 2722388.6076 | 1258568.8288
122 | 2722366.0341 | 1258569.0599
123 | 2722264.82 | 1258663.884
124 | 2722259.067 | 1258669.3144
125 | 2722259.0447 | 1258672.7996
126 | 2722214.3339 | 1258512.7747

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1