## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3442-12_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3442-12_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3442-12_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3442-12_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3442-12_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3442-12_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3442-12_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3442-12_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3442-12_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3442-12_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3442-12_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3442-12_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3442-12_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3442-12_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3442-12_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3442-12_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3442-12_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3442-12_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3442-12_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3442-12_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3442-12_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3442-12_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3442-12_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3442-12_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3442-12_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3442-12_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3442-12_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3442-12_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3442-12_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3442-12_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3442-12_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3442-12_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3442-12_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3442-12_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3442-12_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3442-12_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3442-12_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3442-12_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3442-12_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3442-12_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3442-12_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3442-12_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3442-12_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3442-12_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3442-12_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3442-12_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3442-12_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3442-12_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3442-12_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3442-12_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3442-12_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3442-12_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3442-12_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3442-12_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3442-12_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3442-12_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3442-12_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3442-12_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3442-12_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3442-12_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3442-12_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3442-12_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3442-12_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3442-12_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3442-12_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3442-12_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3442-12_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3442-12_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3442-12_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3442-12_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3442-12_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3442-12_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3442-12_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3442-12_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3442-12_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3442-12_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3442-12_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3442-12_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3442-12_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3442-12_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3442-12_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3442-12_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3442-12_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3442-12_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3442-12_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3442-12_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3442-12_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3442-12_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3442-12_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3442-12_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3442-12_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3442-12_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3442-12_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3442-12_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3442-12_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3442-12_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3442-12_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3442-12_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3442-12_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3442-12_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3442-12_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3442-12_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3442-12_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3442-12_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3442-12_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3442-12_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3442-12_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3442-12_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3442-12_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3442-12_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3442-12_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3442-12_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3442-12_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3442-12_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3442-12_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3442-12_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3442-12_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3442-12_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3442-12_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3442-12_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3442-12_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3442-12_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3442-12_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3442-12_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3442-12_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3442-12_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3442-12_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3442-12_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3442-12_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3442-12_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_413_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3442-12_0_8_load_0 | 0 | 0.0018495 | 0.00046352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3442-12_0_8_load_3 | 3 | 0.00033092 | 8.2938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3442-12_0_8_load_1 | 4 | 0.0049471 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3442-12_0_8_load_9 | 8 | 0.0009823 | 0.00024619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3442-12_0_8_load_22 | 9 | 0.0060238 | 0.0015097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3442-12_0_8_load_19 | 10 | 0.010432 | 0.0026145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3442-12_0_8_load_134 | 13 | 0.0012075 | 0.00030263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3442-12_0_8_load_21 | 16 | 0.003945 | 0.00098871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3442-12_0_8_load_20 | 18 | 0.0020337 | 0.00050968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3442-12_0_8_load_88 | 20 | 0.0038242 | 0.00095842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3442-12_0_8_load_74 | 21 | 0.0022683 | 0.00056848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3442-12_0_8_load_73 | 22 | 0.0070296 | 0.0017618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3442-12_0_8_load_11 | 23 | 0.00093931 | 0.00023541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3442-12_0_8_load_14 | 26 | 0.0021344 | 0.00053493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3442-12_0_8_load_15 | 27 | 0.0087124 | 0.0021835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3442-12_0_8_load_18 | 29 | 0.0033269 | 0.0008338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3442-12_0_8_load_23 | 30 | 0.0024467 | 0.0006132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3442-12_0_8_load_30 | 31 | 0.031906 | 0.0079963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3442-12_0_8_load_70 | 33 | 0.0023566 | 0.00059061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3442-12_0_8_load_24 | 35 | 0.0021227 | 0.00053201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3442-12_0_8_load_31 | 37 | 0.010563 | 0.0026472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3442-12_0_8_load_76 | 38 | 0.0031343 | 0.00078552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3442-12_0_8_load_71 | 39 | 0.0029934 | 0.00075022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3442-12_0_8_load_57 | 41 | 0.0021436 | 0.00053724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3442-12_0_8_load_132 | 43 | 0.0021226 | 0.00053198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3442-12_0_8_load_94 | 44 | 0.0085425 | 0.0021409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3442-12_0_8_load_25 | 45 | 0.0032745 | 0.00082067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3442-12_0_8_load_26 | 46 | 0.011298 | 0.0028315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3442-12_0_8_load_27 | 47 | 0.0041804 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3442-12_0_8_load_66 | 50 | 0.0021228 | 0.00053202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3442-12_0_8_load_85 | 51 | 0.0058393 | 0.0014635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3442-12_0_8_load_64 | 52 | 0.0024349 | 0.00061024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3442-12_0_8_load_77 | 53 | 0.029327 | 0.0073501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3442-12_0_8_load_78 | 54 | 0.011303 | 0.0028327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3442-12_0_8_load_32 | 55 | 0.0028654 | 0.00071813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3442-12_0_8_load_33 | 56 | 0.0023605 | 0.0005916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3442-12_0_8_load_87 | 58 | 0.0032502 | 0.00081457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3442-12_0_8_load_35 | 59 | 0.0093828 | 0.0023516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3442-12_0_8_load_36 | 60 | 0.0036116 | 0.00090514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3442-12_0_8_load_91 | 61 | 0.026695 | 0.0066904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3442-12_0_8_load_92 | 62 | 0.0052783 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3442-12_0_8_load_37 | 63 | 0.0049926 | 0.0012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3442-12_0_8_load_38 | 64 | 0.0057683 | 0.0014457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3442-12_0_8_load_40 | 66 | 0.012242 | 0.0030682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3442-12_0_8_load_42 | 68 | 0.0056197 | 0.0014084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3442-12_0_8_load_81 | 70 | 0.0027384 | 0.00068632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3442-12_0_8_load_43 | 71 | 0.0027258 | 0.00068314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3442-12_0_8_load_44 | 72 | 0.0017461 | 0.00043761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3442-12_0_8_load_75 | 74 | 0.0049729 | 0.0012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3442-12_0_8_load_46 | 75 | 0.0016021 | 0.00040152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3442-12_0_8_load_47 | 76 | 0.0029096 | 0.00072922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3442-12_0_8_load_51 | 79 | 0.0055428 | 0.0013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3442-12_0_8_load_52 | 80 | 0.0039931 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3442-12_0_8_load_53 | 81 | 0.0025341 | 0.0006351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3442-12_0_8_load_54 | 82 | 0.0044455 | 0.0011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3442-12_0_8_load_102 | 84 | 0.0042603 | 0.0010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3442-12_0_8_load_105 | 85 | 0.0058256 | 0.00146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3442-12_0_8_load_101 | 87 | 0.0033615 | 0.00084246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3442-12_0_8_load_60 | 88 | 0.0025395 | 0.00063646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3442-12_0_8_load_59 | 89 | 0.0032694 | 0.00081938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3442-12_0_8_load_99 | 90 | 0.0032111 | 0.00080477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3442-12_0_8_load_121 | 92 | 0.0046471 | 0.0011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3442-12_0_8_load_122 | 93 | 0.0044376 | 0.0011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3442-12_0_8_load_123 | 94 | 0.0092599 | 0.0023208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3442-12_0_8_load_61 | 95 | 0.0024657 | 0.00061795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3442-12_0_8_load_97 | 97 | 0.0066147 | 0.0016578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3442-12_0_8_load_90 | 98 | 0.0077865 | 0.0019515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3442-12_0_8_load_113 | 99 | 0.024116 | 0.006044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3442-12_0_8_load_89 | 100 | 0.0081744 | 0.0020487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3442-12_0_8_load_63 | 102 | 0.010409 | 0.0026087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3442-12_0_8_load_67 | 104 | 0.0072775 | 0.0018239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3442-12_0_8_load_68 | 105 | 0.00598 | 0.0014987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3442-12_0_8_load_133 | 106 | 0.0059811 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3442-12_0_8_load_95 | 108 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3442-12_0_8_load_96 | 109 | 0.0021727 | 0.00054453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3442-12_0_8_load_80 | 110 | 0.0032898 | 0.0008245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3442-12_0_8_load_98 | 112 | 0.0050843 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3442-12_0_8_load_109 | 113 | 0.0095271 | 0.0023877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3442-12_0_8_load_107 | 114 | 0.032869 | 0.0082377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3442-12_0_8_load_106 | 115 | 0.002876 | 0.0007208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3442-12_0_8_load_108 | 116 | 0.0071703 | 0.001797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3442-12_0_8_load_111 | 118 | 0.0069896 | 0.0017518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3442-12_0_8_load_112 | 119 | 0.0069907 | 0.001752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3442-12_0_8_load_115 | 120 | 0.0028633 | 0.0007176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3442-12_0_8_load_116 | 121 | 0.0043153 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3442-12_0_8_load_117 | 122 | 0.0047988 | 0.0012027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3442-12_0_8_load_119 | 124 | 0.0035575 | 0.0008916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3442-12_0_8_load_124 | 126 | 0.0052577 | 0.0013177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3442-12_0_8_load_128 | 127 | 0.0059866 | 0.0015004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3442-12_0_8_load_125 | 128 | 0.0016139 | 0.00040448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3442-12_0_8_load_129 | 129 | 0.0065359 | 0.0016381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3442-12_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.096482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3442-12_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.063054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3442-12_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3442-12_0_8_line_3 |  | 2 | 8 | 0.026786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3442-12_0_8_line_4 |  | 3 | 11 | 0.066201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3442-12_0_8_line_5 |  | 4 | 5 | 0.014427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3442-12_0_8_line_6 |  | 5 | 6 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3442-12_0_8_line_7 |  | 5 | 7 | 0.074334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3442-12_0_8_line_8 |  | 6 | 8 | 0.01286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3442-12_0_8_line_9 |  | 7 | 9 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3442-12_0_8_line_10 |  | 7 | 10 | 0.018773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3442-12_0_8_line_11 |  | 9 | 17 | 0.051604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3442-12_0_8_line_12 |  | 10 | 18 | 0.0065075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3442-12_0_8_line_13 |  | 11 | 12 | 0.090614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3442-12_0_8_line_14 |  | 12 | 13 | 0.035616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3442-12_0_8_line_15 |  | 14 | 15 | 0.062307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3442-12_0_8_line_16 |  | 14 | 16 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3442-12_0_8_line_17 |  | 15 | 21 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3442-12_0_8_line_18 |  | 15 | 22 | 0.024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3442-12_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.028497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3442-12_0_8_line_20 |  | 17 | 41 | 0.029711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3442-12_0_8_line_21 |  | 17 | 19 | 0.060045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3442-12_0_8_line_22 |  | 19 | 20 | 0.017032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3442-12_0_8_line_23 |  | 20 | 69 | 0.036965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3442-12_0_8_line_24 |  | 21 | 108 | 0.0080816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3442-12_0_8_line_25 |  | 22 | 73 | 0.015771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3442-12_0_8_line_26 |  | 23 | 24 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3442-12_0_8_line_27 |  | 24 | 29 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3442-12_0_8_line_28 |  | 25 | 26 | 0.023244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3442-12_0_8_line_29 |  | 25 | 27 | 0.039001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3442-12_0_8_line_30 |  | 25 | 28 | 0.043806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3442-12_0_8_line_31 |  | 26 | 30 | 0.0079178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3442-12_0_8_line_32 |  | 27 | 31 | 0.0056305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3442-12_0_8_line_33 |  | 28 | 32 | 0.037442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3442-12_0_8_line_34 |  | 28 | 33 | 0.032122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3442-12_0_8_line_35 |  | 29 | 36 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3442-12_0_8_line_36 |  | 30 | 34 | 0.025284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3442-12_0_8_line_37 |  | 31 | 37 | 0.019513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3442-12_0_8_line_38 |  | 32 | 38 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3442-12_0_8_line_39 |  | 33 | 39 | 0.017112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3442-12_0_8_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0069166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3442-12_0_8_line_41 |  | 36 | 40 | 0.05969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3442-12_0_8_line_42 |  | 37 | 53 | 0.014854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3442-12_0_8_line_43 |  | 38 | 78 | 0.093014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3442-12_0_8_line_44 |  | 40 | 49 | 0.03499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_3442-12_0_8_line_45 |  | 40 | 46 | 0.019333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_3442-12_0_8_line_46 |  | 41 | 91 | 0.066086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3442-12_0_8_line_47 |  | 42 | 43 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3442-12_0_8_line_48 |  | 42 | 44 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3442-12_0_8_line_49 |  | 43 | 106 | 0.04344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3442-12_0_8_line_50 |  | 45 | 46 | 0.03315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_3442-12_0_8_line_51 |  | 45 | 47 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_3442-12_0_8_line_52 |  | 47 | 48 | 0.012063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_3442-12_0_8_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0048337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_3442-12_0_8_line_54 |  | 49 | 51 | 0.031148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_3442-12_0_8_line_55 |  | 50 | 52 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_3442-12_0_8_line_56 |  | 51 | 83 | 0.047675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_3442-12_0_8_line_57 |  | 52 | 102 | 0.038653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_3442-12_0_8_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0098544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3442-12_0_8_line_59 |  | 54 | 59 | 0.023744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3442-12_0_8_line_60 |  | 55 | 56 | 0.017728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3442-12_0_8_line_61 |  | 55 | 57 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3442-12_0_8_line_62 |  | 56 | 58 | 0.040245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3442-12_0_8_line_63 |  | 57 | 59 | 0.014401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3442-12_0_8_line_64 |  | 57 | 60 | 0.010596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3442-12_0_8_line_65 |  | 60 | 61 | 0.012585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3442-12_0_8_line_66 |  | 61 | 62 | 0.022684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_3442-12_0_8_line_67 |  | 62 | 67 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_3442-12_0_8_line_68 |  | 63 | 64 | 0.027152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3442-12_0_8_line_69 |  | 63 | 65 | 0.015278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_3442-12_0_8_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0084188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_3442-12_0_8_line_71 |  | 65 | 67 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_3442-12_0_8_line_72 |  | 65 | 68 | 0.025145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3442-12_0_8_line_73 |  | 66 | 69 | 0.021832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_3442-12_0_8_line_74 |  | 69 | 70 | 0.042859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_3442-12_0_8_line_75 |  | 70 | 110 | 0.0059073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_3442-12_0_8_line_76 |  | 71 | 72 | 0.019481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3442-12_0_8_line_77 |  | 72 | 73 | 0.030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3442-12_0_8_line_78 |  | 73 | 74 | 0.029955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3442-12_0_8_line_79 |  | 75 | 76 | 0.019001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3442-12_0_8_line_80 |  | 75 | 77 | 0.09222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3442-12_0_8_line_81 |  | 77 | 78 | 0.001882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3442-12_0_8_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0041397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_3442-12_0_8_line_83 |  | 79 | 81 | 0.026177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_3442-12_0_8_line_84 |  | 80 | 82 | 0.011957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_3442-12_0_8_line_85 |  | 81 | 83 | 0.032305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_3442-12_0_8_line_86 |  | 81 | 84 | 0.043228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3442-12_0_8_line_87 |  | 82 | 88 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_3442-12_0_8_line_88 |  | 84 | 86 | 0.011537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3442-12_0_8_line_89 |  | 85 | 86 | 0.026663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3442-12_0_8_line_90 |  | 85 | 87 | 0.026223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3442-12_0_8_line_91 |  | 87 | 90 | 0.0037627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3442-12_0_8_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0025789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_3442-12_0_8_line_93 |  | 89 | 95 | 0.024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_3442-12_0_8_line_94 |  | 90 | 97 | 0.028889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3442-12_0_8_line_95 |  | 91 | 92 | 0.040571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3442-12_0_8_line_96 |  | 91 | 93 | 0.021867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3442-12_0_8_line_97 |  | 91 | 94 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3442-12_0_8_line_98 |  | 93 | 129 | 0.030316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3442-12_0_8_line_99 |  | 95 | 96 | 0.028515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_3442-12_0_8_line_100 |  | 96 | 98 | 0.03179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_3442-12_0_8_line_101 |  | 97 | 112 | 0.023667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3442-12_0_8_line_102 |  | 98 | 99 | 0.06036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_3442-12_0_8_line_103 |  | 99 | 111 | 0.04738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_3442-12_0_8_line_104 |  | 100 | 101 | 0.027244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3442-12_0_8_line_105 |  | 101 | 107 | 0.017497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_3442-12_0_8_line_106 |  | 101 | 104 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_3442-12_0_8_line_107 |  | 102 | 103 | 0.037774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_3442-12_0_8_line_108 |  | 103 | 104 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_3442-12_0_8_line_109 |  | 103 | 105 | 0.032613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3442-12_0_8_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0097755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3442-12_0_8_line_111 |  | 107 | 110 | 0.021419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_3442-12_0_8_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0046522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3442-12_0_8_line_113 |  | 111 | 119 | 0.027145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3442-12_0_8_line_114 |  | 113 | 114 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3442-12_0_8_line_115 |  | 114 | 115 | 0.020135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3442-12_0_8_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0027212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3442-12_0_8_line_117 |  | 116 | 117 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3442-12_0_8_line_118 |  | 117 | 118 | 0.041366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3442-12_0_8_line_119 |  | 117 | 119 | 0.044556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3442-12_0_8_line_120 |  | 120 | 121 | 0.028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3442-12_0_8_line_121 |  | 120 | 122 | 0.020151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3442-12_0_8_line_122 |  | 121 | 123 | 0.019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3442-12_0_8_line_123 |  | 122 | 124 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3442-12_0_8_line_124 |  | 123 | 125 | 0.036936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3442-12_0_8_line_125 |  | 123 | 126 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3442-12_0_8_line_126 |  | 125 | 127 | 0.033003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3442-12_0_8_line_127 |  | 126 | 128 | 0.039575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3442-12_0_8_line_128 |  | 127 | 129 | 0.029845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3442-12_0_8_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2742834.9473 | 1254229.5717 | 2742838.0241 | 1254326.0043
1 | 2742834.9473 | 1254229.5717 | 2742833.8307 | 1254224.5511 | 2742832.6606 | 1254221.4311 | 2742831.1974 | 1254218.8823 | 2742828.4374 | 1254216.5913 | 2742818.3198 | 1254212.0431 | 2742804.2779 | 1254206.844 | 2742798.424 | 1254204.5229 | 2742782.9051 | 1254201.4125
2 | 2742834.9473 | 1254229.5717 | 2742838.2973 | 1254228.0621 | 2742843.3962 | 1254226.6393 | 2742848.2188 | 1254226.0328 | 2742852.614 | 1254226.2501 | 2742857.1479 | 1254226.6599 | 2742862.1809 | 1254228.2828 | 2742863.6353 | 1254228.7904
3 | 2742782.9051 | 1254201.4125 | 2742774.443 | 1254194.5688 | 2742769.9023 | 1254191.6232 | 2742763.7163 | 1254188.0485 | 2742760.675 | 1254186.6536
4 | 2742926.0813 | 1254250.7679 | 2742904.2901 | 1254242.9792 | 2742863.6353 | 1254228.7904
5 | 2742737.4468 | 1254202.8738 | 2742741.5278 | 1254216.7113
6 | 2742748.8676 | 1254181.5623 | 2742742.8782 | 1254194.241 | 2742737.4468 | 1254202.8738
7 | 2742673.6459 | 1254241.0172 | 2742705.49 | 1254224.7467 | 2742725.1062 | 1254211.6292 | 2742737.4468 | 1254202.8738
8 | 2742748.8676 | 1254181.5623 | 2742756.7288 | 1254184.8437 | 2742760.675 | 1254186.6536
9 | 2742673.6459 | 1254241.0172 | 2742660.3167 | 1254246.9269
10 | 2742673.6459 | 1254241.0172 | 2742671.3993 | 1254230.5754 | 2742666.3176 | 1254224.2774
11 | 2742613.3169 | 1254268.2345 | 2742659.3714 | 1254247.346 | 2742660.3167 | 1254246.9269
12 | 2742660.9883 | 1254220.5831 | 2742665.9906 | 1254223.8722 | 2742666.3176 | 1254224.2774
13 | 2742926.0813 | 1254250.7679 | 2742943.461 | 1254161.8365
14 | 2742911.3456 | 1254147.1031 | 2742931.1685 | 1254158.8926 | 2742943.461 | 1254161.8365
15 | 2742654.6124 | 1254137.2941 | 2742664.3936 | 1254163.6323 | 2742672.095 | 1254183.2475 | 2742659.8294 | 1254187.9565
16 | 2742659.8294 | 1254187.9565 | 2742662.7884 | 1254194.8343 | 2742663.8261 | 1254198.4404 | 2742663.7344 | 1254198.7424
17 | 2742654.6124 | 1254137.2941 | 2742667.1867 | 1254133.7916
18 | 2742654.6124 | 1254137.2941 | 2742651.0497 | 1254127.588 | 2742649.3005 | 1254120.3057 | 2742649.1178 | 1254115.3633 | 2742649.6571 | 1254113.4292
19 | 2742663.7344 | 1254198.7424 | 2742661.9486 | 1254204.6233 | 2742656.9435 | 1254208.4174 | 2742654.1248 | 1254213.2541 | 2742655.7891 | 1254217.1646 | 2742660.9883 | 1254220.5831
20 | 2742613.3169 | 1254268.2345 | 2742594.3823 | 1254277.8322 | 2742586.6536 | 1254281.3276
21 | 2742604.4245 | 1254215.0368 | 2742596.4967 | 1254222.9757 | 2742611.2949 | 1254253.1716 | 2742613.3169 | 1254268.2345
22 | 2742604.4245 | 1254215.0368 | 2742592.2486 | 1254203.1278
23 | 2742559.8011 | 1254188.115 | 2742568.9331 | 1254188.7799 | 2742574.2004 | 1254190.7085 | 2742580.4359 | 1254193.172 | 2742586.4244 | 1254197.4313 | 2742592.2486 | 1254203.1278
24 | 2742667.1867 | 1254133.7916 | 2742674.9719 | 1254131.6231
25 | 2742657.01 | 1254099.5161 | 2742652.3066 | 1254108.0109 | 2742650.0266 | 1254112.1043 | 2742649.6571 | 1254113.4292
26 | 2742411.6646 | 1254007.2252 | 2742424.9172 | 1253999.1474 | 2742431.6176 | 1253996.2287
27 | 2742411.6646 | 1254007.2252 | 2742398.1412 | 1254013.9084
28 | 2742490.37 | 1253993.0602 | 2742478.512 | 1254013.0524
29 | 2742490.37 | 1253993.0602 | 2742522.1421 | 1254010.8414 | 2742524.4071 | 1254012.102
30 | 2742531.5836 | 1253981.1183 | 2742525.4746 | 1253985.6088 | 2742521.7328 | 1253988.0322 | 2742517.0568 | 1253989.7546 | 2742508.1244 | 1253991.1299 | 2742490.37 | 1253993.0602
31 | 2742478.512 | 1254013.0524 | 2742474.4728 | 1254019.8625
32 | 2742529.327 | 1254014.8402 | 2742524.4071 | 1254012.102
33 | 2742531.5836 | 1253981.1183 | 2742535.4474 | 1253974.8831 | 2742553.4731 | 1253950.7274
34 | 2742531.5836 | 1253981.1183 | 2742559.889 | 1253996.305
35 | 2742383.2311 | 1254022.5895 | 2742397.2652 | 1254014.3413 | 2742398.1412 | 1254013.9084
36 | 2742461.8803 | 1254041.7876 | 2742473.9742 | 1254020.703 | 2742474.4728 | 1254019.8625
37 | 2742546.3772 | 1254024.3298 | 2742529.327 | 1254014.8402
38 | 2742553.4731 | 1253950.7274 | 2742555.2808 | 1253939.8613
39 | 2742574.968 | 1254004.3954 | 2742559.889 | 1253996.305
40 | 2742461.8803 | 1254041.7876 | 2742467.7303 | 1254045.4778
41 | 2742325.673 | 1254038.766 | 2742361.705 | 1254027.2543 | 2742383.2311 | 1254022.5895
42 | 2742546.3772 | 1254024.3298 | 2742559.3563 | 1254031.5536
43 | 2742519.3622 | 1253859.2314 | 2742524.8682 | 1253868.1834 | 2742533.4342 | 1253877.6429 | 2742543.6719 | 1253887.5764 | 2742549.4658 | 1253896.1684 | 2742551.2149 | 1253899.7027 | 2742554.0888 | 1253905.1103 | 2742555.6328 | 1253911.5202 | 2742556.4713 | 1253917.7574 | 2742556.4949 | 1253925.8656 | 2742555.4854 | 1253938.6311 | 2742555.2808 | 1253939.8613
44 | 2742294.3664 | 1254022.9545 | 2742320.8298 | 1254036.4585 | 2742325.673 | 1254038.766
45 | 2742325.673 | 1254038.766 | 2742341.7821 | 1254049.4555
46 | 2742526.8253 | 1254309.3582 | 2742542.248 | 1254301.4107 | 2742586.6536 | 1254281.3276
47 | 2742510.9216 | 1254074.0088 | 2742505.3548 | 1254085.1409 | 2742500.9157 | 1254088.6263 | 2742500.6152 | 1254089.1805
48 | 2742510.9216 | 1254074.0088 | 2742522.8466 | 1254082.1923 | 2742530.1432 | 1254086.8088
49 | 2742500.6152 | 1254089.1805 | 2742495.1417 | 1254099.2752 | 2742481.6087 | 1254097.3701 | 2742468.9794 | 1254110.6011
50 | 2742341.7821 | 1254049.4555 | 2742352.211 | 1254056.3758 | 2742370.1573 | 1254066.558
51 | 2742388.2883 | 1254076.8449 | 2742370.1573 | 1254066.558
52 | 2742398.7806 | 1254082.7979 | 2742388.2883 | 1254076.8449
53 | 2742398.7806 | 1254082.7979 | 2742401.4361 | 1254086.8368
54 | 2742294.3664 | 1254022.9545 | 2742283.4599 | 1254052.1311
55 | 2742406.9325 | 1254095.1968 | 2742401.4361 | 1254086.8368
56 | 2742264.2708 | 1254095.5445 | 2742268.0721 | 1254090.6422 | 2742283.4599 | 1254052.1311
57 | 2742433.9735 | 1254122.4241 | 2742418.5863 | 1254106.3296 | 2742410.4601 | 1254100.5621 | 2742406.9325 | 1254095.1968
58 | 2742567.9951 | 1254036.2946 | 2742562.7871 | 1254033.463 | 2742559.3563 | 1254031.5536
59 | 2742567.9951 | 1254036.2946 | 2742588.8555 | 1254047.6363
60 | 2742619.4879 | 1254023.1404 | 2742610.6728 | 1254038.5219
61 | 2742601.5071 | 1254054.5149 | 2742610.6728 | 1254038.5219
62 | 2742619.4879 | 1254023.1404 | 2742651.8536 | 1253999.2219
63 | 2742601.5071 | 1254054.5149 | 2742588.8555 | 1254047.6363
64 | 2742601.5071 | 1254054.5149 | 2742596.4419 | 1254063.8216
65 | 2742590.4256 | 1254074.8758 | 2742596.4419 | 1254063.8216
66 | 2742590.4256 | 1254074.8758 | 2742579.5819 | 1254094.7998
67 | 2742570.6501 | 1254111.5594 | 2742577.4114 | 1254098.7878 | 2742579.5819 | 1254094.7998
68 | 2742576.1904 | 1254133.2376 | 2742567.5112 | 1254158.965
69 | 2742581.074 | 1254118.7615 | 2742576.1904 | 1254133.2376
70 | 2742567.5112 | 1254158.965 | 2742564.8201 | 1254166.9421
71 | 2742570.6501 | 1254111.5594 | 2742581.074 | 1254118.7615
72 | 2742581.074 | 1254118.7615 | 2742603.8091 | 1254129.5023
73 | 2742559.8011 | 1254188.115 | 2742560.5047 | 1254182.0929 | 2742562.4842 | 1254173.8661 | 2742564.8201 | 1254166.9421
74 | 2742559.8011 | 1254188.115 | 2742546.5553 | 1254187.7737 | 2742524.3536 | 1254186.6606 | 2742516.9829 | 1254186.301
75 | 2742511.0826 | 1254186.0131 | 2742516.9829 | 1254186.301
76 | 2742703.0702 | 1254116.4474 | 2742690.496 | 1254110.0326 | 2742685.1308 | 1254110.0709
77 | 2742657.01 | 1254099.5161 | 2742666.735 | 1254105.645 | 2742673.3007 | 1254108.5059 | 2742678.8773 | 1254110.1306 | 2742683.7318 | 1254110.0809 | 2742685.1308 | 1254110.0709
78 | 2742669.4572 | 1254072.2568 | 2742657.01 | 1254099.5161
79 | 2742439.1281 | 1253811.836 | 2742434.4761 | 1253809.5984 | 2742421.8894 | 1253803.8466
80 | 2742518.3743 | 1253857.6283 | 2742511.6172 | 1253851.4155 | 2742497.7292 | 1253839.7815 | 2742481.3073 | 1253832.1237 | 2742439.1281 | 1253811.836
81 | 2742518.3743 | 1253857.6283 | 2742519.3622 | 1253859.2314
82 | 2742314.4745 | 1254125.6467 | 2742318.0656 | 1254127.7063
83 | 2742292.3859 | 1254111.6016 | 2742313.602 | 1254125.1463 | 2742314.4745 | 1254125.6467
84 | 2742328.4378 | 1254133.6549 | 2742318.0656 | 1254127.7063
85 | 2742264.2708 | 1254095.5445 | 2742276.6428 | 1254102.4148 | 2742292.3859 | 1254111.6016
86 | 2742292.3859 | 1254111.6016 | 2742268.4093 | 1254147.5707
87 | 2742328.4378 | 1254133.6549 | 2742346.8774 | 1254144.2303
88 | 2742269.2195 | 1254159.0788 | 2742268.4093 | 1254147.5707
89 | 2742269.2195 | 1254159.0788 | 2742285.4849 | 1254180.2056
90 | 2742300.898 | 1254201.4198 | 2742286.676 | 1254181.7528 | 2742285.4849 | 1254180.2056
91 | 2742303.1028 | 1254204.4688 | 2742300.898 | 1254201.4198
92 | 2742349.1145 | 1254145.5133 | 2742346.8774 | 1254144.2303
93 | 2742349.1145 | 1254145.5133 | 2742350.2176 | 1254146.146 | 2742370.527 | 1254156.796
94 | 2742320.0311 | 1254227.8782 | 2742303.1028 | 1254204.4688
95 | 2742526.8253 | 1254309.3582 | 2742548.4493 | 1254331.6107 | 2742556.8349 | 1254336.3058
96 | 2742526.8253 | 1254309.3582 | 2742519.7916 | 1254314.3381 | 2742513.2493 | 1254322.4216 | 2742511.9398 | 1254324.953
97 | 2742526.8253 | 1254309.3582 | 2742527.4774 | 1254292.6247 | 2742527.2188 | 1254286.7334
98 | 2742498.01 | 1254351.879 | 2742511.9398 | 1254324.953
99 | 2742396.787 | 1254167.8414 | 2742389.3726 | 1254165.1161 | 2742375.0912 | 1254159.1894 | 2742370.527 | 1254156.796
100 | 2742396.787 | 1254167.8414 | 2742405.3565 | 1254185.6086 | 2742412.6009 | 1254195.2558
101 | 2742320.0311 | 1254227.8782 | 2742328.5331 | 1254239.6353 | 2742332.6925 | 1254247.7945
102 | 2742447.8429 | 1254243.7393 | 2742441.2599 | 1254238.6776 | 2742419.8665 | 1254204.9313 | 2742412.6009 | 1254195.2558
103 | 2742485.2181 | 1254272.856 | 2742470.3466 | 1254261.0427 | 2742447.8429 | 1254243.7393
104 | 2742472.2075 | 1254183.4364 | 2742445.2013 | 1254179.8484
105 | 2742472.2075 | 1254183.4364 | 2742489.6892 | 1254184.9694
106 | 2742472.2075 | 1254183.4364 | 2742470.5694 | 1254176.546 | 2742466.8574 | 1254168.3166
107 | 2742458.9399 | 1254150.7642 | 2742437.545 | 1254126.1598 | 2742433.9735 | 1254122.4241
108 | 2742458.9399 | 1254150.7642 | 2742466.8574 | 1254168.3166
109 | 2742458.9399 | 1254150.7642 | 2742461.1312 | 1254145.6454 | 2742462.2217 | 1254140.1664 | 2742463.2372 | 1254124.3203 | 2742465.1763 | 1254123.0992 | 2742466.1336 | 1254119.9531
110 | 2742466.1336 | 1254119.9531 | 2742468.9794 | 1254110.6011 | 2742468.9794 | 1254110.6011
111 | 2742489.6892 | 1254184.9694 | 2742511.0826 | 1254186.0131
112 | 2742679.4534 | 1254130.3748 | 2742674.9719 | 1254131.6231
113 | 2742485.2181 | 1254272.856 | 2742470.8595 | 1254279.2389 | 2742460.2648 | 1254283.5325
114 | 2742400.7553 | 1254249.158 | 2742420.2339 | 1254264.2824
115 | 2742416.1567 | 1254281.6148 | 2742422.5344 | 1254273.1487 | 2742421.4495 | 1254265.2263 | 2742420.2339 | 1254264.2824
116 | 2742416.1567 | 1254281.6148 | 2742414.5193 | 1254283.7883
117 | 2742417.977 | 1254297.5511 | 2742415.1742 | 1254290.1322 | 2742414.5193 | 1254283.7883 | 2742414.5193 | 1254283.7883
118 | 2742417.977 | 1254297.5511 | 2742423.1184 | 1254311.9216 | 2742425.8932 | 1254324.8894 | 2742426.2393 | 1254337.7269
119 | 2742417.977 | 1254297.5511 | 2742430.2871 | 1254293.7991 | 2742460.2648 | 1254283.5325
120 | 2742522.5633 | 1254377.2651 | 2742518.1903 | 1254388.0359 | 2742511.7735 | 1254403.9336
121 | 2742522.5633 | 1254377.2651 | 2742530.1439 | 1254358.5943
122 | 2742504.3284 | 1254422.3792 | 2742511.7735 | 1254403.9336
123 | 2742535.7177 | 1254344.866 | 2742530.1439 | 1254358.5943
124 | 2742470.1324 | 1254408.1876 | 2742475.3252 | 1254410.0699 | 2742504.3284 | 1254422.3792
125 | 2742504.3284 | 1254422.3792 | 2742525.4579 | 1254430.6494
126 | 2742470.1324 | 1254408.1876 | 2742480.0332 | 1254386.6277 | 2742484.2964 | 1254378.387
127 | 2742525.4579 | 1254430.6494 | 2742558.2232 | 1254443.4739 | 2742562.3354 | 1254445.0097
128 | 2742484.2964 | 1254378.387 | 2742498.01 | 1254351.879

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2742838.0241 | 1254326.0043
1 | 2742834.9473 | 1254229.5717
2 | 2742782.9051 | 1254201.4125
3 | 2742863.6353 | 1254228.7904
4 | 2742741.5278 | 1254216.7113
5 | 2742737.4468 | 1254202.8738
6 | 2742748.8676 | 1254181.5623
7 | 2742673.6459 | 1254241.0172
8 | 2742760.675 | 1254186.6536
9 | 2742660.3167 | 1254246.9269
10 | 2742666.3176 | 1254224.2774
11 | 2742926.0813 | 1254250.7679
12 | 2742943.461 | 1254161.8365
13 | 2742911.3456 | 1254147.1031
14 | 2742659.8294 | 1254187.9565
15 | 2742654.6124 | 1254137.2941
16 | 2742663.7344 | 1254198.7424
17 | 2742613.3169 | 1254268.2345
18 | 2742660.9883 | 1254220.5831
19 | 2742604.4245 | 1254215.0368
20 | 2742592.2486 | 1254203.1278
21 | 2742667.1867 | 1254133.7916
22 | 2742649.6571 | 1254113.4292
23 | 2742431.6176 | 1253996.2287
24 | 2742411.6646 | 1254007.2252
25 | 2742490.37 | 1253993.0602
26 | 2742478.512 | 1254013.0524
27 | 2742524.4071 | 1254012.102
28 | 2742531.5836 | 1253981.1183
29 | 2742398.1412 | 1254013.9084
30 | 2742474.4728 | 1254019.8625
31 | 2742529.327 | 1254014.8402
32 | 2742553.4731 | 1253950.7274
33 | 2742559.889 | 1253996.305
34 | 2742461.8803 | 1254041.7876
35 | 2742467.7303 | 1254045.4778
36 | 2742383.2311 | 1254022.5895
37 | 2742546.3772 | 1254024.3298
38 | 2742555.2808 | 1253939.8613
39 | 2742574.968 | 1254004.3954
40 | 2742325.673 | 1254038.766
41 | 2742586.6536 | 1254281.3276
42 | 2742510.9216 | 1254074.0088
43 | 2742500.6152 | 1254089.1805
44 | 2742530.1432 | 1254086.8088
45 | 2742370.1573 | 1254066.558
46 | 2742341.7821 | 1254049.4555
47 | 2742388.2883 | 1254076.8449
48 | 2742398.7806 | 1254082.7979
49 | 2742294.3664 | 1254022.9545
50 | 2742401.4361 | 1254086.8368
51 | 2742283.4599 | 1254052.1311
52 | 2742406.9325 | 1254095.1968
53 | 2742559.3563 | 1254031.5536
54 | 2742567.9951 | 1254036.2946
55 | 2742610.6728 | 1254038.5219
56 | 2742619.4879 | 1254023.1404
57 | 2742601.5071 | 1254054.5149
58 | 2742651.8536 | 1253999.2219
59 | 2742588.8555 | 1254047.6363
60 | 2742596.4419 | 1254063.8216
61 | 2742590.4256 | 1254074.8758
62 | 2742579.5819 | 1254094.7998
63 | 2742576.1904 | 1254133.2376
64 | 2742567.5112 | 1254158.965
65 | 2742581.074 | 1254118.7615
66 | 2742564.8201 | 1254166.9421
67 | 2742570.6501 | 1254111.5594
68 | 2742603.8091 | 1254129.5023
69 | 2742559.8011 | 1254188.115
70 | 2742516.9829 | 1254186.301
71 | 2742703.0702 | 1254116.4474
72 | 2742685.1308 | 1254110.0709
73 | 2742657.01 | 1254099.5161
74 | 2742669.4572 | 1254072.2568
75 | 2742439.1281 | 1253811.836
76 | 2742421.8894 | 1253803.8466
77 | 2742518.3743 | 1253857.6283
78 | 2742519.3622 | 1253859.2314
79 | 2742314.4745 | 1254125.6467
80 | 2742318.0656 | 1254127.7063
81 | 2742292.3859 | 1254111.6016
82 | 2742328.4378 | 1254133.6549
83 | 2742264.2708 | 1254095.5445
84 | 2742268.4093 | 1254147.5707
85 | 2742285.4849 | 1254180.2056
86 | 2742269.2195 | 1254159.0788
87 | 2742300.898 | 1254201.4198
88 | 2742346.8774 | 1254144.2303
89 | 2742349.1145 | 1254145.5133
90 | 2742303.1028 | 1254204.4688
91 | 2742526.8253 | 1254309.3582
92 | 2742556.8349 | 1254336.3058
93 | 2742511.9398 | 1254324.953
94 | 2742527.2188 | 1254286.7334
95 | 2742370.527 | 1254156.796
96 | 2742396.787 | 1254167.8414
97 | 2742320.0311 | 1254227.8782
98 | 2742412.6009 | 1254195.2558
99 | 2742447.8429 | 1254243.7393
100 | 2742445.2013 | 1254179.8484
101 | 2742472.2075 | 1254183.4364
102 | 2742433.9735 | 1254122.4241
103 | 2742458.9399 | 1254150.7642
104 | 2742466.8574 | 1254168.3166
105 | 2742466.1336 | 1254119.9531
106 | 2742468.9794 | 1254110.6011
107 | 2742489.6892 | 1254184.9694
108 | 2742674.9719 | 1254131.6231
109 | 2742679.4534 | 1254130.3748
110 | 2742511.0826 | 1254186.0131
111 | 2742485.2181 | 1254272.856
112 | 2742332.6925 | 1254247.7945
113 | 2742400.7553 | 1254249.158
114 | 2742420.2339 | 1254264.2824
115 | 2742416.1567 | 1254281.6148
116 | 2742414.5193 | 1254283.7883
117 | 2742417.977 | 1254297.5511
118 | 2742426.2393 | 1254337.7269
119 | 2742460.2648 | 1254283.5325
120 | 2742522.5633 | 1254377.2651
121 | 2742511.7735 | 1254403.9336
122 | 2742530.1439 | 1254358.5943
123 | 2742504.3285 | 1254422.3793
124 | 2742535.7177 | 1254344.866
125 | 2742470.1324 | 1254408.1876
126 | 2742525.4579 | 1254430.6494
127 | 2742484.2964 | 1254378.387
128 | 2742562.3354 | 1254445.0097
129 | 2742498.01 | 1254351.879
130 | 2742472.2075 | 1254183.4364

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1