## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3442-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3442-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3442-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3442-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3442-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3442-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3442-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3442-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3442-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3442-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3442-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3442-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3442-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3442-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3442-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3442-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3442-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3442-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3442-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3442-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3442-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3442-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3442-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3442-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3442-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3442-2_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3442-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3442-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3442-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3442-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3442-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3442-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3442-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3442-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3442-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3442-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3442-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3442-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3442-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3442-2_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3442-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3442-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3442-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3442-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3442-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3442-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3442-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3442-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3442-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3442-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3442-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3442-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3442-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3442-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3442-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3442-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3442-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3442-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3442-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3442-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3442-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3442-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3442-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3442-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3442-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3442-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3442-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3442-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3442-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3442-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3442-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3442-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3442-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3442-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3442-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3442-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3442-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3442-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3442-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3442-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3442-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3442-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3442-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3442-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3442-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3442-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3442-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3442-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3442-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3442-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3442-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3442-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3442-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3442-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3442-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3442-2_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3442-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3442-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3442-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3442-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3442-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3442-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3442-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3442-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3442-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3442-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3442-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3442-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3442-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3442-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3442-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3442-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3442-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3442-2_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3442-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3442-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3442-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3442-2_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3442-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3442-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3442-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3442-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3442-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3442-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3442-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3442-2_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3442-2_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3442-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3442-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3442-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3442-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3442-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3442-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3442-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3442-2_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3442-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3442-2_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3442-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_43_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3442-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0060932 | 0.0015271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3442-2_0_3_load_11 | 5 | 0.001158 | 0.00029021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3442-2_0_3_load_83 | 8 | 0.0027265 | 0.00068331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3442-2_0_3_load_125 | 9 | 0.0038855 | 0.00097379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3442-2_0_3_load_17 | 12 | 0.0012997 | 0.00032573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3442-2_0_3_load_12 | 13 | 0.0011585 | 0.00029036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3442-2_0_3_load_107 | 15 | 0.0042806 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3442-2_0_3_load_6 | 17 | 0.0010224 | 0.00025625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3442-2_0_3_load_7 | 18 | 0.001038 | 0.00026014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3442-2_0_3_load_9 | 19 | 0.0010149 | 0.00025437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3442-2_0_3_load_26 | 21 | 0.00096974 | 0.00024304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3442-2_0_3_load_132 | 22 | 0.0039953 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3442-2_0_3_load_31 | 23 | 0.0010009 | 0.00025085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3442-2_0_3_load_34 | 24 | 0.0011071 | 0.00027745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3442-2_0_3_load_145 | 25 | 0.0079949 | 0.0020037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3442-2_0_3_load_27 | 26 | 0.0010321 | 0.00025868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3442-2_0_3_load_16 | 29 | 0.018028 | 0.0045182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3442-2_0_3_load_32 | 30 | 0.002102 | 0.00052681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3442-2_0_3_load_18 | 31 | 0.0023506 | 0.00058912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3442-2_0_3_load_19 | 32 | 0.0013539 | 0.00033932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3442-2_0_3_load_20 | 33 | 0.0018335 | 0.00045951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3442-2_0_3_load_21 | 34 | 0.00047839 | 0.00011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3442-2_0_3_load_24 | 37 | 0.0018295 | 0.00045851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3442-2_0_3_load_144 | 39 | 0.0039965 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3442-2_0_3_load_35 | 40 | 0.00099287 | 0.00024884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3442-2_0_3_load_122 | 41 | 0.0040952 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3442-2_0_3_load_36 | 42 | 0.0024524 | 0.00061462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3442-2_0_3_load_37 | 43 | 0.0018985 | 0.00047582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3442-2_0_3_load_38 | 44 | 0.0010304 | 0.00025823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3442-2_0_3_load_39 | 45 | 0.0019204 | 0.00048131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3442-2_0_3_load_40 | 46 | 0.0044035 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3442-2_0_3_load_48 | 47 | 0.0023372 | 0.00058576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3442-2_0_3_load_46 | 48 | 0.0026311 | 0.00065942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3442-2_0_3_load_41 | 51 | 0.0019463 | 0.00048778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3442-2_0_3_load_47 | 54 | 0.0051277 | 0.0012851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3442-2_0_3_load_52 | 55 | 0.0011173 | 0.00028001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3442-2_0_3_load_50 | 56 | 0.001562 | 0.00039148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3442-2_0_3_load_100 | 58 | 0.0017395 | 0.00043597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3442-2_0_3_load_99 | 59 | 0.0032259 | 0.00080847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3442-2_0_3_load_80 | 60 | 0.0026657 | 0.00066809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3442-2_0_3_load_76 | 61 | 0.0010493 | 0.00026298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3442-2_0_3_load_53 | 62 | 0.0016479 | 0.000413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3442-2_0_3_load_54 | 63 | 0.0016581 | 0.00041557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3442-2_0_3_load_81 | 67 | 0.0016972 | 0.00042535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3442-2_0_3_load_78 | 68 | 0.0046397 | 0.0011628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3442-2_0_3_load_55 | 69 | 0.0024725 | 0.00061966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3442-2_0_3_load_57 | 71 | 0.0017543 | 0.00043966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3442-2_0_3_load_58 | 72 | 0.0027817 | 0.00069715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3442-2_0_3_load_127 | 73 | 0.0023621 | 0.00059199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3442-2_0_3_load_59 | 74 | 0.007626 | 0.0019112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3442-2_0_3_load_61 | 76 | 0.0052068 | 0.001305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3442-2_0_3_load_62 | 77 | 0.0016797 | 0.00042096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3442-2_0_3_load_66 | 79 | 0.00731 | 0.0018321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3442-2_0_3_load_67 | 80 | 0.0015332 | 0.00038427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3442-2_0_3_load_70 | 81 | 0.0016056 | 0.0004024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3442-2_0_3_load_68 | 83 | 0.0045282 | 0.0011349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3442-2_0_3_load_71 | 84 | 0.0016281 | 0.00040804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3442-2_0_3_load_72 | 85 | 0.0088757 | 0.0022245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3442-2_0_3_load_73 | 86 | 0.0010538 | 0.00026411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3442-2_0_3_load_74 | 87 | 0.0028854 | 0.00072315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3442-2_0_3_load_133 | 89 | 0.0027915 | 0.00069962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3442-2_0_3_load_134 | 90 | 0.002474 | 0.00062003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3442-2_0_3_load_75 | 91 | 0.0033104 | 0.00082967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3442-2_0_3_load_96 | 93 | 0.005151 | 0.001291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3442-2_0_3_load_116 | 94 | 0.0025053 | 0.00062788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3442-2_0_3_load_139 | 95 | 0.0026848 | 0.00067288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3442-2_0_3_load_86 | 96 | 0.0028816 | 0.00072219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3442-2_0_3_load_87 | 97 | 0.0037002 | 0.00092736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3442-2_0_3_load_97 | 98 | 0.0021313 | 0.00053416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3442-2_0_3_load_128 | 100 | 0.010287 | 0.0025781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3442-2_0_3_load_124 | 101 | 0.004445 | 0.001114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3442-2_0_3_load_95 | 102 | 0.0036526 | 0.00091543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3442-2_0_3_load_102 | 103 | 0.0017901 | 0.00044865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3442-2_0_3_load_88 | 104 | 0.0015135 | 0.00037932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3442-2_0_3_load_91 | 107 | 0.0023574 | 0.00059082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3442-2_0_3_load_92 | 108 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3442-2_0_3_load_130 | 110 | 0.0012672 | 0.00031758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3442-2_0_3_load_140 | 113 | 0.0026337 | 0.00066006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3442-2_0_3_load_103 | 114 | 0.0018573 | 0.00046547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3442-2_0_3_load_131 | 115 | 0.0014157 | 0.00035482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3442-2_0_3_load_109 | 116 | 0.0030689 | 0.00076913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3442-2_0_3_load_137 | 117 | 0.002006 | 0.00050276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3442-2_0_3_load_94 | 118 | 0.0014094 | 0.00035322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3442-2_0_3_load_101 | 119 | 0.00094746 | 0.00023746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3442-2_0_3_load_108 | 121 | 0.0023719 | 0.00059444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3442-2_0_3_load_112 | 123 | 0.0020767 | 0.00052048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3442-2_0_3_load_113 | 124 | 0.002844 | 0.00071276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3442-2_0_3_load_141 | 125 | 0.0018593 | 0.00046599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3442-2_0_3_load_142 | 126 | 0.0026841 | 0.00067269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3442-2_0_3_load_114 | 127 | 0.0032521 | 0.00081504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3442-2_0_3_load_115 | 128 | 0.0022794 | 0.00057127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3442-2_0_3_load_117 | 129 | 0.0030941 | 0.00077545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3442-2_0_3_load_118 | 130 | 0.002395 | 0.00060025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3442-2_0_3_load_119 | 131 | 0.0012911 | 0.00032357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3442-2_0_3_load_120 | 132 | 0.002901 | 0.00072706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3442-2_0_3_load_138 | 134 | 0.0016024 | 0.00040159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3442-2_0_3_load_135 | 135 | 0.0027731 | 0.00069501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3442-2_0_3_load_136 | 136 | 0.0026061 | 0.00065314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3442-2_0_3_load_129 | 137 | 0.032807 | 0.0082221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3442-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3442-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3442-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3442-2_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3442-2_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0024278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3442-2_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3442-2_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3442-2_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3442-2_0_3_line_8 |  | 5 | 11 | 0.071537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3442-2_0_3_line_9 |  | 6 | 12 | 0.041651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3442-2_0_3_line_10 |  | 6 | 13 | 0.024132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3442-2_0_3_line_11 |  | 7 | 14 | 0.031835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3442-2_0_3_line_12 |  | 7 | 15 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3442-2_0_3_line_13 |  | 8 | 16 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3442-2_0_3_line_14 |  | 9 | 10 | 0.040399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3442-2_0_3_line_15 |  | 10 | 41 | 0.022849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3442-2_0_3_line_16 |  | 11 | 20 | 0.051611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3442-2_0_3_line_17 |  | 11 | 17 | 0.049898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3442-2_0_3_line_18 |  | 12 | 31 | 0.01486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3442-2_0_3_line_19 |  | 13 | 27 | 0.028214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3442-2_0_3_line_20 |  | 14 | 100 | 0.0049347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3442-2_0_3_line_21 |  | 14 | 101 | 0.0096543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3442-2_0_3_line_22 |  | 16 | 96 | 0.0079331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_3442-2_0_3_line_23 |  | 16 | 97 | 0.016443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3442-2_0_3_line_24 |  | 17 | 18 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3442-2_0_3_line_25 |  | 18 | 19 | 0.017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3442-2_0_3_line_26 |  | 19 | 21 | 0.0094732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3442-2_0_3_line_27 |  | 20 | 22 | 0.1027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3442-2_0_3_line_28 |  | 20 | 23 | 0.026721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3442-2_0_3_line_29 |  | 21 | 24 | 0.018907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3442-2_0_3_line_30 |  | 22 | 25 | 0.084108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3442-2_0_3_line_31 |  | 23 | 26 | 0.0066295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3442-2_0_3_line_32 |  | 24 | 40 | 0.012695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3442-2_0_3_line_33 |  | 26 | 36 | 0.014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3442-2_0_3_line_34 |  | 27 | 28 | 0.004945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3442-2_0_3_line_35 |  | 27 | 29 | 0.030095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3442-2_0_3_line_36 |  | 28 | 30 | 0.015676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3442-2_0_3_line_37 |  | 31 | 32 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3442-2_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3442-2_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0096191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3442-2_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.014982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3442-2_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3442-2_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.07801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3442-2_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.038959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3442-2_0_3_line_44 |  | 41 | 120 | 0.023185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3442-2_0_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.00043038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3442-2_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3442-2_0_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.017996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3442-2_0_3_line_48 |  | 44 | 46 | 0.010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3442-2_0_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.01885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3442-2_0_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3442-2_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.033424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3442-2_0_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0040064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3442-2_0_3_line_53 |  | 49 | 62 | 0.017287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3442-2_0_3_line_54 |  | 49 | 63 | 0.019654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3442-2_0_3_line_55 |  | 50 | 54 | 0.030312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3442-2_0_3_line_56 |  | 50 | 51 | 0.029452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3442-2_0_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.012467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3442-2_0_3_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3442-2_0_3_line_59 |  | 53 | 55 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3442-2_0_3_line_60 |  | 53 | 56 | 0.0068552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3442-2_0_3_line_61 |  | 54 | 57 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3442-2_0_3_line_62 |  | 57 | 60 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3442-2_0_3_line_63 |  | 57 | 61 | 0.041095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3442-2_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3442-2_0_3_line_65 |  | 59 | 92 | 0.016213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3442-2_0_3_line_66 |  | 60 | 92 | 0.021529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3442-2_0_3_line_67 |  | 61 | 91 | 0.0086538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3442-2_0_3_line_68 |  | 62 | 64 | 0.071275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3442-2_0_3_line_69 |  | 63 | 65 | 0.0041312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3442-2_0_3_line_70 |  | 64 | 66 | 0.033592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3442-2_0_3_line_71 |  | 65 | 67 | 0.011552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3442-2_0_3_line_72 |  | 65 | 68 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3442-2_0_3_line_73 |  | 66 | 73 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3442-2_0_3_line_74 |  | 66 | 72 | 0.022677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3442-2_0_3_line_75 |  | 67 | 84 | 0.008421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3442-2_0_3_line_76 |  | 69 | 70 | 0.038707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3442-2_0_3_line_77 |  | 70 | 71 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3442-2_0_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.032753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3442-2_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3442-2_0_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.008173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3442-2_0_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3442-2_0_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.011499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3442-2_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.019089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3442-2_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0064129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3442-2_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0089328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3442-2_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3442-2_0_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0054469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3442-2_0_3_line_88 |  | 82 | 83 | 0.018508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3442-2_0_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0044671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3442-2_0_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.017702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3442-2_0_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0087085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3442-2_0_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3442-2_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3442-2_0_3_line_94 |  | 89 | 94 | 0.0064911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3442-2_0_3_line_95 |  | 90 | 95 | 0.0063612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3442-2_0_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.010863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3442-2_0_3_line_97 |  | 93 | 118 | 0.012448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3442-2_0_3_line_98 |  | 94 | 128 | 0.0068823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3442-2_0_3_line_99 |  | 95 | 132 | 0.0067709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3442-2_0_3_line_100 |  | 96 | 98 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3442-2_0_3_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0064788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3442-2_0_3_line_102 |  | 98 | 102 | 0.0027326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3442-2_0_3_line_103 |  | 99 | 103 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3442-2_0_3_line_104 |  | 100 | 137 | 0.023601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3442-2_0_3_line_105 |  | 101 | 120 | 0.04004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3442-2_0_3_line_106 |  | 102 | 118 | 0.0055273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3442-2_0_3_line_107 |  | 103 | 119 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3442-2_0_3_line_108 |  | 104 | 105 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3442-2_0_3_line_109 |  | 104 | 106 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3442-2_0_3_line_110 |  | 105 | 107 | 0.038862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3442-2_0_3_line_111 |  | 106 | 108 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3442-2_0_3_line_112 |  | 107 | 109 | 0.016954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3442-2_0_3_line_113 |  | 108 | 110 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3442-2_0_3_line_114 |  | 109 | 114 | 0.0057997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3442-2_0_3_line_115 |  | 110 | 115 | 0.020738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3442-2_0_3_line_116 |  | 111 | 112 | 0.011776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3442-2_0_3_line_117 |  | 111 | 113 | 0.008922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3442-2_0_3_line_118 |  | 112 | 116 | 0.024536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3442-2_0_3_line_119 |  | 113 | 117 | 0.0080668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3442-2_0_3_line_120 |  | 114 | 119 | 0.0078843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3442-2_0_3_line_121 |  | 115 | 134 | 0.007057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3442-2_0_3_line_122 |  | 116 | 121 | 0.00062466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3442-2_0_3_line_123 |  | 117 | 136 | 0.0062084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3442-2_0_3_line_124 |  | 121 | 122 | 0.009031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3442-2_0_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.014174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3442-2_0_3_line_126 |  | 122 | 124 | 0.017248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3442-2_0_3_line_127 |  | 123 | 125 | 0.0079558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3442-2_0_3_line_128 |  | 124 | 126 | 0.0065856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3442-2_0_3_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0067506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3442-2_0_3_line_130 |  | 129 | 130 | 0.0071351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3442-2_0_3_line_131 |  | 129 | 131 | 0.0059591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3442-2_0_3_line_132 |  | 130 | 132 | 0.0066061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3442-2_0_3_line_133 |  | 131 | 133 | 0.012159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3442-2_0_3_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0085635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3442-2_0_3_line_135 |  | 133 | 135 | 0.0076009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3442-2_0_3_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0071054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3442-2_0_3_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2743683.9507 | 1256311.3998 | 2743688.6739 | 1256321.0348 | 2743709.176 | 1256358.5459
1 | 2743721.1443 | 1256364.6868 | 2743716.6992 | 1256366.9032 | 2743716.1274 | 1256367.1451 | 2743715.7667 | 1256364.6006 | 2743712.9899 | 1256359.951 | 2743711.0235 | 1256357.6566 | 2743709.176 | 1256358.5459
2 | 2743683.9507 | 1256311.3998 | 2743641.6566 | 1256325.1979
3 | 2743721.1443 | 1256364.6868 | 2743724.4479 | 1256369.7051 | 2743727.5643 | 1256375.5975 | 2743747.5459 | 1256363.7156 | 2743755.4407 | 1256361.127 | 2743759.4975 | 1256358.1227
4 | 2743641.6566 | 1256325.1979 | 2743642.584 | 1256322.9543
5 | 2743641.6566 | 1256325.1979 | 2743637.214 | 1256330.106 | 2743627.9651 | 1256339.3682
6 | 2743759.4975 | 1256358.1227 | 2743763.1127 | 1256352.1825 | 2743764.5999 | 1256347.4919 | 2743769.723 | 1256344.7025
7 | 2743759.4975 | 1256358.1227 | 2743767.6107 | 1256371.2376
8 | 2743669.7238 | 1256256.8914 | 2743660.1946 | 1256275.8227 | 2743651.9654 | 1256300.2575 | 2743642.584 | 1256322.9543
9 | 2743627.9651 | 1256339.3682 | 2743592.4143 | 1256317.6664
10 | 2743627.9651 | 1256339.3682 | 2743608.9452 | 1256354.2211
11 | 2743769.723 | 1256344.7025 | 2743754.0771 | 1256316.9517
12 | 2743769.723 | 1256344.7025 | 2743775.687 | 1256343.6352 | 2743782.4651 | 1256350.0504 | 2743785.0628 | 1256355.5438
13 | 2743777.9748 | 1256388.8896 | 2743771.491 | 1256377.5102 | 2743767.6107 | 1256371.2376
14 | 2743775.0337 | 1256246.026 | 2743774.0348 | 1256257.3237 | 2743763.514 | 1256263.9524 | 2743759.4257 | 1256267.9347 | 2743753.2438 | 1256268.9634 | 2743749.3368 | 1256271.4812
15 | 2743775.0337 | 1256246.026 | 2743775.7742 | 1256248.1572 | 2743779.2194 | 1256253.8685 | 2743782.7071 | 1256260.3149 | 2743785.9202 | 1256266.0728
16 | 2743700.1347 | 1256215.1339 | 2743669.7238 | 1256256.8914
17 | 2743669.7238 | 1256256.8914 | 2743678.8618 | 1256259.6602 | 2743686.0886 | 1256260.3474 | 2743691.7595 | 1256258.9281 | 2743699.5033 | 1256255.724 | 2743715.915 | 1256246.4221
18 | 2743579.7311 | 1256309.924 | 2743592.4143 | 1256317.6664
19 | 2743588.5232 | 1256373.6889 | 2743608.9452 | 1256354.2211
20 | 2743754.0771 | 1256316.9517 | 2743749.8057 | 1256319.4228
21 | 2743754.0771 | 1256316.9517 | 2743761.2365 | 1256310.4749
22 | 2743777.9748 | 1256388.8896 | 2743775.3751 | 1256390.3056 | 2743771.0063 | 1256392.6809
23 | 2743777.9748 | 1256388.8896 | 2743792.1005 | 1256380.4729
24 | 2743715.915 | 1256246.4221 | 2743726.7752 | 1256240.2667
25 | 2743726.7752 | 1256240.2667 | 2743735.6298 | 1256235.248 | 2743742.0575 | 1256231.6491
26 | 2743750.3232 | 1256227.021 | 2743742.0575 | 1256231.6491
27 | 2743700.1347 | 1256215.1339 | 2743683.3964 | 1256209.3444 | 2743673.7817 | 1256209.1109 | 2743635.8105 | 1256197.1115 | 2743602.3709 | 1256185.0338
28 | 2743700.1347 | 1256215.1339 | 2743704.9635 | 1256203.9626 | 2743709.4186 | 1256190.469 | 2743709.5178 | 1256190.1435
29 | 2743766.8207 | 1256217.7838 | 2743750.3232 | 1256227.021
30 | 2743602.3709 | 1256185.0338 | 2743589.6047 | 1256101.9
31 | 2743709.5178 | 1256190.1435 | 2743711.4501 | 1256183.8018
32 | 2743766.8207 | 1256217.7838 | 2743777.8976 | 1256211.5817
33 | 2743715.6062 | 1256169.9551 | 2743712.6245 | 1256179.9479 | 2743711.4501 | 1256183.8018
34 | 2743588.5232 | 1256373.6889 | 2743584.7923 | 1256376.9459
35 | 2743588.5232 | 1256373.6889 | 2743603.3509 | 1256399.8773
36 | 2743584.7923 | 1256376.9459 | 2743574.8539 | 1256364.8232
37 | 2743579.7311 | 1256309.924 | 2743566.308 | 1256301.7299
38 | 2743742.4099 | 1256159.9941 | 2743730.613 | 1256166.8942 | 2743730.2756 | 1256166.9748
39 | 2743750.7129 | 1256155.1376 | 2743742.4099 | 1256159.9941
40 | 2743715.6062 | 1256169.9551 | 2743721.4828 | 1256169.0747 | 2743730.2756 | 1256166.9748
41 | 2743750.7129 | 1256155.1376 | 2743761.378 | 1256173.7729
42 | 2743737.761 | 1256099.0919 | 2743735.6998 | 1256099.7647 | 2743731.5136 | 1256102.1876 | 2743728.3629 | 1256104.847 | 2743725.4601 | 1256109.4142 | 2743722.2451 | 1256119.0677 | 2743720.1935 | 1256133.9432 | 2743717.0794 | 1256157.4567 | 2743715.6062 | 1256169.9551
43 | 2743737.761 | 1256099.0919 | 2743718.1693 | 1256065.3841
44 | 2743793.4924 | 1256287.5028 | 2743792.4536 | 1256277.7794 | 2743788.9107 | 1256271.4317 | 2743785.9202 | 1256266.0728
45 | 2743732.1895 | 1256494.7022 | 2743732.5188 | 1256494.9794
46 | 2743732.1895 | 1256494.7022 | 2743720.9412 | 1256485.2347
47 | 2743746.2869 | 1256506.5677 | 2743732.5188 | 1256494.9794
48 | 2743712.7765 | 1256478.3625 | 2743720.9412 | 1256485.2347
49 | 2743746.2869 | 1256506.5677 | 2743748.666 | 1256508.5702 | 2743760.1123 | 1256519.3749
50 | 2743703.1834 | 1256470.2882 | 2743712.7765 | 1256478.3625
51 | 2743782.9488 | 1256543.714 | 2743770.8818 | 1256529.5408 | 2743760.1123 | 1256519.3749
52 | 2743700.1182 | 1256467.7082 | 2743703.1834 | 1256470.2882
53 | 2743782.9488 | 1256543.714 | 2743794.1166 | 1256556.9088
54 | 2743782.9488 | 1256543.714 | 2743798.8772 | 1256532.2001
55 | 2743700.1182 | 1256467.7082 | 2743711.9613 | 1256456.0178 | 2743718.1281 | 1256451.8747 | 2743723.9481 | 1256449.6209
56 | 2743700.1182 | 1256467.7082 | 2743675.4457 | 1256451.6244
57 | 2743664.4016 | 1256445.8985 | 2743672.2431 | 1256449.5366 | 2743675.4457 | 1256451.6244
58 | 2743654.9041 | 1256465.0864 | 2743664.4016 | 1256445.8985
59 | 2743644.4245 | 1256476.5653 | 2743647.4123 | 1256475.0141 | 2743652.0863 | 1256471.1349 | 2743654.9041 | 1256465.0864
60 | 2743654.9041 | 1256465.0864 | 2743648.1747 | 1256466.3934
61 | 2743741.1377 | 1256445.783 | 2743725.722 | 1256448.934 | 2743723.9481 | 1256449.6209
62 | 2743741.1377 | 1256445.783 | 2743735.8788 | 1256433.0015
63 | 2743741.1377 | 1256445.783 | 2743744.2133 | 1256447.7595 | 2743747.5201 | 1256448.9187 | 2743752.3422 | 1256450.7486 | 2743764.5881 | 1256452.2918 | 2743774.1956 | 1256452.8034 | 2743780.9415 | 1256451.8441
64 | 2743712.246 | 1256418.0343 | 2743686.4065 | 1256426.3053
65 | 2743727.6869 | 1256413.0918 | 2743712.246 | 1256418.0343
66 | 2743727.6869 | 1256413.0918 | 2743735.8788 | 1256433.0015
67 | 2743789.2552 | 1256449.5017 | 2743788.1769 | 1256449.9958 | 2743780.9415 | 1256451.8441
68 | 2743840.1631 | 1256611.3128 | 2743794.1166 | 1256556.9088
69 | 2743802.2253 | 1256529.78 | 2743798.8772 | 1256532.2001
70 | 2743840.1631 | 1256611.3128 | 2743842.4255 | 1256614.1483 | 2743861.1026 | 1256637.5801
71 | 2743802.2253 | 1256529.78 | 2743811.4666 | 1256522.8477
72 | 2743802.2253 | 1256529.78 | 2743791.2856 | 1256515.2232
73 | 2743861.1026 | 1256637.5801 | 2743865.8164 | 1256643.5447 | 2743868.6887 | 1256647.7119
74 | 2743861.1026 | 1256637.5801 | 2743844.4281 | 1256652.9496
75 | 2743811.4666 | 1256522.8477 | 2743818.2029 | 1256517.7945
76 | 2743820.3449 | 1256675.1481 | 2743794.2888 | 1256703.7718
77 | 2743820.3449 | 1256675.1481 | 2743813.2197 | 1256669.9923 | 2743808.5292 | 1256667.3274
78 | 2743820.3449 | 1256675.1481 | 2743844.4281 | 1256652.9496
79 | 2743863.1887 | 1256484.7956 | 2743849.5759 | 1256469.1739
80 | 2743863.1887 | 1256484.7956 | 2743870.6355 | 1256488.2132
81 | 2743863.1887 | 1256484.7956 | 2743852.4517 | 1256492.6827
82 | 2743843.1841 | 1256499.4903 | 2743852.4517 | 1256492.6827
83 | 2743843.1841 | 1256499.4903 | 2743831.919 | 1256484.0795
84 | 2743843.1841 | 1256499.4903 | 2743838.0021 | 1256503.2682
85 | 2743830.784 | 1256508.5305 | 2743838.0021 | 1256503.2682
86 | 2743822.5602 | 1256514.5259 | 2743830.784 | 1256508.5305
87 | 2743822.5602 | 1256514.5259 | 2743818.2029 | 1256517.7945
88 | 2743822.5602 | 1256514.5259 | 2743811.187 | 1256499.9245
89 | 2743809.841 | 1256436.2299 | 2743813.0777 | 1256433.1511
90 | 2743813.0777 | 1256433.1511 | 2743813.0777 | 1256433.1511 | 2743820.2977 | 1256429.4563 | 2743829.8624 | 1256430.1782
91 | 2743836.6563 | 1256435.6262 | 2743829.8624 | 1256430.1782 | 2743829.8624 | 1256430.1782
92 | 2743836.6563 | 1256435.6262 | 2743843.3725 | 1256446.339
93 | 2743836.6563 | 1256435.6262 | 2743844.7997 | 1256429.3777
94 | 2743846.8205 | 1256451.8386 | 2743843.3725 | 1256446.339
95 | 2743844.7997 | 1256429.3777 | 2743849.8464 | 1256425.5053
96 | 2743727.6869 | 1256413.0918 | 2743737.6601 | 1256408.7857
97 | 2743749.0887 | 1256403.8511 | 2743737.6601 | 1256408.7857
98 | 2743846.8205 | 1256451.8386 | 2743848.1905 | 1256454.024 | 2743850.7545 | 1256457.4798
99 | 2743849.8464 | 1256425.5053 | 2743855.2182 | 1256421.3836
100 | 2743771.0063 | 1256392.6809 | 2743756.6325 | 1256400.4957
101 | 2743797.6662 | 1256377.1566 | 2743792.1005 | 1256380.4729
102 | 2743754.1633 | 1256401.66 | 2743755.755 | 1256400.9728 | 2743756.6325 | 1256400.4957
103 | 2743797.6662 | 1256377.1566 | 2743813.4948 | 1256368.9539
104 | 2743729.013 | 1256330.5674 | 2743740.7382 | 1256324.6686 | 2743749.8057 | 1256319.4228
105 | 2743793.4924 | 1256287.5028 | 2743783.8704 | 1256297.8235 | 2743761.2365 | 1256310.4749
106 | 2743749.0887 | 1256403.8511 | 2743754.1633 | 1256401.66
107 | 2743823.2417 | 1256363.9042 | 2743815.1116 | 1256368.1161 | 2743813.4948 | 1256368.9539
108 | 2743885.2774 | 1256332.6201 | 2743892.9636 | 1256349.5165
109 | 2743899.7265 | 1256361.7769 | 2743893.4424 | 1256350.569 | 2743892.9636 | 1256349.5165
110 | 2743885.2774 | 1256332.6201 | 2743868.6612 | 1256340.1346 | 2743850.4013 | 1256349.7259
111 | 2743899.7265 | 1256361.7769 | 2743890.0574 | 1256366.8913
112 | 2743835.3919 | 1256357.6097 | 2743850.4013 | 1256349.7259
113 | 2743890.0574 | 1256366.8913 | 2743897.4423 | 1256380.9832
114 | 2743835.3919 | 1256357.6097 | 2743830.2423 | 1256360.2775
115 | 2743891.3901 | 1256396.1017 | 2743892.4462 | 1256394.9317 | 2743901.1976 | 1256388.149 | 2743897.4423 | 1256380.9832
116 | 2743894.459 | 1256445.5624 | 2743903.5745 | 1256438.0768
117 | 2743903.5745 | 1256438.0768 | 2743898.064 | 1256431.0472
118 | 2743894.459 | 1256445.5624 | 2743889.6455 | 1256450.2054 | 2743900.8079 | 1256464.132
119 | 2743898.064 | 1256431.0472 | 2743893.0879 | 1256424.6981
120 | 2743823.2417 | 1256363.9042 | 2743830.2423 | 1256360.2775
121 | 2743886.6616 | 1256401.3403 | 2743891.3901 | 1256396.1017
122 | 2743901.1986 | 1256464.6194 | 2743900.8079 | 1256464.132
123 | 2743889.2582 | 1256419.8117 | 2743893.0879 | 1256424.6981
124 | 2743906.8468 | 1256471.6662 | 2743901.1986 | 1256464.6194
125 | 2743906.8468 | 1256471.6662 | 2743917.8226 | 1256462.6985
126 | 2743906.8468 | 1256471.6662 | 2743896.0447 | 1256482.1137 | 2743894.205 | 1256483.3558
127 | 2743923.9834 | 1256457.6648 | 2743917.8226 | 1256462.6985
128 | 2743894.205 | 1256483.3558 | 2743888.747 | 1256487.0409
129 | 2743854.7768 | 1256462.9011 | 2743850.7545 | 1256457.4798
130 | 2743866.0422 | 1256412.9185 | 2743860.4288 | 1256417.323
131 | 2743866.0422 | 1256412.9185 | 2743870.7304 | 1256409.2399
132 | 2743860.4288 | 1256417.323 | 2743856.8311 | 1256420.146 | 2743855.2182 | 1256421.3836
133 | 2743880.9236 | 1256407.6972 | 2743872.238 | 1256411.4676 | 2743870.7304 | 1256409.2399 | 2743870.7304 | 1256409.2399
134 | 2743880.9236 | 1256407.6972 | 2743886.6616 | 1256401.3403
135 | 2743880.9236 | 1256407.6972 | 2743885.2079 | 1256413.9757
136 | 2743885.2079 | 1256413.9757 | 2743888.7336 | 1256419.1424 | 2743889.2582 | 1256419.8117

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2743709.176 | 1256358.5459
1 | 2743683.9507 | 1256311.3998
2 | 2743721.1443 | 1256364.6868
3 | 2743641.6566 | 1256325.1979
4 | 2743759.4975 | 1256358.1226
5 | 2743642.584 | 1256322.9543
6 | 2743627.9651 | 1256339.3682
7 | 2743769.723 | 1256344.7025
8 | 2743767.6107 | 1256371.2376
9 | 2743749.3368 | 1256271.4812
10 | 2743775.0337 | 1256246.026
11 | 2743669.7238 | 1256256.8914
12 | 2743592.4143 | 1256317.6664
13 | 2743608.9452 | 1256354.2211
14 | 2743754.0771 | 1256316.9517
15 | 2743785.0628 | 1256355.5438
16 | 2743777.9748 | 1256388.8896
17 | 2743715.915 | 1256246.4221
18 | 2743726.7752 | 1256240.2667
19 | 2743742.0575 | 1256231.6491
20 | 2743700.1347 | 1256215.1339
21 | 2743750.3232 | 1256227.021
22 | 2743602.3709 | 1256185.0338
23 | 2743709.5178 | 1256190.1435
24 | 2743766.8207 | 1256217.7838
25 | 2743589.6047 | 1256101.9
26 | 2743711.4501 | 1256183.8018
27 | 2743588.5232 | 1256373.6889
28 | 2743584.7923 | 1256376.9459
29 | 2743603.3509 | 1256399.8773
30 | 2743574.8539 | 1256364.8232
31 | 2743579.7311 | 1256309.924
32 | 2743566.308 | 1256301.7299
33 | 2743742.4099 | 1256159.9941
34 | 2743730.2756 | 1256166.9748
35 | 2743750.7129 | 1256155.1376
36 | 2743715.6062 | 1256169.9551
37 | 2743761.378 | 1256173.7729
38 | 2743737.761 | 1256099.0919
39 | 2743718.1693 | 1256065.3841
40 | 2743777.8976 | 1256211.5817
41 | 2743785.9202 | 1256266.0728
42 | 2743732.1895 | 1256494.7022
43 | 2743732.5188 | 1256494.9794
44 | 2743720.9412 | 1256485.2347
45 | 2743746.2869 | 1256506.5677
46 | 2743712.7765 | 1256478.3625
47 | 2743760.1123 | 1256519.3749
48 | 2743703.1834 | 1256470.2882
49 | 2743782.9488 | 1256543.714
50 | 2743700.1182 | 1256467.7082
51 | 2743675.4457 | 1256451.6244
52 | 2743664.4016 | 1256445.8985
53 | 2743654.9041 | 1256465.0864
54 | 2743723.9481 | 1256449.6209
55 | 2743644.4245 | 1256476.5653
56 | 2743648.1747 | 1256466.3934
57 | 2743741.1377 | 1256445.783
58 | 2743686.4065 | 1256426.3053
59 | 2743712.246 | 1256418.0343
60 | 2743735.8788 | 1256433.0015
61 | 2743780.9415 | 1256451.8441
62 | 2743794.1166 | 1256556.9088
63 | 2743798.8772 | 1256532.2001
64 | 2743840.1631 | 1256611.3128
65 | 2743802.2253 | 1256529.7799
66 | 2743861.1026 | 1256637.5801
67 | 2743811.4666 | 1256522.8477
68 | 2743791.2856 | 1256515.2232
69 | 2743794.2888 | 1256703.7718
70 | 2743820.3449 | 1256675.1481
71 | 2743808.5292 | 1256667.3274
72 | 2743844.4281 | 1256652.9496
73 | 2743868.6887 | 1256647.7119
74 | 2743849.5759 | 1256469.1739
75 | 2743863.1887 | 1256484.7956
76 | 2743870.6355 | 1256488.2132
77 | 2743852.4517 | 1256492.6827
78 | 2743843.1841 | 1256499.4903
79 | 2743831.919 | 1256484.0795
80 | 2743838.0021 | 1256503.2682
81 | 2743830.784 | 1256508.5305
82 | 2743822.5602 | 1256514.5259
83 | 2743811.187 | 1256499.9245
84 | 2743818.2029 | 1256517.7945
85 | 2743809.841 | 1256436.2299
86 | 2743813.0777 | 1256433.1511
87 | 2743829.8624 | 1256430.1782
88 | 2743836.6563 | 1256435.6262
89 | 2743843.3725 | 1256446.339
90 | 2743844.7997 | 1256429.3777
91 | 2743789.2552 | 1256449.5017
92 | 2743727.6869 | 1256413.0918
93 | 2743737.6601 | 1256408.7857
94 | 2743846.8205 | 1256451.8386
95 | 2743849.8464 | 1256425.5053
96 | 2743771.0063 | 1256392.6809
97 | 2743792.1005 | 1256380.4729
98 | 2743756.6325 | 1256400.4957
99 | 2743797.6662 | 1256377.1566
100 | 2743749.8057 | 1256319.4228
101 | 2743761.2365 | 1256310.4749
102 | 2743754.1633 | 1256401.66
103 | 2743813.4948 | 1256368.9539
104 | 2743892.9636 | 1256349.5165
105 | 2743885.2774 | 1256332.6201
106 | 2743899.7265 | 1256361.7769
107 | 2743850.4013 | 1256349.7259
108 | 2743890.0574 | 1256366.8913
109 | 2743835.3919 | 1256357.6097
110 | 2743897.4423 | 1256380.9832
111 | 2743903.5745 | 1256438.0768
112 | 2743894.459 | 1256445.5624
113 | 2743898.064 | 1256431.0472
114 | 2743830.2423 | 1256360.2775
115 | 2743891.3901 | 1256396.1017
116 | 2743900.8079 | 1256464.132
117 | 2743893.0879 | 1256424.6981
118 | 2743749.0887 | 1256403.8511
119 | 2743823.2417 | 1256363.9042
120 | 2743793.4924 | 1256287.5028
121 | 2743901.1986 | 1256464.6194
122 | 2743906.8468 | 1256471.6662
123 | 2743917.8226 | 1256462.6985
124 | 2743894.205 | 1256483.3558
125 | 2743923.9834 | 1256457.6648
126 | 2743888.747 | 1256487.0409
127 | 2743854.7768 | 1256462.9011
128 | 2743850.7545 | 1256457.4798
129 | 2743866.0422 | 1256412.9185
130 | 2743860.4288 | 1256417.323
131 | 2743870.7304 | 1256409.2399
132 | 2743855.2182 | 1256421.3836
133 | 2743880.9236 | 1256407.6972
134 | 2743886.6616 | 1256401.3403
135 | 2743885.2079 | 1256413.9757
136 | 2743889.2582 | 1256419.8117
137 | 2743729.013 | 1256330.5674
138 | 2743777.9748 | 1256388.8896

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1