## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3442-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3442-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3442-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3442-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3442-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3442-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3442-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3442-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3442-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3442-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3442-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3442-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3442-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3442-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3442-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3442-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3442-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3442-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3442-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3442-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3442-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3442-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3442-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3442-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3442-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3442-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3442-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3442-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3442-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3442-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3442-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3442-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3442-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3442-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3442-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3442-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3442-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3442-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3442-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3442-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3442-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3442-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3442-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3442-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3442-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3442-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3442-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3442-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3442-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3442-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3442-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3442-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3442-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3442-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3442-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3442-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3442-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3442-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3442-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3442-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3442-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3442-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3442-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3442-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3442-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3442-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3442-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3442-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3442-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3442-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3442-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3442-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3442-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3442-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3442-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3442-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3442-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3442-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3442-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3442-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3442-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3442-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3442-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3442-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3442-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3442-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3442-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3442-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3442-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3442-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3442-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3442-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3442-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3442-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3442-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3442-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3442-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3442-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3442-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3442-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3442-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3442-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3442-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3442-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3442-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3442-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3442-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3442-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3442-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3442-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3442-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3442-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3442-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3442-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3442-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3442-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3442-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3442-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3442-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3442-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3442-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3442-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3442-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3442-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3442-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3442-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3442-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3442-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3442-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3442-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3442-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3442-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3442-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3442-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3442-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3442-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_43_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3442-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0057137 | 0.001432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3442-4_0_4_load_2 | 2 | 0.00061359 | 0.00015378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3442-4_0_4_load_3 | 3 | 0.001588 | 0.00039798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3442-4_0_4_load_18 | 4 | 0.0015139 | 0.00037943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3442-4_0_4_load_4 | 6 | 0.001962 | 0.00049172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3442-4_0_4_load_5 | 7 | 0.0019353 | 0.00048502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3442-4_0_4_load_8 | 10 | 0.0011898 | 0.00029819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3442-4_0_4_load_12 | 11 | 0.0037778 | 0.0009468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3442-4_0_4_load_9 | 12 | 0.0019162 | 0.00048024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3442-4_0_4_load_21 | 13 | 0.001292 | 0.00032381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3442-4_0_4_load_57 | 14 | 0.0032701 | 0.00081956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3442-4_0_4_load_10 | 15 | 0.0020123 | 0.00050434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3442-4_0_4_load_11 | 17 | 0.0012982 | 0.00032537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3442-4_0_4_load_20 | 19 | 0.0028395 | 0.00071164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3442-4_0_4_load_19 | 20 | 0.0016635 | 0.00041691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3442-4_0_4_load_13 | 22 | 0.0039537 | 0.00099089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3442-4_0_4_load_82 | 24 | 0.0035196 | 0.00088209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3442-4_0_4_load_24 | 26 | 0.0014343 | 0.00035948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3442-4_0_4_load_25 | 27 | 0.00086601 | 0.00021704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3442-4_0_4_load_26 | 28 | 0.00088145 | 0.00022091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3442-4_0_4_load_27 | 29 | 0.002003 | 0.00050201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3442-4_0_4_load_28 | 30 | 0.0020281 | 0.00050829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3442-4_0_4_load_30 | 31 | 0.00061598 | 0.00015438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3442-4_0_4_load_32 | 34 | 0.0013542 | 0.00033938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3442-4_0_4_load_103 | 35 | 0.00082344 | 0.00020637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3442-4_0_4_load_100 | 36 | 0.006659 | 0.0016689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3442-4_0_4_load_78 | 37 | 0.0013863 | 0.00034743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3442-4_0_4_load_33 | 39 | 0.001846 | 0.00046266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3442-4_0_4_load_36 | 41 | 0.001801 | 0.00045138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3442-4_0_4_load_44 | 43 | 0.0020049 | 0.00050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3442-4_0_4_load_49 | 44 | 0.0014474 | 0.00036275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3442-4_0_4_load_72 | 45 | 0.00235 | 0.00058896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3442-4_0_4_load_35 | 46 | 0.017062 | 0.0042761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3442-4_0_4_load_81 | 48 | 0.0044761 | 0.0011218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3442-4_0_4_load_66 | 49 | 0.0081166 | 0.0020342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3442-4_0_4_load_45 | 50 | 0.0009633 | 0.00024143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3442-4_0_4_load_47 | 51 | 0.0015752 | 0.00039477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3442-4_0_4_load_38 | 53 | 0.0092757 | 0.0023247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3442-4_0_4_load_39 | 54 | 0.0098046 | 0.0024573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3442-4_0_4_load_41 | 56 | 0.0013726 | 0.00034401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3442-4_0_4_load_42 | 57 | 0.0039296 | 0.00098484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3442-4_0_4_load_43 | 58 | 0.0024585 | 0.00061615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3442-4_0_4_load_68 | 59 | 0.0087334 | 0.0021888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3442-4_0_4_load_74 | 61 | 0.0050308 | 0.0012608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3442-4_0_4_load_75 | 62 | 0.002068 | 0.0005183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3442-4_0_4_load_56 | 63 | 0.0049494 | 0.0012404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3442-4_0_4_load_46 | 64 | 0.0026124 | 0.00065472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3442-4_0_4_load_48 | 65 | 0.0022969 | 0.00057566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3442-4_0_4_load_50 | 66 | 0.0023333 | 0.00058479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3442-4_0_4_load_83 | 67 | 0.002891 | 0.00072456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3442-4_0_4_load_51 | 68 | 0.0029877 | 0.00074878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3442-4_0_4_load_52 | 69 | 0.0023935 | 0.00059987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3442-4_0_4_load_55 | 71 | 0.0040525 | 0.0010156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3442-4_0_4_load_60 | 72 | 0.0024602 | 0.00061658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3442-4_0_4_load_121 | 73 | 0.0014246 | 0.00035705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3442-4_0_4_load_136 | 74 | 0.0012042 | 0.0003018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3442-4_0_4_load_61 | 76 | 0.0069644 | 0.0017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3442-4_0_4_load_64 | 79 | 0.0039794 | 0.00099733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3442-4_0_4_load_65 | 80 | 0.0069251 | 0.0017356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3442-4_0_4_load_67 | 81 | 0.0086167 | 0.0021596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3442-4_0_4_load_119 | 82 | 0.0044579 | 0.0011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3442-4_0_4_load_71 | 84 | 0.00096749 | 0.00024248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3442-4_0_4_load_86 | 85 | 0.0066937 | 0.0016776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3442-4_0_4_load_84 | 86 | 0.0049272 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3442-4_0_4_load_129 | 87 | 0.0048102 | 0.0012055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3442-4_0_4_load_128 | 88 | 0.0024409 | 0.00061175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3442-4_0_4_load_123 | 89 | 0.0042555 | 0.0010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3442-4_0_4_load_124 | 90 | 0.0043781 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3442-4_0_4_load_76 | 91 | 0.001503 | 0.0003767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3442-4_0_4_load_93 | 93 | 0.0011237 | 0.00028162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3442-4_0_4_load_94 | 94 | 0.0013377 | 0.00033525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3442-4_0_4_load_113 | 96 | 0.0043271 | 0.0010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3442-4_0_4_load_96 | 97 | 0.0028379 | 0.00071124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3442-4_0_4_load_87 | 99 | 0.0014264 | 0.00035749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3442-4_0_4_load_88 | 100 | 0.00080401 | 0.0002015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3442-4_0_4_load_90 | 102 | 0.0039205 | 0.00098256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3442-4_0_4_load_91 | 103 | 0.0017236 | 0.00043199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3442-4_0_4_load_92 | 104 | 0.0032703 | 0.00081962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3442-4_0_4_load_99 | 107 | 0.0061229 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3442-4_0_4_load_125 | 108 | 0.020215 | 0.0050663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3442-4_0_4_load_102 | 109 | 0.0042468 | 0.0010643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3442-4_0_4_load_120 | 111 | 0.0010192 | 0.00025544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3442-4_0_4_load_104 | 114 | 0.0011099 | 0.00027816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3442-4_0_4_load_115 | 117 | 0.0014695 | 0.0003683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3442-4_0_4_load_116 | 118 | 0.013552 | 0.0033963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3442-4_0_4_load_114 | 119 | 0.0093033 | 0.0023316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3442-4_0_4_load_107 | 120 | 0.0038748 | 0.00097112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3442-4_0_4_load_108 | 121 | 0.0039091 | 0.00097971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3442-4_0_4_load_111 | 123 | 0.0045611 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3442-4_0_4_load_139 | 124 | 0.0045997 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3442-4_0_4_load_140 | 125 | 0.011312 | 0.0028351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3442-4_0_4_load_142 | 126 | 0.0043891 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3442-4_0_4_load_141 | 127 | 0.0041033 | 0.0010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3442-4_0_4_load_118 | 128 | 0.00966 | 0.002421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3442-4_0_4_load_133 | 129 | 0.0017772 | 0.0004454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3442-4_0_4_load_137 | 130 | 0.0040931 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3442-4_0_4_load_130 | 131 | 0.0051994 | 0.0013031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3442-4_0_4_load_126 | 132 | 0.0025556 | 0.00064048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3442-4_0_4_load_131 | 133 | 0.00097979 | 0.00024556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3442-4_0_4_load_132 | 134 | 0.0039981 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3442-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3442-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.037354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3442-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00036634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3442-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3442-4_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.032621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3442-4_0_4_line_5 |  | 5 | 18 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3442-4_0_4_line_6 |  | 5 | 22 | 0.02325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3442-4_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 4.3648e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3442-4_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.020201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3442-4_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.023215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3442-4_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.017132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3442-4_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.027352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3442-4_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.0092436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3442-4_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3442-4_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.022938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3442-4_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.00051857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3442-4_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.014087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3442-4_0_4_line_17 |  | 14 | 21 | 0.0017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3442-4_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.022686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3442-4_0_4_line_19 |  | 16 | 26 | 0.023076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3442-4_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.022165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3442-4_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.02596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3442-4_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3442-4_0_4_line_23 |  | 19 | 23 | 0.0020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3442-4_0_4_line_24 |  | 21 | 30 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3442-4_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.014329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3442-4_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.016783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3442-4_0_4_line_27 |  | 24 | 74 | 0.0048674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3442-4_0_4_line_28 |  | 25 | 72 | 0.016784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3442-4_0_4_line_29 |  | 25 | 69 | 0.02333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3442-4_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.0081408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3442-4_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3442-4_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3442-4_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3442-4_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.070146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3442-4_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0090674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3442-4_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.016103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3442-4_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.040319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3442-4_0_4_line_38 |  | 34 | 37 | 0.0031281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3442-4_0_4_line_39 |  | 35 | 111 | 0.0025829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3442-4_0_4_line_40 |  | 36 | 98 | 0.02098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3442-4_0_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0058414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3442-4_0_4_line_42 |  | 38 | 91 | 0.0091555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3442-4_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.014454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3442-4_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.029355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3442-4_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.02219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3442-4_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.010735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3442-4_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.013832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_3442-4_0_4_line_48 |  | 42 | 45 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_3442-4_0_4_line_49 |  | 43 | 50 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3442-4_0_4_line_50 |  | 44 | 51 | 0.0081876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_3442-4_0_4_line_51 |  | 45 | 52 | 0.041347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_3442-4_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.050481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3442-4_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3442-4_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3442-4_0_4_line_55 |  | 48 | 97 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3442-4_0_4_line_56 |  | 49 | 78 | 0.01533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3442-4_0_4_line_57 |  | 50 | 64 | 0.0049139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3442-4_0_4_line_58 |  | 51 | 65 | 0.029093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_3442-4_0_4_line_59 |  | 52 | 84 | 0.0084726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3442-4_0_4_line_60 |  | 52 | 79 | 0.03216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_3442-4_0_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.030636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3442-4_0_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.04395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3442-4_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.00051191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3442-4_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.010098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3442-4_0_4_line_65 |  | 55 | 58 | 0.019071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3442-4_0_4_line_66 |  | 57 | 59 | 0.0059921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3442-4_0_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3442-4_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.016559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3442-4_0_4_line_69 |  | 60 | 62 | 0.027607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3442-4_0_4_line_70 |  | 60 | 63 | 0.016959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3442-4_0_4_line_71 |  | 61 | 67 | 0.00028347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3442-4_0_4_line_72 |  | 62 | 89 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3442-4_0_4_line_73 |  | 63 | 70 | 0.017224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3442-4_0_4_line_74 |  | 65 | 66 | 0.0023427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3442-4_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.024522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3442-4_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.030014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3442-4_0_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.004572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3442-4_0_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3442-4_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.023096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3442-4_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3442-4_0_4_line_81 |  | 75 | 129 | 0.016113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3442-4_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0098725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_3442-4_0_4_line_83 |  | 76 | 78 | 0.022585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_3442-4_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.014281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_3442-4_0_4_line_85 |  | 77 | 80 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3442-4_0_4_line_86 |  | 78 | 81 | 0.020632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3442-4_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.022875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3442-4_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3442-4_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.024366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3442-4_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.0039875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3442-4_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.0053767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3442-4_0_4_line_92 |  | 85 | 95 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3442-4_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.014762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3442-4_0_4_line_94 |  | 88 | 132 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3442-4_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.027068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3442-4_0_4_line_96 |  | 90 | 131 | 0.019631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3442-4_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.037945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3442-4_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3442-4_0_4_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0082902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3442-4_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.021092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3442-4_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.033999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3442-4_0_4_line_102 |  | 98 | 109 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3442-4_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.011858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3442-4_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3442-4_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.019316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3442-4_0_4_line_106 |  | 101 | 103 | 0.024113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3442-4_0_4_line_107 |  | 101 | 104 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3442-4_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3442-4_0_4_line_109 |  | 104 | 106 | 0.015653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3442-4_0_4_line_110 |  | 105 | 107 | 0.013984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3442-4_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.0089339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3442-4_0_4_line_112 |  | 108 | 132 | 0.038689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3442-4_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.030765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3442-4_0_4_line_114 |  | 110 | 112 | 0.027325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3442-4_0_4_line_115 |  | 110 | 113 | 0.021544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3442-4_0_4_line_116 |  | 112 | 128 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3442-4_0_4_line_117 |  | 112 | 118 | 0.0084869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3442-4_0_4_line_118 |  | 113 | 123 | 0.0282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3442-4_0_4_line_119 |  | 113 | 120 | 0.019905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3442-4_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.016511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3442-4_0_4_line_121 |  | 115 | 116 | 0.004331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3442-4_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3442-4_0_4_line_123 |  | 116 | 118 | 0.024795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3442-4_0_4_line_124 |  | 117 | 119 | 0.0043688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3442-4_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.00049006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3442-4_0_4_line_126 |  | 121 | 122 | 0.011859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3442-4_0_4_line_127 |  | 122 | 124 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3442-4_0_4_line_128 |  | 122 | 125 | 0.011286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3442-4_0_4_line_129 |  | 123 | 126 | 0.018117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3442-4_0_4_line_130 |  | 124 | 127 | 0.005804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3442-4_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.031226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3442-4_0_4_line_132 |  | 130 | 135 | 0.035818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3442-4_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3442-4_0_4_line_134 |  | 134 | 135 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3442-4_0_4_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2743737.761 | 1256099.0919 | 2743725.606 | 1256078.179
1 | 2743737.761 | 1256099.0919 | 2743745.7413 | 1256096.105 | 2743760.9721 | 1256092.2154 | 2743774.0467 | 1256091.2113
2 | 2743737.4128 | 1256099.2055 | 2743737.761 | 1256099.0919
3 | 2743774.0467 | 1256091.2113 | 2743775.9326 | 1256091.0665 | 2743789.6927 | 1256088.9659
4 | 2743821.1547 | 1256080.4434 | 2743793.2157 | 1256088.4281 | 2743789.6927 | 1256088.9659
5 | 2743821.1547 | 1256080.4434 | 2743825.9264 | 1256079.7031 | 2743831.7321 | 1256078.6431 | 2743838.1417 | 1256078.81
6 | 2743821.1547 | 1256080.4434 | 2743819.3548 | 1256060.4361 | 2743819.4903 | 1256057.2769
7 | 2743806.8304 | 1256147.1695 | 2743806.8517 | 1256147.2077
8 | 2743796.993 | 1256129.5257 | 2743806.8304 | 1256147.1695
9 | 2743796.993 | 1256129.5257 | 2743803.084 | 1256125.7256 | 2743818.7155 | 1256129.5644
10 | 2743796.993 | 1256129.5257 | 2743782.0035 | 1256137.8211
11 | 2743818.7155 | 1256129.5644 | 2743828.8307 | 1256154.9778
12 | 2743818.7155 | 1256129.5644 | 2743822.5235 | 1256121.1416
13 | 2743782.0035 | 1256137.8211 | 2743763.0387 | 1256148.3164
14 | 2743828.8307 | 1256154.9778 | 2743837.3133 | 1256176.2896
15 | 2743822.5235 | 1256121.1416 | 2743822.7371 | 1256120.6691
16 | 2743750.7129 | 1256155.1376 | 2743763.0387 | 1256148.3164
17 | 2743837.9723 | 1256177.9451 | 2743837.3133 | 1256176.2896
18 | 2743832.0828 | 1256099.9976 | 2743822.7371 | 1256120.6691
19 | 2743750.7129 | 1256155.1376 | 2743762.1752 | 1256175.1658
20 | 2743838.1417 | 1256078.81 | 2743835.3021 | 1256092.8767 | 2743832.0828 | 1256099.9976
21 | 2743838.1417 | 1256078.81 | 2743844.2812 | 1256079.5376 | 2743849.9188 | 1256081.0427 | 2743856.2065 | 1256084.0539 | 2743862.1622 | 1256087.6759
22 | 2743838.1417 | 1256078.81 | 2743842.5342 | 1256068.2177 | 2743842.8416 | 1256066.3537
23 | 2743863.9023 | 1256088.7342 | 2743862.1622 | 1256087.6759
24 | 2743837.9723 | 1256177.9451 | 2743825.5441 | 1256184.9038
25 | 2743863.9023 | 1256088.7342 | 2743867.2724 | 1256082.3322 | 2743868.4718 | 1256075.3402
26 | 2743863.9023 | 1256088.7342 | 2743876.986 | 1256099.2955
27 | 2743868.4718 | 1256075.3402 | 2743869.2948 | 1256070.5429
28 | 2743876.986 | 1256099.2955 | 2743881.4981 | 1256097.1253 | 2743886.5492 | 1256095.4464 | 2743892.3913 | 1256093.1974 | 2743892.5648 | 1256093.1104
29 | 2743876.986 | 1256099.2955 | 2743883.3268 | 1256112.2175 | 2743886.4038 | 1256120.6077
30 | 2743794.5704 | 1256202.2464 | 2743801.6736 | 1256198.2692
31 | 2743815.8912 | 1256190.3086 | 2743801.6736 | 1256198.2692
32 | 2743815.8912 | 1256190.3086 | 2743825.5441 | 1256184.9038
33 | 2744053.8578 | 1256522.6566 | 2744050.9896 | 1256509.9969 | 2744050.3864 | 1256505.3333 | 2744049.072 | 1256498.2723 | 2744047.1422 | 1256493.5542 | 2744043.4234 | 1256489.0067
34 | 2744081.412 | 1256430.0383 | 2744043.4234 | 1256489.0067
35 | 2744053.8578 | 1256522.6566 | 2744061.5267 | 1256520.6635 | 2744062.6028 | 1256520.2759
36 | 2744081.412 | 1256430.0383 | 2744097.1486 | 1256426.6227
37 | 2744081.412 | 1256430.0383 | 2744072.5388 | 1256390.7077
38 | 2744065.5457 | 1256519.2158 | 2744062.6028 | 1256520.2759
39 | 2744097.1486 | 1256426.6227 | 2744099.6727 | 1256426.0749
40 | 2744067.9215 | 1256370.2417 | 2744072.5388 | 1256390.7077
41 | 2744071.0415 | 1256517.2361 | 2744065.5457 | 1256519.2158
42 | 2744071.0415 | 1256517.2361 | 2744074.8915 | 1256525.5428
43 | 2743939.6385 | 1256286.5083 | 2743950.4362 | 1256296.1174
44 | 2743939.6385 | 1256286.5083 | 2743923.8315 | 1256306.0317 | 2743920.7869 | 1256308.9746
45 | 2743952.3874 | 1256268.3231 | 2743939.6385 | 1256286.5083
46 | 2743913.0679 | 1256316.4356 | 2743913.0679 | 1256316.4356 | 2743920.7869 | 1256308.9746
47 | 2743952.3874 | 1256268.3231 | 2743944.3999 | 1256262.0006 | 2743942.1 | 1256259.1734
48 | 2743952.3874 | 1256268.3231 | 2743960.7668 | 1256255.705
49 | 2743913.0679 | 1256316.4356 | 2743906.173 | 1256321.0279 | 2743903.8553 | 1256322.3137
50 | 2743938.0041 | 1256252.1197 | 2743940.8833 | 1256257.6777 | 2743942.1 | 1256259.1734
51 | 2743980.0651 | 1256219.2825 | 2743976.5126 | 1256228.5271 | 2743967.1201 | 1256246.1378 | 2743960.7668 | 1256255.705
52 | 2744052.0452 | 1256306.7724 | 2744002.5812 | 1256316.8559
53 | 2744052.0452 | 1256306.7724 | 2744054.943 | 1256314.1945 | 2744055.8865 | 1256318.3699
54 | 2744052.0452 | 1256306.7724 | 2744044.9653 | 1256288.5939 | 2744043.4248 | 1256286.2657
55 | 2744055.8865 | 1256318.3699 | 2744058.2056 | 1256328.6321 | 2744060.1906 | 1256337.1331
56 | 2744034.966 | 1256273.4807 | 2744043.4248 | 1256286.2657
57 | 2743899.5583 | 1256324.6975 | 2743903.8553 | 1256322.3137
58 | 2743938.0041 | 1256252.1197 | 2743934.1089 | 1256244.6005 | 2743925.5692 | 1256225.8265
59 | 2743980.0651 | 1256219.2825 | 2743982.3819 | 1256211.1328
60 | 2743980.0651 | 1256219.2825 | 2743989.4368 | 1256222.3689 | 2743996.7109 | 1256226.3829 | 2744003.5006 | 1256234.1777 | 2744005.8362 | 1256236.9791
61 | 2743897.0475 | 1256236.9231 | 2743910.9408 | 1256264.2282
62 | 2743873.8128 | 1256199.6699 | 2743892.803 | 1256228.5813 | 2743897.0475 | 1256236.9231
63 | 2743911.1729 | 1256264.6844 | 2743910.9408 | 1256264.2282
64 | 2743873.8128 | 1256199.6699 | 2743864.4338 | 1256203.4118
65 | 2743873.8128 | 1256199.6699 | 2743891.4894 | 1256192.5129
66 | 2743864.4338 | 1256203.4118 | 2743858.8683 | 1256205.6323
67 | 2743907.4724 | 1256186.0415 | 2743891.4894 | 1256192.5129
68 | 2743907.4724 | 1256186.0415 | 2743914.3286 | 1256201.1145
69 | 2743907.4724 | 1256186.0415 | 2743917.289 | 1256181.3868 | 2743925.6892 | 1256178.199 | 2743930.133 | 1256174.4924 | 2743931.1834 | 1256172.8243
70 | 2743907.4724 | 1256186.0415 | 2743902.2158 | 1256169.9179
71 | 2743914.4459 | 1256201.3725 | 2743914.3286 | 1256201.1145
72 | 2743931.1834 | 1256172.8243 | 2743933.092 | 1256169.7931 | 2743934.2596 | 1256163.3598 | 2743933.6422 | 1256159.9895
73 | 2743896.8769 | 1256153.5418 | 2743902.2158 | 1256169.9179
74 | 2743925.5692 | 1256225.8265 | 2743924.5993 | 1256223.694
75 | 2743924.5993 | 1256223.694 | 2743914.4459 | 1256201.3725
76 | 2743895.3779 | 1256149.2225 | 2743889.6564 | 1256132.7354 | 2743886.8578 | 1256121.8458 | 2743886.4038 | 1256120.6077
77 | 2743896.8769 | 1256153.5418 | 2743895.3779 | 1256149.2225
78 | 2743896.8769 | 1256153.5418 | 2743911.2592 | 1256149.3229
79 | 2743892.5648 | 1256093.1104 | 2743896.6003 | 1256091.0865 | 2743901.4795 | 1256086.8566 | 2743902.1533 | 1256081.1787 | 2743901.9357 | 1256074.7765
80 | 2743901.2918 | 1256055.4887 | 2743901.5377 | 1256063.9917 | 2743901.8367 | 1256071.8621 | 2743901.9357 | 1256074.7765
81 | 2743901.2918 | 1256055.4887 | 2743912.2746 | 1256052.842 | 2743917.0397 | 1256052.1476
82 | 2744014.9814 | 1256247.9479 | 2744021.0327 | 1256255.7484
83 | 2744034.966 | 1256273.4807 | 2744031.3632 | 1256268.0545 | 2744023.5554 | 1256259.0004 | 2744021.0327 | 1256255.7484
84 | 2744014.9814 | 1256247.9479 | 2744005.8362 | 1256236.9791
85 | 2744014.9814 | 1256247.9479 | 2744023.2284 | 1256241.1309 | 2744026.5579 | 1256238.6788
86 | 2744034.966 | 1256273.4807 | 2744052.1058 | 1256261.9958
87 | 2744026.5579 | 1256238.6788 | 2744035.2448 | 1256232.2813 | 2744044.1884 | 1256225.3701 | 2744043.8709 | 1256224.6532
88 | 2744062.4494 | 1256255.065 | 2744052.1058 | 1256261.9958
89 | 2744062.4494 | 1256255.065 | 2744073.4122 | 1256270.2685 | 2744075.6552 | 1256275.4237
90 | 2744062.4494 | 1256255.065 | 2744060.5739 | 1256251.546
91 | 2743983.8521 | 1256205.9611 | 2743982.3819 | 1256211.1328
92 | 2744081.9222 | 1256289.8276 | 2744075.6552 | 1256275.4237
93 | 2743983.8521 | 1256205.9611 | 2743987.8888 | 1256191.7617
94 | 2743992.0596 | 1256175.5102 | 2743991.6364 | 1256177.5684 | 2743991.0236 | 1256180.7343 | 2743987.8888 | 1256191.7617
95 | 2743928.7644 | 1256133.3642 | 2743933.6422 | 1256159.9895
96 | 2743928.7644 | 1256133.3642 | 2743948.3461 | 1256134.7491
97 | 2744074.8915 | 1256525.5428 | 2744106.8981 | 1256545.9251
98 | 2744106.8981 | 1256545.9251 | 2744108.0465 | 1256567.0956
99 | 2744108.0465 | 1256567.0956 | 2744108.4955 | 1256575.3737
100 | 2744100.3076 | 1256279.3984 | 2744081.9222 | 1256289.8276
101 | 2744067.9215 | 1256370.2417 | 2744060.1906 | 1256337.1331
102 | 2744067.9215 | 1256370.2417 | 2744082.5199 | 1256363.5107
103 | 2744033.2271 | 1256152.242 | 2744032.816 | 1256157.5619 | 2744031.1357 | 1256163.8638
104 | 2744035.0306 | 1256128.8995 | 2744033.2271 | 1256152.242
105 | 2744031.1357 | 1256163.8638 | 2744026.1591 | 1256182.528
106 | 2744035.0306 | 1256128.8995 | 2744058.3487 | 1256122.7604
107 | 2744035.0306 | 1256128.8995 | 2744018.7534 | 1256129.2706 | 2744017.3136 | 1256129.2364
108 | 2744060.7445 | 1256122.1296 | 2744058.3487 | 1256122.7604
109 | 2744001.6652 | 1256128.8657 | 2744017.3136 | 1256129.2364
110 | 2744060.7445 | 1256122.1296 | 2744063.9689 | 1256135.7364
111 | 2744001.6652 | 1256128.8657 | 2743999.8594 | 1256137.6152
112 | 2743999.8594 | 1256137.6152 | 2743999.3128 | 1256140.2638 | 2743995.077 | 1256160.8361 | 2743992.0596 | 1256175.5102
113 | 2744111.2217 | 1256352.6563 | 2744096.7892 | 1256356.9314 | 2744082.5199 | 1256363.5107
114 | 2744131.6599 | 1256368.2132 | 2744124.7989 | 1256357.7806 | 2744119.3688 | 1256353.967 | 2744111.2217 | 1256352.6563
115 | 2744127.3752 | 1256339.3701 | 2744115.4618 | 1256345.853 | 2744111.2217 | 1256352.6563
116 | 2744131.6599 | 1256368.2132 | 2744148.5149 | 1256363.1605
117 | 2744131.6599 | 1256368.2132 | 2744132.9207 | 1256372.826 | 2744133.7189 | 1256376.4439
118 | 2744127.3752 | 1256339.3701 | 2744141.6001 | 1256327.8276 | 2744150.8458 | 1256324.3409
119 | 2744127.3752 | 1256339.3701 | 2744125.0662 | 1256335.3545 | 2744122.5395 | 1256330.9777 | 2744120.011 | 1256326.6787 | 2744116.939 | 1256322.4434
120 | 2744141.8395 | 1256404.3956 | 2744125.5433 | 1256407.0527
121 | 2744140.3922 | 1256400.312 | 2744141.8395 | 1256404.3956
122 | 2744140.3922 | 1256400.312 | 2744153.6558 | 1256395.9076
123 | 2744140.3922 | 1256400.312 | 2744134.9388 | 1256381.9728 | 2744133.7189 | 1256376.4439
124 | 2744157.802 | 1256394.5308 | 2744153.6558 | 1256395.9076
125 | 2744116.939 | 1256322.4434 | 2744116.6513 | 1256322.0467
126 | 2744109.6887 | 1256312.4472 | 2744116.6513 | 1256322.0467
127 | 2744109.6887 | 1256312.4472 | 2744093.3474 | 1256321.6554
128 | 2744104.0034 | 1256302.6884 | 2744109.6887 | 1256312.4472
129 | 2744150.8458 | 1256324.3409 | 2744168.2952 | 1256319.4695
130 | 2744088.2909 | 1256324.5047 | 2744093.3474 | 1256321.6554
131 | 2743917.0397 | 1256052.1476 | 2743939.7642 | 1256073.5638
132 | 2743974.084 | 1256064.4779 | 2743959.7382 | 1256066.0973 | 2743954.4256 | 1256067.3582 | 2743946.6652 | 1256070.606 | 2743939.7642 | 1256073.5638
133 | 2743967.1656 | 1256096.1046 | 2743972.6872 | 1256092.7265 | 2743972.8323 | 1256078.6089
134 | 2743974.084 | 1256064.4779 | 2743972.9023 | 1256071.8006 | 2743972.8323 | 1256078.6089

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2743725.606 | 1256078.179
1 | 2743737.761 | 1256099.0919
2 | 2743774.0467 | 1256091.2113
3 | 2743737.4128 | 1256099.2055
4 | 2743789.6927 | 1256088.9659
5 | 2743821.1547 | 1256080.4434
6 | 2743806.8304 | 1256147.1695
7 | 2743806.8517 | 1256147.2077
8 | 2743796.993 | 1256129.5257
9 | 2743818.7155 | 1256129.5644
10 | 2743782.0035 | 1256137.8211
11 | 2743828.8307 | 1256154.9778
12 | 2743822.5235 | 1256121.1416
13 | 2743763.0387 | 1256148.3164
14 | 2743837.3133 | 1256176.2896
15 | 2743822.7371 | 1256120.6691
16 | 2743750.7129 | 1256155.1376
17 | 2743832.0828 | 1256099.9976
18 | 2743838.1417 | 1256078.81
19 | 2743862.1622 | 1256087.6759
20 | 2743842.8416 | 1256066.3537
21 | 2743837.9723 | 1256177.9451
22 | 2743819.4903 | 1256057.2769
23 | 2743863.9023 | 1256088.7342
24 | 2743868.4718 | 1256075.3402
25 | 2743876.986 | 1256099.2955
26 | 2743762.1752 | 1256175.1658
27 | 2743794.5704 | 1256202.2464
28 | 2743801.6736 | 1256198.2692
29 | 2743815.8912 | 1256190.3086
30 | 2743825.5441 | 1256184.9038
31 | 2744043.4234 | 1256489.0067
32 | 2744053.8578 | 1256522.6566
33 | 2744081.412 | 1256430.0383
34 | 2744062.6028 | 1256520.2759
35 | 2744097.1486 | 1256426.6227
36 | 2744072.5388 | 1256390.7077
37 | 2744065.5457 | 1256519.2158
38 | 2744071.0415 | 1256517.2361
39 | 2743950.4362 | 1256296.1174
40 | 2743939.6385 | 1256286.5083
41 | 2743920.7869 | 1256308.9746
42 | 2743952.3874 | 1256268.3231
43 | 2743913.0679 | 1256316.4356
44 | 2743942.1 | 1256259.1734
45 | 2743960.7668 | 1256255.705
46 | 2744002.5812 | 1256316.8559
47 | 2744052.0452 | 1256306.7724
48 | 2744055.8865 | 1256318.3699
49 | 2744043.4248 | 1256286.2657
50 | 2743903.8553 | 1256322.3137
51 | 2743938.0041 | 1256252.1197
52 | 2743980.0651 | 1256219.2825
53 | 2743897.0475 | 1256236.9231
54 | 2743910.9408 | 1256264.2282
55 | 2743873.8128 | 1256199.6699
56 | 2743911.1729 | 1256264.6844
57 | 2743864.4338 | 1256203.4118
58 | 2743891.4894 | 1256192.5129
59 | 2743858.8683 | 1256205.6323
60 | 2743907.4724 | 1256186.0415
61 | 2743914.3286 | 1256201.1145
62 | 2743931.1834 | 1256172.8243
63 | 2743902.2158 | 1256169.9179
64 | 2743899.5583 | 1256324.6975
65 | 2743925.5692 | 1256225.8265
66 | 2743924.5993 | 1256223.694
67 | 2743914.4459 | 1256201.3725
68 | 2743895.3779 | 1256149.2225
69 | 2743886.4038 | 1256120.6077
70 | 2743896.8769 | 1256153.5418
71 | 2743911.2592 | 1256149.3229
72 | 2743892.5648 | 1256093.1104
73 | 2743901.9357 | 1256074.7765
74 | 2743869.2948 | 1256070.5429
75 | 2743901.2918 | 1256055.4887
76 | 2744021.0327 | 1256255.7484
77 | 2744014.9814 | 1256247.9479
78 | 2744034.966 | 1256273.4807
79 | 2744005.8362 | 1256236.9791
80 | 2744026.5579 | 1256238.6788
81 | 2744052.1058 | 1256261.9958
82 | 2744043.8709 | 1256224.6532
83 | 2744062.4494 | 1256255.065
84 | 2743982.3819 | 1256211.1328
85 | 2744075.6552 | 1256275.4237
86 | 2744060.5739 | 1256251.546
87 | 2743983.8521 | 1256205.9611
88 | 2743987.8888 | 1256191.7617
89 | 2743933.6422 | 1256159.9895
90 | 2743928.7644 | 1256133.3642
91 | 2744074.8915 | 1256525.5428
92 | 2744106.8981 | 1256545.9251
93 | 2744108.0465 | 1256567.0956
94 | 2744108.4955 | 1256575.3737
95 | 2744081.9222 | 1256289.8276
96 | 2744100.3076 | 1256279.3984
97 | 2744060.1906 | 1256337.1331
98 | 2744067.9215 | 1256370.2417
99 | 2744033.2271 | 1256152.242
100 | 2744031.1357 | 1256163.8638
101 | 2744035.0306 | 1256128.8995
102 | 2744026.1591 | 1256182.528
103 | 2744058.3487 | 1256122.7604
104 | 2744017.3136 | 1256129.2365
105 | 2744060.7445 | 1256122.1296
106 | 2744001.6652 | 1256128.8657
107 | 2744063.9689 | 1256135.7364
108 | 2743999.8594 | 1256137.6152
109 | 2744082.5199 | 1256363.5107
110 | 2744111.2217 | 1256352.6563
111 | 2744099.6727 | 1256426.0749
112 | 2744131.6599 | 1256368.2132
113 | 2744127.3752 | 1256339.3701
114 | 2744125.5433 | 1256407.0527
115 | 2744141.8395 | 1256404.3956
116 | 2744140.3922 | 1256400.312
117 | 2744153.6558 | 1256395.9076
118 | 2744133.7189 | 1256376.4439
119 | 2744157.802 | 1256394.5308
120 | 2744116.939 | 1256322.4434
121 | 2744116.6513 | 1256322.0467
122 | 2744109.6887 | 1256312.4472
123 | 2744150.8458 | 1256324.3409
124 | 2744093.3474 | 1256321.6554
125 | 2744104.0034 | 1256302.6884
126 | 2744168.2952 | 1256319.4695
127 | 2744088.2909 | 1256324.5047
128 | 2744148.5149 | 1256363.1605
129 | 2743917.0397 | 1256052.1476
130 | 2743939.7642 | 1256073.5638
131 | 2743948.3461 | 1256134.7491
132 | 2743992.0596 | 1256175.5102
133 | 2743967.1656 | 1256096.1046
134 | 2743972.8323 | 1256078.6089
135 | 2743974.084 | 1256064.4779
136 | 2744014.9814 | 1256247.9479

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1