## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-134_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-134_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-134_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-134_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-134_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-134_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-134_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-134_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-134_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-134_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-134_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-134_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-134_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-134_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-134_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-134_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-134_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-134_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-134_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-134_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-134_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-134_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-134_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-134_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-134_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-134_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-134_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-134_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-134_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-134_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-134_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-134_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-134_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-134_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-134_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-134_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-134_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-134_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-134_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-134_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-134_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-134_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-134_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-134_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-134_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-134_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-134_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-134_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-134_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-134_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-134_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-134_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-134_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-134_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-134_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-134_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-134_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-134_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-134_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-134_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-134_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-134_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-134_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-134_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-134_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-134_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-134_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-134_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-134_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-134_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-134_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-134_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-134_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-134_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-134_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-134_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-134_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-134_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-134_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-134_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-134_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-134_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-134_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-134_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-134_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-134_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-134_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-134_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-134_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-134_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-134_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-134_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-134_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-134_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-134_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-134_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-134_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-134_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-134_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-134_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-134_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-134_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-134_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-134_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-134_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-134_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-134_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-134_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-134_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-134_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-134_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-134_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-134_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-134_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-134_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-134_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-134_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-134_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-134_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-134_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-134_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-134_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_591_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-134_0_6_load_0 | 0 | 0.0015443 | 0.00038704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-134_0_6_load_3 | 3 | 0.0034579 | 0.00086664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-134_0_6_load_4 | 4 | 0.0031688 | 0.00079418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-134_0_6_load_110 | 7 | 0.011901 | 0.0029827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-134_0_6_load_131 | 8 | 0.011773 | 0.0029505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-134_0_6_load_59 | 10 | 0.0038395 | 0.00096226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-134_0_6_load_56 | 12 | 0.0069619 | 0.0017448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-134_0_6_load_68 | 14 | 0.01096 | 0.0027468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-134_0_6_load_67 | 15 | 0.0017295 | 0.00043346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-134_0_6_load_69 | 19 | 0.0093464 | 0.0023424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-134_0_6_load_76 | 22 | 0.0056293 | 0.0014108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-134_0_6_load_113 | 25 | 0.0040129 | 0.0010057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-134_0_6_load_46 | 29 | 0.0096672 | 0.0024228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-134_0_6_load_109 | 32 | 0.0061244 | 0.0015349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-134_0_6_load_64 | 33 | 0.0046884 | 0.001175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-134_0_6_load_60 | 34 | 0.0031633 | 0.0007928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-134_0_6_load_47 | 35 | 0.0086063 | 0.0021569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-134_0_6_load_49 | 36 | 0.006936 | 0.0017383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-134_0_6_load_48 | 37 | 0.00467 | 0.0011704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-134_0_6_load_73 | 39 | 0.0059804 | 0.0014988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-134_0_6_load_51 | 40 | 0.0062777 | 0.0015733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-134_0_6_load_54 | 41 | 0.0043636 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-134_0_6_load_53 | 42 | 0.0055877 | 0.0014004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-134_0_6_load_103 | 44 | 0.0065049 | 0.0016303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-134_0_6_load_122 | 45 | 0.0063549 | 0.0015927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-134_0_6_load_95 | 46 | 0.0072733 | 0.0018228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-134_0_6_load_85 | 48 | 0.0075904 | 0.0019023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-134_0_6_load_82 | 50 | 0.0066453 | 0.0016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-134_0_6_load_87 | 53 | 0.0060132 | 0.0015071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-134_0_6_load_86 | 56 | 0.0059884 | 0.0015008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-134_0_6_load_90 | 57 | 0.004482 | 0.0011233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-134_0_6_load_88 | 58 | 0.0057462 | 0.0014401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-134_0_6_load_130 | 60 | 0.015962 | 0.0040004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-134_0_6_load_105 | 63 | 0.010553 | 0.0026448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-134_0_6_load_108 | 64 | 0.0036752 | 0.00092109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-134_0_6_load_107 | 65 | 0.0036944 | 0.0009259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-134_0_6_load_91 | 66 | 0.0086549 | 0.0021691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-134_0_6_load_104 | 69 | 0.0079634 | 0.0019958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-134_0_6_load_97 | 70 | 0.0048108 | 0.0012057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-134_0_6_load_93 | 71 | 0.0069911 | 0.0017521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-134_0_6_load_125 | 72 | 0.0083165 | 0.0020843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-134_0_6_load_124 | 73 | 0.0099196 | 0.0024861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-134_0_6_load_52 | 75 | 0.0065228 | 0.0016348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-134_0_6_load_117 | 76 | 0.0041169 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-134_0_6_load_50 | 78 | 0.0053958 | 0.0013523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-134_0_6_load_123 | 81 | 0.0063175 | 0.0015833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-134_0_6_load_127 | 82 | 0.0063057 | 0.0015804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-134_0_6_load_126 | 83 | 0.0047413 | 0.0011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-134_0_6_load_111 | 84 | 0.0072938 | 0.001828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-134_0_6_load_114 | 85 | 0.002719 | 0.00068145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-134_0_6_load_57 | 86 | 0.0031927 | 0.00080018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-134_0_6_load_58 | 87 | 0.010018 | 0.0025107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-134_0_6_load_70 | 88 | 0.0073206 | 0.0018347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-134_0_6_load_75 | 89 | 0.0050932 | 0.0012765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-134_0_6_load_55 | 90 | 0.0041211 | 0.0010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-134_0_6_load_96 | 91 | 0.0036368 | 0.00091148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-134_0_6_load_65 | 92 | 0.0046968 | 0.0011771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-134_0_6_load_118 | 93 | 0.0072202 | 0.0018096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-134_0_6_load_72 | 94 | 0.0065205 | 0.0016342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-134_0_6_load_121 | 95 | 0.0061816 | 0.0015492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-134_0_6_load_83 | 96 | 0.0057613 | 0.0014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-134_0_6_load_89 | 97 | 0.0061791 | 0.0015486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-134_0_6_load_106 | 98 | 0.0077177 | 0.0019342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-134_0_6_load_92 | 99 | 0.0079075 | 0.0019818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-134_0_6_load_101 | 100 | 0.0060711 | 0.0015216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-134_0_6_load_84 | 102 | 0.0092899 | 0.0023283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-134_0_6_load_116 | 103 | 0.0039078 | 0.00097939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-134_0_6_load_115 | 104 | 0.0034929 | 0.0008754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-134_0_6_load_66 | 105 | 0.0034393 | 0.00086197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-134_0_6_load_78 | 106 | 0.0044058 | 0.0011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-134_0_6_load_79 | 107 | 0.010082 | 0.0025269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-134_0_6_load_71 | 108 | 0.0059994 | 0.0015036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-134_0_6_load_74 | 109 | 0.012625 | 0.0031642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-134_0_6_load_77 | 110 | 0.004708 | 0.0011799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-134_0_6_load_80 | 111 | 0.0074611 | 0.0018699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-134_0_6_load_81 | 112 | 0.0058142 | 0.0014572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-134_0_6_load_129 | 113 | 0.0058704 | 0.0014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-134_0_6_load_128 | 114 | 0.005977 | 0.001498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-134_0_6_load_99 | 115 | 0.0085377 | 0.0021398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-134_0_6_load_98 | 116 | 0.0056435 | 0.0014144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-134_0_6_load_100 | 117 | 0.0043497 | 0.0010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-134_0_6_load_102 | 118 | 0.0046683 | 0.00117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-134_0_6_load_120 | 119 | 0.0042699 | 0.0010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-134_0_6_load_112 | 120 | 0.0058049 | 0.0014548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-134_0_6_load_119 | 121 | 0.0059028 | 0.0014794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-134_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-134_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0097031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-134_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-134_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0057085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-134_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-134_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.049579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-134_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.060655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-134_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-134_0_6_line_8 |  | 7 | 84 | 0.025629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-134_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.037792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_351-134_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.014481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_351-134_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.026036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-134_0_6_line_12 |  | 10 | 26 | 0.031335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_351-134_0_6_line_13 |  | 11 | 40 | 0.033891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_351-134_0_6_line_14 |  | 12 | 86 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-134_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.066887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-134_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.020179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-134_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-134_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.040348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_351-134_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.024573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_351-134_0_6_line_20 |  | 16 | 19 | 0.03159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-134_0_6_line_21 |  | 17 | 38 | 0.018657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_351-134_0_6_line_22 |  | 17 | 39 | 0.0098749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-134_0_6_line_23 |  | 18 | 33 | 0.028597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_351-134_0_6_line_24 |  | 18 | 34 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-134_0_6_line_25 |  | 18 | 26 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_351-134_0_6_line_26 |  | 19 | 88 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-134_0_6_line_27 |  | 20 | 21 | 0.053068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-134_0_6_line_28 |  | 20 | 22 | 0.019015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-134_0_6_line_29 |  | 21 | 30 | 0.019035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_351-134_0_6_line_30 |  | 21 | 31 | 0.032242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-134_0_6_line_31 |  | 21 | 32 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_351-134_0_6_line_32 |  | 22 | 89 | 0.0012364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-134_0_6_line_33 |  | 23 | 24 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-134_0_6_line_34 |  | 23 | 25 | 0.0065446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-134_0_6_line_35 |  | 24 | 35 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-134_0_6_line_36 |  | 24 | 29 | 0.034762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-134_0_6_line_37 |  | 25 | 85 | 0.0082996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-134_0_6_line_38 |  | 27 | 28 | 0.012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_351-134_0_6_line_39 |  | 27 | 29 | 0.023384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-134_0_6_line_40 |  | 28 | 36 | 0.045168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-134_0_6_line_41 |  | 28 | 37 | 0.012762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_351-134_0_6_line_42 |  | 30 | 41 | 0.0078145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_351-134_0_6_line_43 |  | 30 | 42 | 0.02369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-134_0_6_line_44 |  | 31 | 58 | 0.008533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-134_0_6_line_45 |  | 32 | 91 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_351-134_0_6_line_46 |  | 33 | 92 | 0.013738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_351-134_0_6_line_47 |  | 35 | 93 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-134_0_6_line_48 |  | 37 | 77 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_351-134_0_6_line_49 |  | 38 | 44 | 0.02246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_351-134_0_6_line_50 |  | 38 | 46 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-134_0_6_line_51 |  | 39 | 94 | 0.0077224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-134_0_6_line_52 |  | 40 | 75 | 0.043226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_351-134_0_6_line_53 |  | 41 | 90 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-134_0_6_line_54 |  | 43 | 44 | 0.020101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_351-134_0_6_line_55 |  | 43 | 45 | 0.012143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_351-134_0_6_line_56 |  | 45 | 95 | 0.033739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_351-134_0_6_line_57 |  | 47 | 48 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-134_0_6_line_58 |  | 47 | 49 | 0.051833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-134_0_6_line_59 |  | 47 | 50 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-134_0_6_line_60 |  | 48 | 56 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-134_0_6_line_61 |  | 49 | 57 | 0.043578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-134_0_6_line_62 |  | 50 | 96 | 0.016485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-134_0_6_line_63 |  | 51 | 52 | 0.010393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-134_0_6_line_64 |  | 51 | 53 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-134_0_6_line_65 |  | 52 | 70 | 0.018499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_351-134_0_6_line_66 |  | 52 | 71 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_351-134_0_6_line_67 |  | 52 | 55 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_351-134_0_6_line_68 |  | 54 | 55 | 0.010191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-134_0_6_line_69 |  | 54 | 56 | 0.01147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-134_0_6_line_70 |  | 55 | 64 | 0.0089067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-134_0_6_line_71 |  | 55 | 65 | 0.015982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-134_0_6_line_72 |  | 57 | 97 | 0.00087007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-134_0_6_line_73 |  | 59 | 60 | 0.011417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-134_0_6_line_74 |  | 59 | 61 | 0.029227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-134_0_6_line_75 |  | 61 | 66 | 0.01201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-134_0_6_line_76 |  | 61 | 62 | 0.023253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-134_0_6_line_77 |  | 62 | 63 | 0.0096549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-134_0_6_line_78 |  | 63 | 98 | 0.011916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-134_0_6_line_79 |  | 64 | 81 | 0.029394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-134_0_6_line_80 |  | 65 | 98 | 0.018698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-134_0_6_line_81 |  | 66 | 99 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-134_0_6_line_82 |  | 67 | 68 | 0.026513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-134_0_6_line_83 |  | 67 | 69 | 0.020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-134_0_6_line_84 |  | 68 | 72 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-134_0_6_line_85 |  | 68 | 73 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-134_0_6_line_86 |  | 70 | 100 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_351-134_0_6_line_87 |  | 71 | 101 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_351-134_0_6_line_88 |  | 73 | 79 | 0.013029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-134_0_6_line_89 |  | 74 | 75 | 0.012875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_351-134_0_6_line_90 |  | 74 | 76 | 0.02352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_351-134_0_6_line_91 |  | 76 | 103 | 0.0090103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_351-134_0_6_line_92 |  | 77 | 78 | 0.032383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_351-134_0_6_line_93 |  | 78 | 104 | 0.011294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_351-134_0_6_line_94 |  | 79 | 80 | 0.0085145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-134_0_6_line_95 |  | 79 | 81 | 0.025164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-134_0_6_line_96 |  | 80 | 82 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-134_0_6_line_97 |  | 80 | 83 | 0.018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-134_0_6_line_98 |  | 84 | 120 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-134_0_6_line_99 |  | 86 | 87 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-134_0_6_line_100 |  | 88 | 108 | 0.01201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-134_0_6_line_101 |  | 89 | 110 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-134_0_6_line_102 |  | 91 | 101 | 0.014419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_351-134_0_6_line_103 |  | 92 | 105 | 0.026761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_351-134_0_6_line_104 |  | 94 | 109 | 0.0034907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-134_0_6_line_105 |  | 95 | 119 | 0.0088508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_351-134_0_6_line_106 |  | 96 | 102 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-134_0_6_line_107 |  | 100 | 115 | 0.013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_351-134_0_6_line_108 |  | 103 | 104 | 0.009005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_351-134_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.013947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_351-134_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.023617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_351-134_0_6_line_111 |  | 107 | 111 | 0.020125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_351-134_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_351-134_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_351-134_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.011515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_351-134_0_6_line_115 |  | 114 | 121 | 0.010758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_351-134_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.02209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_351-134_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0078026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_351-134_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0078594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_351-134_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.0078231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_351-134_0_6_line_120 |  | 120 | 121 | 0.011125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-134_0_6_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2601134.9669 | 1198684.5051 | 2601139.5886 | 1198685.5398 | 2601136.2457 | 1198707.2764
1 | 2601134.7708 | 1198716.8668 | 2601136.2457 | 1198707.2764
2 | 2601134.9669 | 1198684.5051 | 2601135.6831 | 1198681.9705 | 2601136.681 | 1198679.8807 | 2601138.0138 | 1198678.0577 | 2601140.3214 | 1198675.3233 | 2601142.5751 | 1198673.2418
3 | 2601134.9669 | 1198684.5051 | 2601129.4011 | 1198683.2367
4 | 2601124.4462 | 1198715.0862 | 2601129.9132 | 1198715.543 | 2601134.7708 | 1198716.8668
5 | 2601134.7708 | 1198716.8668 | 2601129.9132 | 1198715.543 | 2601129.0288 | 1198721.6905 | 2601128.0988 | 1198727.7936 | 2601129.9642 | 1198728.2942 | 2601131.822 | 1198729.0394 | 2601133.3675 | 1198729.9735 | 2601134.6541 | 1198730.9409 | 2601135.8341 | 1198731.9194 | 2601136.9684 | 1198733.1981 | 2601137.9352 | 1198734.4767 | 2601138.6888 | 1198735.7109 | 2601139.3129 | 1198737.0117 | 2601139.9523 | 1198738.4904 | 2601140.4317 | 1198739.7356 | 2601140.835 | 1198741.3142 | 2601141.1698 | 1198742.804 | 2601141.4436 | 1198744.505 | 2601141.5119 | 1198745.4833 | 2601141.5955 | 1198746.6395 | 2601141.4886 | 1198748.3292 | 2601140.6044 | 1198753.6764
6 | 2601124.4462 | 1198715.0862 | 2601121.6213 | 1198715.2858 | 2601117.6465 | 1198716.2857 | 2601113.23 | 1198717.9524 | 2601109.3692 | 1198720.2308 | 2601106.4449 | 1198722.7872 | 2601103.4824 | 1198726.044 | 2601101.228 | 1198729.0896 | 2601099.857 | 1198731.5129 | 2601098.9733 | 1198734.2809 | 2601098.0895 | 1198737.8938 | 2601097.9522 | 1198738.7832 | 2601097.6475 | 1198739.5724 | 2601097.2439 | 1198740.106 | 2601096.7185 | 1198740.3616 | 2601095.9646 | 1198740.6727 | 2601095.2565 | 1198740.7171 | 2601094.3733 | 1198740.5835 | 2601093.5357 | 1198740.361 | 2601092.9571 | 1198740.0163 | 2601092.5003 | 1198739.6271 | 2601080.8684 | 1198729.4159
7 | 2601130.1961 | 1198751.9625 | 2601140.6044 | 1198753.6764
8 | 2601080.8684 | 1198729.4159 | 2601061.6083 | 1198712.5081
9 | 2600965.487 | 1198642.8773 | 2600936.9277 | 1198618.1268
10 | 2600965.487 | 1198642.8773 | 2600969.3924 | 1198647.6693 | 2600974.4321 | 1198654.2625
11 | 2600965.487 | 1198642.8773 | 2600960.907 | 1198668.5078
12 | 2600911.8347 | 1198601.2361 | 2600913.6317 | 1198600.8251 | 2600915.3069 | 1198600.9698 | 2600916.883 | 1198601.3258 | 2600918.1317 | 1198601.9708 | 2600919.3118 | 1198602.8603 | 2600936.9277 | 1198618.1268
13 | 2600974.4321 | 1198654.2625 | 2600973.031 | 1198654.9515 | 2600972.0638 | 1198656.2743 | 2600971.6448 | 1198657.6417 | 2600966.4778 | 1198686.4425
14 | 2600960.907 | 1198668.5078 | 2600957.923 | 1198685.2068
15 | 2600919.7763 | 1198495.2584 | 2600910.1746 | 1198493.734 | 2600901.4889 | 1198550.2354
16 | 2600919.7763 | 1198495.2584 | 2600923.4407 | 1198475.4152
17 | 2600897.5702 | 1198565.8041 | 2600898.743 | 1198564.8704 | 2600899.2304 | 1198564.059 | 2600899.4818 | 1198563.2919 | 2600901.4889 | 1198550.2354
18 | 2600876.5544 | 1198565.7568 | 2600894.7355 | 1198581.7122 | 2600895.9014 | 1198575.22 | 2600897.5702 | 1198565.8041
19 | 2600897.5702 | 1198565.8041 | 2600906.2266 | 1198574.4433 | 2600914.6317 | 1198583.4826
20 | 2600897.5702 | 1198565.8041 | 2600896.1463 | 1198566.1374 | 2600894.2503 | 1198566.0705 | 2600892.7808 | 1198565.2921 | 2600872.7828 | 1198547.8016
21 | 2600862.5151 | 1198553.4261 | 2600876.5544 | 1198565.7568
22 | 2600876.5544 | 1198565.7568 | 2600870.0355 | 1198573.1742
23 | 2600914.6317 | 1198583.4826 | 2600936.1229 | 1198602.3489
24 | 2600914.6317 | 1198583.4826 | 2600916.5882 | 1198573.1837
25 | 2600911.8347 | 1198601.2361 | 2600913.5037 | 1198590.6863 | 2600914.6317 | 1198583.4826
26 | 2600872.7828 | 1198547.8016 | 2600854.2523 | 1198531.5946
27 | 2600878.7403 | 1198674.304 | 2600888.3034 | 1198622.1107
28 | 2600888.3034 | 1198622.1107 | 2600869.6029 | 1198618.6692
29 | 2600878.7403 | 1198674.304 | 2600888.3569 | 1198676.084 | 2600897.4482 | 1198677.8195
30 | 2600854.2522 | 1198678.8142 | 2600877.3534 | 1198682.964 | 2600878.0849 | 1198678.6284 | 2600878.7403 | 1198674.304
31 | 2600878.7403 | 1198674.304 | 2600859.3695 | 1198670.999
32 | 2600868.3869 | 1198618.4454 | 2600869.6029 | 1198618.6692
33 | 2601032.0668 | 1198784.2632 | 2601032.5465 | 1198784.241 | 2601032.9958 | 1198784.1855 | 2601033.5364 | 1198784.0411 | 2601033.9247 | 1198783.7966 | 2601034.336 | 1198783.4631 | 2601034.6939 | 1198783.0185 | 2601034.9224 | 1198782.5072 | 2601035.0748 | 1198781.8735 | 2601035.6768 | 1198778.6274 | 2601039.5675 | 1198779.384 | 2601044.0293 | 1198780.2519
34 | 2601032.0668 | 1198784.2632 | 2601025.5316 | 1198783.9117
35 | 2601044.0293 | 1198780.2519 | 2601043.9758 | 1198781.2857 | 2601044.1051 | 1198782.1418 | 2601044.3943 | 1198782.9978 | 2601044.8282 | 1198783.7983 | 2601045.422 | 1198784.5655 | 2601046.031 | 1198785.2215 | 2601046.8076 | 1198785.7664 | 2601047.5385 | 1198786.0555 | 2601048.5207 | 1198786.3225 | 2601049.6475 | 1198786.4672 | 2601060.3234 | 1198787.0823
36 | 2601044.0293 | 1198780.2519 | 2601050.2647 | 1198746.0534
37 | 2601025.5316 | 1198783.9117 | 2601017.244 | 1198783.466
38 | 2601047.04 | 1198714.7173 | 2601051.9503 | 1198719.8542 | 2601055.7492 | 1198723.8347
39 | 2601055.7492 | 1198723.8347 | 2601055.338 | 1198724.0237 | 2601054.9648 | 1198724.2571 | 2601054.546 | 1198724.6016 | 2601054.1728 | 1198725.0685 | 2601053.9976 | 1198725.5798 | 2601050.2647 | 1198746.0534
40 | 2601047.04 | 1198714.7173 | 2601023.6447 | 1198694.3471 | 2601012.9399 | 1198685.0984
41 | 2601047.04 | 1198714.7173 | 2601044.9217 | 1198727.302
42 | 2600897.4482 | 1198677.8195 | 2600898.8099 | 1198670.1246
43 | 2600897.4482 | 1198677.8195 | 2600893.2148 | 1198701.1283
44 | 2600854.2522 | 1198678.8142 | 2600852.7206 | 1198687.2074
45 | 2600859.3695 | 1198670.999 | 2600848.2212 | 1198669.0969
46 | 2600936.1229 | 1198602.3489 | 2600946.4468 | 1198611.412
47 | 2601060.3234 | 1198787.0823 | 2601077.6125 | 1198788.0785
48 | 2601041.621 | 1198746.9114 | 2601044.9217 | 1198727.302
49 | 2600862.5151 | 1198553.4261 | 2600845.6352 | 1198538.6097
50 | 2600862.5151 | 1198553.4261 | 2600854.7721 | 1198562.1446
51 | 2600864.9375 | 1198578.9747 | 2600870.0355 | 1198573.1742
52 | 2600966.4778 | 1198686.4425 | 2600958.8448 | 1198728.9892
53 | 2600903.22 | 1198645.2043 | 2600898.8099 | 1198670.1246
54 | 2600830.18 | 1198525.9961 | 2600830.9795 | 1198526.1296 | 2600831.8703 | 1198526.53 | 2600832.0759 | 1198526.7079 | 2600845.6352 | 1198538.6097
55 | 2600830.18 | 1198525.9961 | 2600829.3347 | 1198526.3295 | 2600828.4971 | 1198526.8853 | 2600821.8521 | 1198534.6618
56 | 2600811.5373 | 1198565.0282 | 2600812.6185 | 1198546.3604 | 2600812.7023 | 1198545.6155 | 2600813.0146 | 1198545.0041 | 2600821.8521 | 1198534.6618
57 | 2600793.4158 | 1198727.6549 | 2600795.4489 | 1198693.921
58 | 2600793.4158 | 1198727.6549 | 2600793.1259 | 1198731.8905 | 2600792.6453 | 1198739.5501 | 2600790.7684 | 1198771.189 | 2600796.814 | 1198771.5121 | 2600798.9764 | 1198771.5902
59 | 2600793.4158 | 1198727.6549 | 2600781.5842 | 1198726.8995
60 | 2600796.2291 | 1198680.9758 | 2600795.4489 | 1198693.921
61 | 2600798.9764 | 1198771.5902 | 2600799.1977 | 1198767.5992 | 2600801.6637 | 1198728.0953
62 | 2600781.5842 | 1198726.8995 | 2600765.1327 | 1198725.8491
63 | 2600806.3821 | 1198671.3597 | 2600806.8853 | 1198666.4461 | 2600807.4418 | 1198661.021
64 | 2600806.3821 | 1198671.3597 | 2600807.1131 | 1198670.9151 | 2600807.768 | 1198670.7151 | 2600808.6436 | 1198670.6263 | 2600820.7132 | 1198672.7931
65 | 2600807.4418 | 1198661.021 | 2600807.0535 | 1198660.5096 | 2600806.7033 | 1198659.9426 | 2600806.4141 | 1198659.1421 | 2600806.1553 | 1198657.9525 | 2600807.0297 | 1198642.8558
66 | 2600807.4418 | 1198661.021 | 2600808.0965 | 1198661.6548 | 2600809.033 | 1198662.2107 | 2600810.0685 | 1198662.5888 | 2600817.6356 | 1198663.8795
67 | 2600796.8885 | 1198659.5967 | 2600801.8377 | 1198660.2644 | 2600807.4418 | 1198661.021
68 | 2600795.8517 | 1198669.7354 | 2600796.3473 | 1198664.8995 | 2600796.8885 | 1198659.5967
69 | 2600795.8517 | 1198669.7354 | 2600796.1791 | 1198670.1578 | 2600796.4912 | 1198670.7582 | 2600796.6891 | 1198671.5031 | 2600796.727 | 1198672.7148 | 2600796.2291 | 1198680.9758
70 | 2600796.8885 | 1198659.5967 | 2600797.3683 | 1198659.1855 | 2600797.7795 | 1198658.5741 | 2600797.9471 | 1198657.8626 | 2600798.2961 | 1198651.0645
71 | 2600796.8885 | 1198659.5967 | 2600796.2032 | 1198659.9746 | 2600795.5255 | 1198660.1858 | 2600794.627 | 1198660.3191 | 2600781.1808 | 1198658.4081
72 | 2600801.7179 | 1198727.2269 | 2600801.6637 | 1198728.0953
73 | 2600754.833 | 1198674.3663 | 2600755.5044 | 1198662.9714
74 | 2600755.5044 | 1198662.9714 | 2600726.4715 | 1198658.9438
75 | 2600726.4715 | 1198658.9438 | 2600725.7483 | 1198670.9319
76 | 2600726.4715 | 1198658.9438 | 2600726.7003 | 1198655.2307 | 2600737.2231 | 1198656.6882 | 2600737.0714 | 1198652.0746 | 2600741.3125 | 1198652.7421
77 | 2600741.3125 | 1198652.7421 | 2600750.8713 | 1198654.1006
78 | 2600750.8713 | 1198654.1006 | 2600762.6691 | 1198655.7773
79 | 2600798.2961 | 1198651.0645 | 2600799.3591 | 1198630.3592 | 2600799.8398 | 1198621.711
80 | 2600781.1808 | 1198658.4081 | 2600762.6691 | 1198655.7773
81 | 2600725.7483 | 1198670.9319 | 2600725.0912 | 1198681.8251
82 | 2600739.9863 | 1198595.9561 | 2600766.5757 | 1198596.2259
83 | 2600739.9863 | 1198595.9561 | 2600740.4689 | 1198616.6218
84 | 2600766.5757 | 1198596.2259 | 2600766.4674 | 1198607.6841
85 | 2600766.5757 | 1198596.2259 | 2600788.2082 | 1198596.4505
86 | 2600807.0297 | 1198642.8558 | 2600807.6143 | 1198632.7629
87 | 2600834.0074 | 1198666.6718 | 2600817.6356 | 1198663.8795
88 | 2600801.2364 | 1198596.5858 | 2600788.2082 | 1198596.4505
89 | 2600956.5712 | 1198741.6621 | 2600958.8448 | 1198728.9892
90 | 2600956.5712 | 1198741.6621 | 2600980.0461 | 1198743.111
91 | 2600989.0393 | 1198743.666 | 2600980.0461 | 1198743.111
92 | 2601041.621 | 1198746.9114 | 2601009.2997 | 1198744.9165
93 | 2601009.2997 | 1198744.9165 | 2600998.0272 | 1198744.2208
94 | 2600801.2364 | 1198596.5858 | 2600801.5948 | 1198592.2057 | 2600801.976 | 1198588.1036
95 | 2600801.2364 | 1198596.5858 | 2600799.8398 | 1198621.711
96 | 2600801.976 | 1198588.1036 | 2600802.7042 | 1198575.6987
97 | 2600801.976 | 1198588.1036 | 2600783.7966 | 1198587.8864
98 | 2601061.6083 | 1198712.5081 | 2601052.3955 | 1198704.4206
99 | 2600954.0211 | 1198707.0422 | 2600957.923 | 1198685.2068
100 | 2600854.2523 | 1198531.5946 | 2600845.2122 | 1198523.6881
101 | 2600857.3518 | 1198616.4146 | 2600868.3869 | 1198618.4454
102 | 2600834.0074 | 1198666.6718 | 2600848.2212 | 1198669.0969
103 | 2600966.5578 | 1198629.0667 | 2600946.4468 | 1198611.412
104 | 2600862.6332 | 1198581.5967 | 2600864.9375 | 1198578.9747
105 | 2600811.0255 | 1198573.8642 | 2600811.5373 | 1198565.0282
106 | 2600752.1039 | 1198725.0173 | 2600765.1327 | 1198725.8491
107 | 2600807.6143 | 1198632.7629 | 2600808.3904 | 1198619.3626
108 | 2600989.0393 | 1198743.666 | 2600998.0272 | 1198744.2208
109 | 2600977.0392 | 1198638.2679 | 2600966.5578 | 1198629.0667
110 | 2600977.0392 | 1198638.2679 | 2600994.7876 | 1198653.8486
111 | 2600994.7876 | 1198653.8486 | 2601009.9114 | 1198667.1253
112 | 2601018.9532 | 1198675.0628 | 2601009.9114 | 1198667.1253
113 | 2601027.297 | 1198682.3874 | 2601018.9532 | 1198675.0628
114 | 2601035.9503 | 1198689.9839 | 2601027.297 | 1198682.3874
115 | 2601035.9503 | 1198689.9839 | 2601044.0349 | 1198697.0811
116 | 2600809.6676 | 1198597.3099 | 2600808.3904 | 1198619.3626
117 | 2600809.6676 | 1198597.3099 | 2600810.1188 | 1198589.5204
118 | 2600810.1188 | 1198589.5204 | 2600810.5732 | 1198581.6742
119 | 2600810.5732 | 1198581.6742 | 2600811.0255 | 1198573.8642
120 | 2601052.3955 | 1198704.4206 | 2601044.0349 | 1198697.0811

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601136.2457 | 1198707.2764
1 | 2601134.967 | 1198684.5051
2 | 2601134.7708 | 1198716.8668
3 | 2601142.5751 | 1198673.2418
4 | 2601129.4011 | 1198683.2367
5 | 2601124.4462 | 1198715.0862
6 | 2601140.6044 | 1198753.6764
7 | 2601080.8684 | 1198729.4159
8 | 2601130.1961 | 1198751.9625
9 | 2600965.487 | 1198642.8773
10 | 2600936.9277 | 1198618.1268
11 | 2600974.4321 | 1198654.2625
12 | 2600960.907 | 1198668.5078
13 | 2600919.7763 | 1198495.2584
14 | 2600901.4889 | 1198550.2354
15 | 2600923.4407 | 1198475.4152
16 | 2600897.5702 | 1198565.8041
17 | 2600876.5544 | 1198565.7568
18 | 2600914.6317 | 1198583.4826
19 | 2600872.7828 | 1198547.8016
20 | 2600888.3034 | 1198622.1107
21 | 2600878.7403 | 1198674.304
22 | 2600869.6029 | 1198618.6692
23 | 2601032.0668 | 1198784.2632
24 | 2601044.0293 | 1198780.2519
25 | 2601025.5316 | 1198783.9117
26 | 2600911.8347 | 1198601.2361
27 | 2601055.7492 | 1198723.8347
28 | 2601047.04 | 1198714.7173
29 | 2601050.2647 | 1198746.0534
30 | 2600897.4482 | 1198677.8195
31 | 2600854.2522 | 1198678.8142
32 | 2600859.3695 | 1198670.999
33 | 2600936.1229 | 1198602.3489
34 | 2600916.5882 | 1198573.1837
35 | 2601060.3234 | 1198787.0823
36 | 2601012.9399 | 1198685.0984
37 | 2601044.9217 | 1198727.302
38 | 2600862.5151 | 1198553.4261
39 | 2600870.0355 | 1198573.1742
40 | 2600966.4778 | 1198686.4425
41 | 2600898.8099 | 1198670.1246
42 | 2600893.2148 | 1198701.1283
43 | 2600830.18 | 1198525.9961
44 | 2600845.6352 | 1198538.6097
45 | 2600821.8521 | 1198534.6618
46 | 2600854.7721 | 1198562.1446
47 | 2600793.4158 | 1198727.6549
48 | 2600795.4489 | 1198693.921
49 | 2600798.9764 | 1198771.5902
50 | 2600781.5842 | 1198726.8995
51 | 2600806.3821 | 1198671.3597
52 | 2600807.4418 | 1198661.021
53 | 2600820.7132 | 1198672.7931
54 | 2600795.8517 | 1198669.7354
55 | 2600796.8885 | 1198659.5967
56 | 2600796.2291 | 1198680.9758
57 | 2600801.6637 | 1198728.0953
58 | 2600852.7206 | 1198687.2074
59 | 2600755.5044 | 1198662.9714
60 | 2600754.833 | 1198674.3663
61 | 2600726.4715 | 1198658.9438
62 | 2600741.3125 | 1198652.7421
63 | 2600750.8713 | 1198654.1006
64 | 2600798.2961 | 1198651.0645
65 | 2600781.1808 | 1198658.4081
66 | 2600725.7483 | 1198670.9319
67 | 2600739.9863 | 1198595.9561
68 | 2600766.5757 | 1198596.2259
69 | 2600740.4689 | 1198616.6218
70 | 2600807.0297 | 1198642.8558
71 | 2600817.6356 | 1198663.8795
72 | 2600766.4674 | 1198607.6841
73 | 2600788.2082 | 1198596.4505
74 | 2600956.5712 | 1198741.6621
75 | 2600958.8448 | 1198728.9892
76 | 2600980.0461 | 1198743.111
77 | 2601041.621 | 1198746.9114
78 | 2601009.2997 | 1198744.9165
79 | 2600801.2364 | 1198596.5858
80 | 2600801.976 | 1198588.1036
81 | 2600799.8398 | 1198621.711
82 | 2600802.7042 | 1198575.6987
83 | 2600783.7966 | 1198587.8864
84 | 2601061.6083 | 1198712.5081
85 | 2601017.244 | 1198783.466
86 | 2600957.923 | 1198685.2068
87 | 2600954.0211 | 1198707.0422
88 | 2600854.2523 | 1198531.5946
89 | 2600868.3869 | 1198618.4454
90 | 2600903.22 | 1198645.2043
91 | 2600848.2212 | 1198669.0969
92 | 2600946.4468 | 1198611.412
93 | 2601077.6125 | 1198788.0785
94 | 2600864.9375 | 1198578.9747
95 | 2600811.5373 | 1198565.0282
96 | 2600765.1327 | 1198725.8491
97 | 2600801.7179 | 1198727.2269
98 | 2600762.6691 | 1198655.7773
99 | 2600725.0912 | 1198681.8251
100 | 2600807.6143 | 1198632.7629
101 | 2600834.0074 | 1198666.6718
102 | 2600752.1039 | 1198725.0173
103 | 2600989.0393 | 1198743.666
104 | 2600998.0272 | 1198744.2208
105 | 2600966.5578 | 1198629.0667
106 | 2600977.0392 | 1198638.2679
107 | 2600994.7876 | 1198653.8486
108 | 2600845.2122 | 1198523.6881
109 | 2600862.6332 | 1198581.5967
110 | 2600857.3518 | 1198616.4146
111 | 2601009.9114 | 1198667.1253
112 | 2601018.9532 | 1198675.0628
113 | 2601027.297 | 1198682.3874
114 | 2601035.9503 | 1198689.9839
115 | 2600808.3904 | 1198619.3626
116 | 2600809.6676 | 1198597.3099
117 | 2600810.1188 | 1198589.5204
118 | 2600810.5732 | 1198581.6742
119 | 2600811.0255 | 1198573.8642
120 | 2601052.3955 | 1198704.4206
121 | 2601044.0349 | 1198697.0811
122 | 2600897.4482 | 1198677.8195

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1