## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-135_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-135_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-135_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-135_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-135_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-135_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-135_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-135_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-135_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-135_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-135_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-135_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-135_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-135_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-135_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-135_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-135_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-135_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-135_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-135_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-135_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-135_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-135_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-135_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-135_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-135_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-135_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-135_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-135_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-135_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-135_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-135_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-135_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-135_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-135_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-135_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-135_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-135_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-135_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-135_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-135_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-135_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-135_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-135_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-135_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-135_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-135_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-135_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-135_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-135_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-135_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-135_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-135_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-135_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-135_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-135_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-135_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-135_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-135_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-135_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-135_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-135_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-135_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-135_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-135_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-135_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-135_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-135_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-135_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-135_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-135_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-135_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-135_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-135_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-135_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-135_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-135_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-135_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-135_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-135_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-135_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-135_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-135_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-135_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-135_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-135_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-135_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-135_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-135_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-135_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-135_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-135_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-135_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-135_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-135_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-135_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-135_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-135_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-135_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-135_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-135_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-135_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-135_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-135_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-135_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-135_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-135_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-135_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-135_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-135_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-135_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-135_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-135_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-135_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-135_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-135_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-135_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-135_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-135_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-135_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-135_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-135_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_593_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-135_0_8_load_0 | 0 | 0.0084967 | 0.0021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-135_0_8_load_1 | 1 | 0.0069986 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-135_0_8_load_3 | 2 | 0.006967 | 0.0017461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-135_0_8_load_126 | 6 | 0.0023759 | 0.00059545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-135_0_8_load_110 | 7 | 0.0073947 | 0.0018533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-135_0_8_load_107 | 10 | 0.0033364 | 0.00083618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-135_0_8_load_108 | 11 | 0.0045067 | 0.0011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-135_0_8_load_46 | 13 | 0.0049597 | 0.001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-135_0_8_load_45 | 15 | 0.0057333 | 0.0014369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-135_0_8_load_90 | 18 | 0.0029003 | 0.00072689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-135_0_8_load_54 | 21 | 0.0091405 | 0.0022908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-135_0_8_load_87 | 23 | 0.0031476 | 0.00078886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-135_0_8_load_88 | 24 | 0.0195 | 0.0048872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-135_0_8_load_84 | 26 | 0.0074748 | 0.0018734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-135_0_8_load_42 | 28 | 0.0084953 | 0.0021291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-135_0_8_load_103 | 30 | 0.0086005 | 0.0021555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-135_0_8_load_51 | 31 | 0.005764 | 0.0014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-135_0_8_load_69 | 32 | 0.0060445 | 0.0015149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-135_0_8_load_92 | 33 | 0.0044444 | 0.0011139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-135_0_8_load_95 | 35 | 0.0053579 | 0.0013428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-135_0_8_load_93 | 36 | 0.010269 | 0.0025736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-135_0_8_load_104 | 37 | 0.0033213 | 0.00083239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-135_0_8_load_53 | 38 | 0.0039813 | 0.00099781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-135_0_8_load_98 | 40 | 0.0050533 | 0.0012665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-135_0_8_load_96 | 42 | 0.0072955 | 0.0018284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-135_0_8_load_99 | 43 | 0.0062937 | 0.0015774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-135_0_8_load_48 | 44 | 0.0069183 | 0.0017339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-135_0_8_load_121 | 47 | 0.0059659 | 0.0014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-135_0_8_load_38 | 50 | 0.0078506 | 0.0019675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-135_0_8_load_40 | 51 | 0.012653 | 0.0031712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-135_0_8_load_111 | 53 | 0.0079937 | 0.0020034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-135_0_8_load_63 | 54 | 0.0034116 | 0.00085502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-135_0_8_load_60 | 55 | 0.0034249 | 0.00085836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-135_0_8_load_91 | 56 | 0.004171 | 0.0010454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-135_0_8_load_58 | 58 | 0.010365 | 0.0025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-135_0_8_load_109 | 59 | 0.0094605 | 0.002371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-135_0_8_load_65 | 61 | 0.0029925 | 0.00075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-135_0_8_load_64 | 62 | 0.0051112 | 0.001281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-135_0_8_load_59 | 63 | 0.0047022 | 0.0011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-135_0_8_load_81 | 65 | 0.004995 | 0.0012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-135_0_8_load_79 | 66 | 0.0090149 | 0.0022594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-135_0_8_load_94 | 68 | 0.0086151 | 0.0021591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-135_0_8_load_125 | 69 | 0.0028823 | 0.00072236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-135_0_8_load_106 | 70 | 0.0033232 | 0.00083288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-135_0_8_load_120 | 71 | 0.0040169 | 0.0010067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-135_0_8_load_119 | 72 | 0.0051089 | 0.0012804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-135_0_8_load_43 | 73 | 0.0074435 | 0.0018655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-135_0_8_load_128 | 74 | 0.009271 | 0.0023235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-135_0_8_load_70 | 76 | 0.002961 | 0.00074209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-135_0_8_load_89 | 77 | 0.0066139 | 0.0016576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-135_0_8_load_56 | 78 | 0.0063777 | 0.0015984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-135_0_8_load_67 | 79 | 0.0069874 | 0.0017512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-135_0_8_load_112 | 81 | 0.016947 | 0.0042473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-135_0_8_load_85 | 82 | 0.0034459 | 0.00086361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-135_0_8_load_41 | 83 | 0.0095323 | 0.002389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-135_0_8_load_39 | 84 | 0.0086625 | 0.002171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-135_0_8_load_44 | 85 | 0.0050827 | 0.0012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-135_0_8_load_37 | 86 | 0.015557 | 0.003899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-135_0_8_load_52 | 87 | 0.0057767 | 0.0014478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-135_0_8_load_68 | 88 | 0.0094058 | 0.0023573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-135_0_8_load_102 | 89 | 0.0052447 | 0.0013144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-135_0_8_load_105 | 90 | 0.0033255 | 0.00083345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-135_0_8_load_100 | 91 | 0.0077275 | 0.0019367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-135_0_8_load_34 | 92 | 0.0071883 | 0.0018016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-135_0_8_load_101 | 93 | 0.0062986 | 0.0015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-135_0_8_load_47 | 94 | 0.0075091 | 0.001882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-135_0_8_load_122 | 95 | 0.0023599 | 0.00059144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-135_0_8_load_97 | 96 | 0.0093589 | 0.0023456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-135_0_8_load_61 | 97 | 0.010701 | 0.002682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-135_0_8_load_62 | 98 | 0.0072488 | 0.0018167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-135_0_8_load_76 | 99 | 0.0051747 | 0.0012969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-135_0_8_load_77 | 100 | 0.003688 | 0.0009243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-135_0_8_load_66 | 101 | 0.0041437 | 0.0010385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-135_0_8_load_35 | 103 | 0.007175 | 0.0017982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-135_0_8_load_49 | 104 | 0.0052291 | 0.0013105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-135_0_8_load_50 | 105 | 0.0052377 | 0.0013127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-135_0_8_load_57 | 106 | 0.0048732 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-135_0_8_load_71 | 107 | 0.0058682 | 0.0014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-135_0_8_load_127 | 110 | 0.0080094 | 0.0020073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-135_0_8_load_115 | 112 | 0.0038031 | 0.00095316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-135_0_8_load_78 | 113 | 0.0036345 | 0.00091089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-135_0_8_load_117 | 114 | 0.0036689 | 0.00091951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-135_0_8_load_116 | 115 | 0.0037166 | 0.00093147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-135_0_8_load_86 | 116 | 0.0057723 | 0.0014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-135_0_8_load_113 | 117 | 0.0055844 | 0.0013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-135_0_8_load_114 | 118 | 0.0041564 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-135_0_8_load_118 | 119 | 0.0041784 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-135_0_8_load_123 | 120 | 0.0029176 | 0.00073123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-135_0_8_load_124 | 121 | 0.0010257 | 0.00025706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-135_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-135_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-135_0_8_line_2 |  | 2 | 6 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-135_0_8_line_3 |  | 3 | 4 | 0.10445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-135_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.26284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-135_0_8_line_5 |  | 4 | 7 | 0.031072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-135_0_8_line_6 |  | 5 | 63 | 0.10654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-135_0_8_line_7 |  | 6 | 69 | 0.012039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-135_0_8_line_8 |  | 7 | 52 | 0.018794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-135_0_8_line_9 |  | 8 | 9 | 0.048808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_351-135_0_8_line_10 |  | 8 | 10 | 0.016389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_351-135_0_8_line_11 |  | 8 | 11 | 0.0090711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-135_0_8_line_12 |  | 9 | 43 | 0.02065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-135_0_8_line_13 |  | 9 | 44 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_351-135_0_8_line_14 |  | 10 | 70 | 0.0076003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_351-135_0_8_line_15 |  | 12 | 13 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_351-135_0_8_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0084767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_351-135_0_8_line_17 |  | 12 | 15 | 0.010211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-135_0_8_line_18 |  | 13 | 30 | 0.022253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_351-135_0_8_line_19 |  | 14 | 37 | 0.016005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_351-135_0_8_line_20 |  | 14 | 38 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-135_0_8_line_21 |  | 15 | 73 | 0.020204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-135_0_8_line_22 |  | 16 | 17 | 0.12106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-135_0_8_line_23 |  | 16 | 18 | 0.046898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-135_0_8_line_24 |  | 17 | 74 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-135_0_8_line_25 |  | 17 | 75 | 0.019246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-135_0_8_line_26 |  | 18 | 77 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-135_0_8_line_27 |  | 19 | 20 | 0.0086977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_351-135_0_8_line_28 |  | 19 | 21 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_351-135_0_8_line_29 |  | 20 | 32 | 0.011429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-135_0_8_line_30 |  | 20 | 33 | 0.016711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_351-135_0_8_line_31 |  | 21 | 80 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_351-135_0_8_line_32 |  | 22 | 23 | 0.020315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-135_0_8_line_33 |  | 22 | 24 | 0.032724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-135_0_8_line_34 |  | 22 | 25 | 0.015325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_351-135_0_8_line_35 |  | 22 | 26 | 0.01431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-135_0_8_line_36 |  | 23 | 77 | 0.023927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-135_0_8_line_37 |  | 24 | 81 | 0.01982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-135_0_8_line_38 |  | 25 | 54 | 0.0096138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-135_0_8_line_39 |  | 25 | 55 | 0.01895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_351-135_0_8_line_40 |  | 25 | 52 | 0.07914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-135_0_8_line_41 |  | 26 | 82 | 0.0051607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-135_0_8_line_42 |  | 27 | 28 | 0.020058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_351-135_0_8_line_43 |  | 27 | 29 | 0.0081285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-135_0_8_line_44 |  | 27 | 30 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_351-135_0_8_line_45 |  | 28 | 83 | 0.010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_351-135_0_8_line_46 |  | 29 | 31 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-135_0_8_line_47 |  | 31 | 87 | 3.8248e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-135_0_8_line_48 |  | 32 | 88 | 0.020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-135_0_8_line_49 |  | 33 | 56 | 0.0072937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_351-135_0_8_line_50 |  | 34 | 35 | 0.040826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_351-135_0_8_line_51 |  | 34 | 36 | 0.012459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_351-135_0_8_line_52 |  | 35 | 89 | 0.010547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_351-135_0_8_line_53 |  | 36 | 68 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_351-135_0_8_line_54 |  | 37 | 90 | 0.0076053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_351-135_0_8_line_55 |  | 39 | 40 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-135_0_8_line_56 |  | 39 | 41 | 0.013091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_351-135_0_8_line_57 |  | 39 | 42 | 0.013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_351-135_0_8_line_58 |  | 40 | 91 | 0.0054374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-135_0_8_line_59 |  | 41 | 92 | 0.012684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-135_0_8_line_60 |  | 41 | 67 | 0.033471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_351-135_0_8_line_61 |  | 42 | 46 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_351-135_0_8_line_62 |  | 43 | 93 | 0.0098035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-135_0_8_line_63 |  | 44 | 94 | 0.033019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_351-135_0_8_line_64 |  | 45 | 46 | 0.10671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_351-135_0_8_line_65 |  | 45 | 47 | 0.079513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_351-135_0_8_line_66 |  | 47 | 95 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_351-135_0_8_line_67 |  | 48 | 49 | 0.019407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_351-135_0_8_line_68 |  | 48 | 50 | 0.011945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-135_0_8_line_69 |  | 48 | 51 | 0.037357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_351-135_0_8_line_70 |  | 49 | 56 | 0.037232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_351-135_0_8_line_71 |  | 50 | 86 | 0.026723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-135_0_8_line_72 |  | 51 | 83 | 0.021433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_351-135_0_8_line_73 |  | 52 | 53 | 0.012311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-135_0_8_line_74 |  | 54 | 62 | 0.022401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-135_0_8_line_75 |  | 55 | 97 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_351-135_0_8_line_76 |  | 57 | 58 | 0.012926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_351-135_0_8_line_77 |  | 57 | 59 | 0.020437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_351-135_0_8_line_78 |  | 58 | 80 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_351-135_0_8_line_79 |  | 59 | 98 | 0.010464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_351-135_0_8_line_80 |  | 60 | 61 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-135_0_8_line_81 |  | 60 | 62 | 0.029201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-135_0_8_line_82 |  | 61 | 101 | 0.02297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-135_0_8_line_83 |  | 64 | 65 | 0.051408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-135_0_8_line_84 |  | 64 | 66 | 0.092248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-135_0_8_line_85 |  | 66 | 102 | 0.094532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-135_0_8_line_86 |  | 67 | 68 | 0.031468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_351-135_0_8_line_87 |  | 69 | 121 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-135_0_8_line_88 |  | 70 | 90 | 0.0075984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_351-135_0_8_line_89 |  | 71 | 72 | 0.024657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-135_0_8_line_90 |  | 72 | 119 | 0.0079305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-135_0_8_line_91 |  | 73 | 85 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-135_0_8_line_92 |  | 75 | 76 | 0.00059116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-135_0_8_line_93 |  | 76 | 107 | 0.022897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-135_0_8_line_94 |  | 78 | 79 | 0.0090365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-135_0_8_line_95 |  | 79 | 101 | 0.0075172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-135_0_8_line_96 |  | 80 | 106 | 0.020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-135_0_8_line_97 |  | 81 | 117 | 0.026231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-135_0_8_line_98 |  | 82 | 116 | 0.024343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-135_0_8_line_99 |  | 84 | 85 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-135_0_8_line_100 |  | 89 | 105 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_351-135_0_8_line_101 |  | 92 | 103 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-135_0_8_line_102 |  | 93 | 96 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-135_0_8_line_103 |  | 94 | 104 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_351-135_0_8_line_104 |  | 95 | 120 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_351-135_0_8_line_105 |  | 97 | 98 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_351-135_0_8_line_106 |  | 99 | 100 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-135_0_8_line_107 |  | 100 | 113 | 0.0054952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-135_0_8_line_108 |  | 102 | 111 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-135_0_8_line_109 |  | 104 | 105 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_351-135_0_8_line_110 |  | 107 | 108 | 0.049868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-135_0_8_line_111 |  | 108 | 109 | 0.007481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-135_0_8_line_112 |  | 109 | 110 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-135_0_8_line_113 |  | 109 | 111 | 0.031628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-135_0_8_line_114 |  | 111 | 112 | 0.018335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-135_0_8_line_115 |  | 112 | 115 | 0.0025443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-135_0_8_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0054809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-135_0_8_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0055064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_351-135_0_8_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0079284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_351-135_0_8_line_119 |  | 118 | 119 | 0.00701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_351-135_0_8_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0077492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-135_0_8_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2600766.1997 | 1198454.583 | 2600775.2189 | 1198462.4713
1 | 2600775.2189 | 1198462.4713 | 2600784.003 | 1198470.1539
2 | 2600792.5032 | 1198477.5883 | 2600784.003 | 1198470.1539
3 | 2600630.3008 | 1198435.2812 | 2600634.1462 | 1198435.1371 | 2600638.1972 | 1198435.0152 | 2600660.607 | 1198434.317 | 2600660.0411 | 1198381.7555 | 2600659.5997 | 1198379.3653 | 2600658.808 | 1198377.1084 | 2600657.7421 | 1198374.8294 | 2600656.897 | 1198373.3173 | 2600655.6027 | 1198371.6941 | 2600656.6232 | 1198370.5269 | 2600658.9535 | 1198367.8257 | 2600661.2458 | 1198365.1579 | 2600662.4034 | 1198363.8017
4 | 2600662.4034 | 1198363.8017 | 2600620.0311 | 1198326.4666 | 2600660.9497 | 1198279.4343 | 2600661.9017 | 1198277.8335 | 2600662.2826 | 1198276.544 | 2600662.3969 | 1198275.5991 | 2600662.4046 | 1198274.5652 | 2600662.26 | 1198273.5424 | 2600662.0317 | 1198272.6196 | 2600661.7424 | 1198271.7858 | 2600661.5064 | 1198271.2411 | 2600664.0041 | 1198270.7633 | 2600664.7884 | 1198270.7411 | 2600665.527 | 1198271.0414 | 2600666.2808 | 1198271.6195 | 2600716.1074 | 1198315.4036 | 2600739.6042 | 1198335.995 | 2600764.2048 | 1198357.576
5 | 2600630.3008 | 1198435.2812 | 2600599.2417 | 1198436.179
6 | 2600764.2048 | 1198357.576 | 2600767.5321 | 1198360.5001 | 2600778.2068 | 1198369.5395 | 2600785.5542 | 1198376.2885 | 2600806.5227 | 1198394.8231 | 2600844.1781 | 1198427.9681
7 | 2600801.5656 | 1198485.5143 | 2600792.5032 | 1198477.5883
8 | 2600580.4556 | 1198436.722 | 2600599.2417 | 1198436.179
9 | 2600728.7058 | 1198489.7981 | 2600728.5693 | 1198485.3624 | 2600732.4146 | 1198485.2517 | 2600732.3312 | 1198482.4279 | 2600754.0354 | 1198457.706 | 2600757.652 | 1198460.8637
10 | 2600728.7058 | 1198489.7981 | 2600729.1856 | 1198506.1799
11 | 2600728.7058 | 1198489.7981 | 2600719.6378 | 1198490.0364
12 | 2600757.652 | 1198460.8637 | 2600773.0944 | 1198474.573
13 | 2600757.652 | 1198460.8637 | 2600747.3649 | 1198472.4726
14 | 2600729.4081 | 1198513.777 | 2600729.1856 | 1198506.1799
15 | 2600730.6253 | 1198553.4434 | 2600709.9363 | 1198553.9194
16 | 2600730.3216 | 1198544.9722 | 2600730.4735 | 1198549.3301 | 2600730.6253 | 1198553.4434
17 | 2600730.6253 | 1198553.4434 | 2600730.8424 | 1198563.6526
18 | 2600709.9363 | 1198553.9194 | 2600687.6897 | 1198554.4312
19 | 2600730.3216 | 1198544.9722 | 2600729.8531 | 1198528.9742
20 | 2600730.3216 | 1198544.9722 | 2600720.2303 | 1198545.2674
21 | 2600731.272 | 1198583.8518 | 2600730.8424 | 1198563.6526
22 | 2600506.0048 | 1198581.4045 | 2600507.3222 | 1198580.6042 | 2600507.2078 | 1198582.5274 | 2600505.9202 | 1198592.755 | 2600504.2291 | 1198603.2716 | 2600502.4312 | 1198615.7337 | 2600511.7358 | 1198617.6354 | 2600510.0449 | 1198624.9725 | 2600519.5247 | 1198625.0733 | 2600519.5094 | 1198626.3406 | 2600532.9868 | 1198626.0415 | 2600533.025 | 1198624.3072 | 2600574.074 | 1198624.0437
23 | 2600574.074 | 1198624.0437 | 2600573.0536 | 1198577.1566
24 | 2600506.0048 | 1198581.4045 | 2600495.6415 | 1198582.9046
25 | 2600505.9072 | 1198562.9947 | 2600507.1324 | 1198572.6221 | 2600507.4899 | 1198577.6137 | 2600507.3222 | 1198580.6042 | 2600506.0048 | 1198581.4045
26 | 2600572.5362 | 1198554.3797 | 2600572.8225 | 1198566.5351 | 2600573.0536 | 1198577.1566
27 | 2600663.8217 | 1198574.2476 | 2600663.9355 | 1198578.5499 | 2600664.0874 | 1198582.9411
28 | 2600663.8217 | 1198574.2476 | 2600663.5335 | 1198562.9059
29 | 2600664.0874 | 1198582.9411 | 2600652.6607 | 1198583.1843
30 | 2600664.0874 | 1198582.9411 | 2600664.4597 | 1198599.6483
31 | 2600662.8812 | 1198537.2388 | 2600663.5335 | 1198562.9059
32 | 2600571.4947 | 1198510.1493 | 2600571.9729 | 1198530.4591
33 | 2600571.4947 | 1198510.1493 | 2600571.0548 | 1198489.4382 | 2600570.7978 | 1198477.433
34 | 2600571.4947 | 1198510.1493 | 2600576.071 | 1198510.0386 | 2600581.5534 | 1198509.9167 | 2600580.1367 | 1198514.986
35 | 2600571.4947 | 1198510.1493 | 2600557.1895 | 1198510.5158
36 | 2600572.5362 | 1198554.3797 | 2600571.9729 | 1198530.4591
37 | 2600570.7978 | 1198477.433 | 2600570.3738 | 1198457.6179
38 | 2600580.1367 | 1198514.986 | 2600580.3583 | 1198524.5973
39 | 2600580.1367 | 1198514.986 | 2600599.0814 | 1198514.526
40 | 2600580.1367 | 1198514.986 | 2600581.5534 | 1198509.9167 | 2600583.4271 | 1198503.7025 | 2600582.6962 | 1198502.8353 | 2600582.2547 | 1198501.9125 | 2600582.0872 | 1198501.1232 | 2600580.6149 | 1198443.4367 | 2600580.5466 | 1198440.5018 | 2600580.4556 | 1198436.722
41 | 2600557.1895 | 1198510.5158 | 2600552.0304 | 1198510.648
42 | 2600674.8265 | 1198554.7271 | 2600675.2062 | 1198574.7817
43 | 2600674.6522 | 1198546.6006 | 2600674.7356 | 1198550.5138 | 2600674.8265 | 1198554.7271
44 | 2600674.8265 | 1198554.7271 | 2600687.6897 | 1198554.4312
45 | 2600675.4027 | 1198585.1623 | 2600675.2062 | 1198574.7817
46 | 2600674.6522 | 1198546.6006 | 2600693.1461 | 1198546.0596
47 | 2600693.1844 | 1198546.0585 | 2600693.1461 | 1198546.0596
48 | 2600632.5921 | 1198583.6047 | 2600639.1273 | 1198583.4723 | 2600652.6607 | 1198583.1843
49 | 2600664.6223 | 1198606.9402 | 2600664.4597 | 1198599.6483
50 | 2600739.9492 | 1198587.3626 | 2600738.8662 | 1198546.5507
51 | 2600739.9492 | 1198587.3626 | 2600752.4072 | 1198587.5114
52 | 2600738.8662 | 1198546.5507 | 2600738.5864 | 1198536.0074
53 | 2600752.4072 | 1198587.5114 | 2600770.5099 | 1198587.7277
54 | 2600729.8531 | 1198528.9742 | 2600729.6305 | 1198521.3721
55 | 2600805.4919 | 1198541.8015 | 2600789.4943 | 1198528.7785
56 | 2600805.4919 | 1198541.8015 | 2600804.974 | 1198542.7686 | 2600804.6693 | 1198543.947 | 2600803.937 | 1198554.6971
57 | 2600805.4919 | 1198541.8015 | 2600806.0403 | 1198540.9678 | 2600814.131 | 1198531.4922
58 | 2600785.2775 | 1198525.3458 | 2600789.4943 | 1198528.7785
59 | 2600803.937 | 1198554.6971 | 2600791.2541 | 1198554.5587
60 | 2600801.976 | 1198588.1036 | 2600803.937 | 1198554.6971
61 | 2600822.7414 | 1198519.7808 | 2600822.7642 | 1198520.7257 | 2600822.4747 | 1198521.515 | 2600822.0711 | 1198522.1931 | 2600814.131 | 1198531.4922
62 | 2600773.0944 | 1198474.573 | 2600780.4257 | 1198481.0815
63 | 2600747.3649 | 1198472.4726 | 2600737.9811 | 1198483.0622 | 2600737.5394 | 1198483.5958 | 2600737.3185 | 1198484.0738 | 2600737.2195 | 1198484.4962 | 2600737.6762 | 1198501.707
64 | 2600822.7414 | 1198519.7808 | 2600826.2513 | 1198522.7161 | 2600830.18 | 1198525.9961 | 2600830.9795 | 1198526.1296 | 2600831.8703 | 1198526.53 | 2600832.0759 | 1198526.7079 | 2600862.5151 | 1198553.4261 | 2600866.1858 | 1198549.3466 | 2600886.9707 | 1198567.5592 | 2600895.9014 | 1198575.22 | 2600897.5702 | 1198565.8041
65 | 2600897.5702 | 1198565.8041 | 2600896.1463 | 1198566.1374 | 2600894.2503 | 1198566.0705 | 2600892.7808 | 1198565.2921 | 2600836.7104 | 1198516.2523
66 | 2600836.7104 | 1198516.2523 | 2600827.9175 | 1198508.562
67 | 2600665.4519 | 1198644.1629 | 2600665.7027 | 1198648.3985 | 2600671.3449 | 1198648.3546 | 2600676.5303 | 1198648.2773 | 2600676.5155 | 1198643.9416
68 | 2600676.5155 | 1198643.9416 | 2600688.3567 | 1198645.5125
69 | 2600676.5155 | 1198643.9416 | 2600675.8084 | 1198606.5914
70 | 2600665.4519 | 1198644.1629 | 2600664.6223 | 1198606.9402
71 | 2600688.3567 | 1198645.5125 | 2600714.8475 | 1198649.0266
72 | 2600675.8084 | 1198606.5914 | 2600675.4027 | 1198585.1623
73 | 2600580.4556 | 1198436.722 | 2600580.0444 | 1198436.7108 | 2600579.6332 | 1198436.5774 | 2600579.2982 | 1198436.4217 | 2600579.0088 | 1198436.2216 | 2600578.7956 | 1198435.9881 | 2600578.651 | 1198435.6435 | 2600578.5444 | 1198435.1321 | 2600578.3043 | 1198425.6014
74 | 2600580.8747 | 1198546.9925 | 2600580.3583 | 1198524.5973
75 | 2600599.0814 | 1198514.526 | 2600619.4899 | 1198514.0304
76 | 2600660.4621 | 1198513.8705 | 2600661.391 | 1198514.6711 | 2600661.8326 | 1198515.1603 | 2600662.2513 | 1198515.894 | 2600662.5177 | 1198516.8946 | 2600662.6814 | 1198526.0536
77 | 2600660.4621 | 1198513.8705 | 2600659.2819 | 1198513.448 | 2600658.1778 | 1198513.27 | 2600657.2184 | 1198513.1143 | 2600640.1298 | 1198513.5292
78 | 2600662.8812 | 1198537.2388 | 2600662.6814 | 1198526.0536
79 | 2600640.1298 | 1198513.5292 | 2600629.6691 | 1198513.7832
80 | 2600581.5478 | 1198576.1855 | 2600591.8804 | 1198575.9428
81 | 2600581.5478 | 1198576.1855 | 2600580.8747 | 1198546.9925
82 | 2600591.8804 | 1198575.9428 | 2600604.6576 | 1198575.6428 | 2600614.8437 | 1198575.404
83 | 2600513.3523 | 1198277.1203 | 2600515.1794 | 1198283.724 | 2600515.3391 | 1198286.4922 | 2600514.9353 | 1198289.5048 | 2600513.3815 | 1198294.3962 | 2600509.7029 | 1198303.7565 | 2600506.5953 | 1198314.3508 | 2600506.1077 | 1198317.3635 | 2600506.1076 | 1198319.9649 | 2600506.5186 | 1198322.4107 | 2600507.9042 | 1198326.5686
84 | 2600513.3523 | 1198277.1203 | 2600500.5268 | 1198308.8141 | 2600490.0619 | 1198340.5636 | 2600484.3661 | 1198364.5235
85 | 2600470.7127 | 1198457.8916 | 2600471.5207 | 1198444.051 | 2600476.7931 | 1198398.7716 | 2600479.3906 | 1198385.4535 | 2600484.3661 | 1198364.5235
86 | 2600801.976 | 1198588.1036 | 2600770.5099 | 1198587.7277
87 | 2600813.0645 | 1198495.5714 | 2600801.5656 | 1198485.5143
88 | 2600729.6305 | 1198521.3721 | 2600729.4081 | 1198513.777
89 | 2600569.3232 | 1198408.5288 | 2600568.7956 | 1198383.8769
90 | 2600569.4929 | 1198416.4574 | 2600569.3232 | 1198408.5288
91 | 2600731.272 | 1198583.8518 | 2600731.5433 | 1198596.6122
92 | 2600505.9072 | 1198562.9947 | 2600505.8052 | 1198562.4124
93 | 2600505.8052 | 1198562.4124 | 2600501.855 | 1198539.8582
94 | 2600631.3928 | 1198575.0161 | 2600622.3588 | 1198575.2279
95 | 2600614.8437 | 1198575.404 | 2600622.3588 | 1198575.2279
96 | 2600662.8812 | 1198537.2388 | 2600642.5894 | 1198537.9815
97 | 2600570.3738 | 1198457.6179 | 2600569.8125 | 1198431.3924
98 | 2600527.696 | 1198511.2798 | 2600539.9173 | 1198510.9583 | 2600552.0304 | 1198510.648
99 | 2600731.8072 | 1198609.0205 | 2600731.5433 | 1198596.6122
100 | 2600738.313 | 1198525.7045 | 2600738.5864 | 1198536.0074
101 | 2600791.2541 | 1198554.5587 | 2600776.9525 | 1198554.4027
102 | 2600790.9079 | 1198490.3873 | 2600780.4257 | 1198481.0815
103 | 2600738.037 | 1198515.3056 | 2600737.6762 | 1198501.707
104 | 2600818.8975 | 1198500.673 | 2600827.9175 | 1198508.562
105 | 2600619.4899 | 1198514.0304 | 2600629.6691 | 1198513.7832
106 | 2600519.4592 | 1198413.0417 | 2600513.8251 | 1198430.9822
107 | 2600513.8251 | 1198430.9822 | 2600512.1786 | 1198436.225
108 | 2600470.7127 | 1198457.8916 | 2600491.257 | 1198454.7358
109 | 2600738.037 | 1198515.3056 | 2600738.313 | 1198525.7045
110 | 2600489.5867 | 1198492.7671 | 2600488.3224 | 1198496.8914 | 2600488.1319 | 1198499.1037 | 2600488.2917 | 1198501.4494 | 2600488.7179 | 1198503.9842 | 2600489.502 | 1198506.4411 | 2600492.4027 | 1198512.5334 | 2600496.5901 | 1198521.3495 | 2600499.445 | 1198528.2312 | 2600501.6372 | 1198538.6147 | 2600501.855 | 1198539.8582
111 | 2600489.5867 | 1198492.7671 | 2600491.1937 | 1198488.7095 | 2600492.8995 | 1198486.0971
112 | 2600508.8215 | 1198486.165 | 2600503.7502 | 1198486.4203 | 2600498.3439 | 1198486.7089 | 2600495.793 | 1198486.7088 | 2600492.8995 | 1198486.0971
113 | 2600492.8995 | 1198486.0971 | 2600493.8364 | 1198481.7393 | 2600493.9661 | 1198478.6488 | 2600493.639 | 1198473.9685 | 2600491.257 | 1198454.7358
114 | 2600491.257 | 1198454.7358 | 2600495.8714 | 1198454.0802 | 2600501.9479 | 1198453.2469 | 2600502.7246 | 1198453.0913 | 2600503.509 | 1198452.7912 | 2600504.2933 | 1198452.4689 | 2600505.1005 | 1198451.9909 | 2600505.8467 | 1198451.4907 | 2600506.5245 | 1198450.9349 | 2600507.6363 | 1198449.5342 | 2600507.9007 | 1198449.0409
115 | 2600507.9007 | 1198449.0409 | 2600508.5121 | 1198447.9001 | 2600508.8866 | 1198446.7075
116 | 2600510.5364 | 1198441.4541 | 2600512.1786 | 1198436.225
117 | 2600508.8866 | 1198446.7075 | 2600510.5364 | 1198441.4541
118 | 2600569.6428 | 1198423.4659 | 2600569.8125 | 1198431.3924
119 | 2600569.6428 | 1198423.4659 | 2600569.4929 | 1198416.4574
120 | 2600818.8975 | 1198500.673 | 2600813.0645 | 1198495.5714

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600766.1997 | 1198454.583
1 | 2600775.2189 | 1198462.4713
2 | 2600784.003 | 1198470.1539
3 | 2600662.4034 | 1198363.8017
4 | 2600630.3008 | 1198435.2812
5 | 2600764.2048 | 1198357.576
6 | 2600792.5032 | 1198477.5883
7 | 2600599.2417 | 1198436.179
8 | 2600728.7058 | 1198489.7981
9 | 2600757.652 | 1198460.8637
10 | 2600729.1856 | 1198506.1799
11 | 2600719.6378 | 1198490.0364
12 | 2600730.6253 | 1198553.4434
13 | 2600709.9363 | 1198553.9194
14 | 2600730.3216 | 1198544.9722
15 | 2600730.8424 | 1198563.6526
16 | 2600574.074 | 1198624.0437
17 | 2600506.0048 | 1198581.4045
18 | 2600573.0536 | 1198577.1566
19 | 2600663.8217 | 1198574.2476
20 | 2600664.0874 | 1198582.9411
21 | 2600663.5335 | 1198562.9059
22 | 2600571.4947 | 1198510.1493
23 | 2600571.9729 | 1198530.4591
24 | 2600570.7978 | 1198477.433
25 | 2600580.1367 | 1198514.986
26 | 2600557.1895 | 1198510.5158
27 | 2600674.8265 | 1198554.7271
28 | 2600675.2062 | 1198574.7817
29 | 2600674.6522 | 1198546.6006
30 | 2600687.6897 | 1198554.4312
31 | 2600693.1461 | 1198546.0596
32 | 2600652.6607 | 1198583.1843
33 | 2600664.4597 | 1198599.6483
34 | 2600739.9492 | 1198587.3626
35 | 2600738.8662 | 1198546.5507
36 | 2600752.4072 | 1198587.5114
37 | 2600729.8531 | 1198528.9742
38 | 2600720.2303 | 1198545.2674
39 | 2600805.4919 | 1198541.8015
40 | 2600789.4943 | 1198528.7785
41 | 2600803.937 | 1198554.6971
42 | 2600814.131 | 1198531.4922
43 | 2600773.0944 | 1198474.573
44 | 2600747.3649 | 1198472.4726
45 | 2600897.5702 | 1198565.8041
46 | 2600822.7414 | 1198519.7808
47 | 2600836.7104 | 1198516.2523
48 | 2600676.5155 | 1198643.9416
49 | 2600665.4519 | 1198644.1629
50 | 2600688.3567 | 1198645.5125
51 | 2600675.8084 | 1198606.5914
52 | 2600580.4556 | 1198436.722
53 | 2600578.3043 | 1198425.6014
54 | 2600580.3583 | 1198524.5973
55 | 2600599.0814 | 1198514.526
56 | 2600664.6223 | 1198606.9402
57 | 2600660.4621 | 1198513.8705
58 | 2600662.6814 | 1198526.0536
59 | 2600640.1298 | 1198513.5292
60 | 2600581.5478 | 1198576.1855
61 | 2600591.8804 | 1198575.9428
62 | 2600580.8747 | 1198546.9925
63 | 2600844.1781 | 1198427.9681
64 | 2600513.3523 | 1198277.1203
65 | 2600507.9042 | 1198326.5686
66 | 2600484.3661 | 1198364.5235
67 | 2600801.976 | 1198588.1036
68 | 2600770.5099 | 1198587.7277
69 | 2600801.5656 | 1198485.5143
70 | 2600729.4081 | 1198513.777
71 | 2600568.7956 | 1198383.8769
72 | 2600569.3232 | 1198408.5288
73 | 2600731.272 | 1198583.8518
74 | 2600495.6415 | 1198582.9046
75 | 2600505.9072 | 1198562.9947
76 | 2600505.8052 | 1198562.4124
77 | 2600572.5362 | 1198554.3797
78 | 2600631.3928 | 1198575.0161
79 | 2600622.3588 | 1198575.2279
80 | 2600662.8812 | 1198537.2388
81 | 2600570.3738 | 1198457.6179
82 | 2600552.0304 | 1198510.648
83 | 2600675.4027 | 1198585.1623
84 | 2600731.8072 | 1198609.0205
85 | 2600731.5433 | 1198596.6122
86 | 2600714.8475 | 1198649.0266
87 | 2600693.1844 | 1198546.0585
88 | 2600632.5921 | 1198583.6047
89 | 2600738.5864 | 1198536.0074
90 | 2600729.6305 | 1198521.3721
91 | 2600785.2775 | 1198525.3458
92 | 2600791.2541 | 1198554.5587
93 | 2600780.4257 | 1198481.0815
94 | 2600737.6762 | 1198501.707
95 | 2600827.9175 | 1198508.562
96 | 2600790.9079 | 1198490.3873
97 | 2600619.4899 | 1198514.0304
98 | 2600629.6691 | 1198513.7832
99 | 2600519.4592 | 1198413.0417
100 | 2600513.8251 | 1198430.9822
101 | 2600614.8437 | 1198575.404
102 | 2600470.7127 | 1198457.8916
103 | 2600776.9525 | 1198554.4027
104 | 2600738.037 | 1198515.3056
105 | 2600738.313 | 1198525.7045
106 | 2600642.5894 | 1198537.9815
107 | 2600501.855 | 1198539.8582
108 | 2600489.5867 | 1198492.7671
109 | 2600492.8995 | 1198486.0971
110 | 2600508.8215 | 1198486.165
111 | 2600491.257 | 1198454.7358
112 | 2600507.9007 | 1198449.0409
113 | 2600512.1786 | 1198436.225
114 | 2600510.5364 | 1198441.4541
115 | 2600508.8866 | 1198446.7075
116 | 2600527.696 | 1198511.2798
117 | 2600569.8125 | 1198431.3924
118 | 2600569.6429 | 1198423.4659
119 | 2600569.4929 | 1198416.4574
120 | 2600818.8975 | 1198500.673
121 | 2600813.0645 | 1198495.5714
122 | 2600662.8812 | 1198537.2388

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1