## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-138_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-138_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-138_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-138_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-138_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-138_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-138_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-138_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-138_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-138_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-138_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-138_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-138_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-138_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-138_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-138_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-138_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-138_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-138_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-138_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-138_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-138_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-138_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-138_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-138_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-138_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-138_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-138_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-138_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-138_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-138_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-138_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-138_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-138_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-138_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-138_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-138_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-138_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-138_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-138_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-138_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-138_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-138_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-138_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-138_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-138_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-138_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-138_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-138_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-138_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-138_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-138_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-138_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-138_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-138_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-138_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-138_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-138_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-138_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-138_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-138_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-138_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-138_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-138_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-138_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-138_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-138_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-138_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-138_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-138_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-138_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-138_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-138_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-138_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-138_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-138_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-138_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-138_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-138_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-138_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-138_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-138_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-138_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-138_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-138_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-138_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-138_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-138_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-138_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-138_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-138_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-138_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-138_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-138_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-138_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-138_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-138_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-138_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-138_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-138_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-138_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-138_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-138_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-138_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-138_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-138_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-138_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-138_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-138_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-138_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-138_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-138_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-138_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-138_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-138_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-138_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-138_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-138_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-138_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-138_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-138_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-138_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_596_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-138_0_4_load_0 | 0 | 0.012011 | 0.0030104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-138_0_4_load_5 | 4 | 0.011995 | 0.0030063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-138_0_4_load_8 | 7 | 0.0087575 | 0.0021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-138_0_4_load_13 | 9 | 0.0084462 | 0.0021168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-138_0_4_load_12 | 10 | 0.0040647 | 0.0010187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-138_0_4_load_62 | 11 | 0.0022615 | 0.00056677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-138_0_4_load_60 | 15 | 0.0057753 | 0.0014474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-138_0_4_load_79 | 16 | 0.02081 | 0.0052154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-138_0_4_load_126 | 18 | 0.0073342 | 0.0018381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-138_0_4_load_80 | 21 | 0.018343 | 0.0045972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-138_0_4_load_106 | 23 | 0.0064335 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-138_0_4_load_61 | 24 | 0.0041128 | 0.0010308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-138_0_4_load_127 | 25 | 0.0013456 | 0.00033724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-138_0_4_load_18 | 27 | 0.0096962 | 0.0024301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-138_0_4_load_19 | 28 | 0.0056749 | 0.0014223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-138_0_4_load_21 | 30 | 0.0032554 | 0.00081587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-138_0_4_load_22 | 31 | 0.0035488 | 0.00088943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-138_0_4_load_23 | 32 | 0.0035186 | 0.00088184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-138_0_4_load_58 | 38 | 0.0083658 | 0.0020967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-138_0_4_load_52 | 39 | 0.005907 | 0.0014804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-138_0_4_load_47 | 40 | 0.0035055 | 0.00087856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-138_0_4_load_24 | 41 | 0.0054681 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-138_0_4_load_107 | 45 | 0.0039478 | 0.00098941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-138_0_4_load_31 | 47 | 0.004562 | 0.0011433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-138_0_4_load_30 | 48 | 0.0072223 | 0.0018101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-138_0_4_load_48 | 49 | 0.0028038 | 0.00070271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-138_0_4_load_108 | 50 | 0.0074467 | 0.0018663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-138_0_4_load_49 | 52 | 0.0028669 | 0.00071853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-138_0_4_load_39 | 53 | 0.0090471 | 0.0022674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-138_0_4_load_36 | 54 | 0.0032227 | 0.00080769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-138_0_4_load_32 | 55 | 0.0045438 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-138_0_4_load_34 | 57 | 0.0028252 | 0.00070806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-138_0_4_load_35 | 58 | 0.0027754 | 0.00069559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-138_0_4_load_50 | 59 | 0.0028446 | 0.00071293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-138_0_4_load_45 | 61 | 0.0076817 | 0.0019252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-138_0_4_load_40 | 63 | 0.0031769 | 0.0007962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-138_0_4_load_41 | 64 | 0.0094952 | 0.0023797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-138_0_4_load_53 | 65 | 0.0051338 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-138_0_4_load_44 | 69 | 0.0094953 | 0.0023797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-138_0_4_load_56 | 70 | 0.0033396 | 0.00083697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-138_0_4_load_55 | 71 | 0.0045941 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-138_0_4_load_87 | 72 | 0.0090261 | 0.0022621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-138_0_4_load_104 | 73 | 0.010886 | 0.0027284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-138_0_4_load_105 | 74 | 0.0041577 | 0.001042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-138_0_4_load_101 | 75 | 0.0035897 | 0.00089966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-138_0_4_load_64 | 77 | 0.0030835 | 0.00077281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-138_0_4_load_73 | 82 | 0.0035101 | 0.00087971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-138_0_4_load_128 | 83 | 0.0078135 | 0.0019582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-138_0_4_load_129 | 84 | 0.0034495 | 0.00086454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-138_0_4_load_130 | 86 | 0.0039802 | 0.00099754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-138_0_4_load_111 | 88 | 0.0048008 | 0.0012032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-138_0_4_load_120 | 89 | 0.0058032 | 0.0014544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-138_0_4_load_74 | 90 | 0.0017495 | 0.00043848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-138_0_4_load_116 | 93 | 0.0032735 | 0.00082042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-138_0_4_load_77 | 94 | 0.0081409 | 0.0020403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-138_0_4_load_125 | 97 | 0.0044033 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-138_0_4_load_97 | 98 | 0.0063767 | 0.0015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-138_0_4_load_124 | 99 | 0.01047 | 0.0026241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-138_0_4_load_85 | 102 | 0.0055386 | 0.0013881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-138_0_4_load_86 | 103 | 0.02042 | 0.0051179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-138_0_4_load_109 | 104 | 0.001258 | 0.00031529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-138_0_4_load_90 | 107 | 0.0035887 | 0.00089942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-138_0_4_load_91 | 108 | 0.0017631 | 0.00044189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-138_0_4_load_93 | 109 | 0.0019009 | 0.00047641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-138_0_4_load_96 | 111 | 0.0024559 | 0.00061551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-138_0_4_load_123 | 112 | 0.0084471 | 0.002117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-138_0_4_load_95 | 113 | 0.0072775 | 0.0018239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-138_0_4_load_98 | 114 | 0.0025769 | 0.00064583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-138_0_4_load_122 | 115 | 0.0052239 | 0.0013092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-138_0_4_load_114 | 117 | 0.0021711 | 0.00054412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-138_0_4_load_121 | 118 | 0.0067953 | 0.0017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-138_0_4_load_113 | 120 | 0.0076125 | 0.0019079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-138_0_4_load_119 | 121 | 0.0067778 | 0.0016987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 115 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-138_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-138_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.031991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-138_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.032914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-138_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-138_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.00523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-138_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-138_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.031563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-138_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-138_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.021289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-138_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-138_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.027639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-138_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.054363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-138_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.10899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-138_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.072188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-138_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.031166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-138_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0034618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-138_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.023578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-138_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-138_0_4_line_18 |  | 15 | 24 | 0.033641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-138_0_4_line_19 |  | 17 | 25 | 0.028067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-138_0_4_line_20 |  | 17 | 26 | 0.03462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-138_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_351-138_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.011208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_351-138_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-138_0_4_line_24 |  | 20 | 73 | 0.0072754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_351-138_0_4_line_25 |  | 21 | 101 | 0.027332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_351-138_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.01755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-138_0_4_line_27 |  | 23 | 44 | 0.0074282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-138_0_4_line_28 |  | 26 | 83 | 0.036629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-138_0_4_line_29 |  | 26 | 78 | 0.03706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-138_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.033914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-138_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-138_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.028253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-138_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0042904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-138_0_4_line_34 |  | 29 | 32 | 0.022498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-138_0_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-138_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.023839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-138_0_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0066882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-138_0_4_line_38 |  | 33 | 36 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-138_0_4_line_39 |  | 33 | 37 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_351-138_0_4_line_40 |  | 34 | 38 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-138_0_4_line_41 |  | 35 | 39 | 0.021632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-138_0_4_line_42 |  | 35 | 40 | 0.019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-138_0_4_line_43 |  | 36 | 106 | 0.01607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-138_0_4_line_44 |  | 36 | 107 | 0.013573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-138_0_4_line_45 |  | 37 | 72 | 0.02384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-138_0_4_line_46 |  | 37 | 68 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_351-138_0_4_line_47 |  | 40 | 60 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-138_0_4_line_48 |  | 41 | 42 | 0.029175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-138_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.005722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-138_0_4_line_50 |  | 43 | 49 | 0.0045508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-138_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-138_0_4_line_52 |  | 45 | 50 | 0.033465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-138_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.00051089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-138_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.02179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-138_0_4_line_55 |  | 47 | 51 | 0.029732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-138_0_4_line_56 |  | 49 | 52 | 0.025871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-138_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.023677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_351-138_0_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.0031086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_351-138_0_4_line_59 |  | 52 | 59 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-138_0_4_line_60 |  | 53 | 65 | 0.040001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_351-138_0_4_line_61 |  | 54 | 62 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_351-138_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.015058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-138_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0029113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-138_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.022626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-138_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-138_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0076377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-138_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.020063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-138_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0065141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_351-138_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.024305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-138_0_4_line_70 |  | 63 | 66 | 0.020595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_351-138_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0089103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_351-138_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_351-138_0_4_line_73 |  | 66 | 69 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-138_0_4_line_74 |  | 67 | 73 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_351-138_0_4_line_75 |  | 67 | 74 | 0.027636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-138_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-138_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.030583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-138_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0010862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-138_0_4_line_79 |  | 76 | 98 | 0.029723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-138_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.034555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-138_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.03014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_351-138_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-138_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.018623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_351-138_0_4_line_84 |  | 79 | 82 | 0.012748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-138_0_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.031369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-138_0_4_line_86 |  | 80 | 85 | 0.043647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_351-138_0_4_line_87 |  | 81 | 87 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_351-138_0_4_line_88 |  | 81 | 88 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-138_0_4_line_89 |  | 82 | 89 | 0.030247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-138_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.028608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-138_0_4_line_91 |  | 87 | 92 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_351-138_0_4_line_92 |  | 87 | 93 | 0.012051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-138_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.025975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-138_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-138_0_4_line_95 |  | 91 | 95 | 0.001551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-138_0_4_line_96 |  | 92 | 118 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-138_0_4_line_97 |  | 92 | 116 | 0.011711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_351-138_0_4_line_98 |  | 93 | 119 | 0.0089259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-138_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-138_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-138_0_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-138_0_4_line_102 |  | 96 | 100 | 0.006249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-138_0_4_line_103 |  | 98 | 114 | 0.029515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-138_0_4_line_104 |  | 100 | 110 | 0.023268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-138_0_4_line_105 |  | 100 | 114 | 0.019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-138_0_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.043542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-138_0_4_line_107 |  | 101 | 103 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_351-138_0_4_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0035592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_351-138_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.01286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_351-138_0_4_line_110 |  | 105 | 115 | 0.041472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_351-138_0_4_line_111 |  | 105 | 116 | 0.026693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_351-138_0_4_line_112 |  | 106 | 110 | 0.010985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-138_0_4_line_113 |  | 106 | 111 | 0.019271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-138_0_4_line_114 |  | 107 | 108 | 0.021934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-138_0_4_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0084406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-138_0_4_line_116 |  | 110 | 112 | 0.023435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-138_0_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.032849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_351-138_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.01266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_351-138_0_4_line_119 |  | 117 | 120 | 0.033362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_351-138_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-138_0_4_trafo_122 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 115 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2600802.961 | 1201488.7712 | 2600803.9887 | 1201486.837 | 2600807.224 | 1201480.6674 | 2600815.58 | 1201464.755
1 | 2600830.7228 | 1201504.8055 | 2600802.961 | 1201488.7712
2 | 2600830.7228 | 1201504.8055 | 2600854.2228 | 1201518.3714 | 2600859.451 | 1201520.9958
3 | 2600830.7228 | 1201504.8055 | 2600831.682 | 1201502.9491 | 2600833.2425 | 1201499.9588 | 2600843.4737 | 1201480.5305
4 | 2600856.9617 | 1201525.5979 | 2600859.451 | 1201520.9958
5 | 2600859.451 | 1201520.9958 | 2600869.3111 | 1201500.6644
6 | 2600902.027 | 1201506.1491 | 2600896.9358 | 1201504.1918 | 2600893.8309 | 1201501.979 | 2600890.2543 | 1201499.177 | 2600877.9952 | 1201486.2684
7 | 2600877.9952 | 1201486.2684 | 2600874.5623 | 1201489.8365 | 2600869.3111 | 1201500.6644
8 | 2600902.027 | 1201506.1491 | 2600905.5811 | 1201507.3169 | 2600922.3663 | 1201512.4331
9 | 2600902.027 | 1201506.1491 | 2600900.3595 | 1201511.7963 | 2600897.2583 | 1201520.3727
10 | 2600856.9617 | 1201525.5979 | 2600864.6175 | 1201529.501 | 2600876.1012 | 1201534.7054 | 2600882.1155 | 1201537.002
11 | 2600934.2668 | 1201552.1006 | 2600914.5484 | 1201547.4953 | 2600899.5256 | 1201543.3132 | 2600887.197 | 1201538.9425 | 2600882.1155 | 1201537.002
12 | 2600934.2668 | 1201552.1006 | 2600945.6976 | 1201554.5925 | 2600947.3332 | 1201559.4732 | 2600969.1141 | 1201563.7454 | 2600971.3058 | 1201564.8352 | 2600973.4061 | 1201566.5031 | 2600974.1669 | 1201568.1596 | 2600979.9718 | 1201581.1453 | 2600994.868 | 1201615.1993 | 2600987.4312 | 1201624.1029
13 | 2600934.2668 | 1201552.1006 | 2600945.6976 | 1201554.5925 | 2600947.3332 | 1201559.4732 | 2600950.5508 | 1201570.9354 | 2600951.8892 | 1201577.9282 | 2600952.8396 | 1201584.3207 | 2600953.0593 | 1201591.4357 | 2600952.67 | 1201598.7062 | 2600952.0527 | 1201604.8761 | 2600950.8644 | 1201611.7463 | 2600950.2248 | 1201613.9363
14 | 2600934.2668 | 1201552.1006 | 2600933.2234 | 1201557.5701 | 2600930.9323 | 1201559.96 | 2600914.1848 | 1201574.6648
15 | 2600987.4312 | 1201624.1029 | 2600986.9567 | 1201627.532
16 | 2600950.2248 | 1201613.9363 | 2600949.3035 | 1201617.1045 | 2600945.862 | 1201627.5986 | 2600942.9991 | 1201636.3807
17 | 2600931.3608 | 1201596.4241 | 2600945.5142 | 1201612.1569 | 2600950.2248 | 1201613.9363
18 | 2600914.1848 | 1201574.6648 | 2600905.5249 | 1201582.2684 | 2600907.2516 | 1201589.0278 | 2600907.2972 | 1201589.7171 | 2600907.1981 | 1201590.3396 | 2600906.9773 | 1201590.9622 | 2600906.4978 | 1201591.618 | 2600897.2846 | 1201599.8371
19 | 2600922.5448 | 1201617.6899 | 2600938.4331 | 1201634.6124 | 2600942.9991 | 1201636.3807
20 | 2600932.743 | 1201669.4415 | 2600936.3215 | 1201658.4694 | 2600937.4941 | 1201654.8787 | 2600941.5144 | 1201640.9274 | 2600942.9991 | 1201636.3807
21 | 2600750.2889 | 1201541.9381 | 2600766.8863 | 1201554.0799
22 | 2600766.8863 | 1201554.0799 | 2600771.2011 | 1201557.2488 | 2600772.1219 | 1201558.2161 | 2600772.9209 | 1201559.1833 | 2600773.7503 | 1201560.5842 | 2600774.5231 | 1201562.0265
23 | 2600751.1431 | 1201526.252 | 2600752.5356 | 1201528.1309 | 2600753.0606 | 1201529.4873 | 2600753.4181 | 1201530.7991 | 2600753.6082 | 1201532.3889 | 2600753.6385 | 1201533.9342 | 2600753.4785 | 1201535.4016 | 2600753.1282 | 1201537.0247 | 2600752.3061 | 1201539.0924 | 2600750.2889 | 1201541.9381
24 | 2600750.2889 | 1201541.9381 | 2600745.8466 | 1201547.6999
25 | 2600795.522 | 1201578.9967 | 2600778.3615 | 1201567.1216 | 2600777.1516 | 1201566.1432 | 2600776.2841 | 1201565.1647 | 2600775.6982 | 1201564.2197 | 2600774.5231 | 1201562.0265
26 | 2600751.1431 | 1201526.252 | 2600749.8266 | 1201525.1179 | 2600744.3093 | 1201520.6593 | 2600739.7129 | 1201517.1791 | 2600737.2601 | 1201515.5344
27 | 2600731.0907 | 1201511.3973 | 2600737.2601 | 1201515.5344
28 | 2600910.4556 | 1201643.2909 | 2600916.3377 | 1201649.4839 | 2600920.1425 | 1201652.4082 | 2600924.7159 | 1201655.7774 | 2600926.5649 | 1201658.4902 | 2600927.1125 | 1201660.9805 | 2600927.2184 | 1201665.4385 | 2600927.8118 | 1201667.1729 | 2600929.113 | 1201668.307 | 2600932.743 | 1201669.4415
29 | 2600919.2676 | 1201703.9248 | 2600922.8152 | 1201696.0321 | 2600923.6754 | 1201694.1201 | 2600927.7408 | 1201684.7045 | 2600931.4791 | 1201673.3211 | 2600931.9436 | 1201671.8982 | 2600932.743 | 1201669.4415
30 | 2600689.8929 | 1201730.6886 | 2600696.3711 | 1201726.5873 | 2600702.6729 | 1201723.1417 | 2600706.4632 | 1201720.1961 | 2600711.8138 | 1201715.861 | 2600717.5205 | 1201711.1855
31 | 2600672.4958 | 1201741.5152 | 2600677.1993 | 1201738.7475 | 2600687.9611 | 1201731.9116 | 2600689.8929 | 1201730.6886
32 | 2600740.3639 | 1201695.5361 | 2600737.5084 | 1201699.1436 | 2600735.6664 | 1201701.478 | 2600732.2111 | 1201703.0896 | 2600724.8514 | 1201706.2572 | 2600721.7919 | 1201707.9689 | 2600718.0548 | 1201710.7478 | 2600717.5205 | 1201711.1855
33 | 2600672.4958 | 1201741.5152 | 2600674.5594 | 1201745.2766
34 | 2600672.4958 | 1201741.5152 | 2600661.6622 | 1201721.7974
35 | 2600751.6887 | 1201680.6241 | 2600741.9078 | 1201693.5856 | 2600740.3639 | 1201695.5361
36 | 2600684.7992 | 1201766.7856 | 2600683.1786 | 1201762.6054 | 2600675.5394 | 1201747.0629 | 2600674.5594 | 1201745.2766
37 | 2600658.5942 | 1201715.8555 | 2600660.6942 | 1201720.0357 | 2600661.6622 | 1201721.7974
38 | 2600751.6887 | 1201680.6241 | 2600761.9239 | 1201688.1405
39 | 2600751.6887 | 1201680.6241 | 2600738.4401 | 1201670.2393
40 | 2600684.7992 | 1201766.7856 | 2600687.7901 | 1201765.9743 | 2600702.9727 | 1201756.4615
41 | 2600658.5942 | 1201715.8555 | 2600661.0525 | 1201714.5439 | 2600672.2861 | 1201707.9526 | 2600673.9377 | 1201706.741 | 2600674.4629 | 1201705.696 | 2600674.3717 | 1201704.3953 | 2600673.3063 | 1201703.5837
42 | 2600658.5942 | 1201715.8555 | 2600649.8498 | 1201698.4633
43 | 2600761.9239 | 1201688.1405 | 2600774.6474 | 1201698.0028
44 | 2600761.9239 | 1201688.1405 | 2600768.089 | 1201682.3825 | 2600771.5596 | 1201678.5952
45 | 2600738.4401 | 1201670.2393 | 2600744.7421 | 1201664.8259 | 2600747.4137 | 1201662.5472 | 2600751.6531 | 1201658.9902 | 2600756.4481 | 1201655.4333 | 2600756.8462 | 1201655.1048
46 | 2600738.4401 | 1201670.2393 | 2600727.8319 | 1201662.4117
47 | 2600643.0722 | 1201681.7134 | 2600649.6004 | 1201697.9672 | 2600649.8498 | 1201698.4633
48 | 2600622.9984 | 1201571.4076 | 2600626.5531 | 1201565.2045 | 2600628.2959 | 1201565.2936 | 2600635.1755 | 1201569.1186 | 2600636.827 | 1201569.4634 | 2600638.5699 | 1201568.7631 | 2600645.4713 | 1201563.2328
49 | 2600617.4961 | 1201569.784 | 2600622.9984 | 1201571.4076
50 | 2600617.4961 | 1201569.784 | 2600618.367 | 1201574.2506
51 | 2600731.0907 | 1201511.3973 | 2600722.182 | 1201523.1739
52 | 2600722.182 | 1201523.1739 | 2600720.8148 | 1201524.9813 | 2600716.8034 | 1201530.4171 | 2600712.6245 | 1201536.3643 | 2600709.4428 | 1201540.7552 | 2600702.4248 | 1201549.637 | 2600702.1608 | 1201549.9794
53 | 2600652.8448 | 1201595.0565 | 2600653.2225 | 1201595.4005
54 | 2600652.8448 | 1201595.0565 | 2600654.9152 | 1201592.2663 | 2600656.3081 | 1201590.5988 | 2600661.5979 | 1201586.0969 | 2600668.8107 | 1201580.3911
55 | 2600675.3701 | 1201615.2362 | 2600666.6872 | 1201607.5535 | 2600654.8462 | 1201596.8799 | 2600653.2225 | 1201595.4005
56 | 2600618.367 | 1201574.2506 | 2600619.5728 | 1201580.4343 | 2600622.7864 | 1201599.7394
57 | 2600675.3701 | 1201615.2362 | 2600694.445 | 1201601.21
58 | 2600675.3701 | 1201615.2362 | 2600677.6321 | 1201617.3686
59 | 2600622.7864 | 1201599.7394 | 2600624.4789 | 1201609.9062 | 2600627.1969 | 1201624.4758
60 | 2600694.445 | 1201601.21 | 2600698.211 | 1201598.4407 | 2600715.3667 | 1201584.8129 | 2600719.3474 | 1201581.4226 | 2600723.1303 | 1201577.5988 | 2600725.0266 | 1201575.526
61 | 2600694.8436 | 1201633.1368 | 2600682.8124 | 1201622.2519 | 2600677.6321 | 1201617.3686
62 | 2600633.5085 | 1201653.0414 | 2600647.8329 | 1201648.3973
63 | 2600633.5085 | 1201653.0414 | 2600632.8307 | 1201650.2101
64 | 2600633.5085 | 1201653.0414 | 2600638.3472 | 1201669.9399 | 2600640.2275 | 1201674.6252
65 | 2600627.1969 | 1201624.4758 | 2600629.0581 | 1201634.4532 | 2600632.8307 | 1201650.2101
66 | 2600643.0722 | 1201681.7134 | 2600640.2275 | 1201674.6252
67 | 2600643.0722 | 1201681.7134 | 2600645.188 | 1201681.0688 | 2600651.8245 | 1201679.0461 | 2600662.0762 | 1201675.3034
68 | 2600694.8436 | 1201633.1368 | 2600699.6013 | 1201637.5862
69 | 2600694.8436 | 1201633.1368 | 2600714.2844 | 1201618.5497
70 | 2600714.8725 | 1201651.4043 | 2600702.0957 | 1201639.919 | 2600699.6013 | 1201637.5862
71 | 2600730.3918 | 1201568.4168 | 2600725.5507 | 1201574.9531 | 2600725.0266 | 1201575.526
72 | 2600714.8725 | 1201651.4043 | 2600722.916 | 1201658.5646 | 2600727.8319 | 1201662.4117
73 | 2600714.8725 | 1201651.4043 | 2600720.7255 | 1201646.4912 | 2600734.0676 | 1201637.1366
74 | 2600730.3918 | 1201568.4168 | 2600742.3955 | 1201552.1761 | 2600745.8466 | 1201547.6999
75 | 2600730.3918 | 1201568.4168 | 2600739.2041 | 1201575.0325 | 2600749.2871 | 1201584.5943 | 2600751.202 | 1201586.5268
76 | 2600727.8319 | 1201662.4117 | 2600718.3102 | 1201674.777
77 | 2600693.9731 | 1201692.2491 | 2600700.1804 | 1201687.4778 | 2600701.9233 | 1201686.8554 | 2600704.2217 | 1201686.0997 | 2600707.4944 | 1201684.7104 | 2600710.2114 | 1201683.4544 | 2600712.4415 | 1201681.7871 | 2600714.6031 | 1201679.4972 | 2600717.4574 | 1201675.8845 | 2600718.3102 | 1201674.777
78 | 2600742.2265 | 1201769.6155 | 2600741.3388 | 1201770.2414
79 | 2600742.2265 | 1201769.6155 | 2600750.0962 | 1201764.069 | 2600765.9008 | 1201751.6589
80 | 2600919.2676 | 1201703.9248 | 2600912.4262 | 1201701.4114 | 2600910.4248 | 1201700.5662 | 2600908.2256 | 1201698.8316 | 2600906.6352 | 1201697.3083 | 2600905.1058 | 1201694.9402 | 2600903.9875 | 1201691.8161 | 2600900.4856 | 1201678.3094
81 | 2600885.4234 | 1201653.0482 | 2600886.0017 | 1201653.5263 | 2600890.0043 | 1201657.24 | 2600892.0512 | 1201659.5082 | 2600893.497 | 1201661.187 | 2600895.247 | 1201663.6775 | 2600897.0274 | 1201666.9462 | 2600898.7011 | 1201671.4266 | 2600900.4856 | 1201678.3094
82 | 2600919.2676 | 1201703.9248 | 2600910.5052 | 1201723.7454
83 | 2600871.2162 | 1201640.962 | 2600885.4234 | 1201653.0482
84 | 2600885.4234 | 1201653.0482 | 2600878.0172 | 1201661.8853 | 2600877.2471 | 1201662.8289
85 | 2600890.1657 | 1201701.1637 | 2600902.7899 | 1201712.3604 | 2600903.7485 | 1201714.0948 | 2600904.7072 | 1201715.9181 | 2600905.0493 | 1201718.3528 | 2600906.5329 | 1201721.4769 | 2600910.5052 | 1201723.7454
86 | 2600910.5052 | 1201723.7454 | 2600908.2899 | 1201728.7589 | 2600901.9638 | 1201741.9762 | 2600896.4675 | 1201753.4594 | 2600891.7706 | 1201763.164
87 | 2600862.1455 | 1201633.3789 | 2600871.2162 | 1201640.962
88 | 2600871.2162 | 1201640.962 | 2600874.238 | 1201637.9163 | 2600883.4079 | 1201628.9821
89 | 2600877.2471 | 1201662.8289 | 2600870.2151 | 1201671.445 | 2600869.9867 | 1201672.5566 | 2600870.3823 | 1201673.5461 | 2600872.6041 | 1201676.6592 | 2600872.7181 | 1201677.9377 | 2600872.2157 | 1201679.1605 | 2600865.1583 | 1201686.9286
90 | 2600870.2206 | 1201744.74 | 2600871.6968 | 1201746.1299 | 2600872.8305 | 1201748.0311 | 2600876.7492 | 1201752.2894 | 2600882.9281 | 1201757.7599 | 2600887.6309 | 1201760.8844 | 2600891.7706 | 1201763.164
91 | 2600848.8818 | 1201621.8487 | 2600862.1455 | 1201633.3789
92 | 2600862.1455 | 1201633.3789 | 2600854.4099 | 1201642.6194
93 | 2600829.3154 | 1201739.7765 | 2600838.3784 | 1201747.404 | 2600845.09 | 1201753.6749 | 2600848.3758 | 1201757.3691
94 | 2600829.3154 | 1201739.7765 | 2600835.9602 | 1201732.8514 | 2600844.0663 | 1201724.5257 | 2600846.4998 | 1201721.8119
95 | 2600828.0903 | 1201738.8203 | 2600829.3154 | 1201739.7765
96 | 2600848.8818 | 1201621.8487 | 2600862.1027 | 1201609.27
97 | 2600848.8818 | 1201621.8487 | 2600839.8111 | 1201614.4102
98 | 2600848.6804 | 1201649.4636 | 2600854.4099 | 1201642.6194
99 | 2600806.9735 | 1201722.5199 | 2600828.0903 | 1201738.8203
100 | 2600828.0903 | 1201738.8203 | 2600811.9266 | 1201752.1008
101 | 2600806.9735 | 1201722.5199 | 2600814.6686 | 1201714.3721 | 2600819.6997 | 1201709.4478 | 2600822.1125 | 1201706.8689 | 2600823.6246 | 1201705.1923
102 | 2600801.9587 | 1201718.7729 | 2600806.9735 | 1201722.5199
103 | 2600765.9008 | 1201751.6589 | 2600771.3158 | 1201747.4069 | 2600788.4251 | 1201732.5951
104 | 2600801.9587 | 1201718.7729 | 2600794.5773 | 1201713.2801 | 2600783.4671 | 1201704.5852
105 | 2600801.9587 | 1201718.7729 | 2600796.9655 | 1201724.82 | 2600792.3988 | 1201729.1551 | 2600788.4251 | 1201732.5951
106 | 2600795.522 | 1201578.9967 | 2600786.1975 | 1201591.5246 | 2600785.7712 | 1201592.4139 | 2600785.8168 | 1201593.6257 | 2600787.4524 | 1201599.2178 | 2600787.4598 | 1201600.574 | 2600786.8889 | 1201601.6968 | 2600775.235 | 1201614.4613
107 | 2600795.522 | 1201578.9967 | 2600806.3133 | 1201587.2225
108 | 2600806.3133 | 1201587.2225 | 2600809.1439 | 1201589.3802
109 | 2600819.3713 | 1201597.1761 | 2600809.1439 | 1201589.3802
110 | 2600819.3713 | 1201597.1761 | 2600808.9813 | 1201609.6816 | 2600808.6312 | 1201610.3597 | 2600808.6539 | 1201611.2046 | 2600810.3046 | 1201617.4971 | 2600810.335 | 1201618.3086 | 2600809.8402 | 1201619.0868 | 2600799.4757 | 1201630.4307
111 | 2600819.3713 | 1201597.1761 | 2600839.8111 | 1201614.4102
112 | 2600783.4671 | 1201704.5852 | 2600774.6474 | 1201698.0028
113 | 2600774.6474 | 1201698.0028 | 2600763.0853 | 1201713.42
114 | 2600771.5596 | 1201678.5952 | 2600772.2144 | 1201677.8806 | 2600778.5166 | 1201671.5001 | 2600782.8627 | 1201667.3873 | 2600786.92 | 1201662.9498
115 | 2600792.3308 | 1201656.4744 | 2600788.0461 | 1201661.7182 | 2600786.92 | 1201662.9498
116 | 2600783.4671 | 1201704.5852 | 2600791.6493 | 1201696.115 | 2600799.865 | 1201687.8439
117 | 2600737.0407 | 1201732.753 | 2600740.785 | 1201729.7827 | 2600743.015 | 1201728.9492 | 2600747.7187 | 1201724.6808 | 2600749.8117 | 1201723.2691 | 2600754.8881 | 1201720.4349 | 2600758.0391 | 1201718.701 | 2600760.0179 | 1201717.4338 | 2600760.9922 | 1201716.2111 | 2600763.0853 | 1201713.42
118 | 2600839.8111 | 1201614.4102 | 2600830.9455 | 1201623.4479
119 | 2600820.2829 | 1201649.9784 | 2600831.2158 | 1201638.0219 | 2600831.6954 | 1201636.8769 | 2600831.5661 | 1201635.6762 | 2600827.6095 | 1201629.0277 | 2600827.3661 | 1201627.7492 | 2600827.762 | 1201626.6931 | 2600830.9455 | 1201623.4479
120 | 2600848.6804 | 1201649.4636 | 2600852.1276 | 1201652.3545 | 2600853.2385 | 1201654.0444 | 2600853.4817 | 1201656.1011 | 2600852.8803 | 1201657.991 | 2600851.769 | 1201659.2582 | 2600843.3921 | 1201668.4115

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600815.58 | 1201464.755
1 | 2600802.961 | 1201488.7712
2 | 2600830.7228 | 1201504.8055
3 | 2600859.451 | 1201520.9958
4 | 2600843.4737 | 1201480.5305
5 | 2600877.9952 | 1201486.2684
6 | 2600902.027 | 1201506.1491
7 | 2600869.3111 | 1201500.6644
8 | 2600856.9617 | 1201525.5979
9 | 2600922.3663 | 1201512.4331
10 | 2600897.2583 | 1201520.3727
11 | 2600882.1155 | 1201537.002
12 | 2600934.2668 | 1201552.1006
13 | 2600987.4312 | 1201624.1029
14 | 2600950.2248 | 1201613.9363
15 | 2600914.1848 | 1201574.6648
16 | 2600986.9567 | 1201627.532
17 | 2600942.9991 | 1201636.3807
18 | 2600931.3608 | 1201596.4241
19 | 2600766.8863 | 1201554.0799
20 | 2600750.2889 | 1201541.9381
21 | 2600774.5231 | 1201562.0265
22 | 2600751.1431 | 1201526.252
23 | 2600737.2601 | 1201515.5344
24 | 2600897.2846 | 1201599.8371
25 | 2600922.5448 | 1201617.6899
26 | 2600932.743 | 1201669.4415
27 | 2600689.8929 | 1201730.6886
28 | 2600717.5205 | 1201711.1855
29 | 2600672.4958 | 1201741.5152
30 | 2600740.3639 | 1201695.5361
31 | 2600674.5594 | 1201745.2766
32 | 2600661.6622 | 1201721.7974
33 | 2600751.6887 | 1201680.6241
34 | 2600684.7992 | 1201766.7856
35 | 2600658.5942 | 1201715.8555
36 | 2600761.9239 | 1201688.1405
37 | 2600738.4401 | 1201670.2393
38 | 2600702.9727 | 1201756.4615
39 | 2600673.3063 | 1201703.5837
40 | 2600649.8498 | 1201698.4633
41 | 2600645.4713 | 1201563.2328
42 | 2600622.9984 | 1201571.4076
43 | 2600617.4961 | 1201569.784
44 | 2600731.0907 | 1201511.3973
45 | 2600722.182 | 1201523.1739
46 | 2600652.8448 | 1201595.0565
47 | 2600653.2225 | 1201595.4005
48 | 2600668.8107 | 1201580.3911
49 | 2600618.367 | 1201574.2506
50 | 2600702.1608 | 1201549.9794
51 | 2600675.3701 | 1201615.2362
52 | 2600622.7864 | 1201599.7394
53 | 2600694.445 | 1201601.21
54 | 2600677.6321 | 1201617.3686
55 | 2600647.8329 | 1201648.3973
56 | 2600633.5085 | 1201653.0414
57 | 2600632.8307 | 1201650.2101
58 | 2600640.2275 | 1201674.6252
59 | 2600627.1969 | 1201624.4758
60 | 2600643.0722 | 1201681.7134
61 | 2600662.0762 | 1201675.3034
62 | 2600694.8436 | 1201633.1368
63 | 2600699.6013 | 1201637.5862
64 | 2600714.2844 | 1201618.5497
65 | 2600725.0267 | 1201575.526
66 | 2600714.8725 | 1201651.4043
67 | 2600730.3918 | 1201568.4168
68 | 2600727.8319 | 1201662.4117
69 | 2600734.0676 | 1201637.1366
70 | 2600718.3102 | 1201674.777
71 | 2600693.9731 | 1201692.2491
72 | 2600756.8462 | 1201655.1048
73 | 2600745.8466 | 1201547.6999
74 | 2600751.202 | 1201586.5268
75 | 2600741.3388 | 1201770.2414
76 | 2600742.2265 | 1201769.6155
77 | 2600900.4856 | 1201678.3094
78 | 2600919.2676 | 1201703.9248
79 | 2600885.4234 | 1201653.0482
80 | 2600910.5052 | 1201723.7454
81 | 2600871.2162 | 1201640.962
82 | 2600877.2471 | 1201662.8289
83 | 2600910.4556 | 1201643.2909
84 | 2600890.1657 | 1201701.1637
85 | 2600891.7706 | 1201763.164
86 | 2600870.2206 | 1201744.74
87 | 2600862.1455 | 1201633.3789
88 | 2600883.4079 | 1201628.9821
89 | 2600865.1583 | 1201686.9286
90 | 2600848.3758 | 1201757.3691
91 | 2600829.3154 | 1201739.7765
92 | 2600848.8818 | 1201621.8487
93 | 2600854.4099 | 1201642.6194
94 | 2600846.4998 | 1201721.8119
95 | 2600828.0903 | 1201738.8203
96 | 2600806.9735 | 1201722.5199
97 | 2600811.9266 | 1201752.1008
98 | 2600765.9008 | 1201751.6589
99 | 2600823.6246 | 1201705.1923
100 | 2600801.9587 | 1201718.7729
101 | 2600795.522 | 1201578.9967
102 | 2600775.235 | 1201614.4613
103 | 2600806.3133 | 1201587.2225
104 | 2600809.1439 | 1201589.3802
105 | 2600819.3713 | 1201597.1761
106 | 2600774.6474 | 1201698.0028
107 | 2600771.5596 | 1201678.5952
108 | 2600786.92 | 1201662.9498
109 | 2600792.3308 | 1201656.4744
110 | 2600783.4671 | 1201704.5852
111 | 2600763.0853 | 1201713.42
112 | 2600799.865 | 1201687.8439
113 | 2600737.0407 | 1201732.753
114 | 2600788.4251 | 1201732.5951
115 | 2600799.4757 | 1201630.4307
116 | 2600839.8111 | 1201614.4102
117 | 2600830.9455 | 1201623.4479
118 | 2600862.1027 | 1201609.27
119 | 2600848.6804 | 1201649.4636
120 | 2600820.2829 | 1201649.9784
121 | 2600843.3921 | 1201668.4115
122 | 2600795.8654 | 1201634.3822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1