## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-152_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-152_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-152_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-152_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-152_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-152_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-152_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-152_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-152_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-152_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-152_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-152_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-152_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-152_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-152_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-152_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-152_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-152_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-152_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-152_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-152_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-152_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-152_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-152_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-152_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-152_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-152_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-152_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-152_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-152_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-152_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-152_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-152_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-152_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-152_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-152_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-152_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-152_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-152_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-152_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-152_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-152_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-152_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-152_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-152_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-152_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-152_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-152_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-152_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-152_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-152_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-152_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-152_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-152_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-152_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-152_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-152_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-152_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-152_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-152_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-152_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-152_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-152_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-152_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-152_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-152_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-152_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-152_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-152_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-152_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-152_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-152_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-152_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-152_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-152_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-152_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-152_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-152_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-152_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-152_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-152_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-152_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-152_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-152_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-152_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-152_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-152_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-152_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-152_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-152_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-152_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-152_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-152_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-152_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-152_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-152_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-152_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-152_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-152_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-152_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-152_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-152_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-152_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-152_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-152_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-152_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-152_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-152_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-152_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-152_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-152_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-152_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-152_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-152_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-152_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-152_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-152_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-152_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-152_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_592_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-152_0_6_load_0 | 0 | 0.0031828 | 0.00079768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-152_0_6_load_1 | 1 | 0.0041087 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-152_0_6_load_2 | 2 | 0.002151 | 0.0005391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-152_0_6_load_3 | 3 | 0.0021479 | 0.00053831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-152_0_6_load_6 | 8 | 0.0030757 | 0.00077083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-152_0_6_load_92 | 10 | 0.011056 | 0.0027709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-152_0_6_load_90 | 11 | 0.011416 | 0.0028612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-152_0_6_load_95 | 13 | 0.020782 | 0.0052085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-152_0_6_load_93 | 15 | 0.016363 | 0.0041011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-152_0_6_load_94 | 16 | 0.020827 | 0.0052198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-152_0_6_load_91 | 18 | 0.0046146 | 0.0011565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-152_0_6_load_24 | 19 | 0.0045583 | 0.0011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-152_0_6_load_104 | 23 | 0.0025104 | 0.00062917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-152_0_6_load_29 | 24 | 0.010261 | 0.0025717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-152_0_6_load_25 | 25 | 0.005279 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-152_0_6_load_77 | 27 | 0.0017441 | 0.00043712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-152_0_6_load_75 | 28 | 0.0032688 | 0.00081923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-152_0_6_load_101 | 31 | 0.011868 | 0.0029745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-152_0_6_load_98 | 32 | 0.0063621 | 0.0015945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-152_0_6_load_96 | 34 | 0.020704 | 0.005189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-152_0_6_load_97 | 35 | 0.020832 | 0.005221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-152_0_6_load_89 | 37 | 0.011793 | 0.0029556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-152_0_6_load_118 | 38 | 0.0030662 | 0.00076847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-152_0_6_load_116 | 39 | 0.002588 | 0.00064861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-152_0_6_load_31 | 40 | 0.05774 | 0.014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-152_0_6_load_103 | 41 | 0.0024899 | 0.00062404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-152_0_6_load_100 | 42 | 0.0099412 | 0.0024915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-152_0_6_load_99 | 43 | 0.010161 | 0.0025465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-152_0_6_load_42 | 44 | 0.0066242 | 0.0016602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-152_0_6_load_128 | 47 | 0.0023817 | 0.00059691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-152_0_6_load_47 | 50 | 0.014373 | 0.0036022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-152_0_6_load_102 | 51 | 0.011933 | 0.0029908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-152_0_6_load_34 | 54 | 0.0054478 | 0.0013653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-152_0_6_load_46 | 55 | 0.013792 | 0.0034567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-152_0_6_load_33 | 56 | 0.0078557 | 0.0019688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-152_0_6_load_35 | 57 | 0.011791 | 0.0029552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-152_0_6_load_36 | 58 | 0.0063213 | 0.0015843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-152_0_6_load_108 | 59 | 0.0032935 | 0.00082544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-152_0_6_load_107 | 60 | 0.0025112 | 0.00062938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-152_0_6_load_37 | 61 | 0.0035668 | 0.00089392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-152_0_6_load_38 | 62 | 0.0030678 | 0.00076886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-152_0_6_load_39 | 63 | 0.0030752 | 0.00077072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-152_0_6_load_41 | 65 | 0.0046211 | 0.0011581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-152_0_6_load_111 | 67 | 0.0046223 | 0.0011585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-152_0_6_load_60 | 69 | 0.0030999 | 0.0007769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-152_0_6_load_114 | 70 | 0.0024957 | 0.00062548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-152_0_6_load_119 | 71 | 0.0026171 | 0.0006559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-152_0_6_load_88 | 73 | 0.003173 | 0.00079523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-152_0_6_load_59 | 74 | 0.0085667 | 0.002147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-152_0_6_load_44 | 75 | 0.0055747 | 0.0013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-152_0_6_load_112 | 76 | 0.0046792 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-152_0_6_load_53 | 77 | 0.0082149 | 0.0020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-152_0_6_load_50 | 78 | 0.0049959 | 0.0012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-152_0_6_load_54 | 80 | 0.0021494 | 0.0005387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-152_0_6_load_67 | 81 | 0.0025461 | 0.00063812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-152_0_6_load_123 | 84 | 0.0030945 | 0.00077555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-152_0_6_load_120 | 85 | 0.0025761 | 0.00064562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-152_0_6_load_68 | 86 | 0.0024988 | 0.00062627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-152_0_6_load_72 | 87 | 0.0023715 | 0.00059435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-152_0_6_load_124 | 88 | 0.0019033 | 0.00047701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-152_0_6_load_121 | 89 | 0.0025429 | 0.00063731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-152_0_6_load_64 | 90 | 0.0028261 | 0.00070828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-152_0_6_load_63 | 91 | 0.0029076 | 0.00072872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-152_0_6_load_117 | 92 | 0.0031562 | 0.00079102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-152_0_6_load_66 | 95 | 0.002497 | 0.0006258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-152_0_6_load_62 | 96 | 0.0033016 | 0.00082745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-152_0_6_load_85 | 97 | 0.0032521 | 0.00081505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-152_0_6_load_69 | 98 | 0.0030303 | 0.00075948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-152_0_6_load_70 | 100 | 0.00092428 | 0.00023165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-152_0_6_load_71 | 101 | 0.0049256 | 0.0012345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-152_0_6_load_76 | 102 | 0.0029032 | 0.00072761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-152_0_6_load_109 | 103 | 0.0015033 | 0.00037675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-152_0_6_load_80 | 105 | 0.0037017 | 0.00092773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-152_0_6_load_81 | 106 | 0.001203 | 0.00030149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-152_0_6_load_82 | 107 | 0.0036437 | 0.00091319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-152_0_6_load_83 | 108 | 0.0018439 | 0.00046213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-152_0_6_load_84 | 109 | 0.0039625 | 0.0009931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-152_0_6_load_110 | 110 | 0.0022356 | 0.0005603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-152_0_6_load_126 | 111 | 0.0022228 | 0.00055708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-152_0_6_load_105 | 112 | 0.0028008 | 0.00070194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-152_0_6_load_106 | 113 | 0.0027058 | 0.00067813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-152_0_6_load_127 | 114 | 0.0022323 | 0.00055946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-152_0_6_load_113 | 115 | 0.0093839 | 0.0023518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-152_0_6_load_115 | 116 | 0.003083 | 0.00077267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-152_0_6_load_122 | 117 | 0.0065985 | 0.0016537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-152_0_6_load_125 | 118 | 0.0018855 | 0.00047254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-152_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-152_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0071282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-152_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0072644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-152_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-152_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-152_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.04308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-152_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.009891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-152_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0022974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-152_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.032243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_351-152_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0059567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-152_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.017798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-152_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.024728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-152_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0048935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_351-152_0_6_line_13 |  | 10 | 15 | 0.022574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-152_0_6_line_14 |  | 11 | 37 | 0.022334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-152_0_6_line_15 |  | 12 | 19 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-152_0_6_line_16 |  | 13 | 34 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_351-152_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.015764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-152_0_6_line_18 |  | 14 | 16 | 0.006814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-152_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-152_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.036202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-152_0_6_line_21 |  | 20 | 21 | 0.04719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_351-152_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.010572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-152_0_6_line_23 |  | 20 | 23 | 0.027251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_351-152_0_6_line_24 |  | 21 | 24 | 0.018729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-152_0_6_line_25 |  | 21 | 25 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_351-152_0_6_line_26 |  | 22 | 40 | 0.037835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-152_0_6_line_27 |  | 23 | 41 | 0.0068793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_351-152_0_6_line_28 |  | 24 | 43 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-152_0_6_line_29 |  | 25 | 36 | 0.025028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_351-152_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.048249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-152_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.02598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-152_0_6_line_32 |  | 28 | 46 | 0.011264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-152_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.037649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-152_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.013945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-152_0_6_line_35 |  | 30 | 49 | 0.027345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_351-152_0_6_line_36 |  | 30 | 50 | 0.012768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_351-152_0_6_line_37 |  | 31 | 51 | 0.0087293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-152_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.032272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-152_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_351-152_0_6_line_40 |  | 33 | 36 | 0.041891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_351-152_0_6_line_41 |  | 34 | 35 | 0.022577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_351-152_0_6_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0069014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-152_0_6_line_43 |  | 39 | 116 | 0.0069233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-152_0_6_line_44 |  | 41 | 112 | 0.0066991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_351-152_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-152_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-152_0_6_line_47 |  | 45 | 75 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-152_0_6_line_48 |  | 45 | 64 | 0.043039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-152_0_6_line_49 |  | 46 | 102 | 0.0059416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-152_0_6_line_50 |  | 46 | 101 | 0.012305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-152_0_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-152_0_6_line_52 |  | 48 | 87 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-152_0_6_line_53 |  | 49 | 77 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-152_0_6_line_54 |  | 49 | 78 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_351-152_0_6_line_55 |  | 50 | 55 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_351-152_0_6_line_56 |  | 52 | 53 | 0.027226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_351-152_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.023663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_351-152_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.012285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_351-152_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.016726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_351-152_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.021024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_351-152_0_6_line_61 |  | 57 | 58 | 0.012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_351-152_0_6_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0099897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_351-152_0_6_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0074785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_351-152_0_6_line_64 |  | 60 | 113 | 0.0066801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_351-152_0_6_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0044998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-152_0_6_line_66 |  | 61 | 63 | 0.017698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-152_0_6_line_67 |  | 62 | 64 | 0.0096482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-152_0_6_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0072048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-152_0_6_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0059703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-152_0_6_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0071893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-152_0_6_line_71 |  | 66 | 71 | 0.016317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-152_0_6_line_72 |  | 66 | 72 | 0.0034743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-152_0_6_line_73 |  | 66 | 73 | 0.012036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-152_0_6_line_74 |  | 67 | 76 | 0.0072265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-152_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.0076079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-152_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0014537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-152_0_6_line_77 |  | 69 | 74 | 0.021746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-152_0_6_line_78 |  | 71 | 92 | 0.0069106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-152_0_6_line_79 |  | 72 | 74 | 0.014753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-152_0_6_line_80 |  | 73 | 93 | 0.0132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-152_0_6_line_81 |  | 76 | 115 | 0.0013924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-152_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.014222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_351-152_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.009667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_351-152_0_6_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0073823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_351-152_0_6_line_85 |  | 81 | 86 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_351-152_0_6_line_86 |  | 82 | 83 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_351-152_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-152_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.017831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-152_0_6_line_89 |  | 84 | 88 | 0.0085027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-152_0_6_line_90 |  | 85 | 89 | 0.00095803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-152_0_6_line_91 |  | 86 | 98 | 0.009243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_351-152_0_6_line_92 |  | 87 | 100 | 0.020791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-152_0_6_line_93 |  | 88 | 118 | 0.0066767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-152_0_6_line_94 |  | 89 | 117 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-152_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.00030388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-152_0_6_line_96 |  | 91 | 96 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-152_0_6_line_97 |  | 92 | 116 | 0.017379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-152_0_6_line_98 |  | 93 | 97 | 0.026687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-152_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.003137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-152_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.017924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_351-152_0_6_line_101 |  | 94 | 96 | 0.010538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-152_0_6_line_102 |  | 95 | 98 | 0.020309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_351-152_0_6_line_103 |  | 97 | 99 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-152_0_6_line_104 |  | 99 | 104 | 0.008936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-152_0_6_line_105 |  | 99 | 109 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-152_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-152_0_6_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0099291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-152_0_6_line_108 |  | 103 | 104 | 0.007157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-152_0_6_line_109 |  | 104 | 110 | 0.024278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-152_0_6_line_110 |  | 105 | 106 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-152_0_6_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0075915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-152_0_6_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-152_0_6_line_113 |  | 108 | 109 | 0.018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-152_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0067221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-152_0_6_line_115 |  | 111 | 114 | 0.0067138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-152_0_6_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0072054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_351-152_0_6_line_117 |  | 114 | 118 | 0.0066911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-152_0_6_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2602590.1874 | 1199040.6564 | 2602574.7604 | 1199036.1376
1 | 2602590.1874 | 1199040.6564 | 2602597.0282 | 1199042.6602
2 | 2602567.789 | 1199034.0955 | 2602574.7604 | 1199036.1376
3 | 2602620.7371 | 1199049.605 | 2602597.0282 | 1199042.6602
4 | 2602549.6251 | 1199028.775 | 2602567.789 | 1199034.0955
5 | 2602620.7371 | 1199049.605 | 2602636.7873 | 1199013.6148 | 2602638.4942 | 1199010.3471
6 | 2602630.2532 | 1199052.3994 | 2602620.7371 | 1199049.605
7 | 2602549.6251 | 1199028.775 | 2602547.4206 | 1199028.1287
8 | 2602549.6251 | 1199028.775 | 2602549.0483 | 1199024.3057 | 2602551.4717 | 1199019.1707 | 2602554.0077 | 1199017.7487 | 2602551.2462 | 1199012.1223 | 2602550.8507 | 1199011.0216 | 2602550.6837 | 1199009.7653 | 2602550.707 | 1199008.787 | 2602550.9434 | 1199007.8977 | 2602554.5784 | 1199000.1618
9 | 2602638.4942 | 1199010.3471 | 2602633.2212 | 1199007.5761
10 | 2602630.2532 | 1199052.3994 | 2602629.2698 | 1199055.2672 | 2602630.1057 | 1199058.914 | 2602630.2349 | 1199059.5255 | 2602630.2042 | 1199060.1369 | 2602629.8153 | 1199061.4819 | 2602626.8333 | 1199069.3214
11 | 2602523.6269 | 1199021.427 | 2602525.3856 | 1199021.7613 | 2602528.21 | 1199022.4962 | 2602547.4206 | 1199028.1287
12 | 2602554.5784 | 1199000.1618 | 2602550.2468 | 1198997.8849
13 | 2602633.2212 | 1199007.5761 | 2602613.238 | 1198997.0747
14 | 2602618.8928 | 1199090.1962 | 2602626.8333 | 1199069.3214
15 | 2602523.6269 | 1199021.427 | 2602522.5042 | 1199029.9978 | 2602521.3736 | 1199039.8379
16 | 2602550.2468 | 1198997.8849 | 2602530.2724 | 1198987.3856
17 | 2602599.2839 | 1198989.7416 | 2602613.238 | 1198997.0747
18 | 2602599.2839 | 1198989.7416 | 2602593.2533 | 1198986.5694
19 | 2602539.2442 | 1199073.6614 | 2602523.8254 | 1199075.8229
20 | 2602523.8254 | 1199075.8229 | 2602521.2821 | 1199057.9123 | 2602520.8654 | 1199052.8316 | 2602520.8743 | 1199049.7744 | 2602520.8834 | 1199046.0836 | 2602521.1822 | 1199041.5034 | 2602521.3736 | 1199039.8379
21 | 2602482.9666 | 1198914.142 | 2602484.3609 | 1198911.8747 | 2602485.1305 | 1198910.4742 | 2602485.9001 | 1198908.996 | 2602486.6012 | 1198907.3732 | 2602486.9373 | 1198904.6719 | 2602486.8393 | 1198902.2705 | 2602486.4213 | 1198900.3138 | 2602486.0338 | 1198898.4904 | 2602485.8289 | 1198896.7783 | 2602485.9513 | 1198895.3776 | 2602486.1422 | 1198893.9658 | 2602486.4777 | 1198892.7764 | 2602486.9731 | 1198891.5871 | 2602487.8798 | 1198889.8199 | 2602496.8091 | 1198876.0383 | 2602499.5366 | 1198871.8261
22 | 2602499.5366 | 1198871.8261 | 2602496.8091 | 1198876.0383 | 2602501.7267 | 1198878.6195
23 | 2602499.5366 | 1198871.8261 | 2602516.7321 | 1198883.028 | 2602522.6901 | 1198886.1537
24 | 2602482.9666 | 1198914.142 | 2602472.8183 | 1198929.8838
25 | 2602482.9666 | 1198914.142 | 2602487.5569 | 1198916.345 | 2602498.1159 | 1198921.9214
26 | 2602501.7267 | 1198878.6195 | 2602535.2298 | 1198896.1976
27 | 2602528.782 | 1198889.3497 | 2602522.6901 | 1198886.1537
28 | 2602464.9764 | 1198941.8001 | 2602468.5291 | 1198936.537 | 2602472.8183 | 1198929.8838
29 | 2602518.9798 | 1198935.0678 | 2602516.0947 | 1198933.5214 | 2602514.162 | 1198930.5746 | 2602498.1533 | 1198921.9412 | 2602498.1159 | 1198921.9214
30 | 2602698.1959 | 1198764.6417 | 2602664.5773 | 1198751.7534 | 2602653.6128 | 1198746.3024
31 | 2602698.1959 | 1198764.6417 | 2602682.2317 | 1198785.1385
32 | 2602675.3101 | 1198794.0251 | 2602682.2317 | 1198785.1385
33 | 2602668.2105 | 1198976.7309 | 2602685.7523 | 1198943.3985
34 | 2602668.2105 | 1198976.7309 | 2602661.3291 | 1198973.0481 | 2602656.2748 | 1198969.8554 | 2602656.1273 | 1198969.7879
35 | 2602698.6381 | 1198919.269 | 2602694.7363 | 1198926.9603 | 2602685.798 | 1198943.3096 | 2602685.7523 | 1198943.3985
36 | 2602685.7523 | 1198943.3985 | 2602682.0296 | 1198942.0962 | 2602673.5165 | 1198939.7734
37 | 2602648.5334 | 1198965.5052 | 2602654.0596 | 1198968.8427 | 2602656.1273 | 1198969.7879
38 | 2602494.9745 | 1198968.8317 | 2602490.4333 | 1198977.012 | 2602477.4287 | 1198995.8807
39 | 2602494.9745 | 1198968.8317 | 2602510.2881 | 1198976.8811
40 | 2602494.9745 | 1198968.8317 | 2602505.7642 | 1198948.3251 | 2602518.9798 | 1198935.0678
41 | 2602510.2881 | 1198976.8811 | 2602530.2724 | 1198987.3856
42 | 2602567.3823 | 1198846.9862 | 2602573.1565 | 1198850.7662
43 | 2602578.949 | 1198854.5581 | 2602573.1565 | 1198850.7662
44 | 2602528.782 | 1198889.3497 | 2602534.7143 | 1198892.462
45 | 2602464.9764 | 1198941.8001 | 2602460.164 | 1198948.9292 | 2602458.5868 | 1198951.8635 | 2602457.1694 | 1198954.7422 | 2602456.3368 | 1198956.7834
46 | 2602575.7135 | 1198857.4053 | 2602562.2786 | 1198848.486
47 | 2602575.7135 | 1198857.4053 | 2602564.6585 | 1198874.2097 | 2602571.6386 | 1198878.9707
48 | 2602611.6341 | 1198881.2666 | 2602575.7135 | 1198857.4053
49 | 2602675.3101 | 1198794.0251 | 2602671.758 | 1198798.7881
50 | 2602675.3101 | 1198794.0251 | 2602686.737 | 1198798.5909
51 | 2602736.6996 | 1198818.5542 | 2602740.3353 | 1198808.8239
52 | 2602736.6996 | 1198818.5542 | 2602720.536 | 1198812.0958
53 | 2602698.6381 | 1198919.269 | 2602679.5158 | 1198913.3878
54 | 2602698.6381 | 1198919.269 | 2602700.0786 | 1198915.9012 | 2602702.3929 | 1198909.477
55 | 2602656.1721 | 1198934.5945 | 2602672.5209 | 1198939.5017 | 2602673.5165 | 1198939.7734
56 | 2602627.8258 | 1198942.3729 | 2602631.8146 | 1198944.5757 | 2602632.9869 | 1198945.1432 | 2602634.2962 | 1198945.6329 | 2602636.1616 | 1198945.7338 | 2602637.9968 | 1198945.3232 | 2602639.7789 | 1198944.279 | 2602640.7387 | 1198943.2344 | 2602641.5387 | 1198941.9452 | 2602644.4062 | 1198931.0628
57 | 2602627.8258 | 1198942.3729 | 2602607.1222 | 1198930.915
58 | 2602644.4062 | 1198931.0628 | 2602656.1721 | 1198934.5945
59 | 2602607.1222 | 1198930.915 | 2602597.3695 | 1198925.5176 | 2602592.4357 | 1198922.9128
60 | 2602573.844 | 1198913.0976 | 2602592.4357 | 1198922.9128
61 | 2602562.4504 | 1198907.0825 | 2602573.844 | 1198913.0976
62 | 2602562.4504 | 1198907.0825 | 2602553.6162 | 1198902.4186
63 | 2602547.0037 | 1198898.9255 | 2602551.4064 | 1198901.252 | 2602553.6162 | 1198902.4186
64 | 2602541.0949 | 1198895.8095 | 2602542.7741 | 1198896.6904 | 2602547.0037 | 1198898.9255
65 | 2602606.0871 | 1198889.1608 | 2602603.5 | 1198892.8426
66 | 2602613.0182 | 1198903.5095 | 2602601.3337 | 1198895.9256 | 2602603.5 | 1198892.8426
67 | 2602611.6341 | 1198881.2666 | 2602606.0871 | 1198889.1608
68 | 2602613.0182 | 1198903.5095 | 2602619.0617 | 1198907.432
69 | 2602612.9227 | 1198876.7981 | 2602614.2091 | 1198877.6991 | 2602611.6341 | 1198881.2666
70 | 2602619.0617 | 1198907.432 | 2602625.0921 | 1198911.3461
71 | 2602612.9227 | 1198876.7981 | 2602599.2712 | 1198867.8615
72 | 2602612.9227 | 1198876.7981 | 2602614.2091 | 1198877.6991 | 2602615.8 | 1198878.7448
73 | 2602612.9227 | 1198876.7981 | 2602620.2951 | 1198867.2837
74 | 2602625.0921 | 1198911.3461 | 2602631.1537 | 1198915.2804
75 | 2602652.6567 | 1198902.9736 | 2602646.2994 | 1198898.7944
76 | 2602652.6567 | 1198902.9736 | 2602653.9175 | 1198903.6971
77 | 2602628.1278 | 1198886.8488 | 2602646.2994 | 1198898.7944
78 | 2602593.4892 | 1198864.0765 | 2602599.2712 | 1198867.8615
79 | 2602615.8 | 1198878.7448 | 2602628.1278 | 1198886.8488
80 | 2602628.3802 | 1198856.8496 | 2602620.2951 | 1198867.2837
81 | 2602632.3217 | 1198916.0385 | 2602631.1537 | 1198915.2804
82 | 2602707.0389 | 1198896.0381 | 2602705.7046 | 1198900.2842 | 2602702.3929 | 1198909.477
83 | 2602707.0389 | 1198896.0381 | 2602697.7319 | 1198893.4245
84 | 2602690.6246 | 1198891.4286 | 2602697.7319 | 1198893.4245
85 | 2602690.6246 | 1198891.4286 | 2602677.8961 | 1198887.8542 | 2602673.0543 | 1198886.0845 | 2602670.3361 | 1198884.9102
86 | 2602726.736 | 1198845.5086 | 2602725.7373 | 1198848.2541 | 2602705.3819 | 1198837.9173
87 | 2602726.736 | 1198845.5086 | 2602714.6969 | 1198839.4101
88 | 2602705.3819 | 1198837.9173 | 2602698.8369 | 1198854.5041
89 | 2602714.6969 | 1198839.4101 | 2602707.1118 | 1198835.5678
90 | 2602698.4853 | 1198855.3953 | 2602698.8369 | 1198854.5041
91 | 2602662.0279 | 1198880.8803 | 2602666.0736 | 1198883.0687 | 2602670.3361 | 1198884.9102
92 | 2602701.2288 | 1198804.3813 | 2602720.536 | 1198812.0958
93 | 2602707.1118 | 1198835.5678 | 2602701.1557 | 1198832.5507
94 | 2602705.0503 | 1198864.6537 | 2602696.189 | 1198861.2146 | 2602698.4853 | 1198855.3953
95 | 2602652.8112 | 1198829.6737 | 2602652.6283 | 1198829.9163
96 | 2602637.2525 | 1198850.3045 | 2602652.6283 | 1198829.9163
97 | 2602578.949 | 1198854.5581 | 2602593.4892 | 1198864.0765
98 | 2602628.3802 | 1198856.8496 | 2602644.1152 | 1198835.2947
99 | 2602628.3802 | 1198856.8496 | 2602630.9072 | 1198858.7183
100 | 2602630.9072 | 1198858.7183 | 2602645.3288 | 1198869.3618
101 | 2602630.9072 | 1198858.7183 | 2602637.2525 | 1198850.3045
102 | 2602645.3288 | 1198869.3618 | 2602655.2035 | 1198876.6495 | 2602659.6565 | 1198879.5974 | 2602662.0279 | 1198880.8803
103 | 2602655.9059 | 1198819.4303 | 2602652.6377 | 1198823.62 | 2602644.1152 | 1198835.2947
104 | 2602655.9059 | 1198819.4303 | 2602661.5434 | 1198812.4846
105 | 2602655.9059 | 1198819.4303 | 2602645.4286 | 1198812.846
106 | 2602701.2288 | 1198804.3813 | 2602686.737 | 1198798.5909
107 | 2602671.758 | 1198798.7881 | 2602665.8221 | 1198806.7474
108 | 2602661.5434 | 1198812.4846 | 2602665.8221 | 1198806.7474
109 | 2602661.5434 | 1198812.4846 | 2602683.201 | 1198823.4555
110 | 2602609.8115 | 1198790.4767 | 2602621.7049 | 1198797.9374 | 2602621.9446 | 1198798.088
111 | 2602628.3723 | 1198802.1274 | 2602621.9446 | 1198798.088
112 | 2602628.3723 | 1198802.1274 | 2602629.4904 | 1198802.83
113 | 2602645.4286 | 1198812.846 | 2602629.4904 | 1198802.83
114 | 2602683.201 | 1198823.4555 | 2602689.1976 | 1198826.4931
115 | 2602689.1976 | 1198826.4931 | 2602695.1868 | 1198829.527
116 | 2602534.7143 | 1198892.462 | 2602541.0949 | 1198895.8095
117 | 2602695.1868 | 1198829.527 | 2602701.1557 | 1198832.5507

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602590.1874 | 1199040.6564
1 | 2602574.7604 | 1199036.1376
2 | 2602597.0282 | 1199042.6602
3 | 2602567.789 | 1199034.0955
4 | 2602620.7371 | 1199049.605
5 | 2602549.6251 | 1199028.775
6 | 2602638.4942 | 1199010.3471
7 | 2602630.2532 | 1199052.3994
8 | 2602547.4206 | 1199028.1287
9 | 2602554.5784 | 1199000.1618
10 | 2602633.2212 | 1199007.5761
11 | 2602626.8333 | 1199069.3214
12 | 2602523.6269 | 1199021.427
13 | 2602550.2468 | 1198997.8849
14 | 2602599.2839 | 1198989.7416
15 | 2602613.238 | 1198997.0747
16 | 2602593.2533 | 1198986.5694
17 | 2602523.8254 | 1199075.8229
18 | 2602539.2442 | 1199073.6614
19 | 2602521.3736 | 1199039.8379
20 | 2602499.5366 | 1198871.8261
21 | 2602482.9666 | 1198914.142
22 | 2602501.7267 | 1198878.6195
23 | 2602522.6901 | 1198886.1537
24 | 2602472.8183 | 1198929.8838
25 | 2602498.1159 | 1198921.9214
26 | 2602698.1959 | 1198764.6417
27 | 2602653.6128 | 1198746.3024
28 | 2602682.2317 | 1198785.1385
29 | 2602668.2105 | 1198976.7309
30 | 2602685.7523 | 1198943.3985
31 | 2602656.1273 | 1198969.7879
32 | 2602477.4287 | 1198995.8807
33 | 2602494.9745 | 1198968.8317
34 | 2602530.2724 | 1198987.3856
35 | 2602510.2881 | 1198976.8811
36 | 2602518.9798 | 1198935.0678
37 | 2602618.8928 | 1199090.1962
38 | 2602567.3823 | 1198846.9862
39 | 2602573.1565 | 1198850.7662
40 | 2602535.2298 | 1198896.1977
41 | 2602528.782 | 1198889.3497
42 | 2602456.3368 | 1198956.7834
43 | 2602464.9764 | 1198941.8001
44 | 2602562.2786 | 1198848.486
45 | 2602575.7135 | 1198857.4053
46 | 2602675.3101 | 1198794.0251
47 | 2602740.3354 | 1198808.8239
48 | 2602736.6996 | 1198818.5542
49 | 2602698.6381 | 1198919.269
50 | 2602673.5165 | 1198939.7734
51 | 2602648.5334 | 1198965.5052
52 | 2602627.8258 | 1198942.3729
53 | 2602644.4062 | 1198931.0628
54 | 2602607.1222 | 1198930.915
55 | 2602656.1721 | 1198934.5945
56 | 2602592.4357 | 1198922.9128
57 | 2602573.844 | 1198913.0976
58 | 2602562.4504 | 1198907.0825
59 | 2602553.6162 | 1198902.4186
60 | 2602547.0037 | 1198898.9255
61 | 2602603.5 | 1198892.8426
62 | 2602606.0871 | 1198889.1608
63 | 2602613.0182 | 1198903.5095
64 | 2602611.6341 | 1198881.2666
65 | 2602619.0617 | 1198907.432
66 | 2602612.9227 | 1198876.7981
67 | 2602625.0921 | 1198911.3461
68 | 2602652.6567 | 1198902.9736
69 | 2602646.2994 | 1198898.7944
70 | 2602653.9175 | 1198903.6972
71 | 2602599.2712 | 1198867.8615
72 | 2602615.8 | 1198878.7448
73 | 2602620.2951 | 1198867.2837
74 | 2602628.1278 | 1198886.8488
75 | 2602571.6386 | 1198878.9707
76 | 2602631.1537 | 1198915.2804
77 | 2602679.5158 | 1198913.3878
78 | 2602702.3929 | 1198909.477
79 | 2602707.0389 | 1198896.0381
80 | 2602697.7319 | 1198893.4245
81 | 2602690.6246 | 1198891.4286
82 | 2602726.736 | 1198845.5086
83 | 2602705.3819 | 1198837.9173
84 | 2602714.6969 | 1198839.4101
85 | 2602698.8369 | 1198854.5041
86 | 2602670.3361 | 1198884.9102
87 | 2602720.536 | 1198812.0958
88 | 2602707.1118 | 1198835.5678
89 | 2602698.4853 | 1198855.3953
90 | 2602652.8112 | 1198829.6737
91 | 2602652.6283 | 1198829.9163
92 | 2602593.4892 | 1198864.0765
93 | 2602628.3802 | 1198856.8496
94 | 2602630.9072 | 1198858.7183
95 | 2602645.3288 | 1198869.3618
96 | 2602637.2525 | 1198850.3045
97 | 2602644.1152 | 1198835.2947
98 | 2602662.0279 | 1198880.8803
99 | 2602655.9059 | 1198819.4303
100 | 2602701.2288 | 1198804.3813
101 | 2602686.737 | 1198798.5909
102 | 2602671.758 | 1198798.7881
103 | 2602665.8221 | 1198806.7474
104 | 2602661.5434 | 1198812.4846
105 | 2602609.8115 | 1198790.4767
106 | 2602621.9446 | 1198798.088
107 | 2602628.3723 | 1198802.1274
108 | 2602629.4904 | 1198802.83
109 | 2602645.4286 | 1198812.846
110 | 2602683.201 | 1198823.4555
111 | 2602689.1976 | 1198826.4931
112 | 2602534.7143 | 1198892.462
113 | 2602541.0949 | 1198895.8095
114 | 2602695.1868 | 1198829.527
115 | 2602632.3217 | 1198916.0385
116 | 2602578.949 | 1198854.5581
117 | 2602705.0503 | 1198864.6537
118 | 2602701.1557 | 1198832.5507
119 | 2602592.4357 | 1198922.9128

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1