## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-192_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-192_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-192_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-192_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-192_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-192_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-192_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-192_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-192_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-192_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-192_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-192_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-192_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-192_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-192_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-192_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-192_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-192_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-192_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-192_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-192_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-192_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-192_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-192_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-192_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-192_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-192_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-192_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-192_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-192_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-192_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-192_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-192_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-192_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-192_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-192_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-192_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-192_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-192_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-192_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-192_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-192_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-192_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-192_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-192_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-192_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-192_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-192_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-192_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-192_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-192_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-192_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-192_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-192_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-192_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-192_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-192_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-192_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-192_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-192_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-192_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-192_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-192_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-192_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-192_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-192_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-192_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-192_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-192_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-192_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-192_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-192_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-192_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-192_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-192_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-192_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-192_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-192_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-192_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-192_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-192_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-192_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-192_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-192_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-192_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-192_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-192_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-192_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-192_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-192_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-192_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-192_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-192_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-192_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-192_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-192_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-192_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-192_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-192_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-192_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-192_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-192_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-192_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-192_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-192_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-192_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-192_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-192_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-192_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-192_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-192_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-192_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-192_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-192_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-192_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-192_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-192_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-192_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-192_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-192_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_599_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-192_0_5_load_0 | 0 | 0.002567 | 0.00064336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-192_0_5_load_1 | 1 | 0.0025838 | 0.00064756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-192_0_5_load_29 | 4 | 0.008322 | 0.0020857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-192_0_5_load_79 | 5 | 0.0026322 | 0.0006597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-192_0_5_load_78 | 6 | 0.002581 | 0.00064687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-192_0_5_load_6 | 7 | 0.0072857 | 0.001826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-192_0_5_load_3 | 8 | 0.001591 | 0.00039874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-192_0_5_load_4 | 9 | 0.0036983 | 0.00092688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-192_0_5_load_7 | 11 | 0.0011487 | 0.00028789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-192_0_5_load_8 | 12 | 0.00083858 | 0.00021017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-192_0_5_load_30 | 13 | 0.0022051 | 0.00055266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-192_0_5_load_25 | 14 | 0.0018838 | 0.00047212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-192_0_5_load_32 | 15 | 0.0034537 | 0.00086559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-192_0_5_load_9 | 17 | 0.0089522 | 0.0022436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-192_0_5_load_10 | 18 | 0.0076391 | 0.0019145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-192_0_5_load_85 | 23 | 0.0076155 | 0.0019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-192_0_5_load_43 | 24 | 0.018215 | 0.0045651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-192_0_5_load_12 | 25 | 0.0039827 | 0.00099816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-192_0_5_load_13 | 26 | 0.0034572 | 0.00086645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-192_0_5_load_15 | 28 | 0.0034627 | 0.00086783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-192_0_5_load_16 | 29 | 0.01251 | 0.0031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-192_0_5_load_17 | 30 | 0.0057852 | 0.0014499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-192_0_5_load_52 | 32 | 0.012526 | 0.0031393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-192_0_5_load_58 | 33 | 0.0077577 | 0.0019443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-192_0_5_load_50 | 34 | 0.012488 | 0.0031299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-192_0_5_load_23 | 35 | 0.0053348 | 0.001337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-192_0_5_load_18 | 37 | 0.0062807 | 0.0015741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-192_0_5_load_19 | 38 | 0.0075881 | 0.0019018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-192_0_5_load_21 | 40 | 0.0025034 | 0.00062741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-192_0_5_load_39 | 42 | 0.015637 | 0.0039191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-192_0_5_load_51 | 44 | 0.012504 | 0.0031338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-192_0_5_load_28 | 46 | 0.00085174 | 0.00021347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-192_0_5_load_119 | 47 | 0.0017973 | 0.00045045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-192_0_5_load_121 | 48 | 0.0021162 | 0.00053038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-192_0_5_load_120 | 49 | 0.0021886 | 0.00054853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-192_0_5_load_80 | 50 | 0.0040181 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-192_0_5_load_76 | 51 | 0.0025666 | 0.00064326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-192_0_5_load_34 | 52 | 0.0022738 | 0.00056986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-192_0_5_load_35 | 53 | 0.0022174 | 0.00055574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-192_0_5_load_36 | 54 | 0.0029411 | 0.00073712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-192_0_5_load_37 | 55 | 0.002242 | 0.0005619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-192_0_5_load_38 | 56 | 0.0022101 | 0.0005539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-192_0_5_load_102 | 57 | 0.0022107 | 0.00055406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-192_0_5_load_103 | 58 | 0.0022265 | 0.00055801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-192_0_5_load_41 | 59 | 0.0090356 | 0.0022645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-192_0_5_load_47 | 60 | 0.015236 | 0.0038185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-192_0_5_load_45 | 63 | 0.010155 | 0.0025451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-192_0_5_load_49 | 64 | 0.078863 | 0.019765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-192_0_5_load_53 | 65 | 0.0038136 | 0.00095577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-192_0_5_load_54 | 66 | 0.0037978 | 0.00095181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-192_0_5_load_56 | 67 | 0.0037976 | 0.00095177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-192_0_5_load_57 | 68 | 0.0051305 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-192_0_5_load_59 | 69 | 0.0037864 | 0.00094896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-192_0_5_load_67 | 70 | 0.0039981 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-192_0_5_load_60 | 71 | 0.0037915 | 0.00095025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-192_0_5_load_61 | 73 | 0.003864 | 0.00096841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-192_0_5_load_62 | 74 | 0.0026045 | 0.00065275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-192_0_5_load_63 | 75 | 0.002795 | 0.0007005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-192_0_5_load_65 | 76 | 0.0025582 | 0.00064115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-192_0_5_load_66 | 77 | 0.0039611 | 0.00099275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-192_0_5_load_68 | 78 | 0.0026199 | 0.00065661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-192_0_5_load_69 | 79 | 0.0027447 | 0.00068787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-192_0_5_load_70 | 80 | 0.0026818 | 0.00067212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-192_0_5_load_71 | 81 | 0.0027551 | 0.0006905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-192_0_5_load_72 | 82 | 0.0023071 | 0.00057822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-192_0_5_load_73 | 83 | 0.0023233 | 0.00058227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-192_0_5_load_75 | 85 | 0.0022942 | 0.00057498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-192_0_5_load_77 | 86 | 0.0025643 | 0.00064268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-192_0_5_load_81 | 87 | 0.0035669 | 0.00089395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-192_0_5_load_118 | 88 | 0.0055309 | 0.0013862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-192_0_5_load_82 | 89 | 0.011605 | 0.0029085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-192_0_5_load_83 | 90 | 0.0032884 | 0.00082416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-192_0_5_load_100 | 91 | 0.0064569 | 0.0016183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-192_0_5_load_99 | 92 | 0.0063872 | 0.0016008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-192_0_5_load_88 | 94 | 0.0091037 | 0.0022816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-192_0_5_load_86 | 95 | 0.014735 | 0.0036931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-192_0_5_load_92 | 97 | 0.0095105 | 0.0023836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-192_0_5_load_89 | 98 | 0.01288 | 0.0032281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-192_0_5_load_96 | 99 | 0.011118 | 0.0027865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-192_0_5_load_95 | 100 | 0.0094954 | 0.0023798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-192_0_5_load_91 | 101 | 0.009552 | 0.002394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-192_0_5_load_94 | 103 | 0.0095126 | 0.0023841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-192_0_5_load_106 | 107 | 0.0021791 | 0.00054613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-192_0_5_load_108 | 109 | 0.0029621 | 0.00074238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-192_0_5_load_105 | 110 | 0.0021377 | 0.00053575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-192_0_5_load_104 | 111 | 0.0022191 | 0.00055615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-192_0_5_load_115 | 112 | 0.0021371 | 0.0005356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-192_0_5_load_109 | 113 | 0.002139 | 0.00053609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-192_0_5_load_110 | 114 | 0.002603 | 0.00065236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_351-192_0_5_load_112 | 115 | 0.0021298 | 0.00053377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_351-192_0_5_load_113 | 116 | 0.0021313 | 0.00053416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_351-192_0_5_load_116 | 117 | 0.0021333 | 0.00053466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_351-192_0_5_load_114 | 118 | 0.0021741 | 0.00054489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_351-192_0_5_load_117 | 119 | 0.0021671 | 0.00054313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-192_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0078182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-192_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-192_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-192_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-192_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_351-192_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_351-192_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.030736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-192_0_5_line_7 |  | 5 | 50 | 0.0027442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_351-192_0_5_line_8 |  | 6 | 51 | 0.0064108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_351-192_0_5_line_9 |  | 7 | 13 | 0.02311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-192_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.014601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-192_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.00081311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-192_0_5_line_12 |  | 8 | 10 | 0.020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-192_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.0019987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-192_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.011342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-192_0_5_line_15 |  | 11 | 14 | 0.021077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-192_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.01917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-192_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0070636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-192_0_5_line_18 |  | 16 | 45 | 0.029991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-192_0_5_line_19 |  | 16 | 46 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-192_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.017015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-192_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-192_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.036695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_351-192_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.034551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_351-192_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.035511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_351-192_0_5_line_25 |  | 20 | 23 | 0.013005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-192_0_5_line_26 |  | 21 | 24 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_351-192_0_5_line_27 |  | 22 | 93 | 0.03681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_351-192_0_5_line_28 |  | 22 | 94 | 0.013614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-192_0_5_line_29 |  | 23 | 95 | 0.017015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-192_0_5_line_30 |  | 24 | 60 | 0.025402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_351-192_0_5_line_31 |  | 25 | 26 | 0.0060994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-192_0_5_line_32 |  | 25 | 27 | 0.010498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-192_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.0067085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-192_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.014358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_351-192_0_5_line_35 |  | 27 | 30 | 0.010086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_351-192_0_5_line_36 |  | 28 | 31 | 0.0059604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-192_0_5_line_37 |  | 29 | 32 | 0.017298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_351-192_0_5_line_38 |  | 30 | 33 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_351-192_0_5_line_39 |  | 31 | 34 | 0.014552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-192_0_5_line_40 |  | 31 | 35 | 0.0025892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-192_0_5_line_41 |  | 33 | 36 | 0.014513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_351-192_0_5_line_42 |  | 34 | 44 | 0.017295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-192_0_5_line_43 |  | 35 | 40 | 0.023556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-192_0_5_line_44 |  | 36 | 68 | 0.0040062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_351-192_0_5_line_45 |  | 36 | 65 | 0.012751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-192_0_5_line_46 |  | 37 | 38 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-192_0_5_line_47 |  | 37 | 39 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-192_0_5_line_48 |  | 39 | 40 | 0.0044282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-192_0_5_line_49 |  | 39 | 41 | 0.025198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-192_0_5_line_50 |  | 41 | 42 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-192_0_5_line_51 |  | 42 | 43 | 0.032647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-192_0_5_line_52 |  | 43 | 59 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-192_0_5_line_53 |  | 45 | 47 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-192_0_5_line_54 |  | 46 | 48 | 0.01674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-192_0_5_line_55 |  | 47 | 49 | 0.0225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-192_0_5_line_56 |  | 50 | 77 | 0.0094892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_351-192_0_5_line_57 |  | 51 | 84 | 0.00041948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_351-192_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0073381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-192_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-192_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0017011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-192_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0063475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-192_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0048315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-192_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0072414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-192_0_5_line_64 |  | 58 | 111 | 0.0072424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-192_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.022586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_351-192_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.086691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_351-192_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.042074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-192_0_5_line_68 |  | 62 | 64 | 0.030979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_351-192_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.006431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-192_0_5_line_70 |  | 66 | 67 | 0.011409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-192_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.0019987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-192_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_351-192_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0064026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-192_0_5_line_74 |  | 70 | 72 | 0.012538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_351-192_0_5_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0047306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-192_0_5_line_76 |  | 72 | 77 | 0.0072549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_351-192_0_5_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0095759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-192_0_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.006332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-192_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0065058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-192_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0064566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-192_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-192_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0065069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-192_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0022432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-192_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.017108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_351-192_0_5_line_85 |  | 82 | 84 | 0.0064744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_351-192_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0064227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_351-192_0_5_line_87 |  | 84 | 86 | 0.026121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-192_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0080434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_351-192_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.0009387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-192_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0064747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_351-192_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.016223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_351-192_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.00013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_351-192_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_351-192_0_5_line_94 |  | 92 | 104 | 0.036025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_351-192_0_5_line_95 |  | 93 | 96 | 0.036572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_351-192_0_5_line_96 |  | 93 | 97 | 0.013563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-192_0_5_line_97 |  | 94 | 98 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-192_0_5_line_98 |  | 96 | 99 | 0.026699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_351-192_0_5_line_99 |  | 96 | 100 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-192_0_5_line_100 |  | 97 | 101 | 0.017169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-192_0_5_line_101 |  | 99 | 102 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_351-192_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.017169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-192_0_5_line_103 |  | 102 | 104 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_351-192_0_5_line_104 |  | 104 | 105 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-192_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.029122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-192_0_5_line_106 |  | 105 | 107 | 0.0088806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-192_0_5_line_107 |  | 106 | 108 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-192_0_5_line_108 |  | 106 | 109 | 0.0086176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-192_0_5_line_109 |  | 107 | 110 | 0.0073286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-192_0_5_line_110 |  | 108 | 112 | 0.038171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-192_0_5_line_111 |  | 109 | 113 | 0.0078251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-192_0_5_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0072511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-192_0_5_line_113 |  | 112 | 117 | 0.0074838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-192_0_5_line_114 |  | 113 | 114 | 0.006908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-192_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0075895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-192_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0072553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-192_0_5_line_117 |  | 116 | 118 | 0.0073335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_351-192_0_5_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0072863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-192_0_5_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2603075.714 | 1200767.5569 | 2603075.1559 | 1200767.4044 | 2603071.4868 | 1200767.8361 | 2603068.0811 | 1200766.8515
1 | 2603056.6007 | 1200763.404 | 2603061.7911 | 1200765.0075 | 2603064.6298 | 1200765.8538 | 2603068.0811 | 1200766.8515
2 | 2603052.4226 | 1200777.2983 | 2603056.6007 | 1200763.404
3 | 2603056.6007 | 1200763.404 | 2603067.1629 | 1200728.6954
4 | 2603052.4226 | 1200777.2983 | 2603040.4778 | 1200772.3144
5 | 2603052.4226 | 1200777.2983 | 2603047.5129 | 1200794.3334
6 | 2603076.1111 | 1200699.2904 | 2603067.1629 | 1200728.6954
7 | 2603040.4778 | 1200772.3144 | 2603037.9452 | 1200771.2577
8 | 2603045.7375 | 1200800.4934 | 2603047.5129 | 1200794.3334
9 | 2603076.1111 | 1200699.2904 | 2603082.8226 | 1200677.1763
10 | 2603076.1111 | 1200699.2904 | 2603062.6102 | 1200693.7305
11 | 2603061.8584 | 1200693.4209 | 2603062.6102 | 1200693.7305
12 | 2603043.0831 | 1200685.6888 | 2603061.8584 | 1200693.4209
13 | 2603043.0831 | 1200685.6888 | 2603041.2486 | 1200684.8954
14 | 2603043.0831 | 1200685.6888 | 2603039.7606 | 1200696.5334
15 | 2603021.9036 | 1200676.5284 | 2603041.2486 | 1200684.8954
16 | 2603088.3897 | 1200658.8325 | 2603082.8226 | 1200677.1763
17 | 2603015.4204 | 1200673.7243 | 2603021.9036 | 1200676.5284
18 | 2602987.8108 | 1200661.8265 | 2602992.5671 | 1200663.8966 | 2603015.4204 | 1200673.7243
19 | 2603015.4204 | 1200673.7243 | 2603012.1025 | 1200684.6393
20 | 2602882.9502 | 1200744.7518 | 2602871.2485 | 1200757.1046
21 | 2602862.3582 | 1200766.4895 | 2602871.2485 | 1200757.1046
22 | 2602889.0479 | 1200791.749 | 2602862.3582 | 1200766.4895
23 | 2602862.3582 | 1200766.4895 | 2602837.2661 | 1200742.6651
24 | 2602914.8623 | 1200816.2077 | 2602889.0479 | 1200791.749
25 | 2602889.0479 | 1200791.749 | 2602897.9403 | 1200782.2596
26 | 2602837.2661 | 1200742.6651 | 2602821.0183 | 1200727.2841
27 | 2602914.8623 | 1200816.2077 | 2602941.6048 | 1200841.5786
28 | 2602914.8623 | 1200816.2077 | 2602924.2821 | 1200806.3785
29 | 2602897.9403 | 1200782.2596 | 2602909.5752 | 1200769.8437
30 | 2602821.0183 | 1200727.2841 | 2602802.5707 | 1200709.8207
31 | 2602958.9464 | 1200727.0045 | 2602954.3001 | 1200723.0529
32 | 2602967.0872 | 1200733.6328 | 2602960.1481 | 1200728.0265 | 2602958.9464 | 1200727.0045
33 | 2602949.1899 | 1200718.7068 | 2602954.3001 | 1200723.0529
34 | 2602967.0872 | 1200733.6328 | 2602965.5563 | 1200735.711 | 2602963.8346 | 1200738.6451 | 2602959.4243 | 1200745.2354 | 2602959.2208 | 1200745.6307
35 | 2602967.0872 | 1200733.6328 | 2602975.3148 | 1200739.4664
36 | 2602944.6495 | 1200714.8452 | 2602949.1899 | 1200718.7068
37 | 2602959.2208 | 1200745.6307 | 2602951.3047 | 1200761.0115
38 | 2602984.4929 | 1200745.2119 | 2602975.9365 | 1200739.9072 | 2602975.3148 | 1200739.4664
39 | 2602944.6495 | 1200714.8452 | 2602943.3317 | 1200716.7345 | 2602941.4732 | 1200719.4128 | 2602939.1664 | 1200720.4234 | 2602935.6414 | 1200725.8485
40 | 2602944.6495 | 1200714.8452 | 2602942.8343 | 1200712.9989
41 | 2602997.0146 | 1200752.5465 | 2602994.2752 | 1200750.9665 | 2602987.4038 | 1200747.0166 | 2602984.4929 | 1200745.2119
42 | 2602935.6414 | 1200725.8485 | 2602926.2182 | 1200740.3513
43 | 2602926.3283 | 1200696.1936 | 2602942.2986 | 1200712.4539 | 2602942.8343 | 1200712.9989
44 | 2602997.0146 | 1200752.5465 | 2603000.5639 | 1200754.4044
45 | 2602997.0146 | 1200752.5465 | 2602995.2166 | 1200755.9586 | 2602991.2612 | 1200763.9245
46 | 2602902.8912 | 1200717.605 | 2602913.8613 | 1200704.2291
47 | 2602923.2254 | 1200693.0344 | 2602921.3748 | 1200695.0679 | 2602913.8613 | 1200704.2291
48 | 2602923.2254 | 1200693.0344 | 2602926.3283 | 1200696.1936
49 | 2602905.7118 | 1200674.8718 | 2602923.2254 | 1200693.0344
50 | 2602905.7118 | 1200674.8718 | 2602894.4349 | 1200686.0317
51 | 2602871.2299 | 1200708.9961 | 2602894.4349 | 1200686.0317
52 | 2602871.2299 | 1200708.9961 | 2602863.7565 | 1200716.4047
53 | 2602987.8108 | 1200661.8265 | 2602984.4717 | 1200672.8064
54 | 2603012.1025 | 1200684.6393 | 2603007.234 | 1200700.6556
55 | 2602984.4717 | 1200672.8064 | 2602977.9252 | 1200694.3327
56 | 2603037.9452 | 1200771.2577 | 2603029.1878 | 1200767.6037
57 | 2603045.7375 | 1200800.4934 | 2603045.6213 | 1200800.8965
58 | 2603075.0277 | 1200884.8904 | 2603082.0836 | 1200886.906
59 | 2603075.0277 | 1200884.8904 | 2603073.2322 | 1200884.3774 | 2603071.2531 | 1200884.621 | 2603060.9411 | 1200881.5142 | 2603057.0289 | 1200883.7183
60 | 2603083.7193 | 1200887.3732 | 2603082.0836 | 1200886.906
61 | 2603057.0289 | 1200883.7183 | 2603051.4987 | 1200886.834
62 | 2603051.4987 | 1200886.834 | 2603050.1374 | 1200887.6009 | 2603047.9151 | 1200889.9983
63 | 2603042.9922 | 1200895.309 | 2603047.9151 | 1200889.9983
64 | 2603042.9922 | 1200895.309 | 2603038.0686 | 1200900.6204
65 | 2602786.1683 | 1200694.2934 | 2602802.5707 | 1200709.8207
66 | 2602729.1254 | 1200695.8686 | 2602755.3334 | 1200727.6974 | 2602779.4819 | 1200701.5165 | 2602782.7946 | 1200697.9938 | 2602786.1683 | 1200694.2934
67 | 2602786.1683 | 1200694.2934 | 2602795.2918 | 1200683.9809 | 2602802.2526 | 1200676.002 | 2602808.4139 | 1200668.5453 | 2602813.3881 | 1200662.2238
68 | 2602729.1254 | 1200695.8686 | 2602753.5554 | 1200676.8195
69 | 2602991.2612 | 1200763.9245 | 2602988.4011 | 1200769.6845
70 | 2602988.4011 | 1200769.6845 | 2602984.306 | 1200777.9317 | 2602982.2505 | 1200778.72
71 | 2602982.2505 | 1200778.72 | 2602982.2505 | 1200778.72 | 2602981.3507 | 1200780.5047
72 | 2603011.0234 | 1200759.7441 | 2603009.3651 | 1200759.0116 | 2603000.5639 | 1200754.4044
73 | 2602981.3507 | 1200780.5047 | 2602978.4681 | 1200786.2216
74 | 2603022.4923 | 1200764.8101 | 2603011.0234 | 1200759.7441
75 | 2602976.3382 | 1200790.4457 | 2602978.4681 | 1200786.2216
76 | 2603022.4923 | 1200764.8101 | 2603029.1878 | 1200767.6037
77 | 2603022.4923 | 1200764.8101 | 2603018.8152 | 1200773.6518
78 | 2603018.8152 | 1200773.6518 | 2603016.3837 | 1200779.4984
79 | 2603016.3837 | 1200779.4984 | 2603013.8855 | 1200785.5054
80 | 2603011.4062 | 1200791.467 | 2603013.8855 | 1200785.5054
81 | 2603011.4062 | 1200791.467 | 2603008.1351 | 1200799.3327 | 2603003.9449 | 1200807.5434
82 | 2603000.9872 | 1200813.3392 | 2603003.9449 | 1200807.5434
83 | 2602999.9676 | 1200815.3373 | 2603000.9872 | 1200813.3392
84 | 2603043.6477 | 1200807.0628 | 2603038.4327 | 1200823.3566
85 | 2603045.6213 | 1200800.8965 | 2603043.6477 | 1200807.0628
86 | 2603036.4748 | 1200829.4737 | 2603038.4327 | 1200823.3566
87 | 2603045.6213 | 1200800.8965 | 2603048.2165 | 1200801.5982 | 2603053.2936 | 1200801.2783 | 2603063.3182 | 1200800.8942 | 2603064.3465 | 1200799.4273 | 2603066.3125 | 1200793.2085
88 | 2603034.0881 | 1200837.1547 | 2603035.8557 | 1200831.4081 | 2603036.4748 | 1200829.4737
89 | 2603066.5955 | 1200792.3135 | 2603066.3125 | 1200793.2085
90 | 2603034.0881 | 1200837.1547 | 2603032.1846 | 1200843.3433
91 | 2603032.1846 | 1200843.3433 | 2603027.415 | 1200858.8495
92 | 2603027.415 | 1200858.8495 | 2603027.375 | 1200858.9795
93 | 2603022.8809 | 1200871.9189 | 2603025.7389 | 1200864.2985 | 2603027.375 | 1200858.9795
94 | 2603008.205 | 1200904.656 | 2603010.5357 | 1200901.4666 | 2603012.4782 | 1200898.1991 | 2603016.1968 | 1200889.7408 | 2603022.8809 | 1200871.9189
95 | 2602941.6048 | 1200841.5786 | 2602968.1872 | 1200866.7717
96 | 2602941.6048 | 1200841.5786 | 2602950.9753 | 1200831.7729
97 | 2602924.2821 | 1200806.3785 | 2602936.0361 | 1200794.1137
98 | 2602968.1872 | 1200866.7717 | 2602987.5759 | 1200885.1263
99 | 2602968.1872 | 1200866.7717 | 2602977.5743 | 1200856.974
100 | 2602962.8371 | 1200819.3604 | 2602950.9753 | 1200831.7729
101 | 2602997.455 | 1200894.4786 | 2602987.5759 | 1200885.1263
102 | 2602989.452 | 1200844.5766 | 2602977.5743 | 1200856.974
103 | 2603008.205 | 1200904.656 | 2602997.455 | 1200894.4786
104 | 2603022.1198 | 1200917.8255 | 2603008.205 | 1200904.656
105 | 2603022.1198 | 1200917.8255 | 2603043.262 | 1200937.9135
106 | 2603022.1198 | 1200917.8255 | 2603028.1571 | 1200911.3127
107 | 2603064.4954 | 1200958.0127 | 2603043.262 | 1200937.9135
108 | 2603043.262 | 1200937.9135 | 2603046.7194 | 1200934.3244 | 2603046.9637 | 1200932.7903 | 2603048.3958 | 1200931.2808
109 | 2603033.1392 | 1200905.9382 | 2603028.1571 | 1200911.3127
110 | 2603064.4954 | 1200958.0127 | 2603067.8538 | 1200954.4347 | 2603068.2657 | 1200952.7006 | 2603089.8556 | 1200929.7881
111 | 2603048.3958 | 1200931.2808 | 2603053.7814 | 1200925.6039
112 | 2603033.1392 | 1200905.9382 | 2603038.0686 | 1200900.6204
113 | 2603089.8556 | 1200929.7881 | 2603092.3686 | 1200927.1212 | 2603094.8731 | 1200924.2375
114 | 2603053.7814 | 1200925.6039 | 2603058.5359 | 1200920.5923
115 | 2603058.5359 | 1200920.5923 | 2603063.7594 | 1200915.0864
116 | 2603068.7529 | 1200909.8228 | 2603063.7594 | 1200915.0864
117 | 2603068.7529 | 1200909.8228 | 2603073.8002 | 1200904.5026
118 | 2603099.6508 | 1200918.7362 | 2603094.8731 | 1200924.2375

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2603075.714 | 1200767.5569
1 | 2603068.0811 | 1200766.8515
2 | 2603056.6007 | 1200763.404
3 | 2603052.4226 | 1200777.2983
4 | 2603067.1629 | 1200728.6954
5 | 2603040.4778 | 1200772.3144
6 | 2603047.5129 | 1200794.3334
7 | 2603076.1111 | 1200699.2904
8 | 2603061.8584 | 1200693.4209
9 | 2603062.6102 | 1200693.7305
10 | 2603043.0831 | 1200685.6888
11 | 2603041.2486 | 1200684.8954
12 | 2603039.7606 | 1200696.5334
13 | 2603082.8226 | 1200677.1763
14 | 2603021.9036 | 1200676.5284
15 | 2603088.3897 | 1200658.8325
16 | 2603015.4204 | 1200673.7243
17 | 2602882.9502 | 1200744.7518
18 | 2602871.2485 | 1200757.1046
19 | 2602862.3582 | 1200766.4895
20 | 2602889.0479 | 1200791.749
21 | 2602837.2661 | 1200742.6651
22 | 2602914.8623 | 1200816.2077
23 | 2602897.9403 | 1200782.2596
24 | 2602821.0183 | 1200727.2841
25 | 2602958.9464 | 1200727.0045
26 | 2602954.3001 | 1200723.0529
27 | 2602967.0872 | 1200733.6328
28 | 2602949.1899 | 1200718.7068
29 | 2602959.2208 | 1200745.6307
30 | 2602975.3148 | 1200739.4664
31 | 2602944.6495 | 1200714.8452
32 | 2602951.3047 | 1200761.0115
33 | 2602984.4929 | 1200745.2119
34 | 2602935.6414 | 1200725.8485
35 | 2602942.8343 | 1200712.9989
36 | 2602997.0146 | 1200752.5465
37 | 2602913.8613 | 1200704.2291
38 | 2602902.8912 | 1200717.605
39 | 2602923.2254 | 1200693.0344
40 | 2602926.3283 | 1200696.1936
41 | 2602905.7118 | 1200674.8718
42 | 2602894.4349 | 1200686.0317
43 | 2602871.2299 | 1200708.9961
44 | 2602926.2182 | 1200740.3513
45 | 2602987.8108 | 1200661.8265
46 | 2603012.1025 | 1200684.6393
47 | 2602984.4717 | 1200672.8064
48 | 2603007.234 | 1200700.6556
49 | 2602977.9252 | 1200694.3327
50 | 2603037.9452 | 1200771.2577
51 | 2603045.7375 | 1200800.4934
52 | 2603075.0277 | 1200884.8904
53 | 2603082.0836 | 1200886.906
54 | 2603057.0289 | 1200883.7183
55 | 2603083.7193 | 1200887.3732
56 | 2603051.4987 | 1200886.834
57 | 2603047.9151 | 1200889.9983
58 | 2603042.9922 | 1200895.309
59 | 2602863.7565 | 1200716.4047
60 | 2602802.5707 | 1200709.8207
61 | 2602786.1683 | 1200694.2934
62 | 2602729.1254 | 1200695.8686
63 | 2602813.3881 | 1200662.2238
64 | 2602753.5554 | 1200676.8195
65 | 2602991.2612 | 1200763.9244
66 | 2602988.4011 | 1200769.6845
67 | 2602982.2505 | 1200778.72
68 | 2603000.5639 | 1200754.4044
69 | 2602981.3507 | 1200780.5047
70 | 2603011.0234 | 1200759.7441
71 | 2602978.4681 | 1200786.2216
72 | 2603022.4923 | 1200764.8101
73 | 2602976.3382 | 1200790.4457
74 | 2603018.8152 | 1200773.6518
75 | 2603016.3837 | 1200779.4984
76 | 2603013.8855 | 1200785.5054
77 | 2603029.1878 | 1200767.6037
78 | 2603011.4062 | 1200791.467
79 | 2603003.9449 | 1200807.5434
80 | 2603000.9872 | 1200813.3392
81 | 2602999.9676 | 1200815.3373
82 | 2603043.6477 | 1200807.0628
83 | 2603038.4327 | 1200823.3566
84 | 2603045.6213 | 1200800.8965
85 | 2603036.4748 | 1200829.4737
86 | 2603066.3125 | 1200793.2085
87 | 2603034.0881 | 1200837.1547
88 | 2603066.5955 | 1200792.3135
89 | 2603032.1846 | 1200843.3433
90 | 2603027.415 | 1200858.8495
91 | 2603027.375 | 1200858.9795
92 | 2603022.8809 | 1200871.9189
93 | 2602941.6048 | 1200841.5786
94 | 2602924.2821 | 1200806.3785
95 | 2602909.5752 | 1200769.8437
96 | 2602968.1872 | 1200866.7717
97 | 2602950.9753 | 1200831.7729
98 | 2602936.0361 | 1200794.1137
99 | 2602987.5759 | 1200885.1263
100 | 2602977.5743 | 1200856.974
101 | 2602962.8371 | 1200819.3604
102 | 2602997.455 | 1200894.4786
103 | 2602989.452 | 1200844.5766
104 | 2603008.205 | 1200904.656
105 | 2603022.1198 | 1200917.8255
106 | 2603043.262 | 1200937.9135
107 | 2603028.1571 | 1200911.3127
108 | 2603064.4954 | 1200958.0127
109 | 2603048.3958 | 1200931.2808
110 | 2603033.1392 | 1200905.9382
111 | 2603038.0686 | 1200900.6204
112 | 2603089.8556 | 1200929.7881
113 | 2603053.7814 | 1200925.6039
114 | 2603058.5359 | 1200920.5923
115 | 2603063.7594 | 1200915.0864
116 | 2603068.7529 | 1200909.8228
117 | 2603094.8731 | 1200924.2375
118 | 2603073.8002 | 1200904.5026
119 | 2603099.6508 | 1200918.7362
120 | 2602950.6322 | 1200762.3181

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1