## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-219_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-219_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-219_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-219_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-219_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-219_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-219_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-219_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-219_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-219_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-219_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-219_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-219_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-219_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-219_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-219_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-219_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-219_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-219_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-219_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-219_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-219_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-219_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-219_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-219_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-219_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-219_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-219_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-219_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-219_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-219_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-219_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-219_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-219_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-219_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-219_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-219_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-219_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-219_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-219_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-219_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-219_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-219_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-219_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-219_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-219_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-219_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-219_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-219_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-219_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-219_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-219_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-219_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-219_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-219_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-219_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-219_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-219_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-219_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-219_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-219_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-219_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-219_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-219_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-219_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-219_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-219_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-219_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-219_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-219_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-219_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-219_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-219_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-219_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-219_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-219_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-219_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-219_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-219_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-219_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-219_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-219_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-219_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-219_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-219_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-219_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-219_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-219_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-219_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-219_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-219_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-219_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-219_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-219_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-219_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-219_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-219_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-219_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-219_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-219_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-219_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-219_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-219_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-219_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-219_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-219_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-219_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-219_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-219_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-219_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-219_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-219_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-219_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-219_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-219_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-219_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-219_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-219_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-219_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-219_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-219_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-219_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_351-219_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_351-219_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_351-219_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_351-219_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_351-219_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_351-219_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_351-219_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_351-219_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_351-219_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_351-219_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_351-219_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_351-219_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_351-219_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_351-219_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_351-219_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_600_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-219_0_4_load_0 | 0 | 0.003514 | 0.00088068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-219_0_4_load_1 | 1 | 0.003518 | 0.00088169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-219_0_4_load_2 | 2 | 0.0034955 | 0.00087606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-219_0_4_load_4 | 4 | 0.0034979 | 0.00087666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-219_0_4_load_5 | 5 | 0.0031277 | 0.00078387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-219_0_4_load_24 | 6 | 0.0046054 | 0.0011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-219_0_4_load_97 | 7 | 0.001881 | 0.00047142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-219_0_4_load_51 | 8 | 0.0018912 | 0.00047397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-219_0_4_load_139 | 10 | 0.010012 | 0.0025093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-219_0_4_load_86 | 14 | 0.0021366 | 0.00053549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-219_0_4_load_109 | 16 | 0.002035 | 0.00051001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-219_0_4_load_116 | 17 | 0.0033093 | 0.00082938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-219_0_4_load_25 | 18 | 0.0046046 | 0.001154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-219_0_4_load_96 | 19 | 0.0017533 | 0.00043942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-219_0_4_load_49 | 20 | 0.0057495 | 0.001441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-219_0_4_load_6 | 21 | 0.014514 | 0.0036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-219_0_4_load_13 | 23 | 0.0063866 | 0.0016006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-219_0_4_load_14 | 24 | 0.0085132 | 0.0021336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-219_0_4_load_83 | 26 | 0.0060761 | 0.0015228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-219_0_4_load_65 | 29 | 0.0097863 | 0.0024527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-219_0_4_load_64 | 30 | 0.011258 | 0.0028216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-219_0_4_load_82 | 32 | 0.0060842 | 0.0015248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-219_0_4_load_88 | 33 | 0.0024085 | 0.00060363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-219_0_4_load_79 | 34 | 0.011183 | 0.0028028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-219_0_4_load_89 | 35 | 0.0085856 | 0.0021517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-219_0_4_load_38 | 37 | 0.0055484 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-219_0_4_load_15 | 38 | 0.0023986 | 0.00060115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-219_0_4_load_18 | 41 | 0.0020484 | 0.00051337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-219_0_4_load_57 | 42 | 0.0034619 | 0.00086764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-219_0_4_load_35 | 44 | 0.0022069 | 0.00055311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-219_0_4_load_31 | 45 | 0.0023956 | 0.00060039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-219_0_4_load_55 | 48 | 0.01725 | 0.0043233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-219_0_4_load_36 | 49 | 0.0022053 | 0.00055269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-219_0_4_load_26 | 50 | 0.0031564 | 0.00079106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-219_0_4_load_34 | 53 | 0.0030323 | 0.00075996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-219_0_4_load_140 | 54 | 0.0019723 | 0.00049431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-219_0_4_load_54 | 55 | 0.0093932 | 0.0023542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-219_0_4_load_53 | 56 | 0.0030142 | 0.00075544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-219_0_4_load_108 | 58 | 0.0019793 | 0.00049605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-219_0_4_load_46 | 60 | 0.002407 | 0.00060325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-219_0_4_load_117 | 61 | 0.014884 | 0.0037303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-219_0_4_load_37 | 62 | 0.0073144 | 0.0018332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-219_0_4_load_41 | 64 | 0.0023465 | 0.00058809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-219_0_4_load_119 | 65 | 0.0016092 | 0.0004033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-219_0_4_load_42 | 66 | 0.0087818 | 0.0022009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-219_0_4_load_130 | 67 | 0.0028425 | 0.00071241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-219_0_4_load_120 | 68 | 0.0017826 | 0.00044675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-219_0_4_load_131 | 69 | 0.008929 | 0.0022378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-219_0_4_load_45 | 70 | 0.0055304 | 0.0013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-219_0_4_load_47 | 71 | 0.0015692 | 0.00039329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-219_0_4_load_48 | 72 | 0.0057412 | 0.0014389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-219_0_4_load_138 | 73 | 0.0018855 | 0.00047256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-219_0_4_load_52 | 74 | 0.005891 | 0.0014764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-219_0_4_load_50 | 75 | 0.0015695 | 0.00039335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-219_0_4_load_58 | 76 | 0.0059812 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-219_0_4_load_63 | 79 | 0.0020296 | 0.00050866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-219_0_4_load_102 | 80 | 0.0066683 | 0.0016712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-219_0_4_load_98 | 81 | 0.0022448 | 0.00056261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-219_0_4_load_145 | 82 | 0.0020385 | 0.00051091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-219_0_4_load_142 | 83 | 0.0024815 | 0.00062192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-219_0_4_load_143 | 84 | 0.0018667 | 0.00046783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-219_0_4_load_144 | 86 | 0.002038 | 0.00051078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-219_0_4_load_80 | 87 | 0.0059084 | 0.0014808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-219_0_4_load_66 | 88 | 0.0017496 | 0.0004385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-219_0_4_load_67 | 89 | 0.0017503 | 0.00043867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-219_0_4_load_69 | 91 | 0.0026782 | 0.00067122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-219_0_4_load_70 | 92 | 0.0021323 | 0.0005344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-219_0_4_load_71 | 93 | 0.0024464 | 0.00061314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-219_0_4_load_94 | 94 | 0.001753 | 0.00043934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-219_0_4_load_122 | 95 | 0.0019354 | 0.00048506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-219_0_4_load_95 | 96 | 0.0031888 | 0.00079918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-219_0_4_load_72 | 98 | 0.0022208 | 0.00055658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-219_0_4_load_76 | 100 | 0.0024918 | 0.0006245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-219_0_4_load_77 | 101 | 0.0040393 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-219_0_4_load_78 | 102 | 0.0054718 | 0.0013714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-219_0_4_load_84 | 103 | 0.0021927 | 0.00054955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-219_0_4_load_114 | 104 | 0.0019826 | 0.00049688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-219_0_4_load_118 | 105 | 0.0051955 | 0.0013021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-219_0_4_load_85 | 106 | 0.0022119 | 0.00055436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-219_0_4_load_112 | 107 | 0.0021528 | 0.00053954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-219_0_4_load_93 | 108 | 0.0051197 | 0.0012831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-219_0_4_load_81 | 109 | 0.0087576 | 0.0021948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-219_0_4_load_91 | 110 | 0.0052103 | 0.0013058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-219_0_4_load_104 | 111 | 0.0024954 | 0.00062541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-219_0_4_load_92 | 112 | 0.0048419 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-219_0_4_load_100 | 114 | 0.0054341 | 0.0013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-219_0_4_load_101 | 115 | 0.0064935 | 0.0016274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-219_0_4_load_107 | 116 | 0.0020422 | 0.00051184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-219_0_4_load_106 | 118 | 0.0025224 | 0.00063217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_351-219_0_4_load_103 | 119 | 0.0057598 | 0.0014435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_351-219_0_4_load_113 | 120 | 0.0019766 | 0.00049539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_351-219_0_4_load_110 | 121 | 0.0068388 | 0.001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_351-219_0_4_load_111 | 122 | 0.0021697 | 0.00054377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_351-219_0_4_load_121 | 123 | 0.0017871 | 0.0004479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_351-219_0_4_load_137 | 124 | 0.0017801 | 0.00044613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_351-219_0_4_load_141 | 125 | 0.0017829 | 0.00044685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_351-219_0_4_load_124 | 126 | 0.0056519 | 0.0014165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_351-219_0_4_load_125 | 127 | 0.0023268 | 0.00058316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_351-219_0_4_load_128 | 128 | 0.0087378 | 0.0021899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_351-219_0_4_load_135 | 129 | 0.0017798 | 0.00044607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_351-219_0_4_load_126 | 130 | 0.0026001 | 0.00065164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_351-219_0_4_load_136 | 131 | 0.0017828 | 0.00044681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_351-219_0_4_load_127 | 132 | 0.0089395 | 0.0022404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_351-219_0_4_load_129 | 133 | 0.0018069 | 0.00045285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_351-219_0_4_load_133 | 134 | 0.001808 | 0.00045312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_351-219_0_4_load_134 | 135 | 0.0027353 | 0.00068553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_351-219_0_4_load_132 | 136 | 0.0027331 | 0.00068497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-219_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0064478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-219_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-219_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-219_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0066945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-219_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-219_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-219_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-219_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.023632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-219_0_4_line_8 |  | 6 | 18 | 0.0086601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-219_0_4_line_9 |  | 7 | 19 | 0.0014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-219_0_4_line_10 |  | 8 | 20 | 0.011431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-219_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-219_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-219_0_4_line_13 |  | 11 | 48 | 0.0059227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-219_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.015611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_351-219_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.014443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_351-219_0_4_line_16 |  | 13 | 57 | 0.015062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_351-219_0_4_line_17 |  | 14 | 27 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_351-219_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.019923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-219_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.014488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-219_0_4_line_20 |  | 16 | 58 | 0.0063661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-219_0_4_line_21 |  | 18 | 50 | 0.0092306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-219_0_4_line_22 |  | 19 | 96 | 0.0058527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_351-219_0_4_line_23 |  | 20 | 75 | 0.0094117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-219_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.040859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-219_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.018244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-219_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.02922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-219_0_4_line_27 |  | 24 | 31 | 0.042546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-219_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-219_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.018095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-219_0_4_line_30 |  | 26 | 32 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-219_0_4_line_31 |  | 27 | 33 | 0.0067639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_351-219_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-219_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-219_0_4_line_34 |  | 29 | 34 | 0.017254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-219_0_4_line_35 |  | 31 | 37 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-219_0_4_line_36 |  | 33 | 92 | 0.010863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_351-219_0_4_line_37 |  | 34 | 87 | 0.010282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-219_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.024672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-219_0_4_line_39 |  | 36 | 110 | 0.015972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-219_0_4_line_40 |  | 36 | 109 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-219_0_4_line_41 |  | 37 | 62 | 0.0032867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-219_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.027294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-219_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-219_0_4_line_44 |  | 40 | 49 | 0.022899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-219_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0065786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-219_0_4_line_46 |  | 42 | 50 | 0.0092434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-219_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.030337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-219_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-219_0_4_line_49 |  | 44 | 49 | 0.0065913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-219_0_4_line_50 |  | 45 | 51 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-219_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-219_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.00077952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-219_0_4_line_53 |  | 47 | 54 | 0.021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-219_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-219_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-219_0_4_line_56 |  | 52 | 59 | 0.025645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-219_0_4_line_57 |  | 52 | 56 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-219_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.022577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-219_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.03522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-219_0_4_line_60 |  | 57 | 100 | 0.0077765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-219_0_4_line_61 |  | 57 | 98 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_351-219_0_4_line_62 |  | 58 | 116 | 0.006381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-219_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-219_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0063922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-219_0_4_line_65 |  | 60 | 70 | 0.0072481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-219_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.014083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-219_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0052752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-219_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0058094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-219_0_4_line_69 |  | 65 | 68 | 0.0015533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-219_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-219_0_4_line_71 |  | 67 | 69 | 0.0058821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-219_0_4_line_72 |  | 68 | 123 | 0.0059579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-219_0_4_line_73 |  | 69 | 136 | 0.00045965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-219_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-219_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-219_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-219_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.008554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-219_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.009393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-219_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.02689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-219_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.016822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-219_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.00076811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-219_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0056691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-219_0_4_line_83 |  | 78 | 81 | 0.011328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-219_0_4_line_84 |  | 79 | 82 | 0.0084246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-219_0_4_line_85 |  | 80 | 85 | 0.0054096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-219_0_4_line_86 |  | 82 | 86 | 0.0077753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_351-219_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0076753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-219_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.008266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-219_0_4_line_89 |  | 85 | 118 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-219_0_4_line_90 |  | 85 | 120 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-219_0_4_line_91 |  | 87 | 109 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-219_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0064787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_351-219_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0083635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_351-219_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_351-219_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.0090203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_351-219_0_4_line_96 |  | 90 | 93 | 0.013062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_351-219_0_4_line_97 |  | 91 | 94 | 0.016052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_351-219_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.00091228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_351-219_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.00058399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_351-219_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-219_0_4_line_101 |  | 97 | 126 | 0.032448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-219_0_4_line_102 |  | 97 | 127 | 0.0069256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-219_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.011265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_351-219_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-219_0_4_line_105 |  | 99 | 102 | 0.010402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-219_0_4_line_106 |  | 100 | 103 | 0.0061939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-219_0_4_line_107 |  | 101 | 104 | 0.00615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-219_0_4_line_108 |  | 102 | 105 | 0.00417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-219_0_4_line_109 |  | 103 | 106 | 0.0059406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-219_0_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.0082552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-219_0_4_line_111 |  | 105 | 108 | 0.013613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-219_0_4_line_112 |  | 106 | 111 | 0.0062242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-219_0_4_line_113 |  | 107 | 121 | 0.0066889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-219_0_4_line_114 |  | 108 | 112 | 0.0031217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-219_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.010516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-219_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.011366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-219_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.0060299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_351-219_0_4_line_118 |  | 114 | 116 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_351-219_0_4_line_119 |  | 115 | 117 | 0.0051357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_351-219_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.014158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_351-219_0_4_line_121 |  | 117 | 119 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_351-219_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0082852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_351-219_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_351-219_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.0064558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_351-219_0_4_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0059697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_351-219_0_4_line_126 |  | 125 | 131 | 0.0064521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_351-219_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.0022541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_351-219_0_4_line_128 |  | 127 | 129 | 0.0073091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_351-219_0_4_line_129 |  | 128 | 130 | 0.00897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_351-219_0_4_line_130 |  | 129 | 131 | 0.0059608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_351-219_0_4_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0074685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_351-219_0_4_line_132 |  | 132 | 133 | 0.00017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_351-219_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0059685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_351-219_0_4_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0064402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_351-219_0_4_line_135 |  | 135 | 136 | 0.0059691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-219_0_4_trafo_122 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2598625.8362 | 1198655.4188 | 2598631.6104 | 1198652.5496
1 | 2598608.7432 | 1198663.9122 | 2598625.8362 | 1198655.4188
2 | 2598648.3405 | 1198644.2366 | 2598631.6104 | 1198652.5496
3 | 2598608.7432 | 1198663.9122 | 2598602.8352 | 1198666.9264 | 2598602.7784 | 1198666.9513
4 | 2598608.7432 | 1198663.9122 | 2598603.1673 | 1198654.842 | 2598601.262 | 1198651.3178
5 | 2598648.3405 | 1198644.2366 | 2598663.0215 | 1198636.2913
6 | 2598602.7784 | 1198666.9513 | 2598588.2265 | 1198673.3307
7 | 2598590.0228 | 1198630.529 | 2598601.262 | 1198651.3178
8 | 2598663.0215 | 1198636.2913 | 2598670.6377 | 1198632.1695
9 | 2598588.2265 | 1198673.3307 | 2598586.8565 | 1198673.9313
10 | 2598590.0228 | 1198630.529 | 2598584.5863 | 1198620.4732
11 | 2598640.1822 | 1198598.414 | 2598627.6876 | 1198606.0667
12 | 2598628.4133 | 1198579.2177 | 2598640.1822 | 1198598.414
13 | 2598628.4133 | 1198579.2177 | 2598625.3168 | 1198574.1689
14 | 2598546.6529 | 1198740.313 | 2598545.0836 | 1198737.4341 | 2598539.1417 | 1198726.6187
15 | 2598539.1417 | 1198726.6187 | 2598533.1652 | 1198713.4699
16 | 2598553.8136 | 1198753.5627 | 2598551.7492 | 1198750.0614 | 2598547.8564 | 1198742.3138 | 2598546.6529 | 1198740.313
17 | 2598527.0968 | 1198700.1188 | 2598533.1652 | 1198713.4699
18 | 2598680.9966 | 1198702.1598 | 2598662.4887 | 1198709.5346
19 | 2598680.9966 | 1198702.1598 | 2598694.4729 | 1198696.8419
20 | 2598662.4887 | 1198709.5346 | 2598656.5748 | 1198711.8911
21 | 2598678.7558 | 1198627.7761 | 2598670.6377 | 1198632.1695
22 | 2598581.4963 | 1198676.2812 | 2598586.8565 | 1198673.9313
23 | 2598580.1102 | 1198612.194 | 2598584.5863 | 1198620.4732
24 | 2598443.2977 | 1198629.0253 | 2598443.1614 | 1198631.7268 | 2598443.3983 | 1198634.7616 | 2598444.6035 | 1198642.5766 | 2598449.1677 | 1198654.5373 | 2598455.965 | 1198667.2325
25 | 2598443.2977 | 1198629.0253 | 2598441.2574 | 1198630.3599 | 2598437.4511 | 1198633.3403 | 2598433.531 | 1198638.1995 | 2598431.9256 | 1198642.6468
26 | 2598443.2977 | 1198629.0253 | 2598444.3253 | 1198627.6465 | 2598444.8956 | 1198625.0338 | 2598445.755 | 1198620.9759 | 2598447.3147 | 1198616.7065 | 2598449.8566 | 1198611.8921 | 2598452.4902 | 1198608.2116 | 2598455.9842 | 1198604.6199 | 2598456.9 | 1198603.9205
27 | 2598492.1003 | 1198580.0304 | 2598458.9837 | 1198602.329 | 2598456.9 | 1198603.9205
28 | 2598510.4082 | 1198707.2269 | 2598512.6177 | 1198712.6292 | 2598514.7587 | 1198717.887 | 2598518.4708 | 1198726.9746
29 | 2598527.0968 | 1198700.1188 | 2598513.4688 | 1198705.981 | 2598510.4082 | 1198707.2269
30 | 2598524.3587 | 1198741.3888 | 2598518.4708 | 1198726.9746
31 | 2598527.0968 | 1198700.1188 | 2598533.2925 | 1198697.4053
32 | 2598480.2604 | 1198724.622 | 2598480.5653 | 1198725.967 | 2598481.678 | 1198729.5575 | 2598483.8196 | 1198734.8699
33 | 2598480.2604 | 1198724.622 | 2598466.7007 | 1198729.0168 | 2598458.1877 | 1198725.0352
34 | 2598490.271 | 1198750.8726 | 2598483.8196 | 1198734.8699
35 | 2598492.1003 | 1198580.0304 | 2598499.6 | 1198593.5258
36 | 2598533.2925 | 1198697.4053 | 2598543.2427 | 1198693.0477
37 | 2598490.271 | 1198750.8726 | 2598494.1154 | 1198760.4087
38 | 2598509.0765 | 1198797.52 | 2598486.1867 | 1198806.7255
39 | 2598509.0765 | 1198797.52 | 2598523.9728 | 1198791.7588
40 | 2598509.0765 | 1198797.52 | 2598504.9337 | 1198787.2436
41 | 2598501.1965 | 1198596.3986 | 2598499.6 | 1198593.5258
42 | 2598657.0239 | 1198561.0678 | 2598671.8944 | 1198583.9552
43 | 2598647.8375 | 1198546.5845 | 2598653.2991 | 1198555.2878 | 2598657.0239 | 1198561.0678
44 | 2598647.8375 | 1198546.5845 | 2598635.1522 | 1198527.5207
45 | 2598686.885 | 1198623.3766 | 2598692.6706 | 1198620.2455
46 | 2598686.885 | 1198623.3766 | 2598678.7558 | 1198627.7761
47 | 2598614.6948 | 1198496.777 | 2598631.5007 | 1198522.0332
48 | 2598614.6948 | 1198496.777 | 2598609.7386 | 1198499.9021 | 2598601.1261 | 1198505.7024
49 | 2598631.5007 | 1198522.0332 | 2598635.1522 | 1198527.5207
50 | 2598588.5357 | 1198514.1816 | 2598601.1261 | 1198505.7024
51 | 2598624.9093 | 1198573.5044 | 2598619.379 | 1198564.4898
52 | 2598625.3168 | 1198574.1689 | 2598624.9093 | 1198573.5044
53 | 2598619.379 | 1198564.4898 | 2598608.0254 | 1198545.9708
54 | 2598564.8358 | 1198530.1628 | 2598570.2335 | 1198526.3816 | 2598588.5357 | 1198514.1816
55 | 2598588.5357 | 1198514.1816 | 2598596.2248 | 1198526.7228
56 | 2598564.8358 | 1198530.1628 | 2598547.1047 | 1198542.0959 | 2598543.5113 | 1198544.4981
57 | 2598564.8358 | 1198530.1628 | 2598571.76 | 1198541.6129
58 | 2598596.2248 | 1198526.7228 | 2598599.2079 | 1198531.5883 | 2598608.0254 | 1198545.9708
59 | 2598571.76 | 1198541.6129 | 2598574.7235 | 1198546.5135 | 2598589.9827 | 1198571.7528
60 | 2598553.8136 | 1198753.5627 | 2598561.0124 | 1198750.6214
61 | 2598553.8136 | 1198753.5627 | 2598558.8263 | 1198766.2015
62 | 2598650.6471 | 1198714.2531 | 2598656.5748 | 1198711.8911
63 | 2598543.5113 | 1198544.4981 | 2598550.2589 | 1198556.9788
64 | 2598543.5113 | 1198544.4981 | 2598541.9271 | 1198542.9198 | 2598540.5942 | 1198541.4527 | 2598539.8022 | 1198540.9193 | 2598538.9265 | 1198540.7306 | 2598538.6088 | 1198540.7895
65 | 2598550.2589 | 1198556.9788 | 2598553.7059 | 1198563.3547
66 | 2598508.0372 | 1198608.7082 | 2598501.1965 | 1198596.3986
67 | 2598508.0372 | 1198608.7082 | 2598510.5382 | 1198613.3529
68 | 2598513.2924 | 1198618.4679 | 2598510.5382 | 1198613.3529
69 | 2598513.2924 | 1198618.4679 | 2598514.0288 | 1198619.8354
70 | 2598484.3447 | 1198635.8124 | 2598478.9777 | 1198626.0029
71 | 2598484.3447 | 1198635.8124 | 2598487.1681 | 1198640.9726
72 | 2598514.0288 | 1198619.8354 | 2598516.8535 | 1198625.0812
73 | 2598487.1681 | 1198640.9726 | 2598487.3887 | 1198641.3759
74 | 2598561.5078 | 1198577.7855 | 2598553.7059 | 1198563.3547
75 | 2598566.7062 | 1198587.401 | 2598561.5078 | 1198577.7855
76 | 2598566.7062 | 1198587.401 | 2598571.5749 | 1198596.4065
77 | 2598575.6431 | 1198603.9313 | 2598571.5749 | 1198596.4065
78 | 2598575.6431 | 1198603.9313 | 2598580.1102 | 1198612.194
79 | 2598644.6334 | 1198744.1575 | 2598650.5987 | 1198758.5638 | 2598651.2158 | 1198759.8421 | 2598652.0839 | 1198760.3422 | 2598653.4697 | 1198760.2974 | 2598660.4299 | 1198757.5323
80 | 2598628.9801 | 1198750.4313 | 2598644.6334 | 1198744.1575
81 | 2598645.3463 | 1198743.8717 | 2598644.6334 | 1198744.1575
82 | 2598628.9801 | 1198750.4313 | 2598623.7154 | 1198752.5341
83 | 2598628.9801 | 1198750.4313 | 2598624.9374 | 1198739.849
84 | 2598653.1661 | 1198740.7371 | 2598645.3463 | 1198743.8717
85 | 2598618.6943 | 1198754.5471 | 2598623.605 | 1198752.5782 | 2598623.7154 | 1198752.5341
86 | 2598660.3832 | 1198737.8441 | 2598653.1661 | 1198740.7371
87 | 2598675.1799 | 1198731.9126 | 2598668.0557 | 1198734.7685
88 | 2598668.0557 | 1198734.7685 | 2598660.3832 | 1198737.8441
89 | 2598618.6943 | 1198754.5471 | 2598614.6292 | 1198744.0053
90 | 2598618.6943 | 1198754.5471 | 2598602.29 | 1198761.0616
91 | 2598504.9337 | 1198787.2436 | 2598494.1154 | 1198760.4087
92 | 2598559.1651 | 1198686.071 | 2598565.0987 | 1198683.4698
93 | 2598551.5054 | 1198689.429 | 2598559.1651 | 1198686.071
94 | 2598566.2597 | 1198682.9608 | 2598565.0987 | 1198683.4698
95 | 2598551.5054 | 1198689.429 | 2598543.2427 | 1198693.0477
96 | 2598551.5054 | 1198689.429 | 2598545.3118 | 1198677.9286
97 | 2598580.9614 | 1198676.5157 | 2598566.2597 | 1198682.9608
98 | 2598544.8792 | 1198677.1254 | 2598545.3118 | 1198677.9286
99 | 2598580.9614 | 1198676.5157 | 2598581.4963 | 1198676.2812
100 | 2598535.3782 | 1198659.4838 | 2598544.8792 | 1198677.1254
101 | 2598535.3782 | 1198659.4838 | 2598508.3814 | 1198672.9758 | 2598506.1277 | 1198673.221
102 | 2598535.3782 | 1198659.4838 | 2598532.0948 | 1198653.386
103 | 2598562.9793 | 1198776.6727 | 2598558.8263 | 1198766.2015
104 | 2598562.9793 | 1198776.6727 | 2598573.9467 | 1198772.3173
105 | 2598562.9793 | 1198776.6727 | 2598553.2776 | 1198780.4249
106 | 2598561.0124 | 1198750.6214 | 2598566.7462 | 1198748.2787
107 | 2598579.6625 | 1198770.0475 | 2598573.9467 | 1198772.3173
108 | 2598553.2776 | 1198780.4249 | 2598549.3884 | 1198781.9291
109 | 2598572.2454 | 1198746.0318 | 2598566.7462 | 1198748.2787
110 | 2598579.6625 | 1198770.0475 | 2598587.3349 | 1198767.0006
111 | 2598549.3884 | 1198781.9291 | 2598536.6922 | 1198786.8395
112 | 2598578.0072 | 1198743.6776 | 2598572.2454 | 1198746.0318
113 | 2598593.5515 | 1198764.5318 | 2598587.3349 | 1198767.0006
114 | 2598533.7807 | 1198787.9655 | 2598536.6922 | 1198786.8395
115 | 2598523.9728 | 1198791.7588 | 2598533.7807 | 1198787.9655
116 | 2598619.8601 | 1198726.5207 | 2598630.4189 | 1198722.3134
117 | 2598619.8601 | 1198726.5207 | 2598614.2889 | 1198728.8275
118 | 2598650.6471 | 1198714.2531 | 2598630.4189 | 1198722.3134
119 | 2598609.5439 | 1198730.7922 | 2598614.2889 | 1198728.8275
120 | 2598609.5439 | 1198730.7922 | 2598610.481 | 1198733.1932 | 2598611.4029 | 1198735.6388 | 2598614.6292 | 1198744.0053
121 | 2598609.5439 | 1198730.7922 | 2598598.0374 | 1198735.4935
122 | 2598602.29 | 1198761.0616 | 2598594.5898 | 1198764.1195
123 | 2598593.5515 | 1198764.5318 | 2598594.5898 | 1198764.1195
124 | 2598519.9143 | 1198630.7653 | 2598516.8535 | 1198625.0812
125 | 2598519.9143 | 1198630.7653 | 2598522.7445 | 1198636.0214
126 | 2598525.8035 | 1198641.7023 | 2598522.7445 | 1198636.0214
127 | 2598506.1277 | 1198673.221 | 2598506.1277 | 1198673.221 | 2598504.1857 | 1198672.0764
128 | 2598532.0948 | 1198653.386 | 2598528.6295 | 1198646.9506
129 | 2598499.8803 | 1198664.2072 | 2598504.1857 | 1198672.0764 | 2598504.1857 | 1198672.0764
130 | 2598528.6295 | 1198646.9506 | 2598525.8035 | 1198641.7023
131 | 2598499.8803 | 1198664.2072 | 2598496.2955 | 1198657.6553
132 | 2598496.2097 | 1198657.4983 | 2598496.2955 | 1198657.6553
133 | 2598496.2097 | 1198657.4983 | 2598493.3449 | 1198652.2623
134 | 2598493.3449 | 1198652.2623 | 2598490.2537 | 1198646.6124
135 | 2598487.3887 | 1198641.3759 | 2598490.2537 | 1198646.6124

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598625.8362 | 1198655.4188
1 | 2598631.6104 | 1198652.5496
2 | 2598608.7432 | 1198663.9122
3 | 2598648.3405 | 1198644.2366
4 | 2598602.7784 | 1198666.9513
5 | 2598601.262 | 1198651.3178
6 | 2598663.0215 | 1198636.2913
7 | 2598588.2265 | 1198673.3307
8 | 2598590.0228 | 1198630.529
9 | 2598640.1822 | 1198598.414
10 | 2598627.6876 | 1198606.0667
11 | 2598628.4133 | 1198579.2177
12 | 2598539.1417 | 1198726.6187
13 | 2598546.6529 | 1198740.313
14 | 2598533.1652 | 1198713.4699
15 | 2598680.9966 | 1198702.1598
16 | 2598662.4887 | 1198709.5346
17 | 2598694.4729 | 1198696.8419
18 | 2598670.6377 | 1198632.1695
19 | 2598586.8565 | 1198673.9313
20 | 2598584.5863 | 1198620.4732
21 | 2598455.965 | 1198667.2325
22 | 2598443.2977 | 1198629.0253
23 | 2598431.9256 | 1198642.6468
24 | 2598456.9 | 1198603.9205
25 | 2598510.4082 | 1198707.2269
26 | 2598518.4708 | 1198726.9746
27 | 2598527.0968 | 1198700.1188
28 | 2598480.2604 | 1198724.622
29 | 2598483.8196 | 1198734.8699
30 | 2598458.1877 | 1198725.0352
31 | 2598492.1003 | 1198580.0304
32 | 2598524.3587 | 1198741.3888
33 | 2598533.2925 | 1198697.4053
34 | 2598490.271 | 1198750.8726
35 | 2598486.1867 | 1198806.7255
36 | 2598509.0765 | 1198797.52
37 | 2598499.6 | 1198593.5258
38 | 2598671.8944 | 1198583.9552
39 | 2598657.0239 | 1198561.0678
40 | 2598647.8375 | 1198546.5845
41 | 2598692.6706 | 1198620.2455
42 | 2598686.885 | 1198623.3766
43 | 2598614.6948 | 1198496.777
44 | 2598631.5007 | 1198522.0332
45 | 2598601.1261 | 1198505.7024
46 | 2598624.9093 | 1198573.5044
47 | 2598619.379 | 1198564.4898
48 | 2598625.3168 | 1198574.1689
49 | 2598635.1522 | 1198527.5207
50 | 2598678.7558 | 1198627.7761
51 | 2598588.5357 | 1198514.1816
52 | 2598564.8358 | 1198530.1628
53 | 2598596.2248 | 1198526.7228
54 | 2598608.0254 | 1198545.9708
55 | 2598589.9827 | 1198571.7528
56 | 2598571.76 | 1198541.6129
57 | 2598553.8136 | 1198753.5627
58 | 2598656.5748 | 1198711.8911
59 | 2598543.5113 | 1198544.4981
60 | 2598550.2589 | 1198556.9788
61 | 2598538.6088 | 1198540.7895
62 | 2598501.1965 | 1198596.3986
63 | 2598508.0372 | 1198608.7082
64 | 2598510.5382 | 1198613.3529
65 | 2598513.2924 | 1198618.4679
66 | 2598478.9777 | 1198626.0029
67 | 2598484.3447 | 1198635.8124
68 | 2598514.0288 | 1198619.8354
69 | 2598487.1681 | 1198640.9726
70 | 2598553.7059 | 1198563.3547
71 | 2598561.5078 | 1198577.7855
72 | 2598566.7062 | 1198587.401
73 | 2598571.5749 | 1198596.4065
74 | 2598575.6431 | 1198603.9313
75 | 2598580.1102 | 1198612.194
76 | 2598660.4299 | 1198757.5323
77 | 2598644.6334 | 1198744.1575
78 | 2598628.9801 | 1198750.4313
79 | 2598645.3463 | 1198743.8717
80 | 2598623.7154 | 1198752.5341
81 | 2598624.9374 | 1198739.849
82 | 2598653.1661 | 1198740.7371
83 | 2598675.1799 | 1198731.9126
84 | 2598668.0557 | 1198734.7685
85 | 2598618.6943 | 1198754.5471
86 | 2598660.3832 | 1198737.8441
87 | 2598494.1154 | 1198760.4087
88 | 2598559.1651 | 1198686.071
89 | 2598565.0987 | 1198683.4698
90 | 2598551.5054 | 1198689.429
91 | 2598566.2597 | 1198682.9608
92 | 2598543.2427 | 1198693.0477
93 | 2598545.3118 | 1198677.9286
94 | 2598580.9614 | 1198676.5157
95 | 2598544.8792 | 1198677.1254
96 | 2598581.4963 | 1198676.2812
97 | 2598535.3782 | 1198659.4838
98 | 2598558.8263 | 1198766.2015
99 | 2598562.9793 | 1198776.6727
100 | 2598561.0124 | 1198750.6214
101 | 2598573.9467 | 1198772.3173
102 | 2598553.2776 | 1198780.4249
103 | 2598566.7462 | 1198748.2787
104 | 2598579.6625 | 1198770.0475
105 | 2598549.3884 | 1198781.9291
106 | 2598572.2454 | 1198746.0318
107 | 2598587.3349 | 1198767.0006
108 | 2598536.6922 | 1198786.8395
109 | 2598504.9337 | 1198787.2436
110 | 2598523.9728 | 1198791.7588
111 | 2598578.0072 | 1198743.6776
112 | 2598533.7807 | 1198787.9655
113 | 2598619.8601 | 1198726.5207
114 | 2598630.4189 | 1198722.3134
115 | 2598614.2889 | 1198728.8275
116 | 2598650.6471 | 1198714.2531
117 | 2598609.5438 | 1198730.7922
118 | 2598614.6292 | 1198744.0053
119 | 2598598.0374 | 1198735.4935
120 | 2598602.29 | 1198761.0616
121 | 2598593.5515 | 1198764.5318
122 | 2598594.5898 | 1198764.1195
123 | 2598516.8535 | 1198625.0812
124 | 2598519.9143 | 1198630.7653
125 | 2598522.7445 | 1198636.0214
126 | 2598506.1277 | 1198673.221
127 | 2598532.0948 | 1198653.386
128 | 2598504.1857 | 1198672.0764
129 | 2598528.6295 | 1198646.9506
130 | 2598499.8803 | 1198664.2072
131 | 2598525.8035 | 1198641.7023
132 | 2598496.2955 | 1198657.6553
133 | 2598496.2097 | 1198657.4983
134 | 2598493.3449 | 1198652.2623
135 | 2598490.2537 | 1198646.6124
136 | 2598487.3887 | 1198641.3759
137 | 2598551.5054 | 1198689.429

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1