## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-221_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-221_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-221_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-221_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-221_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-221_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-221_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-221_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-221_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-221_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-221_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-221_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-221_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-221_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-221_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-221_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-221_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-221_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-221_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-221_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-221_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-221_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-221_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-221_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-221_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-221_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-221_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-221_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-221_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-221_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-221_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-221_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-221_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-221_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-221_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-221_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-221_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-221_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-221_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-221_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-221_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-221_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-221_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-221_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-221_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-221_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-221_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-221_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-221_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-221_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-221_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-221_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-221_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-221_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-221_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-221_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-221_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-221_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-221_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-221_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-221_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-221_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-221_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-221_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-221_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-221_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-221_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-221_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-221_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-221_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-221_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-221_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-221_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-221_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-221_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-221_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-221_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-221_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-221_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-221_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-221_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-221_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-221_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-221_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-221_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-221_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-221_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-221_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-221_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-221_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-221_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-221_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-221_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-221_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-221_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-221_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-221_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-221_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-221_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-221_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-221_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-221_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-221_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-221_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-221_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-221_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-221_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-221_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-221_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-221_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-221_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-221_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-221_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-221_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-221_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-221_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-221_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-221_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-221_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-221_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-221_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-221_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_351-221_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_351-221_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_351-221_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_351-221_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_351-221_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_351-221_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_351-221_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_351-221_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_351-221_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_351-221_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_351-221_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_351-221_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_351-221_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_351-221_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_351-221_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_351-221_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_351-221_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_351-221_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_351-221_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_351-221_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_351-221_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_351-221_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_597_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-221_0_8_load_0 | 0 | 0.0019553 | 0.00049005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-221_0_8_load_1 | 1 | 0.0018371 | 0.00046043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-221_0_8_load_149 | 5 | 0.00079845 | 0.00020011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-221_0_8_load_71 | 6 | 0.0014481 | 0.00036293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-221_0_8_load_70 | 7 | 0.0043557 | 0.0010916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-221_0_8_load_125 | 8 | 0.0017796 | 0.00044601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-221_0_8_load_6 | 9 | 0.0017892 | 0.00044841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-221_0_8_load_7 | 10 | 0.0017874 | 0.00044797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-221_0_8_load_9 | 12 | 0.0017824 | 0.00044671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-221_0_8_load_151 | 14 | 0.0017368 | 0.00043529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-221_0_8_load_113 | 15 | 0.0017921 | 0.00044915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-221_0_8_load_108 | 16 | 0.0019641 | 0.00049226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-221_0_8_load_110 | 17 | 0.001957 | 0.00049046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-221_0_8_load_109 | 19 | 0.0042752 | 0.0010715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-221_0_8_load_115 | 20 | 0.0020477 | 0.0005132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-221_0_8_load_107 | 22 | 0.0022603 | 0.00056647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-221_0_8_load_140 | 25 | 0.0021996 | 0.00055128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-221_0_8_load_24 | 27 | 0.0021818 | 0.00054682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-221_0_8_load_114 | 28 | 0.0020491 | 0.00051356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-221_0_8_load_87 | 31 | 0.0050526 | 0.0012663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-221_0_8_load_77 | 33 | 0.017887 | 0.0044828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-221_0_8_load_86 | 34 | 0.024138 | 0.0060494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-221_0_8_load_147 | 37 | 0.01627 | 0.0040776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-221_0_8_load_150 | 38 | 0.0017343 | 0.00043466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-221_0_8_load_111 | 39 | 0.0022209 | 0.0005566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-221_0_8_load_23 | 40 | 0.002181 | 0.00054661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-221_0_8_load_139 | 41 | 0.0021864 | 0.00054797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-221_0_8_load_112 | 42 | 0.002163 | 0.00054211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-221_0_8_load_148 | 43 | 0.003765 | 0.00094359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-221_0_8_load_88 | 45 | 0.0050232 | 0.0012589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-221_0_8_load_75 | 47 | 0.0032034 | 0.00080285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-221_0_8_load_76 | 48 | 0.017693 | 0.0044342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-221_0_8_load_72 | 49 | 0.017657 | 0.0044253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-221_0_8_load_97 | 52 | 0.018372 | 0.0046044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-221_0_8_load_25 | 54 | 0.0018823 | 0.00047174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-221_0_8_load_26 | 55 | 0.0018816 | 0.00047157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-221_0_8_load_27 | 56 | 0.0018836 | 0.00047207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-221_0_8_load_44 | 57 | 0.0018836 | 0.00047207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-221_0_8_load_43 | 58 | 0.001896 | 0.00047518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-221_0_8_load_28 | 59 | 0.0024146 | 0.00060516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-221_0_8_load_29 | 60 | 0.0024134 | 0.00060485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-221_0_8_load_117 | 63 | 0.0025435 | 0.00063746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-221_0_8_load_123 | 64 | 0.001896 | 0.00047518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-221_0_8_load_120 | 65 | 0.0019385 | 0.00048583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-221_0_8_load_118 | 67 | 0.0023469 | 0.00058819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-221_0_8_load_31 | 68 | 0.0024275 | 0.00060839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-221_0_8_load_32 | 69 | 0.0026033 | 0.00065245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-221_0_8_load_34 | 70 | 0.0025994 | 0.00065148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-221_0_8_load_42 | 71 | 0.002413 | 0.00060476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-221_0_8_load_128 | 74 | 0.0069389 | 0.001739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-221_0_8_load_144 | 76 | 0.0023998 | 0.00060144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-221_0_8_load_129 | 80 | 0.0017509 | 0.00043882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-221_0_8_load_143 | 81 | 0.0024128 | 0.00060471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-221_0_8_load_119 | 82 | 0.0023467 | 0.00058815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-221_0_8_load_65 | 84 | 0.090842 | 0.022767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-221_0_8_load_104 | 87 | 0.010891 | 0.0027296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-221_0_8_load_130 | 88 | 0.0017423 | 0.00043667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-221_0_8_load_45 | 89 | 0.0018954 | 0.00047503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-221_0_8_load_46 | 90 | 0.001895 | 0.00047494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-221_0_8_load_47 | 91 | 0.0030441 | 0.00076293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-221_0_8_load_48 | 92 | 0.002818 | 0.00070626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-221_0_8_load_50 | 93 | 0.0030708 | 0.00076962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-221_0_8_load_80 | 95 | 0.0031625 | 0.00079261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-221_0_8_load_81 | 96 | 0.0031773 | 0.0007963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-221_0_8_load_79 | 97 | 0.003188 | 0.00079899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-221_0_8_load_121 | 98 | 0.0018756 | 0.00047008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-221_0_8_load_95 | 99 | 0.0031942 | 0.00080054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-221_0_8_load_141 | 100 | 0.0031832 | 0.00079779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-221_0_8_load_53 | 101 | 0.0095672 | 0.0023978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-221_0_8_load_55 | 103 | 0.0095555 | 0.0023948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-221_0_8_load_63 | 104 | 0.0095751 | 0.0023997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-221_0_8_load_64 | 106 | 0.0098076 | 0.002458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-221_0_8_load_100 | 107 | 0.023548 | 0.0059017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-221_0_8_load_57 | 108 | 0.014791 | 0.0037069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-221_0_8_load_58 | 109 | 0.010229 | 0.0025635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-221_0_8_load_60 | 110 | 0.0096178 | 0.0024105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-221_0_8_load_116 | 112 | 0.020161 | 0.0050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-221_0_8_load_152 | 113 | 0.017067 | 0.0042775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-221_0_8_load_106 | 115 | 0.013955 | 0.0034975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-221_0_8_load_102 | 116 | 0.010916 | 0.0027357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-221_0_8_load_124 | 117 | 0.0014455 | 0.00036227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-221_0_8_load_96 | 118 | 0.0031561 | 0.000791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-221_0_8_load_94 | 119 | 0.0031325 | 0.00078507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-221_0_8_load_82 | 120 | 0.0051501 | 0.0012907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-221_0_8_load_83 | 121 | 0.0038629 | 0.00096813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-221_0_8_load_84 | 122 | 0.0038593 | 0.00096723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-221_0_8_load_92 | 124 | 0.0018862 | 0.00047273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-221_0_8_load_142 | 125 | 0.0018858 | 0.00047262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-221_0_8_load_90 | 126 | 0.0031748 | 0.00079568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_351-221_0_8_load_89 | 127 | 0.0019105 | 0.00047881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_351-221_0_8_load_91 | 128 | 0.0031767 | 0.00079616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_351-221_0_8_load_93 | 129 | 0.0031339 | 0.00078543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_351-221_0_8_load_146 | 130 | 0.0031495 | 0.00078933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_351-221_0_8_load_103 | 131 | 0.013979 | 0.0035035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_351-221_0_8_load_122 | 132 | 0.0018842 | 0.00047222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_351-221_0_8_load_145 | 133 | 0.0020835 | 0.00052217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_351-221_0_8_load_126 | 134 | 0.0017544 | 0.00043969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_351-221_0_8_load_127 | 135 | 0.0017847 | 0.00044728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_351-221_0_8_load_131 | 136 | 0.0017514 | 0.00043895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_351-221_0_8_load_132 | 137 | 0.0017386 | 0.00043573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_351-221_0_8_load_133 | 138 | 0.0017555 | 0.00043996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_351-221_0_8_load_134 | 139 | 0.0017539 | 0.00043958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_351-221_0_8_load_135 | 140 | 0.0017424 | 0.00043668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_351-221_0_8_load_136 | 141 | 0.0017674 | 0.00044296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_351-221_0_8_load_137 | 142 | 0.002175 | 0.00054511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_351-221_0_8_load_138 | 143 | 0.0022023 | 0.00055195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-221_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-221_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-221_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0090687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-221_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-221_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.006808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-221_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-221_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.010226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-221_0_8_line_7 |  | 6 | 8 | 0.00082345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-221_0_8_line_8 |  | 8 | 117 | 0.0047845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-221_0_8_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0072001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-221_0_8_line_10 |  | 9 | 11 | 0.010044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-221_0_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0064827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-221_0_8_line_12 |  | 11 | 13 | 0.024821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-221_0_8_line_13 |  | 12 | 14 | 0.007077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-221_0_8_line_14 |  | 13 | 15 | 0.051391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-221_0_8_line_15 |  | 13 | 16 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-221_0_8_line_16 |  | 13 | 17 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-221_0_8_line_17 |  | 14 | 38 | 0.006667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-221_0_8_line_18 |  | 16 | 21 | 0.036402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-221_0_8_line_19 |  | 17 | 39 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-221_0_8_line_20 |  | 18 | 19 | 0.012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-221_0_8_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0081242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-221_0_8_line_22 |  | 19 | 24 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-221_0_8_line_23 |  | 20 | 28 | 0.0065908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-221_0_8_line_24 |  | 21 | 22 | 0.026623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-221_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-221_0_8_line_26 |  | 23 | 24 | 0.015394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-221_0_8_line_27 |  | 23 | 25 | 0.015669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-221_0_8_line_28 |  | 25 | 41 | 0.0069945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-221_0_8_line_29 |  | 26 | 27 | 0.03139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-221_0_8_line_30 |  | 26 | 28 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-221_0_8_line_31 |  | 27 | 40 | 0.0065643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-221_0_8_line_32 |  | 29 | 30 | 0.01732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-221_0_8_line_33 |  | 29 | 31 | 0.012352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-221_0_8_line_34 |  | 30 | 43 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-221_0_8_line_35 |  | 30 | 44 | 0.030909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-221_0_8_line_36 |  | 31 | 45 | 0.0086507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-221_0_8_line_37 |  | 32 | 33 | 0.016758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_351-221_0_8_line_38 |  | 32 | 34 | 0.016885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_351-221_0_8_line_39 |  | 33 | 44 | 0.016795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_351-221_0_8_line_40 |  | 34 | 36 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_351-221_0_8_line_41 |  | 35 | 36 | 0.043793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_351-221_0_8_line_42 |  | 35 | 37 | 0.01329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_351-221_0_8_line_43 |  | 37 | 53 | 0.0092009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_351-221_0_8_line_44 |  | 38 | 135 | 0.0070885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-221_0_8_line_45 |  | 39 | 42 | 0.0070939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-221_0_8_line_46 |  | 41 | 143 | 0.0070001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-221_0_8_line_47 |  | 44 | 49 | 0.016758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_351-221_0_8_line_48 |  | 46 | 47 | 0.019494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-221_0_8_line_49 |  | 46 | 48 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-221_0_8_line_50 |  | 46 | 49 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-221_0_8_line_51 |  | 47 | 97 | 7.6887e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-221_0_8_line_52 |  | 50 | 51 | 0.033841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_351-221_0_8_line_53 |  | 50 | 52 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_351-221_0_8_line_54 |  | 51 | 116 | 0.010184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-221_0_8_line_55 |  | 51 | 79 | 0.033464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-221_0_8_line_56 |  | 52 | 105 | 0.019663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_351-221_0_8_line_57 |  | 53 | 105 | 0.017746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_351-221_0_8_line_58 |  | 53 | 102 | 0.001439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_351-221_0_8_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0064931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-221_0_8_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0064923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-221_0_8_line_61 |  | 56 | 57 | 0.006495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-221_0_8_line_62 |  | 57 | 58 | 0.015424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-221_0_8_line_63 |  | 58 | 89 | 0.0064966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-221_0_8_line_64 |  | 59 | 60 | 0.006594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-221_0_8_line_65 |  | 60 | 61 | 0.036485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-221_0_8_line_66 |  | 61 | 62 | 0.039938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-221_0_8_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0054854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-221_0_8_line_68 |  | 62 | 64 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-221_0_8_line_69 |  | 62 | 65 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-221_0_8_line_70 |  | 62 | 66 | 0.040647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-221_0_8_line_71 |  | 63 | 67 | 0.0066663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-221_0_8_line_72 |  | 64 | 90 | 0.0064966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-221_0_8_line_73 |  | 65 | 98 | 0.0064809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-221_0_8_line_74 |  | 66 | 94 | 0.039435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-221_0_8_line_75 |  | 66 | 91 | 0.01429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-221_0_8_line_76 |  | 67 | 82 | 0.0063935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-221_0_8_line_77 |  | 68 | 69 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-221_0_8_line_78 |  | 69 | 70 | 0.0080772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-221_0_8_line_79 |  | 70 | 71 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-221_0_8_line_80 |  | 71 | 73 | 0.0092801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-221_0_8_line_81 |  | 72 | 73 | 0.010161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-221_0_8_line_82 |  | 72 | 74 | 0.011755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-221_0_8_line_83 |  | 73 | 75 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-221_0_8_line_84 |  | 75 | 76 | 0.008626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-221_0_8_line_85 |  | 76 | 81 | 0.015135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-221_0_8_line_86 |  | 76 | 82 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_351-221_0_8_line_87 |  | 77 | 78 | 0.042343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-221_0_8_line_88 |  | 77 | 79 | 0.031419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-221_0_8_line_89 |  | 77 | 80 | 0.029638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-221_0_8_line_90 |  | 78 | 86 | 0.073468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-221_0_8_line_91 |  | 79 | 87 | 0.01017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-221_0_8_line_92 |  | 80 | 88 | 0.0069999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-221_0_8_line_93 |  | 83 | 84 | 0.044177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-221_0_8_line_94 |  | 83 | 85 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-221_0_8_line_95 |  | 85 | 111 | 0.017426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-221_0_8_line_96 |  | 85 | 108 | 0.013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-221_0_8_line_97 |  | 86 | 113 | 0.077325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-221_0_8_line_98 |  | 87 | 114 | 0.012868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-221_0_8_line_99 |  | 88 | 136 | 0.0069967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-221_0_8_line_100 |  | 89 | 90 | 0.0064968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-221_0_8_line_101 |  | 91 | 92 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-221_0_8_line_102 |  | 92 | 93 | 0.013701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-221_0_8_line_103 |  | 94 | 95 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-221_0_8_line_104 |  | 94 | 96 | 0.012221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-221_0_8_line_105 |  | 94 | 97 | 0.018906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-221_0_8_line_106 |  | 95 | 99 | 0.003103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-221_0_8_line_107 |  | 96 | 100 | 0.0030092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-221_0_8_line_108 |  | 98 | 132 | 0.0063915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-221_0_8_line_109 |  | 99 | 118 | 0.0034238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-221_0_8_line_110 |  | 100 | 119 | 0.0034848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-221_0_8_line_111 |  | 101 | 102 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-221_0_8_line_112 |  | 102 | 103 | 0.03208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_351-221_0_8_line_113 |  | 103 | 104 | 0.014838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_351-221_0_8_line_114 |  | 104 | 106 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_351-221_0_8_line_115 |  | 105 | 107 | 0.003441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-221_0_8_line_116 |  | 106 | 110 | 0.0031307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_351-221_0_8_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0071679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_351-221_0_8_line_118 |  | 109 | 110 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_351-221_0_8_line_119 |  | 111 | 112 | 0.025278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_351-221_0_8_line_120 |  | 114 | 115 | 0.011008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_351-221_0_8_line_121 |  | 116 | 131 | 0.023703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_351-221_0_8_line_122 |  | 117 | 134 | 0.0023427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_351-221_0_8_line_123 |  | 118 | 130 | 0.0029932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_351-221_0_8_line_124 |  | 119 | 129 | 0.0064515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_351-221_0_8_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0024285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_351-221_0_8_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0066039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_351-221_0_8_line_127 |  | 122 | 123 | 0.012363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_351-221_0_8_line_128 |  | 123 | 124 | 0.0028078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_351-221_0_8_line_129 |  | 123 | 125 | 0.0036447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_351-221_0_8_line_130 |  | 124 | 126 | 0.0064962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_351-221_0_8_line_131 |  | 125 | 127 | 0.0064964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_351-221_0_8_line_132 |  | 126 | 128 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_351-221_0_8_line_133 |  | 128 | 129 | 0.006494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_351-221_0_8_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0067475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_351-221_0_8_line_135 |  | 134 | 135 | 0.0065975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_351-221_0_8_line_136 |  | 136 | 137 | 0.0069921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_351-221_0_8_line_137 |  | 137 | 138 | 0.0069987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_351-221_0_8_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0070289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_351-221_0_8_line_139 |  | 139 | 140 | 0.0070047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_351-221_0_8_line_140 |  | 140 | 141 | 0.0070332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_351-221_0_8_line_141 |  | 141 | 142 | 0.0070082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_351-221_0_8_line_142 |  | 142 | 143 | 0.0069803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-221_0_8_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2598903.6598 | 1198679.8243 | 2598918.8716 | 1198677.457
1 | 2598885.5257 | 1198677.3246 | 2598890.9404 | 1198681.8037 | 2598903.6598 | 1198679.8243
2 | 2598927.5791 | 1198675.5043 | 2598926.7036 | 1198676.2382 | 2598918.8716 | 1198677.457
3 | 2598882.8958 | 1198662.306 | 2598884.2832 | 1198670.2544 | 2598885.5257 | 1198677.3246
4 | 2598933.1596 | 1198671.5901 | 2598928.3404 | 1198674.8594 | 2598927.5791 | 1198675.5043
5 | 2598882.8958 | 1198662.306 | 2598871.4668 | 1198663.9347
6 | 2598882.8958 | 1198662.306 | 2598893.0049 | 1198660.7667
7 | 2598870.6516 | 1198664.0509 | 2598871.4668 | 1198663.9347
8 | 2598865.915 | 1198664.7259 | 2598870.6516 | 1198664.0509
9 | 2598823.4668 | 1198673.8614 | 2598830.3861 | 1198671.8704
10 | 2598813.8143 | 1198676.6389 | 2598823.4668 | 1198673.8614
11 | 2598836.6953 | 1198670.3894 | 2598831.6763 | 1198671.4991 | 2598830.3861 | 1198671.8704
12 | 2598813.8143 | 1198676.6389 | 2598804.7179 | 1198653.5396
13 | 2598843.6053 | 1198668.8616 | 2598836.6953 | 1198670.3894
14 | 2598804.7179 | 1198653.5396 | 2598854.8024 | 1198641.4116
15 | 2598804.7179 | 1198653.5396 | 2598800.8706 | 1198643.4221
16 | 2598804.7179 | 1198653.5396 | 2598790.7364 | 1198659.0117
17 | 2598850.1343 | 1198667.5153 | 2598847.026 | 1198668.1052 | 2598843.6053 | 1198668.8616
18 | 2598769.5732 | 1198632.4804 | 2598798.204 | 1198636.4096 | 2598800.8706 | 1198643.4221
19 | 2598790.7364 | 1198659.0117 | 2598774.5496 | 1198665.347
20 | 2598721.8404 | 1198605.4321 | 2598733.3713 | 1198599.5945
21 | 2598721.8404 | 1198605.4321 | 2598714.5893 | 1198609.0959
22 | 2598749.6755 | 1198591.3405 | 2598733.3713 | 1198599.5945
23 | 2598708.7068 | 1198612.0682 | 2598714.5893 | 1198609.0959
24 | 2598769.5732 | 1198632.4804 | 2598757.9812 | 1198608.5131
25 | 2598749.6755 | 1198591.3405 | 2598757.9812 | 1198608.5131
26 | 2598749.6755 | 1198591.3405 | 2598751.8453 | 1198590.2506 | 2598755.0202 | 1198588.9825 | 2598758.9262 | 1198587.8811 | 2598761.7054 | 1198587.6137 | 2598764.4009 | 1198587.702
27 | 2598764.4009 | 1198587.702 | 2598768.0103 | 1198588.3794 | 2598771.1095 | 1198589.1013 | 2598779.6059 | 1198591.4492
28 | 2598786.3477 | 1198593.3122 | 2598779.6059 | 1198591.4492
29 | 2598694.744 | 1198619.1234 | 2598677.6422 | 1198592.8017
30 | 2598694.744 | 1198619.1234 | 2598708.7068 | 1198612.0682
31 | 2598674.0658 | 1198587.2972 | 2598677.6422 | 1198592.8017
32 | 2598734.0423 | 1198417.9736 | 2598743.3202 | 1198432.6127
33 | 2598734.0423 | 1198417.9736 | 2598740.392 | 1198413.7366 | 2598744.3023 | 1198411.0966
34 | 2598743.3202 | 1198432.6127 | 2598728.3247 | 1198442.0364
35 | 2598743.3202 | 1198432.6127 | 2598759.8648 | 1198458.7452
36 | 2598744.3023 | 1198411.0966 | 2598751.4719 | 1198406.2559
37 | 2598752.6306 | 1198491.5088 | 2598756.2437 | 1198475.1454
38 | 2598752.6306 | 1198491.5088 | 2598769.1245 | 1198495.1225
39 | 2598759.8648 | 1198458.7452 | 2598756.2437 | 1198475.1454
40 | 2598785.1233 | 1198498.6277 | 2598769.1245 | 1198495.1225
41 | 2598783.19 | 1198537.6045 | 2598779.6796 | 1198536.6158 | 2598788.5897 | 1198506.8425 | 2598788.4598 | 1198504.9971 | 2598787.7894 | 1198503.1073 | 2598785.1233 | 1198498.6277
42 | 2598783.19 | 1198537.6045 | 2598784.1267 | 1198537.8489 | 2598787.6904 | 1198538.8375 | 2598796.0022 | 1198541.1378
43 | 2598804.8697 | 1198543.592 | 2598796.0022 | 1198541.1378
44 | 2598850.1343 | 1198667.5153 | 2598857.0984 | 1198666.1936
45 | 2598774.5496 | 1198665.347 | 2598767.9437 | 1198667.9324
46 | 2598793.095 | 1198595.1768 | 2598786.3477 | 1198593.3122
47 | 2598759.8648 | 1198458.7452 | 2598776.2225 | 1198462.3838
48 | 2598792.4186 | 1198465.9865 | 2598808.8241 | 1198455.456
49 | 2598792.4186 | 1198465.9865 | 2598788.8088 | 1198482.1379
50 | 2598792.4186 | 1198465.9865 | 2598776.2225 | 1198462.3838
51 | 2598808.8888 | 1198455.4145 | 2598808.8241 | 1198455.456
52 | 2598793.237 | 1198589.619 | 2598825.9428 | 1198598.6614
53 | 2598793.237 | 1198589.619 | 2598795.9886 | 1198579.7349
54 | 2598825.9428 | 1198598.6614 | 2598828.6778 | 1198588.852
55 | 2598858.2829 | 1198607.6039 | 2598825.9428 | 1198598.6614
56 | 2598801.226 | 1198560.902 | 2598800.7239 | 1198562.7253 | 2598800.0701 | 1198567.628 | 2598798.6321 | 1198572.7755 | 2598797.0718 | 1198575.8442 | 2598795.9886 | 1198579.7349
57 | 2598801.226 | 1198560.902 | 2598804.0945 | 1198550.5847 | 2598804.8697 | 1198543.592
58 | 2598805.3186 | 1198542.2245 | 2598804.8697 | 1198543.592
59 | 2598856.2162 | 1198345.7979 | 2598859.7324 | 1198351.2565
60 | 2598863.2481 | 1198356.7145 | 2598859.7324 | 1198351.2565
61 | 2598866.7654 | 1198362.1748 | 2598863.2481 | 1198356.7145
62 | 2598866.7654 | 1198362.1748 | 2598875.1179 | 1198375.1415
63 | 2598878.636 | 1198380.6031 | 2598875.1179 | 1198375.1415
64 | 2598902.8551 | 1198344.4531 | 2598906.4362 | 1198349.9899
65 | 2598926.2509 | 1198380.6248 | 2598906.4362 | 1198349.9899
66 | 2598892.4536 | 1198402.054 | 2598926.2509 | 1198380.6248
67 | 2598926.2509 | 1198380.6248 | 2598930.8831 | 1198377.6867
68 | 2598892.4536 | 1198402.054 | 2598885.6723 | 1198391.5264
69 | 2598892.4536 | 1198402.054 | 2598898.9509 | 1198412.1416
70 | 2598858.0551 | 1198423.8614 | 2598892.4536 | 1198402.054
71 | 2598930.8831 | 1198377.6867 | 2598936.5124 | 1198374.1161
72 | 2598885.6723 | 1198391.5264 | 2598882.1542 | 1198386.0648
73 | 2598898.9509 | 1198412.1416 | 2598902.4602 | 1198417.5901
74 | 2598824.799 | 1198445.2019 | 2598858.0551 | 1198423.8614
75 | 2598858.0551 | 1198423.8614 | 2598865.7766 | 1198435.8852
76 | 2598941.9115 | 1198370.6915 | 2598936.5124 | 1198374.1161
77 | 2598948.4788 | 1198296.4593 | 2598951.7149 | 1198302.7673 | 2598955.975 | 1198311.0106
78 | 2598955.975 | 1198311.0106 | 2598956.9253 | 1198312.8495 | 2598959.4307 | 1198318.3094
79 | 2598966.0647 | 1198332.767 | 2598959.4307 | 1198318.3094
80 | 2598970.1802 | 1198341.0843 | 2598966.2648 | 1198333.2031 | 2598966.0647 | 1198332.767
81 | 2598970.1802 | 1198341.0843 | 2598977.1851 | 1198337.6145 | 2598979.3094 | 1198336.6247
82 | 2598979.3094 | 1198336.6247 | 2598973.7546 | 1198326.2646
83 | 2598965.8426 | 1198356.1154 | 2598975.1087 | 1198350.9776 | 2598970.1802 | 1198341.0843
84 | 2598965.8426 | 1198356.1154 | 2598958.282 | 1198360.3079
85 | 2598958.282 | 1198360.3079 | 2598965.8581 | 1198373.41
86 | 2598958.282 | 1198360.3079 | 2598941.9115 | 1198370.6915
87 | 2598881.4335 | 1198622.4961 | 2598881.0971 | 1198615.259 | 2598884.622 | 1198612.3901 | 2598884.5601 | 1198607.8655 | 2598888.9139 | 1198599.5824 | 2598889.6063 | 1198597.092 | 2598891.7216 | 1198589.5765 | 2598896.4341 | 1198585.4289
88 | 2598881.4335 | 1198622.4961 | 2598881.0971 | 1198615.259 | 2598879.3077 | 1198615.126 | 2598873.9543 | 1198612.6035 | 2598869.1949 | 1198610.7812 | 2598862.1893 | 1198608.6815 | 2598858.2829 | 1198607.6039
89 | 2598881.4335 | 1198622.4961 | 2598876.834 | 1198619.929 | 2598871.907 | 1198617.5843 | 2598867.5208 | 1198615.9065 | 2598860.7131 | 1198613.8624 | 2598853.8602 | 1198611.9686
90 | 2598896.4341 | 1198585.4289 | 2598898.9474 | 1198587.8297 | 2598904.7045 | 1198591.2415 | 2598911.5886 | 1198594.7643 | 2598917.14 | 1198597.0644 | 2598921.3281 | 1198598.4866 | 2598936.314 | 1198602.5526 | 2598959.6522 | 1198603.2485 | 2598966.0485 | 1198604.07
91 | 2598858.2829 | 1198607.6039 | 2598861.0044 | 1198597.8047
92 | 2598853.8602 | 1198611.9686 | 2598847.1132 | 1198610.1041
93 | 2598895.0669 | 1198486.8321 | 2598896.0115 | 1198488.744 | 2598896.5831 | 1198491.0674 | 2598896.4847 | 1198494.3803 | 2598894.271 | 1198505.0197 | 2598888.4582 | 1198529.818
94 | 2598889.3207 | 1198500.5072 | 2598895.0669 | 1198486.8321
95 | 2598889.3207 | 1198500.5072 | 2598882.943 | 1198516.7282
96 | 2598889.3207 | 1198500.5072 | 2598875.7129 | 1198497.3193
97 | 2598966.0485 | 1198604.07 | 2598965.8991 | 1198619.8674 | 2598962.0183 | 1198633.4198 | 2598961.7063 | 1198634.198 | 2598961.0286 | 1198634.4761 | 2598942.9451 | 1198637.4033 | 2598942.2142 | 1198637.4034 | 2598941.4527 | 1198637.159 | 2598918.9036 | 1198624.1967
98 | 2598865.0933 | 1198585.6575 | 2598864.9944 | 1198585.9466 | 2598863.6704 | 1198590.7605 | 2598862.1177 | 1198593.7958 | 2598861.0044 | 1198597.8047
99 | 2598847.1132 | 1198610.1041 | 2598840.3693 | 1198608.2405
100 | 2598882.1542 | 1198386.0648 | 2598878.636 | 1198380.6031
101 | 2598874.7291 | 1198449.826 | 2598865.7766 | 1198435.8852
102 | 2598882.1324 | 1198461.3543 | 2598874.7291 | 1198449.826
103 | 2598824.799 | 1198445.2019 | 2598831.3836 | 1198455.4725
104 | 2598824.799 | 1198445.2019 | 2598818.205 | 1198434.912
105 | 2598824.799 | 1198445.2019 | 2598808.8888 | 1198455.4145
106 | 2598831.3836 | 1198455.4725 | 2598833.0583 | 1198458.0848
107 | 2598818.205 | 1198434.912 | 2598816.5814 | 1198432.3784
108 | 2598905.9211 | 1198422.9635 | 2598902.4602 | 1198417.5901
109 | 2598833.0583 | 1198458.0848 | 2598834.9062 | 1198460.9672
110 | 2598814.7012 | 1198429.4443 | 2598816.5814 | 1198432.3784
111 | 2598805.3186 | 1198542.2245 | 2598812.1418 | 1198521.3031
112 | 2598805.3186 | 1198542.2245 | 2598832.4551 | 1198525.1156
113 | 2598832.4551 | 1198525.1156 | 2598835.4984 | 1198523.1969 | 2598844.9509 | 1198517.1143
114 | 2598857.3247 | 1198509.1519 | 2598844.9509 | 1198517.1143
115 | 2598801.226 | 1198560.902 | 2598797.8983 | 1198559.9911
116 | 2598857.3247 | 1198509.1519 | 2598859.9575 | 1198507.4577
117 | 2598875.7129 | 1198497.3193 | 2598869.6851 | 1198501.1981
118 | 2598869.6851 | 1198501.1981 | 2598859.9575 | 1198507.4577
119 | 2598882.943 | 1198516.7282 | 2598878.1502 | 1198538.652 | 2598877.8216 | 1198541.469
120 | 2598862.282 | 1198577.7761 | 2598866.2646 | 1198578.887 | 2598865.7472 | 1198580.7548 | 2598865.0933 | 1198585.6575
121 | 2598830.1016 | 1198568.8891 | 2598833.9243 | 1198569.9444 | 2598833.4221 | 1198571.7788 | 2598832.7607 | 1198576.6816 | 2598831.3379 | 1198581.829 | 2598829.7928 | 1198584.8532 | 2598828.6778 | 1198588.852
122 | 2598865.915 | 1198664.7259 | 2598863.5957 | 1198665.0564
123 | 2598836.5216 | 1198463.487 | 2598834.9062 | 1198460.9672
124 | 2598814.7012 | 1198429.4443 | 2598811.2203 | 1198424.0125
125 | 2598776.9527 | 1198410.1918 | 2598778.9927 | 1198408.8741
126 | 2598778.9927 | 1198408.8741 | 2598784.54 | 1198405.291
127 | 2598794.9246 | 1198398.5833 | 2598784.54 | 1198405.291
128 | 2598794.9246 | 1198398.5833 | 2598796.4396 | 1198400.9473
129 | 2598794.9246 | 1198398.5833 | 2598792.9578 | 1198395.5148
130 | 2598799.9446 | 1198406.4168 | 2598796.4396 | 1198400.9473
131 | 2598789.452 | 1198390.0456 | 2598792.9578 | 1198395.5148
132 | 2598799.9446 | 1198406.4168 | 2598807.7165 | 1198418.5448
133 | 2598807.7165 | 1198418.5448 | 2598811.2203 | 1198424.0125
134 | 2598909.5748 | 1198428.6362 | 2598905.9211 | 1198422.9635
135 | 2598863.5957 | 1198665.0564 | 2598861.5688 | 1198665.3452 | 2598857.0984 | 1198666.1936
136 | 2598840.3693 | 1198608.2405 | 2598833.6297 | 1198606.3781
137 | 2598833.6297 | 1198606.3781 | 2598826.8838 | 1198604.514
138 | 2598826.8838 | 1198604.514 | 2598820.1089 | 1198602.6418
139 | 2598820.1089 | 1198602.6418 | 2598813.3572 | 1198600.776
140 | 2598813.3572 | 1198600.776 | 2598806.5781 | 1198598.9027
141 | 2598806.5781 | 1198598.9027 | 2598799.8231 | 1198597.036
142 | 2598799.8231 | 1198597.036 | 2598793.095 | 1198595.1768

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598903.6598 | 1198679.8243
1 | 2598918.8716 | 1198677.457
2 | 2598885.5257 | 1198677.3246
3 | 2598927.5791 | 1198675.5043
4 | 2598882.8958 | 1198662.306
5 | 2598933.1596 | 1198671.5901
6 | 2598871.4668 | 1198663.9347
7 | 2598893.0049 | 1198660.7667
8 | 2598870.6516 | 1198664.0509
9 | 2598823.4668 | 1198673.8614
10 | 2598830.3861 | 1198671.8704
11 | 2598813.8143 | 1198676.6389
12 | 2598836.6953 | 1198670.3894
13 | 2598804.7179 | 1198653.5396
14 | 2598843.6053 | 1198668.8616
15 | 2598854.8024 | 1198641.4116
16 | 2598800.8706 | 1198643.4221
17 | 2598790.7364 | 1198659.0117
18 | 2598721.8404 | 1198605.4321
19 | 2598733.3713 | 1198599.5945
20 | 2598714.5893 | 1198609.0959
21 | 2598769.5732 | 1198632.4804
22 | 2598757.9812 | 1198608.5131
23 | 2598764.4009 | 1198587.702
24 | 2598749.6755 | 1198591.3405
25 | 2598779.6059 | 1198591.4492
26 | 2598694.744 | 1198619.1234
27 | 2598677.6422 | 1198592.8017
28 | 2598708.7068 | 1198612.0682
29 | 2598734.0423 | 1198417.9736
30 | 2598743.3202 | 1198432.6127
31 | 2598744.3023 | 1198411.0966
32 | 2598752.6306 | 1198491.5088
33 | 2598756.2437 | 1198475.1454
34 | 2598769.1245 | 1198495.1225
35 | 2598783.19 | 1198537.6045
36 | 2598785.1233 | 1198498.6277
37 | 2598796.0022 | 1198541.1378
38 | 2598850.1343 | 1198667.5153
39 | 2598774.5496 | 1198665.347
40 | 2598674.0658 | 1198587.2972
41 | 2598786.3477 | 1198593.3122
42 | 2598767.9437 | 1198667.9324
43 | 2598728.3247 | 1198442.0364
44 | 2598759.8648 | 1198458.7452
45 | 2598751.4719 | 1198406.2559
46 | 2598792.4186 | 1198465.9865
47 | 2598808.8241 | 1198455.456
48 | 2598788.8088 | 1198482.1379
49 | 2598776.2225 | 1198462.3838
50 | 2598793.237 | 1198589.619
51 | 2598825.9428 | 1198598.6614
52 | 2598795.9886 | 1198579.7349
53 | 2598804.8697 | 1198543.592
54 | 2598856.2162 | 1198345.7979
55 | 2598859.7324 | 1198351.2565
56 | 2598863.2481 | 1198356.7145
57 | 2598866.7654 | 1198362.1748
58 | 2598875.1179 | 1198375.1415
59 | 2598902.8551 | 1198344.4531
60 | 2598906.4362 | 1198349.9899
61 | 2598926.2509 | 1198380.6248
62 | 2598892.4536 | 1198402.054
63 | 2598930.8831 | 1198377.6867
64 | 2598885.6723 | 1198391.5264
65 | 2598898.9509 | 1198412.1416
66 | 2598858.0551 | 1198423.8614
67 | 2598936.5124 | 1198374.1161
68 | 2598948.4788 | 1198296.4593
69 | 2598955.975 | 1198311.0106
70 | 2598959.4307 | 1198318.3094
71 | 2598966.0647 | 1198332.767
72 | 2598979.3094 | 1198336.6247
73 | 2598970.1802 | 1198341.0843
74 | 2598973.7546 | 1198326.2646
75 | 2598965.8426 | 1198356.1154
76 | 2598958.282 | 1198360.3079
77 | 2598881.4335 | 1198622.4961
78 | 2598896.4341 | 1198585.4289
79 | 2598858.2829 | 1198607.6039
80 | 2598853.8602 | 1198611.9686
81 | 2598965.8581 | 1198373.41
82 | 2598941.9115 | 1198370.6915
83 | 2598895.0669 | 1198486.8321
84 | 2598888.4582 | 1198529.818
85 | 2598889.3207 | 1198500.5072
86 | 2598966.0485 | 1198604.07
87 | 2598861.0044 | 1198597.8047
88 | 2598847.1132 | 1198610.1041
89 | 2598878.636 | 1198380.6031
90 | 2598882.1542 | 1198386.0648
91 | 2598865.7766 | 1198435.8852
92 | 2598874.7291 | 1198449.826
93 | 2598882.1324 | 1198461.3543
94 | 2598824.799 | 1198445.2019
95 | 2598831.3836 | 1198455.4725
96 | 2598818.205 | 1198434.912
97 | 2598808.8888 | 1198455.4145
98 | 2598902.4602 | 1198417.5901
99 | 2598833.0583 | 1198458.0848
100 | 2598816.5814 | 1198432.3784
101 | 2598812.1418 | 1198521.3031
102 | 2598805.3186 | 1198542.2245
103 | 2598832.4551 | 1198525.1156
104 | 2598844.9509 | 1198517.1143
105 | 2598801.226 | 1198560.902
106 | 2598857.3247 | 1198509.1519
107 | 2598797.8983 | 1198559.9911
108 | 2598875.7129 | 1198497.3193
109 | 2598869.6851 | 1198501.1981
110 | 2598859.9575 | 1198507.4577
111 | 2598882.943 | 1198516.7282
112 | 2598877.8216 | 1198541.469
113 | 2598918.9036 | 1198624.1967
114 | 2598865.0933 | 1198585.6575
115 | 2598862.282 | 1198577.7761
116 | 2598828.6778 | 1198588.852
117 | 2598865.915 | 1198664.7259
118 | 2598834.9062 | 1198460.9672
119 | 2598814.7012 | 1198429.4443
120 | 2598776.9527 | 1198410.1918
121 | 2598778.9927 | 1198408.8741
122 | 2598784.54 | 1198405.291
123 | 2598794.9246 | 1198398.5833
124 | 2598796.4396 | 1198400.9473
125 | 2598792.9578 | 1198395.5148
126 | 2598799.9446 | 1198406.4168
127 | 2598789.452 | 1198390.0456
128 | 2598807.7165 | 1198418.5448
129 | 2598811.2203 | 1198424.0125
130 | 2598836.5216 | 1198463.487
131 | 2598830.1016 | 1198568.8891
132 | 2598905.9211 | 1198422.9635
133 | 2598909.5748 | 1198428.6362
134 | 2598863.5957 | 1198665.0564
135 | 2598857.0984 | 1198666.1936
136 | 2598840.3693 | 1198608.2405
137 | 2598833.6297 | 1198606.3781
138 | 2598826.8838 | 1198604.514
139 | 2598820.1089 | 1198602.6418
140 | 2598813.3572 | 1198600.776
141 | 2598806.5781 | 1198598.9027
142 | 2598799.8231 | 1198597.036
143 | 2598793.095 | 1198595.1768
144 | 2598805.3186 | 1198542.2245

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1