## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-272_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-272_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-272_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-272_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-272_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-272_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-272_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-272_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-272_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-272_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-272_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-272_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-272_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-272_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-272_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-272_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-272_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-272_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-272_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-272_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-272_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-272_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-272_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-272_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-272_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-272_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-272_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-272_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-272_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-272_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-272_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-272_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-272_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-272_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-272_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-272_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-272_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-272_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-272_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-272_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-272_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-272_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-272_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-272_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-272_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-272_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-272_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-272_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-272_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-272_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-272_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-272_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-272_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-272_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-272_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-272_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-272_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-272_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-272_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-272_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-272_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-272_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-272_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-272_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-272_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-272_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-272_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-272_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-272_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-272_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-272_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-272_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-272_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-272_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-272_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-272_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-272_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-272_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-272_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-272_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-272_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-272_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-272_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-272_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-272_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-272_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-272_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-272_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-272_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-272_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-272_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-272_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-272_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-272_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-272_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-272_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-272_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-272_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-272_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-272_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-272_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-272_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-272_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-272_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_596_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-272_0_3_load_0 | 0 | 0.0010974 | 0.00027505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-272_0_3_load_1 | 1 | 0.0014153 | 0.00035471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-272_0_3_load_3 | 3 | 0.0019676 | 0.00049314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-272_0_3_load_4 | 4 | 0.0013632 | 0.00034165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-272_0_3_load_5 | 5 | 0.0009976 | 0.00025002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-272_0_3_load_92 | 6 | 0.0012435 | 0.00031165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-272_0_3_load_64 | 7 | 0.0028428 | 0.00071247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-272_0_3_load_90 | 9 | 0.0020313 | 0.00050909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-272_0_3_load_101 | 10 | 0.0014463 | 0.00036247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-272_0_3_load_63 | 11 | 0.0020431 | 0.00051205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-272_0_3_load_60 | 12 | 0.0011119 | 0.00027866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-272_0_3_load_6 | 13 | 0.0017384 | 0.00043568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-272_0_3_load_7 | 14 | 0.0022421 | 0.00056192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-272_0_3_load_9 | 16 | 0.0022697 | 0.00056883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-272_0_3_load_10 | 17 | 0.0017027 | 0.00042673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-272_0_3_load_11 | 18 | 0.0017478 | 0.00043804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-272_0_3_load_78 | 19 | 0.0018789 | 0.0004709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-272_0_3_load_41 | 20 | 0.0017435 | 0.00043697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-272_0_3_load_77 | 22 | 0.0019098 | 0.00047865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-272_0_3_load_40 | 23 | 0.0017316 | 0.00043399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-272_0_3_load_45 | 24 | 0.0010638 | 0.00026663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-272_0_3_load_12 | 26 | 0.0055954 | 0.0014023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-272_0_3_load_14 | 28 | 0.0028344 | 0.00071036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-272_0_3_load_15 | 30 | 0.005545 | 0.0013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-272_0_3_load_17 | 31 | 0.003159 | 0.00079172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-272_0_3_load_18 | 32 | 0.0035631 | 0.00089301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-272_0_3_load_86 | 33 | 0.0028333 | 0.00071009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-272_0_3_load_19 | 35 | 0.0060723 | 0.0015219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-272_0_3_load_23 | 39 | 0.0035302 | 0.00088474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-272_0_3_load_37 | 41 | 0.0022985 | 0.00057605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-272_0_3_load_34 | 42 | 0.001775 | 0.00044486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-272_0_3_load_32 | 43 | 0.0042566 | 0.0010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-272_0_3_load_35 | 44 | 0.0018263 | 0.00045772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-272_0_3_load_33 | 45 | 0.031647 | 0.0079315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-272_0_3_load_25 | 46 | 0.0046971 | 0.0011772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-272_0_3_load_26 | 47 | 0.00041694 | 0.00010449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-272_0_3_load_28 | 49 | 0.0016335 | 0.00040939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-272_0_3_load_30 | 51 | 0.0017228 | 0.00043178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-272_0_3_load_66 | 52 | 0.00088586 | 0.00022202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-272_0_3_load_31 | 53 | 0.00052497 | 0.00013157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-272_0_3_load_65 | 54 | 0.0015385 | 0.00038558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-272_0_3_load_57 | 55 | 0.0018436 | 0.00046205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-272_0_3_load_36 | 57 | 0.0016538 | 0.00041449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-272_0_3_load_38 | 58 | 0.0018243 | 0.00045721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-272_0_3_load_39 | 59 | 0.001354 | 0.00033935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-272_0_3_load_59 | 60 | 0.0019505 | 0.00048884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-272_0_3_load_49 | 61 | 0.0031669 | 0.00079369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-272_0_3_load_85 | 63 | 0.0027981 | 0.00070127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-272_0_3_load_50 | 64 | 0.0013759 | 0.00034483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-272_0_3_load_81 | 66 | 0.010496 | 0.0026306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-272_0_3_load_51 | 68 | 0.0013292 | 0.00033314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-272_0_3_load_52 | 69 | 0.001165 | 0.00029197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-272_0_3_load_53 | 70 | 0.0014898 | 0.00037338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-272_0_3_load_54 | 71 | 0.0017568 | 0.0004403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-272_0_3_load_55 | 72 | 0.0011812 | 0.00029603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-272_0_3_load_56 | 73 | 0.0011683 | 0.0002928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-272_0_3_load_61 | 74 | 0.0020412 | 0.00051158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-272_0_3_load_99 | 75 | 0.0012917 | 0.00032372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-272_0_3_load_67 | 76 | 0.0018399 | 0.00046112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-272_0_3_load_69 | 78 | 0.0016143 | 0.00040459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-272_0_3_load_70 | 79 | 0.001522 | 0.00038146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-272_0_3_load_71 | 80 | 0.0014761 | 0.00036995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-272_0_3_load_72 | 81 | 0.0015041 | 0.00037697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-272_0_3_load_73 | 82 | 0.0018887 | 0.00047336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-272_0_3_load_74 | 83 | 0.0018194 | 0.00045598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-272_0_3_load_75 | 84 | 0.0018804 | 0.00047127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-272_0_3_load_76 | 85 | 0.0017001 | 0.00042608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-272_0_3_load_106 | 86 | 0.0018416 | 0.00046154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-272_0_3_load_79 | 88 | 0.0019938 | 0.00049968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-272_0_3_load_80 | 89 | 0.002558 | 0.0006411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-272_0_3_load_88 | 90 | 0.0015352 | 0.00038475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-272_0_3_load_87 | 91 | 0.00165 | 0.00041352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-272_0_3_load_103 | 92 | 0.0036694 | 0.00091963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-272_0_3_load_104 | 93 | 0.0011479 | 0.00028769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-272_0_3_load_93 | 94 | 0.0014653 | 0.00036725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-272_0_3_load_94 | 95 | 0.0016804 | 0.00042116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-272_0_3_load_91 | 97 | 0.0013167 | 0.00032998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-272_0_3_load_102 | 98 | 0.0025165 | 0.00063069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-272_0_3_load_100 | 99 | 0.001774 | 0.00044461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-272_0_3_load_96 | 100 | 0.0025174 | 0.00063093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-272_0_3_load_97 | 101 | 0.0013587 | 0.00034053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-272_0_3_load_98 | 102 | 0.001913 | 0.00047945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-272_0_3_load_105 | 103 | 0.0031937 | 0.00080043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-272_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-272_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.006626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-272_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-272_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-272_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-272_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-272_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0094297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-272_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.012463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-272_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.016009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-272_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.008645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-272_0_3_line_10 |  | 8 | 12 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-272_0_3_line_11 |  | 8 | 11 | 0.005694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-272_0_3_line_12 |  | 9 | 96 | 0.0064087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-272_0_3_line_13 |  | 10 | 75 | 0.0038584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-272_0_3_line_14 |  | 12 | 74 | 0.0097324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-272_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-272_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0083378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_351-272_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-272_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.01928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_351-272_0_3_line_19 |  | 15 | 18 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-272_0_3_line_20 |  | 16 | 19 | 0.0012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-272_0_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0079567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_351-272_0_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-272_0_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.023521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-272_0_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-272_0_3_line_25 |  | 21 | 24 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-272_0_3_line_26 |  | 21 | 25 | 0.074982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-272_0_3_line_27 |  | 22 | 88 | 0.021567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-272_0_3_line_28 |  | 23 | 59 | 0.00079158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-272_0_3_line_29 |  | 24 | 61 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-272_0_3_line_30 |  | 25 | 33 | 0.010176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-272_0_3_line_31 |  | 25 | 30 | 0.0077581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-272_0_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0042397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-272_0_3_line_33 |  | 27 | 28 | 0.01919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-272_0_3_line_34 |  | 28 | 29 | 0.0086233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-272_0_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-272_0_3_line_36 |  | 29 | 32 | 0.007197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-272_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.02549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-272_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.010864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-272_0_3_line_39 |  | 34 | 62 | 0.10455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-272_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.041074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-272_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.081156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-272_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-272_0_3_line_43 |  | 36 | 39 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-272_0_3_line_44 |  | 37 | 40 | 0.053847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-272_0_3_line_45 |  | 38 | 41 | 0.014754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-272_0_3_line_46 |  | 38 | 42 | 0.004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-272_0_3_line_47 |  | 40 | 43 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-272_0_3_line_48 |  | 42 | 44 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-272_0_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0092418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-272_0_3_line_50 |  | 44 | 57 | 0.0075694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-272_0_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-272_0_3_line_52 |  | 46 | 48 | 0.11994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-272_0_3_line_53 |  | 48 | 49 | 0.001512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-272_0_3_line_54 |  | 48 | 50 | 0.024799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-272_0_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.04158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-272_0_3_line_56 |  | 50 | 52 | 0.02495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-272_0_3_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0084887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-272_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0040016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-272_0_3_line_59 |  | 53 | 55 | 0.013874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-272_0_3_line_60 |  | 54 | 76 | 0.01459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-272_0_3_line_61 |  | 55 | 56 | 0.010114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-272_0_3_line_62 |  | 56 | 60 | 0.0093525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-272_0_3_line_63 |  | 56 | 73 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-272_0_3_line_64 |  | 57 | 58 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-272_0_3_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0075303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-272_0_3_line_66 |  | 61 | 64 | 0.014184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-272_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.028088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-272_0_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.014495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-272_0_3_line_69 |  | 65 | 92 | 0.017311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-272_0_3_line_70 |  | 65 | 67 | 0.028241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-272_0_3_line_71 |  | 66 | 67 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-272_0_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0037178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-272_0_3_line_73 |  | 68 | 70 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-272_0_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-272_0_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0057453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-272_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0041444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-272_0_3_line_77 |  | 72 | 74 | 0.010447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-272_0_3_line_78 |  | 75 | 101 | 0.0078331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-272_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-272_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.029015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-272_0_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-272_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-272_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.017483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-272_0_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-272_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.019152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-272_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_351-272_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-272_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.019194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-272_0_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.046265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-272_0_3_line_90 |  | 87 | 95 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-272_0_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.019978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-272_0_3_line_92 |  | 89 | 90 | 0.030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-272_0_3_line_93 |  | 90 | 91 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-272_0_3_line_94 |  | 91 | 96 | 0.011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-272_0_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0090843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-272_0_3_line_96 |  | 93 | 103 | 0.09084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-272_0_3_line_97 |  | 94 | 95 | 0.020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-272_0_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0025952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-272_0_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.007987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-272_0_3_line_100 |  | 99 | 102 | 0.0068242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-272_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0077264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-272_0_3_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-272_0_3_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2602278.088 | 1202336.1206 | 2602273.238 | 1202344.1715 | 2602271.555 | 1202347.7729 | 2602269.7956 | 1202352.1079
1 | 2602281.5072 | 1202330.445 | 2602278.088 | 1202336.1206
2 | 2602266.6973 | 1202369.4308 | 2602266.9983 | 1202364.3579 | 2602268.203 | 1202357.9772 | 2602269.7956 | 1202352.1079 | 2602269.7956 | 1202352.1079
3 | 2602281.5072 | 1202330.445 | 2602283.3939 | 1202331.5129 | 2602285.9276 | 1202332.481 | 2602294.6553 | 1202334.0073 | 2602296.7251 | 1202333.8969 | 2602299.3202 | 1202333.431
4 | 2602281.5072 | 1202330.445 | 2602287.6138 | 1202320.3195 | 2602287.8614 | 1202319.9543
5 | 2602266.6973 | 1202369.4308 | 2602266.6691 | 1202369.9053 | 2602266.9029 | 1202375.4861 | 2602267.267 | 1202378.8548 | 2602267.6996 | 1202381.8677 | 2602268.3756 | 1202385.1252 | 2602269.2573 | 1202387.9493
6 | 2602299.3202 | 1202333.431 | 2602300.8157 | 1202342.7413
7 | 2602294.8546 | 1202309.6387 | 2602287.8614 | 1202319.9543
8 | 2602280.546 | 1202398.5036 | 2602278.0885 | 1202397.5022 | 2602275.73 | 1202396.1783 | 2602273.7597 | 1202394.7435 | 2602271.6907 | 1202392.4971 | 2602270.5196 | 1202390.44 | 2602269.2573 | 1202387.9493
9 | 2602302.1868 | 1202351.277 | 2602300.8157 | 1202342.7413
10 | 2602294.8546 | 1202309.6387 | 2602296.3805 | 1202299.0224 | 2602296.6754 | 1202297.4481
11 | 2602294.8546 | 1202309.6387 | 2602295.9408 | 1202315.2281
12 | 2602286.8921 | 1202399.1841 | 2602285.2332 | 1202399.1946 | 2602283.5211 | 1202399.105 | 2602280.546 | 1202398.5036
13 | 2602302.7326 | 1202355.0957 | 2602302.5544 | 1202353.5653 | 2602302.1868 | 1202351.277
14 | 2602296.6754 | 1202297.4481 | 2602298.4677 | 1202287.8822
15 | 2602219.4386 | 1202330.5507 | 2602219.9724 | 1202339.5941 | 2602220.3142 | 1202341.4033
16 | 2602217.1324 | 1202322.8618 | 2602218.6689 | 1202324.6745 | 2602219.1934 | 1202326.3978 | 2602219.4386 | 1202330.5507
17 | 2602226.3998 | 1202358.6037 | 2602225.6428 | 1202357.239 | 2602223.9623 | 1202353.9922 | 2602222.3883 | 1202350.5898 | 2602221.1801 | 1202345.9869 | 2602220.3142 | 1202341.4033
18 | 2602217.1324 | 1202322.8618 | 2602219.4085 | 1202320.7504 | 2602224.8211 | 1202314.6935 | 2602229.6302 | 1202308.2342
19 | 2602217.1324 | 1202322.8618 | 2602216.8432 | 1202323.1285 | 2602214.1334 | 1202325.1398 | 2602210.0541 | 1202326.6947 | 2602206.2536 | 1202327.12
20 | 2602226.3998 | 1202358.6037 | 2602226.9981 | 1202359.6822
21 | 2602229.6302 | 1202308.2342 | 2602231.8711 | 1202305.2243 | 2602234.203 | 1202301.7261
22 | 2602192.3221 | 1202331.213 | 2602194.2326 | 1202329.6796 | 2602197.4824 | 1202328.4467 | 2602201.9343 | 1202327.6034 | 2602206.2536 | 1202327.12
23 | 2602238.3834 | 1202380.2635 | 2602236.1904 | 1202376.2531 | 2602226.9981 | 1202359.6822
24 | 2602241.3042 | 1202288.4749 | 2602237.6576 | 1202296.5439 | 2602234.203 | 1202301.7261
25 | 2602192.3221 | 1202331.213 | 2602191.0367 | 1202329.4561 | 2602188.8695 | 1202325.0529 | 2602185.9335 | 1202321.3499 | 2602182.213 | 1202319.4142 | 2602182.213 | 1202319.4142
26 | 2602164.5845 | 1202376.0497 | 2602165.0556 | 1202377.8286 | 2602166.1587 | 1202378.8295 | 2602168.5783 | 1202379.3974 | 2602176.7209 | 1202378.5109 | 2602183.2275 | 1202377.2569 | 2602187.2232 | 1202375.2239 | 2602191.3713 | 1202372.9686 | 2602194.2403 | 1202372.4026 | 2602194.0579 | 1202371.68 | 2602192.281 | 1202361.0958 | 2602191.3172 | 1202353.8471 | 2602189.9667 | 1202342.3404 | 2602189.7322 | 1202338.4049 | 2602190.1215 | 1202335.1588 | 2602190.8224 | 1202332.8467 | 2602192.3221 | 1202331.213
27 | 2602238.3834 | 1202380.2635 | 2602241.8634 | 1202386.6274 | 2602248.1606 | 1202396.3683 | 2602249.5861 | 1202398.6783
28 | 2602241.6302 | 1202287.7536 | 2602241.3042 | 1202288.4749
29 | 2602182.213 | 1202319.4142 | 2602177.2596 | 1202318.1784 | 2602171.1538 | 1202317.788
30 | 2602164.5845 | 1202376.0497 | 2602162.5982 | 1202376.616 | 2602155.4362 | 1202380.4711
31 | 2602164.5845 | 1202376.0497 | 2602163.9051 | 1202368.3214
32 | 2602161.5451 | 1202341.4744 | 2602161.173 | 1202337.251
33 | 2602161.5451 | 1202341.4744 | 2602150.6249 | 1202342.6379 | 2602143.8007 | 1202338.0775
34 | 2602136.859 | 1202343.1 | 2602139.4391 | 1202341.8002 | 2602143.8007 | 1202338.0775
35 | 2602136.859 | 1202343.1 | 2602141.0641 | 1202351.695 | 2602144.0557 | 1202357.6636
36 | 2602129.926 | 1202345.0431 | 2602136.2349 | 1202343.4222 | 2602136.859 | 1202343.1
37 | 2602155.4362 | 1202380.4711 | 2602154.5009 | 1202378.5031 | 2602144.0557 | 1202357.6636
38 | 2602155.4362 | 1202380.4711 | 2602160.1203 | 1202390.278
39 | 2602160.1203 | 1202390.278 | 2602178.013 | 1202382.8915 | 2602183.6978 | 1202381.3259 | 2602187.8069 | 1202381.6943 | 2602191.5572 | 1202384.9529 | 2602195.1852 | 1202389.8902 | 2602197.2618 | 1202392.1366 | 2602199.7418 | 1202394.2164 | 2602202.3875 | 1202400.9432 | 2602208.456 | 1202412.0069 | 2602214.8513 | 1202423.9267 | 2602222.0301 | 1202436.5806 | 2602227.2325 | 1202443.4529 | 2602228.1834 | 1202444.2425
40 | 2602239.9606 | 1202220.2146 | 2602237.5807 | 1202214.9331 | 2602227.1834 | 1202200.2214 | 2602215.6364 | 1202187.3844
41 | 2602158.3089 | 1202129.959 | 2602165.8628 | 1202137.8659 | 2602184.1126 | 1202155.5708 | 2602200.0873 | 1202172.2188 | 2602215.3397 | 1202187.0545 | 2602215.6364 | 1202187.3844
42 | 2602239.9606 | 1202220.2146 | 2602240.8198 | 1202222.0715 | 2602244.2181 | 1202231.1665 | 2602245.6695 | 1202236.7145
43 | 2602239.9606 | 1202220.2146 | 2602237.2358 | 1202221.5255 | 2602220.2561 | 1202232.1834
44 | 2602158.3089 | 1202129.959 | 2602150.6974 | 1202134.67 | 2602138.5418 | 1202142.2032 | 2602137.3922 | 1202143.7481 | 2602137.1405 | 1202145.3933 | 2602137.4672 | 1202146.9387 | 2602138.4559 | 1202148.5844 | 2602149.6898 | 1202165.3529 | 2602151.3249 | 1202168.2439
45 | 2602245.6695 | 1202236.7145 | 2602248.2343 | 1202235.9484 | 2602259.119 | 1202230.7149
46 | 2602245.6695 | 1202236.7145 | 2602246.0647 | 1202238.2266 | 2602246.6198 | 1202240.5997
47 | 2602151.3249 | 1202168.2439 | 2602154.04 | 1202173.0475 | 2602158.9261 | 1202181.4934
48 | 2602246.6198 | 1202240.5997 | 2602247.8958 | 1202246.0537 | 2602248.6154 | 1202255.1366 | 2602248.5175 | 1202258.5927
49 | 2602163.5541 | 1202189.493 | 2602158.9261 | 1202181.4934
50 | 2602247.9767 | 1202266.1234 | 2602248.361 | 1202264.1192 | 2602248.5175 | 1202258.5927
51 | 2602263.0145 | 1202168.3186 | 2602274.2199 | 1202185.6618
52 | 2602334.6633 | 1202162.3407 | 2602331.0962 | 1202157.2144 | 2602327.1475 | 1202155.1562 | 2602324.3778 | 1202154.3548 | 2602321.0981 | 1202153.9422 | 2602315.2155 | 1202154.3513 | 2602308.4877 | 1202156.2387 | 2602303.3123 | 1202157.9933 | 2602299.4998 | 1202157.9251 | 2602295.4974 | 1202157.0676 | 2602292.0812 | 1202155.2987 | 2602288.8026 | 1202152.0958 | 2602284.0789 | 1202146.6578 | 2602280.5945 | 1202144.0439 | 2602275.4737 | 1202142.3967 | 2602264.3184 | 1202140.3026 | 2602261.556 | 1202140.3683 | 2602257.8116 | 1202141.1562 | 2602254.7292 | 1202142.3891 | 2602252.9555 | 1202144.0338 | 2602251.9043 | 1202146.7793 | 2602251.637 | 1202149.3917 | 2602252.2298 | 1202151.6265 | 2602263.0145 | 1202168.3186
53 | 2602334.6633 | 1202162.3407 | 2602333.2746 | 1202162.9387
54 | 2602359.1911 | 1202158.9927 | 2602347.403 | 1202159.9665 | 2602337.0912 | 1202161.2966 | 2602334.6633 | 1202162.3407
55 | 2602306.3009 | 1202191.6561 | 2602306.4199 | 1202191.2568 | 2602309.2994 | 1202183.3314 | 2602312.0792 | 1202177.2959 | 2602314.7288 | 1202173.8394 | 2602318.733 | 1202170.0833 | 2602323.4674 | 1202167.1613 | 2602333.2746 | 1202162.9387
56 | 2602359.1911 | 1202158.9927 | 2602359.3486 | 1202165.0294 | 2602360.5257 | 1202171.1554 | 2602363.544 | 1202178.5049 | 2602365.6952 | 1202182.7152
57 | 2602303.9243 | 1202199.8032 | 2602304.0351 | 1202199.2603 | 2602306.3009 | 1202191.6561
58 | 2602367.5223 | 1202186.2745 | 2602367.4981 | 1202186.244 | 2602365.6952 | 1202182.7152
59 | 2602303.9243 | 1202199.8032 | 2602302.5408 | 1202206.5859 | 2602301.961 | 1202213.5129
60 | 2602367.5223 | 1202186.2745 | 2602373.3092 | 1202193.6168 | 2602377.3317 | 1202196.9775
61 | 2602301.3473 | 1202223.6057 | 2602301.5471 | 1202218.4586 | 2602301.961 | 1202213.5129
62 | 2602301.3473 | 1202223.6057 | 2602291.9958 | 1202223.4657
63 | 2602301.3473 | 1202223.6057 | 2602301.5342 | 1202233.7493
64 | 2602247.9767 | 1202266.1234 | 2602246.8285 | 1202272.1118 | 2602244.9845 | 1202278.837 | 2602244.2908 | 1202280.7106
65 | 2602244.2908 | 1202280.7106 | 2602241.9224 | 1202287.107 | 2602241.6302 | 1202287.7536
66 | 2602171.1538 | 1202317.788 | 2602171.1416 | 1202317.7872 | 2602165.2593 | 1202317.9408 | 2602160.3055 | 1202317.6277 | 2602157.0378 | 1202317.0182
67 | 2602228.1834 | 1202444.2425 | 2602233.8812 | 1202449.0027 | 2602240.8272 | 1202453.1519 | 2602247.4613 | 1202456.8674 | 2602251.8295 | 1202459.235
68 | 2602264.1604 | 1202466.7456 | 2602261.4599 | 1202464.4544 | 2602251.8295 | 1202459.235
69 | 2602264.1604 | 1202466.7456 | 2602275.6606 | 1202460.602 | 2602279.2195 | 1202458.2376
70 | 2602264.1604 | 1202466.7456 | 2602265.2627 | 1202469.7031 | 2602265.6625 | 1202479.2973 | 2602261.3324 | 1202480.0184 | 2602256.2557 | 1202483.5073 | 2602252.9825 | 1202486.4076 | 2602252.7845 | 1202486.9301
71 | 2602252.7845 | 1202486.9301 | 2602248.7065 | 1202485.1943 | 2602246.3337 | 1202481.3803 | 2602243.9241 | 1202474.3867 | 2602242.916 | 1202472.22
72 | 2602301.9087 | 1202256.7957 | 2602301.9291 | 1202255.1786 | 2602301.8904 | 1202253.0784
73 | 2602301.9087 | 1202256.7957 | 2602301.8271 | 1202263.2829 | 2602301.0515 | 1202271.901
74 | 2602301.8904 | 1202253.0784 | 2602301.6106 | 1202237.893
75 | 2602300.2182 | 1202277.5851 | 2602301.0248 | 1202272.1985 | 2602301.0515 | 1202271.901
76 | 2602301.6106 | 1202237.893 | 2602301.5342 | 1202233.7493
77 | 2602300.2182 | 1202277.5851 | 2602299.5067 | 1202282.3368 | 2602298.4677 | 1202287.8822
78 | 2602302.7326 | 1202355.0957 | 2602303.0929 | 1202358.1902 | 2602303.4464 | 1202362.8946
79 | 2602391.2947 | 1202204.085 | 2602384.3406 | 1202200.8583 | 2602378.0486 | 1202197.5764 | 2602377.3317 | 1202196.9775
80 | 2602391.2947 | 1202204.085 | 2602387.3947 | 1202213.8777 | 2602386.1355 | 1202223.16 | 2602385.6523 | 1202232.2544
81 | 2602385.6523 | 1202232.2544 | 2602385.4302 | 1202236.4335 | 2602384.4403 | 1202249.8628
82 | 2602384.4403 | 1202249.8628 | 2602384.015 | 1202255.6322 | 2602383.6621 | 1202266.8137
83 | 2602383.6621 | 1202266.8137 | 2602383.1107 | 1202284.2881
84 | 2602383.1107 | 1202284.2881 | 2602382.8439 | 1202292.7407 | 2602382.4989 | 1202301.9094
85 | 2602382.4989 | 1202301.9094 | 2602381.7786 | 1202321.0482
86 | 2602381.7786 | 1202321.0482 | 2602381.3754 | 1202331.7612 | 2602381.0365 | 1202340.3604
87 | 2602381.0365 | 1202340.3604 | 2602380.2818 | 1202359.5096
88 | 2602380.2818 | 1202359.5096 | 2602380.0536 | 1202365.3011 | 2602379.0923 | 1202378.6642
89 | 2602368.845 | 1202423.6727 | 2602371.8239 | 1202414.4467 | 2602375.9315 | 1202398.6286 | 2602378.8524 | 1202381.9985 | 2602379.0923 | 1202378.6642
90 | 2602368.845 | 1202423.6727 | 2602367.5803 | 1202427.5855 | 2602363.6515 | 1202436.9601
91 | 2602249.5861 | 1202398.6783 | 2602256.663 | 1202410.1456 | 2602260.1312 | 1202414.905 | 2602260.5811 | 1202415.3217
92 | 2602288.9616 | 1202420.3074 | 2602288.9616 | 1202420.3074 | 2602283.6573 | 1202421.6728 | 2602277.9349 | 1202421.9264 | 2602272.7834 | 1202421.402 | 2602268.1115 | 1202420.4553 | 2602263.8053 | 1202418.3081 | 2602260.5811 | 1202415.3217
93 | 2602291.1228 | 1202409.4198 | 2602292.9593 | 1202413.1717 | 2602293.3773 | 1202414.5504 | 2602293.3232 | 1202416.7515 | 2602292.7443 | 1202418.2744 | 2602292.0897 | 1202418.7966 | 2602291.2677 | 1202419.2632 | 2602288.9616 | 1202420.3074
94 | 2602286.8921 | 1202399.1841 | 2602287.2717 | 1202401.5522 | 2602291.1228 | 1202409.4198
95 | 2602279.2195 | 1202458.2376 | 2602286.7861 | 1202453.2106
96 | 2602355.1321 | 1202405.3131 | 2602342.6233 | 1202401.8287 | 2602341.1395 | 1202401.7837 | 2602339.8915 | 1202401.8832 | 2602338.8032 | 1202402.3386 | 2602337.6538 | 1202403.0719 | 2602336.5956 | 1202404.3277 | 2602335.3773 | 1202406.5841 | 2602331.646 | 1202413.3752 | 2602325.5017 | 1202422.5223 | 2602319.4648 | 1202429.3348 | 2602308.5571 | 1202438.1577 | 2602299.4309 | 1202444.6356 | 2602289.0565 | 1202451.7022 | 2602286.7861 | 1202453.2106
97 | 2602353.6547 | 1202455.0597 | 2602362.4468 | 1202439.8346 | 2602363.6515 | 1202436.9601
98 | 2602286.8921 | 1202399.1841 | 2602289.4432 | 1202398.708
99 | 2602303.735 | 1202378.8088 | 2602303.7616 | 1202381.025 | 2602303.6541 | 1202383.7709 | 2602303.0822 | 1202386.739 | 2602303.0822 | 1202386.739
100 | 2602303.653 | 1202371.9851 | 2602303.735 | 1202378.8088
101 | 2602303.6366 | 1202370.6162 | 2602303.5624 | 1202364.4382 | 2602303.4464 | 1202362.8946
102 | 2602303.6366 | 1202370.6162 | 2602303.653 | 1202371.9851

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602278.088 | 1202336.1206
1 | 2602269.7956 | 1202352.1079
2 | 2602281.5072 | 1202330.445
3 | 2602266.6973 | 1202369.4308
4 | 2602299.3202 | 1202333.431
5 | 2602287.8614 | 1202319.9543
6 | 2602269.2573 | 1202387.9493
7 | 2602300.8157 | 1202342.7413
8 | 2602294.8546 | 1202309.6387
9 | 2602280.546 | 1202398.5036
10 | 2602302.1868 | 1202351.277
11 | 2602295.9408 | 1202315.2281
12 | 2602296.6754 | 1202297.4481
13 | 2602219.4386 | 1202330.5507
14 | 2602220.3142 | 1202341.4033
15 | 2602217.1324 | 1202322.8618
16 | 2602226.3998 | 1202358.6037
17 | 2602229.6302 | 1202308.2342
18 | 2602206.2536 | 1202327.12
19 | 2602226.9981 | 1202359.6822
20 | 2602234.203 | 1202301.7261
21 | 2602192.3221 | 1202331.213
22 | 2602238.3834 | 1202380.2635
23 | 2602241.3042 | 1202288.4749
24 | 2602182.213 | 1202319.4142
25 | 2602164.5845 | 1202376.0497
26 | 2602161.173 | 1202337.251
27 | 2602161.5451 | 1202341.4744
28 | 2602143.8007 | 1202338.0775
29 | 2602136.859 | 1202343.1
30 | 2602163.9051 | 1202368.3214
31 | 2602144.0557 | 1202357.6636
32 | 2602129.926 | 1202345.0431
33 | 2602155.4362 | 1202380.4711
34 | 2602160.1203 | 1202390.278
35 | 2602215.6364 | 1202187.3844
36 | 2602239.9606 | 1202220.2146
37 | 2602158.3089 | 1202129.959
38 | 2602245.6695 | 1202236.7145
39 | 2602220.2561 | 1202232.1834
40 | 2602151.3249 | 1202168.2439
41 | 2602259.119 | 1202230.7149
42 | 2602246.6198 | 1202240.5997
43 | 2602158.9261 | 1202181.4934
44 | 2602248.5175 | 1202258.5927
45 | 2602163.5541 | 1202189.493
46 | 2602263.0145 | 1202168.3186
47 | 2602274.2199 | 1202185.6618
48 | 2602334.6633 | 1202162.3407
49 | 2602333.2746 | 1202162.9387
50 | 2602359.1911 | 1202158.9927
51 | 2602306.3009 | 1202191.6561
52 | 2602365.6952 | 1202182.7152
53 | 2602303.9243 | 1202199.8032
54 | 2602367.5223 | 1202186.2745
55 | 2602301.961 | 1202213.5129
56 | 2602301.3473 | 1202223.6057
57 | 2602247.9767 | 1202266.1234
58 | 2602244.2908 | 1202280.7106
59 | 2602241.6302 | 1202287.7536
60 | 2602291.9958 | 1202223.4657
61 | 2602171.1538 | 1202317.788
62 | 2602228.1834 | 1202444.2425
63 | 2602251.8295 | 1202459.235
64 | 2602157.0378 | 1202317.0182
65 | 2602264.1604 | 1202466.7456
66 | 2602242.916 | 1202472.22
67 | 2602252.7845 | 1202486.9301
68 | 2602301.9087 | 1202256.7957
69 | 2602301.8904 | 1202253.0784
70 | 2602301.0516 | 1202271.901
71 | 2602301.6106 | 1202237.893
72 | 2602300.2182 | 1202277.5851
73 | 2602301.5342 | 1202233.7493
74 | 2602298.4677 | 1202287.8822
75 | 2602302.7326 | 1202355.0957
76 | 2602377.3317 | 1202196.9775
77 | 2602391.2947 | 1202204.085
78 | 2602385.6523 | 1202232.2544
79 | 2602384.4403 | 1202249.8628
80 | 2602383.6621 | 1202266.8137
81 | 2602383.1107 | 1202284.2881
82 | 2602382.4989 | 1202301.9094
83 | 2602381.7786 | 1202321.0482
84 | 2602381.0365 | 1202340.3604
85 | 2602380.2818 | 1202359.5096
86 | 2602379.0923 | 1202378.6642
87 | 2602368.845 | 1202423.6727
88 | 2602249.5861 | 1202398.6783
89 | 2602260.5811 | 1202415.3217
90 | 2602288.9616 | 1202420.3074
91 | 2602291.1228 | 1202409.4198
92 | 2602279.2195 | 1202458.2376
93 | 2602286.7861 | 1202453.2106
94 | 2602353.6547 | 1202455.0597
95 | 2602363.6515 | 1202436.9601
96 | 2602286.8921 | 1202399.1841
97 | 2602289.4432 | 1202398.708
98 | 2602303.0822 | 1202386.739
99 | 2602303.735 | 1202378.8088
100 | 2602303.6366 | 1202370.6162
101 | 2602303.4464 | 1202362.8946
102 | 2602303.653 | 1202371.9851
103 | 2602355.1321 | 1202405.3131
104 | 2602217.1324 | 1202322.8618

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1