## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-293_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-293_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-293_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-293_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-293_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-293_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-293_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-293_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-293_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-293_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-293_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-293_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-293_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-293_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-293_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-293_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-293_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-293_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-293_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-293_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-293_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-293_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-293_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-293_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-293_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-293_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-293_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-293_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-293_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-293_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-293_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-293_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-293_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-293_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-293_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-293_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-293_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-293_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-293_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-293_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-293_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-293_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-293_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-293_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-293_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-293_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-293_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-293_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-293_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-293_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-293_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-293_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-293_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-293_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-293_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-293_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-293_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-293_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-293_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-293_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-293_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-293_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-293_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-293_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-293_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-293_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-293_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-293_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-293_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-293_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-293_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-293_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-293_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-293_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-293_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-293_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-293_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-293_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-293_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-293_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-293_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-293_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-293_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-293_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-293_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-293_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-293_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-293_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-293_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-293_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-293_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-293_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-293_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-293_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-293_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-293_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-293_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-293_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-293_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-293_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-293_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-293_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-293_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-293_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-293_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-293_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-293_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-293_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-293_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-293_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-293_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-293_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-293_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-293_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-293_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-293_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-293_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-293_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-293_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-293_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-293_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-293_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_351-293_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_351-293_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_351-293_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_351-293_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_351-293_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_351-293_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_351-293_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_351-293_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_593_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-293_0_6_load_0 | 0 | 0.015677 | 0.0039291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-293_0_6_load_1 | 1 | 0.014669 | 0.0036763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-293_0_6_load_106 | 6 | 0.0078917 | 0.0019778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-293_0_6_load_121 | 9 | 0.0086961 | 0.0021795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-293_0_6_load_78 | 11 | 0.0034564 | 0.00086624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-293_0_6_load_75 | 14 | 0.0056895 | 0.0014259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-293_0_6_load_72 | 15 | 0.0026728 | 0.00066987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-293_0_6_load_130 | 16 | 0.0046851 | 0.0011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-293_0_6_load_104 | 21 | 0.0091991 | 0.0023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-293_0_6_load_109 | 23 | 0.0092532 | 0.0023191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-293_0_6_load_108 | 24 | 0.0094903 | 0.0023785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-293_0_6_load_60 | 25 | 0.0052951 | 0.0013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-293_0_6_load_57 | 26 | 0.0051609 | 0.0012934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-293_0_6_load_74 | 27 | 0.0055341 | 0.001387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-293_0_6_load_40 | 29 | 0.0035258 | 0.00088365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-293_0_6_load_37 | 31 | 0.0039434 | 0.00098832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-293_0_6_load_44 | 32 | 0.0034585 | 0.00086678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-293_0_6_load_65 | 33 | 0.021056 | 0.005277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-293_0_6_load_100 | 34 | 0.01032 | 0.0025863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-293_0_6_load_126 | 36 | 0.0033126 | 0.00083022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-293_0_6_load_92 | 38 | 0.0049392 | 0.0012379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-293_0_6_load_110 | 42 | 0.013994 | 0.0035071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-293_0_6_load_50 | 45 | 0.0055973 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-293_0_6_load_47 | 46 | 0.0020977 | 0.00052573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-293_0_6_load_68 | 51 | 0.010147 | 0.002543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-293_0_6_load_67 | 54 | 0.014921 | 0.0037394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-293_0_6_load_93 | 56 | 0.0073796 | 0.0018495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-293_0_6_load_89 | 58 | 0.0040719 | 0.0010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-293_0_6_load_62 | 59 | 0.0016294 | 0.00040835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-293_0_6_load_55 | 60 | 0.0038368 | 0.00096158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-293_0_6_load_113 | 62 | 0.0045551 | 0.0011416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-293_0_6_load_116 | 64 | 0.0069455 | 0.0017407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-293_0_6_load_131 | 65 | 0.0037475 | 0.00093921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-293_0_6_load_107 | 66 | 0.0077479 | 0.0019418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-293_0_6_load_120 | 67 | 0.005518 | 0.0013829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-293_0_6_load_99 | 68 | 0.003847 | 0.00096415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-293_0_6_load_76 | 69 | 0.0037636 | 0.00094326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-293_0_6_load_105 | 70 | 0.009146 | 0.0022922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-293_0_6_load_70 | 71 | 0.002693 | 0.00067492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-293_0_6_load_86 | 74 | 0.0097223 | 0.0024366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-293_0_6_load_103 | 75 | 0.0032662 | 0.0008186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-293_0_6_load_102 | 76 | 0.0084126 | 0.0021084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-293_0_6_load_39 | 77 | 0.0041453 | 0.0010389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-293_0_6_load_38 | 78 | 0.0035859 | 0.00089871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-293_0_6_load_97 | 79 | 0.0036364 | 0.00091137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-293_0_6_load_98 | 80 | 0.0036185 | 0.00090689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-293_0_6_load_66 | 81 | 0.0050456 | 0.0012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-293_0_6_load_79 | 82 | 0.003868 | 0.0009694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-293_0_6_load_95 | 83 | 0.0062115 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-293_0_6_load_43 | 84 | 0.0064302 | 0.0016116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-293_0_6_load_64 | 85 | 0.0051211 | 0.0012835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-293_0_6_load_101 | 86 | 0.0082555 | 0.002069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-293_0_6_load_129 | 87 | 0.0027971 | 0.00070101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-293_0_6_load_128 | 88 | 0.002784 | 0.00069774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-293_0_6_load_127 | 89 | 0.0034273 | 0.00085896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-293_0_6_load_125 | 90 | 0.0084304 | 0.0021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-293_0_6_load_124 | 91 | 0.0069011 | 0.0017296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-293_0_6_load_134 | 93 | 0.0055864 | 0.0014001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-293_0_6_load_48 | 94 | 0.0058399 | 0.0014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-293_0_6_load_83 | 95 | 0.0050444 | 0.0012642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-293_0_6_load_135 | 96 | 0.0044326 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-293_0_6_load_42 | 97 | 0.006499 | 0.0016288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-293_0_6_load_85 | 98 | 0.0059124 | 0.0014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-293_0_6_load_51 | 99 | 0.0040809 | 0.0010228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-293_0_6_load_56 | 100 | 0.0058246 | 0.0014598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-293_0_6_load_49 | 101 | 0.0058456 | 0.0014651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-293_0_6_load_94 | 102 | 0.0049644 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-293_0_6_load_122 | 105 | 0.0037258 | 0.00093377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-293_0_6_load_123 | 106 | 0.0029982 | 0.00075141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-293_0_6_load_132 | 107 | 0.0033975 | 0.00085148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-293_0_6_load_81 | 108 | 0.0028461 | 0.00071329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-293_0_6_load_80 | 109 | 0.0039505 | 0.00099008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-293_0_6_load_77 | 110 | 0.005182 | 0.0012987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-293_0_6_load_82 | 111 | 0.006305 | 0.0015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-293_0_6_load_136 | 112 | 0.0037198 | 0.00093228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-293_0_6_load_52 | 113 | 0.0023665 | 0.00059309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-293_0_6_load_54 | 114 | 0.0042502 | 0.0010652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-293_0_6_load_63 | 115 | 0.0023667 | 0.00059316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-293_0_6_load_58 | 116 | 0.0097247 | 0.0024372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-293_0_6_load_59 | 117 | 0.01089 | 0.0027294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-293_0_6_load_69 | 118 | 0.0036184 | 0.00090685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-293_0_6_load_71 | 119 | 0.0029587 | 0.00074151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-293_0_6_load_73 | 120 | 0.0041025 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-293_0_6_load_133 | 121 | 0.003408 | 0.00085412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-293_0_6_load_84 | 122 | 0.0056731 | 0.0014218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-293_0_6_load_91 | 123 | 0.0051792 | 0.001298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-293_0_6_load_96 | 124 | 0.0030768 | 0.00077111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-293_0_6_load_114 | 125 | 0.0056582 | 0.0014181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-293_0_6_load_115 | 126 | 0.0045377 | 0.0011373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_351-293_0_6_load_118 | 127 | 0.0055021 | 0.001379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_351-293_0_6_load_119 | 128 | 0.00552 | 0.0013834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_351-293_0_6_load_137 | 129 | 0.0044882 | 0.0011249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-293_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-293_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.043177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-293_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-293_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-293_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-293_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.047679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-293_0_6_line_6 |  | 5 | 34 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-293_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-293_0_6_line_8 |  | 6 | 66 | 0.0072972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-293_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.00925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_351-293_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.013181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_351-293_0_6_line_11 |  | 8 | 32 | 0.02872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-293_0_6_line_12 |  | 8 | 33 | 0.021573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_351-293_0_6_line_13 |  | 9 | 67 | 0.011995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_351-293_0_6_line_14 |  | 10 | 11 | 0.012243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-293_0_6_line_15 |  | 10 | 12 | 0.0094503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_351-293_0_6_line_16 |  | 10 | 13 | 0.0086486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_351-293_0_6_line_17 |  | 10 | 14 | 0.019084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-293_0_6_line_18 |  | 11 | 68 | 0.025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-293_0_6_line_19 |  | 12 | 15 | 0.015204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_351-293_0_6_line_20 |  | 12 | 16 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-293_0_6_line_21 |  | 13 | 27 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-293_0_6_line_22 |  | 13 | 22 | 0.0091085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_351-293_0_6_line_23 |  | 14 | 69 | 0.017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-293_0_6_line_24 |  | 15 | 71 | 0.0052493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_351-293_0_6_line_25 |  | 17 | 18 | 0.0070563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_351-293_0_6_line_26 |  | 17 | 19 | 0.003433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_351-293_0_6_line_27 |  | 18 | 23 | 0.013863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_351-293_0_6_line_28 |  | 18 | 20 | 0.003622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-293_0_6_line_29 |  | 19 | 25 | 0.019293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_351-293_0_6_line_30 |  | 19 | 26 | 0.0097886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-293_0_6_line_31 |  | 20 | 21 | 0.01351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-293_0_6_line_32 |  | 21 | 70 | 0.016045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-293_0_6_line_33 |  | 22 | 23 | 0.012536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_351-293_0_6_line_34 |  | 22 | 24 | 0.023573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-293_0_6_line_35 |  | 25 | 81 | 0.0097761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_351-293_0_6_line_36 |  | 28 | 29 | 0.028792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-293_0_6_line_37 |  | 28 | 30 | 0.007517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-293_0_6_line_38 |  | 28 | 31 | 0.013457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-293_0_6_line_39 |  | 29 | 82 | 0.0080756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-293_0_6_line_40 |  | 30 | 83 | 0.02531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-293_0_6_line_41 |  | 31 | 78 | 0.0084025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-293_0_6_line_42 |  | 32 | 84 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-293_0_6_line_43 |  | 33 | 85 | 0.015802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_351-293_0_6_line_44 |  | 34 | 86 | 0.010775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-293_0_6_line_45 |  | 35 | 36 | 0.026094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-293_0_6_line_46 |  | 35 | 37 | 0.012004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-293_0_6_line_47 |  | 35 | 38 | 0.019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-293_0_6_line_48 |  | 36 | 89 | 0.0076355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-293_0_6_line_49 |  | 37 | 60 | 0.034606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-293_0_6_line_50 |  | 39 | 40 | 0.005224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-293_0_6_line_51 |  | 39 | 41 | 0.009096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_351-293_0_6_line_52 |  | 39 | 42 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_351-293_0_6_line_53 |  | 40 | 90 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-293_0_6_line_54 |  | 40 | 91 | 0.0096301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-293_0_6_line_55 |  | 41 | 47 | 0.006878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_351-293_0_6_line_56 |  | 41 | 48 | 0.028787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-293_0_6_line_57 |  | 42 | 92 | 0.015954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_351-293_0_6_line_58 |  | 43 | 44 | 0.006041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-293_0_6_line_59 |  | 43 | 45 | 0.01907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-293_0_6_line_60 |  | 43 | 46 | 0.011593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-293_0_6_line_61 |  | 44 | 59 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-293_0_6_line_62 |  | 45 | 93 | 0.0094975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-293_0_6_line_63 |  | 46 | 94 | 0.023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-293_0_6_line_64 |  | 47 | 95 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_351-293_0_6_line_65 |  | 47 | 93 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-293_0_6_line_66 |  | 48 | 96 | 0.017588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-293_0_6_line_67 |  | 49 | 50 | 0.004227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-293_0_6_line_68 |  | 49 | 51 | 0.012022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-293_0_6_line_69 |  | 50 | 57 | 0.0079902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_351-293_0_6_line_70 |  | 50 | 65 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_351-293_0_6_line_71 |  | 51 | 54 | 0.019043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-293_0_6_line_72 |  | 52 | 53 | 0.00429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-293_0_6_line_73 |  | 52 | 54 | 0.014792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-293_0_6_line_74 |  | 53 | 60 | 0.0092226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-293_0_6_line_75 |  | 53 | 99 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-293_0_6_line_76 |  | 55 | 56 | 0.033046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-293_0_6_line_77 |  | 55 | 57 | 0.003898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-293_0_6_line_78 |  | 55 | 58 | 0.0099312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-293_0_6_line_79 |  | 56 | 102 | 0.023403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-293_0_6_line_80 |  | 58 | 103 | 0.028557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-293_0_6_line_81 |  | 59 | 104 | 0.0090051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-293_0_6_line_82 |  | 61 | 62 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-293_0_6_line_83 |  | 61 | 63 | 0.006859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-293_0_6_line_84 |  | 61 | 64 | 0.0080762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-293_0_6_line_85 |  | 63 | 90 | 0.018276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-293_0_6_line_86 |  | 65 | 107 | 0.0069802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_351-293_0_6_line_87 |  | 67 | 128 | 0.0092537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_351-293_0_6_line_88 |  | 68 | 80 | 0.0078157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-293_0_6_line_89 |  | 69 | 110 | 0.011127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-293_0_6_line_90 |  | 71 | 118 | 0.0064436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_351-293_0_6_line_91 |  | 72 | 73 | 0.00377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_351-293_0_6_line_92 |  | 72 | 74 | 0.013626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_351-293_0_6_line_93 |  | 73 | 98 | 0.0034207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_351-293_0_6_line_94 |  | 74 | 117 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_351-293_0_6_line_95 |  | 75 | 76 | 0.0079259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-293_0_6_line_96 |  | 76 | 86 | 0.009714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-293_0_6_line_97 |  | 77 | 78 | 0.0085208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-293_0_6_line_98 |  | 79 | 80 | 0.0076407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-293_0_6_line_99 |  | 81 | 85 | 0.016441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_351-293_0_6_line_100 |  | 82 | 109 | 0.018907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-293_0_6_line_101 |  | 83 | 102 | 0.020446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-293_0_6_line_102 |  | 84 | 97 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-293_0_6_line_103 |  | 87 | 88 | 0.0066409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-293_0_6_line_104 |  | 88 | 89 | 0.0070129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-293_0_6_line_105 |  | 91 | 106 | 0.011203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-293_0_6_line_106 |  | 92 | 125 | 0.0083605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-293_0_6_line_107 |  | 92 | 126 | 0.014077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_351-293_0_6_line_108 |  | 94 | 101 | 0.0093415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-293_0_6_line_109 |  | 95 | 111 | 0.022782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_351-293_0_6_line_110 |  | 96 | 112 | 0.0012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-293_0_6_line_111 |  | 98 | 122 | 0.01001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_351-293_0_6_line_112 |  | 99 | 113 | 0.016234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-293_0_6_line_113 |  | 100 | 101 | 0.0093222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-293_0_6_line_114 |  | 103 | 123 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-293_0_6_line_115 |  | 104 | 115 | 0.011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-293_0_6_line_116 |  | 105 | 106 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-293_0_6_line_117 |  | 107 | 121 | 0.0059064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_351-293_0_6_line_118 |  | 108 | 109 | 0.0080328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_351-293_0_6_line_119 |  | 111 | 122 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_351-293_0_6_line_120 |  | 112 | 129 | 0.0064376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_351-293_0_6_line_121 |  | 113 | 114 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_351-293_0_6_line_122 |  | 116 | 117 | 0.017029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_351-293_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0064277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_351-293_0_6_line_124 |  | 119 | 120 | 0.0064089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_351-293_0_6_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0068226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_351-293_0_6_line_126 |  | 123 | 124 | 0.009415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_351-293_0_6_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0084161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_351-293_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.0093085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-293_0_6_trafo_59 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2599458.1316 | 1198464.9917 | 2599445.9837 | 1198468.2612 | 2599444.1258 | 1198468.6616 | 2599443.0523 | 1198463.0813
1 | 2599499.8248 | 1198453.7703 | 2599458.1316 | 1198464.9917
2 | 2599439.2506 | 1198450.5747 | 2599441.5126 | 1198455.0768 | 2599443.0523 | 1198463.0813
3 | 2599499.8248 | 1198453.7703 | 2599500.244 | 1198458.2837
4 | 2599422.6289 | 1198459.6146 | 2599439.2506 | 1198450.5747
5 | 2599500.244 | 1198458.2837 | 2599462.8271 | 1198468.3706 | 2599463.5905 | 1198477.2642
6 | 2599422.6289 | 1198459.6146 | 2599421.8067 | 1198460.7375 | 2599421.3195 | 1198461.8493 | 2599421.1216 | 1198463.1834 | 2599421.1675 | 1198464.484 | 2599424.0541 | 1198479.5043
7 | 2599410.0273 | 1198463.8627 | 2599410.9106 | 1198463.5625 | 2599416.4842 | 1198461.6386 | 2599421.0223 | 1198460.1484 | 2599422.6289 | 1198459.6146
8 | 2599464.2146 | 1198484.5347 | 2599463.5905 | 1198477.2642
9 | 2599405.9298 | 1198455.5699 | 2599406.3943 | 1198456.5147 | 2599407.9252 | 1198459.6162 | 2599410.0273 | 1198463.8627
10 | 2599405.9298 | 1198455.5699 | 2599394.336 | 1198461.8414
11 | 2599410.0273 | 1198463.8627 | 2599384.7376 | 1198477.4738
12 | 2599410.0273 | 1198463.8627 | 2599411.3751 | 1198464.2405 | 2599412.5479 | 1198464.9853 | 2599413.4846 | 1198466.108 | 2599414.2386 | 1198467.8755 | 2599417.2195 | 1198482.984
13 | 2599383.7856 | 1198467.5485 | 2599394.336 | 1198461.8414
14 | 2599435.2669 | 1198581.6118 | 2599435.5715 | 1198581.9341 | 2599435.7619 | 1198582.3343 | 2599438.0327 | 1198593.4616
15 | 2599433.1263 | 1198572.4071 | 2599433.3929 | 1198573.5743 | 2599434.2766 | 1198577.3763 | 2599434.985 | 1198580.4 | 2599435.2669 | 1198581.6118
16 | 2599435.2669 | 1198581.6118 | 2599436.6984 | 1198581.2114 | 2599439.4014 | 1198580.4329 | 2599442.3252 | 1198579.5877 | 2599443.5816 | 1198579.2318
17 | 2599435.2669 | 1198581.6118 | 2599434.8253 | 1198581.5118 | 2599434.3836 | 1198581.5229 | 2599416.7428 | 1198585.9554
18 | 2599438.0327 | 1198593.4616 | 2599443.1023 | 1198618.3035
19 | 2599433.1263 | 1198572.4071 | 2599432.304 | 1198573.3188 | 2599431.1924 | 1198574.1527 | 2599429.9818 | 1198574.6531 | 2599419.0806 | 1198577.5374
20 | 2599433.1263 | 1198572.4071 | 2599433.7962 | 1198571.3509 | 2599434.0093 | 1198570.2614 | 2599434.0549 | 1198569.0496 | 2599432.8458 | 1198562.6295
21 | 2599443.5816 | 1198579.2318 | 2599443.4903 | 1198579.6321 | 2599443.4979 | 1198580.099 | 2599446.9802 | 1198597.825
22 | 2599443.0628 | 1198570.1381 | 2599443.1086 | 1198571.0608 | 2599443.3299 | 1198575.063 | 2599443.4977 | 1198577.8533 | 2599443.5816 | 1198579.2318
23 | 2599416.7428 | 1198585.9554 | 2599399.6244 | 1198590.2567
24 | 2599419.0806 | 1198577.5374 | 2599414.006 | 1198578.8801
25 | 2599429.7503 | 1198546.5047 | 2599432.6742 | 1198545.7818 | 2599436.5955 | 1198544.7919
26 | 2599429.0875 | 1198543.1363 | 2599429.7503 | 1198546.5047
27 | 2599436.5955 | 1198544.7919 | 2599437.2278 | 1198547.6934 | 2599439.4198 | 1198558.3637
28 | 2599435.9174 | 1198541.2346 | 2599436.5955 | 1198544.7919
29 | 2599429.0875 | 1198543.1363 | 2599425.3529 | 1198524.208
30 | 2599429.0875 | 1198543.1363 | 2599419.6052 | 1198545.5658
31 | 2599435.9174 | 1198541.2346 | 2599449.0154 | 1198537.9221
32 | 2599464.5703 | 1198533.9884 | 2599449.0154 | 1198537.9221
33 | 2599443.0628 | 1198570.1381 | 2599442.2099 | 1198569.2933 | 2599441.6844 | 1198568.3818 | 2599441.3722 | 1198567.6036 | 2599441.1284 | 1198566.6809 | 2599439.4198 | 1198558.3637
34 | 2599443.0628 | 1198570.1381 | 2599443.6644 | 1198570.3938 | 2599444.2736 | 1198570.6049 | 2599444.9665 | 1198570.7049 | 2599445.7051 | 1198570.7159 | 2599446.7407 | 1198570.5268 | 2599465.8538 | 1198565.4207
35 | 2599423.4606 | 1198514.6168 | 2599425.3529 | 1198524.208
36 | 2599416.4329 | 1198687.626 | 2599402.8214 | 1198662.2547
37 | 2599410.0678 | 1198691.6511 | 2599411.7504 | 1198690.5281 | 2599416.4329 | 1198687.626
38 | 2599416.4329 | 1198687.626 | 2599421.1154 | 1198684.9352 | 2599428.1559 | 1198681.0193
39 | 2599399.0036 | 1198655.1385 | 2599402.8214 | 1198662.2547
40 | 2599410.0678 | 1198691.6511 | 2599410.4789 | 1198690.7839 | 2599410.9203 | 1198688.6494 | 2599410.9581 | 1198686.8484 | 2599410.7525 | 1198686.0147 | 2599401.666 | 1198668.7495
41 | 2599428.1559 | 1198681.0193 | 2599435.4991 | 1198676.9351
42 | 2599384.7376 | 1198477.4738 | 2599370.1927 | 1198485.3019
43 | 2599420.2782 | 1198498.487 | 2599417.2195 | 1198482.984
44 | 2599424.0541 | 1198479.5043 | 2599426.0875 | 1198490.0853
45 | 2599280.7715 | 1198645.8646 | 2599282.8276 | 1198647.6764 | 2599299.9994 | 1198663.5045
46 | 2599278.8441 | 1198638.2385 | 2599275.2504 | 1198640.2734 | 2599276.7278 | 1198642.0742 | 2599277.7939 | 1198643.1746 | 2599280.7715 | 1198645.8646
47 | 2599280.7715 | 1198645.8646 | 2599285.0961 | 1198643.1292 | 2599297.5749 | 1198636.4832
48 | 2599299.9994 | 1198663.5045 | 2599305.6138 | 1198668.6795
49 | 2599278.8441 | 1198638.2385 | 2599279.2476 | 1198638.2385 | 2599279.6816 | 1198638.0939 | 2599309.3796 | 1198622.0705
50 | 2599313.3963 | 1198505.4631 | 2599315.3302 | 1198504.429 | 2599318.0256 | 1198503.0168
51 | 2599318.0256 | 1198503.0168 | 2599320.1505 | 1198506.9853 | 2599321.7423 | 1198509.9867 | 2599322.3059 | 1198511.0427
52 | 2599318.0256 | 1198503.0168 | 2599320.9798 | 1198501.4822 | 2599322.1447 | 1198500.8707 | 2599333.6366 | 1198494.664
53 | 2599313.3963 | 1198505.4631 | 2599313.716 | 1198504.9406 | 2599313.8758 | 1198504.3624 | 2599313.8834 | 1198503.751 | 2599313.7158 | 1198503.1729 | 2599306.6347 | 1198489.5143
54 | 2599313.3963 | 1198505.4631 | 2599304.9297 | 1198510.0519
55 | 2599316.2071 | 1198514.2563 | 2599317.7071 | 1198513.4557 | 2599322.3059 | 1198511.0427
56 | 2599322.3059 | 1198511.0427 | 2599324.7736 | 1198515.6893 | 2599335.8172 | 1198536.4769
57 | 2599347.6745 | 1198487.0824 | 2599333.6366 | 1198494.664
58 | 2599278.2516 | 1198534.8834 | 2599274.2695 | 1198537.0184 | 2599272.9143 | 1198537.7412
59 | 2599278.2516 | 1198534.8834 | 2599281.282 | 1198533.2932 | 2599295.0217 | 1198525.804
60 | 2599278.2516 | 1198534.8834 | 2599280.0795 | 1198538.2294 | 2599283.7266 | 1198545.102
61 | 2599272.9143 | 1198537.7412 | 2599274.1021 | 1198537.9078 | 2599275.3053 | 1198538.5191 | 2599276.2191 | 1198539.3082 | 2599276.9959 | 1198540.2864 | 2599281.2681 | 1198548.0489
62 | 2599303.3608 | 1198521.2586 | 2599295.0217 | 1198525.804
63 | 2599283.7266 | 1198545.102 | 2599294.7131 | 1198565.8054
64 | 2599316.2071 | 1198514.2563 | 2599317.6996 | 1198514.334 | 2599318.8494 | 1198514.7563 | 2599319.9536 | 1198515.3898 | 2599320.8294 | 1198516.4347 | 2599324.575 | 1198523.4305
65 | 2599316.2071 | 1198514.2563 | 2599303.3608 | 1198521.2586
66 | 2599335.8172 | 1198536.4769 | 2599348.4411 | 1198529.794 | 2599349.3773 | 1198526.6255 | 2599349.3773 | 1198526.6255
67 | 2599361.3705 | 1198593.6488 | 2599362.4898 | 1198593.2151 | 2599365.3298 | 1198592.1364
68 | 2599361.3705 | 1198593.6488 | 2599360.8604 | 1198594.3714 | 2599360.2513 | 1198594.8718 | 2599351.1085 | 1198599.7203
69 | 2599365.3298 | 1198592.1364 | 2599367.0968 | 1198595.5046 | 2599369.0312 | 1198599.2175
70 | 2599365.3298 | 1198592.1364 | 2599368.444 | 1198590.9354 | 2599376.3137 | 1198588.8531
71 | 2599334.2852 | 1198608.6419 | 2599351.1085 | 1198599.7203
72 | 2599317.408 | 1198617.5669 | 2599318.3598 | 1198617.0665 | 2599321.2074 | 1198615.5543
73 | 2599321.2074 | 1198615.5543 | 2599325.4863 | 1198613.3081 | 2599334.2852 | 1198608.6419
74 | 2599317.408 | 1198617.5669 | 2599316.9436 | 1198617.9894 | 2599309.3796 | 1198622.0705
75 | 2599317.408 | 1198617.5669 | 2599317.644 | 1198616.9999 | 2599317.6744 | 1198616.5552 | 2599317.5678 | 1198616.055 | 2599310.2178 | 1198602.2287
76 | 2599365.5365 | 1198600.9633 | 2599366.0771 | 1198601.3412 | 2599366.4122 | 1198601.7636 | 2599381.2442 | 1198629.946
77 | 2599365.5365 | 1198600.9633 | 2599366.5948 | 1198600.4295 | 2599369.0312 | 1198599.2175
78 | 2599365.5365 | 1198600.9633 | 2599364.9577 | 1198600.8633 | 2599364.3182 | 1198600.9634 | 2599356.6398 | 1198605.0466
79 | 2599381.2442 | 1198629.946 | 2599392.1438 | 1198650.6562
80 | 2599331.4262 | 1198618.4545 | 2599356.6398 | 1198605.0466
81 | 2599285.61 | 1198555.9381 | 2599281.2681 | 1198548.0489
82 | 2599300.5689 | 1198470.1236 | 2599308.5938 | 1198485.2447
83 | 2599296.5415 | 1198475.6827 | 2599297.1505 | 1198474.8488 | 2599300.5689 | 1198470.1236
84 | 2599300.5689 | 1198470.1236 | 2599302.5559 | 1198467.3664 | 2599305.4306 | 1198463.6765
85 | 2599296.5415 | 1198475.6827 | 2599297.2877 | 1198475.4825 | 2599298.2014 | 1198475.5157 | 2599299.2904 | 1198476.0603 | 2599300.0976 | 1198476.9051 | 2599306.6347 | 1198489.5143
86 | 2599376.3137 | 1198588.8531 | 2599383.0617 | 1198587.0677
87 | 2599383.7856 | 1198467.5485 | 2599375.6463 | 1198471.9513
88 | 2599443.1023 | 1198618.3035 | 2599444.6651 | 1198625.9614
89 | 2599388.8324 | 1198592.9683 | 2599399.6244 | 1198590.2567
90 | 2599407.7767 | 1198580.5283 | 2599414.006 | 1198578.8801
91 | 2599350.1204 | 1198563.3673 | 2599347.425 | 1198564.0568 | 2599346.458 | 1198564.3015
92 | 2599350.1204 | 1198563.3673 | 2599352.7321 | 1198562.6999 | 2599363.3202 | 1198559.9871
93 | 2599346.458 | 1198564.3015 | 2599344.8433 | 1198561.2859
94 | 2599363.3202 | 1198559.9871 | 2599379.8117 | 1198555.7616
95 | 2599427.9208 | 1198499.6247 | 2599429.4167 | 1198507.4082
96 | 2599427.9208 | 1198499.6247 | 2599426.0875 | 1198490.0853
97 | 2599442.9456 | 1198672.7935 | 2599435.4991 | 1198676.9351
98 | 2599446.1928 | 1198633.4478 | 2599444.6651 | 1198625.9614
99 | 2599420.2782 | 1198498.487 | 2599423.4606 | 1198514.6168
100 | 2599399.0036 | 1198655.1385 | 2599390.0652 | 1198638.4778
101 | 2599392.1438 | 1198650.6562 | 2599401.666 | 1198668.7495
102 | 2599360.6981 | 1198490.412 | 2599370.1927 | 1198485.3019
103 | 2599310.7702 | 1198673.4325 | 2599315.6533 | 1198677.9334
104 | 2599305.6138 | 1198668.6795 | 2599310.7702 | 1198673.4325
105 | 2599304.9297 | 1198510.0519 | 2599295.0804 | 1198515.3901
106 | 2599347.6745 | 1198487.0824 | 2599346.395 | 1198484.6479 | 2599345.9456 | 1198483.7919 | 2599345.2982 | 1198482.558 | 2599343.7847 | 1198479.6819
107 | 2599347.6745 | 1198487.0824 | 2599360.0565 | 1198480.3845
108 | 2599299.092 | 1198574.057 | 2599294.7131 | 1198565.8054
109 | 2599335.3283 | 1198543.5145 | 2599324.575 | 1198523.4305
110 | 2599349.3773 | 1198526.6255 | 2599350.5017 | 1198526.0379
111 | 2599344.8433 | 1198561.2859 | 2599340.1184 | 1198552.4611
112 | 2599310.2178 | 1198602.2287 | 2599302.5976 | 1198587.8941
113 | 2599299.092 | 1198574.057 | 2599303.4618 | 1198582.2916
114 | 2599331.4262 | 1198618.4545 | 2599336.6272 | 1198629.1901
115 | 2599285.61 | 1198555.9381 | 2599275.3457 | 1198561.5034
116 | 2599284.6274 | 1198521.0555 | 2599295.0804 | 1198515.3901
117 | 2599383.0617 | 1198587.0677 | 2599388.7715 | 1198585.5569
118 | 2599386.2677 | 1198631.3993 | 2599390.0652 | 1198638.4778
119 | 2599335.3283 | 1198543.5145 | 2599340.1184 | 1198552.4611
120 | 2599356.2071 | 1198523.0561 | 2599350.5017 | 1198526.0379
121 | 2599296.7795 | 1198576.9494 | 2599302.5976 | 1198587.8941
122 | 2599396.3081 | 1198551.535 | 2599379.8117 | 1198555.7616
123 | 2599407.7767 | 1198580.5283 | 2599401.5629 | 1198582.1724
124 | 2599395.3672 | 1198583.8117 | 2599401.5629 | 1198582.1724
125 | 2599388.7715 | 1198585.5569 | 2599395.3672 | 1198583.8117
126 | 2599341.8982 | 1198636.952 | 2599337.6411 | 1198631.2828 | 2599336.6272 | 1198629.1901
127 | 2599367.459 | 1198476.3802 | 2599360.0565 | 1198480.3845
128 | 2599367.459 | 1198476.3802 | 2599375.6463 | 1198471.9513

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599458.1316 | 1198464.9917
1 | 2599443.0523 | 1198463.0813
2 | 2599499.8248 | 1198453.7703
3 | 2599439.2506 | 1198450.5747
4 | 2599500.244 | 1198458.2837
5 | 2599422.6289 | 1198459.6146
6 | 2599463.5905 | 1198477.2642
7 | 2599405.9297 | 1198455.5699
8 | 2599410.0273 | 1198463.8627
9 | 2599394.336 | 1198461.8414
10 | 2599435.2669 | 1198581.6118
11 | 2599438.0327 | 1198593.4616
12 | 2599433.1263 | 1198572.4071
13 | 2599443.5816 | 1198579.2318
14 | 2599416.7428 | 1198585.9554
15 | 2599419.0806 | 1198577.5374
16 | 2599432.8458 | 1198562.6295
17 | 2599429.7503 | 1198546.5047
18 | 2599436.5955 | 1198544.7919
19 | 2599429.0875 | 1198543.1363
20 | 2599435.9174 | 1198541.2346
21 | 2599449.0154 | 1198537.9221
22 | 2599443.0628 | 1198570.1381
23 | 2599439.4198 | 1198558.3637
24 | 2599465.8538 | 1198565.4207
25 | 2599425.3529 | 1198524.208
26 | 2599419.6052 | 1198545.5658
27 | 2599446.9802 | 1198597.825
28 | 2599416.4329 | 1198687.626
29 | 2599402.8214 | 1198662.2547
30 | 2599410.0678 | 1198691.6511
31 | 2599428.1559 | 1198681.0193
32 | 2599384.7376 | 1198477.4738
33 | 2599417.2195 | 1198482.984
34 | 2599424.0541 | 1198479.5043
35 | 2599280.7715 | 1198645.8646
36 | 2599299.9994 | 1198663.5045
37 | 2599278.8441 | 1198638.2385
38 | 2599297.5749 | 1198636.4832
39 | 2599318.0256 | 1198503.0168
40 | 2599313.3963 | 1198505.4631
41 | 2599322.3059 | 1198511.0427
42 | 2599333.6366 | 1198494.664
43 | 2599278.2516 | 1198534.8834
44 | 2599272.9143 | 1198537.7412
45 | 2599295.0217 | 1198525.804
46 | 2599283.7266 | 1198545.102
47 | 2599316.2071 | 1198514.2563
48 | 2599335.8172 | 1198536.4769
49 | 2599361.3705 | 1198593.6488
50 | 2599365.3298 | 1198592.1364
51 | 2599351.1085 | 1198599.7203
52 | 2599321.2074 | 1198615.5543
53 | 2599317.408 | 1198617.5669
54 | 2599334.2852 | 1198608.6419
55 | 2599365.5365 | 1198600.9633
56 | 2599381.2442 | 1198629.946
57 | 2599369.0312 | 1198599.2175
58 | 2599356.6398 | 1198605.0466
59 | 2599281.2681 | 1198548.0489
60 | 2599309.3796 | 1198622.0705
61 | 2599300.5689 | 1198470.1236
62 | 2599308.5938 | 1198485.2447
63 | 2599296.5415 | 1198475.6827
64 | 2599305.4306 | 1198463.6765
65 | 2599376.3137 | 1198588.8531
66 | 2599464.2146 | 1198484.5347
67 | 2599383.7856 | 1198467.5485
68 | 2599443.1023 | 1198618.3035
69 | 2599399.6244 | 1198590.2567
70 | 2599464.5703 | 1198533.9884
71 | 2599414.006 | 1198578.8801
72 | 2599350.1204 | 1198563.3673
73 | 2599346.458 | 1198564.3015
74 | 2599363.3202 | 1198559.9871
75 | 2599429.4167 | 1198507.4082
76 | 2599427.9208 | 1198499.6247
77 | 2599442.9456 | 1198672.7935
78 | 2599435.4991 | 1198676.9351
79 | 2599446.1928 | 1198633.4478
80 | 2599444.6651 | 1198625.9614
81 | 2599423.4606 | 1198514.6168
82 | 2599399.0036 | 1198655.1385
83 | 2599401.666 | 1198668.7495
84 | 2599370.1927 | 1198485.3019
85 | 2599420.2782 | 1198498.487
86 | 2599426.0875 | 1198490.0853
87 | 2599315.6533 | 1198677.9334
88 | 2599310.7702 | 1198673.4325
89 | 2599305.6138 | 1198668.6795
90 | 2599306.6347 | 1198489.5143
91 | 2599304.9297 | 1198510.0519
92 | 2599347.6745 | 1198487.0824
93 | 2599303.3608 | 1198521.2586
94 | 2599294.7131 | 1198565.8054
95 | 2599324.575 | 1198523.4305
96 | 2599349.3773 | 1198526.6255
97 | 2599360.6981 | 1198490.412
98 | 2599344.8433 | 1198561.2859
99 | 2599310.2178 | 1198602.2287
100 | 2599303.4618 | 1198582.2916
101 | 2599299.092 | 1198574.057
102 | 2599392.1438 | 1198650.6562
103 | 2599331.4262 | 1198618.4545
104 | 2599285.61 | 1198555.9381
105 | 2599284.6274 | 1198521.0555
106 | 2599295.0804 | 1198515.3901
107 | 2599383.0617 | 1198587.0677
108 | 2599386.2677 | 1198631.3993
109 | 2599390.0652 | 1198638.4778
110 | 2599388.8324 | 1198592.9683
111 | 2599335.3283 | 1198543.5145
112 | 2599350.5017 | 1198526.0379
113 | 2599302.5976 | 1198587.8941
114 | 2599296.7795 | 1198576.9494
115 | 2599275.3457 | 1198561.5034
116 | 2599396.3081 | 1198551.535
117 | 2599379.8117 | 1198555.7616
118 | 2599407.7767 | 1198580.5283
119 | 2599401.5629 | 1198582.1724
120 | 2599395.3672 | 1198583.8117
121 | 2599388.7715 | 1198585.5569
122 | 2599340.1184 | 1198552.4611
123 | 2599336.6272 | 1198629.1901
124 | 2599341.8982 | 1198636.952
125 | 2599343.7847 | 1198479.6819
126 | 2599360.0565 | 1198480.3845
127 | 2599367.459 | 1198476.3802
128 | 2599375.6463 | 1198471.9513
129 | 2599356.2071 | 1198523.0561
130 | 2599379.8117 | 1198555.7616

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1