## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-387_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-387_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-387_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-387_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-387_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-387_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-387_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-387_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-387_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-387_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-387_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-387_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-387_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-387_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-387_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-387_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-387_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-387_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-387_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-387_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-387_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-387_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-387_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-387_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-387_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-387_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-387_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-387_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-387_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-387_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-387_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-387_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-387_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-387_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-387_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-387_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-387_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-387_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-387_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-387_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-387_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-387_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-387_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-387_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-387_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-387_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-387_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-387_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-387_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-387_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-387_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-387_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-387_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-387_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-387_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-387_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-387_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-387_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-387_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-387_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-387_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-387_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-387_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-387_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-387_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-387_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-387_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-387_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-387_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-387_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-387_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-387_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-387_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-387_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-387_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-387_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-387_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-387_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-387_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-387_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-387_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-387_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-387_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-387_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-387_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-387_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-387_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-387_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-387_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-387_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-387_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-387_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-387_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-387_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-387_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-387_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-387_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-387_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-387_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-387_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-387_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-387_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-387_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-387_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-387_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-387_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-387_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-387_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-387_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-387_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-387_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-387_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-387_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-387_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-387_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-387_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_606_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-387_0_8_load_0 | 0 | 0.036641 | 0.0091832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-387_0_8_load_1 | 1 | 0.023988 | 0.0060119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-387_0_8_load_3 | 3 | 0.02141 | 0.0053659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-387_0_8_load_29 | 6 | 0.003054 | 0.0007654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-387_0_8_load_31 | 7 | 0.033178 | 0.0083152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-387_0_8_load_36 | 11 | 0.00085043 | 0.00021314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-387_0_8_load_118 | 12 | 0.0041695 | 0.001045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-387_0_8_load_34 | 17 | 0.042275 | 0.010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-387_0_8_load_119 | 18 | 0.0099775 | 0.0025006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-387_0_8_load_123 | 19 | 0.014165 | 0.00355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-387_0_8_load_41 | 21 | 0.0015417 | 0.0003864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-387_0_8_load_37 | 22 | 0.0087161 | 0.0021845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-387_0_8_load_28 | 23 | 0.015517 | 0.0038888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-387_0_8_load_82 | 28 | 0.0046805 | 0.0011731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-387_0_8_load_98 | 29 | 0.011567 | 0.002899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-387_0_8_load_112 | 30 | 0.032499 | 0.0081451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-387_0_8_load_88 | 31 | 0.006774 | 0.0016977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-387_0_8_load_27 | 33 | 0.0020522 | 0.00051432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-387_0_8_load_100 | 34 | 0.0039896 | 0.00099989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-387_0_8_load_32 | 36 | 0.0042708 | 0.0010704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-387_0_8_load_105 | 38 | 0.020903 | 0.0052388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-387_0_8_load_35 | 39 | 0.0066309 | 0.0016619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-387_0_8_load_30 | 40 | 0.027056 | 0.006781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-387_0_8_load_40 | 42 | 0.0086277 | 0.0021623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-387_0_8_load_38 | 43 | 0.0086071 | 0.0021571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-387_0_8_load_109 | 45 | 0.0059047 | 0.0014798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-387_0_8_load_72 | 46 | 0.0068092 | 0.0017065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-387_0_8_load_83 | 47 | 0.0041708 | 0.0010453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-387_0_8_load_96 | 48 | 0.0061584 | 0.0015434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-387_0_8_load_99 | 51 | 0.0044273 | 0.0011096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-387_0_8_load_113 | 52 | 0.0052857 | 0.0013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-387_0_8_load_24 | 54 | 0.0037083 | 0.00092938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-387_0_8_load_39 | 55 | 0.0086813 | 0.0021757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-387_0_8_load_42 | 56 | 0.0053708 | 0.0013461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-387_0_8_load_43 | 57 | 0.0053371 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-387_0_8_load_45 | 59 | 0.0054017 | 0.0013538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-387_0_8_load_46 | 60 | 0.0057452 | 0.0014399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-387_0_8_load_111 | 63 | 0.011435 | 0.0028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-387_0_8_load_116 | 68 | 0.0087355 | 0.0021893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-387_0_8_load_93 | 70 | 0.011704 | 0.0029332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-387_0_8_load_92 | 72 | 0.0055761 | 0.0013975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-387_0_8_load_102 | 73 | 0.0042211 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-387_0_8_load_108 | 74 | 0.0062883 | 0.001576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-387_0_8_load_59 | 75 | 0.0092797 | 0.0023257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-387_0_8_load_61 | 78 | 0.0017621 | 0.00044161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-387_0_8_load_81 | 79 | 0.0087382 | 0.00219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-387_0_8_load_70 | 80 | 0.0052746 | 0.0013219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-387_0_8_load_89 | 81 | 0.0011267 | 0.00028237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-387_0_8_load_97 | 82 | 0.0034054 | 0.00085348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-387_0_8_load_77 | 83 | 0.0026952 | 0.00067547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-387_0_8_load_103 | 84 | 0.0056199 | 0.0014085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-387_0_8_load_90 | 86 | 0.0066839 | 0.0016751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-387_0_8_load_60 | 88 | 0.0091988 | 0.0023054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-387_0_8_load_86 | 89 | 0.00073595 | 0.00018445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-387_0_8_load_63 | 92 | 0.0036858 | 0.00092374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-387_0_8_load_66 | 93 | 0.0021561 | 0.00054038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-387_0_8_load_114 | 94 | 0.0033007 | 0.00082723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-387_0_8_load_85 | 95 | 0.00043699 | 0.00010952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-387_0_8_load_67 | 96 | 0.0054387 | 0.0013631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-387_0_8_load_68 | 97 | 0.0059575 | 0.0014931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-387_0_8_load_71 | 99 | 0.0065022 | 0.0016296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-387_0_8_load_101 | 101 | 0.0045153 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-387_0_8_load_104 | 103 | 0.0040097 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-387_0_8_load_106 | 104 | 0.0087019 | 0.0021809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-387_0_8_load_74 | 105 | 0.0025517 | 0.00063952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-387_0_8_load_78 | 107 | 0.003964 | 0.00099347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-387_0_8_load_80 | 108 | 0.0023401 | 0.00058647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-387_0_8_load_115 | 109 | 0.0065925 | 0.0016522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-387_0_8_load_121 | 110 | 0.0022994 | 0.00057628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-387_0_8_load_117 | 111 | 0.0040938 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-387_0_8_load_91 | 112 | 0.0064906 | 0.0016267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-387_0_8_load_122 | 113 | 0.002319 | 0.0005812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-387_0_8_load_95 | 114 | 0.0057245 | 0.0014347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-387_0_8_load_120 | 115 | 0.004095 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-387_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-387_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_351-387_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-387_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_351-387_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.15143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_351-387_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0041175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-387_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.04178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_351-387_0_8_line_7 |  | 5 | 12 | 0.0098125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-387_0_8_line_8 |  | 5 | 8 | 0.12144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_351-387_0_8_line_9 |  | 7 | 40 | 0.009906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-387_0_8_line_10 |  | 8 | 9 | 0.10553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_351-387_0_8_line_11 |  | 8 | 10 | 0.10175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-387_0_8_line_12 |  | 8 | 11 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-387_0_8_line_13 |  | 9 | 32 | 0.020711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_351-387_0_8_line_14 |  | 9 | 33 | 0.012797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-387_0_8_line_15 |  | 10 | 23 | 0.0071845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-387_0_8_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0097923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_351-387_0_8_line_17 |  | 13 | 15 | 0.046113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-387_0_8_line_18 |  | 13 | 16 | 0.072076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-387_0_8_line_19 |  | 13 | 17 | 0.067826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-387_0_8_line_20 |  | 14 | 18 | 0.002225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_351-387_0_8_line_21 |  | 15 | 20 | 0.032861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-387_0_8_line_22 |  | 15 | 21 | 0.012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-387_0_8_line_23 |  | 16 | 19 | 0.017552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-387_0_8_line_24 |  | 18 | 41 | 0.013973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_351-387_0_8_line_25 |  | 20 | 22 | 0.012896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-387_0_8_line_26 |  | 21 | 42 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-387_0_8_line_27 |  | 22 | 43 | 0.013668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-387_0_8_line_28 |  | 24 | 25 | 0.022913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-387_0_8_line_29 |  | 24 | 26 | 0.013715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-387_0_8_line_30 |  | 24 | 27 | 0.05589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-387_0_8_line_31 |  | 24 | 28 | 0.0086782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-387_0_8_line_32 |  | 25 | 34 | 0.012839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-387_0_8_line_33 |  | 25 | 35 | 0.01906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-387_0_8_line_34 |  | 26 | 29 | 0.024345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_351-387_0_8_line_35 |  | 26 | 30 | 0.01448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_351-387_0_8_line_36 |  | 27 | 31 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-387_0_8_line_37 |  | 28 | 47 | 0.010577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-387_0_8_line_38 |  | 29 | 48 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_351-387_0_8_line_39 |  | 30 | 38 | 0.027377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_351-387_0_8_line_40 |  | 31 | 49 | 0.0065294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-387_0_8_line_41 |  | 32 | 36 | 0.0033147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_351-387_0_8_line_42 |  | 33 | 50 | 0.020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-387_0_8_line_43 |  | 34 | 51 | 0.0029568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-387_0_8_line_44 |  | 35 | 52 | 0.0062292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-387_0_8_line_45 |  | 35 | 44 | 0.004012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-387_0_8_line_46 |  | 36 | 53 | 0.015305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_351-387_0_8_line_47 |  | 37 | 38 | 0.01754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_351-387_0_8_line_48 |  | 37 | 39 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_351-387_0_8_line_49 |  | 39 | 53 | 0.052974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_351-387_0_8_line_50 |  | 41 | 71 | 0.01104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_351-387_0_8_line_51 |  | 42 | 55 | 0.013644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-387_0_8_line_52 |  | 44 | 45 | 0.012508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-387_0_8_line_53 |  | 44 | 46 | 0.011496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-387_0_8_line_54 |  | 46 | 98 | 0.008969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-387_0_8_line_55 |  | 48 | 114 | 0.0049342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_351-387_0_8_line_56 |  | 49 | 95 | 0.027954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-387_0_8_line_57 |  | 50 | 54 | 0.14013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-387_0_8_line_58 |  | 56 | 57 | 0.014858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-387_0_8_line_59 |  | 56 | 58 | 0.01081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-387_0_8_line_60 |  | 57 | 59 | 0.014875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-387_0_8_line_61 |  | 58 | 60 | 0.018871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-387_0_8_line_62 |  | 58 | 61 | 0.078166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-387_0_8_line_63 |  | 59 | 62 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-387_0_8_line_64 |  | 60 | 63 | 0.014471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-387_0_8_line_65 |  | 61 | 70 | 0.024216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-387_0_8_line_66 |  | 62 | 75 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-387_0_8_line_67 |  | 64 | 65 | 0.067202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-387_0_8_line_68 |  | 64 | 66 | 0.018292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-387_0_8_line_69 |  | 65 | 74 | 0.060483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-387_0_8_line_70 |  | 66 | 73 | 0.019667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-387_0_8_line_71 |  | 66 | 67 | 0.004811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-387_0_8_line_72 |  | 67 | 68 | 0.033339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-387_0_8_line_73 |  | 69 | 70 | 0.013703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-387_0_8_line_74 |  | 69 | 71 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-387_0_8_line_75 |  | 69 | 72 | 0.02812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-387_0_8_line_76 |  | 71 | 82 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_351-387_0_8_line_77 |  | 72 | 83 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-387_0_8_line_78 |  | 73 | 84 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-387_0_8_line_79 |  | 75 | 88 | 0.014842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-387_0_8_line_80 |  | 76 | 77 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-387_0_8_line_81 |  | 76 | 78 | 0.015446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-387_0_8_line_82 |  | 77 | 89 | 0.043478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-387_0_8_line_83 |  | 77 | 81 | 0.0095065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-387_0_8_line_84 |  | 78 | 90 | 0.0011582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-387_0_8_line_85 |  | 79 | 80 | 0.02023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_351-387_0_8_line_86 |  | 80 | 97 | 0.015308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_351-387_0_8_line_87 |  | 82 | 114 | 0.016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_351-387_0_8_line_88 |  | 83 | 106 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-387_0_8_line_89 |  | 84 | 103 | 0.013941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-387_0_8_line_90 |  | 85 | 86 | 0.012484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-387_0_8_line_91 |  | 85 | 87 | 0.003738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-387_0_8_line_92 |  | 86 | 112 | 0.026153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-387_0_8_line_93 |  | 87 | 108 | 0.0048716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-387_0_8_line_94 |  | 87 | 105 | 0.0086013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-387_0_8_line_95 |  | 89 | 95 | 0.035701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-387_0_8_line_96 |  | 90 | 91 | 0.012404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-387_0_8_line_97 |  | 91 | 94 | 0.02332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-387_0_8_line_98 |  | 91 | 93 | 0.0050527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-387_0_8_line_99 |  | 92 | 93 | 0.01376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-387_0_8_line_100 |  | 96 | 97 | 0.00035909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-387_0_8_line_101 |  | 96 | 98 | 0.02472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-387_0_8_line_102 |  | 98 | 99 | 0.023783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-387_0_8_line_103 |  | 98 | 100 | 0.004187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-387_0_8_line_104 |  | 99 | 101 | 0.0002902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-387_0_8_line_105 |  | 100 | 102 | 0.001902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-387_0_8_line_106 |  | 102 | 103 | 0.038699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-387_0_8_line_107 |  | 102 | 104 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-387_0_8_line_108 |  | 105 | 106 | 0.010539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-387_0_8_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0029518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-387_0_8_line_110 |  | 107 | 109 | 0.021118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-387_0_8_line_111 |  | 108 | 110 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-387_0_8_line_112 |  | 109 | 111 | 0.020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-387_0_8_line_113 |  | 110 | 113 | 0.0040952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-387_0_8_line_114 |  | 111 | 115 | 0.0049794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-387_0_8_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2597185.6473 | 1199733.0976 | 2597185.658 | 1199732.9651
1 | 2597183.5256 | 1199759.2512 | 2597185.6473 | 1199733.0976
2 | 2597185.658 | 1199732.9651 | 2597188.0773 | 1199703.1431
3 | 2597183.5256 | 1199759.2512 | 2597167.6529 | 1199759.7814
4 | 2597183.5256 | 1199759.2512 | 2597220.9805 | 1199757.9992 | 2597310.195 | 1199755.6449 | 2597310.0794 | 1199752.5433 | 2597310.0178 | 1199750.9981 | 2597310.8932 | 1199750.8531 | 2597312.3089 | 1199750.1966 | 2597313.4657 | 1199749.3956 | 2597314.3028 | 1199748.6504 | 2597314.744 | 1199747.9387 | 2597315.3222 | 1199747.0157 | 2597315.5881 | 1199745.915 | 2597315.5335 | 1199743.1135 | 2597316.4927 | 1199743.0686 | 2597320.086 | 1199742.9113 | 2597323.6716 | 1199742.754 | 2597324.745 | 1199742.709
5 | 2597188.0773 | 1199703.1431 | 2597188.4102 | 1199699.0391
6 | 2597167.6529 | 1199759.7814 | 2597125.8887 | 1199760.946
7 | 2597324.745 | 1199742.709 | 2597334.5161 | 1199741.8085
8 | 2597313.5175 | 1199630.7542 | 2597318.1234 | 1199630.7632 | 2597318.3334 | 1199640.5016 | 2597318.839 | 1199663.7694 | 2597318.9869 | 1199670.7398 | 2597320.086 | 1199742.9113 | 2597323.6716 | 1199742.754 | 2597324.745 | 1199742.709
9 | 2597115.9866 | 1199761.2221 | 2597125.8887 | 1199760.946
10 | 2597300.0171 | 1199527.2717 | 2597305.5126 | 1199541.1543 | 2597306.1148 | 1199542.6771 | 2597307.0823 | 1199544.0774 | 2597307.8749 | 1199545.7446 | 2597308.4851 | 1199548.379 | 2597310.9579 | 1199561.6072 | 2597311.4849 | 1199565.2867 | 2597312.372 | 1199573.7797 | 2597312.5497 | 1199579.3938 | 2597312.9093 | 1199599.7267 | 2597313.5175 | 1199630.7542
11 | 2597252.6778 | 1199671.4378 | 2597273.6437 | 1199670.7609 | 2597276.2706 | 1199671.6268 | 2597312.493 | 1199670.8762 | 2597314.1755 | 1199670.8421 | 2597314.1722 | 1199663.8272 | 2597313.5175 | 1199630.7542
12 | 2597313.5175 | 1199630.7542 | 2597290.9571 | 1199631.4147
13 | 2597296.2088 | 1199507.2294 | 2597296.5338 | 1199518.4574 | 2597297.0902 | 1199519.8579 | 2597300.0171 | 1199527.2717
14 | 2597300.0171 | 1199527.2717 | 2597287.2367 | 1199527.925
15 | 2597252.6778 | 1199671.4378 | 2597245.497 | 1199671.6677
16 | 2597121.766 | 1199490.0371 | 2597123.281 | 1199489.9808 | 2597127.9174 | 1199489.7895 | 2597127.9486 | 1199491.3681 | 2597127.9877 | 1199493.4247
17 | 2597112.3661 | 1199525.6609 | 2597112.7594 | 1199520.5023 | 2597113.8163 | 1199502.4255 | 2597113.7774 | 1199500.8357 | 2597113.4186 | 1199498.8571 | 2597112.8316 | 1199497.1231 | 2597112.1534 | 1199495.9562 | 2597118.2433 | 1199494.6413 | 2597127.9877 | 1199493.4247
18 | 2597056.5774 | 1199497.2291 | 2597101.1294 | 1199495.9727 | 2597102.7359 | 1199496.0609 | 2597103.6572 | 1199496.3161 | 2597104.8223 | 1199496.7825 | 2597105.7818 | 1199497.3489 | 2597112.1534 | 1199495.9562 | 2597118.2433 | 1199494.6413 | 2597127.9877 | 1199493.4247
19 | 2597127.9877 | 1199493.4247 | 2597138.4933 | 1199492.1078 | 2597156.5288 | 1199491.4875 | 2597174.2969 | 1199488.933 | 2597195.5337 | 1199488.4971
20 | 2597121.766 | 1199490.0371 | 2597121.7775 | 1199487.8121
21 | 2597112.3661 | 1199525.6609 | 2597110.0679 | 1199558.4351
22 | 2597112.3661 | 1199525.6609 | 2597099.5848 | 1199524.731
23 | 2597056.5774 | 1199497.2291 | 2597055.4174 | 1199514.7424
24 | 2597121.8494 | 1199473.8395 | 2597121.7775 | 1199487.8121
25 | 2597110.0679 | 1199558.4351 | 2597097.2043 | 1199557.5188
26 | 2597099.5848 | 1199524.731 | 2597085.9454 | 1199523.7388
27 | 2597097.2043 | 1199557.5188 | 2597083.5704 | 1199556.5475
28 | 2597193.7244 | 1199422.7437 | 2597195.5218 | 1199424.0435 | 2597198.5681 | 1199426.032 | 2597201.4925 | 1199427.7538 | 2597204.5157 | 1199429.3754 | 2597207.3181 | 1199430.6859 | 2597209.5797 | 1199431.6186 | 2597212.5023 | 1199429.8385 | 2597213.5907 | 1199429.1821
29 | 2597201.7706 | 1199436.1359 | 2597209.5797 | 1199431.6186 | 2597212.5023 | 1199429.8385 | 2597213.5907 | 1199429.1821
30 | 2597258.7246 | 1199433.663 | 2597261.8868 | 1199439.3646 | 2597219.9334 | 1199430.8132 | 2597216.4766 | 1199430.0589 | 2597213.5907 | 1199429.1821
31 | 2597213.5907 | 1199429.1821 | 2597221.0068 | 1199424.6752
32 | 2597193.7244 | 1199422.7437 | 2597182.3786 | 1199428.7525
33 | 2597193.7244 | 1199422.7437 | 2597192.7191 | 1199421.9327 | 2597190.655 | 1199420.0215 | 2597187.73 | 1199417.1547 | 2597183.6545 | 1199412.1095 | 2597181.1023 | 1199408.5311
34 | 2597201.7706 | 1199436.1359 | 2597180.5557 | 1199448.0784
35 | 2597201.7706 | 1199436.1359 | 2597207.2298 | 1199437.0894 | 2597215.9844 | 1199438.8896
36 | 2597258.7246 | 1199433.663 | 2597249.7551 | 1199419.1159
37 | 2597221.0068 | 1199424.6752 | 2597230.046 | 1199419.1819
38 | 2597180.5557 | 1199448.0784 | 2597164.6479 | 1199457.0334
39 | 2597242.7999 | 1199444.4039 | 2597215.9844 | 1199438.8896
40 | 2597246.3282 | 1199413.5581 | 2597249.7551 | 1199419.1159
41 | 2597296.2088 | 1199507.2294 | 2597296.0975 | 1199503.9165
42 | 2597270.7781 | 1199534.3558 | 2597270.861 | 1199532.5325 | 2597271.7584 | 1199530.5866 | 2597273.3794 | 1199529.1406 | 2597275.6554 | 1199528.517 | 2597287.2367 | 1199527.925
43 | 2597179.7657 | 1199430.1363 | 2597182.3786 | 1199428.7525
44 | 2597181.1023 | 1199408.5311 | 2597177.8363 | 1199403.2267
45 | 2597181.1023 | 1199408.5311 | 2597184.5425 | 1199406.4505
46 | 2597295.5835 | 1199488.6197 | 2597296.0975 | 1199503.9165
47 | 2597259.9799 | 1199447.9368 | 2597242.7999 | 1199444.4039
48 | 2597259.9799 | 1199447.9368 | 2597273.1788 | 1199450.6862
49 | 2597295.5835 | 1199488.6197 | 2597296.8888 | 1199479.7921 | 2597297.4788 | 1199471.4985 | 2597297.1728 | 1199468.3748 | 2597296.9056 | 1199466.8185 | 2597296.3871 | 1199464.9511 | 2597295.7619 | 1199463.117 | 2597294.7637 | 1199461.172 | 2597293.3314 | 1199459.0493 | 2597291.4119 | 1199457.0269 | 2597288.693 | 1199454.9382 | 2597286.4084 | 1199453.6941 | 2597283.9413 | 1199452.9282 | 2597273.1788 | 1199450.6862
50 | 2597121.8494 | 1199473.8395 | 2597123.9658 | 1199473.7718 | 2597130.4902 | 1199473.4795 | 2597130.4053 | 1199471.0894
51 | 2597072.3377 | 1199522.7488 | 2597085.9454 | 1199523.7388
52 | 2597184.5425 | 1199406.4505 | 2597195.2526 | 1199399.9896
53 | 2597184.5425 | 1199406.4505 | 2597178.5974 | 1199396.6116
54 | 2597173.959 | 1199388.9352 | 2597178.5974 | 1199396.6116
55 | 2597160.4137 | 1199459.553 | 2597161.0733 | 1199459.0457 | 2597164.6479 | 1199457.0334
56 | 2597246.3282 | 1199413.5581 | 2597231.9876 | 1199389.5628
57 | 2597270.7781 | 1199534.3558 | 2597154.2829 | 1199538.1469 | 2597152.5093 | 1199538.837 | 2597151.1776 | 1199540.0828 | 2597150.5313 | 1199541.7173 | 2597150.2809 | 1199543.3517 | 2597150.9506 | 1199559.7761
58 | 2597025.643 | 1199442.4864 | 2597033.5835 | 1199429.9281
59 | 2597019.8658 | 1199451.6233 | 2597025.643 | 1199442.4864
60 | 2597041.5329 | 1199417.3558 | 2597033.5835 | 1199429.9281
61 | 2597019.8658 | 1199451.6233 | 2597038.6669 | 1199453.2434
62 | 2597078.6556 | 1199466.5904 | 2597054.6362 | 1199467.4363 | 2597047.9212 | 1199467.3619 | 2597040.8711 | 1199466.9875 | 2597034.4529 | 1199466.4794 | 2597026.1386 | 1199465.2941 | 2597018.5856 | 1199464.064 | 2597013.8343 | 1199463.0325 | 2597014.1459 | 1199461.7983 | 2597014.389 | 1199460.8422 | 2597014.6779 | 1199460.0416 | 2597015.1494 | 1199459.0741 | 2597019.8658 | 1199451.6233
63 | 2597048.5754 | 1199406.2177 | 2597041.5329 | 1199417.3558
64 | 2597053.0841 | 1199454.4857 | 2597038.6669 | 1199453.2434
65 | 2597078.6556 | 1199466.5904 | 2597102.8479 | 1199465.5197
66 | 2597048.5754 | 1199406.2177 | 2597056.6396 | 1199391.1451
67 | 2597116.5351 | 1199304.318 | 2597142.0227 | 1199284.0168 | 2597169.0097 | 1199262.3364
68 | 2597116.5351 | 1199304.318 | 2597112.3266 | 1199307.7775 | 2597115.1758 | 1199311.4892 | 2597120.1735 | 1199317.9457
69 | 2597169.0097 | 1199262.3364 | 2597172.362 | 1199267.3153 | 2597182.0636 | 1199320.9248
70 | 2597120.1735 | 1199317.9457 | 2597132.1517 | 1199333.5443
71 | 2597120.1735 | 1199317.9457 | 2597116.5739 | 1199321.1492
72 | 2597116.5739 | 1199321.1492 | 2597115.5693 | 1199322.0391 | 2597114.8626 | 1199324.6853 | 2597109.277 | 1199345.5103 | 2597108.3658 | 1199350.3133 | 2597108.0379 | 1199353.1022
73 | 2597115.2908 | 1199466.7501 | 2597111.0411 | 1199463.795 | 2597110.1279 | 1199464.418 | 2597108.9861 | 1199464.8855 | 2597107.7301 | 1199465.1863 | 2597106.0933 | 1199465.3761 | 2597102.8479 | 1199465.5197
74 | 2597130.4053 | 1199471.0894 | 2597122.7238 | 1199471.5934 | 2597121.0946 | 1199471.672 | 2597120.8725 | 1199468.9707 | 2597118.5352 | 1199469.0052 | 2597115.2908 | 1199466.7501
75 | 2597115.2908 | 1199466.7501 | 2597115.8767 | 1199466.0605 | 2597116.4853 | 1199465.182 | 2597116.9037 | 1199464.448 | 2597117.2991 | 1199463.5473 | 2597117.588 | 1199462.5911 | 2597117.6865 | 1199461.6684 | 2597117.7394 | 1199460.8568 | 2597117.7387 | 1199459.5561 | 2597115.6064 | 1199439.3918
76 | 2597130.4053 | 1199471.0894 | 2597140.9494 | 1199470.4394 | 2597142.6471 | 1199470.3051 | 2597146.4477 | 1199468.1607
77 | 2597115.6064 | 1199439.3918 | 2597114.4851 | 1199428.7889
78 | 2597132.1517 | 1199333.5443 | 2597140.9927 | 1199345.0574
79 | 2597056.6396 | 1199391.1451 | 2597063.6414 | 1199378.0583
80 | 2597222.9849 | 1199316.0948 | 2597224.0056 | 1199317.2505 | 2597225.1633 | 1199318.0837 | 2597226.6863 | 1199318.6944 | 2597228.2472 | 1199319.0716 | 2597229.7091 | 1199319.2599 | 2597231.4525 | 1199319.0701 | 2597233.2872 | 1199318.7469 | 2597235.0227 | 1199318.1235 | 2597236.4613 | 1199317.3446 | 2597237.7476 | 1199316.4213 | 2597238.9119 | 1199315.2645 | 2597239.7108 | 1199314.1525
81 | 2597239.7108 | 1199314.1525 | 2597249.3698 | 1199326.2062
82 | 2597222.9849 | 1199316.0948 | 2597219.2572 | 1199322.2554 | 2597217.1586 | 1199327.7927 | 2597215.2672 | 1199336.8985 | 2597214.6751 | 1199340.6675 | 2597214.4561 | 1199344.3362 | 2597214.7931 | 1199348.5716 | 2597215.7554 | 1199354.8968 | 2597216.2547 | 1199357.7719
83 | 2597222.9849 | 1199316.0948 | 2597221.8727 | 1199314.7502 | 2597221.1259 | 1199313.3609 | 2597220.6151 | 1199312.0271 | 2597220.2413 | 1199310.4486 | 2597220.1035 | 1199308.8367 | 2597220.3845 | 1199307.3469
84 | 2597250.094 | 1199327.11 | 2597249.3698 | 1199326.2062
85 | 2597140.7021 | 1199338.3302 | 2597149.4401 | 1199349.9262 | 2597152.7699 | 1199354.5654
86 | 2597161.0875 | 1199367.4109 | 2597160.4343 | 1199366.3185 | 2597154.7045 | 1199357.2609 | 2597152.7699 | 1199354.5654
87 | 2597160.4137 | 1199459.553 | 2597156.8648 | 1199462.2828 | 2597146.4477 | 1199468.1607
88 | 2597113.1951 | 1199416.5909 | 2597114.4851 | 1199428.7889
89 | 2597149.3762 | 1199356.1947 | 2597146.312 | 1199351.9844 | 2597140.9927 | 1199345.0574
90 | 2597090.9051 | 1199420.2373 | 2597078.902 | 1199416.8064
91 | 2597094.1551 | 1199418.5236 | 2597092.7545 | 1199418.9134 | 2597091.6128 | 1199419.5588 | 2597090.9051 | 1199420.2373
92 | 2597058.7547 | 1199421.6764 | 2597063.8434 | 1199412.5022 | 2597078.902 | 1199416.8064
93 | 2597094.1551 | 1199418.5236 | 2597090.6823 | 1199416.1796 | 2597090.0657 | 1199415.889
94 | 2597094.1551 | 1199418.5236 | 2597095.4036 | 1199418.3229 | 2597097.0861 | 1199418.1442 | 2597102.7048 | 1199417.6024
95 | 2597231.9876 | 1199389.5628 | 2597221.1079 | 1199371.3586 | 2597218.6005 | 1199365.8569 | 2597216.7708 | 1199360.7439 | 2597216.2547 | 1199357.7719
96 | 2597257.8567 | 1199336.8004 | 2597256.1122 | 1199334.6223 | 2597250.094 | 1199327.11
97 | 2597257.8567 | 1199336.8004 | 2597241.8689 | 1199353.8171
98 | 2597257.8567 | 1199336.8004 | 2597261.3152 | 1199333.1169
99 | 2597270.7336 | 1199323.0857 | 2597261.3152 | 1199333.1169
100 | 2597161.0875 | 1199367.4109 | 2597161.2718 | 1199367.7191
101 | 2597173.959 | 1199388.9352 | 2597161.2718 | 1199367.7191
102 | 2597173.959 | 1199388.9352 | 2597194.7587 | 1199377.4027
103 | 2597170.2904 | 1199390.9714 | 2597173.959 | 1199388.9352
104 | 2597195.0125 | 1199377.262 | 2597194.7587 | 1199377.4027
105 | 2597169.277 | 1199389.3599 | 2597170.2904 | 1199390.9714
106 | 2597169.277 | 1199389.3599 | 2597157.2376 | 1199368.2989 | 2597151.5611 | 1199359.1968 | 2597149.3762 | 1199356.1947
107 | 2597169.277 | 1199389.3599 | 2597154.731 | 1199396.9939
108 | 2597113.1951 | 1199416.5909 | 2597102.7048 | 1199417.6024
109 | 2597113.1951 | 1199416.5909 | 2597112.8949 | 1199413.6544
110 | 2597110.747 | 1199392.6459 | 2597112.8949 | 1199413.6544
111 | 2597090.0657 | 1199415.889 | 2597089.1745 | 1199415.4689 | 2597073.3254 | 1199410.9896
112 | 2597110.747 | 1199392.6459 | 2597090.6534 | 1199386.7096
113 | 2597069.3846 | 1199409.8758 | 2597073.3254 | 1199410.9896
114 | 2597085.878 | 1199385.2988 | 2597090.6534 | 1199386.7096

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597185.6473 | 1199733.0976
1 | 2597185.658 | 1199732.9651
2 | 2597183.5256 | 1199759.2512
3 | 2597188.0773 | 1199703.1431
4 | 2597167.6529 | 1199759.7814
5 | 2597324.745 | 1199742.709
6 | 2597188.4102 | 1199699.0391
7 | 2597125.8887 | 1199760.946
8 | 2597313.5175 | 1199630.7542
9 | 2597300.0171 | 1199527.2717
10 | 2597252.6778 | 1199671.4378
11 | 2597290.9571 | 1199631.4147
12 | 2597334.5161 | 1199741.8085
13 | 2597127.9877 | 1199493.4247
14 | 2597121.766 | 1199490.0371
15 | 2597112.3661 | 1199525.6609
16 | 2597056.5774 | 1199497.2291
17 | 2597195.5337 | 1199488.4971
18 | 2597121.7775 | 1199487.8121
19 | 2597055.4174 | 1199514.7424
20 | 2597110.0679 | 1199558.4351
21 | 2597099.5848 | 1199524.731
22 | 2597097.2043 | 1199557.5188
23 | 2597245.497 | 1199671.6677
24 | 2597213.5907 | 1199429.1821
25 | 2597193.7244 | 1199422.7437
26 | 2597201.7706 | 1199436.1359
27 | 2597258.7246 | 1199433.663
28 | 2597221.0068 | 1199424.6752
29 | 2597180.5557 | 1199448.0784
30 | 2597215.9844 | 1199438.8896
31 | 2597249.7551 | 1199419.1159
32 | 2597296.2088 | 1199507.2294
33 | 2597287.2367 | 1199527.925
34 | 2597182.3786 | 1199428.7525
35 | 2597181.1023 | 1199408.5311
36 | 2597296.0975 | 1199503.9165
37 | 2597259.9799 | 1199447.9368
38 | 2597242.7999 | 1199444.4039
39 | 2597273.1788 | 1199450.6862
40 | 2597115.9866 | 1199761.2221
41 | 2597121.8494 | 1199473.8395
42 | 2597085.9454 | 1199523.7388
43 | 2597083.5704 | 1199556.5475
44 | 2597184.5425 | 1199406.4505
45 | 2597195.2526 | 1199399.9896
46 | 2597178.5974 | 1199396.6116
47 | 2597230.046 | 1199419.1819
48 | 2597164.6479 | 1199457.0334
49 | 2597246.3282 | 1199413.5581
50 | 2597270.7781 | 1199534.3558
51 | 2597179.7657 | 1199430.1363
52 | 2597177.8363 | 1199403.2268
53 | 2597295.5835 | 1199488.6197
54 | 2597150.9506 | 1199559.7761
55 | 2597072.3377 | 1199522.7488
56 | 2597025.643 | 1199442.4864
57 | 2597033.5835 | 1199429.9281
58 | 2597019.8658 | 1199451.6233
59 | 2597041.5329 | 1199417.3558
60 | 2597038.6669 | 1199453.2434
61 | 2597078.6556 | 1199466.5904
62 | 2597048.5754 | 1199406.2177
63 | 2597053.0841 | 1199454.4857
64 | 2597116.5351 | 1199304.318
65 | 2597169.0097 | 1199262.3364
66 | 2597120.1735 | 1199317.9457
67 | 2597116.5739 | 1199321.1492
68 | 2597108.0379 | 1199353.1022
69 | 2597115.2908 | 1199466.7501
70 | 2597102.8479 | 1199465.5197
71 | 2597130.4053 | 1199471.0894
72 | 2597115.6063 | 1199439.3918
73 | 2597132.1517 | 1199333.5443
74 | 2597182.0636 | 1199320.9248
75 | 2597056.6396 | 1199391.1451
76 | 2597239.7108 | 1199314.1525
77 | 2597222.9849 | 1199316.0948
78 | 2597249.3698 | 1199326.2062
79 | 2597140.7021 | 1199338.3302
80 | 2597152.7699 | 1199354.5654
81 | 2597220.3845 | 1199307.3469
82 | 2597146.4477 | 1199468.1607
83 | 2597114.4851 | 1199428.7889
84 | 2597140.9927 | 1199345.0574
85 | 2597090.9051 | 1199420.2373
86 | 2597078.902 | 1199416.8064
87 | 2597094.1551 | 1199418.5236
88 | 2597063.6414 | 1199378.0583
89 | 2597216.2547 | 1199357.7719
90 | 2597250.094 | 1199327.11
91 | 2597257.8567 | 1199336.8004
92 | 2597270.7336 | 1199323.0857
93 | 2597261.3152 | 1199333.1169
94 | 2597241.8689 | 1199353.8171
95 | 2597231.9876 | 1199389.5628
96 | 2597161.2718 | 1199367.7191
97 | 2597161.0875 | 1199367.4109
98 | 2597173.959 | 1199388.9352
99 | 2597194.7587 | 1199377.4027
100 | 2597170.2904 | 1199390.9714
101 | 2597195.0125 | 1199377.262
102 | 2597169.277 | 1199389.3599
103 | 2597149.3762 | 1199356.1947
104 | 2597154.731 | 1199396.9939
105 | 2597102.7048 | 1199417.6024
106 | 2597113.1951 | 1199416.5909
107 | 2597112.8949 | 1199413.6544
108 | 2597090.0657 | 1199415.889
109 | 2597110.747 | 1199392.6459
110 | 2597073.3254 | 1199410.9896
111 | 2597090.6534 | 1199386.7096
112 | 2597058.7547 | 1199421.6764
113 | 2597069.3846 | 1199409.8758
114 | 2597160.4137 | 1199459.553
115 | 2597085.878 | 1199385.2988
116 | 2597127.9174 | 1199489.7895

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1