## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-428_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-428_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-428_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-428_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-428_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-428_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-428_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-428_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-428_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-428_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-428_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-428_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-428_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-428_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-428_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-428_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-428_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-428_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-428_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-428_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-428_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-428_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-428_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-428_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-428_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-428_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-428_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-428_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-428_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-428_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-428_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-428_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-428_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-428_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-428_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-428_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-428_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-428_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-428_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-428_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-428_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-428_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-428_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-428_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-428_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-428_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-428_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-428_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-428_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-428_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-428_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-428_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-428_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-428_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-428_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-428_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-428_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-428_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-428_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-428_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-428_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-428_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-428_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-428_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-428_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-428_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-428_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-428_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-428_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-428_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-428_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-428_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-428_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-428_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-428_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-428_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-428_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-428_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-428_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-428_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-428_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-428_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-428_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-428_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-428_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-428_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-428_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-428_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-428_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-428_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-428_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-428_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-428_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-428_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-428_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-428_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-428_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-428_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-428_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-428_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-428_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-428_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-428_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-428_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-428_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-428_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-428_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-428_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-428_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-428_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-428_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-428_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-428_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-428_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-428_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-428_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-428_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-428_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-428_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-428_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-428_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-428_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_351-428_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_351-428_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_351-428_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_351-428_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_351-428_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_351-428_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_351-428_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_351-428_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_351-428_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_351-428_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_351-428_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_351-428_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_606_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-428_0_10_load_0 | 0 | 0.076875 | 0.019267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-428_0_10_load_17 | 6 | 0.089988 | 0.022553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-428_0_10_load_96 | 7 | 0.0036953 | 0.00092613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-428_0_10_load_51 | 8 | 0.0023533 | 0.00058978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-428_0_10_load_49 | 9 | 0.017581 | 0.0044062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-428_0_10_load_82 | 12 | 0.0039602 | 0.00099251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-428_0_10_load_29 | 14 | 0.0029482 | 0.0007389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-428_0_10_load_99 | 16 | 0.0036992 | 0.00092711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-428_0_10_load_98 | 17 | 0.0036966 | 0.00092645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-428_0_10_load_21 | 20 | 0.0036992 | 0.00092711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-428_0_10_load_135 | 21 | 0.022366 | 0.0056054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-428_0_10_load_18 | 23 | 0.017748 | 0.004448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-428_0_10_load_97 | 24 | 0.0036904 | 0.0009249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-428_0_10_load_50 | 25 | 0.0015934 | 0.00039934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-428_0_10_load_83 | 26 | 0.0036776 | 0.0009217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-428_0_10_load_84 | 27 | 0.0020143 | 0.00050484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-428_0_10_load_30 | 28 | 0.0037112 | 0.00093012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-428_0_10_load_87 | 29 | 0.00334 | 0.00083709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-428_0_10_load_88 | 30 | 0.00046888 | 0.00011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-428_0_10_load_58 | 31 | 0.018233 | 0.0045695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-428_0_10_load_59 | 32 | 0.013887 | 0.0034804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-428_0_10_load_19 | 33 | 0.017733 | 0.0044443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-428_0_10_load_20 | 34 | 0.017745 | 0.0044474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-428_0_10_load_100 | 35 | 0.0036916 | 0.00092521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-428_0_10_load_22 | 36 | 0.0036943 | 0.00092587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-428_0_10_load_136 | 37 | 0.0041014 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-428_0_10_load_23 | 38 | 0.0036966 | 0.00092645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-428_0_10_load_101 | 39 | 0.0036953 | 0.00092614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-428_0_10_load_24 | 40 | 0.0020576 | 0.00051569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-428_0_10_load_25 | 41 | 0.001784 | 0.00044711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-428_0_10_load_26 | 42 | 0.0017815 | 0.0004465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-428_0_10_load_27 | 43 | 0.0020543 | 0.00051485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-428_0_10_load_28 | 44 | 0.0020459 | 0.00051274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-428_0_10_load_129 | 45 | 0.0017811 | 0.00044638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-428_0_10_load_86 | 46 | 0.001609 | 0.00040325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-428_0_10_load_128 | 47 | 0.0020576 | 0.00051569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-428_0_10_load_115 | 48 | 0.00094209 | 0.00023611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-428_0_10_load_31 | 49 | 0.0037057 | 0.00092873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-428_0_10_load_131 | 51 | 0.0021526 | 0.0005395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-428_0_10_load_32 | 52 | 0.00093388 | 0.00023405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-428_0_10_load_33 | 53 | 0.00094295 | 0.00023633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-428_0_10_load_34 | 54 | 0.00094165 | 0.000236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-428_0_10_load_35 | 55 | 0.00093359 | 0.00023398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-428_0_10_load_36 | 56 | 0.00087037 | 0.00021813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-428_0_10_load_117 | 57 | 0.00094138 | 0.00023593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-428_0_10_load_57 | 58 | 0.00093941 | 0.00023544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-428_0_10_load_116 | 59 | 0.00093512 | 0.00023436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-428_0_10_load_123 | 60 | 0.00087154 | 0.00021843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-428_0_10_load_37 | 61 | 0.0021955 | 0.00055024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-428_0_10_load_38 | 62 | 0.0020369 | 0.00051049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-428_0_10_load_40 | 64 | 0.0019318 | 0.00048415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-428_0_10_load_41 | 65 | 0.0021167 | 0.00053048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-428_0_10_load_94 | 67 | 0.0021726 | 0.00054452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-428_0_10_load_90 | 68 | 0.0019603 | 0.0004913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-428_0_10_load_64 | 69 | 0.0021462 | 0.00053788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-428_0_10_load_72 | 70 | 0.0020936 | 0.0005247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-428_0_10_load_126 | 73 | 0.0019353 | 0.00048503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-428_0_10_load_130 | 75 | 0.0021494 | 0.00053869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-428_0_10_load_122 | 78 | 0.00099176 | 0.00024856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-428_0_10_load_69 | 80 | 0.00099245 | 0.00024873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-428_0_10_load_68 | 82 | 0.00087036 | 0.00021813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-428_0_10_load_65 | 83 | 0.00093815 | 0.00023512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-428_0_10_load_70 | 85 | 0.018132 | 0.0045443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-428_0_10_load_71 | 86 | 0.0029039 | 0.00072778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-428_0_10_load_95 | 87 | 0.0019868 | 0.00049793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-428_0_10_load_91 | 88 | 0.0019801 | 0.00049625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-428_0_10_load_62 | 89 | 0.001983 | 0.00049697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-428_0_10_load_73 | 90 | 0.0020943 | 0.00052487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-428_0_10_load_133 | 91 | 0.0020128 | 0.00050446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-428_0_10_load_108 | 92 | 0.0020171 | 0.00050554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-428_0_10_load_121 | 93 | 0.0020576 | 0.00051569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-428_0_10_load_79 | 95 | 0.0019329 | 0.00048442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-428_0_10_load_138 | 96 | 0.047419 | 0.011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-428_0_10_load_89 | 97 | 0.001487 | 0.00037267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-428_0_10_load_56 | 98 | 0.00098959 | 0.00024802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-428_0_10_load_66 | 99 | 0.00087154 | 0.00021843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-428_0_10_load_63 | 100 | 0.0028609 | 0.00071701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-428_0_10_load_52 | 101 | 0.0010434 | 0.00026149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-428_0_10_load_53 | 102 | 0.0024079 | 0.00060347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-428_0_10_load_54 | 103 | 0.00098969 | 0.00024804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-428_0_10_load_55 | 104 | 0.0017652 | 0.0004424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-428_0_10_load_80 | 105 | 0.0017156 | 0.00042997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-428_0_10_load_81 | 106 | 0.0017185 | 0.0004307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-428_0_10_load_124 | 107 | 0.00093815 | 0.00023512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-428_0_10_load_60 | 108 | 0.0022176 | 0.00055579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-428_0_10_load_61 | 109 | 0.0039129 | 0.00098068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-428_0_10_load_67 | 110 | 0.00093976 | 0.00023553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-428_0_10_load_125 | 111 | 0.00087071 | 0.00021822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-428_0_10_load_74 | 112 | 0.0020965 | 0.00052542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_351-428_0_10_load_78 | 113 | 0.0020943 | 0.00052487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_351-428_0_10_load_76 | 114 | 0.0018984 | 0.00047579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_351-428_0_10_load_75 | 115 | 0.0019329 | 0.00048442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_351-428_0_10_load_77 | 116 | 0.0019353 | 0.00048503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_351-428_0_10_load_119 | 117 | 0.0017188 | 0.00043076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_351-428_0_10_load_118 | 118 | 0.0017243 | 0.00043214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_351-428_0_10_load_85 | 119 | 0.0020145 | 0.00050489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_351-428_0_10_load_134 | 120 | 0.0020126 | 0.00050442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_351-428_0_10_load_92 | 121 | 0.0022422 | 0.00056195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_351-428_0_10_load_93 | 122 | 0.0019002 | 0.00047625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_351-428_0_10_load_102 | 123 | 0.0023515 | 0.00058933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_351-428_0_10_load_103 | 124 | 0.0023533 | 0.00058978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_351-428_0_10_load_105 | 126 | 0.0023533 | 0.00058978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_351-428_0_10_load_106 | 127 | 0.0015921 | 0.00039901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_351-428_0_10_load_113 | 128 | 0.0015926 | 0.00039914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_351-428_0_10_load_120 | 129 | 0.0020543 | 0.00051485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_351-428_0_10_load_111 | 130 | 0.0015926 | 0.00039915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_351-428_0_10_load_127 | 131 | 0.001784 | 0.00044711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_351-428_0_10_load_110 | 132 | 0.0015926 | 0.00039915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_351-428_0_10_load_137 | 133 | 0.010953 | 0.0027451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-428_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_351-428_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.050312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_351-428_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.047303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_351-428_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.13411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_351-428_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.054972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-428_0_10_line_5 |  | 3 | 6 | 0.048418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_351-428_0_10_line_6 |  | 4 | 8 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_351-428_0_10_line_7 |  | 4 | 9 | 0.016431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-428_0_10_line_8 |  | 5 | 7 | 0.0104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-428_0_10_line_9 |  | 6 | 22 | 0.047749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-428_0_10_line_10 |  | 7 | 24 | 0.0055934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-428_0_10_line_11 |  | 8 | 12 | 2.8593e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_351-428_0_10_line_12 |  | 9 | 25 | 4.3042e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-428_0_10_line_13 |  | 10 | 11 | 0.053921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_351-428_0_10_line_14 |  | 10 | 12 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_351-428_0_10_line_15 |  | 11 | 13 | 0.005945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_351-428_0_10_line_16 |  | 13 | 14 | 0.018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_351-428_0_10_line_17 |  | 14 | 28 | 0.0077724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_351-428_0_10_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-428_0_10_line_19 |  | 15 | 17 | 0.0039689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-428_0_10_line_20 |  | 16 | 35 | 0.0055922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-428_0_10_line_21 |  | 17 | 24 | 0.0055934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-428_0_10_line_22 |  | 18 | 19 | 0.036703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-428_0_10_line_23 |  | 18 | 20 | 0.008742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-428_0_10_line_24 |  | 19 | 21 | 0.020495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-428_0_10_line_25 |  | 20 | 36 | 0.0055932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-428_0_10_line_26 |  | 21 | 37 | 0.015263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-428_0_10_line_27 |  | 22 | 23 | 0.064748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-428_0_10_line_28 |  | 23 | 34 | 0.018106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-428_0_10_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0064665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-428_0_10_line_30 |  | 27 | 119 | 0.0058113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-428_0_10_line_31 |  | 28 | 49 | 0.0039383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_351-428_0_10_line_32 |  | 29 | 30 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-428_0_10_line_33 |  | 30 | 97 | 0.0076362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-428_0_10_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0021383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-428_0_10_line_35 |  | 32 | 76 | 0.042124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-428_0_10_line_36 |  | 33 | 34 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-428_0_10_line_37 |  | 35 | 39 | 0.0055932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-428_0_10_line_38 |  | 36 | 38 | 0.0055922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-428_0_10_line_39 |  | 37 | 133 | 0.00032318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-428_0_10_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0055969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-428_0_10_line_41 |  | 40 | 41 | 0.0052607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-428_0_10_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0027875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-428_0_10_line_43 |  | 41 | 43 | 0.0022703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-428_0_10_line_44 |  | 42 | 44 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-428_0_10_line_45 |  | 43 | 45 | 0.0055452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-428_0_10_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0043606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-428_0_10_line_47 |  | 45 | 47 | 0.002311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-428_0_10_line_48 |  | 46 | 48 | 0.0032359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-428_0_10_line_49 |  | 47 | 131 | 0.0055044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-428_0_10_line_50 |  | 48 | 59 | 0.0047765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-428_0_10_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0029189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_351-428_0_10_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0096185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_351-428_0_10_line_53 |  | 51 | 74 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_351-428_0_10_line_54 |  | 52 | 53 | 0.0058149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_351-428_0_10_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_351-428_0_10_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0023688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_351-428_0_10_line_57 |  | 54 | 56 | 0.019332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_351-428_0_10_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0052287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-428_0_10_line_59 |  | 56 | 58 | 0.00079344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_351-428_0_10_line_60 |  | 57 | 59 | 0.002691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-428_0_10_line_61 |  | 58 | 60 | 0.0067865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_351-428_0_10_line_62 |  | 60 | 107 | 0.00090151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_351-428_0_10_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0077307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_351-428_0_10_line_64 |  | 61 | 63 | 0.019417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_351-428_0_10_line_65 |  | 62 | 64 | 0.0072527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_351-428_0_10_line_66 |  | 63 | 65 | 0.013276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_351-428_0_10_line_67 |  | 63 | 66 | 0.039887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_351-428_0_10_line_68 |  | 64 | 67 | 0.007497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-428_0_10_line_69 |  | 65 | 68 | 0.0076359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_351-428_0_10_line_70 |  | 66 | 69 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_351-428_0_10_line_71 |  | 66 | 70 | 0.0089642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_351-428_0_10_line_72 |  | 67 | 87 | 0.0063246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-428_0_10_line_73 |  | 68 | 88 | 0.0073858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-428_0_10_line_74 |  | 69 | 89 | 0.0077077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_351-428_0_10_line_75 |  | 70 | 90 | 0.0076281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_351-428_0_10_line_76 |  | 71 | 72 | 0.005324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_351-428_0_10_line_77 |  | 71 | 73 | 0.014471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_351-428_0_10_line_78 |  | 72 | 91 | 0.011162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-428_0_10_line_79 |  | 72 | 92 | 0.0091582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-428_0_10_line_80 |  | 72 | 74 | 0.005668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_351-428_0_10_line_81 |  | 73 | 95 | 0.0073649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_351-428_0_10_line_82 |  | 74 | 75 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-428_0_10_line_83 |  | 76 | 77 | 0.0081593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-428_0_10_line_84 |  | 77 | 78 | 0.011546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-428_0_10_line_85 |  | 77 | 79 | 0.046725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_351-428_0_10_line_86 |  | 77 | 80 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_351-428_0_10_line_87 |  | 78 | 98 | 0.0070367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-428_0_10_line_88 |  | 79 | 96 | 0.020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_351-428_0_10_line_89 |  | 79 | 97 | 0.053406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-428_0_10_line_90 |  | 80 | 81 | 0.050052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_351-428_0_10_line_91 |  | 81 | 82 | 0.010354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_351-428_0_10_line_92 |  | 81 | 83 | 0.013062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_351-428_0_10_line_93 |  | 82 | 85 | 0.044343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_351-428_0_10_line_94 |  | 83 | 99 | 0.0022752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_351-428_0_10_line_95 |  | 84 | 85 | 0.0111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_351-428_0_10_line_96 |  | 84 | 86 | 0.020427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_351-428_0_10_line_97 |  | 86 | 100 | 0.0084897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_351-428_0_10_line_98 |  | 88 | 121 | 0.0079165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-428_0_10_line_99 |  | 89 | 108 | 0.0078474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_351-428_0_10_line_100 |  | 90 | 112 | 0.0076333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_351-428_0_10_line_101 |  | 91 | 120 | 0.0062202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-428_0_10_line_102 |  | 93 | 94 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-428_0_10_line_103 |  | 94 | 129 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-428_0_10_line_104 |  | 94 | 125 | 0.004146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-428_0_10_line_105 |  | 95 | 116 | 0.0073649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_351-428_0_10_line_106 |  | 98 | 103 | 0.0070353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-428_0_10_line_107 |  | 99 | 110 | 0.0054079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_351-428_0_10_line_108 |  | 100 | 109 | 0.010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_351-428_0_10_line_109 |  | 101 | 102 | 0.011817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-428_0_10_line_110 |  | 101 | 103 | 0.0072331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-428_0_10_line_111 |  | 102 | 104 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-428_0_10_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0072028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-428_0_10_line_113 |  | 105 | 106 | 0.0070968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-428_0_10_line_114 |  | 106 | 117 | 0.0070905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-428_0_10_line_115 |  | 107 | 111 | 0.0059987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_351-428_0_10_line_116 |  | 108 | 109 | 0.022025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_351-428_0_10_line_117 |  | 110 | 111 | 0.0021732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_351-428_0_10_line_118 |  | 112 | 113 | 0.0076333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_351-428_0_10_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0081173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_351-428_0_10_line_120 |  | 114 | 115 | 0.024871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_351-428_0_10_line_121 |  | 115 | 116 | 0.0076626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_351-428_0_10_line_122 |  | 117 | 118 | 0.021061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_351-428_0_10_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0062231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_351-428_0_10_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0057479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_351-428_0_10_line_125 |  | 123 | 124 | 6.3134e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_351-428_0_10_line_126 |  | 123 | 125 | 0.014269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_351-428_0_10_line_127 |  | 124 | 126 | 6.0094e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_351-428_0_10_line_128 |  | 125 | 127 | 0.013702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_351-428_0_10_line_129 |  | 127 | 128 | 5.8452e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_351-428_0_10_line_130 |  | 128 | 130 | 3.1661e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_351-428_0_10_line_131 |  | 129 | 131 | 0.0023518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_351-428_0_10_line_132 |  | 130 | 132 | 4.7223e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-428_0_10_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2596122.6685 | 1199658.0599 | 2596116.1267 | 1199693.5701
1 | 2596107.0116 | 1199743.0492 | 2596116.1267 | 1199693.5701
2 | 2596101.159 | 1199619.7536 | 2596109.1236 | 1199633.1333 | 2596120.8732 | 1199648.7116 | 2596119.364 | 1199657.4396 | 2596122.6685 | 1199658.0599
3 | 2596107.0116 | 1199743.0492 | 2596105.3524 | 1199755.1123 | 2596139.5546 | 1199751.1431 | 2596139.8918 | 1199754.5114 | 2596146.2024 | 1199753.7957 | 2596193.224 | 1199748.4844 | 2596193.5156 | 1199752.1195 | 2596193.776 | 1199754.4428 | 2596194.0593 | 1199756.9773 | 2596194.4422 | 1199760.4011 | 2596197.548 | 1199760.01 | 2596198.1143 | 1199764.6454 | 2596198.6807 | 1199769.2364 | 2596199.4154 | 1199775.228
4 | 2596101.159 | 1199619.7536 | 2596109.1236 | 1199633.1333 | 2596070.0491 | 1199638.1954
5 | 2596101.159 | 1199619.7536 | 2596109.8348 | 1199592.1664 | 2596113.3718 | 1199572.9908
6 | 2596199.4154 | 1199775.228 | 2596214.7227 | 1199774.1709
7 | 2596199.4154 | 1199775.228 | 2596183.1264 | 1199777.386
8 | 2596070.0491 | 1199638.1954 | 2596064.294 | 1199638.7996 | 2596059.7617 | 1199637.9414
9 | 2596122.033 | 1199526.034 | 2596113.3718 | 1199572.9908
10 | 2596059.7617 | 1199637.9414 | 2596054.2659 | 1199636.9008
11 | 2596214.7227 | 1199774.1709 | 2596214.7512 | 1199774.1689
12 | 2596183.1264 | 1199777.386 | 2596183.1221 | 1199777.3865
13 | 2596288.1969 | 1199775.2044 | 2596263.1189 | 1199773.4194 | 2596239.945 | 1199772.9785 | 2596234.1895 | 1199772.8265
14 | 2596234.1895 | 1199772.8265 | 2596214.7512 | 1199774.1689
15 | 2596288.1969 | 1199775.2044 | 2596294.1353 | 1199775.7343
16 | 2596294.1353 | 1199775.7343 | 2596290.4906 | 1199794.0789
17 | 2596290.4906 | 1199794.0789 | 2596288.976 | 1199801.7023
18 | 2596044.8706 | 1199635.1218 | 2596043.1188 | 1199634.7701
19 | 2596044.8706 | 1199635.1218 | 2596048.7702 | 1199635.8602
20 | 2596043.1188 | 1199634.7701 | 2596037.636 | 1199633.6692
21 | 2596054.2659 | 1199636.9008 | 2596048.7702 | 1199635.8602
22 | 2595999.5617 | 1199663.4566 | 2596000.5176 | 1199658.4422 | 2596004.8507 | 1199638.1061 | 2596007.1275 | 1199627.5433
23 | 2596007.1275 | 1199627.5433 | 2596015.6984 | 1199629.2643
24 | 2595999.5617 | 1199663.4566 | 2596019.6855 | 1199667.3391
25 | 2596015.6984 | 1199629.2643 | 2596021.1822 | 1199630.3654
26 | 2596019.6855 | 1199667.3391 | 2596034.6725 | 1199670.2306
27 | 2596122.033 | 1199526.034 | 2596099.6793 | 1199524.0255 | 2596089.4923 | 1199523.2986 | 2596061.6197 | 1199522.339 | 2596057.4173 | 1199522.3234
28 | 2596057.4173 | 1199522.3234 | 2596041.3304 | 1199522.2637 | 2596039.3139 | 1199522.3597
29 | 2596282.8313 | 1199804.4146 | 2596284.276 | 1199798.1115
30 | 2596281.6301 | 1199810.0998 | 2596282.2941 | 1199806.7584 | 2596282.8313 | 1199804.4146
31 | 2596288.2085 | 1199805.5652 | 2596288.976 | 1199801.7023
32 | 2596089.4932 | 1199849.3764 | 2596082.8519 | 1199840.4788
33 | 2596089.4932 | 1199849.3764 | 2596094.0609 | 1199855.4959 | 2596094.0609 | 1199855.4959
34 | 2596086.7046 | 1199976.1225 | 2596087.0477 | 1199978.2331 | 2596087.0477 | 1199978.2331
35 | 2596106.952 | 1199939.6992 | 2596106.1611 | 1199941.0226 | 2596086.3827 | 1199974.1425 | 2596086.7046 | 1199976.1225
36 | 2596022.3607 | 1199523.1666 | 2596039.3139 | 1199522.3597
37 | 2596037.636 | 1199633.6692 | 2596032.1523 | 1199632.5681
38 | 2596026.6649 | 1199631.4663 | 2596021.1822 | 1199630.3654
39 | 2596034.9898 | 1199670.2918 | 2596034.6725 | 1199670.2306
40 | 2596032.1523 | 1199632.5681 | 2596026.6649 | 1199631.4663
41 | 2596193.6386 | 1199875.6939 | 2596194.8571 | 1199871.7161 | 2596195.154 | 1199870.6564
42 | 2596192.8222 | 1199878.3591 | 2596193.6386 | 1199875.6939
43 | 2596195.154 | 1199870.6564 | 2596195.7666 | 1199868.4703
44 | 2596192.8222 | 1199878.3591 | 2596188.0961 | 1199893.7879 | 2596188.0086 | 1199894.0512
45 | 2596197.2629 | 1199863.1308 | 2596195.7666 | 1199868.4703
46 | 2596188.0086 | 1199894.0512 | 2596186.634 | 1199898.1895
47 | 2596197.2629 | 1199863.1308 | 2596197.8865 | 1199860.9055
48 | 2596185.6139 | 1199901.2604 | 2596186.634 | 1199898.1895
49 | 2596199.3718 | 1199855.6052 | 2596197.8865 | 1199860.9055
50 | 2596185.6139 | 1199901.2604 | 2596185.3001 | 1199902.2053 | 2596184.0733 | 1199905.7815
51 | 2596285.8953 | 1199807.3454 | 2596288.2085 | 1199805.5652
52 | 2596285.8953 | 1199807.3454 | 2596284.1468 | 1199816.8036
53 | 2596281.1081 | 1199833.2401 | 2596284.1468 | 1199816.8036
54 | 2596178.7863 | 1199920.9914 | 2596179.6165 | 1199918.7735 | 2596180.7349 | 1199915.5133
55 | 2596178.2907 | 1199922.3155 | 2596178.7863 | 1199920.9914
56 | 2596180.7349 | 1199915.5133 | 2596181.5035 | 1199913.2727
57 | 2596178.2907 | 1199922.3155 | 2596174.7757 | 1199931.7058 | 2596171.2765 | 1199940.3283
58 | 2596183.2001 | 1199908.3269 | 2596181.5035 | 1199913.2727
59 | 2596171.2765 | 1199940.3283 | 2596170.9781 | 1199941.0635
60 | 2596183.2001 | 1199908.3269 | 2596184.0733 | 1199905.7815
61 | 2596170.9781 | 1199941.0635 | 2596168.4262 | 1199947.3519
62 | 2596168.4262 | 1199947.3519 | 2596168.0872 | 1199948.1873
63 | 2596294.0091 | 1199926.6343 | 2596291.419 | 1199933.9182
64 | 2596284.9139 | 1199952.2126 | 2596291.419 | 1199933.9182
65 | 2596294.0091 | 1199926.6343 | 2596296.439 | 1199919.8008
66 | 2596284.9139 | 1199952.2126 | 2596279.4808 | 1199964.3258
67 | 2596248.6137 | 1199935.6824 | 2596249.5046 | 1199936.0821 | 2596252.1546 | 1199937.2477 | 2596284.9139 | 1199952.2126
68 | 2596296.439 | 1199919.8008 | 2596298.9507 | 1199912.737
69 | 2596279.4808 | 1199964.3258 | 2596276.3559 | 1199971.293
70 | 2596248.6137 | 1199935.6824 | 2596243.6204 | 1199948.4591 | 2596240.8919 | 1199954.3216
71 | 2596248.6137 | 1199935.6824 | 2596250.3314 | 1199931.3123 | 2596251.7352 | 1199927.2812
72 | 2596301.0697 | 1199906.778 | 2596298.9507 | 1199912.737
73 | 2596276.3559 | 1199971.293 | 2596273.3333 | 1199978.0319
74 | 2596240.8919 | 1199954.3216 | 2596237.6395 | 1199961.3095
75 | 2596251.7352 | 1199927.2812 | 2596254.244 | 1199920.0774
76 | 2596275.4665 | 1199832.5433 | 2596275.3455 | 1199833.7107 | 2596274.8913 | 1199837.8354
77 | 2596274.8913 | 1199837.8354 | 2596274.2632 | 1199843.6278 | 2596274.4316 | 1199845.0951 | 2596274.4476 | 1199846.4069 | 2596274.3114 | 1199847.6188 | 2596273.3507 | 1199852.1545
78 | 2596275.4665 | 1199832.5433 | 2596276.3187 | 1199831.7312 | 2596276.9728 | 1199830.8636 | 2596277.5431 | 1199829.8516 | 2596277.9307 | 1199828.7174 | 2596279.205 | 1199822.3045
79 | 2596275.4665 | 1199832.5433 | 2596274.1348 | 1199833.3446 | 2596272.8485 | 1199833.7901 | 2596271.4936 | 1199833.9688 | 2596266.6259 | 1199833.6825
80 | 2596275.4665 | 1199832.5433 | 2596277.0197 | 1199832.7313 | 2596281.1081 | 1199833.2401
81 | 2596273.3507 | 1199852.1545 | 2596271.8247 | 1199859.3595
82 | 2596281.1081 | 1199833.2401 | 2596286.7116 | 1199833.9369 | 2596287.7245 | 1199834.6366 | 2596288.8135 | 1199835.1918 | 2596289.9023 | 1199835.5357 | 2596291.4631 | 1199835.8015 | 2596298.1014 | 1199836.3774
83 | 2596106.952 | 1199939.6992 | 2596110.8862 | 1199937.4732 | 2596110.6574 | 1199936.8619 | 2596110.1996 | 1199935.2057 | 2596110.2368 | 1199933.9384
84 | 2596110.2368 | 1199933.9384 | 2596110.449 | 1199932.493 | 2596110.813 | 1199930.3805 | 2596113.6354 | 1199922.9576
85 | 2596085.4474 | 1199907.3406 | 2596111.528 | 1199918.0512 | 2596106.5578 | 1199930.8391 | 2596107.5785 | 1199931.7167 | 2596110.2368 | 1199933.9384
86 | 2596110.2368 | 1199933.9384 | 2596113.6492 | 1199936.7376 | 2596118.5587 | 1199941.0775
87 | 2596113.6354 | 1199922.9576 | 2596116.1363 | 1199916.3803
88 | 2596071.854 | 1199923.0915 | 2596085.4474 | 1199907.3406
89 | 2596085.4474 | 1199907.3406 | 2596094.8798 | 1199873.4272 | 2596096.0162 | 1199865.1442 | 2596094.0609 | 1199855.4959
90 | 2596155.8938 | 1199974.4077 | 2596151.4757 | 1199970.175 | 2596118.5587 | 1199941.0775
91 | 2596155.8938 | 1199974.4077 | 2596159.4055 | 1199977.8851 | 2596163.1544 | 1199981.7879
92 | 2596155.8938 | 1199974.4077 | 2596161.4072 | 1199962.5659
93 | 2596163.1544 | 1199981.7879 | 2596193.8728 | 1200013.7673
94 | 2596161.4072 | 1199962.5659 | 2596162.3675 | 1199960.5034
95 | 2596202.7713 | 1200019.6014 | 2596201.2487 | 1200019.5579 | 2596199.7411 | 1200019.1142 | 2596198.2409 | 1200018.3148 | 2596193.8728 | 1200013.7673
96 | 2596202.7713 | 1200019.6014 | 2596204.6589 | 1200019.1555 | 2596206.2569 | 1200018.254 | 2596208.9953 | 1200014.8615 | 2596215.0601 | 1200004.1691
97 | 2596219.2488 | 1199996.7846 | 2596215.0601 | 1200004.1691
98 | 2596273.3333 | 1199978.0319 | 2596270.0935 | 1199985.2551
99 | 2596234.3282 | 1199968.4241 | 2596237.6395 | 1199961.3095
100 | 2596256.7544 | 1199912.8687 | 2596254.244 | 1199920.0774
101 | 2596280.4173 | 1199816.2035 | 2596279.205 | 1199822.3045
102 | 2596203.56 | 1199838.8373 | 2596214.1388 | 1199837.8304
103 | 2596203.56 | 1199838.8373 | 2596200.5155 | 1199851.5238 | 2596200.0063 | 1199853.3407
104 | 2596203.56 | 1199838.8373 | 2596204.2509 | 1199836.0575 | 2596204.5546 | 1199834.8122
105 | 2596271.8247 | 1199859.3595 | 2596270.2986 | 1199866.5646
106 | 2596116.1363 | 1199916.3803 | 2596118.6367 | 1199909.8043
107 | 2596164.65 | 1199955.6008 | 2596162.3675 | 1199960.5034
108 | 2596224.241 | 1199987.9833 | 2596219.2488 | 1199996.7846
109 | 2596125.4072 | 1199891.998 | 2596121.2074 | 1199903.0434
110 | 2596118.6367 | 1199909.8043 | 2596121.2074 | 1199903.0434
111 | 2596128.9036 | 1199881.534 | 2596125.8144 | 1199890.9272 | 2596125.4072 | 1199891.998
112 | 2596128.9036 | 1199881.534 | 2596131.154 | 1199874.6918
113 | 2596133.3712 | 1199867.9502 | 2596131.154 | 1199874.6918
114 | 2596135.5864 | 1199861.2147 | 2596133.3712 | 1199867.9502
115 | 2596168.0872 | 1199948.1873 | 2596167.9885 | 1199948.4303 | 2596165.5673 | 1199953.6307
116 | 2596234.3282 | 1199968.4241 | 2596229.7236 | 1199978.3174 | 2596224.241 | 1199987.9833
117 | 2596164.65 | 1199955.6008 | 2596165.5673 | 1199953.6307
118 | 2596259.2649 | 1199905.66 | 2596256.7544 | 1199912.8687
119 | 2596261.9177 | 1199897.9889 | 2596261.8131 | 1199898.3428 | 2596259.2649 | 1199905.66
120 | 2596268.5238 | 1199874.0185 | 2596266.3633 | 1199882.9428 | 2596261.9177 | 1199897.9889
121 | 2596268.5238 | 1199874.0185 | 2596270.0914 | 1199867.5433 | 2596270.2986 | 1199866.5646
122 | 2596148.1602 | 1199846.196 | 2596146.6745 | 1199846.4785 | 2596144.4977 | 1199847.1914 | 2596142.9073 | 1199848.1374 | 2596141.4235 | 1199849.239 | 2596139.8334 | 1199850.7297 | 2596138.9207 | 1199852.0088 | 2596138.3048 | 1199853.1542 | 2596137.8716 | 1199854.2662 | 2596135.5864 | 1199861.2147
123 | 2596280.4173 | 1199816.2035 | 2596281.6301 | 1199810.0998
124 | 2596267.7413 | 1199990.4996 | 2596270.0935 | 1199985.2551
125 | 2596218.7729 | 1199833.6129 | 2596218.8359 | 1199833.6083
126 | 2596204.5546 | 1199834.8122 | 2596215.7068 | 1199833.8378 | 2596218.7729 | 1199833.6129
127 | 2596218.8359 | 1199833.6083 | 2596218.8958 | 1199833.6039
128 | 2596204.5546 | 1199834.8122 | 2596190.9721 | 1199836.6146
129 | 2596190.9721 | 1199836.6146 | 2596190.9715 | 1199836.6147
130 | 2596190.9715 | 1199836.6147 | 2596190.9684 | 1199836.6151
131 | 2596199.3718 | 1199855.6052 | 2596200.0063 | 1199853.3407
132 | 2596190.9684 | 1199836.6151 | 2596190.9637 | 1199836.6157

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596116.1267 | 1199693.5701
1 | 2596122.6685 | 1199658.0599
2 | 2596107.0116 | 1199743.0492
3 | 2596101.159 | 1199619.7536
4 | 2596199.4154 | 1199775.228
5 | 2596070.0491 | 1199638.1954
6 | 2596113.3718 | 1199572.9908
7 | 2596059.7617 | 1199637.9414
8 | 2596214.7227 | 1199774.1709
9 | 2596183.1264 | 1199777.386
10 | 2596234.1895 | 1199772.8265
11 | 2596288.1969 | 1199775.2044
12 | 2596214.7512 | 1199774.1689
13 | 2596294.1353 | 1199775.7343
14 | 2596290.4906 | 1199794.0789
15 | 2596044.8706 | 1199635.1218
16 | 2596043.1188 | 1199634.7701
17 | 2596048.7702 | 1199635.8602
18 | 2596007.1275 | 1199627.5433
19 | 2595999.5617 | 1199663.4566
20 | 2596015.6984 | 1199629.2643
21 | 2596019.6855 | 1199667.3391
22 | 2596122.033 | 1199526.034
23 | 2596057.4173 | 1199522.3234
24 | 2596054.2659 | 1199636.9008
25 | 2596183.1221 | 1199777.3865
26 | 2596284.276 | 1199798.1115
27 | 2596282.8313 | 1199804.4146
28 | 2596288.976 | 1199801.7023
29 | 2596082.8519 | 1199840.4788
30 | 2596089.4932 | 1199849.3764
31 | 2596087.0477 | 1199978.2331
32 | 2596086.7046 | 1199976.1225
33 | 2596022.3607 | 1199523.1666
34 | 2596039.3139 | 1199522.3597
35 | 2596037.636 | 1199633.6692
36 | 2596021.1822 | 1199630.3654
37 | 2596034.6725 | 1199670.2306
38 | 2596026.6649 | 1199631.4663
39 | 2596032.1523 | 1199632.5681
40 | 2596193.6386 | 1199875.6939
41 | 2596195.154 | 1199870.6564
42 | 2596192.8222 | 1199878.3591
43 | 2596195.7666 | 1199868.4703
44 | 2596188.0086 | 1199894.0512
45 | 2596197.2629 | 1199863.1308
46 | 2596186.634 | 1199898.1895
47 | 2596197.8865 | 1199860.9055
48 | 2596185.6139 | 1199901.2604
49 | 2596288.2085 | 1199805.5652
50 | 2596285.8953 | 1199807.3454
51 | 2596284.1468 | 1199816.8036
52 | 2596178.7863 | 1199920.9914
53 | 2596180.7349 | 1199915.5133
54 | 2596178.2907 | 1199922.3155
55 | 2596181.5035 | 1199913.2727
56 | 2596171.2765 | 1199940.3283
57 | 2596183.2001 | 1199908.3269
58 | 2596170.9781 | 1199941.0635
59 | 2596184.0733 | 1199905.7815
60 | 2596168.4262 | 1199947.3519
61 | 2596291.419 | 1199933.9182
62 | 2596294.0091 | 1199926.6343
63 | 2596284.9139 | 1199952.2126
64 | 2596296.439 | 1199919.8008
65 | 2596279.4808 | 1199964.3258
66 | 2596248.6137 | 1199935.6824
67 | 2596298.9507 | 1199912.737
68 | 2596276.3559 | 1199971.293
69 | 2596240.8919 | 1199954.3216
70 | 2596251.7352 | 1199927.2812
71 | 2596274.8913 | 1199837.8354
72 | 2596275.4665 | 1199832.5433
73 | 2596273.3507 | 1199852.1545
74 | 2596281.1081 | 1199833.2401
75 | 2596298.1014 | 1199836.3774
76 | 2596106.952 | 1199939.6992
77 | 2596110.2368 | 1199933.9384
78 | 2596113.6354 | 1199922.9576
79 | 2596085.4474 | 1199907.3406
80 | 2596118.5587 | 1199941.0775
81 | 2596155.8938 | 1199974.4077
82 | 2596163.1544 | 1199981.7879
83 | 2596161.4072 | 1199962.5659
84 | 2596202.7713 | 1200019.6014
85 | 2596193.8728 | 1200013.7673
86 | 2596215.0602 | 1200004.1691
87 | 2596301.0697 | 1199906.778
88 | 2596273.3333 | 1199978.0319
89 | 2596237.6395 | 1199961.3095
90 | 2596254.244 | 1199920.0774
91 | 2596279.205 | 1199822.3045
92 | 2596266.6259 | 1199833.6825
93 | 2596214.1388 | 1199837.8304
94 | 2596203.56 | 1199838.8373
95 | 2596271.8247 | 1199859.3595
96 | 2596071.854 | 1199923.0915
97 | 2596094.0609 | 1199855.4959
98 | 2596116.1363 | 1199916.3803
99 | 2596162.3675 | 1199960.5034
100 | 2596219.2488 | 1199996.7846
101 | 2596121.2074 | 1199903.0434
102 | 2596125.4072 | 1199891.998
103 | 2596118.6367 | 1199909.8043
104 | 2596128.9036 | 1199881.534
105 | 2596131.154 | 1199874.6918
106 | 2596133.3712 | 1199867.9502
107 | 2596168.0872 | 1199948.1873
108 | 2596234.3282 | 1199968.4241
109 | 2596224.241 | 1199987.9833
110 | 2596164.65 | 1199955.6008
111 | 2596165.5673 | 1199953.6307
112 | 2596256.7544 | 1199912.8687
113 | 2596259.2649 | 1199905.66
114 | 2596261.9177 | 1199897.9889
115 | 2596268.5238 | 1199874.0185
116 | 2596270.2986 | 1199866.5646
117 | 2596135.5864 | 1199861.2147
118 | 2596148.1602 | 1199846.196
119 | 2596281.6301 | 1199810.0998
120 | 2596280.4173 | 1199816.2035
121 | 2596270.0935 | 1199985.2551
122 | 2596267.7413 | 1199990.4996
123 | 2596218.7729 | 1199833.6129
124 | 2596218.8359 | 1199833.6083
125 | 2596204.5546 | 1199834.8122
126 | 2596218.8958 | 1199833.6039
127 | 2596190.9721 | 1199836.6146
128 | 2596190.9715 | 1199836.6147
129 | 2596200.0063 | 1199853.3407
130 | 2596190.9684 | 1199836.6151
131 | 2596199.3718 | 1199855.6052
132 | 2596190.9637 | 1199836.6157
133 | 2596034.9898 | 1199670.2918
134 | 2596110.3535 | 1199742.7691

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1