## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-434_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-434_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-434_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-434_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-434_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-434_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-434_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-434_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-434_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-434_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-434_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-434_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-434_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-434_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-434_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-434_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-434_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-434_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-434_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-434_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-434_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-434_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-434_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-434_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-434_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-434_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-434_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-434_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-434_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-434_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-434_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-434_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-434_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-434_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-434_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-434_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-434_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-434_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-434_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-434_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-434_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-434_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-434_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-434_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-434_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-434_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-434_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-434_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-434_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-434_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-434_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-434_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-434_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-434_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-434_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-434_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-434_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-434_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-434_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-434_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-434_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-434_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-434_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-434_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-434_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-434_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-434_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-434_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-434_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-434_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-434_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-434_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-434_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-434_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-434_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-434_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-434_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-434_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-434_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-434_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-434_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-434_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-434_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-434_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-434_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-434_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-434_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-434_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-434_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-434_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-434_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-434_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-434_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-434_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-434_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-434_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-434_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-434_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-434_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-434_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-434_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-434_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-434_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-434_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-434_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-434_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-434_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-434_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-434_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-434_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-434_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-434_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-434_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-434_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-434_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-434_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-434_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-434_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-434_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_606_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-434_0_5_load_0 | 0 | 0.0052455 | 0.0013146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-434_0_5_load_1 | 1 | 0.0053047 | 0.0013295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-434_0_5_load_2 | 2 | 0.0061987 | 0.0015536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-434_0_5_load_3 | 3 | 0.010159 | 0.0025462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-434_0_5_load_4 | 4 | 0.0099025 | 0.0024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-434_0_5_load_26 | 7 | 0.0056962 | 0.0014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-434_0_5_load_50 | 9 | 0.0044833 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-434_0_5_load_18 | 10 | 0.0058088 | 0.0014558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-434_0_5_load_5 | 11 | 0.0051331 | 0.0012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-434_0_5_load_6 | 12 | 0.0048001 | 0.001203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-434_0_5_load_9 | 14 | 0.0016696 | 0.00041843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-434_0_5_load_10 | 15 | 0.0022866 | 0.00057309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-434_0_5_load_17 | 17 | 0.0038988 | 0.00097713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-434_0_5_load_60 | 18 | 0.0022893 | 0.00057376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-434_0_5_load_36 | 20 | 0.0041668 | 0.0010443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-434_0_5_load_121 | 22 | 0.0050787 | 0.0012728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-434_0_5_load_70 | 24 | 0.0069335 | 0.0017377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-434_0_5_load_124 | 26 | 0.0018228 | 0.00045683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-434_0_5_load_112 | 29 | 0.0014972 | 0.00037523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-434_0_5_load_127 | 31 | 0.020848 | 0.005225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-434_0_5_load_111 | 36 | 0.0062253 | 0.0015602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-434_0_5_load_85 | 37 | 0.0039478 | 0.00098941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-434_0_5_load_83 | 38 | 0.0041665 | 0.0010442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-434_0_5_load_98 | 41 | 0.003107 | 0.00077868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-434_0_5_load_79 | 43 | 0.0060147 | 0.0015074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-434_0_5_load_76 | 44 | 0.0022113 | 0.00055421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-434_0_5_load_91 | 46 | 0.0089265 | 0.0022372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-434_0_5_load_90 | 48 | 0.0029849 | 0.00074808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-434_0_5_load_100 | 51 | 0.0034307 | 0.00085982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-434_0_5_load_122 | 53 | 0.004093 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-434_0_5_load_117 | 56 | 0.0047689 | 0.0011952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-434_0_5_load_104 | 57 | 0.004585 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-434_0_5_load_67 | 58 | 0.01022 | 0.0025615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-434_0_5_load_68 | 59 | 0.0095959 | 0.002405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-434_0_5_load_62 | 60 | 0.0041691 | 0.0010449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-434_0_5_load_23 | 61 | 0.0017618 | 0.00044154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-434_0_5_load_55 | 62 | 0.009588 | 0.002403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-434_0_5_load_20 | 63 | 0.0030621 | 0.00076743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-434_0_5_load_21 | 64 | 0.0017713 | 0.00044392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-434_0_5_load_22 | 65 | 0.0021131 | 0.00052959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-434_0_5_load_24 | 66 | 0.0019312 | 0.000484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-434_0_5_load_57 | 67 | 0.0019264 | 0.00048279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-434_0_5_load_56 | 68 | 0.0032682 | 0.00081908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-434_0_5_load_30 | 69 | 0.0057358 | 0.0014375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-434_0_5_load_75 | 71 | 0.0088648 | 0.0022217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-434_0_5_load_28 | 72 | 0.0057356 | 0.0014375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-434_0_5_load_125 | 73 | 0.0034194 | 0.00085698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-434_0_5_load_66 | 74 | 0.0020459 | 0.00051275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-434_0_5_load_51 | 76 | 0.0061947 | 0.0015525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-434_0_5_load_29 | 77 | 0.0052996 | 0.0013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-434_0_5_load_74 | 78 | 0.0093572 | 0.0023451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-434_0_5_load_35 | 79 | 0.0061341 | 0.0015373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-434_0_5_load_32 | 80 | 0.013481 | 0.0033786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-434_0_5_load_33 | 81 | 0.0074722 | 0.0018727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-434_0_5_load_110 | 82 | 0.0039418 | 0.0009879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-434_0_5_load_96 | 83 | 0.00641 | 0.0016065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-434_0_5_load_94 | 84 | 0.006548 | 0.0016411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-434_0_5_load_97 | 85 | 0.0033628 | 0.0008428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-434_0_5_load_80 | 86 | 0.0039679 | 0.00099445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-434_0_5_load_77 | 87 | 0.0047351 | 0.0011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-434_0_5_load_116 | 89 | 0.0016762 | 0.00042009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-434_0_5_load_89 | 90 | 0.0016762 | 0.00042009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-434_0_5_load_86 | 91 | 0.0020136 | 0.00050467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-434_0_5_load_54 | 92 | 0.0095832 | 0.0024018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-434_0_5_load_61 | 93 | 0.0036431 | 0.00091306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-434_0_5_load_53 | 94 | 0.0026785 | 0.0006713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-434_0_5_load_58 | 95 | 0.0031798 | 0.00079693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-434_0_5_load_59 | 96 | 0.0022098 | 0.00055383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-434_0_5_load_65 | 97 | 0.0018621 | 0.00046669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-434_0_5_load_63 | 98 | 0.0019319 | 0.00048417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-434_0_5_load_64 | 99 | 0.0019304 | 0.00048381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-434_0_5_load_126 | 100 | 0.0018632 | 0.00046696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-434_0_5_load_69 | 101 | 0.010541 | 0.0026417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-434_0_5_load_118 | 102 | 0.016733 | 0.0041938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-434_0_5_load_103 | 103 | 0.0027596 | 0.00069163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-434_0_5_load_78 | 104 | 0.0043992 | 0.0011026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-434_0_5_load_81 | 105 | 0.0041573 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-434_0_5_load_115 | 106 | 0.0023525 | 0.0005896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-434_0_5_load_102 | 108 | 0.058593 | 0.014685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-434_0_5_load_101 | 110 | 0.011461 | 0.0028724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-434_0_5_load_120 | 111 | 0.0050332 | 0.0012614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-434_0_5_load_105 | 112 | 0.0021411 | 0.00053662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-434_0_5_load_106 | 113 | 0.0021104 | 0.00052891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-434_0_5_load_107 | 114 | 0.0041048 | 0.0010288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-434_0_5_load_108 | 115 | 0.0069517 | 0.0017423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-434_0_5_load_109 | 116 | 0.0062887 | 0.0015761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-434_0_5_load_114 | 117 | 0.0018492 | 0.00046345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-434_0_5_load_113 | 118 | 0.0026504 | 0.00066426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-434_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-434_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-434_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00064012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_351-434_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00044329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-434_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_351-434_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-434_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_351-434_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_351-434_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.044823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-434_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.016258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-434_0_5_line_10 |  | 7 | 69 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_351-434_0_5_line_11 |  | 8 | 70 | 0.0036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_351-434_0_5_line_12 |  | 8 | 71 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-434_0_5_line_13 |  | 9 | 62 | 0.0014546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-434_0_5_line_14 |  | 10 | 17 | 0.0075375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-434_0_5_line_15 |  | 11 | 12 | 0.028527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-434_0_5_line_16 |  | 11 | 13 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-434_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.032814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-434_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.012191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-434_0_5_line_19 |  | 13 | 16 | 0.0078909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-434_0_5_line_20 |  | 14 | 17 | 0.014953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-434_0_5_line_21 |  | 15 | 18 | 0.017965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-434_0_5_line_22 |  | 16 | 22 | 0.020573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-434_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.018535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-434_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.003724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-434_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0080024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-434_0_5_line_26 |  | 20 | 34 | 0.005896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-434_0_5_line_27 |  | 21 | 53 | 0.023405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-434_0_5_line_28 |  | 21 | 32 | 0.005933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-434_0_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0095933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-434_0_5_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0081228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-434_0_5_line_31 |  | 25 | 26 | 0.012972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-434_0_5_line_32 |  | 26 | 61 | 0.006793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-434_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.01376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_351-434_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.003677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_351-434_0_5_line_35 |  | 28 | 60 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_351-434_0_5_line_36 |  | 29 | 82 | 0.017708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-434_0_5_line_37 |  | 29 | 54 | 0.024699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_351-434_0_5_line_38 |  | 30 | 31 | 0.017096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-434_0_5_line_39 |  | 30 | 32 | 0.053469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_351-434_0_5_line_40 |  | 30 | 33 | 0.058861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-434_0_5_line_41 |  | 32 | 37 | 0.036884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-434_0_5_line_42 |  | 32 | 38 | 0.013672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-434_0_5_line_43 |  | 33 | 39 | 0.028527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-434_0_5_line_44 |  | 34 | 35 | 0.012432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-434_0_5_line_45 |  | 35 | 36 | 0.045614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-434_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.020001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-434_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.01436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-434_0_5_line_48 |  | 40 | 86 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-434_0_5_line_49 |  | 41 | 85 | 0.011216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-434_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.035439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-434_0_5_line_51 |  | 42 | 44 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-434_0_5_line_52 |  | 43 | 52 | 0.027446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-434_0_5_line_53 |  | 44 | 87 | 0.031824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-434_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.039019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-434_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.004108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-434_0_5_line_56 |  | 45 | 48 | 0.015612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-434_0_5_line_57 |  | 46 | 88 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-434_0_5_line_58 |  | 47 | 89 | 0.0082165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-434_0_5_line_59 |  | 47 | 90 | 0.001975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-434_0_5_line_60 |  | 48 | 52 | 0.012025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-434_0_5_line_61 |  | 49 | 50 | 0.004104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-434_0_5_line_62 |  | 49 | 51 | 0.018111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-434_0_5_line_63 |  | 50 | 90 | 0.0069552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-434_0_5_line_64 |  | 50 | 91 | 0.013063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-434_0_5_line_65 |  | 54 | 55 | 0.006601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-434_0_5_line_66 |  | 54 | 56 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-434_0_5_line_67 |  | 55 | 57 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-434_0_5_line_68 |  | 56 | 102 | 0.023728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-434_0_5_line_69 |  | 57 | 103 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-434_0_5_line_70 |  | 58 | 59 | 0.0011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-434_0_5_line_71 |  | 59 | 101 | 0.030336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-434_0_5_line_72 |  | 60 | 93 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_351-434_0_5_line_73 |  | 61 | 64 | 0.0066868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-434_0_5_line_74 |  | 62 | 92 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-434_0_5_line_75 |  | 63 | 64 | 0.0093529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-434_0_5_line_76 |  | 63 | 65 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-434_0_5_line_77 |  | 65 | 66 | 0.0068743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-434_0_5_line_78 |  | 66 | 67 | 0.0067118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-434_0_5_line_79 |  | 67 | 68 | 0.0092886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-434_0_5_line_80 |  | 68 | 95 | 0.013315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-434_0_5_line_81 |  | 69 | 72 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_351-434_0_5_line_82 |  | 70 | 73 | 0.0021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_351-434_0_5_line_83 |  | 70 | 74 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-434_0_5_line_84 |  | 71 | 78 | 0.030944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-434_0_5_line_85 |  | 72 | 77 | 0.00088253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_351-434_0_5_line_86 |  | 73 | 100 | 0.008908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_351-434_0_5_line_87 |  | 74 | 97 | 0.0070291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-434_0_5_line_88 |  | 75 | 76 | 0.024504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_351-434_0_5_line_89 |  | 75 | 77 | 0.010216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_351-434_0_5_line_90 |  | 76 | 79 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-434_0_5_line_91 |  | 78 | 101 | 0.0025835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-434_0_5_line_92 |  | 79 | 81 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-434_0_5_line_93 |  | 80 | 81 | 0.029879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-434_0_5_line_94 |  | 83 | 84 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-434_0_5_line_95 |  | 84 | 88 | 0.039677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-434_0_5_line_96 |  | 86 | 105 | 0.026063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-434_0_5_line_97 |  | 87 | 104 | 0.00015109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-434_0_5_line_98 |  | 89 | 106 | 0.019273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-434_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.00092553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-434_0_5_line_100 |  | 93 | 98 | 0.0089356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_351-434_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0095166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-434_0_5_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0064802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-434_0_5_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0062907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_351-434_0_5_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0067016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_351-434_0_5_line_105 |  | 102 | 109 | 0.019769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-434_0_5_line_106 |  | 103 | 112 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-434_0_5_line_107 |  | 106 | 118 | 0.014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-434_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.019297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-434_0_5_line_109 |  | 107 | 109 | 0.003398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-434_0_5_line_110 |  | 108 | 110 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-434_0_5_line_111 |  | 109 | 111 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-434_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-434_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0089906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-434_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0097677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_351-434_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.014122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-434_0_5_line_116 |  | 116 | 117 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-434_0_5_line_117 |  | 117 | 118 | 0.017028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-434_0_5_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2596086.7781 | 1198986.6991 | 2596078.7623 | 1198974.705
1 | 2596086.7781 | 1198986.6991 | 2596094.7875 | 1198998.6837
2 | 2596078.4066 | 1198974.1728 | 2596078.7623 | 1198974.705
3 | 2596094.7875 | 1198998.6837 | 2596095.0338 | 1198999.0522
4 | 2596066.4244 | 1198956.2437 | 2596078.4066 | 1198974.1728
5 | 2596102.0931 | 1199009.6151 | 2596095.0338 | 1198999.0522
6 | 2596066.4244 | 1198956.2437 | 2596055.1228 | 1198963.8109 | 2596050.2816 | 1198965.6373 | 2596048.3336 | 1198966.6881
7 | 2596058.94 | 1198945.0094 | 2596066.4244 | 1198956.2437
8 | 2596102.0931 | 1199009.6151 | 2596142.376 | 1198989.9582
9 | 2596102.0931 | 1199009.6151 | 2596111.045 | 1199023.1871
10 | 2596035.7053 | 1198973.8852 | 2596041.4907 | 1198970.3791 | 2596048.3336 | 1198966.6881
11 | 2596056.9127 | 1198942.0314 | 2596058.94 | 1198945.0094
12 | 2596058.94 | 1198945.0094 | 2596069.1091 | 1198940.3556 | 2596073.9119 | 1198938.2856
13 | 2596143.6833 | 1198989.3203 | 2596142.376 | 1198989.9582
14 | 2596111.045 | 1199023.1871 | 2596115.1951 | 1199029.4791
15 | 2596156.2879 | 1199062.3934 | 2596182.0782 | 1199050.2013
16 | 2596141.4961 | 1199069.3543 | 2596145.6139 | 1199067.4395 | 2596156.2879 | 1199062.3934
17 | 2596141.4961 | 1199069.3543 | 2596123.4285 | 1199041.9618
18 | 2596141.4961 | 1199069.3543 | 2596137.5001 | 1199071.2024 | 2596130.4344 | 1199074.4776
19 | 2596141.4961 | 1199069.3543 | 2596142.5796 | 1199072.9 | 2596143.8004 | 1199076.9013
20 | 2596115.1951 | 1199029.4791 | 2596123.4285 | 1199041.9618
21 | 2596114.1358 | 1199082.0327 | 2596130.4344 | 1199074.4776
22 | 2596143.8004 | 1199076.9013 | 2596155.5081 | 1199093.8185
23 | 2596097.3193 | 1199089.8279 | 2596114.1358 | 1199082.0327
24 | 2596098.9813 | 1199093.1619 | 2596097.3193 | 1199089.8279
25 | 2596098.9813 | 1199093.1619 | 2596100.7577 | 1199096.7404 | 2596099.3573 | 1199097.4862 | 2596098.8703 | 1199097.8867 | 2596098.3225 | 1199098.5541 | 2596097.9424 | 1199099.3992
26 | 2596097.3193 | 1199089.8279 | 2596095.4241 | 1199090.6963 | 2596094.3508 | 1199091.0194 | 2596093.3687 | 1199091.2312 | 2596092.4475 | 1199091.2986 | 2596091.6784 | 1199091.1879
27 | 2596097.9424 | 1199099.3992 | 2596097.7145 | 1199100.1442 | 2596097.6693 | 1199100.9113 | 2596097.7307 | 1199101.6784 | 2596097.9065 | 1199102.6343 | 2596098.2193 | 1199103.5457 | 2596098.8671 | 1199104.5125 | 2596109.2837 | 1199119.1779
28 | 2596097.9424 | 1199099.3992 | 2596092.5917 | 1199101.9931
29 | 2596171.6423 | 1198899.5104 | 2596172.7468 | 1198900.2545 | 2596173.6763 | 1198901.0876 | 2596174.5221 | 1198902.0876 | 2596175.1853 | 1198903.1989 | 2596177.0167 | 1198907.21
30 | 2596171.6423 | 1198899.5104 | 2596175.3778 | 1198894.9499 | 2596174.4714 | 1198894.4058 | 2596173.3671 | 1198894.0174
31 | 2596173.3671 | 1198894.0174 | 2596170.824 | 1198893.9301 | 2596168.4867 | 1198894.2096 | 2596166.6824 | 1198894.6332 | 2596164.7869 | 1198895.1458 | 2596162.7316 | 1198895.8809 | 2596160.8307 | 1198896.7099
32 | 2596160.8307 | 1198896.7099 | 2596154.6042 | 1198899.4255
33 | 2596002.1733 | 1198971.5731 | 2595997.0972 | 1198975.1229 | 2596002.2936 | 1198980.6223
34 | 2595999.4019 | 1198982.9033 | 2596002.2936 | 1198980.6223
35 | 2596002.1733 | 1198971.5731 | 2596011.9772 | 1198965.0781
36 | 2595999.4019 | 1198982.9033 | 2596002.3885 | 1198985.7917 | 2596011.4988 | 1198995.8266
37 | 2595981.6041 | 1198965.7285 | 2595987.783 | 1198971.6496 | 2595999.4019 | 1198982.9033
38 | 2596046.8408 | 1199113.5299 | 2596050.1594 | 1199111.9491 | 2596062.3222 | 1199106.1822
39 | 2596046.8408 | 1199113.5299 | 2596049.835 | 1199116.4739 | 2596052.8643 | 1199114.9822 | 2596069.5483 | 1199107.1557 | 2596089.6346 | 1199097.6594 | 2596092.5917 | 1199101.9931
40 | 2596046.8408 | 1199113.5299 | 2596028.696 | 1199122.7582 | 2596022.7826 | 1199126.4865 | 2596018.3383 | 1199129.5467 | 2595999.1242 | 1199144.9458 | 2595997.8838 | 1199145.9694
41 | 2596092.5917 | 1199101.9931 | 2596113.3626 | 1199132.4725
42 | 2596092.5917 | 1199101.9931 | 2596086.9669 | 1199104.7205 | 2596086.0456 | 1199104.5877 | 2596084.8579 | 1199104.6775 | 2596083.1299 | 1199105.1566 | 2596079.9531 | 1199106.639
43 | 2595997.8838 | 1199145.9694 | 2596000.3071 | 1199148.9804 | 2596010.7854 | 1199140.68 | 2596013.483 | 1199144.0133 | 2596019.16 | 1199139.9072
44 | 2596080.406 | 1199096.4316 | 2596086.7995 | 1199093.459 | 2596091.6784 | 1199091.1879
45 | 2596080.406 | 1199096.4316 | 2596080.7709 | 1199095.6531 | 2596080.976 | 1199094.986 | 2596081.1202 | 1199094.2188 | 2596081.1882 | 1199093.4739 | 2596081.2105 | 1199092.6624 | 2596081.0806 | 1199091.9509 | 2596080.7984 | 1199091.273 | 2596064.283 | 1199066.7932 | 2596058.2805 | 1199057.9008
46 | 2596019.16 | 1199139.9072 | 2596019.8218 | 1199139.0063 | 2596022.4698 | 1199136.77 | 2596027.1119 | 1199133.4762 | 2596032.4697 | 1199130.1041 | 2596035.4989 | 1199128.49
47 | 2596019.16 | 1199139.9072 | 2596018.7344 | 1199141.0526 | 2596018.5905 | 1199142.1644 | 2596018.5379 | 1199143.265 | 2596018.7518 | 1199144.2654 | 2596019.1027 | 1199145.1767 | 2596024.5264 | 1199152.2526
48 | 2596035.4989 | 1199128.49 | 2596050.2139 | 1199149.631
49 | 2596031.3497 | 1199161.1544 | 2596024.5264 | 1199152.2526
50 | 2595919.5537 | 1199145.2785 | 2595902.3927 | 1199123.8345 | 2595897.3283 | 1199117.6758
51 | 2595919.5537 | 1199145.2785 | 2595928.5566 | 1199138.1451
52 | 2595879.8521 | 1199096.5135 | 2595882.9688 | 1199100.2133 | 2595897.3283 | 1199117.6758
53 | 2595928.5566 | 1199138.1451 | 2595953.4999 | 1199118.3814
54 | 2595862.2417 | 1199075.2145 | 2595891.103 | 1199048.9558
55 | 2595859.4758 | 1199072.1703 | 2595862.2417 | 1199075.2145
56 | 2595862.2417 | 1199075.2145 | 2595865.5107 | 1199079.0475 | 2595872.2263 | 1199087.2155
57 | 2595905.2855 | 1199036.0522 | 2595891.103 | 1199048.9558
58 | 2595859.4758 | 1199072.1703 | 2595865.5532 | 1199066.6408
59 | 2595859.4758 | 1199072.1703 | 2595858.0236 | 1199073.5089
60 | 2595879.8521 | 1199096.5135 | 2595877.4136 | 1199093.5247 | 2595872.2263 | 1199087.2155
61 | 2595852.9094 | 1199078.2227 | 2595855.6449 | 1199081.289
62 | 2595855.6449 | 1199081.289 | 2595858.8909 | 1199084.8553 | 2595867.3196 | 1199095.1294
63 | 2595852.9094 | 1199078.2227 | 2595858.0236 | 1199073.5089
64 | 2595852.9094 | 1199078.2227 | 2595843.2606 | 1199087.029
65 | 2595976.8346 | 1198961.1515 | 2595981.6041 | 1198965.7285
66 | 2595981.6041 | 1198965.7285 | 2595972.1361 | 1198974.5217
67 | 2595976.8346 | 1198961.1515 | 2595976.8505 | 1198962.1409 | 2595976.7674 | 1198963.097 | 2595976.5549 | 1198964.0421 | 2595976.1596 | 1198965.0096 | 2595975.6045 | 1198965.9994 | 2595974.9199 | 1198966.9337 | 2595973.6112 | 1198968.3242 | 2595968.1402 | 1198973.302
68 | 2595972.1361 | 1198974.5217 | 2595954.75 | 1198990.6685
69 | 2595956.6035 | 1198983.7987 | 2595968.1402 | 1198973.302
70 | 2596133.625 | 1198912.549 | 2596132.5592 | 1198913.0084
71 | 2596104.7009 | 1198925.0154 | 2596132.5592 | 1198913.0084
72 | 2596026.9121 | 1198955.7802 | 2596019.8448 | 1198959.8659 | 2596011.9772 | 1198965.0781
73 | 2596154.6042 | 1198899.4255 | 2596148.4749 | 1198902.0986
74 | 2596143.6833 | 1198989.3203 | 2596161.2409 | 1198980.7527
75 | 2596139.9019 | 1198905.8375 | 2596148.4749 | 1198902.0986
76 | 2596139.9019 | 1198905.8375 | 2596125.5426 | 1198912.1
77 | 2596125.5426 | 1198912.1 | 2596119.2415 | 1198914.8481
78 | 2596119.2415 | 1198914.8481 | 2596113.0894 | 1198917.5312
79 | 2596104.5753 | 1198921.2444 | 2596113.0894 | 1198917.5312
80 | 2596104.5753 | 1198921.2444 | 2596092.3702 | 1198926.5674
81 | 2596035.7053 | 1198973.8852 | 2596029.0394 | 1198977.9249 | 2596024.2226 | 1198981.6294
82 | 2596056.9127 | 1198942.0314 | 2596054.9234 | 1198942.9116
83 | 2596056.9127 | 1198942.0314 | 2596071.2643 | 1198935.7722
84 | 2596073.9119 | 1198938.2856 | 2596102.3284 | 1198926.038
85 | 2596023.5231 | 1198982.1675 | 2596024.2226 | 1198981.6294
86 | 2596054.9234 | 1198942.9116 | 2596046.7772 | 1198946.516
87 | 2596071.2643 | 1198935.7722 | 2596077.7073 | 1198932.9623
88 | 2596015.4253 | 1198988.3953 | 2596020.4315 | 1198994.0505 | 2596031.0378 | 1199007.2737
89 | 2596015.4253 | 1198988.3953 | 2596023.5231 | 1198982.1675
90 | 2596031.0378 | 1199007.2737 | 2596033.9423 | 1199010.8948 | 2596039.4985 | 1199018.4577
91 | 2596104.7009 | 1198925.0154 | 2596102.3284 | 1198926.038
92 | 2596049.0284 | 1199031.4295 | 2596039.4985 | 1199018.4577
93 | 2596049.0284 | 1199031.4295 | 2596050.3423 | 1199033.2179 | 2596065.991 | 1199056.0252
94 | 2595930.8269 | 1199066.2794 | 2595943.8397 | 1199081.7437
95 | 2595905.2855 | 1199036.0522 | 2595910.6279 | 1199043.3079 | 2595921.2808 | 1199055.8628 | 2595923.0708 | 1199057.0622 | 2595930.8269 | 1199066.2794
96 | 2596050.2139 | 1199149.631 | 2596054.7574 | 1199156.1585 | 2596069.9093 | 1199146.2403
97 | 2595953.6184 | 1199118.2876 | 2595953.4999 | 1199118.3814
98 | 2595879.8084 | 1199053.6707 | 2595865.5532 | 1199066.6408
99 | 2596162.0727 | 1198980.3468 | 2596161.2409 | 1198980.7527
100 | 2596026.9121 | 1198955.7802 | 2596027.9885 | 1198955.1579 | 2596034.897 | 1198951.7751
101 | 2596083.6471 | 1198930.3717 | 2596092.3702 | 1198926.5674
102 | 2596083.6471 | 1198930.3717 | 2596077.7073 | 1198932.9623
103 | 2596034.897 | 1198951.7751 | 2596034.9454 | 1198951.7514 | 2596040.6488 | 1198949.2277
104 | 2596046.7772 | 1198946.516 | 2596040.6488 | 1198949.2277
105 | 2595940.2642 | 1199004.1219 | 2595954.75 | 1198990.6685
106 | 2595956.6035 | 1198983.7987 | 2595946.2817 | 1198993.19
107 | 2595890.3096 | 1199044.1162 | 2595879.8084 | 1199053.6707
108 | 2595937.7685 | 1199006.436 | 2595951.3111 | 1199020.1825
109 | 2595940.2642 | 1199004.1219 | 2595937.7685 | 1199006.436
110 | 2595965.7834 | 1199034.8727 | 2595951.3111 | 1199020.1825
111 | 2595940.2642 | 1199004.1219 | 2595946.093 | 1199010.1322 | 2595953.1103 | 1199017.2805
112 | 2595946.2817 | 1198993.19 | 2595935.8553 | 1199002.6765
113 | 2595929.2053 | 1199008.727 | 2595935.8553 | 1199002.6765
114 | 2595929.2053 | 1199008.727 | 2595921.9805 | 1199015.3004
115 | 2595911.5351 | 1199024.8042 | 2595921.9805 | 1199015.3004
116 | 2595911.5351 | 1199024.8042 | 2595902.9045 | 1199032.6567
117 | 2595890.3096 | 1199044.1162 | 2595902.9045 | 1199032.6567

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596086.7781 | 1198986.6991
1 | 2596078.7623 | 1198974.705
2 | 2596094.7875 | 1198998.6837
3 | 2596078.4066 | 1198974.1728
4 | 2596095.0338 | 1198999.0522
5 | 2596066.4244 | 1198956.2437
6 | 2596102.0931 | 1199009.6151
7 | 2596048.3336 | 1198966.6881
8 | 2596058.94 | 1198945.0094
9 | 2596142.376 | 1198989.9582
10 | 2596111.045 | 1199023.1871
11 | 2596156.2879 | 1199062.3934
12 | 2596182.0782 | 1199050.2013
13 | 2596141.4961 | 1199069.3543
14 | 2596123.4285 | 1199041.9618
15 | 2596130.4344 | 1199074.4776
16 | 2596143.8004 | 1199076.9013
17 | 2596115.1951 | 1199029.4791
18 | 2596114.1358 | 1199082.0327
19 | 2596098.9813 | 1199093.1619
20 | 2596097.3193 | 1199089.8279
21 | 2596097.9424 | 1199099.3992
22 | 2596155.5081 | 1199093.8185
23 | 2596171.6423 | 1198899.5104
24 | 2596177.0167 | 1198907.21
25 | 2596173.3671 | 1198894.0174
26 | 2596160.8307 | 1198896.7099
27 | 2596002.2936 | 1198980.6223
28 | 2596002.1733 | 1198971.5731
29 | 2595999.4019 | 1198982.9033
30 | 2596046.8408 | 1199113.5299
31 | 2596062.3222 | 1199106.1822
32 | 2596092.5917 | 1199101.9931
33 | 2595997.8838 | 1199145.9694
34 | 2596091.6784 | 1199091.1879
35 | 2596080.406 | 1199096.4316
36 | 2596058.2805 | 1199057.9008
37 | 2596113.3626 | 1199132.4725
38 | 2596079.9531 | 1199106.639
39 | 2596019.16 | 1199139.9072
40 | 2596035.4989 | 1199128.49
41 | 2596024.5264 | 1199152.2526
42 | 2595919.5537 | 1199145.2785
43 | 2595897.3283 | 1199117.6758
44 | 2595928.5566 | 1199138.1451
45 | 2595862.2417 | 1199075.2145
46 | 2595891.103 | 1199048.9558
47 | 2595859.4758 | 1199072.1703
48 | 2595872.2263 | 1199087.2155
49 | 2595855.6449 | 1199081.289
50 | 2595852.9094 | 1199078.2227
51 | 2595867.3196 | 1199095.1294
52 | 2595879.8521 | 1199096.5135
53 | 2596109.2837 | 1199119.1779
54 | 2595981.6041 | 1198965.7285
55 | 2595976.8346 | 1198961.1515
56 | 2595972.1361 | 1198974.5217
57 | 2595968.1402 | 1198973.302
58 | 2596133.625 | 1198912.549
59 | 2596132.5592 | 1198913.0084
60 | 2596011.9772 | 1198965.0781
61 | 2596154.6042 | 1198899.4255
62 | 2596143.6833 | 1198989.3203
63 | 2596139.9019 | 1198905.8375
64 | 2596148.4749 | 1198902.0986
65 | 2596125.5426 | 1198912.1
66 | 2596119.2415 | 1198914.8481
67 | 2596113.0894 | 1198917.5312
68 | 2596104.5753 | 1198921.2444
69 | 2596035.7053 | 1198973.8852
70 | 2596056.9127 | 1198942.0314
71 | 2596073.9119 | 1198938.2856
72 | 2596024.2226 | 1198981.6294
73 | 2596054.9234 | 1198942.9116
74 | 2596071.2643 | 1198935.7722
75 | 2596015.4253 | 1198988.3953
76 | 2596031.0378 | 1199007.2737
77 | 2596023.5231 | 1198982.1675
78 | 2596102.3284 | 1198926.038
79 | 2596039.4985 | 1199018.4577
80 | 2596065.9911 | 1199056.0252
81 | 2596049.0284 | 1199031.4295
82 | 2596011.4988 | 1198995.8266
83 | 2595943.8397 | 1199081.7437
84 | 2595930.8269 | 1199066.2794
85 | 2596031.3497 | 1199161.1544
86 | 2596050.2139 | 1199149.631
87 | 2595953.4999 | 1199118.3814
88 | 2595905.2855 | 1199036.0522
89 | 2595865.5532 | 1199066.6408
90 | 2595858.0236 | 1199073.5089
91 | 2595843.2606 | 1199087.029
92 | 2596161.2409 | 1198980.7527
93 | 2596026.9121 | 1198955.7802
94 | 2596162.0727 | 1198980.3468
95 | 2596092.3702 | 1198926.5674
96 | 2596083.6471 | 1198930.3717
97 | 2596077.7073 | 1198932.9623
98 | 2596034.897 | 1198951.7751
99 | 2596040.6488 | 1198949.2277
100 | 2596046.7772 | 1198946.516
101 | 2596104.7009 | 1198925.0154
102 | 2595954.75 | 1198990.6685
103 | 2595956.6035 | 1198983.7987
104 | 2595953.6184 | 1199118.2876
105 | 2596069.9093 | 1199146.2403
106 | 2595879.8084 | 1199053.6707
107 | 2595937.7685 | 1199006.436
108 | 2595951.3111 | 1199020.1825
109 | 2595940.2642 | 1199004.1219
110 | 2595965.7834 | 1199034.8727
111 | 2595953.1103 | 1199017.2805
112 | 2595946.2817 | 1198993.19
113 | 2595935.8553 | 1199002.6765
114 | 2595929.2053 | 1199008.727
115 | 2595921.9805 | 1199015.3004
116 | 2595911.5351 | 1199024.8042
117 | 2595902.9045 | 1199032.6567
118 | 2595890.3096 | 1199044.1162
119 | 2596015.4253 | 1198988.3953

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1