## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-440_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-440_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-440_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-440_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-440_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-440_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-440_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-440_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-440_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-440_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-440_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-440_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-440_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-440_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-440_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-440_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-440_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-440_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-440_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-440_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-440_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-440_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-440_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-440_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-440_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-440_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-440_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-440_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-440_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-440_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-440_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-440_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-440_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-440_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-440_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-440_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-440_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-440_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-440_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-440_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-440_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-440_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-440_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-440_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-440_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-440_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-440_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-440_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-440_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-440_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-440_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-440_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-440_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-440_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-440_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-440_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-440_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-440_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-440_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-440_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-440_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-440_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-440_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-440_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-440_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-440_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-440_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-440_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-440_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-440_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-440_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-440_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-440_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-440_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-440_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-440_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-440_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-440_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-440_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-440_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-440_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-440_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-440_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-440_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-440_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-440_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-440_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-440_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-440_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-440_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-440_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-440_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-440_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-440_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-440_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-440_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-440_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-440_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-440_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-440_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-440_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-440_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-440_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-440_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-440_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-440_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-440_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-440_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-440_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-440_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-440_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-440_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-440_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-440_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-440_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-440_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-440_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-440_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-440_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_351-440_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_351-440_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_351-440_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_351-440_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_351-440_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_351-440_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_351-440_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_351-440_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_351-440_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_351-440_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_351-440_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_351-440_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_351-440_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_351-440_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_351-440_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_351-440_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_606_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-440_0_4_load_0 | 0 | 0.0020545 | 0.00051491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-440_0_4_load_30 | 4 | 0.017842 | 0.0044717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-440_0_4_load_122 | 7 | 0.0049345 | 0.0012367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-440_0_4_load_72 | 9 | 0.003024 | 0.00075789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-440_0_4_load_71 | 11 | 0.0015693 | 0.0003933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-440_0_4_load_34 | 14 | 0.0093826 | 0.0023515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-440_0_4_load_137 | 18 | 0.0036791 | 0.00092206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-440_0_4_load_131 | 21 | 0.010799 | 0.0027064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-440_0_4_load_113 | 22 | 0.0087302 | 0.002188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-440_0_4_load_35 | 23 | 0.012235 | 0.0030664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-440_0_4_load_138 | 24 | 0.018845 | 0.0047229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-440_0_4_load_114 | 28 | 0.0014577 | 0.00036533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-440_0_4_load_83 | 29 | 0.0050997 | 0.0012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-440_0_4_load_123 | 32 | 0.0076617 | 0.0019202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-440_0_4_load_39 | 34 | 0.0020775 | 0.00052067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-440_0_4_load_33 | 36 | 0.0051138 | 0.0012816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-440_0_4_load_68 | 37 | 0.0014186 | 0.00035554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-440_0_4_load_108 | 38 | 0.0028195 | 0.00070662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-440_0_4_load_132 | 39 | 0.0093881 | 0.0023529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-440_0_4_load_22 | 42 | 0.0079005 | 0.0019801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-440_0_4_load_104 | 43 | 0.0028882 | 0.00072384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-440_0_4_load_135 | 44 | 0.0032276 | 0.00080891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-440_0_4_load_134 | 45 | 0.0029633 | 0.00074268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-440_0_4_load_41 | 46 | 0.0029091 | 0.00072909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-440_0_4_load_98 | 48 | 0.0070504 | 0.001767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-440_0_4_load_139 | 50 | 0.013451 | 0.0033711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-440_0_4_load_32 | 54 | 0.0020051 | 0.00050253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-440_0_4_load_115 | 55 | 0.0034831 | 0.00087294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-440_0_4_load_82 | 56 | 0.0088132 | 0.0022088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-440_0_4_load_70 | 57 | 0.002437 | 0.00061076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-440_0_4_load_67 | 58 | 0.0035009 | 0.00087742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-440_0_4_load_53 | 59 | 0.0021216 | 0.00053173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-440_0_4_load_37 | 60 | 0.0011468 | 0.00028741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-440_0_4_load_52 | 61 | 0.002141 | 0.00053658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-440_0_4_load_102 | 62 | 0.0028898 | 0.00072424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-440_0_4_load_31 | 63 | 0.004431 | 0.0011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-440_0_4_load_60 | 64 | 0.0061012 | 0.0015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-440_0_4_load_110 | 65 | 0.0019842 | 0.00049729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-440_0_4_load_59 | 66 | 0.0051734 | 0.0012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-440_0_4_load_36 | 67 | 0.0051879 | 0.0013002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-440_0_4_load_38 | 68 | 0.0064845 | 0.0016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-440_0_4_load_40 | 69 | 0.056923 | 0.014266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-440_0_4_load_43 | 70 | 0.0028961 | 0.00072583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-440_0_4_load_140 | 72 | 0.0030542 | 0.00076545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-440_0_4_load_91 | 75 | 0.0030612 | 0.0007672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-440_0_4_load_45 | 76 | 0.0035704 | 0.00089484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-440_0_4_load_46 | 77 | 0.0053724 | 0.0013465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-440_0_4_load_48 | 79 | 0.0035966 | 0.0009014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-440_0_4_load_49 | 80 | 0.0014178 | 0.00035533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-440_0_4_load_50 | 81 | 0.0035702 | 0.00089477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-440_0_4_load_56 | 82 | 0.0035876 | 0.00089913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-440_0_4_load_81 | 83 | 0.0024278 | 0.00060846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-440_0_4_load_57 | 85 | 0.0041204 | 0.0010327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-440_0_4_load_80 | 86 | 0.002213 | 0.00055462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-440_0_4_load_51 | 88 | 0.0021162 | 0.00053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-440_0_4_load_77 | 89 | 0.0016716 | 0.00041894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-440_0_4_load_78 | 90 | 0.0017611 | 0.00044137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-440_0_4_load_121 | 93 | 0.0030776 | 0.00077132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-440_0_4_load_103 | 94 | 0.0028932 | 0.00072511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-440_0_4_load_124 | 95 | 0.0072636 | 0.0018204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-440_0_4_load_61 | 96 | 0.0016283 | 0.00040809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-440_0_4_load_62 | 97 | 0.0019126 | 0.00047935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-440_0_4_load_64 | 99 | 0.0019257 | 0.00048261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-440_0_4_load_65 | 100 | 0.0015479 | 0.00038795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-440_0_4_load_66 | 101 | 0.0016329 | 0.00040925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-440_0_4_load_74 | 102 | 0.0022557 | 0.00056534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-440_0_4_load_95 | 103 | 0.0016241 | 0.00040704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-440_0_4_load_73 | 104 | 0.0019185 | 0.00048081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-440_0_4_load_79 | 105 | 0.002782 | 0.00069724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-440_0_4_load_89 | 106 | 0.0015655 | 0.00039235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-440_0_4_load_88 | 107 | 0.0013152 | 0.00032962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-440_0_4_load_106 | 108 | 0.0029519 | 0.00073983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-440_0_4_load_107 | 109 | 0.0043054 | 0.001079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-440_0_4_load_75 | 110 | 0.001817 | 0.00045539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-440_0_4_load_136 | 112 | 0.0041177 | 0.001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-440_0_4_load_109 | 114 | 0.0019721 | 0.00049427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-440_0_4_load_87 | 116 | 0.0052489 | 0.0013155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-440_0_4_load_90 | 117 | 0.0046018 | 0.0011533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-440_0_4_load_86 | 118 | 0.0087997 | 0.0022054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-440_0_4_load_96 | 119 | 0.0088233 | 0.0022113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_351-440_0_4_load_99 | 120 | 0.0025034 | 0.0006274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_351-440_0_4_load_97 | 121 | 0.0071485 | 0.0017916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_351-440_0_4_load_100 | 122 | 0.004349 | 0.00109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_351-440_0_4_load_125 | 123 | 0.010361 | 0.0025968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_351-440_0_4_load_101 | 125 | 0.0016846 | 0.00042221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_351-440_0_4_load_120 | 127 | 0.0016336 | 0.00040941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_351-440_0_4_load_116 | 128 | 0.0042962 | 0.0010767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_351-440_0_4_load_117 | 129 | 0.003531 | 0.00088494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_351-440_0_4_load_126 | 130 | 0.0020286 | 0.00050841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_351-440_0_4_load_127 | 131 | 0.0092528 | 0.002319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_351-440_0_4_load_128 | 132 | 0.009422 | 0.0023614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_351-440_0_4_load_129 | 133 | 0.0093823 | 0.0023514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_351-440_0_4_load_130 | 134 | 0.0032525 | 0.00081515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-440_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.079192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_351-440_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.25536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_351-440_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.080622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_351-440_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.074669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_351-440_0_4_line_4 |  | 3 | 24 | 0.029768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-440_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.003786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_351-440_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0060365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_351-440_0_4_line_7 |  | 6 | 37 | 0.025215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-440_0_4_line_8 |  | 6 | 27 | 0.003941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-440_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_351-440_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.03098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_351-440_0_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.030269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-440_0_4_line_12 |  | 9 | 38 | 0.001557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-440_0_4_line_13 |  | 10 | 29 | 0.010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-440_0_4_line_14 |  | 10 | 20 | 0.005475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_351-440_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.021343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_351-440_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0071095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-440_0_4_line_17 |  | 13 | 23 | 0.040506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_351-440_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.048213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_351-440_0_4_line_19 |  | 14 | 36 | 0.0076989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_351-440_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0095761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-440_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.0089849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_351-440_0_4_line_22 |  | 15 | 18 | 0.0098796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_351-440_0_4_line_23 |  | 16 | 19 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-440_0_4_line_24 |  | 17 | 22 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_351-440_0_4_line_25 |  | 18 | 45 | 0.0071044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_351-440_0_4_line_26 |  | 19 | 43 | 0.012125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_351-440_0_4_line_27 |  | 19 | 44 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-440_0_4_line_28 |  | 20 | 21 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-440_0_4_line_29 |  | 22 | 48 | 0.01907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_351-440_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.010229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-440_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.004444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-440_0_4_line_32 |  | 26 | 39 | 0.034876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-440_0_4_line_33 |  | 26 | 49 | 0.034694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-440_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.0062246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-440_0_4_line_35 |  | 28 | 55 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-440_0_4_line_36 |  | 29 | 56 | 0.03052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-440_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.004201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-440_0_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.027546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_351-440_0_4_line_39 |  | 31 | 57 | 0.024764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_351-440_0_4_line_40 |  | 31 | 58 | 0.0090771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-440_0_4_line_41 |  | 31 | 59 | 0.025017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_351-440_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.029087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-440_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.003277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_351-440_0_4_line_44 |  | 34 | 60 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-440_0_4_line_45 |  | 35 | 61 | 0.0077833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-440_0_4_line_46 |  | 37 | 58 | 0.027385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_351-440_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-440_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_351-440_0_4_line_49 |  | 41 | 53 | 0.010539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_351-440_0_4_line_50 |  | 41 | 54 | 0.017563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-440_0_4_line_51 |  | 41 | 52 | 0.028511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-440_0_4_line_52 |  | 43 | 62 | 0.0083535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-440_0_4_line_53 |  | 45 | 134 | 0.0088937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_351-440_0_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-440_0_4_line_55 |  | 47 | 70 | 0.002639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-440_0_4_line_56 |  | 47 | 71 | 0.004534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-440_0_4_line_57 |  | 48 | 121 | 0.017116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-440_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-440_0_4_line_59 |  | 50 | 51 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-440_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.008553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-440_0_4_line_61 |  | 53 | 65 | 0.0043312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-440_0_4_line_62 |  | 55 | 125 | 0.016392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-440_0_4_line_63 |  | 56 | 115 | 0.016247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_351-440_0_4_line_64 |  | 57 | 91 | 0.0096775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_351-440_0_4_line_65 |  | 59 | 88 | 0.0022669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-440_0_4_line_66 |  | 60 | 67 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_351-440_0_4_line_67 |  | 61 | 88 | 0.027859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-440_0_4_line_68 |  | 62 | 94 | 0.018248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-440_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0095791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_351-440_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.024808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-440_0_4_line_71 |  | 65 | 114 | 0.0098068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_351-440_0_4_line_72 |  | 66 | 69 | 0.027116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_351-440_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.012167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_351-440_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.008488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-440_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.002602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_351-440_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.034037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_351-440_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.002663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-440_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-440_0_4_line_79 |  | 74 | 117 | 0.011934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-440_0_4_line_80 |  | 74 | 115 | 0.003546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-440_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_351-440_0_4_line_82 |  | 76 | 78 | 0.0085062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_351-440_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0037441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_351-440_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.017284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-440_0_4_line_85 |  | 78 | 81 | 0.00018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_351-440_0_4_line_86 |  | 79 | 82 | 0.0088108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_351-440_0_4_line_87 |  | 80 | 83 | 0.0029262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-440_0_4_line_88 |  | 81 | 84 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_351-440_0_4_line_89 |  | 82 | 85 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_351-440_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.023915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-440_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.004985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_351-440_0_4_line_92 |  | 85 | 92 | 0.0074123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-440_0_4_line_93 |  | 86 | 100 | 0.001594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-440_0_4_line_94 |  | 87 | 123 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_351-440_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-440_0_4_line_96 |  | 90 | 105 | 0.0047271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-440_0_4_line_97 |  | 91 | 108 | 0.002551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-440_0_4_line_98 |  | 91 | 109 | 0.012711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_351-440_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-440_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.0027165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_351-440_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.0023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-440_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0094549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_351-440_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-440_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 6.9152e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-440_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.0093568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-440_0_4_line_106 |  | 98 | 101 | 0.0068832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-440_0_4_line_107 |  | 99 | 102 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-440_0_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0094438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_351-440_0_4_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0027811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-440_0_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.014352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_351-440_0_4_line_111 |  | 104 | 110 | 0.0075877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_351-440_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_351-440_0_4_line_113 |  | 107 | 117 | 0.032016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_351-440_0_4_line_114 |  | 109 | 126 | 0.0068434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_351-440_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.012165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-440_0_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.009621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_351-440_0_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.00537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_351-440_0_4_line_118 |  | 113 | 114 | 0.0016535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_351-440_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_351-440_0_4_line_120 |  | 116 | 120 | 0.0095872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_351-440_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.016089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_351-440_0_4_line_122 |  | 119 | 121 | 0.037122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_351-440_0_4_line_123 |  | 120 | 122 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_351-440_0_4_line_124 |  | 122 | 125 | 0.021922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_351-440_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0044058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_351-440_0_4_line_126 |  | 124 | 130 | 0.00263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_351-440_0_4_line_127 |  | 124 | 129 | 0.0040189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_351-440_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.002592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_351-440_0_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.0032117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_351-440_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_351-440_0_4_line_131 |  | 131 | 132 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_351-440_0_4_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0081848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_351-440_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0060906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-440_0_4_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2596687.8683 | 1200021.2632 | 2596688.0372 | 1200023.62 | 2596687.498 | 1200025.8993 | 2596676.6722 | 1200051.3969 | 2596658.3655 | 1200094.4534
1 | 2596571.8602 | 1199891.2048 | 2596559.6312 | 1199886.2649 | 2596556.1343 | 1199894.7159 | 2596547.3254 | 1199918.7229 | 2596542.7236 | 1199925.3625 | 2596538.1862 | 1199937.7385 | 2596535.7389 | 1199944.5658 | 2596535.4123 | 1199945.8 | 2596535.2988 | 1199946.8784 | 2596535.284 | 1199947.69 | 2596535.4139 | 1199948.5681 | 2596535.7496 | 1199949.7575 | 2596536.4586 | 1199951.458 | 2596537.2587 | 1199952.7804 | 2596538.409 | 1199954.1805 | 2596540.0161 | 1199955.558 | 2596542.1332 | 1199956.8019 | 2596572.3165 | 1199968.257 | 2596586.4867 | 1199973.6293 | 2596585.0426 | 1199977.5434 | 2596597.0199 | 1199982.0277 | 2596627.698 | 1199993.9608 | 2596645.3638 | 1200001.8437 | 2596676.5675 | 1200014.5216 | 2596684.1742 | 1200017.6523 | 2596685.3469 | 1200018.3186 | 2596686.7863 | 1200019.4073 | 2596687.8683 | 1200021.2632
2 | 2596644.5752 | 1199914.4862 | 2596598.2415 | 1199896.6812 | 2596596.6273 | 1199896.0596 | 2596573.388 | 1199887.1239 | 2596571.8602 | 1199891.2048
3 | 2596571.8602 | 1199891.2048 | 2596641.6564 | 1199917.7367
4 | 2596644.5752 | 1199914.4862 | 2596645.016 | 1199913.2186 | 2596646.1637 | 1199909.9384 | 2596647.9362 | 1199907.814 | 2596649.0165 | 1199906.5349 | 2596649.5262 | 1199905.9121 | 2596654.9427 | 1199899.4388 | 2596653.0615 | 1199897.8835 | 2596646.2738 | 1199892.2455
5 | 2596982.5452 | 1199877.5597 | 2596986.1238 | 1199878.8252
6 | 2596986.1238 | 1199878.8252 | 2596981.7355 | 1199882.9703
7 | 2596982.5452 | 1199877.5597 | 2596978.9309 | 1199880.9634 | 2596964.0926 | 1199894.7445
8 | 2596982.5452 | 1199877.5597 | 2596985.4214 | 1199874.8568
9 | 2596930.4373 | 1199793.5418 | 2596926.6262 | 1199804.6437
10 | 2596900.5982 | 1199785.4755 | 2596905.4096 | 1199785.6286 | 2596930.4373 | 1199793.5418
11 | 2596930.4373 | 1199793.5418 | 2596935.4626 | 1199795.1289 | 2596947.7901 | 1199799.4359 | 2596959.1376 | 1199803.1523
12 | 2596926.6262 | 1199804.6437 | 2596926.1207 | 1199806.1164
13 | 2596900.5982 | 1199785.4755 | 2596897.3639 | 1199795.5589
14 | 2596900.5982 | 1199785.4755 | 2596895.1171 | 1199785.8008
15 | 2596719.1738 | 1199781.8616 | 2596718.1323 | 1199784.5747 | 2596716.4676 | 1199788.9002 | 2596730.1698 | 1199787.2472
16 | 2596719.1738 | 1199781.8616 | 2596721.7213 | 1199775.2242
17 | 2596730.1698 | 1199787.2472 | 2596770.3674 | 1199782.2553
18 | 2596730.4839 | 1199831.6041 | 2596728.9824 | 1199814.8627 | 2596728.011 | 1199806.5921 | 2596732.0608 | 1199806.1563 | 2596731.6778 | 1199802.0098 | 2596730.5296 | 1199790.7489 | 2596730.1698 | 1199787.2472
19 | 2596724.48 | 1199768.0365 | 2596721.7213 | 1199775.2242
20 | 2596730.4839 | 1199831.6041 | 2596734.6707 | 1199831.1682 | 2596735.2447 | 1199836.5041
21 | 2596730.4839 | 1199831.6041 | 2596734.6707 | 1199831.1682 | 2596739.4208 | 1199830.6764
22 | 2596730.4839 | 1199831.6041 | 2596725.7947 | 1199832.0737 | 2596720.6546 | 1199832.599
23 | 2596735.2447 | 1199836.5041 | 2596737.9466 | 1199862.7389
24 | 2596739.4208 | 1199830.6764 | 2596739.7865 | 1199831.0209 | 2596740.3957 | 1199831.3763 | 2596741.2713 | 1199831.7204 | 2596742.0555 | 1199831.8645 | 2596742.8549 | 1199831.8863 | 2596752.8498 | 1199830.8117
25 | 2596720.6546 | 1199832.599 | 2596713.587 | 1199833.3213
26 | 2596737.9466 | 1199862.7389 | 2596750.0109 | 1199863.9534
27 | 2596737.9466 | 1199862.7389 | 2596738.2343 | 1199873.5223 | 2596738.0171 | 1199880.9249
28 | 2596895.1171 | 1199785.8008 | 2596878.4745 | 1199787.425
29 | 2596752.8498 | 1199830.8117 | 2596771.8108 | 1199828.7731
30 | 2596652.087 | 1199884.4435 | 2596648.7093 | 1199888.5143 | 2596645.8793 | 1199891.9178 | 2596646.2738 | 1199892.2455
31 | 2596654.9246 | 1199881.0179 | 2596652.087 | 1199884.4435
32 | 2596654.9246 | 1199881.0179 | 2596654.8861 | 1199880.2286 | 2596661.7301 | 1199867.251 | 2596663.5697 | 1199862.5363 | 2596656.8753 | 1199857.6931 | 2596658.9848 | 1199851.9793
33 | 2596682.5024 | 1199902.169 | 2596654.9246 | 1199881.0179
34 | 2596985.4214 | 1199874.8568 | 2596979.526 | 1199872.859
35 | 2596979.526 | 1199872.859 | 2596960.88 | 1199866.5405
36 | 2596888.0421 | 1199824.6209 | 2596897.3639 | 1199795.5589
37 | 2596937.4312 | 1199919.6169 | 2596941.3754 | 1199921.0934
38 | 2596941.3754 | 1199921.0934 | 2596961.4005 | 1199902.1782
39 | 2596937.4312 | 1199919.6169 | 2596913.9614 | 1199911.7159
40 | 2596937.4312 | 1199919.6169 | 2596940.977 | 1199916.2132 | 2596944.0267 | 1199913.3808
41 | 2596937.4312 | 1199919.6169 | 2596933.4366 | 1199923.4766 | 2596919.0823 | 1199936.6197
42 | 2596894.26 | 1199963.1964 | 2596892.3956 | 1199964.5982 | 2596890.0061 | 1199966.3004 | 2596873.2263 | 1199977.482 | 2596870.0295 | 1199979.2577
43 | 2596891.123 | 1199962.2198 | 2596894.26 | 1199963.1964
44 | 2596870.0295 | 1199979.2577 | 2596867.176 | 1199980.8426 | 2596862.5793 | 1199983.1908 | 2596853.8689 | 1199988.1569
45 | 2596891.123 | 1199962.2198 | 2596896.8635 | 1199956.9637
46 | 2596944.0267 | 1199913.3808 | 2596964.0926 | 1199894.7445
47 | 2596732.9528 | 1199890.1564 | 2596732.1947 | 1199895.8932 | 2596731.0104 | 1199901.6637 | 2596729.8483 | 1199906.478 | 2596729.5672 | 1199907.5454 | 2596729.3849 | 1199908.2681 | 2596733.9838 | 1199909.7441
48 | 2596732.9528 | 1199890.1564 | 2596719.0046 | 1199889.7174
49 | 2596744.0116 | 1199913.0736 | 2596733.9838 | 1199909.7441
50 | 2596733.9838 | 1199909.7441 | 2596728.0486 | 1199926.2736
51 | 2596707.7136 | 1199911.9934 | 2596724.7781 | 1199906.303 | 2596729.5672 | 1199907.5454 | 2596729.3849 | 1199908.2681 | 2596733.9838 | 1199909.7441
52 | 2596758.2974 | 1199864.995 | 2596753.4319 | 1199864.2978 | 2596750.0109 | 1199863.9534
53 | 2596705.4152 | 1199832.1519 | 2596707.4184 | 1199833.9517 | 2596713.587 | 1199833.3213
54 | 2596842.4304 | 1199831.587 | 2596837.3064 | 1199830.6448 | 2596830.1573 | 1199829.3813 | 2596823.0009 | 1199828.7404 | 2596818.4609 | 1199828.6965
55 | 2596842.4304 | 1199831.587 | 2596841.876 | 1199834.1664
56 | 2596842.4304 | 1199831.587 | 2596844.2272 | 1199831.9306 | 2596846.8616 | 1199832.5962
57 | 2596788.8287 | 1199826.9434 | 2596771.8108 | 1199828.7731
58 | 2596682.5024 | 1199902.169 | 2596687.4681 | 1199906.0683 | 2596692.251 | 1199909.9232
59 | 2596700.7432 | 1199916.9778 | 2596699.2656 | 1199915.7113 | 2596692.251 | 1199909.9232
60 | 2596700.7432 | 1199916.9778 | 2596707.7136 | 1199911.9934
61 | 2596744.0116 | 1199913.0736 | 2596748.1216 | 1199914.4404
62 | 2596960.88 | 1199866.5405 | 2596945.3552 | 1199861.2797
63 | 2596883.0797 | 1199840.0919 | 2596888.0421 | 1199824.6209
64 | 2596904.7897 | 1199908.6282 | 2596913.9614 | 1199911.7159
65 | 2596917.4104 | 1199938.1506 | 2596919.0823 | 1199936.6197
66 | 2596834.4811 | 1199999.2105 | 2596853.8689 | 1199988.1569
67 | 2596917.4104 | 1199938.1506 | 2596896.8635 | 1199956.9637
68 | 2596758.2974 | 1199864.995 | 2596759.614 | 1199865.1837 | 2596766.0627 | 1199866.4252 | 2596771.3085 | 1199867.5452 | 2596773.2195 | 1199867.9554 | 2596776.1592 | 1199868.6985
69 | 2596773.9203 | 1199983.199 | 2596766.319 | 1199977.3699
70 | 2596793.6063 | 1199998.2953 | 2596773.9203 | 1199983.199
71 | 2596757.4272 | 1199917.5351 | 2596748.1216 | 1199914.4404
72 | 2596793.6063 | 1199998.2953 | 2596806.3356 | 1200008.0569 | 2596807.8587 | 1200009.2011 | 2596809.2599 | 1200010.0341 | 2596810.6228 | 1200010.4891 | 2596812.1302 | 1200010.6328 | 2596813.5993 | 1200010.4431 | 2596815.0988 | 1200010.0087 | 2596816.5372 | 1200009.4409
73 | 2596834.4811 | 1199999.2105 | 2596823.911 | 1200005.2369
74 | 2596823.911 | 1200005.2369 | 2596816.5372 | 1200009.4409 | 2596816.5372 | 1200009.4409
75 | 2596846.2311 | 1199835.1202 | 2596846.8616 | 1199832.5962
76 | 2596879.4574 | 1199842.6841 | 2596850.4629 | 1199833.5059 | 2596846.8616 | 1199832.5962
77 | 2596879.4574 | 1199842.6841 | 2596882.0081 | 1199843.4721
78 | 2596879.4574 | 1199842.6841 | 2596873.9431 | 1199851.9698 | 2596870.4744 | 1199856.9744 | 2596868.7298 | 1199859.1173
79 | 2596882.0081 | 1199843.4721 | 2596893.3099 | 1199847.304
80 | 2596883.0797 | 1199840.0919 | 2596882.0081 | 1199843.4721
81 | 2596814.4928 | 1199879.6365 | 2596821.4234 | 1199881.6475 | 2596828.946 | 1199883.8284
82 | 2596837.1158 | 1199886.1969 | 2596828.946 | 1199883.8284
83 | 2596814.4928 | 1199879.6365 | 2596810.8969 | 1199878.5932
84 | 2596837.1158 | 1199886.1969 | 2596832.5936 | 1199899.9401 | 2596831.2612 | 1199902.4213
85 | 2596837.2942 | 1199886.2508 | 2596837.1158 | 1199886.1969
86 | 2596802.4352 | 1199876.138 | 2596810.8969 | 1199878.5932
87 | 2596831.2612 | 1199902.4213 | 2596829.8767 | 1199904.9993
88 | 2596847.1129 | 1199889.2154 | 2596837.2942 | 1199886.2508
89 | 2596802.4352 | 1199876.138 | 2596785.9331 | 1199871.35
90 | 2596821.1333 | 1199927.177 | 2596826.2815 | 1199911.6943 | 2596829.8767 | 1199904.9993
91 | 2596851.8489 | 1199890.8137 | 2596847.1129 | 1199889.2154
92 | 2596778.7928 | 1199869.3642 | 2596781.0008 | 1199869.9189 | 2596785.9331 | 1199871.35
93 | 2596821.1333 | 1199927.177 | 2596820.6303 | 1199928.6896
94 | 2596851.8489 | 1199890.8137 | 2596864.5844 | 1199895.1017
95 | 2596864.3889 | 1199953.2467 | 2596851.2441 | 1199948.8347
96 | 2596851.2441 | 1199948.8347 | 2596846.7627 | 1199947.3305
97 | 2596904.7897 | 1199908.6282 | 2596903.9612 | 1199911.0411
98 | 2596904.7897 | 1199908.6282 | 2596892.7429 | 1199904.5734
99 | 2596778.7928 | 1199869.3642 | 2596776.9999 | 1199876.0799 | 2596780.2364 | 1199877.9013 | 2596778.3448 | 1199885.1174
100 | 2596778.7928 | 1199869.3642 | 2596776.1592 | 1199868.6985
101 | 2596780.5376 | 1199885.8388 | 2596778.3448 | 1199885.1174
102 | 2596807.9972 | 1199934.3494 | 2596799.0253 | 1199931.3662
103 | 2596817.678 | 1199937.5684 | 2596807.9972 | 1199934.3494
104 | 2596799.0187 | 1199931.364 | 2596799.0253 | 1199931.3662
105 | 2596817.678 | 1199937.5684 | 2596820.6303 | 1199928.6896
106 | 2596817.678 | 1199937.5684 | 2596824.2034 | 1199939.7586
107 | 2596785.4878 | 1199926.8648 | 2596799.0187 | 1199931.364
108 | 2596824.2034 | 1199939.7586 | 2596833.1564 | 1199942.7636
109 | 2596782.8487 | 1199925.9873 | 2596785.4878 | 1199926.8648
110 | 2596846.7627 | 1199947.3305 | 2596833.1564 | 1199942.7636
111 | 2596782.8487 | 1199925.9873 | 2596775.6487 | 1199923.5932
112 | 2596923.6306 | 1199857.5844 | 2596943.7122 | 1199864.3932
113 | 2596923.6306 | 1199857.5844 | 2596893.3099 | 1199847.304
114 | 2596886.2571 | 1199902.3903 | 2596892.7429 | 1199904.5734
115 | 2596764.1053 | 1199919.7549 | 2596775.6487 | 1199923.5932
116 | 2596761.2023 | 1199928.9281 | 2596764.1053 | 1199919.7549
117 | 2596758.9962 | 1199918.0569 | 2596764.1053 | 1199919.7549
118 | 2596758.9962 | 1199918.0569 | 2596757.4272 | 1199917.5351
119 | 2596883.0797 | 1199840.0919 | 2596890.7244 | 1199842.7671 | 2596893.6165 | 1199843.7471
120 | 2596902.6965 | 1199846.824 | 2596893.6165 | 1199843.7471
121 | 2596825.8348 | 1199825.0496 | 2596826.7064 | 1199825.1254 | 2596830.6196 | 1199825.579 | 2596837.9057 | 1199826.6979 | 2596841.7263 | 1199827.4984
122 | 2596825.8348 | 1199825.0496 | 2596823.4023 | 1199824.8381 | 2596816.3755 | 1199824.7086 | 2596810.1103 | 1199824.8676 | 2596803.1372 | 1199825.405 | 2596788.8287 | 1199826.9434
123 | 2596902.6965 | 1199846.824 | 2596924.5927 | 1199854.2439
124 | 2596924.5927 | 1199854.2439 | 2596945.3552 | 1199861.2797
125 | 2596868.7599 | 1199896.5076 | 2596864.5844 | 1199895.1017
126 | 2596868.7599 | 1199896.5076 | 2596867.9466 | 1199899.0094
127 | 2596868.7599 | 1199896.5076 | 2596872.5692 | 1199897.7884
128 | 2596886.2571 | 1199902.3903 | 2596885.4667 | 1199904.8587
129 | 2596886.2571 | 1199902.3903 | 2596883.2128 | 1199901.3668
130 | 2596883.2128 | 1199901.3668 | 2596872.5692 | 1199897.7884
131 | 2596696.6308 | 1199840.4846 | 2596692.7468 | 1199851.4851
132 | 2596696.6308 | 1199840.4846 | 2596699.3558 | 1199832.7667 | 2596699.3558 | 1199832.7667
133 | 2596699.3558 | 1199832.7667 | 2596705.4152 | 1199832.1519 | 2596705.4152 | 1199832.1519

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596658.3655 | 1200094.4534
1 | 2596687.8683 | 1200021.2632
2 | 2596571.8602 | 1199891.2048
3 | 2596644.5752 | 1199914.4862
4 | 2596641.6564 | 1199917.7367
5 | 2596986.1238 | 1199878.8252
6 | 2596982.5452 | 1199877.5597
7 | 2596981.7355 | 1199882.9703
8 | 2596930.4373 | 1199793.5418
9 | 2596926.6262 | 1199804.6437
10 | 2596900.5982 | 1199785.4755
11 | 2596959.1376 | 1199803.1523
12 | 2596719.1738 | 1199781.8616
13 | 2596730.1698 | 1199787.2472
14 | 2596721.7213 | 1199775.2242
15 | 2596730.4839 | 1199831.6041
16 | 2596735.2447 | 1199836.5041
17 | 2596739.4208 | 1199830.6764
18 | 2596720.6546 | 1199832.599
19 | 2596737.9466 | 1199862.7389
20 | 2596895.1171 | 1199785.8008
21 | 2596878.4745 | 1199787.425
22 | 2596752.8498 | 1199830.8117
23 | 2596770.3674 | 1199782.2553
24 | 2596646.2738 | 1199892.2455
25 | 2596652.087 | 1199884.4435
26 | 2596654.9246 | 1199881.0179
27 | 2596985.4214 | 1199874.8568
28 | 2596979.526 | 1199872.859
29 | 2596897.3639 | 1199795.5589
30 | 2596941.3754 | 1199921.0934
31 | 2596937.4312 | 1199919.6169
32 | 2596961.4005 | 1199902.1782
33 | 2596894.26 | 1199963.1964
34 | 2596870.0295 | 1199979.2577
35 | 2596891.123 | 1199962.2198
36 | 2596724.48 | 1199768.0365
37 | 2596964.0926 | 1199894.7445
38 | 2596926.1207 | 1199806.1164
39 | 2596658.9848 | 1199851.9793
40 | 2596732.9528 | 1199890.1564
41 | 2596733.9838 | 1199909.7441
42 | 2596719.0046 | 1199889.7174
43 | 2596750.0109 | 1199863.9534
44 | 2596738.0171 | 1199880.9248
45 | 2596713.587 | 1199833.3213
46 | 2596818.4609 | 1199828.6965
47 | 2596842.4304 | 1199831.587
48 | 2596771.8108 | 1199828.7731
49 | 2596682.5024 | 1199902.169
50 | 2596692.251 | 1199909.9232
51 | 2596700.7432 | 1199916.9778
52 | 2596707.7136 | 1199911.9934
53 | 2596744.0116 | 1199913.0736
54 | 2596728.0486 | 1199926.2736
55 | 2596960.88 | 1199866.5405
56 | 2596888.0421 | 1199824.6209
57 | 2596913.9614 | 1199911.7159
58 | 2596944.0267 | 1199913.3808
59 | 2596919.0823 | 1199936.6197
60 | 2596853.8689 | 1199988.1569
61 | 2596896.8635 | 1199956.9637
62 | 2596758.2974 | 1199864.995
63 | 2596766.319 | 1199977.3699
64 | 2596773.9203 | 1199983.199
65 | 2596748.1216 | 1199914.4404
66 | 2596793.6063 | 1199998.2953
67 | 2596834.4811 | 1199999.2105
68 | 2596823.911 | 1200005.2369
69 | 2596816.5372 | 1200009.4409
70 | 2596841.876 | 1199834.1664
71 | 2596846.8616 | 1199832.5962
72 | 2596846.2311 | 1199835.1202
73 | 2596879.4574 | 1199842.6841
74 | 2596882.0081 | 1199843.4721
75 | 2596868.7298 | 1199859.1173
76 | 2596828.946 | 1199883.8284
77 | 2596814.4928 | 1199879.6365
78 | 2596837.1158 | 1199886.1969
79 | 2596810.8969 | 1199878.5932
80 | 2596831.2612 | 1199902.4213
81 | 2596837.2942 | 1199886.2508
82 | 2596802.4352 | 1199876.138
83 | 2596829.8767 | 1199904.9993
84 | 2596847.1129 | 1199889.2154
85 | 2596785.9331 | 1199871.35
86 | 2596821.1333 | 1199927.177
87 | 2596851.8489 | 1199890.8137
88 | 2596917.4104 | 1199938.1506
89 | 2596864.3889 | 1199953.2467
90 | 2596851.2441 | 1199948.8347
91 | 2596904.7897 | 1199908.6282
92 | 2596778.7928 | 1199869.3642
93 | 2596778.3448 | 1199885.1174
94 | 2596776.1592 | 1199868.6985
95 | 2596780.5376 | 1199885.8388
96 | 2596807.9972 | 1199934.3494
97 | 2596799.0253 | 1199931.3662
98 | 2596817.678 | 1199937.5684
99 | 2596799.0187 | 1199931.364
100 | 2596820.6303 | 1199928.6896
101 | 2596824.2034 | 1199939.7586
102 | 2596785.4878 | 1199926.8648
103 | 2596833.1564 | 1199942.7636
104 | 2596782.8487 | 1199925.9873
105 | 2596846.7627 | 1199947.3305
106 | 2596943.7122 | 1199864.3932
107 | 2596923.6306 | 1199857.5844
108 | 2596903.9612 | 1199911.0411
109 | 2596892.7429 | 1199904.5734
110 | 2596775.6487 | 1199923.5932
111 | 2596764.1053 | 1199919.7549
112 | 2596761.2023 | 1199928.9281
113 | 2596758.9962 | 1199918.0569
114 | 2596757.4272 | 1199917.5351
115 | 2596883.0797 | 1199840.0919
116 | 2596893.6165 | 1199843.7471
117 | 2596893.3099 | 1199847.304
118 | 2596841.7263 | 1199827.4984
119 | 2596825.8348 | 1199825.0496
120 | 2596902.6965 | 1199846.824
121 | 2596788.8287 | 1199826.9434
122 | 2596924.5927 | 1199854.2439
123 | 2596864.5844 | 1199895.1017
124 | 2596868.7599 | 1199896.5076
125 | 2596945.3552 | 1199861.2797
126 | 2596886.2571 | 1199902.3903
127 | 2596885.4667 | 1199904.8587
128 | 2596883.2128 | 1199901.3668
129 | 2596872.5692 | 1199897.7884
130 | 2596867.9466 | 1199899.0094
131 | 2596696.6308 | 1199840.4846
132 | 2596692.7468 | 1199851.4851
133 | 2596699.3558 | 1199832.7667
134 | 2596705.4152 | 1199832.1519
135 | 2596802.4352 | 1199876.138

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1