## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_351-68_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_351-68_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_351-68_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_351-68_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_351-68_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_351-68_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_351-68_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_351-68_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_351-68_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_351-68_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_351-68_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_351-68_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_351-68_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_351-68_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_351-68_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_351-68_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_351-68_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_351-68_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_351-68_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_351-68_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_351-68_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_351-68_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_351-68_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_351-68_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_351-68_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_351-68_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_351-68_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_351-68_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_351-68_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_351-68_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_351-68_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_351-68_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_351-68_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_351-68_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_351-68_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_351-68_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_351-68_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_351-68_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_351-68_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_351-68_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_351-68_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_351-68_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_351-68_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_351-68_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_351-68_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_351-68_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_351-68_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_351-68_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_351-68_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_351-68_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_351-68_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_351-68_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_351-68_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_351-68_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_351-68_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_351-68_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_351-68_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_351-68_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_351-68_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_351-68_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_351-68_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_351-68_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_351-68_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_351-68_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_351-68_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_351-68_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_351-68_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_351-68_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_351-68_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_351-68_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_351-68_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_351-68_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_351-68_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_351-68_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_351-68_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_351-68_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_351-68_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_351-68_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_351-68_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_351-68_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_351-68_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_351-68_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_351-68_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_351-68_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_351-68_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_351-68_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_351-68_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_351-68_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_351-68_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_351-68_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_351-68_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_351-68_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_351-68_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_351-68_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_351-68_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_351-68_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_351-68_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_351-68_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_351-68_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_351-68_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_351-68_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_351-68_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_351-68_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_351-68_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_351-68_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_351-68_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_351-68_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_351-68_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_351-68_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_351-68_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_351-68_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_351-68_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_351-68_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_351-68_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_351-68_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_351-68_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_351-68_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_351-68_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_351-68_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_601_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_351-68_0_4_load_0 | 0 | 0.01139 | 0.0028546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_351-68_0_4_load_1 | 1 | 0.011385 | 0.0028534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_351-68_0_4_load_5 | 5 | 0.0098591 | 0.0024709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_351-68_0_4_load_74 | 7 | 0.0047021 | 0.0011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_351-68_0_4_load_89 | 8 | 0.0061994 | 0.0015537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_351-68_0_4_load_76 | 9 | 0.0015983 | 0.00040056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_351-68_0_4_load_106 | 11 | 0.012268 | 0.0030748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_351-68_0_4_load_69 | 18 | 0.0031571 | 0.00079125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_351-68_0_4_load_97 | 21 | 0.0014238 | 0.00035683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_351-68_0_4_load_83 | 24 | 0.00029117 | 7.2974e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_351-68_0_4_load_80 | 27 | 0.0061679 | 0.0015458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_351-68_0_4_load_37 | 28 | 0.0017331 | 0.00043436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_351-68_0_4_load_25 | 31 | 0.0034125 | 0.00085526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_351-68_0_4_load_93 | 32 | 0.0016722 | 0.00041909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_351-68_0_4_load_57 | 37 | 0.0040413 | 0.0010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_351-68_0_4_load_53 | 39 | 0.0053948 | 0.0013521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_351-68_0_4_load_82 | 40 | 0.0016782 | 0.0004206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_351-68_0_4_load_115 | 43 | 0.0028205 | 0.00070687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_351-68_0_4_load_90 | 45 | 0.0054422 | 0.0013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_351-68_0_4_load_72 | 46 | 0.0048972 | 0.0012274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_351-68_0_4_load_88 | 47 | 0.0057896 | 0.001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_351-68_0_4_load_75 | 48 | 0.0067857 | 0.0017007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_351-68_0_4_load_107 | 49 | 0.0020751 | 0.00052008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_351-68_0_4_load_32 | 50 | 0.0046746 | 0.0011716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_351-68_0_4_load_50 | 51 | 0.0025487 | 0.00063877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_351-68_0_4_load_49 | 52 | 0.0028247 | 0.00070793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_351-68_0_4_load_70 | 53 | 0.0041196 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_351-68_0_4_load_96 | 54 | 0.0023626 | 0.00059212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_351-68_0_4_load_84 | 55 | 0.00047577 | 0.00011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_351-68_0_4_load_35 | 56 | 0.0021407 | 0.00053651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_351-68_0_4_load_45 | 57 | 0.0020749 | 0.00052003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_351-68_0_4_load_24 | 58 | 0.011128 | 0.002789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_351-68_0_4_load_94 | 59 | 0.0026526 | 0.00066481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_351-68_0_4_load_112 | 61 | 0.0088942 | 0.0022291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_351-68_0_4_load_56 | 62 | 0.0039116 | 0.00098033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_351-68_0_4_load_118 | 63 | 0.0026501 | 0.00066418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_351-68_0_4_load_119 | 64 | 0.0032437 | 0.00081294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_351-68_0_4_load_117 | 66 | 0.0037939 | 0.00095084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_351-68_0_4_load_79 | 67 | 0.0053656 | 0.0013447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_351-68_0_4_load_78 | 68 | 0.005944 | 0.0014897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_351-68_0_4_load_85 | 69 | 0.00081418 | 0.00020405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_351-68_0_4_load_116 | 70 | 0.0044376 | 0.0011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_351-68_0_4_load_110 | 71 | 0.013016 | 0.0032622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_351-68_0_4_load_91 | 72 | 0.0082751 | 0.0020739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_351-68_0_4_load_26 | 73 | 0.0028499 | 0.00071425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_351-68_0_4_load_27 | 74 | 0.0030996 | 0.00077684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_351-68_0_4_load_29 | 76 | 0.013039 | 0.0032678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_351-68_0_4_load_30 | 77 | 0.0071243 | 0.0017855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_351-68_0_4_load_59 | 79 | 0.0025317 | 0.00063452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_351-68_0_4_load_61 | 84 | 0.0033105 | 0.0008297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_351-68_0_4_load_48 | 85 | 0.0024286 | 0.00060865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_351-68_0_4_load_64 | 86 | 0.0032685 | 0.00081915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_351-68_0_4_load_33 | 87 | 0.002828 | 0.00070875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_351-68_0_4_load_109 | 89 | 0.01185 | 0.0029699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_351-68_0_4_load_108 | 91 | 0.0039027 | 0.00097812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_351-68_0_4_load_44 | 92 | 0.0047491 | 0.0011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_351-68_0_4_load_40 | 93 | 0.010043 | 0.0025171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_351-68_0_4_load_41 | 94 | 0.002576 | 0.0006456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_351-68_0_4_load_42 | 95 | 0.0024189 | 0.00060622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_351-68_0_4_load_43 | 96 | 0.014432 | 0.0036169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_351-68_0_4_load_46 | 97 | 0.00332 | 0.00083206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_351-68_0_4_load_47 | 98 | 0.0029489 | 0.00073905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_351-68_0_4_load_51 | 99 | 0.002995 | 0.00075061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_351-68_0_4_load_52 | 100 | 0.002947 | 0.00073858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_351-68_0_4_load_60 | 101 | 0.0025344 | 0.00063519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_351-68_0_4_load_66 | 102 | 0.0033729 | 0.00084532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_351-68_0_4_load_67 | 103 | 0.0038948 | 0.00097612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_351-68_0_4_load_71 | 104 | 0.0011438 | 0.00028667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_351-68_0_4_load_73 | 105 | 0.0017449 | 0.0004373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_351-68_0_4_load_77 | 106 | 0.0052988 | 0.001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_351-68_0_4_load_86 | 107 | 0.0013647 | 0.00034203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_351-68_0_4_load_87 | 108 | 0.0046561 | 0.0011669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_351-68_0_4_load_95 | 109 | 0.0025609 | 0.00064183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_351-68_0_4_load_98 | 110 | 0.0028894 | 0.00072416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_351-68_0_4_load_99 | 111 | 0.002005 | 0.0005025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_351-68_0_4_load_100 | 112 | 0.0023748 | 0.00059518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_351-68_0_4_load_101 | 113 | 0.0023762 | 0.00059554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_351-68_0_4_load_103 | 115 | 0.0036265 | 0.00090887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_351-68_0_4_load_120 | 117 | 0.0016942 | 0.00042459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_351-68_0_4_load_113 | 118 | 0.0068691 | 0.0017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_351-68_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_351-68_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_351-68_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.05251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_351-68_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_351-68_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.038383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_351-68_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.025228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_351-68_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.060835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_351-68_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.040745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_351-68_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_351-68_0_4_line_9 |  | 6 | 33 | 0.18955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_351-68_0_4_line_10 |  | 7 | 46 | 0.022445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_351-68_0_4_line_11 |  | 8 | 47 | 0.030009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_351-68_0_4_line_12 |  | 9 | 48 | 0.01282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_351-68_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.009725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_351-68_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.022921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_351-68_0_4_line_15 |  | 10 | 13 | 0.021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_351-68_0_4_line_16 |  | 12 | 49 | 0.001373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_351-68_0_4_line_17 |  | 12 | 29 | 0.026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_351-68_0_4_line_18 |  | 13 | 14 | 0.003879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_351-68_0_4_line_19 |  | 14 | 50 | 0.030749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_351-68_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_351-68_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.014086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_351-68_0_4_line_22 |  | 15 | 18 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_351-68_0_4_line_23 |  | 16 | 27 | 0.051989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_351-68_0_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.008714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_351-68_0_4_line_25 |  | 17 | 28 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_351-68_0_4_line_26 |  | 18 | 53 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_351-68_0_4_line_27 |  | 19 | 20 | 0.10068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_351-68_0_4_line_28 |  | 19 | 21 | 0.12844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_351-68_0_4_line_29 |  | 20 | 32 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_351-68_0_4_line_30 |  | 21 | 54 | 0.01904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_351-68_0_4_line_31 |  | 22 | 23 | 0.011545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_351-68_0_4_line_32 |  | 22 | 24 | 0.031214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_351-68_0_4_line_33 |  | 23 | 40 | 0.079785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_351-68_0_4_line_34 |  | 24 | 55 | 0.011261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_351-68_0_4_line_35 |  | 25 | 26 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_351-68_0_4_line_36 |  | 25 | 27 | 0.02099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_351-68_0_4_line_37 |  | 26 | 40 | 0.0022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_351-68_0_4_line_38 |  | 28 | 56 | 0.009878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_351-68_0_4_line_39 |  | 29 | 30 | 0.004577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_351-68_0_4_line_40 |  | 29 | 31 | 0.038432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_351-68_0_4_line_41 |  | 30 | 57 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_351-68_0_4_line_42 |  | 31 | 58 | 0.040274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_351-68_0_4_line_43 |  | 32 | 59 | 0.025682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_351-68_0_4_line_44 |  | 33 | 44 | 0.019783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_351-68_0_4_line_45 |  | 33 | 45 | 0.064693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_351-68_0_4_line_46 |  | 34 | 35 | 0.031795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_351-68_0_4_line_47 |  | 34 | 36 | 0.024231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_351-68_0_4_line_48 |  | 34 | 37 | 0.016685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_351-68_0_4_line_49 |  | 35 | 60 | 0.026305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_351-68_0_4_line_50 |  | 35 | 61 | 0.008331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_351-68_0_4_line_51 |  | 36 | 38 | 0.031257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_351-68_0_4_line_52 |  | 36 | 39 | 0.031137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_351-68_0_4_line_53 |  | 37 | 62 | 0.00076574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_351-68_0_4_line_54 |  | 38 | 63 | 0.0105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_351-68_0_4_line_55 |  | 38 | 64 | 0.009366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_351-68_0_4_line_56 |  | 38 | 65 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_351-68_0_4_line_57 |  | 41 | 42 | 0.022666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_351-68_0_4_line_58 |  | 41 | 43 | 0.009759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_351-68_0_4_line_59 |  | 42 | 70 | 0.00839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_351-68_0_4_line_60 |  | 42 | 65 | 0.031764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_351-68_0_4_line_61 |  | 44 | 71 | 0.027126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_351-68_0_4_line_62 |  | 45 | 72 | 0.046338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_351-68_0_4_line_63 |  | 46 | 105 | 0.035579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_351-68_0_4_line_64 |  | 47 | 108 | 0.020403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_351-68_0_4_line_65 |  | 48 | 106 | 0.0074227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_351-68_0_4_line_66 |  | 50 | 87 | 0.0047257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_351-68_0_4_line_67 |  | 51 | 52 | 0.0087781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_351-68_0_4_line_68 |  | 52 | 99 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_351-68_0_4_line_69 |  | 53 | 104 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_351-68_0_4_line_70 |  | 55 | 69 | 0.011577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_351-68_0_4_line_71 |  | 56 | 87 | 0.012201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_351-68_0_4_line_72 |  | 57 | 92 | 0.0049641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_351-68_0_4_line_73 |  | 59 | 109 | 0.0080944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_351-68_0_4_line_74 |  | 60 | 118 | 0.007113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_351-68_0_4_line_75 |  | 60 | 116 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_351-68_0_4_line_76 |  | 62 | 82 | 0.02723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_351-68_0_4_line_77 |  | 65 | 66 | 0.022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_351-68_0_4_line_78 |  | 67 | 68 | 0.020775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_351-68_0_4_line_79 |  | 68 | 106 | 0.01275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_351-68_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.001958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_351-68_0_4_line_81 |  | 73 | 75 | 0.030344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_351-68_0_4_line_82 |  | 74 | 76 | 0.0065671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_351-68_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.005419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_351-68_0_4_line_84 |  | 75 | 78 | 0.017678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_351-68_0_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_351-68_0_4_line_86 |  | 78 | 80 | 0.017274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_351-68_0_4_line_87 |  | 78 | 81 | 0.003431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_351-68_0_4_line_88 |  | 79 | 82 | 0.0080416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_351-68_0_4_line_89 |  | 80 | 83 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_351-68_0_4_line_90 |  | 80 | 84 | 0.021821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_351-68_0_4_line_91 |  | 81 | 85 | 0.02713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_351-68_0_4_line_92 |  | 81 | 86 | 0.0082584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_351-68_0_4_line_93 |  | 82 | 101 | 0.009564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_351-68_0_4_line_94 |  | 83 | 102 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_351-68_0_4_line_95 |  | 83 | 90 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_351-68_0_4_line_96 |  | 86 | 100 | 0.034394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_351-68_0_4_line_97 |  | 88 | 89 | 0.035047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_351-68_0_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.026939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_351-68_0_4_line_99 |  | 90 | 91 | 0.036739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_351-68_0_4_line_100 |  | 92 | 95 | 0.013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_351-68_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.0012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_351-68_0_4_line_102 |  | 93 | 95 | 0.009687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_351-68_0_4_line_103 |  | 94 | 96 | 0.027962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_351-68_0_4_line_104 |  | 96 | 97 | 0.004438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_351-68_0_4_line_105 |  | 97 | 98 | 0.028981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_351-68_0_4_line_106 |  | 99 | 100 | 0.0087321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_351-68_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.015425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_351-68_0_4_line_108 |  | 104 | 105 | 0.0070515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_351-68_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0033576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_351-68_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.01599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_351-68_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0070044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_351-68_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_351-68_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0083984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_351-68_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.019503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_351-68_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.005797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_351-68_0_4_line_116 |  | 114 | 116 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_351-68_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.007186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_351-68_0_4_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 93 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33
0 | 2601884.3537 | 1199888.656 | 2601901.3191 | 1199857.3139
1 | 2601876.6784 | 1199902.8354 | 2601884.3537 | 1199888.656
2 | 2601927.1562 | 1199811.613 | 2601923.7363 | 1199817.3484 | 2601915.1369 | 1199831.7868 | 2601901.3191 | 1199857.3139
3 | 2601872.1462 | 1199911.5387 | 2601873.7991 | 1199908.3931 | 2601876.6784 | 1199902.8354
4 | 2601876.6784 | 1199902.8354 | 2601868.1535 | 1199898.197 | 2601844.0336 | 1199882.6846
5 | 2601927.1562 | 1199811.613 | 2601929.0071 | 1199808.5231 | 2601934.7689 | 1199812.1268 | 2601937.252 | 1199808.0031 | 2601942.8464 | 1199811.1621 | 2601940.79 | 1199814.1075
6 | 2601872.1462 | 1199911.5387 | 2601862.1754 | 1199930.7571 | 2601853.1642 | 1199948.7974 | 2601846.4539 | 1199960.7352 | 2601843.6161 | 1199965.2403
7 | 2601872.1462 | 1199911.5387 | 2601864.3599 | 1199906.6337 | 2601861.6577 | 1199905.3989 | 2601859.0999 | 1199905.2203 | 2601852.6438 | 1199906.797 | 2601849.7582 | 1199908.1079 | 2601847.4053 | 1199910.1305 | 2601844.4658 | 1199913.5092 | 2601840.5894 | 1199918.6442 | 2601839.2945 | 1199920.3943
8 | 2601824.2065 | 1199867.9455 | 2601824.2671 | 1199869.035 | 2601824.6779 | 1199870.0245 | 2601825.3172 | 1199870.6473 | 2601844.0336 | 1199882.6846
9 | 2601940.79 | 1199814.1075 | 2601952.4053 | 1199820.3145 | 2601952.1539 | 1199820.7257 | 2601952.9978 | 1199824.4947 | 2601955.1892 | 1199827.786 | 2601958.4617 | 1199831.1 | 2601965.0603 | 1199836.5272 | 2601970.7458 | 1199840.331 | 2601976.8962 | 1199842.7565 | 2601984.7522 | 1199844.1709 | 2601991.5647 | 1199846.9079 | 2601998.9095 | 1199851.7906 | 2602003.872 | 1199854.8606 | 2602009.2535 | 1199857.3859 | 2602015.4495 | 1199859.8448 | 2602023.2818 | 1199863.5827 | 2602029.645 | 1199866.9643 | 2602034.1734 | 1199870.3676 | 2602037.9557 | 1199874.271 | 2602040.9996 | 1199877.8961 | 2602043.5335 | 1199881.4989 | 2602047.0491 | 1199885.8135 | 2602050.5346 | 1199889.3944 | 2602055.2989 | 1199893.2758 | 2602060.3377 | 1199895.7677 | 2602064.0217 | 1199897.1919 | 2602067.4168 | 1199897.9935 | 2602061.7373 | 1199899.1589 | 2602057.5498 | 1199900.5582 | 2602053.5983 | 1199902.0688 | 2602049.0908 | 1199904.4797 | 2602044.7429 | 1199907.5133 | 2602041.3847 | 1199910.5249 | 2602038.7271 | 1199912.9253
10 | 2601830.4144 | 1199983.3499 | 2601835.9894 | 1199976.6517 | 2601839.9496 | 1199971.061 | 2601843.6161 | 1199965.2403
11 | 2601815.3849 | 1199935.0656 | 2601816.8558 | 1199935.1461 | 2601820.0912 | 1199935.147 | 2601823.2733 | 1199934.8589 | 2601826.2959 | 1199933.9482 | 2601829.6308 | 1199931.7925 | 2601833.5373 | 1199927.9249 | 2601836.6749 | 1199923.9348 | 2601839.2945 | 1199920.3943
12 | 2601831.0827 | 1199857.1723 | 2601830.7794 | 1199857.553 | 2601825.7375 | 1199865.1333 | 2601824.4961 | 1199867.0118 | 2601824.2065 | 1199867.9455 | 2601824.2065 | 1199867.9455
13 | 2601836.3185 | 1199996.4624 | 2601844.2796 | 1200002.0789
14 | 2601836.3185 | 1199996.4624 | 2601839.6998 | 1199992.0722 | 2601846.1271 | 1199984.3255 | 2601850.3539 | 1199978.3569
15 | 2601822.0856 | 1200013.2006 | 2601824.2408 | 1200010.4998 | 2601836.3185 | 1199996.4624
16 | 2601850.3539 | 1199978.3569 | 2601851.4804 | 1199979.1465
17 | 2601863.8427 | 1199955.7488 | 2601857.3989 | 1199967.2086 | 2601850.5443 | 1199978.0901 | 2601850.3539 | 1199978.3569
18 | 2601822.0856 | 1200013.2006 | 2601819.6487 | 1200016.2237
19 | 2601819.6487 | 1200016.2237 | 2601803.9312 | 1200034.1287 | 2601799.3713 | 1200039.3387
20 | 2601762.7933 | 1200059.7974 | 2601754.295 | 1200069.3112 | 2601753.8914 | 1200069.7002 | 2601753.5793 | 1200069.9113 | 2601753.2291 | 1200070.0558 | 2601752.9093 | 1200070.1446 | 2601752.582 | 1200070.1779 | 2601752.2089 | 1200070.1666 | 2601751.9197 | 1200070.0887 | 2601751.4782 | 1200069.9552 | 2601751.052 | 1200069.7772 | 2601748.3715 | 1200072.8448
21 | 2601762.7933 | 1200059.7974 | 2601768.0372 | 1200063.7454 | 2601774.0193 | 1200068.3051
22 | 2601762.7933 | 1200059.7974 | 2601771.037 | 1200050.5976
23 | 2601748.3715 | 1200072.8448 | 2601747.0625 | 1200071.6993 | 2601742.2373 | 1200067.3623 | 2601730.4505 | 1200049.4494 | 2601718.18 | 1200030.8068
24 | 2601772.563 | 1200076.3424 | 2601772.2055 | 1200075.4751 | 2601771.9318 | 1200074.3189 | 2601771.9245 | 1200073.2739 | 2601771.9475 | 1200072.4735 | 2601772.1 | 1200071.573 | 2601772.3134 | 1200070.8505 | 2601772.6942 | 1200070.0501 | 2601773.1131 | 1200069.4499 | 2601774.0193 | 1200068.3051
25 | 2601774.0193 | 1200068.3051 | 2601781.7181 | 1200059.5087
26 | 2601771.037 | 1200050.5976 | 2601777.3835 | 1200043.515 | 2601791.2885 | 1200027.9773 | 2601792.1978 | 1200026.9631
27 | 2601817.9145 | 1200141.4682 | 2601764.2433 | 1200100.7531 | 2601763.368 | 1200100.0858 | 2601763.1397 | 1200099.8968 | 2601761.0316 | 1200098.1063 | 2601759.9586 | 1200096.6163 | 2601759.1217 | 1200094.8707 | 2601758.5589 | 1200093.0363 | 2601757.8973 | 1200090.6792 | 2601761.9704 | 1200089.2241 | 2601767.7958 | 1200082.5777 | 2601772.563 | 1200076.3424
28 | 2601817.9145 | 1200141.4682 | 2601836.1271 | 1200154.7473 | 2601854.598 | 1200169.4941 | 2601876.5461 | 1200189.378 | 2601884.3236 | 1200196.8288 | 2601892.2761 | 1200204.7243 | 2601912.7519 | 1200227.5677
29 | 2601772.563 | 1200076.3424 | 2601773.2022 | 1200077.2097 | 2601774.0851 | 1200077.9548 | 2601781.0523 | 1200083.1137
30 | 2601925.4606 | 1200241.746 | 2601912.7519 | 1200227.5677
31 | 2601692.0959 | 1199919.0023 | 2601689.0891 | 1199918.1565 | 2601682.9462 | 1199916.365 | 2601680.9899 | 1199915.742
32 | 2601680.9899 | 1199915.742 | 2601682.7219 | 1199901.3013 | 2601682.4451 | 1199884.6335
33 | 2601692.0959 | 1199919.0023 | 2601691.1358 | 1199922.5706 | 2601690.4878 | 1199925.8944 | 2601689.2509 | 1199939.1679 | 2601689.3692 | 1199952.1304 | 2601690.157 | 1199966.6829 | 2601691.2732 | 1199977.2222 | 2601692.1472 | 1199982.5586 | 2601693.4705 | 1199987.4505 | 2601695.0603 | 1199991.7421 | 2601697.623 | 1199997.3721
34 | 2601682.4451 | 1199884.6335 | 2601682.4147 | 1199882.8024 | 2601682.2616 | 1199873.3735
35 | 2601706.6484 | 1200013.2679 | 2601705.2787 | 1200011.1664 | 2601700.7437 | 1200003.5611 | 2601698.5372 | 1199999.3805
36 | 2601706.6484 | 1200013.2679 | 2601708.8095 | 1200016.5703 | 2601718.18 | 1200030.8068
37 | 2601698.5372 | 1199999.3805 | 2601697.623 | 1199997.3721
38 | 2601788.2238 | 1200052.0756 | 2601781.7181 | 1200059.5087
39 | 2601863.8427 | 1199955.7488 | 2601865.8901 | 1199956.9389 | 2601867.6863 | 1199958.2402
40 | 2601863.8427 | 1199955.7488 | 2601864.4139 | 1199954.7262 | 2601873.5623 | 1199936.408 | 2601881.0554 | 1199921.3887
41 | 2601867.6863 | 1199958.2402 | 2601882.2502 | 1199968.6482
42 | 2601899.6007 | 1199885.6416 | 2601887.2963 | 1199908.8752 | 2601886.2527 | 1199910.9538 | 2601884.5312 | 1199914.4218 | 2601881.0554 | 1199921.3887
43 | 2601781.0523 | 1200083.1137 | 2601791.0726 | 1200090.5331 | 2601796.4003 | 1200094.081 | 2601800.1602 | 1200096.361 | 2601802.2748 | 1200097.5292
44 | 2602025.9328 | 1199927.9736 | 2602028.1491 | 1199924.806 | 2602030.3273 | 1199921.9496 | 2602033.3888 | 1199918.2931 | 2602036.7015 | 1199914.7478 | 2602038.7271 | 1199912.9253
45 | 2602038.7271 | 1199912.9253 | 2602043.7173 | 1199924.2219 | 2602036.3125 | 1199940.1169 | 2602035.6165 | 1199950.1442 | 2602027.6355 | 1199958.9019 | 2602023.4674 | 1199971.1182
46 | 2601964.083 | 1200133.7641 | 2601957.795 | 1200134.2179 | 2601950.7534 | 1200134.4714 | 2601943.0115 | 1200134.5579 | 2601937.2718 | 1200134.4561 | 2601932.2248 | 1200134.1988
47 | 2601964.083 | 1200133.7641 | 2601967.326 | 1200133.4872 | 2601970.6147 | 1200133.0992 | 2601972.8376 | 1200132.6886 | 2601974.7409 | 1200132.011 | 2601976.1495 | 1200131.0776 | 2601978.3501 | 1200129.1217 | 2601984.2671 | 1200122.6757
48 | 2601964.083 | 1200133.7641 | 2601963.0332 | 1200131.3514 | 2601957.4726 | 1200118.6095 | 2601957.412 | 1200118.4711
49 | 2601906.0695 | 1200130.9223 | 2601910.5758 | 1200131.7463 | 2601917.4876 | 1200132.8046 | 2601924.8029 | 1200133.674 | 2601931.2048 | 1200134.1429 | 2601932.2248 | 1200134.1988
50 | 2601932.3949 | 1200125.8722 | 2601932.3253 | 1200129.4185 | 2601932.2558 | 1200132.6869 | 2601932.2248 | 1200134.1988
51 | 2601997.7485 | 1200099.6788 | 2601998.4943 | 1200100.3572 | 2602000.9829 | 1200102.6481 | 2602001.5765 | 1200103.2042 | 2601984.2671 | 1200122.6757
52 | 2601984.2671 | 1200122.6757 | 2601983.5593 | 1200121.9973 | 2601981.9764 | 1200120.5183 | 2601981.4741 | 1200120.0734 | 2601981.2459 | 1200119.7065 | 2601981.3754 | 1200119.2507 | 2601987.2926 | 1200112.0821 | 2601987.3689 | 1200111.6486 | 2601987.1177 | 1200111.4039 | 2601986.7447 | 1200111.3593 | 2601977.5473 | 1200116.2701 | 2601977.0144 | 1200116.4812 | 2601976.5424 | 1200116.4588 | 2601976.1466 | 1200116.2808 | 2601975.9412 | 1200115.8583 | 2601975.9262 | 1200115.2802 | 2601976.3375 | 1200114.7134 | 2601977.9218 | 1200113.0496
53 | 2601957.1049 | 1200117.7697 | 2601957.412 | 1200118.4711
54 | 2601997.7485 | 1200099.6788 | 2601996.2028 | 1200100.9123 | 2601994.2536 | 1200102.079 | 2601992.0914 | 1200102.9899 | 2601990.4089 | 1200103.5007 | 2601988.2848 | 1200103.9447
55 | 2602001.0627 | 1200091.1642 | 2602001.0012 | 1200092.8873 | 2602000.5667 | 1200094.7882 | 2602000.0257 | 1200096.2666 | 2601999.0279 | 1200098.1006 | 2601997.7485 | 1200099.6788
56 | 2601997.7485 | 1200099.6788 | 2601998.4943 | 1200100.3572 | 2602000.9829 | 1200102.6481 | 2602001.5765 | 1200103.2042 | 2602012.3748 | 1200091.2123
57 | 2602048.5857 | 1200050.4912 | 2602033.4464 | 1200067.3953
58 | 2602041.5082 | 1200043.752 | 2602044.0957 | 1200046.2764 | 2602045.2981 | 1200047.4107 | 2602047.8246 | 1200049.7795 | 2602048.5857 | 1200050.4912
59 | 2602033.4464 | 1200067.3953 | 2602032.6854 | 1200066.7169 | 2602031.072 | 1200065.2934 | 2602029.8772 | 1200064.2036 | 2602027.206 | 1200061.768
60 | 2602033.4464 | 1200067.3953 | 2602012.3748 | 1200091.2123
61 | 2602004.5393 | 1199933.6364 | 2602009.2276 | 1199937.0953 | 2602012.2419 | 1199938.0079 | 2602016.2006 | 1199937.6089 | 2602019.2994 | 1199936.4982 | 2602021.7056 | 1199934.4868 | 2602024.1351 | 1199931.3637 | 2602025.9328 | 1199927.9736
62 | 2601996.5918 | 1200004.0716 | 2602016.4954 | 1199990.8821 | 2602024.3931 | 1199980.4457 | 2602023.4674 | 1199971.1182
63 | 2601830.4144 | 1199983.3499 | 2601829.9581 | 1199983.8983 | 2601811.9633 | 1200004.9154 | 2601807.1592 | 1200010.2743
64 | 2601796.6349 | 1199940.632 | 2601796.6349 | 1199940.632 | 2601798.2722 | 1199938.7982 | 2601801.5386 | 1199936.7647 | 2601804.8048 | 1199935.5428 | 2601808.6874 | 1199935.1437 | 2601812.9734 | 1199934.9337 | 2601815.3849 | 1199935.0656
65 | 2601831.0827 | 1199857.1723 | 2601834.4196 | 1199852.9849 | 2601835.8643 | 1199851.5047
66 | 2601796.259 | 1200042.8947 | 2601799.3713 | 1200039.3387
67 | 2601869.507 | 1200044.3392 | 2601865.248 | 1200041.7287 | 2601862.107 | 1200039.6209
68 | 2601869.507 | 1200044.3392 | 2601871.4359 | 1200045.5215 | 2601877.4716 | 1200048.8807 | 2601881.2392 | 1200050.8495 | 2601885.1384 | 1200052.9547
69 | 2601792.1978 | 1200026.9631 | 2601802.4521 | 1200015.5248
70 | 2601682.2616 | 1199873.3735 | 2601682.0735 | 1199861.7981
71 | 2601788.2238 | 1200052.0756 | 2601796.259 | 1200042.8947
72 | 2601886.289 | 1199971.5345 | 2601882.2502 | 1199968.6482
73 | 2601802.2748 | 1200097.5292 | 2601802.9992 | 1200097.9294 | 2601805.1227 | 1200099.0639 | 2601809.4805 | 1200101.2139
74 | 2601906.0695 | 1200130.9223 | 2601906.2679 | 1200129.5216 | 2601906.7485 | 1200126.2644 | 2601907.0994 | 1200123.8855
75 | 2601906.0695 | 1200130.9223 | 2601902.1874 | 1200130.154 | 2601895.428 | 1200128.8401 | 2601885.388 | 1200126.3468
76 | 2601946.1838 | 1200092.8254 | 2601957.1049 | 1200117.7697
77 | 2602012.3748 | 1200091.2123 | 2602010.8528 | 1200089.8111 | 2602012.589 | 1200087.9218 | 2602019.3753 | 1200077.1293 | 2602019.5581 | 1200076.6735 | 2602019.6496 | 1200076.2956 | 2602019.4823 | 1200075.8509 | 2602019.1246 | 1200075.3838 | 2602017.1231 | 1200073.5822
78 | 2601845.1636 | 1199842.7911 | 2601860.3706 | 1199830.9141 | 2601861.4705 | 1199829.9246
79 | 2601845.1636 | 1199842.7911 | 2601844.776 | 1199843.0938 | 2601838.509 | 1199848.795 | 2601835.8643 | 1199851.5047
80 | 2601968.5379 | 1200032.8114 | 2601969.033 | 1200031.9222 | 2601969.3378 | 1200031.0327
81 | 2601948.5097 | 1200055.6062 | 2601968.5379 | 1200032.8114 | 2601968.5379 | 1200032.8114
82 | 2601968.647 | 1200024.6181 | 2601969.5671 | 1200027.998 | 2601969.6199 | 1200029.5433 | 2601969.3987 | 1200030.855 | 2601969.3378 | 1200031.0327
83 | 2601948.5097 | 1200055.6062 | 2601952.4975 | 1200059.2872
84 | 2601934.5298 | 1200066.1964 | 2601937.5524 | 1200064.8299 | 2601939.8746 | 1200063.3854 | 2601942.2046 | 1200061.6963 | 2601944.9458 | 1200059.3515 | 2601947.8776 | 1200056.3286 | 2601948.5097 | 1200055.6062
85 | 2601934.5298 | 1200066.1964 | 2601942.9597 | 1200085.4584
86 | 2601934.5298 | 1200066.1964 | 2601931.9488 | 1200067.2628 | 2601927.2971 | 1200068.6954 | 2601923.0872 | 1200069.4279 | 2601918.8774 | 1200069.66 | 2601917.7051 | 1200069.6374
87 | 2601933.1605 | 1200063.0498 | 2601934.5298 | 1200066.1964
88 | 2601946.1838 | 1200092.8254 | 2601942.9597 | 1200085.4584
89 | 2601895.9049 | 1200062.7159 | 2601900.3728 | 1200065.1186 | 2601905.0766 | 1200067.2322 | 2601910.0548 | 1200068.7679 | 2601913.9293 | 1200069.425 | 2601915.1092 | 1200069.5699 | 2601917.7051 | 1200069.6374
90 | 2601917.7051 | 1200069.6374 | 2601916.0721 | 1200082.1659 | 2601915.9098 | 1200091.3506
91 | 2601933.1605 | 1200063.0498 | 2601934.6604 | 1200062.3832 | 2601936.3354 | 1200061.5277 | 2601938.9318 | 1200059.8943 | 2601941.0943 | 1200058.2163 | 2601943.5766 | 1200055.9937 | 2601945.2215 | 1200054.171 | 2601953.1627 | 1200045.1532
92 | 2601933.1605 | 1200063.0498 | 2601928.8742 | 1200064.5937 | 2601925.2557 | 1200065.3777
93 | 2601936.5921 | 1200092.7112 | 2601946.1838 | 1200092.8254
94 | 2601895.9049 | 1200062.7159 | 2601895.4099 | 1200063.594 | 2601893.7799 | 1200066.4617 | 2601887.3149 | 1200077.8602
95 | 2601895.9049 | 1200062.7159 | 2601879.6168 | 1200054.0174
96 | 2601925.2557 | 1200065.3777 | 2601924.314 | 1200065.5817 | 2601920.538 | 1200066.0364 | 2601917.0515 | 1200066.0242 | 2601914.4633 | 1200065.9122 | 2601910.543 | 1200065.2551 | 2601906.5316 | 1200064.0977 | 2601902.1626 | 1200062.1508 | 2601896.9793 | 1200059.3478 | 2601892.8221 | 1200057.1032
97 | 2601853.2141 | 1200062.3028 | 2601856.5186 | 1200059.9581 | 2601859.6015 | 1200060.5371 | 2601860.3095 | 1200060.5373 | 2601861.0555 | 1200060.3819 | 2601861.5657 | 1200060.093 | 2601861.8931 | 1200059.6151 | 2601861.9085 | 1200059.0481 | 2601861.6805 | 1200057.8696 | 2601861.4599 | 1200057.3693 | 2601861.0109 | 1200057.0134 | 2601854.61 | 1200052.6202 | 2601853.8566 | 1200051.9863 | 2601852.1599 | 1200049.0509 | 2601851.9393 | 1200048.3282 | 2601851.9014 | 1200047.7613 | 2601852.0311 | 1200047.0498 | 2601852.3129 | 1200046.5163 | 2601852.648 | 1200046.005 | 2601855.5878 | 1200041.5035 | 2601856.4636 | 1200040.1585
98 | 2601879.6168 | 1200054.0174 | 2601874.9054 | 1200051.4368 | 2601868.7708 | 1200047.9553 | 2601863.7779 | 1200044.8966 | 2601856.4636 | 1200040.1585
99 | 2601864.6738 | 1200078.1036 | 2601861.401 | 1200076.2238 | 2601874.2119 | 1200053.8379 | 2601878.4667 | 1200056.1071 | 2601879.6168 | 1200054.0174
100 | 2601886.289 | 1199971.5345 | 2601888.1979 | 1199972.8987 | 2601897.5063 | 1199979.3619
101 | 2601906.4836 | 1199985.6121 | 2601905.457 | 1199984.8958
102 | 2601897.5063 | 1199979.3619 | 2601901.5248 | 1199982.1522 | 2601905.457 | 1199984.8958
103 | 2601929.4395 | 1200001.5779 | 2601919.266 | 1199994.5309 | 2601906.4836 | 1199985.6121
104 | 2601933.0877 | 1200004.105 | 2601929.4395 | 1200001.5779
105 | 2601933.0877 | 1200004.105 | 2601956.9115 | 1200020.6073
106 | 2601892.8221 | 1200057.1032 | 2601885.1384 | 1200052.9547
107 | 2601878.2521 | 1200085.923 | 2601881.6315 | 1200087.8806 | 2601887.3149 | 1200077.8602
108 | 2601807.1592 | 1200010.2743 | 2601802.4521 | 1200015.5248
109 | 2601795.8194 | 1199943.8891 | 2601795.8194 | 1199943.8891 | 2601796.6349 | 1199940.632
110 | 2601809.4805 | 1200101.2139 | 2601810.4887 | 1200101.7114 | 2601814.2717 | 1200103.3467 | 2601818.2601 | 1200104.882 | 2601822.5455 | 1200106.3062 | 2601824.3962 | 1200106.9373
111 | 2601824.3962 | 1200106.9373 | 2601831.0257 | 1200109.198
112 | 2601831.0257 | 1200109.198 | 2601847.0269 | 1200114.6544
113 | 2601847.0269 | 1200114.6544 | 2601854.9759 | 1200117.365
114 | 2601873.5973 | 1200123.1416 | 2601868.8627 | 1200121.8728 | 2601862.0274 | 1200119.7696 | 2601854.9759 | 1200117.365
115 | 2601873.5973 | 1200123.1416 | 2601873.9097 | 1200122.0188 | 2601874.9308 | 1200118.6618 | 2601875.2432 | 1200117.5835
116 | 2601885.388 | 1200126.3468 | 2601883.6448 | 1200125.935 | 2601876.6953 | 1200124.0207 | 2601873.5973 | 1200123.1416
117 | 2601887.042 | 1200119.3547 | 2601886.6532 | 1200121.1111 | 2601885.6928 | 1200125.2575 | 2601885.388 | 1200126.3468

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601884.3537 | 1199888.656
1 | 2601901.3191 | 1199857.3139
2 | 2601876.6784 | 1199902.8354
3 | 2601927.1562 | 1199811.613
4 | 2601872.1462 | 1199911.5387
5 | 2601844.0336 | 1199882.6846
6 | 2601940.79 | 1199814.1075
7 | 2601843.6161 | 1199965.2403
8 | 2601839.2945 | 1199920.3943
9 | 2601824.2065 | 1199867.9455
10 | 2601836.3185 | 1199996.4624
11 | 2601844.2796 | 1200002.0789
12 | 2601850.3539 | 1199978.3569
13 | 2601822.0856 | 1200013.2006
14 | 2601819.6487 | 1200016.2237
15 | 2601762.7933 | 1200059.7974
16 | 2601748.3715 | 1200072.8448
17 | 2601774.0193 | 1200068.3051
18 | 2601771.037 | 1200050.5976
19 | 2601817.9145 | 1200141.4682
20 | 2601772.563 | 1200076.3424
21 | 2601912.7519 | 1200227.5677
22 | 2601680.9899 | 1199915.742
23 | 2601692.0959 | 1199919.0023
24 | 2601682.4451 | 1199884.6335
25 | 2601706.6484 | 1200013.2679
26 | 2601698.5372 | 1199999.3805
27 | 2601718.18 | 1200030.8068
28 | 2601781.7181 | 1200059.5087
29 | 2601863.8427 | 1199955.7488
30 | 2601867.6863 | 1199958.2402
31 | 2601881.0554 | 1199921.3887
32 | 2601781.0523 | 1200083.1137
33 | 2602038.7271 | 1199912.9253
34 | 2601964.083 | 1200133.7641
35 | 2601932.2248 | 1200134.1988
36 | 2601984.2671 | 1200122.6757
37 | 2601957.412 | 1200118.4711
38 | 2601997.7485 | 1200099.6788
39 | 2601977.9218 | 1200113.0496
40 | 2601697.623 | 1199997.3721
41 | 2602048.5857 | 1200050.4912
42 | 2602033.4464 | 1200067.3953
43 | 2602041.5082 | 1200043.752
44 | 2602025.9328 | 1199927.9736
45 | 2602023.4674 | 1199971.1182
46 | 2601830.4144 | 1199983.3499
47 | 2601815.3849 | 1199935.0656
48 | 2601831.0827 | 1199857.1723
49 | 2601851.4804 | 1199979.1465
50 | 2601799.3713 | 1200039.3387
51 | 2601862.107 | 1200039.6209
52 | 2601869.507 | 1200044.3392
53 | 2601792.1978 | 1200026.9631
54 | 2601925.4606 | 1200241.746
55 | 2601682.2616 | 1199873.3735
56 | 2601788.2238 | 1200052.0756
57 | 2601882.2502 | 1199968.6482
58 | 2601899.6007 | 1199885.6416
59 | 2601802.2748 | 1200097.5292
60 | 2601906.0695 | 1200130.9223
61 | 2601932.3949 | 1200125.8722
62 | 2601957.1049 | 1200117.7697
63 | 2601988.2848 | 1200103.9447
64 | 2602001.0627 | 1200091.1642
65 | 2602012.3748 | 1200091.2123
66 | 2602017.1231 | 1200073.5822
67 | 2601861.4705 | 1199829.9246
68 | 2601845.1636 | 1199842.7911
69 | 2601682.0735 | 1199861.7981
70 | 2602027.206 | 1200061.768
71 | 2602004.5393 | 1199933.6364
72 | 2601996.5918 | 1200004.0716
73 | 2601968.5379 | 1200032.8114
74 | 2601969.3378 | 1200031.0327
75 | 2601948.5097 | 1200055.6062
76 | 2601968.647 | 1200024.6181
77 | 2601952.4975 | 1200059.2872
78 | 2601934.5298 | 1200066.1964
79 | 2601942.9597 | 1200085.4584
80 | 2601917.7051 | 1200069.6374
81 | 2601933.1605 | 1200063.0498
82 | 2601946.1838 | 1200092.8254
83 | 2601895.9049 | 1200062.7159
84 | 2601915.9098 | 1200091.3506
85 | 2601953.1627 | 1200045.1532
86 | 2601925.2557 | 1200065.3777
87 | 2601796.259 | 1200042.8947
88 | 2601856.4636 | 1200040.1585
89 | 2601853.2141 | 1200062.3028
90 | 2601879.6168 | 1200054.0174
91 | 2601864.6738 | 1200078.1036
92 | 2601886.289 | 1199971.5345
93 | 2601905.457 | 1199984.8958
94 | 2601906.4836 | 1199985.6121
95 | 2601897.5063 | 1199979.3619
96 | 2601929.4395 | 1200001.5779
97 | 2601933.0877 | 1200004.105
98 | 2601956.9115 | 1200020.6073
99 | 2601885.1384 | 1200052.9547
100 | 2601892.8221 | 1200057.1032
101 | 2601936.5921 | 1200092.7112
102 | 2601887.3149 | 1200077.8602
103 | 2601878.2521 | 1200085.923
104 | 2601802.4521 | 1200015.5248
105 | 2601807.1592 | 1200010.2743
106 | 2601835.8643 | 1199851.5047
107 | 2601795.8194 | 1199943.8891
108 | 2601796.6349 | 1199940.632
109 | 2601809.4805 | 1200101.2139
110 | 2601824.3962 | 1200106.9373
111 | 2601831.0257 | 1200109.198
112 | 2601847.0269 | 1200114.6544
113 | 2601854.9759 | 1200117.365
114 | 2601873.5973 | 1200123.1416
115 | 2601875.2432 | 1200117.5835
116 | 2601885.388 | 1200126.3468
117 | 2601887.042 | 1200119.3547
118 | 2601907.0994 | 1200123.8855
119 | 2601867.6863 | 1199958.2402

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1