## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_352-17_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_352-17_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_352-17_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_352-17_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_352-17_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_352-17_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_352-17_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_352-17_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_352-17_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_352-17_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_352-17_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_352-17_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_352-17_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_352-17_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_352-17_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_352-17_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_352-17_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_352-17_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_352-17_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_352-17_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_352-17_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_352-17_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_352-17_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_352-17_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_352-17_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_352-17_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_352-17_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_352-17_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_352-17_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_352-17_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_352-17_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_352-17_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_352-17_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_352-17_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_352-17_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_352-17_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_352-17_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_352-17_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_352-17_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_352-17_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_352-17_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_352-17_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_352-17_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_352-17_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_352-17_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_352-17_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_352-17_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_352-17_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_352-17_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_352-17_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_352-17_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_352-17_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_352-17_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_352-17_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_352-17_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_352-17_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_352-17_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_352-17_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_352-17_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_352-17_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_352-17_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_352-17_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_352-17_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_352-17_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_352-17_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_352-17_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_352-17_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_352-17_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_352-17_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_352-17_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_352-17_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_352-17_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_352-17_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_352-17_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_352-17_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_352-17_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_352-17_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_352-17_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_352-17_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_352-17_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_352-17_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_352-17_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_352-17_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_352-17_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_352-17_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_352-17_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_352-17_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_352-17_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_352-17_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_352-17_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_352-17_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_352-17_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_352-17_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_352-17_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_352-17_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_352-17_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_352-17_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_352-17_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_352-17_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_352-17_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_352-17_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_352-17_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_352-17_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_352-17_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_352-17_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_352-17_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_352-17_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_352-17_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_352-17_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_352-17_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_352-17_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_352-17_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_352-17_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_352-17_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_352-17_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_352-17_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_352-17_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_352-17_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_352-17_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_352-17_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_352-17_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_352-17_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_352-17_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_352-17_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_352-17_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_352-17_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_352-17_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_352-17_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_352-17_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_352-17_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_352-17_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_352-17_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_352-17_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_352-17_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_352-17_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_352-17_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_352-17_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_352-17_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_352-17_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_352-17_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_352-17_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_352-17_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_352-17_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_352-17_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_352-17_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_352-17_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_602_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_352-17_0_4_load_0 | 0 | 0.02269 | 0.0056866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_352-17_0_4_load_3 | 2 | 0.0040246 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_352-17_0_4_load_28 | 5 | 0.0037338 | 0.00093578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_352-17_0_4_load_4 | 6 | 0.0097969 | 0.0024553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_352-17_0_4_load_7 | 8 | 0.038378 | 0.0096183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_352-17_0_4_load_11 | 12 | 0.015453 | 0.0038729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_352-17_0_4_load_14 | 13 | 0.019417 | 0.0048663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_352-17_0_4_load_53 | 15 | 0.012191 | 0.0030554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_352-17_0_4_load_15 | 17 | 0.012093 | 0.0030307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_352-17_0_4_load_86 | 18 | 0.012856 | 0.003222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_352-17_0_4_load_54 | 19 | 0.0055825 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_352-17_0_4_load_84 | 20 | 0.012537 | 0.0031422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_352-17_0_4_load_16 | 21 | 0.0039993 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_352-17_0_4_load_17 | 22 | 0.0025744 | 0.00064522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_352-17_0_4_load_18 | 23 | 0.0024875 | 0.00062344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_352-17_0_4_load_19 | 24 | 0.0023823 | 0.00059706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_352-17_0_4_load_20 | 25 | 0.0026304 | 0.00065925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_352-17_0_4_load_22 | 27 | 0.0047292 | 0.0011853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_352-17_0_4_load_80 | 28 | 0.0017829 | 0.00044684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_352-17_0_4_load_37 | 29 | 0.0027195 | 0.00068157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_352-17_0_4_load_89 | 30 | 0.011122 | 0.0027873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_352-17_0_4_load_81 | 31 | 0.00097884 | 0.00024532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_352-17_0_4_load_35 | 32 | 0.0022386 | 0.00056104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_352-17_0_4_load_88 | 33 | 0.011568 | 0.0028991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_352-17_0_4_load_23 | 34 | 0.0023237 | 0.00058238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_352-17_0_4_load_24 | 35 | 0.0015143 | 0.00037952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_352-17_0_4_load_26 | 36 | 0.0033241 | 0.00083309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_352-17_0_4_load_29 | 37 | 0.0023593 | 0.00059129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_352-17_0_4_load_30 | 38 | 0.0036888 | 0.0009245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_352-17_0_4_load_31 | 39 | 0.0026157 | 0.00065556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_352-17_0_4_load_77 | 40 | 0.0014976 | 0.00037532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_352-17_0_4_load_68 | 41 | 0.0037633 | 0.00094318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_352-17_0_4_load_138 | 42 | 0.0018283 | 0.00045822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_352-17_0_4_load_119 | 43 | 0.0017496 | 0.00043848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_352-17_0_4_load_58 | 44 | 0.0012528 | 0.00031398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_352-17_0_4_load_78 | 45 | 0.0015166 | 0.0003801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_352-17_0_4_load_66 | 46 | 0.0023614 | 0.00059182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_352-17_0_4_load_59 | 47 | 0.0012607 | 0.00031597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_352-17_0_4_load_32 | 48 | 0.0031986 | 0.00080164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_352-17_0_4_load_33 | 49 | 0.0025252 | 0.00063287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_352-17_0_4_load_34 | 50 | 0.0020141 | 0.00050479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_352-17_0_4_load_36 | 51 | 0.0020891 | 0.00052359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_352-17_0_4_load_38 | 52 | 0.0032455 | 0.00081341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_352-17_0_4_load_52 | 54 | 0.0020591 | 0.00051606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_352-17_0_4_load_39 | 56 | 0.0051046 | 0.0012793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_352-17_0_4_load_40 | 57 | 0.0012882 | 0.00032286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_352-17_0_4_load_41 | 58 | 0.00094505 | 0.00023685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_352-17_0_4_load_96 | 59 | 0.0014534 | 0.00036427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_352-17_0_4_load_43 | 61 | 0.0034045 | 0.00085324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_352-17_0_4_load_95 | 63 | 0.0015701 | 0.0003935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_352-17_0_4_load_91 | 64 | 0.0021438 | 0.0005373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_352-17_0_4_load_106 | 66 | 0.00033285 | 8.342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_352-17_0_4_load_107 | 67 | 0.00052716 | 0.00013212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_352-17_0_4_load_102 | 68 | 0.00053832 | 0.00013492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_352-17_0_4_load_121 | 71 | 0.00036837 | 9.2322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_352-17_0_4_load_116 | 74 | 0.00036859 | 9.2378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_352-17_0_4_load_114 | 75 | 0.00060723 | 0.00015219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_352-17_0_4_load_136 | 77 | 0.00027755 | 6.9561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_352-17_0_4_load_133 | 78 | 0.0028056 | 0.00070315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_352-17_0_4_load_128 | 79 | 0.0044068 | 0.0011045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_352-17_0_4_load_127 | 80 | 0.00072346 | 0.00018132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_352-17_0_4_load_123 | 81 | 0.0032456 | 0.00081342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_352-17_0_4_load_124 | 82 | 0.00015117 | 3.7886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_352-17_0_4_load_125 | 83 | 0.0044563 | 0.0011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_352-17_0_4_load_126 | 84 | 0.00031512 | 7.8977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_352-17_0_4_load_129 | 85 | 0.004221 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_352-17_0_4_load_140 | 87 | 0.00050473 | 0.0001265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_352-17_0_4_load_141 | 88 | 0.00021709 | 5.4409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_352-17_0_4_load_44 | 89 | 0.0021179 | 0.00053081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_352-17_0_4_load_92 | 90 | 0.0014688 | 0.0003681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_352-17_0_4_load_94 | 91 | 0.001286 | 0.0003223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_352-17_0_4_load_97 | 92 | 0.0016319 | 0.000409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_352-17_0_4_load_110 | 93 | 0.0029725 | 0.00074499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_352-17_0_4_load_103 | 94 | 0.0007385 | 0.00018509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_352-17_0_4_load_105 | 95 | 0.00088139 | 0.0002209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_352-17_0_4_load_111 | 96 | 0.00075203 | 0.00018848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_352-17_0_4_load_112 | 97 | 0.0007724 | 0.00019358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_352-17_0_4_load_139 | 98 | 0.00018425 | 4.6179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_352-17_0_4_load_45 | 99 | 0.00045543 | 0.00011414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_352-17_0_4_load_98 | 100 | 0.0014792 | 0.00037071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_352-17_0_4_load_113 | 101 | 0.00081769 | 0.00020493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_352-17_0_4_load_134 | 102 | 0.00099737 | 0.00024997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_352-17_0_4_load_60 | 105 | 0.0021224 | 0.00053192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_352-17_0_4_load_61 | 106 | 0.00044768 | 0.0001122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_352-17_0_4_load_147 | 107 | 0.0013219 | 0.00033129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_352-17_0_4_load_115 | 108 | 0.00045492 | 0.00011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_352-17_0_4_load_75 | 109 | 0.0034192 | 0.00085694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_352-17_0_4_load_62 | 110 | 0.0019139 | 0.00047967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_352-17_0_4_load_46 | 111 | 0.0031733 | 0.00079529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_352-17_0_4_load_47 | 112 | 0.002043 | 0.00051202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_352-17_0_4_load_49 | 113 | 0.0021141 | 0.00052985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_352-17_0_4_load_51 | 114 | 0.0021646 | 0.00054251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_352-17_0_4_load_87 | 115 | 0.0090943 | 0.0022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_352-17_0_4_load_76 | 116 | 0.0029474 | 0.00073868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_352-17_0_4_load_74 | 118 | 0.0028842 | 0.00072285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_352-17_0_4_load_55 | 119 | 0.0056662 | 0.0014201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_352-17_0_4_load_57 | 120 | 0.005753 | 0.0014418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_352-17_0_4_load_82 | 122 | 0.018606 | 0.0046631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_352-17_0_4_load_83 | 123 | 0.012321 | 0.003088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_352-17_0_4_load_70 | 124 | 0.0050128 | 0.0012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_352-17_0_4_load_90 | 125 | 0.0070724 | 0.0017725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_352-17_0_4_load_73 | 126 | 0.0038833 | 0.00097326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_352-17_0_4_load_63 | 127 | 0.0029275 | 0.00073371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_352-17_0_4_load_146 | 128 | 0.0011747 | 0.00029442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_352-17_0_4_load_69 | 129 | 0.001777 | 0.00044535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_352-17_0_4_load_145 | 130 | 0.0013708 | 0.00034354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_352-17_0_4_load_67 | 131 | 0.0012948 | 0.00032451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_352-17_0_4_load_135 | 133 | 0.0011536 | 0.00028912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_352-17_0_4_load_64 | 134 | 0.0022085 | 0.0005535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_352-17_0_4_load_65 | 135 | 0.0018045 | 0.00045226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_352-17_0_4_load_143 | 136 | 0.0044837 | 0.0011237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_352-17_0_4_load_144 | 137 | 0.001452 | 0.00036391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_352-17_0_4_load_137 | 138 | 0.00077745 | 0.00019485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_352-17_0_4_load_71 | 139 | 0.0075146 | 0.0018833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_352-17_0_4_load_72 | 140 | 0.0018228 | 0.00045685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_352-17_0_4_load_79 | 141 | 0.00331 | 0.00082956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_352-17_0_4_load_142 | 142 | 0.00098554 | 0.000247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_352-17_0_4_load_101 | 143 | 0.0023007 | 0.00057662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_352-17_0_4_load_99 | 144 | 0.0015491 | 0.00038824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_352-17_0_4_load_100 | 145 | 0.0014724 | 0.00036901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_352-17_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_352-17_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.009264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_352-17_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.19023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_352-17_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.03835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_352-17_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_352-17_0_4_line_5 |  | 4 | 38 | 0.0032356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_352-17_0_4_line_6 |  | 5 | 39 | 0.0075492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_352-17_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_352-17_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.036261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_352-17_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.009331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_352-17_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.033328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_352-17_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.009274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_352-17_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_352-17_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.041357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_352-17_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.020666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_352-17_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_352-17_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_352-17_0_4_line_17 |  | 15 | 19 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_352-17_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.036237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_352-17_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_352-17_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_352-17_0_4_line_21 |  | 19 | 119 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_352-17_0_4_line_22 |  | 20 | 123 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_352-17_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0042272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_352-17_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0003134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_352-17_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0070252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_352-17_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0072838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_352-17_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_352-17_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0044076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_352-17_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_352-17_0_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.0081334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_352-17_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.0034759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_352-17_0_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.012713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_352-17_0_4_line_33 |  | 29 | 32 | 0.007402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_352-17_0_4_line_34 |  | 30 | 33 | 0.015314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_352-17_0_4_line_35 |  | 31 | 144 | 0.018568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_352-17_0_4_line_36 |  | 32 | 49 | 0.007046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_352-17_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0032396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_352-17_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0042443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_352-17_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.010625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_352-17_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.00073322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_352-17_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.019852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_352-17_0_4_line_42 |  | 39 | 44 | 0.011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_352-17_0_4_line_43 |  | 40 | 45 | 0.0007581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_352-17_0_4_line_44 |  | 41 | 46 | 0.0039414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_352-17_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.16512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_352-17_0_4_line_46 |  | 43 | 132 | 0.0067842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_352-17_0_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.0060283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_352-17_0_4_line_48 |  | 45 | 141 | 0.00057968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_352-17_0_4_line_49 |  | 46 | 134 | 0.011276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_352-17_0_4_line_50 |  | 47 | 124 | 0.034972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_352-17_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0083994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_352-17_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.00024717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_352-17_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_352-17_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.00077255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_352-17_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_352-17_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.021797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_352-17_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.016032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_352-17_0_4_line_58 |  | 54 | 116 | 0.0061499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_352-17_0_4_line_59 |  | 55 | 111 | 0.018043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_352-17_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.024949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_352-17_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0044514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_352-17_0_4_line_62 |  | 56 | 59 | 0.081706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_352-17_0_4_line_63 |  | 57 | 60 | 0.022079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_352-17_0_4_line_64 |  | 58 | 61 | 0.01703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_352-17_0_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.014378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_352-17_0_4_line_66 |  | 60 | 89 | 0.018919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_352-17_0_4_line_67 |  | 61 | 99 | 0.0053678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_352-17_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_352-17_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.025732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_352-17_0_4_line_70 |  | 63 | 100 | 0.012947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_352-17_0_4_line_71 |  | 64 | 90 | 0.060325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_352-17_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_352-17_0_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_352-17_0_4_line_74 |  | 65 | 68 | 0.052484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_352-17_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.011126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_352-17_0_4_line_76 |  | 67 | 70 | 0.017095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_352-17_0_4_line_77 |  | 68 | 94 | 0.023343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_352-17_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.044642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_352-17_0_4_line_79 |  | 69 | 72 | 0.013473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_352-17_0_4_line_80 |  | 70 | 73 | 0.004748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_352-17_0_4_line_81 |  | 70 | 74 | 0.0088769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_352-17_0_4_line_82 |  | 71 | 81 | 0.027059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_352-17_0_4_line_83 |  | 72 | 82 | 0.069718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_352-17_0_4_line_84 |  | 72 | 83 | 0.023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_352-17_0_4_line_85 |  | 73 | 79 | 0.021654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_352-17_0_4_line_86 |  | 73 | 80 | 0.024736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_352-17_0_4_line_87 |  | 74 | 75 | 0.012436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_352-17_0_4_line_88 |  | 75 | 101 | 0.0090846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_352-17_0_4_line_89 |  | 76 | 77 | 0.0024201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_352-17_0_4_line_90 |  | 76 | 78 | 0.020414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_352-17_0_4_line_91 |  | 77 | 79 | 0.024307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_352-17_0_4_line_92 |  | 78 | 103 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_352-17_0_4_line_93 |  | 80 | 84 | 0.011208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_352-17_0_4_line_94 |  | 82 | 98 | 0.0043859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_352-17_0_4_line_95 |  | 83 | 102 | 0.027999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_352-17_0_4_line_96 |  | 85 | 86 | 0.066513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_352-17_0_4_line_97 |  | 86 | 103 | 0.027774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_352-17_0_4_line_98 |  | 87 | 88 | 0.013056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_352-17_0_4_line_99 |  | 88 | 97 | 0.0078685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_352-17_0_4_line_100 |  | 88 | 98 | 0.0041634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_352-17_0_4_line_101 |  | 89 | 105 | 0.0027173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_352-17_0_4_line_102 |  | 90 | 91 | 0.03472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_352-17_0_4_line_103 |  | 91 | 92 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_352-17_0_4_line_104 |  | 92 | 93 | 0.0080824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_352-17_0_4_line_105 |  | 93 | 96 | 0.0097322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_352-17_0_4_line_106 |  | 94 | 95 | 0.054905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_352-17_0_4_line_107 |  | 96 | 97 | 0.0094686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_352-17_0_4_line_108 |  | 99 | 106 | 0.0088746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_352-17_0_4_line_109 |  | 100 | 107 | 0.012731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_352-17_0_4_line_110 |  | 101 | 108 | 0.0050516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_352-17_0_4_line_111 |  | 102 | 133 | 0.0056705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_352-17_0_4_line_112 |  | 103 | 104 | 0.03418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_352-17_0_4_line_113 |  | 104 | 138 | 0.0084502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_352-17_0_4_line_114 |  | 105 | 109 | 0.00029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_352-17_0_4_line_115 |  | 106 | 110 | 0.012556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_352-17_0_4_line_116 |  | 107 | 128 | 0.011682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_352-17_0_4_line_117 |  | 108 | 132 | 0.032498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_352-17_0_4_line_118 |  | 109 | 126 | 0.0060102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_352-17_0_4_line_119 |  | 110 | 127 | 0.014483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_352-17_0_4_line_120 |  | 111 | 112 | 0.0069856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_352-17_0_4_line_121 |  | 112 | 113 | 0.012179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_352-17_0_4_line_122 |  | 113 | 114 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_352-17_0_4_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0025563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_352-17_0_4_line_124 |  | 115 | 117 | 0.041815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_352-17_0_4_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0059512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_352-17_0_4_line_126 |  | 117 | 121 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_352-17_0_4_line_127 |  | 118 | 140 | 0.0012478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_352-17_0_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_352-17_0_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_352-17_0_4_line_130 |  | 122 | 123 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_352-17_0_4_line_131 |  | 124 | 125 | 0.033461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_352-17_0_4_line_132 |  | 126 | 139 | 0.01078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_352-17_0_4_line_133 |  | 127 | 129 | 4.6932e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_352-17_0_4_line_134 |  | 128 | 130 | 0.011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_352-17_0_4_line_135 |  | 129 | 131 | 0.0014401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_352-17_0_4_line_136 |  | 130 | 137 | 0.012625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_352-17_0_4_line_137 |  | 131 | 135 | 0.00010685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_352-17_0_4_line_138 |  | 134 | 135 | 0.029417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_352-17_0_4_line_139 |  | 136 | 137 | 0.012431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_352-17_0_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.046974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_352-17_0_4_line_141 |  | 141 | 142 | 0.0086428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_352-17_0_4_line_142 |  | 142 | 143 | 0.0048764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_352-17_0_4_line_143 |  | 143 | 145 | 0.0013399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_352-17_0_4_line_144 |  | 144 | 145 | 0.00076409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_352-17_0_4_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 146 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2604832.0114 | 1202129.5807 | 2604794.9981 | 1202147.2497
1 | 2604836.2511 | 1202137.8219 | 2604832.0114 | 1202129.5807
2 | 2604903.1195 | 1202315.9163 | 2604836.2511 | 1202137.8219
3 | 2604903.1195 | 1202315.9163 | 2604928.5366 | 1202314.8141 | 2604940.7617 | 1202319.282
4 | 2604903.1195 | 1202315.9163 | 2604893.6737 | 1202344.1223
5 | 2604940.7617 | 1202319.282 | 2604939.53 | 1202322.274
6 | 2604893.6737 | 1202344.1223 | 2604891.2765 | 1202351.2807
7 | 2604629.6373 | 1202304.6618 | 2604629.3629 | 1202295.3455 | 2604629.2794 | 1202292.5546
8 | 2604605.6207 | 1202331.8295 | 2604629.6373 | 1202304.6618
9 | 2604603.2652 | 1202340.828 | 2604605.6151 | 1202332.692 | 2604605.6207 | 1202331.8295
10 | 2604603.2652 | 1202340.828 | 2604620.4147 | 1202364.2092 | 2604624.1569 | 1202366.4577
11 | 2604624.1569 | 1202366.4577 | 2604630.2955 | 1202359.492
12 | 2604624.1569 | 1202366.4577 | 2604614.6474 | 1202377.6221
13 | 2604630.2955 | 1202359.492 | 2604671.651 | 1202359.1462
14 | 2604601.2468 | 1202393.3548 | 2604614.6474 | 1202377.6221
15 | 2604696.0988 | 1202358.9418 | 2604671.651 | 1202359.1462
16 | 2604590.827 | 1202406.543 | 2604596.4181 | 1202399.032 | 2604601.2468 | 1202393.3548
17 | 2604696.0988 | 1202358.9418 | 2604711.0342 | 1202358.8169
18 | 2604590.827 | 1202406.543 | 2604627.0613 | 1202406.0734
19 | 2604642.4128 | 1202405.8745 | 2604627.0613 | 1202406.0734
20 | 2604642.4128 | 1202405.8745 | 2604657.9375 | 1202405.6733
21 | 2604725.241 | 1202358.6981 | 2604711.0342 | 1202358.8169
22 | 2604657.9375 | 1202405.6733 | 2604672.9976 | 1202405.4782
23 | 2604788.9916 | 1202381.2159 | 2604790.9042 | 1202378.0045 | 2604791.3326 | 1202378.2413
24 | 2604788.7199 | 1202381.0598 | 2604788.9916 | 1202381.2159 | 2604788.9916 | 1202381.2159
25 | 2604797.4812 | 1202381.6396 | 2604791.3326 | 1202378.2413
26 | 2604786.2978 | 1202376.2623 | 2604787.7241 | 1202377.0348 | 2604786.4132 | 1202379.7353 | 2604788.7199 | 1202381.0598
27 | 2604811.0074 | 1202389.1154 | 2604797.4812 | 1202381.6396
28 | 2604786.2978 | 1202376.2623 | 2604785.2369 | 1202375.6877 | 2604783.553 | 1202378.4101 | 2604783.553 | 1202378.4101
29 | 2604811.0074 | 1202389.1154 | 2604811.6976 | 1202388.0024
30 | 2604811.0074 | 1202389.1154 | 2604806.719 | 1202396.0264
31 | 2604783.553 | 1202378.4101 | 2604780.6019 | 1202376.5734 | 2604780.6019 | 1202376.5734
32 | 2604811.6976 | 1202388.0024 | 2604818.3979 | 1202377.1985
33 | 2604802.8162 | 1202402.3159 | 2604806.719 | 1202396.0264
34 | 2604775.5058 | 1202364.0515 | 2604779.6383 | 1202373.0596 | 2604782.0268 | 1202374.2288 | 2604780.6019 | 1202376.5734
35 | 2604818.3979 | 1202377.1985 | 2604823.6251 | 1202368.77 | 2604829.1091 | 1202362.0803
36 | 2604802.8162 | 1202402.3159 | 2604799.1012 | 1202408.3029
37 | 2604852.0422 | 1202339.4068 | 2604854.7256 | 1202337.5916
38 | 2604852.0422 | 1202339.4068 | 2604848.5267 | 1202341.7849
39 | 2604840.3269 | 1202348.3965 | 2604842.2867 | 1202346.0059 | 2604848.5267 | 1202341.7849
40 | 2604840.3269 | 1202348.3965 | 2604839.862 | 1202348.9636
41 | 2604939.53 | 1202322.274 | 2604936.2326 | 1202330.2843 | 2604932.011 | 1202340.6465
42 | 2604891.2765 | 1202351.2807 | 2604887.6703 | 1202362.0493
43 | 2604839.862 | 1202348.9636 | 2604839.3814 | 1202349.5499
44 | 2604930.5145 | 1202344.2926 | 2604930.6817 | 1202343.9094 | 2604932.011 | 1202340.6465
45 | 2605305.8867 | 1202515.5731 | 2605288.1519 | 1202351.4039
46 | 2605305.953 | 1202522.3564 | 2605305.8672 | 1202516.1085 | 2605305.8867 | 1202515.5731
47 | 2604885.7559 | 1202367.7656 | 2604887.6703 | 1202362.0493
48 | 2604839.3814 | 1202349.5499 | 2604839.0139 | 1202349.9981
49 | 2604930.5145 | 1202344.2926 | 2604929.7363 | 1202346.0764 | 2604926.9389 | 1202354.9769
50 | 2604874.6506 | 1202400.9272 | 2604885.7559 | 1202367.7656
51 | 2604799.1012 | 1202408.3029 | 2604794.6725 | 1202415.44
52 | 2604794.5422 | 1202415.65 | 2604794.6725 | 1202415.44
53 | 2604794.5422 | 1202415.65 | 2604794.5422 | 1202415.65 | 2604784.8282 | 1202433.5619
54 | 2604784.4599 | 1202434.241 | 2604784.8282 | 1202433.5619
55 | 2604778.4094 | 1202445.3978 | 2604784.4599 | 1202434.241
56 | 2604778.4094 | 1202445.3978 | 2604793.0114 | 1202455.6704 | 2604796.5535 | 1202457.4034
57 | 2604778.4094 | 1202445.3978 | 2604770.7659 | 1202459.4994
58 | 2604802.0778 | 1202460.106 | 2604796.5535 | 1202457.4034
59 | 2604770.7659 | 1202459.4994 | 2604758.8016 | 1202452.653 | 2604755.1406 | 1202450.4788
60 | 2604896.6423 | 1202443.6441 | 2604893.8776 | 1202452.3604 | 2604887.6593 | 1202466.8906
61 | 2604896.6423 | 1202443.6441 | 2604897.9881 | 1202439.401
62 | 2604896.6423 | 1202443.6441 | 2604968.6238 | 1202482.3041
63 | 2604878.9731 | 1202487.1894 | 2604882.663 | 1202478.5655 | 2604887.6593 | 1202466.8906
64 | 2604897.9881 | 1202439.401 | 2604903.1369 | 1202423.1676
65 | 2604968.6238 | 1202482.3041 | 2604981.8366 | 1202488.0625
66 | 2604878.9731 | 1202487.1894 | 2604863.5652 | 1202476.2118
67 | 2604904.7598 | 1202418.051 | 2604903.1369 | 1202423.1676
68 | 2604981.8366 | 1202488.0625 | 2604983.3335 | 1202481.5157 | 2604988.6662 | 1202466.1105
69 | 2604981.8366 | 1202488.0625 | 2604986.5885 | 1202492.9135 | 2604992.535 | 1202497.8321 | 2604998.8156 | 1202503.696 | 2605000.5324 | 1202505.6905
70 | 2604992.9013 | 1202453.8762 | 2604988.6662 | 1202466.1105
71 | 2605038.8771 | 1202551.8775 | 2605034.714 | 1202543.614 | 2605031.4373 | 1202540.0316 | 2605018.8015 | 1202526.914 | 2605000.5324 | 1202505.6905
72 | 2605237.4016 | 1202564.4973 | 2605224.4883 | 1202560.9944
73 | 2605237.4016 | 1202564.4973 | 2605251.6047 | 1202568.3942
74 | 2605237.4016 | 1202564.4973 | 2605226.7387 | 1202567.1562 | 2605217.0358 | 1202568.2595 | 2605210.9243 | 1202569.6772 | 2605204.8881 | 1202572.04 | 2605199.1099 | 1202575.2034 | 2605194.3055 | 1202578.6122 | 2605189.1203 | 1202582.5228
75 | 2605213.6734 | 1202558.3957 | 2605220.4216 | 1202559.8912 | 2605224.4883 | 1202560.9944
76 | 2605268.0903 | 1202572.9173 | 2605251.6047 | 1202568.3942
77 | 2605189.1203 | 1202582.5228 | 2605188.9755 | 1202582.632 | 2605172.2629 | 1202598.6678
78 | 2605213.6734 | 1202558.3957 | 2605203.1688 | 1202562.6556 | 2605169.8636 | 1202562.3911
79 | 2605213.6734 | 1202558.3957 | 2605200.3208 | 1202556.3275
80 | 2605272.6929 | 1202574.1331 | 2605268.0903 | 1202572.9173
81 | 2605268.0903 | 1202572.9173 | 2605269.5938 | 1202564.1687
82 | 2605144.656 | 1202568.1086 | 2605152.978 | 1202562.2569 | 2605169.8636 | 1202562.3911
83 | 2605200.3208 | 1202556.3275 | 2605191.8526 | 1202555.1196 | 2605183.2015 | 1202554.2451 | 2605174.497 | 1202553.6262 | 2605162.6419 | 1202553.2269 | 2605130.7627 | 1202552.8843
84 | 2605200.3208 | 1202556.3275 | 2605200.3262 | 1202532.8894
85 | 2605272.6929 | 1202574.1331 | 2605292.2387 | 1202577.1073 | 2605294.119 | 1202577.2048
86 | 2605272.6929 | 1202574.1331 | 2605280.6229 | 1202581.6441 | 2605293.4106 | 1202586.8678
87 | 2605271.7001 | 1202551.912 | 2605269.5938 | 1202564.1687
88 | 2605275.5501 | 1202543.7747 | 2605272.0062 | 1202550.1306 | 2605271.7001 | 1202551.912
89 | 2605320.8103 | 1202578.5888 | 2605318.3935 | 1202578.4634
90 | 2605320.8103 | 1202578.5888 | 2605337.4903 | 1202578.2366 | 2605341.2207 | 1202578.1828
91 | 2605318.3935 | 1202578.4634 | 2605294.119 | 1202577.2048
92 | 2605361.4523 | 1202577.8909 | 2605341.2207 | 1202578.1828
93 | 2605303.1081 | 1202592.4605 | 2605301.73 | 1202591.5568 | 2605294.5049 | 1202587.3148 | 2605293.4106 | 1202586.8678
94 | 2605130.7627 | 1202552.8843 | 2605126.3771 | 1202552.8371
95 | 2605205.1658 | 1202505.6932 | 2605200.3293 | 1202519.8523 | 2605200.3262 | 1202532.8894
96 | 2605389.2657 | 1202576.3704 | 2605384.2258 | 1202579.2007 | 2605373.5924 | 1202582.8599 | 2605369.76 | 1202588.3706 | 2605371.4579 | 1202595.7205 | 2605371.1693 | 1202603.7691 | 2605360.2488 | 1202613.6536 | 2605351.1194 | 1202622.1166
97 | 2605389.2657 | 1202576.3704 | 2605361.4523 | 1202577.8909
98 | 2605122.2139 | 1202552.7924 | 2605123.3587 | 1202539.7863
99 | 2605122.2139 | 1202552.7924 | 2605114.3458 | 1202552.706
100 | 2605122.2139 | 1202552.7924 | 2605126.3771 | 1202552.8371
101 | 2604861.3521 | 1202474.6351 | 2604863.5652 | 1202476.2118
102 | 2605038.8771 | 1202551.8775 | 2605073.595 | 1202552.2586
103 | 2605087.0644 | 1202552.4065 | 2605073.595 | 1202552.2586
104 | 2605095.1463 | 1202552.4952 | 2605087.0644 | 1202552.4065
105 | 2605104.8779 | 1202552.6021 | 2605095.1463 | 1202552.4952
106 | 2605132.0477 | 1202636.0419 | 2605138.3408 | 1202630.2591 | 2605156.9446 | 1202613.3657 | 2605172.2629 | 1202598.6678
107 | 2605114.3458 | 1202552.706 | 2605104.8779 | 1202552.6021
108 | 2604907.4429 | 1202409.5917 | 2604904.7598 | 1202418.051
109 | 2604997.0658 | 1202441.8457 | 2604992.9013 | 1202453.8762
110 | 2605275.5501 | 1202543.7747 | 2605275.5501 | 1202543.7747 | 2605279.7367 | 1202540.948
111 | 2605205.1658 | 1202505.6932 | 2605205.1658 | 1202505.6932 | 2605204.6846 | 1202500.0432
112 | 2605361.4523 | 1202577.8909 | 2605377.9455 | 1202547.9338
113 | 2605377.9455 | 1202547.9338 | 2605377.3267 | 1202539.5062
114 | 2604861.3521 | 1202474.6351 | 2604861.3521 | 1202474.6351 | 2604861.0566 | 1202474.6156
115 | 2604907.4429 | 1202409.5917 | 2604908.8915 | 1202405.0247 | 2604909.2498 | 1202404.169 | 2604911.8988 | 1202397.8657
116 | 2605000.8871 | 1202430.8068 | 2604997.0658 | 1202441.8457
117 | 2605305.953 | 1202522.3564 | 2605295.6915 | 1202526.9832 | 2605283.0649 | 1202538.7008 | 2605279.7367 | 1202540.948
118 | 2604861.0566 | 1202474.6156 | 2604855.0595 | 1202474.2202
119 | 2604917.5102 | 1202384.5135 | 2604911.8988 | 1202397.8657
120 | 2604755.1406 | 1202450.4788 | 2604749.1342 | 1202446.9118
121 | 2604744.4383 | 1202443.9041 | 2604745.4382 | 1202444.5047 | 2604743.602 | 1202447.4493 | 2604746.3555 | 1202448.8745 | 2604747.986 | 1202446.2299 | 2604749.1342 | 1202446.9118
122 | 2604741.05 | 1202441.344 | 2604739.2136 | 1202444.4999 | 2604741.8681 | 1202446.025 | 2604743.3998 | 1202443.2803 | 2604744.4383 | 1202443.9041
123 | 2604741.05 | 1202441.344 | 2604741.05 | 1202441.344 | 2604738.8061 | 1202440.1194
124 | 2604703.302 | 1202428.0185 | 2604710.6503 | 1202431.2482 | 2604716.1605 | 1202430.0296 | 2604737.0079 | 1202443.1419 | 2604738.8061 | 1202440.1194 | 2604738.8061 | 1202440.1194
125 | 2604802.0778 | 1202460.106 | 2604807.4235 | 1202462.7214
126 | 2604703.302 | 1202428.0185 | 2604710.2722 | 1202418.3743
127 | 2604808.4163 | 1202463.4723 | 2604807.5551 | 1202462.7858 | 2604807.4235 | 1202462.7214
128 | 2604725.241 | 1202358.6981 | 2604740.8104 | 1202358.5324
129 | 2604710.2722 | 1202418.3743 | 2604706.6831 | 1202415.0697 | 2604702.6045 | 1202405.0945 | 2604699.2929 | 1202405.1374
130 | 2604672.9976 | 1202405.4782 | 2604699.2929 | 1202405.1374
131 | 2604860.2914 | 1202430.8995 | 2604869.648 | 1202415.8656 | 2604874.6506 | 1202400.9272
132 | 2604855.0595 | 1202474.2202 | 2604844.3031 | 1202473.511
133 | 2604917.5284 | 1202384.4702 | 2604917.5102 | 1202384.5135
134 | 2605004.6017 | 1202420.076 | 2605000.8871 | 1202430.8068
135 | 2604917.5284 | 1202384.4702 | 2604918.0863 | 1202383.1425
136 | 2605008.7314 | 1202408.1461 | 2605004.6017 | 1202420.076
137 | 2604918.1184 | 1202383.0406 | 2604918.0863 | 1202383.1425 | 2604918.0863 | 1202383.1425
138 | 2604926.9389 | 1202354.9769 | 2604918.1184 | 1202383.0406
139 | 2605012.7979 | 1202396.3989 | 2605008.7314 | 1202408.1461
140 | 2604844.3031 | 1202473.511 | 2604840.3587 | 1202473.2509 | 2604828.8907 | 1202464.4926 | 2604821.4184 | 1202473.8361 | 2604808.4163 | 1202463.4723
141 | 2604839.0139 | 1202349.9981 | 2604833.5345 | 1202356.6821
142 | 2604830.443 | 1202360.4532 | 2604833.5345 | 1202356.6821
143 | 2604830.443 | 1202360.4532 | 2604829.5935 | 1202361.4894
144 | 2604829.5935 | 1202361.4894 | 2604829.1091 | 1202362.0803

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604794.9981 | 1202147.2497
1 | 2604832.0114 | 1202129.5807
2 | 2604836.2511 | 1202137.8219
3 | 2604903.1195 | 1202315.9163
4 | 2604940.7617 | 1202319.282
5 | 2604893.6737 | 1202344.1223
6 | 2604629.2794 | 1202292.5546
7 | 2604629.6373 | 1202304.6618
8 | 2604605.6207 | 1202331.8295
9 | 2604603.2652 | 1202340.828
10 | 2604624.1569 | 1202366.4577
11 | 2604630.2955 | 1202359.492
12 | 2604614.6474 | 1202377.6221
13 | 2604671.651 | 1202359.1462
14 | 2604601.2468 | 1202393.3548
15 | 2604696.0988 | 1202358.9418
16 | 2604590.827 | 1202406.543
17 | 2604627.0613 | 1202406.0734
18 | 2604642.4128 | 1202405.8745
19 | 2604711.0342 | 1202358.8169
20 | 2604657.9375 | 1202405.6733
21 | 2604788.9916 | 1202381.2159
22 | 2604791.3326 | 1202378.2413
23 | 2604788.7199 | 1202381.0598
24 | 2604797.4812 | 1202381.6396
25 | 2604786.2978 | 1202376.2623
26 | 2604811.0074 | 1202389.1154
27 | 2604783.553 | 1202378.4101
28 | 2604811.6976 | 1202388.0024
29 | 2604806.719 | 1202396.0264
30 | 2604780.6019 | 1202376.5734
31 | 2604818.3979 | 1202377.1985
32 | 2604802.8162 | 1202402.3159
33 | 2604775.5058 | 1202364.0515
34 | 2604854.7256 | 1202337.5916
35 | 2604852.0422 | 1202339.4068
36 | 2604848.5267 | 1202341.7849
37 | 2604840.3269 | 1202348.3965
38 | 2604939.53 | 1202322.274
39 | 2604891.2765 | 1202351.2807
40 | 2604839.862 | 1202348.9636
41 | 2604932.011 | 1202340.6465
42 | 2605288.1519 | 1202351.4039
43 | 2605305.8867 | 1202515.5731
44 | 2604887.6703 | 1202362.0493
45 | 2604839.3814 | 1202349.5499
46 | 2604930.5145 | 1202344.2926
47 | 2604885.7559 | 1202367.7656
48 | 2604794.6725 | 1202415.44
49 | 2604799.1012 | 1202408.3029
50 | 2604794.5422 | 1202415.65
51 | 2604784.8282 | 1202433.5619
52 | 2604784.4599 | 1202434.241
53 | 2604778.4094 | 1202445.3978
54 | 2604796.5535 | 1202457.4034
55 | 2604770.7659 | 1202459.4994
56 | 2604896.6423 | 1202443.6441
57 | 2604887.6593 | 1202466.8906
58 | 2604897.9881 | 1202439.401
59 | 2604968.6238 | 1202482.3041
60 | 2604878.9731 | 1202487.1894
61 | 2604903.1369 | 1202423.1676
62 | 2604981.8366 | 1202488.0625
63 | 2604988.6662 | 1202466.1105
64 | 2605000.5324 | 1202505.6905
65 | 2605237.4016 | 1202564.4973
66 | 2605224.4883 | 1202560.9944
67 | 2605251.6047 | 1202568.3942
68 | 2605189.1203 | 1202582.5228
69 | 2605213.6734 | 1202558.3957
70 | 2605268.0903 | 1202572.9173
71 | 2605169.8636 | 1202562.3911
72 | 2605200.3208 | 1202556.3275
73 | 2605272.6929 | 1202574.1331
74 | 2605269.5938 | 1202564.1687
75 | 2605271.7001 | 1202551.912
76 | 2605320.8103 | 1202578.5888
77 | 2605318.3935 | 1202578.4634
78 | 2605341.2207 | 1202578.1828
79 | 2605294.119 | 1202577.2048
80 | 2605293.4107 | 1202586.8678
81 | 2605144.656 | 1202568.1086
82 | 2605130.7627 | 1202552.8843
83 | 2605200.3262 | 1202532.8894
84 | 2605303.1081 | 1202592.4605
85 | 2605351.1194 | 1202622.1166
86 | 2605389.2657 | 1202576.3704
87 | 2605123.3587 | 1202539.7863
88 | 2605122.2139 | 1202552.7924
89 | 2604863.5652 | 1202476.2118
90 | 2605038.8771 | 1202551.8775
91 | 2605073.595 | 1202552.2586
92 | 2605087.0644 | 1202552.4065
93 | 2605095.1463 | 1202552.4952
94 | 2605172.2629 | 1202598.6678
95 | 2605132.0477 | 1202636.0419
96 | 2605104.8779 | 1202552.6021
97 | 2605114.3458 | 1202552.706
98 | 2605126.3771 | 1202552.8371
99 | 2604904.7598 | 1202418.051
100 | 2604992.9013 | 1202453.8762
101 | 2605275.5501 | 1202543.7747
102 | 2605205.1658 | 1202505.6932
103 | 2605361.4523 | 1202577.8909
104 | 2605377.9455 | 1202547.9338
105 | 2604861.3521 | 1202474.6351
106 | 2604907.4429 | 1202409.5917
107 | 2604997.0658 | 1202441.8457
108 | 2605279.7367 | 1202540.948
109 | 2604861.0566 | 1202474.6156
110 | 2604911.8988 | 1202397.8657
111 | 2604755.1406 | 1202450.4788
112 | 2604749.1342 | 1202446.9118
113 | 2604744.4383 | 1202443.9041
114 | 2604741.05 | 1202441.344
115 | 2604738.8061 | 1202440.1194
116 | 2604802.0778 | 1202460.106
117 | 2604703.302 | 1202428.0185
118 | 2604807.4235 | 1202462.7214
119 | 2604725.241 | 1202358.6981
120 | 2604740.8104 | 1202358.5324
121 | 2604710.2722 | 1202418.3743
122 | 2604699.2929 | 1202405.1374
123 | 2604672.9976 | 1202405.4782
124 | 2604874.6506 | 1202400.9272
125 | 2604860.2914 | 1202430.8995
126 | 2604855.0595 | 1202474.2202
127 | 2604917.5102 | 1202384.5135
128 | 2605000.8871 | 1202430.8068
129 | 2604917.5284 | 1202384.4702
130 | 2605004.6017 | 1202420.076
131 | 2604918.0863 | 1202383.1425
132 | 2605305.953 | 1202522.3564
133 | 2605204.6846 | 1202500.0432
134 | 2604926.9389 | 1202354.9769
135 | 2604918.1184 | 1202383.0406
136 | 2605012.7979 | 1202396.3989
137 | 2605008.7314 | 1202408.1461
138 | 2605377.3267 | 1202539.5062
139 | 2604844.3031 | 1202473.511
140 | 2604808.4163 | 1202463.4723
141 | 2604839.0139 | 1202349.9981
142 | 2604833.5345 | 1202356.6821
143 | 2604830.443 | 1202360.4532
144 | 2604829.1091 | 1202362.0803
145 | 2604829.5935 | 1202361.4894
146 | 2604811.0074 | 1202389.1154

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1