## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_352-18_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_352-18_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_352-18_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_352-18_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_352-18_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_352-18_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_352-18_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_352-18_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_352-18_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_352-18_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_352-18_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_352-18_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_352-18_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_352-18_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_352-18_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_352-18_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_352-18_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_352-18_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_352-18_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_352-18_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_352-18_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_352-18_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_352-18_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_352-18_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_352-18_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_352-18_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_352-18_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_352-18_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_352-18_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_352-18_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_352-18_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_352-18_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_352-18_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_352-18_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_352-18_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_352-18_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_352-18_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_352-18_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_352-18_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_352-18_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_352-18_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_352-18_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_352-18_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_352-18_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_352-18_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_352-18_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_352-18_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_352-18_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_352-18_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_352-18_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_352-18_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_352-18_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_352-18_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_352-18_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_352-18_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_352-18_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_352-18_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_352-18_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_352-18_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_352-18_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_352-18_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_352-18_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_352-18_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_352-18_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_352-18_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_352-18_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_352-18_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_352-18_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_352-18_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_352-18_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_352-18_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_352-18_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_352-18_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_352-18_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_352-18_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_352-18_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_352-18_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_352-18_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_352-18_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_352-18_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_352-18_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_352-18_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_352-18_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_352-18_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_352-18_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_352-18_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_352-18_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_352-18_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_352-18_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_352-18_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_352-18_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_352-18_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_352-18_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_352-18_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_352-18_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_352-18_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_352-18_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_352-18_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_352-18_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_352-18_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_352-18_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_352-18_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_352-18_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_352-18_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_352-18_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_352-18_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_352-18_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_352-18_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_352-18_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_352-18_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_352-18_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_352-18_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_352-18_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_352-18_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_352-18_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_352-18_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_352-18_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_352-18_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_352-18_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_352-18_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_352-18_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_352-18_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_352-18_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_352-18_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_352-18_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_352-18_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_602_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_352-18_0_4_load_0 | 0 | 0.0017359 | 0.00043506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_352-18_0_4_load_1 | 1 | 0.0043074 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_352-18_0_4_load_2 | 2 | 0.0031893 | 0.00079932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_352-18_0_4_load_4 | 4 | 0.0024326 | 0.00060966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_352-18_0_4_load_5 | 5 | 0.0039294 | 0.0009848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_352-18_0_4_load_7 | 6 | 0.001164 | 0.00029172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_352-18_0_4_load_34 | 7 | 0.0030316 | 0.00075979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_352-18_0_4_load_36 | 10 | 0.0030526 | 0.00076506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_352-18_0_4_load_13 | 11 | 0.0033503 | 0.00083965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_352-18_0_4_load_76 | 13 | 0.0074444 | 0.0018657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_352-18_0_4_load_77 | 14 | 0.0029969 | 0.00075108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_352-18_0_4_load_73 | 15 | 0.0025132 | 0.00062988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_352-18_0_4_load_8 | 17 | 0.0063335 | 0.0015873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_352-18_0_4_load_9 | 18 | 0.00309 | 0.00077443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_352-18_0_4_load_10 | 19 | 0.0016976 | 0.00042545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_352-18_0_4_load_12 | 20 | 0.0024339 | 0.00060999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_352-18_0_4_load_14 | 21 | 0.0024545 | 0.00061517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_352-18_0_4_load_15 | 22 | 0.0022124 | 0.00055449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_352-18_0_4_load_23 | 24 | 0.0021271 | 0.00053311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_352-18_0_4_load_28 | 25 | 0.0036991 | 0.00092708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_352-18_0_4_load_24 | 26 | 0.0042825 | 0.0010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_352-18_0_4_load_16 | 27 | 0.0021772 | 0.00054567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_352-18_0_4_load_17 | 28 | 0.0028328 | 0.00070998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_352-18_0_4_load_18 | 29 | 0.004041 | 0.0010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_352-18_0_4_load_19 | 30 | 0.0032986 | 0.00082671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_352-18_0_4_load_20 | 31 | 0.0017243 | 0.00043215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_352-18_0_4_load_21 | 32 | 0.0041016 | 0.001028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_352-18_0_4_load_25 | 33 | 0.0024239 | 0.00060749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_352-18_0_4_load_33 | 34 | 0.0042431 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_352-18_0_4_load_26 | 36 | 0.0036398 | 0.00091223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_352-18_0_4_load_27 | 37 | 0.0048865 | 0.0012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_352-18_0_4_load_29 | 38 | 0.0039674 | 0.00099432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_352-18_0_4_load_31 | 39 | 0.0088362 | 0.0022146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_352-18_0_4_load_130 | 40 | 0.0050805 | 0.0012733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_352-18_0_4_load_38 | 41 | 0.0035458 | 0.00088867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_352-18_0_4_load_63 | 42 | 0.0018868 | 0.00047287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_352-18_0_4_load_95 | 43 | 0.0035926 | 0.0009004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_352-18_0_4_load_85 | 44 | 0.002699 | 0.00067643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_352-18_0_4_load_72 | 45 | 0.0082966 | 0.0020793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_352-18_0_4_load_61 | 47 | 0.0014126 | 0.00035403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_352-18_0_4_load_39 | 48 | 0.001368 | 0.00034285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_352-18_0_4_load_40 | 49 | 0.0014222 | 0.00035643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_352-18_0_4_load_41 | 50 | 0.0018718 | 0.00046912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_352-18_0_4_load_42 | 51 | 0.0014036 | 0.00035177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_352-18_0_4_load_43 | 52 | 0.0015712 | 0.00039378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_352-18_0_4_load_44 | 53 | 0.0018584 | 0.00046575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_352-18_0_4_load_46 | 55 | 0.00298 | 0.00074685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_352-18_0_4_load_67 | 56 | 0.0026405 | 0.00066176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_352-18_0_4_load_57 | 57 | 0.0032483 | 0.00081411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_352-18_0_4_load_62 | 58 | 0.0032458 | 0.00081348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_352-18_0_4_load_68 | 59 | 0.0029101 | 0.00072935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_352-18_0_4_load_56 | 60 | 0.0036543 | 0.00091586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_352-18_0_4_load_74 | 61 | 0.0022746 | 0.00057008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_352-18_0_4_load_60 | 62 | 0.001876 | 0.00047017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_352-18_0_4_load_47 | 63 | 0.0032547 | 0.00081571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_352-18_0_4_load_48 | 64 | 0.0028024 | 0.00070234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_352-18_0_4_load_49 | 65 | 0.0030216 | 0.00075729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_352-18_0_4_load_50 | 66 | 0.0034074 | 0.00085399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_352-18_0_4_load_51 | 67 | 0.0030105 | 0.0007545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_352-18_0_4_load_52 | 68 | 0.0036196 | 0.00090715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_352-18_0_4_load_53 | 69 | 0.0028054 | 0.0007031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_352-18_0_4_load_54 | 70 | 0.003445 | 0.0008634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_352-18_0_4_load_64 | 71 | 0.0057465 | 0.0014402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_352-18_0_4_load_55 | 72 | 0.0028857 | 0.00072324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_352-18_0_4_load_65 | 73 | 0.0027371 | 0.00068599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_352-18_0_4_load_58 | 74 | 0.0013681 | 0.00034287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_352-18_0_4_load_59 | 75 | 0.0014321 | 0.00035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_352-18_0_4_load_66 | 76 | 0.0023589 | 0.00059119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_352-18_0_4_load_69 | 77 | 0.0032382 | 0.00081156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_352-18_0_4_load_78 | 78 | 0.003755 | 0.0009411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_352-18_0_4_load_79 | 79 | 0.0029606 | 0.00074199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_352-18_0_4_load_83 | 80 | 0.0025554 | 0.00064043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_352-18_0_4_load_80 | 81 | 0.0031065 | 0.00077857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_352-18_0_4_load_81 | 82 | 0.0034965 | 0.00087631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_352-18_0_4_load_128 | 83 | 0.0027068 | 0.00067839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_352-18_0_4_load_129 | 84 | 0.0067097 | 0.0016816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_352-18_0_4_load_82 | 85 | 0.011939 | 0.0029923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_352-18_0_4_load_84 | 86 | 0.0043812 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_352-18_0_4_load_87 | 88 | 0.0081628 | 0.0020458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_352-18_0_4_load_88 | 89 | 0.0041492 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_352-18_0_4_load_108 | 90 | 0.0025383 | 0.00063615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_352-18_0_4_load_94 | 91 | 0.0040575 | 0.0010169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_352-18_0_4_load_106 | 92 | 0.0026826 | 0.00067231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_352-18_0_4_load_89 | 93 | 0.0043903 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_352-18_0_4_load_90 | 94 | 0.0082013 | 0.0020554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_352-18_0_4_load_91 | 95 | 0.0035002 | 0.00087723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_352-18_0_4_load_96 | 96 | 0.0045348 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_352-18_0_4_load_97 | 97 | 0.0050622 | 0.0012687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_352-18_0_4_load_98 | 98 | 0.0042654 | 0.001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_352-18_0_4_load_99 | 99 | 0.0051057 | 0.0012796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_352-18_0_4_load_100 | 100 | 0.0058836 | 0.0014746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_352-18_0_4_load_110 | 102 | 0.002009 | 0.00050351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_352-18_0_4_load_101 | 103 | 0.0025162 | 0.00063061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_352-18_0_4_load_102 | 104 | 0.002491 | 0.0006243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_352-18_0_4_load_103 | 105 | 0.0026003 | 0.00065169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_352-18_0_4_load_104 | 106 | 0.011506 | 0.0028837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_352-18_0_4_load_105 | 107 | 0.0050857 | 0.0012746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_352-18_0_4_load_107 | 108 | 0.0024147 | 0.00060517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_352-18_0_4_load_120 | 109 | 0.0096509 | 0.0024187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_352-18_0_4_load_117 | 110 | 0.0081099 | 0.0020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_352-18_0_4_load_121 | 111 | 0.0020172 | 0.00050555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_352-18_0_4_load_122 | 113 | 0.0019955 | 0.00050011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_352-18_0_4_load_125 | 114 | 0.0020377 | 0.0005107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_352-18_0_4_load_123 | 115 | 0.0026903 | 0.00067424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_352-18_0_4_load_112 | 116 | 0.0093352 | 0.0023396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_352-18_0_4_load_113 | 117 | 0.0026171 | 0.00065592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_352-18_0_4_load_115 | 119 | 0.006091 | 0.0015265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_352-18_0_4_load_116 | 120 | 0.0029378 | 0.00073629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_352-18_0_4_load_118 | 121 | 0.0029227 | 0.0007325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_352-18_0_4_load_119 | 122 | 0.0026751 | 0.00067045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_352-18_0_4_load_127 | 123 | 0.0027971 | 0.00070101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_352-18_0_4_load_126 | 124 | 0.002679 | 0.00067141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_352-18_0_4_load_124 | 125 | 0.0079505 | 0.0019926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_352-18_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_352-18_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_352-18_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_352-18_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_352-18_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_352-18_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_352-18_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.029922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_352-18_0_4_line_7 |  | 6 | 11 | 0.0052213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_352-18_0_4_line_8 |  | 7 | 12 | 0.01439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_352-18_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_352-18_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.012446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_352-18_0_4_line_11 |  | 9 | 13 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_352-18_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.0085569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_352-18_0_4_line_13 |  | 10 | 15 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_352-18_0_4_line_14 |  | 11 | 16 | 0.0049798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_352-18_0_4_line_15 |  | 12 | 34 | 0.019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_352-18_0_4_line_16 |  | 14 | 44 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_352-18_0_4_line_17 |  | 15 | 45 | 0.0013464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_352-18_0_4_line_18 |  | 16 | 21 | 0.0033304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_352-18_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.020484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_352-18_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_352-18_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_352-18_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0040701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_352-18_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.019777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_352-18_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.042214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_352-18_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_352-18_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.027431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_352-18_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0093696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_352-18_0_4_line_28 |  | 25 | 36 | 0.048234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_352-18_0_4_line_29 |  | 26 | 33 | 0.024953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_352-18_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.017914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_352-18_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.023957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_352-18_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.012347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_352-18_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.035532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_352-18_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.019184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_352-18_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_352-18_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.025261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_352-18_0_4_line_37 |  | 35 | 43 | 0.012244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_352-18_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.026106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_352-18_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0044035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_352-18_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.007297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_352-18_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.057842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_352-18_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_352-18_0_4_line_43 |  | 42 | 47 | 0.0051076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_352-18_0_4_line_44 |  | 43 | 46 | 0.025223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_352-18_0_4_line_45 |  | 44 | 80 | 0.01436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_352-18_0_4_line_46 |  | 45 | 76 | 0.011926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_352-18_0_4_line_47 |  | 46 | 91 | 0.022131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_352-18_0_4_line_48 |  | 46 | 95 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_352-18_0_4_line_49 |  | 47 | 75 | 0.0039718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_352-18_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.0010929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_352-18_0_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0041056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_352-18_0_4_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0038043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_352-18_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_352-18_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.0049023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_352-18_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0086475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_352-18_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.00095614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_352-18_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0032185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_352-18_0_4_line_58 |  | 54 | 57 | 0.018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_352-18_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_352-18_0_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.030296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_352-18_0_4_line_61 |  | 57 | 60 | 0.00046823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_352-18_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.067384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_352-18_0_4_line_63 |  | 58 | 62 | 0.0093993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_352-18_0_4_line_64 |  | 59 | 77 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_352-18_0_4_line_65 |  | 60 | 72 | 0.012642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_352-18_0_4_line_66 |  | 62 | 74 | 0.004331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_352-18_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_352-18_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.00035625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_352-18_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.00061934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_352-18_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.013829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_352-18_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.013005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_352-18_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_352-18_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.013996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_352-18_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0036398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_352-18_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0011176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_352-18_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0030028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_352-18_0_4_line_77 |  | 73 | 76 | 0.013799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_352-18_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0013174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_352-18_0_4_line_79 |  | 78 | 79 | 0.005499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_352-18_0_4_line_80 |  | 79 | 81 | 0.0066324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_352-18_0_4_line_81 |  | 80 | 85 | 0.0059914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_352-18_0_4_line_82 |  | 81 | 82 | 0.0020181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_352-18_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.013924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_352-18_0_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.00031465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_352-18_0_4_line_85 |  | 84 | 121 | 0.0097653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_352-18_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.007092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_352-18_0_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.022518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_352-18_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.025643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_352-18_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_352-18_0_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.015092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_352-18_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_352-18_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.0022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_352-18_0_4_line_93 |  | 92 | 106 | 0.0054882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_352-18_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.024092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_352-18_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.0018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_352-18_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0045754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_352-18_0_4_line_97 |  | 96 | 98 | 0.02032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_352-18_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.024542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_352-18_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_352-18_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.018258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_352-18_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0069684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_352-18_0_4_line_102 |  | 102 | 111 | 0.008402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_352-18_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_352-18_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.0021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_352-18_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 0.0076269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_352-18_0_4_line_106 |  | 105 | 107 | 0.014508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_352-18_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_352-18_0_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.013186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_352-18_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_352-18_0_4_line_110 |  | 110 | 118 | 0.0063522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_352-18_0_4_line_111 |  | 111 | 113 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_352-18_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_352-18_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_352-18_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.025383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_352-18_0_4_line_115 |  | 115 | 125 | 0.0059454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_352-18_0_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0078352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_352-18_0_4_line_117 |  | 116 | 118 | 0.010063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_352-18_0_4_line_118 |  | 117 | 119 | 0.022997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_352-18_0_4_line_119 |  | 118 | 120 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_352-18_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.00041361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_352-18_0_4_line_121 |  | 120 | 122 | 0.023569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_352-18_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0020531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_352-18_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.00013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_352-18_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.012136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_352-18_0_4_trafo_72 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2604566.1389 | 1203189.7595 | 2604554.6918 | 1203218.8245
1 | 2604566.1389 | 1203189.7595 | 2604574.241 | 1203169.1876 | 2604576.9942 | 1203160.5628 | 2604578.283 | 1203155.5166
2 | 2604550.0224 | 1203230.6805 | 2604554.6918 | 1203218.8245
3 | 2604578.283 | 1203155.5166 | 2604579.0012 | 1203152.7045 | 2604580.5823 | 1203144.5346
4 | 2604550.0224 | 1203230.6805 | 2604541.4669 | 1203250.9444
5 | 2604581.8956 | 1203127.9665 | 2604581.9024 | 1203129.5053 | 2604581.3255 | 1203137.7204 | 2604580.5823 | 1203144.5346 | 2604580.5823 | 1203144.5346
6 | 2604532.3678 | 1203279.4259 | 2604532.4792 | 1203278.938 | 2604536.1181 | 1203265.9893 | 2604540.6474 | 1203252.8855 | 2604541.4669 | 1203250.9444
7 | 2604581.8956 | 1203127.9665 | 2604581.8724 | 1203122.7452
8 | 2604529.4402 | 1203293.5103 | 2604530.4182 | 1203287.9636 | 2604532.3678 | 1203279.4259
9 | 2604581.1626 | 1203242.5549 | 2604586.5857 | 1203244.7602 | 2604586.4442 | 1203250.7855
10 | 2604581.1626 | 1203242.5549 | 2604588.8785 | 1203232.7895
11 | 2604586.4442 | 1203250.7855 | 2604596.7752 | 1203257.884
12 | 2604586.4442 | 1203250.7855 | 2604586.2415 | 1203259.34
13 | 2604588.8785 | 1203232.7895 | 2604597.5446 | 1203221.8216
14 | 2604581.8504 | 1203117.7655 | 2604581.8724 | 1203122.7452
15 | 2604529.4402 | 1203293.5103 | 2604528.4917 | 1203300.3244 | 2604526.9343 | 1203313.1517
16 | 2604586.2415 | 1203259.34 | 2604586.0827 | 1203266.038 | 2604581.7878 | 1203279.2955
17 | 2604597.5446 | 1203221.8216 | 2604598.3794 | 1203220.7651
18 | 2604581.8504 | 1203117.7655 | 2604581.6684 | 1203114.4401
19 | 2604581.8504 | 1203117.7655 | 2604570.765 | 1203117.1902 | 2604561.839 | 1203114.2937
20 | 2604541.9201 | 1203107.8301 | 2604541.9201 | 1203107.8301 | 2604561.839 | 1203114.2937
21 | 2604541.9201 | 1203107.8301 | 2604528.4854 | 1203115.1463 | 2604527.5826 | 1203116.3855
22 | 2604525.1861 | 1203119.6752 | 2604527.5826 | 1203116.3855
23 | 2604525.1861 | 1203119.6752 | 2604519.3305 | 1203127.7129 | 2604514.7144 | 1203136.394
24 | 2604579.7087 | 1203072.2726 | 2604580.9198 | 1203100.7556 | 2604581.6684 | 1203114.4401
25 | 2604514.7144 | 1203136.394 | 2604510.2483 | 1203144.7932 | 2604509.7746 | 1203152.232
26 | 2604579.7087 | 1203072.2726 | 2604571.5301 | 1203071.3326 | 2604566.6083 | 1203069.917 | 2604553.9178 | 1203063.8234
27 | 2604509.179 | 1203161.5826 | 2604509.7746 | 1203152.232
28 | 2604553.9178 | 1203063.8234 | 2604532.3815 | 1203053.4824 | 2604521.4938 | 1203052.9407 | 2604512.3424 | 1203060.7492 | 2604511.2904 | 1203061.6913
29 | 2604503.4229 | 1203185.6823 | 2604508.6624 | 1203169.6944 | 2604509.179 | 1203161.5826
30 | 2604484.6279 | 1203243.0332 | 2604490.2067 | 1203226.0102
31 | 2604484.6279 | 1203243.0332 | 2604477.1672 | 1203265.7989
32 | 2604494.0519 | 1203214.2768 | 2604490.2067 | 1203226.0102
33 | 2604488.8689 | 1203289.1925 | 2604478.3158 | 1203288.0694 | 2604472.486 | 1203280.083 | 2604477.1672 | 1203265.7989
34 | 2604494.0519 | 1203214.2768 | 2604500.0264 | 1203196.0464
35 | 2604503.4229 | 1203185.6823 | 2604500.0264 | 1203196.0464
36 | 2604525.5112 | 1203338.3539 | 2604525.6626 | 1203329.1824 | 2604526.2486 | 1203318.7994 | 2604526.9343 | 1203313.1517
37 | 2604525.5112 | 1203338.3539 | 2604535.9614 | 1203344.734
38 | 2604492.3546 | 1203079.6375 | 2604499.2695 | 1203072.4569 | 2604511.2904 | 1203061.6913
39 | 2604489.3001 | 1203082.8093 | 2604492.3546 | 1203079.6375
40 | 2604484.2385 | 1203088.0654 | 2604489.3001 | 1203082.8093
41 | 2604484.2385 | 1203088.0654 | 2604428.7452 | 1203071.7491
42 | 2604613.2473 | 1203062.1164 | 2604611.9914 | 1203061.1001
43 | 2604613.2473 | 1203062.1164 | 2604617.2177 | 1203065.3294
44 | 2604557.4896 | 1203357.8773 | 2604535.9614 | 1203344.734
45 | 2604577.7356 | 1203293.0711 | 2604581.5603 | 1203279.9977 | 2604581.7878 | 1203279.2955
46 | 2604605.7728 | 1203211.4079 | 2604598.3794 | 1203220.7651
47 | 2604557.4896 | 1203357.8773 | 2604571.4921 | 1203340.739
48 | 2604557.4896 | 1203357.8773 | 2604570.162 | 1203368.3215
49 | 2604617.2177 | 1203065.3294 | 2604620.3053 | 1203067.8279
50 | 2604649.3806 | 1203092.8386 | 2604648.5644 | 1203092.1118
51 | 2604652.4465 | 1203095.5692 | 2604649.3806 | 1203092.8386
52 | 2604645.7234 | 1203089.5816 | 2604648.5644 | 1203092.1118
53 | 2604670.8884 | 1203111.4206 | 2604653.6388 | 1203096.631 | 2604652.4465 | 1203095.5692
54 | 2604642.0625 | 1203086.3212 | 2604645.7234 | 1203089.5816
55 | 2604677.4533 | 1203117.0493 | 2604670.8884 | 1203111.4206
56 | 2604642.0625 | 1203086.3212 | 2604641.3485 | 1203085.6853
57 | 2604677.4533 | 1203117.0493 | 2604680.6717 | 1203117.0629
58 | 2604677.4533 | 1203117.0493 | 2604675.9669 | 1203120.5389 | 2604671.7934 | 1203125.7718 | 2604666.3561 | 1203132.2875
59 | 2604641.3485 | 1203085.6853 | 2604631.9697 | 1203077.3326
60 | 2604680.6717 | 1203117.0629 | 2604696.9506 | 1203131.5055 | 2604696.0725 | 1203135.5292 | 2604699.5429 | 1203138.2591
61 | 2604666.3561 | 1203132.2875 | 2604666.0561 | 1203132.647
62 | 2604631.9697 | 1203077.3326 | 2604679.8416 | 1203029.9104
63 | 2604624.6962 | 1203071.381 | 2604631.1629 | 1203076.614 | 2604631.9697 | 1203077.3326
64 | 2604699.5429 | 1203138.2591 | 2604709.3097 | 1203145.9417
65 | 2604666.0561 | 1203132.647 | 2604665.183 | 1203133.6933 | 2604662.1727 | 1203140.0277 | 2604659.5278 | 1203143.3751
66 | 2604624.6962 | 1203071.381 | 2604621.3294 | 1203068.6566
67 | 2604633.4845 | 1203176.3357 | 2604641.7114 | 1203165.9238
68 | 2604633.4845 | 1203176.3357 | 2604633.2637 | 1203176.6153
69 | 2604642.0953 | 1203165.4378 | 2604641.7114 | 1203165.9238
70 | 2604624.6904 | 1203187.4656 | 2604633.2637 | 1203176.6153
71 | 2604642.0953 | 1203165.4378 | 2604650.1582 | 1203155.2333
72 | 2604624.6904 | 1203187.4656 | 2604618.446 | 1203195.3686
73 | 2604658.835 | 1203144.252 | 2604650.1582 | 1203155.2333
74 | 2604618.446 | 1203195.3686 | 2604616.1895 | 1203198.2245
75 | 2604658.835 | 1203144.252 | 2604659.5278 | 1203143.3751
76 | 2604614.3278 | 1203200.5806 | 2604616.1895 | 1203198.2245
77 | 2604614.3278 | 1203200.5806 | 2604605.7728 | 1203211.4079
78 | 2604621.3294 | 1203068.6566 | 2604620.3053 | 1203067.8279
79 | 2604697.4618 | 1203193.2603 | 2604694.5516 | 1203197.9261
80 | 2604691.0416 | 1203203.5536 | 2604694.5516 | 1203197.9261
81 | 2604576.0533 | 1203298.8215 | 2604577.7356 | 1203293.0711
82 | 2604691.0416 | 1203203.5536 | 2604689.9735 | 1203205.266
83 | 2604689.9735 | 1203205.266 | 2604682.6049 | 1203217.0798
84 | 2604682.6049 | 1203217.0798 | 2604682.4384 | 1203217.3468
85 | 2604682.4384 | 1203217.3468 | 2604681.0491 | 1203219.5743 | 2604678.7307 | 1203226.3274
86 | 2604576.0533 | 1203298.8215 | 2604574.0619 | 1203305.6281 | 2604574.0619 | 1203305.6281
87 | 2604584.2043 | 1203325.1797 | 2604576.8767 | 1203316.136 | 2604574.0619 | 1203305.6281
88 | 2604584.2043 | 1203325.1797 | 2604603.0438 | 1203333.6764 | 2604608.0151 | 1203333.9035
89 | 2604584.2043 | 1203325.1797 | 2604573.0848 | 1203338.7895
90 | 2604623.0911 | 1203334.5921 | 2604623.0911 | 1203334.5921 | 2604608.0151 | 1203333.9035
91 | 2604573.0848 | 1203338.7895 | 2604571.4921 | 1203340.739
92 | 2604623.0911 | 1203334.5921 | 2604625.1548 | 1203333.7588
93 | 2604630.2438 | 1203331.704 | 2604625.1548 | 1203333.7588
94 | 2604571.5715 | 1203369.4831 | 2604571.5715 | 1203369.4831 | 2604555.9543 | 1203387.8272
95 | 2604571.5715 | 1203369.4831 | 2604570.162 | 1203368.3215
96 | 2604660.6631 | 1203414.9982 | 2604658.2219 | 1203418.8679
97 | 2604660.6631 | 1203414.9982 | 2604665.5354 | 1203407.2752 | 2604672.0332 | 1203398.1673
98 | 2604686.4342 | 1203378.2964 | 2604680.8979 | 1203385.742 | 2604672.0332 | 1203398.1673
99 | 2604686.4342 | 1203378.2964 | 2604695.1326 | 1203366.5982 | 2604698.7358 | 1203361.92
100 | 2604709.8771 | 1203347.4548 | 2604698.7358 | 1203361.92
101 | 2604709.8771 | 1203347.4548 | 2604714.363 | 1203342.1223
102 | 2604714.363 | 1203342.1223 | 2604719.7717 | 1203335.6928
103 | 2604638.9746 | 1203328.1786 | 2604637.3159 | 1203328.8483
104 | 2604638.9746 | 1203328.1786 | 2604638.9746 | 1203328.1786 | 2604640.3905 | 1203326.5156
105 | 2604630.2438 | 1203331.704 | 2604637.3159 | 1203328.8483
106 | 2604640.3905 | 1203326.5156 | 2604649.7959 | 1203315.4688 | 2604649.7959 | 1203315.4688
107 | 2604654.9245 | 1203299.7161 | 2604649.7959 | 1203315.4688
108 | 2604654.9245 | 1203299.7161 | 2604659.0066 | 1203287.1777
109 | 2604659.0066 | 1203287.1777 | 2604660.2135 | 1203283.4706 | 2604663.591 | 1203271.5112
110 | 2604665.3175 | 1203265.3981 | 2604663.591 | 1203271.5112
111 | 2604729.6853 | 1203323.9813 | 2604727.2326 | 1203326.8238 | 2604719.7717 | 1203335.6928
112 | 2604742.8276 | 1203310.138 | 2604734.6042 | 1203318.2805 | 2604729.6853 | 1203323.9813
113 | 2604742.8276 | 1203310.138 | 2604730.8049 | 1203299.4672
114 | 2604711.8208 | 1203282.6177 | 2604730.8049 | 1203299.4672
115 | 2604711.8208 | 1203282.6177 | 2604707.3742 | 1203278.6711 | 2604707.3742 | 1203278.6711
116 | 2604668.5851 | 1203255.88 | 2604671.1292 | 1203248.4694
117 | 2604665.3175 | 1203265.3981 | 2604668.5851 | 1203255.88
118 | 2604678.5964 | 1203226.7186 | 2604671.1292 | 1203248.4694
119 | 2604665.3175 | 1203265.3981 | 2604675.8076 | 1203272.0414
120 | 2604678.7307 | 1203226.3274 | 2604678.5964 | 1203226.7186
121 | 2604695.7198 | 1203284.6518 | 2604675.8076 | 1203272.0414
122 | 2604697.4543 | 1203285.7503 | 2604695.7198 | 1203284.6518
123 | 2604697.569 | 1203285.8229 | 2604697.4543 | 1203285.7503
124 | 2604707.3742 | 1203278.6711 | 2604697.569 | 1203285.8229 | 2604697.569 | 1203285.8229

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604566.1389 | 1203189.7595
1 | 2604554.6918 | 1203218.8245
2 | 2604578.283 | 1203155.5166
3 | 2604550.0224 | 1203230.6805
4 | 2604580.5823 | 1203144.5346
5 | 2604541.4669 | 1203250.9444
6 | 2604581.8956 | 1203127.9665
7 | 2604532.3678 | 1203279.4259
8 | 2604581.1626 | 1203242.5549
9 | 2604586.4442 | 1203250.7855
10 | 2604588.8785 | 1203232.7895
11 | 2604581.8724 | 1203122.7452
12 | 2604529.4402 | 1203293.5103
13 | 2604596.7752 | 1203257.884
14 | 2604586.2415 | 1203259.34
15 | 2604597.5446 | 1203221.8216
16 | 2604581.8504 | 1203117.7655
17 | 2604541.9201 | 1203107.8301
18 | 2604561.839 | 1203114.2937
19 | 2604527.5826 | 1203116.3855
20 | 2604525.1861 | 1203119.6752
21 | 2604581.6684 | 1203114.4401
22 | 2604514.7144 | 1203136.394
23 | 2604579.7087 | 1203072.2726
24 | 2604509.7746 | 1203152.232
25 | 2604553.9177 | 1203063.8234
26 | 2604509.179 | 1203161.5826
27 | 2604484.6279 | 1203243.0332
28 | 2604490.2067 | 1203226.0102
29 | 2604477.1672 | 1203265.7989
30 | 2604494.0519 | 1203214.2768
31 | 2604488.8689 | 1203289.1925
32 | 2604500.0264 | 1203196.0464
33 | 2604503.4229 | 1203185.6823
34 | 2604526.9343 | 1203313.1517
35 | 2604525.5112 | 1203338.3539
36 | 2604511.2904 | 1203061.6913
37 | 2604492.3546 | 1203079.6375
38 | 2604489.3001 | 1203082.8093
39 | 2604484.2385 | 1203088.0654
40 | 2604428.7452 | 1203071.7491
41 | 2604611.9914 | 1203061.1001
42 | 2604613.2473 | 1203062.1164
43 | 2604535.9614 | 1203344.734
44 | 2604581.7878 | 1203279.2955
45 | 2604598.3794 | 1203220.7651
46 | 2604557.4896 | 1203357.8773
47 | 2604617.2177 | 1203065.3294
48 | 2604649.3806 | 1203092.8386
49 | 2604648.5644 | 1203092.1118
50 | 2604652.4465 | 1203095.5692
51 | 2604645.7234 | 1203089.5816
52 | 2604670.8884 | 1203111.4206
53 | 2604642.0625 | 1203086.3212
54 | 2604677.4533 | 1203117.0493
55 | 2604641.3485 | 1203085.6853
56 | 2604680.6717 | 1203117.0629
57 | 2604666.3561 | 1203132.2875
58 | 2604631.9697 | 1203077.3326
59 | 2604699.5429 | 1203138.2591
60 | 2604666.0561 | 1203132.647
61 | 2604679.8416 | 1203029.9104
62 | 2604624.6962 | 1203071.381
63 | 2604633.4845 | 1203176.3357
64 | 2604641.7114 | 1203165.9238
65 | 2604633.2637 | 1203176.6152
66 | 2604642.0953 | 1203165.4378
67 | 2604624.6904 | 1203187.4656
68 | 2604650.1582 | 1203155.2333
69 | 2604618.446 | 1203195.3686
70 | 2604658.835 | 1203144.252
71 | 2604616.1895 | 1203198.2245
72 | 2604659.5278 | 1203143.3751
73 | 2604614.3278 | 1203200.5806
74 | 2604621.3294 | 1203068.6566
75 | 2604620.3053 | 1203067.8279
76 | 2604605.7728 | 1203211.4079
77 | 2604709.3097 | 1203145.9417
78 | 2604697.4618 | 1203193.2603
79 | 2604694.5516 | 1203197.9261
80 | 2604577.7356 | 1203293.0711
81 | 2604691.0416 | 1203203.5536
82 | 2604689.9735 | 1203205.266
83 | 2604682.6049 | 1203217.0798
84 | 2604682.4384 | 1203217.3468
85 | 2604576.0533 | 1203298.8215
86 | 2604574.0619 | 1203305.6281
87 | 2604584.2043 | 1203325.1797
88 | 2604608.0151 | 1203333.9035
89 | 2604573.0848 | 1203338.7895
90 | 2604623.0911 | 1203334.5921
91 | 2604571.4921 | 1203340.739
92 | 2604625.1548 | 1203333.7588
93 | 2604571.5715 | 1203369.4831
94 | 2604555.9543 | 1203387.8272
95 | 2604570.162 | 1203368.3215
96 | 2604660.6631 | 1203414.9982
97 | 2604658.2219 | 1203418.8679
98 | 2604672.0332 | 1203398.1673
99 | 2604686.4342 | 1203378.2964
100 | 2604698.7358 | 1203361.92
101 | 2604709.8771 | 1203347.4548
102 | 2604714.363 | 1203342.1223
103 | 2604638.9746 | 1203328.1786
104 | 2604637.3159 | 1203328.8483
105 | 2604640.3905 | 1203326.5156
106 | 2604630.2438 | 1203331.704
107 | 2604649.7959 | 1203315.4688
108 | 2604654.9245 | 1203299.7161
109 | 2604659.0066 | 1203287.1777
110 | 2604663.591 | 1203271.5112
111 | 2604719.7717 | 1203335.6928
112 | 2604742.8276 | 1203310.138
113 | 2604729.6853 | 1203323.9813
114 | 2604730.8049 | 1203299.4672
115 | 2604711.8208 | 1203282.6177
116 | 2604668.5851 | 1203255.88
117 | 2604671.1292 | 1203248.4694
118 | 2604665.3175 | 1203265.3981
119 | 2604678.5964 | 1203226.7186
120 | 2604675.8076 | 1203272.0414
121 | 2604678.7307 | 1203226.3274
122 | 2604695.7198 | 1203284.6518
123 | 2604697.4543 | 1203285.7503
124 | 2604697.569 | 1203285.8229
125 | 2604707.3742 | 1203278.6711
126 | 2604581.1626 | 1203242.5549

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1