## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_352-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_352-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_352-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_352-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_352-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_352-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_352-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_352-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_352-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_352-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_352-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_352-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_352-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_352-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_352-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_352-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_352-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_352-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_352-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_352-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_352-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_352-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_352-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_352-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_352-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_352-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_352-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_352-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_352-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_352-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_352-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_352-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_352-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_352-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_352-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_352-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_352-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_352-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_352-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_352-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_352-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_352-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_352-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_352-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_352-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_352-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_352-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_352-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_352-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_352-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_352-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_352-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_352-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_352-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_352-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_352-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_352-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_352-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_352-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_352-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_352-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_352-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_352-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_352-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_352-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_352-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_352-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_352-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_352-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_352-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_352-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_352-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_352-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_352-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_352-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_352-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_352-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_352-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_352-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_352-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_352-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_352-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_352-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_352-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_352-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_352-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_352-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_352-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_352-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_352-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_352-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_352-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_352-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_352-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_352-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_352-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_352-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_352-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_352-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_352-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_352-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_352-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_352-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_352-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_352-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_352-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_352-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_352-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_352-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_352-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_352-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_352-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_352-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_352-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_352-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_352-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_352-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_352-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_352-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_352-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_352-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_352-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_352-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_352-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_352-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_352-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_352-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_352-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_352-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_352-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_352-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_352-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_352-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_352-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_352-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_352-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_602_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_352-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0027432 | 0.00068752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_352-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0024117 | 0.00060443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_352-3_0_5_load_4 | 4 | 0.0027931 | 0.00070002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_352-3_0_5_load_6 | 5 | 0.010012 | 0.0025092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_352-3_0_5_load_124 | 9 | 0.030567 | 0.0076607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_352-3_0_5_load_9 | 10 | 0.0042753 | 0.0010715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_352-3_0_5_load_93 | 11 | 0.019766 | 0.0049539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_352-3_0_5_load_10 | 13 | 0.0013529 | 0.00033906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_352-3_0_5_load_125 | 14 | 0.012875 | 0.0032267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_352-3_0_5_load_101 | 19 | 0.004286 | 0.0010742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_352-3_0_5_load_110 | 21 | 0.0021314 | 0.00053417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_352-3_0_5_load_131 | 24 | 0.014443 | 0.0036197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_352-3_0_5_load_127 | 25 | 0.013181 | 0.0033035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_352-3_0_5_load_11 | 27 | 0.0084683 | 0.0021224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_352-3_0_5_load_12 | 28 | 0.0012367 | 0.00030996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_352-3_0_5_load_14 | 30 | 0.0020213 | 0.00050659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_352-3_0_5_load_15 | 31 | 0.0035611 | 0.00089251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_352-3_0_5_load_16 | 32 | 0.003316 | 0.00083107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_352-3_0_5_load_90 | 33 | 0.0016151 | 0.00040478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_352-3_0_5_load_91 | 34 | 0.0016203 | 0.00040609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_352-3_0_5_load_17 | 35 | 0.0018321 | 0.00045916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_352-3_0_5_load_18 | 36 | 0.0018843 | 0.00047225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_352-3_0_5_load_35 | 39 | 0.0024327 | 0.0006097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_352-3_0_5_load_19 | 40 | 0.011025 | 0.002763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_352-3_0_5_load_20 | 41 | 0.0028118 | 0.0007047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_352-3_0_5_load_26 | 42 | 0.0015215 | 0.00038132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_352-3_0_5_load_24 | 43 | 0.0033728 | 0.00084531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_352-3_0_5_load_23 | 44 | 0.0051549 | 0.0012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_352-3_0_5_load_25 | 45 | 0.0062431 | 0.0015647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_352-3_0_5_load_27 | 46 | 0.0042817 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_352-3_0_5_load_80 | 47 | 0.0039558 | 0.00099142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_352-3_0_5_load_28 | 48 | 0.0033479 | 0.00083906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_352-3_0_5_load_29 | 49 | 0.0017284 | 0.00043319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_352-3_0_5_load_30 | 50 | 0.0015413 | 0.00038629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_352-3_0_5_load_31 | 51 | 0.0016011 | 0.00040128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_352-3_0_5_load_32 | 52 | 0.0015218 | 0.0003814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_352-3_0_5_load_61 | 54 | 0.0018194 | 0.00045598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_352-3_0_5_load_56 | 55 | 0.0014034 | 0.00035172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_352-3_0_5_load_54 | 56 | 0.0026213 | 0.00065696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_352-3_0_5_load_43 | 57 | 0.0025698 | 0.00064406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_352-3_0_5_load_33 | 58 | 0.0014709 | 0.00036864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_352-3_0_5_load_34 | 59 | 0.0019937 | 0.00049967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_352-3_0_5_load_40 | 61 | 0.0020054 | 0.00050261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_352-3_0_5_load_39 | 63 | 0.0016229 | 0.00040675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_352-3_0_5_load_53 | 64 | 0.007121 | 0.0017847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_352-3_0_5_load_50 | 65 | 0.001601 | 0.00040125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_352-3_0_5_load_66 | 66 | 0.0018635 | 0.00046704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_352-3_0_5_load_55 | 67 | 0.0018104 | 0.00045373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_352-3_0_5_load_42 | 69 | 0.0057968 | 0.0014528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_352-3_0_5_load_44 | 70 | 0.0049017 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_352-3_0_5_load_45 | 71 | 0.0059921 | 0.0015018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_352-3_0_5_load_46 | 72 | 0.001799 | 0.00045087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_352-3_0_5_load_47 | 73 | 0.0017658 | 0.00044255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_352-3_0_5_load_48 | 74 | 0.0027594 | 0.00069157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_352-3_0_5_load_49 | 75 | 0.0037662 | 0.00094389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_352-3_0_5_load_51 | 76 | 0.0017553 | 0.00043992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_352-3_0_5_load_60 | 78 | 0.0028533 | 0.0007151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_352-3_0_5_load_59 | 80 | 0.00172 | 0.00043106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_352-3_0_5_load_64 | 81 | 0.0017282 | 0.00043312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_352-3_0_5_load_85 | 82 | 0.0042619 | 0.0010681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_352-3_0_5_load_67 | 85 | 0.0029932 | 0.00075017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_352-3_0_5_load_62 | 86 | 0.0018663 | 0.00046775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_352-3_0_5_load_65 | 87 | 0.0040762 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_352-3_0_5_load_71 | 88 | 0.0039868 | 0.00099919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_352-3_0_5_load_69 | 89 | 0.0039519 | 0.00099045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_352-3_0_5_load_68 | 90 | 0.0026854 | 0.00067302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_352-3_0_5_load_136 | 92 | 0.0014342 | 0.00035944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_352-3_0_5_load_70 | 93 | 0.0023139 | 0.00057993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_352-3_0_5_load_72 | 94 | 0.0023277 | 0.00058338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_352-3_0_5_load_73 | 95 | 0.0062136 | 0.0015573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_352-3_0_5_load_89 | 97 | 0.0034179 | 0.0008566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_352-3_0_5_load_140 | 98 | 0.0067485 | 0.0016913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_352-3_0_5_load_75 | 99 | 0.010549 | 0.0026437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_352-3_0_5_load_76 | 100 | 0.010624 | 0.0026627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_352-3_0_5_load_77 | 101 | 0.0015308 | 0.00038364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_352-3_0_5_load_79 | 103 | 0.0013933 | 0.00034919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_352-3_0_5_load_87 | 104 | 0.012538 | 0.0031423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_352-3_0_5_load_130 | 105 | 0.0014237 | 0.00035681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_352-3_0_5_load_128 | 106 | 0.0079374 | 0.0019893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_352-3_0_5_load_126 | 107 | 0.011623 | 0.0029131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_352-3_0_5_load_129 | 108 | 0.013448 | 0.0033703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_352-3_0_5_load_134 | 112 | 0.011888 | 0.0029795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_352-3_0_5_load_132 | 113 | 0.012051 | 0.0030202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_352-3_0_5_load_133 | 114 | 0.011033 | 0.002765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_352-3_0_5_load_138 | 115 | 0.017105 | 0.004287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_352-3_0_5_load_92 | 117 | 0.0041378 | 0.001037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_352-3_0_5_load_100 | 118 | 0.018536 | 0.0046455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_352-3_0_5_load_103 | 119 | 0.06603 | 0.016549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_352-3_0_5_load_108 | 120 | 0.012674 | 0.0031763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_352-3_0_5_load_139 | 124 | 0.0037762 | 0.00094639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_352-3_0_5_load_111 | 125 | 0.0024694 | 0.0006189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_352-3_0_5_load_112 | 126 | 0.0011866 | 0.00029739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_352-3_0_5_load_120 | 127 | 0.0080135 | 0.0020084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_352-3_0_5_load_122 | 129 | 0.0029389 | 0.00073655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_352-3_0_5_load_114 | 131 | 0.0024537 | 0.00061495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_352-3_0_5_load_115 | 132 | 0.0024422 | 0.00061208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_352-3_0_5_load_116 | 133 | 0.0049307 | 0.0012358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_352-3_0_5_load_117 | 134 | 0.0042357 | 0.0010616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_352-3_0_5_load_135 | 135 | 0.00097742 | 0.00024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_352-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_352-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_352-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0076791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_352-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.047511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_352-3_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_352-3_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0079633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_352-3_0_5_line_6 |  | 5 | 10 | 0.0010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_352-3_0_5_line_7 |  | 6 | 12 | 0.025674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_352-3_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.029872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_352-3_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_352-3_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.023188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_352-3_0_5_line_11 |  | 10 | 13 | 0.027838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_352-3_0_5_line_12 |  | 11 | 26 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_352-3_0_5_line_13 |  | 12 | 98 | 0.018194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_352-3_0_5_line_14 |  | 12 | 96 | 0.005061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_352-3_0_5_line_15 |  | 13 | 27 | 0.00047903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_352-3_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.062654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_352-3_0_5_line_17 |  | 15 | 122 | 0.06616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_352-3_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.029047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_352-3_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.018373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_352-3_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.026205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_352-3_0_5_line_21 |  | 18 | 119 | 0.039544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_352-3_0_5_line_22 |  | 19 | 23 | 0.0058683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_352-3_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.038377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_352-3_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.034447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_352-3_0_5_line_25 |  | 21 | 109 | 0.084223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_352-3_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.051891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_352-3_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.02666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_352-3_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_352-3_0_5_line_29 |  | 24 | 111 | 0.014074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_352-3_0_5_line_30 |  | 25 | 107 | 0.0069329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_352-3_0_5_line_31 |  | 26 | 118 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_352-3_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0053327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_352-3_0_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_352-3_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0052291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_352-3_0_5_line_35 |  | 29 | 31 | 0.024837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_352-3_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0055011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_352-3_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_352-3_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0064003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_352-3_0_5_line_39 |  | 34 | 105 | 0.0060283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_352-3_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.0087845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_352-3_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_352-3_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.006245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_352-3_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_352-3_0_5_line_44 |  | 38 | 42 | 0.0083023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_352-3_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.013278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_352-3_0_5_line_46 |  | 39 | 58 | 0.0068604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_352-3_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.035207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_352-3_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0061336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_352-3_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0023704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_352-3_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.024908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_352-3_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_352-3_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0075164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_352-3_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_352-3_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.0026491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_352-3_0_5_line_55 |  | 49 | 51 | 0.0078471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_352-3_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0075984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_352-3_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0098639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_352-3_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.017053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_352-3_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.012646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_352-3_0_5_line_60 |  | 54 | 66 | 0.0013081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_352-3_0_5_line_61 |  | 55 | 67 | 0.0059789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_352-3_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.012832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_352-3_0_5_line_63 |  | 57 | 68 | 0.0077394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_352-3_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.021018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_352-3_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_352-3_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_352-3_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.005084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_352-3_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.0047396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_352-3_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.011294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_352-3_0_5_line_70 |  | 62 | 65 | 0.017018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_352-3_0_5_line_71 |  | 63 | 68 | 0.013447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_352-3_0_5_line_72 |  | 65 | 74 | 0.0083513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_352-3_0_5_line_73 |  | 66 | 85 | 0.038836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_352-3_0_5_line_74 |  | 67 | 79 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_352-3_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.018843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_352-3_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.016037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_352-3_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.008422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_352-3_0_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0081672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_352-3_0_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_352-3_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.0068684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_352-3_0_5_line_81 |  | 75 | 76 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_352-3_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_352-3_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.025184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_352-3_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.001775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_352-3_0_5_line_85 |  | 78 | 82 | 0.0056506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_352-3_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.020274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_352-3_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0067396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_352-3_0_5_line_88 |  | 81 | 83 | 0.016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_352-3_0_5_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0013556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_352-3_0_5_line_90 |  | 83 | 87 | 0.012329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_352-3_0_5_line_91 |  | 83 | 86 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_352-3_0_5_line_92 |  | 84 | 117 | 0.023854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_352-3_0_5_line_93 |  | 84 | 97 | 0.035796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_352-3_0_5_line_94 |  | 85 | 90 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_352-3_0_5_line_95 |  | 87 | 88 | 0.001378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_352-3_0_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.014504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_352-3_0_5_line_97 |  | 89 | 93 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_352-3_0_5_line_98 |  | 90 | 91 | 0.033715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_352-3_0_5_line_99 |  | 91 | 92 | 0.008377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_352-3_0_5_line_100 |  | 92 | 135 | 0.008203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_352-3_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.027419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_352-3_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_352-3_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.0052217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_352-3_0_5_line_104 |  | 99 | 100 | 0.018723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_352-3_0_5_line_105 |  | 99 | 101 | 0.032385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_352-3_0_5_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0019043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_352-3_0_5_line_107 |  | 101 | 103 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_352-3_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_352-3_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0052779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_352-3_0_5_line_110 |  | 103 | 106 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_352-3_0_5_line_111 |  | 104 | 107 | 0.020002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_352-3_0_5_line_112 |  | 106 | 108 | 0.017902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_352-3_0_5_line_113 |  | 108 | 118 | 0.0089338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_352-3_0_5_line_114 |  | 109 | 110 | 0.006849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_352-3_0_5_line_115 |  | 110 | 115 | 0.038423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_352-3_0_5_line_116 |  | 110 | 116 | 0.025279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_352-3_0_5_line_117 |  | 111 | 112 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_352-3_0_5_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0046431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_352-3_0_5_line_119 |  | 113 | 114 | 0.021048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_352-3_0_5_line_120 |  | 116 | 127 | 0.011675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_352-3_0_5_line_121 |  | 119 | 122 | 0.0483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_352-3_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_352-3_0_5_line_123 |  | 121 | 125 | 0.040365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_352-3_0_5_line_124 |  | 121 | 126 | 0.022555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_352-3_0_5_line_125 |  | 122 | 123 | 0.076673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_352-3_0_5_line_126 |  | 123 | 124 | 0.026471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_352-3_0_5_line_127 |  | 125 | 127 | 0.035631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_352-3_0_5_line_128 |  | 126 | 128 | 0.11797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_352-3_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.057842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_352-3_0_5_line_130 |  | 128 | 130 | 0.029783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_352-3_0_5_line_131 |  | 130 | 134 | 0.093529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_352-3_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.0088071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_352-3_0_5_line_133 |  | 131 | 133 | 0.0052728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_352-3_0_5_line_134 |  | 132 | 134 | 0.019119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_352-3_0_5_trafo_129 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2604080.2909 | 1202992.5371 | 2604086.4618 | 1202980.0039 | 2604093.189 | 1202971.9525
1 | 2604071.3758 | 1203010.6437 | 2604080.2909 | 1202992.5371
2 | 2604098.1127 | 1202966.0597 | 2604093.189 | 1202971.9525
3 | 2604071.3758 | 1203010.6437 | 2604042.2699 | 1202980.0299 | 2604039.0002 | 1202975.8972
4 | 2604098.1127 | 1202966.0597 | 2604098.1221 | 1202963.4027 | 2604098.7643 | 1202958.8896 | 2604100.5871 | 1202952.4763 | 2604103.565 | 1202944.6904
5 | 2604034.0593 | 1202969.6521 | 2604039.0002 | 1202975.8972
6 | 2604103.9577 | 1202943.6636 | 2604103.565 | 1202944.6904
7 | 2604034.0593 | 1202969.6521 | 2604034.7915 | 1202943.9943
8 | 2604140.9204 | 1202987.6449 | 2604137.0367 | 1202981.1387 | 2604153.3717 | 1202971.5891 | 2604155.1604 | 1202970.701 | 2604156.3935 | 1202970.0904
9 | 2604140.9204 | 1202987.6449 | 2604150.3819 | 1202982.1484 | 2604154.9376 | 1202980.2292
10 | 2604156.3935 | 1202970.0904 | 2604156.8492 | 1202960.1742 | 2604167.2561 | 1202951.9547
11 | 2604103.9577 | 1202943.6636 | 2604113.9025 | 1202917.6621
12 | 2604177.3041 | 1202945.6026 | 2604167.2561 | 1202951.9547
13 | 2604034.7915 | 1202943.9943 | 2604028.254 | 1202946.2801 | 2604028.2465 | 1202957.564
14 | 2604034.9395 | 1202938.9361 | 2604034.7915 | 1202943.9943
15 | 2604114.0736 | 1202917.2146 | 2604113.9025 | 1202917.6621
16 | 2604226.2474 | 1203083.0331 | 2604226.8066 | 1203066.7802 | 2604222.1653 | 1203055.8377 | 2604211.0077 | 1203049.5266 | 2604197.6082 | 1203050.251 | 2604189.9516 | 1203053.3709
17 | 2604236.4025 | 1203042.9963 | 2604239.0126 | 1203053.4482 | 2604250.3594 | 1203071.9773 | 2604249.9207 | 1203079.1586 | 2604245.3667 | 1203084.903 | 2604226.2474 | 1203083.0331
18 | 2604198.2556 | 1202939.347 | 2604202.64 | 1202947.8768 | 2604193.9479 | 1202951.873 | 2604199.4967 | 1202960.059
19 | 2604199.4967 | 1202960.059 | 2604210.3594 | 1202974.8968
20 | 2604198.2556 | 1202939.347 | 2604200.3869 | 1202938.1923 | 2604196.8241 | 1202929.8297 | 2604201.6193 | 1202927.4651 | 2604210.9634 | 1202927.5448
21 | 2604210.3594 | 1202974.8968 | 2604210.2201 | 1202978.3986 | 2604213.8916 | 1202983.4817 | 2604206.949 | 1202988.3684 | 2604214.2924 | 1202997.9342 | 2604219.8265 | 1203005.3087
22 | 2604216.8139 | 1202927.9314 | 2604212.9717 | 1202927.5619 | 2604210.9634 | 1202927.5448
23 | 2604238.7505 | 1202938.4524 | 2604251.0656 | 1202932.8135 | 2604264.3177 | 1202925.6634 | 2604272.902 | 1202920.9897
24 | 2604227.6601 | 1202922.7917 | 2604224.4023 | 1202924.4904 | 2604227.6239 | 1202931.1073 | 2604225.1654 | 1202932.2951 | 2604227.217 | 1202936.2987 | 2604230.3628 | 1202942.4376 | 2604238.7505 | 1202938.4524
25 | 2604340.8255 | 1202871.5883 | 2604331.1938 | 1202880.5307 | 2604325.3239 | 1202885.3736 | 2604310.2878 | 1202897.2026 | 2604294.2482 | 1202908.1083 | 2604279.5717 | 1202917.3585 | 2604272.902 | 1202920.9897
26 | 2604227.6601 | 1202922.7917 | 2604255.8385 | 1202908.0812 | 2604273.5627 | 1202898.5943
27 | 2604227.6601 | 1202922.7917 | 2604227.961 | 1202905.905 | 2604224.0912 | 1202901.3665 | 2604224.125 | 1202897.5605
28 | 2604216.8139 | 1202927.9314 | 2604224.4023 | 1202924.4904 | 2604227.6601 | 1202922.7917
29 | 2604285.8899 | 1202891.8047 | 2604278.925 | 1202895.7241 | 2604273.5627 | 1202898.5943
30 | 2604224.125 | 1202897.5605 | 2604224.1821 | 1202891.1388 | 2604224.5557 | 1202890.7902
31 | 2604177.3041 | 1202945.6026 | 2604174.6595 | 1202940.787 | 2604175.8161 | 1202929.7041 | 2604172.0901 | 1202926.3108 | 2604172.5427 | 1202923.4828
32 | 2604115.9563 | 1202912.2257 | 2604115.6565 | 1202913.0762 | 2604114.0736 | 1202917.2146
33 | 2604122.687 | 1202890.7578 | 2604117.7606 | 1202907.1077 | 2604115.9563 | 1202912.2257
34 | 2604122.687 | 1202890.7578 | 2604122.3383 | 1202885.5403
35 | 2604122.687 | 1202890.7578 | 2604146.5077 | 1202883.7258 | 2604146.5077 | 1202883.7258
36 | 2604122.3383 | 1202885.5403 | 2604121.9714 | 1202880.0515 | 2604121.9714 | 1202880.0515
37 | 2604146.5077 | 1202883.7258 | 2604150.6627 | 1202882.9504 | 2604155.0534 | 1202882.4976 | 2604162.8688 | 1202882.6119
38 | 2604169.2684 | 1202882.7055 | 2604162.8688 | 1202882.6119
39 | 2604169.2684 | 1202882.7055 | 2604175.2961 | 1202882.7937
40 | 2604148.0896 | 1202819.8035 | 2604154.3288 | 1202813.6196
41 | 2604162.2127 | 1202805.8054 | 2604154.3288 | 1202813.6196
42 | 2604168.058 | 1202803.5638 | 2604162.2127 | 1202805.8054
43 | 2604162.2127 | 1202805.8054 | 2604152.2434 | 1202810.4469
44 | 2604168.058 | 1202803.5638 | 2604175.8333 | 1202800.653
45 | 2604168.058 | 1202803.5638 | 2604162.7819 | 1202791.3787
46 | 2604146.0241 | 1202813.3424 | 2604152.2434 | 1202810.4469
47 | 2604148.9492 | 1202759.0046 | 2604152.7652 | 1202768.2453 | 2604162.7819 | 1202791.3787
48 | 2604175.8333 | 1202800.653 | 2604181.5776 | 1202798.5025
49 | 2604183.7975 | 1202797.6714 | 2604183.7975 | 1202797.6714 | 2604181.5776 | 1202798.5025
50 | 2604183.7975 | 1202797.6714 | 2604190.708 | 1202795.5195 | 2604200.2285 | 1202793.1581 | 2604207.9747 | 1202791.8163
51 | 2604220.8892 | 1202790.0374 | 2604211.0955 | 1202791.2757 | 2604207.9747 | 1202791.8163
52 | 2604220.8892 | 1202790.0374 | 2604228.3346 | 1202789.0065
53 | 2604045.2528 | 1202829.4964 | 2604029.2591 | 1202837.3704
54 | 2604045.2528 | 1202829.4964 | 2604047.6295 | 1202828.3263
55 | 2604029.2591 | 1202837.3704 | 2604022.219 | 1202840.8365
56 | 2604047.6295 | 1202828.3263 | 2604054.4464 | 1202824.9702
57 | 2604013.3694 | 1202845.1933 | 2604022.219 | 1202840.8365
58 | 2604013.3694 | 1202845.1933 | 2604010.7234 | 1202842.2677 | 2604002.6357 | 1202831.9523
59 | 2604013.3694 | 1202845.1933 | 2604016.2359 | 1202848.3636 | 2604021.4415 | 1202854.9202
60 | 2604002.6357 | 1202831.9523 | 2604001.8286 | 1202830.9229
61 | 2604025.1591 | 1202859.6028 | 2604021.4415 | 1202854.9202
62 | 2604085.8902 | 1202809.4897 | 2604074.3781 | 1202815.1574
63 | 2604092.8107 | 1202806.0251 | 2604088.3046 | 1202808.301 | 2604085.8902 | 1202809.4897
64 | 2604146.0241 | 1202813.3424 | 2604126.9698 | 1202822.2136
65 | 2604111.1401 | 1202829.5835 | 2604126.9698 | 1202822.2136
66 | 2604111.1401 | 1202829.5835 | 2604103.9788 | 1202820.3793
67 | 2604111.1401 | 1202829.5835 | 2604106.5427 | 1202831.7816
68 | 2604101.0683 | 1202816.6385 | 2604103.9788 | 1202820.3793
69 | 2604106.5427 | 1202831.7816 | 2604111.3828 | 1202841.9904
70 | 2604106.5427 | 1202831.7816 | 2604091.1892 | 1202839.1224
71 | 2604092.8107 | 1202806.0251 | 2604101.0683 | 1202816.6385
72 | 2604091.1892 | 1202839.1224 | 2604083.6548 | 1202842.7247
73 | 2604001.8286 | 1202830.9229 | 2604000.1102 | 1202828.7312 | 2603998.1566 | 1202825.8283 | 2603996.7812 | 1202823.0037 | 2603985.515 | 1202795.8371
74 | 2604031.54 | 1202867.6397 | 2604025.1591 | 1202859.6028
75 | 2604092.8107 | 1202806.0251 | 2604107.8967 | 1202794.7344
76 | 2604107.8967 | 1202794.7344 | 2604115.9919 | 1202788.6758 | 2604118.8622 | 1202786.1541 | 2604120.2069 | 1202784.5343
77 | 2604125.5865 | 1202778.0543 | 2604120.2069 | 1202784.5343
78 | 2604073.1189 | 1202847.762 | 2604065.7506 | 1202851.2849
79 | 2604073.1189 | 1202847.762 | 2604083.6548 | 1202842.7247
80 | 2604065.7506 | 1202851.2849 | 2604059.554 | 1202854.2476
81 | 2604047.6402 | 1202859.9438 | 2604059.554 | 1202854.2476
82 | 2604033.146 | 1202866.8737 | 2604047.6402 | 1202859.9438
83 | 2604033.146 | 1202866.8737 | 2604037.455 | 1202874.7919 | 2604036.7913 | 1202890.9479
84 | 2604031.54 | 1202867.6397 | 2604033.146 | 1202866.8737
85 | 2604036.7913 | 1202890.9479 | 2604036.5593 | 1202896.5938
86 | 2604031.54 | 1202867.6397 | 2604013.288 | 1202876.3657 | 2604013.25 | 1202876.3865
87 | 2604013.25 | 1202876.3865 | 2604007.3382 | 1202879.6228
88 | 2603992.5994 | 1202887.6915 | 2604007.3382 | 1202879.6228
89 | 2604036.5037 | 1202897.9483 | 2604036.5593 | 1202896.5938
90 | 2603992.5994 | 1202887.6915 | 2603981.8066 | 1202893.6514
91 | 2603992.5994 | 1202887.6915 | 2603985.9689 | 1202873.1439
92 | 2604036.5037 | 1202897.9483 | 2604053.6278 | 1202914.602
93 | 2604036.5037 | 1202897.9483 | 2604035.2121 | 1202929.4645 | 2604035.0897 | 1202933.7165
94 | 2603985.515 | 1202795.8371 | 2603984.4589 | 1202793.2906 | 2603983.6162 | 1202790.4107 | 2603982.7437 | 1202786.6081 | 2603982.3114 | 1202783.7606
95 | 2603981.8066 | 1202893.6514 | 2603980.6003 | 1202894.3176
96 | 2603968.1917 | 1202901.8069 | 2603974.301 | 1202897.7961 | 2603980.6003 | 1202894.3176
97 | 2603968.1917 | 1202901.8069 | 2603955.8918 | 1202909.882
98 | 2603981.3751 | 1202750.0763 | 2603981.7984 | 1202777.6693 | 2603982.0466 | 1202782.0163 | 2603982.3114 | 1202783.7606
99 | 2603981.3751 | 1202750.0763 | 2603987.8637 | 1202744.7781
100 | 2603994.2176 | 1202739.5898 | 2603987.8637 | 1202744.7781
101 | 2603999.4286 | 1202959.368 | 2604004.0976 | 1202955.2356 | 2604022.8272 | 1202945.3373
102 | 2604034.9395 | 1202938.9361 | 2604022.8272 | 1202945.3373
103 | 2604034.9395 | 1202938.9361 | 2604035.0897 | 1202933.7165
104 | 2604215.6021 | 1202854.8539 | 2604234.3108 | 1202855.5868
105 | 2604215.6021 | 1202854.8539 | 2604207.0341 | 1202854.5182 | 2604200.5352 | 1202855.8367 | 2604197.4817 | 1202859.1586 | 2604196.2287 | 1202871.7637
106 | 2604236.2137 | 1202855.6614 | 2604234.3108 | 1202855.5868
107 | 2604180.5735 | 1202882.8709 | 2604184.1266 | 1202883.2068 | 2604191.2182 | 1202883.0672 | 2604195.4972 | 1202879.1236 | 2604196.2287 | 1202871.7637
108 | 2604236.2137 | 1202855.6614 | 2604235.4802 | 1202875.92
109 | 2604180.5735 | 1202882.8709 | 2604175.2961 | 1202882.7937
110 | 2604180.5735 | 1202882.8709 | 2604180.3654 | 1202899.0982
111 | 2604235.4802 | 1202875.92 | 2604235.2594 | 1202882.0194 | 2604231.4457 | 1202884.3625 | 2604224.5557 | 1202890.7902
112 | 2604180.3654 | 1202899.0982 | 2604180.2599 | 1202907.3283 | 2604173.9547 | 1202914.6613 | 2604173.9547 | 1202914.6613
113 | 2604172.5427 | 1202923.4828 | 2604173.9547 | 1202914.6613
114 | 2604344.9837 | 1202877.0387 | 2604340.8255 | 1202871.5883
115 | 2604344.9837 | 1202877.0387 | 2604341.885 | 1202879.5712 | 2604315.223 | 1202901.4418
116 | 2604344.9837 | 1202877.0387 | 2604350.5116 | 1202882.2232 | 2604361.866 | 1202890.1801 | 2604364.3292 | 1202893.1724
117 | 2604285.8899 | 1202891.8047 | 2604282.8345 | 1202886.9554 | 2604283.2688 | 1202875.3606 | 2604278.7591 | 1202871.9222 | 2604278.8434 | 1202868.1801
118 | 2604278.8434 | 1202868.1801 | 2604278.9477 | 1202863.5511 | 2604278.958 | 1202863.5432
119 | 2604290.0687 | 1202847.6642 | 2604289.4233 | 1202855.4653 | 2604278.958 | 1202863.5432
120 | 2604364.3292 | 1202893.1724 | 2604366.787 | 1202903.5909 | 2604366.6932 | 1202904.5566
121 | 2604236.4025 | 1203042.9963 | 2604215.0102 | 1203016.2002 | 2604213.7057 | 1203010.096 | 2604219.8265 | 1203005.3087
122 | 2604350.1078 | 1202978.5862 | 2604329.0772 | 1202989.0546 | 2604326.6276 | 1202988.4414 | 2604321.5707 | 1202984.2022 | 2604317.3957 | 1202981.1087 | 2604306.8795 | 1202982.3352
123 | 2604350.1078 | 1202978.5862 | 2604352.6752 | 1202963.4354 | 2604356.9947 | 1202945.4621 | 2604358.7717 | 1202939.196
124 | 2604350.1078 | 1202978.5862 | 2604360.8605 | 1202976.515 | 2604371.4391 | 1202971.7439
125 | 2604236.4025 | 1203042.9963 | 2604244.4814 | 1203045.1809 | 2604249.7801 | 1203051.7103 | 2604271.021 | 1203066.3331 | 2604280.7358 | 1203057.6242 | 2604290.5612 | 1203064.8128 | 2604299.4407 | 1203064.4855
126 | 2604299.4407 | 1203064.4855 | 2604292.7532 | 1203053.0524 | 2604292.9763 | 1203049.5729 | 2604300.27 | 1203043.0856
127 | 2604358.7717 | 1202939.196 | 2604362.5327 | 1202925.9333 | 2604365.8364 | 1202913.3844 | 2604366.6932 | 1202904.5566
128 | 2604476.2118 | 1202953.3643 | 2604470.5371 | 1202951.4591 | 2604456.4663 | 1202943.9002 | 2604435.4412 | 1202936.0249 | 2604426.468 | 1202939.2535 | 2604408.3653 | 1202951.4135 | 2604384.0673 | 1202966.0483 | 2604371.4391 | 1202971.7439
129 | 2604476.2118 | 1202953.3643 | 2604469.7861 | 1202958.5957 | 2604437.1625 | 1202995.992
130 | 2604476.2118 | 1202953.3643 | 2604495.4278 | 1202968.9425 | 2604499.3439 | 1202972.2027
131 | 2604499.3439 | 1202972.2027 | 2604493.4632 | 1202981.3144 | 2604477.1208 | 1203000.1792 | 2604467.3182 | 1203013.846 | 2604445.0963 | 1203030.1052 | 2604435.2972 | 1203039.2029
132 | 2604429.7858 | 1203066.58 | 2604431.5239 | 1203057.9461
133 | 2604428.7452 | 1203071.7491 | 2604429.7858 | 1203066.58
134 | 2604435.2972 | 1203039.2029 | 2604435.2972 | 1203039.2029 | 2604431.5239 | 1203057.9461

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604080.2909 | 1202992.5371
1 | 2604093.189 | 1202971.9525
2 | 2604071.3758 | 1203010.6437
3 | 2604098.1127 | 1202966.0597
4 | 2604039.0002 | 1202975.8972
5 | 2604103.565 | 1202944.6904
6 | 2604034.0593 | 1202969.6521
7 | 2604140.9204 | 1202987.6449
8 | 2604156.3935 | 1202970.0904
9 | 2604154.9376 | 1202980.2292
10 | 2604103.9577 | 1202943.6636
11 | 2604167.2561 | 1202951.9547
12 | 2604034.7915 | 1202943.9943
13 | 2604113.9025 | 1202917.6621
14 | 2604189.9516 | 1203053.3709
15 | 2604226.2474 | 1203083.0331
16 | 2604199.4967 | 1202960.059
17 | 2604198.2556 | 1202939.347
18 | 2604210.3594 | 1202974.8968
19 | 2604210.9634 | 1202927.5448
20 | 2604238.7505 | 1202938.4524
21 | 2604272.902 | 1202920.9897
22 | 2604227.6601 | 1202922.7917
23 | 2604216.8139 | 1202927.9314
24 | 2604273.5627 | 1202898.5943
25 | 2604224.125 | 1202897.5605
26 | 2604177.3041 | 1202945.6026
27 | 2604114.0736 | 1202917.2146
28 | 2604115.9563 | 1202912.2257
29 | 2604122.687 | 1202890.7578
30 | 2604122.3383 | 1202885.5403
31 | 2604146.5077 | 1202883.7258
32 | 2604121.9714 | 1202880.0515
33 | 2604162.8688 | 1202882.6119
34 | 2604169.2684 | 1202882.7055
35 | 2604148.0896 | 1202819.8035
36 | 2604154.3288 | 1202813.6196
37 | 2604162.2127 | 1202805.8054
38 | 2604168.058 | 1202803.5638
39 | 2604152.2434 | 1202810.4469
40 | 2604148.9492 | 1202759.0046
41 | 2604162.7819 | 1202791.3787
42 | 2604175.8333 | 1202800.653
43 | 2604181.5776 | 1202798.5025
44 | 2604183.7975 | 1202797.6714
45 | 2604207.9747 | 1202791.8163
46 | 2604220.8892 | 1202790.0374
47 | 2604228.3346 | 1202789.0065
48 | 2604045.2528 | 1202829.4964
49 | 2604029.2591 | 1202837.3704
50 | 2604047.6295 | 1202828.3263
51 | 2604022.219 | 1202840.8365
52 | 2604054.4464 | 1202824.9702
53 | 2604013.3694 | 1202845.1933
54 | 2604002.6357 | 1202831.9523
55 | 2604021.4415 | 1202854.9202
56 | 2604074.3781 | 1202815.1574
57 | 2604085.8902 | 1202809.4897
58 | 2604146.0241 | 1202813.3424
59 | 2604126.9698 | 1202822.2136
60 | 2604111.1401 | 1202829.5835
61 | 2604103.9788 | 1202820.3793
62 | 2604106.5427 | 1202831.7816
63 | 2604101.0683 | 1202816.6385
64 | 2604111.3828 | 1202841.9904
65 | 2604091.1892 | 1202839.1224
66 | 2604001.8286 | 1202830.9229
67 | 2604025.1591 | 1202859.6027
68 | 2604092.8107 | 1202806.0251
69 | 2604107.8967 | 1202794.7344
70 | 2604120.2069 | 1202784.5343
71 | 2604125.5865 | 1202778.0543
72 | 2604073.1189 | 1202847.762
73 | 2604065.7506 | 1202851.2849
74 | 2604083.6548 | 1202842.7247
75 | 2604059.554 | 1202854.2476
76 | 2604047.6402 | 1202859.9438
77 | 2604033.146 | 1202866.8737
78 | 2604036.7913 | 1202890.9479
79 | 2604031.54 | 1202867.6397
80 | 2604013.25 | 1202876.3865
81 | 2604007.3382 | 1202879.6228
82 | 2604036.5593 | 1202896.5938
83 | 2603992.5994 | 1202887.6915
84 | 2604036.5037 | 1202897.9483
85 | 2603985.515 | 1202795.8371
86 | 2603985.9689 | 1202873.1439
87 | 2603981.8066 | 1202893.6514
88 | 2603980.6003 | 1202894.3176
89 | 2603968.1917 | 1202901.8069
90 | 2603982.3114 | 1202783.7606
91 | 2603981.3751 | 1202750.0763
92 | 2603987.8637 | 1202744.7781
93 | 2603955.8918 | 1202909.882
94 | 2603999.4286 | 1202959.368
95 | 2604022.8272 | 1202945.3373
96 | 2604034.9395 | 1202938.9361
97 | 2604035.0897 | 1202933.7165
98 | 2604028.2465 | 1202957.564
99 | 2604215.6021 | 1202854.8539
100 | 2604234.3108 | 1202855.5868
101 | 2604196.2287 | 1202871.7637
102 | 2604236.2137 | 1202855.6614
103 | 2604180.5735 | 1202882.8709
104 | 2604235.4802 | 1202875.92
105 | 2604175.2961 | 1202882.7937
106 | 2604180.3654 | 1202899.0982
107 | 2604224.5557 | 1202890.7902
108 | 2604173.9547 | 1202914.6613
109 | 2604340.8255 | 1202871.5883
110 | 2604344.9837 | 1202877.0387
111 | 2604285.8899 | 1202891.8047
112 | 2604278.8434 | 1202868.1801
113 | 2604290.0687 | 1202847.6642
114 | 2604278.958 | 1202863.5432
115 | 2604315.223 | 1202901.4418
116 | 2604364.3292 | 1202893.1724
117 | 2604053.6278 | 1202914.602
118 | 2604172.5427 | 1202923.4828
119 | 2604219.8265 | 1203005.3087
120 | 2604306.8795 | 1202982.3352
121 | 2604350.1078 | 1202978.5862
122 | 2604236.4025 | 1203042.9963
123 | 2604299.4407 | 1203064.4855
124 | 2604300.27 | 1203043.0856
125 | 2604358.7717 | 1202939.196
126 | 2604371.4391 | 1202971.7439
127 | 2604366.6932 | 1202904.5566
128 | 2604476.2118 | 1202953.3643
129 | 2604437.1625 | 1202995.992
130 | 2604499.3439 | 1202972.2027
131 | 2604429.7858 | 1203066.58
132 | 2604431.5239 | 1203057.9461
133 | 2604428.7452 | 1203071.7491
134 | 2604435.2972 | 1203039.2029
135 | 2603994.2176 | 1202739.5898
136 | 2604177.3041 | 1202945.6026

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1