## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_352-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_352-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_352-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_352-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_352-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_352-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_352-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_352-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_352-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_352-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_352-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_352-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_352-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_352-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_352-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_352-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_352-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_352-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_352-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_352-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_352-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_352-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_352-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_352-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_352-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_352-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_352-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_352-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_352-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_352-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_352-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_352-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_352-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_352-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_352-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_352-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_352-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_352-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_352-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_352-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_352-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_352-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_352-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_352-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_352-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_352-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_352-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_352-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_352-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_352-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_352-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_352-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_352-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_352-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_352-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_352-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_352-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_352-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_352-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_352-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_352-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_352-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_352-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_352-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_352-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_352-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_352-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_352-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_352-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_352-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_352-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_352-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_352-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_352-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_352-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_352-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_352-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_352-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_352-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_352-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_352-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_352-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_352-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_352-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_352-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_352-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_352-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_352-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_352-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_352-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_352-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_352-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_352-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_352-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_352-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_352-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_352-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_352-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_352-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_352-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_352-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_352-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_352-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_352-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_352-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_352-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_352-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_352-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_352-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_352-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_352-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_352-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_352-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_352-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_352-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_352-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_352-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_602_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_352-7_0_3_load_0 | 0 | 0.00061794 | 0.00015487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_352-7_0_3_load_1 | 1 | 0.00038984 | 9.7704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_352-7_0_3_load_2 | 2 | 0.00014138 | 3.5433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_352-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0010866 | 0.00027232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_352-7_0_3_load_100 | 5 | 0.0031688 | 0.00079417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_352-7_0_3_load_5 | 8 | 0.00050308 | 0.00012608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_352-7_0_3_load_6 | 9 | 0.00027014 | 6.7702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_352-7_0_3_load_7 | 10 | 0.00057719 | 0.00014466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_352-7_0_3_load_114 | 13 | 0.00029447 | 7.3802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_352-7_0_3_load_10 | 14 | 0.00024216 | 6.0691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_352-7_0_3_load_112 | 16 | 0.0003145 | 7.8821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_352-7_0_3_load_12 | 17 | 0.00013201 | 3.3085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_352-7_0_3_load_16 | 21 | 0.00052373 | 0.00013126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_352-7_0_3_load_18 | 22 | 0.00012987 | 3.2548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_352-7_0_3_load_19 | 24 | 0.0017611 | 0.00044138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_352-7_0_3_load_20 | 26 | 0.00031859 | 7.9845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_352-7_0_3_load_98 | 30 | 0.00074217 | 0.00018601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_352-7_0_3_load_99 | 31 | 0.0002936 | 7.3584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_352-7_0_3_load_94 | 32 | 0.00024528 | 6.1472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_352-7_0_3_load_95 | 33 | 0.00078937 | 0.00019784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_352-7_0_3_load_106 | 35 | 0.0010471 | 0.00026243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_352-7_0_3_load_107 | 36 | 0.00011969 | 2.9997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_352-7_0_3_load_108 | 38 | 0.00033698 | 8.4456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_352-7_0_3_load_109 | 39 | 8.8465e-05 | 2.2171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_352-7_0_3_load_110 | 40 | 0.00089807 | 0.00022508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_352-7_0_3_load_26 | 41 | 0.0046305 | 0.0011605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_352-7_0_3_load_27 | 42 | 0.0070011 | 0.0017546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_352-7_0_3_load_29 | 44 | 0.010433 | 0.0026148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_352-7_0_3_load_30 | 45 | 0.0045084 | 0.0011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_352-7_0_3_load_34 | 49 | 0.0052407 | 0.0013134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_352-7_0_3_load_35 | 50 | 0.0038649 | 0.00096864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_352-7_0_3_load_104 | 51 | 0.001266 | 0.00031729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_352-7_0_3_load_105 | 52 | 0.0040124 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_352-7_0_3_load_37 | 53 | 0.0034255 | 0.0008585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_352-7_0_3_load_120 | 54 | 0.00032171 | 8.0627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_352-7_0_3_load_46 | 56 | 0.0009219 | 0.00023105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_352-7_0_3_load_38 | 57 | 0.0028235 | 0.00070763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_352-7_0_3_load_41 | 60 | 0.0022188 | 0.00055609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_352-7_0_3_load_42 | 61 | 0.0020552 | 0.00051507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_352-7_0_3_load_43 | 62 | 0.0031067 | 0.00077861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_352-7_0_3_load_44 | 63 | 0.0021043 | 0.00052738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_352-7_0_3_load_45 | 64 | 0.0010092 | 0.00025294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_352-7_0_3_load_47 | 65 | 0.00329 | 0.00082456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_352-7_0_3_load_48 | 66 | 0.0040983 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_352-7_0_3_load_73 | 67 | 0.0010032 | 0.00025142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_352-7_0_3_load_69 | 68 | 0.0032846 | 0.00082319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_352-7_0_3_load_88 | 69 | 0.0021342 | 0.00053488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_352-7_0_3_load_72 | 70 | 0.0010109 | 0.00025336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_352-7_0_3_load_68 | 71 | 0.0070259 | 0.0017609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_352-7_0_3_load_49 | 73 | 0.0022221 | 0.00055691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_352-7_0_3_load_52 | 76 | 0.006552 | 0.0016421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_352-7_0_3_load_53 | 77 | 0.0031082 | 0.00077899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_352-7_0_3_load_54 | 78 | 0.0020978 | 0.00052577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_352-7_0_3_load_70 | 80 | 0.0033951 | 0.00085089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_352-7_0_3_load_93 | 81 | 0.0032298 | 0.00080946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_352-7_0_3_load_71 | 82 | 0.0021613 | 0.00054167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_352-7_0_3_load_90 | 83 | 0.0031275 | 0.00078381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_352-7_0_3_load_91 | 84 | 0.0034702 | 0.0008697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_352-7_0_3_load_89 | 85 | 0.0053569 | 0.0013426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_352-7_0_3_load_92 | 86 | 0.0031819 | 0.00079746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_352-7_0_3_load_56 | 87 | 0.0043647 | 0.0010939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_352-7_0_3_load_57 | 88 | 0.0038622 | 0.00096796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_352-7_0_3_load_58 | 89 | 0.010883 | 0.0027276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_352-7_0_3_load_59 | 90 | 0.003642 | 0.00091278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_352-7_0_3_load_60 | 91 | 0.0029628 | 0.00074255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_352-7_0_3_load_87 | 92 | 0.0022612 | 0.00056671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_352-7_0_3_load_61 | 93 | 0.0021923 | 0.00054945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_352-7_0_3_load_62 | 94 | 0.0021947 | 0.00055004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_352-7_0_3_load_63 | 95 | 0.0024541 | 0.00061507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_352-7_0_3_load_64 | 96 | 0.0053927 | 0.0013515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_352-7_0_3_load_65 | 97 | 0.0021168 | 0.00053053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_352-7_0_3_load_67 | 98 | 0.0020873 | 0.00052312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_352-7_0_3_load_75 | 100 | 0.0010217 | 0.00025606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_352-7_0_3_load_76 | 101 | 0.0018303 | 0.00045872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_352-7_0_3_load_77 | 102 | 0.0010312 | 0.00025845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_352-7_0_3_load_78 | 103 | 0.0017871 | 0.0004479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_352-7_0_3_load_79 | 104 | 0.0020553 | 0.00051512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_352-7_0_3_load_85 | 105 | 0.0017896 | 0.00044852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_352-7_0_3_load_80 | 106 | 0.0040601 | 0.0010176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_352-7_0_3_load_83 | 107 | 0.0017741 | 0.00044463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_352-7_0_3_load_81 | 108 | 0.0017874 | 0.00044796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_352-7_0_3_load_82 | 109 | 0.0018802 | 0.00047122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_352-7_0_3_load_117 | 112 | 0.0017108 | 0.00042878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_352-7_0_3_load_116 | 113 | 0.0011607 | 0.00029089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_352-7_0_3_load_103 | 115 | 0.00041905 | 0.00010502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_352-7_0_3_load_119 | 116 | 0.00091162 | 0.00022847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_352-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.08099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_352-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0039114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_352-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_352-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0099733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_352-7_0_3_line_4 |  | 3 | 8 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_352-7_0_3_line_5 |  | 3 | 9 | 0.18035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_352-7_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.16237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_352-7_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.30345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_352-7_0_3_line_8 |  | 6 | 55 | 0.023596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_352-7_0_3_line_9 |  | 6 | 48 | 0.09351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_352-7_0_3_line_10 |  | 7 | 29 | 0.053848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_352-7_0_3_line_11 |  | 7 | 28 | 0.10397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_352-7_0_3_line_12 |  | 8 | 10 | 0.087505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_352-7_0_3_line_13 |  | 9 | 11 | 0.014596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_352-7_0_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.040063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_352-7_0_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.038863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_352-7_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.025099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_352-7_0_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.065569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_352-7_0_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.032388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_352-7_0_3_line_19 |  | 16 | 114 | 0.12396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_352-7_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.091738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_352-7_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.19698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_352-7_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.034453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_352-7_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.076611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_352-7_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.094926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_352-7_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.030473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_352-7_0_3_line_26 |  | 22 | 25 | 0.1529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_352-7_0_3_line_27 |  | 23 | 24 | 0.026243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_352-7_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0047009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_352-7_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.26987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_352-7_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.16168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_352-7_0_3_line_31 |  | 27 | 31 | 0.26277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_352-7_0_3_line_32 |  | 27 | 32 | 0.076882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_352-7_0_3_line_33 |  | 29 | 30 | 0.021079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_352-7_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_352-7_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.33383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_352-7_0_3_line_36 |  | 34 | 37 | 0.035574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_352-7_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0041556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_352-7_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.078782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_352-7_0_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.045941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_352-7_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0076665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_352-7_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.028281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_352-7_0_3_line_42 |  | 40 | 114 | 0.32626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_352-7_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_352-7_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.05519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_352-7_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.019325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_352-7_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.096526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_352-7_0_3_line_47 |  | 43 | 46 | 0.15424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_352-7_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0099822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_352-7_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.15207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_352-7_0_3_line_50 |  | 46 | 49 | 0.072907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_352-7_0_3_line_51 |  | 47 | 50 | 0.043072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_352-7_0_3_line_52 |  | 48 | 51 | 0.036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_352-7_0_3_line_53 |  | 49 | 52 | 0.022898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_352-7_0_3_line_54 |  | 50 | 53 | 0.01667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_352-7_0_3_line_55 |  | 51 | 54 | 0.013443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_352-7_0_3_line_56 |  | 52 | 56 | 0.014186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_352-7_0_3_line_57 |  | 55 | 115 | 0.02065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_352-7_0_3_line_58 |  | 56 | 61 | 0.028982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_352-7_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.038622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_352-7_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.011635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_352-7_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.028178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_352-7_0_3_line_62 |  | 58 | 61 | 0.083882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_352-7_0_3_line_63 |  | 59 | 62 | 0.072022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_352-7_0_3_line_64 |  | 59 | 63 | 0.03555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_352-7_0_3_line_65 |  | 60 | 64 | 0.0064167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_352-7_0_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.053093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_352-7_0_3_line_67 |  | 63 | 66 | 0.0056789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_352-7_0_3_line_68 |  | 64 | 67 | 0.0069737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_352-7_0_3_line_69 |  | 65 | 68 | 6.0512e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_352-7_0_3_line_70 |  | 66 | 69 | 0.0026901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_352-7_0_3_line_71 |  | 67 | 70 | 0.0063562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_352-7_0_3_line_72 |  | 68 | 71 | 0.0058068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_352-7_0_3_line_73 |  | 69 | 72 | 0.02688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_352-7_0_3_line_74 |  | 70 | 99 | 0.0020988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_352-7_0_3_line_75 |  | 71 | 79 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_352-7_0_3_line_76 |  | 72 | 92 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_352-7_0_3_line_77 |  | 72 | 96 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_352-7_0_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_352-7_0_3_line_79 |  | 73 | 75 | 0.010366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_352-7_0_3_line_80 |  | 74 | 76 | 0.014362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_352-7_0_3_line_81 |  | 74 | 77 | 0.018476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_352-7_0_3_line_82 |  | 75 | 78 | 0.0016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_352-7_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.021175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_352-7_0_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0080114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_352-7_0_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.044373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_352-7_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0079603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_352-7_0_3_line_87 |  | 81 | 86 | 0.00051001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_352-7_0_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.0034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_352-7_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.009716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_352-7_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0045345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_352-7_0_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0039705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_352-7_0_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.033797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_352-7_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.00079848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_352-7_0_3_line_94 |  | 90 | 91 | 0.018621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_352-7_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0083919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_352-7_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0018685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_352-7_0_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_352-7_0_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.02766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_352-7_0_3_line_99 |  | 95 | 97 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_352-7_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.011169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_352-7_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0087195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_352-7_0_3_line_102 |  | 99 | 101 | 0.035392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_352-7_0_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0063603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_352-7_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0059179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_352-7_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.036906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_352-7_0_3_line_106 |  | 103 | 105 | 0.0069961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_352-7_0_3_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0069009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_352-7_0_3_line_108 |  | 105 | 107 | 0.005819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_352-7_0_3_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0071557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_352-7_0_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0075258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_352-7_0_3_line_111 |  | 109 | 110 | 0.078741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_352-7_0_3_line_112 |  | 110 | 111 | 0.24334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_352-7_0_3_line_113 |  | 111 | 112 | 0.1596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_352-7_0_3_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0036265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_352-7_0_3_line_115 |  | 115 | 116 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_352-7_0_3_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35
0 | 2606558.0778 | 1204768.4273 | 2606555.8683 | 1204764.734 | 2606555.4338 | 1204758.5746 | 2606555.3872 | 1204752.5046 | 2606556.0103 | 1204746.0684 | 2606554.6482 | 1204739.5634 | 2606550.6447 | 1204734.8231 | 2606543.7809 | 1204730.2243 | 2606531.0182 | 1204722.195 | 2606526.6334 | 1204718.3215 | 2606524.233 | 1204715.2839 | 2606522.5029 | 1204711.3688 | 2606520.8073 | 1204703.7739
1 | 2606561.1608 | 1204770.8344 | 2606558.0778 | 1204768.4273 | 2606558.0778 | 1204768.4273
2 | 2606527.4346 | 1204659.7349 | 2606524.2607 | 1204675.5734 | 2606521.2758 | 1204692.4905 | 2606520.4704 | 1204698.7819 | 2606520.8073 | 1204703.7739
3 | 2606570.1537 | 1204774.9994 | 2606569.321 | 1204774.6874 | 2606562.6834 | 1204772.0232 | 2606561.1608 | 1204770.8344
4 | 2606527.4346 | 1204659.7349 | 2606529.308 | 1204641.6763
5 | 2606527.4346 | 1204659.7349 | 2606534.2172 | 1204662.0879 | 2606538.2785 | 1204662.6816 | 2606541.4737 | 1204662.3849 | 2606545.248 | 1204661.0438 | 2606548.3005 | 1204659.0015 | 2606553.3177 | 1204654.9047 | 2606557.2629 | 1204650.3732 | 2606561.7964 | 1204643.53 | 2606566.0114 | 1204635.6303 | 2606571.1444 | 1204623.1179 | 2606575.3652 | 1204603.0116 | 2606571.6204 | 1204528.3001 | 2606574.7806 | 1204508.8944
6 | 2605277.4038 | 1203933.5853 | 2605289.0255 | 1203945.413 | 2605375.9241 | 1204033.9599 | 2605391.6684 | 1204048.9337
7 | 2605391.6684 | 1204048.9337 | 2605630.3496 | 1204236.3126
8 | 2605277.4038 | 1203933.5853 | 2605294.5807 | 1203917.3582
9 | 2605277.4038 | 1203933.5853 | 2605211.5338 | 1203867.0365
10 | 2605630.3496 | 1204236.3126 | 2605642.4894 | 1204221.338 | 2605651.707 | 1204207.6614 | 2605663.4427 | 1204193.8426
11 | 2605701.6261 | 1204312.0317 | 2605672.1883 | 1204277.7742 | 2605650.3999 | 1204254.9748 | 2605630.3496 | 1204236.3126
12 | 2606529.308 | 1204641.6763 | 2606531.0705 | 1204624.6864 | 2606531.9839 | 1204610.1461 | 2606531.7807 | 1204601.0743 | 2606530.8979 | 1204594.4142 | 2606528.8836 | 1204586.0296 | 2606527.4648 | 1204582.6262 | 2606524.1618 | 1204577.1753 | 2606515.3808 | 1204565.6484 | 2606511.7138 | 1204559.8172
13 | 2606577.1266 | 1204494.4877 | 2606574.7806 | 1204508.8944
14 | 2606493.7766 | 1204524.1358 | 2606498.4095 | 1204530.9445 | 2606501.5142 | 1204536.9511 | 2606508.0845 | 1204552.8891 | 2606510.9385 | 1204558.5842 | 2606511.7138 | 1204559.8172
15 | 2606577.1266 | 1204494.4877 | 2606583.0412 | 1204469.8697 | 2606590.3984 | 1204458.4973
16 | 2606493.7766 | 1204524.1358 | 2606487.5403 | 1204515.8691 | 2606484.3955 | 1204511.7523 | 2606479.205 | 1204503.7203
17 | 2606425.8085 | 1204475.1586 | 2606430.0995 | 1204474.5073 | 2606438.2848 | 1204474.1936 | 2606444.3547 | 1204474.6226 | 2606449.5109 | 1204475.762 | 2606454.3775 | 1204477.4793 | 2606458.4067 | 1204479.8071 | 2606462.4804 | 1204483.1243 | 2606472.1376 | 1204493.507 | 2606476.4443 | 1204499.4482 | 2606479.205 | 1204503.7203
18 | 2606425.8085 | 1204475.1586 | 2606421.0904 | 1204476.8101 | 2606414.85 | 1204479.4271 | 2606410.1764 | 1204482.2348 | 2606403.6671 | 1204487.3084 | 2606398.2157 | 1204491.5657
19 | 2606297.8063 | 1204490.621 | 2606299.8144 | 1204498.0049 | 2606303.9979 | 1204505.5023 | 2606309.3696 | 1204511.589 | 2606314.9491 | 1204515.3524 | 2606321.7853 | 1204517.6163 | 2606328.6302 | 1204518.7908 | 2606340.7547 | 1204519.5706 | 2606354.7824 | 1204518.885 | 2606361.4548 | 1204517.747 | 2606369.8712 | 1204514.6875 | 2606375.9071 | 1204511.292 | 2606380.1777 | 1204508.2727 | 2606390.0623 | 1204497.9331 | 2606398.2157 | 1204491.5657
20 | 2605982.8661 | 1204728.786 | 2605975.7123 | 1204724.7212 | 2605943.4486 | 1204705.779 | 2605906.3032 | 1204678.4826
21 | 2605754.7987 | 1204552.6352 | 2605883.8946 | 1204660.9296 | 2605894.1096 | 1204669.522 | 2605906.3032 | 1204678.4826
22 | 2606015.8838 | 1204738.8799 | 2606004.2183 | 1204735.8777 | 2605982.8661 | 1204728.786
23 | 2605754.7987 | 1204552.6352 | 2605696.3031 | 1204503.163
24 | 2606015.8838 | 1204738.8799 | 2606017.1189 | 1204728.3643 | 2606018.6986 | 1204715.5922 | 2606019.308 | 1204707.0659 | 2606019.5414 | 1204694.2481 | 2606019.1902 | 1204680.2623 | 2606018.3747 | 1204666.5763 | 2606015.0377 | 1204644.4259
25 | 2605674.4612 | 1204481.9764 | 2605687.3953 | 1204495.6293 | 2605696.3031 | 1204503.163
26 | 2605916.1322 | 1204536.1821 | 2605917.6115 | 1204540.308 | 2605920.1711 | 1204544.2015 | 2605923.8871 | 1204547.9961 | 2605941.483 | 1204562.1322 | 2605962.1741 | 1204576.8384 | 2605996.0074 | 1204601.4853 | 2606001.5401 | 1204606.4601 | 2606005.757 | 1204611.367 | 2606008.9093 | 1204615.8948 | 2606010.814 | 1204620.4659 | 2606012.2689 | 1204626.0481 | 2606015.0377 | 1204644.4259
27 | 2605674.4612 | 1204481.9764 | 2605655.8588 | 1204463.4658
28 | 2605655.8588 | 1204463.4658 | 2605652.9005 | 1204460.5223 | 2605652.6731 | 1204460.0461
29 | 2605916.1322 | 1204536.1821 | 2605906.5294 | 1204531.459 | 2605898.4708 | 1204526.7263 | 2605886.6204 | 1204517.8655 | 2605902.7086 | 1204510.3104 | 2605923.7715 | 1204503.0938 | 2605934.3866 | 1204499.4244 | 2605938.7925 | 1204497.8946 | 2605947.6194 | 1204494.9572 | 2605959.1444 | 1204494.3016 | 2605980.0994 | 1204496.2344 | 2605994.7654 | 1204496.3601 | 2606004.1089 | 1204494.1015 | 2606009.8166 | 1204491.4502 | 2606015.1613 | 1204486.7974 | 2606019.776 | 1204481.8438 | 2606024.9966 | 1204471.9436 | 2606036.7701 | 1204451.1329 | 2606050.9002 | 1204424.3547 | 2606062.0653 | 1204411.0698 | 2606069.0102 | 1204403.8173
30 | 2605701.6261 | 1204312.0317 | 2605676.9091 | 1204362.1912 | 2605661.1759 | 1204396.6397 | 2605647.6229 | 1204426.3209 | 2605646.136 | 1204446.3638 | 2605652.6731 | 1204460.0461
31 | 2606069.0102 | 1204403.8173 | 2606095.4745 | 1204389.1915 | 2606117.8134 | 1204376.963 | 2606122.4247 | 1204375.5336 | 2606126.5784 | 1204375.3377 | 2606130.153 | 1204375.9972 | 2606134.3957 | 1204377.9581 | 2606138.2722 | 1204380.9748 | 2606142.6259 | 1204386.0265 | 2606145.8227 | 1204391.655 | 2606147.3862 | 1204395.1918 | 2606148.1819 | 1204398.1387 | 2606148.4756 | 1204401.0295 | 2606148.5558 | 1204404.4981 | 2606147.7566 | 1204412.4238 | 2606147.2717 | 1204417.9374 | 2606147.5114 | 1204421.6063 | 2606148.5346 | 1204425.276 | 2606149.8623 | 1204428.7682 | 2606152.1562 | 1204432.0612 | 2606156.2519 | 1204436.39 | 2606171.6589 | 1204448.4456 | 2606179.7757 | 1204455.6356 | 2606183.051 | 1204458.8518 | 2606186.9712 | 1204463.6807 | 2606189.6669 | 1204468.386 | 2606191.8828 | 1204473.5355 | 2606192.8909 | 1204477.0829 | 2606193.6086 | 1204481.8751 | 2606193.9684 | 1204487.0783 | 2606194.3195 | 1204500.7639 | 2606194.7778 | 1204506.2896 | 2606195.2458 | 1204509.881 | 2606200.0461 | 1204524.316 | 2606206.6918 | 1204541.6989 | 2606207.1368 | 1204542.6561
32 | 2606069.0102 | 1204403.8173 | 2606002.3654 | 1204365.4854
33 | 2605663.4427 | 1204193.8426 | 2605677.9936 | 1204203.7728 | 2605680.7636 | 1204205.8501
34 | 2606002.3654 | 1204365.4854 | 2605986.8879 | 1204362.6685 | 2605982.1692 | 1204361.9194
35 | 2606002.3654 | 1204365.4854 | 2606149.8668 | 1204066.0042
36 | 2606149.8668 | 1204066.0042 | 2606151.7163 | 1204065.1278 | 2606155.8867 | 1204063.5979 | 2606161.2593 | 1204061.8691 | 2606165.7174 | 1204061.7514 | 2606169.4976 | 1204062.3889 | 2606174.2736 | 1204063.8724 | 2606177.908 | 1204065.7549 | 2606183.1997 | 1204068.6953
37 | 2606248.0984 | 1204106.5574 | 2606250.9193 | 1204107.0081 | 2606252.138 | 1204107.4576
38 | 2606183.1997 | 1204068.6953 | 2606194.474 | 1204083.4482 | 2606206.5424 | 1204095.2892 | 2606226.4732 | 1204103.1029 | 2606248.0984 | 1204106.5574
39 | 2606252.138 | 1204107.4576 | 2606279.0558 | 1204117.3873 | 2606283.9896 | 1204120.6053 | 2606287.3556 | 1204124.4887 | 2606290.4852 | 1204129.8645
40 | 2606290.4852 | 1204129.8645 | 2606291.8435 | 1204132.1976 | 2606293.9384 | 1204136.7011
41 | 2606297.9136 | 1204164.3574 | 2606297.914 | 1204154.2159 | 2606297.5552 | 1204148.1344 | 2606295.7601 | 1204140.6174 | 2606293.9384 | 1204136.7011
42 | 2606297.8063 | 1204490.621 | 2606297.9136 | 1204164.3574
43 | 2604951.7617 | 1203746.0403 | 2604949.8727 | 1203746.4095
44 | 2604975.2969 | 1203713.9546 | 2604978.9046 | 1203730.5222 | 2604980.224 | 1203735.8372 | 2604979.7262 | 1203739.9057 | 2604974.133 | 1203741.6687 | 2604951.7617 | 1203746.0403
45 | 2604930.906 | 1203750.1158 | 2604949.8727 | 1203746.4095
46 | 2604975.2969 | 1203713.9546 | 2604967.8263 | 1203713.6261 | 2604930.5284 | 1203718.6428 | 2604906.5534 | 1203721.8695 | 2604890.1058 | 1203721.1558 | 2604879.3956 | 1203720.1207
47 | 2605127.5155 | 1203740.4293 | 2605109.3743 | 1203736.3451 | 2605058.9816 | 1203725.2523 | 2604999.1448 | 1203717.3539 | 2604981.596 | 1203714.2378 | 2604975.2969 | 1203713.9546
48 | 2604869.4597 | 1203719.1604 | 2604879.3956 | 1203720.1207
49 | 2605127.5155 | 1203740.4293 | 2605135.9172 | 1203755.2667 | 2605187.5885 | 1203836.1881 | 2605206.1067 | 1203861.5066 | 2605211.5338 | 1203867.0365
50 | 2605127.5155 | 1203740.4293 | 2605124.8659 | 1203733.9013 | 2605122.6957 | 1203727.2181 | 2605119.5726 | 1203713.8304 | 2605113.3787 | 1203688.1001 | 2605109.6582 | 1203670.3318 | 2605109.5847 | 1203669.8685
51 | 2604869.4597 | 1203719.1604 | 2604867.4266 | 1203730.9095 | 2604871.91 | 1203737.4167 | 2604888.5381 | 1203753.6612
52 | 2605211.5338 | 1203867.0365 | 2605217.6505 | 1203858.137 | 2605222.6727 | 1203847.9469 | 2605224.6784 | 1203842.3567 | 2605231.5236 | 1203837.8173
53 | 2605106.1211 | 1203647.2355 | 2605106.7371 | 1203651.9304 | 2605109.5847 | 1203669.8685
54 | 2604900.4624 | 1203765.3104 | 2604888.5381 | 1203753.6612
55 | 2605242.7266 | 1203830.388 | 2605231.5236 | 1203837.8173
56 | 2605104.3166 | 1203633.1652 | 2605104.7415 | 1203636.7205 | 2605106.1211 | 1203647.2355
57 | 2605294.5807 | 1203917.3582 | 2605284.751 | 1203900.7405 | 2605283.9622 | 1203899.6533
58 | 2605100.3148 | 1203604.4678 | 2605102.3844 | 1203616.9967 | 2605104.3166 | 1203633.1652
59 | 2605075.7199 | 1203524.5018 | 2605065.0255 | 1203503.1924 | 2605057.7697 | 1203490.3166
60 | 2605052.0576 | 1203480.1802 | 2605057.7697 | 1203490.3166
61 | 2605075.7199 | 1203524.5018 | 2605103.2559 | 1203518.5195
62 | 2605075.7199 | 1203524.5018 | 2605079.9952 | 1203534.0995 | 2605088.6792 | 1203557.5195 | 2605091.9795 | 1203568.4727 | 2605096.4762 | 1203586.1194 | 2605100.1363 | 1203603.3874 | 2605100.3148 | 1203604.4678
63 | 2605052.0576 | 1203480.1802 | 2605024.2741 | 1203432.5535 | 2605015.761 | 1203417.9733
64 | 2605052.0576 | 1203480.1802 | 2605060.8273 | 1203445.7284
65 | 2605109.5263 | 1203517.1573 | 2605103.2559 | 1203518.5195
66 | 2604988.9979 | 1203372.119 | 2605004.9538 | 1203399.464 | 2605015.761 | 1203417.9733
67 | 2605060.8273 | 1203445.7284 | 2605062.2282 | 1203440.225
68 | 2605109.5263 | 1203517.1573 | 2605116.3411 | 1203515.6767
69 | 2604988.9674 | 1203372.0667 | 2604988.9979 | 1203372.119
70 | 2605062.2282 | 1203440.225 | 2605062.8918 | 1203437.6181
71 | 2605122.5524 | 1203514.3273 | 2605116.3411 | 1203515.6767
72 | 2604986.0409 | 1203367.0513 | 2604988.9674 | 1203372.0667
73 | 2605069.5226 | 1203411.5687 | 2605062.8918 | 1203437.6181
74 | 2605124.6034 | 1203513.8817 | 2605122.5524 | 1203514.3273
75 | 2604974.8142 | 1203347.8112 | 2604986.0409 | 1203367.0513
76 | 2605069.5226 | 1203411.5687 | 2605063.8385 | 1203399.6607
77 | 2605069.5226 | 1203411.5687 | 2605078.0208 | 1203411.8093 | 2605087.2065 | 1203408.7598 | 2605087.2065 | 1203408.7598
78 | 2605018.6053 | 1203323.2673 | 2605003.7654 | 1203331.5406
79 | 2604994.7117 | 1203336.5881 | 2605003.7654 | 1203331.5406
80 | 2605018.6053 | 1203323.2673 | 2605025.8458 | 1203335.6801
81 | 2605018.6053 | 1203323.2673 | 2605011.5785 | 1203310.0321 | 2605009.4112 | 1203307.2947
82 | 2604994.7117 | 1203336.5881 | 2604993.2574 | 1203337.4084
83 | 2604974.8142 | 1203347.8112 | 2604993.2574 | 1203337.4084
84 | 2604974.8142 | 1203347.8112 | 2604970.8035 | 1203340.876
85 | 2604974.8142 | 1203347.8112 | 2604937.1643 | 1203371.2931
86 | 2604966.8184 | 1203333.985 | 2604970.8035 | 1203340.876
87 | 2604937.1643 | 1203371.2931 | 2604936.6913 | 1203371.484
88 | 2604932.4865 | 1203373.1814 | 2604929.249 | 1203374.4884
89 | 2604919.5332 | 1203374.5361 | 2604929.249 | 1203374.4884 | 2604929.249 | 1203374.4884
90 | 2604932.4865 | 1203373.1814 | 2604936.6913 | 1203371.484
91 | 2605050.1477 | 1203370.979 | 2605051.8581 | 1203374.5622
92 | 2605042.4656 | 1203341.019 | 2605039.9151 | 1203343.0513 | 2605039.0135 | 1203347.653 | 2605050.1477 | 1203370.979
93 | 2605052.2021 | 1203375.2828 | 2605051.8581 | 1203374.5622
94 | 2605052.2021 | 1203375.2828 | 2605060.2235 | 1203392.0874
95 | 2605063.8385 | 1203399.6607 | 2605060.2235 | 1203392.0874
96 | 2605116.5277 | 1203411.6683 | 2605114.6835 | 1203411.3677
97 | 2605116.5277 | 1203411.6683 | 2605117.8159 | 1203411.8783
98 | 2605087.2065 | 1203408.7598 | 2605094.1453 | 1203408.7657 | 2605102.5138 | 1203409.3841 | 2605114.6835 | 1203411.3677
99 | 2605137.9303 | 1203415.9697 | 2605118.8313 | 1203412.0438 | 2605117.8159 | 1203411.8783
100 | 2605137.9303 | 1203415.9697 | 2605140.6631 | 1203416.5314 | 2605149.0034 | 1203417.3337
101 | 2605124.6034 | 1203513.8817 | 2605132.5593 | 1203510.3134
102 | 2605124.6034 | 1203513.8817 | 2605156.1104 | 1203530.0032
103 | 2605132.5593 | 1203510.3134 | 2605135.7611 | 1203508.8773 | 2605138.3249 | 1203507.6299
104 | 2605161.3786 | 1203532.6989 | 2605156.1104 | 1203530.0032
105 | 2605162.0864 | 1203480.7511 | 2605162.0864 | 1203480.7511 | 2605156.8431 | 1203491.2524 | 2605154.116 | 1203495.1744 | 2605150.963 | 1203498.9182 | 2605147.0644 | 1203502.7836 | 2605142.7178 | 1203505.4925 | 2605138.3249 | 1203507.6299
106 | 2605161.3786 | 1203532.6989 | 2605164.5818 | 1203534.3379 | 2605167.5936 | 1203535.9112
107 | 2605168.987 | 1203480.8237 | 2605162.0864 | 1203480.7511
108 | 2605167.5936 | 1203535.9112 | 2605172.7513 | 1203538.6054
109 | 2605179.0938 | 1203541.9186 | 2605172.7513 | 1203538.6054
110 | 2605179.0938 | 1203541.9186 | 2605184.9396 | 1203544.9722 | 2605185.7886 | 1203545.3531
111 | 2605259.9561 | 1203570.195 | 2605227.2925 | 1203563.9745 | 2605185.7886 | 1203545.3531
112 | 2605259.9561 | 1203570.195 | 2605277.8875 | 1203588.5984 | 2605279.6769 | 1203604.2974 | 2605284.6731 | 1203606.8476 | 2605289.1465 | 1203606.9515 | 2605296.7978 | 1203609.6152 | 2605302.3287 | 1203609.8313 | 2605306.8949 | 1203616.828 | 2605310.3016 | 1203618.7431 | 2605315.3915 | 1203635.9236 | 2605320.5917 | 1203648.6573 | 2605324.2035 | 1203650.984 | 2605329.7271 | 1203659.26 | 2605332.9199 | 1203662.2311 | 2605335.9926 | 1203671.7834 | 2605334.7072 | 1203680.0534 | 2605340.8575 | 1203685.1616 | 2605346.137 | 1203668.3794 | 2605367.3504 | 1203614.1577 | 2605371.6145 | 1203601.4879
113 | 2605371.6145 | 1203601.4879 | 2605378.9135 | 1203564.0185 | 2605383.4249 | 1203504.4457 | 2605400.7233 | 1203445.2424
114 | 2605401.7404 | 1203441.7614 | 2605400.7233 | 1203445.2424
115 | 2605274.7438 | 1203886.9465 | 2605283.9622 | 1203899.6533

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2606558.0778 | 1204768.4273
1 | 2606520.8073 | 1204703.7739
2 | 2606561.1608 | 1204770.8344
3 | 2606527.4346 | 1204659.7349
4 | 2606570.1537 | 1204774.9994
5 | 2605391.6684 | 1204048.9337
6 | 2605277.4038 | 1203933.5853
7 | 2605630.3496 | 1204236.3126
8 | 2606529.308 | 1204641.6763
9 | 2606574.7806 | 1204508.8944
10 | 2606511.7139 | 1204559.8172
11 | 2606577.1266 | 1204494.4877
12 | 2606493.7766 | 1204524.1358
13 | 2606590.3984 | 1204458.4973
14 | 2606479.205 | 1204503.7203
15 | 2606425.8085 | 1204475.1586
16 | 2606398.2157 | 1204491.5657
17 | 2605906.3032 | 1204678.4826
18 | 2605982.8661 | 1204728.786
19 | 2605754.7987 | 1204552.6352
20 | 2606015.8838 | 1204738.8799
21 | 2605696.3031 | 1204503.163
22 | 2606015.0377 | 1204644.4259
23 | 2605674.4612 | 1204481.9764
24 | 2605655.8588 | 1204463.4658
25 | 2605916.1322 | 1204536.1821
26 | 2605652.6731 | 1204460.0461
27 | 2606069.0102 | 1204403.8173
28 | 2605701.6261 | 1204312.0317
29 | 2605663.4427 | 1204193.8426
30 | 2605680.7636 | 1204205.8501
31 | 2606207.1368 | 1204542.6561
32 | 2606002.3654 | 1204365.4854
33 | 2605982.1692 | 1204361.9194
34 | 2606149.8668 | 1204066.0042
35 | 2606248.0984 | 1204106.5574
36 | 2606252.138 | 1204107.4576
37 | 2606183.1997 | 1204068.6953
38 | 2606290.4852 | 1204129.8645
39 | 2606293.9384 | 1204136.7011
40 | 2606297.9136 | 1204164.3574
41 | 2604951.7617 | 1203746.0403
42 | 2604949.8727 | 1203746.4095
43 | 2604975.2969 | 1203713.9546
44 | 2604930.906 | 1203750.1158
45 | 2604879.3956 | 1203720.1207
46 | 2605127.5155 | 1203740.4293
47 | 2604869.4597 | 1203719.1604
48 | 2605211.5338 | 1203867.0365
49 | 2605109.5847 | 1203669.8685
50 | 2604888.5381 | 1203753.6612
51 | 2605231.5236 | 1203837.8173
52 | 2605106.1211 | 1203647.2355
53 | 2604900.4624 | 1203765.3104
54 | 2605242.7266 | 1203830.388
55 | 2605294.5807 | 1203917.3582
56 | 2605104.3166 | 1203633.1652
57 | 2605057.7697 | 1203490.3166
58 | 2605075.7199 | 1203524.5018
59 | 2605052.0576 | 1203480.1802
60 | 2605103.2559 | 1203518.5195
61 | 2605100.3148 | 1203604.4678
62 | 2605015.761 | 1203417.9733
63 | 2605060.8273 | 1203445.7284
64 | 2605109.5263 | 1203517.1573
65 | 2604988.9979 | 1203372.119
66 | 2605062.2282 | 1203440.225
67 | 2605116.3411 | 1203515.6767
68 | 2604988.9674 | 1203372.0667
69 | 2605062.8918 | 1203437.6181
70 | 2605122.5524 | 1203514.3273
71 | 2604986.0409 | 1203367.0513
72 | 2605069.5226 | 1203411.5687
73 | 2605003.7654 | 1203331.5406
74 | 2605018.6053 | 1203323.2673
75 | 2604994.7117 | 1203336.5881
76 | 2605025.8458 | 1203335.6801
77 | 2605009.4112 | 1203307.2947
78 | 2604993.2574 | 1203337.4084
79 | 2604974.8142 | 1203347.8112
80 | 2604970.8035 | 1203340.876
81 | 2604937.1643 | 1203371.2931
82 | 2604966.8184 | 1203333.985
83 | 2604929.249 | 1203374.4884
84 | 2604932.4865 | 1203373.1814
85 | 2604919.5332 | 1203374.5361
86 | 2604936.6913 | 1203371.484
87 | 2605050.1477 | 1203370.979
88 | 2605051.8581 | 1203374.5622
89 | 2605042.4656 | 1203341.019
90 | 2605052.2021 | 1203375.2828
91 | 2605060.2235 | 1203392.0874
92 | 2605063.8385 | 1203399.6607
93 | 2605116.5277 | 1203411.6683
94 | 2605114.6835 | 1203411.3677
95 | 2605117.8159 | 1203411.8783
96 | 2605087.2065 | 1203408.7598
97 | 2605137.9303 | 1203415.9697
98 | 2605149.0034 | 1203417.3337
99 | 2605124.6034 | 1203513.8817
100 | 2605132.5593 | 1203510.3134
101 | 2605156.1104 | 1203530.0032
102 | 2605138.3249 | 1203507.6299
103 | 2605161.3786 | 1203532.6989
104 | 2605162.0864 | 1203480.7511
105 | 2605167.5936 | 1203535.9112
106 | 2605168.987 | 1203480.8237
107 | 2605172.7513 | 1203538.6054
108 | 2605179.0938 | 1203541.9186
109 | 2605185.7886 | 1203545.3531
110 | 2605259.9561 | 1203570.195
111 | 2605371.6145 | 1203601.4879
112 | 2605400.7233 | 1203445.2424
113 | 2605401.7404 | 1203441.7614
114 | 2606297.8063 | 1204490.621
115 | 2605283.9622 | 1203899.6533
116 | 2605274.7438 | 1203886.9465
117 | 2605124.6034 | 1203513.8817

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1