## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-112_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-112_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-112_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-112_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-112_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-112_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-112_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-112_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-112_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-112_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-112_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-112_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-112_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-112_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-112_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-112_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-112_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-112_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-112_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-112_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-112_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-112_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-112_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-112_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-112_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-112_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-112_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-112_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-112_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-112_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-112_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-112_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-112_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-112_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-112_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-112_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-112_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-112_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-112_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-112_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-112_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-112_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-112_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-112_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-112_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-112_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-112_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-112_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-112_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-112_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-112_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-112_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-112_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-112_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-112_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-112_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-112_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-112_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-112_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-112_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-112_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-112_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-112_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-112_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-112_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-112_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-112_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-112_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-112_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-112_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-112_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-112_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-112_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-112_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-112_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-112_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-112_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-112_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-112_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-112_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-112_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-112_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-112_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-112_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-112_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-112_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-112_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-112_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-112_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-112_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-112_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-112_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-112_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-112_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-112_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-112_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-112_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-112_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-112_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-112_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-112_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-112_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-112_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-112_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-112_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-112_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-112_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-112_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-112_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-112_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-112_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-112_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-112_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-112_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-112_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-112_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-112_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-112_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-112_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-112_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-112_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-112_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-112_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-112_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_355-112_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_355-112_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_355-112_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_355-112_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_355-112_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_355-112_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_355-112_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_355-112_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_355-112_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_355-112_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_355-112_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_355-112_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_355-112_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_355-112_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_355-112_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_355-112_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_55_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-112_0_5_load_0 | 0 | 0.0079174 | 0.0019843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-112_0_5_load_1 | 1 | 0.0062791 | 0.0015737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-112_0_5_load_3 | 3 | 0.0099106 | 0.0024838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-112_0_5_load_4 | 4 | 0.0076013 | 0.0019051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-112_0_5_load_5 | 5 | 0.0031856 | 0.00079838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-112_0_5_load_6 | 6 | 0.0074339 | 0.0018631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-112_0_5_load_26 | 8 | 0.0066676 | 0.001671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-112_0_5_load_19 | 9 | 0.003171 | 0.00079472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-112_0_5_load_14 | 10 | 0.0083657 | 0.0020966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-112_0_5_load_25 | 11 | 0.0094263 | 0.0023624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-112_0_5_load_7 | 12 | 0.012 | 0.0030076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-112_0_5_load_8 | 13 | 0.0041293 | 0.0010349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-112_0_5_load_9 | 14 | 0.004063 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-112_0_5_load_10 | 15 | 0.011913 | 0.0029857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-112_0_5_load_12 | 17 | 0.0083326 | 0.0020883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-112_0_5_load_13 | 18 | 0.0042131 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-112_0_5_load_27 | 19 | 0.0088265 | 0.0022121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-112_0_5_load_17 | 21 | 0.010035 | 0.002515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-112_0_5_load_18 | 23 | 0.0034244 | 0.00085824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-112_0_5_load_22 | 25 | 0.0030621 | 0.00076744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-112_0_5_load_23 | 26 | 0.0015094 | 0.0003783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-112_0_5_load_141 | 29 | 0.0037443 | 0.00093841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-112_0_5_load_44 | 30 | 0.0030612 | 0.0007672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-112_0_5_load_88 | 31 | 0.0057315 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-112_0_5_load_36 | 32 | 0.0033327 | 0.00083525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-112_0_5_load_31 | 33 | 0.0038217 | 0.00095782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-112_0_5_load_45 | 34 | 0.0037129 | 0.00093055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-112_0_5_load_41 | 35 | 0.017432 | 0.0043689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-112_0_5_load_85 | 36 | 0.0013547 | 0.00033951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-112_0_5_load_28 | 37 | 0.0085909 | 0.0021531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-112_0_5_load_29 | 38 | 0.013996 | 0.0035076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-112_0_5_load_65 | 39 | 0.0075011 | 0.0018799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-112_0_5_load_63 | 40 | 0.013846 | 0.0034702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-112_0_5_load_30 | 41 | 0.016413 | 0.0041135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-112_0_5_load_34 | 43 | 0.011185 | 0.0028031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-112_0_5_load_37 | 45 | 0.00079009 | 0.00019802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-112_0_5_load_136 | 46 | 0.001641 | 0.00041128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-112_0_5_load_79 | 47 | 0.0033612 | 0.0008424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-112_0_5_load_140 | 48 | 0.013502 | 0.0033838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-112_0_5_load_131 | 49 | 0.0020806 | 0.00052144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-112_0_5_load_134 | 52 | 0.0013573 | 0.00034017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-112_0_5_load_135 | 53 | 0.001907 | 0.00047793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-112_0_5_load_78 | 54 | 0.0033987 | 0.00085179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-112_0_5_load_38 | 55 | 0.0038003 | 0.00095245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-112_0_5_load_42 | 58 | 0.0037098 | 0.00092975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-112_0_5_load_43 | 59 | 0.0031267 | 0.00078363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-112_0_5_load_46 | 60 | 0.003087 | 0.00077367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-112_0_5_load_50 | 61 | 0.0031056 | 0.00077834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-112_0_5_load_48 | 62 | 0.0031368 | 0.00078615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-112_0_5_load_47 | 63 | 0.018754 | 0.0047002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-112_0_5_load_51 | 65 | 0.003179 | 0.00079674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-112_0_5_load_52 | 66 | 0.0079314 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-112_0_5_load_53 | 67 | 0.0031278 | 0.0007839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-112_0_5_load_77 | 68 | 0.0030687 | 0.0007691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-112_0_5_load_76 | 69 | 0.0030108 | 0.00075459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-112_0_5_load_54 | 70 | 0.0036871 | 0.00092407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-112_0_5_load_55 | 71 | 0.0037865 | 0.00094898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-112_0_5_load_57 | 73 | 0.0037241 | 0.00093335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-112_0_5_load_58 | 74 | 0.0019957 | 0.00050017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-112_0_5_load_59 | 75 | 0.0099213 | 0.0024865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-112_0_5_load_60 | 76 | 0.0037251 | 0.00093359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-112_0_5_load_61 | 77 | 0.0019517 | 0.00048915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-112_0_5_load_72 | 78 | 0.0037867 | 0.00094904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-112_0_5_load_137 | 79 | 0.0019911 | 0.00049901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-112_0_5_load_70 | 80 | 0.003779 | 0.00094712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-112_0_5_load_138 | 81 | 0.0023063 | 0.00057802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-112_0_5_load_62 | 82 | 0.00063797 | 0.00015989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-112_0_5_load_64 | 83 | 0.00063951 | 0.00016028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-112_0_5_load_66 | 84 | 0.00063143 | 0.00015825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-112_0_5_load_67 | 85 | 0.0035472 | 0.00088901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-112_0_5_load_139 | 86 | 0.0036375 | 0.00091163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-112_0_5_load_68 | 87 | 0.003117 | 0.00078118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-112_0_5_load_69 | 88 | 0.0031875 | 0.00079887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-112_0_5_load_71 | 89 | 0.0030384 | 0.0007615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-112_0_5_load_73 | 90 | 0.0019845 | 0.00049735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-112_0_5_load_74 | 91 | 0.0030952 | 0.00077573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-112_0_5_load_75 | 92 | 0.0032061 | 0.00080352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-112_0_5_load_81 | 93 | 0.0060565 | 0.0015179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-112_0_5_load_82 | 94 | 0.0053868 | 0.00135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-112_0_5_load_83 | 95 | 0.002622 | 0.00065715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-112_0_5_load_87 | 98 | 0.0010371 | 0.00025993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-112_0_5_load_117 | 99 | 0.0077401 | 0.0019399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-112_0_5_load_130 | 101 | 0.0029221 | 0.00073235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-112_0_5_load_126 | 102 | 0.0041541 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-112_0_5_load_112 | 104 | 0.010689 | 0.0026788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-112_0_5_load_128 | 105 | 0.0016968 | 0.00042526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-112_0_5_load_89 | 106 | 0.0056233 | 0.0014093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-112_0_5_load_90 | 107 | 0.0021586 | 0.000541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-112_0_5_load_91 | 108 | 0.0013571 | 0.00034013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-112_0_5_load_92 | 109 | 0.0013643 | 0.00034193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-112_0_5_load_93 | 110 | 0.0011631 | 0.0002915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-112_0_5_load_120 | 111 | 0.0013607 | 0.00034103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-112_0_5_load_119 | 112 | 0.0038192 | 0.00095719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-112_0_5_load_94 | 113 | 0.0044094 | 0.0011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-112_0_5_load_95 | 114 | 0.0027913 | 0.00069956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-112_0_5_load_96 | 115 | 0.0028944 | 0.00072541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-112_0_5_load_97 | 116 | 0.0025844 | 0.00064771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-112_0_5_load_98 | 117 | 0.0051966 | 0.0013024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-112_0_5_load_99 | 118 | 0.0044376 | 0.0011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-112_0_5_load_100 | 119 | 0.0030307 | 0.00075957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-112_0_5_load_116 | 120 | 0.0071979 | 0.001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-112_0_5_load_103 | 121 | 0.0033295 | 0.00083444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-112_0_5_load_101 | 122 | 0.0022759 | 0.00057039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-112_0_5_load_102 | 123 | 0.0033286 | 0.00083422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-112_0_5_load_104 | 124 | 0.0030093 | 0.00075419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-112_0_5_load_105 | 125 | 0.0053211 | 0.0013336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_355-112_0_5_load_118 | 126 | 0.0020488 | 0.00051347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_355-112_0_5_load_106 | 127 | 0.01082 | 0.0027117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_355-112_0_5_load_107 | 128 | 0.005525 | 0.0013847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_355-112_0_5_load_108 | 129 | 0.0035606 | 0.00089237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_355-112_0_5_load_110 | 131 | 0.0075156 | 0.0018836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_355-112_0_5_load_111 | 132 | 0.003184 | 0.00079799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_355-112_0_5_load_125 | 133 | 0.0056694 | 0.0014209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_355-112_0_5_load_121 | 135 | 0.006048 | 0.0015158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_355-112_0_5_load_122 | 136 | 0.0065192 | 0.0016339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_355-112_0_5_load_123 | 137 | 0.0046697 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_355-112_0_5_load_124 | 138 | 0.0087767 | 0.0021996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_355-112_0_5_load_127 | 139 | 0.010422 | 0.002612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-112_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0035557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-112_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-112_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.036682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-112_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-112_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_355-112_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00037082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-112_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.009724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_355-112_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.033509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-112_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_355-112_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.027012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_355-112_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0021174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-112_0_5_line_11 |  | 9 | 25 | 0.0052567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_355-112_0_5_line_12 |  | 10 | 20 | 0.0036217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_355-112_0_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.035502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-112_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 5.6533e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-112_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.034255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-112_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.037568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-112_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.033346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-112_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-112_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_355-112_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.038818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-112_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.04791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_355-112_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_355-112_0_5_line_23 |  | 22 | 26 | 0.059797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-112_0_5_line_24 |  | 22 | 27 | 0.076832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_355-112_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_355-112_0_5_line_26 |  | 24 | 28 | 0.005188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-112_0_5_line_27 |  | 24 | 29 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-112_0_5_line_28 |  | 25 | 30 | 0.0051648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_355-112_0_5_line_29 |  | 27 | 31 | 0.070745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_355-112_0_5_line_30 |  | 28 | 32 | 0.0096058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_355-112_0_5_line_31 |  | 28 | 33 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-112_0_5_line_32 |  | 29 | 34 | 0.0075562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_355-112_0_5_line_33 |  | 30 | 35 | 0.0088675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_355-112_0_5_line_34 |  | 31 | 36 | 0.0094997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_355-112_0_5_line_35 |  | 32 | 47 | 0.0083345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_355-112_0_5_line_36 |  | 33 | 41 | 0.0069872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-112_0_5_line_37 |  | 34 | 58 | 0.0075188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-112_0_5_line_38 |  | 35 | 56 | 0.019365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_355-112_0_5_line_39 |  | 36 | 95 | 0.0021036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_355-112_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.041642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_355-112_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.021485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_355-112_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.010259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-112_0_5_line_43 |  | 40 | 82 | 0.031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-112_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0076394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-112_0_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.006672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_355-112_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-112_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.0070952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-112_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.24263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-112_0_5_line_49 |  | 45 | 48 | 0.0018672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-112_0_5_line_50 |  | 46 | 51 | 0.0489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-112_0_5_line_51 |  | 47 | 54 | 0.0057062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-112_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0038583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-112_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-112_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-112_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0089926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-112_0_5_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0082019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_355-112_0_5_line_57 |  | 55 | 57 | 0.0015732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_355-112_0_5_line_58 |  | 56 | 58 | 0.00040477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-112_0_5_line_59 |  | 57 | 59 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_355-112_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 2.9464e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_355-112_0_5_line_61 |  | 60 | 61 | 2.0187e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_355-112_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 2.8296e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_355-112_0_5_line_63 |  | 62 | 63 | 0.017139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_355-112_0_5_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0040593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-112_0_5_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0072579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-112_0_5_line_66 |  | 64 | 66 | 0.004056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-112_0_5_line_67 |  | 65 | 67 | 0.00024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-112_0_5_line_68 |  | 67 | 68 | 0.0002498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_355-112_0_5_line_69 |  | 68 | 69 | 0.00023818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-112_0_5_line_70 |  | 69 | 92 | 0.00025085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_355-112_0_5_line_71 |  | 70 | 71 | 0.00036124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-112_0_5_line_72 |  | 70 | 72 | 0.0012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-112_0_5_line_73 |  | 71 | 73 | 0.00036306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-112_0_5_line_74 |  | 72 | 74 | 0.013182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-112_0_5_line_75 |  | 72 | 75 | 0.004652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-112_0_5_line_76 |  | 73 | 76 | 0.0003626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_355-112_0_5_line_77 |  | 74 | 77 | 7.2129e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-112_0_5_line_78 |  | 76 | 78 | 0.0003597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-112_0_5_line_79 |  | 77 | 79 | 6.8972e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-112_0_5_line_80 |  | 78 | 80 | 0.0003659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-112_0_5_line_81 |  | 79 | 81 | 0.0086938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-112_0_5_line_82 |  | 80 | 87 | 0.019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-112_0_5_line_83 |  | 81 | 86 | 0.00020825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-112_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.00017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-112_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0001124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-112_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.00019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-112_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.00018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-112_0_5_line_88 |  | 87 | 88 | 8.257e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-112_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 7.9727e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-112_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 8.097e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-112_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0058839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-112_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.00024723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-112_0_5_line_93 |  | 93 | 94 | 0.018506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_355-112_0_5_line_94 |  | 93 | 95 | 0.019941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_355-112_0_5_line_95 |  | 94 | 96 | 0.033409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_355-112_0_5_line_96 |  | 96 | 97 | 0.019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_355-112_0_5_line_97 |  | 96 | 98 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-112_0_5_line_98 |  | 97 | 99 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-112_0_5_line_99 |  | 97 | 100 | 0.00707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_355-112_0_5_line_100 |  | 98 | 101 | 0.023005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-112_0_5_line_101 |  | 99 | 102 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-112_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.004986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_355-112_0_5_line_103 |  | 100 | 104 | 0.049561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-112_0_5_line_104 |  | 101 | 105 | 0.0026606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-112_0_5_line_105 |  | 102 | 133 | 0.029476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-112_0_5_line_106 |  | 103 | 134 | 0.013845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-112_0_5_line_107 |  | 103 | 120 | 0.071802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_355-112_0_5_line_108 |  | 105 | 139 | 0.02948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-112_0_5_line_109 |  | 106 | 107 | 0.030294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-112_0_5_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-112_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0063008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-112_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-112_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0058311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-112_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0041564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-112_0_5_line_115 |  | 112 | 126 | 0.011132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-112_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-112_0_5_line_117 |  | 113 | 115 | 0.01629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-112_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.028202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_355-112_0_5_line_119 |  | 115 | 117 | 0.0065558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_355-112_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.0011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-112_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.022339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-112_0_5_line_122 |  | 118 | 120 | 0.021806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_355-112_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.0029847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_355-112_0_5_line_124 |  | 121 | 122 | 0.021578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_355-112_0_5_line_125 |  | 122 | 123 | 0.0078573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_355-112_0_5_line_126 |  | 123 | 124 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_355-112_0_5_line_127 |  | 124 | 125 | 0.0099076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_355-112_0_5_line_128 |  | 125 | 126 | 0.028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_355-112_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_355-112_0_5_line_130 |  | 127 | 129 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_355-112_0_5_line_131 |  | 129 | 130 | 0.023207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_355-112_0_5_line_132 |  | 130 | 131 | 0.009543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_355-112_0_5_line_133 |  | 130 | 132 | 0.024643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_355-112_0_5_line_134 |  | 132 | 133 | 0.06463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_355-112_0_5_line_135 |  | 134 | 135 | 0.03632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_355-112_0_5_line_136 |  | 135 | 136 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_355-112_0_5_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0015764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_355-112_0_5_line_138 |  | 137 | 138 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-112_0_5_trafo_3 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2594738.8857 | 1197275.2399 | 2594741.7351 | 1197273.113
1 | 2594730.0591 | 1197281.8287 | 2594738.8857 | 1197275.2399
2 | 2594741.7351 | 1197273.113 | 2594746.4608 | 1197269.5853 | 2594757.6829 | 1197265.1063 | 2594769.2874 | 1197262.3167 | 2594776.0309 | 1197261.7499
3 | 2594730.0591 | 1197281.8287 | 2594713.3441 | 1197299.6024
4 | 2594805.0533 | 1197261.0179 | 2594783.3228 | 1197261.137 | 2594776.0309 | 1197261.7499
5 | 2594713.3441 | 1197299.6024 | 2594713.09 | 1197299.8726
6 | 2594814.7771 | 1197260.9647 | 2594805.0533 | 1197261.0179
7 | 2594713.09 | 1197299.8726 | 2594698.9087 | 1197314.9521 | 2594690.0471 | 1197324.2005
8 | 2594814.7771 | 1197260.9647 | 2594825.1859 | 1197270.1983
9 | 2594814.7771 | 1197260.9647 | 2594824.0449 | 1197259.867 | 2594832.1308 | 1197257.0696 | 2594840.043 | 1197252.5266
10 | 2594688.5822 | 1197325.7294 | 2594690.0471 | 1197324.2005
11 | 2594829.1182 | 1197273.6868 | 2594825.1859 | 1197270.1983
12 | 2594843.1838 | 1197250.7232 | 2594840.043 | 1197252.5266
13 | 2594688.5822 | 1197325.7294 | 2594669.782 | 1197345.3501 | 2594664.2255 | 1197351.5539
14 | 2594638.4222 | 1197380.7673 | 2594638.3878 | 1197380.8122
15 | 2594638.3878 | 1197380.8122 | 2594625.9383 | 1197397.0508 | 2594618.8195 | 1197408.8654
16 | 2594663.2789 | 1197352.6108 | 2594640.5739 | 1197377.9606 | 2594638.4222 | 1197380.7673
17 | 2594601.6652 | 1197437.4612 | 2594611.8169 | 1197420.4873 | 2594618.8195 | 1197408.8654
18 | 2594663.2789 | 1197352.6108 | 2594664.2255 | 1197351.5539
19 | 2594601.6652 | 1197437.4612 | 2594618.8069 | 1197450.1152
20 | 2594650.0372 | 1197473.1697 | 2594618.8069 | 1197450.1152
21 | 2594843.1838 | 1197250.7232 | 2594853.0627 | 1197242.8659 | 2594867.7329 | 1197227.2559 | 2594876.8269 | 1197216.7886
22 | 2594883.4978 | 1197209.1103 | 2594876.8269 | 1197216.7886
23 | 2594883.4978 | 1197209.1103 | 2594869.4772 | 1197192.4692 | 2594870.3798 | 1197179.4392 | 2594855.7992 | 1197159.1609
24 | 2594910.2046 | 1197161.484 | 2594903.7117 | 1197165.8364 | 2594913.9172 | 1197183.1257 | 2594917.1559 | 1197185.2574 | 2594919.1162 | 1197188.6908 | 2594917.3042 | 1197189.4706 | 2594902.9388 | 1197196.8314 | 2594883.4978 | 1197209.1103
25 | 2594872.8948 | 1197277.6227 | 2594864.2895 | 1197269.8371 | 2594863.4711 | 1197269.0936
26 | 2594877.936 | 1197276.8401 | 2594875.3921 | 1197276.72 | 2594872.8948 | 1197277.6227
27 | 2594872.8948 | 1197277.6227 | 2594871.4561 | 1197278.4244 | 2594864.9211 | 1197284.9892
28 | 2594832.9819 | 1197277.1142 | 2594829.1182 | 1197273.6868
29 | 2594910.2046 | 1197161.484 | 2594895.8682 | 1197149.6457 | 2594883.6354 | 1197139.6176 | 2594871.7742 | 1197127.7883 | 2594858.3009 | 1197113.5765
30 | 2594877.936 | 1197276.8401 | 2594878.2985 | 1197273.3268 | 2594882.232 | 1197268.6987
31 | 2594877.936 | 1197276.8401 | 2594882.2557 | 1197278.3927 | 2594887.943 | 1197282.8099
32 | 2594859.5902 | 1197290.3445 | 2594864.9211 | 1197284.9892
33 | 2594832.9819 | 1197277.1142 | 2594839.6154 | 1197282.9988
34 | 2594858.3009 | 1197113.5765 | 2594851.7651 | 1197106.6824
35 | 2594882.232 | 1197268.6987 | 2594884.9954 | 1197267.2844 | 2594888.5119 | 1197263.4128
36 | 2594887.943 | 1197282.8099 | 2594890.6771 | 1197284.9334 | 2594893.3485 | 1197287.2338
37 | 2594859.5902 | 1197290.3445 | 2594854.2857 | 1197295.6732
38 | 2594854.0001 | 1197295.96 | 2594851.3551 | 1197293.4165 | 2594845.2118 | 1197287.9635 | 2594839.6154 | 1197282.9988
39 | 2594851.7651 | 1197106.6824 | 2594850.3179 | 1197105.1559
40 | 2594737.1357 | 1197414.932 | 2594709.2377 | 1197444.0116 | 2594708.2423 | 1197444.9152
41 | 2594752.0095 | 1197399.4283 | 2594737.1357 | 1197414.932
42 | 2594752.0095 | 1197399.4283 | 2594759.1119 | 1197392.0252
43 | 2594784.3383 | 1197375.1122 | 2594778.4639 | 1197381.6388 | 2594767.1789 | 1197383.6165 | 2594759.1119 | 1197392.0252
44 | 2594899.1372 | 1197292.2188 | 2594893.3485 | 1197287.2338
45 | 2594899.1372 | 1197292.2188 | 2594894.5795 | 1197297.1031
46 | 2594899.1372 | 1197292.2188 | 2594917.4528 | 1197308.6117
47 | 2594917.4528 | 1197308.6117 | 2594911.022 | 1197311.6096
48 | 2594917.4528 | 1197308.6117 | 2595076.9941 | 1197491.4069
49 | 2594909.3297 | 1197312.3985 | 2594911.022 | 1197311.6096
50 | 2595076.9941 | 1197491.4069 | 2595094.777 | 1197500.5858 | 2595100.7074 | 1197506.8954 | 2595103.9816 | 1197515.4194 | 2595106.8465 | 1197526.2006
51 | 2594888.5119 | 1197263.4128 | 2594892.3484 | 1197259.1889
52 | 2595099.3083 | 1197546.173 | 2595099.0379 | 1197550.0218
53 | 2595099.3083 | 1197546.173 | 2595111.9591 | 1197529.0867 | 2595106.8465 | 1197526.2006
54 | 2595106.8465 | 1197526.2006 | 2595090.9105 | 1197521.5669 | 2595085.6024 | 1197521.7381 | 2595085.057 | 1197522.0243
55 | 2595076.6171 | 1197523.1797 | 2595081.3167 | 1197523.9873 | 2595085.057 | 1197522.0243
56 | 2594854.0001 | 1197295.96 | 2594848.5545 | 1197302.0932
57 | 2594847.51 | 1197303.2696 | 2594848.5545 | 1197302.0932
58 | 2594854.2857 | 1197295.6732 | 2594854.0001 | 1197295.96
59 | 2594847.51 | 1197303.2696 | 2594838.2194 | 1197313.7393
60 | 2594838.2194 | 1197313.7393 | 2594838.1998 | 1197313.7614
61 | 2594838.1998 | 1197313.7614 | 2594838.1864 | 1197313.7765
62 | 2594838.1864 | 1197313.7765 | 2594838.1676 | 1197313.7976
63 | 2594838.1676 | 1197313.7976 | 2594833.1452 | 1197319.4575 | 2594826.7445 | 1197326.5748
64 | 2594824.0301 | 1197329.5931 | 2594826.7445 | 1197326.5748
65 | 2594824.0301 | 1197329.5931 | 2594819.3128 | 1197335.1089
66 | 2594820.7911 | 1197327.1391 | 2594824.0301 | 1197329.5931
67 | 2594819.3128 | 1197335.1089 | 2594819.1518 | 1197335.2973
68 | 2594819.1518 | 1197335.2973 | 2594818.9894 | 1197335.4871
69 | 2594818.9894 | 1197335.4871 | 2594818.8346 | 1197335.6681
70 | 2594818.8346 | 1197335.6681 | 2594818.6716 | 1197335.8588
71 | 2594800.7055 | 1197356.8664 | 2594800.4707 | 1197357.1409
72 | 2594799.6535 | 1197358.0964 | 2594800.4707 | 1197357.1409
73 | 2594800.9414 | 1197356.5905 | 2594800.7055 | 1197356.8664
74 | 2594799.6535 | 1197358.0964 | 2594790.835 | 1197367.8941
75 | 2594795.9953 | 1197355.2092 | 2594799.6535 | 1197358.0964
76 | 2594801.1771 | 1197356.3149 | 2594800.9414 | 1197356.5905
77 | 2594790.7868 | 1197367.9477 | 2594790.835 | 1197367.8941
78 | 2594801.4109 | 1197356.0415 | 2594801.1771 | 1197356.3149
79 | 2594790.7406 | 1197367.999 | 2594790.7868 | 1197367.9477
80 | 2594801.6487 | 1197355.7635 | 2594801.4109 | 1197356.0415
81 | 2594784.9245 | 1197374.4609 | 2594790.7406 | 1197367.999
82 | 2594801.6487 | 1197355.7635 | 2594814.5285 | 1197340.7032
83 | 2594784.7852 | 1197374.6157 | 2594784.9245 | 1197374.4609
84 | 2594784.3383 | 1197375.1122 | 2594784.453 | 1197374.9848
85 | 2594784.453 | 1197374.9848 | 2594784.5282 | 1197374.9012
86 | 2594784.5282 | 1197374.9012 | 2594784.661 | 1197374.7536
87 | 2594784.661 | 1197374.7536 | 2594784.7852 | 1197374.6157
88 | 2594814.5822 | 1197340.6404 | 2594814.5285 | 1197340.7032
89 | 2594814.634 | 1197340.5799 | 2594814.5822 | 1197340.6404
90 | 2594814.6866 | 1197340.5183 | 2594814.634 | 1197340.5799
91 | 2594818.5109 | 1197336.0467 | 2594814.6866 | 1197340.5183
92 | 2594818.6716 | 1197335.8588 | 2594818.5109 | 1197336.0467
93 | 2594836.5009 | 1197090.7827 | 2594822.9358 | 1197078.1943
94 | 2594836.5009 | 1197090.7827 | 2594838.0868 | 1197092.2544 | 2594850.3179 | 1197105.1559
95 | 2594795.8477 | 1197058.8182 | 2594803.5364 | 1197063.1915 | 2594812.1939 | 1197069.1759 | 2594818.4588 | 1197074.0397 | 2594822.9358 | 1197078.1943
96 | 2594778.0791 | 1197050.6851 | 2594781.5236 | 1197052.8276 | 2594783.9467 | 1197054.0484 | 2594786.0267 | 1197054.9248 | 2594791.4972 | 1197057.0766 | 2594795.8477 | 1197058.8182
97 | 2594795.8477 | 1197058.8182 | 2594799.1789 | 1197053.4568 | 2594802.261 | 1197050.597 | 2594806.0222 | 1197049.1818 | 2594808.412 | 1197048.6448
98 | 2594778.0791 | 1197050.6851 | 2594773.5581 | 1197045.553 | 2594772.0258 | 1197043.9758 | 2594768.9634 | 1197041.277
99 | 2594778.0791 | 1197050.6851 | 2594775.6121 | 1197051.4099 | 2594773.8683 | 1197051.8672 | 2594772.6651 | 1197052.0573 | 2594771.1724 | 1197052.1809
100 | 2594808.412 | 1197048.6448 | 2594810.5911 | 1197048.155 | 2594818.3663 | 1197046.8586 | 2594822.2735 | 1197046.8552 | 2594826.0444 | 1197047.7857 | 2594830.7531 | 1197049.7382
101 | 2594757.0217 | 1197032.797 | 2594768.2451 | 1197040.644 | 2594768.9634 | 1197041.277
102 | 2594766.191 | 1197051.8629 | 2594768.8723 | 1197052.183 | 2594771.1724 | 1197052.1809
103 | 2594771.1724 | 1197052.1809 | 2594766.8422 | 1197073.3071 | 2594765.9005 | 1197076.354 | 2594764.5551 | 1197079.4013 | 2594762.6761 | 1197081.8376 | 2594759.9972 | 1197084.1412 | 2594747.3692 | 1197091.985
104 | 2594832.8511 | 1197051.3744 | 2594830.7531 | 1197049.7382 | 2594830.7531 | 1197049.7382
105 | 2594757.0217 | 1197032.797 | 2594732.8644 | 1197015.9069
106 | 2594762.3413 | 1197065.1623 | 2594766.191 | 1197051.8629
107 | 2594766.191 | 1197051.8629 | 2594695.4372 | 1197039.638
108 | 2594852.9185 | 1197072.8902 | 2594844.6807 | 1197064.1114 | 2594835.7223 | 1197053.6136 | 2594832.8511 | 1197051.3744
109 | 2594464.9426 | 1196962.3782 | 2594438.851 | 1196946.9858
110 | 2594464.9426 | 1196962.3782 | 2594478.8485 | 1196970.5818 | 2594488.425 | 1196976.1043
111 | 2594488.425 | 1196976.1043 | 2594493.4952 | 1196979.0281 | 2594493.8906 | 1196979.2388
112 | 2594494.9304 | 1196979.7928 | 2594493.8906 | 1196979.2388
113 | 2594494.9304 | 1196979.7928 | 2594500.0767 | 1196982.5348
114 | 2594503.7449 | 1196984.4892 | 2594500.0767 | 1196982.5348
115 | 2594513.7683 | 1196989.3149 | 2594508.1794 | 1196986.8519 | 2594503.7449 | 1196984.4892
116 | 2594634.1475 | 1197028.3632 | 2594639.4801 | 1197029.5761 | 2594645.0861 | 1197030.6992
117 | 2594634.1475 | 1197028.3632 | 2594618.2632 | 1197024.7505
118 | 2594672.7826 | 1197035.9941 | 2594666.5461 | 1197034.9988 | 2594645.0861 | 1197030.6992
119 | 2594618.2632 | 1197024.7505 | 2594611.8707 | 1197023.2966
120 | 2594672.7826 | 1197035.9941 | 2594673.9083 | 1197036.1738
121 | 2594590.0883 | 1197018.3424 | 2594611.8707 | 1197023.2966
122 | 2594695.4372 | 1197039.638 | 2594693.2834 | 1197039.2659 | 2594673.9083 | 1197036.1738
123 | 2594590.0883 | 1197018.3424 | 2594587.178 | 1197017.6804
124 | 2594566.416 | 1197011.8399 | 2594570.1558 | 1197013.1419 | 2594585.88 | 1197017.3852 | 2594587.178 | 1197017.6804
125 | 2594566.416 | 1197011.8399 | 2594558.9955 | 1197009.2567
126 | 2594558.9955 | 1197009.2567 | 2594555.8552 | 1197008.1635 | 2594548.6341 | 1197004.914
127 | 2594539.5992 | 1197000.8482 | 2594548.6341 | 1197004.914
128 | 2594513.7683 | 1196989.3149 | 2594523.51 | 1196993.6079 | 2594539.5992 | 1197000.8482
129 | 2594619.3922 | 1196935.5011 | 2594618.3165 | 1196934.7347
130 | 2594619.3922 | 1196935.5011 | 2594641.0514 | 1196950.9321
131 | 2594660.1298 | 1196964.1447 | 2594645.2913 | 1196953.9528 | 2594641.0514 | 1196950.9321
132 | 2594660.1298 | 1196964.1447 | 2594654.7445 | 1196972.0316
133 | 2594660.1298 | 1196964.1447 | 2594680.1984 | 1196978.4469
134 | 2594680.1984 | 1196978.4469 | 2594727.4491 | 1197012.1208 | 2594732.8644 | 1197015.9069
135 | 2594762.3413 | 1197065.1623 | 2594758.9433 | 1197072.4692 | 2594754.0652 | 1197076.8759 | 2594735.8731 | 1197088.683
136 | 2594735.8731 | 1197088.683 | 2594722.6586 | 1197097.2595
137 | 2594721.3362 | 1197098.1178 | 2594722.6586 | 1197097.2595
138 | 2594721.3362 | 1197098.1178 | 2594709.1229 | 1197106.0445

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594738.8857 | 1197275.2399
1 | 2594741.7351 | 1197273.113
2 | 2594730.0591 | 1197281.8287
3 | 2594776.0309 | 1197261.7499
4 | 2594713.3441 | 1197299.6024
5 | 2594805.0533 | 1197261.0179
6 | 2594713.09 | 1197299.8726
7 | 2594814.7771 | 1197260.9647
8 | 2594690.0471 | 1197324.2005
9 | 2594825.1859 | 1197270.1983
10 | 2594840.043 | 1197252.5266
11 | 2594688.5822 | 1197325.7294
12 | 2594638.3878 | 1197380.8122
13 | 2594638.4222 | 1197380.7673
14 | 2594618.8195 | 1197408.8654
15 | 2594663.2789 | 1197352.6108
16 | 2594601.6652 | 1197437.4612
17 | 2594664.2255 | 1197351.5539
18 | 2594618.8069 | 1197450.1152
19 | 2594650.0372 | 1197473.1697
20 | 2594843.1838 | 1197250.7232
21 | 2594876.8269 | 1197216.7886
22 | 2594883.4978 | 1197209.1103
23 | 2594863.4711 | 1197269.0936
24 | 2594872.8948 | 1197277.6227
25 | 2594829.1182 | 1197273.6868
26 | 2594855.7992 | 1197159.1609
27 | 2594910.2046 | 1197161.484
28 | 2594877.936 | 1197276.8401
29 | 2594864.9211 | 1197284.9892
30 | 2594832.9819 | 1197277.1142
31 | 2594858.3009 | 1197113.5765
32 | 2594882.232 | 1197268.6987
33 | 2594887.943 | 1197282.8099
34 | 2594859.5902 | 1197290.3445
35 | 2594839.6154 | 1197282.9988
36 | 2594851.7651 | 1197106.6824
37 | 2594708.2423 | 1197444.9152
38 | 2594737.1357 | 1197414.932
39 | 2594752.0095 | 1197399.4283
40 | 2594759.1119 | 1197392.0252
41 | 2594893.3485 | 1197287.2338
42 | 2594899.1372 | 1197292.2188
43 | 2594894.5795 | 1197297.1031
44 | 2594917.4528 | 1197308.6117
45 | 2594911.022 | 1197311.6096
46 | 2595076.9941 | 1197491.4069
47 | 2594888.5119 | 1197263.4128
48 | 2594909.3297 | 1197312.3985
49 | 2595099.0379 | 1197550.0218
50 | 2595099.3083 | 1197546.173
51 | 2595106.8465 | 1197526.2006
52 | 2595085.057 | 1197522.0243
53 | 2595076.6171 | 1197523.1797
54 | 2594892.3484 | 1197259.1889
55 | 2594848.5545 | 1197302.0932
56 | 2594854.0001 | 1197295.96
57 | 2594847.51 | 1197303.2696
58 | 2594854.2857 | 1197295.6732
59 | 2594838.2194 | 1197313.7393
60 | 2594838.1998 | 1197313.7614
61 | 2594838.1864 | 1197313.7765
62 | 2594838.1676 | 1197313.7976
63 | 2594826.7445 | 1197326.5748
64 | 2594824.0301 | 1197329.5931
65 | 2594819.3128 | 1197335.1089
66 | 2594820.7911 | 1197327.1391
67 | 2594819.1518 | 1197335.2973
68 | 2594818.9894 | 1197335.4871
69 | 2594818.8346 | 1197335.6681
70 | 2594800.4707 | 1197357.1409
71 | 2594800.7055 | 1197356.8664
72 | 2594799.6535 | 1197358.0964
73 | 2594800.9414 | 1197356.5905
74 | 2594790.835 | 1197367.8941
75 | 2594795.9953 | 1197355.2092
76 | 2594801.1771 | 1197356.3149
77 | 2594790.7868 | 1197367.9477
78 | 2594801.4109 | 1197356.0415
79 | 2594790.7406 | 1197367.999
80 | 2594801.6487 | 1197355.7635
81 | 2594784.9245 | 1197374.4609
82 | 2594784.3383 | 1197375.1122
83 | 2594784.453 | 1197374.9848
84 | 2594784.5282 | 1197374.9012
85 | 2594784.661 | 1197374.7536
86 | 2594784.7852 | 1197374.6157
87 | 2594814.5285 | 1197340.7032
88 | 2594814.5822 | 1197340.6404
89 | 2594814.634 | 1197340.5799
90 | 2594814.6866 | 1197340.5183
91 | 2594818.5109 | 1197336.0467
92 | 2594818.6716 | 1197335.8588
93 | 2594836.5009 | 1197090.7827
94 | 2594822.9358 | 1197078.1943
95 | 2594850.3179 | 1197105.1559
96 | 2594795.8477 | 1197058.8182
97 | 2594778.0791 | 1197050.6851
98 | 2594808.412 | 1197048.6448
99 | 2594768.9634 | 1197041.277
100 | 2594771.1724 | 1197052.1809
101 | 2594830.7531 | 1197049.7382
102 | 2594757.0217 | 1197032.797
103 | 2594766.191 | 1197051.8629
104 | 2594747.3692 | 1197091.985
105 | 2594832.8511 | 1197051.3744
106 | 2594464.9426 | 1196962.3782
107 | 2594438.851 | 1196946.9858
108 | 2594488.425 | 1196976.1043
109 | 2594493.8906 | 1196979.2388
110 | 2594494.9304 | 1196979.7928
111 | 2594500.0767 | 1196982.5348
112 | 2594503.7449 | 1196984.4892
113 | 2594634.1475 | 1197028.3632
114 | 2594645.0861 | 1197030.6992
115 | 2594618.2632 | 1197024.7505
116 | 2594672.7826 | 1197035.9941
117 | 2594611.8707 | 1197023.2966
118 | 2594673.9083 | 1197036.1738
119 | 2594590.0883 | 1197018.3424
120 | 2594695.4372 | 1197039.638
121 | 2594587.178 | 1197017.6804
122 | 2594566.416 | 1197011.8399
123 | 2594558.9955 | 1197009.2567
124 | 2594548.6341 | 1197004.914
125 | 2594539.5992 | 1197000.8482
126 | 2594513.7683 | 1196989.3149
127 | 2594619.3922 | 1196935.5011
128 | 2594618.3165 | 1196934.7347
129 | 2594641.0514 | 1196950.9321
130 | 2594660.1298 | 1196964.1447
131 | 2594654.7445 | 1196972.0316
132 | 2594680.1984 | 1196978.4469
133 | 2594732.8644 | 1197015.9069
134 | 2594762.3413 | 1197065.1623
135 | 2594735.8731 | 1197088.683
136 | 2594722.6586 | 1197097.2595
137 | 2594721.3362 | 1197098.1178
138 | 2594709.1229 | 1197106.0445
139 | 2594852.9185 | 1197072.8902
140 | 2594814.7771 | 1197260.9647

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1