## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-118_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-118_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-118_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-118_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-118_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-118_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-118_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-118_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-118_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-118_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-118_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-118_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-118_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-118_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-118_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-118_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-118_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-118_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-118_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-118_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-118_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-118_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-118_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-118_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-118_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-118_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-118_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-118_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-118_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-118_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-118_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-118_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-118_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-118_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-118_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-118_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-118_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-118_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-118_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-118_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-118_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-118_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-118_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-118_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-118_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-118_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-118_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-118_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-118_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-118_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-118_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-118_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-118_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-118_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-118_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-118_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-118_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-118_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-118_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-118_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-118_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-118_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-118_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-118_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-118_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-118_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-118_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-118_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-118_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-118_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-118_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-118_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-118_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-118_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-118_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-118_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-118_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-118_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-118_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-118_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-118_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-118_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-118_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-118_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-118_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-118_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-118_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-118_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-118_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-118_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-118_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-118_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-118_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-118_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-118_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-118_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-118_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-118_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-118_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-118_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-118_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-118_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-118_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-118_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-118_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-118_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-118_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-118_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-118_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-118_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-118_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-118_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-118_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-118_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-118_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-118_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-118_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-118_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_120_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-118_0_3_load_0 | 0 | 0.0061644 | 0.0015449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-118_0_3_load_1 | 1 | 0.0025384 | 0.00063618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-118_0_3_load_2 | 2 | 0.0011899 | 0.00029821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-118_0_3_load_3 | 3 | 0.0073033 | 0.0018304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-118_0_3_load_4 | 4 | 0.0019455 | 0.00048759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-118_0_3_load_6 | 6 | 0.0055091 | 0.0013807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-118_0_3_load_105 | 7 | 0.001189 | 0.00029799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-118_0_3_load_100 | 8 | 0.003715 | 0.00093107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-118_0_3_load_120 | 9 | 0.0081561 | 0.0020441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-118_0_3_load_25 | 10 | 0.0017304 | 0.00043367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-118_0_3_load_98 | 12 | 0.0037237 | 0.00093325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-118_0_3_load_119 | 13 | 0.0016755 | 0.00041993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-118_0_3_load_26 | 14 | 0.00423 | 0.0010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-118_0_3_load_7 | 15 | 0.0027912 | 0.00069954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-118_0_3_load_8 | 16 | 0.0072295 | 0.0018119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-118_0_3_load_10 | 18 | 0.0033772 | 0.00084641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-118_0_3_load_11 | 19 | 0.0050796 | 0.0012731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-118_0_3_load_12 | 20 | 0.0027386 | 0.00068635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-118_0_3_load_13 | 21 | 0.0022331 | 0.00055967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-118_0_3_load_14 | 22 | 0.0045818 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-118_0_3_load_24 | 24 | 0.0043658 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-118_0_3_load_44 | 25 | 0.0032728 | 0.00082025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-118_0_3_load_95 | 26 | 0.0018162 | 0.00045519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-118_0_3_load_23 | 27 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-118_0_3_load_96 | 29 | 0.0011448 | 0.0002869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-118_0_3_load_16 | 30 | 0.0028457 | 0.00071319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-118_0_3_load_17 | 31 | 0.0085474 | 0.0021422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-118_0_3_load_18 | 32 | 0.0036339 | 0.00091075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-118_0_3_load_19 | 33 | 0.0030156 | 0.00075578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-118_0_3_load_20 | 34 | 0.0017572 | 0.00044041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-118_0_3_load_22 | 35 | 0.0017815 | 0.00044649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-118_0_3_load_28 | 36 | 0.0067154 | 0.001683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-118_0_3_load_29 | 37 | 0.0028892 | 0.0007241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-118_0_3_load_31 | 39 | 0.003227 | 0.00080876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-118_0_3_load_32 | 40 | 0.003403 | 0.00085288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-118_0_3_load_34 | 41 | 0.0029534 | 0.0007402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-118_0_3_load_35 | 42 | 0.0035021 | 0.00087772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-118_0_3_load_80 | 43 | 0.0028519 | 0.00071475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-118_0_3_load_61 | 44 | 0.003482 | 0.00087266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-118_0_3_load_71 | 45 | 0.0092559 | 0.0023197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-118_0_3_load_52 | 46 | 0.003985 | 0.00099873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-118_0_3_load_79 | 47 | 0.0035482 | 0.00088926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-118_0_3_load_59 | 48 | 0.003463 | 0.00086791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-118_0_3_load_36 | 49 | 0.0030611 | 0.00076717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-118_0_3_load_37 | 50 | 0.0036628 | 0.00091798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-118_0_3_load_39 | 52 | 0.0046744 | 0.0011715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-118_0_3_load_41 | 53 | 0.0032246 | 0.00080817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-118_0_3_load_42 | 54 | 0.0047468 | 0.0011897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-118_0_3_load_43 | 55 | 0.0046864 | 0.0011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-118_0_3_load_45 | 56 | 0.0045291 | 0.0011351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-118_0_3_load_93 | 57 | 0.0049057 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-118_0_3_load_94 | 58 | 0.0031147 | 0.00078062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-118_0_3_load_55 | 59 | 0.0031431 | 0.00078772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-118_0_3_load_69 | 60 | 0.0036143 | 0.00090582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-118_0_3_load_53 | 62 | 0.0021608 | 0.00054156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-118_0_3_load_46 | 63 | 0.0046842 | 0.001174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-118_0_3_load_47 | 64 | 0.0028141 | 0.00070528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-118_0_3_load_48 | 65 | 0.00464 | 0.0011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-118_0_3_load_49 | 66 | 0.0045744 | 0.0011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-118_0_3_load_50 | 67 | 0.004115 | 0.0010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-118_0_3_load_51 | 68 | 0.0039377 | 0.00098689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-118_0_3_load_84 | 69 | 0.0032095 | 0.00080438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-118_0_3_load_85 | 70 | 0.0021285 | 0.00053344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-118_0_3_load_54 | 71 | 0.0046256 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-118_0_3_load_56 | 72 | 0.0013506 | 0.0003385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-118_0_3_load_57 | 73 | 0.0030117 | 0.0007548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-118_0_3_load_87 | 74 | 0.0011346 | 0.00028436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-118_0_3_load_91 | 75 | 0.0035943 | 0.00090081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-118_0_3_load_58 | 76 | 0.0035039 | 0.00087817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-118_0_3_load_60 | 77 | 0.003498 | 0.00087669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-118_0_3_load_62 | 78 | 0.0035229 | 0.00088292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-118_0_3_load_63 | 79 | 0.0035539 | 0.0008907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-118_0_3_load_92 | 80 | 0.0097222 | 0.0024366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-118_0_3_load_64 | 81 | 0.0038468 | 0.0009641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-118_0_3_load_65 | 82 | 0.0049279 | 0.001235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-118_0_3_load_66 | 83 | 0.002778 | 0.00069624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-118_0_3_load_67 | 84 | 0.0046324 | 0.001161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-118_0_3_load_68 | 85 | 0.0017068 | 0.00042777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-118_0_3_load_70 | 86 | 0.0021095 | 0.00052869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-118_0_3_load_86 | 87 | 0.0020444 | 0.00051239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-118_0_3_load_72 | 88 | 0.0030532 | 0.00076519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-118_0_3_load_73 | 89 | 0.0019777 | 0.00049565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-118_0_3_load_74 | 90 | 0.0015025 | 0.00037657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-118_0_3_load_75 | 91 | 0.0023393 | 0.00058628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-118_0_3_load_76 | 92 | 0.0031862 | 0.00079854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-118_0_3_load_77 | 93 | 0.0027054 | 0.00067804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-118_0_3_load_78 | 94 | 0.0043572 | 0.001092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-118_0_3_load_102 | 95 | 0.0015474 | 0.00038781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-118_0_3_load_81 | 96 | 0.0031511 | 0.00078974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-118_0_3_load_82 | 97 | 0.0032288 | 0.00080922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-118_0_3_load_83 | 98 | 0.0031828 | 0.0007977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-118_0_3_load_88 | 99 | 0.0038944 | 0.00097602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-118_0_3_load_89 | 100 | 0.003792 | 0.00095036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-118_0_3_load_90 | 101 | 0.0012773 | 0.00032011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-118_0_3_load_97 | 102 | 0.0014515 | 0.00036378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-118_0_3_load_99 | 103 | 0.0035551 | 0.000891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-118_0_3_load_101 | 104 | 0.0039017 | 0.00097786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-118_0_3_load_103 | 105 | 0.0055981 | 0.001403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-118_0_3_load_107 | 106 | 0.0021733 | 0.00054469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-118_0_3_load_108 | 107 | 0.0018511 | 0.00046394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-118_0_3_load_109 | 109 | 0.0011373 | 0.00028503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-118_0_3_load_110 | 110 | 0.00041878 | 0.00010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-118_0_3_load_111 | 111 | 0.00037844 | 9.4846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-118_0_3_load_113 | 112 | 0.00058719 | 0.00014716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-118_0_3_load_116 | 114 | 0.0017015 | 0.00042644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-118_0_3_load_115 | 115 | 0.0016689 | 0.00041827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_355-118_0_3_load_118 | 116 | 0.00090639 | 0.00022716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_355-118_0_3_load_117 | 117 | 0.00027693 | 6.9404e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-118_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0021352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-118_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0079358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-118_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-118_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-118_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.064705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-118_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0095037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-118_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.056383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_355-118_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.026297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-118_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.27726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-118_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.027738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_355-118_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.051671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-118_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0095984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-118_0_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.014069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_355-118_0_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0049435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-118_0_3_line_14 |  | 11 | 106 | 0.0063072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-118_0_3_line_15 |  | 12 | 23 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-118_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0042866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-118_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.020031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-118_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.022431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-118_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0090832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_355-118_0_3_line_20 |  | 17 | 20 | 0.016283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-118_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.00034213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-118_0_3_line_22 |  | 19 | 22 | 0.035864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_355-118_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.042811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-118_0_3_line_24 |  | 21 | 24 | 0.006137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_355-118_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.018605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_355-118_0_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-118_0_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-118_0_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.018538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_355-118_0_3_line_29 |  | 26 | 29 | 0.025103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_355-118_0_3_line_30 |  | 27 | 35 | 0.010952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_355-118_0_3_line_31 |  | 28 | 55 | 0.014807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-118_0_3_line_32 |  | 28 | 51 | 0.006559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_355-118_0_3_line_33 |  | 29 | 102 | 5.0182e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_355-118_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_355-118_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_355-118_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0086859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-118_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-118_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.00059382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_355-118_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.031789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_355-118_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.01287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_355-118_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0016744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_355-118_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0054368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-118_0_3_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-118_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0081619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-118_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 6.779e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_355-118_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-118_0_3_line_47 |  | 43 | 47 | 0.00012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-118_0_3_line_48 |  | 44 | 48 | 0.0081665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-118_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0073664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-118_0_3_line_50 |  | 46 | 67 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-118_0_3_line_51 |  | 47 | 96 | 0.00031877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-118_0_3_line_52 |  | 48 | 76 | 0.0081921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-118_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.013473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-118_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.014307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-118_0_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.045754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-118_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.021871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_355-118_0_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0077534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-118_0_3_line_58 |  | 53 | 56 | 0.023456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_355-118_0_3_line_59 |  | 54 | 57 | 0.0047891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_355-118_0_3_line_60 |  | 55 | 58 | 0.00069267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_355-118_0_3_line_61 |  | 56 | 59 | 0.0044593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_355-118_0_3_line_62 |  | 57 | 60 | 0.024294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-118_0_3_line_63 |  | 58 | 61 | 0.016184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-118_0_3_line_64 |  | 59 | 62 | 0.00068011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_355-118_0_3_line_65 |  | 60 | 84 | 0.0017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-118_0_3_line_66 |  | 61 | 95 | 0.0080015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-118_0_3_line_67 |  | 61 | 94 | 0.013001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-118_0_3_line_68 |  | 62 | 71 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_355-118_0_3_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0052552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-118_0_3_line_70 |  | 63 | 65 | 0.01075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_355-118_0_3_line_71 |  | 64 | 66 | 0.00023128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-118_0_3_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0041817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-118_0_3_line_73 |  | 66 | 68 | 0.012891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-118_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0053209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-118_0_3_line_75 |  | 69 | 70 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-118_0_3_line_76 |  | 70 | 87 | 0.0069259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_355-118_0_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.011099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-118_0_3_line_78 |  | 72 | 73 | 0.00075684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-118_0_3_line_79 |  | 73 | 74 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-118_0_3_line_80 |  | 74 | 75 | 0.00076122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-118_0_3_line_81 |  | 75 | 101 | 5.5941e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-118_0_3_line_82 |  | 76 | 77 | 0.013221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-118_0_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0081921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-118_0_3_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0082554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-118_0_3_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0047183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-118_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.002544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-118_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 9.886e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-118_0_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.030917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-118_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.018703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-118_0_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.00017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-118_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.0068951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-118_0_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0049394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-118_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0074267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-118_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.023639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-118_0_3_line_95 |  | 90 | 92 | 0.00064713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-118_0_3_line_96 |  | 91 | 93 | 0.012178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-118_0_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-118_0_3_line_98 |  | 95 | 104 | 0.002812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-118_0_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-118_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.00013969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-118_0_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-118_0_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0020434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-118_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.00014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-118_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.011646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-118_0_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-118_0_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.2169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-118_0_3_line_107 |  | 107 | 108 | 0.37497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_355-118_0_3_line_108 |  | 108 | 110 | 0.091599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-118_0_3_line_109 |  | 109 | 110 | 0.002789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-118_0_3_line_110 |  | 109 | 111 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-118_0_3_line_111 |  | 111 | 112 | 0.01127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-118_0_3_line_112 |  | 112 | 113 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-118_0_3_line_113 |  | 113 | 114 | 0.019476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-118_0_3_line_114 |  | 113 | 115 | 0.026776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-118_0_3_line_115 |  | 114 | 116 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-118_0_3_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0079644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-118_0_3_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2594388.136 | 1191510.3599 | 2594386.4451 | 1191509.0562
1 | 2594388.136 | 1191510.3599 | 2594394.4208 | 1191515.2054
2 | 2594386.4451 | 1191509.0562 | 2594379.1357 | 1191503.4209 | 2594367.9797 | 1191492.3146 | 2594361.9603 | 1191486.3593
3 | 2594410.4269 | 1191527.5458 | 2594394.4208 | 1191515.2054
4 | 2594327.0225 | 1191432.6781 | 2594330.5759 | 1191441.5015 | 2594334.4338 | 1191449.791 | 2594340.4285 | 1191460.5131 | 2594345.3223 | 1191467.9457 | 2594352.0392 | 1191476.5438 | 2594361.9603 | 1191486.3593
5 | 2594410.4269 | 1191527.5458 | 2594417.9534 | 1191533.3485
6 | 2594327.0225 | 1191432.6781 | 2594324.775 | 1191426.288 | 2594322.6035 | 1191419.5532 | 2594319.8472 | 1191399.4009 | 2594319.3175 | 1191387.5841 | 2594319.3845 | 1191378.0457 | 2594319.387 | 1191377.22
7 | 2594327.0225 | 1191432.6781 | 2594348.774 | 1191417.9001
8 | 2594327.0225 | 1191432.6781 | 2594061.8599 | 1191513.6933
9 | 2594439.9203 | 1191550.2846 | 2594417.9534 | 1191533.3485
10 | 2594323.0011 | 1191325.7147 | 2594320.0038 | 1191356.1447 | 2594319.4702 | 1191364.0827 | 2594319.4018 | 1191372.2648 | 2594319.387 | 1191377.22
11 | 2594348.774 | 1191417.9001 | 2594350.602 | 1191416.6582 | 2594356.8656 | 1191412.7395
12 | 2594052.7224 | 1191502.9959 | 2594061.8599 | 1191513.6933
13 | 2594439.9203 | 1191550.2846 | 2594443.8354 | 1191553.303
14 | 2594323.0011 | 1191325.7147 | 2594328.0215 | 1191321.8968
15 | 2594370 | 1191404.5222 | 2594356.8656 | 1191412.7395
16 | 2594425.4129 | 1191427.6601 | 2594428.1652 | 1191430.9464
17 | 2594413.4382 | 1191411.6513 | 2594418.2023 | 1191419.0507 | 2594425.4129 | 1191427.6601
18 | 2594442.5677 | 1191448.1431 | 2594428.1652 | 1191430.9464
19 | 2594413.4382 | 1191411.6513 | 2594410.2706 | 1191407.5522 | 2594408.9996 | 1191403.8622
20 | 2594413.4382 | 1191411.6513 | 2594400.3472 | 1191421.3342
21 | 2594442.5677 | 1191448.1431 | 2594442.7874 | 1191448.4054
22 | 2594408.9996 | 1191403.8622 | 2594407.6332 | 1191399.8951 | 2594406.7421 | 1191392.77 | 2594409.7061 | 1191383.0732 | 2594414.6932 | 1191376.3316 | 2594419.4889 | 1191372.7888
23 | 2594370 | 1191404.5222 | 2594383.938 | 1191422.7518 | 2594388.2798 | 1191426.961 | 2594393.2271 | 1191426.6005 | 2594400.3472 | 1191421.3342
24 | 2594446.7279 | 1191453.1103 | 2594442.7874 | 1191448.4054
25 | 2594434.4534 | 1191361.734 | 2594419.4889 | 1191372.7888
26 | 2594370 | 1191404.5222 | 2594374.3107 | 1191384.1185 | 2594373.284 | 1191382.6877
27 | 2594446.7279 | 1191453.1103 | 2594459.6112 | 1191468.493
28 | 2594449.3641 | 1191350.7188 | 2594434.4534 | 1191361.734
29 | 2594373.284 | 1191382.6877 | 2594358.6481 | 1191362.2924
30 | 2594466.643 | 1191476.889 | 2594459.6112 | 1191468.493
31 | 2594449.3641 | 1191350.7188 | 2594441.0583 | 1191338.4604
32 | 2594454.7276 | 1191346.9229 | 2594449.3641 | 1191350.7188
33 | 2594358.6189 | 1191362.2516 | 2594358.6481 | 1191362.2924
34 | 2594484.6645 | 1191498.4067 | 2594494.2968 | 1191509.9077
35 | 2594484.6645 | 1191498.4067 | 2594477.1281 | 1191489.4082
36 | 2594494.2968 | 1191509.9077 | 2594499.8738 | 1191516.5667
37 | 2594477.1281 | 1191489.4082 | 2594467.0243 | 1191477.3443
38 | 2594466.643 | 1191476.889 | 2594467.0243 | 1191477.3443
39 | 2594555.1915 | 1191486.4079 | 2594565.562 | 1191498.0324 | 2594578.4167 | 1191488.1548
40 | 2594588.622 | 1191480.313 | 2594578.4167 | 1191488.1548
41 | 2594554.0769 | 1191485.1584 | 2594554.0769 | 1191485.1584 | 2594555.1915 | 1191486.4079
42 | 2594588.622 | 1191480.313 | 2594585.1997 | 1191476.0884
43 | 2594545.9839 | 1191464.1367 | 2594560.1101 | 1191480.1947 | 2594554.0769 | 1191485.1584
44 | 2594580.0621 | 1191469.7464 | 2594585.1997 | 1191476.0884
45 | 2594545.9391 | 1191464.0858 | 2594545.9839 | 1191464.1367
46 | 2594571.7183 | 1191459.4463 | 2594580.0621 | 1191469.7464
47 | 2594545.8581 | 1191463.9936 | 2594545.9391 | 1191464.0858
48 | 2594571.7183 | 1191459.4463 | 2594566.5778 | 1191453.1007
49 | 2594628.9988 | 1191439.1459 | 2594633.8203 | 1191444.7152
50 | 2594621.6973 | 1191430.7121 | 2594628.9988 | 1191439.1459
51 | 2594545.6475 | 1191463.7543 | 2594545.8581 | 1191463.9936
52 | 2594566.5778 | 1191453.1007 | 2594561.4212 | 1191446.7352
53 | 2594466.4221 | 1191338.6817 | 2594477.4356 | 1191330.9206
54 | 2594454.7276 | 1191346.9229 | 2594466.4221 | 1191338.6817
55 | 2594477.4356 | 1191330.9206 | 2594490.238 | 1191321.8987 | 2594499.6786 | 1191316.4426 | 2594509.0994 | 1191314.166 | 2594518.4551 | 1191315.7915 | 2594518.4551 | 1191315.7915
56 | 2594454.7276 | 1191346.9229 | 2594467.9182 | 1191364.3682
57 | 2594525.1217 | 1191319.7504 | 2594518.4551 | 1191315.7915
58 | 2594482.065 | 1191383.0781 | 2594467.9182 | 1191364.3682
59 | 2594525.1217 | 1191319.7504 | 2594526.1746 | 1191320.3756 | 2594528.5077 | 1191323.0706
60 | 2594440.6698 | 1191337.887 | 2594441.0583 | 1191338.4604
61 | 2594482.065 | 1191383.0781 | 2594484.7545 | 1191386.6351
62 | 2594528.5077 | 1191323.0706 | 2594544.4087 | 1191341.4376
63 | 2594431.5915 | 1191324.4885 | 2594440.6698 | 1191337.887
64 | 2594484.7545 | 1191386.6351 | 2594485.1647 | 1191387.1776
65 | 2594544.4087 | 1191341.4376 | 2594545.5839 | 1191342.7949
66 | 2594431.5915 | 1191324.4885 | 2594427.1177 | 1191317.8545
67 | 2594431.5915 | 1191324.4885 | 2594442.3848 | 1191317.2399
68 | 2594485.1647 | 1191387.1776 | 2594498.8389 | 1191405.2625
69 | 2594611.9239 | 1191419.4231 | 2594608.4843 | 1191415.45
70 | 2594611.9239 | 1191419.4231 | 2594618.9603 | 1191427.5506
71 | 2594608.3329 | 1191415.2751 | 2594608.4843 | 1191415.45
72 | 2594621.6973 | 1191430.7121 | 2594618.9603 | 1191427.5506
73 | 2594608.3329 | 1191415.2751 | 2594599.8955 | 1191405.5292
74 | 2594596.4128 | 1191401.5064 | 2594599.8955 | 1191405.5292
75 | 2594596.4128 | 1191401.5064 | 2594588.9525 | 1191392.8893
76 | 2594588.9525 | 1191392.8893 | 2594584.4193 | 1191387.653
77 | 2594498.8389 | 1191405.2625 | 2594502.3959 | 1191409.9669 | 2594503.3457 | 1191415.0804
78 | 2594503.3457 | 1191415.0804 | 2594503.4839 | 1191415.8245
79 | 2594513.3059 | 1191426.9897 | 2594503.4839 | 1191415.8245 | 2594503.4839 | 1191415.8245
80 | 2594513.3059 | 1191426.9897 | 2594513.8087 | 1191427.5613
81 | 2594513.8087 | 1191427.5613 | 2594513.8457 | 1191427.6033
82 | 2594553.099 | 1191436.4618 | 2594561.4212 | 1191446.7352
83 | 2594553.099 | 1191436.4618 | 2594547.9424 | 1191430.0963
84 | 2594547.9424 | 1191430.0963 | 2594542.7459 | 1191423.6815
85 | 2594539.7759 | 1191420.0153 | 2594542.7459 | 1191423.6815
86 | 2594567.4854 | 1191368.093 | 2594565.8203 | 1191366.1696
87 | 2594567.4854 | 1191368.093 | 2594567.5501 | 1191368.1677
88 | 2594565.8203 | 1191366.1696 | 2594545.5839 | 1191342.7949
89 | 2594567.5501 | 1191368.1677 | 2594579.7917 | 1191382.3078
90 | 2594579.7917 | 1191382.3078 | 2594579.9063 | 1191382.4401
91 | 2594579.9063 | 1191382.4401 | 2594584.4193 | 1191387.653
92 | 2594470.3383 | 1191298.4668 | 2594470.6459 | 1191298.2602 | 2594472.9445 | 1191294.3116 | 2594472.9445 | 1191294.3116
93 | 2594470.3383 | 1191298.4668 | 2594464.173 | 1191302.6073
94 | 2594472.9445 | 1191294.3116 | 2594472.0188 | 1191290.8106 | 2594462.3311 | 1191276.8123 | 2594461.9319 | 1191273.8445 | 2594461.9319 | 1191273.8445
95 | 2594463.6357 | 1191302.9681 | 2594464.173 | 1191302.6073
96 | 2594471.9892 | 1191267.4317 | 2594464.6583 | 1191270.7292 | 2594461.9319 | 1191273.8445
97 | 2594442.3848 | 1191317.2399 | 2594463.6357 | 1191302.9681
98 | 2594425.5454 | 1191315.5231 | 2594427.1177 | 1191317.8545
99 | 2594529.8771 | 1191445.8272 | 2594545.6475 | 1191463.7543
100 | 2594529.7848 | 1191445.7223 | 2594529.8771 | 1191445.8272
101 | 2594529.7848 | 1191445.7223 | 2594515.2929 | 1191429.2484
102 | 2594515.2929 | 1191429.2484 | 2594513.9432 | 1191427.7142
103 | 2594513.8457 | 1191427.6033 | 2594513.9432 | 1191427.7142
104 | 2594351.8293 | 1191352.7902 | 2594358.6189 | 1191362.2516
105 | 2594416.2846 | 1191301.791 | 2594425.5454 | 1191315.5231
106 | 2594328.0215 | 1191321.8968 | 2594240.4441 | 1191123.4628
107 | 2594240.4441 | 1191123.4628 | 2594341.4668 | 1190762.3575
108 | 2594341.4668 | 1190762.3575 | 2594356.0032 | 1190758.8306 | 2594412.2704 | 1190757.9766 | 2594432.6227 | 1190757.1849
109 | 2594435.4096 | 1190757.0765 | 2594432.6227 | 1190757.1849
110 | 2594435.4096 | 1190757.0765 | 2594435.4096 | 1190757.0765 | 2594453.5164 | 1190756.8419
111 | 2594464.5874 | 1190758.3384 | 2594458.5417 | 1190756.7768 | 2594453.5164 | 1190756.8419
112 | 2594480.2737 | 1190767.5399 | 2594479.0224 | 1190766.5739 | 2594478.0074 | 1190765.5632 | 2594475.7491 | 1190764.0201 | 2594471.2328 | 1190761.1339 | 2594465.146 | 1190758.4826 | 2594464.5874 | 1190758.3384
113 | 2594480.2737 | 1190767.5399 | 2594482.649 | 1190772.0178 | 2594486.5315 | 1190785.892
114 | 2594480.2737 | 1190767.5399 | 2594482.649 | 1190772.0178 | 2594488.4986 | 1190792.9215
115 | 2594490.6294 | 1190798.242 | 2594489.1056 | 1190795.0905 | 2594486.5315 | 1190785.892
116 | 2594494.9184 | 1190804.9352 | 2594494.9092 | 1190804.9236 | 2594491.3514 | 1190799.7353 | 2594490.6294 | 1190798.242

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594388.136 | 1191510.3599
1 | 2594386.4451 | 1191509.0562
2 | 2594394.4208 | 1191515.2054
3 | 2594361.9603 | 1191486.3593
4 | 2594410.4269 | 1191527.5458
5 | 2594327.0225 | 1191432.6781
6 | 2594417.9534 | 1191533.3485
7 | 2594319.387 | 1191377.22
8 | 2594348.774 | 1191417.9001
9 | 2594061.8599 | 1191513.6933
10 | 2594439.9203 | 1191550.2846
11 | 2594323.0011 | 1191325.7147
12 | 2594356.8656 | 1191412.7395
13 | 2594052.7224 | 1191502.9959
14 | 2594443.8354 | 1191553.303
15 | 2594425.4129 | 1191427.6601
16 | 2594428.1652 | 1191430.9464
17 | 2594413.4382 | 1191411.6513
18 | 2594442.5677 | 1191448.1431
19 | 2594408.9996 | 1191403.8622
20 | 2594400.3472 | 1191421.3342
21 | 2594442.7874 | 1191448.4054
22 | 2594419.4889 | 1191372.7888
23 | 2594370 | 1191404.5222
24 | 2594446.7279 | 1191453.1103
25 | 2594434.4534 | 1191361.734
26 | 2594373.284 | 1191382.6877
27 | 2594459.6112 | 1191468.493
28 | 2594449.3641 | 1191350.7188
29 | 2594358.6481 | 1191362.2924
30 | 2594484.6645 | 1191498.4067
31 | 2594494.2968 | 1191509.9077
32 | 2594477.1281 | 1191489.4082
33 | 2594499.8738 | 1191516.5667
34 | 2594467.0243 | 1191477.3443
35 | 2594466.643 | 1191476.889
36 | 2594578.4167 | 1191488.1548
37 | 2594555.1915 | 1191486.4079
38 | 2594588.622 | 1191480.313
39 | 2594554.0769 | 1191485.1584
40 | 2594585.1997 | 1191476.0884
41 | 2594545.9839 | 1191464.1367
42 | 2594580.0621 | 1191469.7464
43 | 2594545.9391 | 1191464.0858
44 | 2594571.7183 | 1191459.4463
45 | 2594633.8203 | 1191444.7152
46 | 2594628.9988 | 1191439.1459
47 | 2594545.8581 | 1191463.9936
48 | 2594566.5778 | 1191453.1007
49 | 2594466.4221 | 1191338.6817
50 | 2594477.4356 | 1191330.9206
51 | 2594454.7276 | 1191346.9229
52 | 2594518.4551 | 1191315.7915
53 | 2594467.9182 | 1191364.3682
54 | 2594525.1217 | 1191319.7504
55 | 2594441.0583 | 1191338.4604
56 | 2594482.065 | 1191383.0781
57 | 2594528.5077 | 1191323.0706
58 | 2594440.6698 | 1191337.887
59 | 2594484.7545 | 1191386.6351
60 | 2594544.4087 | 1191341.4376
61 | 2594431.5915 | 1191324.4885
62 | 2594485.1647 | 1191387.1776
63 | 2594611.9239 | 1191419.4231
64 | 2594608.4843 | 1191415.45
65 | 2594618.9603 | 1191427.5506
66 | 2594608.3329 | 1191415.2751
67 | 2594621.6973 | 1191430.7121
68 | 2594599.8955 | 1191405.5292
69 | 2594596.4128 | 1191401.5064
70 | 2594588.9525 | 1191392.8893
71 | 2594498.8389 | 1191405.2625
72 | 2594503.3457 | 1191415.0804
73 | 2594503.4839 | 1191415.8245
74 | 2594513.3059 | 1191426.9897
75 | 2594513.8087 | 1191427.5613
76 | 2594561.4212 | 1191446.7352
77 | 2594553.099 | 1191436.4618
78 | 2594547.9424 | 1191430.0963
79 | 2594542.7459 | 1191423.6815
80 | 2594539.7759 | 1191420.0153
81 | 2594567.4854 | 1191368.093
82 | 2594565.8203 | 1191366.1696
83 | 2594567.5501 | 1191368.1677
84 | 2594545.5839 | 1191342.7949
85 | 2594579.7917 | 1191382.3078
86 | 2594579.9063 | 1191382.4401
87 | 2594584.4193 | 1191387.653
88 | 2594470.3383 | 1191298.4668
89 | 2594472.9445 | 1191294.3116
90 | 2594464.173 | 1191302.6073
91 | 2594461.9319 | 1191273.8445
92 | 2594463.6357 | 1191302.9681
93 | 2594471.9892 | 1191267.4317
94 | 2594442.3848 | 1191317.2399
95 | 2594427.1177 | 1191317.8545
96 | 2594545.6475 | 1191463.7543
97 | 2594529.8771 | 1191445.8272
98 | 2594529.7848 | 1191445.7223
99 | 2594515.2929 | 1191429.2484
100 | 2594513.9432 | 1191427.7142
101 | 2594513.8457 | 1191427.6033
102 | 2594358.6189 | 1191362.2516
103 | 2594351.8293 | 1191352.7902
104 | 2594425.5454 | 1191315.5231
105 | 2594416.2846 | 1191301.791
106 | 2594328.0215 | 1191321.8968
107 | 2594240.4441 | 1191123.4628
108 | 2594341.4668 | 1190762.3575
109 | 2594435.4096 | 1190757.0765
110 | 2594432.6227 | 1190757.1849
111 | 2594453.5164 | 1190756.8419
112 | 2594464.5874 | 1190758.3384
113 | 2594480.2737 | 1190767.5399
114 | 2594486.5315 | 1190785.892
115 | 2594488.4986 | 1190792.9215
116 | 2594490.6294 | 1190798.242
117 | 2594494.9184 | 1190804.9352
118 | 2594454.7276 | 1191346.9229

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1