## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-120_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-120_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-120_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-120_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-120_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-120_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-120_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-120_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-120_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-120_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-120_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-120_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-120_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-120_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-120_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-120_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-120_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-120_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-120_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-120_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-120_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-120_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-120_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-120_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-120_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-120_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-120_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-120_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-120_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-120_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-120_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-120_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-120_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-120_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-120_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-120_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-120_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-120_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-120_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-120_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-120_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-120_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-120_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-120_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-120_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-120_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-120_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-120_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-120_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-120_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-120_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-120_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-120_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-120_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-120_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-120_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-120_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-120_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-120_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-120_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-120_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-120_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-120_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-120_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-120_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-120_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-120_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-120_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-120_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-120_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-120_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-120_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-120_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-120_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-120_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-120_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-120_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-120_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-120_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-120_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-120_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-120_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-120_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-120_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-120_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-120_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-120_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-120_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-120_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-120_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-120_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-120_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-120_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-120_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-120_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-120_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-120_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-120_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-120_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-120_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-120_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-120_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-120_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-120_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-120_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-120_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-120_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-120_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-120_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-120_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-120_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-120_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-120_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-120_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-120_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-120_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-120_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-120_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-120_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-120_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-120_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-120_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-120_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-120_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_355-120_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_355-120_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_355-120_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_355-120_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_355-120_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_355-120_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_355-120_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_355-120_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_355-120_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_355-120_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_355-120_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_355-120_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_355-120_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_355-120_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_355-120_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_355-120_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_355-120_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_355-120_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_55_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-120_0_4_load_0 | 0 | 0.00067846 | 0.00017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-120_0_4_load_1 | 1 | 0.0028368 | 0.00071096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-120_0_4_load_3 | 3 | 0.0015151 | 0.00037973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-120_0_4_load_134 | 5 | 0.0025929 | 0.00064985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-120_0_4_load_136 | 6 | 0.0021163 | 0.0005304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-120_0_4_load_133 | 7 | 0.0049531 | 0.0012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-120_0_4_load_138 | 8 | 0.00089963 | 0.00022547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-120_0_4_load_140 | 9 | 0.001559 | 0.00039073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-120_0_4_load_141 | 10 | 0.00036677 | 9.1922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-120_0_4_load_5 | 11 | 0.00079503 | 0.00019925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-120_0_4_load_40 | 13 | 0.00098105 | 0.00024588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-120_0_4_load_130 | 14 | 0.00079503 | 0.00019925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-120_0_4_load_42 | 15 | 0.00128 | 0.00032081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-120_0_4_load_6 | 17 | 0.00034766 | 8.7132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-120_0_4_load_7 | 18 | 0.00046817 | 0.00011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-120_0_4_load_8 | 19 | 0.00032153 | 8.0583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-120_0_4_load_9 | 20 | 0.00051599 | 0.00012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-120_0_4_load_13 | 21 | 0.0016867 | 0.00042272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-120_0_4_load_127 | 22 | 0.0067033 | 0.00168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-120_0_4_load_10 | 23 | 0.00042214 | 0.0001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-120_0_4_load_11 | 24 | 0.0017284 | 0.00043318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-120_0_4_load_12 | 25 | 0.004666 | 0.0011694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-120_0_4_load_128 | 26 | 0.0051394 | 0.0012881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-120_0_4_load_139 | 27 | 0.00036377 | 9.117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-120_0_4_load_135 | 28 | 0.00059917 | 0.00015017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-120_0_4_load_137 | 29 | 0.00062854 | 0.00015753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-120_0_4_load_27 | 31 | 0.00082114 | 0.0002058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-120_0_4_load_23 | 32 | 0.0004887 | 0.00012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-120_0_4_load_15 | 34 | 0.0018073 | 0.00045294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-120_0_4_load_94 | 36 | 0.001838 | 0.00046064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-120_0_4_load_95 | 37 | 0.0021902 | 0.00054891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-120_0_4_load_96 | 38 | 0.0022279 | 0.00055836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-120_0_4_load_30 | 39 | 0.0022452 | 0.00056269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-120_0_4_load_93 | 40 | 0.011151 | 0.0027948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-120_0_4_load_16 | 41 | 0.00505 | 0.0012657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-120_0_4_load_17 | 42 | 0.0046147 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-120_0_4_load_18 | 43 | 0.0012508 | 0.00031348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-120_0_4_load_20 | 45 | 0.0014037 | 0.00035179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-120_0_4_load_21 | 46 | 0.0058337 | 0.0014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-120_0_4_load_22 | 47 | 0.005874 | 0.0014722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-120_0_4_load_31 | 48 | 0.0018154 | 0.00045498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-120_0_4_load_39 | 50 | 0.0090469 | 0.0022674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-120_0_4_load_54 | 51 | 0.0026623 | 0.00066724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-120_0_4_load_37 | 52 | 0.0086117 | 0.0021583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-120_0_4_load_33 | 53 | 0.0024332 | 0.00060981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-120_0_4_load_51 | 54 | 0.016601 | 0.0041607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-120_0_4_load_24 | 55 | 0.00045651 | 0.00011441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-120_0_4_load_26 | 56 | 0.0076025 | 0.0019054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-120_0_4_load_28 | 57 | 0.0047882 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-120_0_4_load_29 | 58 | 0.00080606 | 0.00020202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-120_0_4_load_36 | 61 | 0.0022355 | 0.00056027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-120_0_4_load_32 | 62 | 0.0016863 | 0.00042262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-120_0_4_load_125 | 63 | 0.00079718 | 0.00019979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-120_0_4_load_55 | 64 | 0.0022153 | 0.00055521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-120_0_4_load_38 | 65 | 0.0055938 | 0.0014019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-120_0_4_load_131 | 67 | 0.0040073 | 0.0010043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-120_0_4_load_81 | 68 | 0.0081553 | 0.0020439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-120_0_4_load_90 | 69 | 0.0066434 | 0.001665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-120_0_4_load_52 | 71 | 0.0010502 | 0.00026319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-120_0_4_load_44 | 74 | 0.003592 | 0.00090025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-120_0_4_load_45 | 75 | 0.0029827 | 0.00074754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-120_0_4_load_46 | 76 | 0.0051254 | 0.0012845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-120_0_4_load_47 | 77 | 0.0043142 | 0.0010812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-120_0_4_load_48 | 78 | 0.0025036 | 0.00062747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-120_0_4_load_59 | 79 | 0.00082377 | 0.00020646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-120_0_4_load_60 | 80 | 0.0029844 | 0.00074797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-120_0_4_load_50 | 81 | 0.0049329 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-120_0_4_load_99 | 83 | 0.002542 | 0.00063709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-120_0_4_load_100 | 84 | 0.018031 | 0.0045191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-120_0_4_load_89 | 85 | 0.0055896 | 0.0014009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-120_0_4_load_101 | 86 | 0.0019097 | 0.00047863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-120_0_4_load_56 | 87 | 0.0018082 | 0.00045319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-120_0_4_load_57 | 88 | 0.0021827 | 0.00054705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-120_0_4_load_98 | 89 | 0.0018327 | 0.00045932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-120_0_4_load_97 | 90 | 0.0020398 | 0.00051122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-120_0_4_load_142 | 91 | 0.00082147 | 0.00020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-120_0_4_load_143 | 92 | 0.00082688 | 0.00020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-120_0_4_load_105 | 93 | 0.0011798 | 0.00029569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-120_0_4_load_104 | 94 | 0.0057702 | 0.0014462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-120_0_4_load_61 | 95 | 0.0039783 | 0.00099705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-120_0_4_load_62 | 96 | 0.002968 | 0.00074384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-120_0_4_load_63 | 97 | 0.011736 | 0.0029414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-120_0_4_load_64 | 98 | 0.0054505 | 0.001366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-120_0_4_load_65 | 99 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-120_0_4_load_66 | 100 | 0.0016813 | 0.00042136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-120_0_4_load_67 | 101 | 0.019888 | 0.0049845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-120_0_4_load_69 | 104 | 0.0044626 | 0.0011184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-120_0_4_load_72 | 106 | 0.0016601 | 0.00041606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-120_0_4_load_76 | 107 | 0.0060027 | 0.0015044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-120_0_4_load_77 | 108 | 0.0030034 | 0.00075273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-120_0_4_load_82 | 109 | 0.013445 | 0.0033697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-120_0_4_load_132 | 110 | 0.014979 | 0.0037542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-120_0_4_load_75 | 113 | 0.0021031 | 0.00052708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-120_0_4_load_103 | 115 | 0.0014618 | 0.00036636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-120_0_4_load_91 | 116 | 0.010934 | 0.0027403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-120_0_4_load_123 | 117 | 0.0026006 | 0.00065178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-120_0_4_load_122 | 118 | 0.0013672 | 0.00034266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-120_0_4_load_80 | 121 | 0.0033582 | 0.00084165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-120_0_4_load_84 | 122 | 0.013535 | 0.0033923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-120_0_4_load_85 | 123 | 0.0076856 | 0.0019262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-120_0_4_load_121 | 125 | 0.0019582 | 0.00049077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-120_0_4_load_106 | 126 | 0.0013674 | 0.00034269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-120_0_4_load_107 | 127 | 0.0071713 | 0.0017973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-120_0_4_load_108 | 128 | 0.002166 | 0.00054285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-120_0_4_load_111 | 131 | 0.0047509 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-120_0_4_load_119 | 132 | 0.0022396 | 0.00056129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_355-120_0_4_load_116 | 135 | 0.0020642 | 0.00051734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_355-120_0_4_load_112 | 136 | 0.0002531 | 6.3434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_355-120_0_4_load_113 | 137 | 0.00020945 | 5.2493e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_355-120_0_4_load_114 | 138 | 0.00027954 | 7.006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_355-120_0_4_load_115 | 139 | 0.00020985 | 5.2593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_355-120_0_4_load_120 | 140 | 0.00021029 | 5.2703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_355-120_0_4_load_126 | 141 | 0.00081206 | 0.00020352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-120_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-120_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-120_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.076367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-120_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.050547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-120_0_4_line_4 |  | 3 | 11 | 0.025452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-120_0_4_line_5 |  | 4 | 12 | 0.087275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-120_0_4_line_6 |  | 4 | 13 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_355-120_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.0070995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-120_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.064219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-120_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.039109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_355-120_0_4_line_10 |  | 7 | 28 | 0.00071772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-120_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-120_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.050702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_355-120_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.004857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-120_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.016937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-120_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.00096874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-120_0_4_line_16 |  | 16 | 141 | 0.0033048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-120_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.0042573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-120_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.018771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-120_0_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_355-120_0_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.078698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-120_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.12144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-120_0_4_line_22 |  | 20 | 23 | 0.0021291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_355-120_0_4_line_23 |  | 21 | 24 | 0.013036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-120_0_4_line_24 |  | 22 | 26 | 0.030489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_355-120_0_4_line_25 |  | 23 | 30 | 0.012286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_355-120_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.030072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-120_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-120_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.034109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_355-120_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_355-120_0_4_line_30 |  | 30 | 31 | 0.0081738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_355-120_0_4_line_31 |  | 30 | 32 | 0.029699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-120_0_4_line_32 |  | 31 | 58 | 0.0039949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_355-120_0_4_line_33 |  | 32 | 55 | 0.0083925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_355-120_0_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.065656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_355-120_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.056683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_355-120_0_4_line_36 |  | 34 | 39 | 0.0065443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-120_0_4_line_37 |  | 35 | 38 | 0.024416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-120_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0061727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_355-120_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_355-120_0_4_line_40 |  | 37 | 90 | 0.0011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_355-120_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0035022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_355-120_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0055848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-120_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.006372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-120_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-120_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_355-120_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0097952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-120_0_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.0016931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-120_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-120_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.018877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-120_0_4_line_50 |  | 47 | 50 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-120_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.0020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-120_0_4_line_52 |  | 49 | 52 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_355-120_0_4_line_53 |  | 49 | 53 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-120_0_4_line_54 |  | 50 | 54 | 0.023638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-120_0_4_line_55 |  | 51 | 64 | 0.0039098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-120_0_4_line_56 |  | 52 | 66 | 0.020431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_355-120_0_4_line_57 |  | 53 | 62 | 0.017171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-120_0_4_line_58 |  | 54 | 71 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-120_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_355-120_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_355-120_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.029527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_355-120_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0091963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-120_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-120_0_4_line_64 |  | 59 | 62 | 0.0090845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-120_0_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-120_0_4_line_66 |  | 61 | 65 | 0.0027246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-120_0_4_line_67 |  | 63 | 141 | 0.0048744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-120_0_4_line_68 |  | 64 | 87 | 0.005917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_355-120_0_4_line_69 |  | 65 | 67 | 0.020297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-120_0_4_line_70 |  | 66 | 68 | 0.029283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_355-120_0_4_line_71 |  | 66 | 69 | 0.016694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-120_0_4_line_72 |  | 67 | 70 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-120_0_4_line_73 |  | 68 | 72 | 0.026057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-120_0_4_line_74 |  | 69 | 73 | 0.027543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-120_0_4_line_75 |  | 70 | 110 | 0.003759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-120_0_4_line_76 |  | 72 | 121 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_355-120_0_4_line_77 |  | 72 | 108 | 0.0048854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-120_0_4_line_78 |  | 73 | 85 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-120_0_4_line_79 |  | 73 | 124 | 0.006977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-120_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0022387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-120_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.022574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-120_0_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.026952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-120_0_4_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0055185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-120_0_4_line_84 |  | 78 | 81 | 0.02286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-120_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0072967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-120_0_4_line_86 |  | 80 | 91 | 0.0052005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-120_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.016429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-120_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.013569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-120_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.018876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-120_0_4_line_90 |  | 82 | 85 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-120_0_4_line_91 |  | 83 | 86 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-120_0_4_line_92 |  | 86 | 94 | 0.017767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-120_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0088505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-120_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0055862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-120_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0044396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-120_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.010303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-120_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.04117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-120_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-120_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.027346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-120_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.0035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-120_0_4_line_101 |  | 96 | 98 | 0.026351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-120_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-120_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.028619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-120_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.044447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-120_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0064863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-120_0_4_line_106 |  | 101 | 103 | 0.06919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-120_0_4_line_107 |  | 102 | 104 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_355-120_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.020439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-120_0_4_line_109 |  | 103 | 106 | 0.017214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-120_0_4_line_110 |  | 105 | 107 | 0.044872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-120_0_4_line_111 |  | 105 | 108 | 0.0013328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-120_0_4_line_112 |  | 107 | 109 | 0.020555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-120_0_4_line_113 |  | 109 | 120 | 0.024324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-120_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.087802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-120_0_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.01398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-120_0_4_line_116 |  | 112 | 114 | 0.014599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-120_0_4_line_117 |  | 112 | 115 | 0.011483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-120_0_4_line_118 |  | 113 | 116 | 0.017489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_355-120_0_4_line_119 |  | 114 | 117 | 0.0098692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_355-120_0_4_line_120 |  | 114 | 118 | 0.08179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-120_0_4_line_121 |  | 116 | 119 | 0.0016857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-120_0_4_line_122 |  | 118 | 125 | 0.00035712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_355-120_0_4_line_123 |  | 119 | 124 | 0.037763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_355-120_0_4_line_124 |  | 120 | 122 | 0.042163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_355-120_0_4_line_125 |  | 120 | 123 | 0.0354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_355-120_0_4_line_126 |  | 125 | 131 | 0.023793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_355-120_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0088074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_355-120_0_4_line_128 |  | 126 | 128 | 0.071719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_355-120_0_4_line_129 |  | 127 | 129 | 0.023585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_355-120_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.027712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_355-120_0_4_line_131 |  | 129 | 131 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_355-120_0_4_line_132 |  | 130 | 132 | 0.008028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_355-120_0_4_line_133 |  | 130 | 133 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_355-120_0_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.036634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_355-120_0_4_line_135 |  | 133 | 135 | 0.0063532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_355-120_0_4_line_136 |  | 134 | 140 | 0.058729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_355-120_0_4_line_137 |  | 134 | 139 | 0.04512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_355-120_0_4_line_138 |  | 136 | 137 | 0.012978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_355-120_0_4_line_139 |  | 137 | 138 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_355-120_0_4_line_140 |  | 138 | 139 | 0.0121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-120_0_4_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2593737.7086 | 1195898.0299 | 2593728.6237 | 1195899.7175 | 2593718.3261 | 1195901.396 | 2593717.0626 | 1195901.4217
1 | 2593762.2805 | 1195893.6787 | 2593755.669 | 1195894.4305 | 2593745.2958 | 1195896.6204 | 2593737.7086 | 1195898.0299
2 | 2593762.2805 | 1195893.6787 | 2593768.0108 | 1195895.2179 | 2593776.5384 | 1195898.2883 | 2593786.4317 | 1195903.4251 | 2593794.3081 | 1195910.2093 | 2593800.1884 | 1195916.8399 | 2593807.8854 | 1195927.0262 | 2593813.5622 | 1195935.6915 | 2593816.9385 | 1195942.7654
3 | 2593762.2805 | 1195893.6787 | 2593760.9386 | 1195885.3534 | 2593761.19 | 1195878.1827 | 2593763.2569 | 1195873.2668 | 2593768.9624 | 1195865.8346 | 2593780.9418 | 1195855.2164 | 2593782.494 | 1195853.4805 | 2593783.7647 | 1195852.0673
4 | 2593827.902 | 1195965.735 | 2593816.9385 | 1195942.7654
5 | 2593783.7647 | 1195852.0673 | 2593782.494 | 1195853.4805 | 2593816.8296 | 1195869.7086 | 2593842.5862 | 1195884.7786 | 2593849.428 | 1195885.7164 | 2593853.7838 | 1195884.2333 | 2593854.5806 | 1195881.2531 | 2593852.3922 | 1195879.2543
6 | 2593783.7647 | 1195852.0673 | 2593786.1748 | 1195847.5068 | 2593786.4581 | 1195841.5922
7 | 2593553.2182 | 1196137.4164 | 2593551.4868 | 1196137.5901 | 2593546.1452 | 1196138.0262
8 | 2593615.4272 | 1196122.675 | 2593596.764 | 1196129.2364 | 2593586.6129 | 1196132.1045 | 2593578.8682 | 1196134.1806 | 2593570.0868 | 1196135.7243 | 2593553.2182 | 1196137.4164
9 | 2593507.1915 | 1196141.4475 | 2593511.7421 | 1196140.8353 | 2593546.1452 | 1196138.0262
10 | 2593616.1043 | 1196122.4369 | 2593615.4272 | 1196122.675
11 | 2593494.131 | 1196143.2046 | 2593507.1915 | 1196141.4475
12 | 2593494.131 | 1196143.2046 | 2593474.8331 | 1196145.8008 | 2593444.0158 | 1196150.8622
13 | 2593829.9942 | 1195970.1183 | 2593827.902 | 1195965.735
14 | 2593852.3922 | 1195879.2543 | 2593839.5065 | 1195868.2619
15 | 2593829.9942 | 1195970.1183 | 2593830.4115 | 1195970.9926
16 | 2593830.4115 | 1195970.9926 | 2593831.7207 | 1195974.0271
17 | 2593851.3319 | 1196030.9488 | 2593855.5356 | 1196030.2757 | 2593855.5356 | 1196030.2757
18 | 2593832.7971 | 1196033.9168 | 2593851.3319 | 1196030.9488
19 | 2593859.3256 | 1196010.4899 | 2593858.1043 | 1196024.4588 | 2593855.5356 | 1196030.2757
20 | 2593855.5356 | 1196030.2757 | 2593900.7064 | 1196094.7186
21 | 2593832.7971 | 1196033.9168 | 2593718.061 | 1196073.7041
22 | 2593859.511 | 1196008.3689 | 2593859.3256 | 1196010.4899
23 | 2593900.7064 | 1196094.7186 | 2593905.0635 | 1196107.0049
24 | 2593718.061 | 1196073.7041 | 2593695.1959 | 1196084.529 | 2593690.6097 | 1196086.9615
25 | 2593860.5811 | 1195996.1301 | 2593859.511 | 1196008.3689
26 | 2593905.0635 | 1196107.0049 | 2593915.1146 | 1196135.3471
27 | 2593690.6097 | 1196086.9615 | 2593685.3671 | 1196089.7423 | 2593667.825 | 1196099.5742
28 | 2593637.0779 | 1196114.2483 | 2593650.8644 | 1196108.5559 | 2593663.5863 | 1196101.9498 | 2593667.825 | 1196099.5742
29 | 2593637.0779 | 1196114.2483 | 2593623.7884 | 1196119.7354 | 2593616.1043 | 1196122.4369
30 | 2593860.5811 | 1195996.1301 | 2593852.6577 | 1195994.1223
31 | 2593860.5811 | 1195996.1301 | 2593889.2015 | 1196004.0625
32 | 2593852.6577 | 1195994.1223 | 2593848.7852 | 1195993.1411
33 | 2593889.2015 | 1196004.0625 | 2593897.2891 | 1196006.304
34 | 2593957.3537 | 1196209.1211 | 2593953.4169 | 1196188.2808 | 2593953.0423 | 1196179.5209 | 2593954.1224 | 1196170.4817 | 2593952.1946 | 1196162.5461 | 2593945.1694 | 1196145.5295
35 | 2594005.763 | 1196179.6339 | 2593957.3537 | 1196209.1211
36 | 2593942.672 | 1196139.4804 | 2593945.1694 | 1196145.5295
37 | 2594005.763 | 1196179.6339 | 2594009.168 | 1196164.6336 | 2594010.1053 | 1196155.6482
38 | 2594012.338 | 1196133.4332 | 2594012.1404 | 1196136.1377 | 2594011.7813 | 1196139.5801
39 | 2594010.1053 | 1196155.6482 | 2594011.7813 | 1196139.5801
40 | 2594012.338 | 1196133.4332 | 2594012.4222 | 1196132.2812
41 | 2593941.3355 | 1196136.2433 | 2593942.672 | 1196139.4804
42 | 2594006.5121 | 1196062.1374 | 2594005.9769 | 1196067.6965
43 | 2594005.9769 | 1196067.6965 | 2594005.9769 | 1196067.6965 | 2594007.5774 | 1196073.8641
44 | 2594014.1178 | 1196042.9084 | 2594011.125 | 1196051.3048 | 2594006.5121 | 1196062.1374
45 | 2594011.1213 | 1196089.1531 | 2594009.6859 | 1196081.9892 | 2594007.5774 | 1196073.8641
46 | 2594014.1178 | 1196042.9084 | 2594009.6693 | 1196034.1816
47 | 2594014.1178 | 1196042.9084 | 2594014.8491 | 1196044.4354
48 | 2594011.1213 | 1196089.1531 | 2594012.9552 | 1196098.3056 | 2594013.0543 | 1196101.607
49 | 2594001.0961 | 1196017.3636 | 2594009.6693 | 1196034.1816
50 | 2594024.6204 | 1196064.8386 | 2594014.8491 | 1196044.4354
51 | 2594013.0543 | 1196101.607 | 2594013.1149 | 1196103.6245
52 | 2594001.0961 | 1196017.3636 | 2594004.9774 | 1196006.1759 | 2594007.3434 | 1196002.9342
53 | 2594001.0961 | 1196017.3636 | 2593982.5733 | 1196017.2123
54 | 2594024.6204 | 1196064.8386 | 2594034.8303 | 1196086.1578
55 | 2594013.2322 | 1196107.5325 | 2594013.1149 | 1196103.6245
56 | 2594021.078 | 1195987.9277 | 2594012.3259 | 1195996.1076 | 2594007.3434 | 1196002.9342
57 | 2593965.4032 | 1196017.0721 | 2593982.5733 | 1196017.2123
58 | 2594034.8303 | 1196086.1578 | 2594036.4466 | 1196089.5328 | 2594042.6959 | 1196105.0722
59 | 2593912.1314 | 1196010.4177 | 2593897.2891 | 1196006.304
60 | 2593926.983 | 1196014.2311 | 2593924.3595 | 1196013.8068 | 2593912.1314 | 1196010.4177
61 | 2593956.319 | 1196016.9979 | 2593947.1778 | 1196016.974 | 2593936.4508 | 1196015.7621 | 2593926.983 | 1196014.2311
62 | 2593839.8707 | 1195990.8822 | 2593848.7852 | 1195993.1411
63 | 2593956.319 | 1196016.9979 | 2593954.4968 | 1196002.9211
64 | 2593956.319 | 1196016.9979 | 2593965.4032 | 1196017.0721
65 | 2593839.8707 | 1195990.8822 | 2593835.1002 | 1195981.8601 | 2593833.6517 | 1195978.5027
66 | 2593954.147 | 1196000.2191 | 2593954.4968 | 1196002.9211
67 | 2593833.6517 | 1195978.5027 | 2593831.7207 | 1195974.0271
68 | 2594013.2322 | 1196107.5325 | 2594013.4097 | 1196113.4468
69 | 2593952.7805 | 1195980.0025 | 2593952.9174 | 1195990.7208 | 2593954.147 | 1196000.2191
70 | 2594021.078 | 1195987.9277 | 2594010.5586 | 1195966.0601 | 2594008.1521 | 1195961.658
71 | 2594021.078 | 1195987.9277 | 2594028.4555 | 1195983.9737 | 2594035.7932 | 1195980.045
72 | 2593952.5696 | 1195963.5067 | 2593952.7805 | 1195980.0025
73 | 2593995.6533 | 1195938.7941 | 2594008.1521 | 1195961.658
74 | 2594060.0749 | 1195967.0439 | 2594035.7932 | 1195980.045
75 | 2593952.5696 | 1195963.5067 | 2593952.5201 | 1195959.7492
76 | 2593995.6533 | 1195938.7941 | 2594011.4377 | 1195930.9465
77 | 2593995.6533 | 1195938.7941 | 2593993.3089 | 1195934.508
78 | 2594060.0749 | 1195967.0439 | 2594069.7392 | 1195982.0453
79 | 2594066.0436 | 1195963.4026 | 2594060.0749 | 1195967.0439
80 | 2594109.9695 | 1196051.8551 | 2594110.8636 | 1196053.9076
81 | 2594100.3194 | 1196031.4534 | 2594100.7198 | 1196032.1933 | 2594107.2081 | 1196045.5161 | 2594109.9695 | 1196051.8551
82 | 2594120.2868 | 1196079.1466 | 2594113.3315 | 1196059.573 | 2594110.8636 | 1196053.9076
83 | 2594100.3194 | 1196031.4534 | 2594097.6932 | 1196026.5999
84 | 2594085.8554 | 1196007.0615 | 2594093.8359 | 1196019.4712 | 2594097.6932 | 1196026.5999
85 | 2594168.019 | 1196040.6286 | 2594165.4732 | 1196033.7904
86 | 2594163.6587 | 1196028.9167 | 2594165.4732 | 1196033.7904
87 | 2594076.9517 | 1195993.2409 | 2594085.8554 | 1196007.0615
88 | 2594085.8554 | 1196007.0615 | 2594098.6918 | 1196002.6638
89 | 2594076.9517 | 1195993.2409 | 2594059.7436 | 1196001.1068
90 | 2594076.9517 | 1195993.2409 | 2594069.7392 | 1195982.0453
91 | 2594110.451 | 1195998.6351 | 2594098.6918 | 1196002.6638
92 | 2594126.2752 | 1195990.6067 | 2594112.3788 | 1195997.9746 | 2594110.451 | 1195998.6351
93 | 2594013.4097 | 1196113.4468 | 2594013.5228 | 1196117.2151 | 2594013.1527 | 1196122.2821
94 | 2594013.1527 | 1196122.2821 | 2594012.7456 | 1196127.8534
95 | 2594012.7456 | 1196127.8534 | 2594012.4222 | 1196132.2812
96 | 2594160.0639 | 1196019.2608 | 2594163.6587 | 1196028.9167
97 | 2594139.4979 | 1195983.596 | 2594160.0639 | 1196019.2608
98 | 2594126.2752 | 1195990.6067 | 2594139.4979 | 1195983.596
99 | 2593946.1108 | 1195793.5997 | 2593940.2297 | 1195766.8937
100 | 2593946.8671 | 1195797.0338 | 2593946.1108 | 1195793.5997
101 | 2593934.5625 | 1195741.1589 | 2593940.2297 | 1195766.8937
102 | 2593946.8671 | 1195797.0338 | 2593949.1951 | 1195807.6052
103 | 2593934.5625 | 1195741.1589 | 2593930.6349 | 1195723.324 | 2593927.7561 | 1195716.679 | 2593926.3642 | 1195713.8918
104 | 2593949.1951 | 1195807.6052 | 2593949.1951 | 1195807.6052 | 2593954.5695 | 1195826.1429 | 2593956.9251 | 1195835.2231 | 2593959.1618 | 1195850.8283
105 | 2593922.7807 | 1195708.5242 | 2593925.2369 | 1195711.6344 | 2593926.3642 | 1195713.8918
106 | 2593982.8621 | 1195915.3947 | 2593980.0611 | 1195910.2726 | 2593973.527 | 1195897.2835 | 2593965.6291 | 1195876.6806 | 2593960.7231 | 1195861.7221 | 2593959.1618 | 1195850.8283
107 | 2593922.7807 | 1195708.5242 | 2593922.1995 | 1195697.4908
108 | 2593992.6692 | 1195933.3387 | 2593982.8621 | 1195915.3947
109 | 2593982.8621 | 1195915.3947 | 2593968.2449 | 1195924.2365 | 2593968.1939 | 1195924.357
110 | 2593992.6692 | 1195933.3387 | 2594010.6988 | 1195924.0932 | 2594011.1452 | 1195913.5983 | 2594004.4267 | 1195901.1948
111 | 2593992.6692 | 1195933.3387 | 2593993.3089 | 1195934.508
112 | 2593994.6369 | 1195883.1211 | 2594004.4267 | 1195901.1948
113 | 2594016.329 | 1195872.1155 | 2593994.6369 | 1195883.1211
114 | 2594179.775 | 1195954.04 | 2594152.5208 | 1195963.8499 | 2594151.3558 | 1195964.3736 | 2594135.2463 | 1195920.4551 | 2594131.4225 | 1195920.8369 | 2594125.6141 | 1195924.8226
115 | 2594125.6141 | 1195924.8226 | 2594114.5987 | 1195932.3931 | 2594114.0924 | 1195932.7407
116 | 2594193.4285 | 1195948.7682 | 2594186.7732 | 1195951.4095 | 2594179.775 | 1195954.04
117 | 2594179.775 | 1195954.04 | 2594183.9626 | 1195964.7318
118 | 2594114.0924 | 1195932.7407 | 2594099.6746 | 1195942.6391
119 | 2594193.4285 | 1195948.7682 | 2594190.0414 | 1195939.4984
120 | 2594193.4285 | 1195948.7682 | 2594200.061 | 1195946.1269 | 2594188.7361 | 1195917.9787 | 2594177.6875 | 1195892.0425 | 2594190.9457 | 1195882.8761
121 | 2594098.285 | 1195943.5931 | 2594099.6746 | 1195942.6391
122 | 2594190.9457 | 1195882.8761 | 2594191.2394 | 1195882.673
123 | 2594066.0436 | 1195963.4026 | 2594066.9114 | 1195962.8348 | 2594098.285 | 1195943.5931
124 | 2594016.329 | 1195872.1155 | 2594005.3228 | 1195851.2156 | 2593990.4441 | 1195857.7675 | 2593989.5734 | 1195855.6006
125 | 2594016.329 | 1195872.1155 | 2594033.2598 | 1195903.2043
126 | 2594191.2394 | 1195882.673 | 2594210.8103 | 1195869.1422
127 | 2594236.3597 | 1195892.7442 | 2594233.2678 | 1195884.4974
128 | 2594269.1936 | 1195955.3421 | 2594263.126 | 1195951.3681 | 2594238.9959 | 1195899.7753 | 2594236.3597 | 1195892.7442
129 | 2594224.9882 | 1195862.4136 | 2594233.2678 | 1195884.4974
130 | 2594224.9882 | 1195862.4136 | 2594235.4277 | 1195857.7454 | 2594249.9935 | 1195850.3384
131 | 2594224.9882 | 1195862.4136 | 2594220.0768 | 1195864.6196 | 2594210.8103 | 1195869.1422 | 2594210.8103 | 1195869.1422
132 | 2594249.9935 | 1195850.3384 | 2594253.8043 | 1195857.4043
133 | 2594244.3378 | 1195839.1713 | 2594249.9935 | 1195850.3384
134 | 2594276.8736 | 1195823.2423 | 2594269.4782 | 1195824.8392 | 2594264.3456 | 1195826.7897 | 2594259.6936 | 1195829.4178 | 2594252.1196 | 1195835.3839 | 2594249.8356 | 1195836.798 | 2594244.3378 | 1195839.1713
135 | 2594244.3378 | 1195839.1713 | 2594241.6067 | 1195833.435
136 | 2594276.8736 | 1195823.2423 | 2594314.3419 | 1195818.7259 | 2594322.7654 | 1195816.7167 | 2594330.8451 | 1195813.6295 | 2594333.8469 | 1195811.4998
137 | 2594276.8736 | 1195823.2423 | 2594291.2541 | 1195852.4216 | 2594296.908 | 1195853.9503 | 2594303.5596 | 1195852.909
138 | 2594338.5037 | 1195846.7462 | 2594325.7693 | 1195849.2515
139 | 2594325.7693 | 1195849.2515 | 2594321.274 | 1195850.1359 | 2594315.5136 | 1195851.0377
140 | 2594303.5596 | 1195852.909 | 2594315.5136 | 1195851.0377

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2593737.7086 | 1195898.0299
1 | 2593717.0626 | 1195901.4217
2 | 2593762.2805 | 1195893.6787
3 | 2593816.9385 | 1195942.7654
4 | 2593783.7647 | 1195852.0673
5 | 2593553.2182 | 1196137.4164
6 | 2593546.1452 | 1196138.0262
7 | 2593615.4272 | 1196122.675
8 | 2593507.1915 | 1196141.4475
9 | 2593494.131 | 1196143.2046
10 | 2593444.0158 | 1196150.8622
11 | 2593827.902 | 1195965.735
12 | 2593852.3922 | 1195879.2543
13 | 2593786.4581 | 1195841.5922
14 | 2593829.9942 | 1195970.1183
15 | 2593839.5065 | 1195868.2619
16 | 2593830.4115 | 1195970.9926
17 | 2593851.3319 | 1196030.9488
18 | 2593855.5356 | 1196030.2757
19 | 2593832.7971 | 1196033.9168
20 | 2593859.3256 | 1196010.4899
21 | 2593900.7064 | 1196094.7186
22 | 2593718.061 | 1196073.7041
23 | 2593859.511 | 1196008.3689
24 | 2593905.0635 | 1196107.0049
25 | 2593915.1146 | 1196135.3471
26 | 2593690.6097 | 1196086.9615
27 | 2593667.825 | 1196099.5742
28 | 2593616.1043 | 1196122.4369
29 | 2593637.0779 | 1196114.2483
30 | 2593860.5811 | 1195996.1301
31 | 2593852.6577 | 1195994.1223
32 | 2593889.2015 | 1196004.0625
33 | 2593957.3537 | 1196209.1211
34 | 2593945.1694 | 1196145.5295
35 | 2594005.763 | 1196179.6339
36 | 2594011.7813 | 1196139.5801
37 | 2594012.338 | 1196133.4332
38 | 2594010.1053 | 1196155.6482
39 | 2593942.672 | 1196139.4804
40 | 2593941.3355 | 1196136.2433
41 | 2594005.9769 | 1196067.6965
42 | 2594006.5121 | 1196062.1374
43 | 2594007.5774 | 1196073.8641
44 | 2594014.1178 | 1196042.9084
45 | 2594011.1213 | 1196089.1531
46 | 2594009.6693 | 1196034.1816
47 | 2594014.8491 | 1196044.4354
48 | 2594013.0543 | 1196101.607
49 | 2594001.0961 | 1196017.3636
50 | 2594024.6204 | 1196064.8386
51 | 2594013.1149 | 1196103.6245
52 | 2594007.3434 | 1196002.9342
53 | 2593982.5733 | 1196017.2123
54 | 2594034.8303 | 1196086.1578
55 | 2593897.2891 | 1196006.304
56 | 2593912.1314 | 1196010.4177
57 | 2593926.983 | 1196014.2311
58 | 2593848.7852 | 1195993.1411
59 | 2593956.319 | 1196016.998
60 | 2593839.8707 | 1195990.8822
61 | 2593954.4968 | 1196002.9211
62 | 2593965.4032 | 1196017.0721
63 | 2593833.6517 | 1195978.5027
64 | 2594013.2322 | 1196107.5325
65 | 2593954.147 | 1196000.2191
66 | 2594021.078 | 1195987.9277
67 | 2593952.7805 | 1195980.0025
68 | 2594008.1521 | 1195961.658
69 | 2594035.7932 | 1195980.045
70 | 2593952.5696 | 1195963.5067
71 | 2594042.6959 | 1196105.0722
72 | 2593995.6533 | 1195938.7941
73 | 2594060.0749 | 1195967.0439
74 | 2594109.9695 | 1196051.8551
75 | 2594110.8636 | 1196053.9076
76 | 2594100.3194 | 1196031.4534
77 | 2594120.2868 | 1196079.1466
78 | 2594097.6932 | 1196026.5999
79 | 2594168.019 | 1196040.6286
80 | 2594165.4732 | 1196033.7904
81 | 2594085.8554 | 1196007.0615
82 | 2594076.9517 | 1195993.2409
83 | 2594098.6918 | 1196002.6638
84 | 2594059.7436 | 1196001.1068
85 | 2594069.7392 | 1195982.0453
86 | 2594110.451 | 1195998.6351
87 | 2594013.4097 | 1196113.4468
88 | 2594013.1527 | 1196122.2821
89 | 2594012.7456 | 1196127.8534
90 | 2594012.4222 | 1196132.2812
91 | 2594163.6587 | 1196028.9167
92 | 2594160.0639 | 1196019.2608
93 | 2594139.4979 | 1195983.596
94 | 2594126.2752 | 1195990.6067
95 | 2593946.1108 | 1195793.5997
96 | 2593940.2297 | 1195766.8937
97 | 2593946.8671 | 1195797.0338
98 | 2593934.5625 | 1195741.1589
99 | 2593949.1951 | 1195807.6052
100 | 2593926.3642 | 1195713.8918
101 | 2593959.1618 | 1195850.8283
102 | 2593922.7807 | 1195708.5242
103 | 2593982.8621 | 1195915.3947
104 | 2593922.1995 | 1195697.4908
105 | 2593992.6692 | 1195933.3387
106 | 2593968.1939 | 1195924.357
107 | 2594004.4267 | 1195901.1948
108 | 2593993.3089 | 1195934.508
109 | 2593994.6369 | 1195883.1211
110 | 2593952.5201 | 1195959.7492
111 | 2594125.6141 | 1195924.8226
112 | 2594179.775 | 1195954.04
113 | 2594114.0924 | 1195932.7407
114 | 2594193.4285 | 1195948.7682
115 | 2594183.9626 | 1195964.7318
116 | 2594099.6746 | 1195942.6391
117 | 2594190.0414 | 1195939.4984
118 | 2594190.9457 | 1195882.8761
119 | 2594098.285 | 1195943.5931
120 | 2594016.329 | 1195872.1155
121 | 2594011.4377 | 1195930.9465
122 | 2593989.5734 | 1195855.6006
123 | 2594033.2598 | 1195903.2043
124 | 2594066.0436 | 1195963.4026
125 | 2594191.2394 | 1195882.673
126 | 2594236.3597 | 1195892.7442
127 | 2594233.2678 | 1195884.4974
128 | 2594269.1936 | 1195955.3421
129 | 2594224.9882 | 1195862.4136
130 | 2594249.9935 | 1195850.3384
131 | 2594210.8103 | 1195869.1422
132 | 2594253.8043 | 1195857.4043
133 | 2594244.3378 | 1195839.1713
134 | 2594276.8736 | 1195823.2423
135 | 2594241.6067 | 1195833.435
136 | 2594338.5037 | 1195846.7462
137 | 2594325.7693 | 1195849.2515
138 | 2594315.5136 | 1195851.0377
139 | 2594303.5596 | 1195852.909
140 | 2594333.8469 | 1195811.4998
141 | 2593831.7207 | 1195974.0271
142 | 2593995.6533 | 1195938.7941

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1