## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-123_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-123_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-123_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-123_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-123_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-123_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-123_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-123_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-123_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-123_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-123_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-123_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-123_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-123_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-123_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-123_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-123_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-123_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-123_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-123_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-123_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-123_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-123_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-123_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-123_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-123_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-123_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-123_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-123_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-123_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-123_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-123_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-123_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-123_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-123_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-123_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-123_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-123_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-123_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-123_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-123_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-123_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-123_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-123_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-123_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-123_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-123_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-123_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-123_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-123_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-123_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-123_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-123_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-123_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-123_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-123_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-123_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-123_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-123_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-123_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-123_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-123_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-123_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-123_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-123_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-123_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-123_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-123_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-123_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-123_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-123_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-123_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-123_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-123_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-123_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-123_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-123_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-123_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-123_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-123_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-123_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-123_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-123_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-123_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-123_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-123_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-123_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-123_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-123_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-123_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-123_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-123_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-123_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-123_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-123_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-123_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-123_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-123_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-123_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-123_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-123_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-123_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-123_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-123_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-123_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-123_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-123_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-123_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-123_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-123_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-123_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-123_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-123_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-123_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-123_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-123_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-123_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-123_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-123_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-123_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-123_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-123_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-123_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-123_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_55_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-123_0_4_load_0 | 0 | 0.0044605 | 0.0011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-123_0_4_load_2 | 1 | 0.0052596 | 0.0013182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-123_0_4_load_1 | 2 | 0.01375 | 0.0034461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-123_0_4_load_3 | 3 | 0.015737 | 0.0039441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-123_0_4_load_18 | 5 | 0.0036979 | 0.00092679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-123_0_4_load_19 | 8 | 0.010713 | 0.0026848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-123_0_4_load_91 | 9 | 0.0015008 | 0.00037613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-123_0_4_load_92 | 10 | 0.004997 | 0.0012524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-123_0_4_load_34 | 11 | 0.025509 | 0.0063931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-123_0_4_load_5 | 13 | 0.0022664 | 0.00056802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-123_0_4_load_6 | 14 | 0.0020386 | 0.00051093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-123_0_4_load_8 | 16 | 0.0014157 | 0.0003548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-123_0_4_load_9 | 17 | 0.003669 | 0.00091953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-123_0_4_load_27 | 21 | 0.003066 | 0.0007684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-123_0_4_load_25 | 23 | 0.011883 | 0.0029783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-123_0_4_load_67 | 24 | 0.0077691 | 0.0019471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-123_0_4_load_56 | 25 | 0.0040757 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-123_0_4_load_116 | 28 | 0.0018432 | 0.00046194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-123_0_4_load_16 | 29 | 0.01414 | 0.0035437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-123_0_4_load_32 | 30 | 0.0035358 | 0.00088617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-123_0_4_load_26 | 31 | 0.0048537 | 0.0012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-123_0_4_load_65 | 32 | 0.007773 | 0.0019481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-123_0_4_load_54 | 33 | 0.0032447 | 0.00081321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-123_0_4_load_78 | 34 | 0.0044776 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-123_0_4_load_121 | 36 | 0.0040338 | 0.001011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-123_0_4_load_118 | 37 | 0.0025392 | 0.00063638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-123_0_4_load_115 | 38 | 0.0021714 | 0.00054421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-123_0_4_load_21 | 39 | 0.022036 | 0.0055227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-123_0_4_load_22 | 41 | 0.0020586 | 0.00051593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-123_0_4_load_90 | 42 | 0.0012804 | 0.0003209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-123_0_4_load_24 | 45 | 0.010629 | 0.002664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-123_0_4_load_59 | 47 | 0.0045663 | 0.0011444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-123_0_4_load_51 | 48 | 0.0069272 | 0.0017361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-123_0_4_load_48 | 49 | 0.0027535 | 0.00069008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-123_0_4_load_29 | 50 | 0.0073869 | 0.0018513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-123_0_4_load_23 | 51 | 0.010293 | 0.0025797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-123_0_4_load_28 | 53 | 0.0035544 | 0.00089082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-123_0_4_load_49 | 54 | 0.0027679 | 0.00069371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-123_0_4_load_50 | 55 | 0.0056914 | 0.0014264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-123_0_4_load_94 | 57 | 0.0010375 | 0.00026001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-123_0_4_load_95 | 58 | 0.0021532 | 0.00053964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-123_0_4_load_108 | 59 | 0.00062476 | 0.00015658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-123_0_4_load_96 | 60 | 0.0012089 | 0.00030298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-123_0_4_load_97 | 61 | 0.0015094 | 0.00037828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-123_0_4_load_98 | 62 | 0.00078177 | 0.00019593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-123_0_4_load_99 | 63 | 0.005208 | 0.0013053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-123_0_4_load_100 | 64 | 0.00078388 | 0.00019646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-123_0_4_load_101 | 65 | 0.0031261 | 0.00078348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-123_0_4_load_103 | 66 | 0.00064535 | 0.00016174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-123_0_4_load_102 | 67 | 0.0035216 | 0.0008826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-123_0_4_load_93 | 68 | 0.0019649 | 0.00049244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-123_0_4_load_126 | 69 | 0.0010376 | 0.00026005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-123_0_4_load_104 | 70 | 0.00066033 | 0.00016549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-123_0_4_load_105 | 71 | 0.0013407 | 0.00033601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-123_0_4_load_107 | 73 | 0.0010674 | 0.00026752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-123_0_4_load_122 | 75 | 0.0013043 | 0.00032688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-123_0_4_load_124 | 76 | 0.0012705 | 0.00031841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-123_0_4_load_111 | 77 | 0.0021111 | 0.0005291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-123_0_4_load_36 | 79 | 0.0028592 | 0.00071657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-123_0_4_load_37 | 80 | 0.0022186 | 0.00055604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-123_0_4_load_38 | 81 | 0.0057666 | 0.0014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-123_0_4_load_39 | 82 | 0.0021887 | 0.00054853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-123_0_4_load_40 | 83 | 0.0027635 | 0.0006926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-123_0_4_load_52 | 84 | 0.0022222 | 0.00055694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-123_0_4_load_60 | 85 | 0.011542 | 0.0028927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-123_0_4_load_41 | 87 | 0.0035332 | 0.00088552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-123_0_4_load_42 | 88 | 0.0026003 | 0.0006517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-123_0_4_load_43 | 89 | 0.0043827 | 0.0010984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-123_0_4_load_46 | 90 | 0.0034643 | 0.00086823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-123_0_4_load_44 | 91 | 0.0087282 | 0.0021875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-123_0_4_load_45 | 92 | 0.0075022 | 0.0018802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-123_0_4_load_47 | 93 | 0.0039261 | 0.00098396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-123_0_4_load_53 | 94 | 0.0099487 | 0.0024934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-123_0_4_load_58 | 96 | 0.013351 | 0.0033461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-123_0_4_load_61 | 100 | 0.0077948 | 0.0019536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-123_0_4_load_64 | 101 | 0.0036089 | 0.00090447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-123_0_4_load_112 | 102 | 0.0037646 | 0.00094349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-123_0_4_load_76 | 103 | 0.0017687 | 0.00044328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-123_0_4_load_68 | 105 | 0.0027564 | 0.00069083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-123_0_4_load_69 | 106 | 0.0021941 | 0.0005499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-123_0_4_load_70 | 107 | 0.014042 | 0.0035193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-123_0_4_load_71 | 108 | 0.0022057 | 0.00055279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-123_0_4_load_79 | 109 | 0.0021978 | 0.00055081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-123_0_4_load_82 | 110 | 0.014234 | 0.0035673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-123_0_4_load_73 | 112 | 0.0077312 | 0.0019376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-123_0_4_load_74 | 113 | 0.0046775 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-123_0_4_load_77 | 114 | 0.0077606 | 0.001945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-123_0_4_load_113 | 115 | 0.0035585 | 0.00089185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-123_0_4_load_88 | 116 | 0.0025715 | 0.00064447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-123_0_4_load_89 | 117 | 0.011181 | 0.0028023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-123_0_4_load_87 | 118 | 0.0067266 | 0.0016858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-123_0_4_load_84 | 119 | 0.01344 | 0.0033683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-123_0_4_load_85 | 120 | 0.013548 | 0.0033955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-123_0_4_load_114 | 122 | 0.0018297 | 0.00045857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-123_0_4_load_119 | 123 | 0.0036197 | 0.00090718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-123_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-123_0_4_line_1 |  | 1 | 4 | 0.02308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-123_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.033278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-123_0_4_line_3 |  | 3 | 5 | 0.023219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-123_0_4_line_4 |  | 4 | 6 | 0.015795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-123_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.008241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-123_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.0046958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_355-123_0_4_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0031275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-123_0_4_line_8 |  | 6 | 10 | 0.063974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-123_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_355-123_0_4_line_10 |  | 7 | 12 | 0.007866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_355-123_0_4_line_11 |  | 8 | 43 | 0.053352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-123_0_4_line_12 |  | 9 | 42 | 0.011237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_355-123_0_4_line_13 |  | 11 | 40 | 0.074078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_355-123_0_4_line_14 |  | 12 | 29 | 0.033544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-123_0_4_line_15 |  | 12 | 17 | 0.068414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_355-123_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.027596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-123_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-123_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0013808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-123_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_355-123_0_4_line_20 |  | 15 | 18 | 0.03664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_355-123_0_4_line_21 |  | 15 | 19 | 0.059299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-123_0_4_line_22 |  | 18 | 24 | 0.012149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_355-123_0_4_line_23 |  | 19 | 27 | 0.009213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-123_0_4_line_24 |  | 19 | 28 | 0.003688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_355-123_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_355-123_0_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.042697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_355-123_0_4_line_27 |  | 20 | 23 | 0.016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-123_0_4_line_28 |  | 21 | 30 | 0.0059977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_355-123_0_4_line_29 |  | 22 | 25 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_355-123_0_4_line_30 |  | 22 | 26 | 0.016724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_355-123_0_4_line_31 |  | 23 | 31 | 0.06161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-123_0_4_line_32 |  | 24 | 32 | 0.023273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_355-123_0_4_line_33 |  | 25 | 33 | 0.024205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_355-123_0_4_line_34 |  | 26 | 34 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_355-123_0_4_line_35 |  | 26 | 35 | 0.019371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_355-123_0_4_line_36 |  | 27 | 36 | 0.005718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-123_0_4_line_37 |  | 27 | 37 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-123_0_4_line_38 |  | 28 | 38 | 0.0057981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_355-123_0_4_line_39 |  | 29 | 39 | 0.078622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_355-123_0_4_line_40 |  | 30 | 52 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_355-123_0_4_line_41 |  | 32 | 35 | 0.0071872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_355-123_0_4_line_42 |  | 34 | 104 | 0.0085613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_355-123_0_4_line_43 |  | 35 | 100 | 0.007389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-123_0_4_line_44 |  | 37 | 123 | 0.0076406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-123_0_4_line_45 |  | 38 | 122 | 0.0087521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_355-123_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.022896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-123_0_4_line_47 |  | 40 | 56 | 0.062991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-123_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0065461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-123_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.03382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-123_0_4_line_50 |  | 44 | 49 | 0.014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-123_0_4_line_51 |  | 44 | 50 | 0.018365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-123_0_4_line_52 |  | 44 | 46 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-123_0_4_line_53 |  | 45 | 51 | 0.030544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-123_0_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-123_0_4_line_55 |  | 46 | 48 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-123_0_4_line_56 |  | 48 | 55 | 0.0034731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_355-123_0_4_line_57 |  | 49 | 54 | 0.017044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-123_0_4_line_58 |  | 50 | 53 | 0.037182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-123_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0020117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_355-123_0_4_line_60 |  | 55 | 93 | 0.023516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_355-123_0_4_line_61 |  | 56 | 77 | 0.0090612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_355-123_0_4_line_62 |  | 56 | 72 | 0.067793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-123_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-123_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.025093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-123_0_4_line_65 |  | 59 | 72 | 0.020547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-123_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.021608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-123_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0092575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-123_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.042026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_355-123_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.0081243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-123_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.036343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_355-123_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.021169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-123_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0016975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-123_0_4_line_73 |  | 66 | 69 | 0.0049913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-123_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.15018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-123_0_4_line_75 |  | 69 | 78 | 0.016391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-123_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.00030885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_355-123_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.04471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-123_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0048735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-123_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.06032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-123_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-123_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.039484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-123_0_4_line_82 |  | 75 | 78 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-123_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.014664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-123_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0081938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-123_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.011709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-123_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0098902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-123_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.006332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-123_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.019984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-123_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.019735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-123_0_4_line_90 |  | 86 | 95 | 0.005301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-123_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.01738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-123_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.017201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-123_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.031122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-123_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.025428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-123_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.00098504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-123_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-123_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0036516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-123_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.019347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-123_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0062432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-123_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.029785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-123_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-123_0_4_line_102 |  | 98 | 117 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-123_0_4_line_103 |  | 99 | 110 | 0.013566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-123_0_4_line_104 |  | 99 | 107 | 0.028327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-123_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-123_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-123_0_4_line_107 |  | 103 | 115 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_355-123_0_4_line_108 |  | 103 | 113 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_355-123_0_4_line_109 |  | 104 | 114 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-123_0_4_line_110 |  | 104 | 112 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_355-123_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.0031288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-123_0_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.024709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-123_0_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.015858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-123_0_4_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0021695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-123_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.027653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-123_0_4_line_116 |  | 111 | 119 | 0.0087199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-123_0_4_line_117 |  | 111 | 120 | 0.011774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-123_0_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.012316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_355-123_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.013402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_355-123_0_4_line_120 |  | 116 | 121 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-123_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.012232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-123_0_4_line_122 |  | 118 | 121 | 0.021121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-123_0_4_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2594098.5562 | 1196138.6075 | 2594098.5562 | 1196138.6075 | 2594117.1732 | 1196125.4063
1 | 2594136.0004 | 1196112.0561 | 2594117.1732 | 1196125.4063
2 | 2594157.749 | 1196232.8658 | 2594154.9852 | 1196229.1884 | 2594146.4811 | 1196218.38 | 2594135.9007 | 1196207.853
3 | 2594157.749 | 1196232.8658 | 2594159.1345 | 1196234.7094 | 2594162.9579 | 1196241.865 | 2594164.2871 | 1196245.6324 | 2594165.9781 | 1196254.2738
4 | 2594136.0004 | 1196112.0561 | 2594132.927 | 1196108.524 | 2594130.3943 | 1196104.7689 | 2594127.3186 | 1196098.9356
5 | 2594136.0004 | 1196112.0561 | 2594141.1944 | 1196118.4655
6 | 2594166.8799 | 1196258.8822 | 2594165.9781 | 1196254.2738
7 | 2594127.3186 | 1196098.9356 | 2594126.2714 | 1196095.9886
8 | 2594127.3186 | 1196098.9356 | 2594154.0783 | 1196090.36 | 2594158.5936 | 1196088.4656 | 2594162.4915 | 1196086.1494 | 2594171.9698 | 1196080.437 | 2594174.0932 | 1196078.4672 | 2594175.7287 | 1196076.1644 | 2594176.9973 | 1196072.5835 | 2594177.3515 | 1196068.7144 | 2594177.0825 | 1196066.7615
9 | 2594141.1944 | 1196118.4655 | 2594150.3501 | 1196110.1853 | 2594157.8185 | 1196104.8664
10 | 2594135.5095 | 1196123.9185 | 2594141.1944 | 1196118.4655
11 | 2594164.7468 | 1196309.8994 | 2594164.4069 | 1196305.1416 | 2594164.579 | 1196301.9954 | 2594164.989 | 1196300.6609 | 2594165.7268 | 1196299.5485 | 2594169.2036 | 1196295.176 | 2594170.3979 | 1196293.6074 | 2594170.8222 | 1196291.2724 | 2594171.1651 | 1196283.6791 | 2594168.6893 | 1196268.1289 | 2594166.8799 | 1196258.8822
12 | 2594122.509 | 1196085.4005 | 2594126.2714 | 1196095.9886
13 | 2594223.4097 | 1196070.8703 | 2594209.6579 | 1196076.5645 | 2594194.163 | 1196083.5724 | 2594178.2654 | 1196091.6923 | 2594164.387 | 1196100.1883 | 2594157.8185 | 1196104.8664
14 | 2594135.5095 | 1196123.9185 | 2594140.8247 | 1196129.7496 | 2594142.984 | 1196133.3716 | 2594150.621 | 1196153.4017
15 | 2594135.5095 | 1196123.9185 | 2594117.427 | 1196140.8232 | 2594111.2546 | 1196146.2545 | 2594106.2009 | 1196150.5173 | 2594101.223 | 1196154.4911 | 2594096.7926 | 1196157.5082 | 2594092.3999 | 1196160.0806 | 2594088.6237 | 1196162.1967 | 2594083.7966 | 1196164.5472 | 2594081.6696 | 1196165.4463
16 | 2594053.444 | 1196155.0182 | 2594048.9474 | 1196127.7911
17 | 2594059.0855 | 1196172.2316 | 2594055.5647 | 1196163.0859 | 2594054.5942 | 1196160.0742 | 2594053.7761 | 1196157.0289 | 2594053.444 | 1196155.0182
18 | 2594048.9474 | 1196127.7911 | 2594048.7224 | 1196126.4288
19 | 2594059.0855 | 1196172.2316 | 2594069.1919 | 1196170.1537 | 2594077.8651 | 1196167.0545 | 2594081.6696 | 1196165.4463
20 | 2594059.0855 | 1196172.2316 | 2594061.6432 | 1196185.525 | 2594056.5792 | 1196187.1643 | 2594055.2324 | 1196188.622 | 2594055.2345 | 1196190.7676 | 2594058.4777 | 1196204.0269
21 | 2594059.0855 | 1196172.2316 | 2594029.9476 | 1196178.7423 | 2594028.0848 | 1196174.642 | 2594016.2703 | 1196182.3247 | 2594005.763 | 1196179.6339
22 | 2594058.4777 | 1196204.0269 | 2594057.0612 | 1196204.3619 | 2594051.9055 | 1196205.6677 | 2594047.7594 | 1196209.0877
23 | 2594005.763 | 1196179.6339 | 2594003.8297 | 1196188.6407
24 | 2594005.763 | 1196179.6339 | 2594006.5794 | 1196176.0374
25 | 2594089.8595 | 1196239.9923 | 2594103.9041 | 1196253.7384
26 | 2594058.5865 | 1196244.037 | 2594059.5057 | 1196241.5569 | 2594062.4352 | 1196238.3189 | 2594070.998 | 1196231.6068 | 2594077.0501 | 1196227.8431 | 2594080.436 | 1196231.6306 | 2594089.8595 | 1196239.9923
27 | 2594089.8595 | 1196239.9923 | 2594101.502 | 1196228.4504
28 | 2594103.9041 | 1196253.7384 | 2594104.2019 | 1196254.0299 | 2594108.031 | 1196258.0902
29 | 2594058.5865 | 1196244.037 | 2594058.6655 | 1196246.8495 | 2594059.6589 | 1196249.9501 | 2594067.6189 | 1196259.4442
30 | 2594043.0061 | 1196248.7885 | 2594053.6958 | 1196243.6528 | 2594058.5865 | 1196244.037
31 | 2594105.3191 | 1196188.6621 | 2594113.494 | 1196184.2947 | 2594119.9413 | 1196202.4534 | 2594118.0237 | 1196212.0716 | 2594101.502 | 1196228.4504
32 | 2594040.2335 | 1196226.2905 | 2594036.5767 | 1196218.3121 | 2594047.7594 | 1196209.0877
33 | 2594067.6189 | 1196259.4442 | 2594080.1285 | 1196274.3648 | 2594082.0365 | 1196278.6974
34 | 2594043.0061 | 1196248.7885 | 2594047.8807 | 1196259.1182
35 | 2594043.0061 | 1196248.7885 | 2594034.952 | 1196231.1651
36 | 2594003.8297 | 1196188.6407 | 2593998.1325 | 1196189.2912
37 | 2594003.8297 | 1196188.6407 | 2593999.5941 | 1196200.9951
38 | 2594007.8629 | 1196170.3831 | 2594006.5794 | 1196176.0374
39 | 2594191.9876 | 1196198.4301 | 2594188.317 | 1196188.5005 | 2594167.5288 | 1196196.0806 | 2594157.4111 | 1196171.2107 | 2594150.621 | 1196153.4017
40 | 2594118.9495 | 1196269.6679 | 2594108.031 | 1196258.0902
41 | 2594034.952 | 1196231.1651 | 2594040.2335 | 1196226.2905
42 | 2594044.708 | 1196267.0298 | 2594047.9299 | 1196259.2224 | 2594047.8807 | 1196259.1182
43 | 2594034.952 | 1196231.1651 | 2594028.2425 | 1196234.2601
44 | 2593999.5941 | 1196200.9951 | 2593997.1162 | 1196208.2228
45 | 2594009.4644 | 1196161.7928 | 2594009.168 | 1196164.6336 | 2594007.8629 | 1196170.3831
46 | 2594199.9264 | 1196219.9058 | 2594191.9876 | 1196198.4301
47 | 2594223.4097 | 1196070.8703 | 2594286.3994 | 1196070.4643
48 | 2594159.7578 | 1196310.2601 | 2594161.6259 | 1196312.1815 | 2594164.7468 | 1196309.8994
49 | 2594164.7468 | 1196309.8994 | 2594175.5175 | 1196302.029 | 2594192.1388 | 1196290.0636
50 | 2594159.7578 | 1196310.2601 | 2594153.3565 | 1196315.1579 | 2594147.8133 | 1196319.031
51 | 2594159.7578 | 1196310.2601 | 2594146.7372 | 1196297.3085
52 | 2594174.8166 | 1196325.0975 | 2594167.8018 | 1196318.1118 | 2594161.6259 | 1196312.1815 | 2594159.7578 | 1196310.2601
53 | 2594192.1388 | 1196290.0636 | 2594216.9277 | 1196272.2185
54 | 2594174.8166 | 1196325.0975 | 2594165.5544 | 1196333.1999
55 | 2594174.8166 | 1196325.0975 | 2594184.5683 | 1196335.7281
56 | 2594184.5683 | 1196335.7281 | 2594185.7592 | 1196337.0264 | 2594186.8734 | 1196338.3253
57 | 2594147.8133 | 1196319.031 | 2594133.8418 | 1196328.7928
58 | 2594120.3758 | 1196271.0866 | 2594146.7372 | 1196297.3085
59 | 2594118.9495 | 1196269.6679 | 2594120.3758 | 1196271.0866
60 | 2594201.587 | 1196356.6423 | 2594196.5348 | 1196349.5891 | 2594186.8734 | 1196338.3253
61 | 2594286.3994 | 1196070.4643 | 2594289.5983 | 1196078.9421
62 | 2594286.3994 | 1196070.4643 | 2594292.6903 | 1196061.2533 | 2594288.1032 | 1196044.2376 | 2594299.2361 | 1196039.9801 | 2594312.3039 | 1196035.7097 | 2594316.1174 | 1196048.5017
63 | 2594338.3805 | 1196106.608 | 2594332.3423 | 1196091.1599
64 | 2594323.3428 | 1196067.7369 | 2594327.1837 | 1196077.9622 | 2594332.3423 | 1196091.1599
65 | 2594316.1174 | 1196048.5017 | 2594323.3428 | 1196067.7369
66 | 2594402.6964 | 1196088.4239 | 2594402.5861 | 1196089.5075 | 2594405.1873 | 1196109.8603
67 | 2594402.6964 | 1196088.4239 | 2594403.634 | 1196079.214
68 | 2594405.1873 | 1196109.8603 | 2594405.8095 | 1196114.7289 | 2594412.8596 | 1196126.862 | 2594422.5376 | 1196147.8209
69 | 2594403.634 | 1196079.214 | 2594404.4567 | 1196071.1315
70 | 2594422.5376 | 1196147.8209 | 2594424.2559 | 1196151.5421 | 2594445.204 | 1196176.0551
71 | 2594406.3509 | 1196050.0613 | 2594406.39 | 1196052.1396 | 2594404.4567 | 1196071.1315
72 | 2594446.294 | 1196177.356 | 2594446.0889 | 1196177.0906 | 2594445.204 | 1196176.0551
73 | 2594406.257 | 1196045.0708 | 2594406.3509 | 1196050.0613
74 | 2594446.294 | 1196177.356 | 2594424.264 | 1196325.9126
75 | 2594405.9487 | 1196028.6831 | 2594406.257 | 1196045.0708
76 | 2594359.8167 | 1196037.9588 | 2594359.5139 | 1196038.0197
77 | 2594316.1174 | 1196048.5017 | 2594330.4113 | 1196043.8744 | 2594359.5139 | 1196038.0197
78 | 2594364.5945 | 1196036.9976 | 2594359.8167 | 1196037.9588
79 | 2594300.6582 | 1195990.2079 | 2594306.226 | 1196013.1147 | 2594312.3039 | 1196035.7097 | 2594316.1174 | 1196048.5017
80 | 2594364.5945 | 1196036.9976 | 2594381.0122 | 1196033.6948
81 | 2594300.6582 | 1195990.2079 | 2594308.7634 | 1195990.1667 | 2594312.8853 | 1195990.8853 | 2594316.7338 | 1195992.5269 | 2594337.1491 | 1196003.1425
82 | 2594405.9487 | 1196028.6831 | 2594396.2076 | 1196030.6378 | 2594381.0122 | 1196033.6948
83 | 2594131.0776 | 1196364.3916 | 2594132.4686 | 1196367.5731 | 2594137.2327 | 1196377.7
84 | 2594131.0776 | 1196364.3916 | 2594127.795 | 1196356.884
85 | 2594142.2173 | 1196388.2956 | 2594137.2327 | 1196377.7
86 | 2594123.8329 | 1196347.8222 | 2594127.795 | 1196356.884
87 | 2594142.2173 | 1196388.2956 | 2594144.9128 | 1196394.0252
88 | 2594123.8329 | 1196347.8222 | 2594115.8271 | 1196329.5121
89 | 2594104.7411 | 1196313.4276 | 2594108.0508 | 1196317.2263 | 2594113.0003 | 1196323.0466 | 2594115.8271 | 1196329.5121
90 | 2594104.7411 | 1196313.4276 | 2594101.1647 | 1196309.5068
91 | 2594242.3414 | 1196439.8897 | 2594238.9957 | 1196429.9791 | 2594236.5686 | 1196423.4989
92 | 2594230.2488 | 1196407.5052 | 2594232.9395 | 1196413.8098 | 2594236.5686 | 1196423.4989
93 | 2594230.2488 | 1196407.5052 | 2594226.4042 | 1196398.4969 | 2594218.9248 | 1196383.6408 | 2594216.5064 | 1196379.6167
94 | 2594202.7443 | 1196358.258 | 2594208.495 | 1196366.2863 | 2594216.5064 | 1196379.6167
95 | 2594202.7443 | 1196358.258 | 2594202.1707 | 1196357.4572
96 | 2594201.587 | 1196356.6423 | 2594202.1707 | 1196357.4572
97 | 2594101.1647 | 1196309.5068 | 2594098.8349 | 1196306.695
98 | 2594101.1647 | 1196309.5068 | 2594083.3857 | 1196317.137
99 | 2594080.9978 | 1196320.8886 | 2594079.952 | 1196318.6107 | 2594083.3857 | 1196317.137
100 | 2594064.3683 | 1196304.8301 | 2594064.1019 | 1196312.5901 | 2594065.1779 | 1196314.5122 | 2594074.5638 | 1196323.4186 | 2594080.9978 | 1196320.8886
101 | 2594089.8762 | 1196340.29 | 2594080.9978 | 1196320.8886
102 | 2594064.3683 | 1196304.8301 | 2594052.3278 | 1196310.5608
103 | 2594089.8762 | 1196340.29 | 2594077.3465 | 1196345.4903
104 | 2594089.8762 | 1196340.29 | 2594100.4721 | 1196363.4362 | 2594100.3531 | 1196366.3045 | 2594100.3531 | 1196366.3045
105 | 2594005.7882 | 1196255.3184 | 2594003.7604 | 1196270.4064 | 2594003.9572 | 1196271.7308
106 | 2594005.8927 | 1196284.7563 | 2594003.9572 | 1196271.7308
107 | 2594005.8927 | 1196284.7563 | 2594010.6744 | 1196296.0891
108 | 2594005.8927 | 1196284.7563 | 2594023.0962 | 1196276.8997
109 | 2594044.708 | 1196267.0298 | 2594048.6052 | 1196279.3213 | 2594050.899 | 1196282.0844
110 | 2594044.708 | 1196267.0298 | 2594034.299 | 1196271.7835
111 | 2594110.7044 | 1196388.7404 | 2594112.0152 | 1196391.5813
112 | 2594110.7044 | 1196388.7404 | 2594100.3531 | 1196366.3045
113 | 2594118.6585 | 1196405.9803 | 2594112.0152 | 1196391.5813
114 | 2594118.6585 | 1196405.9803 | 2594119.5674 | 1196407.9503
115 | 2594051.8525 | 1196349.5665 | 2594058.9791 | 1196346.4576 | 2594067.0263 | 1196349.7735 | 2594077.3465 | 1196345.4903
116 | 2594051.8525 | 1196349.5665 | 2594045.6608 | 1196350.6955 | 2594044.5693 | 1196348.5288
117 | 2594056.8221 | 1196360.2449 | 2594051.8525 | 1196349.5665
118 | 2594034.299 | 1196271.7835 | 2594023.0962 | 1196276.8997
119 | 2594010.6744 | 1196296.0891 | 2594011.566 | 1196298.2021 | 2594015.6811 | 1196308.5203
120 | 2594022.2116 | 1196324.8944 | 2594015.6811 | 1196308.5203
121 | 2594052.3278 | 1196310.5608 | 2594041.2827 | 1196315.8176
122 | 2594022.2116 | 1196324.8944 | 2594041.2827 | 1196315.8176

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594098.5562 | 1196138.6075
1 | 2594117.1732 | 1196125.4063
2 | 2594135.9007 | 1196207.853
3 | 2594157.749 | 1196232.8658
4 | 2594136.0004 | 1196112.0561
5 | 2594165.9781 | 1196254.2738
6 | 2594127.3186 | 1196098.9356
7 | 2594141.1944 | 1196118.4655
8 | 2594166.8799 | 1196258.8822
9 | 2594126.2714 | 1196095.9886
10 | 2594177.0825 | 1196066.7615
11 | 2594157.8185 | 1196104.8664
12 | 2594135.5095 | 1196123.9185
13 | 2594053.444 | 1196155.0182
14 | 2594048.9474 | 1196127.7911
15 | 2594059.0855 | 1196172.2316
16 | 2594048.7224 | 1196126.4288
17 | 2594081.6696 | 1196165.4463
18 | 2594058.4777 | 1196204.0269
19 | 2594005.763 | 1196179.6339
20 | 2594089.8595 | 1196239.9923
21 | 2594103.9041 | 1196253.7384
22 | 2594058.5865 | 1196244.037
23 | 2594101.502 | 1196228.4504
24 | 2594047.7594 | 1196209.0877
25 | 2594067.6189 | 1196259.4442
26 | 2594043.0061 | 1196248.7885
27 | 2594003.8297 | 1196188.6407
28 | 2594006.5794 | 1196176.0374
29 | 2594150.621 | 1196153.4017
30 | 2594108.031 | 1196258.0902
31 | 2594105.3191 | 1196188.6621
32 | 2594040.2335 | 1196226.2905
33 | 2594082.0365 | 1196278.6974
34 | 2594047.8807 | 1196259.1182
35 | 2594034.952 | 1196231.1651
36 | 2593998.1325 | 1196189.2912
37 | 2593999.5941 | 1196200.9951
38 | 2594007.8629 | 1196170.3831
39 | 2594191.9876 | 1196198.4301
40 | 2594223.4097 | 1196070.8703
41 | 2594199.9264 | 1196219.9058
42 | 2594122.509 | 1196085.4005
43 | 2594164.7468 | 1196309.8994
44 | 2594159.7578 | 1196310.2601
45 | 2594192.1388 | 1196290.0636
46 | 2594174.8166 | 1196325.0975
47 | 2594165.5544 | 1196333.1999
48 | 2594184.5683 | 1196335.7281
49 | 2594147.8133 | 1196319.031
50 | 2594146.7372 | 1196297.3085
51 | 2594216.9277 | 1196272.2185
52 | 2594118.9495 | 1196269.6679
53 | 2594120.3758 | 1196271.0866
54 | 2594133.8418 | 1196328.7928
55 | 2594186.8734 | 1196338.3253
56 | 2594286.3994 | 1196070.4643
57 | 2594338.3805 | 1196106.608
58 | 2594332.3423 | 1196091.1599
59 | 2594323.3428 | 1196067.7369
60 | 2594402.6964 | 1196088.4239
61 | 2594405.1873 | 1196109.8603
62 | 2594403.634 | 1196079.214
63 | 2594422.5376 | 1196147.8209
64 | 2594404.4567 | 1196071.1315
65 | 2594445.204 | 1196176.0551
66 | 2594406.3509 | 1196050.0613
67 | 2594446.294 | 1196177.356
68 | 2594424.264 | 1196325.9126
69 | 2594406.257 | 1196045.0708
70 | 2594359.5139 | 1196038.0197
71 | 2594359.8167 | 1196037.9588
72 | 2594316.1174 | 1196048.5017
73 | 2594364.5945 | 1196036.9976
74 | 2594300.6582 | 1195990.2079
75 | 2594381.0122 | 1196033.6948
76 | 2594337.1491 | 1196003.1425
77 | 2594289.5983 | 1196078.9421
78 | 2594405.9487 | 1196028.6831
79 | 2594131.0776 | 1196364.3916
80 | 2594137.2327 | 1196377.7
81 | 2594127.795 | 1196356.884
82 | 2594142.2173 | 1196388.2956
83 | 2594123.8329 | 1196347.8222
84 | 2594144.9128 | 1196394.0252
85 | 2594115.8271 | 1196329.5121
86 | 2594104.7411 | 1196313.4276
87 | 2594242.3414 | 1196439.8897
88 | 2594236.5686 | 1196423.4989
89 | 2594230.2488 | 1196407.5052
90 | 2594216.5064 | 1196379.6167
91 | 2594202.7443 | 1196358.258
92 | 2594202.1707 | 1196357.4572
93 | 2594201.587 | 1196356.6423
94 | 2594098.8349 | 1196306.695
95 | 2594101.1647 | 1196309.5068
96 | 2594083.3857 | 1196317.137
97 | 2594080.9978 | 1196320.8886
98 | 2594064.3683 | 1196304.8301
99 | 2594089.8762 | 1196340.29
100 | 2594028.2425 | 1196234.2601
101 | 2594005.7882 | 1196255.3184
102 | 2594003.9572 | 1196271.7308
103 | 2594005.8927 | 1196284.7563
104 | 2594044.708 | 1196267.0298
105 | 2594110.7044 | 1196388.7404
106 | 2594112.0152 | 1196391.5813
107 | 2594100.3531 | 1196366.3045
108 | 2594118.6585 | 1196405.9803
109 | 2594119.5674 | 1196407.9503
110 | 2594077.3465 | 1196345.4903
111 | 2594051.8525 | 1196349.5665
112 | 2594034.299 | 1196271.7835
113 | 2594023.0962 | 1196276.8997
114 | 2594050.899 | 1196282.0844
115 | 2594010.6744 | 1196296.0891
116 | 2594015.6811 | 1196308.5203
117 | 2594052.3278 | 1196310.5608
118 | 2594041.2827 | 1196315.8176
119 | 2594044.5693 | 1196348.5288
120 | 2594056.8221 | 1196360.2449
121 | 2594022.2116 | 1196324.8944
122 | 2594009.4644 | 1196161.7928
123 | 2593997.1162 | 1196208.2228
124 | 2594120.3758 | 1196271.0866

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1