## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-19_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-19_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-19_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-19_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-19_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-19_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-19_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-19_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-19_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-19_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-19_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-19_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-19_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-19_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-19_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-19_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-19_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-19_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-19_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-19_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-19_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-19_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-19_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-19_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-19_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-19_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-19_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-19_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-19_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-19_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-19_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-19_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-19_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-19_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-19_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-19_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-19_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-19_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-19_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-19_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-19_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-19_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-19_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-19_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-19_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-19_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-19_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-19_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-19_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-19_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-19_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-19_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-19_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-19_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-19_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-19_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-19_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-19_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-19_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-19_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-19_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_355-19_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_355-19_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_355-19_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_355-19_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_355-19_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_355-19_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_355-19_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_355-19_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_355-19_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_355-19_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_355-19_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_355-19_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_355-19_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_355-19_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_355-19_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_355-19_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_355-19_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_355-19_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_355-19_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_355-19_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_355-19_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_355-19_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_355-19_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_355-19_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_355-19_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_600_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-19_0_4_load_0 | 0 | 0.0014725 | 0.00036905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-19_0_4_load_1 | 1 | 0.0017931 | 0.0004494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-19_0_4_load_3 | 3 | 0.0014389 | 0.00036063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-19_0_4_load_4 | 4 | 0.0025132 | 0.00062987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-19_0_4_load_5 | 5 | 0.0025015 | 0.00062693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-19_0_4_load_6 | 6 | 0.0011504 | 0.00028832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-19_0_4_load_77 | 8 | 0.0023579 | 0.00059094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-19_0_4_load_16 | 10 | 0.0018103 | 0.00045371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-19_0_4_load_111 | 12 | 0.0088466 | 0.0022172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-19_0_4_load_91 | 15 | 0.0066055 | 0.0016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-19_0_4_load_108 | 16 | 0.0071208 | 0.0017846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-19_0_4_load_70 | 18 | 0.0019555 | 0.00049008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-19_0_4_load_9 | 19 | 0.0020567 | 0.00051546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-19_0_4_load_10 | 20 | 0.0050189 | 0.0012579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-19_0_4_load_14 | 24 | 0.0017671 | 0.00044289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-19_0_4_load_17 | 25 | 0.0017114 | 0.00042893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-19_0_4_load_19 | 27 | 0.0052182 | 0.0013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-19_0_4_load_20 | 28 | 0.0018 | 0.00045112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-19_0_4_load_21 | 30 | 0.005804 | 0.0014546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-19_0_4_load_22 | 31 | 0.0019097 | 0.00047861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-19_0_4_load_66 | 32 | 0.0024743 | 0.00062013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-19_0_4_load_63 | 33 | 0.0028602 | 0.00071685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-19_0_4_load_75 | 34 | 0.0024465 | 0.00061316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-19_0_4_load_107 | 35 | 0.0090773 | 0.002275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-19_0_4_load_27 | 37 | 0.0028264 | 0.00070838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-19_0_4_load_23 | 38 | 0.0021759 | 0.00054534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-19_0_4_load_73 | 40 | 0.0025834 | 0.00064746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-19_0_4_load_24 | 42 | 0.0011667 | 0.0002924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-19_0_4_load_26 | 43 | 0.0031701 | 0.00079449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-19_0_4_load_29 | 45 | 0.0018447 | 0.00046232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-19_0_4_load_30 | 46 | 0.0030287 | 0.00075906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-19_0_4_load_31 | 47 | 0.001695 | 0.00042481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-19_0_4_load_32 | 49 | 0.00335 | 0.00083958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-19_0_4_load_44 | 50 | 0.0031109 | 0.00077967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-19_0_4_load_42 | 51 | 0.0010834 | 0.00027153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-19_0_4_load_47 | 52 | 0.0028687 | 0.00071896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-19_0_4_load_36 | 54 | 0.0057836 | 0.0014495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-19_0_4_load_38 | 55 | 0.0025889 | 0.00064884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-19_0_4_load_37 | 56 | 0.0035868 | 0.00089894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-19_0_4_load_39 | 57 | 0.0034207 | 0.00085732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-19_0_4_load_41 | 59 | 0.0034033 | 0.00085295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-19_0_4_load_57 | 60 | 0.0030022 | 0.00075241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-19_0_4_load_56 | 61 | 0.0035976 | 0.00090165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-19_0_4_load_59 | 63 | 0.0029072 | 0.00072861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-19_0_4_load_45 | 66 | 0.0010788 | 0.00027038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-19_0_4_load_46 | 67 | 0.0028862 | 0.00072335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-19_0_4_load_48 | 68 | 0.0015675 | 0.00039286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-19_0_4_load_49 | 69 | 0.0011093 | 0.00027801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-19_0_4_load_62 | 70 | 0.0033221 | 0.00083261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-19_0_4_load_50 | 71 | 0.0015441 | 0.00038699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-19_0_4_load_51 | 72 | 0.0010973 | 0.00027501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-19_0_4_load_52 | 73 | 0.0013011 | 0.00032608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-19_0_4_load_53 | 74 | 0.0010807 | 0.00027085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-19_0_4_load_54 | 75 | 0.0011273 | 0.00028254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-19_0_4_load_58 | 76 | 0.0034462 | 0.00086371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-19_0_4_load_60 | 77 | 0.0034589 | 0.00086689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-19_0_4_load_134 | 81 | 0.0016014 | 0.00040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-19_0_4_load_67 | 82 | 0.0013736 | 0.00034425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-19_0_4_load_151 | 84 | 0.0011877 | 0.00029767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-19_0_4_load_149 | 86 | 0.0028376 | 0.00071117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-19_0_4_load_143 | 87 | 0.0019576 | 0.00049061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-19_0_4_load_154 | 89 | 0.0028904 | 0.0007244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-19_0_4_load_110 | 90 | 0.0048965 | 0.0012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-19_0_4_load_78 | 91 | 0.002741 | 0.00068696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-19_0_4_load_80 | 93 | 0.0044856 | 0.0011242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-19_0_4_load_81 | 94 | 0.0058797 | 0.0014736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-19_0_4_load_82 | 95 | 0.0036834 | 0.00092314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-19_0_4_load_84 | 97 | 0.0052318 | 0.0013112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-19_0_4_load_105 | 98 | 0.0051503 | 0.0012908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-19_0_4_load_102 | 99 | 0.0043351 | 0.0010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-19_0_4_load_92 | 100 | 0.0032136 | 0.00080541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-19_0_4_load_106 | 101 | 0.003931 | 0.00098521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-19_0_4_load_88 | 103 | 0.0051416 | 0.0012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-19_0_4_load_85 | 104 | 0.0050775 | 0.0012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-19_0_4_load_89 | 106 | 0.0028197 | 0.00070669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-19_0_4_load_90 | 107 | 0.0053407 | 0.0013385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-19_0_4_load_93 | 108 | 0.0028253 | 0.0007081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-19_0_4_load_94 | 109 | 0.0020163 | 0.00050533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-19_0_4_load_95 | 110 | 0.0053221 | 0.0013338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-19_0_4_load_96 | 111 | 0.0046827 | 0.0011736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-19_0_4_load_97 | 112 | 0.003214 | 0.00080552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-19_0_4_load_98 | 113 | 0.0032067 | 0.00080368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-19_0_4_load_99 | 114 | 0.0052026 | 0.0013039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-19_0_4_load_100 | 115 | 0.0032477 | 0.00081395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-19_0_4_load_103 | 116 | 0.0026673 | 0.00066848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-19_0_4_load_121 | 117 | 0.0063811 | 0.0015993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-19_0_4_load_115 | 118 | 0.007518 | 0.0018842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-19_0_4_load_112 | 119 | 0.013193 | 0.0033066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-19_0_4_load_113 | 120 | 0.0034486 | 0.0008643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-19_0_4_load_116 | 122 | 0.010215 | 0.00256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-19_0_4_load_119 | 123 | 0.0028386 | 0.00071142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-19_0_4_load_117 | 124 | 0.0028328 | 0.00070996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-19_0_4_load_118 | 125 | 0.0028547 | 0.00071547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-19_0_4_load_122 | 126 | 0.0024739 | 0.00062001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-19_0_4_load_123 | 127 | 0.0063569 | 0.0015932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-19_0_4_load_124 | 128 | 0.0043946 | 0.0011014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-19_0_4_load_125 | 129 | 0.0062773 | 0.0015732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-19_0_4_load_126 | 130 | 0.0056261 | 0.00141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-19_0_4_load_127 | 131 | 0.0039614 | 0.00099281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-19_0_4_load_128 | 132 | 0.0028453 | 0.0007131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-19_0_4_load_141 | 133 | 0.0011459 | 0.0002872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-19_0_4_load_148 | 134 | 0.0012088 | 0.00030294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-19_0_4_load_129 | 135 | 0.00096787 | 0.00024257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-19_0_4_load_130 | 136 | 0.0011512 | 0.00028851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-19_0_4_load_132 | 138 | 0.0016844 | 0.00042214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-19_0_4_load_133 | 139 | 0.0037334 | 0.00093568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_355-19_0_4_load_136 | 141 | 0.0027357 | 0.00068563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_355-19_0_4_load_139 | 143 | 0.0012441 | 0.00031181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_355-19_0_4_load_142 | 144 | 0.0048761 | 0.0012221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_355-19_0_4_load_144 | 145 | 0.0016233 | 0.00040684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_355-19_0_4_load_146 | 146 | 0.0039906 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_355-19_0_4_load_147 | 147 | 0.0015076 | 0.00037783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_355-19_0_4_load_152 | 148 | 0.0031781 | 0.00079651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-19_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00093821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-19_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-19_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0084772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-19_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0066919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-19_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-19_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0085851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-19_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.025357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_355-19_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0074602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-19_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.004242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-19_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.008265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_355-19_0_4_line_10 |  | 9 | 17 | 0.006134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-19_0_4_line_11 |  | 9 | 18 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-19_0_4_line_12 |  | 10 | 22 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_355-19_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.024211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-19_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.009014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-19_0_4_line_15 |  | 12 | 89 | 0.018622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-19_0_4_line_16 |  | 13 | 90 | 0.039527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-19_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-19_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.016519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-19_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.037215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_355-19_0_4_line_20 |  | 14 | 17 | 0.0062596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-19_0_4_line_21 |  | 15 | 88 | 0.013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-19_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.017027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_355-19_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_355-19_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0008995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_355-19_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.003945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_355-19_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-19_0_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-19_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.005249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_355-19_0_4_line_29 |  | 23 | 27 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_355-19_0_4_line_30 |  | 24 | 28 | 0.0064702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_355-19_0_4_line_31 |  | 26 | 32 | 0.026678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-19_0_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.004133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_355-19_0_4_line_33 |  | 27 | 33 | 0.021148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_355-19_0_4_line_34 |  | 28 | 34 | 0.0081602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_355-19_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_355-19_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-19_0_4_line_37 |  | 30 | 35 | 0.029231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-19_0_4_line_38 |  | 33 | 39 | 0.015986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_355-19_0_4_line_39 |  | 34 | 40 | 0.00976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_355-19_0_4_line_40 |  | 35 | 41 | 0.0112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_355-19_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.003742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_355-19_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0035666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-19_0_4_line_43 |  | 37 | 45 | 0.0081726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-19_0_4_line_44 |  | 38 | 42 | 0.0064989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-19_0_4_line_45 |  | 39 | 69 | 0.018336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_355-19_0_4_line_46 |  | 41 | 117 | 0.037395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-19_0_4_line_47 |  | 41 | 118 | 0.01871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-19_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0097391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-19_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0086153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-19_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-19_0_4_line_51 |  | 44 | 47 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-19_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.015637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-19_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-19_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.0038535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-19_0_4_line_55 |  | 48 | 51 | 0.018672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-19_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.020046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_355-19_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.013519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-19_0_4_line_58 |  | 52 | 70 | 0.001469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-19_0_4_line_59 |  | 53 | 66 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_355-19_0_4_line_60 |  | 53 | 67 | 0.002455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_355-19_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_355-19_0_4_line_62 |  | 55 | 58 | 0.0072163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-19_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-19_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.01872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-19_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.010227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-19_0_4_line_66 |  | 58 | 61 | 0.021536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-19_0_4_line_67 |  | 59 | 62 | 0.013999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-19_0_4_line_68 |  | 60 | 63 | 0.0011811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_355-19_0_4_line_69 |  | 61 | 64 | 0.014306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-19_0_4_line_70 |  | 62 | 65 | 0.004971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_355-19_0_4_line_71 |  | 64 | 76 | 0.0043993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-19_0_4_line_72 |  | 64 | 75 | 0.018219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-19_0_4_line_73 |  | 65 | 79 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-19_0_4_line_74 |  | 65 | 81 | 0.027799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-19_0_4_line_75 |  | 66 | 68 | 0.00066025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-19_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.014541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_355-19_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.0072363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-19_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-19_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0064467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-19_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.00081568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-19_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0064491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-19_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.018746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-19_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-19_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.016887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-19_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.006048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-19_0_4_line_86 |  | 79 | 87 | 0.017253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-19_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.019435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-19_0_4_line_88 |  | 80 | 83 | 0.005509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-19_0_4_line_89 |  | 81 | 137 | 0.01473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-19_0_4_line_90 |  | 83 | 84 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-19_0_4_line_91 |  | 84 | 85 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-19_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-19_0_4_line_93 |  | 86 | 134 | 0.0050383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-19_0_4_line_94 |  | 87 | 144 | 0.0034412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-19_0_4_line_95 |  | 88 | 107 | 0.011363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-19_0_4_line_96 |  | 88 | 104 | 0.012897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-19_0_4_line_97 |  | 90 | 113 | 0.023565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-19_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-19_0_4_line_99 |  | 91 | 93 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-19_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-19_0_4_line_101 |  | 92 | 95 | 0.0033078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-19_0_4_line_102 |  | 94 | 96 | 0.0089095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-19_0_4_line_103 |  | 95 | 97 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-19_0_4_line_104 |  | 96 | 98 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-19_0_4_line_105 |  | 96 | 99 | 0.015289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-19_0_4_line_106 |  | 97 | 100 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-19_0_4_line_107 |  | 98 | 101 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_355-19_0_4_line_108 |  | 99 | 102 | 0.016048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-19_0_4_line_109 |  | 100 | 103 | 0.011084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-19_0_4_line_110 |  | 102 | 116 | 0.0059604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-19_0_4_line_111 |  | 102 | 114 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-19_0_4_line_112 |  | 103 | 105 | 0.0061543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-19_0_4_line_113 |  | 104 | 105 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-19_0_4_line_114 |  | 105 | 106 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-19_0_4_line_115 |  | 106 | 108 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-19_0_4_line_116 |  | 107 | 109 | 0.014428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-19_0_4_line_117 |  | 110 | 111 | 0.021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-19_0_4_line_118 |  | 111 | 112 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_355-19_0_4_line_119 |  | 112 | 113 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_355-19_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.010613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-19_0_4_line_121 |  | 118 | 121 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-19_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.021762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_355-19_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_355-19_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.012372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_355-19_0_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.0062934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_355-19_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.024785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_355-19_0_4_line_127 |  | 124 | 125 | 5.8118e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_355-19_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_355-19_0_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.0036471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_355-19_0_4_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0027592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_355-19_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.01272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_355-19_0_4_line_132 |  | 129 | 131 | 0.031764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_355-19_0_4_line_133 |  | 130 | 132 | 0.019568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_355-19_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0048985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_355-19_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0001821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_355-19_0_4_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0015423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_355-19_0_4_line_137 |  | 135 | 137 | 0.033301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_355-19_0_4_line_138 |  | 136 | 138 | 0.019982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_355-19_0_4_line_139 |  | 137 | 139 | 0.014348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_355-19_0_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.066856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_355-19_0_4_line_141 |  | 140 | 143 | 0.027184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_355-19_0_4_line_142 |  | 141 | 142 | 0.011653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_355-19_0_4_line_143 |  | 142 | 143 | 0.021691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_355-19_0_4_line_144 |  | 144 | 145 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_355-19_0_4_line_145 |  | 145 | 146 | 0.01395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_355-19_0_4_line_146 |  | 146 | 147 | 0.0052696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_355-19_0_4_line_147 |  | 147 | 148 | 0.031137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-19_0_4_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2599297.978 | 1196854.8853 | 2599298.5915 | 1196854.1754
1 | 2599284.1235 | 1196870.918 | 2599297.978 | 1196854.8853
2 | 2599304.1342 | 1196847.7613 | 2599298.5915 | 1196854.1754
3 | 2599284.1235 | 1196870.918 | 2599289.1386 | 1196875.3487
4 | 2599284.1235 | 1196870.918 | 2599275.1329 | 1196863.1079
5 | 2599309.7474 | 1196841.2655 | 2599304.1342 | 1196847.7613
6 | 2599308.1414 | 1196892.1373 | 2599289.1386 | 1196875.3487
7 | 2599314.6252 | 1196835.6209 | 2599309.7474 | 1196841.2655
8 | 2599310.9819 | 1196888.9797 | 2599308.1414 | 1196892.1373
9 | 2599320.0292 | 1196829.3673 | 2599314.6252 | 1196835.6209
10 | 2599315.5448 | 1196893.0924 | 2599310.9819 | 1196888.9797
11 | 2599310.9819 | 1196888.9797 | 2599298.4297 | 1196877.6486
12 | 2599330.9131 | 1196816.7721 | 2599320.0292 | 1196829.3673
13 | 2599270.1401 | 1196932.5193 | 2599252.6841 | 1196915.7419
14 | 2599276.6455 | 1196938.7773 | 2599270.1401 | 1196932.5193
15 | 2599239.2581 | 1196902.8379 | 2599252.6841 | 1196915.7419
16 | 2599276.6455 | 1196938.7773 | 2599305.5804 | 1196965.706
17 | 2599276.6455 | 1196938.7773 | 2599287.3175 | 1196926.1512
18 | 2599311.341 | 1196897.7287 | 2599324.2348 | 1196908.0552
19 | 2599311.341 | 1196897.7287 | 2599287.3175 | 1196926.1512
20 | 2599311.341 | 1196897.7287 | 2599312.7804 | 1196896.2278 | 2599315.5448 | 1196893.0924
21 | 2599334.81 | 1196916.5247 | 2599324.2348 | 1196908.0552
22 | 2599344.5908 | 1196828.3598 | 2599341.867 | 1196826.0313 | 2599331.6001 | 1196817.3528
23 | 2599356.2868 | 1196838.3583 | 2599344.5908 | 1196828.3598
24 | 2599331.6001 | 1196817.3528 | 2599330.9131 | 1196816.7721
25 | 2599358.8914 | 1196835.3897 | 2599356.2868 | 1196838.3583
26 | 2599356.2868 | 1196838.3583 | 2599344.4261 | 1196851.6109
27 | 2599330.9131 | 1196816.7721 | 2599323.2287 | 1196809.0429
28 | 2599362.8524 | 1196838.8466 | 2599358.8914 | 1196835.3897
29 | 2599358.8914 | 1196835.3897 | 2599368.4123 | 1196824.7286
30 | 2599340.1112 | 1196856.4321 | 2599344.4261 | 1196851.6109
31 | 2599362.8524 | 1196838.8466 | 2599380.6261 | 1196818.9519
32 | 2599360.126 | 1196841.9597 | 2599362.8524 | 1196838.8466
33 | 2599382.4987 | 1196808.9551 | 2599368.4123 | 1196824.7286
34 | 2599334.6692 | 1196862.5127 | 2599340.1112 | 1196856.4321
35 | 2599360.126 | 1196841.9597 | 2599377.5199 | 1196856.0651
36 | 2599360.126 | 1196841.9597 | 2599348.2552 | 1196855.575
37 | 2599377.5199 | 1196856.0651 | 2599400.2237 | 1196874.4764
38 | 2599393.1466 | 1196797.032 | 2599382.4987 | 1196808.9551
39 | 2599328.1603 | 1196869.7855 | 2599334.6692 | 1196862.5127
40 | 2599408.9225 | 1196881.5307 | 2599400.2237 | 1196874.4764
41 | 2599305.0896 | 1196792.6292 | 2599302.5787 | 1196795.4037
42 | 2599305.0896 | 1196792.6292 | 2599307.6079 | 1196790.1037
43 | 2599297.0947 | 1196801.4631 | 2599302.5787 | 1196795.4037
44 | 2599307.6079 | 1196790.1037 | 2599312.1968 | 1196785.5018
45 | 2599393.1466 | 1196797.032 | 2599379.5159 | 1196784.7679
46 | 2599408.9225 | 1196881.5307 | 2599391.7265 | 1196901.1097 | 2599382.9819 | 1196893.895
47 | 2599408.9225 | 1196881.5307 | 2599423.2155 | 1196893.6041
48 | 2599319.0737 | 1196778.6054 | 2599312.1968 | 1196785.5018
49 | 2599325.157 | 1196772.5049 | 2599319.0737 | 1196778.6054
50 | 2599325.157 | 1196772.5049 | 2599332.0068 | 1196764.5583
51 | 2599325.157 | 1196772.5049 | 2599313.7133 | 1196762.3851
52 | 2599342.2161 | 1196752.7145 | 2599332.0068 | 1196764.5583
53 | 2599313.7133 | 1196762.3851 | 2599301.6644 | 1196751.7301
54 | 2599342.2161 | 1196752.7145 | 2599344.5111 | 1196749.619
55 | 2599342.2161 | 1196752.7145 | 2599356.5228 | 1196764.7129
56 | 2599344.5111 | 1196749.619 | 2599356.4504 | 1196733.5159
57 | 2599366.8815 | 1196773.4003 | 2599356.5228 | 1196764.7129
58 | 2599357.3253 | 1196732.3358 | 2599356.4504 | 1196733.5159
59 | 2599366.8815 | 1196773.4003 | 2599378.168 | 1196760.2127
60 | 2599366.8815 | 1196773.4003 | 2599368.7065 | 1196775.0423
61 | 2599391.8549 | 1196690.4644 | 2599391.8549 | 1196690.4644 | 2599383.0885 | 1196699.8457
62 | 2599378.1615 | 1196705.1182 | 2599383.0885 | 1196699.8457
63 | 2599410.4911 | 1196701.5107 | 2599424.7457 | 1196713.6316
64 | 2599424.7457 | 1196713.6316 | 2599439.0068 | 1196725.7581
65 | 2599378.1615 | 1196705.1182 | 2599371.7453 | 1196713.0827
66 | 2599378.1615 | 1196705.1182 | 2599394.1219 | 1196719.5781
67 | 2599449.6711 | 1196734.8261 | 2599439.0068 | 1196725.7581
68 | 2599371.7453 | 1196713.0827 | 2599371.0044 | 1196714.0025
69 | 2599404.724 | 1196729.1835 | 2599394.1219 | 1196719.5781
70 | 2599449.6711 | 1196734.8261 | 2599453.1981 | 1196738.3387
71 | 2599404.724 | 1196729.1835 | 2599407.9908 | 1196732.1301
72 | 2599404.724 | 1196729.1835 | 2599392.8774 | 1196743.0256
73 | 2599443.5945 | 1196748.9676 | 2599453.1981 | 1196738.3387
74 | 2599453.1981 | 1196738.3387 | 2599472.5284 | 1196718.3607
75 | 2599378.168 | 1196760.2127 | 2599378.5973 | 1196759.7111
76 | 2599368.7065 | 1196775.0423 | 2599379.5159 | 1196784.7679
77 | 2599383.3025 | 1196754.2133 | 2599378.5973 | 1196759.7111
78 | 2599383.3025 | 1196754.2133 | 2599383.9619 | 1196753.4428
79 | 2599383.9619 | 1196753.4428 | 2599388.1537 | 1196748.5449
80 | 2599388.1537 | 1196748.5449 | 2599388.6841 | 1196747.9252
81 | 2599388.6841 | 1196747.9252 | 2599392.8774 | 1196743.0256
82 | 2599407.9908 | 1196732.1301 | 2599421.9107 | 1196744.6857
83 | 2599431.8728 | 1196753.6713 | 2599421.9107 | 1196744.6857
84 | 2599443.5945 | 1196748.9676 | 2599435.9938 | 1196757.384 | 2599431.8728 | 1196753.6713
85 | 2599427.8364 | 1196758.1853 | 2599431.8728 | 1196753.6713
86 | 2599443.5945 | 1196748.9676 | 2599456.7534 | 1196760.1263
87 | 2599427.8364 | 1196758.1853 | 2599413.5383 | 1196744.9798
88 | 2599431.8965 | 1196761.9202 | 2599427.8364 | 1196758.1853
89 | 2599482.7709 | 1196707.7751 | 2599472.5284 | 1196718.3607
90 | 2599431.8965 | 1196761.9202 | 2599418.482 | 1196776.7751
91 | 2599402.0274 | 1196794.9966 | 2599418.482 | 1196776.7751
92 | 2599402.0274 | 1196794.9966 | 2599414.3123 | 1196805.4349
93 | 2599418.1517 | 1196808.6973 | 2599414.3123 | 1196805.4349
94 | 2599459.378 | 1196762.352 | 2599456.7534 | 1196760.1263
95 | 2599334.81 | 1196916.5247 | 2599342.1946 | 1196907.889
96 | 2599334.81 | 1196916.5247 | 2599344.5681 | 1196924.9572
97 | 2599305.5804 | 1196965.706 | 2599322.8306 | 1196981.7601
98 | 2599393.7448 | 1196966.9112 | 2599401.4824 | 1196957.9217
99 | 2599409.2575 | 1196948.8887 | 2599401.4824 | 1196957.9217
100 | 2599393.7448 | 1196966.9112 | 2599406.8374 | 1196977.952
101 | 2599393.7448 | 1196966.9112 | 2599391.2247 | 1196964.7686
102 | 2599413.6485 | 1196983.6956 | 2599406.8374 | 1196977.952
103 | 2599376.9408 | 1196952.6247 | 2599391.2247 | 1196964.7686
104 | 2599413.6485 | 1196983.6956 | 2599421.1526 | 1196974.9144
105 | 2599413.6485 | 1196983.6956 | 2599425.3659 | 1196993.5169
106 | 2599376.9408 | 1196952.6247 | 2599368.0603 | 1196945.0747
107 | 2599429.4582 | 1196965.1952 | 2599421.1526 | 1196974.9144
108 | 2599437.6653 | 1197003.826 | 2599425.3659 | 1196993.5169
109 | 2599359.6161 | 1196937.8956 | 2599368.0603 | 1196945.0747
110 | 2599437.6653 | 1197003.826 | 2599442.2351 | 1197007.6525
111 | 2599437.6653 | 1197003.826 | 2599448.6313 | 1196990.6742
112 | 2599354.9273 | 1196933.9093 | 2599359.6161 | 1196937.8956
113 | 2599354.9273 | 1196933.9093 | 2599344.5681 | 1196924.9572
114 | 2599354.9273 | 1196933.9093 | 2599362.4217 | 1196925.2366
115 | 2599372.1154 | 1196914.0189 | 2599362.4217 | 1196925.2366
116 | 2599351.5716 | 1196896.9233 | 2599342.1946 | 1196907.889
117 | 2599367.7529 | 1197023.5676 | 2599352.005 | 1197008.9116
118 | 2599337.103 | 1196995.0429 | 2599352.005 | 1197008.9116
119 | 2599322.8306 | 1196981.7601 | 2599337.103 | 1196995.0429
120 | 2599448.6313 | 1196990.6742 | 2599455.4281 | 1196982.5227
121 | 2599436.7408 | 1196905.0291 | 2599423.2155 | 1196893.6041
122 | 2599408.5347 | 1196913.7971 | 2599420.1844 | 1196923.6296 | 2599424.5178 | 1196918.7612
123 | 2599436.7408 | 1196905.0291 | 2599424.5178 | 1196918.7612
124 | 2599436.7408 | 1196905.0291 | 2599446.1903 | 1196913.015
125 | 2599446.1903 | 1196913.015 | 2599450.997 | 1196917.0773
126 | 2599469.9268 | 1196933.0753 | 2599450.997 | 1196917.0773
127 | 2599469.9268 | 1196933.0753 | 2599469.9712 | 1196933.1128
128 | 2599449.4077 | 1196835.2554 | 2599464.8051 | 1196848.3384
129 | 2599449.4077 | 1196835.2554 | 2599446.6284 | 1196832.8938
130 | 2599464.8051 | 1196848.3384 | 2599466.9078 | 1196850.125
131 | 2599446.6284 | 1196832.8938 | 2599436.9351 | 1196824.6574
132 | 2599491.1135 | 1196870.6925 | 2599466.9078 | 1196850.125
133 | 2599436.9351 | 1196824.6574 | 2599422.0234 | 1196811.987
134 | 2599418.2905 | 1196808.8152 | 2599422.0234 | 1196811.987
135 | 2599418.1517 | 1196808.6973 | 2599418.2905 | 1196808.8152
136 | 2599508.1787 | 1196729.3026 | 2599509.3554 | 1196730.2996
137 | 2599482.7709 | 1196707.7751 | 2599508.1787 | 1196729.3026
138 | 2599509.3554 | 1196730.2996 | 2599524.6013 | 1196743.2171
139 | 2599482.7709 | 1196707.7751 | 2599492.2554 | 1196697.0094
140 | 2599492.2554 | 1196697.0094 | 2599539.1757 | 1196649.3832
141 | 2599539.1757 | 1196649.3832 | 2599539.4267 | 1196645.6923 | 2599540.188 | 1196641.0342 | 2599540.8121 | 1196635.8203 | 2599539.6159 | 1196631.6181 | 2599535.5861 | 1196626.0933 | 2599533.613 | 1196624.8995
142 | 2599513.8241 | 1196620.8814 | 2599511.6882 | 1196609.426
143 | 2599513.8241 | 1196620.8814 | 2599518.8815 | 1196618.7354 | 2599525.813 | 1196620.18 | 2599533.613 | 1196624.8995
144 | 2599459.378 | 1196762.352 | 2599471.7809 | 1196772.8696
145 | 2599482.4204 | 1196781.8918 | 2599471.7809 | 1196772.8696
146 | 2599482.4204 | 1196781.8918 | 2599486.4395 | 1196785.3
147 | 2599486.4395 | 1196785.3 | 2599510.1876 | 1196805.4382

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599297.978 | 1196854.8853
1 | 2599298.5915 | 1196854.1754
2 | 2599284.1235 | 1196870.918
3 | 2599304.1342 | 1196847.7613
4 | 2599289.1386 | 1196875.3487
5 | 2599275.1329 | 1196863.1079
6 | 2599309.7474 | 1196841.2655
7 | 2599308.1414 | 1196892.1373
8 | 2599314.6252 | 1196835.6209
9 | 2599310.9819 | 1196888.9797
10 | 2599320.0292 | 1196829.3673
11 | 2599270.1401 | 1196932.5193
12 | 2599252.6841 | 1196915.7419
13 | 2599276.6455 | 1196938.7773
14 | 2599311.341 | 1196897.7287
15 | 2599324.2348 | 1196908.0552
16 | 2599287.3175 | 1196926.1512
17 | 2599315.5448 | 1196893.0924
18 | 2599298.4297 | 1196877.6486
19 | 2599344.5909 | 1196828.3598
20 | 2599331.6001 | 1196817.3528
21 | 2599356.2868 | 1196838.3583
22 | 2599330.9131 | 1196816.7721
23 | 2599358.8914 | 1196835.3897
24 | 2599344.4261 | 1196851.6109
25 | 2599323.2287 | 1196809.0429
26 | 2599362.8524 | 1196838.8466
27 | 2599368.4123 | 1196824.7286
28 | 2599340.1112 | 1196856.4321
29 | 2599360.126 | 1196841.9597
30 | 2599377.5199 | 1196856.0651
31 | 2599348.2552 | 1196855.575
32 | 2599380.6261 | 1196818.9519
33 | 2599382.4987 | 1196808.9551
34 | 2599334.6692 | 1196862.5127
35 | 2599400.2236 | 1196874.4765
36 | 2599305.0896 | 1196792.6292
37 | 2599302.5787 | 1196795.4037
38 | 2599307.6079 | 1196790.1037
39 | 2599393.1466 | 1196797.032
40 | 2599328.1603 | 1196869.7855
41 | 2599408.9225 | 1196881.5307
42 | 2599312.1968 | 1196785.5018
43 | 2599319.0737 | 1196778.6054
44 | 2599325.157 | 1196772.5049
45 | 2599297.0947 | 1196801.4631
46 | 2599332.0068 | 1196764.5583
47 | 2599313.7133 | 1196762.3851
48 | 2599342.2161 | 1196752.7145
49 | 2599301.6644 | 1196751.7301
50 | 2599344.5111 | 1196749.619
51 | 2599356.5228 | 1196764.7129
52 | 2599356.4504 | 1196733.5159
53 | 2599366.8815 | 1196773.4003
54 | 2599391.8549 | 1196690.4644
55 | 2599383.0885 | 1196699.8457
56 | 2599410.4911 | 1196701.5107
57 | 2599424.7457 | 1196713.6316
58 | 2599378.1615 | 1196705.1182
59 | 2599439.0068 | 1196725.7581
60 | 2599371.7453 | 1196713.0827
61 | 2599394.1219 | 1196719.5781
62 | 2599449.6711 | 1196734.8261
63 | 2599371.0044 | 1196714.0025
64 | 2599404.724 | 1196729.1835
65 | 2599453.1981 | 1196738.3387
66 | 2599378.168 | 1196760.2127
67 | 2599368.7065 | 1196775.0423
68 | 2599378.5973 | 1196759.7111
69 | 2599379.5159 | 1196784.7679
70 | 2599357.3253 | 1196732.3358
71 | 2599383.3025 | 1196754.2133
72 | 2599383.9619 | 1196753.4428
73 | 2599388.1537 | 1196748.5449
74 | 2599388.6841 | 1196747.9252
75 | 2599392.8774 | 1196743.0256
76 | 2599407.9908 | 1196732.1301
77 | 2599421.9107 | 1196744.6857
78 | 2599431.8728 | 1196753.6713
79 | 2599443.5945 | 1196748.9676
80 | 2599427.8364 | 1196758.1853
81 | 2599472.5284 | 1196718.3607
82 | 2599413.5383 | 1196744.9798
83 | 2599431.8965 | 1196761.9202
84 | 2599418.482 | 1196776.7751
85 | 2599402.0274 | 1196794.9966
86 | 2599414.3123 | 1196805.4349
87 | 2599456.7534 | 1196760.1263
88 | 2599334.81 | 1196916.5247
89 | 2599239.2581 | 1196902.8379
90 | 2599305.5804 | 1196965.706
91 | 2599401.4824 | 1196957.9217
92 | 2599393.7448 | 1196966.9112
93 | 2599409.2575 | 1196948.8887
94 | 2599406.8374 | 1196977.952
95 | 2599391.2247 | 1196964.7686
96 | 2599413.6485 | 1196983.6956
97 | 2599376.9408 | 1196952.6247
98 | 2599421.1526 | 1196974.9144
99 | 2599425.3659 | 1196993.5169
100 | 2599368.0603 | 1196945.0747
101 | 2599429.4582 | 1196965.1952
102 | 2599437.6653 | 1197003.826
103 | 2599359.6161 | 1196937.8956
104 | 2599344.5681 | 1196924.9572
105 | 2599354.9273 | 1196933.9093
106 | 2599362.4217 | 1196925.2366
107 | 2599342.1946 | 1196907.889
108 | 2599372.1154 | 1196914.0189
109 | 2599351.5716 | 1196896.9233
110 | 2599367.7529 | 1197023.5676
111 | 2599352.005 | 1197008.9116
112 | 2599337.103 | 1196995.0429
113 | 2599322.8306 | 1196981.7601
114 | 2599448.6313 | 1196990.6742
115 | 2599455.4281 | 1196982.5227
116 | 2599442.2351 | 1197007.6525
117 | 2599382.9819 | 1196893.895
118 | 2599423.2155 | 1196893.6041
119 | 2599408.5347 | 1196913.7971
120 | 2599424.5178 | 1196918.7612
121 | 2599436.7408 | 1196905.0291
122 | 2599446.1903 | 1196913.015
123 | 2599450.997 | 1196917.0773
124 | 2599469.9268 | 1196933.0753
125 | 2599469.9712 | 1196933.1128
126 | 2599449.4077 | 1196835.2554
127 | 2599464.8051 | 1196848.3384
128 | 2599446.6284 | 1196832.8938
129 | 2599466.9078 | 1196850.125
130 | 2599436.9351 | 1196824.6574
131 | 2599491.1135 | 1196870.6925
132 | 2599422.0234 | 1196811.987
133 | 2599418.2905 | 1196808.8152
134 | 2599418.1517 | 1196808.6973
135 | 2599508.1787 | 1196729.3026
136 | 2599509.3554 | 1196730.2996
137 | 2599482.7709 | 1196707.7751
138 | 2599524.6013 | 1196743.2171
139 | 2599492.2554 | 1196697.0094
140 | 2599539.1757 | 1196649.3832
141 | 2599511.6882 | 1196609.426
142 | 2599513.8241 | 1196620.8814
143 | 2599533.613 | 1196624.8995
144 | 2599459.3781 | 1196762.352
145 | 2599471.7809 | 1196772.8696
146 | 2599482.4204 | 1196781.8918
147 | 2599486.4395 | 1196785.3
148 | 2599510.1876 | 1196805.4382
149 | 2599360.126 | 1196841.9597

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1