## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_355-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_355-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_355-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_355-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_355-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_355-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_355-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_355-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_355-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_355-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_355-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_355-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_355-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_355-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_355-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_355-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_355-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_355-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_355-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_355-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_355-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_355-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_355-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_355-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_355-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_355-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_355-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_600_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0050129 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0074656 | 0.001871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-4_0_5_load_3 | 2 | 0.0030668 | 0.00076861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-4_0_5_load_5 | 3 | 0.0039232 | 0.00098324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0041515 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-4_0_5_load_13 | 5 | 0.0035517 | 0.00089015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-4_0_5_load_6 | 6 | 0.003922 | 0.00098296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-4_0_5_load_14 | 7 | 0.003521 | 0.00088243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-4_0_5_load_11 | 9 | 0.011608 | 0.0029092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-4_0_5_load_12 | 10 | 0.0047793 | 0.0011978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-4_0_5_load_8 | 11 | 0.0056367 | 0.0014127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-4_0_5_load_9 | 13 | 0.0042489 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-4_0_5_load_10 | 14 | 0.0050358 | 0.0012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-4_0_5_load_17 | 16 | 0.0046528 | 0.0011661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-4_0_5_load_18 | 17 | 0.0027393 | 0.00068653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-4_0_5_load_39 | 21 | 0.0038893 | 0.00097476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-4_0_5_load_15 | 22 | 0.0064332 | 0.0016123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-4_0_5_load_153 | 23 | 0.0036522 | 0.00091532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-4_0_5_load_19 | 25 | 0.0047925 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-4_0_5_load_20 | 27 | 0.0037608 | 0.00094256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-4_0_5_load_23 | 28 | 0.0034695 | 0.00086954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-4_0_5_load_24 | 29 | 0.0084768 | 0.0021245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-4_0_5_load_43 | 31 | 0.0089284 | 0.0022377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-4_0_5_load_48 | 34 | 0.0057195 | 0.0014334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-4_0_5_load_26 | 35 | 0.0070616 | 0.0017698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-4_0_5_load_30 | 37 | 0.0023119 | 0.00057941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-4_0_5_load_101 | 40 | 0.0053878 | 0.0013503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-4_0_5_load_28 | 41 | 0.0035484 | 0.00088931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-4_0_5_load_58 | 42 | 0.005989 | 0.001501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-4_0_5_load_56 | 43 | 0.0036223 | 0.00090784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-4_0_5_load_90 | 44 | 0.0054706 | 0.0013711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-4_0_5_load_29 | 45 | 0.0021653 | 0.00054267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-4_0_5_load_34 | 47 | 0.0021615 | 0.00054173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-4_0_5_load_32 | 48 | 0.0063781 | 0.0015985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-4_0_5_load_36 | 49 | 0.006451 | 0.0016168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-4_0_5_load_65 | 50 | 0.0015509 | 0.0003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-4_0_5_load_85 | 51 | 0.0027144 | 0.00068028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-4_0_5_load_84 | 52 | 0.0027956 | 0.00070064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-4_0_5_load_42 | 53 | 0.0061456 | 0.0015402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-4_0_5_load_41 | 54 | 0.0044071 | 0.0011045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-4_0_5_load_64 | 55 | 0.0032721 | 0.00082005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-4_0_5_load_59 | 56 | 0.0095944 | 0.0024046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-4_0_5_load_46 | 59 | 0.0055417 | 0.0013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-4_0_5_load_50 | 60 | 0.0084673 | 0.0021221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-4_0_5_load_54 | 63 | 0.0018525 | 0.00046427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-4_0_5_load_55 | 64 | 0.0035065 | 0.00087882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-4_0_5_load_151 | 65 | 0.0082279 | 0.0020621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-4_0_5_load_53 | 66 | 0.012086 | 0.003029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-4_0_5_load_106 | 67 | 0.0029239 | 0.00073279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-4_0_5_load_142 | 68 | 0.0032945 | 0.00082567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-4_0_5_load_104 | 69 | 0.0042452 | 0.0010639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-4_0_5_load_102 | 71 | 0.0085064 | 0.0021319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-4_0_5_load_60 | 73 | 0.0062722 | 0.0015719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-4_0_5_load_61 | 74 | 0.0070023 | 0.0017549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-4_0_5_load_62 | 75 | 0.0037426 | 0.00093798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-4_0_5_load_68 | 77 | 0.0028496 | 0.00071419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-4_0_5_load_69 | 78 | 0.005966 | 0.0014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-4_0_5_load_70 | 79 | 0.0036387 | 0.00091194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-4_0_5_load_74 | 80 | 0.0065513 | 0.0016419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-4_0_5_load_66 | 83 | 0.0031925 | 0.0008001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-4_0_5_load_67 | 84 | 0.002776 | 0.00069574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-4_0_5_load_71 | 85 | 0.0080182 | 0.0020095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-4_0_5_load_75 | 86 | 0.0028241 | 0.00070778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-4_0_5_load_77 | 87 | 0.0037484 | 0.00093945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-4_0_5_load_82 | 89 | 0.0095675 | 0.0023978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-4_0_5_load_79 | 90 | 0.0050087 | 0.0012553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-4_0_5_load_83 | 91 | 0.0019428 | 0.00048691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-4_0_5_load_80 | 92 | 0.0053898 | 0.0013508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-4_0_5_load_86 | 93 | 0.0060204 | 0.0015089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-4_0_5_load_87 | 94 | 0.0019306 | 0.00048386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-4_0_5_load_88 | 95 | 0.0048455 | 0.0012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-4_0_5_load_89 | 96 | 0.0023871 | 0.00059827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-4_0_5_load_91 | 97 | 0.004424 | 0.0011088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-4_0_5_load_92 | 98 | 0.005662 | 0.001419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-4_0_5_load_93 | 99 | 0.00567 | 0.001421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-4_0_5_load_94 | 100 | 0.0057067 | 0.0014302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-4_0_5_load_95 | 101 | 0.0028047 | 0.00070292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-4_0_5_load_96 | 102 | 0.0031741 | 0.00079551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-4_0_5_load_98 | 104 | 0.002863 | 0.00071754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-4_0_5_load_100 | 106 | 0.0043475 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-4_0_5_load_136 | 107 | 0.0054304 | 0.001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-4_0_5_load_128 | 108 | 0.0024145 | 0.00060513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-4_0_5_load_147 | 109 | 0.0044444 | 0.0011139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-4_0_5_load_129 | 110 | 0.002187 | 0.00054811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-4_0_5_load_107 | 111 | 0.0069751 | 0.0017481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-4_0_5_load_105 | 112 | 0.0068809 | 0.0017245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-4_0_5_load_108 | 113 | 0.0085286 | 0.0021375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-4_0_5_load_109 | 114 | 0.0087746 | 0.0021991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-4_0_5_load_111 | 116 | 0.0067856 | 0.0017006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-4_0_5_load_113 | 118 | 0.01163 | 0.0029147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-4_0_5_load_114 | 119 | 0.0090394 | 0.0022655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-4_0_5_load_115 | 121 | 0.01252 | 0.0031378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-4_0_5_load_116 | 123 | 0.0097206 | 0.0024362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-4_0_5_load_122 | 124 | 0.0039988 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-4_0_5_load_119 | 125 | 0.0091062 | 0.0022822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-4_0_5_load_120 | 126 | 0.0039424 | 0.00098806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-4_0_5_load_121 | 127 | 0.0025811 | 0.00064687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-4_0_5_load_152 | 128 | 0.0027287 | 0.00068387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-4_0_5_load_135 | 129 | 0.0037571 | 0.00094161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-4_0_5_load_125 | 130 | 0.0031127 | 0.00078013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-4_0_5_load_123 | 131 | 0.0039803 | 0.00099756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-4_0_5_load_124 | 132 | 0.0026001 | 0.00065165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-4_0_5_load_126 | 133 | 0.0022328 | 0.00055959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-4_0_5_load_143 | 134 | 0.0020094 | 0.00050361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-4_0_5_load_130 | 135 | 0.0024141 | 0.00060504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-4_0_5_load_146 | 136 | 0.0035084 | 0.0008793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_355-4_0_5_load_144 | 137 | 0.0022247 | 0.00055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_355-4_0_5_load_131 | 138 | 0.0032435 | 0.0008129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_355-4_0_5_load_132 | 139 | 0.0094455 | 0.0023673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_355-4_0_5_load_133 | 140 | 0.0030473 | 0.00076372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_355-4_0_5_load_134 | 141 | 0.0020032 | 0.00050206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_355-4_0_5_load_141 | 142 | 0.0021625 | 0.00054197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_355-4_0_5_load_139 | 143 | 0.0042325 | 0.0010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_355-4_0_5_load_137 | 144 | 0.0025292 | 0.00063387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_355-4_0_5_load_138 | 145 | 0.0072926 | 0.0018277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_355-4_0_5_load_140 | 146 | 0.0019783 | 0.00049581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_355-4_0_5_load_149 | 147 | 0.0050758 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_355-4_0_5_load_148 | 148 | 0.0073745 | 0.0018482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_355-4_0_5_load_145 | 149 | 0.0016929 | 0.00042429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_355-4_0_5_load_150 | 150 | 0.0035349 | 0.00088593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0034728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-4_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-4_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0074667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-4_0_5_line_3 |  | 3 | 6 | 0.0078588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-4_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0014721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-4_0_5_line_5 |  | 5 | 7 | 0.0061879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-4_0_5_line_6 |  | 6 | 8 | 0.010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_355-4_0_5_line_7 |  | 7 | 22 | 0.0087109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-4_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.015807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_355-4_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.012317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-4_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-4_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.026046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_355-4_0_5_line_13 |  | 12 | 21 | 0.020611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-4_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 5.4122e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-4_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.015559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-4_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0065439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-4_0_5_line_17 |  | 16 | 25 | 0.017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-4_0_5_line_18 |  | 17 | 26 | 0.023022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-4_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.008751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_355-4_0_5_line_20 |  | 18 | 20 | 0.013589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-4_0_5_line_21 |  | 19 | 53 | 0.012233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-4_0_5_line_22 |  | 19 | 54 | 0.0093041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_355-4_0_5_line_23 |  | 20 | 49 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-4_0_5_line_24 |  | 20 | 48 | 0.025942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_355-4_0_5_line_25 |  | 21 | 57 | 0.02507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_355-4_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0088429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-4_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0032285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-4_0_5_line_28 |  | 24 | 30 | 0.014115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_355-4_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.00091219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_355-4_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_355-4_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_355-4_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.012811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_355-4_0_5_line_33 |  | 28 | 33 | 0.010018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_355-4_0_5_line_34 |  | 29 | 34 | 0.001853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_355-4_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.01853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_355-4_0_5_line_36 |  | 32 | 58 | 0.00762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-4_0_5_line_37 |  | 32 | 59 | 0.030058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-4_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_355-4_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_355-4_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.00034755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_355-4_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.006497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_355-4_0_5_line_42 |  | 36 | 59 | 0.028449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-4_0_5_line_43 |  | 37 | 41 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_355-4_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.022402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_355-4_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.02338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_355-4_0_5_line_46 |  | 39 | 42 | 0.022291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_355-4_0_5_line_47 |  | 39 | 43 | 0.026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-4_0_5_line_48 |  | 40 | 44 | 0.00045281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_355-4_0_5_line_49 |  | 41 | 45 | 0.0052473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_355-4_0_5_line_50 |  | 42 | 71 | 0.00033218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_355-4_0_5_line_51 |  | 43 | 66 | 0.031655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-4_0_5_line_52 |  | 44 | 95 | 0.025035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-4_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.0092009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_355-4_0_5_line_54 |  | 46 | 47 | 0.016901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-4_0_5_line_55 |  | 46 | 48 | 0.0046762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_355-4_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_355-4_0_5_line_57 |  | 50 | 55 | 0.0055106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-4_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.012793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-4_0_5_line_59 |  | 52 | 91 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_355-4_0_5_line_60 |  | 53 | 56 | 0.0032766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_355-4_0_5_line_61 |  | 54 | 57 | 0.014764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_355-4_0_5_line_62 |  | 55 | 83 | 0.0092465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-4_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.010885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-4_0_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-4_0_5_line_65 |  | 61 | 63 | 0.032274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_355-4_0_5_line_66 |  | 61 | 64 | 0.019496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_355-4_0_5_line_67 |  | 62 | 65 | 0.066281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-4_0_5_line_68 |  | 63 | 67 | 0.0083382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_355-4_0_5_line_69 |  | 64 | 68 | 0.022961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_355-4_0_5_line_70 |  | 67 | 69 | 0.0087124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_355-4_0_5_line_71 |  | 68 | 70 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_355-4_0_5_line_72 |  | 69 | 112 | 0.014075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_355-4_0_5_line_73 |  | 70 | 130 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-4_0_5_line_74 |  | 70 | 124 | 0.038856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_355-4_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.016368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_355-4_0_5_line_76 |  | 72 | 111 | 0.0026643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_355-4_0_5_line_77 |  | 72 | 107 | 0.027582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-4_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-4_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-4_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-4_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-4_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-4_0_5_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0096721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-4_0_5_line_84 |  | 77 | 80 | 0.0056724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-4_0_5_line_85 |  | 78 | 81 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-4_0_5_line_86 |  | 79 | 82 | 0.012372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-4_0_5_line_87 |  | 80 | 86 | 0.00017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_355-4_0_5_line_88 |  | 81 | 87 | 0.048365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-4_0_5_line_89 |  | 82 | 88 | 0.006759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-4_0_5_line_90 |  | 82 | 85 | 0.0078378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-4_0_5_line_91 |  | 83 | 84 | 0.0053702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-4_0_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-4_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-4_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.010136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-4_0_5_line_95 |  | 89 | 91 | 0.0070709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-4_0_5_line_96 |  | 90 | 92 | 0.020573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-4_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0012062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-4_0_5_line_98 |  | 93 | 95 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-4_0_5_line_99 |  | 94 | 96 | 0.021891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-4_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-4_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.013231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_355-4_0_5_line_102 |  | 98 | 99 | 0.014315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-4_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-4_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.015922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-4_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-4_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.018858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-4_0_5_line_107 |  | 103 | 105 | 0.024678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_355-4_0_5_line_108 |  | 103 | 106 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-4_0_5_line_109 |  | 104 | 107 | 0.022576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-4_0_5_line_110 |  | 105 | 108 | 0.0084497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-4_0_5_line_111 |  | 106 | 109 | 0.027435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-4_0_5_line_112 |  | 108 | 110 | 0.0070012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-4_0_5_line_113 |  | 110 | 135 | 0.0070049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-4_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_355-4_0_5_line_115 |  | 113 | 114 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-4_0_5_line_116 |  | 113 | 115 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-4_0_5_line_117 |  | 114 | 116 | 0.030843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-4_0_5_line_118 |  | 115 | 117 | 0.035693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_355-4_0_5_line_119 |  | 115 | 118 | 0.0068281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_355-4_0_5_line_120 |  | 117 | 119 | 0.023893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-4_0_5_line_121 |  | 118 | 120 | 0.02785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-4_0_5_line_122 |  | 119 | 121 | 0.030053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_355-4_0_5_line_123 |  | 120 | 122 | 0.011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_355-4_0_5_line_124 |  | 121 | 123 | 0.043331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_355-4_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.016336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_355-4_0_5_line_126 |  | 122 | 125 | 0.0085165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_355-4_0_5_line_127 |  | 125 | 126 | 0.013885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_355-4_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0080573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_355-4_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0031947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_355-4_0_5_line_130 |  | 128 | 129 | 0.010234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_355-4_0_5_line_131 |  | 129 | 140 | 0.0097173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_355-4_0_5_line_132 |  | 130 | 131 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_355-4_0_5_line_133 |  | 131 | 132 | 0.022217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_355-4_0_5_line_134 |  | 132 | 133 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_355-4_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_355-4_0_5_line_136 |  | 135 | 136 | 0.029072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_355-4_0_5_line_137 |  | 136 | 137 | 0.024158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_355-4_0_5_line_138 |  | 137 | 149 | 0.00078008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_355-4_0_5_line_139 |  | 138 | 139 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_355-4_0_5_line_140 |  | 138 | 140 | 0.013048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_355-4_0_5_line_141 |  | 139 | 141 | 0.0043121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_355-4_0_5_line_142 |  | 141 | 142 | 0.017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_355-4_0_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0070443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_355-4_0_5_line_144 |  | 143 | 144 | 0.013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_355-4_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.014292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_355-4_0_5_line_146 |  | 145 | 146 | 0.0081211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_355-4_0_5_line_147 |  | 146 | 147 | 0.016133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_355-4_0_5_line_148 |  | 147 | 148 | 0.01322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_355-4_0_5_line_149 |  | 148 | 150 | 0.0051667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-4_0_5_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 151 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2599985.6109 | 1197678.2674 | 2599988.5583 | 1197676.4307
1 | 2599988.5583 | 1197676.4307 | 2599998.5045 | 1197670.2326
2 | 2600004.8415 | 1197666.2836 | 2599998.5045 | 1197670.2326
3 | 2600004.8415 | 1197666.2836 | 2600011.5112 | 1197662.1273
4 | 2599961.4388 | 1197658.952 | 2599960.7686 | 1197657.6413
5 | 2599957.9511 | 1197652.132 | 2599960.7686 | 1197657.6413
6 | 2600020.3346 | 1197656.6289 | 2600011.5112 | 1197662.1273
7 | 2599953.9849 | 1197644.3764 | 2599957.9511 | 1197652.132
8 | 2600020.3346 | 1197656.6289 | 2600033.7663 | 1197648.2951
9 | 2600020.3346 | 1197656.6289 | 2600030.4071 | 1197671.5537
10 | 2600020.3346 | 1197656.6289 | 2600013.6835 | 1197646.262
11 | 2600038.3533 | 1197683.3208 | 2600032.9766 | 1197675.361 | 2600030.4071 | 1197671.5537
12 | 2599999.6189 | 1197624.34 | 2600013.6835 | 1197646.262
13 | 2600038.3533 | 1197683.3208 | 2600044.9635 | 1197679.3408 | 2600056.0166 | 1197672.6987
14 | 2599999.5897 | 1197624.2945 | 2599999.6189 | 1197624.34
15 | 2599982.8041 | 1197598.1315 | 2599969.2429 | 1197605.7588
16 | 2599982.8041 | 1197598.1315 | 2599979.2567 | 1197592.6326
17 | 2599953.8091 | 1197614.4393 | 2599969.2429 | 1197605.7588
18 | 2599983.8243 | 1197573.3072 | 2599981.2274 | 1197574.9414 | 2599980.0165 | 1197576.1087 | 2599979.0188 | 1197577.3983 | 2599976.8408 | 1197581.1892 | 2599976.2621 | 1197583.0013 | 2599976.1174 | 1197584.5133 | 2599976.2545 | 1197586.2364 | 2599976.6962 | 1197587.9484 | 2599977.8843 | 1197590.5053 | 2599979.2567 | 1197592.6326
19 | 2600060.0042 | 1197632.0156 | 2600064.6269 | 1197639.4529
20 | 2600060.0042 | 1197632.0156 | 2600052.8835 | 1197620.4316
21 | 2600064.6269 | 1197639.4529 | 2600074.6223 | 1197632.4004
22 | 2600064.6269 | 1197639.4529 | 2600069.6052 | 1197647.3131
23 | 2600052.8835 | 1197620.4316 | 2600061.5609 | 1197615.294
24 | 2600052.8835 | 1197620.4316 | 2600038.0426 | 1197599.1537
25 | 2600077.5048 | 1197659.7859 | 2600056.0166 | 1197672.6987
26 | 2599949.9587 | 1197636.5033 | 2599953.9849 | 1197644.3764
27 | 2599948.4887 | 1197633.6288 | 2599949.9587 | 1197636.5033
28 | 2599941.8476 | 1197621.1668 | 2599948.4887 | 1197633.6288
29 | 2599953.014 | 1197614.8864 | 2599953.8091 | 1197614.4393
30 | 2599983.8243 | 1197573.3072 | 2600001.6538 | 1197563.9533
31 | 2599983.8243 | 1197573.3072 | 2599977.435 | 1197561.2324
32 | 2599941.8476 | 1197621.1668 | 2599953.014 | 1197614.8864
33 | 2600010.5248 | 1197559.2994 | 2600001.6538 | 1197563.9533
34 | 2599976.5684 | 1197559.5945 | 2599977.435 | 1197561.2324
35 | 2599918.0171 | 1197573.4641 | 2599926.2983 | 1197590.041
36 | 2599918.0171 | 1197573.4641 | 2599914.4071 | 1197566.7495
37 | 2599918.0171 | 1197573.4641 | 2599944.0271 | 1197558.3991
38 | 2600010.5248 | 1197559.2994 | 2600018.4335 | 1197570.7662
39 | 2599967.4043 | 1197542.8356 | 2599972.9183 | 1197552.6964 | 2599976.5684 | 1197559.5945
40 | 2600018.6309 | 1197571.0523 | 2600018.4335 | 1197570.7662
41 | 2599969.1863 | 1197536.5878 | 2599967.4043 | 1197542.8356
42 | 2599967.4043 | 1197542.8356 | 2599966.9169 | 1197543.8918 | 2599966.3381 | 1197544.8478 | 2599965.5994 | 1197545.6705 | 2599964.5637 | 1197546.5043 | 2599944.0271 | 1197558.3991
43 | 2600027.1643 | 1197583.4248 | 2600018.6309 | 1197571.0523
44 | 2599991.3176 | 1197537.0211 | 2599985.88 | 1197538.1884 | 2599982.8413 | 1197538.5331 | 2599980.1682 | 1197538.5887 | 2599977.6931 | 1197538.3331 | 2599969.1863 | 1197536.5878
45 | 2599991.3176 | 1197537.0211 | 2599999.8929 | 1197535.22 | 2600014.1945 | 1197532.1954
46 | 2599969.1863 | 1197536.5878 | 2599970.0316 | 1197533.4751 | 2599967.0766 | 1197531.2739 | 2599970.0944 | 1197516.1921
47 | 2599969.1863 | 1197536.5878 | 2599962.6596 | 1197535.2539 | 2599955.0362 | 1197533.3419 | 2599951.0531 | 1197532.0635 | 2599946.3465 | 1197530.2293 | 2599943.9639 | 1197528.9736
48 | 2600014.6375 | 1197532.1017 | 2600014.1945 | 1197532.1954
49 | 2600027.1643 | 1197583.4248 | 2600030.1435 | 1197587.7443
50 | 2599970.0944 | 1197516.1921 | 2599970.1596 | 1197515.8663
51 | 2599943.9639 | 1197528.9736 | 2599942.8661 | 1197528.3951 | 2599938.1367 | 1197525.2602 | 2599926.5376 | 1197516.4891 | 2599918.7268 | 1197509.9325
52 | 2600039.1304 | 1197526.9218 | 2600014.6375 | 1197532.1017
53 | 2600035.3674 | 1197595.3183 | 2600030.1435 | 1197587.7443
54 | 2600035.3674 | 1197595.3183 | 2600050.3939 | 1197587.5821
55 | 2600035.3674 | 1197595.3183 | 2600038.0426 | 1197599.1537
56 | 2600061.5609 | 1197615.294 | 2600076.4979 | 1197606.4502
57 | 2600081.2397 | 1197603.6427 | 2600076.4979 | 1197606.4502
58 | 2600088.5772 | 1197567.9238 | 2600077.203 | 1197573.7797
59 | 2600101.9978 | 1197561.1651 | 2600101.0755 | 1197561.4892 | 2600088.5772 | 1197567.9238
60 | 2600077.2996 | 1197630.5114 | 2600074.6223 | 1197632.4004
61 | 2600077.5048 | 1197659.7859 | 2600069.6052 | 1197647.3131
62 | 2600089.1962 | 1197598.9319 | 2600081.2397 | 1197603.6427
63 | 2599914.4071 | 1197566.7495 | 2599909.6402 | 1197556.9633
64 | 2599893.2711 | 1197488.564 | 2599883.812 | 1197478.5701
65 | 2599893.2711 | 1197488.564 | 2599922.3407 | 1197491.7872 | 2599925.3449 | 1197492.1493
66 | 2599893.2711 | 1197488.564 | 2599901.1607 | 1197473.4224 | 2599902.656 | 1197471.5164
67 | 2599883.812 | 1197478.5701 | 2599825.2989 | 1197509.7053
68 | 2599925.3449 | 1197492.1493 | 2599933.6232 | 1197493.147
69 | 2599914.6477 | 1197452.0996 | 2599913.2617 | 1197455.6571 | 2599909.0276 | 1197463.3946 | 2599902.656 | 1197471.5164
70 | 2599942.273 | 1197494.1894 | 2599933.6232 | 1197493.147
71 | 2599917.1072 | 1197434.001 | 2599916.1403 | 1197446.1853 | 2599914.6477 | 1197452.0996
72 | 2599942.273 | 1197494.1894 | 2599955.1725 | 1197495.7441 | 2599956.2286 | 1197495.9805
73 | 2599917.1072 | 1197434.001 | 2599927.854 | 1197440.9867
74 | 2599917.1072 | 1197434.001 | 2599923.7403 | 1197422.7837 | 2599926.6647 | 1197418.9261 | 2599940.8342 | 1197403.4488
75 | 2599973.3515 | 1197499.8126 | 2599970.2064 | 1197515.6322 | 2599970.1596 | 1197515.8663
76 | 2599973.3515 | 1197499.8126 | 2599970.7515 | 1197499.2307
77 | 2599973.3515 | 1197499.8126 | 2599984.996 | 1197500.8352 | 2600000.8879 | 1197500.9876
78 | 2600098.8982 | 1197617.2587 | 2600114.7466 | 1197608.7799
79 | 2600114.7466 | 1197608.7799 | 2600116.2286 | 1197607.9871
80 | 2600125.9862 | 1197602.7669 | 2600116.2286 | 1197607.9871
81 | 2600125.9862 | 1197602.7669 | 2600148.6639 | 1197589.021
82 | 2600125.9862 | 1197602.7669 | 2600132.3001 | 1197611.6189
83 | 2600125.9862 | 1197602.7669 | 2600121.1311 | 1197594.4016
84 | 2600153.5147 | 1197586.0807 | 2600148.6639 | 1197589.021
85 | 2600139.6408 | 1197621.9106 | 2600132.3001 | 1197611.6189
86 | 2600114.9207 | 1197583.7011 | 2600121.1311 | 1197594.4016
87 | 2600153.5147 | 1197586.0807 | 2600153.6617 | 1197585.9916
88 | 2600139.6408 | 1197621.9106 | 2600160.5306 | 1197611.4386 | 2600182.54 | 1197603.9127 | 2600184.2175 | 1197603.4645
89 | 2600114.9207 | 1197583.7011 | 2600120.7315 | 1197580.2215
90 | 2600114.9207 | 1197583.7011 | 2600108.1764 | 1197587.6942
91 | 2600089.1962 | 1197598.9319 | 2600093.8172 | 1197596.1959
92 | 2600093.8172 | 1197596.1959 | 2600108.1764 | 1197587.6942
93 | 2600120.7315 | 1197580.2215 | 2600109.9402 | 1197562.1118 | 2600108.4647 | 1197561.3016
94 | 2600120.7315 | 1197580.2215 | 2600129.5129 | 1197575.1585
95 | 2600108.4647 | 1197561.3016 | 2600105.7897 | 1197559.8328 | 2600101.9978 | 1197561.1651
96 | 2600129.5129 | 1197575.1585 | 2600147.3358 | 1197564.8826
97 | 2600049.6681 | 1197524.6933 | 2600050.8482 | 1197524.4437
98 | 2600049.6681 | 1197524.6933 | 2600039.1304 | 1197526.9218
99 | 2600050.8482 | 1197524.4437 | 2600061.3976 | 1197522.2126 | 2600072.333 | 1197520.2599
100 | 2600072.333 | 1197520.2599 | 2600089.4225 | 1197517.2083
101 | 2600102.4478 | 1197514.8825 | 2600089.4225 | 1197517.2083
102 | 2600102.4478 | 1197514.8825 | 2600110.5803 | 1197513.4303 | 2600116.4451 | 1197511.9283
103 | 2600127.6392 | 1197509.0616 | 2600116.4451 | 1197511.9283
104 | 2600058.1089 | 1197497.3015 | 2600042.2345 | 1197498.5292
105 | 2600060.1486 | 1197497.1437 | 2600058.1089 | 1197497.3015
106 | 2600042.2345 | 1197498.5292 | 2600025.6491 | 1197499.812 | 2600023.43 | 1197499.9489
107 | 2600060.1486 | 1197497.1437 | 2600058.0085 | 1197472.564
108 | 2600060.1486 | 1197497.1437 | 2600075.8241 | 1197495.2162
109 | 2600023.43 | 1197499.9489 | 2600005.8328 | 1197501.035 | 2600000.8879 | 1197500.9876
110 | 2600058.0085 | 1197472.564 | 2600066.4501 | 1197472.1941
111 | 2600075.8241 | 1197495.2162 | 2600093.0564 | 1197493.0971 | 2600103.1065 | 1197492.417
112 | 2600073.4446 | 1197471.8877 | 2600066.4501 | 1197472.1941
113 | 2600080.4428 | 1197471.5811 | 2600073.4446 | 1197471.8877
114 | 2599970.7515 | 1197499.2307 | 2599956.2286 | 1197495.9805
115 | 2599982.9695 | 1197361.3865 | 2599995.6564 | 1197365.6631 | 2600003.9734 | 1197368.7078
116 | 2599961.9784 | 1197354.7689 | 2599974.6819 | 1197358.5929 | 2599982.9695 | 1197361.3865
117 | 2600003.9734 | 1197368.7078 | 2600012.2973 | 1197371.755 | 2600033.5986 | 1197377.1683
118 | 2599981.4596 | 1197324.8304 | 2599961.9784 | 1197354.7689
119 | 2599961.9784 | 1197354.7689 | 2599958.3241 | 1197360.5368
120 | 2599981.4596 | 1197324.8304 | 2600003.9183 | 1197332.9838
121 | 2599943.4189 | 1197384.0627 | 2599958.3241 | 1197360.5368
122 | 2600003.9183 | 1197332.9838 | 2600032.1676 | 1197343.2394
123 | 2599943.4189 | 1197384.0627 | 2599951.8652 | 1197391.3997
124 | 2600032.1676 | 1197343.2394 | 2600072.8975 | 1197358.026
125 | 2599951.8652 | 1197391.3997 | 2599940.8342 | 1197403.4488
126 | 2599951.8652 | 1197391.3997 | 2599959.0588 | 1197395.9583
127 | 2599970.8181 | 1197403.338 | 2599970.0217 | 1197402.9055 | 2599959.0588 | 1197395.9583
128 | 2599977.8986 | 1197407.1834 | 2599970.8181 | 1197403.338
129 | 2599980.7631 | 1197408.5842 | 2599979.7854 | 1197408.2082 | 2599977.8986 | 1197407.1834
130 | 2599980.7631 | 1197408.5842 | 2599983.4563 | 1197409.62 | 2599990.6122 | 1197411.2925
131 | 2599990.6122 | 1197411.2925 | 2600000.0745 | 1197413.5041
132 | 2599947.6567 | 1197453.3375 | 2599944.8293 | 1197452.021 | 2599927.854 | 1197440.9867
133 | 2599947.6567 | 1197453.3375 | 2599967.7974 | 1197462.7153
134 | 2599967.7974 | 1197462.7153 | 2599970.4949 | 1197463.9714 | 2599986.3373 | 1197467.9246
135 | 2599986.3373 | 1197467.9246 | 2599995.0409 | 1197470.0965 | 2600004.5525 | 1197471.0147
136 | 2600080.4428 | 1197471.5811 | 2600081.8613 | 1197471.519 | 2600109.5006 | 1197470.6926
137 | 2600133.6482 | 1197469.9707 | 2600109.5006 | 1197470.6926
138 | 2600134.4279 | 1197469.9474 | 2600133.6482 | 1197469.9707
139 | 2600013.0083 | 1197415.0265 | 2600025.062 | 1197415.8339 | 2600025.67 | 1197415.8957
140 | 2600013.0083 | 1197415.0265 | 2600006.9742 | 1197414.6223 | 2600002.6713 | 1197414.111 | 2600000.0745 | 1197413.5041
141 | 2600029.96 | 1197416.3313 | 2600025.67 | 1197415.8957
142 | 2600047.6007 | 1197418.1225 | 2600029.96 | 1197416.3313
143 | 2600047.6007 | 1197418.1225 | 2600054.609 | 1197418.8341
144 | 2600068.4473 | 1197419.8257 | 2600062.7226 | 1197419.658 | 2600054.609 | 1197418.8341
145 | 2600068.4473 | 1197419.8257 | 2600082.7332 | 1197420.2441
146 | 2600090.8508 | 1197420.4819 | 2600082.7332 | 1197420.2441
147 | 2600090.8508 | 1197420.4819 | 2600106.9769 | 1197420.9542
148 | 2600120.1911 | 1197421.3413 | 2600106.9769 | 1197420.9542
149 | 2600125.3557 | 1197421.4925 | 2600120.1911 | 1197421.3413

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599985.6109 | 1197678.2674
1 | 2599988.5583 | 1197676.4307
2 | 2599998.5045 | 1197670.2326
3 | 2600004.8415 | 1197666.2836
4 | 2599961.4388 | 1197658.952
5 | 2599960.7686 | 1197657.6413
6 | 2600011.5112 | 1197662.1273
7 | 2599957.9511 | 1197652.132
8 | 2600020.3346 | 1197656.6289
9 | 2600033.7663 | 1197648.2951
10 | 2600030.4071 | 1197671.5537
11 | 2600013.6835 | 1197646.262
12 | 2600038.3533 | 1197683.3208
13 | 2599999.6189 | 1197624.34
14 | 2599999.5897 | 1197624.2945
15 | 2599982.8041 | 1197598.1315
16 | 2599969.2429 | 1197605.7588
17 | 2599979.2567 | 1197592.6326
18 | 2600060.0042 | 1197632.0156
19 | 2600064.6269 | 1197639.4529
20 | 2600052.8835 | 1197620.4316
21 | 2600056.0166 | 1197672.6987
22 | 2599953.9849 | 1197644.3764
23 | 2599949.9587 | 1197636.5033
24 | 2599948.4887 | 1197633.6288
25 | 2599953.8091 | 1197614.4393
26 | 2599983.8243 | 1197573.3072
27 | 2599953.014 | 1197614.8864
28 | 2600001.6538 | 1197563.9533
29 | 2599977.435 | 1197561.2324
30 | 2599941.8476 | 1197621.1668
31 | 2599926.2983 | 1197590.041
32 | 2599918.0171 | 1197573.4641
33 | 2600010.5248 | 1197559.2994
34 | 2599976.5684 | 1197559.5945
35 | 2600018.4335 | 1197570.7662
36 | 2599967.4043 | 1197542.8356
37 | 2600018.6309 | 1197571.0523
38 | 2599991.3176 | 1197537.0211
39 | 2599969.1863 | 1197536.5878
40 | 2600014.1945 | 1197532.1954
41 | 2600027.1643 | 1197583.4248
42 | 2599970.0944 | 1197516.1921
43 | 2599943.9639 | 1197528.9736
44 | 2600014.6375 | 1197532.1017
45 | 2600030.1435 | 1197587.7443
46 | 2600035.3674 | 1197595.3183
47 | 2600050.3939 | 1197587.5821
48 | 2600038.0426 | 1197599.1537
49 | 2600061.5609 | 1197615.294
50 | 2600076.4979 | 1197606.4502
51 | 2600077.203 | 1197573.7797
52 | 2600088.5772 | 1197567.9238
53 | 2600074.6223 | 1197632.4004
54 | 2600069.6052 | 1197647.3131
55 | 2600081.2397 | 1197603.6427
56 | 2600077.2996 | 1197630.5114
57 | 2600077.5048 | 1197659.7859
58 | 2599914.4071 | 1197566.7495
59 | 2599944.0272 | 1197558.3991
60 | 2599909.6402 | 1197556.9633
61 | 2599893.2711 | 1197488.564
62 | 2599883.812 | 1197478.5701
63 | 2599925.3449 | 1197492.1493
64 | 2599902.656 | 1197471.5164
65 | 2599825.2989 | 1197509.7053
66 | 2599918.7268 | 1197509.9325
67 | 2599933.6232 | 1197493.147
68 | 2599914.6477 | 1197452.0996
69 | 2599942.273 | 1197494.1894
70 | 2599917.1072 | 1197434.001
71 | 2599970.1596 | 1197515.8663
72 | 2599973.3515 | 1197499.8126
73 | 2600098.8982 | 1197617.2587
74 | 2600114.7466 | 1197608.7799
75 | 2600116.2286 | 1197607.9871
76 | 2600125.9862 | 1197602.7669
77 | 2600148.6639 | 1197589.021
78 | 2600132.3001 | 1197611.6189
79 | 2600121.1311 | 1197594.4016
80 | 2600153.5147 | 1197586.0807
81 | 2600139.6408 | 1197621.9106
82 | 2600114.9207 | 1197583.7011
83 | 2600089.1962 | 1197598.9319
84 | 2600093.8172 | 1197596.1959
85 | 2600108.1764 | 1197587.6942
86 | 2600153.6617 | 1197585.9916
87 | 2600184.2175 | 1197603.4645
88 | 2600120.7315 | 1197580.2215
89 | 2600108.4647 | 1197561.3016
90 | 2600129.5129 | 1197575.1585
91 | 2600101.9978 | 1197561.1651
92 | 2600147.3358 | 1197564.8826
93 | 2600049.6681 | 1197524.6933
94 | 2600050.8482 | 1197524.4437
95 | 2600039.1304 | 1197526.9218
96 | 2600072.333 | 1197520.2599
97 | 2600089.4225 | 1197517.2083
98 | 2600102.4478 | 1197514.8825
99 | 2600116.4451 | 1197511.9283
100 | 2600127.6392 | 1197509.0616
101 | 2600058.1089 | 1197497.3015
102 | 2600042.2345 | 1197498.5292
103 | 2600060.1486 | 1197497.1437
104 | 2600023.43 | 1197499.9489
105 | 2600058.0085 | 1197472.564
106 | 2600075.8241 | 1197495.2162
107 | 2600000.8879 | 1197500.9876
108 | 2600066.4501 | 1197472.1941
109 | 2600103.1065 | 1197492.417
110 | 2600073.4446 | 1197471.8877
111 | 2599970.7515 | 1197499.2307
112 | 2599956.2286 | 1197495.9805
113 | 2599982.9695 | 1197361.3865
114 | 2600003.9734 | 1197368.7078
115 | 2599961.9784 | 1197354.7689
116 | 2600033.5986 | 1197377.1683
117 | 2599981.4596 | 1197324.8304
118 | 2599958.3241 | 1197360.5368
119 | 2600003.9183 | 1197332.9838
120 | 2599943.4189 | 1197384.0627
121 | 2600032.1676 | 1197343.2394
122 | 2599951.8652 | 1197391.3997
123 | 2600072.8974 | 1197358.026
124 | 2599940.8342 | 1197403.4488
125 | 2599959.0588 | 1197395.9583
126 | 2599970.8181 | 1197403.338
127 | 2599977.8986 | 1197407.1834
128 | 2599980.7631 | 1197408.5842
129 | 2599990.6122 | 1197411.2925
130 | 2599927.854 | 1197440.9867
131 | 2599947.6567 | 1197453.3375
132 | 2599967.7974 | 1197462.7153
133 | 2599986.3373 | 1197467.9246
134 | 2600004.5525 | 1197471.0147
135 | 2600080.4428 | 1197471.5811
136 | 2600109.5006 | 1197470.6926
137 | 2600133.6482 | 1197469.9707
138 | 2600013.0083 | 1197415.0265
139 | 2600025.67 | 1197415.8957
140 | 2600000.0745 | 1197413.5041
141 | 2600029.96 | 1197416.3313
142 | 2600047.6007 | 1197418.1225
143 | 2600054.609 | 1197418.8341
144 | 2600068.4473 | 1197419.8257
145 | 2600082.7332 | 1197420.2441
146 | 2600090.8508 | 1197420.4819
147 | 2600106.9769 | 1197420.9542
148 | 2600120.1911 | 1197421.3413
149 | 2600134.4279 | 1197469.9474
150 | 2600125.3557 | 1197421.4925
151 | 2599991.3176 | 1197537.0211

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1